浙江工商大学教工路校区学生宿舍建设工程附属配电房移位改造工程

招 标 工 程 量 清 单

招标人：                                             （单位盖章）

法定代表人：                                       （签字或盖章）

中介机构：                                           （单位盖章）

法定代表人：                                       （签字或盖章）

编制人：                            （造价专业人员签字及盖执业专用章）

复核人：                           （造价专业人员签字及盖执业专用章）

编制时间：2025年   月  日

一、工程概况 本项目为浙江工商大学教工路校区学生宿舍建设工程附属配电房移位改造工程，项目位于杭州市西湖区西溪街道铁佛寺社区。改造工程涉及原有建筑单体结构建筑修缮、室内外改造、变配电系统改造、室外附属工程、原有电缆及高压柜拆除、消防系统更新完善及其它给排水设施、照明设施、安防设施改造等。具体内容详见工程量清单。 二、编制依据 1、 业主提供的扩初方案。 2、 设计公司提供的估（概）算费用表。 3、《浙江省房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包计价规则》（2018版） 4、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）； 5、《浙江省房屋建筑与装饰工程概算定额》2018版、《江省通用安装工程概算定额》2018版、《浙江省市政工程概算定额》2018版、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》2018版、《浙江省通用安装工程预算定额》2018版、《浙江省市政工程预算定额》2018版、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）、《杭州市房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包项目计价指引》。 6、《杭州市城乡建设委员会关于推进杭州市建筑施工领域安全生产责任保险工作的通知》（杭建工发[2021]384号）、《关于明确杭州市建筑施工领域安全生产责任保险费用计取的通知》（杭建招标造价中心[2021]84号）； 7、《省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知》（浙建建发[2022]37号）； 8、关于贯彻《省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知》的通知（杭建市发[2022]54号）； 9、《国家计委、建设部关于发布<工程勘察设计收费管理规定>的通知》（计价格【2002】10号）； 10、省、市建设行政主管部门以及工程造价管理机构颁发的相关计价办法和计价规定； 11、业主有关要求及其他相关资料。 三、取费说明： 1、总价综合费用取费基数为“人工费＋机械费”，安全生产责任保险费取费基数为“人工费＋机械费”，由投标人根据《关于明确杭州市建筑施工领域安全生产责任保险费用计取的通知》（杭建招标造价中心[2021]84号）自主报价。 2、安全文明施工基本费不得低于工程费用1.5%的计算值。 3、税金，根据（2018版）《浙江省建设工程计价规则》及浙建建发[2019]92号的相关规定，各专业均以“税前工程造价”为取费基数，取费费率均为：9%。 4、施工企业的现场监控、现场临时宿舍取暖降温费用，应根据市政府、市建设行政主管部门颁发的有关文件对于现场监控和现场民工宿舍空调的设置要求或标准规定落实相应费用的报价。 5、安全生产责任保险费由投标人结合工程实际和企业信用状况进行自主报价。 四、编制口径 ： （一）、本次工程报价包括了工程设计、设备采购、安装、调试、建筑改造、原有电缆及高压柜拆除、消防系统更新完善及其它给排水设施、照明设施、安防设施改造、工程措施及工程总承包其他费等完成本项目所需要的所有费用。其中： 1、设计费的报价中应包含施工图设计、二次深化设计及所有专项设计费； 2、本工程暂估价13.5万元、暂列金 13.5 万元、不创标化工地 2.1本工程暂估价13.5万元(开闭所主体结构、建筑、加固、外立面等修缮改造费用，需按高配间标准进行设计改造(含照明灯具安装等)，后期由中标单位深化。) 2.2暂列金 13.5 万元 2.3不创标化工地。 3、投标人应结合扩初设计及工程实际情况，按照本项目清单进行报价，不得修改项目清单的数量和内容，但可根据工程的设计、施工组织方案及企业特性，在项目清单后面增列清单子目。 4、排降水费用由投标人结合工程实际情况及方案自主报价，相关费用包含在投标报价中。 5、本项目的单项费用不因实际工程量与清单工程量的差异而调整。 措施费的清单。 6、清单的综合报价考虑所有的措施费用，包括但不限于开挖的行政审批费用、电缆占沟费用等项目 （二）、本项目包含原有建筑单体结构建筑修缮、室内外改造、变配电系统改造、室外附属工程、原有电缆及高压柜拆除、消防系统更新完善及其它给排水设施、照明设施、安防设施改造等。 五、其他说明： （一）整体说明 1、招标文件中招标范围及《发包人要求》中的所有内容均需在本次报价中自行考虑，招标清单（工程量及做法）仅作为报价参考，投标人认为需要增加的费用项目可自行添加，并列明该项目的名称及金额。 2、土石方（包括淤泥、渣土、建筑垃圾）外运运距投标人自行考虑，弃土地点须经业主方和有关部门认可，中标后须到相关部门办理相关手续。土石方（包括淤泥、渣土）综合单价包括挖、装、外运、卸、市容环境及土石方（包括淤泥、渣土、建筑垃圾）处置等有关发生的一切费用。 3、招标文件未提供品牌的材料及设备，应采用市场中档及以上品牌的国标产品，施工单位须报产地、品牌、规格，经发包人同意后实施，否则不予以实施和结算。 4、本工程按杭州市建委的《关于在杭州市建设工程中推广使用预拌砂浆》的通知要求使用预拌砂浆。 5、投标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、现状、交通运输、空间局限及任何其它足以影响报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。 6、装修工程中所有地面、墙面及顶面开孔费，由投标人自行考虑，计入本次报价 7、装修工程中所有吊顶、墙面、地面及其他部位等需要安装相关设备、灯具等而需在相关面层上预留孔洞或者开孔的，投标人应综合考虑，费用计入所涉及项目综合单价。 8、装修工程中所有石材、石材线条的报价均需包含磨边、铣槽、表面处理(酸洗打蜡、镜面处理)、开孔、倒角、磨边、六面防护处理、背胶等费用，由投标人自行考虑，计入报价。 9、所有甲方另行分包的如自来水、电力、燃气、通信等工程的管线打孔、补洞、保护费用请在组织措施费用中考虑，计入报价； 10、防火封堵（含防火堵料、隔板等），每个单体按一项计入，含该单体所需要封堵的所有部位（包括强弱电井封堵以及其他部位），由此产生的费用计入报价。 11、分部分项工程量清单中的工程量是按实物净量计算的，一切损耗均应在投标报价内。 12、投标人在投标文件中若提供了招标人推荐品牌外的产品，应同时提供相当于招标人推荐品牌产品的证明材料。投标人未注明所选品牌的，在施工时由招标人从推荐品牌中任选其一，投标报价不作调整。 13、若施工场地无法满足投标人临时设施布置需求，由投标人自行就近解决。 14、施工临时道口开通审批和临时道口施工费用由投标单位承担，其费用计入投标报价中，中标后招标人不再另行支付相关费用，均应含在投标报价中。 15、排污许可和排水许可由投标单位负责审批，其费用计入投标报价中，中标后招标人不再另行支付相关费用，均应含在投标报价中。 16、重型材料、设备、机械等不得在顶板上堆放、作业，由此产生短驳、多次转运、人工搬运等费用由投标单位自行考虑。 17、所有现浇钢筋混凝土楼板施工时，其混凝土表面的平整度必须严格满足施工规范的要求。如现浇钢筋混凝土楼板的平整度不能满足施工规范所规定的标准，则总承包人必须重新返工处理该地坪直到平整度达到施工规范所规定的标准，由此发生的费用不再增加已包括在投标报价内。 18、金属构件(含厂家加工构件)的运距、吊装方式各投标人自行考虑，各投标单位报价时应根据工程施工图纸、加工厂家及现场实际情况综合考虑,以上单价不因运距、人工单价、交通拥堵的车辆运输机械降效系数等一切因素的变化而调整。 19、本工程所有外露铁件均应刷氟碳金属面漆、氟碳金属底漆，刷专用防锈漆两度(颜色另定)，包含在综合单价内，中标后不做调整。 20、本工程所有石材均需做六面防护，地面大理石做镜面处理（包括石材清洗、裂缝修补、机械抛光、打蜡抛光、养护等）。 21、工程中所有的孔洞须修补完毕并满足建筑、防渗水、防火要求，费用投标单位自行计算并计入报价中，中标后不做调整； 22、下列项目由投标单位自行勘察、测绘、计算并计入项目措施费中，若不报价视作优惠处理，今后一律不得调整； （1）施工现场内水电等障碍物的迁移； （2）与专业工程的配合费； （3）临时用电、接线等产生的费用； （4）因电力紧张或配备施工变压器容量不足等因素所发生的费用； （5）场地内的二次搬运费； （二）编制其他说明： 1、经设计及业主明确后，灭火器型号暂定为MF/ABC5*2。 2、经设计及业主明确后，空调为5P一级能耗。 3、经设计及业主明确后，内线4孔10m，外线4孔400m电缆沟需全线疏通建筑垃圾、淤泥、杂物等。 4、经设计及业主明确后，外线8井，内线4井需全线疏通建筑垃圾、淤泥、杂物等。