## 1 招标预算汇总表
招标预算汇总表
项目及标段名称： | 2025年黄岩区江口街道江南村、唐家岙村等4村高标准农田建设项目 | 第1页 共1页
序号 | 工程项目名称 | 金额（元）
一 | 建筑工程 | 1107946
二 | 机电设备及安装工程 | 66730
三 | 金属结构设备及安装工程
四 | 施工临时工程 | 37906
五 | 其他项目 | 5457
| 合计 | 1218039
| 其中： 暂估价 | 16000
预留金

## 2 建筑工程分类分项工程量清单计价表
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称： |  | 2025年黄岩区江口街道江南村、唐家岙村等4村高标准农田建设项目 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
1 |  | 渠道工程 |  |  |  |  | 849720
1.1 |  | JN-G-01 |  |  |  |  | 61081
1.1.1 | 500101003001 | 渠道土方开挖 | 1. 土类分级：由投标人自行确定，结算不调整； 2. 断面形式及尺寸：开挖上口宽度小于2m,深度小于1m; 3. 运距：回填利用后，就地就近平整后堆放； | m3 | 158.74 | 7.68 | 1219
1.1.2 | 500103023001 | 土方回填 | 1. 土类分级：由投标人自行确定，结算不调整； 2. 运距：利用开挖料回填； | m3 | 47.63 | 7.07 | 337
1.1.3 | 500103017001 | 砂石垫层 | 1. 材料：石渣； 2. 厚度：20cm； | m3 | 50.82 | 144.04 | 7320
1.1.4 | 500109001001 | 混凝土垫层 | 1. 部位及类型：渠道垫层； 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C15； 3. 级配、拌制要求：二级配； | m3 | 10.4 | 542.04 | 5637
1.1.5 | 500109011001 | 衬砌混凝土渠道底板 | 1. 部位及类型：渠道底板； 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25; 3. 级配、拌制要求：二级配； 4. 衬砌厚度：12cm； | m3 | 22.18 | 619.49 | 13740
1.1.6 | 500109011002 | 衬砌混凝土渠道边坡 | 1. 部位及类型：渠道边坡； 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25; 3. 级配、拌制要求：二级配； 4. 衬砌厚度：15cm； | m3 | 34.65 | 768.32 | 26622
1.1.7 | 500109009001 | 伸缩缝 | 1. 伸缩缝部位：渠道每5m设置一条伸缩缝； 2. 填料的种类、规格：采用沥青杉木板和聚胺脂胶泥填缝，具体见图纸； | m2 | 11.32 | 291.79 | 3303
1.1.8 | 500112001001 | 预制混凝土构件 | 1. 构件结构尺寸：0.74m*0.5m*0.10m； 2. 强度等级及配合比：C30,二级配； | m3 | 1.7 | 1116.27 | 1898
1.1.9 | 500111001001 | 钢筋加工与安装 | 1. 工程部位：撑梁钢筋； 2. 型号及规格：具体见图纸； | t | 0.182 | 5519.91 | 1005
1.2 |  | JN-G-02 |  |  |  |  | 38355
1.2.1 | 500101003002 | 渠道土方开挖 | 1. 土类分级：由投标人自行确定，结算不调整； 2. 断面形式及尺寸：开挖上口宽度小于2m,深度小于1m; 3. 运距：回填利用后，就地就近平整后堆放； | m3 | 99.64 | 7.68 | 765
1.2.2 | 500103023002 | 土方回填 | 1. 土类分级：由投标人自行确定，结算不调整； 2. 运距：利用开挖料回填； | m3 | 29.9 | 7.07 | 211
1.2.3 | 500103017002 | 砂石垫层 | 1. 材料：石渣； 2. 厚度：20cm； | m3 | 31.9 | 144.04 | 4595
1.2.4 | 500109001002 | 混凝土垫层 | 1. 部位及类型：渠道垫层； 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C15； 3. 级配、拌制要求：二级配； | m3 | 6.53 | 542.04 | 3540
1.2.5 | 500109011003 | 衬砌混凝土渠道底板 | 1. 部位及类型：渠道底板； 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25; 3. 级配、拌制要求：二级配； 4. 衬砌厚度：12cm； | m3 | 13.92 | 619.49 | 8623
1.2.6 | 500109011004 | 衬砌混凝土渠道边坡 | 1. 部位及类型：渠道边坡； 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25; 3. 级配、拌制要求：二级配； 4. 衬砌厚度：15cm； | m3 | 21.75 | 768.32 | 16711
1.2.7 | 500109009002 | 伸缩缝 | 1. 伸缩缝部位：渠道每5m设置一条伸缩缝； 2. 填料的种类、规格：采用沥青杉木板和聚胺脂胶泥填缝，具体见图纸； | m2 | 7.13 | 291.79 | 2080
1.2.8 | 500112001002 | 预制混凝土构件 | 1. 构件结构尺寸：0.74m*0.5m*0.10m； 2. 强度等级及配合比：C30,二级配； | m3 | 1.07 | 1116.27 | 1194
1.2.9 | 500111001002 | 钢筋加工与安装 | 1. 工程部位：撑梁钢筋； 2. 型号及规格：具体见图纸； | t | 0.115 | 5519.91 | 635
1.3 |  | JN-G-03 |  |  |  |  | 28019
1.3.1 | 500101003003 | 渠道土方开挖 | 1. 土类分级：由投标人自行确定，结算不调整； 2. 断面形式及尺寸：开挖上口宽度小于2m,深度小于1m; 3. 运距：回填利用后，就地就近平整后堆放； | m3 | 72.84 | 7.68 | 559
1.3.2 | 500103023003 | 土方回填 | 1. 土类分级：由投标人自行确定，结算不调整； 2. 运距：利用开挖料回填； | m3 | 21.86 | 7.07 | 155
1.3.3 | 500103017003 | 砂石垫层 | 1. 材料：石渣； 2. 厚度：20cm； | m3 | 23.32 | 144.04 | 3359
1.3.4 | 500109001003 | 混凝土垫层 | 1. 部位及类型：渠道垫层； 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C15； 3. 级配、拌制要求：二级配； | m3 | 4.77 | 542.04 | 2586
1.3.5 | 500109011005 | 衬砌混凝土渠道底板 | 1. 部位及类型：渠道底板； 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25; 3. 级配、拌制要求：二级配； 4. 衬砌厚度：12cm； | m3 | 10.18 | 619.49 | 6306
1.3.6 | 500109011006 | 衬砌混凝土渠道边坡 | 1. 部位及类型：渠道边坡； 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25; 3. 级配、拌制要求：二级配； 4. 衬砌厚度：15cm； | m3 | 15.9 | 768.32 | 12216
1.3.7 | 500109009003 | 伸缩缝 | 1. 伸缩缝部位：渠道每5m设置一条伸缩缝； 2. 填料的种类、规格：采用沥青杉木板和聚胺脂胶泥填缝，具体见图纸； | m2 | 5.17 | 291.79 | 1509
1.3.8 | 500112001003 | 预制混凝土构件 | 1. 构件结构尺寸：0.74m*0.5m*0.10m； 2. 强度等级及配合比：C30,二级配； | m3 | 0.78 | 1116.27 | 871
1.3.9 | 500111001003 | 钢筋加工与安装 | 1. 工程部位：撑梁钢筋； 2. 型号及规格：具体见图纸； | t | 0.083 | 5519.91 | 458
1.4 |  | JN-GD-01 |  |  |  |  | 19772
1.4.1 | 500101003004 | 渠道土方开挖 | 1. 土类分级：由投标人自行确定，结算不调整； 2. 断面形式及尺寸：开挖上口宽度小于2m,深度小于1m; 3. 运距：回填利用后，就地就近平整后堆放； | m3 | 79.21 | 7.68 | 608
1.4.2 | 500103023004 | 土方回填 | 1. 土类分级：由投标人自行确定，结算不调整； 2. 运距：利用开挖料回填； | m3 | 59.8 | 7.07 | 423
1.4.3 | 500103017004 | 砂石垫层 | 1. 材料：石渣； 2. 厚度：20cm； | m3 | 12.66 | 144.04 | 1824
1.4.4 | 500109001004 | 混凝土垫层 | 1. 部位及类型：渠道垫层； 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C15； 3. 级配、拌制要求：二级配； | m3 | 4.27 | 542.04 | 2315
1.4.5 | 500115004001 | 塑料管铺设 | 1. 管道材料名称：PE管; 2. 管材规格：DN250; 3. 压力等级：0.6Mpa | m | 89 | 164.08 | 14603
1.5 |  | JN-P-01 |  |  |  |  | 135226
1.5.1 | 500101003005 | 渠道土方开挖 | 1. 土类分级：由投标人自行确定，结算不调整； 2. 断面形式及尺寸：开挖上口宽度2-4m，深度1-1.5m 3. 运距：不外运，就地就近平整后堆放； | m3 | 466.2 | 6.28 | 2928
1.5.2 | 500103023005 | 土方回填 | 1. 土类分级：由投标人自行确定，结算不调整； 2. 运距：利用开挖料回填； | m3 | 143.64 | 7.07 | 1016
1.5.3 | 500103017005 | 砂石垫层 | 1. 材料：石渣； 2. 厚度：20cm； | m3 | 60.17 | 144.04 | 8667
1.5.4 | 500109001005 | 混凝土垫层 | 1. 部位及类型：渠道垫层； 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C15； 3. 级配、拌制要求：二级配； | m3 | 14.4 | 542.04 | 7805
1.5.5 | 500109011007 | 衬砌混凝土渠道底板 | 1. 部位及类型：渠道底板； 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25; 3. 级配、拌制要求：二级配； 4. 衬砌厚度：12cm； | m3 | 32.4 | 619.49 | 20071
1.5.6 | 500109011008 | 衬砌混凝土渠道边坡 | 1. 部位及类型：渠道边坡； 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25; 3. 级配、拌制要求：二级配； 4. 衬砌厚度：25cm； | m3 | 90 | 713.55 | 64220
1.5.7 | 500109009004 | 伸缩缝 | 1. 伸缩缝部位：渠道每5m设置一条伸缩缝； 2. 填料的种类、规格：采用沥青杉木板和聚胺脂胶泥填缝，具体见图纸； | m2 | 24.48 | 241.71 | 5917
1.5.8 | 500112001004 | 预制混凝土构件 | 1. 构件结构尺寸：1.24m*0.5m*0.10m； 2. 强度等级及配合比：C30,二级配； | m3 | 2.23 | 1116.27 | 2489
1.5.9 | 500111001004 | 钢筋加工与安装 | 1. 工程部位：撑梁及渠道钢筋； 2. 型号及规格：具体见图纸； | t | 4.006 | 5519.91 | 22113
1.6 |  | TJA-G-01 |  |  |  |  | 66605
1.6.1 | 500101003006 | 渠道土方开挖 | 1. 土类分级：由投标人自行确定，结算不调整； 2. 断面形式及尺寸：开挖上口宽度小于2m,深度小于1m; 3. 运距：回填利用后，就地就近平整后堆放； | m3 | 173.17 | 7.68 | 1330
1.6.2 | 500103023006 | 土方回填 | 1. 土类分级：由投标人自行确定，结算不调整； 2. 运距：利用开挖料回填； | m3 | 51.96 | 7.07 | 367
1.6.3 | 500103017006 | 砂石垫层 | 1. 材料：石渣； 2. 厚度：20cm； | m3 | 55.44 | 144.04 | 7986
1.6.4 | 500109001006 | 混凝土垫层 | 1. 部位及类型：渠道垫层； 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C15； 3. 级配、拌制要求：二级配； | m3 | 11.34 | 542.04 | 6147
1.6.5 | 500109011009 | 衬砌混凝土渠道底板 | 1. 部位及类型：渠道底板； 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25; 3. 级配、拌制要求：二级配； 4. 衬砌厚度：12cm； | m3 | 24.19 | 619.49 | 14985
1.6.6 | 500109011010 | 衬砌混凝土渠道边坡 | 1. 部位及类型：渠道边坡； 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25; 3. 级配、拌制要求：二级配； 4. 衬砌厚度：15cm； | m3 | 37.8 | 768.32 | 29043
1.6.7 | 500109009005 | 伸缩缝 | 1. 伸缩缝部位：渠道每5m设置一条伸缩缝； 2. 填料的种类、规格：采用沥青杉木板和聚胺脂胶泥填缝，具体见图纸； | m2 | 12.3 | 291.79 | 3589
1.6.8 | 500112001005 | 预制混凝土构件 | 1. 构件结构尺寸：0.74m*0.5m*0.10m； 2. 强度等级及配合比：C30,二级配； | m3 | 1.85 | 1116.27 | 2065
1.6.9 | 500111001005 | 钢筋加工与安装 | 1. 工程部位：撑梁钢筋； 2. 型号及规格：具体见图纸； | t | 0.198 | 5519.91 | 1093
1.7 |  | TJA-G-02 |  |  |  |  | 66374
1.7.1 | 500101003007 | 渠道土方开挖 | 1. 土类分级：由投标人自行确定，结算不调整； 2. 断面形式及尺寸：开挖上口宽度小于2m,深度小于1m; 3. 运距：回填利用后，就地就近平整后堆放； | m3 | 172.49 | 7.68 | 1325
1.7.2 | 500103023007 | 土方回填 | 1. 土类分级：由投标人自行确定，结算不调整； 2. 运距：利用开挖料回填； | m3 | 51.76 | 7.07 | 366
1.7.3 | 500103017007 | 砂石垫层 | 1. 材料：石渣； 2. 厚度：20cm； | m3 | 55.22 | 144.04 | 7954
1.7.4 | 500109001007 | 混凝土垫层 | 1. 部位及类型：渠道垫层； 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C15； 3. 级配、拌制要求：二级配； | m3 | 11.3 | 542.04 | 6125
1.7.5 | 500109011011 | 衬砌混凝土渠道底板 | 1. 部位及类型：渠道底板； 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25; 3. 级配、拌制要求：二级配； 4. 衬砌厚度：12cm； | m3 | 24.1 | 619.49 | 14930
1.7.6 | 500109011012 | 衬砌混凝土渠道边坡 | 1. 部位及类型：渠道边坡； 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25; 3. 级配、拌制要求：二级配； 4. 衬砌厚度：15cm； | m3 | 37.65 | 768.32 | 28927
1.7.7 | 500109009006 | 伸缩缝 | 1. 伸缩缝部位：渠道每5m设置一条伸缩缝； 2. 填料的种类、规格：采用沥青杉木板和聚胺脂胶泥填缝，具体见图纸； | m2 | 12.3 | 291.79 | 3589
1.7.8 | 500112001006 | 预制混凝土构件 | 1. 构件结构尺寸：0.74m*0.5m*0.10m； 2. 强度等级及配合比：C30,二级配； | m3 | 1.85 | 1116.27 | 2065
1.7.9 | 500111001006 | 钢筋加工与安装 | 1. 工程部位：撑梁钢筋； 2. 型号及规格：具体见图纸； | t | 0.198 | 5519.91 | 1093
1.8 |  | TJA-G-03 |  |  |  |  | 66605
1.8.1 | 500101003008 | 渠道土方开挖 | 1. 土类分级：由投标人自行确定，结算不调整； 2. 断面形式及尺寸：开挖上口宽度小于2m,深度小于1m; 3. 运距：回填利用后，就地就近平整后堆放； | m3 | 173.17 | 7.68 | 1330
1.8.2 | 500103023008 | 土方回填 | 1. 土类分级：由投标人自行确定，结算不调整； 2. 运距：利用开挖料回填； | m3 | 51.96 | 7.07 | 367
1.8.3 | 500103017008 | 砂石垫层 | 1. 材料：石渣； 2. 厚度：20cm； | m3 | 55.44 | 144.04 | 7986
1.8.4 | 500109001008 | 混凝土垫层 | 1. 部位及类型：渠道垫层； 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C15； 3. 级配、拌制要求：二级配； | m3 | 11.34 | 542.04 | 6147
1.8.5 | 500109011013 | 衬砌混凝土渠道底板 | 1. 部位及类型：渠道底板； 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25; 3. 级配、拌制要求：二级配； 4. 衬砌厚度：12cm； | m3 | 24.19 | 619.49 | 14985
1.8.6 | 500109011014 | 衬砌混凝土渠道边坡 | 1. 部位及类型：渠道边坡； 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25; 3. 级配、拌制要求：二级配； 4. 衬砌厚度：15cm； | m3 | 37.8 | 768.32 | 29043
1.8.7 | 500109009007 | 伸缩缝 | 1. 伸缩缝部位：渠道每5m设置一条伸缩缝； 2. 填料的种类、规格：采用沥青杉木板和聚胺脂胶泥填缝，具体见图纸； | m2 | 12.3 | 291.79 | 3589
1.8.8 | 500112001007 | 预制混凝土构件 | 1. 构件结构尺寸：0.74m*0.5m*0.10m； 2. 强度等级及配合比：C30,二级配； | m3 | 1.85 | 1116.27 | 2065
1.8.9 | 500111001007 | 钢筋加工与安装 | 1. 工程部位：撑梁钢筋； 2. 型号及规格：具体见图纸； | t | 0.198 | 5519.91 | 1093
1.9 |  | TJA-G-04 |  |  |  |  | 62639
1.9.1 | 500101003009 | 渠道土方开挖 | 1. 土类分级：由投标人自行确定，结算不调整； 2. 断面形式及尺寸：开挖上口宽度小于2m,深度小于1m; 3. 运距：回填利用后，就地就近平整后堆放； | m3 | 162.87 | 7.68 | 1251
1.9.2 | 500103023009 | 土方回填 | 1. 土类分级：由投标人自行确定，结算不调整； 2. 运距：利用开挖料回填； | m3 | 48.87 | 7.07 | 346
1.9.3 | 500103017009 | 砂石垫层 | 1. 材料：石渣； 2. 厚度：20cm； | m3 | 52.14 | 144.04 | 7510
1.9.4 | 500109001009 | 混凝土垫层 | 1. 部位及类型：渠道垫层； 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C15； 3. 级配、拌制要求：二级配； | m3 | 10.67 | 542.04 | 5784
1.9.5 | 500109011015 | 衬砌混凝土渠道底板 | 1. 部位及类型：渠道底板； 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25; 3. 级配、拌制要求：二级配； 4. 衬砌厚度：12cm； | m3 | 22.75 | 619.49 | 14093
1.9.6 | 500109011016 | 衬砌混凝土渠道边坡 | 1. 部位及类型：渠道边坡； 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25; 3. 级配、拌制要求：二级配； 4. 衬砌厚度：15cm； | m3 | 35.55 | 768.32 | 27314
1.9.7 | 500109009008 | 伸缩缝 | 1. 伸缩缝部位：渠道每5m设置一条伸缩缝； 2. 填料的种类、规格：采用沥青杉木板和聚胺脂胶泥填缝，具体见图纸； | m2 | 11.56 | 291.79 | 3373
1.9.8 | 500112001008 | 预制混凝土构件 | 1. 构件结构尺寸：0.74m*0.5m*0.10m； 2. 强度等级及配合比：C30,二级配； | m3 | 1.74 | 1116.27 | 1942
1.9.9 | 500111001008 | 钢筋加工与安装 | 1. 工程部位：撑梁钢筋； 2. 型号及规格：具体见图纸； | t | 0.186 | 5519.91 | 1027
1.10 |  | TJA-G-05 |  |  |  |  | 72753
1.10.1 | 500101003010 | 渠道土方开挖 | 1. 土类分级：由投标人自行确定，结算不调整； 2. 断面形式及尺寸：开挖上口宽度小于2m,深度小于1m; 3. 运距：回填利用后，就地就近平整后堆放； | m3 | 188.98 | 7.68 | 1451
1.10.2 | 500103023010 | 土方回填 | 1. 土类分级：由投标人自行确定，结算不调整； 2. 运距：利用开挖料回填； | m3 | 56.71 | 7.07 | 401
1.10.3 | 500103017010 | 砂石垫层 | 1. 材料：石渣； 2. 厚度：20cm； | m3 | 60.5 | 144.04 | 8714
1.10.4 | 500109001010 | 混凝土垫层 | 1. 部位及类型：渠道垫层； 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C15； 3. 级配、拌制要求：二级配； | m3 | 12.38 | 542.04 | 6710
1.10.5 | 500109011017 | 衬砌混凝土渠道底板 | 1. 部位及类型：渠道底板； 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25; 3. 级配、拌制要求：二级配； 4. 衬砌厚度：12cm； | m3 | 26.4 | 619.49 | 16355
1.10.6 | 500109011018 | 衬砌混凝土渠道边坡 | 1. 部位及类型：渠道边坡； 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25; 3. 级配、拌制要求：二级配； 4. 衬砌厚度：15cm； | m3 | 41.25 | 768.32 | 31693
1.10.7 | 500109009009 | 伸缩缝 | 1. 伸缩缝部位：渠道每5m设置一条伸缩缝； 2. 填料的种类、规格：采用沥青杉木板和聚胺脂胶泥填缝，具体见图纸； | m2 | 13.53 | 291.79 | 3948
1.10.8 | 500112001009 | 预制混凝土构件 | 1. 构件结构尺寸：0.74m*0.5m*0.10m； 2. 强度等级及配合比：C30,二级配； | m3 | 2.04 | 1116.27 | 2277
1.10.9 | 500111001009 | 钢筋加工与安装 | 1. 工程部位：撑梁钢筋； 2. 型号及规格：具体见图纸； | t | 0.218 | 5519.91 | 1203
1.11 |  | TJA-P-01 |  |  |  |  | 17411
1.11.1 | 500101003011 | 渠道土方开挖 | 1. 土类分级：由投标人自行确定，结算不调整； 2. 断面形式及尺寸：开挖上口宽度2-4m，深度1-1.5m 3. 运距：不外运，就地就近平整后堆放； | m3 | 51.65 | 6.28 | 324
1.11.2 | 500103023011 | 土方回填 | 1. 土类分级：由投标人自行确定，结算不调整； 2. 运距：利用开挖料回填； | m3 | 19.18 | 7.07 | 136
1.11.3 | 500103017011 | 砂石垫层 | 1. 材料：石渣； 2. 厚度：20cm； | m3 | 7.68 | 144.04 | 1106
1.11.4 | 500109001011 | 混凝土垫层 | 1. 部位及类型：渠道垫层； 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C15； 3. 级配、拌制要求：二级配； | m3 | 1.76 | 542.04 | 954
1.11.5 | 500109011019 | 衬砌混凝土渠道底板 | 1. 部位及类型：渠道底板； 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25; 3. 级配、拌制要求：二级配； 4. 衬砌厚度：12cm； | m3 | 3.84 | 619.49 | 2379
1.11.6 | 500109011020 | 衬砌混凝土渠道边坡 | 1. 部位及类型：渠道边坡； 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25; 3. 级配、拌制要求：二级配; 4. 衬砌厚度：20cm; | m3 | 10.24 | 736.27 | 7539
1.11.7 | 500109009010 | 伸缩缝 | 1. 伸缩缝部位：渠道每5m设置一条伸缩缝； 2. 填料的种类、规格：采用沥青杉木板和聚胺脂胶泥填缝，具体见图纸； | m2 | 2.64 | 264.12 | 697
1.11.8 | 500112001010 | 预制混凝土构件 | 1. 构件结构尺寸：1.24m*0.5m*0.10m； 2. 强度等级及配合比：C30,二级配； | m3 | 0.25 | 1116.27 | 279
1.11.9 | 500111001010 | 钢筋加工与安装 | 1. 工程部位：撑梁及渠道钢筋； 2. 型号及规格：具体见图纸； | t | 0.724 | 5519.91 | 3996
1.12 |  | TJA-P-02 |  |  |  |  | 35535
1.12.1 | 500101003012 | 渠道土方开挖 | 1. 土类分级：由投标人自行确定，结算不调整； 2. 断面形式及尺寸：开挖上口宽度2-4m，深度1-1.5m 3. 运距：不外运，就地就近平整后堆放； | m3 | 104.91 | 6.28 | 659
1.12.2 | 500103023012 | 土方回填 | 1. 土类分级：由投标人自行确定，结算不调整； 2. 运距：利用开挖料回填； | m3 | 38.96 | 7.07 | 275
1.12.3 | 500103017012 | 砂石垫层 | 1. 材料：石渣； 2. 厚度：20cm； | m3 | 15.6 | 144.04 | 2247
1.12.4 | 500109001012 | 混凝土垫层 | 1. 部位及类型：渠道垫层； 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C15； 3. 级配、拌制要求：二级配； | m3 | 3.58 | 542.04 | 1941
1.12.5 | 500109011021 | 衬砌混凝土渠道底板 | 1. 部位及类型：渠道底板； 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25; 3. 级配、拌制要求：二级配； 4. 衬砌厚度：12cm； | m3 | 7.8 | 619.49 | 4832
1.12.6 | 500109011022 | 衬砌混凝土渠道边坡 | 1. 部位及类型：渠道边坡； 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25; 3. 级配、拌制要求：二级配; 4. 衬砌厚度：20cm; | m3 | 20.8 | 736.27 | 15314
1.12.7 | 500109009011 | 伸缩缝 | 1. 伸缩缝部位：渠道每5m设置一条伸缩缝； 2. 填料的种类、规格：采用沥青杉木板和聚胺脂胶泥填缝，具体见图纸； | m2 | 5.72 | 264.12 | 1511
1.12.8 | 500112001011 | 预制混凝土构件 | 1. 构件结构尺寸：1.24m*0.5m*0.10m； 2. 强度等级及配合比：C30,二级配； | m3 | 0.55 | 1116.27 | 614
1.12.9 | 500111001011 | 钢筋加工与安装 | 1. 工程部位：撑梁及渠道钢筋； 2. 型号及规格：具体见图纸； | t | 1.475 | 5519.91 | 8142
1.13 |  | 其他 |  |  |  |  | 179346
1.13.1 | 500105018001 | 田块排水口 | 1.25cm长D200PVC管及D200PVC堵头； | 个 | 77 | 36.4 | 2803
1.13.2 | 500105018002 | 渠道清理及修复 | 1.原田间破损渠道修复及渠道清淤疏通等； | m | 180 | 30 | 5400
1.13.3 | 500109010001 | 混凝土凿除 | 1. 凿除部位及断面尺寸：原混凝土渠道； 2. 运距：人工抬运至堆放点集中，再统一挖运至业主指定地点。包括但不限于装车外运、弃渣处置等一切相关费用； | m3 | 710.28 | 200.13 | 142148
1.13.4 | 500105018003 | 材料二次搬运 | 1.砼、石渣等材料二次搬运，运距由投标人自行确定，结算不调整； | 项 | 1 | 28995 | 28995
2 |  | 田间道路 |  |  |  |  | 150600
2.1 |  | TJA-J-01 |  |  |  |  | 140654
2.1.1 | 500101001001 | 路面平整 | 1. 土类分级：投标人自行确定，结算不调整； | m2 | 1152 | 6.19 | 7131
2.1.2 | 500115006001 | 混凝土道路路面 | 1. 部位及面层厚度：路面，18cm厚； 2. 混凝土设计龄期、强度等级及配合比：C25,二级配； | m3 | 207.36 | 643.92 | 133523
2.2 |  | JN-S-01 |  |  |  |  | 9946
2.2.1 | 500101001002 | 路面平整 | 1. 土类分级：投标人自行确定，结算不调整； | m2 | 80 | 6.19 | 495
2.2.2 | 500103017013 | 砂石垫层 | 1. 材料：碎石； 2. 厚度：10cm; | m3 | 8 | 215.47 | 1724
2.2.3 | 500115006002 | 混凝土道路路面 | 1. 部位及面层厚度：路面，18cm厚； 2. 混凝土设计龄期、强度等级及配合比：C25,二级配； | m3 | 12 | 643.92 | 7727
3 |  | 泵站工程 |  |  |  |  | 107625
3.1 | 500115022001 | 泵站土建工程 | 1.泵站土建部分工程2座，具体见后附"基础工程建设-泵站工程（建筑）"预算书； | 项 | 1 | 105625.36 | 105625
3.2 | 500105018004 | 原泵房拆除 | 1.原有老泵房拆除、外运及处置，费用包干，结算不调整； | 座 | 1 | 2000 | 2000
|  | 合计 |  |  |  |  | 1107946

## 3 机电设备及安装工程分类分项工程量清单计价表
机电设备及安装工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称： |  | 2025年黄岩区江口街道江南村、唐家岙村等4村高标准农田建设项目 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
1 |  | 泵站套用设备 |  |  | 0 |  |  | 53160 | 13570
1.1 | 500201034001 | 水泵安装 | 1.SYW200-200(1)A水泵安装，包括配套电机； | 套 | 2 | 10000 | 3214.37 | 20000 | 6429
1.2 | 500201034002 | 水泵配套设施 | 1.水泵配套设施，包含进出水钢管、法兰底阀、弯头、橡胶瓣止回阀等配套设施； 2.施工图纸未明确有关参数，预算以暂定价形式计入，结算以签证为准； | 套 | 2 | 8000 |  | 16000
1.3 | 500201034003 | 控制柜 | 1.水泵变频恒压控制柜； | 套 | 2 | 3580 | 817.64 | 7160 | 1635
1.4 | 500201034004 | 输电线路 | 1.2座泵站输电线路安装； | 项 | 2 | 5000 | 2017.25 | 10000 | 4035
1.5 | 500202013001 | 拦污栅网 | 1.不锈钢拦污栅网，网孔9mm，线径1mm，采用不锈钢钉锚固，具体见图纸； | m2 | 26.4 | / | 55.73 | / | 1471
|  | 合计 | [5 empty] | 53160 | 13570

## 5 施工临时工程分类分项工程量清单计价表
施工临时工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称： |  | 2025年黄岩区江口街道江南村、唐家岙村等4村高标准农田建设项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 清单编号 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
1 |  | 施工导流工程 |  |  |  |  | 1000
1.1 | Ab001001 | 施工导流工程 | 1.施工导流及抽排水等； | 项 | 1 | 1000 | 1000
2 |  | 施工房屋建筑工程 |  |  |  |  | 3000
2.1 | Ab001002 | 施工房屋建筑工程 | 1.施工仓库、办公场所等； | 项 | 1 | 3000 | 3000
3 |  | 其他临时工程 |  |  |  |  | 5628
3.1 | Ab001003 | 其他临时工程 | 1.其他临时工程等； | 项 | 1 | 5627.58 | 5628
4 |  | 安全生产措施费 |  |  |  |  | 28279
4.1 | Ab001004 | 安全生产措施费 | 1.安全生产措施费； | 项 | 1 | 28278.58 | 28279
|  | 合计 |  |  |  |  | 37906

## 6 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
项目及标段名称： | 2025年黄岩区江口街道江南村、唐家岙村等4村高标准农田建设项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) | 备注
1 | 工程保险费 | 元 | 5457
2 | 预留金 | 元
| 合 计 |  | 5457

## 9 电、风、水、砂石基础单价汇总表
电、风、水、砂石基础单价汇总表
项目及标段名称： | 2025年黄岩区江口街道江南村、唐家岙村等4村高标准农田建设项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 名称 | 计量单位 | 单价（元） | 备注
1 | 碎石 | m3 | 130
2 | 碎石 | m3 | 130
3 | 电 | kWh | 0.72
4 | 风 | m3 | 0.13
5 | 水 | m3 | 0.66
6 | 中砂 | m3 | 160
7 | 电 | kW.h | 0.72

## 10 混凝土(砂浆)配合比材料费表
混凝土(砂浆)配合比材料费表
项目及标段名称： |  | 2025年黄岩区江口街道江南村、唐家岙村等4村高标准农田建设项目 | [9 empty] | 第1页 共1页
序号 | 混凝土 (砂浆) 强度等级 | 水泥 强度 等级 | 级配 | 水灰比 | 每m3混凝土材料预算量 | [5 empty] | 单价 (元/m3) | 补差 (元/m3) | 备注
[5 empty] | 水泥(kg) | 砂(m3) | 石(m3) | 水(m3) | 外加剂(kg) | 掺合料(kg)
[5 empty] | 32.5:0.3; 42.5:0.3; | 60 | 60 | 0.66
[5 empty] | 32.5:0.019; 42.5:0.107; | 100 | 70
1 | C15 | 32.5 | 2 | 0.64 | 276.15 | 0.58 | 0.73 | 0.17 |  |  | 161.52 | 114.23 | [采用人工砂]
2 | C25 | 42.5 | 2 | 0.55 | 321.3 | 0.54 | 0.74 | 0.17 |  |  | 173.07 | 139.74 | [采用人工砂]
3 | C30 | 42.5 | 2 | 0.49 | 360.15 | 0.51 | 0.74 | 0.17 |  |  | 183.44 | 141.76 | [采用人工砂]
4 | M10 | 42.5 |  |  | 256.2 | 1.13 |  | 0.3 |  |  | 145.11 | 140.83 | [采用人工砂]

## 12 主要材料用量及预算价格汇总表
主要材料用量及预算价格汇总表
项目及标段名称： | 2025年黄岩区江口街道江南村、唐家岙村等4村高标准农田建设项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料名称 | 型号规格 | 计量 单位 | 数量 | 预算价 (元) | 材料补差 (元) | 备注
1 | 人工 |  | 工日 | 1827.55 | 128
2 | 机械人工 |  | 工日 | 131.61 | 128
3 | 钢筋 | 综合 | t | 8.08 | 3200 | 200
4 | 柴油 |  | kg | 3988.34 | 7.16 | 4.16
5 | 汽油 |  | kg | 107.03 | 8.54
6 | 石渣 |  | m3 | 543.41 | 72 | 42
7 | 碎石 | 骨料 | m3 | 704.39 | 130 | 70
8 | 碎石 | 垫层料或回填料 | m3 | 9.04 | 130 | 100
9 | 水泥 32.5级 |  | kg | 28939.08 | 0.32 | 0.02
10 | 水泥 42.5级 |  | kg | 273140.53 | 0.41 | 0.11
11 | 中砂 |  | m3 | 514.87 | 160 | 100

## 13 施工机械台班费汇总表
施工机械台班费汇总表
项目及标段名称： |  | 2025年黄岩区江口街道江南村、唐家岙村等4村高标准农田建设项目 | [9 empty] | 第1页 共1页
序号 | 机械名称 |  | 型号规格 | 一类 费用 | 二类费用 | [6 empty] | 合计 | 补差
[5 empty] | 人工 (工日) | 汽油 (kg) | 柴油 (kg) | 电 (kwh) | 风 (m3) | 水 (t) | 小计
[5 empty] | 128 | 8.54 | 3 | 0.72 | 0.13 | 0.66
1009 | 单斗挖掘机 液压 斗容0.6m3 |  |  | 269.9 | 192 |  | 135 |  |  |  | 327 | 596.9 | 187.2
1010 | 单斗挖掘机 液压 斗容1m3 |  |  | 429.59 | 192 |  | 189 |  |  |  | 381 | 810.59 | 262.08
1029 | 推土机 功率59kW |  |  | 121.64 | 192 |  | 123 |  |  |  | 315 | 436.64 | 170.56
1030 | 推土机 功率74kW |  |  | 215.12 | 192 |  | 156 |  |  |  | 348 | 563.12 | 216.32
1080 | 蛙式夯实机 功率2.8kW |  |  | 6.69 | 128 |  |  | 10.8 |  |  | 138.8 | 145.49
1108 | 双胶轮车 |  |  | 4.14 | [7 empty] | 4.14
4040 | 振捣器 插入式 功率2.2kW |  |  | 10.18 |  |  |  | 7.2 |  |  | 7.2 | 17.38
4042 | 振捣器 平板式 功率2.2kW |  |  | 8.45 |  |  |  | 7.2 |  |  | 7.2 | 15.65
4054 | 风（砂）水枪 耗风量 6m3/min |  |  | 3.65 |  |  |  |  | 156 | 15.84 | 171.84 | 175.49
5003 | 载重汽车 汽油型 载重量5t |  |  | 81.8 | 128 | 273.28 |  |  |  |  | 401.28 | 483.08
5012 | 自卸汽车 柴油型 载重量10t |  |  | 232.79 | 192 |  | 129 |  |  |  | 321 | 553.79 | 178.88
6024 | 塔式起重机 起重量10t |  |  | 314.36 | 192 |  |  | 131.76 |  |  | 323.76 | 638.12
6048 | 履带起重机 油动 起重量10t |  |  | 193.39 | 192 |  | 114 |  |  |  | 306 | 499.39 | 158.08
6057 | 汽车起重机 柴油型 起重量8t |  |  | 204.38 | 192 |  | 84 |  |  |  | 276 | 480.38 | 116.48
8033 | 离心式水泵 单级 功率7kW |  |  | 8.07 | 64 |  |  | 25.2 |  |  | 89.2 | 97.27
8034 | 离心式水泵 单级 功率17kW |  |  | 14.5 | 64 |  |  | 64.08 |  |  | 128.08 | 142.58
9001 | 电焊机 交流20~25kVA |  |  | 3.88 |  |  |  | 51.84 |  |  | 51.84 | 55.72
9014 | 对焊机 电弧型150kVA |  |  | 24.1 | 102.4 |  |  | 285.12 | 4.94 | 8.58 | 401.04 | 425.14
9021 | 钢筋弯曲机 Φ6~40 |  |  | 16.88 | 102.4 |  |  | 9.36 |  |  | 111.76 | 128.64
9026 | 钢筋切断机 功率20kW |  |  | 15.41 | 102.4 |  |  | 64.8 |  |  | 167.2 | 182.61
9027 | 钢筋调直机 功率4~14kW |  |  | 28.56 | 102.4 |  |  | 8.64 |  |  | 111.04 | 139.6
部安JX3004 | 载重汽车 5t |  |  | 16.84 | 20.8 | 61.49 |  |  |  |  | 82.28 | 99.12
部安JX4045 | 桥式起重机 双梁 10t |  |  | 12.55 | 20.8 |  |  | 8.28 |  |  | 29.08 | 41.63
部安JX4085 | 汽车起重机 5t |  |  | 22.82 | 43.2 | 49.53 |  |  |  |  | 92.74 | 115.56
部安JX9126 | 电焊机 交流 25kVA |  |  | 0.66 |  |  |  | 10.44 |  |  | 10.44 | 11.1
部安JX9127 | 电焊机 交流 50kVA |  |  | 1.11 |  |  |  | 25.99 |  |  | 25.99 | 27.1
部安JX9170 | 普通车床 Φ400-600mm |  |  | 9.76 | 20.8 |  |  | 5.76 |  |  | 26.56 | 36.32
部安JX9179 | 摇臂钻床 Φ20-35mm |  |  | 4.52 | 20.8 |  |  | 2.09 |  |  | 22.89 | 27.41
部安JX9198 | 牛头刨床 B=650mm |  |  | 4.07 | 20.8 |  |  | 1.66 |  |  | 22.45 | 26.52
9923140097 | 电熔焊接机 |  | DRH-160A | 12.2 | [7 empty] | 12.2

## 14 建筑安装工程单价计算表
单价计算表
单价序号 |  |  | 1
项目名称 |  |  | 机械挖渠道 土质级别Ⅲ上口宽度≤2m~单斗挖掘机 液压 0.6m3
定额编号 |  |  | 10029
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 128 | 2.5 | 320
2 | 单斗挖掘机 液压 斗容0.6m3 | 台班 | 596.9 | 0.36 | 214.88
3 | 双胶轮车 | 台班 | 4.14 | 1.7 | 7.04
4 | 其他机材费 | % | 221.92 | 5 | 11.1
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 553.02
| 措施费 | 元 | 3% |  | 16.59
| 间接费 | 元 | 6.5% |  | 37.02
| 利 润 | 元 | 5% |  | 30.33
| 材料补差 | 元 |  |  | 67.39
| 柴油 | kg | 4.16 | 16.2 | 67.392
| 装置性材料 | 元
| 税 金 | 元 | 9% |  | 63.39
| 合 计 | 元 |  |  | 767.74
| 单 价 | 元 |  |  | 7.68
单价计算表
单价序号 |  |  | 2
项目名称 |  |  | 建筑物土石回填 土方回填机械夯填
定额编号 |  |  | 10563
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3实方
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 128 | 2 | 256
2 | 推土机 功率74kW | 台班 | 563.12 | 0.1 | 56.31
3 | 蛙式夯实机 功率2.8kW | 台班 | 145.49 | 1.5 | 218.24
4 | 其他机材费 | % | 274.55 | 5 | 13.73
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 544.28
| 措施费 | 元 | 3% |  | 16.33
| 间接费 | 元 | 6.5% |  | 36.44
| 利 润 | 元 | 5% |  | 29.85
| 材料补差 | 元 |  |  | 21.63
| 柴油 | kg | 4.16 | 5.2 | 21.632
| 装置性材料 | 元
| 税 金 | 元 | 9% |  | 58.37
| 合 计 | 元 |  |  | 706.9
| 单 价 | 元 |  |  | 7.07
单价计算表
单价序号 |  |  | 3
项目名称 |  |  | 人工铺筑砂石垫层 碎石垫层平面
定额编号 |  |  | 30002
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 128 | 28.3 | 3622.4
2 | 石渣 | m3 | 30 | 113 | 3390
3 | 双胶轮车 | 台班 | 4.14 | 25 | 103.5
4 | 其他机材费 | % | 3493.5 | 1 | 34.94
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 7150.84
| 措施费 | 元 | 3% |  | 214.53
| 间接费 | 元 | 9.5% |  | 699.71
| 利 润 | 元 | 5% |  | 403.25
| 材料补差 | 元 |  |  | 4746
| 石渣 | m3 | 42 | 113 | 4746
| 装置性材料 | 元
| 税 金 | 元 | 9% |  | 1189.29
| 合 计 | 元 |  |  | 14403.62
| 单 价 | 元 |  |  | 144.04
单价计算表
单价序号 |  |  | 4
项目名称 |  |  | 素混凝土底板、基础、垫层及压顶 底板、基础、垫层≤15cm~纯混凝土 C15 32.5 2
定额编号 |  |  | 40129换
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 128 | 73.4 | 9395.2
2 | 板枋材 | m3 | 1681 | 0.47 | 790.07
3 | 铁件 | kg | 4.19 | 50 | 209.5
4 | 纯混凝土 C15 32.5 2 | m3 | 161.52 | 102 | 16475.04
5 | 水 | m3 | 0.66 | 70 | 46.2
6 | 振捣器 平板式 功率2.2kW | 台班 | 15.65 | 5.2 | 81.38
7 | 离心式水泵 单级 功率7kW | 台班 | 97.27 | 1 | 97.27
8 | 风（砂）水枪 耗风量 6m3/min | 台班 | 175.49 | 2 | 350.98
9 | 其他机材费 | % | 18050.44 | 2 | 361.01
10 | 混凝土拌制 | m3 | 25.54 | 102 | 2605.08
11 | 混凝土运输 | m3 | 17.07 | 102 | 1741.14
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 32152.87
| 措施费 | 元 | 3% |  | 964.59
| 间接费 | 元 | 9.5% |  | 3146.16
| 利 润 | 元 | 5% |  | 1813.18
| 材料补差 | 元 |  |  | 11651.46
| 纯混凝土 C15 32.5 2 | m3 | 114.23 | 102 | 11651.46
| 装置性材料 | 元
| 税 金 | 元 | 9% |  | 4475.54
| 合 计 | 元 |  |  | 54203.8
| 单 价 | 元 |  |  | 542.04
单价计算表
单价序号 |  |  | 5
项目名称 |  |  | 明渠底板衬砌 衬砌厚度≤12cm~纯混凝土 C25 42.5 2
定额编号 |  |  | 40182*j0.8+40183*j0.2换
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 128 | 67.18 | 8599.04
2 | 板枋材 | m3 | 1681 | 0.66 | 1109.46
3 | 纯混凝土 C25 42.5 2 | m3 | 173.07 | 102 | 17653.14
4 | 水 | m3 | 0.66 | 98 | 64.68
5 | 振捣器 平板式 功率2.2kW | 台班 | 15.65 | 11.76 | 184.04
6 | 风（砂）水枪 耗风量 6m3/min | 台班 | 175.49 | 19 | 3334.31
7 | 离心式水泵 单级 功率17kW | 台班 | 142.58 | 1.5 | 213.87
8 | 其他机材费 | % | 22559.5 | 2 | 451.19
9 | 混凝土拌制 | m3 | 25.54 | 102 | 2605.08
10 | 混凝土运输 | m3 | 17.07 | 102 | 1741.14
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 35955.95
| 措施费 | 元 | 3% |  | 1078.68
| 间接费 | 元 | 9.5% |  | 3518.29
| 利 润 | 元 | 5% |  | 2027.65
| 材料补差 | 元 |  |  | 14253.48
| 纯混凝土 C25 42.5 2 | m3 | 139.74 | 102 | 14253.48
| 装置性材料 | 元
| 税 金 | 元 | 9% |  | 5115.06
| 合 计 | 元 |  |  | 61949.11
| 单 价 | 元 |  |  | 619.49
单价计算表
单价序号 |  |  | 6
项目名称 |  |  | 明渠边坡衬砌 衬砌厚度≤15cm~纯混凝土 C25 42.5 2
定额编号 |  |  | 40177*j0.5+40178*j0.5换
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 128 | 135.6 | 17356.8
2 | 板枋材 | m3 | 1681 | 1.08 | 1815.48
3 | 钢模板 | kg | 4 | 61 | 244
4 | 型钢 | kg | 3.5 | 90 | 315
5 | 卡扣件 | kg | 5.2 | 36 | 187.2
6 | 铁件 | kg | 4.19 | 221.5 | 928.09
7 | 电焊条 | kg | 5.75 | 4.3 | 24.73
8 | 纯混凝土 C25 42.5 2 | m3 | 173.07 | 102 | 17653.14
9 | 水 | m3 | 0.66 | 120 | 79.2
10 | 载重汽车 汽油型 载重量5t | 台班 | 483.08 | 0.38 | 181.16
11 | 履带起重机 油动 起重量10t | 台班 | 499.39 | 0.49 | 242.2
12 | 振捣器 平板式 功率2.2kW | 台班 | 15.65 | 11.4 | 178.41
13 | 风（砂）水枪 耗风量 6m3/min | 台班 | 175.49 | 17.5 | 3071.08
14 | 离心式水泵 单级 功率17kW | 台班 | 142.58 | 1.86 | 265.2
15 | 电焊机 交流20~25kVA | 台班 | 55.72 | 0.52 | 28.97
16 | 其他机材费 | % | 25213.85 | 2 | 504.28
17 | 混凝土拌制 | m3 | 25.54 | 102 | 2605.08
18 | 混凝土运输 | m3 | 17.07 | 102 | 1741.14
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 47421.15
| 措施费 | 元 | 3% |  | 1422.63
| 间接费 | 元 | 9.5% |  | 4640.16
| 利 润 | 元 | 5% |  | 2674.2
| 材料补差 | 元 |  |  | 14330.15
| 纯混凝土 C25 42.5 2 | m3 | 139.74 | 102 | 14253.48
| 柴油 | kg | 4.16 | 18.43 | 76.6688
| 装置性材料 | 元
| 税 金 | 元 | 9% |  | 6343.95
| 合 计 | 元 |  |  | 76832.24
| 单 价 | 元 |  |  | 768.32
单价计算表
单价序号 |  |  | 7
项目名称 |  |  | 伸缩缝 沥青木板
定额编号 |  |  | 40279
施工措施
定额单位 |  |  | 100m2
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 128 | 18.7 | 2393.6
2 | 板枋材 | m3 | 1681 | 2.2 | 3698.2
3 | 沥青 | t | 3062 | 1.24 | 3796.88
4 | 木柴 | t | 435 | 0.42 | 182.7
5 | 双胶轮车 | 台班 | 4.14 | 0.56 | 2.32
6 | 其他机材费 | % | 7680.1 | 1 | 76.8
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 10150.5
| 措施费 | 元 | 3% |  | 304.52
| 间接费 | 元 | 9.5% |  | 993.23
| 利 润 | 元 | 5% |  | 572.41
| 材料补差 | 元
| 装置性材料 | 元
| 税 金 | 元 | 9% |  | 1081.86
| 合 计 | 元 |  |  | 13102.52
| 单 价 | 元 |  |  | 131.03
单价计算表
单价序号 |  |  | 8
项目名称 |  |  | 聚氨脂（PU）发泡剂嵌缝
定额编号 |  |  | [土建]4-68
施工措施
定额单位 |  |  | 100m
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 二类人工 | 工日 | 135 | 2.8 | 378
2 | PE棒 | m | 1.29 | 204 | 263.16
3 | PU发泡剂 | l | 36.16 | 10.5 | 379.68
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 1020.84
| 措施费 | 元 | 3% |  | 30.63
| 间接费 | 元 | 9.5% |  | 99.89
| 利 润 | 元 | 5% |  | 57.57
| 材料补差 | 元
| 装置性材料 | 元
| 税 金 | 元 | 9% |  | 108.8
| 合 计 | 元 |  |  | 1317.73
| 单 价 | 元 |  |  | 13.18
单价计算表
单价序号 |  |  | 9
项目名称 |  |  | 预制混凝土梁 矩形梁体积0～1m3~纯混凝土 C30 42.5 2
定额编号 |  |  | 40494换
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 128 | 178.9 | 22899.2
2 | 板枋材 | m3 | 1681 | 3.4 | 5715.4
3 | 钢模板 | kg | 4 | 235 | 940
4 | 铁件 | kg | 4.19 | 247 | 1034.93
5 | 电焊条 | kg | 5.75 | 4 | 23
6 | 纯混凝土 C30 42.5 2 | m3 | 183.44 | 101.5 | 18619.16
7 | 水 | m3 | 0.66 | 150 | 99
8 | 塔式起重机 起重量10t | 台班 | 638.12 | 5 | 3190.6
9 | 振捣器 插入式 功率2.2kW | 台班 | 17.38 | 12 | 208.56
10 | 电焊机 交流20~25kVA | 台班 | 55.72 | 0.7 | 39
11 | 载重汽车 汽油型 载重量5t | 台班 | 483.08 | 0.36 | 173.91
12 | 其他机材费 | % | 30043.56 | 3 | 901.31
13 | 混凝土拌制 | m3 | 25.54 | 101.5 | 2592.31
14 | 混凝土运输 | m3 | 17.07 | 101.5 | 1732.61
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 58168.99
| 措施费 | 元 | 3% |  | 1745.07
| 间接费 | 元 | 9.5% |  | 5691.84
| 利 润 | 元 | 5% |  | 3280.3
| 材料补差 | 元 |  |  | 14388.64
| 纯混凝土 C30 42.5 2 | m3 | 141.76 | 101.5 | 14388.64
| 装置性材料 | 元
| 税 金 | 元 | 9% |  | 7494.74
| 合 计 | 元 |  |  | 90769.58
| 单 价 | 元 |  |  | 907.7
单价计算表
单价序号 |  |  | 10
项目名称 |  |  | 混凝土小型构件预制及安装 小型构件安装~水泥砂浆 M10 42.5
定额编号 |  |  | 40578换
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 128 | 88.3 | 11302.4
2 | 板枋材 | m3 | 1681 | 0.2 | 336.2
3 | 水泥砂浆 M10 42.5 | m3 | 145.11 | 8 | 1160.88
4 | 其他机材费 | % | 1497.08 | 3.5 | 52.4
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 12851.88
| 措施费 | 元 | 3% |  | 385.56
| 间接费 | 元 | 9.5% |  | 1257.56
| 利 润 | 元 | 5% |  | 724.75
| 材料补差 | 元 |  |  | 1126.64
| 水泥砂浆 M10 42.5 | m3 | 140.83 | 8 | 1126.64
| 装置性材料 | 元
| 税 金 | 元 | 9% |  | 1471.18
| 合 计 | 元 |  |  | 17817.57
| 单 价 | 元 |  |  | 178.18
单价计算表
单价序号 |  |  | 11
项目名称 |  |  | 小型预制构件人力运输 人工挑抬20m
定额编号 |  |  | 40581换
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 128 | 8.3 | 1062.4
2 | 零星机材费 | % | 1062.4 | 6 | 63.74
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 1126.14
| 措施费 | 元 | 3% |  | 33.78
| 间接费 | 元 | 9.5% |  | 110.19
| 利 润 | 元 | 5% |  | 63.51
| 材料补差 | 元
| 装置性材料 | 元
| 税 金 | 元 | 9% |  | 120.03
| 合 计 | 元 |  |  | 1453.65
| 单 价 | 元 |  |  | 14.54
单价计算表
单价序号 |  |  | 12
项目名称 |  |  | 小型预制构件人力运输 人工挑抬增运10m
定额编号 |  |  | 40582
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 128 | 1.2 | 153.6
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 153.6
| 措施费 | 元 | 3% |  | 4.61
| 间接费 | 元 | 9.5% |  | 15.03
| 利 润 | 元 | 5% |  | 8.66
| 材料补差 | 元
| 装置性材料 | 元
| 税 金 | 元 | 9% |  | 16.37
| 合 计 | 元 |  |  | 198.27
| 单 价 | 元 |  |  | 1.98
单价计算表
单价序号 |  |  | 13
项目名称 |  |  | 钢筋制作安装 一般钢筋
定额编号 |  |  | 40332
施工措施
定额单位 |  |  | t
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 128 | 5.8 | 742.4
2 | 钢筋 | t | 3000 | 1.07 | 3195
3 | 铁丝 | kg | 5.75 | 5 | 28.75
4 | 电焊条 | kg | 5.75 | 7.5 | 43.13
5 | 钢筋调直机 功率4~14kW | 台班 | 139.6 | 0.1 | 13.96
6 | 风（砂）水枪 耗风量 6m3/min | 台班 | 175.49 | 0.23 | 40.36
7 | 钢筋切断机 功率20kW | 台班 | 182.61 | 0.06 | 10.96
8 | 钢筋弯曲机 Φ6~40 | 台班 | 128.64 | 0.16 | 20.58
9 | 电焊机 交流20~25kVA | 台班 | 55.72 | 0.77 | 42.9
10 | 对焊机 电弧型150kVA | 台班 | 425.14 | 0.06 | 25.51
11 | 载重汽车 汽油型 载重量5t | 台班 | 483.08 | 0.07 | 33.82
12 | 汽车起重机 柴油型 起重量8t | 台班 | 480.38 | 0.02 | 9.61
13 | 其他机材费 | % | 3464.57 | 1 | 34.65
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 4241.63
| 措施费 | 元 | 3% |  | 127.25
| 间接费 | 元 | 5.7% |  | 249.03
| 利 润 | 元 | 5% |  | 230.9
| 材料补差 | 元 |  |  | 215.33
| 钢筋 | t | 200 | 1.065 | 213
| 柴油 | kg | 4.16 | 0.56 | 2.3296
| 装置性材料 | 元
| 税 金 | 元 | 9% |  | 455.77
| 合 计 | 元 |  |  | 5519.91
| 单 价 | 元 |  |  | 5519.91
单价计算表
单价序号 |  |  | 14
项目名称 |  |  | 塑料管安装（电熔连接） 管外径（mm以内）315
定额编号 |  |  | [市政]5-98
施工措施
定额单位 |  |  | 10m
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 二类人工 | 工日 | 135 | 0.56 | 75.6
2 | 铁砂布 | 张 | 1.03 | 0.11 | 0.11
3 | 三氯乙烯 | kg | 10.09 |  | 0.03
4 | PE管 | m | 119 | 10 | 1190
5 | 电熔焊接机 | 台班 | 12.2 | 0.44 | 5.37
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 1271.11
| 措施费 | 元 | 3% |  | 38.13
| 间接费 | 元 | 9.5% |  | 124.38
| 利 润 | 元 | 5% |  | 71.68
| 材料补差 | 元
| 装置性材料 | 元
| 税 金 | 元 | 9% |  | 135.48
| 合 计 | 元 |  |  | 1640.78
| 单 价 | 元 |  |  | 164.08
单价计算表
单价序号 |  |  | 15
项目名称 |  |  | 机械挖渠道 土质级别Ⅲ上口宽度2-4m~单斗挖掘机 液压 1.0m3
定额编号 |  |  | 10030
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 128 | 2 | 256
2 | 单斗挖掘机 液压 斗容1m3 | 台班 | 810.59 | 0.22 | 178.33
3 | 双胶轮车 | 台班 | 4.14 | 1.5 | 6.21
4 | 其他机材费 | % | 184.54 | 5 | 9.23
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 449.77
| 措施费 | 元 | 3% |  | 13.49
| 间接费 | 元 | 6.5% |  | 30.11
| 利 润 | 元 | 5% |  | 24.67
| 材料补差 | 元 |  |  | 57.66
| 柴油 | kg | 4.16 | 13.86 | 57.6576
| 装置性材料 | 元
| 税 金 | 元 | 9% |  | 51.81
| 合 计 | 元 |  |  | 627.51
| 单 价 | 元 |  |  | 6.28
单价计算表
单价序号 |  |  | 16
项目名称 |  |  | 明渠边坡衬砌 衬砌厚度25cm~纯混凝土 C25 42.5 2
定额编号 |  |  | 40178*j0.5+40179*j0.5换
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 128 | 115.95 | 14841.6
2 | 板枋材 | m3 | 1681 | 0.88 | 1479.28
3 | 钢模板 | kg | 4 | 47 | 188
4 | 型钢 | kg | 3.5 | 71.5 | 250.25
5 | 卡扣件 | kg | 5.2 | 26 | 135.2
6 | 铁件 | kg | 4.19 | 167.5 | 701.83
7 | 电焊条 | kg | 5.75 | 3.05 | 17.54
8 | 纯混凝土 C25 42.5 2 | m3 | 173.07 | 102 | 17653.14
9 | 水 | m3 | 0.66 | 115 | 75.9
10 | 载重汽车 汽油型 载重量5t | 台班 | 483.08 | 0.28 | 132.85
11 | 履带起重机 油动 起重量10t | 台班 | 499.39 | 0.35 | 174.79
12 | 振捣器 平板式 功率2.2kW | 台班 | 15.65 | 10.3 | 161.2
13 | 风（砂）水枪 耗风量 6m3/min | 台班 | 175.49 | 13 | 2281.37
14 | 离心式水泵 单级 功率17kW | 台班 | 142.58 | 1.86 | 265.2
15 | 电焊机 交流20~25kVA | 台班 | 55.72 | 0.38 | 20.9
16 | 其他机材费 | % | 23537.42 | 2 | 470.75
17 | 混凝土拌制 | m3 | 25.54 | 102 | 2605.08
18 | 混凝土运输 | m3 | 17.07 | 102 | 1741.14
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 43195.99
| 措施费 | 元 | 3% |  | 1295.88
| 间接费 | 元 | 9.5% |  | 4226.73
| 利 润 | 元 | 5% |  | 2435.93
| 材料补差 | 元 |  |  | 14308.81
| 纯混凝土 C25 42.5 2 | m3 | 139.74 | 102 | 14253.48
| 柴油 | kg | 4.16 | 13.3 | 55.328
| 装置性材料 | 元
| 税 金 | 元 | 9% |  | 5891.7
| 合 计 | 元 |  |  | 71355.04
| 单 价 | 元 |  |  | 713.55
单价计算表
单价序号 |  |  | 17
项目名称 |  |  | 明渠边坡衬砌 衬砌厚度20cm~纯混凝土 C25 42.5 2
定额编号 |  |  | 40178换
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 128 | 123.7 | 15833.6
2 | 板枋材 | m3 | 1681 | 0.96 | 1613.76
3 | 钢模板 | kg | 4 | 52 | 208
4 | 型钢 | kg | 3.5 | 78 | 273
5 | 卡扣件 | kg | 5.2 | 30 | 156
6 | 铁件 | kg | 4.19 | 195 | 817.05
7 | 电焊条 | kg | 5.75 | 3.6 | 20.7
8 | 纯混凝土 C25 42.5 2 | m3 | 173.07 | 102 | 17653.14
9 | 水 | m3 | 0.66 | 120 | 79.2
10 | 载重汽车 汽油型 载重量5t | 台班 | 483.08 | 0.33 | 159.42
11 | 履带起重机 油动 起重量10t | 台班 | 499.39 | 0.42 | 209.74
12 | 振捣器 平板式 功率2.2kW | 台班 | 15.65 | 10.8 | 169.02
13 | 风（砂）水枪 耗风量 6m3/min | 台班 | 175.49 | 15 | 2632.35
14 | 离心式水泵 单级 功率17kW | 台班 | 142.58 | 1.86 | 265.2
15 | 电焊机 交流20~25kVA | 台班 | 55.72 | 0.45 | 25.07
16 | 其他机材费 | % | 24281.65 | 2 | 485.63
17 | 混凝土拌制 | m3 | 25.54 | 102 | 2605.08
18 | 混凝土运输 | m3 | 17.07 | 102 | 1741.14
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 44947.1
| 措施费 | 元 | 3% |  | 1348.41
| 间接费 | 元 | 9.5% |  | 4398.07
| 利 润 | 元 | 5% |  | 2534.68
| 材料补差 | 元 |  |  | 14319.87
| 纯混凝土 C25 42.5 2 | m3 | 139.74 | 102 | 14253.48
| 柴油 | kg | 4.16 | 15.96 | 66.3936
| 装置性材料 | 元
| 税 金 | 元 | 9% |  | 6079.33
| 合 计 | 元 |  |  | 73627.46
| 单 价 | 元 |  |  | 736.27
单价计算表
单价序号 |  |  | 18
项目名称 |  |  | 液压岩石破碎机拆除混凝土~单斗挖掘机 液压 斗容 1.0m3
定额编号 |  |  | 30203
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 128 | 2 | 256
2 | 单斗挖掘机 液压 斗容1m3 | 台班 | 810.59 | 5.45 | 4417.72
3 | 其他机材费 | % | 4417.72 | 5 | 220.89
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 4894.61
| 措施费 | 元 | 3% |  | 146.84
| 间接费 | 元 | 9.5% |  | 478.94
| 利 润 | 元 | 5% |  | 276.02
| 材料补差 | 元 |  |  | 1428.34
| 柴油 | kg | 4.16 | 343.35 | 1428.336
| 装置性材料 | 元
| 税 金 | 元 | 9% |  | 650.23
| 合 计 | 元 |  |  | 7874.98
| 单 价 | 元 |  |  | 78.75
单价计算表
单价序号 |  |  | 19
项目名称 |  |  | 人工挖一般土方挑抬运输 土质级别Ⅳ运距100m
定额编号 |  |  | 10126
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 128 | 51 | 6528
2 | 零星机材费 | % | 6528 | 5 | 326.4
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 6854.4
| 措施费 | 元 | 3% |  | 205.63
| 间接费 | 元 | 6.5% |  | 458.9
| 利 润 | 元 | 5% |  | 375.95
| 材料补差 | 元
| 装置性材料 | 元
| 税 金 | 元 | 9% |  | 710.54
| 合 计 | 元 |  |  | 8605.42
| 单 价 | 元 |  |  | 86.05
单价计算表
单价序号 |  |  | 20
项目名称 |  |  | 1.0m3挖掘机挖装土自卸汽车运输 Ⅳ类土 运距~5km~自卸汽车 10t
定额编号 |  |  | 10392换
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 128 | 0.9 | 115.2
2 | 单斗挖掘机 液压 斗容1m3 | 台班 | 810.59 | 0.2 | 162.12
3 | 推土机 功率59kW | 台班 | 436.64 | 0.11 | 48.03
4 | 自卸汽车 柴油型 载重量10t | 台班 | 553.79 | 2.33 | 1290.33
5 | 其他机材费 | % | 1500.48 | 2 | 30.01
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 1645.69
| 措施费 | 元 | 3% |  | 49.37
| 间接费 | 元 | 6.5% |  | 110.18
| 利 润 | 元 | 5% |  | 90.26
| 材料补差 | 元 |  |  | 487.97
| 柴油 | kg | 4.16 | 117.3 | 487.968
| 装置性材料 | 元
| 税 金 | 元 | 9% |  | 214.51
| 合 计 | 元 |  |  | 2597.98
| 单 价 | 元 |  |  | 25.98
单价计算表
单价序号 |  |  | 21
项目名称 |  |  | 1.0m3挖掘机挖装土自卸汽车运输 Ⅳ类土 每增运1km~自卸汽车 10t
定额编号 |  |  | 10393
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 自卸汽车 柴油型 载重量10t | 台班 | 553.79 | 0.21 | 116.3
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 116.3
| 措施费 | 元 | 3% |  | 3.49
| 间接费 | 元 | 6.5% |  | 7.79
| 利 润 | 元 | 5% |  | 6.38
| 材料补差 | 元 |  |  | 37.56
| 柴油 | kg | 4.16 | 9.03 | 37.5648
| 装置性材料 | 元
| 税 金 | 元 | 9% |  | 15.44
| 合 计 | 元 |  |  | 186.96
| 单 价 | 元 |  |  | 1.87
单价计算表
单价序号 |  |  | 22
项目名称 |  |  | 人工挑(抬)运混凝土 运距40m
定额编号 |  |  | 40357
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 128 | 17.6 | 2252.8
2 | 零星机材费 | % | 2252.8 | 4.5 | 101.38
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 2354.18
| 措施费 | 元 | 3% |  | 70.63
| 间接费 | 元 | 9.5% |  | 230.36
| 利 润 | 元 | 5% |  | 132.76
| 材料补差 | 元
| 装置性材料 | 元
| 税 金 | 元 | 9% |  | 250.91
| 合 计 | 元 |  |  | 3038.84
| 单 价 | 元 |  |  | 30.39
单价计算表
单价序号 |  |  | 23
项目名称 |  |  | 人工挑(抬)运混凝土 运距60m
定额编号 |  |  | 40358
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 128 | 21.6 | 2764.8
2 | 零星机材费 | % | 2764.8 | 4.5 | 124.42
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 2889.22
| 措施费 | 元 | 3% |  | 86.68
| 间接费 | 元 | 9.5% |  | 282.71
| 利 润 | 元 | 5% |  | 162.93
| 材料补差 | 元
| 装置性材料 | 元
| 税 金 | 元 | 9% |  | 307.94
| 合 计 | 元 |  |  | 3729.48
| 单 价 | 元 |  |  | 37.29
单价计算表
单价序号 |  |  | 24
项目名称 |  |  | 人工挑(抬)运混凝土 运距80m
定额编号 |  |  | 40359
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 128 | 25.6 | 3276.8
2 | 零星机材费 | % | 3276.8 | 4 | 131.07
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 3407.87
| 措施费 | 元 | 3% |  | 102.24
| 间接费 | 元 | 9.5% |  | 333.46
| 利 润 | 元 | 5% |  | 192.18
| 材料补差 | 元
| 装置性材料 | 元
| 税 金 | 元 | 9% |  | 363.22
| 合 计 | 元 |  |  | 4398.97
| 单 价 | 元 |  |  | 43.99
单价计算表
单价序号 |  |  | 25
项目名称 |  |  | 人工挑(抬)运混凝土 运距100m
定额编号 |  |  | 40360
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 128 | 29.6 | 3788.8
2 | 零星机材费 | % | 3788.8 | 4 | 151.55
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 3940.35
| 措施费 | 元 | 3% |  | 118.21
| 间接费 | 元 | 9.5% |  | 385.56
| 利 润 | 元 | 5% |  | 222.21
| 材料补差 | 元
| 装置性材料 | 元
| 税 金 | 元 | 9% |  | 419.97
| 合 计 | 元 |  |  | 5086.3
| 单 价 | 元 |  |  | 50.86
单价计算表
单价序号 |  |  | 26
项目名称 |  |  | 人工平整场地 土类级别Ⅲ
定额编号 |  |  | 10543
施工措施
定额单位 |  |  | 100m2
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 128 | 3.5 | 448
2 | 零星机材费 | % | 448 | 10 | 44.8
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 492.8
| 措施费 | 元 | 3% |  | 14.78
| 间接费 | 元 | 6.5% |  | 32.99
| 利 润 | 元 | 5% |  | 27.03
| 材料补差 | 元
| 装置性材料 | 元
| 税 金 | 元 | 9% |  | 51.08
| 合 计 | 元 |  |  | 618.68
| 单 价 | 元 |  |  | 6.19
单价计算表
单价序号 |  |  | 27
项目名称 |  |  | 混凝土路面铺筑~纯混凝土 C25 42.5 2
定额编号 |  |  | 40660换
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 128 | 95.7 | 12249.6
2 | 板枋材 | m3 | 1681 | 0.1 | 168.1
3 | 钢模板 | kg | 4 | 72 | 288
4 | 型钢 | kg | 3.5 | 155 | 542.5
5 | 卡扣件 | kg | 5.2 | 105 | 546
6 | 草垫 | m2 | 1 | 680 | 680
7 | 纯混凝土 C25 42.5 2 | m3 | 173.07 | 102 | 17653.14
8 | 水 | m3 | 0.66 | 190 | 125.4
9 | 振捣器 插入式 功率2.2kW | 台班 | 17.38 | 3.6 | 62.57
10 | 振捣器 平板式 功率2.2kW | 台班 | 15.65 | 8.2 | 128.33
11 | 载重汽车 汽油型 载重量5t | 台班 | 483.08 | 0.5 | 241.54
12 | 其他机材费 | % | 20435.58 | 4 | 817.42
13 | 混凝土拌制 | m3 | 25.54 | 102 | 2605.08
14 | 混凝土运输 | m3 | 17.07 | 102 | 1741.14
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 37848.82
| 措施费 | 元 | 3% |  | 1135.46
| 间接费 | 元 | 9.5% |  | 3703.51
| 利 润 | 元 | 5% |  | 2134.39
| 材料补差 | 元 |  |  | 14253.48
| 纯混凝土 C25 42.5 2 | m3 | 139.74 | 102 | 14253.48
| 装置性材料 | 元
| 税 金 | 元 | 9% |  | 5316.81
| 合 计 | 元 |  |  | 64392.47
| 单 价 | 元 |  |  | 643.92
单价计算表
单价序号 |  |  | 28
项目名称 |  |  | 人工铺筑砂石垫层 碎石垫层平面
定额编号 |  |  | 30002
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 128 | 28.3 | 3622.4
2 | 碎石 | m3 | 30 | 113 | 3390
3 | 双胶轮车 | 台班 | 4.14 | 25 | 103.5
4 | 其他机材费 | % | 3493.5 | 1 | 34.94
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 7150.84
| 措施费 | 元 | 3% |  | 214.53
| 间接费 | 元 | 9.5% |  | 699.71
| 利 润 | 元 | 5% |  | 403.25
| 材料补差 | 元 |  |  | 11300
| 碎石 | m3 | 100 | 113 | 11300
| 装置性材料 | 元
| 税 金 | 元 | 9% |  | 1779.15
| 合 计 | 元 |  |  | 21547.48
| 单 价 | 元 |  |  | 215.47
单价计算表
单价序号 |  |  | 29
项目名称 |  |  | 供排水泵 设备自重0.5t
定额编号 |  |  | [部安]05010
施工措施
定额单位 |  |  | 台
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 中级工 | 工时 | 16 | 94.5 | 1512
2 | 初级工 | 工时 | 16 | 10.5 | 168
3 | 钢板 | kg | 4 | 3.7 | 14.8
4 | 型钢 | kg | 4 | 5.2 | 20.8
5 | 汽油 | kg | 8.54 | 1.7 | 14.52
6 | 黄油 | kg | 7.5 | 0.4 | 3
7 | 电 | kW.h | 0.72 | 14 | 10.08
8 | 乙炔气 | m3 | 13 | 0.7 | 9.1
9 | 氧气 | m3 | 3 | 1.7 | 5.1
10 | 电焊条 | kg | 5.75 | 0.7 | 4.03
11 | 其它材料费 | 元 | 1 | 25.5 | 25.5
12 | 其它机械费 | 元 | 1 | 10.5 | 10.5
13 | 电焊机 交流 50kVA | 台时 | 27.1 | 0.8 | 21.68
14 | 普通车床 Φ400-600mm | 台时 | 36.32 | 0.8 | 29.06
15 | 摇臂钻床 Φ20-35mm | 台时 | 27.41 | 0.8 | 21.93
16 | 牛头刨床 B=650mm | 台时 | 26.52 | 1.55 | 41.11
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 1911.19
| 措施费 | 元 | 3% |  | 57.34
| 间接费 | 元 | 50% |  | 840
| 利 润 | 元 | 5% |  | 140.43
| 材料补差 | 元
| 装置性材料 | 元
| 税 金 | 元 | 9% |  | 265.41
| 合 计 | 元 |  |  | 3214.37
| 单 价 | 元 |  |  | 3214.37
单价计算表
单价序号 |  |  | 30
项目名称 |  |  | 低压开关柜动力柜
定额编号 |  |  | [部安]06064
施工措施
定额单位 |  |  | 台
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 中级工 | 工时 | 16 | 22.79 | 364.61
2 | 初级工 | 工时 | 16 | 2.53 | 40.51
3 | 型钢 | kg | 4 | 1 | 4
4 | 钢垫板 | kg | 4 | 0.3 | 1.2
5 | 螺栓 | kg | 6 | 0.5 | 3
6 | 油漆 | kg | 8.7 | 0.1 | 0.87
7 | 其它材料费 | 元 | 1 | 6.75 | 6.75
8 | 载重汽车 5t | 台时 | 99.12 | 0.27 | 26.76
9 | 桥式起重机 双梁 10t | 台时 | 41.63 | 0.3 | 12.49
10 | 汽车起重机 5t | 台时 | 115.56 | 0.27 | 31.2
11 | 电焊机 交流 25kVA | 台时 | 11.1 | 0.5 | 5.55
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 496.94
| 措施费 | 元 | 3% |  | 14.91
| 间接费 | 元 | 50% |  | 202.56
| 利 润 | 元 | 5% |  | 35.72
| 材料补差 | 元
| 装置性材料 | 元
| 税 金 | 元 | 9% |  | 67.51
| 合 计 | 元 |  |  | 817.64
| 单 价 | 元 |  |  | 817.64
单价计算表
单价序号 |  |  | 31
项目名称 |  |  | 输配电线路设备系统 交流1kV以下
定额编号 |  |  | [部安]09069
施工措施
定额单位 |  |  | 系统
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 中级工 | 工时 | 16 | 64.8 | 1036.8
2 | 初级工 | 工时 | 16 | 7.2 | 115.2
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 1152
| 措施费 | 元 | 3% |  | 34.56
| 间接费 | 元 | 50% |  | 576
| 利 润 | 元 | 5% |  | 88.13
| 材料补差 | 元
| 装置性材料 | 元
| 税 金 | 元 | 9% |  | 166.56
| 合 计 | 元 |  |  | 2017.25
| 单 价 | 元 |  |  | 2017.25
单价计算表
单价序号 |  |  | 32
项目名称 |  |  | 钢丝网
定额编号 |  |  | [安装]10-5-65
施工措施
定额单位 |  |  | 10m2
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 二类人工 | 工日 | 135 | 0.15 | 20.66
2 | 304不锈钢丝网 | m2 | 42.92 | 10.3 | 442.08
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 462.74
| 措施费 | 元 | 3% |  | 13.88
| 间接费 | 元 | 50% |  | 10.33
| 利 润 | 元 | 5% |  | 24.35
| 材料补差 | 元
| 装置性材料 | 元
| 税 金 | 元 | 9% |  | 46.02
| 合 计 | 元 |  |  | 557.32
| 单 价 | 元 |  |  | 55.73