## 表1-6 主要材料价格表(整体)
表1-6 主要材料价格表
工程名称：转塘校区低压电力改造三期 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注
1 | 2803330009 | YJV-4x240+1x120 |  | m
2 | 2803330009 | YJV-4x185+1x95 |  | m
3 | 5513120017 | 塑壳断路器 3P/800A |  | 个

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【通用安装工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：转塘校区低压电力改造三期-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
教学楼A电缆更换
1 | 030408001001 | 电力电缆（拆除） | 铜芯电力电 YJV-4x185+1x95抽出，抽出的电缆转移至业主指定位置，交由业主支配 | m | 124
2 | 030408001002 | 电力电缆 | 铜芯电力电 YJV-4x240+1x120 桥架内/排管内敷设 | m | 248
3 | 030408006001 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)240 | 个 | 4
4 | 030408006002 | 电力电缆头（拆除） | 户内干包式电力电缆头拆除 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)240 | 个 | 2
5 | 030411001001 | 配管 | 电气配管：镀锌钢管 SC200 敷设方式：明敷 含接地 | m | 40
6 | 030402004001 | 断路器 | 塑壳断路器 3P/800A 含原有断路器拆除，拆除下的断路器转移至业主指定位置，交由业主支配 | 台 | 1
7 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合) | 系统 | 2
教学楼C电缆更换
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：转塘校区低压电力改造三期-通用安装工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
8 | 030408001003 | 电力电缆（拆除） | 铜芯电力电 YJV-4x185+1x95抽出，抽出的电缆转移至业主指定位置，交由业主支配 | m | 140
9 | 030408001004 | 电力电缆 | 铜芯电力电 YJV-4x120+1x70 桥架内/排管内敷设 | m | 280
10 | 030408006003 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)120 | 个 | 4
11 | 030408006004 | 电力电缆头（拆除） | 户内干包式电力电缆头拆除 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)240 | 个 | 2
12 | 030411001002 | 配管 | 电气配管：镀锌钢管 SC150 敷设方式：明敷 含接地 | m | 40
13 | 030411001003 | 配管 | 电气配管：镀锌钢管 SC80 敷设方式：明敷 含接地 | m | 24
14 | 030408001005 | 电力电缆 | 铜芯电力电 YJV-4x35+1x16 桥架内/配管内敷设 | m | 24
15 | 030408006005 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)35 | 个 | 2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：转塘校区低压电力改造三期-通用安装工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
16 | 030402004009 | 断路器 | 塑壳断路器 3P/500A 含原有断路器拆除，拆除下的断路器转移至业主指定位置，交由业主支配 | 台 | 1
17 | 030402004002 | 断路器 | 塑壳断路器 3P/630A 含原有断路器拆除，拆除下的断路器转移至业主指定位置，交由业主支配 | 台 | 1
18 | 030402004003 | 断路器 | 塑壳断路器 3P/125A 含原有断路器拆除，拆除下的断路器转移至业主指定位置，交由业主支配 | 台 | 1
19 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合) | 系统 | 2
教学楼E电缆更换
20 | 030408001006 | 电力电缆（拆除） | 铜芯电力电 YJV-4x120+1x70抽出，抽出的电缆转移至业主指定位置，交由业主支配 | m | 420
21 | 030408001007 | 电力电缆（拆除） | 铜芯电力电 YJV-4x185+1x95抽出，抽出的电缆转移至业主指定位置，交由业主支配 | m | 344
22 | 030408001008 | 电力电缆 | 铜芯电力电 YJV-4x185+1x95 桥架内/排管内敷设 | m | 630
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：转塘校区低压电力改造三期-通用安装工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
23 | 030408001009 | 电力电缆 | 铜芯电力电 YJV-4x240+1x120 桥架内/排管内敷设 | m | 344
24 | 030408006006 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)240 | 个 | 10
25 | 030408006007 | 电力电缆头（拆除） | 户内干包式电力电缆头拆除 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)240 | 个 | 4
26 | 030408006008 | 电力电缆头（拆除） | 户内干包式电力电缆头拆除 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)120 | 个 | 4
27 | 030411001004 | 配管 | 电气配管：镀锌钢管 SC200 敷设方式：明敷 含接地 | m | 100
28 | 030414002003 | 送配电装置系统 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合) | 系统 | 5
29 | 030411001005 | 配管 | 电气配管：镀锌钢管 SC100 敷设方式：明敷 含接地 | m | 45
30 | 030408001010 | 电力电缆 | 铜芯电力电 WDZ-YJY-4x95+1x50 桥架内/配管内敷设 | m | 45
31 | 030408006009 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)120 | 个 | 4
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：转塘校区低压电力改造三期-通用安装工程 | [7 empty] | 第 5 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
32 | 030408001011 | 电力电缆 | 铜芯电力电 WDZ-YJY-4x240+1x120 桥架内/配管内敷设 | m | 15
33 | 030408006010 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)240 | 个 | 2
34 | 030411001006 | 配管 | 电气配管：镀锌钢管 SC65 敷设方式：明敷 含接地 | m | 24
35 | 030408001012 | 电力电缆 | 铜芯电力电 YJV-4x25+1x16 桥架内/配管内敷设 | m | 24
36 | 030408006011 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)35 25mm2及以下，铜芯，三芯及以上 | 个 | 2
37 | 030402004004 | 断路器 | 塑壳断路器 3P/1000A 含原有断路器拆除，拆除下的断路器转移至业主指定位置，交由业主支配 | 台 | 1
38 | 030402004005 | 断路器 | 塑壳断路器 3P/800A 含原有断路器拆除，拆除下的断路器转移至业主指定位置，交由业主支配 | 台 | 2
39 | 030402004010 | 断路器 | 塑壳断路器 3P/630A 含原有断路器拆除，拆除下的断路器转移至业主指定位置，交由业主支配 | 台 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：转塘校区低压电力改造三期-通用安装工程 | [7 empty] | 第 6 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
40 | 030402004006 | 断路器 | 塑壳断路器 3P/100A 含原有断路器拆除，拆除下的断路器转移至业主指定位置，交由业主支配 | 台 | 1
男生宿舍室外电缆更换
41 | 030408001013 | 电力电缆（拆除） | 铜芯电力电 YJV-4x185+1x95抽出，抽出的电缆转移至业主指定位置，交由业主支配 | m | 180
42 | 030408001014 | 电力电缆 | 铜芯电力电 YJV-4x240+1x120 桥架内/排管内敷设 | m | 180
43 | 030408006012 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)240 | 个 | 4
44 | 030408006013 | 电力电缆头（拆除） | 户内干包式电力电缆头拆除 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)240 | 个 | 4
45 | 030411001007 | 配管 | 电气配管：镀锌钢管 SC200 敷设方式：明敷 含接地 | m | 40
46 | 030402004011 | 断路器 | 塑壳断路器 3P/630A 含原有断路器拆除，拆除下的断路器转移至业主指定位置，交由业主支配 | 台 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：转塘校区低压电力改造三期-通用安装工程 | [7 empty] | 第 7 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
47 | 030402004007 | 断路器 | 塑壳断路器 3P/800A 含原有断路器拆除，拆除下的断路器转移至业主指定位置，交由业主支配 | 台 | 1
48 | 030414002004 | 送配电装置系统 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合) | 系统 | 2
食堂室外电缆更换
49 | 030408001015 | 电力电缆（拆除） | 铜芯电力电 YJV-4x240+1x120抽出，抽出的电缆转移至业主指定位置，交由业主支配 | m | 180
50 | 030408001016 | 电力电缆 | 铜芯电力电 YJV-4x300+1x150 桥架内/排管内敷设 | m | 180
51 | 030408006014 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)300 | 个 | 4
52 | 030408006015 | 电力电缆头（拆除） | 户内干包式电力电缆头拆除 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)240 | 个 | 4
53 | 030411001008 | 配管 | 电气配管：镀锌钢管 SC200 敷设方式：明敷 含接地 | m | 40
54 | 030411001009 | 配管 | 电气配管：镀锌钢管 SC100 敷设方式：明敷 含接地 | m | 55
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：转塘校区低压电力改造三期-通用安装工程 | [7 empty] | 第 8 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
55 | 030408001017 | 电力电缆 | 铜芯电力电 WDZ-YJY-4x95+1x50 桥架内/配管内敷设 | m | 20
56 | 030408001018 | 电力电缆 | 铜芯电力电 YJV-4x120+1x70 桥架内/排管内敷设 | m | 35
57 | 030408006016 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)120 | 个 | 4
58 | 030404017001 | 配电箱AP1改造 | 配电箱AP1改造 原有配电箱根据系统图对配电箱进行改造 含改造所需的元器件、仪表、模块等 原有元器件、仪表、模块等保护性拆除，拆除下的元器件转移至业主指定位置 | 台 | 1
59 | 030404017002 | 配电箱2AP1改造 | 配电箱2AP1改造 原有配电箱根据系统图对配电箱进行改造 含改造所需的元器件、仪表、模块等 原有元器件、仪表、模块等保护性拆除，拆除下的元器件转移至业主指定位置 | 台 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：转塘校区低压电力改造三期-通用安装工程 | [7 empty] | 第 9 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
60 | 030404017003 | 配电箱3AP1改造 | 配电箱3AP1改造 原有配电箱根据系统图对配电箱进行改造 含改造所需的元器件、仪表、模块等 原有元器件、仪表、模块等保护性拆除，拆除下的元器件转移至业主指定位置 | 台 | 1
室外看台电缆更换
61 | 030408001019 | 电力电缆（拆除） | 铜芯电力电 YJV-4x50+1x25抽出，抽出的电缆转移至业主指定位置，交由业主支配 | m | 251
62 | 030408001020 | 电力电缆 | 铜芯电力电 YJV-4x120+1x70 桥架内/排管内敷设 | m | 251
63 | 030408006017 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)240 | 个 | 2
64 | 030408006018 | 电力电缆头（拆除） | 户内干包式电力电缆头拆除 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)120 | 个 | 2
65 | 030411001010 | 配管 | 电气配管：镀锌钢管 SC150 敷设方式：明敷 含接地 | m | 20
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：转塘校区低压电力改造三期-通用安装工程 | [7 empty] | 第 10 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
66 | 030402004012 | 断路器 | 塑壳断路器 3P/200A 含原有断路器拆除，拆除下的断路器转移至业主指定位置，交由业主支配 | 台 | 1
67 | 030402004008 | 断路器 | 塑壳断路器 3P/250A 含原有断路器拆除，拆除下的断路器转移至业主指定位置，交由业主支配 | 台 | 1
68 | 030414002005 | 送配电装置系统 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合) | 系统 | 1
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【通用安装工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：转塘校区低压电力改造三期
单位工程及专业工程名称：转塘校区低压电力改造三期-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1
合 计