## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【装饰工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-装饰工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
围墙
1 | 011503001004 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.100*100铁艺柱，氟碳漆饰面 2.铁艺栏杆，氟碳漆饰面 3.围墙铁艺栏杆 5000*H1600=2组 | m | 10
2 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.围墙条形砖、勾缝处理 2.专用瓷砖胶粘贴 3.水泥砂浆抹底灰 4.原墙面界面剂 | m2 | 25.83
3 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1.原围墙涂料和抹灰层铲除 | m2 | 25.83
景观石、透明隔断帘
4 | 011210005001 | 成品隔断 | 1.50*80铝合金方通框*PVC透明隔断帘 2.2350*H2650mm 3.教学楼1楼过道门框 | m2 | 6.23
5 | 011210005002 | 成品隔断 | 1.50*80铝合金方通框*PVC透明隔断帘 2.1600*H2400mm 3.学生食堂门口 | m2 | 3.84
6 | 011210005003 | 成品隔断 | 1.50*80铝合金方通框*PVC透明隔断帘 2.1900*H2400mm 3.教师食堂门口 | m2 | 4.56
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-装饰工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
7 | 050301004001 | 景观石 | 1.景观石 2.宽1050*高2000*厚400=1块 3.宽700*高600*厚360=1块 4.宽680*高460*厚250=1块 5.具体详见图纸 | 项 | 1
值班室
8 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.JS聚合物水泥基复合防水涂料1.2mm厚 | m2 | 3.38
9 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.JS聚合物水泥基复合防水涂料1.2mm厚 | m2 | 17.36
10 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.300*600mm铝扣板 2.金属板配套龙骨及收边线条 | m2 | 3.2
11 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.满刮腻子2遍 2.乳胶漆饰面一底二面 | m2 | 10.72
12 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.300*300mm地砖，美缝处理 2.专用瓷砖胶粘贴 3.水泥砂浆找平（厚度综合考虑） | m2 | 3.38
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-装饰工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
13 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1.800*800mm地砖，美缝处理 2.专用瓷砖胶粘贴 3.水泥砂浆找平（厚度综合考虑） | m2 | 9.68
14 | 011204003002 | 块料墙面 | 1.300*300墙砖 2.专用瓷砖胶粘贴 3.水泥砂浆底灰 4.原墙面界面剂 | m2 | 17.36
15 | 011204003003 | 块料墙面 | 1.300*600墙砖 2.专用瓷砖胶粘贴 3.原墙面界面剂 | m2 | 19.46
16 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.满刮腻子2遍 2.乳胶漆饰面一底二面 | m2 | 19.14
17 | 011505001001 | 洗漱台 | 1.定制岩板一体洗漱台柜 | 个 | 1
18 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 1.淋浴房玻璃隔断 2.8厘防爆钢化玻璃 | m2 | 3.38
19 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | 1.卫生间铝合金磨砂玻璃开门 | 樘 | 1
20 | 010802004003 | 防盗门 | 1.值班室钢制防盗门 | 樘 | 1
21 | 011606003001 | 值班室和卫生间拆除 | 1.原地面顶面墙面装修拆除 2.其他零星拆除，满足施工要求 3.垃圾清理外运消纳，综合考虑 | 项 | 1
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【装饰工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：德胜校区景观提升工程
单位工程及专业工程名称：单项工程-装饰工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 011701006001 | 脚手架 | 1.脚手架工程 | m2 | 1
2 | 011703001001 | 其他措施费 | 1.结合现场可能发生的措施费包括该工程的一切施工相关费及清单未描述之处的已完成部位因其他工种施工需要必须的费用（如拆除修复、修补、开孔、室内照明、保护、打胶、搬运、保洁、垃圾清理、外运、消纳等费用），本项由投标单位自行勘察现场及图纸进行报价，结算时不作调整。 | 项 | 1
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【园林绿化工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-园林绿化工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
加装钢梯
1 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:由投标人综合考虑 2.挖土深度:1.5m以内 | m3 | 9.98
2 | 010103001001 | 回填方 | 1.填方材料品种:土方 2.填方来源、运距:原土回填 | m3 | 6.61
3 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:由投标人综合考虑 | m3 | 3.37
4 | H010103003001 | 渣土消纳处置费用 | 1.废弃料品种:土方 2.消纳处置方式:由投标人根据施工现场及渣土处置市场实际情况自行考虑确定报价 3.消纳场地位置:由投标人根据施工现场及渣土处置市场实际情况自行考虑确定报价 | m3 | 3.37
5 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 0.95
6 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 3.72
7 | 010507007001 | 其他构件 | 1.构件的类型:包钢柱柱脚 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C20 | m3 | 0.18
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-园林绿化工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
8 | 010507007002 | 其他构件 | 1.构件的类型:翻边 2.部位:楼梯栏杆处 3.混凝土种类:商品混凝土 4.混凝土强度等级:C30 | m3 | 0.24
9 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 综合 | t | 0.203
10 | 010515003001 | 钢筋网片 | 1.钢筋种类、规格:双向Φ6@150 | t | 0.045
11 | 05B001 | 点焊钢筋 | 1.Φ8@250，L=35mm梅花状布置，与钢板点焊 | 个 | 175
12 | Z010516004001 | 化学螺栓 | 1.规格、型号:M16 2.埋设深度:125mm 3.锚固胶品种、型号:8.8级特殊倒锥形胶粘型锚栓 | 套 | 40
13 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:355B 2.规格:300*300*16锚板、不锈钢栏杆预埋钢板 | t | 0.12
14 | 010603001001 | 实腹钢柱 | 1.柱类型:方通 2.钢材品种、规格:Q355B镀锌管 150*150*10mm 3.单根柱质量:3t内 4.螺栓种类:普通螺栓等连接件综合考虑，投标单位自行报价 5.探伤要求:详设计图纸 6.其他:含加劲板、连接板等零星构件 | t | 0.928
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-园林绿化工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
15 | 010604001001 | 钢梁 | 1.梁类型:矩形管 2.钢材品种、规格:Q355B镀锌矩形管 200*150*10mm/150*100*6mm 3.单根质量:0.5t以内 4.螺栓种类:普通螺栓等连接件综合考虑，投标单位自行报价 5.安装高度:3.6M内 6.探伤要求:详见设计图纸 7.其他:含加劲板、连接板等零星构件 | t | 1.13
16 | 010606008001 | 钢梯 | 1.楼梯制作安装~5mm厚花纹钢板，含侧面花纹钢板封堵 | t | 0.633
17 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:细石混凝土楼梯及平台面层 2.面层厚度、混凝土强度等级:50mm厚C30细石混凝土 3.其他：清单工程量为展开面积 | m2 | 15.21
18 | 011106002001 | 块料楼梯面层 | 1.10mm厚防滑地砖楼梯面层，20厚水泥砂浆粘接 2.含楼梯、平台贴面，按水平投影面积计算 | m2 | 9.24
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-园林绿化工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
19 | 011108003001 | 块料零星项目 | 1.混凝土翻边贴面 2.10mm厚防滑砖，20厚水泥砂浆粘接 | m2 | 2.2
20 | 011405001001 | 金属面油漆 | 1.构件名称:综合 2.防护材料种类:防腐材料 3.油漆品种、刷漆遍数:环氧富锌底漆2遍，环氧云铁中间漆2遍，丙烯酸环氧面漆2遍，涂层干漆总厚度不小于150μm | m2 | 27.47
21 | 011405001002 | 金属面油漆 | 1.构件名称:柱 2.防护材料种类:防火涂料 3.耐火时限:2.5小时 | m2 | 12.24
22 | 011405001003 | 金属面油漆 | 1.构件名称:梁、钢楼梯底面 2.防护材料种类:防火涂料 3.耐火时限:1.5小时 | m2 | 31.36
23 | 011503001005 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.1100高不锈钢栏杆 2.样式详见设计图纸 | m | 18.04
加装雨棚
24 | Z010516004002 | 化学螺栓 | 植化学锚栓 1.规格、型号:M18 2.埋设深度:300mm 3.锚固胶品种、型号:详见设计图纸 | 套 | 400
25 | 010516002002 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:Q355B 2.规格:360*250*12mm | t | 0.7
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-园林绿化工程 | [7 empty] | 第 5 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
26 | 010606012001 | 钢支架 | 1.钢材品种、规格:雨棚钢支架制作安装 2.安装高度:3.6M内 3.钢结构喷砂除锈 | t | 5.13
27 | 010901005001 | 膜结构屋面 | 膜结构雨棚 1.1200克PVCF张拉膜，铝合金30*3厚35*5螺丝钉固定 | m2 | 175.08
28 | 011405001004 | 金属面油漆 | 1.雨棚金属结构防锈漆三遍，白色氟碳漆罩面 | m2 | 672.83
29 | 05B002 | 防护网雨棚面 | 1.白色3mm钢丝防坠绳网100*100格子，铝合金30*3厚35*5螺丝钉固定 | m2 | 126.38
翻新工程及修复
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-园林绿化工程 | [7 empty] | 第 6 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
30 | 05B003 | 廊架翻新 | 1.对现状混凝土廊架进行翻新，包括柱、梁、枋、檩条等混凝土构件，详见设计图纸 2.清理基层、修补裂缝 3.刷聚合物水泥浆一道 4.5厚1:3水泥砂浆打底扫毛 5.刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） 6.12厚1:2.5水泥砂浆找平 7.弹性底漆，柔性耐水腻子 8.外喷浅灰色仿石真石漆 | 座 | 1
31 | 05B004 | 运动场浮雕景墙耐候红锈钢板翻新 | 1.清理面层、去处表面的污垢、杂质等 2.喷砂除锈后刷防腐涂料 | 座 | 1
32 | 05B005 | 围墙铁艺翻新 | 1.铁艺表面除锈、磨去毛刺，湿布擦净 2.涂防锈漆二道，氟碳漆二道，颜色另定 | m | 566.5
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-园林绿化工程 | [7 empty] | 第 7 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
33 | 05B006 | 透水沥青道路拆除及恢复 | 因钢梯、张拉膜基础施工需拆除现有透水沥青道路及原样恢复 1.素土夯实 2.300厚5-25mm粒径砾石垫层 3.200厚5-12mmC25普通透水混凝土 4.乳化沥青（PC-3）粘油层0.3-0.6L/m2 5.90厚中粒式透水沥青混凝土面层PAC-16 6.建筑垃圾外运、消纳方案由投标人自行考虑，计入报价 | m2 | 56.53
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-园林绿化工程 | [7 empty] | 第 8 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
34 | 05B007 | 侧石拆除及恢复 | 因钢梯、张拉膜基础施工需拆除现有侧石及原样恢复 1.素土夯实 2.300厚5-25mm粒径砾石垫层 3.200厚5-12mmC25普通透水沥青 4.30厚1:2水泥砂浆 5.900*200*100芝麻白哑光面花岗岩侧石，C15素砼护角 6.建筑垃圾外运、消纳方案由投标人自行考虑，计入报价 | m | 30
35 | 05B008 | 平石石拆除及恢复 | 因钢梯、张拉膜基础施工需拆除现有平石及原样恢复 1.素土夯实 2.300厚5-25mm粒径砾石垫层 3.200厚5-12mmC25普通透水沥青 4.30厚1:2水泥砂浆 5.900*200*50芝麻白荔枝面花岗岩平石 6.建筑垃圾外运、消纳方案由投标人自行考虑，计入报价 | m | 30
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-园林绿化工程 | [7 empty] | 第 9 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
36 | 05B009 | 篮球场地拆除及恢复 | 因篮球架、张拉膜基础施工需拆除现有篮球场地及原样恢复 1.素土夯实 2.200厚级配碎石垫层 3.150厚水泥稳定层，水泥含量6% 4.40厚中粒式沥青混凝土 5.30厚细粒式沥青混凝土，压实系数0.95 6.9厚硅PU层 7.建筑垃圾外运、消纳方案由投标人自行考虑，计入报价 | m2 | 55
运动场地改造
37 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.拆除运动场地原有塑胶地坪 2.建筑垃圾外运、消纳 | m2 | 681.44
38 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.拆除运动场现有座凳和树池 2.建筑垃圾外运、消纳 | m | 13.37
39 | 05B010 | 现浇塑胶地坪 | 1.平整场地、素土夯实 2.100厚级配碎石垫层 3.100厚C20混凝土垫层 4.9厚硅PU面层，颜色按设计图纸要求（报价综合考虑） | m2 | 681.44
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-园林绿化工程 | [7 empty] | 第 10 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
40 | 040205006001 | 标线 | 1.球场划线，宽度50mm，线型按设计图纸要求 | m | 88
体育器材移位
41 | 010101004002 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:由投标人综合考虑 2.挖土深度:1.5m以内 | m3 | 31.94
42 | 010103001002 | 回填方 | 1.填方材料品种:土方 2.填方来源、运距:原土回填 | m3 | 23.52
43 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:由投标人综合考虑 | m3 | 8.42
44 | H010103003002 | 渣土消纳处置费用 | 1.废弃料品种:土方 2.消纳处置方式:由投标人根据施工现场及渣土处置市场实际情况自行考虑确定报价 3.消纳场地位置:由投标人根据施工现场及渣土处置市场实际情况自行考虑确定报价 | m3 | 8.42
45 | 010404001001 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:100厚碎石垫层 | m3 | 2.67
46 | 010501001002 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 1.62
47 | 010501003002 | 独立基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 4.13
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-园林绿化工程 | [7 empty] | 第 11 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
48 | 05B011 | 健身器材移位 | 1.体育健身器材场内移位 2.包括拆除、场内搬运、安装、零星修复等 | 套 | 9
增设双面地埋式篮球架
49 | 010101004003 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:由投标人综合考虑 2.挖土深度:1.5m以内 | m3 | 4
50 | 010103001003 | 回填方 | 1.填方材料品种:土方 2.填方来源、运距:原土回填 | m3 | 2.78
51 | 010103002003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:由投标人综合考虑 | m3 | 1.22
52 | H010103003003 | 渣土消纳处置费用 | 1.废弃料品种:土方 2.消纳处置方式:由投标人根据施工现场及渣土处置市场实际情况自行考虑确定报价 3.消纳场地位置:由投标人根据施工现场及渣土处置市场实际情况自行考虑确定报价 | m3 | 1.22
53 | 010501001003 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 0.2
54 | 010501003003 | 独立基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 1.02
55 | 05B012 | 双面地埋式篮球架安装 | 1.双面地埋式篮球架安装 | 套 | 2
张拉膜结构单体一
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-园林绿化工程 | [7 empty] | 第 12 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
56 | 010101004004 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:由投标人综合考虑 2.挖土深度:3m以内 | m3 | 161.72
57 | 010103001004 | 回填方 | 1.填方材料品种:土方 2.填方来源、运距:原土回填 | m3 | 142.55
58 | 010103002004 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:由投标人综合考虑 | m3 | 19.21
59 | H010103003004 | 渣土消纳处置费用 | 1.废弃料品种:土方 2.消纳处置方式:由投标人根据施工现场及渣土处置市场实际情况自行考虑确定报价 3.消纳场地位置:由投标人根据施工现场及渣土处置市场实际情况自行考虑确定报价 | m3 | 19.21
60 | 010501001004 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 | m3 | 3.39
61 | 010501003004 | 独立基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 11.68
62 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 4.14
63 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，综合 | t | 1.62
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-园林绿化工程 | [7 empty] | 第 13 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
64 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 箍筋 1.钢筋种类、规格:HRB400，综合 | t | 0.47
65 | 010516002003 | 预埋铁件 | 1.预埋锚板、锚筋 | t | 0.39
66 | 05B013 | 剪力栓钉制作安装 | 1.M15合金钢，型号M19，长度100mm | 套 | 504
67 | 010603003001 | 钢管柱 | 1.钢材品种、规格:Q355B 2.单根柱质量:3t内 3.探伤要求:详见设计图纸 4.规格:Φ273*10mm钢管柱制作安装,含封口板、封板等 | t | 2.482
68 | 010603003002 | 钢管柱 | 1.钢材品种、规格:Q355B 2.单根柱质量:3t内 3.探伤要求:详见设计图纸 4.规格:Φ140*4/Φ165*6钢柱牛腿制作安装，含弧形加工等费用 | t | 0.704
69 | 010604001002 | 钢梁 | 1.梁类型:钢管梁 2.钢材品种、规格:Q355B 3.单根质量:0.5t以内 4.螺栓种类:普通螺栓等连接件综合考虑，投标单位自行报价 5.安装高度:5m以内 6.探伤要求:详见设计图纸 7.规格:Φ180*6mm钢管梁，含封口板等 | t | 1.235
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-园林绿化工程 | [7 empty] | 第 14 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
70 | 010606001001 | 钢支撑、钢拉条 | 1.钢材品种、规格:Q355B 2.构件类型:钢管 3.安装高度:详设计图纸 4.探伤要求:详见设计图纸 5.规格:Φ165*6/Φ89*3钢管系杆（横杆）及斜撑，含弧形加工费用 | t | 2.498
71 | 011405001005 | 金属面油漆 | 1.构件名称:综合 2.防护材料种类:防腐材料 3.油漆品种、刷漆遍数:环氧富锌底漆2遍，环氧云铁中间漆2遍，氯化橡胶面漆2遍，涂层厚度各80μm。 | m2 | 136.28
72 | 010901005002 | 膜结构屋面 | 1.膜布品种、规格:PTFE膜材，具体指标要求详见设计图纸 2.支柱（网架）钢材品种、规格:另计 3.锚固基座做法:膜上压板及可脱开膜配件表面均采用热浸锌处理，螺栓采用防锈螺栓 | m2 | 218
张拉膜结构单体二
73 | 010101004005 | 挖基坑土方 | 该处由于围墙影响，采用人工开挖 1.土壤类别:由投标人综合考虑 2.挖土深度:3m以内 | m3 | 184.87
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-园林绿化工程 | [7 empty] | 第 15 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
74 | 010103001005 | 回填方 | 1.填方材料品种:土方 2.填方来源、运距:原土回填 | m3 | 162.92
75 | 010103002005 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:由投标人综合考虑 | m3 | 21.95
76 | H010103003005 | 渣土消纳处置费用 | 1.废弃料品种:土方 2.消纳处置方式:由投标人根据施工现场及渣土处置市场实际情况自行考虑确定报价 3.消纳场地位置:由投标人根据施工现场及渣土处置市场实际情况自行考虑确定报价 | m3 | 21.95
77 | 010501001005 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 | m3 | 3.87
78 | 010501003005 | 独立基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 13.35
79 | 010502001002 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 4.73
80 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，综合 | t | 1.85
81 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 箍筋 1.钢筋种类、规格:HRB400，综合 | t | 0.54
82 | 010516002004 | 预埋铁件 | 1.预埋锚板、锚筋 | t | 0.45
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-园林绿化工程 | [7 empty] | 第 16 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
83 | 05B014 | 剪力栓钉制作安装 | 1.M15合金钢，型号M19，长度100mm | 套 | 576
84 | 010603003003 | 钢管柱 | 1.钢材品种、规格:Q355B 2.单根柱质量:3t内 3.探伤要求:详见设计图纸 4.规格:Φ273*10mm钢管柱制作安装,含封口板、封板等 | t | 3.174
85 | 010603003004 | 钢管柱 | 1.钢材品种、规格:Q355B 2.单根柱质量:3t内 3.探伤要求:详见设计图纸 4.规格:Φ140*4/Φ165*6钢柱牛腿制作安装，含弧形加工等费用 | t | 0.729
86 | 010604001003 | 钢梁 | 1.梁类型:钢管梁 2.钢材品种、规格:Q355B 3.单根质量:0.5t以内 4.螺栓种类:普通螺栓等连接件综合考虑，投标单位自行报价 5.安装高度:5m以内 6.探伤要求:详见设计图纸 7.规格:Φ180*6mm钢管梁，含封口板等 | t | 1.412
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-园林绿化工程 | [7 empty] | 第 17 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
87 | 010606001002 | 钢支撑、钢拉条 | 1.钢材品种、规格:Q355B 2.构件类型:钢管 3.安装高度:详设计图纸 4.探伤要求:详见设计图纸 5.规格:Φ165*6/Φ89*3钢管系杆（横杆）及斜撑，含弧形加工费用 | t | 2.751
88 | 011405001006 | 金属面油漆 | 1.构件名称:综合 2.防护材料种类:防腐材料 3.油漆品种、刷漆遍数:环氧富锌底漆2遍，环氧云铁中间漆2遍，氯化橡胶面漆2遍，涂层厚度各80μm。 | m2 | 156.06
89 | 010901005003 | 膜结构屋面 | 1.膜布品种、规格:PTFE膜材，具体指标要求详见设计图纸 2.支柱（网架）钢材品种、规格:另计 3.锚固基座做法:膜上压板及可脱开膜配件表面均采用热浸锌处理，螺栓采用防锈螺栓 | m2 | 234
水池边绿化改造提升
90 | 050101007001 | 清除地被植物 | 1.挖除改造部位现有植被，综合考虑外运消纳等费用 | m2 | 26.9
91 | 050101010001 | 整理绿化用地 | 1.绿化用地细平整 | m2 | 26.9
92 | 050101009001 | 种植土回（换）填 | 1.营养土回填 | m3 | 13.45
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-园林绿化工程 | [7 empty] | 第 18 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
93 | 050102007001 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类:麦冬满铺 2.株高或蓬径:H15cm,P15-20cm 3.单位面积株数:64株/m2 4.养护期:一年 | m2 | 3.2
94 | 050102002001 | 栽植灌木 | 1.种类:南天竹，株型优美，全冠 2.冠丛高:70-80cm 3.蓬径:50cm 4.单位面积株数:49株/m2 5.养护期:一年 | m2 | 4.5
95 | 050102002002 | 栽植灌木 | 1.种类:水生鸢尾，基底分枝，主分枝数＞6枝 2.冠丛高:60-80cm 3.蓬径:35-45cm 4.单位面积株数:64株/m2 5.养护期:一年 | m2 | 4.1
96 | 050102002003 | 栽植灌木 | 1.种类:菖蒲 2.冠丛高:60-80cm 3.蓬径:35-45cm 4.单位面积株数:64株/m2 5.养护期:一年 | m2 | 3.3
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-园林绿化工程 | [7 empty] | 第 19 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
97 | 050102002004 | 栽植灌木 | 1.种类:水生美人蕉（矮生） 2.冠丛高:60-80cm 3.蓬径:35-45cm 4.单位面积株数:64株/m2 5.养护期:一年 | m2 | 2
98 | 050102002005 | 栽植灌木 | 1.种类:花叶玉簪 2.冠丛高:20-35cm 3.蓬径:20-25cm 4.单位面积株数:64株/m2 5.养护期:一年 | m2 | 9.8
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【园林绿化工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：德胜校区景观提升工程
单位工程及专业工程名称：单项工程-园林绿化工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
混凝土模板及支架
1 | 011702001001 | 基础 | 1.基础类型:垫层模板 | m2 | 37.14
2 | 011702001002 | 基础 | 1.基础类型:独立基础模板 | m2 | 106.19
3 | 011702002001 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板 | m2 | 54.6
4 | 011702002002 | 矩形柱 | 1.包钢柱混凝土模板 | m2 | 2.25
5 | 011702025001 | 其他现浇构件 | 1.楼梯翻边混凝土模板 | m2 | 4.71
6 | 011702024001 | 楼梯 | 1.类型:楼梯模板 | m2 | 10.92
脚手架工程
7 | 011701006002 | 满堂脚手架 | 1.钢梯、雨棚搭设、廊架翻新、张拉膜等结构满堂脚手架 | m2 | 794.66
8 | 011701003001 | 里脚手架 | 1.铁艺栏杆刷新用脚手架 | m2 | 1133
施工排水降水
9 | 011706002001 | 排水、降水 | 1.由投标人根据设计图纸自行确定 | 项 | 1
大型机械设备进出场及安拆
10 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.由投标人根据设计图纸自行确定 | 项 | 1
其他措施费用
11 | 05B015 | 景墙基础梁临时加固 | 1.张拉膜单体二基础施工，现状运动场浮雕景墙基础临时加固措施费用 | 项 | 1
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【通用安装工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
东欧楼宿舍提升泵
1 | 030109001001 | 离心式泵 | 1.名称:直连式加压供水机组 2.型号:型号:50WFY-S-14-27-2.2X2,Q=14m3/h,H=27mP=2.2KW,一用一备 3.含设备基础、控制柜、气压罐等，为成套设备 4.具体参数详见图纸 | 台 | 1
2 | 031001007001 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合管 DN100 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗 设计要求:管道消毒冲洗 6.含管件安装 | m | 10
3 | 031002001001 | 管道支架 | 1.名称：管道支吊架 2.材质：型钢（综合） 3.管架形式：一般管架 | Kg | 5.5
4 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:管道支吊架除轻锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度:刷防锈漆两道，刷调和漆两道 | kg | 5.5
宿舍楼值班室、洗衣房
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
电气部分
5 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称：成套配电箱AL-ZB1 2.规格、型号：含箱内元器件、附件，箱内接线检查，焊、压接线端子，补刷(喷)油漆，接地，按回路标识等，具体详见“配电箱系统图” 3.安装方式：嵌墙暗装 | 台 | 1
6 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：焊接钢管 2.规格：SC32 3.配置形式：综合考虑 4.包含但不限于砖墙（砌块）墙面刨沟及沟槽恢复、支架制作安装及除锈等工作内容 | m | 20
7 | 030411001002 | 配管 | 1.名称：焊接钢管 2.规格：SC20 3.配置形式：综合考虑 4.包含但不限于砖墙（砌块）墙面刨沟及沟槽恢复、支架制作安装及除锈等工作内容 | m | 77.88
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
8 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZB-B2-YJY-5x6 3.材质：铜芯电缆 4.敷设方式、部位：穿管敷设 | m | 20
9 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆终端头 2.规格：三芯及以上×6mm2及以下 3.材质、类型：铜芯电缆、干包式 4.安装部位：配电箱（柜）内 5.电压等级：1kV以下 | 个 | 2
10 | 030411004001 | 配线 | 1、名称：铜芯绝缘导线 2、配线形式：桥架中布放或穿管敷设 3、规格：WDZ-B1-BYJ-4 | m | 59.04
11 | 030411004002 | 配线 | 1、名称：铜芯绝缘导线 2、配线形式：桥架中布放或穿管敷设 3、规格：WDZ-B1-BYJR-4 | m | 29.52
12 | 030411004003 | 配线 | 1、名称：铜芯绝缘导线 2、配线形式：桥架中布放或穿管敷设 3、规格：WDZ-B1-BYJ-2.5 | m | 128.14
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
13 | 030411004004 | 配线 | 1、名称：铜芯绝缘导线 2、配线形式：桥架中布放或穿管敷设 3、规格：WDZ-B1-BYJR-2.5 | m | 50.12
14 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:面板灯 1200*200 2.型号: 40W，含光源 3.安装形式:嵌入安装 | 套 | 1
15 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称:面板灯 300*300 2.型号: 15W，含光源 3.安装形式:嵌入安装 | 套 | 1
16 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称：单联单控开关 2.规格：10A | 个 | 1
17 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称：单联双控开关 2.规格：10A | 个 | 2
18 | 030404035001 | 插座 | 1.名称：二三极单相插座 2.规格：10A | 个 | 2
19 | 030404035002 | 插座 | 1.名称：空调插座 2.规格：16A | 个 | 1
20 | 030404035003 | 插座 | 1.名称：二三极单相防水插座 2.规格： 10A | 个 | 9
21 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称：开关、插座盒 2.材质：钢制 | 个 | 15
22 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称：灯头盒 2.材质：钢制 | 个 | 2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 5 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
23 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称：等电位联结端子箱LEB 2.材质：钢制 3.规格：厂家成套 | 台 | 1
弱电部分
24 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称:单孔信息点 2.含86×86型信息面板、接线盒、模块 | 个 | 1
25 | 030411001003 | 配管 | 1.名称：紧定式镀锌钢导管 2.规格：JDG20 3.配置形式：综合考虑 4.包含但不限于砖墙（砌块）墙面刨沟及沟槽恢复、支架制作安装及除锈等工作内容 | m | 20
26 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称：六类网线 UTPCat6 2.配线形式：穿管敷设 | m | 20
27 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 双绞线缆测试 | 链路 | 1
给排水部分
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 6 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
28 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质：冷水给水 3.材质、规格;PPR管 DN32 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗 设计要求:管道消毒冲洗 6.含管件安装 | m | 7.77
29 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质：冷水给水 3.材质、规格;PPR管 DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗 设计要求:管道消毒冲洗 6.含管件安装 | m | 4.9
30 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质：冷水给水 3.材质、规格;PPR管 DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗 设计要求:管道消毒冲洗 6.含管件安装 | m | 4.53
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 7 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
31 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质：冷水给水 3.材质、规格;PPR管 DN15 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗 设计要求:管道消毒冲洗 6.含管件安装 | m | 37.03
32 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质：热水给水 3.材质、规格;PPR管 DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗 设计要求:管道消毒冲洗 6.含管件安装 | m | 5.73
33 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质：热水给水 3.材质、规格;PPR管 DN15 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗 设计要求:管道消毒冲洗 6.含管件安装 | m | 8.35
34 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN32 | 个 | 3
35 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 | 个 | 2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 8 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
36 | 031001006007 | 塑料管 | 1.名称:PVC排水管 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:粘接 4.试验及吹、洗设计要求:管道灌水试验 5.含管道、管件、清扫口安装 | m | 11.04
37 | 031001006008 | 塑料管 | 1.名称:PVC排水管 2.规格、压力等级:DN75 3.连接形式:粘接 4.试验及吹、洗设计要求:管道灌水试验 5.含管道、管件、清扫口安装 | m | 7.44
38 | 031001006009 | 塑料管 | 1.名称:PVC排水管 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:粘接 4.试验及吹、洗设计要求:管道灌水试验 5.含管道、管件、清扫口安装 | m | 6.96
39 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.成套洗脸盆安装 台下式安装 2.含冷热水龙头 3.含三角阀、金属软管、下水等给排水附件，配件均采用节水型产品 | 组 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 9 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
40 | 031004006001 | 大便器 | 1.成套蹲便器安装 2.含脚踏式冲洗阀、金属软管、下水等给排水附件，配件均采用节水型产品 | 组 | 1
41 | 031004010001 | 淋浴器 | 1.名称:成套淋浴器 2.含花洒、冷热水开关、软管、三角阀、下水等给排水附件，配件均采用节水型产品 | 套 | 1
42 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型：塑料止水节 2.管道规格：DN100 3.填料材质：详见设计施工说明及相关规范要求 | 个 | 1
43 | 031002003002 | 套管 | 1.名称、类型：塑料止水节 2.管道规格：DN50 3.填料材质：详见设计施工说明及相关规范要求 | 个 | 1
44 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 | 1.材质:地漏 DN75 | 个 | 3
45 | 031004014002 | 给、排水附（配）件 | 1.材质:地漏 DN50 | 个 | 3
46 | 03B001 | 卫生间补贴 | 卫生间 内周长在12m以上 暗敷管道补贴 | 间 | 1
47 | 03B002 | 卫生间补贴 | 卫生间 内周长在12m以下 暗敷管道补贴 | 间 | 1
其他
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 10 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
48 | 03B003 | 拆除 | 1.包含水电、消防、暖通等所有专业的利旧、拆除、保护、搬迁等，新老管道碰头、预留封堵等 2.含垃圾外运 | 项 | 1
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【通用安装工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：德胜校区景观提升工程
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1
合 计