朝晖校区梦溪村生活区给排水管网改造项目

招标清单

招标控制价（小写）：

（大写）：

招标人：                 （单位盖章）

编制单位：                 （单位盖章）

法定代表人                 （单位盖章）

造价工程师及注册证号：（签字及盖执业专用章）

相应专业造价员：     （盖执业专用章）

编制时间： 2025 年6 月 20  日

- 工程概况 - 工程名称：朝晖校区梦溪村生活区给排水管网改造项目 - 招标范围包括：本项目包含朝晖校区梦溪村生活区给排水管道修复、排水工程、水表更换、道路修复等（详见招标图纸。） - 排水管道材质要求及品牌：详见招标文件。 - 编制范围 - 朝晖校区梦溪村生活区给排水管网改造项目，包括但不限于：排水管道修复、排水工程、水表更换、道路修复等；以上区域的界限描述仅限本次招标范围内的区域，具体详见设计平面图。 - 主要编制依据 - 浙江工业大学提供的图纸（2025年5月版）。 - 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)、《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)、建设工程工程量计算规范(2013)浙江省补充规定及补充规定(二)； - 招标文件； - 相关的设计标准、规范、图集； - 省、市建设行政主管部门有关工程量清单计算规范补充规定等。 - 关于取费的要求 - 安全文明施工基本费：安全防护、文明施工措施费用（文明施工费、环境保护费、安全施工费和临时设施费等四项费用）的投标报价不得低于建设行政主管部门颁发的取费计价文件（即按照《浙江省建设工程计价规则（2018版）规定的安全文明施工基本费费率乘以1.15系数）的弹性费率下限计算值的,取费基数为“人工费+机械费”，市政工程：费率不得低于8.81% - 企业管理费：企业管理费报价不得低于省建设行政主管部门颁发的《浙江省建设工程计价规则》规定的对应专业工程企业管理费弹性费率下限乘以20%的计算值，取费基数为“人工费+机械费”：(1)、市政工程：取费基数为人工费＋机械费，投标费率不得低于2.556%（12.78%*0.20） - 规费：根据浙建建（2018）61号，投标人根据国家法律法规及自身缴纳规费的实际情况，自主确定其投标费率，但规费报价不得低于省建设行政主管部门颁发的《浙江省建设工程计价规则》规定的对应专业工程规费乘以30%的计算值，取费基数为“人工费+机械费”：市政工程：取费基数为人工费＋机械费，投标费率不得低于5.625%（18.75%*0.3） - 税金：采用一般计税方法计税，按《浙江省建设工程计价规则》(20l8版)、《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》(浙建建〔2019〕92号）等相关规定，以“税前工程造价”为计算基数，以9%费率报价。 - 编制说明 - .本次水表只更换表体本身，按光电直读表计入，但不包含数据通讯模块，数量以使用单位提供的为准。 - 土方类别、地下水位请投标单位充分考虑并结合现场踏勘，自行综合考虑费用计入相应综合单价；同时自行考虑降、排水等可能涉及或影响的施工技术措施费用，列入本次报价，中标后不作调整。 - 本工程涉及到土石方(或渣土)的清单中，土石方(或渣土)外运距离由投标方自行确定；此综合单价包括土石方(或渣土)的挖、装、外运、卸、市容环境及土石方(或渣土)处置等有关发生的一切费用；以上单价不因运距、人工单价、交通拥堵的车辆运输机械降效系数等一切因素的变化而调整。 - 非开挖修复部分暂按清单量计入，结算时按实调整。 - 混凝土路面检查井盖按重型铸铁井盖材质计入，绿化带新增检查井盖按复合材料材质计入，含采购、安装及恢复。 - 清单其它说明 - 本工程量清单项目名称中未全部注明有关技术指标与参数，投标单位应结合设计施工图及相关规范的有关规定，并考虑各种非不可抗力风险因素进行报价； - 分部分项工程量清单中的工程量是按实物净量计算的，一切损耗均应在投标报价内。 - 各投标单位在进行综合单价报价时必须结合施工图、招标文件中的相关条款及清单描述进行报价，清单子目中未能对各节点详图进行完全性描述的必须结合施工图详细节点进行报价，否则视为已计入相应项目综合单价中，中标后将不调整综合单价；若招标文件中的相关条款与清单描述有冲突，投标单位在答疑时提出疑问，未提出的以招标人解释为准； - 分部分项工程量清单只描述了完成一个规定计量单位范围内应完成的主要工作内容，但投标人填报的综合单价应是包含了这一计量单位项目范围内的所有工作内容所需的直接费、企业管理费、利润以及风险费用； - 本工程所需借、弃土运距、土方运输、堆土场地等均由投标人自行调查考虑，费用进入相应项目综合单价，若不报价作优惠处理，今后不作调整。 - 工程量清单中的挖土方、拆除老路项目报价投标人须考虑现场可能出现的各种道路结构与土层类别，踏勘现场后据实综合予以报价，工程竣工结算时不论何种道路结构与土层类别均按投标报价中相应综合单价结算。 - 施工现场内的建筑垃圾、生活垃圾、高土方、村道、便道、树木杂草等非适用性材料需拆除、清理及外运，请投标单位踏勘现场后自行报价，费用计入措施项目清单，若不报价作优惠处理，今后不作调整。 - 1施工便道、模板、脚手架、支架、施工降水、施工排水、临时通水通电、大型机械进退场、安拆、预制场地租用等费用请投标单位根据施工方案及自身的经验并踏勘现场后自行报价，费用计入措施项目清单，若不报价作优惠处理，今后不作调整。 - 在施工期间各种市政管线(雨水、污水、给水、电力、通信)均存在,施工时需特别注意对现状管线、现状设施、现状苗木加以保护，费用计入措施项目清单，若不报价作优惠处理，今后不作调整。 - 凡工程量清单中计量单位为“m”、“座”、“项”的项目报价应包括结构详图中所明确的所有工作内容。 - 本工程的清单项目报价要求各投标人根据施工图纸、项目特征内容及清单计量规则和清单计价指引综合报价。对于没有在清单中另列子目的内容，要求各投标单位根据施工规范要求在相应子目中综合考虑。中标后清单未列的实际需发生的相关费用视为已包含在施工方投标的相关细目中，今后发生将得不到支付。 - 除本说明特别注明外，其余项目特征与施工图纸不符的，以图纸为准。投标单位应充分详阅图纸，如今后图纸与清单描述不一致的，均以图纸为准。 - 投标人应充分考虑措施项目，其所需发生的费用由投标人自行测算并进入报价，今后不得调整；若今后工程实施中发生新的措施项目但投标文件未列入的项目，视作投标人在风险费或其它项目中已考虑，今后不得增加。 - 需对已施工完成的道路、铺装、绿化、地下管线及建筑进行相应的保护。