## 0_1_表1-2 分部分项工程量清单及计价表（号清单）
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:拱宸桥校区南校区地下管网改造-市政土建工程 | [8 empty] | 第1页 共22页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 道路拆除及土方 |  |  | 0
1 | 041001004001 | 铣刨路面 | 1.材质：沥青面层 2.厚度：12cm 3.考虑残值回收，废弃物外运、消纳 4.运距由施工单位结合现场自行考虑 | m2 | 7.11
2 | 041001003001 | 拆除基层 | 1.材质：水稳基层 2.厚度：35cm 3.考虑残值回收，废弃物外运、消纳 4.运距由施工单位结合现场自行考虑 | m2 | 7.11
3 | 041001003002 | 拆除基层 | 1.材质：砼基层 2.厚度：25cm 3.残值回收，废弃外运、消纳等 4.运距由施工单位结合现场自行考虑 | m2 | 2788.00
4 | 041001003003 | 拆除基层 | 1.材质：碎石基层 2.厚度：10cm 3.残值回收，废弃外运、消纳等 4.运距由施工单位结合现场自行考虑 | m2 | 1638.00
5 | 041001002001 | 拆除人行道 | 1.材质：铺装面层及粘结层 2.厚度：5cm 3.残值回收，废弃外运、消纳等 4.运距由施工单位结合现场自行考虑 | m2 | 86.88
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:拱宸桥校区南校区地下管网改造-市政土建工程 | [8 empty] | 第2页 共22页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
6 | 041001003004 | 拆除基层 | 1.材质：砼基层 2.厚度：15cm 3.残值回收，废弃外运、消纳等 4.运距由施工单位结合现场自行考虑 | m2 | 86.88
7 | 041001005001 | 拆除侧、平（缘）石 | 1.保护性拆除现有侧石 2.主材利旧，包含清理、临时堆放等 | m | 125.00
8 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别：综合土方 2.挖土深度：详图纸 | m3 | 9.91
9 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：综合土方 2.运距：自行考虑 | m3 | 9.91
10 | H040103003001 | 渣土消纳处置费用 | 1.废弃料品种：综合土方 2.消纳处置方式：自行考虑 3.消纳场地位置：自行考虑 | m3 | 9.91
|  | 沥青路面 |  |  | 0
11 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1.沥青品种：细粒式SBS改性沥青混凝土(AC-13C) 2.厚度：40厚 | m2 | 7.11
12 | 040203003001 | 透层、粘层 | 1.材料品种：乳化沥青透层 2.喷油量：0.5±0.1L/㎡ | m2 | 14.22
13 | 040203006002 | 沥青混凝土 | 1.沥青品种：粗粒式沥青砼(AC-25C) 2.厚度：80厚 | m2 | 7.11
14 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级：C20 2.厚度：30cm | m2 | 7.11
15 | 040202011001 | 碎石 | 1.石料规格：级配碎石 2.厚度：10cm | m2 | 7.11
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:拱宸桥校区南校区地下管网改造-市政土建工程 | [8 empty] | 第3页 共22页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
16 | 040202001001 | 路床（槽）整形 | 1.路床（槽）整形 路床碾压检验 | m2 | 7.11
|  | 铺装路面 |  |  | 0
17 | 040204002001 | 人行道块料铺设 | 1.块料品种、规格：铺装同原样 2.粘结层：3cm M10水泥砂浆 | m2 | 86.88
18 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级：C20素砼 2.厚度：15cm | m2 | 86.88
19 | 040202011002 | 碎石 | 1.石料规格：级配碎石 2.厚度：10cm | m2 | 86.88
20 | 040204001001 | 人行道整形碾压 | 1.路床（槽）整形 人行道整形碾压 | m2 | 86.88
|  | 水泥路面 |  |  | 0
21 | 040203007003 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级：C35素砼 2.厚度：25cm | m2 | 2788.00
22 | 040202011003 | 碎石 | 1.石料规格：级配碎石 2.厚度：10cm | m2 | 1638.00
23 | 040204001002 | 人行道整形碾压 | 1.路床（槽）整形 人行道整形碾压 | m2 | 1638.00
|  | 侧平石 |  |  | 0
24 | 040204004001 | 安砌侧（平、缘）石 | 1.材料品种、规格：现有再次利用侧石 2.基础、垫层材料品种、厚度：M10水泥砂浆，C20砼坞磅 | m | 125.00
|  | 绿化恢复 |  |  | 0
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:拱宸桥校区南校区地下管网改造-市政土建工程 | [8 empty] | 第4页 共22页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
25 | 050102012001 | 铺种草皮 | 1.草皮种类：麦冬（≥50%）、马尼拉、色块苗木 2.铺种方式：满铺 3.养护期：一年 | m2 | 1201.00
|  | 篮球场南侧道路恢复 |  |  | 0
26 | 041001003005 | 拆除基层 | 1.材质：砼基层 2.厚度：25cm 3.残值回收，废弃外运、消纳等 4.运距由施工单位结合现场自行考虑 | m2 | 200.39
27 | 041001003006 | 拆除基层 | 1.材质：碎石基层 2.厚度：10cm 3.残值回收，废弃外运、消纳等 4.运距由施工单位结合现场自行考虑 | m2 | 200.39
28 | 040203007004 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级：C35素砼 2.厚度：25cm | m2 | 200.39
29 | 040202011004 | 碎石 | 1.石料规格：级配碎石 2.厚度：10cm | m2 | 200.39
30 | 040204001003 | 人行道整形碾压 | 1.路床（槽）整形 人行道整形碾压 | m2 | 200.39
31 | 050102012002 | 铺种草皮 | 1.草皮种类：马尼拉 2.铺种方式：满铺 3.养护期：一年 | m2 | 45.62
|  | 排水土方 |  |  | 0
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:拱宸桥校区南校区地下管网改造-市政土建工程 | [8 empty] | 第5页 共22页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
32 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：综合土方（含现有管道） 2.挖土深度：详图纸 | m3 | 1112.05
33 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求：详图纸 2.填方材料品种：现有土方 | m3 | 249.50
34 | 040103001001 | 回填方 | 1.密实度要求：详图纸 2.填方材料品种：管沟中粗砂回填 | m3 | 540.46
35 | 040103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：综合土方 2.运距：自行考虑 | m3 | 825.13
36 | H040103003002 | 渣土消纳处置费用 | 1.废弃料品种：综合土方 2.消纳处置方式：自行考虑 3.消纳场地位置：自行考虑 | m3 | 825.13
|  | 排水工程 |  |  | 0
37 | 040501002001 | 钢管 | 1.垫层、基础材质及厚度：150厚中粗砂基础 2.材质及规格：钢管DN100 3.管道检验及试验要求：闭水试验 | m | 9.05
38 | 040501004001 | 塑料管 | 1.垫层、基础材质及厚度：150厚中粗砂基础 2.材质及规格：PVC-U管DN100,环刚度8KN/m2 3.连接形式：橡胶圈密封 4.管道检验及试验要求：闭水试验 5.具体做法详见图集06MS201-2-54 | m | 44.54
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:拱宸桥校区南校区地下管网改造-市政土建工程 | [8 empty] | 第6页 共22页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
39 | 040501004002 | 塑料管 | 1.垫层、基础材质及厚度：150厚中粗砂基础 2.材质及规格：HDPE缠绕结构壁B型管DN200,环刚度10KN/m2 3.连接形式：橡胶圈密封 4.管道检验及试验要求：闭水试验 5.具体做法详见图集06MS201-2-54 | m | 373.13
40 | 040501004003 | 塑料管 | 1.垫层、基础材质及厚度：150厚中粗砂基础 2.材质及规格：HDPE缠绕结构壁B型管DN300,环刚度10KN/m2 3.连接形式：橡胶圈密封 4.管道检验及试验要求：闭水试验 5.具体做法详见图集06MS201-2-54 | m | 265.87
41 | 040501004004 | 塑料管 | 1.垫层、基础材质及厚度：150厚中粗砂基础 2.材质及规格：HDPE缠绕结构壁B型管DN400,环刚度10KN/m2 3.连接形式：橡胶圈密封 4.管道检验及试验要求：闭水试验 5.具体做法详见图集06MS201-2-54 | m | 280.52
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:拱宸桥校区南校区地下管网改造-市政土建工程 | [8 empty] | 第7页 共22页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
42 | 040501004005 | 塑料管 | 1.垫层、基础材质及厚度：150厚中粗砂基础 2.材质及规格：HDPE缠绕结构壁B型管DN500,环刚度10KN/m2 3.连接形式：橡胶圈密封 4.管道检验及试验要求：闭水试验 5.具体做法详见图集06MS201-2-54 | m | 155.12
43 | 040501004006 | 塑料管 | 1.垫层、基础材质及厚度：150厚中粗砂基础 2.材质及规格：HDPE缠绕结构壁B型管DN600,环刚度10KN/m2 3.连接形式：橡胶圈密封 4.管道检验及试验要求：闭水试验 5.具体做法详见图集06MS201-2-54 | m | 30.21
44 | 040501004007 | 塑料管 | 1.垫层、基础材质及厚度：150厚碎石垫层，C30素砼方包 2.材质及规格：PVC-U管DN100,环刚度8KN/m2 3.连接形式：橡胶圈密封 4.管道检验及试验要求：闭水试验 5.具体做法详见施工图 | m | 7.25
45 | 040501004008 | 塑料管 | 1.垫层、基础材质及厚度：150厚碎石垫层，C30素砼方包 2.材质及规格：HDPE缠绕结构壁B型管DN300,环刚度10KN/m2 3.连接形式：橡胶圈密封 4.管道检验及试验要求：闭水试验 5.具体做法详见施工图 | m | 10.65
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:拱宸桥校区南校区地下管网改造-市政土建工程 | [8 empty] | 第8页 共22页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
46 | 040501004009 | 塑料管 | 1.垫层、基础材质及厚度：150厚碎石垫层，C30钢筋砼方包 2.材质及规格：HDPE缠绕结构壁B型管DN400,环刚度10KN/m2 3.连接形式：橡胶圈密封 4.管道检验及试验要求：闭水试验 5.具体做法详见施工图 | m | 52.09
47 | 040504002001 | 混凝土井 | φ700污水井，不落底，井深1.1m内 1.垫层、基础材质及厚度：100厚C20素砼垫层 2.混凝土强度等级：250厚C30砼底板，200厚C30砼井壁 3.盖板材质、规格：C250球墨铸铁井盖 4.井壁内侧和底板、盖板、井筒、均采取防腐涂料涂面。防腐涂料采用二底二面,干膜总厚度不小于200μm。防腐涂料主要技术指标(成分主要为聚氨酯或环氧树脂) 5.聚乙烯防护网(成品)；φ10,304不锈钢膨胀网钩(n=8,均分,埋深>85mm)；检查井内设置标志牌 6.具体做法详见施工图PS-05-01 | 座 | 3
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:拱宸桥校区南校区地下管网改造-市政土建工程 | [8 empty] | 第9页 共22页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
48 | 040504002002 | 混凝土井 | φ700污水井，不落底，井深2m内 1.垫层、基础材质及厚度：100厚C20素砼垫层 2.混凝土强度等级：250厚C30砼底板，200厚C30砼井壁 3.盖板材质、规格：D400球墨铸铁井盖 4.井壁内侧和底板、盖板、井筒、均采取防腐涂料涂面。防腐涂料采用二底二面,干膜总厚度不小于200μm。防腐涂料主要技术指标(成分主要为聚氨酯或环氧树脂) 5.聚乙烯防护网(成品)；φ10,304不锈钢膨胀网钩(n=8,均分,埋深>85mm)；检查井内设置标志牌 6.具体做法详见施工图PS-05-01 | 座 | 1
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:拱宸桥校区南校区地下管网改造-市政土建工程 | [8 empty] | 第10页 共22页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
49 | 040504002003 | 混凝土井 | φ1000污水井，不落底，井深1m内 1.垫层、基础材质及厚度：100厚C10素砼垫层 2.混凝土强度等级：220厚C25砼底板，200厚C25砼井壁 3.盖板材质、规格：C250球墨铸铁井盖 4.φ700预制砼井筒，C25砼顶板 5.井壁内侧和底板、盖板、井筒、均采取防腐涂料涂面。防腐涂料采用二底二面,干膜总厚度不小于200μm。防腐涂料主要技术指标(成分主要为聚氨酯或环氧树脂) 6.聚乙烯防护网(成品)；φ10,304不锈钢膨胀网钩(n=8,均分,埋深>85mm)；检查井内设置标志牌 7.具体做法详见图集06MS201-3-21 | 座 | 14
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:拱宸桥校区南校区地下管网改造-市政土建工程 | [8 empty] | 第11页 共22页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
50 | 040504002004 | 混凝土井 | φ1000污水井，不落底，井深1.5m内 1.垫层、基础材质及厚度：100厚C20素砼垫层 2.混凝土强度等级：250厚C30砼底板，200厚C30钢筋砼井壁 3.盖板材质、规格：D400球墨铸铁井盖 4.φ700预制砼井筒，C25砼顶板 5.井壁内侧和底板、盖板、井筒、均采取防腐涂料涂面。防腐涂料采用二底二面,干膜总厚度不小于200μm。防腐涂料主要技术指标(成分主要为聚氨酯或环氧树脂): 6.聚乙烯防护网(成品)；φ10,304不锈钢膨胀网钩(n=8,均分,埋深>85mm)；检查井内设置标志牌 7.具体做法详见图集06MS201-3-21 | 座 | 9
51 | 040504002005 | 混凝土井 | φ700雨水井，不落底，井深1m内 1.垫层、基础材质及厚度：100厚C20素砼垫层 2.混凝土强度等级：250厚C30砼底板，200厚C30砼井壁 3.盖板材质、规格：C250球墨铸铁井盖 4.聚乙烯防护网(成品)；φ10,304不锈钢膨胀网钩(n=8,均分,埋深>85mm)；检查井内设置标志牌 5.具体做法详见施工图PS-05-01 | 座 | 25
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:拱宸桥校区南校区地下管网改造-市政土建工程 | [8 empty] | 第12页 共22页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
52 | 040504002006 | 混凝土井 | φ700雨水井，不落底，井深1.1m内 1.垫层、基础材质及厚度：100厚C20素砼垫层 2.混凝土强度等级：250厚C30砼底板，200厚C30砼井壁 3.盖板材质、规格：D400球墨铸铁井盖 4.聚乙烯防护网(成品)；φ10,304不锈钢膨胀网钩(n=8,均分,埋深>85mm)；检查井内设置标志牌 5.具体做法详见施工图PS-05-01 | 座 | 2
53 | 040504002007 | 混凝土井 | φ1000雨水井，不落底，井深1.3m内 1.垫层、基础材质及厚度：100厚C10素砼垫层 2.混凝土强度等级：220厚C25砼底板，200厚C25砼井壁 3.盖板材质、规格：C250球墨铸铁井盖 4.φ700预制砼井筒，C25砼顶板 5.井壁内侧和底板、盖板、井筒、均采取防腐涂料涂面。防腐涂料采用二底二面,干膜总厚度不小于200μm。防腐涂料主要技术指标(成分主要为聚氨酯或环氧树脂) 6.聚乙烯防护网(成品)；φ10,304不锈钢膨胀网钩(n=8,均分,埋深>85mm)；检查井内设置标志牌 7.具体做法详见图集06MS201-3-12 | 座 | 5
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:拱宸桥校区南校区地下管网改造-市政土建工程 | [8 empty] | 第13页 共22页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
54 | 040504002008 | 混凝土井 | φ1000雨水井，不落底，井深1.5m内 1.垫层、基础材质及厚度：100厚C20素砼垫层 2.混凝土强度等级：250厚C30砼底板，200厚C30钢筋砼井壁 3.盖板材质、规格：D400球墨铸铁井盖 4.φ700预制砼井筒，C25砼顶板 5.井壁内侧和底板、盖板、井筒、均采取防腐涂料涂面。防腐涂料采用二底二面,干膜总厚度不小于200μm。防腐涂料主要技术指标(成分主要为聚氨酯或环氧树脂): 6.聚乙烯防护网(成品)；φ10,304不锈钢膨胀网钩(n=8,均分,埋深>85mm)；检查井内设置标志牌 7.具体做法详见图集06MS201-3-12 | 座 | 17
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:拱宸桥校区南校区地下管网改造-市政土建工程 | [8 empty] | 第14页 共22页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
55 | 040504002009 | 混凝土井 | φ1250雨水井，不落底，井深1.4m内 1.垫层、基础材质及厚度：100厚C10素砼垫层 2.混凝土强度等级：220厚C25砼底板，200厚C25砼井壁 3.盖板材质、规格：C250球墨铸铁井盖 4.φ700预制砼井筒，C25砼顶板 5.井壁内侧和底板、盖板、井筒、均采取防腐涂料涂面。防腐涂料采用二底二面,干膜总厚度不小于200μm。防腐涂料主要技术指标(成分主要为聚氨酯或环氧树脂) 6.聚乙烯防护网(成品)；φ10,304不锈钢膨胀网钩(n=8,均分,埋深>85mm)；检查井内设置标志牌 7.具体做法详见图集06MS201-3-15 | 座 | 1
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:拱宸桥校区南校区地下管网改造-市政土建工程 | [8 empty] | 第15页 共22页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
56 | 040504002010 | 混凝土井 | φ1250雨水井，不落底，井深1.5m内 1.垫层、基础材质及厚度：100厚C20素砼垫层 2.混凝土强度等级：250厚C30砼底板，200厚C30钢筋砼井壁 3.盖板材质、规格：D400球墨铸铁井盖 4.φ700预制砼井筒，C25砼顶板 5.井壁内侧和底板、盖板、井筒、均采取防腐涂料涂面。防腐涂料采用二底二面,干膜总厚度不小于200μm。防腐涂料主要技术指标(成分主要为聚氨酯或环氧树脂): 6.聚乙烯防护网(成品)；φ10,304不锈钢膨胀网钩(n=8,均分,埋深>85mm)；检查井内设置标志牌 7.具体做法详见图集06MS201-3-15 | 座 | 2
57 | 040504009001 | 雨水口 | 砖砌偏沟式单篦雨水口 1.垫层、基础材质及厚度：100厚C15砼垫层 2.砌筑材料：M10水泥砂浆砌筑MU10砖砌体，墙内1：2水泥砂浆勾缝 3.球墨铸铁箅子，座20厚1:3水泥砂浆 5.做法详见图集06MS201-8-9 | 座 | 3
|  | 泵站结构 |  |  | 0
58 | 010501001001 | 垫层 | C20砼 | m3 | 2.25
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:拱宸桥校区南校区地下管网改造-市政土建工程 | [8 empty] | 第16页 共22页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
59 | 010501006001 | 设备基础 | C30砼 | m3 | 6.00
60 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | 三级钢制作安装 | t | 0.484
61 | 040101003001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别：综合土方 2.挖土深度：6m内 | m3 | 120.43
62 | 010103001002 | 回填方 | 1.密实度要求：详图纸 2.填方材料品种：现有土方 | m3 | 91.75
63 | 040103002003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：综合土方 2.运距：自行考虑 | m3 | 14.92
64 | H040103003003 | 渣土消纳处置费用 | 1.废弃料品种：综合土方 2.消纳处置方式：自行考虑 3.消纳场地位置：自行考虑 | m3 | 14.92
|  | φ1.2m泵站 |  |  | 0
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:拱宸桥校区南校区地下管网改造-市政土建工程 | [8 empty] | 第17页 共22页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
65 | 04B001 | 筒体系统 | 包括且不限于本系统所必需的以下内容： 1座一体化泵站筒体：DN1200x3500，复合缠绕GRP 1座一体化泵站桶盖：GPPS-30,GRP材质，防紫外线图层 1个CFD防积淤底座：GPPS-CFD12有效防止筒体内部的淤积 1套检修孔盖：氧化压花铝板，配不锈钢气弹簧、专用不锈钢防盗锁 1套安全格栅：GRP栅板、SUS304 2根通风管：DN100，SUS304，带安全防堵冒,配轴流风机 1套检修平台：GRP+不锈钢包边 1套爬梯：GPPS-5M，采用不锈钢工业方管 | 项 | 1
66 | 04B002 | 水泵系统 | 包括且不限于本系统所必需的以下内容： 2台潜污泵：Q=10M3/H,H=10M，N=0.75KW 2套耦合底座 3套导轨及提链：SUS304导轨系统，提升吊链SUS304 | 项 | 1
67 | 04B003 | 格栅系统 | 包括且不限于本系统所必需的以下内容： 1套提篮格栅：304不锈钢，网孔式 1套导轨及提链：SUS304 1套格栅支架：SUS304 | 项 | 1
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:拱宸桥校区南校区地下管网改造-市政土建工程 | [8 empty] | 第18页 共22页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
68 | 04B004 | 管道系统 | 包括且不限于本系统所必需的以下内容： 1套进水管：DN400 、GRP 1套进水橡胶软接头：DN400，配热镀锌法兰，配单边锁紧螺丝 2套压力管道系统：DN50，SUS304 1套出水橡胶软接头：DN100，配热镀锌法兰，配单边锁紧螺丝 | 项 | 1
69 | 040502005001 | 阀门 | 闸阀DN50 10公斤 铸铁 | 个 | 2
70 | 040502005002 | 阀门 | 止回阀DN50 10公斤 铸铁 | 个 | 2
71 | 04B005 | 液位系统 | 液位计传感器及保护套管+浮球 SUS304 | 项 | 1
72 | 030404016001 | 控制箱 | 智能控制 电器元件，PLC和触摸屏、双层304不锈钢外箱，防雨IP55，提供3C认证，一控二电子软启动 30KW，预留远程接口 | 台 | 1
73 | 04B006 | 与管网系统衔接 | 一体化泵站与管网系统的衔接费用 | 项 | 1
74 | 030408001002 | 电力电缆 | YJV-5x16 | m | 300.00
75 | 030408006002 | 电力电缆头 | 电缆终端头 | 个 | 2
|  | φ3m泵站 |  |  | 0
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:拱宸桥校区南校区地下管网改造-市政土建工程 | [8 empty] | 第19页 共22页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
76 | 04B007 | 筒体系统 | 包括且不限于本系统所必需的以下内容： 1座一体化泵站筒体：DN3000x3500，复合缠绕GRP 1座一体化泵站桶盖：GPPS-30,GRP材质，防紫外线图层 1个CFD防积淤底座：GPPS-CFD30有效防止筒体内部的淤积 1套检修孔盖：氧化压花铝板，配不锈钢气弹簧、专用不锈钢防盗锁 1套安全格栅：GRP栅板、SUS304 2根通风管：DN150，SUS304，带安全防堵冒,配轴流风机 1套检修平台：GRP+不锈钢包边 1套爬梯：GPPS-5M，采用不锈钢工业方管 | 项 | 1
77 | 04B008 | 水泵系统 | 包括且不限于本系统所必需的以下内容： 2台潜污泵：Q=650M3/H,H=6M，N=15KW，两用，自冷却循环排污泵 2套耦合底座：铸铁，DN500 3套导轨及提链：SUS304导轨系统，提升吊链SUS304 | 项 | 1
78 | 04B009 | 格栅系统 | 包括且不限于本系统所必需的以下内容： 1套提篮格栅：304不锈钢，网孔式 1套导轨及提链：SUS304 1套格栅支架：SUS304 | 项 | 1
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:拱宸桥校区南校区地下管网改造-市政土建工程 | [8 empty] | 第20页 共22页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
79 | 04B010 | 管道系统 | 包括且不限于本系统所必需的以下内容： 1套进水管：DN600 、GRP 1套进水橡胶软接头：DN600，配热镀锌法兰，配单边锁紧螺丝 2套压力管道系统：DN500，SUS304 1套出水橡胶软接头：DN500，配热镀锌法兰，配单边锁紧螺丝 | 项 | 1
80 | 040502005003 | 阀门 | 闸阀DN500 PN1.0 铸铁+环氧涂层 | 个 | 2
81 | 040502005004 | 阀门 | 止回阀DN500 PN1.0 铸铁+环氧涂层 | 个 | 2
82 | 04B011 | 液位系统 | 液位计传感器及保护套管+浮球 SUS304 | 项 | 1
83 | 030404016002 | 控制箱 | 智能控制 电器元件，PLC和触摸屏、双层304不锈钢外箱，防雨IP55，提供3C认证，一控二电子软启动 30KW，预留远程接口 | 台 | 1
84 | 04B012 | 与管网系统衔接 | 一体化泵站与管网系统的衔接费用 | 项 | 1
85 | 030408001001 | 电力电缆 | YJV-4x35+1x16 | m | 300.00
86 | 030408006001 | 电力电缆头 | 电缆终端头 | 个 | 2
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:拱宸桥校区南校区地下管网改造-市政土建工程 | [8 empty] | 第21页 共22页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 闸门井 |  |  | 0
87 | 040602031001 | 闸门 | 规格：600X600 双向受压，不锈钢闸杆 | 座 | 2
88 | 040602035001 | 启闭机 | 启闭机 0.5t手电两用启闭机 | 台 | 2
89 | 040901009001 | 预埋铁件 | A3钢 | t | 0.281
90 | 040504002011 | 混凝土井 | 规格：1400*1600 400厚C30砼底板、300厚C30砼井壁、150厚C30砼井盖 100厚C20砼垫层 | 座 | 1
|  | 钢筋 |  |  | 0
91 | 040901002001 | 预制构件钢筋 | 三级钢制作安装 | t | 1.029
92 | 040901001002 | 现浇构件钢筋 | 三级钢制作安装 | t | 65.755
|  | 修复等其他 |  |  | 0
93 | 040504001001 | 砌筑井 | 现状雨水检查井洞口修复 | 座 | 5
94 | 040504009002 | 雨水口 | 现有雨水口修复 | 座 | 11
95 | 040501004010 | 塑料管 | DN300管道清淤 废弃外运、消纳等 | m | 300.00
96 | 041001006001 | 拆除管道 | 1.现状雨污水管拆除 2.规格：D300-400 3.沟槽开挖、回填，废弃外运、消纳等 | m | 205.00
97 | 040303002001 | 混凝土基础 | 管道C15素砼回填 | m3 | 12.00
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:拱宸桥校区南校区地下管网改造-市政土建工程 | [8 empty] | 第22页 共22页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
98 | 04B013 | 管道非开挖修复 | 材质：HDPE 规格：DN300 部位：破裂局部修复 | 处 | 35
99 | 04B014 | 红线外现有道路的破损修复 | 施工过程中因雨污水新建管井与现有红线外市政管网的衔接导致的对市政沥青路、市政人行道的破除修复 工作内容包括道路面层基层破除、废弃物外运、消纳，原样修复道路 | 项 | 1
100 | 04B015 | 现有围墙拆除修复 | 施工过程中对现有围墙的拆除及原样恢复 工作内容包括围墙的破除、废弃物外运、消纳，原样修复围墙 | 项 | 1
合计

## 0_1_表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称:拱宸桥校区南校区地下管网改造
单位工程及专业工程名称:拱宸桥校区南校区地下管网改造-市政土建工程 | [8 empty] | 第1页 共3页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
| 041101 | L.1脚手架工程（编码：041101) |  |  | 0
1 | 041101005001 | 井字架 | 井字架 | 座 | 79
| 041102 | L.2混凝土模板及支架（撑）（编码：041102) |  |  | 0
2 | 041102001001 | 垫层模板 | 垫层模板 模板制作、安装、拆除、维护、整理、堆放 模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂 | m2 | 150.07
3 | 041102002001 | 基础模板 | 包方、设备模板 模板制作、安装、拆除、维护、整理、堆放 模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂 | m2 | 112.70
4 | 041102035001 | 池壁（隔墙）模板 | 井壁模板 模板制作、安装、拆除、维护、整理、堆放 模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂 | m2 | 497.51
5 | 041102034001 | 池底模板 | 盖板模板 模板制作、安装、拆除、维护、整理、堆放 模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂 | m2 | 4.48
| 041106 | L.6大型机械设备进出场及安拆（编码：041106) |  |  | 0
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称:拱宸桥校区南校区地下管网改造
单位工程及专业工程名称:拱宸桥校区南校区地下管网改造-市政土建工程 | [8 empty] | 第2页 共3页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
6 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.大型机械设备进出场及安拆 2.由投标方现场踏勘后，结合自身施工方案综合考虑，中标后不再调整 | 项 | 1
| 041107 | L.7大施工排水、降水（编码：041107) |  |  | 0
7 | 04B016 | 新老管衔接临时措施 | 红线内外的雨污、给水等新老管衔接所产生的费用 由投标方现场踏勘后，结合自身施工方案综合考虑，中标后不再调整 | 项 | 1
8 | 04B017 | 临排措施 | 现有管井的临排措施 由投标方现场踏勘后，结合自身施工方案综合考虑，中标后不再调整 | 项 | 1
9 | 04B018 | 现有管线保护 | 施工过程中对现有管线的保护及破损修复 | 项 | 1
10 | 041107002001 | 排水、降水 | 本项目所有施工范围内的施工降排水 由投标方现场踏勘后，结合自身施工方案综合考虑，中标后不再调整 | 项 | 1
|  | 其他 |  |  | 0
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称:拱宸桥校区南校区地下管网改造
单位工程及专业工程名称:拱宸桥校区南校区地下管网改造-市政土建工程 | [8 empty] | 第3页 共3页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
11 | 04B019 | 施工围挡及临时交改 | 1.栏杆、水马、信号灯、标牌等 2.由投标方现场踏勘后，结合自身施工方案综合考虑，中标后不再调整 3.综合单价包括但不限于包含交通组织方案的编制和报审，以及施工期间为维持公共交通采取的交替施工、增加人员、应急处置等其他费用，由投标人结合自身施工经验自行报价 | 项 | 1
12 | 04B020 | 深基坑围护 | 泵站深基坑 由投标方现场踏勘后，结合自身施工方案综合考虑，中标后不再调整 | 项 | 1
13 | 04B021 | 其他技措费 | 投标人认为“措施项目清单与计价表”中的项目还不足以包含所需的措施项目 具体施工方案由投标人自行考虑，综合报价 | 项 | 1
合计

## 0_2_表1-2 分部分项工程量清单及计价表（号清单）
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:拱宸桥校区南校区地下管网改造-通用安装工程 | [8 empty] | 第1页 共3页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
给水
1 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：综合土方（含现有管道） 2.挖土深度：详图纸 | m3 | 1235.48
2 | 010103001003 | 回填方 | 1.密实度要求：详图纸 2.填方材料品种：现有土方 | m3 | 248.70
3 | 040103001002 | 回填方 | 1.密实度要求：详图纸 2.填方材料品种：管沟中粗砂回填 | m3 | 772.28
4 | 040103002004 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：综合土方 2.运距：自行考虑 | m3 | 949.48
5 | H040103003004 | 渣土消纳处置费用 | 1.废弃料品种：综合土方 2.消纳处置方式：自行考虑 3.消纳场地位置：自行考虑 | m3 | 949.48
6 | 031001005001 | 铸铁管 | 1.安装部位：室外给水管 2.介质：球墨铸铁管 K9级别，水泥砂浆内衬 3.规格：DN100 4.连接形式：承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗，压力试验 6.150厚中粗砂垫层 | m | 392.27
7 | 031001005002 | 铸铁管 | 1.安装部位：室外给水管 2.介质：球墨铸铁管 K9级别，水泥砂浆内衬 3.规格：DN150 4.连接形式：承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗，压力试验 6.150厚中粗砂垫层 | m | 435.86
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:拱宸桥校区南校区地下管网改造-通用安装工程 | [8 empty] | 第2页 共3页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
8 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1.安装部位：室外消防管 2.介质：热镀锌钢管 3.规格：DN100 4.连接形式：丝扣连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗，压力试验 6.150厚中粗砂垫层 | m | 122.32
9 | 031001001002 | 镀锌钢管 | 1.安装部位：室外消防管 2.介质：热镀锌钢管 3.规格：DN150 4.连接形式：丝扣连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗，压力试验 6.150厚中粗砂垫层 | m | 362.39
10 | 031001001003 | 镀锌钢管 | 1.安装部位：室外消防管 2.介质：热镀锌钢管 3.规格：DN200 4.连接形式：丝扣连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗，压力试验 6.150厚中粗砂垫层 | m | 362.92
11 | 040503002001 | 混凝土支墩 | 所有管道三通,弯头处均设支墩保护 详见国标图集10S505做法 | m3 | 16.00
12 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | RVC(H)X-PN10型弹性座封闸阀 DN100 | 个 | 18
13 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | RVC(H)X-PN10型弹性座封闸阀 DN150 | 个 | 7
14 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | RVC(H)X-PN10型弹性座封闸阀 DN200 | 个 | 4
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:拱宸桥校区南校区地下管网改造-通用安装工程 | [8 empty] | 第3页 共3页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
15 | 040504001002 | 砌筑井 | φ1000圆形 国标05S502 | 座 | 24
16 | 040504001003 | 砌筑井 | φ1200圆形 国标05S502 | 座 | 3
17 | 031003013001 | 水表 | 规格：DN100 2个闸阀、1个水表，1个止回阀 | 组 | 2
18 | 040504001004 | 砌筑井 | 水表井 国标05S502 | 座 | 2
合计

## 0_2_表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称:拱宸桥校区南校区地下管网改造
单位工程及专业工程名称:拱宸桥校区南校区地下管网改造-通用安装工程 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称,电子评标勿删]
合计