## 招标工程量清单封面
| 杨汛桥校区尚德园2#五层装修及学生宿舍吊顶墙砖空鼓修缮等 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日

## 招标工程量清单扉页
|  | 杨汛桥校区尚德园2#五层装修及学生宿舍吊顶墙砖空鼓修缮等 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 编 制 时 间： |  | 年 月 日

## 表1-1-1 工程项目报价汇总表
工程项目报价汇总表
工程名称：杨汛桥校区尚德园2#五层装修及学生宿舍吊顶墙砖空鼓修缮等 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 内容 | 金额(元) | 其 中
|  |  | 安全文明 施工费(元) | 规费(元)
一 | 单位工程汇总
1 | 杨汛桥校区尚德园2#五层装修及学生宿舍吊顶墙砖空鼓修缮等
一 | 单位工程费合计
二 | 未纳入单位工程费的其他费用[1+2+3+4]
1 | 整体措施项目清单
1.1 | 组织措施项目清单
1.2 | 技术措施项目清单
2 | 整体其他项目清单
3 | 规费
4 | 税金
总报价[一+二]
总 计【一 + 二】
表-02

## 表1-1-2 单位工程报价汇总表【杨汛桥校区尚德园2#五层
单位工程报价汇总表
工程名称：杨汛桥校区尚德园2#五层装修及学生宿舍吊顶墙砖空鼓修缮等
单位工程名称：杨汛桥校区尚德园2#五层装修及学生宿舍吊顶墙砖空鼓修缮等 |  |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (土建) | (安装) |  | 金额小计
|  | 清单控制价汇总 | 清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单
二 | 措施项目清单（1+2）
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单 | - | -
四 | 规费
五 | 税金[（一+二+三+四）*费率] | - | -
六 | 总报价（一+二+三+四+五-六）
合计=一+二+三+四+五-六

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【土建】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：杨汛桥校区尚德园2#五层装修及学生宿舍吊顶墙砖空鼓修缮等-土建 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1. 600*600mm浅米色抛光地砖补齐,干水泥擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4. 原教室讲台凿除,线路留出,修补平整,表面清扫干净 | m2 | 53.37
2 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1. 调平调直主龙骨后,安装(600*600硅钙板)吊顶,专用龙骨固定 2. %%C8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 3. 现浇钢筋混凝土板底预留%%C10钢筋吊环(勾),或膨胀螺栓,双向中距≤1200 4.吊杆长度大于1.50米时,应设置反支撑 | m2 | 784.62
3 | 010810002002 | 木窗帘盒 | 窗帘盒： 1、15厚基层板 2、12厚纸面石膏板 3、具体详见图纸 | m | 78.818
4 | 011302001002 | 吊顶天棚 | A房间：300*300铝扣板吊顶，轻钢龙骨，整改卫生间吊顶全部更换，材料全部换新 | m2 | 3421.47
5 | 011302001003 | 吊顶天棚 | B房间：发霉的吊顶更换，材料利用A房间拆下来利旧，请投标单位综合考虑 | 间 | 392
6 | 011204003001 | 块料墙面 | 杨汛桥校区二期学生寝室卫生间墙面空鼓情况：其中特别严重快掉下来的有26间，严重的有325间，轻微的有776间，请投标单位综合考虑 | 间 | 1127
合 计

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【土建】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：杨汛桥校区尚德园2#五层装修及学生宿舍吊顶墙砖空鼓修缮等
单位工程及专业工程名称：杨汛桥校区尚德园2#五层装修及学生宿舍吊顶墙砖空鼓修缮等-土建 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【土建】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：杨汛桥校区尚德园2#五层装修及学生宿舍吊顶墙砖空鼓修缮等
单位工程及专业工程名称：杨汛桥校区尚德园2#五层装修及学生宿舍吊顶墙砖空鼓修缮等-土建 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 011701003001 | 脚手架搭设 | 脚手架搭设 | 项 | 1
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【安装】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：杨汛桥校区尚德园2#五层装修及学生宿舍吊顶墙砖空鼓修缮等-安装 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
尚德2#楼五层教室改造施工图
1 | 030411001001 | 配管 | 1、名称：套接紧定式镀锌钢导管 2、材质：JDG0 3、配置形式：砖混结构明、暗配综合考虑 4、混凝土墙、砖墙刨沟槽以及修复、钢管接地，含过路盒 | m | 472.3
2 | 030411001002 | 配管 | 1、名称：套接热镀锌焊接钢管 2、材质：SC32 3、配置形式：砖混结构明、暗配综合考虑 4、混凝土墙、砖墙刨沟槽以及修复、钢管接地，含过路盒 | m | 20.31
3 | 030411001003 | 配管 | 1、名称：套接热镀锌焊接钢管 2、材质：SC50 3、配置形式：砖混结构明、暗配综合考虑 4、混凝土墙、砖墙刨沟槽以及修复、钢管接地，含过路盒 | m | 16.01
4 | 030411001004 | 配管 | 1、名称：可挠金属软管敷设DN20 2、材质：可挠金属软管 3、配置形式：吊顶内安装 | m | 112.8
5 | 030411004001 | 配线 | 1、名称：管内、桥架内穿线 2、型号、规格：WDZC-BYJ-2.5mm2 | m | 1437.9
6 | 030411004002 | 配线 | 1、名称：管内、桥架内穿线 2、型号、规格：WDZC-BYJR-2.5mm2 | m | 618.5
7 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、名称：管内、桥架内穿电力电缆 2、型号、规格：WDZC-YJY-5*16 | m | 77.4
8 | 030408001002 | 电力电缆 | 1、名称：管内、桥架内穿电力电缆 2、型号、规格：WDZC-YJY-4*25+1*16 | m | 72.99
9 | 030408006001 | 电力电缆头 | 电力电缆电缆头 (5芯 25mm2) | 个 | 4
10 | 030404034001 | 照明开关 | 1、名称：双联单控翘板开关 2、规格、型号：86系列, 250V 10A 3、安装方式：壁装,底距地1.3m | 个 | 15
11 | 030404034002 | 照明开关 | 1、名称：三联单控翘板开关 2、规格、型号：86系列, 250V 10A 3、安装方式：壁装,底距地1.3m | 个 | 3
12 | 030412005001 | 荧光灯 | 1、名称:600*600平板灯 2、型号:光源 LED，瓦数综合考虑 3、规格:外壳防护等级IP65 4、安装形式:吊顶内嵌入安装 | 套 | 168
13 | 030411006001 | 接线盒 | 1、名称：开关、插座接线盒 2、规格、型号：86型 3、材质：钢制 | 个 | 18
14 | 030411006002 | 接线盒 | 1、名称：接线盒 2、规格、型号：86型 3、材质：钢制 | 个 | 188
空调
15 | 030411001005 | 配管 | 1、名称：套接紧定式镀锌钢导管 2、材质：JDG0 3、配置形式：砖混结构明、暗配综合考虑 4、混凝土墙、砖墙刨沟槽以及修复、钢管接地，含过路盒 | m | 294.36
16 | 030411004003 | 配线 | 1、名称：管内、桥架内穿线 2、型号、规格：空调控制线 | m | 120
17 | 030411004004 | 配线 | 1、名称：管内、桥架内穿线 2、型号、规格：空调信号线 | m | 174.36
18 | 030404034003 | 照明开关 | 1、名称：空调温控器 2、规格、型号：86系列, 250V 10A 3、安装方式：壁装,底距地1.3m | 个 | 20
19 | 030411006003 | 接线盒 | 1、名称：开关、插座接线盒 2、规格、型号：86型 3、材质：钢制 | 个 | 20
20 | 031001004001 | 铜管 | 1、名称：空调冷媒管 2、规格、型号：φ9.5 3、材质：紫铜管焊接 | m | 50.69
21 | 031001004002 | 铜管 | 1、名称：空调冷媒管 2、规格、型号：φ12.7 3、材质：紫铜管焊接 | m | 22.28
22 | 031001004003 | 铜管 | 1、名称：空调冷媒管 2、规格、型号：φ15.9 3、材质：紫铜管焊接 | m | 29.45
23 | 031001004004 | 铜管 | 1、名称：空调冷媒管 2、规格、型号：φ19.1 3、材质：紫铜管焊接 | m | 69.2
24 | 031001004005 | 铜管 | 1、名称：空调冷媒管 2、规格、型号：φ22.2 3、材质：紫铜管焊接 | m | 61.05
25 | 031001004006 | 铜管 | 1、名称：空调冷媒管 2、规格、型号：φ25.4 3、材质：紫铜管焊接 | m | 22.28
26 | 031001004007 | 铜管 | 1、名称：空调冷媒管 2、规格、型号：φ34.9 3、材质：紫铜管焊接 | m | 47.96
27 | 031001004008 | 铜管 | 1、名称：空调冷媒管 2、规格、型号：φ41.3 3、材质：紫铜管焊接 | m | 61.06
28 | 031001006001 | 塑料管 | 1、名称：空调冷凝水管 2、规格、型号：DN25 3、材质：PVC管粘接 | m | 52.85
29 | 031001006002 | 塑料管 | 1、名称：空调冷凝水管 2、规格、型号：DN32 3、材质：PVC管粘接 | m | 89.22
30 | 031208002001 | 管道绝热 | 冷媒管保温，气/液管管外径(mm)≤20/10，采用难燃 B1 级橡塑保温材料保温，保温厚度20mm | m | 50.69
31 | 031208002002 | 管道绝热 | 冷媒管保温，气/液管管外径(mm)≤28/13，采用难燃 B1 级橡塑保温材料保温，保温厚度20mm | m | 22.28
32 | 031208002003 | 管道绝热 | 冷媒管保温，气/液管管外径(mm)≤35/16，保温厚度20mm采用难燃 B1 级橡塑保温材料保温，保温厚度20mm | m | 29.45
33 | 031208002004 | 管道绝热 | 冷媒管保温，气/液管管外径(mm)≤35/20，保温厚度20mm采用难燃 B1 级橡塑保温材料保温，保温厚度20mm | m | 29.45
34 | 031208002005 | 管道绝热 | 冷媒管保温，气/液管管外径(mm)≤42/28，保温厚度20mm采用难燃 B1 级橡塑保温材料保温，保温厚度20mm | m | 29.45
35 | 031208002006 | 管道绝热 | 冷凝水管保温，采用难燃 B1 级橡塑保温材料保温，保温厚度13mm | m3 | 0.5
36 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1、名称：铜管分歧器 2、规格、型号：综合考虑 | 个 | 18
37 | 03B001 | 冷媒充装 | 1.制冷剂冷媒充装， R410A | kg | 37.2
38 | 031002001001 | 管道支架 | 木垫式管道支架制作安装 | Kg | 100
39 | 030701003001 | 空调器 | 1、名称：空调室外机安装。含减震器制作安装 2、规格、型号：KT-1 46HP LQ/HQ=129.5/145.5KW N=34.2KW U=380V 3、空调室外机槽钢基础制作安装，除锈刷油 4、其他：空调室外机具体位置现场确定 放置地面需设置防护围挡 | 台 | 1
40 | 030701003002 | 空调器 | 1、名称：空调室外机安装。含减震器制作安装 2、规格、型号：KT-2 32HP LQ/HQ=89.5/100.5KW N=24.0KW U=380V 3、空调室外机槽钢基础制作安装，除锈刷油 4、其他：空调室外机具体位置现场确定 放置地面需设置防护围挡 | 台 | 1
41 | 030701004001 | 风机盘管 | 1、名称：四出风空调室内机安装，含减震器制作安装 2、规格、型号：NJS-90 LQ/HQ=9.0/10.0KW N=120W U=220V，室内机带冷凝水提升泵 3、安装方式：吊顶内安装 | 台 | 11
42 | 030701004002 | 风机盘管 | 1、名称：四出风空调室内机安装，含减震器制作安装 2、规格、型号：NJS-112 LQ/HQ=11.2/12.5KW N=160W U=220V，室内机带冷凝水提升泵 3、安装方式：吊顶内安装 | 台 | 3
43 | 030701004003 | 风机盘管 | 1、名称：四出风空调室内机安装，含减震器制作安装 2、规格、型号：NJS-140 LQ/HQ=14.0/16.0KW N=220W U=220V，室内机带冷凝水提升泵 3、安装方式：吊顶内安装 | 台 | 6
44 | 03B002 | 系统合并 | 本工程空调系统需合并至原有空调集中控制系统，费用综合考虑，按项包干 | 项 | 1
合 计

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【安装】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：杨汛桥校区尚德园2#五层装修及学生宿舍吊顶墙砖空鼓修缮等
单位工程及专业工程名称：杨汛桥校区尚德园2#五层装修及学生宿舍吊顶墙砖空鼓修缮等-安装 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【安装】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：杨汛桥校区尚德园2#五层装修及学生宿舍吊顶墙砖空鼓修缮等
单位工程及专业工程名称：杨汛桥校区尚德园2#五层装修及学生宿舍吊顶墙砖空鼓修缮等-安装 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1
合 计