拱宸桥校区22#楼局部提升改造

招 标 工 程 量 清 单

招标人：                                        （单位盖章）

法定代表人：                                    （签字或盖章）

中介机构：                                      （单位盖章）

法定代表人：                                    （签字或盖章）

编制人：                               （造价工程师签字盖专用章）

复核人：                               （造价工程师签字盖专用章）

编制时间：2025年  月  日           复核时间：2025年  月  日

一、工程概况 1、工程名称：拱宸桥校区22#楼局部提升改造。 2、工程地点：浙江省杭州市拱墅区。 3、工程概况：本次改造设计主要内容包括:地下一层及地上六层宿舍装修改造:卫生间、宿舍、阳台、楼梯间、地下室、设备管井以及走道公共区域装饰、水、电、暖通、消防等改造及室外管网整体提升等内容，装修面积约4482m2。 二、工程招标范围 根据建设单位提供的施工图纸及资料明确的范围。 三、招标工程量清单编制依据 1、根据建设单位提供的施工图纸及资料明确的范围。 2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）。 3、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854—2013）。 4、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856—2013）。 5、《市政工程工程量计算规范》（GB50857—2013）， 6、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858—2013）。 7、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）。 8、《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则》（2018年修订）。 9、《关于颁发浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知》（浙建建﹝2018﹞61号）。 10、《关于印发《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则》（2018年修订）的通知》（杭建市发（2018）578号）。 11、《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》（浙建建发【2019】92号）。 12、《省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知》（浙建建发[2022] 37号）。 13、《关于贯彻（省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知）的通知》（杭建市发【2022】54号）。 14、招标文件。 15、与建设项目相关的标准、图集、规范、技术资料、文件、法律法规和综合解释。 四、工程质量、工期、材料、施工等要求 1、工程质量：根据招标文件要求。 2、工期：根据招标文件要求。 3、施工要求详见招标文件及技术规范。 五、安全文明施工措施费用的取费计算基数和最低费率标准 安全文明施工费由文明施工费、环境保护费、临时设施费、安全施工费组成。以实施标准划分，可分为安全文明施工基本费和创建安全文明施工标准化工地增加费（以下简称“标化工地增加费”）。 1、安全文明施工基本费报价不得低于《浙江省建设工程计价规则》（2018版）中规定的弹性费率下限的计算值。按照本项目地理位置情况确定为市区工程。各专业工程取费基数均为“分部分项工程费和施工技术措施项目费”计价中的“人工费十机械费”之和。 安全文明基本费分档累进等全部取费内容，中标后不再调整费率，安全文明基本费按中标价一次性包干。 房屋建筑装饰最低标准费率为5.91%；通用安装工程（含室外安装工程）最低取费费率为7.35%；市政土建工程最低取费费率为8.81%。 - 标化工地增加费：根据《浙江省建设工程计价规则（2018版）》规定，相应费用以“分部分项工程费和施工技术措施项目费”计价中的“人工费十机械费”之和为计算基数: 本工程不创标化工地。 六、企业管理费用的取费计算基数和最低费率标准 根据《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则（2018年修订）》文件规定，投标报价时，企业管理费中应包括施工企业现场监控和现场临时宿舍取暖降温费用，以及施工企业对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的检验试验费等相关费用。为保障工程质量和安全，企业管理费报价不得低于省建设行政主管部门颁发的施工费用定额和相关取费计价文件规定的对应专业工程企业管理费弹性费率下限乘以20%的计算值。企业管理费的取费基数为“分部分项工程费和施工技术措施项目费”计价中的“人工费十机械费”之和。 房屋建筑装饰最低取费费率为2.27%；通用安装工程（含室外安装工程）最低取费费率为3.26%；市政土建工程最低取费费率为2.56%。 七、规费、税金的取费要求 1、规费按照《浙江省建设工程计价规则》（2018版）规定，由社会保险费（含养老保险费、失业保险费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费）和住房公积金组成。各专业工程取费基数均为“分部分项工程费和施工技术措施项目费”计价中的“人工费十机械费”之和，报价按《浙江省建设工程施工取费定额（2018）》不得低于费率乘以30%的规定执行。 房屋建筑装饰最低取费费率为8.38%；通用安装工程（含室外安装工程）最低取费费率为9.19%；市政土建工程最低取费费率为5.63%。 2、税金费率按照《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》（浙建建发【2019】92号）文件规定计取，取费基数为税前工程造价。根据文件要求，本工程按一般计税法考虑，费率为9%。 八、暂列金额的数量 本工程暂估金额：无。 九、招标人自行采购材料的名称、规格型号、数量，要求总承包人提供的服务内容 1、总承包服务（配合）内容：详见招标文件要求。 十、其他需要说明的问题 （一）整体 - 分部分项工程量清单中的工程量是按实物净量计算的，一切损耗均应在投标报价的综合单价中考虑。 - 各投标单位在进行综合单价报价时必须结合施工图、相关图集、文件等进行编制，清单子目中未能对各节点详图进行完全性描述的必须按上述资料进行报价，否则视为已计入相应项目综合单价中，中标后将不调整综合单价。 - 清单与图纸描述不一致时，施工方需在招标答疑时提出疑问，如无疑义，则认为按照图纸施工且依据投标时综合单价进行结算。结算时不得以任何理由针对此项提出任何单价调整，中标后综合单价不做调整。 - 投标人应在综合单价中充分考虑施工中的各种损耗和需要增加的工程量，所报综合单价应包含该清单子目的所有工作内容，并考虑风险因素。 - 投标人未填报综合单价或合价的项目，其费用视为已分摊在其他项目的综合单价与合价中，该项工作实施后，招标人将不予支付。 - 投标人应将工程量清单充分结合图纸一起阅读并理解，对于清单描述不够详尽的，应结合图纸要求进行报价。 - 投标人自行补充的措施项目必须列清项目明细内容，并提供相应的措施项目清单综合单价计算表及工料机分析表。 - 以“项”为单位的分部分项工程量清单项目及措施项目为总价子目，合价固定包干，在招标范围内不作调整，投标人报价时应考虑设计方案优化、施工方案调整等风险因素，但工程实施过程中经批准甩项的工程量的措施费按投标口径扣除。 - 本工程的所有石材及瓷砖、玻璃、型材、装修建材、管线、灯具等材料进场前中标单位先提供样品由建设单位、设计和监理方确认后方可进场，请充分考虑风险后报价。 - 投标报价应综合考虑各项技术规范及代建方技术规范所涉及的各项要求进行报价，若代建方与国家/省级/地方技术规范发生冲突，以最高标准执行。 - 所有铝合金门窗、防火门等门或窗安装所涉及的二次收口，请投标人自行编制相应施工方案并将相关费用考虑在报价内。 - 分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法只作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明、技术措施表及相关标准图集。组价时应结合投标人现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用，清单描述不能作为投标人漏项、漏序的借口。 - 请投标人充分考虑本工程所有设备单体调试和系统调试完成且经甲方验收后所需的相关调试费用（如水电费等）、满足设备运行环境和储存环境产生的费用（如除湿、通风、照明等），并计入投标总价内，各投标单位需要在相应的子目中综合考虑费用整。 - 工程量清单及其计价依据格式中的任何内容不得随意删除或涂改，若有错误，在招标答疑时及时提出，以“补充答疑”资料为准。 - 本清单项目特征内未注明的单位均为mm（毫米）。 - 若施工场地无法满足投标人临时设施布置需求，由投标人自行就近解决（场地租赁费用及场地到施工现场间的用水用电管线接通、道路接通、人材机的短驳转运及其余应达到市级标化工地标准而产生的费由投标人在组织措施费考虑包干），中标后招标人不再另行支付相关费用。 - 技术措施费项目应包括完成该工程所需的全部技术措施项目费用，本招标工程量清单中的“原有建筑保护费等以“项”为计量单位的技术措施项目清单费用包干，由各投标人根据自己的施工组织设计、现场的各种风险因素进行报价。后期图纸引起的变更及技术联系单变更造成的技术措施费用均不再计算费用。 - 投标人根据自行确定的施工方案及招标文件相关要求，认为有必要增加的技术措施费，计入其他技术措施费当中，一旦中标不再调整。 - 所有饰面材料（涂料）、铝合金型材、玻璃等均未区分颜色，请投标单位自行充分考虑不同颜色和规格的报价的影响，实际施工时按业主、设计要求调整，中标后综合单价不变。 - 施工前门窗深化必须经设计人及招标人同意，铝合金型材系列因不同品牌和厂家的选用，比重会不一致，若有差异（包含系列不同），型材重新开模及含量增加费用等可能发生的费用，投标人自行考虑计入投标报价内，结算时不得调整。 - 投标人在投标报价时应充分领会《浙江省建设工程量清单计价指引》中各项目所组合的工程内容。 - 本工程施工图做法要求，及与其它相关工程配合所产生的开孔、防水密封等费用均应列入相应清单项目综合报价中，结算时不作调整。 - 施工单位需要考虑工程移交前工程范围内的卫生保洁费用，以及施工现场配备保安人员做好防盗、防损工作所需的费用，计入措施项目费中，否则视作优惠。 - 根据杭建招标造价中心（2021）84号《关于明确杭州市建筑施工领域安全生产责任保险费用计取的通知》文件规定，投标人在投标报价时，应结合工程实际和企业信用状况将安责险列入企业管理费中进行自主报价。 - 安装工程 - 经设计明确，电气系统中配电箱移位涉及管线缆工程量改造按原竣工蓝图，宿舍配电箱考虑1回路JDG25进线管+5回路JDG20出线管，每个管道预估2m。（具体数量按现场实际为准，工程量按实结算） - 经设计明确，宿舍卫生间洁具保洁，墙面砖地面砖清理，如有损坏部分更换；顶面扣板、灯具、换气扇全部更换。 - 经设计明确，宿舍内空调不计入招标工程量清单。 - 门禁必须接入浙江树人学院门禁管理平台 - 建筑装饰工程 - 经明确。原有墙面及顶面涂料均铲除至原有抹灰层。 - 经明确，顶面铝扣板按全部更换计入。 - 经明确，走廊墙面按瓷砖保留（表面清洁），如有损坏小部分部分更换计入。 - 经明确，楼梯间地面、踏步面、墙面做法按走廊墙地面做法计入。 - 经明确，值班室做法按宿舍做法计入。 - 经明确，卫生间门不做更换，如有破损门扇门框修补刷漆。 - 经明确，一层门厅新增值班室及卫生间及对应新增墙体及装饰内容，均不计入。 - 原有阳台地砖修补工程量暂按100m2，原有室内地砖修补工程量暂按200m2，原有走廊及楼梯间墙砖修补工程量暂按200m2计入，最终以现场实际工程量为准。 - 室外管网 - 1、经设计明确，本项目现状平均标高按3.57m计入。 2、经设计明确，绿化品种按马尼拉计入。 3、经设计明确，给水球墨铸铁管按K9级别，水泥砂浆内衬计入。 - 品牌表 常用材料(设备)品牌清单 装修材料. 1; 地砖、墙砖; 冠军、诺贝尔、马可波罗或同档次. 2; 木饰面门; TATA木门、美心Mxin、梦天或同档次. 3; 内墙涂料; 多乐士、立邦、华润或同档次. 4; 铝扣板吊顶; 乐思龙、阿姆斯壮、法狮龙或同档次. 安装材料. 5; 电线电缆; (浙江)万马、杭州永通牌、浙江久盛、中大元通或同档次. 6; 照明灯具; 三雄极光、欧普、鸿雁或同档次. 7; 门禁; 正元智慧、海康威视、大华或同档次. 8; 监控; 海康威视、大华、宇视或同档次. 室外管网材料. 9; 阀门; 上海欧特莱、宁波埃美柯、上海奥维科雅或同档次. 10; 水表; 宁波水表，宁波优静、杭仪或同档次. 11; HDPE排水管; 中财、日丰、保利管道或同档次. 12; 塑料管; 中财、伟星、公元或同档次. 13; 热镀锌钢管; 天津利达、天津友发、华歧或同档次. 14; 球墨铸铁管; 山西泫氏，新兴铸管，鸿辉管业或同档次.