## 表1-6 主要材料价格表(整体)
表1-6 主要材料价格表
工程名称：拱宸桥校区22#楼局部提升改造 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注
1 | 0415120183 | 蒸压砂加气混凝土砌块 | B07 A5.0 | m3
2 | 0433120025 | 干混抹灰砂浆 | DP M15.0 | kg
3 | 0433120027 | 干混抹灰砂浆 | DP M20.0 | kg
4 | 0701120035 | 5厚瓷砖 |  | m2
5 | 0705120011 | 10厚防滑地砖 |  | m2
6 | 0725120009 | 300高陶瓷防静电地板 | 600*600*30mm | m2
7 | 0905120069 | 300*300*0.8厚铝扣板 |  | m2
8 | 1101120027 | 成品木饰面门1000*2400 | 实木门套及门套线 | 樘
9 | 1101120027 | 成品木饰面门700*2100 | 实木门套及门套线 | 樘
10 | 1109120241 | 65系列铝合金断桥隔热平开窗 | 6中透光Low-E+12空气+6mm透明玻璃 | m2
11 | 1123120413 | 木质防火门 | 乙级 | m2
12 | 1303120131 | 无机涂料 |  | kg
13 | 1303120131 | 无机防霉防潮涂料 |  | kg
14 | 1603120007 | 600*600*12厚矿棉板 |  | m2
15 | 1725121147 | HDPE缠绕结构壁B型管 | DN200 | m
16 | 1725121149 | HDPE缠绕结构壁B型管 | DN300 | m
17 | 1725121151 | HDPE缠绕结构壁B型管 | DN400 | m
18 | 3601120305 | 铸铁检查井盖 | φ700 轻型 | 套
19 | 3601120311 | 铸铁检查井盖 | φ700 重型 | 套
20 | 3607120061 | 仿石材花岗岩透水砖 | 6cm | m2
21 | 3629120267 | 铸铁平箅D400 | 380*680 | 套
22 | BTJ110773 | 无溶剂型环氧中间漆 |  | kg
23 | BTJ110774 | 无溶剂型环氧面漆 |  | kg
24 | 0431120177 | 非泵送商品混凝土 | C20，透水 | m3
25 | 1701120087 | 内外壁整体涂塑钢管 | DN65 | m
26 | 1711330003 | 承插铸铁给水管 | DN100 | m
27 | 1711330003 | 承插铸铁给水管 | DN150 | m
28 | 1711330003 | 承插铸铁给水管 | DN80 | m
29 | 1900120035 | RVC(H)X-PN10型弹性座封闸阀 | DN100 | 个
30 | 1900120035 | RVC(H)X-PN10型弹性座封闸阀 | DN150 | 个
31 | 1900120035 | RVC(H)X-PN10型弹性座封闸阀 | DN200 | 个
32 | 1900330009 | 内螺纹黄铜闸阀 | DN80 | 个
33 | 2253330007 | 70℃防火阀 | φ160 | 个
34 | 2500330001 | 胶片灯300*300（卫生间内灯具拆除、换新） |  | 套
35 | 2641120027 | 安全型单相三线二线暗插座/普通插座新增 | 86系列.250V.10A | 套
36 | 2801120885 | WDZBN-B1-BYJ-2.5 |  | m
37 | 2801330075 | Cat6UTP-4P |  | m
38 | 2803330009 | WDZBN-B1-YJY-4x50+PE25 |  | m
39 | 2906330001 | JDG电线套管(镀锌) | DN20 | m
40 | 2927330007 | 金属桥架（接入原竖直桥架） | 300*150mm | m
41 | 5505330035 | 弱电机柜 |  | 个
42 | B05110399 | 高清半球摄像机 |  | 台
43 | B17111253 | 内外壁整体涂塑钢管 | DN100 | m
44 | B17111253 | 热镀锌钢管 | DN150 | m
45 | B17111253 | 热镀锌钢管 | DN100 | m
46 | B17111253 | 热镀锌钢管 | DN200 | m
47 | B50111231 | 排气扇拆除、换新 |  | 台
48 | B55111225 | 原楼层配电箱1~6JLX-1 利旧改造 |  | 台
49 | B57111282 | 无线电子门锁 |  | 台
50 | B57111282 | 无线主控器 |  | 台

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【房屋建筑与装饰】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：室内建筑装饰-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
地面
1 | 011101005001 | 自流坪楼地面 | 1、300μm环氧地坪漆(底漆一道,面涂3~4道),燃烧性能等级不低于B1级。 2、20厚1:2.5水泥砂浆,抹平压光 3、基层清理 | m2 | 644.97
2 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、走廊、宿舍、楼梯间、楼梯、卫生间、阳台、洗衣房 2、原有楼地面地砖清洗、清理 | m2 | 3798.58
3 | 011102003002 | 块料楼地面 | 卫生间、阳台、洗衣房楼地面修补 1、10厚防滑地砖(选用原设计地砖样式),干水泥擦缝(燃烧等级A)(防滑等级Bw)(BPN≥70) 2、10厚1:2水泥砂浆结合层 3、1:3水泥砂浆找坡1%,坡向地漏最薄处10mm 4、基层清理 | m2 | 100
4 | 011102003003 | 块料楼地面 | 走廊、宿舍、楼梯间、楼梯楼地面修补 1、10厚防滑地砖(选用原设计地砖样式),干水泥擦缝(燃烧等级A)(防滑等级Bd) 2、10厚1:2水泥砂浆结合层 3、15厚1:3水泥砂浆找平层 4、基层清理 | m2 | 200
5 | 011104004001 | 防静电活动地板 | 1、300高陶瓷防静电地板(600*600*30mm)(燃烧等级A)(防滑等级 Dd) 2、20厚1:3水泥砂浆找平抹光 3、素水泥浆一道 4、基层清理 | m2 | 28.69
6 | 011107001001 | 石材台阶面 | 踏步 1、20厚花岗岩面层 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、素水泥浆结合层一道 4、100厚C15现浇混凝土 5、150厚3:7灰土 6、素土夯实 | m2 | 4.95
7 | 01B001 | 洁具保洁清理 | 1、洁具保洁清理 | 间 | 117
墙面
8 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 阳台、地下室（含独立柱面）、地下室楼梯间、强弱电间、电表间 1、无机防霉防潮涂料饰面(一道底漆两道面漆)(燃烧等级A) 2、2厚面层耐水腻子分遍刮平(三遍腻子,两遍找平腻子+一道修补腻子) 3、基层清理 | m2 | 2160.47
9 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 走廊、宿舍、楼梯间 1、无机涂料饰面(一道底漆两道面漆)(燃烧等级A) 2、2厚面层耐水腻子分遍刮平(三遍腻子,两遍找平腻子+一道修补腻子) 3、基层清理 | m2 | 7068.79
10 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 涂料面层新砌墙体基层抹灰 1、8厚1:2混合砂浆抹平 2、10厚1:1:2混合砂浆打底 | m2 | 192.36
11 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 瓷砖面层新砌墙体基层抹灰 1、8厚1:2水泥砂浆结合层 2、10厚1:3水泥砂浆打底扫毛(贴至吊顶底) | m2 | 29.44
12 | 011204003001 | 块料墙面 | 1、原有瓷砖墙面清洗、清理 | m2 | 3790.87
13 | 011204003002 | 块料墙面 | 室内原有瓷砖新做及修补恢复 1、5厚瓷砖,白水泥擦缝(燃烧等级A)（样式参原有墙面） 2、8厚1:2水泥砂浆结合层 3、10厚1:3水泥砂浆打底扫毛(贴至吊顶底) 4、基层处理 | m2 | 229.44
顶面
14 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 阳台、地下室、地下室楼梯间、地下室弱电间、电表间 1、无机防霉防潮涂料饰面(底漆一遍,面漆二遍)(燃烧等级A) 2、2厚面层耐水腻子分遍刮平 3、基层清理 | m2 | 1160.94
15 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 | 宿舍、强弱电间、楼梯间、楼梯 1、无机涂料饰面(底漆一遍,面漆二遍)(有水房间采用耐水型涂料)(燃烧等级A) 2、2厚面层耐水腻子分遍刮平 3、基层清理 | m2 | 2492.88
16 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 300*300*0.8厚铝扣板(燃烧等级A) 1、铝合金条板与配套专用龙骨固定,房间周围加配套收边条 2、与铝合金条板配套的专用龙骨,间距≤1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 3、10号镀锌低碳钢丝(或8钢筋)吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环(钩)固定 4、钢筋混凝土结构板，内预留10钢筋吊环(钩),双向中距≤1200 | m2 | 367.98
17 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1、600*600*12厚矿棉板(燃烧等级A) 2、T型轻钢横撑龙骨TB24X28,间距600(或1200),用挂插件与次龙骨插接 3、T型轻钢次龙骨TB24X38(或TB24X28),用吸顶吊件联结,间距≤600 4、龙骨吸顶吊件,中距横向≤1200,纵向600,用膨胀螺栓与板固定 5、钢筋混凝土板底面清理干净 | m2 | 549.39
墙体
18 | 010402001001 | 砌块墙 | 1、B07蒸压加气混凝土砌块(A5.0) 2、M5.0专用砂浆 3、墙体厚度300mm以内 | m3 | 39.89
19 | 010402001002 | 砌块墙 | 1、B07蒸压加气混凝土砌块(A5.0) 2、M5.0专用砂浆 3、墙体厚度200mm以内 | m3 | 6.15
20 | 010402001003 | 砌块墙 | 1、B07蒸压加气混凝土砌块(A5.0) 2、M5.0专用砂浆 3、墙体厚度100mm以内 | m3 | 0.48
门窗
21 | 010801002001 | 木质门带套 | 1、成品木饰面门M1024 2、1000*2400mm 3、实木门套及门套线 4、包含门铰、合页、等五金配件及油漆、门框等 5、具体做法由专业厂家深化 | 樘 | 113
22 | 010801002003 | 木质门带套 | 1、成品木饰面门M0721 2、700*2100mm 3、实木门套及门套线 4、包含门铰、合页、等五金配件及油漆、门框等 5、具体做法由专业厂家深化 | 樘 | 1
23 | 010801004001 | 木质防火门 | 1、FM甲1，甲级木质防火门 2、1000*2100mm 3、包含合页、门锁、闭门器、防烟条等五金配件及油漆、门框等 4、具体详见门窗表大样及说明 | 樘 | 2
24 | 010801004002 | 木质防火门 | 1、FM甲2，甲级木质防火门 2、1200*2400mm 3、包含合页、门锁、闭门器、顺位器、防烟条等五金配件及油漆、门框等 4、具体详见门窗表大样及说明 | 樘 | 3
25 | 010801004003 | 木质防火门 | 1、FM乙1，乙级木质防火门 2、1600*2400mm 3、包含合页、门锁、闭门器、顺位器、防烟条等五金配件及油漆、门框等 4、具体详见门窗表大样及说明 | 樘 | 11
26 | 010801004004 | 木质防火门 | 1、FM乙2，乙级木质防火门 2、1050*2400mm 3、包含合页、门锁、闭门器、顺位器、防烟条等五金配件及油漆、门框等 4、具体详见门窗表大样及说明 | 樘 | 2
27 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、铝合金平开窗LC1817 2、1800*1700mm 3、65系列断桥隔热铝合金平开窗 4、6中透光Low-E+12空气+6mm透明玻璃 5、本项目铝合金门窗采用氟碳喷涂,喷涂厚度及具体要求应满足国标GB/T 8478-2020《铝合金门窗》中表4的相关要求。 6、含五金配件等，各规范要求具体参照设计说明及图纸描述 7、做法参见22J603-1页A-8 | 樘 | 9
28 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、铝合金平开窗LC1919.5 2、1900*1950mm 3、65系列断桥隔热铝合金平开窗 4、6中透光Low-E+12空气+6mm透明玻璃 5、本项目铝合金门窗采用氟碳喷涂,喷涂厚度及具体要求应满足国标GB/T 8478-2020《铝合金门窗》中表4的相关要求。 6、含五金配件等，各规范要求具体参照设计说明及图纸描述 7、做法参见22J603-1页A-8 | 樘 | 1
29 | 010801002004 | 木质门带套 | 1、原有卫生间门破损门扇门框修补刷漆、换五金件等内容 2、根据现场实际情况，综合考虑报价，中标后不再调整价格 | 项 | 1
30 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | 1、原有阳台玻璃移门破损门扇门框修补、换密封胶条、换五金件、轨道更换等内容 2、根据现场实际情况，综合考虑报价，中标后不再调整价格 | 项 | 1
31 | 010810001001 | 窗帘 | 1、窗帘（选样） 2、一层纱帘一层遮光帘 3、褶皱系数综合考虑 4、配套明装罗马杆 5、含相关配件 | m2 | 1032.15
其他
32 | 011505006001 | 毛巾杆(架) | 1、太空铝毛巾架（选样） 2、包含制作、运输、安装、调试及相关配件等费用 | 套 | 113
33 | 011505006002 | 太空铝挂钩 | 1、太空铝挂钩（选样） 2、包含制作、运输、安装、调试及相关配件等费用 | 套 | 113
34 | 011505006003 | 太空铝置物架 | 1、太空铝置物架（选样） 2、包含制作、运输、安装、调试及相关配件等费用 | 套 | 113
35 | 011501001001 | 床位（含衣柜）维修 | 1、床位（含衣柜、书桌）整体维修翻新 2、包含材料、机械及相关配件等费用 | 个 | 456
36 | 011501001002 | 墙面柜子维修 | 1、墙面柜子整体维修翻新 2、包含材料、机械及相关配件等费用 | 个 | 113
37 | 011501001003 | 凳子维修 | 1、凳子整体维修翻新 2、包含材料、机械及相关配件等费用 | 个 | 456
38 | 050307009001 | 标志牌 | 1、门牌号、楼层号（选样） 2、包含制作、运输、安装、调试及相关配件等费用 | 个 | 125
39 | 050307009002 | 床位序号贴 | 1、床位序号贴（选样） 2、包含制作、运输、安装、调试及相关配件等费用 | 个 | 456
40 | 011707004001 | 现有床铺家具二次搬运 | 1、现有床铺家具二次搬运 2、搬运至甲方指定地点 3、由各投标单位自行考虑综合报价 | 项 | 1
拆除工程
41 | 01B002 | 拆除工程 | 1、因本项目引起的对原有建筑、装饰（墙面、地面、顶面）、结构、门窗及家具等一切拆除、铲除、凿除、搬运及所有垃圾外运费用；拆除的废料由施工单位负责处理，并在投标报价时综合考虑废料残值的抵扣费用 2、消纳场地及运距自行考虑 3、拆除后基层修补抹平 4、拆除构件残值回收费用综合考虑，抵扣在报价中 5、由各投标单位自行考虑施工方案综合报价 | 项 | 1
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【房屋建筑与装饰】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：拱宸桥校区22#楼局部提升改造
单位工程及专业工程名称：室内建筑装饰-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
技术措施
1 | 01B003 | 脚手架 | 1、脚手架费用 2、根据现场实际情况及自身施工组织设计综合考虑报价 | 项 | 1
2 | 011703001001 | 垂直运输 | 1、结合现场实际情况及自身施工组织设计自行考虑报价 | 项 | 1
3 | 01B004 | 原有建筑保护费 | 1、结合现场实际情况及自身施工组织设计自行考虑报价 2、包括且不限于原有床铺家具、门窗、设备等成品保护 | 项 | 1
4 | 01B005 | 其他技术措施费 | 1、结合现场实际情况及自身施工组织设计自行考虑报价 | 项 | 1
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【通用安装工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：室内建筑装饰-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
电气设备安装工程
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:原总配电箱1D1 利旧、移位改造 2.安装方式:详见图纸 3.其他:含箱体移位及暗装涉及的开孔、开槽及修补、调试；箱内电气元器件按实际使用需求配置、更换并调试；利旧元器件需监测功能完整后才可使用，不满足使用要求的按原有型号重新配置；具体详见图纸 | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:原楼层配电箱1MX-1 利旧、移位改造 2.安装方式:详见图纸 3.其他:含箱体移位及暗装涉及的开孔、开槽及修补、调试；箱内电气元器件按实际使用需求配置、更换并调试；利旧元器件需监测功能完整后才可使用，不满足使用要求的按原有型号重新配置；具体详见图纸 | 台 | 1
3 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:原楼层配电箱-1DX-1 利旧改造 2.安装方式:详见图纸 3.其他:含箱体移位及暗装涉及的开孔、开槽及修补、调试；箱内电气元器件按实际使用需求配置、更换并调试；利旧元器件需监测功能完整后才可使用，不满足使用要求的按原有型号重新配置；具体详见图纸 | 台 | 1
4 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:原楼层配电箱1~6JLX-1 利旧改造 2.安装方式:详见图纸 3.其他:含箱体移位及暗装涉及的开孔、开槽及修补、调试；箱内电气元器件按实际使用需求配置、更换并调试；利旧元器件需监测功能完整后才可使用，不满足使用要求的按原有型号重新配置；具体详见图纸 | 台 | 6
5 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:宿舍原配电箱 利旧改造 2.安装方式:明装改暗装 3.其他:标准户型原配电箱位置调整至衣柜侧墙体,具体底边1.8m，进线相应调整采用暗敷JDG25管,出线JDG20管,每个回路单独穿管 进线1根,出线5根考虑（单回路距离按照2米考虑计入）；含箱体移位及暗装涉及的开孔、开槽及修补、调试；箱内电气元器件按实际使用需求配置、更换并调试；利旧元器件需监测功能完整后才可使用，不满足使用要求的按原有型号重新配置；具体详见图纸 | 台 | 109
6 | 030404018001 | 插座箱 | 1.名称:新建插座箱 2.安装方式:详见图纸 3.其他:含箱内所有元器件、仪表、模块等；箱体接地；箱内部接线；含接线端子、端子板外部接线；具体参数要求详见系统图 | 台 | 1
7 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:金属桥架（接入原竖直桥架） 2.规格:300*150mm 3.厚度:按设计图纸要求或国标 4.其他:包括桥架连接件、盖板及隔板、弯头配件、三通配件、接地跨接等所有附件 | m | 10.6
8 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称:桥架支架制作安装，含支架除绣、刷油、防腐 2.具体做法要求详见设计，满足相关规范及验收要求 | kg | 12.83
9 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:套接紧定式镀锌钢导管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗敷，含开槽及修补 4.接地要求:钢管接地及防腐 | m | 1090
10 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:套接紧定式镀锌钢导管 2.规格:JDG25 3.配置形式:暗敷，含开槽及修补 4.接地要求:钢管接地及防腐 | m | 218
11 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:金属软管 2.规格:DN20，1米以内 | m | 232
12 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:铜芯塑料绝缘线 2.规格:WDZBN-B1-BYJ-2.5 3.配线形式:综合考虑 | m | 835.2
13 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:铜芯塑料绝缘线 2.规格:WDZBN-B1-BYJR-2.5 3.配线形式:综合考虑 | m | 417.6
14 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆 2.规格:WDZBN-B1-YJY-3x4 3.敷设方式、部位:综合考虑 | m | 722.73
15 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆 2.规格:WDZBN-B1-YJY-5x6 3.敷设方式、部位:综合考虑 | m | 41.1
16 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆 2.规格:WDZBN-B1-YJY-4x25+PE16 3.敷设方式、部位:综合考虑 | m | 35.98
17 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆 2.规格:WDZBN-B1-YJY-4x50+PE25 3.敷设方式、部位:综合考虑 | m | 102.91
18 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名 称:电缆终端头 2.规格:铜芯、三芯及以上，截面10mm2及以下 3.类型:户内干包式 4.电压等级(kV):1kV以下 | 个 | 44
19 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名 称:电缆终端头 2.规格:铜芯、三芯及以上，截面25mm2及以下 3.类型:户内干包式 4.电压等级(kV):1kV以下 | 个 | 2
20 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名 称:电缆终端头 2.规格:铜芯截面120mm2及以下 3.类型:户内干包式 4.电压等级(kV):1kV以下 | 个 | 10
21 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯（楼梯间拆除、换新） 2.规格:参数按原有采购 3.安装方式:详见图纸 4.其他:含光源、含灯具安装配套辅材、灯具接地；具体详见图纸 | 套 | 40
22 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:胶片灯300*300（卫生间内灯具拆除、换新） 2.规格:参数按原有采购 3.安装方式:详见图纸 4.其他:含光源、含灯具安装配套辅材、灯具接地；具体详见图纸 | 套 | 118
23 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:胶片灯600*600（走道灯具拆除、换新） 2.规格:32W 4000K 3.安装方式:详见图纸 4.其他:含光源、含灯具安装配套辅材、灯具接地；具体详见图纸 | 套 | 74
24 | 030404033001 | 风扇 | 1.名称:宿舍内吊风扇拆除、清洗、安装 | 台 | 118
25 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关新增 2.规格:250V.10A | 个 | 4
26 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关新增 2.规格:250V.10A | 个 | 1
27 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:安全型单相三线二线暗插座/普通插座新增 2.规格:86系列.250V.10A | 个 | 9
28 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:热水器专用插座(单相三孔)新增 2.规格:250V 10A (安全型,带开关IP54防水型) | 个 | 1
29 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:钢制接线盒 2.规格:86型 3.安装形式:暗装 | 个 | 232
30 | 03B001 | 宿舍内及公区部分损坏开关、插座面板更换 | 1.名称:宿舍及公区所有开关、强电插座面板、弱电插口面板、电扇面板等更换，并测试 2.其他:满足各项规范要求，该费用为一次性报价，结算时不做调整 | 项 | 1
31 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合) 经修配改或拆迁的旧设备调试 | 系统 | 1
通风空调工程-排风系统
32 | 030404033002 | 风扇 | 1.名称:排气扇 BPT-150 自带止回阀 2.规格:150CMH/150Pa/25W 3.安装形式:吊装 4.其他:含风管软接、减震装置及支吊架制安，支吊架除锈、刷油、防腐；风机拆装、检查接线 5.具体参数要求详见设计，满足相关规范及验收要求 | 台 | 118
33 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板 2.形状:圆形 3.规格:直径(mm)≤320 4.板材厚度:0.5mm厚 5.接口形式:法兰连接 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:含导流片、管件、法兰、零件；支吊架制作、安装；支吊架及风管除锈、刷油、防腐 7.其他:具体做法及要求详见图纸及相关规范 | m2 | 112.87
34 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:φ160 | 个 | 117
35 | 030703011001 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨防虫罩 2.规格:φ160 | 个 | 1
36 | 030704001001 | 通风工程检测、 调试 | 1.名称:排风系统调试费；风管漏光试验、漏风试验 2.其他:具体要求详见设计，满足相关规范及验收要求 | 系统 | 1
消防工程-消火栓系统
37 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.名称:内外壁整体涂塑钢管 2.安装部位:室内 3.材质、规格:DN65 4.连接形式:丝扣连接 5.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗、压力试验按设计要求 6.其他:含各类管件制作安装 | m | 26.6 | [5 empty] | 螺纹
38 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1.名称:内外壁整体涂塑钢管（接吊顶内原有消火栓DN100环网） 2.安装部位:室内 3.材质、规格:DN100 4.连接形式:沟槽连接 5.压力试验及冲洗设计要求:管道冲洗、压力试验按设计要求 6.其他:含各类管件制作安装 | m | 75.7 | [5 empty] | 沟槽
39 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.名称:管道刷油 2.涂刷遍数、漆膜厚度:消火栓给水管道外刷红色调和漆、标注管道名称和水流方向 | m2 | 29.2
40 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.管架形式:一般管架制作安装及管道支架除锈、刷油、防腐 2.涂刷遍数、漆膜厚度:刷防锈漆二道、再刷灰色调和漆二道 3.其他:详见设计说明 | kg | 65.47
41 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.名称:单栓带消防软管卷盘带灭火器箱 2.型号:详见图纸 3.附件材质、规格:采用不锈钢门，箱内配置消火栓口径DN65,龙带长度25米(衬胶),水枪口径QZ19,消防软管卷盘DN25x30m,水枪喷嘴口径19mm,直径6mm直流喷雾水枪一支,消火栓报警按钮一只,手提式磷酸钠盐灭火器 4.其他:未尽事宜详见设计说明及招标文件 | 套 | 14 | [5 empty] | 暗装
42 | Z031003018001 | 沟槽式法兰阀门 | 1.名称:明杆球墨铸铁闸阀 2.安装部位:室内 3.规格:DN100 4.连接形式:沟槽法兰连接 5.其他:含沟槽法兰短管及卡箍连接件 | 个 | 4
43 | 031002003001 | 套管 | 1.名称:穿楼板刚性防水套管制作安装 2.规格:DN100 3.其他:含开孔、填缝封堵等，具体做法及要求详见设计 | 个 | 14
44 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:消火栓灭火系统调试 | 点 | 14
给排水、采暖、燃气工程-压力排水
45 | 030109011001 | 潜水泵 | 1.名称:潜水泵换新(按现场已有尺寸) 2.规格:WQ25-12-2.2kw (两用)，水泵厂家自带控制柜 3.其他:高水位启泵,低水位停泵,超高水位报警,紧急情况下启动第二台泵,未尽事宜详见图纸 | 台 | 2
46 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1.名称:内外热浸镀锌钢管 2.安装部位:室内 3.介质:压力排水 4.材质、规格:DN70 5.连接形式:丝扣连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水及通球试验 7.其他:含各类管件制作安装 | m | 7.2
47 | 031001001002 | 镀锌钢管 | 1.名称:内外壁热镀锌钢管 2.安装部位:室内 3.介质:压力排水 4.材质、规格:DN100 5.连接形式:沟槽连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水及通球试验 7.其他:含各类管件制作安装 | m | 5
48 | 031201001002 | 管道刷油 | 1.名称:管道刷油 2.涂刷遍数、漆膜厚度:压力排水管外壁刷漆，刷色环、标注管道名称和水流方向 | m2 | 3.15
49 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 1.管架形式:一般管架制作安装及管道支架除锈、刷油、防腐 2.涂刷遍数、漆膜厚度:刷防锈漆二道、再刷灰色调和漆二道 3.其他:详见设计说明 | kg | 7.81
50 | 031003010001 | 软接头（软管） | 1.名称:软接头 2.规格:DN70 3.连接形式:沟槽法兰连接 4.其他:含沟槽法兰短管及卡箍连接件 | 个 | 2
51 | 030807003001 | 低压法兰阀门 | 1.名称:升降式排水止回阀 2.规格:DN70 3.连接形式:沟槽法兰连接 4.其他:含沟槽法兰短管及卡箍连接件 | 个 | 2
52 | 030807003002 | 低压法兰阀门 | 1.名称:普通闸阀 2.规格:DN70 3.连接形式:沟槽法兰连接 4.其他:含沟槽法兰短管及卡箍连接件 | 个 | 2
53 | 030807003003 | 低压法兰阀门 | 1.名称:普通闸阀 2.规格:DN100 3.连接形式:沟槽法兰连接 4.其他:含沟槽法兰短管及卡箍连接件 | 个 | 1
54 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 2.其他:含压力表弯及配套 | 台 | 2
55 | 031002003002 | 套管 | 1.名称:穿墙刚性防水套管制作安装 2.规格:DN100 3.其他:含开孔、填缝封堵等，具体做法及要求详见设计 | 个 | 1
建筑智能化工程-无线电子锁系统
56 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:套接紧定式镀锌钢导管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑，含明配支架及支吊架除锈、刷油、防腐或暗配开槽及修补 4.接地要求:钢管接地及防腐 | m | 51.2
57 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:双绞线缆 2.规格:Cat6UTP-4P 3.敷设方式:综合考虑 | m | 50
58 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:铜芯多股绝缘电线 2.规格:WDZ-RYYSP4*1.5(RS485) 3.敷设方式:综合考虑 | m | 346.8
59 | 030502009001 | 跳线 | 1.名称:双绞线跳线 2.规格:2米/条 3.其他:未尽事宜详见设计图纸 | 条 | 1
60 | 030507006001 | 出入口控制设备 | 1.名称:无线主控器 2.其他:未尽事宜详见设计图纸，门禁必须接入浙江树人学院门禁管理平台 | 台 | 1
61 | 030507006002 | 出入口控制设备 | 1.名称:无线信号收发器 2.其他:未尽事宜详见设计图纸，门禁必须接入浙江树人学院门禁管理平台 | 台 | 24
62 | 030507007001 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:无线电子门锁 2.其他:未尽事宜详见设计图纸，门禁必须接入浙江树人学院门禁管理平台 | 台 | 116
63 | 030507005001 | 出入口目标识别设备 | 1.名称:指纹录入设备 2.其他:未尽事宜详见设计图纸，门禁必须接入浙江树人学院门禁管理平台 | 台 | 1
64 | 030501012001 | 交换机 | 1.名称:8口千兆交换机 2.其他:未尽事宜详见设计图纸，门禁必须接入浙江树人学院门禁管理平台 | 台 | 1
65 | 030501003001 | 控制设备 | 1.名称:电子锁管理电脑(含门禁软件) 2.其他:未尽事宜详见设计图纸，门禁必须接入浙江树人学院门禁管理平台 | 套 | 1
66 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:钢制接线盒 2.规格:86型 3.安装形式:暗装 | 个 | 24
67 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 1.名称:双绞线缆测试 | 链路 | 1
68 | 030507017001 | 安全防范分系统调试 | 1.名称:无线电子锁系统调试及试运行，门禁必须接入浙江树人学院门禁管理平台 | 系统 | 1
建筑智能化工程-门禁控制系统
69 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:套接紧定式镀锌钢导管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑，含明配支架及支吊架除锈、刷油、防腐或暗配开槽及修补 4.接地要求:钢管接地及防腐 | m | 82.4
70 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:套接紧定式镀锌钢导管 2.规格:JDG25 3.配置形式:综合考虑，含明配支架及支吊架除锈、刷油、防腐或暗配开槽及修补 4.接地要求:钢管接地及防腐 | m | 42.8
71 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:铜芯多股绝缘电线 2.规格:WDZ-RYY2*1.0 3.敷设方式:综合考虑 | m | 164.5
72 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:铜芯多股绝缘电线 2.规格:WDZ-RYY4*1.0 3.敷设方式:综合考虑 | m | 160.9
73 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:铜芯多股绝缘电线 2.规格:WDZ-RYYP6*1.0 3.敷设方式:综合考虑 | m | 168.9
74 | 030507007002 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:双门磁力锁（含磁力锁支架） 2.其他:未尽事宜详见设计图纸，门禁必须接入浙江树人学院门禁管理平台 | 台 | 4
75 | 030507005002 | 出入口目标识别设备 | 1.名称:门禁读卡器 2.其他:未尽事宜详见设计图纸，门禁必须接入浙江树人学院门禁管理平台 | 台 | 4
76 | 030507005003 | 出入口目标识别设备 | 1.名称:出门按钮 2.其他:未尽事宜详见设计图纸，门禁必须接入浙江树人学院门禁管理平台 | 台 | 4
77 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:钢制接线盒 2.规格:86型 3.安装形式:暗装 | 个 | 8
78 | 030507017002 | 安全防范分系统调试 | 1.名称:门禁控制系统调试及试运行，门禁必须接入浙江树人学院门禁管理平台 | 系统 | 1
建筑智能化工程-UPS电源系统
79 | Z030508002001 | Ups不间断电源及其附属设备安装 | 1.名称:6KVA UPS主机 2.其他:未尽事宜详见设计图纸及弱电参数表 | 台 | 1
80 | Z030508002002 | UPS不间断电源及其附属设备安装 | 1.名称:安防系统4小时 UPS电池箱 2.其他:未尽事宜详见设计图纸及弱电参数表 | 套 | 1
81 | Z030508002003 | UPS不间断电源及其附属设备安装 | 1.名称:12V/120AH电池 2.其他:未尽事宜详见设计图纸及弱电参数表 | 节 | 16
82 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称:UPS配电柜-22# 2.安装方式:详见图纸 3.其他:含箱内所有元器件、仪表、模块等；箱体接地；箱内部接线；含接线端子、端子板外部接线；具体参数要求详见系统图 | 台 | 1
83 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:镀锌焊接钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:综合考虑，含明配支架及支吊架除锈、刷油、防腐或暗配开槽及修补 4.接地要求:钢管接地及防腐 | m | 8.3
84 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:铜芯塑料绝缘线 2.型号、规格:WDZ-BYJ-4 3.配线形式:综合考虑 | m | 24.9
85 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:铜芯塑料绝缘线 2.型号、规格:WDZ-BYJ-6 3.配线形式:综合考虑 | m | 30
建筑智能化工程-视频安防监控系统
86 | 030502001001 | 机柜、机架 | 1.名称:弱电机柜 2.其他:含机柜PDU,机柜底座及配套辅材附件；未尽事宜详见设计图纸及弱电参数表 | 台 | 2
87 | 030501012002 | 交换机 | 1.名称:安防专网48口千兆交换机 2.其他:未尽事宜详见设计图纸及弱电参数表 | 套 | 1
88 | 080609004001 | 模块 | 1.名称:光模块 2.其他:未尽事宜详见设计图纸及弱电参数表 | 台 | 1
89 | 030502010001 | 配线架 | 1.名称:12芯光纤配线架 2.其他:未尽事宜详见设计图纸及弱电参数表 | 个 | 1
90 | 030502007001 | 光缆 | 1.名称:12芯室外单模光纤 2.敷设方式:综合考虑 | m | 30
91 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称:弱电镀锌桥架 2.规格:200*100mm 3.厚度:按设计图纸要求或国标 4.其他:包括桥架连接件、盖板及隔板、弯头配件、三通配件、接地跨接等所有附件 | m | 38
92 | 030413001002 | 铁构件 | 1.名称:桥架支架制作安装，含支架除绣、刷油、防腐 2.具体做法要求详见设计，满足相关规范及验收要求 | kg | 46
93 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:套接紧定式镀锌钢导管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑，含明配支架及支吊架除锈、刷油、防腐或暗配开槽及修补 4.接地要求:钢管接地及防腐 | m | 8.8
94 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:套接紧定式镀锌钢导管 2.规格:JDG25 3.配置形式:综合考虑，含明配支架及支吊架除锈、刷油、防腐或暗配开槽及修补 4.接地要求:钢管接地及防腐 | m | 163.5
95 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1.名称:双绞线缆 2.规格:Cat6UTP-4P 3.敷设方式:综合考虑 | m | 1704.2
96 | 030411004009 | 配线 | 1.名称:铜芯多股绝缘电线 2.规格:WDZ-RYY2*1.5 3.敷设方式:综合考虑 | m | 1685.5
97 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1.名称:高清半球摄像机 2.其他:含配套辅材附件安装；未尽事宜详见设计图纸及弱电参数表 | 台 | 14
98 | 030507008002 | 监控摄像设备 | 1.名称:高清筒型摄像机（含摄像机支架） 2.其他:含配套辅材附件安装；未尽事宜详见设计图纸及弱电参数表 | 台 | 19
99 | 030501004001 | 存储设备 | 1.名称:64路NVR存储设备 2.其他:含配套辅材附件安装；未尽事宜详见设计图纸及弱电参数表 | 台 | 1
100 | 030501004002 | 存储设备 | 1.名称:监控级硬盘（10TB） 2.其他:含配套辅材附件安装；未尽事宜详见设计图纸及弱电参数表 | 台 | 9
101 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称:单孔信息插座(安防网) 2.规格:含模块、单口面板、底盒等配套附件 | 个 | 1
102 | 030502009002 | 跳线 | 1.名称:双绞线跳线 2.规格:2米/条 3.其他:未尽事宜详见设计图纸 | 条 | 34
103 | 030411006004 | 接线盒 | 1.名称:钢制接线盒 2.规格:86型 3.安装形式:暗装 | 个 | 33
104 | 030404031001 | 小电器 | 1.名称:12V开关电源 | 个 | 1
105 | 030502019002 | 双绞线缆测试 | 1.名称:双绞线缆测试 | 链路 | 34
106 | 030507017003 | 安全防范分系统调试 | 1.名称:视频安防监控系统调试及试运行 | 系统 | 1
107 | 03B002 | 监控专网接入 | 1.名称:监控专网接入 2.其他:包括但不限于监控专网接入所需的管线铺设、接入调试、路面及绿化带开挖恢复等；满足各项规范要求；结合现场实际情况综合考虑报价；该费用为一次性报价，结算时不做调整 | 项 | 1
其他工程
108 | 03B003 | 开孔、开槽、修补、开洞、套管制作安装及防火封堵 | 1.名称:开孔、开槽、修补、开洞、套管制作安装及防火封堵(含水电、暖通、消防、智能化等安装所有专业) 2.其他:包括但不限于本项目所有施工区域所有的开孔、开槽、修补、开洞、套管制作安装、风管、管道、桥架、穿越楼板处防火封堵；具体材质要求详见设计说明及图纸；满足规范及消防验收要求；结合现场实际情况综合考虑报价；该费用为一次性报价，结算时不做调整 | 项 | 1
109 | 03B004 | 拆除 | 1.名称:拆除 2.其他:包含但不限于本项目施工范围内水电、暖通、消防、智能化等安装所有专业涉及的管线缆、风管、设备拆除；拆除后设备、管道等数量需与原状相同、运至业主指定位置；拆除垃圾外运，运距自行考虑；结合现场实际情况综合考虑报价；该费用为一次性报价，结算时不做调整 | 项 | 1
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【通用安装工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：拱宸桥校区22#楼局部提升改造
单位工程及专业工程名称：室内建筑装饰-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【市政土建工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：室外管网-市政土建工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
道路拆除及土方
1 | 041001003005 | 拆除基层 | 1.材质：砼基层 2.厚度：25cm 3.残值回收，废弃外运、消纳等 4.运距由施工单位结合现场自行考虑 | m2 | 640.07
2 | 041001003006 | 拆除基层 | 1.材质：碎石基层 2.厚度：10cm 3.残值回收，废弃外运、消纳等 4.运距由施工单位结合现场自行考虑 | m2 | 640.07
3 | 041001002002 | 拆除人行道 | 1.材质：铺装面层及粘结层 2.厚度：5cm 3.残值回收，废弃外运、消纳等 4.运距由施工单位结合现场自行考虑 | m2 | 12.27
4 | 041001003007 | 拆除基层 | 1.材质：砼基层 2.厚度：15cm 3.残值回收，废弃外运、消纳等 4.运距由施工单位结合现场自行考虑 | m2 | 12.27
5 | 041001002003 | 拆除人行道 | 1.材质：植草砖面层及粘结层 2.厚度：8cm 3.残值回收，废弃外运、消纳等 4.运距由施工单位结合现场自行考虑 | m2 | 67.92
6 | 041001003008 | 拆除基层 | 1.材质：碎石基层 2.厚度：15cm 3.残值回收，废弃外运、消纳等 4.运距由施工单位结合现场自行考虑 | m2 | 67.92
7 | 041001005002 | 拆除侧、平（缘）石 | 1.保护性拆除现有侧石 2.主材利旧，包含清理、临时堆放等 | m | 50
8 | 040101001002 | 挖一般土方 | 1.土壤类别：综合土方 2.挖土深度：详图纸 | m3 | 1.35
9 | 040103002004 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：综合土方 2.运距：自行考虑 | m3 | 1.35
10 | H040103003004 | 渣土消纳处置费用 | 1.废弃料品种：综合土方 2.消纳处置方式：自行考虑 3.消纳场地位置：自行考虑 | m3 | 1.35
铺装路面
11 | 040204002002 | 人行道块料铺设 | 1.块料品种、规格：铺装同原样 2.粘结层：3cm M10水泥砂浆 | m2 | 12.27
12 | 040203007004 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级：C20素砼 2.厚度：15cm | m2 | 12.27
13 | 040202011004 | 碎石 | 1.石料规格：级配碎石 2.厚度：10cm | m2 | 12.27
14 | 040204001003 | 人行道整形碾压 | 1.路床（槽）整形 人行道整形碾压 | m2 | 12.27
水泥路面
15 | 040203007005 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级：C35素砼 2.厚度：25cm | m2 | 640.07
16 | 040202011005 | 碎石 | 1.石料规格：级配碎石 2.厚度：10cm | m2 | 640.07
17 | 040204001004 | 人行道整形碾压 | 1.路床（槽）整形 人行道整形碾压 | m2 | 640.07
植草砖
18 | 050201005001 | 嵌草砖（格）铺装 | 1.嵌草砖品种、规格、颜色：5cm植草砖，3cm砂垫层 | m2 | 67.92
19 | 040202011006 | 碎石 | 1.石料规格：级配碎砾石 2.厚度：15cm | m2 | 67.92
20 | 040204001005 | 人行道整形碾压 | 1.路床（槽）整形 人行道整形碾压 | m2 | 67.92
侧平石
21 | 040204004002 | 安砌侧（平、缘）石 | 1.材料品种、规格：现有再次利用侧石 2.基础、垫层材料品种、厚度：M10水泥砂浆，C20砼坞磅 | m | 50
绿化恢复
22 | 050102012002 | 铺种草皮 | 1.草皮种类：马尼拉 2.铺种方式：满铺 3.养护期：一年 | m2 | 171.31
排水土方
23 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：综合土方（含现有管道） 2.挖土深度：详图纸 | m3 | 167.05
24 | 010103001003 | 回填方 | 1.密实度要求：详图纸 2.填方材料品种：现有土方 | m3 | 41.67
25 | 040103001003 | 回填方 | 1.密实度要求：详图纸 2.填方材料品种：管沟中粗砂回填 | m3 | 74.65
26 | 040103002005 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：综合土方 2.运距：自行考虑 | m3 | 119.13
27 | H040103003005 | 渣土消纳处置费用 | 1.废弃料品种：综合土方 2.消纳处置方式：自行考虑 3.消纳场地位置：自行考虑 | m3 | 119.13
排水工程
28 | 040501004013 | 塑料管 | 1.垫层、基础材质及厚度：150厚中粗砂基础 2.材质及规格：HDPE缠绕结构壁B型管DN200,环刚度10KN/m2 3.连接形式：橡胶圈密封 4.管道检验及试验要求：闭水试验 5.具体做法详见图集06MS201-2-54 | m | 211.83
29 | 040501004014 | 塑料管 | 1.垫层、基础材质及厚度：150厚碎石垫层，C30素砼方包 2.材质及规格：HDPE缠绕结构壁B型管DN200,环刚度10KN/m2 3.连接形式：橡胶圈密封 4.管道检验及试验要求：闭水试验 5.具体做法详见图集施工图 | m | 20.02
30 | 040501004015 | 塑料管 | 1.垫层、基础材质及厚度：150厚碎石垫层，C30钢筋砼方包 2.材质及规格：HDPE缠绕结构壁B型管DN400,环刚度10KN/m2 3.连接形式：橡胶圈密封 4.管道检验及试验要求：闭水试验 5.具体做法详见施工图 | m | 14.55
31 | 040504002012 | 混凝土井 | φ700污水井，井深1.2m内 1.垫层、基础材质及厚度：100厚C20素砼垫层 2.混凝土强度等级：250厚C30砼底板，200厚C30砼井壁 3.盖板材质、规格：C250球墨铸铁井盖 4.井壁内侧和底板、盖板、井筒、均采取防腐涂料涂面。防腐涂料采用二底二面,干膜总厚度不小于200μm。防腐涂料主要技术指标(成分主要为聚氨酯或环氧树脂) 5.聚乙烯防护网(成品)；φ10,304不锈钢膨胀网钩(n=8,均分,埋深>85mm)；检查井内设置标志牌 6.具体做法详见施工图PS-05-01 | 座 | 9
32 | 040504002013 | 混凝土井 | φ700污水井，井深1.5m内 1.垫层、基础材质及厚度：100厚C20素砼垫层 2.混凝土强度等级：250厚C30砼底板，200厚C30砼井壁 3.盖板材质、规格：D400球墨铸铁井盖 4.井壁内侧和底板、盖板、井筒、均采取防腐涂料涂面。防腐涂料采用二底二面,干膜总厚度不小于200μm。防腐涂料主要技术指标(成分主要为聚氨酯或环氧树脂) 5.聚乙烯防护网(成品)；φ10,304不锈钢膨胀网钩(n=8,均分,埋深>85mm)；检查井内设置标志牌 6.具体做法详见施工图PS-05-01 | 座 | 2
33 | 040504002014 | 混凝土井 | φ1000污水井，井深1.5m内 1.垫层、基础材质及厚度：100厚C20素砼垫层 2.混凝土强度等级：250厚C30砼底板，200厚C30钢筋砼井壁 3.盖板材质、规格：D400球墨铸铁井盖 4.φ700预制砼井筒，C25砼顶板 5.井壁内侧和底板、盖板、井筒、均采取防腐涂料涂面。防腐涂料采用二底二面,干膜总厚度不小于200μm。防腐涂料主要技术指标(成分主要为聚氨酯或环氧树脂): 6.聚乙烯防护网(成品)；φ10,304不锈钢膨胀网钩(n=8,均分,埋深>85mm)；检查井内设置标志牌 7.具体做法详见图集06MS201-3-12 | 座 | 2
34 | 040504002015 | 混凝土井 | φ700雨水井，井深1m内 1.垫层、基础材质及厚度：100厚C20素砼垫层 2.混凝土强度等级：250厚C30砼底板，200厚C30砼井壁 3.盖板材质、规格：C250球墨铸铁井盖 4.聚乙烯防护网(成品)；φ10,304不锈钢膨胀网钩(n=8,均分,埋深>85mm)；检查井内设置标志牌 5.具体做法详见施工图PS-05-01 | 座 | 7
35 | 040504002016 | 混凝土井 | φ700雨水井，井深1.2m内 1.垫层、基础材质及厚度：100厚C20素砼垫层 2.混凝土强度等级：250厚C30砼底板，200厚C30砼井壁 3.盖板材质、规格：D400球墨铸铁井盖 4.聚乙烯防护网(成品)；φ10,304不锈钢膨胀网钩(n=8,均分,埋深>85mm)；检查井内设置标志牌 5.具体做法详见施工图PS-05-01 | 座 | 4
36 | 040504002017 | 混凝土井 | φ1000雨水井，井深1.2m内 1.垫层、基础材质及厚度：100厚C20素砼垫层 2.混凝土强度等级：250厚C30砼底板，200厚C30钢筋砼井壁 3.盖板材质、规格：D400球墨铸铁井盖 4.φ700预制砼井筒，C25砼顶板 5.井壁内侧和底板、盖板、井筒、均采取防腐涂料涂面。防腐涂料采用二底二面,干膜总厚度不小于200μm。防腐涂料主要技术指标(成分主要为聚氨酯或环氧树脂): 6.聚乙烯防护网(成品)；φ10,304不锈钢膨胀网钩(n=8,均分,埋深>85mm)；检查井内设置标志牌 7.具体做法详见图集06MS201-3-12 | 座 | 2
37 | 040504009003 | 雨水口 | 砖砌偏沟式单篦雨水口 1.垫层、基础材质及厚度：100厚C15砼垫层 2.砌筑材料：M10水泥砂浆砌筑MU10砖砌体，墙内1：2水泥砂浆勾缝 3.球墨铸铁箅子，座20厚1:3水泥砂浆 5.做法详见图集06MS201-8-9 | 座 | 5
钢筋
38 | 040901002002 | 预制构件钢筋 | 三级钢制作安装 | t | 0.083
39 | 040901001002 | 现浇构件钢筋 | 三级钢制作安装 | t | 10.351
修复等其他
40 | 040504009004 | 雨水口 | 现有雨水口修复 | 座 | 4
41 | 040504001005 | 砌筑井 | 现状雨水检查井洞口修复 | 座 | 4
42 | 04B016 | 毛发收集器 | 毛发收集器 | 座 | 1
43 | 040501004016 | 塑料管 | 管道清淤DN200 废弃外运、消纳等 | m | 1000
44 | 041001006002 | 拆除管道 | 1.现状雨污水管拆除 2.规格：D300-400 3.沟槽开挖、回填，废弃外运、消纳等 | m | 57
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【市政土建工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：拱宸桥校区22#楼局部提升改造
单位工程及专业工程名称：室外管网-市政土建工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
| 041101 | L.1脚手架工程（编码：041101)
1 | 041101005002 | 井字架 | 井字架 | 座 | 26
| 041102 | L.2混凝土模板及支架（撑）（编码：041102)
2 | 041102001002 | 垫层模板 | 垫层模板 模板制作、安装、拆除、维护、整理、堆放 模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂 | m2 | 49.04
3 | 041102002002 | 基础模板 | 包方模板 模板制作、安装、拆除、维护、整理、堆放 模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂 | m2 | 47.3
4 | 041102035002 | 池壁（隔墙）模板 | 井壁模板 模板制作、安装、拆除、维护、整理、堆放 模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂 | m2 | 148.23
| 041106 | L.6大型机械设备进出场及安拆（编码：041106)
5 | 041106001002 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.大型机械设备进出场及安拆 2.由投标方现场踏勘后，结合自身施工方案综合考虑，中标后不再调整 | 项 | 1
| 041107 | L.7大施工排水、降水（编码：041107)
6 | 04B017 | 新老管衔接临时措施 | 新老管衔接临时措施 由投标方现场踏勘后，结合自身施工方案综合考虑，中标后不再调整 | 项 | 1
7 | 04B018 | 临排措施 | 现有管井的临排措施 由投标方现场踏勘后，结合自身施工方案综合考虑，中标后不再调整 | 项 | 1
8 | 04B019 | 现有管线保护 | 施工过程中对现有管线的保护及破损修复 | 项 | 1
9 | 041107002002 | 排水、降水 | 施工降排水 由投标方现场踏勘后，结合自身施工方案综合考虑，中标后不再调整 | 项 | 1
其他
10 | 04B020 | 施工围挡及临时交改 | 1.栏杆、水马、信号灯、标牌等 2.由投标方现场踏勘后，结合自身施工方案综合考虑，中标后不再调整 3.综合单价包括但不限于包含交通组织方案的编制和报审，以及施工期间为维持公共交通采取的交替施工、增加人员、应急处置等其他费用，由投标人结合自身施工经验自行报价 | 项 | 1
11 | 04B021 | 其他技措费 | 投标人认为“措施项目清单与计价表”中的项目还不足以包含所需的措施项目 具体施工方案由投标人自行考虑，综合报价 | 项 | 1
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【室外安装工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：室外管网-室外安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
给水
1 | 040101002004 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：综合土方（含现有管道） 2.挖土深度：详图纸 | m3 | 679.74
2 | 010103001004 | 回填方 | 1.密实度要求：详图纸 2.填方材料品种：现有土方 | m3 | 136.1
3 | 040103001004 | 回填方 | 1.密实度要求：详图纸 2.填方材料品种：管沟中粗砂回填 | m3 | 425.1
4 | 040103002006 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：综合土方 2.运距：自行考虑 | m3 | 523.23
5 | H040103003006 | 渣土消纳处置费用 | 1.废弃料品种：综合土方 2.消纳处置方式：自行考虑 3.消纳场地位置：自行考虑 | m3 | 523.23
6 | 031001005003 | 铸铁管 | 1.安装部位：室外给水管 2.介质：球墨铸铁管 K9级别，水泥砂浆内衬 3.规格：DN80 4.连接形式：承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗，压力试验 6.150厚中粗砂垫层 | m | 75.08
7 | 031001005004 | 铸铁管 | 1.安装部位：室外给水管 2.介质：球墨铸铁管 K9级别，水泥砂浆内衬 3.规格：DN100 4.连接形式：承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗，压力试验 6.150厚中粗砂垫层 | m | 182.73
8 | 031001005005 | 铸铁管 | 1.安装部位：室外给水管 2.介质：球墨铸铁管 3.规格：DN150 4.连接形式：承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗，压力试验 6.150厚中粗砂垫层 | m | 154.26
9 | 031001001004 | 镀锌钢管 | 1.安装部位：室外消防管 2.介质：热镀锌钢管 3.规格：DN100 4.连接形式：丝扣连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗，压力试验 6.150厚中粗砂垫层 | m | 32.95
10 | 031001001005 | 镀锌钢管 | 1.安装部位：室外消防管 2.介质：热镀锌钢管 3.规格：DN150 4.连接形式：丝扣连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗，压力试验 6.150厚中粗砂垫层 | m | 113.7
11 | 031001001006 | 镀锌钢管 | 1.安装部位：室外消防管 2.介质：热镀锌钢管 3.规格：DN200 4.连接形式：丝扣连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗，压力试验 6.150厚中粗砂垫层 | m | 120.47
12 | 040503002002 | 混凝土支墩 | 所有管道三通,弯头处均设支墩保护 详见国标图集10S505做法 | m3 | 12
13 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 内螺纹黄铜闸阀 DN80 | 个 | 2
14 | 031003003004 | 焊接法兰阀门 | RVC(H)X-PN10型弹性座封闸阀 DN100 | 个 | 5
15 | 031003003005 | 焊接法兰阀门 | RVC(H)X-PN10型弹性座封闸阀 DN150 | 个 | 3
16 | 031003003006 | 焊接法兰阀门 | RVC(H)X-PN10型弹性座封闸阀 DN200 | 个 | 1
17 | 040504001006 | 砌筑井 | φ1000圆形 国标05S502 | 座 | 8
18 | 040504001007 | 砌筑井 | φ1200圆形 国标05S502 | 座 | 1
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【室外安装工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：拱宸桥校区22#楼局部提升改造
单位工程及专业工程名称：室外管网-室外安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称,电子评标勿删]
合 计