**标项2带病移交内容**

**项目一：富阳大桥**

1、富阳大桥改造拆除356套（其中LED投光灯拆除4套，洗墙灯01X1拆除169套，洗墙灯02X2拆除183套），已在养护清单中扣除，无需整改。

2、6套“大云物联”一把闸刀质保期已过，需养护，需接入网。

**项目二：鹿山**

1、因电缆被偷（配电箱6.7.8不通电），导致1150套山体染色灯不亮。

2、10套“大云物联”一把闸刀质保期已过，需养护，需接入网。

**项目三：东吴公园**

1. 湖边led照树灯拆除90套，已在养护清单中扣除，无需整改。

2、5套“大云物联”一把闸刀质保期已过，需养护，需接入网。