## 富阳大桥
富阳大桥景观照明及配套设施设备清单
序号 | 名称 | 光源（LED、金卤灯、钠灯、其他） | 功率（W） | 数量 | 单位 | 功率总计（KW） | 存在问题 | 处理意见 | 缺少的数量 | 实际的数量
1 | LED点光源01D1 | LED | 2 | 11420 | 套 | 22.84 |  |  | 0 | 11420
2 | LED投光灯01 T1 | LED | 400 | 48 | 套 | 19.2 | 大桥改造拆除4套 | 无需整改 | 4 | 44
3 | LED洗墙灯01 X1 | LED | 120 | 532 | 套 | 63.84 | 大桥改造拆除169套 | 无需整改 | 169 | 363
4 | LED洗墙灯01a X1a | LED | 40 | 160 | 套 | 6.4 |  |  | 0 | 160
5 | LED洗墙灯02 X2 | LED | 24 | 3036 | 套 | 72.864 | 大桥改造拆除183套 | 无需整改 | 183 | 2853
|  | 合计 |  | 15196 |  |  |  |  | 356 | 14840
序号 | 名称 | 规格、型号、材质等参数 | 配置 | 数量 | 单位 | 功率总计（KW） | 存在问题 | 处理意见
1 | 配电柜 | 1.名称:落地式成套配电箱FYDQ-AL1～AL2/FYDQ-AL3～AL6 2.基础形式、材质、规格:10#基础槽钢制作、安装、除锈、刷油 3.安装方式:落地 4.其他:柜内元器件详见设计 | / | 6 | 套 | 185
2 | 监控终端 | YM-10K-G-K8-C(3-24)智慧城市自动化监控终端 | / | 6 | 套 | /
3 | 控制器 | 1.名称：分控器 2.型号、规格：EXC-2905 8端口 | / | 48 | 套 | /
4 | 控制器 | 1.名称：DMX512分控器 2.型号、规格：分控YM-RS803 | / | 42 | 套 | /
5 | 交换机 | 千兆交换机 | / | 3 | 台 | /
6 | 收发器 | 1.名称：千兆光纤收发器 2.型号、规格：TP-LINK | / | 38 | 台 | /
7 | 箱式变压器 | 400KVA | / | 2 | 台 | /

## 东吴公园
东吴公园景观照明及配套设施设备清单
序号 | 名称 | 光源（LED、金卤灯、钠灯、其他） | 功率（W） | 数量 | 单位 | 功率总计（KW） | 存在问题 | 处理意见 | 缺少的数量 | 实际的数量
1 | LED 点光源 01D1 | LED | 2 | 363 | 套 | 0.726 |  |  | 0 | 363
2 | 瓦楞灯 | LED | 3 | 17641 | 套 | 52.923 |  |  | 0 | 17641
3 | LED 投光灯 1 | LED | 8 | 1049 | 套 | 8.392 |  |  | 0 | 1049
4 | LED 线条灯-1 | LED | 12 | 1461 | 套 | 17.532 |  |  | 0 | 1461
5 | LED 线条灯-1a | LED | 6 | 251 | 套 | 1.506 |  |  | 0 | 251
6 | LED 洗墙灯-3 | LED | 18 | 112 | 套 | 2.016 |  |  | 0 | 112
7 | LED 洗墙灯-3a | LED | 9 | 8 | 套 | 0.072 |  |  | 0 | 8
8 | LED 投光灯 3 | LED | 8 | 171 | 套 | 1.368 |  |  | 0 | 171
9 | LED 投光灯 2 | LED | 20 | 141 | 套 | 0.22 |  |  | 0 | 141
10 | LED 地埋灯-3 | LED | 36 | 160 | 套 | 5.76 |  |  | 0 | 160
11 | LED 地埋灯-3a | LED | 18 | 8 | 套 | 0.144 |  |  | 0 | 8
12 | 圆形地埋灯 | LED | 15 | 16 | 套 | 0.24 |  |  | 0 | 16
13 | LED 照树灯 | LED | 96 | 208 | 套 | 19.968 | 少了90套 | 无需整改 | 90 | 118
| 合计 |  |  | 21589 |  |  |  |  | 90 | 21499
序号 | 名称 | 规格、型号、材质等参数 | 配置 | 数量 | 单位 | 功率总计（KW） | 存在问题 | 处理意见 | 缺少的数量 | 实际的数量
1 | 配电柜 | 1.名称:落地式成套配电箱 2.基础形式、材质、规格:10#基础槽钢制作、安装、除锈、刷油 3.安装方式:落地 4.其他:柜内元器件详见设计 | / | 18 | 套 | / | 一把闸刀少装13套 | 无需整改 | 13 | 5
2 | 监控终端 | YM-10K-G-K8-C(3-24)智慧城市自动化监控终端 | / | 18 | 套 | /
3 | 控制器 | 1.名称：DMX512分控器 2.型号、规格：YM-RS803 | / | 19 | 套 | /
4 | 交换机 | 千兆交换机 | / | 1 | 台 | /
5 | 收发器 | 1.名称：千兆光纤收发器 2.型号、规格：TP-LINK | / | 11 | 台 | /
6 | 投影机 | 1.名称：投影机 2.型号、规格：D20WU-HS | / | 8 | 台 | /
7 | UPS不间断电源 | 1.名称：UPS不间断电源 2.型号、规格：EP30-L | / | 1 | 台 | /
8 | 箱式变压器 | 630KVA | / | 1 | 台 | /
9 | 箱式变压器 | 400KVA | / | 3 | 台 | /

## 鹿山
鹿山景观照明及配套设施设备清单
序号 | 名称 | 光源（LED、金卤灯、钠灯、其他） | 功率（W） | 数量 | 单位 | 功率总计（KW） | 存在问题 | 处理意见 | 缺少的数量 | 实际的数量
1 | LED山体染色灯03 | LED | 200 | 4992 | 套 | 998.4 | 因电缆被偷共1150套不亮 | 无需整改，需保管 | 1150 | 3842
2 | 特制LED投光灯1 | LED | 8 | 82 | 套 | 0.656 |  |  | 0 | 82
3 | 定制LED瓦楞灯 | LED | 3 | 1073 | 套 | 3.219 |  |  | 0 | 1073
4 | 定制LED瓦楞灯3 | LED | 6 | 427 | 套 | 2.562 |  |  | 0 | 427
5 | LED线形投光灯灯-1 | LED | 12 | 164 | 套 | 1.968 |  |  | 0 | 164
6 | LED线形投光灯灯-1a | LED | 6 | 35 | 套 | 0.21 |  |  | 0 | 35
7 | LED线形投光灯灯-3 | LED | 18 | 286 | 套 | 5.148 |  |  | 0 | 286
8 | 特制LED投光灯03 | LED | 8 | 44 | 套 | 0.352 |  |  | 0 | 44
| 合计 |  |  | 7103 |  |  |  |  | 1150 | 5953
序号 | 名称 | 规格、型号、材质等参数 | 配置 | 数量 | 单位 | 功率总计（KW） | 存在问题 | 处理意见
1 | 配电柜 | 1.名称:落地式成套配电箱LS-AL1~LS-AL10、FCG-AL1 2.基础形式、材质、规格:10#基础槽钢制作、安装、除锈、刷油 3.安装方式:落地 4.其他:柜内元器件详见设计 | / | 11 | 套 | / | 鹿山上因电缆被偷（配电箱6 . 7 .8 不通电），富春阁少安装一把闸刀1套 | 无需整改
2 | 监控终端 | YM-10K-G-K8-C(3-24)智慧城市自动化监控终端 | / | 11 | 套 | /
3 | 控制器 | 1.名称：分控器 2.型号、规格：EXC-2905 8端口 | / | 28 | 套 | /
4 | 收发器 | 1.名称：千兆光纤收发器 2.型号、规格：TP-LINK | / | 66 | 台 | /

## 带病移交后需补齐
带病移交后需补齐的景观照明及配套设施设备清单
序号 | 名称 | 光源（LED、金卤灯、钠灯、其他） | 功率（W） | 数量 | 单位
无