**标项3带病移交内容**

**项目一：富春江第一大桥**

1、3套“大云物联”一把闸刀质保期已过，需养护，需接入网。

**项目二：鹳山**

1、11套“大云物联”一把闸刀质保期已过，需养护，需接入网。

**项目三：320国道（大树下至金家岭）夜景照明**

1、17套“大云物联”一把闸刀质保期已过，需养护，需接入网。

**项目四：恩波大道(北环路一孙权路)中分带绿化景观灯**

1、原清单40瓦投光灯清单数量213套，实际为36瓦投光灯278套；缺亮灯具需整改修复。

2、原清单20瓦投光灯数量为350套，实际安装294套；缺亮灯具需整改修复。

3、原清单36瓦洗墙灯数量为12套，实际安装6套。

4、原清单6瓦投光灯数量为12套，实际安装6套。

5、3套“大云物联”一把闸刀质保期已过，需养护，需接入网。