## 富春江第一大桥
富春江第一大桥景观照明及配套设施设备清单
序号 | 名称 | 光源（LED、金卤灯、钠灯、其他） | 功率（W） | 数量 | 单位 | 功率总计（KW） | 存在问题 | 处理意见
1 | LED数控像素灯01 | LED | 2 | 11616 | 套 | 23.232
(6颗/米为1套，共计11616套)
2 | LED线形投光灯03 | LED | 12 | 460 | 套 | 5.52
3 | LED线形投光灯灯03a | LED | 6 | 460 | 套 | 2.76
4 | LED线形投光灯灯04 | LED | 72 | 150 | 套 | 10.8
5 | LED线形投光灯灯05 | LED | 120 | 120 | 套 | 14.4
6 | LED线形投光灯灯06 | LED | 24 | 720 | 套 | 17.28
7 | 航道灯 | LED | 3 | 10 | 套 | 0.026
8 | 特制LED投光灯03 | LED | 8 | 460 | 套 | 3.68
| 合计 |  |  | 13996
序号 | 名称 | 规格、型号、材质等参数 | 配置 | 数量 | 单位 | 功率总计（KW） | 存在问题 | 处理意见
1 | 箱式变配电站 | 400KVA两台 | / | 2 | 套 | 800
2 | 配电柜 | 1.名称:落地式成套配电箱DYDQ-AL1、DYDQ-AL2、DYDQ-AL3 2.基础形式、材质、规格:10#基础槽钢制作、安装、除锈、刷油 3.安装方式:落地 4.其他:柜内元器件详见设计 | / | 3 | 套 | 77
3 | 控制器 | 1.名称：分控器 2.型号、规格：EXC-2905 8端口 | / | 48 | 套 | /
4 | 收发器 | 1.名称：千兆光纤收发器 2.型号、规格：TP-LINK | / | 30 | 套 | /

## 鹳山
鹳山景观照明及配套设施设备清单
序号 | 名称 | 光源（LED、金卤灯、钠灯、其他） | 功率（W） | 数量 | 单位 | 功率总计（KW） | 存在问题 | 处理意见
1 | 特制LED投光灯1 | LED | 8 | 162 | 套 | 1.296
2 | 定制LED瓦楞灯 | LED | 3 | 2553 | 套 | 7.659
3 | 定制LED瓦楞灯 | LED | 20 | 948 | 套 | 18.96
4 | 特制LED投光灯2 | LED | 20 | 44 | 套 | 0.88
5 | LED线形投光灯-1 | LED | 12 | 126 | 套 | 1.512
6 | LED线形投光灯灯-1a | LED | 6 | 6 | 套 | 0.036
7 | LED线形投光灯灯-3 | LED | 18 | 105 | 套 | 1.89
8 | LED线形投光灯-03 | LED | 9 | 16 | 套 | 0.144
9 | LED图案灯 | LED | 160 | 5 | 套 | 0.8
10 | LED抱树山体染色灯01 | LED | 100 | 4 | 套 | 0.4
11 | LED山体染色灯02 | LED | 100 | 1364 | 套 | 136.4
12 | LED抱树山体染色灯01 | LED | 100 | 810 | 套 | 81
13 | LED图案灯 | LED | 160 | 22 | 套 | 3.52
14 | 庭院灯 | LED | 30 | 59 | 套 | 1.77
| 合计 |  |  | 6224
序号 | 名称 | 规格、型号、材质等参数 | 配置 | 数量 | 单位 | 功率总计（KW） | 存在问题 | 处理意见
1 | 箱式变配电站 | 400KVA一台 | / | 1 | 套 | /
2 | 配电柜 | 1.名称:落地式成套配电箱GS-JK1--GS-JK5 2.基础形式、材质、规格:10#基础槽钢制作、安装、除锈、刷油 3.安装方式:落地 4.其他:柜内元器件详见设计 | / | 11 | 套 | 255
3 | 控制器 | 1.名称：分控器 2.型号、规格：EXC-2905 8端口 | / | 31 | 套 | /
4 | 收发器 | 1.名称：千兆光纤收发器 2.型号、规格：TP-LINK | / | 62 | 套 | /

## 320国道（大树下至金家岭）
320国道（大树下至金家岭）景观照明及配套设施设备清单
序号 | 名称 | 光源（LED、金卤灯、钠灯、其他） | 功率（W） | 数量 | 单位 | 功率总计（KW） | 存在问题 | 处理意见
1 | LED投光灯T2 | LED | 224 | 100 | 套 | 22.4
2 | LED线型投光灯X4 | LED | 36 | 35 | 套 | 1.26
3 | LED线型投光灯X2 | LED | 24 | 968 | 套 | 23.232
4 | LED线型投光灯X1 | LED | 18 | 793 | 套 | 14.274
5 | LED线型投光灯X2a | LED | 12 | 88 | 套 | 1.056
6 | LED线型投光灯X1a | LED | 9 | 85 | 套 | 0.765
7 | LED线型投光灯X2b | LED | 8 | 35 | 套 | 0.28
8 | LED线型投光灯X1b | LED | 6 | 4 | 套 | 0.024
9 | LED无影线条灯L01 | LED | 15 | 954 | 套 | 14.31
10 | LED无影线条灯L01a | LED | 7.5 | 4 | 套 | 0.03
11 | LED无影线条灯L01b | LED | 5 | 3 | 套 | 0.015
12 | LED壁灯2 | LED | 40 | 2 | 套 | 0.08
13 | LED壁灯B1 | LED | 8 | 11 | 套 | 0.088
14 | LED射灯S3 | LED | 12 | 52 | 套 | 0.624
15 | LED十字点光源D2 | LED | 10 | 29 | 套 | 0.29
| 合计 |  |  | 3163
序号 | 名称 | 规格、型号、材质等参数 | 配置 | 数量 | 单位 | 功率总计（KW） | 存在问题 | 处理意见
1 | 配电柜 | 1.名称:配电箱安装9-AL5 2.材质、规格:尺寸厂家定制，防水室外IP65 3.安装方式:壁挂 4.其他:柜内元器件详见设计 | / | 1 | 套 | 3.7
2 | 配电柜 | 1.名称:配电箱安装9-AL4 2.材质、规格:尺寸厂家定制，防水室外IP65 3.安装方式:壁挂 4.其他:柜内元器件详见设计 | / | 1 | 套 | 3.1
3 | 配电柜 | 1.名称:配电箱安装9-AL3 2.材质、规格:尺寸厂家定制，防水室外IP65 3.安装方式:壁挂 4.其他:柜内元器件详见设计 | / | 1 | 套 | 7.9
4 | 配电柜 | 1.名称:配电箱安装9-AL2 2.材质、规格:尺寸厂家定制，防水室外IP65 3.安装方式:壁挂 4.其他:柜内元器件详见设计 | / | 1 | 套 | 5.7
5 | 配电柜 | 1.名称:配电箱安装9-AL1-2/9-AL1-3/9-AL1-4/9-AL1-5/9-AL1-6/9-AL1-7 2.材质、规格:尺寸厂家定制，防水室外IP65 3.安装方式:壁挂 4.其他:柜内元器件详见设计 | / | 6 | 套 | 8.8
6 | 配电柜 | 1.名称:配电箱安装8-AL4 2.材质、规格:尺寸厂家定制，防水室外IP65 3.安装方式:壁挂 4.其他:柜内元器件详见设计 | / | 1 | 套 | 3.1
7 | 配电柜 | 1.名称:配电箱安装8-AL3 2.材质、规格:尺寸厂家定制，防水室外IP65 3.安装方式:壁挂 4.其他:柜内元器件详见设计 | / | 1 | 套 | 3.2
8 | 配电柜 | 1.名称:配电箱安装8-AL1-3 2.材质、规格:尺寸厂家定制，防水室外IP65 3.安装方式:壁挂 4.其他:柜内元器件详见设计 | / | 3 | 套 | 36
9 | 配电柜 | 1.名称:配电箱安装7-AL1-1/7-AL1 2.材质、规格:尺寸厂家定制，防水室外IP65 3.安装方式:壁挂 4.其他:柜内元器件详见设计 | / | 2 | 套 | 7.1
10 | 监控终端 | YM-10K-G-K8-C(3-24)智慧城市自动化监控终端 | / | 17 | 套 | /

## 恩波大道(北环路一孙权路)一高桥花苑小区立面
恩波大道(北环路一孙权路)一高桥花苑小区立面景观照明及配套设施设备清单
序号 | 名称 | 光源（LED、金卤灯、钠灯、其他） | 功率（W） | 数量 | 单位 | 功率总计（KW） | 存在问题 | 处理意见
1 | 洗墙灯(高桥花苑） | LED | 18W | 921 | 盏 | 16.578 | 数量一致，无问题
2 | 洗墙灯(高桥花苑） | LED | 9W | 22 | 盏 | 0.198 | 数量一致，无问题
3 | 洗墙灯(高桥花苑） | LED | 6W | 202 | 盏 | 1.194 | 数量一致，无问题
4 | 投光灯(高桥花苑） | LED | 100W | 64 | 盏 | 6.4 | 数量一致，无问题
| 合计 |  |  | 1209
序号 | 名称 | 规格、型号、材质等参数 | 配置 | 数量 | 单位 | 功率总计（KW） | 存在问题 | 处理意见
1 | 控制器(高桥花苑） | 主控器 | 带控制软件 | 5 | 套 | / | 数量一致；因远程端口品牌不同，无法接入一把闸刀 | 无需整改
2 | 主控制器(高桥花苑） | 信号放大器 | AC92-24V工作电压8端口 | 5 | 套 | / | 数量一致，无问题
3 | 分控箱 | 分控器 | / | 5 | 套 | / | 数量一致，无问题
4 | 电源箱 | 箱体 | / | 65 | 套 | / | 数量一致，无问题
5 | 开关电源 | 电源 | / | 71 | 套 | / | 数量一致，无问题

## 恩波大道(北环路一孙权路)中分带
恩波大道(北环路一孙权路)中分带景观照明及配套设施设备清单
序号 | 名称 | 光源（LED、金卤灯、钠灯、其他） | 功率（W） | 数量 | 单位 | 功率总计（KW） | 存在问题 | 处理意见 | 缺少的数量 | 实际的数量
1 | 投光灯 | LED | 108W | 2 | 套 | 0.216 | 实际为0套 | 无需整改 | 2 | 0
2 | 投光灯 | LED | 72W | 2 | 套 | 0.144 | 实际为0套 | 无需整改 | 2 | 0
3 | 投光灯 | LED | 40W | 108 | 套 | 4.32 | 实际清点一共278套，功率36w；北环路至公望街和孙权路至文居街整段不亮；文居街至公望街部分缺亮 | 按278套，每个功率36W为准；缺亮灯具需整改修复 | -65 | 278
4 | 投光灯 | LED | 40W | 93 | 套 | 3.72
5 | 投光灯 | LED | 40W | 12 | 套 | 0.48
6 | 投光灯 | LED | 20W | 87 | 套 | 1.74 | 实际清点一共294套；北环路至公望街和孙权路至文居街整段不亮；文居街至公望街部分缺亮 | 按294套为准；缺亮灯具需整改修复 | 56 | 294
7 | 投光灯 | LED | 20W | 263 | 套 | 5.26
8 | 洗墙灯 | LED | 36W | 12 | 套 | 0.432 | 实际为6套 | 按6套为准 | 6 | 6
9 | 投光灯 | LED | 6W | 12 | 套 | 0.072 | 实际为6套 | 按6套为准 | 6 | 6
| 合计 |  |  | 591 |  |  |  |  | 7 | 584
序号 | 名称 | 规格、型号、材质等参数 | 配置 | 数量 | 单位 | 功率总计（KW） | 存在问题 | 处理意见
1 | 主控制器 | 远程控制系统 | 含软件等 | 3 | 套 | / | 数量一致；因远程端口品牌不同，无法接入一把闸刀 | 无需整改
2 | 电源井 | 检查井 | / | 46 | 个 | / | 数量一致，无问题
3 | 开关电源 | 电源 | / | 70 | 套 | / | 数量一致，无问题

## 带病移交后需补齐
带病移交后需补齐整改的景观照明及配套设施设备清单
富春江第一大桥
清单中的序号 | 名称 | 光源（LED、金卤灯、钠灯、其他） | 功率（W） | 数量 | 单位
无带病移交内容
鹳山
清单中的序号 | 名称 | 光源（LED、金卤灯、钠灯、其他） | 功率（W） | 数量 | 单位
无带病移交内容
320国道（大树下至金家岭）
清单中的序号 | 名称 | 规格、型号、材质等参数 | 配置 | 数量 | 单位
无带病移交内容
恩波大道(北环路一孙权路)一高桥花苑小区立面
清单中的序号 | 名称 | 光源（LED、金卤灯、钠灯、其他） | 功率（W） | 数量 | 单位
无带病移交内容
恩波大道(北环路一孙权路)中分带
清单中的序号 | 名称 | 光源（LED、金卤灯、钠灯、其他） | 功率（W） | 数量 | 单位
3 | 投光灯 | LED | 40W | 以实际数量为准 | 套
4 | 投光灯 | LED | 40W |  | 套
5 | 投光灯 | LED | 40W |  | 套
6 | 投光灯 | LED | 20W | 以实际数量为准 | 套
7 | 投光灯 | LED | 20W |  | 套