## 招标工程量清单封面(新)
| 浙江旅游职业学院文化传播与艺术学院形体房地面及墙面改建升级项目 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人:
（单位盖章）
造 价 咨 询 人：
（单位盖章）

## 表1-1-1 【含单列】工程项目报价汇总表
表1-1-1 工程项目报价汇总表
工程名称:浙江旅游职业学院文化传播与艺术学院形体房地面及墙面改建升级项目
序号 | 内容 | 报价(元)
一 | 单位工程费合计
1 | (单位工程1，如1号楼)
2 | (单位工程2)
二 | 未纳入单位工程费的其他费用［(一)+(二)+(三)+(四)+(五)+(六)-(七)］
(一) | 整体措施项目清单(1+2)
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
(二) | 整体其他项目清单
(三) | 整体措施项目规费
（四） | 计税不计费
（五） | 不计税不计费
（六） | 税金{［(一)+(二)+(三)+计税部分］*费率}
（七） | 下浮{［(一)+(二)+(三)+(四)+(五)+(六)-暂估材料］*费率}
总报价［一+二］
总报价(大写):
投标人:(盖章) 法定代表人或委托代理人:(签字或盖章)

## 1_表1-1-2 【含单列】单位工程报价汇总表
表1-1-2 单位工程报价汇总表
工程名称:浙江旅游职业学院文化传播与艺术学院形体房地面及墙面改建升级项目
单位工程名称:单项工程
序号 | 内 容 | 报价合计 （元） | （清单号） | （清单号）
|  |  | (专业工程1) | (专业工程2)
一 | 分部分项工程量清单
二 | 措施项目清单（1+2）
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单
四 | 规费
五 | 计税不计费
六 | 不计税不计费
七 | 税金［（一 + 二 + 三 + 四 + 计税部分）*费率］
八 | 下浮［（一 + 二 + 三 + 四 + 五 + 六 + 七 - 暂估材料）*费率］
九 | 总报价（一+二+三+四+五+六+七-八）
总报价(大写):
投标人:(盖章) 法定代表人或委托代理人:(签字或盖章)

## 1_1_表1-2 分部分项工程量清单及计价表（号清单）
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:单项工程-房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 第1页 共3页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 其他 |  |  | 0
1 | 01B001 | 拆除 | 1、铲除原墙面白色涂料 、粉刷层。 2、拆除部分窗帘及轨道。 3、原装饰矮柜拆除 4、原有地面拆除 5.原有银镜拆除等 | 项 | 1
2 | 01B002 | 垃圾外运费用 | 垃圾外运费用 1.废弃料品种：装修垃圾（墙体拆除、原装修铲除垃圾、涂料窗帘等； 2.垃圾清理、运输、打包由投标人根据实际情况自行考虑； 3、未描述详尽处，详见招标文件及图纸。 | 项 | 1
3 | 01B003 | 垃圾消纳处置费用 | 垃圾消纳处置费用 1.废弃料品种：装修垃圾（墙体拆除、原装修铲除垃圾、涂料窗帘等； 2.垃圾消纳处置方式及消纳场地由投标人根据实际情况自行考虑； 3、未描述详尽处，详见招标文件及图纸。 | 项 | 1
|  | 新建部分 |  |  | 0
|  | 301 |  |  | 0
4 | 011501011001 | 矮柜 | 成品定制矮柜 | m | 13.40
5 | 011501005001 | 鞋柜 | 成品定制可活动鞋柜1500*400 | 个 | 1
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:单项工程-房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 第2页 共3页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
6 | 01B004 | 舞蹈杆 | 定制舞蹈杆 | m | 26.01
7 | 011103001001 | 橡胶板楼地面 | (1)素水泥捣浆或自流平(根据地板厂家的要求实施) (2)铺贴舞蹈地胶板B1级,用专用胶粘贴，含T型压边条 | m2 | 152.00
8 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 原石膏板吊顶白色无机涂料局部修补粉刷 | m2 | 10.00
9 | 011207001001 | 墙面装饰板 | (1)原建筑墙体 (2)50*10*2镀锌调平专用龙骨,对穿螺栓固定,龙骨间距4 00mm (3)配套龙骨及金属扣件固定 (4)A级不燃洁净板5mm铝同色装饰条 | m2 | 98.93
10 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 50高1.2厚灰色拉丝不锈钢踢脚线 | m | 46.55
11 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 成品5mm银镜.15厚阻燃板基层（镜子背后双层） 1.2mm灰色哑光不锈钢收边 | m2 | 30.31
|  | 302 |  |  | 0
12 | 011501011002 | 矮柜 | 成品定制矮柜 | m | 14.80
13 | 011501005002 | 鞋柜 | 成品定制可活动鞋柜1500*400 | 个 | 1
14 | 01B005 | 舞蹈杆 | 定制舞蹈杆 | m | 25.60
15 | 011103001002 | 橡胶板楼地面 | (1)素水泥捣浆或自流平(根据地板厂家的要求实施) (2)铺贴舞蹈地胶板B1级,用专用胶粘贴，含T型压边条 | m2 | 140.00
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:单项工程-房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 第3页 共3页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
16 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 | 原石膏板吊顶白色无机涂料局部修补粉刷 | m2 | 10.00
17 | 011207001002 | 墙面装饰板 | (1)原建筑墙体 (2)50*10*2镀锌调平专用龙骨,对穿螺栓固定,龙骨间距4 00mm (3)配套龙骨及金属扣件固定 (4)A级不燃洁净板5mm铝同色装饰条 | m2 | 91.82
18 | 011105006002 | 金属踢脚线 | 50高1.2厚灰色拉丝不锈钢踢脚线 | m | 44.94
19 | 011505010002 | 镜面玻璃 | 成品5mm银镜.15厚阻燃板基层（镜子背后双层） 1.2mm灰色哑光不锈钢收边 | m2 | 27.70
合计

## 1_1_表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称:浙江旅游职业学院文化传播与艺术学院形体房地面及墙面改建升级项目
单位工程及专业工程名称:单项工程-房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0
1 | 01B006 | 措施费 | 本工程措施费由投标单位综合考虑 | 项 | 1
合计

## 1_2_表1-2 分部分项工程量清单及计价表（号清单）
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:单项工程-通用安装工程 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 301 |  |  | 0
1 | 030412004001 | 装饰灯 | 筒灯 | 套 | 30
2 | 030404019001 | 控制开关 | 断路器含漏电保护 | 个 | 1
3 | 030411001001 | 配管 | PC硬质塑料管管内径20 | m | 60.00
4 | 030411004001 | 配线 | BV2.5 | m | 180.00
5 | 030412004002 | 装饰灯 | 磁吸轨道 | m | 22.40
6 | 030404035001 | 插座 | 轨道插座 | 个 | 1
|  | 301 |  |  | 0
7 | 030412004003 | 装饰灯 | 筒灯 | 套 | 30
8 | 030412004004 | 装饰灯 | 磁吸轨道 | m | 22.40
9 | 030404035002 | 插座 | 轨道插座 | 个 | 1
10 | 030411001002 | 配管 | PC硬质塑料管管内径20 | m | 60.00
11 | 030411004002 | 配线 | BV2.5 | m | 180.00
12 | 030404019002 | 控制开关 | 断路器含漏电保护 | 个 | 1
合计

## 1_2_表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称:浙江旅游职业学院文化传播与艺术学院形体房地面及墙面改建升级项目
单位工程及专业工程名称:单项工程-通用安装工程 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0
合计