## 招标工程量清单扉页
| 浙艺立业园教学实训场地改造 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
|  | （单位盖章） |  | （单位盖章）
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人 ： |  |  | 复 核 人 ：
|  | （造价工程师签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编 制 时 间: |  |  | 编 制 时 间:

## 表1-1-1 【含单列】工程项目报价汇总表
表1-1-1 工程项目报价汇总表
工程名称:浙艺立业园教学实训场地改造
序号 | 内容 | 报价(元)
一 | 单位工程费合计
1 | (单位工程1，如1号楼)
2 | (单位工程2)
二 | 未纳入单位工程费的其他费用［(一)+(二)+(三)+(四)+(五)+(六)-(七)］
(一) | 整体措施项目清单(1+2)
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
(二) | 整体其他项目清单
(三) | 整体措施项目规费
（四） | 计税不计费
（五） | 不计税不计费
（六） | 税金{［(一)+(二)+(三)+计税部分］*费率}
（七） | 下浮{［(一)+(二)+(三)+(四)+(五)+(六)-暂估材料］*费率}
总报价［一+二］
总报价(大写):
投标人:(盖章) 法定代表人或委托代理人:(签字或盖章)

## 1_表1-1-2 【含单列】单位工程报价汇总表
表1-1-2 单位工程报价汇总表
工程名称:浙艺立业园教学实训场地改造
单位工程名称:单项工程
序号 | 内 容 | 报价合计 （元） | （清单号） | （清单号）
|  |  | (专业工程1) | (专业工程2)
一 | 分部分项工程量清单
二 | 措施项目清单（1+2）
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单
四 | 规费
五 | 计税不计费
六 | 不计税不计费
七 | 税金［（一 + 二 + 三 + 四 + 计税部分）*费率］
八 | 下浮［（一 + 二 + 三 + 四 + 五 + 六 + 七 - 暂估材料）*费率］
九 | 总报价（一+二+三+四+五+六+七-八）
总报价(大写):
投标人:(盖章) 法定代表人或委托代理人:(签字或盖章)

## 1_1_表1-2 分部分项工程量清单及计价表（号清单）
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:单项工程-二层装修 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 拆除工程 |  |  | 0
1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1、原有墙体拆除 | m3 | 104.90
2 | 011606001001 | 楼地面龙骨及饰面拆除 | 1、原有地面拆除至结构层 | m2 | 1464.88
3 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、原有天棚拆除至结构层 | m2 | 1435.22
4 | 01B001 | 其他装饰拆除 | 1、其他装饰拆除 | m2 | 1464.88
5 | 010103002001 | 余方弃置 | 1、建筑垃圾外运，运距由投标人自行考虑 | m3 | 192.20
6 | H010103003001 | 渣土消纳处置费用 | 1、渣土消纳处置费用 | m3 | 192.20
|  | 砌体工程 |  |  | 0
7 | 011210002001 | 金属隔断 | 1、轻钢龙骨基层 2、内满填防火岩棉，密度:80kg/m3 3、双层9.5厚纸面石膏板，板贴缝点锈 4、10MM橡胶垫 | m2 | 685.40
8 | 011210002002 | 金属隔断 | 1、轻钢龙骨基层 2、内满填防火岩棉，密度:80kg/m3 3、双层9.5厚防火纸面石膏板，板贴缝点锈 4、10MM橡胶垫 | m2 | 7.20
9 | 010402001001 | 砌块墙 | 1、蒸压砂加气混凝土砌块B06 A3.5 2、干混砌筑砂浆 DM M7.5 3、墙厚120mm | m3 | 23.10
10 | 010402001002 | 砌块墙 | 1、蒸压砂加气混凝土砌块B06 A3.5 2、干混砌筑砂浆 DM M7.5 3、墙厚200mm | m3 | 11.00
11 | 010503004001 | 圈梁 | 1、C25混凝土 | m3 | 36.80
12 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1、热轧带肋钢筋HRB400φ8 | t | 2.240
13 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、20mm聚合物水泥砂浆 | m2 | 229.50
|  | 地面工程 |  |  | 0
14 | 011101005001 | 自流坪楼地面 | 1、8mm浅灰色水泥自流平，混凝土密封固化剂，地面抛光 2、水泥基自流平界面剂 3、50mmC25细石混凝土找平 | m2 | 1071.42
15 | 011108001001 | 石材零星项目 | 1、ST-02门槛石20mm，粘结剂粘贴 2、1.5+1.5厚聚合物水泥防水涂料(JS-Ⅱ型) 3、成品瓷砖收口条 4、止水坎 | m2 | 4.80
16 | 011104004001 | 防静电活动地板 | 1、陶瓷防静电地板600*600MM 2、可调节防静电地板专用支架 | m2 | 233.71
17 | 011106001001 | 石材楼梯面层 | 1、20厚花岗岩板,灌水泥浆擦缝 防滑面层防滑等级Aw 2、撒素水泥面 3、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 4、素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5、20mmC25细石混凝土填充层 | m2 | 83.24
18 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1、20mm水泥砂浆地面固化 | m2 | 2.88
|  | 顶面工程 |  |  | 0
19 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1、轻钢龙骨吊顶平面 2、9.5mm双层纸面石膏板 3、板底贴缝点锈 | m2 | 293.90
20 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1、满刮2厚耐水腻子 2、2厚面层外墙腻子掺金刚砂刮平 | m2 | 293.90
21 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 | 1、素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) 2、3厚底基防裂腻子分遍刮平 3、2厚面层外墙腻子掺金刚砂刮平 | m2 | 1032.92
22 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1、18mm防火压力板 2、1.2mm黑色不锈钢板（抗指纹） 3、按展开面积计算 | m2 | 21.10
23 | 011302002001 | 格栅吊顶 | 1、仿木纹铝方通30*60*0.8mm | m | 727.50
24 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 1、1mm厚600*600铝扣板 2、专用龙骨 | m2 | 42.65
|  | 墙面工程 |  |  | 0
25 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 石膏板面 1、满刮腻子一道找平 2、108胶水溶液一道 3、封闭底涂料一道 4、2厚白色外墙腻子掺金刚砂(调色) | m2 | 1903.10
26 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 抹灰面 1、刮腻子三遍 2、封闭底涂料一道 3、2厚白色外墙腻子掺金刚砂(调色） | m2 | 209.50
27 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1、1.2mm黑色不锈钢踢脚(抗指纹处理) 2、9MM防火压力板基层 | m2 | 41.84
28 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1、24*24阻燃木方 2、双层18MM防火压力板 3、1.2mm黑色不锈钢板（抗指纹） | m2 | 3.29
|  | 卫生间改造 |  |  | 0
29 | 011302001004 | 吊顶天棚 | 1、轻钢龙骨吊顶平面 2、9.5mm双层纸面石膏板 3、板底贴缝点锈 | m2 | 43.22
30 | 011302001005 | 吊顶天棚 | 1、轻钢龙骨吊顶侧面 2、9mm阻燃板，9.5mm纸面石膏板 3、板底贴缝点锈 | m2 | 3.86
31 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 石膏板面 1、刮腻子三遍 2、封闭底涂料一道 3、2厚浅灰色水泥金刚砂 | m2 | 47.08
32 | 010501001001 | 垫层 | 1、泡沫混凝土,容重不大于5KN/m3 | m3 | 1.48
33 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、600*600灰色防滑地砖 2、20厚1:3水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、1.5+1.5厚聚合物水泥防水涂料(JS-Ⅱ型) 4、20厚C20混凝土找平层(实际厚度以现场尺寸为准) 5、水泥浆一道(内参建筑胶) | m2 | 21.93
34 | 011101005002 | 自流坪楼地面 | 1、8mm浅灰色水泥自流平 2、水泥基自流平界面剂 3、40mmC25细石混凝土找平 | m2 | 12.42
35 | 011108001002 | 石材零星项目 | 1、ST-02门槛石20mm，粘结剂粘贴 2、1.5+1.5厚聚合物水泥防水涂料(JS-Ⅱ型) 3、成品瓷砖收口条 4、止水坎 | m2 | 0.48
36 | 011407001004 | 墙面喷刷涂料 | 1、白色外墙腻子2遍掺金刚砂(调色) | m2 | 196.65
37 | 011105006002 | 金属踢脚线 | 1、1.2mm黑色不锈钢踢脚(抗指纹处理) 2、9MM防火压力板基层 | m2 | 1.89
38 | 011210005001 | 成品隔断 | 1、成品卫生间隔断(选样)厚度20mm 2、包含挂钩、安装、配件等 | m2 | 74.56
39 | 011505001001 | 洗漱台 | 1、20mm浅灰色人造石 2、钢架基层，50mm高挡水条 3、按展开面积计算 | m2 | 3.24
40 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 1、6mm防雾玻璃 2、1.2mm黑色不锈钢（抗指纹处理），宽度10mm | m2 | 4.32
41 | 01B002 | 成品拖把池(选样) | 1、0.58m*0.58m*0.5m成品拖把池(选样) | 个 | 1
42 | 01B003 | 挂钩、隔板 | 1、成品搁板(选样) 2、成品挂钩 | 套 | 16
43 | 01B004 | 垃圾桶 | 1、垃圾桶 | 套 | 16
|  | 其他装饰 |  |  | 0
44 | 011210002003 | 金属隔断 | 1、40*40*4镀锌方管 2、18MM防火压力板 3、9.5MM纸面石膏板 4、白色外墙腻子掺金刚砂(调色) | m2 | 79.90
45 | 011210005002 | 成品隔断 | 1、定制活动隔板墙(设计选样) | m2 | 257.73
46 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、白色铝合金型材窗，超白夹胶钢化玻璃6T+1.52PVB+6T 2、包含五金安装 | m2 | 55.90
47 | 010809004001 | 石材窗台板 | 1、20mm人造石窗台板 2、20mm水泥砂浆粘结 | m2 | 21.29
48 | 011501001002 | 柜子 | 1、柜子高度3040mm，深度400mm，20mm原色实木烤漆，包含柜门五金、吊柜加固等 | m | 65.26
49 | 010801003001 | 木质连窗门 | MC1026定制门及门套(门五金详见设计选样) 1、航空铝蜂窝基层，抗倍特板饰面颜色设计选样 2、20mm原色实木烤漆板门套 3、200mm*1000mm观察窗超白钢化玻璃12mm 4、1.2mm黑色不锈钢装饰条 5、包含门锁、把手、合页等五金配件 | 樘 | 25
50 | 010801002001 | 木质门带套 | M1026定制门及门套(门五金详见设计选样) 1、航空铝蜂窝基层，抗倍特板饰面颜色设计选样 2、包含门锁、把手、合页等五金配件 | 樘 | 6
51 | 010801002002 | 木质门带套 | M1526定制门及门套(门五金详见设计选样) 1、航空铝蜂窝基层，抗倍特板饰面颜色设计选样 2、包含闭门器、门锁、把手、合页等五金配件 | 樘 | 4
52 | 010801004001 | 木质防火门 | FM乙1524 1、乙级防火门包含门套/门框 2、包含闭门器、门锁、把手、合页等五金配件 | 樘 | 3
53 | 010801004002 | 木质防火门 | FM甲1024 1、甲级防火门包含门套/门框 2、包含闭门器、门锁、把手、合页等五金配件 | 樘 | 1
54 | 010801004003 | 木质防火门 | FM乙1024 1、乙级防火门包含门套/门框 2、包含闭门器、门锁、把手、合页等五金配件 | 樘 | 1
55 | 010810001001 | 窗帘 | 1、内置窗帘（包含弧形），设计选样 | m2 | 144.14
56 | 01B011 | 暗门增加费 | 1、暗门增加费 | 樘 | 5
合计

## 1_1_表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称:浙艺立业园教学实训场地改造
单位工程及专业工程名称:单项工程-二层装修 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 技术措施 |  |  | 0
1 | 01B005 | 脚手架工程 | 1、脚手架工程 | 项 | 1
合计

## 1_1_表1-3-B 组织措施项目（专业工程）清单及计
表1-3-B 组织措施项目( 专业工程 )清单及计价表
工程名称:浙艺立业园教学实训场地改造
单位工程及专业工程名称:单项工程-二层装修 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 金 额(元) | 备注
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 1_2_表1-2 分部分项工程量清单及计价表（号清单）
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:单项工程-四层装修 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
拆除工程
1 | 011601001002 | 砖砌体拆除 | 1、原有墙体拆除 | m3 | 126.70
2 | 011606001002 | 楼地面龙骨及饰面拆除 | 1、原有地面拆除至结构层 | m2 | 1286.91
3 | 011606003002 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、原有天棚拆除至结构层 | m2 | 1253.11
4 | 01B006 | 其他装饰拆除 | 1、其他装饰拆除 | m2 | 1286.91
5 | 010103002002 | 余方弃置 | 1、建筑垃圾外运，运距由投标人自行考虑 | m3 | 203.30
6 | H010103003002 | 渣土消纳处置费用 | 1、渣土消纳处置费用 | m3 | 203.30
砌体工程
7 | 011210002004 | 金属隔断 | 1、轻钢龙骨基层 2、内满填防火岩棉，密度:80kg/m3 3、双层9.5厚纸面石膏板，板贴缝点锈 4、10MM橡胶垫 | m2 | 72.50
8 | 011210002005 | 金属隔断 | 1、轻钢龙骨基层 2、内满填防火岩棉，密度:80kg/m3 3、双层9.5厚防火纸面石膏板，板贴缝点锈 4、10MM橡胶垫 | m2 | 1.10
9 | 010402001003 | 砌块墙 | 1、蒸压砂加气混凝土砌块B06 A3.5 2、干混砌筑砂浆 DM M7.5 3、墙厚120mm | m3 | 5.90
10 | 010503004002 | 圈梁 | 1、C25混凝土 | m3 | 5.00
11 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1、热轧带肋钢筋HRB400φ8 | t | 0.850
12 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1、20mm聚合物水泥砂浆 | m2 | 117.63
地面工程
13 | 011101005003 | 自流坪楼地面 | 1、8mm浅灰色水泥自流平，混凝土密封固化剂，地面抛光 2、水泥基自流平界面剂 3、50mmC25细石混凝土找平 | m2 | 1215.03
14 | 011108001003 | 石材零星项目 | 1、ST-02门槛石20mm，粘结剂粘贴 2、1.5+1.5厚聚合物水泥防水涂料(JS-Ⅱ型) 3、成品瓷砖收口条 4、止水坎 | m2 | 4.80
15 | 011106001002 | 石材楼梯面层 | 1、20厚花岗岩板,灌水泥浆擦缝 防滑面层防滑等级Aw 2、撒素水泥面 3、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 4、素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5、20mmC25细石混凝土填充层 | m2 | 41.62
顶面工程
16 | 011302001006 | 吊顶天棚 | 1、轻钢龙骨吊顶平面 2、9.5mm双层纸面石膏板 3、板底贴缝点锈 | m2 | 365.62
17 | 011302001007 | 吊顶天棚 | 1、轻钢龙骨吊顶侧面 2、9mm阻燃板，9.5mm纸面石膏板 3、板底贴缝点锈 | m2 | 15.56
18 | 011407002003 | 天棚喷刷涂料 | 1、满刮2厚耐水腻子 2、2厚面层外墙腻子掺金刚砂刮平 | m2 | 381.18
19 | 011407002004 | 天棚喷刷涂料 | 1、素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) 2、3厚底基防裂腻子分遍刮平 3、2厚面层外墙腻子掺金刚砂刮平 | m2 | 951.03
20 | 011302001008 | 吊顶天棚 | 1、18mm防火压力板 2、1.2mm黑色不锈钢板（抗指纹） 3、按展开面积计算 | m2 | 16.40
墙面工程
21 | 011407001005 | 墙面喷刷涂料 | 石膏板面 1、满刮腻子一道找平 2、108胶水溶液一道 3、封闭底涂料一道 4、2厚白色外墙腻子掺金刚砂(调色) | m2 | 1430.30
22 | 011105006003 | 金属踢脚线 | 1、1.2mm黑色不锈钢踢脚(抗指纹处理) 2、9MM防火压力板基层 | m2 | 35.24
23 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1、24*24阻燃木方 2、双层18MM防火压力板 3、1.2mm黑色不锈钢板（抗指纹） | m2 | 1.65
卫生间改造
24 | 011302001009 | 吊顶天棚 | 1、轻钢龙骨吊顶平面 2、9.5mm双层纸面石膏板 3、板底贴缝点锈 | m2 | 9.75
25 | 011302001010 | 吊顶天棚 | 1、轻钢龙骨吊顶侧面 2、9mm阻燃板，9.5mm纸面石膏板 3、板底贴缝点锈 | m2 | 1.59
26 | 010501001002 | 垫层 | 1、泡沫混凝土,容重不大于5KN/m3 | m3 | 0.74
27 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1、600*600灰色防滑地砖 2、20厚1:3水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、1.5+1.5厚聚合物水泥防水涂料(JS-Ⅱ型) 4、20厚C20混凝土找平层(实际厚度以现场尺寸为准) 5、水泥浆一道(内参建筑胶) | m2 | 9.75
28 | 011108001004 | 石材零星项目 | 1、ST-02门槛石20mm，粘结剂粘贴 2、1.5+1.5厚聚合物水泥防水涂料(JS-Ⅱ型) 3、成品瓷砖收口条 4、止水坎 | m2 | 0.12
29 | 011210005003 | 成品隔断 | 1、成品卫生间隔断(选样)厚度20mm 2、包含挂钩、安装、配件等 | m2 | 27.73
30 | 011505001002 | 洗漱台 | 1、20mm浅灰色人造石 2、钢架基层，50mm高挡水条 3、按展开面积计算 | m2 | 1.78
31 | 011505010002 | 镜面玻璃 | 1、6mm防雾玻璃 2、1.2mm黑色不锈钢（抗指纹处理），宽度10mm | m2 | 2.16
32 | 01B007 | 成品拖把池(选样) | 1、0.58m*0.58m*0.5m成品拖把池(选样) | 个 | 1
33 | 01B008 | 挂钩、隔板 | 1、成品搁板(选样) 2、成品挂钩 | 套 | 8
34 | 01B009 | 垃圾桶 | 1、垃圾桶 | 套 | 16
其他装饰
35 | 011210002006 | 金属隔断 | 1、40*40*4镀锌方管 2、18MM防火压力板 3、9.5MM纸面石膏板 4、白色外墙腻子掺金刚砂(调色) | m2 | 52.85
36 | 011210005004 | 成品隔断 | 1、定制活动隔板墙(设计选样) | m2 | 165.54
37 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、白色铝合金型材窗，超白夹胶钢化玻璃6T+1.52PVB+6T 2、包含五金安装 | m2 | 63.00
38 | 010809004002 | 石材窗台板 | 1、20mm人造石窗台板 2、20mm水泥砂浆粘结 | m2 | 19.97
39 | 011501001003 | 办公室柜（台面） | 1、吊柜高度950mm，深度400mm，20mm原色实木烤漆，包含柜门五金、吊柜加固等 2、台面20mm白色人造大理石 3、地柜750mm，深度400mm，20mm原色实木烤漆，包含柜门五金等 | m | 17.66
40 | 011501001004 | 柜子 | 1、柜子高度2600mm，深度400mm，20mm原色实木烤漆，包含柜门五金、吊柜加固等 | m | 40.52
41 | 010801003002 | 木质连窗门 | MC1026定制门及门套(门五金详见设计选样) 1、航空铝蜂窝基层，抗倍特板饰面颜色设计选样 2、20mm原色实木烤漆板门套 3、200mm*1000mm观察窗超白钢化玻璃12mm 4、1.2mm黑色不锈钢装饰条 5、包含门锁、把手、合页等五金配件 | 樘 | 19
42 | 010801002003 | 木质门带套 | M1026定制门及门套(门五金详见设计选样) 1、航空铝蜂窝基层，抗倍特板饰面颜色设计选样 2、包含门锁、把手、合页等五金配件 | 樘 | 3
43 | 010801002004 | 木质门带套 | M1526定制门及门套(门五金详见设计选样) 1、航空铝蜂窝基层，抗倍特板饰面颜色设计选样 2、包含闭门器、门锁、把手、合页等五金配件 | 樘 | 1
44 | 010801004004 | 木质防火门 | FM乙1524 1、乙级防火门包含门套/门框 2、包含闭门器、门锁、把手、合页等五金配件 | 樘 | 2
45 | 010810001002 | 窗帘（杆） | 1、内置窗帘（包含弧形），设计选样 | m2 | 126.84
46 | 01B010 | 暗门增加费 | 1、暗门增加费 | 樘 | 5
合计

## 1_2_表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称:浙艺立业园教学实训场地改造
单位工程及专业工程名称:单项工程-四层装修 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
技术措施
1 | 01B010 | 脚手架工程 | 1、脚手架工程 | 项 | 1
2 | 011702001001 | 基础 | 1、复合模板 | m2 | 24.13
合计

## 1_2_表1-3-B 组织措施项目（专业工程）清单及计
表1-3-B 组织措施项目( 专业工程 )清单及计价表
工程名称:浙艺立业园教学实训场地改造
单位工程及专业工程名称:单项工程-四层装修 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 金 额(元) | 备注
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 1_3_表1-2 分部分项工程量清单及计价表（号清单）
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:单项工程-通用安装工程 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 智能化预留 |  |  | 0
1 | 030411003001 | 桥架 | 镀锌桥架 200*100 | m | 188.60
2 | 030413001001 | 铁构件 | 一般铁构件制作、安装 | kg | 282.90
3 | 030411001001 | 配管 | SC钢管 DN20 敷设方式按设计要求综合考虑 含名配管支架及按配管开槽补槽 | m | 203.44
4 | 030411001002 | 配管 | SC钢管 DN25 敷设方式按设计要求综合考虑 含名配管支架及按配管开槽补槽 | m | 203.44
5 | 030411001003 | 配管 | JDG钢管 DN20 敷设方式按设计要求综合考虑 含名配管支架及按配管开槽补槽 | m | 2452.30
6 | 030411001004 | 配管 | JDG钢管 DN25 敷设方式按设计要求综合考虑 含名配管支架及按配管开槽补槽 | m | 705.60
7 | 030411006001 | 接线盒 | 钢制接线盒、开关盒、插座盒、灯头盒 | 个 | 500
8 | 030502005001 | 双绞线缆 | CAT6 敷设方式按设计要求综合考虑 | m | 8743.68
9 | 030502005002 | 双绞线缆 | LSZH-CAT6 敷设方式按设计要求综合考虑 | m | 355.52
10 | 030502007001 | 光缆 | 四芯单模光缆 敷设方式按设计要求综合考虑 | m | 1475.21
11 | 030411004001 | 配线 | HDMI线 敷设方式按设计要求综合考虑 | m | 355.52
12 | 030411004002 | 配线 | USB线 敷设方式按设计要求综合考虑 | m | 355.52
13 | 030411004003 | 配线 | WDZ-RYY-2*1.0 敷设方式按设计要求综合考虑 | m | 853.05
14 | 030411004004 | 配线 | WDZ-RYYP-4*1.0 敷设方式按设计要求综合考虑 | m | 853.05
15 | 030411004005 | 配线 | WDZ-RYY-6*1.0 敷设方式按设计要求综合考虑 | m | 853.05
|  | 电气设备安装 |  |  | 0
16 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:ZALG 2.箱内元器件:详见系统图 3.安装方式:按设计要求 | 台 | 1
17 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:2ALG 2.箱内元器件:详见系统图 3.安装方式:按设计要求 | 台 | 1
18 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:2ALZ1 2.箱内元器件:详见系统图 3.安装方式:按设计要求 | 台 | 1
19 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:2AL1 2.箱内元器件:详见系统图 3.安装方式:按设计要求 | 台 | 1
20 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:2AL2 2.箱内元器件:详见系统图 3.安装方式:按设计要求 | 台 | 2
21 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称:2AL3 2.箱内元器件:详见系统图 3.安装方式:按设计要求 | 台 | 1
22 | 030404017007 | 配电箱 | 1.名称:2AL4 2.箱内元器件:详见系统图 3.安装方式:按设计要求 | 台 | 1
23 | 030404017008 | 配电箱 | 1.名称:2AL5 2.箱内元器件:详见系统图 3.安装方式:按设计要求 | 台 | 2
24 | 030404017009 | 配电箱 | 1.名称:4ALG 2.箱内元器件:详见系统图 3.安装方式:按设计要求 | 台 | 1
25 | 030404017010 | 配电箱 | 1.名称:4ALZ1 2.箱内元器件:详见系统图 3.安装方式:按设计要求 | 台 | 1
26 | 030404017011 | 配电箱 | 1.名称:4AL1 2.箱内元器件:详见系统图 3.安装方式:按设计要求 | 台 | 1
27 | 030404017012 | 配电箱 | 1.名称:4AL2 2.箱内元器件:详见系统图 3.安装方式:按设计要求 | 台 | 2
28 | 030404017013 | 配电箱 | 1.名称:4AL3 2.箱内元器件:详见系统图 3.安装方式:按设计要求 | 台 | 1
29 | 030404017014 | 配电箱 | 1.名称:4AL4 2.箱内元器件:详见系统图 3.安装方式:按设计要求 | 台 | 1
30 | 030404017015 | 配电箱 | 1.名称:4AL5 2.箱内元器件:详见系统图 3.安装方式:按设计要求 | 台 | 1
31 | 030404017016 | 配电箱 | 1.名称:4AL6 2.箱内元器件:详见系统图 3.安装方式:按设计要求 | 台 | 1
32 | 030404017017 | 配电箱 | 1.名称:2APK1 2.箱内元器件:详见系统图 3.安装方式:按设计要求 | 台 | 1
33 | 030404017018 | 配电箱 | 1.名称:4APK1 2.箱内元器件:详见系统图 3.安装方式:按设计要求 | 台 | 1
34 | 030404017019 | 配电箱 | 1.名称:2ALE 2.箱内元器件:详见系统图 3.安装方式:按设计要求 | 台 | 1
35 | 030404017020 | 配电箱 | 1.名称:4ALE 2.箱内元器件:详见系统图 3.安装方式:按设计要求 | 台 | 1
36 | 030404017021 | 配电箱 | 1.名称:WMAPK1 2.箱内元器件:详见系统图 3.安装方式:按设计要求 | 台 | 1
37 | 030411003002 | 桥架 | 镀锌桥架 300*100 | m | 139.10
38 | 030413001002 | 铁构件 | 一般铁构件制作、安装 | kg | 222.56
39 | 030411001005 | 配管 | SC钢管 DN20 敷设方式按设计要求综合考虑 含名配管支架及按配管开槽补槽 | m | 666.00
40 | 030411001006 | 配管 | SC钢管 DN32 敷设方式按设计要求综合考虑 含名配管支架及按配管开槽补槽 | m | 193.90
41 | 030411001008 | 配管 | SC钢管 DN40 敷设方式按设计要求综合考虑 含名配管支架及按配管开槽补槽 | m | 17.70
42 | 030411001009 | 配管 | SC钢管 DN50 敷设方式按设计要求综合考虑 含名配管支架及按配管开槽补槽 | m | 350.00
43 | 030411001010 | 配管 | SC钢管 DN65 敷设方式按设计要求综合考虑 含名配管支架及按配管开槽补槽 | m | 30.00
44 | 030411001007 | 配管 | JDG钢管 DN20 敷设方式按设计要求综合考虑 含名配管支架及按配管开槽补槽 | m | 4361.40
45 | 030411006002 | 接线盒 | 钢制接线盒、开关盒、插座盒、灯头盒 | 个 | 1210
46 | 030408001001 | 电力电缆 | WDZB1-YJY-5*6 | m | 530.00
47 | 030408001002 | 电力电缆 | WDZB1-YJY-5*10 | m | 187.30
48 | 030408001003 | 电力电缆 | WDZ-YJY-5*16 | m | 70.00
49 | 030408001004 | 电力电缆 | WDZ-YJY-4*25+1*16 | m | 290.00
50 | 030408001005 | 电力电缆 | WDZ-YJY-4*50+1*25 | m | 35.00
51 | 030408006001 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)10 | 个 | 26
52 | 030408006002 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)25 | 个 | 12
53 | 030408006003 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)120 | 个 | 2
54 | 030411004006 | 配线 | WDZB1-BYJ-2.5 敷设方式按设计要求综合考虑 | m | 12630.30
55 | 030411004007 | 配线 | WDZB1-BYJR-2.5 敷设方式按设计要求综合考虑 | m | 6135.80
56 | 030411004008 | 配线 | WDZN-RYJS-2*2.5 敷设方式按设计要求综合考虑 | m | 672.00
57 | 030412004001 | 装饰灯 | 40MM宽条形灯 规格及选型以设计为准 | m | 909.50
58 | 030412004002 | 装饰灯 | 40MM嵌入式宽条形灯 规格及选型以设计为准 | m | 25.85
59 | 030412004003 | 装饰灯 | 600*600平板灯 L8 | 套 | 10
60 | 030412001001 | 普通灯具 | L6吸顶灯 | 套 | 18
61 | 030412004004 | 装饰灯 | LED灯带 | m | 127.00
62 | 030412004005 | 装饰灯 | LED无边框防雾筒灯 L3 | 套 | 52
63 | 030412004006 | 装饰灯 | LED无边框可调角度射灯 L1 | 套 | 9
64 | 030412004007 | 装饰灯 | LED无边框筒灯 L2 | 套 | 2
65 | 030412004008 | 装饰灯 | 磁吸轨道射灯 L4 | 套 | 50
66 | 030412004009 | 装饰灯 | 磁吸轨道射灯 L5 | 套 | 59
67 | 030412004010 | 装饰灯 | 磁吸轨道 | m | 206.70
68 | 030412004011 | 装饰灯 | 吸顶消防应急照明灯具 LED光源 6W 4000K A型 | 套 | 39
69 | 030412004012 | 装饰灯 | 疏散出口标志灯 LED光源 1W 4000K A型 | 套 | 10
70 | 030412004013 | 装饰灯 | 多信息复合指示灯 LED光源 1W 4000K A型 | 套 | 8
71 | 030412004014 | 装饰灯 | 方向标志灯 LED光源 1W 4000K A型 | 套 | 30
72 | 030404035001 | 插座 | 单相二三眼安全型插座 | 个 | 78
73 | 030404035002 | 插座 | 防水单相二三眼安全型插座 | 个 | 12
74 | 030404035003 | 插座 | 地面插座 | 个 | 19
75 | 030404034001 | 照明开关 | 单联单控暗开关 | 个 | 27
76 | 030404034002 | 照明开关 | 双联单控暗开关 | 个 | 19
77 | 030404034003 | 照明开关 | 三联单控暗开关 | 个 | 19
78 | 030404035004 | 插座 | 预留电源 | 个 | 207
79 | 030404031002 | 小电器 | 空调内机检查接线 | 个 | 82
80 | 030404031003 | 小电器 | 空调内机检查接线 | 个 | 5
81 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合) 经修配改或拆迁的旧设备调试 | 系统 | 3
82 | 030414004001 | 自动投入装置 | 自动投入装置调试 备用电源自投装置 | 系统 | 1
83 | 030414006001 | 事故照明切换装置 | 中央信号装置、事故照明切换装置、不间断电源调试 事故照明切换 | 系统 | 1
|  | 消防报警 |  |  | 0
84 | 030411001011 | 配管 | JDG钢管 DN20 敷设方式按设计要求综合考虑 含名配管支架及按配管开槽补槽 | m | 1596.60
85 | 030411006003 | 接线盒 | 钢制接线盒、开关盒、插座盒、灯头盒 | 个 | 1210
86 | 030411004009 | 配线 | WDZN-RVVP-2*1.0 敷设方式按设计要求综合考虑 | m | 275.80
87 | 030411004010 | 配线 | WDZN-RYJS-2*1.5 敷设方式按设计要求综合考虑 | m | 1655.80
88 | 030904001001 | 点型探测器 | 感烟探测器 | 个 | 113
89 | 030904001002 | 点型探测器 | 电气火灾探测器 | 个 | 6
90 | 030904003001 | 按钮 | 带电话插孔的手动报警按钮 | 个 | 19
91 | 030904003002 | 按钮 | 消火栓起泵按钮 | 个 | 15
92 | 030904005001 | 声光报警器 | 火灾声光警报器 | 个 | 21
93 | 030904007001 | 消防广播（扬声器） | 消防喇叭 | 个 | 28
94 | 030904008001 | 模块（模块箱） | 短路隔离器 | 个 | 11
95 | 030904008002 | 模块（模块箱） | 输入模块 | 个 | 21
96 | 030904008003 | 模块（模块箱） | 输入输出模块 | 个 | 28
97 | 030904008005 | 模块（模块箱） | 控制模块 | 个 | 97
98 | 030904009001 | 区域报警控制箱 | 楼层显示器 | 台 | 2
99 | 030905003001 | 防火控制装置调试 | 电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀调试 | 个 | 21
100 | 030905003002 | 防火控制装置调试 | 电动挡烟垂壁 | 个 | 8
101 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 自动报警系统接入原有大楼报警系统并调试 | 系统 | 1
102 | 030904013001 | 联动控制主机 | 电气火灾漏电监控系统主机及配套软件等 | 台 | 1
103 | 030904013002 | 联动控制主机 | 应急照明及疏散指示系统控制器及配套软件等 | 台 | 1
104 | 030904008004 | 模块（模块箱） | 输入输出模块 | 个 | 54
105 | 030904008006 | 模块（模块箱） | 接线端子箱 | 个 | 2
|  | 消火栓系统 |  |  | 0
106 | 030901010001 | 室内消火栓 | 钢板箱体、普通玻璃门,箱内设置SNZ65消火栓,25m长%%C65衬胶龙带,φ19水枪,消防卷盘(栓口直径25mm,胶带内径19mm,长度30m,喷嘴口径6mm) | 套 | 16
107 | 030901013001 | 灭火器 | MF/ABC4*2 | 具 | 32
108 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管 DN65 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 | m | 80.00
109 | 030901002003 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽连接（含配件） 4.压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 | m | 75.00
|  | 喷淋系统 |  |  | 0
110 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管 DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 | m | 746.70
111 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管 DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 | m | 401.60
112 | 030901001003 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管 DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 | m | 108.00
113 | 030901001004 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管 DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 | m | 111.80
114 | 030901001005 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管 DN65 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 | m | 37.40
115 | 030901001006 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管 DN80 3.连接形式:沟槽连接（含配件） 4.压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 | m | 42.70
116 | 030901001007 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽连接（含配件） 4.压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 | m | 18.97
117 | 030901001008 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管 DN150 3.连接形式:沟槽连接（含配件） 4.压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 | m | 164.30
118 | 030901003001 | 水喷淋（雾）喷头 | 吊顶喷头 | 个 | 411
119 | 030901008001 | 末端试水装置 | 末端试水装置 公称直径(mm以内)25 | 组 | 2
120 | 031002001001 | 管道支架 | 一般管架制作、安装 | Kg | 1390.00
|  | 给排水系统 |  |  | 0
121 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R热给水管 DN15 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 | m | 5.00
122 | 031001006008 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R给水管 DN15 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 | m | 73.80
123 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R给水管 DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 | m | 11.38
124 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R给水管 DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 | m | 143.70
125 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R给水管 DN32 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 | m | 6.40
126 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R给水管 DN40 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 | m | 6.40
127 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R给水管 DN50 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 | m | 21.20
128 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R给水管 DN70 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 | m | 1.30
129 | 031001006009 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:U-PVC排水管 DN50 4.连接形式:承插粘结 | m | 57.90
130 | 031001006010 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:U-PVC排水管 DN75 4.连接形式:承插粘结 | m | 31.80
131 | 031001006011 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:U-PVC排水管 DN100 4.连接形式:承插粘结 | m | 78.10
132 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 | 不锈钢地漏 DN50 | 个 | 10
133 | 031004014002 | 给、排水附（配）件 | 不锈钢地面扫除口 | 个 | 6
134 | 031004006001 | 大便器 | 蹲便器 含脚踏阀存水弯等五金配件 | 组 | 24
135 | 031004007001 | 小便器 | 小便斗 含感应冲洗阀下水等五金配件 | 组 | 7
136 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 | 拖把池 含龙头、下水等配件 | 组 | 3
137 | 031004014003 | 给、排水附（配）件 | 冷热水感应龙头 含角阀、软管等五金配件 | 个 | 6
138 | 031004014004 | 给、排水附（配）件 | 水池下水 | 个 | 6
139 | 031006012001 | 热水器、开水炉 | 小厨宝 | 台 | 4
140 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 闸阀 DN15 | 个 | 12
141 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 闸阀 DN50 | 个 | 1
142 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 闸阀 DN70 | 个 | 1
143 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 止回阀 DN15 | 个 | 4
|  | 防排烟 |  |  | 0
144 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称:排烟风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长1000mm以内 5.板材厚度:1.0 6.防火包覆:按设计要求 7.接口形式:按设计要求 | m2 | 175.60
145 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1.名称:排烟风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长1250mm以内 5.板材厚度:1.2 6.防火包覆:按设计要求 7.接口形式:按设计要求 | m2 | 311.60
146 | 030703011004 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口 2.型号:800*500 | 个 | 21
147 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1.名称:280度防火阀 2.型号:800*320 3.支架形式、材质:按设计要求 | 个 | 8
148 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 1.名称:280度防火阀 2.型号:800*250 3.支架形式、材质:按设计要求 | 个 | 15
149 | 030703001003 | 碳钢阀门 | 1.名称:280度防火阀 2.型号:1250*500 3.支架形式、材质:按设计要求 | 个 | 2
150 | 030703001004 | 碳钢阀门 | 1.名称:排烟阀（含手动开启装置及配套管线） 2.型号:800*320 3.支架形式、材质:按设计要求 | 个 | 8
151 | 030703001005 | 碳钢阀门 | 1.名称:排烟阀（含手动开启装置及配套管线） 2.型号:800*250 3.支架形式、材质:按设计要求 | 个 | 15
|  | 排风系统 |  |  | 0
152 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | 1.名称:排烟风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长320mm以内 5.板材厚度:0.5 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计要求 7.接口形式:按设计要求 | m2 | 20.70
153 | 030702001004 | 碳钢通风管道 | 1.名称:排烟风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长450mm以内 5.板材厚度:0.5 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计要求 7.接口形式:按设计要求 | m2 | 5.80
154 | 030703011001 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口 2.型号:120*120 | 个 | 20
155 | 030703011002 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶风口 2.型号:200*120 | 个 | 4
156 | 030703011003 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨百叶风口 2.型号:400*120 | 个 | 5
157 | 030108006001 | 其他风机 | GDF2.5-8 风量:450m3/h 风压:100Pa 功率:40W~220v 共2台 含设备支架及减震 | 台 | 5
|  | 其他 |  |  | 0
158 | 03B001 | 拆除 | 1.原有管线设备拆并按业主要求处置 | 项 | 1
159 | 03B002 | 抗震支架 | 1.本项目所有专业管线设备抗震支架深化设计施工 | 项 | 1
合计

## 1_3_表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称:浙艺立业园教学实训场地改造
单位工程及专业工程名称:单项工程-通用安装工程 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | [请输入分部名称] |  |  | 0
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1
合计

## 1_3_表1-3-B 组织措施项目（专业工程）清单及计
表1-3-B 组织措施项目( 专业工程 )清单及计价表
工程名称:浙艺立业园教学实训场地改造
单位工程及专业工程名称:单项工程-通用安装工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 金 额(元) | 备注
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计