## 封-1 招标工程量清单封面
| 学生六、七公寓室内升级改造项目第一标段 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封—1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
| 学生六、七公寓室内升级改造项目第一标段 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  | 造 价咨询人：
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
扉—1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【建筑工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：学生六、七公寓室内升级改造项目第一标段 |  |  |  |  | 第 1 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
拆除工程
走廊及楼梯间拆除项目
1 | 011609001001 | 栏杆、栏板拆除 | 1.走廊楼梯栏杆扶手拆除 2.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m | 122.77
2 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.防火门拆除 2.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m2 | 94.8
卫生间拆除
3 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.墙体拆除高度为2700mm 2.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m3 | 11.66
4 | 011601001003 | 砖砌体拆除 | 1.原有砖砌烟道拆除 2.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m3 | 3.6
5 | 011601001002 | 砖砌体拆除 | 1.原砌筑小便池及水池拆除 2.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m3 | 35.75
6 | 011210005001 | 成品隔断 | 1.部位：卫生间隔断拆除 2.拆除高度：2米 3.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m2 | 503.28
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：学生六、七公寓室内升级改造项目第一标段 |  |  |  |  | 第 2 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
7 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:原有地砖拆除（不包含墩台处），拆除至建筑基层 2.饰面材料种类:防滑地砖地面 3.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m2 | 619.92
8 | 011605001002 | 平面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:原有墩台处地砖及以下200mm混凝土拆除，拆除至建筑基层 2.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m2 | 123.54
9 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:砖墙 2.饰面材料种类:面砖墙面 3.原有墙面拆除至墙体基层 4.拆除高度3米 5.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m2 | 3685.28
10 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除的基层类型:原有吊顶拆除 2.龙骨及饰面种类:轻钢龙骨铝扣板吊顶 3.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m2 | 766.08
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：学生六、七公寓室内升级改造项目第一标段 |  |  |  |  | 第 3 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
11 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 1.木门拆除 2.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m2 | 48.6
垃圾垂直运输及外运
12 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:建筑垃圾垂直运输 2.建筑物檐口高度、层数:19.8m 3.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m3 | 183
13 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:投标人自行考虑 3.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m3 | 183
新建工程
走廊及楼梯间新建
14 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:墙面 2.乳胶漆滚涂两道 3.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m2 | 2596.57
15 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:天棚 2.乳胶漆滚涂两道 3.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m2 | 465.19
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：学生六、七公寓室内升级改造项目第一标段 |  |  |  |  | 第 4 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
16 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.楼梯间栏杆扶手 2.具体材质及规格详见节点图 3.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m | 122.77
17 | 011503001002 | 晾衣杆 | 1.阳台加304不锈钢晾衣杆（直径32 壁厚1.2mm） 2.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m | 1026
18 | 010802003002 | 钢质防火门（乙级） | 1.乙级防火门 2.材料：门扇钢板厚度≥0.8mm，门框厚度≥1.2mm，门扇合页厚度≥3.0mm 3.包含防火门闭门器、五金件（金属门把手、金属合页等）；双扇、多扇防火门应安装顺位器等制作、安装 4.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m2 | 56.7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：学生六、七公寓室内升级改造项目第一标段 |  |  |  |  | 第 5 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
19 | 010802003003 | 钢质防火门（丙级） | 1.丙级防火门 2.材料：门扇钢板厚度≥0.8mm，门框厚度≥1.2mm，门扇合页厚度≥3.0mm 3.包含防火门闭门器、五金件（金属门把手、金属合页等）；双扇、多扇防火门应安装顺位器等制作、安装 4.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m2 | 38.1
20 | 01B003 | 防火门标识牌 | 1.部位：防火门 2.材质：亚克力防火门标识牌 3.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | 个 | 37
卫生间新建
地面
21 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.600*600防滑地砖（含美缝） 2.30mm水泥砂浆结合层 3.15mm水泥砂浆保护层 4.20mm水泥砂浆找平层 5.原建筑楼板 6.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m2 | 626.54
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：学生六、七公寓室内升级改造项目第一标段 |  |  |  |  | 第 6 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
22 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.2mm厚聚氨酯防水涂膜两道 2.0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材 3.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m2 | 638.15
23 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1.石材过口石 2.水泥砂浆结合层 3.20mm1:3水泥砂浆找平层 4.界面剂一道 5.原建筑楼板 6.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m2 | 9.09
24 | 011102003004 | 块料楼地面 | 部位：墩台 1.600*600防滑地砖（含美缝） 2.30mm水泥砂浆结合层 3.6mm@200*200钢筋网 4.200mm回填陶粒 5.20mm水泥砂浆找平层 6.原建筑楼板 7.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m2 | 134.85
25 | 010904002002 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.2mm厚聚氨酯防水涂膜两道 2.0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材 3.应符合设计图纸及有关技术要求 4.部位：墩台 |  | m2 | 165.31
墙面
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：学生六、七公寓室内升级改造项目第一标段 |  |  |  |  | 第 7 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
26 | 011204003001 | 块料墙面 | 部位：卫生间墙面及拖布池墙面 1.600*600地砖上墙 2.8mm瓷砖胶结合层 3.墙面10mm1:3水泥砂浆找平层 4.高度：2.9米 5.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m2 | 1965.27
27 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 部位：卫生间墙面 1.0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材，1200mm高 2.聚氨醋防水涂料2mm厚2道，1200mm高 3.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m2 | 783.37
28 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 | 部位：拖布池内侧 1..聚氨醋防水涂料2mm厚1道 2.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m2 | 17.77
吊顶
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：学生六、七公寓室内升级改造项目第一标段 |  |  |  |  | 第 8 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
29 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:高度600mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格:600*600*1.2铝扣板 4.离地高度2.9米 5.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m2 | 756.24
其他
30 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 1.镜子（含20mm黑色金属框） 2.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m2 | 208.72
31 | 011505001001 | 洗漱台 | 1.洗漱台： 2.面层：18mm人造石材,含倒角、开孔 3.基层：8mm硅酸钙板（防潮处理），40*40*3镀锌钢管白色烤漆金属支腿间距2000mm 4.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m2 | 165.53
32 | 011505001002 | 置物台 | 1.置物台：18mm人造石材隔板，含倒角，30镀锌角铁 2.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m2 | 18.65
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：学生六、七公寓室内升级改造项目第一标段 |  |  |  |  | 第 9 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
33 | 010808005001 | 石材门窗套 | 1.18mm石材垭口套 2.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m2 | 101.38
34 | 011210005002 | 成品隔断 | 1.成品20mm抗倍特板卫生间隔断 2.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | 间 | 108
35 | 011210005003 | 成品隔断 | 1.成品20mm抗倍特板 2.部位：小便池 3.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | 个 | 90
36 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.新增240墙体封堵门洞 2.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m3 | 11.2
37 | 010401003002 | 实心砖墙 | 1.新增120墙体至板底 2.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m3 | 4.5
38 | 010401003003 | 实心砖墙 | 1.瓷砖砌筑拖布池450mm高 2.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m3 | 1.75
39 | 011501008001 | 保洁柜 | 1.材质：20mm厚倍特板 2.尺寸：800*600*2200 3.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | 个 | 12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：学生六、七公寓室内升级改造项目第一标段 |  |  |  |  | 第 10 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
40 | 011501008002 | 洗衣机柜 | 1.材质： 20mm厚倍特板 2.尺寸：640*600*2200 3.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | 个 | 18
41 | 010606013001 | 零星钢构件 | 1.梁类型:钢过梁 2.钢材品种、规格:两道120*53*5.5槽钢过梁，两侧嵌入长度240mm 3.安装部位:卫生间新做门洞上 |  | t | 0.299
42 | 010514001001 | 成品烟道 | 1.名称：成品水泥预制烟道 2.尺寸：300*250 3.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m | 113.4
寝室新建
43 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:墙面 2.刮腻子要求:腻子两道打磨 3.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆滚涂两道 4.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m2 | 8065.28
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：学生六、七公寓室内升级改造项目第一标段 |  |  |  |  | 第 11 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
44 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:天棚 2.刮腻子要求:腻子两道打磨 3.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆滚涂两道 4.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m2 | 2641.59
措施项目
45 | 011701003001 | 内墙面粉饰脚手架 | 1.搭设部位:内墙面粉饰脚手架 2.搭设方式:单项脚手架 3.搭设高度:3.6以内 4.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m2 | 15667.74
46 | 011701003002 | 天棚粉饰脚手架 | 1.搭设部位:天棚粉饰脚手架 2.搭设方式:单项脚手架 3.搭设高度:3.6以内 4.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | m2 | 3863.02
47 | 011703001002 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:建筑垂直运输 2.建筑物檐口高度及层数见图纸高度 3.应符合设计图纸及有关技术要求 |  | 元 | 491418.39
分部分项合计
措施项目
单价措施合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：学生六、七公寓室内升级改造项目第一标段 |  |  |  |  | 第 12 页 共 12 页
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【建筑工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：学生六、七公寓室内升级改造项目第一标段 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
2 | 011707002001 | 夜间施工增加费
3 | 011707003001 | 非夜间施工增加费
4 | 011707004001 | 二次搬运费
5 | 011707005001 | 冬季施工增加费
6 | 011707005002 | 雨季施工增加费
7 | 011707006001 | 施工临时保护费
8 | 011707007001 | 已完工程保护费
9 | 01B001 | 越冬维护费
10 | 01B002 | 其他措施费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【建筑工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：建筑工程 |  | 标段：学生六、七公寓室内升级改造项目第一标段 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 提前竣工（赶工）费
6 | 优质优价奖励
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【建筑工程】
规费、税金项目计价表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段：学生六、七公寓室内升级改造项目第一标段 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 税金 | 分部分项及单价措施费合计+总价措施项目合计+其他项目清单合计 |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表【建筑工程】
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：学生六、七公寓室内升级改造项目第一标段 |  |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) | 投标单价 (元) | 发承包人 确认单价 (元) |  | 备注
1 | 合金钢钻头 | 个 | 42.3614 |  |  | 15.88
2 | 胶粘剂 | kg | 39.6707 |  |  | 21.01
3 | 中砂 | m3 | 11.2984 |  |  | 133.03
4 | 电 | kW·h | 743.1142 |  |  | 0.89
5 | 低合金钢焊条 E43 | kg | 18.2771 |  |  | 5.16
6 | 金属结构铁件 | kg | 0.38033 |  |  | 4.13
7 | 钢丝绳 φ12 | kg | 1.4711 |  |  | 3.99
8 | 环氧富锌 底漆 | kg | 0.63388 |  |  | 36.31
9 | 吊装夹具 | 套 | 0.00598 |  |  | 107.8
10 | 稀释剂 | kg | 0.05083 |  |  | 5.16
11 | 槽钢 | t | 0.299 |  |  | 6500
12 | 玻璃胶 300mL | 支 | 141.0012 |  |  | 12.13
13 | 木材 | m3 | 0.02087 |  |  | 1949.16
14 | 低碳钢焊条 J422 φ4.0 | kg | 3.0819 |  |  | 5.11
15 | 聚醋酸乙烯乳液 | kg | 23.1858 |  |  | 6.17
16 | 角钢 50 | t | 2.3759 |  |  | 3296.5
17 | 洗漱台 | m2 | 195.2308 |  |  | 100
18 | 木龙骨 | m3 | 1.8785 |  |  | 2825.57
19 | 石材门窗套 | m2 | 107.4628 |  |  | 189
20 | 膨胀螺栓 M10×80 | 套 | 1990.9798 |  |  | 0.66
21 | 紫铜丝T2 1~4 | kg | 21.2999 |  |  | 51.72
22 | 圆钢 φ8 | t | 0.51704 |  |  | 3494.12
23 | 白色硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.05069 |  |  | 650
24 | 圆钉 25(1″) | kg | 3.3395 |  |  | 4.56
25 | 胶合板 δ5 | m2 | 219.156 |  |  | 10.14
26 | 二甲苯 | kg | 402.1202 |  |  | 9.7
27 | 聚氨酯甲乙料 | kg | 9073.5107 |  |  | 13.65
28 | 石材 | m2 | 9.2718 |  |  | 100
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：学生六、七公寓室内升级改造项目第一标段 |  |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) | 投标单价 (元) | 发承包人 确认单价 (元) |  | 备注
29 | 地砖 600×600 | m2 | 784.2317 |  |  | 60
30 | 成品腻子粉 | kg | 14906.30723 |  |  | 1.19
31 | 建筑胶 | kg | 2.6498 |  |  | 7.23
32 | 粉状型建筑胶粘剂 | kg | 8687.476 |  |  | 1.8
33 | 地砖 600×600 | m2 | 2063.5335 |  |  | 60
34 | 双面强力弹性胶带 | m | 1577.297 |  |  | 0.63
35 | 吊杆 | kg | 205.6973 |  |  | 3.97
36 | 轻钢龙骨不上人型(平面) 600×600 | m2 | 794.052 |  |  | 9.7
37 | 硅酸钙板 8mm | m2 | 173.8065 |  |  | 18.52
38 | 铝合金方板 600×600 | m2 | 794.052 |  |  | 40
39 | 苯丙清漆 | kg | 1150.6309 |  |  | 18.55
40 | 苯丙乳胶漆 内墙用 | kg | 2753.7912 |  |  | 13.42
41 | 热轧薄钢板 δ4.0 | t | 0.01842 |  |  | 3760
42 | 低碳钢焊条 J422 φ3.2 | kg | 66.5258 |  |  | 5.16
43 | 镜面玻璃 δ6 | m2 | 246.2896 |  |  | 54.68
44 | 铝合金角线 20×20×1.5 | m | 716.9532 |  |  | 2.99
45 | 沉头木螺钉 L35 | 套 | 4403.992 |  |  | 0.35
46 | 镀锌自攻螺钉 ST5×20 | 个 | 4717.072 |  |  | 0.06
47 | 水 | m3 | 60.1033 |  |  | 14.83
48 | 水 | m3 | 30.0149 |  |  | 14.83
49 | 聚乙烯高分子丙纶防水卷材400g原生料 | m2 | 1978.9833 |  |  | 6.3
50 | 水泥 32.5 | kg | 9342.0418 |  |  | 0.4
51 | 红丹防锈漆 | kg | 22.1937 |  |  | 11.47
52 | 砂纸 | 张 | 1000.1182 |  |  | 0.44
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：学生六、七公寓室内升级改造项目第一标段 |  |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) | 投标单价 (元) | 发承包人 确认单价 (元) |  | 备注
53 | 铁件 | kg | 107.9596 |  |  | 4.13
54 | 油漆溶剂油 | kg | 130.1205 |  |  | 1.59
55 | 六角螺栓 | kg | 1.9824 |  |  | 5.19
56 | 美缝 | m2 | 761.39 |  |  | 12
57 | 成品烟道 | m | 113.4 |  |  | 50
58 | 金属扶手、栏杆、栏板 | m | 122.77 |  |  | 180
59 | 卫生间隔断 | 间 | 108 |  |  | 500
60 | 保洁柜 | 个 | 12 |  |  | 500
61 | 洗衣机柜 | 个 | 18 |  |  | 500
62 | 晾衣杆 | m | 1026 |  |  | 20
63 | 小便池隔断 | 个 | 90 |  |  | 80
64 | YJ-Ⅲ胶 | kg | 354.6754 |  |  | 7.94
65 | 垫木 | m3 | 0.00688 |  |  | 485.1
66 | 镀锌铁丝 φ0.7 | kg | 3.1541 |  |  | 4.25
67 | 烧结煤矸石普通砖 240×115×53 | 千块 | 9.4709 |  |  | 460
68 | 水泥 42.5 | t | 0.015 |  |  | 467.08
69 | 氧气 | m3 | 0.3289 |  |  | 3.01
70 | 铁件(综合) | kg | 302.496 |  |  | 4.13
71 | 材料费调整 | 元 | -0.40491 |  |  | 1
72 | 钢筋 φ10以内 | kg | 361.08 |  |  | 3.49
73 | 木脚手板 | m3 | 1.4015 |  |  | 1886.28
74 | 陶粒 | m3 | 33.0113 |  |  | 168.27
75 | 胶粘剂DTA砂浆 | m3 | 0.77048 |  |  | 447.26
76 | 湿拌砌筑砂浆 | m3 | 3.8764 |  |  | 258.85
77 | 湿拌抹灰砂浆 | m3 | 51.9814 |  |  | 265.49
78 | 湿拌地面砂浆 | m3 | 48.7878 |  |  | 292.04
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21

## 主材表【建筑工程】
主材表
工程名称：建筑工程 | [6 empty] | 第 1 页，共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格、型号等 特殊要求 | 单位 | 数量 | 预算价 |  | 市场价 | 价差 | 价差合计
价差合计（元）

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【给排水工
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：学生六、七公寓室内升级改造项目第一标段 |  |  |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
拆除
1 | 011612002001 | 卫生洁具拆除 | 1.卫生洁具种类:蹲便拆除 2.附着物种类：阀门、管件 3.运至建设单位指定地点 4.其他：满足招标文件及设计图纸要求 |  | 套 | 108
2 | 011612002002 | 卫生洁具拆除 | 1.卫生洁具种类:水龙头拆除 2.附着物种类：阀门、管件 3.运至建设单位指定地点 4.其他：满足招标文件及设计图纸要求 |  | 套 | 180
3 | 011612002003 | 卫生洁具拆除 | 1.卫生洁具种类:地漏拆除 2.附着物种类：阀门、管件 3.运至建设单位指定地点 4.其他：满足招标文件及设计图纸要求 |  | 套 | 18
4 | 011612002004 | 卫生洁具拆除 | 1.卫生洁具种类:扫除口拆除 2.附着物种类：阀门、管件 3.运至建设单位指定地点 4.其他：满足招标文件及设计图纸要求 |  | 套 | 18
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：学生六、七公寓室内升级改造项目第一标段 |  |  |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
5 | 011612002005 | 卫生洁具拆除 | 1.卫生洁具种类:成品拖布池拆除 2.附着物种类：阀门、管件 3.运至建设单位指定地点 4.其他：满足招标文件及设计图纸要求 |  | 套 | 18
6 | 011612001001 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:塑料管 DN100 2.附着物种类：阀门、管件 3.运至建设单位指定地点 4.其他：满足招标文件及设计图纸要求 |  | m | 355.4
7 | 011612001002 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:塑料管 DN75 2.附着物种类：阀门、管件 3.运至建设单位指定地点 4.其他：满足招标文件及设计图纸要求 |  | m | 422.56
8 | 011612001003 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:塑料管 DN50 2.附着物种类：阀门、管件 3.运至建设单位指定地点 4.其他：满足招标文件及设计图纸要求 |  | m | 384.24
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：学生六、七公寓室内升级改造项目第一标段 |  |  |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
9 | 011612001006 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:给水管 DN70以内 2.附着物种类：阀门、管件 3.运至建设单位指定地点 4.其他：满足招标文件及设计图纸要求 |  | m | 72.9
10 | 011612001004 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:给水管 DN50以内 2.附着物种类：阀门、管件 3.运至建设单位指定地点 4.其他：满足招标文件及设计图纸要求 |  | m | 285.84
11 | 011612001005 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:给水管 DN25以内 2.附着物种类：阀门、管件 3.运至建设单位指定地点 4.其他：满足招标文件及设计图纸要求 |  | m | 301.76
12 | 080807013001 | 防火堵洞(隔板）、孔洞封堵 | 1.名称:原有孔洞封堵 公称直径≤100mm |  | 处 | 120
13 | 080807013002 | 防火堵洞(隔板）、孔洞封堵 | 1.名称:原有孔洞封堵 公称直径≤50mm |  | 处 | 60
给水
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：学生六、七公寓室内升级改造项目第一标段 |  |  |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
14 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R De75 4.连接形式:热熔连接 5.其他：满足招标文件及设计图纸要求 |  | m | 72.9
15 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R De63 4.连接形式:热熔连接 5.其他：满足招标文件及设计图纸要求 |  | m | 39.6
16 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R De50 4.连接形式:热熔连接 5.其他：满足招标文件及设计图纸要求 |  | m | 83.7
17 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R De40 4.连接形式:热熔连接 5.其他：满足招标文件及设计图纸要求 |  | m | 162.54
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：学生六、七公寓室内升级改造项目第一标段 |  |  |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
18 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R De32 4.连接形式:热熔连接 5.其他：满足招标文件及设计图纸要求 |  | m | 108.3
19 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R De25 4.连接形式:热熔连接 5.其他：满足招标文件及设计图纸要求 |  | m | 195.8
20 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R De20 4.连接形式:热熔连接 5.其他：满足招标文件及设计图纸要求 |  | m | 44
21 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:铜截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.其他：满足招标文件及设计图纸要求 |  | 个 | 18
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：学生六、七公寓室内升级改造项目第一标段 |  |  |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
22 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.类型:铜截止阀 2.规格、压力等级:DN32 3.其他：满足招标文件及设计图纸要求 |  | 个 | 36
23 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.类型:铜截止阀 2.规格、压力等级:DN40 3.其他：满足招标文件及设计图纸要求 |  | 个 | 18
24 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:铸钢闸阀 2.规格、压力等级:DN65 3.其他：满足招标文件及设计图纸要求 |  | 个 | 6
25 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN15 3.其他：满足招标文件及设计图纸要求 |  | 个 | 6
26 | 031003001006 | 螺纹阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN15 3.其他：满足招标文件及设计图纸要求 |  | 个 | 6
27 | 031002001001 | 管道支架 | 1.材质:型钢 2.其他：满足招标文件及设计图纸要求 |  | kg | 43.5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：学生六、七公寓室内升级改造项目第一标段 |  |  |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
28 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:防锈漆2遍 3.其他：满足招标文件及设计图纸要求 |  | kg | 43.5
排水
29 | 031001006008 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:U-PVC管 De110 4.其他：满足招标文件及设计图纸要求 |  | m | 355.4
30 | 031001006009 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:U-PVC管 De75 4.其他：满足招标文件及设计图纸要求 |  | m | 419.9
31 | 031001006010 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:U-PVC管 De63 4.其他：满足招标文件及设计图纸要求 |  | m | 384.24
32 | 031004006001 | 大便器 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:感应冲水器蹲式大便器 3.其他：满足招标文件及设计图纸要求 |  | 组 | 108
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：学生六、七公寓室内升级改造项目第一标段 |  |  |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
33 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.材质:台下式洗脸盆 2.规格、类型:图集09S304-44 3.附件名称、数量:铜芯水龙头、角阀、软连接等 4.其他：满足招标文件及设计图纸要求 |  | 组 | 216
34 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:拖布池水龙头 2.型号、规格:DN15 3.其他：满足招标文件及设计图纸要求 |  | 个 | 18
35 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | 1.型号、规格:防臭地漏 DN50 2.其他：满足招标文件及设计图纸要求 |  | 个 | 36
36 | 031004014003 | 给、排水附(配)件 | 1.型号、规格:洗衣机地漏 DN50 2.其他：满足招标文件及设计图纸要求 |  | 个 | 18
37 | 031004014004 | 给、排水附(配)件 | 1.型号、规格:扫除口 DN100 2.其他：满足招标文件及设计图纸要求 |  | 个 | 18
38 | 011615001001 | 开孔（打洞） | 1.部位:混凝土楼板钻孔 2.洞尺寸:直径≤132mm 3.其他：满足招标文件及设计图纸要求 |  | 个 | 15
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：学生六、七公寓室内升级改造项目第一标段 |  |  |  |  | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
39 | 011615001002 | 开孔（打洞） | 1.部位:混凝土楼板钻孔 2.洞尺寸:直径≤83mm 3.其他：满足招标文件及设计图纸要求 |  | 个 | 75
分部分项合计
措施项目
40 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【给排水工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：学生六、七公寓室内升级改造项目第一标段 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
2 | 031302002001 | 夜间施工增加费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加费
4 | 031302004001 | 二次搬运费
5 | 031302005001 | 冬季施工增加费
6 | 031302005002 | 雨季施工增加费
7 | 03B001 | 施工临时保护费
8 | 031302006001 | 已完工程保护费
9 | 03B002 | 越冬维护费
10 | 03B003 | 其他措施费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【给排水工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：给排水工程 |  | 标段：学生六、七公寓室内升级改造项目第一标段 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 提前竣工（赶工）费
6 | 优质优价奖励
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【给排水工程】
规费、税金项目计价表
工程名称：给排水工程 |  |  | 标段：学生六、七公寓室内升级改造项目第一标段 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 税金 | 分部分项及单价措施费合计+总价措施项目合计+其他项目清单合计 |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 主材表【给排水工程】
主材表
工程名称：给排水工程 | [6 empty] | 第 1 页，共 2 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格、型号等 特殊要求 | 单位 | 数量 | 预算价 |  | 市场价 | 价差 | 价差合计
1 | 00801-1 | 型钢(综合) |  | kg | 45.675 | 3.33 |  | 3.33
2 | 06634-1 | 酚醛防锈漆 |  | kg | 0.7395 | 9.5 |  | 9.5
3 | 2095-1 | 水 |  | m3 | 3.8313 | 11.86 |  | 11.86
4 | 53121@2 | 单水铜芯水龙头 |  | 个 | 218.16 | 60 |  | 60
5 | 53191@1 | 角型阀(带铜活) | DN15 | 个 | 218.16 | 12 |  | 12
6 | 53201@1 | 金属软管 | D15 | 根 | 218.16 | 8 |  | 8
7 | 53241@1 | 洗脸盆 |  | 个 | 218.16 | 240 |  | 240
8 | 53451@2 | 瓷蹲式大便器 |  | 个 | 109.08 | 189.65 |  | 189.65
9 | 53661@2 | 感应冲水器 | DN25 | 个 | 109.08 | 130 |  | 130
10 | 9581@1 | 室内塑料给水管热熔管件 | de20 | 个 | 66.88 | 1.56 |  | 1.56
11 | 9582 | 室内塑料给水管热熔管件 | de25 | 个 | 239.855 | 2.34 |  | 2.34
12 | 9583 | 室内塑料给水管热熔管件 | de32 | 个 | 117.0723 | 4.26 |  | 4.26
13 | 9584 | 室内塑料给水管热熔管件 | de40 | 个 | 144.173 | 6.59 |  | 6.59
14 | 9585 | 室内塑料给水管热熔管件 | de50 | 个 | 62.1054 | 10.54 |  | 10.54
15 | 9586 | 室内塑料给水管热熔管件 | de63 | 个 | 26.0964 | 17.03 |  | 17.03
16 | 9587 | 室内塑料给水管热熔管件 | de75 | 个 | 43.9587 | 24.11 |  | 24.11
17 | 9623 | 室内塑料排水管粘接管件 | DN50 | 个 | 265.1256 | 3.04 |  | 3.04
18 | 9624 | 室内塑料排水管粘接管件 | DN75 | 个 | 371.6115 | 3.4 |  | 3.4
19 | 9625 | 室内塑料排水管粘接管件 | DN110 | 个 | 410.8424 | 4.2 |  | 4.2
20 | BC3295-1@1 | 拖布池水龙头 |  | 个 | 18.18 | 20.76 |  | 20.76
21 | ZC0921@1 | PP-R 给水管 | 公称外径≤32mm | m | 110.0328 | 12.78 |  | 12.78
22 | ZC0922@1 | PP-R 给水管 | 公称外径≤40mm | m | 165.1406 | 19.77 |  | 19.77
23 | ZC0923@1 | PP-R 给水管 | 公称外径≤50mm | m | 85.0392 | 31.63 |  | 31.63
24 | ZC0924@1 | PP-R 给水管 | 公称外径≤63mm | m | 40.2336 | 51.1 |  | 51.1
25 | ZC0925@1 | PP-R 给水管 | 公称外径≤75mm | m | 74.0664 | 72.34 |  | 72.34
26 | ZC0933@2 | U-PVC排水管 | 公称外径≤50mm | m | 388.8509 | 6.68 |  | 6.68
27 | ZC0934@2 | U-PVC排水管 | 公称外径≤75mm | m | 411.502 | 11.56 |  | 11.56
28 | ZC0935@2 | U-PVC排水管 | 公称外径≤110mm | m | 337.63 | 21.23 |  | 21.23
29 | ZC0943@1 | PP-R 给水管 | de20 | m | 44.704 | 4.69 |  | 4.69
30 | ZC0944@1 | PP-R 给水管 | 公称外径≤25mm | m | 198.9328 | 7.03 |  | 7.03
主材表
工程名称：给排水工程 | [6 empty] | 第 2 页，共 2 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格、型号等 特殊要求 | 单位 | 数量 | 预算价 |  | 市场价 | 价差 | 价差合计
31 | ZC1142@1 | 闸阀 | 公称直径≤15mm | 个 | 6.06 | 11.19 |  | 11.19
32 | ZC1144@1 | 铜截止阀 | 公称直径≤25mm | 个 | 18.18 | 20.18 |  | 20.18
33 | ZC1145@1 | 铜截止阀 | 公称直径≤32mm | 个 | 36.36 | 31.86 |  | 31.86
34 | ZC1167 | 自动排气阀 | 公称直径≤15mm | 个 | 6 | 21 |  | 21
35 | ZC1178@1 | 铸钢闸阀 | 公称直径≤65mm | 个 | 6 | 260.4 |  | 260.4
36 | ZC1281@1 | 铜截止阀 | 公称直径≤40mm | 个 | 18.18 | 39.29 |  | 39.29
37 | ZC1288 | 碳钢平焊法兰 | 公称直径≤65mm | 片 | 12 | 28.15 |  | 28.15
38 | ZC1654 | 地漏 | 公称直径≤50mm | 个 | 36.36 | 20 |  | 20
39 | ZC1654@1 | 洗衣机地漏 | 公称直径≤50mm | 个 | 18.18 | 35 |  | 35
40 | ZC1660 | 地面扫除口 | 公称直径≤100mm | 个 | 18.18 | 15.58 |  | 15.58
价差合计（元）

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【采暖通风
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖通风工程 |  |  |  | 标段：学生六、七公寓室内升级改造项目第一标段 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
采暖
拆除
1 | 011612001001 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:PP-R管 DN25 2.附着物种类：阀门、管件 3.运至建设单位指定地点 4.其他：满足招标文件及设计图纸要求 |  | m | 75.6
2 | 031005002001 | 钢制散热器 | 1.结构形式:铸铁散热器拆除 2.型号、规格:30片以内 3.附着物种类：阀门、管件 4.运至建设单位指定地点 5.其他：满足招标文件及设计图纸要求 |  | 组 | 36
安装
3 | 031005002002 | 钢制散热器 | 1.结构形式:铸铁柱翼型散热器(600型) 2.型号、规格:20柱 3.其他：满足招标文件及设计图纸要求 |  | 组 | 36
4 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:PP-R管 DN25 4.其他：满足招标文件及设计图纸要求 |  | m | 75.6
5 | 031009001001 | 采暖工程系统调试 |  |  | 系统 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖通风工程 |  |  |  | 标段：学生六、七公寓室内升级改造项目第一标段 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
通风
6 | 030702008001 | 柔性软风管 | 1.名称:加厚铝箔风管 2.规格:φ160 3.其他：满足招标文件及设计图纸要求 |  | m | 252
7 | 030404033001 | 风扇 | 1.名称:排气扇 2.型号:功率;35w/排风量320m³/h 3.其他：满足招标文件及设计图纸要求 |  | 台 | 72
8 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 |  |  | 系统 | 1
分部分项合计
措施项目
9 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【采暖通风工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖通风工程 |  |  |  | 标段：学生六、七公寓室内升级改造项目第一标段 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
2 | 031302002001 | 夜间施工增加费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加费
4 | 031302004001 | 二次搬运费
5 | 031302005001 | 冬季施工增加费
6 | 031302005002 | 雨季施工增加费
7 | 03B001 | 施工临时保护费
8 | 031302006001 | 已完工程保护费
9 | 03B002 | 越冬维护费
10 | 03B003 | 其他措施费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【采暖通风工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：采暖通风工程 |  | 标段：学生六、七公寓室内升级改造项目第一标段 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 提前竣工（赶工）费
6 | 优质优价奖励
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【采暖通风工程】
规费、税金项目计价表
工程名称：采暖通风工程 |  |  | 标段：学生六、七公寓室内升级改造项目第一标段 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 税金 | 分部分项及单价措施费合计+总价措施项目合计+其他项目清单合计 |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 主材表【采暖通风工程】
主材表
工程名称：采暖通风工程 | [6 empty] | 第 1 页，共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格、型号等 特殊要求 | 单位 | 数量 | 预算价 |  | 市场价 | 价差 | 价差合计
1 | 4334-1@1 | 加厚铝箔风管 | φ160 | m | 252 | 12.93 |  | 12.93
2 | 9756 | 采暖室内塑料管道热熔管件 | DN32 | 个 | 58.4388 | 5.27 |  | 5.27
3 | ZC1009@1 | PP-R 热水管 | 公称外径≤32mm | m | 74.5416 | 14.8 |  | 14.8
4 | ZC1686@1 | 铸铁柱翼型散热器(600型) | 20柱 | 组 | 36 | 560 |  | 560
5 | 补充主材001@1 | 排气扇 |  | 台 | 72 | 120 |  | 120
价差合计（元）

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【电气工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：学生六、七公寓室内升级改造项目第一标段 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
拆除
1 | 011613001001 | 灯具拆除 | 1.灯具种类:600*600LED灯拆除 |  | 套 | 72
2 | 011613001002 | 洗衣机刷卡器及管线保护性拆除及恢复 | 洗衣机刷卡器及管线保护性拆除及恢复 |  | 套 | 18
3 | 011612001001 | 配线拆除 | 1.配线拆除 2.4mm2以内 3.运至建设单位指定地点 4.其他：满足招标文件及设计图纸要求 |  | m | 1553.4
安装
4 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:洗衣机预埋电箱 2.规格:141*160*80 |  | 台 | 18
5 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:饮水机预埋电箱 2.规格:141*160*80 |  | 台 | 6
6 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.规格:PVC32 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 |  | m | 24.6
7 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN20 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 |  | m | 419.4
8 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:开关盒 2.材质:铁质 |  | 个 | 18
9 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:铁质 |  | 个 | 108
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：学生六、七公寓室内升级改造项目第一标段 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
10 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ-2.5mm2 |  | m | 1553.4
11 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:LED三防灯 2.型号:600*300 3.规格:20W 色温4500K 4.安装形式:吸顶式 |  | 套 | 108
12 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:四联开关 |  | 个 | 18
13 | 030413002001 | 凿（压)槽 | 1.名称:刨沟槽 |  | m | 60
分部分项合计
措施项目
14 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【电气工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：学生六、七公寓室内升级改造项目第一标段 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
2 | 031302002001 | 夜间施工增加费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加费
4 | 031302004001 | 二次搬运费
5 | 031302005001 | 冬季施工增加费
6 | 031302005002 | 雨季施工增加费
7 | 03B001 | 施工临时保护费
8 | 031302006001 | 已完工程保护费
9 | 03B002 | 越冬维护费
10 | 03B003 | 其他措施费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【电气工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电气工程 |  | 标段：学生六、七公寓室内升级改造项目第一标段 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 提前竣工（赶工）费
6 | 优质优价奖励
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【电气工程】
规费、税金项目计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：学生六、七公寓室内升级改造项目第一标段 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 税金 | 分部分项及单价措施费合计+总价措施项目合计+其他项目清单合计 |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 主材表【电气工程】
主材表
工程名称：电气工程 | [6 empty] | 第 1 页，共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格、型号等 特殊要求 | 单位 | 数量 | 预算价 |  | 市场价 | 价差 | 价差合计
1 | ZC0357 | 镀锌钢管 | DN20 | m | 431.982 | 7.68 |  | 7.68
2 | ZC0390 | 半硬质塑料管 | 外径32mm | m | 26.076 | 2.3 |  | 2.3
3 | ZC0420@1 | 铜芯照明线 | WDZ-BYJ2.5mm2 | m | 1801.944 | 1.89 |  | 1.89
4 | ZC0530@1 | LED三防灯 | 600*300 | 套 | 109.08 | 80 |  | 80
5 | ZC0718@1 | 四联开关 | 单控≤6联 | 只 | 18.36 | 15 |  | 15
6 | ZC1975 | 接线盒 | 暗装 | 个 | 110.16 | 1.09 |  | 1.09
7 | ZC1980@1 | 开关盒 | 暗装开关(插座) | 个 | 18.36 | 1.09 |  | 1.09
8 | 补充主材002@1 | 洗衣机预埋电箱 | 141*160*80 | 台 | 18 | 80 |  | 80
9 | 补充主材002@2 | 饮水机预埋电箱 | 141*160*80 | 台 | 6 | 80 |  | 80
价差合计（元）

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【暂列金】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暂列金 |  |  |  | 标段：学生六、七公寓室内升级改造项目第一标段 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
整个项目
分部分项合计
措施项目
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【暂列金】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：暂列金 |  |  |  | 标段：学生六、七公寓室内升级改造项目第一标段 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
2 | 011707002001 | 夜间施工增加费
3 | 011707003001 | 非夜间施工增加费
4 | 011707004001 | 二次搬运费
5 | 011707005001 | 冬季施工增加费
6 | 011707005002 | 雨季施工增加费
7 | 011707006001 | 施工临时保护费
8 | 011707007001 | 已完工程保护费
9 | 01B001 | 越冬维护费
10 | 01B002 | 其他措施费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【暂列金】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：暂列金 |  | 标段：学生六、七公寓室内升级改造项目第一标段 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 40000 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 提前竣工（赶工）费
6 | 优质优价奖励
合 计 |  |  | 40000 |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表【暂列金】
暂列金额明细表
工程名称：暂列金 |  | 标段：学生六、七公寓室内升级改造项目第一标段 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金 |  | 项 | 40000
合 计 |  |  |  | 40000 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【暂列金】
规费、税金项目计价表
工程名称：暂列金 |  |  | 标段：学生六、七公寓室内升级改造项目第一标段 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 税金 | 分部分项及单价措施费合计+总价措施项目合计+其他项目清单合计 |  |  | 0
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13