|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **品牌** | **产地** | **生产厂家** | **型号** | **规格** |
| 1 | 2kg 手提式贮压式干粉灭火器 | 威能 | 嘉兴海宁 | 浙江杭舟消防设备有限公司 | MF/ABC E2C | 2kg 干粉 |
| 2 | 3kg 手提式贮压式干粉灭火器 | 威能 | 嘉兴海宁 | 浙江杭舟消防设备有限公司 | MF/ABC E3C | 3kg 干粉 |
| 3 | 4kg 手提式贮压式干粉灭火器 | 威能 | 嘉兴海宁 | 浙江杭舟消防设备有限公司 | MF/ABC E4C | 4kg 干粉 |
| 4 | 5kg 手提式贮压式干粉灭火器 | 威能 | 嘉兴海宁 | 浙江杭舟消防设备有限公司 | MF/ABC E5 | 5kg 干粉 |
| 5 | 35kg 推车式干粉灭火器 | 威能 | 嘉兴海宁 | 浙江杭舟消防设备有限公司 | MFT/AB CE35 | 35kg 干粉 |
| 6 | 4kg 悬挂式干粉灭火器（含安装） | 威能 | 嘉兴海宁 | 浙江杭舟消防设备有限公司 | FZX-AP T4/1.2 | 4kg 悬挂干粉 |
| 7 | 6kg 悬挂式干粉灭火器（含安装） | 威能 | 嘉兴海宁 | 浙江杭舟消防设备有限公司 | FZX-AP T6/1.2 | 6kg 悬挂干粉 |
| 8 | 8kg 悬挂式干粉灭火器（含安装） | 威能 | 嘉兴海宁 | 浙江杭舟消防设备有限公司 | FZX-AP T8/1.2 | 8kg 悬挂干粉 |
| 9 | 2 升手提式水基型泡沫灭火器 | 威能 | 嘉兴海宁 | 浙江杭舟消防设备有限公司 | MS/ABE F2 | 2 升水基 |
| 10 | 3 升手提式水基型泡沫灭火器 | 威能 | 嘉兴海宁 | 浙江杭舟消防设备有限公司 | MS/ABE F3 | 3 升水基 |
| 11 | 25 升推车式水基型泡沫灭火器 | 威能 | 嘉兴海宁 | 浙江杭舟消防设备有限公司 | MSTW/A BEF25 | 25 升水基 |
| 12 | 45 升手提式水基型泡沫灭火器 | 威能 | 嘉兴海宁 | 浙江杭舟消防设备有限公司 | MSTW/A BEF45 | 45 升水基 |
| 13 | 2kg 手提式二氧化碳灭火器 | 威能 | 嘉兴海宁 | 浙江杭舟消防设备有限公司 | MT/BE2 | 2kg 二氧化碳 |
| 14 | 3kg 手提式二氧化碳灭火器 | 威能 | 嘉兴海宁 | 浙江杭舟消防设备有限公司 | MT/BE3 | 3kg 二氧化碳 |
| 15 | 5kg 手提式二氧化碳灭火器 | 威能 | 嘉兴海宁 | 浙江杭舟消防设备有限公司 | MT/BE5 | 5kg 二氧化碳 |
| 16 | 7kg 手提式二氧化碳灭火器 | 威能 | 嘉兴海宁 | 浙江杭舟消防设备有限公司 | MT/BE7 | 7kg 二氧化碳 |
| 17 | 24kg 推车式二氧化碳灭火器 | 威能 | 嘉兴海宁 | 浙江杭舟消防设备有限公司 | MTT/BE 24 | 24kg 二氧化碳 |
| 18 | 有衬里消防水带含接扣（10-65-25） | 江苏三江 | 泰州 | 江苏三江消防装备有限公司 | 10-65-25 | 65 消防水带 |
| 19 | 有衬里消防水带含接扣（13-65-25） | 三江沱雨 | 泰州 | 泰州市三江消防器材有限公司 | 13-65-25 | 65 消防水带 |
| 20 | 消防水枪 | 中安 | 芜湖 | 芜湖中安消防装备有限公司 | QZ3.5/ 75 | 直流消防水枪 |
| 21 | 1.5 米\*1.5 米灭火毯 | 块块雨 | 赣州 | 江西块块雨新材料有限公司 | MJT150 0\*1500 | 1.5 米\*1.5 米 |
| 22 | 6 米\*8 米 汽车灭火毯 | 块块雨 | 赣州 | 江西块块雨新材料有限公司 | 6M\*8M | 6 米\*8 米 |
| 23 | 灭火器箱（4kg2 只装） | 拓新 | 合肥 | 合肥拓新消防安全科技有限公司 | 4\*2 | 4\*2 铁质 |
| 24 | 灭火器箱（4kg4 只装） | 拓新 | 合肥 | 合肥拓新消防安全科技有限公司 | 4\*4 | 4\*4 铁质 |
| 25 | 304 不锈钢灭火器箱 | 拓新 | 合肥 | 合肥拓新消防安全科技有限公司 | 不锈钢4\*2 | 4\*2 不锈钢 |
| 26 | 自救呼吸器（防烟面具） | 旺安 | 江山 | 江山市旺安消防科技有限公司 | TZL/30 A | 30 分钟 |
| 27 | 6 米消防梯 | 天恒 | 黄山 | 黄山天恒消防装备有限公司 | TEZ6 | 6 米 |
| 28 | 9 米消防梯 | 天恒 | 黄山 | 黄山天恒消防装备有限公司 | TEZ9 | 9 米 |
| 29 | 17 款消防灭火防护服 | 杰尔曼 | 泰州 | 泰州市杰尔曼消防装备有限公司 | ZFMH-J ME | 17 款 |
| 30 | 17 款消防头盔 | 杰尔曼 | 泰州 | 泰州市杰尔曼消防装备有限公司 | FTK-B/ B | 17 款 |
| 31 | 17 款消防腰带 | 鸿宝 | 泰州 | 泰州市鸿宝消防器材有限公司 | FZL-YD-A | 17 款 |
| 32 | 17 款消防靴 | 杰尔曼 | 泰州 | 泰州市杰尔曼消防装备有限公司 | RJX-26 K | 17 款 |
| 33 | 17 款消防手套 | 杰尔曼 | 泰州 | 泰州市杰尔曼消防装备有限公司 | 2-B | 17 款 |
| 34 | 6.8L 正压式空气呼吸器 | 宇安 | 江山 | 浙江宇安消防装备有限公司 | RHZK6.8/B | 6.8L |
| 35 | 水带转换接口65-50 | 三江 | 泰州 | 泰州市三江消防器材有限公司 | 65-50 | 65-50 |
| 36 | 缓降逃生器 | 宇安 | 江山 | 浙江宇安消防装备有限公司 | TH-30 | 30 米 |
| 37 | 撬棍 | 三江 | 泰州 | 泰州市三江消防器材有限公司 | 1.2 米 | 1.2 米 |
| 38 | 消防腰斧 | 三江 | 泰州 | 泰州市三江消防器材有限公司 | 消防腰斧 | 腰斧 |
| 39 | 消防大斧 | 三江 | 泰州 | 泰州市三江消防器材有限公司 | 消防大斧 | 大斧 |
| 40 | 消防救援绳 | 三江 | 泰州 | 江苏三江消防装备有限公司 | FZL-S- T16 | 25 米 |
| 41 | 消防演习烟雾弹 | 艳阳天 | 上栗县 | 上栗县艳阳天艺术焰火制造有限公司 | 行标 | 橙色 |
| 42 | 多功能强光手电 | 迈思路 | 闽侯县 | 福建迈路光电科技有限公司 | LED-5W | LED-5W |
| 43 | 消防扳手 | 三江沱雨 | 泰州 | 泰州市三江消防器材有限公司 | 国标 | 国标 |
| 44 | 黄沙箱 | 拓新 | 合肥 | 合肥拓新消防安全科技有限公司 | 行标 | 行标 |
| 45 | 消防沙桶 | 拓新 | 合肥 | 合肥拓新消防安全科技有限公司 | 行标 | 行标 |