滨江区教育局2025校园维修项目主要材料品牌推荐表

| 序号 | 名称 |  | 品牌及型号 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轻钢龙骨 |  | 拉法基 | 可耐福 | 龙牌 |  |
| 2 | 墙地砖 | 普通类 | 冠军 | 诺贝尔 | 司米克 |  |
|  |  | 艺术类 | JLA | 罗马 | 风和日丽 |  |
|  |  | 花片类 | 莱立雅 | 欧风 | 锦尚 |  |
| 3 | 防水涂料 |  | 德高 | 东方雨虹 | 卓宝 |  |
| 4 | 门锁及其配件 |  | 邦派 | 名门 | 汇泰龙 |  |
| 5 | 抗倍特 |  | 普丽 | 威盛亚 | 富美家 |  |
| 6 | 钢塑给水管 |  | 金洲 | 欣达 | 增洲 |  |
| 7 | 桥架、母线槽 |  | 恒发 | 奥凯 | 远大 |  |
| 8 | 灯具 |  | 海康 | 大华 | 阳光 | LED护眼灯 |
| 9 | 洁具及龙头 |  | 箭牌 | 美标 | 安华 | 所有管、配件必须与洁具同品牌 |
| 10 | 镀锌钢管 |  | 金洲 | 利达 | 增洲 |  |
| 11 | 天棚铝扣板 |  | 欧斯宝 | 广州欧陆 | 广州广大 | 天棚吊顶厚度不小于0.8，表面静电粉喷 |
| 12 | GRP吊顶板 |  | 山东盛邦博纳 | 上海传耐 | 杭州艾伯耐特 | 厚度不小于2.0 |
| 13 | 五金件 |  | 青岛“立兴” | 深圳“坚朗” | 杭州“普威” |  |
| 14 | 纸面石膏板 |  | 拉法基 | 可耐福 | 龙牌 | 无甲醛 |
| 15 | 内墙乳胶漆/外墙真石漆/地下室防霉涂料 |  | 多乐士 | 立邦 | 华润 | 环保要求必须有GREENGUARD证书认证；挥发性有机化合物含量（VOC）（g/L）等于0；重金属小于10；对比率大于0.90；苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和 (mg/kg)小于15 |
| 16 | 板材、饰面板 |  | 兔宝宝 | 千年舟 | 大王椰 | E0级 |
| 17 | 油漆 |  | 华润 | 立邦 | 多乐士 |  |
| 18 | 橡胶地板 |  | 普易路斯 | 彬利 | 波世嘉 | 绿色环保 |
| 19 | 地胶板辅材 |  | 盟多 | 罗比 | 强森耐特 | 耐磨等级达到最高等级T级，耐磨厚度>0.7mm或者无方向性嵌入颗粒花纹 |
| 20 | 锁扣地板 |  | 欧迪嘉 | 柏轩 | 盟多 | 技术参数：表面金刚盾处理，超耐磨，取的欧盟CE认证，美国室内空气认证，通过SGS认证，不含54项有机物挥发物 |
| 21 | 铝型材 |  | 广东“广亚” | 广东“伟业” | 浙江“康美盛” |  |
| 22 | 护墙板 |  | 江山金东 | 浙江盛易 | 杭州顶浩 |  |
| 23 | 软木 |  | 唯康 | 软木生活 | 瑞贝丝 |  |
| 24 | 三层实木地板 |  | 嘉宝 | 格力士 | 安德烈 |  |
| 25 | 吊扇 |  | 美的 | 奥克斯 | 艾美特 |  |
| 26 | 配电箱、柜 |  | 杭州晨峰 | 浙江南开 | 杭州万控 |  |
| 27 | 配电箱内部元器件 |  | 金钟穆勒 | ABB | 施耐德 |  |
| 28 | JDG管 |  | 天一 | 武陵源 | 萧通 |  |
| 29 | 电线电缆 |  | 江苏宝盛 | 杭州元通 | 杭州中策 |  |
| 30 | 开关、插座 |  | 西蒙 | 松下 | 飞利浦 |  |
| 31 | PPR塑料给水管 |  | 伟星 | 金德 | 中财 |  |
| 32 | 钢塑复合管及配件 |  | 浙江金洲 | 伟星 | 上海劳动 |  |
| 33 | PVC-U塑料排水管 |  | 皮尔萨 | 伟星 | 中财 |  |
| 34 | 阀门 |  | 上海冠龙 | 上海埃维柯 | 上海华通 |  |
| 35 | 桥架 |  | 恒发 | 奥凯 | 迈讯 |  |
| 36 | 综合布线系统 |  | 西蒙（美国） | 3M（美国） | 罗格朗（法国） |  |
| 37 | 服务器 |  | 浪潮 | 联想 | 华为 |  |
| 38 | 视频监控系统 |  | 摄像机 | 宇视 | 海康 | 大华 |
| 39 | 计算机网络系统 |  | 交换机 | 迪普 | 锐捷 | H3C |
|  |  |  | 无线控制设备 | 迪普 | 锐捷 | H3C |
| 40 | 广播系统 |  | 欧特华 | 迪士普 | ITC |  |
| 41 | UPS系统 |  | 主机 | 艾默生 | 台达 | 英菲特 |
|  |  |  | 电池 | 英菲特 | 中达电通 | 荷贝克 |
| 42 | 弱电线缆 |  | 春天 | 秋叶原 | 天诚 |  |
| 43 | 普通空调 |  | 格力 | 海信 | 美的 |  |

注：1、投标人应结合招标指定材料产地、品牌表中的材料自行选择报价，多种选择一种，注明只有一种按指定的报价；

2、以上各种材料质量为优等品，投标人按产地、品牌、规格型号自行报价；并在主要材料表中注明所选品牌。

3、投标人可选择与推荐品牌同档次的品牌厂家，但必须在投标文件中附详细的证明材料。