温州人文高级中学体育馆装修项目

清单编制说明

- 工程概况：

- 工程名称：温州人文高级中学体育馆装修项目

- 工程地点：温州人文高级中学

- 建设单位：温州人文高级中学

- 编制范围：

- 编制依据：

- 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）

- 《房屋建筑与装饰工程工程量清单计算规范》（GB50854-2013）

- 《仿古建筑工程工程量计算规范》（GB50855-2013）

- 《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）

- 《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）

- 《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）

- 浙江求新建筑设计有限公司提供的图纸资料。

- 其他依据：国家标准图集、部省市有关造价政策文件、规范性文件等；

- 本工程企业管理、利润及其他区间费率都按浙建建﹝2018﹞61 号《关于颁发浙江省建设工程计价依据（2018 版）的通知》中的中值计取；

- 根据浙建建发﹝2019﹞92 号《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》的规定，本工程采用一般计税法，税金税率为 9.0%；

- 安全文明施工费：安全文明施工基本费的使用范围和管理规定按温住建发 [2012]190号文件和浙建建发 [2022]37号文件执行，计算按《浙江省建设工程计价规则（2018版）》及《关于调整建筑工程安全文明施工费的通知》（浙建建发[2022]37 号文件）规定的市区标准区间费率的中值。

- 二次搬运费按中值计取。

- 暂列金额按60000元计入“装修工程”中；

- 材料选用及技术要求见招标文件

- 编制说明：

- 本工程投标人在投标前应对现场进行全面踏勘，并以工程量清单结合设计图纸和现场实际情况进行报价。

- 投标人应当充分考虑场地因素带来的工效降低和施工难度的增加，其费用应在报价中充分考虑计入。

- 分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法只做重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集。各投标单位在进行综合单价报价时必须结合施工图、招标文件中的相关条款及清单描述进行报价，组价时应结合投标人现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。清单子目中未能对各节点详图进行完全性描述的必须结合施工图详细节点进行报价，清单描述中未及的施工工艺必须结合施工图纸要求进行报价，否则视为已计入相应项目综合单价中，中标后将不调整综合单价；若招标文件中的相关条款与清单有冲突，或清单项目及描述与施工图纸有矛盾，投标单位在答疑时提出疑问，未提出的以招标人解释为准。

- 投标人在报价时应充分考虑本工程的质量要求，对本工程各项工艺、材料的检查、检验、试验、 测试等所需费用和时间应充分考虑，报价应包括从制作、安装、施工、竣工验收，检测合格过程中其他所需要的一切措施费用在内。

- 工程量清单和施工图设计要求所涉及颜色、规格的项目或材料，其最终采用何种颜色及规格由建设单位确定，由此增加的费用投标单位均在各工程量清单项目的综合报价中考虑。

- 本工程钢筋连接方式均采用按照浙建站计[2013]63号《关于印发建设工程工程量清单计价规范（2013）浙江省补充规定的通知》计算，钢筋直径大于18mm小于等于22mm的采用焊接，直径大于等于25mm的采用直螺纹连接；其余均按绑扎搭接计算；搭接区的箍筋加密按规范要求计算，此方式计入

- 本工程所有砂浆采用预拌砂浆。投标单位应根据图纸设计要求，选择预拌砂浆规格型号，并结合市场实际情况，自行测算投标报价。

- 除清单中注明用途外的预埋铁件，未单列的均包含在其所依附的主要项目内，合并在该项综合单价中报价。

- 清单中未列出的措施费项目，施工单位根据图纸结合施工现场的实际情况在其他施工技术措施费综合考虑其它技术措施费，清单未列项的措施费包括但不限于需要人工搬运的费用、需要道路维持秩序增加的费用、现状建筑物保护费用等费用。清单中未列出的措施费项目，施工单位根据图纸结合施工现场在其他施工技术措施费综合考虑。

- 本工程清单所涉及的“单位”未注明者皆为mm。

- 本工程混凝土均采用非泵送商品混凝土。

- 根据砌筑规范要求的砼配筋拉结带（不含钢筋）的报价统一并入砌体中考虑（工程量已含在砌体中），清单不另立项目，投标人需要综合考虑报价。

- 本工程钢筋按抗震钢筋计入。

- 本项目涉及所有装修材料的防火等级需满足消防要求，具体以设计为准。

- 本项目垃圾清运项工程量结算按实调整，但不得超过招标清单中的工程量，投标人需综合考虑其影响进行合理报价。

- 本项目场地内保洁费用工程量按改造面积以“m2”在措施费中计算。其内容包括：所有改造区域内（含墙面、地面、天花、门窗、固定家具等）的场地清扫、保洁、清除装修残留物（包括废料、粉尘、胶渍、涂料点等）。

- 本项目外立面整体清洗费用工程量按外立面面积以“m2”在措施费中计算，其清洗内容包括外墙面、外门窗玻璃、室外楼梯等。

- 本项目成品保护费用工程量按改造面积以“m2”在措施费中计算，其内容为对所有改造区域内的原有设施的成品保护，包括地面保护、墙面阴阳角保护、门窗保护、家具设备保护等。

- 【土建工程】

- 本工程所有混凝土按非泵送商品混凝土计入；

- 本工程新建蒸压加气砼砌块强度按B06 A3.5计入；

- 新砌筑墙体抹灰均按20mm厚水泥砂浆抹灰计入；

- 所有新做门高度均按2250mm计入，宽度按平面图所示计入；

- 根据设计回复，地砖楼地面地砖按10mm厚考虑计入，结合层按30mm厚1:3水泥砂浆考虑计入；

- 健身房木饰面吊顶板厚暂按18mm厚考虑计入；

- 吊顶轻钢龙骨暂按U60系列考虑计入；

- 贴墙镜基层暂按20mm厚玻镁板计入；

- 钢制防火门按乙级考虑计入；

- 刷防水涂料暂按1.5mm厚聚合物水泥防水涂料计入；

- 现有木地板漏水修复，按现有木地板总面积30%的损坏比例，考虑拆除重做，实际损坏情况以现场为准，结算按实调整；

- 篮球场墙裙高度按4200mm计入；

- 【安装工程】

- 体育馆乒乓球室灯具按平板灯计入；

- 体育馆配电箱1AL,2AL引入电缆暂按50m计入，后期按实调整；

- 平板灯300*300平面图标注未明确，工程量按总量一半考虑计入；

- 消防管管径大于DN65，按沟槽链接计入，小于等于DN65按螺纹连接计入；

- 体育馆卫生间管道及洁具暂不计入；

- 室内消火栓按自救型单栓消火栓计入；

- 室内彩色显示屏电源线按RVV3*2.5计入；

- 现场配电箱暂不计入；