## 表10.2.2-2 招标工程量清单扉页
【表10.2.2-2】 |  | 浙江金融职业学院绍兴校区7号学生宿舍楼底层仓库建设项目 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：

## 表10.2.2-13 单位工程招标控制价费用表【房屋建筑与
【表10.2.2-13】
单位工程招标控制价费用表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注
1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费）
2 | 措施项目费
2.1 | 施工技术措施项目 | ∑（技术措施工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
2.1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑技措项目（人工费+机械费）
2.2 | 施工组织措施项目 | 按实际发生项之和进行计算 |  | 见表 10.2.2-20
2.2.1 | 其中：安全文明施工基本费 |  |  | 见表 10.2.2-20
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额 | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.1.1 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.2 | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.3 | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.2 | 暂估价 | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计(或计入综合单价) |  | 见表 10.2.2-23
3.2.2 | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-24
3.2.3 | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-25
3.3 | 计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表 10.2.2-21
3.4.1 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表 10.2.2-27
3.4.2 | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额 |  | 见表 10.2.2-27
4 | 规费 | 计算基数×费率
5 | 增值税 | 计算基数×费率
招标控制价合计 |  | 1+2+3+4+5

## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【房屋建筑与
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
砌筑工程
1 | 010401004001 | 多孔砖墙 | 1、烧结页岩多孔砖墙：180mm厚烧结页岩多孔砖墙 2、包括构造柱、圈梁、过梁等二次结构构件，包含新旧墙体连接所需的拉结筋、植筋及填充混凝土(含钢筋、模板、混凝土等所有费用) 3、具体详见招标技术文件及图纸要求，施工要求应符合图纸及现行的国家或地方各项设计和施工验收规范，由投标单位自行考虑综合报价 | m3 | 17.27
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
2 | 010401004002 | 多孔砖墙 | 1、烧结页岩多孔砖墙：60mm厚烧结页岩多孔砖墙 2、包括构造柱、圈梁、过梁等二次结构构件，包含新旧墙体连接所需的拉结筋、植筋及填充混凝土(含钢筋、模板、混凝土等所有费用) 3、具体详见招标技术文件及图纸要求，施工要求应符合图纸及现行的国家或地方各项设计和施工验收规范，由投标单位自行考虑综合报价 | m3 | 4.05
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
3 | 010402001001 | 砌块墙 | 1、砌块墙：150mm厚蒸压加气混凝土砌块墙（M5专用砂浆砌筑） 2、包括构造柱、圈梁、过梁等二次结构构件，包含新旧墙体连接所需的拉结筋、植筋及填充混凝土(含钢筋、模板、混凝土等所有费用) 3、具体详见招标技术文件及图纸要求，施工要求应符合图纸及现行的国家或地方各项设计和施工验收规范，由投标单位自行考虑综合报价 | m3 | 91.37
4 | 011210002001 | 金属隔断 | 轻钢龙骨隔墙 1、75系列轻钢龙骨，竖龙骨间距400mm，内填充隔音棉 2、双面12mm纸面石膏板，安装方法及接缝处理严格按照图纸及参照相关规范施工 3、具体详见图纸 | m2 | 14.17
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 4 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
5 | 01B001 | 地面抬高 | 1、卫生间蹲坑抬高，页岩砖搭成井字格，填充优质陶粒，扎钢筋（直径为10间距200*200mm） | m2 | 4.37
门窗工程
6 | Z010801007001 | 成品装饰木门及门套 | 木质门（带观察窗） 1、门代号及洞口尺寸：M1024 2、包含门框、门扇、门套、门套线、全套五金配件（包含但不限于门锁、合页、把手）和油漆，所有门、窗、地弹簧、门锁、门铰、闭门器、门趟轨及其它配套五金均除注明者外均按国产铜质或不锈钢配件考虑，其他五金具体形式牌号选样提供，由建设单位和设计单位共同商定 3、包含与墙体的缝隙处理 4、具体详见图纸 | 樘 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 5 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
7 | 010802003001 | 钢质防火门 | 钢制防火门（带观察窗） 1、门代号及洞口尺寸：GFM1524乙 2、门框或扇外围尺寸：1500*2400 3、内设防鼠挡板 4、包含门框、门扇、门套、门套线、全套五金配件（包含但不限于门锁、合页、把手、闭门器（暗藏式）、顺位器）和油漆，所有门、窗、地弹簧、门锁、门铰、闭门器、顺位器、门趟轨及其它配套五金均除注明者外均按国产铜质或不锈钢配件考虑，其他五金具体形式牌号选样提供，由建设单位和设计单位共同商定 5、包含与墙体的缝隙处理 6、具体详见图纸 | 樘 | 6
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 6 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
8 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 铝合金推拉窗 1、窗代号：TLC1515 2、洞口尺寸：1500*1500 3、框、扇材质：90系列断桥铝合金 4、玻璃品种、厚度：5+10A+5中空钢化玻璃 5、推拉窗内侧设金钢网纱窗，外增隐形防盗网 6、包含全套五金配件和油漆，所有门、窗、地弹簧、门锁、门铰、闭门器、门趟轨及其它配套五金均除注明者外均按国产铜质或不锈钢配件考虑，其他五金具体形式牌号选样提供，由建设单位和设计单位共同商定 7、包含建筑发泡剂、1.2mm固定铁片、室外耐候密封胶、水泥射钉等 8、包含与墙体的缝隙处理 9、部位：活动室 10、具体详见图纸 | 樘 | 8
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 7 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
9 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 铝合金推拉窗 1、窗代号：TLC1515 2、洞口尺寸：1500*1500 3、框、扇材质：90系列断桥铝合金 4、玻璃品种、厚度：5+10A+5中空钢化玻璃 5、推拉窗外增隐形防盗网 6、包含全套五金配件和油漆，所有门、窗、地弹簧、门锁、门铰、闭门器、门趟轨及其它配套五金均除注明者外均按国产铜质或不锈钢配件考虑，其他五金具体形式牌号选样提供，由建设单位和设计单位共同商定 7、包含建筑发泡剂、1.2mm固定铁片、室外耐候密封胶、水泥射钉等 8、包含与墙体的缝隙处理 9、部位：办公室、卫生间 10、具体详见图纸 | 樘 | 2
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 8 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
10 | 010807001003 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 铝合金推拉窗 1、窗代号：TLC1115 2、洞口尺寸：1100*1500 3、框、扇材质：90系列断桥铝合金 4、玻璃品种、厚度：5+10A+5中空钢化玻璃 5、推拉窗外增隐形防盗网 6、包含全套五金配件和油漆，所有门、窗、地弹簧、门锁、门铰、闭门器、门趟轨及其它配套五金均除注明者外均按国产铜质或不锈钢配件考虑，其他五金具体形式牌号选样提供，由建设单位和设计单位共同商定 7、包含建筑发泡剂、1.2mm固定铁片、室外耐候密封胶、水泥射钉等 8、包含与墙体的缝隙处理 9、部位：卫生间 10、具体详见图纸 | 樘 | 1
11 | Z010808008001 | 成品门套 | 1、成品木门套，含成品多层实木门套线 | m | 6.1
12 | 010810001001 | 窗帘 | 1、办公室设置百叶帘 | m2 | 6.9
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 9 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
屋面及防水工程
13 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | (F01)防滑地砖地面 1、1.5厚JS复合防水涂料Ⅱ型，沿墙翻高建筑完成面以上300且门洞口处应向外延展500，向两侧延展宽度为200 2、1.5厚JS复合防水涂料Ⅱ型，沿墙翻高建筑完成面以上300且门洞口处应向外延展500，向两侧延展宽度为200 3、部位：卫生间 | m2 | 40.4
14 | 010904002002 | 楼（地）面涂膜防水 | (F01)防滑地砖地面 1、1.5厚JS复合防水涂料Ⅱ型 2、部位：办公室、门槛石 | m2 | 21.42
15 | 010904002003 | 楼（地）面涂膜防水 | 1、1.5mm厚聚合物水泥防水涂料Ⅱ型一道，在地漏、阴阳角、穿板坚管等部位局部加强宽度250mm，四周翻起高于完成面300mm 2、部位：活动室、工区走道 | m2 | 767.03
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 10 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
16 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | (W01)釉面瓷砖墙面(防水) 1、1.5厚JS复合防水涂料Ⅱ型一道至顶 | m2 | 116.91
17 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 | 外墙涂料 1、1.5厚JS防水涂料(I型) | m2 | 214.82
楼地面装饰工程
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 11 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
18 | 011102003001 | 块料楼地面 | (F01)防滑地砖地面 1、400*800防滑地砖10厚，专用美缝剂 2、1:2的水泥砂浆10mm厚作为粘结层 3、1.5厚JS复合防水涂料Ⅱ型，沿墙翻高建筑完成面以上300且门洞口处应向外延展500，向两侧延展宽度为200（另计） 4、最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡，随捣随抹，坡向地漏 5、1.5厚JS复合防水涂料Ⅱ型，沿墙翻高建筑完成面以上300且门洞口处应向外延展500，向两侧延展宽度为200（另计） 6、土建基层平整处理 7、部位：卫生间 | m2 | 26.37
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 12 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
19 | 011102003002 | 块料楼地面 | (F01)防滑地砖地面 1、800*800防滑地砖10厚，专用美缝剂 2、1:2的水泥砂浆10mm厚作为粘结层 3、1.5厚JS复合防水涂料Ⅱ型（另计） 4、30厚1:3水泥砂浆平整 5、土建基层平整处理 6、部位：办公室 | m2 | 21
20 | 01B002 | 水泥固化地坪 | 1、混凝土固化剂2道，固化后表面磨光(干磨) 2、强度达标后表面打磨或喷砂处理 3、1.5mm厚聚合物水泥防水涂料Ⅱ型一道（另计） 4、界面剂一道 5、原有建筑面层清理湿润 6、部位：活动室、工区走道 | m2 | 699.5
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 13 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
21 | 011108001001 | 石材零星项目 | 黑金沙门槛石 1、20mm黑金沙门槛石，六面防护（选样），专用美缝剂 2、1:2的水泥砂浆10mm厚作为粘结层 3、1.5厚JS复合防水涂料Ⅱ型（另计） 4、30厚1:3水泥砂浆平整 5、土建基层平整处理 | m2 | 0.42
22 | 011102001001 | 石材楼地面 | 室外花岗岩（面层更换） 1、花岗岩铺装面层50厚，六面防护（选样），颜色由甲方选样 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆 3、基层修补平整 | m2 | 45.91
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 14 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
23 | 011102001002 | 石材楼地面 | 新做室外花岗岩 1、花岗岩铺装面层50厚，六面防护（选样），颜色由甲方选样 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆 3、150厚C20混凝土垫层 4、150厚碎石垫层 5、素土夯实，夯实度大于93% | m2 | 31.09
24 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1、1.2mm厚黑钛不锈钢踢脚线 2、12mm阻燃板木基层 3、具体详见图纸 | m2 | 13.07
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
25 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | (W02) 水泥砂浆涂料 1、10厚1:1:6混合砂浆底层（含门窗边收口塞缝，（钢丝网或玻璃纤维网格布增强，按图纸及规范要求布置）） 3、界面剂一道 4、新建轻质砖隔墙(非承重) | m2 | 1254.09
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 15 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
26 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 外墙涂料 1、6厚聚合物抗裂砂浆(加耐碱网格布一层，首层时为双层) 2、1.5厚JS防水涂料(I型)（另计） 3、6厚聚合物防水砂浆一道 4、9厚1:3水泥砂浆找平层(含门窗边收口塞缝，不同材质交界处敷设热镀锌钢丝网片，压入砂浆表面)，宽度600mm 5、专用(防水)界面剂一道 6、墙体(或钢筋混凝土柱)基层表面清理干净 | m2 | 214.82
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 16 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
27 | 011204003001 | 块料墙面 | (W01)釉面瓷砖墙面(防水) 1、10mm厚400*800浅色墙砖贴面，白水泥擦缝 2、10mm厚1:2建筑胶水泥砂浆结合层 3、1.5厚JS复合防水涂料Ⅱ型一道至顶（另计） 4、15mm1:2.5厚水泥砂浆找平 5、土建界面 6、部位：卫生间 | m2 | 116.91
天棚工程
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 17 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
28 | 011302001001 | 吊顶天棚 | (C05) 轻钢龙骨铝扣板吊顶 1、300*300*1.0mm铝扣板 2、配套龙骨 3、轻钢龙骨主龙骨@＜1200，φ10吊筋@＜1200；龙骨吸顶吊件，中距横向≤400，纵向≤800，用膨胀螺栓与板底固定；L型边龙骨用膨胀螺栓（间距600mm）与墙体固定 4、钢筋混凝土楼板 5、具体做法详见图纸 | m2 | 26.37
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 18 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
29 | 011302001002 | 吊顶天棚 | (C05) 轻钢龙骨铝扣板吊顶 1、600*600*1.0mm铝扣板 2、配套龙骨 3、轻钢龙骨主龙骨@＜1200，φ10吊筋@＜1200；龙骨吸顶吊件，中距横向≤400，纵向≤800，用膨胀螺栓与板底固定；L型边龙骨用膨胀螺栓（间距600mm）与墙体固定 4、钢筋混凝土楼板 5、具体做法详见图纸 | m2 | 21
油漆、涂料、裱糊工程
30 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | (W02) 水泥砂浆涂料 1、喷白色无机内墙涂料二道(含抗碱封闭底漆，钢丝网或玻璃纤维网格布增强，按图纸及规范要求布置） 2、2mm厚底层、面层专用耐水腻子二遍磨平，阳角内嵌塑料条 | m2 | 1254.09
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 19 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
31 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | (W03)纸面石膏板墙 1、白色无机涂料一底二面(含抗碱封闭底漆，钢丝网或玻璃纤维网格布增强，按图纸及规范要求布置） 2、墙面刮二遍腻子找平 3、耐潮纸面石膏板，自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平，腻子填缝、纸胶带加固，确保平整无凹凸 | m2 | 9.98
32 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 外墙涂料 1、无机防水涂料一底两面，刮柔性耐水腻子两遍（钢丝网或玻璃纤维网格布增强，按图纸及规范要求布置） | m2 | 214.82
其他装饰工程
33 | 011210005001 | 成品隔断 | 1、卫生间成品18mm厚抗倍特板隔断（含门、门锁及五金） 2、卫生间小便斗隔板 3、具体详见图纸 | m2 | 15.79
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 20 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
34 | 011505001001 | 洗漱台 | 1、洗手台，尺寸为1110*600*250mm 2、20mm灰色人造石台面（六面防护），含石材倒角、开孔、磨小圆边等 3、40*40*3镀锌方管洗手台钢骨架 4、具体详见图纸 | 个 | 1
35 | 011505001002 | 洗漱台 | 1、洗手台，尺寸为1100*600*250mm 2、20mm灰色人造石台面（六面防护），含石材倒角、开孔、磨小圆边等 3、40*40*3镀锌方管洗手台钢骨架 4、具体详见图纸 | 个 | 1
36 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 1、6mm防雾银镜 2、12阻燃板基层(挂装) 3、银镜四周1.0mm拉丝不锈钢包边 4、具体详见图纸 | m2 | 1.44
拆除工程
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 21 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
37 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1、开窗洞，产生的建筑垃圾清理、装袋、外运，外运距离由投标单位自行考虑 | m3 | 0.33
38 | 011605001001 | 地面拆除 | 1、室内现有卫生间及局部办公室区域原有地面挖60mm深，包含但不限于现有地面的破除、垫层的局部破除等内容，产生的建筑垃圾清理、装袋、外运，外运距离由投标单位自行考虑 | m2 | 52.67
39 | 011605001002 | 平面块料拆除 | 1、原室外PC砖面层拆除，产生的建筑垃圾清理、装袋、外运，外运距离由投标单位自行考虑 | m2 | 45.91
40 | 011605001003 | 平面块料拆除 | 1、室外新增花岗岩区域的地面挖除至设计要求，产生的建筑垃圾清理、装袋、外运，外运距离由投标单位自行考虑 | m2 | 31.09
41 | 01B003 | 其他拆除 | 1、清单未考虑到位的其他拆除，由投标单位自行考虑报价 | 项 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 22 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
42 | H010103003001 | 建筑垃圾消纳处置费用 | 1、建筑垃圾消纳处置费用，由投标单位自行考虑报价 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表【房屋建
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称]
1 | 011701006001 | 脚手架 | 1、本工程施工过程中涉及到的搭设脚手架的费用，由投标单位结合相关图纸设计、现场实际情况和自身施工方案综合考虑自行报价 2、按建筑面积计算 | m2 | 791.16
2 | 01B004 | 开荒保洁 | 1、本项目开荒保洁费用，由投标单位自行考虑报价 | 项 | 1
3 | 01B005 | 其他措施费 | 1、包含但不限于招标文件中要求考虑的措施费用，包括但不限于的材料搬运、成品保护、防尘降噪、警示标志、墙面开洞等所有可能发生的措施费用，投标单位自行考虑报价 2、投标人认为有必要增加的其他措施费 3、由投标单位结合相关图纸设计、现场实际情况和自身施工方案综合考虑自行报价 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表10.2.2-20 施工组织（总价）措施项目清单与计价表
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 备注
1 | 安全文明施工费 | 定额人工费+定额机械费
1.1 | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费
2 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费
6 | 其他施工组织措施费 | 按相关规定进行计算
合 计

## 表10.2.2-21 其他项目清单与计价汇总表【房屋建筑与
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 21700 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 21700 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价（结算价） | - | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价（结算价） |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计

## 表10.2.2-29 主要工日一览表【房屋建筑与装饰】
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价(元) | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 1.9889
2 | 二类人工 | 工日 | 174.3668
3 | 三类人工 | 工日 | 396.3102

## 表10.2.2-31 主要材料和工程设备一览表【房屋建筑与
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价(元) | 备注
1 | 非粘土烧结页岩多孔砖 240×115×90 | 千块 | 7.2456
2 | 蒸压砂加气混凝土砌块 | m3 | 79.9305
3 | 干混抹灰砂浆 DP M5.0 | kg | 24003.2826
4 | 浅色墙砖 400×800 | m2 | 120.4173
5 | 花岗岩 50mm | m2 | 78.54
6 | 铝扣板 300*300*1.0mm | m2 | 27.1611
7 | 钢制防火门(带观察窗) 乙级 | m2 | 21.222
8 | 90系列铝合金断桥隔热推拉窗 5+10A+5中空钢化玻璃 | m2 | 23.0463
9 | 黑钛不锈钢踢脚线 1.2mm | m2 | 13.3314
10 | 成品腻子粉 | kg | 4431.68
11 | 白色无机内墙涂料 | kg | 447.9609
12 | 聚合物水泥基复合防水涂料 JS II型 | kg | 3134.9815
13 | 聚合物水泥基复合防水涂料 JS Ⅰ型 | kg | 729.1936
14 | 水泥固化地坪 | m2 | 699.5
15 | 抗倍特板隔断 18mm | m2 | 15.79
16 | 非泵送商品混凝土 C20 | m3 | 4.7101

## 表10.2.2-32 主要机械台班一览表【房屋建筑与装饰】
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价(元) | 备注
1 | 机械人工 | 工日 | 4.0591
2 | 汽油(机械) | kg | 16.714
3 | 柴油(机械) | kg | 42.5469
4 | 电(机械) | kW·h | 481.3102

## 表10.2.2-13 单位工程招标控制价费用表【通用安装工
【表10.2.2-13】
单位工程招标控制价费用表
工程名称：单项工程-通用安装工程 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注
1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费）
2 | 措施项目费
2.1 | 施工技术措施项目 | ∑（技术措施工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
2.1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑技措项目（人工费+机械费）
2.2 | 施工组织措施项目 | 按实际发生项之和进行计算 |  | 见表 10.2.2-20
2.2.1 | 其中：安全文明施工基本费 |  |  | 见表 10.2.2-20
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额 | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.1.1 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.2 | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.3 | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.2 | 暂估价 | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计(或计入综合单价) |  | 见表 10.2.2-23
3.2.2 | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-24
3.2.3 | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-25
3.3 | 计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表 10.2.2-21
3.4.1 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表 10.2.2-27
3.4.2 | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额 |  | 见表 10.2.2-27
4 | 规费 | 计算基数×费率
5 | 增值税 | 计算基数×费率
招标控制价合计 |  | 1+2+3+4+5

## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【通用安装工
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
给排水
1 | 031006012001 | 热水器、开水炉 | 1.能源种类:小厨宝 2.型号、容积:储水8L,1.5KW,含安装、使用所需全部配件附件 3.安装方式:根据现场实际及设备安装要求 | 台 | 2
2 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.材质:成套成品陶瓷洗脸盆(感应式冷热水龙头) 2.规格、类型:最终选型须业主认可 3.组装形式:冷热水 4.附件名称、数量:含安装、使用所需全部配件附件 | 组 | 2
3 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 | 1.材质:成套成品陶瓷拖布池 2.规格、类型:最终选型须业主认可 3.附件名称、数量:含安装、使用所需全部配件附件 | 组 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
4 | 031004007001 | 小便器 | 1.材质:成套成品陶瓷挂式小便器(感应式自闭式冲洗阀) 2.规格、类型:最终选型须业主认可 3.附件名称、数量:含安装、使用所需全套配件附件 | 组 | 1
5 | 031004006001 | 大便器 | 1.材质:成套成品陶瓷蹲式大便器(感应式自闭式冲洗阀) 2.规格、类型:最终选型须业主认可 3.附件名称、数量:含安装、使用所需全部配件附件 | 组 | 4
6 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 | 1.材质:不锈钢磁性密闭地漏(防臭型) 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:按照设计要求 | 个 | 3
7 | 031004014002 | 给、排水附（配）件 | 1.材质:地面扫除口 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:按照设计要求 | 个 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
8 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:U-PVC耐热塑料管 De50 3.连接形式:粘接,含管件、配件、附件 4.阻火圈设计要求:按照设计要求 5.压力试验及吹、洗设计要求:按照设计要求 | m | 10.69
9 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:U-PVC耐热塑料管 De75 3.连接形式:粘接,含管件、配件、附件 4.阻火圈设计要求:按照设计要求 5.压力试验及吹、洗设计要求:按照设计要求 | m | 4.91
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 4 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
10 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:U-PVC耐热塑料管 De110 3.连接形式:粘接,含管件、配件、附件 4.阻火圈设计要求:按照设计要求 5.压力试验及吹、洗设计要求:按照设计要求 | m | 20.63
11 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:PPR塑料冷水管 S5系列 De20 3.连接形式:热熔连接,含管件、配件、附件 4.阻火圈设计要求:按照设计要求 5.压力试验及吹、洗设计要求:按照设计要求 | m | 22.88
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 5 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
12 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:PPR塑料冷水管 S5系列 De25 3.连接形式:热熔连接,含管件、配件、附件 4.阻火圈设计要求:按照设计要求 5.压力试验及吹、洗设计要求:按照设计要求 | m | 1.56
13 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:PPR塑料冷水管 S5系列 De32 3.连接形式:热熔连接,含管件、配件、附件 4.阻火圈设计要求:按照设计要求 5.压力试验及吹、洗设计要求:按照设计要求 | m | 12.77
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 6 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
14 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:PPR塑料冷水管 S5系列 De40 3.连接形式:热熔连接,含管件、配件、附件 4.阻火圈设计要求:按照设计要求 5.压力试验及吹、洗设计要求:按照设计要求 | m | 4.73
15 | 031001006008 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:PPR塑料冷水管 S5系列 De50 3.连接形式:热熔连接,含管件、配件、附件 4.阻火圈设计要求:按照设计要求 5.压力试验及吹、洗设计要求:按照设计要求 | m | 8.52
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 7 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
16 | 031001006009 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:PPR塑料热水管 S3.2系列 De20 3.连接形式:热熔连接,含管件、配件、附件 4.阻火圈设计要求:按照设计要求 5.压力试验及吹、洗设计要求:按照设计要求 | m | 2.3
17 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接,含配件、附件 | 个 | 2
18 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接,含配件、附件 | 个 | 1
19 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接,含配件、附件 | 个 | 2
20 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接,含配件、附件 | 个 | 2
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 8 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
21 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:采用泡沫橡塑保温(耐火等级难燃B1级,导热系数不大于0.044W/m℃,密度40~95kg/m3),保温材料错缝拼接 2.绝热厚度:20mm 3.管道外径:管道DN50mm以下 | m3 | 0.09
22 | 031208002002 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:采用泡沫橡塑保温(耐火等级难燃B1级,导热系数不大于0.044W/m℃,密度40~95kg/m3),保温材料错缝拼接 2.绝热厚度:30mm 3.管道外径:管道DN50mm以下 | m3 | 0.01
23 | 031208007001 | 防潮层、保护层 | 1.材料:难燃型玻璃钢薄板或玻璃布 | m2 | 0.18
24 | 031002001001 | 管道支架 | 1.材质:钢制管道支吊架制作安装 2.管架形式:一般管架 | Kg | 7.5
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 9 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
25 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:钢制管道支吊架除锈刷油 2.涂刷遍数、漆膜厚度:除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | kg | 7.5
26 | 031002003001 | 套管 | 1.类型:钢制穿外墙刚性防水套管 2.规格:DN100 3.填料材质:按照设计要求 | 个 | 1
27 | 031002003002 | 套管 | 1.类型:钢制穿楼板刚性防水套管 2.规格:DN50 3.填料材质:按照设计要求 | 个 | 7
28 | 031002003003 | 套管 | 1.类型:钢制穿楼板刚性防水套管 2.规格:DN100 3.填料材质:按照设计要求 | 个 | 5
29 | 031002003004 | 套管 | 1.类型:钢制一般穿墙钢套管 2.规格:DN65 3.填料材质:按照设计要求 | 个 | 1
30 | 031002003005 | 套管 | 1.类型:钢制一般穿墙钢套管 2.规格:DN65 3.填料材质:按照设计要求 | 个 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 10 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
电气
31 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:成套照明配电箱AL1(防护等级,IP3X) 2.型号:根据系统图定制 3.规格:含设计系统图内的所有内容 4.安装方式:明装,含接入原有配电系统 | 台 | 1
32 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯(选样) 2.规格:含全部安装配件、附件 | 套 | 42
33 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:600*600平板灯(选样) 2.规格:含全部安装配件、附件 3.安装形式:顶装 | 套 | 3
34 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称:300*300平板灯(选样) 2.规格:含全部安装配件、附件 3.安装形式:顶装 | 套 | 11
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 11 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
35 | 030404033001 | 风扇 | 1.名称:排气扇(选样) 2.规格:含全部安装配件、附件 3.安装方式:含排风管道、支吊架、除锈刷油、开孔及封堵、恢复、控制开关、随行电缆等及其他全部相关附属工程和措施项目 | 台 | 2
36 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:跷板单联单控开关 2.规格:~250V,10A 3.安装方式:嵌墙 +1.3m(底边离地) | 个 | 4
37 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:跷板双联单控开关 2.规格:~250V,10A 3.安装方式:嵌墙 +1.3m(底边离地) | 个 | 4
38 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:跷板双联双控开关 2.规格:~250V,10A 3.安装方式:嵌墙 +1.3m(底边离地) | 个 | 6
39 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:暗装单相10A 二.三孔插座 2.规格:~250V,10A 3.安装方式:暗装,底边距地0.3米,平面图有注明按标注来 | 个 | 23
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 12 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
40 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:暗装单相10A 二.三孔空调插座 2.规格:~250V,10A IP54 3.安装方式:根据设备安装要求 | 个 | 1
41 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:暗装单相10A 二.三孔空调插座 2.规格:~250V,10A IP54 3.安装方式:若无注明底边距台面300mm壁装 | 个 | 3
42 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:套接紧定式钢管 JDG20 2.配置形式:综合考虑,含安装附件及附属工程 3.接地要求:钢管接地 | m | 706.59
43 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:套接紧定式钢管 JDG32 2.配置形式:综合考虑,含安装附件及附属工程 3.接地要求:钢管接地 | m | 10
44 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:铜芯塑料绝缘线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ-450/750V-2.5 | m | 1349.03
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 13 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
45 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:铜芯塑料绝缘线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ-450/750V-4 | m | 810.66
46 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号:WDZB1-YJY-5*6 3.敷设方式、部位:管内敷设 4.电压等级（KV）:0.6/1kV | m | 10
47 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合) | 系统 | 1
消防报警
48 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:感烟探测器(含底座) 2.规格:须能接入原有消防报警系统 | 个 | 18
49 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:热镀锌钢管 SC20 2.配置形式:综合考虑,含安装附件及附属工程 3.接地要求:钢管接地 | m | 142.94
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 14 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
50 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:铜芯多股绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZN-RYJS-2*2.5 | m | 149.87
弱电
51 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称:网络信息插座 2.规格:含六类非屏蔽信息模块、防尘面板、钢制底盒 3.安装方式:按照设计要求 | 个 | 4
52 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:套接紧定式钢管 JDG20 2.配置形式:综合考虑,含安装附件及附属工程 3.接地要求:钢管接地 | m | 54.62
53 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:六类非屏蔽双绞线 2.规格:Cat6 4P UTP 3.敷设方式:配管内 | m | 200
54 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 1.测试类别:测试 4对双绞线缆 | 链路 | 4
消火栓
55 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.原有组合式消防柜拆除,含配套附属工程 | 套 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 15 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
56 | 030901010002 | 室内消火栓 | 1.新增消防栓 2.规格：与原有一致,含灭火器两具 3.含配套附属工程 | 套 | 1
57 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.材质、规格:内外热镀锌钢管 DN65 2.连接形式:螺纹连接,含管件、配件、附件 3.压力试验及冲洗设计要求:按照设计要求 4.管道标识设计要求:按照设计要求 | m | 6
58 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.消防水管道刷油 2.刷防锈漆二道、调和漆二道 3.标志色方式、品种:按照设计、规范要求 | m2 | 1.43
59 | 031002001002 | 管道支架 | 1.材质:钢制管道支吊架制作安装 2.管架形式:一般管架,按照设计要求 | Kg | 3.5
60 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 1.钢制管道支吊架除锈刷油 2.除锈,刷防锈漆二道、调和漆二道 | kg | 3.5
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 16 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
61 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:消火栓灭火系统 | 点 | 1
其他
62 | 03B001 | 其他措施及附属工程 | 1.本次设计改造范围内的保护防护、开孔开槽、开挖、恢复，及其他全部相关措施项目及附属工程 2.给排水、电气、消防报警、弱电等接入原系统所涉及的全部相关附属工程及措施项目 | 项 | 1
63 | 03B002 | 原有灯具保护性拆除 | 1.原有吸顶灯等灯具保护性拆除(具体数量根据现场实际和业主要求)，拆除后处置根据业主要求，原有电源管线做好保护 2.根据现场实际综合考虑报价 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表【通用安
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称]
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表10.2.2-20 施工组织（总价）措施项目清单与计价表_1
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称：单项工程-通用安装工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 备注
1 | 安全文明施工费 | 定额人工费+定额机械费
1.1 | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费
2 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费
6 | 其他施工组织措施费 | 按相关规定进行计算
合 计

## 表10.2.2-21 其他项目清单与计价汇总表【通用安装工
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：单项工程-通用安装工程 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 |  | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价（结算价） | - | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价（结算价） |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计

## 表10.2.2-29 主要工日一览表【通用安装工程】
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价(元) | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 70.9858

## 表10.2.2-31 主要材料和工程设备一览表【通用安装工
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价(元) | 备注
1 | 热镀锌钢管 DN20 | m | 147.2282
2 | U-PVC耐热塑料管 De110 | m | 17.7418
3 | 截止阀 DN50 | 个 | 2.02
4 | 成套成品陶瓷洗脸盆(感应式冷热水龙头) | 个 | 2.02
5 | 成套成品陶瓷蹲式大便器(感应式自闭式冲洗阀) | 个 | 4.04
6 | 成套成品陶瓷挂式小便器(感应式自闭式冲洗阀) | 个 | 1.01
7 | 吸顶灯(选样) | 套 | 42.42
8 | 300*300平板灯(选样) | 套 | 11.11
9 | 暗装单相10A 二.三孔插座 | 套 | 23.46
10 | WDZ-BYJ-450/750V-2.5 | m | 1564.8748
11 | WDZ-BYJ-450/750V-4 | m | 851.193
12 | 套接紧定式钢管 JDG20 | m | 784.0463
13 | 小厨宝 储水8L,1.5KW | 台 | 2
14 | 感烟探测器(含底座) | 个 | 18
15 | 成套照明配电箱AL1 | 台 | 1

## 表10.2.2-32 主要机械台班一览表【通用安装工程】
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价(元) | 备注
1 | 电焊机 (综合) | 台班 | 0.8886
2 | 机械人工 | 工日 | 0.00724
3 | 柴油(机械) | kg | 0.13251
4 | 电(机械) | kW·h | 9.0605