阅读空间提升项目

编制说明

一、工程概况

1、工程名称：阅读空间提升项目

2、建设单位：杭州科技职业技术学院

3、工程地点：浙江省杭州市富阳区高科路198号

4、工程规模及内容：阅览室及活动室装修改造；新建柜子、服务台及展台；入口层及二层其余墙面顶面局部修补等。

二、施工范围

施工范围：本工程施工图纸内及工程量清单全部内容。

三、编制依据

1. 龙邦建设股份有限公司设计的施工图。

2.《浙江建设工程量清单计价规范》GB50500-2013。

3.《浙江省建设工程计价规则》（2018版）。

4.《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》(2018版)。

5.《浙江省通用安装工程预算定额定额》（2018版）。

6.《杭州造价信息》2025年第5期富阳信息价、《浙江造价信息》2025年第4期及市场价。

7.人工费按《关于杭州市人工信息价发布和使用规定的通知》（杭州造价投资办【2012】23号文）按2024年第11月份杭州市建设工程人工信息价：一类人工140元/工日，二类人工151元/工日，三类人工174元/工日。

8.浙建建发[2019]92 号《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》。

9.省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知（浙建建发【2022】37号）。

10.关于明确杭州市建筑施工领域安全生产责任保险费用计取的通知（杭建招标造价中心[2021]84号）。

11.相关文件、解释及法律法规等。

12.现行有关法律、法规及适用的标准、规范。

四、工程质量、工期

工程质量、工期：见本工程相关文件。

五、清单编制取费标准

1、本工程按照营改增后计价模式进行。

2、关于企业管理费、安全文明施工费、规费及税金的要求如下：

（1） 安全文明施工措施费用报价不得低于省建设行政主管部门颁发的施工费用定额和相关取费计价文件规定的弹性费率下限的计算值。安全文明施工基本费按市区工程考虑，

具体如下：

单独装饰工程部分费率为5.91%；

安装工程部分费率为7.35%；

（2）规费的投标报价按《浙江省建设工程计价规则》（2018版）文件规定自主确定投标费率，但在规费政策平稳过渡期内不得低于标准费率的30%，具体如下：

单独装饰工程：取费基数为人工费+机械费，费率下限为27.92%*30%=8.376%；

安装工程：取费基数为人工费+机械费，费率下限为30.63%*30%=9.189%；

（3）税金按《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的 通知》（浙建建发【2019】92 号）：税率为9%。

（4）企业管理费的投标报价费率按照《浙江省建设工程计价规则》（2018 版）文件  规定由投标单位自主确定，但根据“《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则》（2018  年修订）的通知（杭建市发〔2018〕578号） ”的规定，企业管理费报价不得低于省建设行 政主管部门颁发的施工费用定额和相关取费计价文件规定的对应专业工程企业管理费弹性费率下限乘以20％(各专业工程企业管理费报价≧∑对应专业工程报价（人工费+机械费）* 最低费率)，具体如下：

单独装饰工程：取费基数为人工费+机械费，费率下限为 11.37%*20%=2.274%；

安装工程：取费基数为人工费+机械费，费率下限为16.29%*20%=3.258%；

（5）安责险由投标人根据《关于明确杭州市建筑施工领域安全生产责任保险费用计取的通知》（杭建招标造价中心[2021]84号）结合工程实际和企业信用状况列入企业管理费中自主报价。

六、编制说明：

- 1.本工程弃料外运暂按5km考虑。

- 2.8mm木纹铝蜂窝板按面板1mm+蜂窝芯6mm+底板1mm考虑。

- 3.MXB1配电箱进线WDZ-YJY-4*120+1*70暂按80米计入。

- 4.综合暂定价（含税总价71220元）：

- 学院展示(专业厂家定制深化)　8000元/项

- 大屏拆装维修　39908元/项

- 静音仓　17431元/项

- 5.暂列金额（含税价71940元）

- 暂列金额　66000元/项

七、其他说明：

1.投标人应在综合单价中充分考虑施工中的各种损耗和需要增加的工程量，所报综合 单价应包含该清单子目所描述的所有工作内容，并考虑风险因素。

2.投标人未填报综合单价或合价的项目，其费用视为已分摊在其他项目的综合单价与合价中，该项工作实施后，招标人将不予支付。

3.投标人应将工程量清单充分结合图纸（包括其他资料）一起阅读并理解，对于清单 描述不够详尽的，应结合图纸要求进行报价。工程量清单项目特征只是按照国标《工程量计算规范》的要求，根据设计进行主要内容描述，对于其他辅助工作内容和施工工艺上的 由投标人自行考虑，并计入综合单价及合价。

4.投标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、现状、交通运输、空间局限及任何其 它足以影响报价的情况。

5.“措施项目清单 ”所列措施项目内容及数量仅供参考，投标人应根据本工程情况、 现场条件、相关的图纸、地质资料、施工组织设计及公司实力综合考虑，如需增加，投标 人在其他措施费子目报价时综合考虑，中标后一律不得调整。

6.投标人在投标前需认真踏勘现场，综合考虑施工进出场、施工（临近建筑物道路管线等）保护等相关措施后自行列项报价，若未单独列项报价，视同含在其他报价中，相关措施费用包干处理，中标后一律不得调整。

7.工程中所有的孔洞须修补完毕并满足建筑、防渗水、防火等要求，费用投标单位自行计算并综合报价，中标后不做调整。

8.以下子项不再单独计列，应综合考虑计入相应项目报价：

(1)门洞的阳角水泥砂浆做暗护角；

(2)基层表面清理干净；

(3)除已在清单（安装部分）内列出的预留套管以外的预留套管、预留孔；

(4)板底下批腻子前的打磨与平整。

八、本工程预算价为1690653元（其中暂定价71220元，暂列金额71940元）。