## 招标工程量清单封面
| 北秀小学风雨操场维修改造工程 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日

## 招标工程量清单扉页
|  | 北秀小学风雨操场维修改造工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日

## 表1-1-1 工程项目报价汇总表
工程项目报价汇总表
工程名称：北秀小学风雨操场维修改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 内容 | 金额(元) | 其 中
|  |  | 安全文明 施工费(元) | 规费(元)
一 | 单位工程汇总
1 | 单项工程
一 | 单位工程费合计
二 | 未纳入单位工程费的其他费用[1+2+3+4]
1 | 整体措施项目清单
1.1 | 组织措施项目清单
1.2 | 技术措施项目清单
2 | 整体其他项目清单
3 | 规费
4 | 税金
总报价[一+二]
总 计【一 + 二】
表-02

## 表1-3-A 组织措施项目（整体）清单及计价表
表1-3-A 组织措施项目(整体)清单及计价表
工程名称：北秀小学风雨操场维修改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 金额(元) | 备注
一 | 安全文明施工措施项目 | 项 | 1 |  | 提供分析清单（表1-3-A-1）
二 | 其他组织措施项目 | 项 | 1
1 | 提前竣工增加费 | 项 | 1
2 | 二次搬运费 | 项 | 1
3 | 冬雨季施工增加费 | 项 | 1
4 | 行车、行人干扰增加费 | 项 | 1
合 计

## 表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表
表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表
工程名称：北秀小学风雨操场维修改造工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 措施项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
一 | 安全施工措施项目
（一） | 基本安全防护
1 | 安全网
（1） | 安全平网 | m2 |  |  |  | 平面面积
（2） | 密目式立网 | m2 |  |  |  | 垂直立面
2 | 防护栏杆 |  |  |  |  | 按栏杆长度
（1） | 高处作业临边防护栏杆 | m
（2） | 深基坑（槽）临边护栏 | m
（3） | 其他防护栏杆 | m
3 | 防护门 | m2
4 | 防护棚 |  |  |  |  | 按防护面积
（1） | 通道防护棚 | m2
（2） | 井架防护棚 | m2
（3） | 升降机防护棚 | m2 |  |  |  | 含人货两用升降机、货用升降机
5 | 断头路阻挡墙 | m3
6 | 安全隔离网 | m2 |  |  |  | 爆破工程
7 | 对讲机 | 套
（二） | 高处作业
1 | 洞口水平隔离防护 | m2 |  |  |  | 按洞口水平面积
2 | 高压线安全措施 | 元
3 | 起重设备防护措施 | 元
4 | 楼层呼唤器 | 套
5 | 其他高处作业安全防护
（三） | 深基坑（槽）
1 | 上下专用通道 | m2 |  |  |  | 含安全爬梯
2 | 基坑支护变形监测 | 元
3 | 其他深基坑安全防护
（四） | 脚手架
1 | 水平隔离封闭设施 | m
2 | 其他脚手架安全防护
（五） | 井架
1 | 架体围护 | m2
2 | 货用升降机操作室 | m2
3 | 其他井架防护
（六） | 消防器材、设施
1 | 灭火器 | 只
2 | 消防水泵 | 台
3 | 水枪、水带 | 套
表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表
工程名称：北秀小学风雨操场维修改造工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 措施项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
4 | 消防箱 | 只
5 | 消防立管 | m
6 | 危险品仓库搭建 | m2
7 | 防雷设施 | 元
8 | 其他
（七） | 特殊工程安全措施
1 | 特殊作业防护用品 | 元
2 | 救生设施 | 元 |  |  |  | 含救生衣、救生圈等
3 | 防毒面具 | 付
4 | 有毒气体检测仪器 | 套
5 | 其他特殊安全防护
（八） | 安全标志
1 | 安全警示标牌、标识 | 元
2 | 警示灯 | 处
3 | 航标灯 | 处 |  |  |  | 通航要求
4 | 其他安全标志
（九） | 安全专项检测
1 | 起重机械检测费 | 元 |  |  |  | 塔吊、升降机等
2 | 钢管、扣件检测费 | 元
3 | 高处作业吊篮检测费 | 元
4 | 防坠器专项检测费 | 元
5 | 其他安全检测
（十） | 智慧工地
1 | 实名制信息采集及考勤设备、软件及管理 | 元
2 | 扬尘在线视频监测设备、软件及管理 | 元
3 | 远程高清视频监控设备、软件及管理 | 元
4 | 起重机械安全监控设备、软件及管理 | 元
5 | 其他管理设施 | 元
（十一） | 安全教育培训 | 元
（十二） | 现场安全保卫 | 元
（十三） | 其他安全施工措施
二 | 文明施工措施项目
1 | 围墙 | m |  |  |  | 按标准设置
2 | 大门、门楼 | 块
3 | 标牌 | 块
4 | 效果图 | 块
表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表
工程名称：北秀小学风雨操场维修改造工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 措施项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
5 | 彩钢板围挡 | m |  |  |  | 按标准设置
6 | 地坪硬化 | m2
7 | 其他文明施工措施
三 | 环境保护措施项目 |  |  |  |  | 含扬尘污染防治措施
1 | 现场绿化 | m2
2 | 防尘网布 | m2
3 | 车辆冲洗设施 | 套 |  |  |  | 含洗车槽、自动冲洗或其他冲洗设备等
4 | 喷淋设施
（1） | 塔吊喷淋 | 套
（2） | 外架喷淋 | 套
（3） | 场地喷淋 | 套
5 | 防尘雾炮 | 台
6 | 其他扬尘控制费用 | 元
7 | 噪声控制费用 | 元
8 | 污水处理费用 | 元 |  |  |  | 特殊工程要求
9 | 车辆密封费用 | 元
10 | 工地食堂油烟净化设备 | 套
11 | 其他环境保护措施
四 | 临时设施措施项目
（一） | 办公用房 | m2
（二） | 生活用房
1 | 宿舍 | m2
2 | 食堂 | m2
3 | 厕所 | m2
4 | 浴室 | m2
5 | 其他生活设施 |  |  |  |  | 休息场所、文化娱乐设施等
（三） | 生产用房（仓库） | m2
（四） | 临时用电设施
1 | 总配电箱 | 只
2 | 分配电箱 | 只
3 | 开关箱 | 只
4 | 临时用电线路 | m
5 | 用电保护装置 | 处
6 | 发电机 | 台
7 | 其他临时用电设施 |  |  |  |  | 附近外电线路防护设施等
（五） | 临时供水 | m |  |  |  | 按管道长度
（六） | 临时排水 | m |  |  |  | 按管道长度
表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表
工程名称：北秀小学风雨操场维修改造工程 |  |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 措施项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
（七） | 其他临时设施
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目（整体）清单及计价表
表 1-3-C 技术措施项目（整体）清单及计价表
工程名称：北秀小学风雨操场维修改造工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
[请输入分部名称]
合 计

## 表1-4 其他项目清单及计价表
表1-4 其他项目清单与计价表
工程名称：北秀小学风雨操场维修改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额
2 | 计日工 |  | 明细表详见1-4-1
3 | 总承包服务费 |  | 明细表详见1-4-2
4 | 标化工地增加费 |  | 暂定费用
5 | 优质工程增加费 |  | 暂定费用
合 计

## 表1-5 主要工日价格表(整体)
表1-5 主要工日价格表
工程名称：北秀小学风雨操场维修改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工种 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 一类人工 | 工日
2 | 二类人工 | 工日
3 | 三类人工 | 工日

## 表1-6 主要材料价格表(整体)
表1-6 主要材料价格表
工程名称：北秀小学风雨操场维修改造工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注
1 | 0127120037 | 型钢 | 综合 | t
2 | 0129120005 | 微孔铝板 | 2mm | m2
3 | 0129120007 | 不锈钢板 | 304δ2 | m2
4 | 0129120311 | 65-430型铝锰镁板 | 1mm | m2
5 | 0129120311 | YX25/215/860型彩钢压型板 | 0.7mm | m2
6 | 0129120311 | YX25/215/860型彩钢压型穿孔板,冲孔率21%~23% | 0.7mm | m2
7 | 0143120003 | 铝单板 | 2mm | m2
8 | 0211120047 | 木纹碳晶板墙裙 | 9mm | m2
9 | 0211120047 | 各色碳晶板无缝密拼 | 15mm | m2
10 | 0401120021 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5综合 | kg
11 | 0401120045 | 白色硅酸盐水泥 | 425#、二级白度 | kg
12 | 0403120009 | 黄砂 | 净砂 | t
13 | 0405120119 | 碎石 | 综合 | t
14 | 0413120137 | 混凝土实心砖 | 240×115×53 MU10 | 千块
15 | 0415120183 | 蒸压砂加气混凝土砌块 | B05 A3.5 | m3
16 | 0433120051 | 干混砌筑砂浆 | DM M7.5 | kg
17 | 0505120113 | 胶合板 | δ9 | m2
18 | 0509120011 | 阻燃板 | δ15 | m2
19 | 0701120035 | 白色仿石材砖 | 600*600*8 | m2
20 | 0705120013 | 灰色仿石材地砖 | 600×600×10 | m2
21 | 0705120035 | 红缸砖 | 300*300*12mm | m2
22 | 0800120021 | 芝麻灰花岗岩 | 30厚 | m2
23 | 0901120047 | 防水纸面石膏板 | 1200×2400×12 | m2
24 | 0905120041 | 白色铝扣板 | 600*600*0.8mm | m2
25 | 0905120041 | 白色铝扣板 | 300*300*0.8mm | m2
26 | 0905120041 | 木纹铝扣板 | 600*1200*1mm | m2
27 | 0905120041 | 深灰色铝扣板 | 600*1200*1mm | m2
28 | 1001120201 | 轻型龙骨 | U50 | m2
29 | 1303120131 | 米色防水防霉无机涂料 |  | kg
30 | 1303120131 | 白色防水防霉无机涂料 |  | kg
31 | 1335120009 | 单组份聚氨酯防水涂料 | Ⅰ型 | kg
32 | 1335120059 | 聚合物水泥基复合防水涂料 | JS Ⅰ型 | kg
33 | 1507120037 | 吸音棉 | δ25 | m2
34 | 1507120037 | 16K玻璃纤维保温棉 | δ100 | m2
35 | 1507120037 | 吸音棉 | δ30 | m2
表1-6 主要材料价格表
工程名称：北秀小学风雨操场维修改造工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注
36 | 2801120899 | 铜芯塑料绝缘线 | BV2.5 | m
37 | 2801120949 | 铜芯塑料绝缘线 | BVR4 | m
38 | 3411120001 | 电 |  | kW·h
39 | 3411120015 | 水 |  | m3
40 | 3501120021 | 复合模板 | 综合 | m2
41 | BTJ110779 | 抗倍特板 | 18mm | m2
42 | BTJ110807 | 陶铝吸音板 | 15mm | m2
43 | BTJ110836 | 蓝色PU防撞软包 | δ25 | m2
44 | 0431120177 | 非泵送商品混凝土 | C20 | m3
45 | 0307330031 | 厨房网框式地漏 | DN200 | 个
46 | 1701120181 | 碳素结构钢焊接钢管 | DN20 | m
47 | 1711330077 | 无承口柔性排水铸铁管 | DN200 | m
48 | 1725330055 | PP-R管（冷水） | DN40 | m
49 | 1725330123 | PVC-U排水管 | DN100 | m
50 | 1900330009 | 铜芯闸阀 | DN50 | 个
51 | 2109120021 | 成套成品陶瓷洗脸盆 |  | 个
52 | 2113330001 | 成品陶瓷拖布池 |  | 套
53 | 2115120001 | 成套成品陶瓷蹲式大便器 |  | 个
54 | 2117120001 | 成套成品陶瓷感应挂式小便器 |  | 个
55 | 2500330001 | LED工矿灯-150W 吊装H=7.0M |  | 套
56 | 2500330001 | LED平板灯 300*300mm-嵌入式 18W |  | 套
57 | 2500330001 | LED条形灯 100*1200mm-24W 嵌入式 |  | 套
58 | 2500330001 | LED羽毛球专用灯 300*1200mm-60W 场地侧面吊装H=7.0M |  | 套
59 | 2561330013 | 灯具吊杆 | φ15 | 根
60 | 2605120033 | 双联单控暗开关 | 10A ~250V安全型 | 只
61 | 2641120027 | 插座(二眼+三眼) | 10A ~250V(带保护门,安全型) | 套
62 | 2801120885 | WDZB-BYJ2.5 |  | m
63 | 2801120885 | WDZB-BYJR2.5 |  | m
64 | 2801330075 | 6类非屏蔽双绞线 | Cat6-UTP | m
65 | 2803330009 | YJV22-4*70+35 |  | m
66 | 2803330009 | WDZB-YJY-4x16+1x16 |  | m
67 | 2803330009 | WDZB-YJY-4x6+1x6 |  | m
68 | 2825120017 | 电源线 | RVVSP2x2.5 | m
表1-6 主要材料价格表
工程名称：北秀小学风雨操场维修改造工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注
69 | 2906330001 | JDG电线套管(镀锌) | DN20 | m
70 | 2911330065 | 开关盒、插座盒 |  | 个
71 | B50111231 | 换气扇 | 40W | 台
72 | B55111225 | 空调外机配电箱 | 1APK1 | 台
73 | B55111225 | 室内配电箱 | 1APK1 | 台
74 | B55111225 | 室内配电箱 | M-CC | 台
75 | B55111225 | 室内配电箱 | M-DGN | 台
76 | 补充主材002 | 12mm硬质LED灯带 | 6W/M | m
77 | 补充主材009 | 卫生洁具钢塑止水节 DN100 |  | 个

## 表1-7 主要机械台班价格表(整体)
表1-7 主要机械台班价格表
工程名称：北秀小学风雨操场维修改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 机械设备名称 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 机械人工 | 工日
2 | 其他费用(机械) | 元
3 | 汽油(机械) | kg
4 | 柴油(机械) | kg
5 | 电(机械) | kW·h
6 | 安拆及场外运输费 | 元

## 表1-1-2 单位工程报价汇总表【单项工程】
单位工程报价汇总表
工程名称：北秀小学风雨操场维修改造工程
单位工程名称：单项工程 |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (房屋建筑与装饰) |  | (通用安装工程)
|  | 清单控制价汇总 |  | 清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单
二 | 措施项目清单（1+2）
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单 | - |  | -
四 | 规费
五 | 税金[（一+二+三+四）*费率] | - |  | -
六 | 总报价（一+二+三+四+五）
合计=一+二+三+四+五
单位工程报价汇总表
工程名称：北秀小学风雨操场维修改造工程
单位工程名称：单项工程 |  |  | 单位：元
金额小计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【房屋建筑与装饰】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
一层厨房、副食库、主食库、洗碗消毒间
1 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1、瓷砖地面面砖及结合层铲除。 具体材质及规格以现场实际情况为准 | m2 | 20
2 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层； 2、300*300*12红缸砖饰面。 具体详施工图纸 | m2 | 20
3 | 011605001002 | 平面块料拆除 | 1、原瓷砖地面及混凝土基础拆除。 具体材质及规格以现场实际情况为准 | m2 | 2.03
4 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1、素土回填,夯实； 2、100厚碎石垫层； 3、80厚C20混凝土找平层； 4、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层； 5、300*300*12红缸砖饰面。 具体详施工图纸 | m2 | 2.03
5 | 01B001 | 排水沟 | 1、老旧地沟原有瓷砖及盖板拆除。 具体材质及规格以现场实际情况为准 | m | 44
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 2 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
6 | 010507003001 | 排水沟 | 1、2厚不锈钢成品地沟(选样)含水沟、盖板,尺寸按现状地沟尺寸； 2、30厚1:2.5水泥砂浆结合层； 3、单面100厚灰砖砌筑； 4、具体做法详见图纸。 | m | 44
7 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1、瓷砖面砖及结合层铲除。 具体材质及规格以现场实际情况为准 | m2 | 2.7
8 | 011204003001 | 块料墙面 | 1、20厚1:2.5水泥砂浆结合层； 2、白色墙砖饰面（300*450*8mm）。 具体详施工图纸 | m2 | 2.7
9 | 011502001001 | 金属装饰线 | 1、瓷砖面增加不锈钢阳角保护条45*45*1mm高度1200mm(9根),结构胶粘贴。 具体详施工图纸 | m | 10.8
一层室外踏步、过道、男卫、女卫
10 | 011605001003 | 平面块料拆除 | 1、原瓷砖地面及混凝土基础拆除。 具体材质及规格以现场实际情况为准 | m2 | 26.27
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 3 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
11 | 011605001004 | 平面块料拆除 | 1、原有铺装及踏步、混凝土基础拆除。 具体材质及规格以现场实际情况为准 | m2 | 9.66
12 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1、覆土下挖更换排水管,排水管另计。 | m | 12
13 | 011108001001 | 石材零星项目 | 1、素土回填,夯实； 2、100厚碎石垫层； 3、80厚C20混凝土找平层； 4、12厚1:3干硬性水泥砂浆结合层； 5、18厚灰色石材门槛石。 | m2 | 0.64
14 | 011102003003 | 块料楼地面 | 1、素土回填,夯实； 2、100厚碎石垫层； 3、80厚C20混凝土找平层； 4、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层； 5、600*600*10灰色仿石材地砖。 | m2 | 8.81
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 4 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
15 | 011102001001 | 石材楼地面 | 1、素土回填,夯实； 2、100厚碎石垫层； 3、80厚C20混凝土找坡层,坡度3%； 4、MU10灰砖砌筑台阶； 5、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层； 6、30厚芝麻灰花岗岩。 | m2 | 9.66
16 | 011102003004 | 块料楼地面 | 1、LC7.5轻集料混凝土回填平整； 2、素水泥砂浆一道； 3、最薄处20厚C20细石混凝土找坡层； 4、2道1.5厚JS防水涂料,周边上翻500且高于该区域最高给水点； 5、10厚防水砂浆保护层； 6、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层； 7、600*600*10灰色仿石材地砖。 | m2 | 16.82
17 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、原有铝扣板吊顶拆除。 具体材质及规格以现场实际情况为准 | m2 | 25.63
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 5 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
18 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1、专用配套轻钢龙骨； 2、600*600*0.8厚白色铝扣板,L型收边； 3、此处吊顶标高为2.985m，当吊杆长度大于1.5m小于3m时,应设置反支撑,反支撑做法参12J502-2,A31页； 4、当吊杆长度大于3m时,转换层应由施工单位根据现场二次深化,由设计单位及结构专业复核后方可施工。 具体详施工图纸 | m2 | 8.81
19 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1、专用配套轻钢龙骨； 2、300*300*0.8厚白色铝扣板,L型收边； 3、此处吊顶标高为2.985m，当吊杆长度大于1.5m小于3m时,应设置反支撑,反支撑做法参12J502-2,A31页； 4、当吊杆长度大于3m时,转换层应由施工单位根据现场二次深化,由设计单位及结构专业复核后方可施工。 具体详施工图纸 | m2 | 16.43
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 6 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
20 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 1、15厚石膏基高性能纤维板； 2、12厚防水石膏板； 3、满批3厚耐水腻子； 4、涂刷白色防水防霉无机涂料饰面(一底两面)。 具体详施工图纸 | m2 | 1.38
21 | 011605002002 | 立面块料拆除 | 1、原瓷砖饰面铲除至基层墙体。 具体材质及规格以现场实际情况为准 | m2 | 105.37
22 | 011204003002 | 块料墙面 | 600*600*8白色仿石材砖至吊顶 1、用修补砂浆局部修补墙面,抹灰砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘贴耐碱玻纤网格布； 2、界面剂一道； 3、12厚1:2.5水泥砂浆找平层； 4、5厚强力胶粉泥粘结层,揉挤压实； 5、瓷砖饰面,背面背胶一道饰面。 具体详施工图纸 | m2 | 27.48
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 7 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
23 | 011204003003 | 块料墙面 | 600*600*8白色仿石材砖至吊顶 1、用修补砂浆局部修补墙面,抹灰砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘贴耐碱玻纤网格布； 2、界面剂一道； 3、12厚1:2.5水泥砂浆找平层； 4、1.5厚聚氨酯防水涂料,周边上翻500且高于该区域最高给水点； 5、5厚强力胶粉泥粘结层,揉挤压实； 6、瓷砖饰面,背面背胶一道饰面。 具体详施工图纸 | m2 | 77.89
24 | 011606002001 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 1、原有抗倍特板拆除。 具体材质及规格以现场实际情况为准 | m2 | 18.9
25 | 011210005001 | 成品隔断 | 1、18厚抗倍特板隔断(选样)； 2、1.2厚黑钛不锈钢包脚(选样)； 3、含五金、包边、分隔支承架、油漆、运输、安装等所有工作内容。 具体详施工图纸 | m2 | 18.9
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 8 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
26 | 011606002002 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 1、原有银镜拆除。 具体材质及规格以现场实际情况为准 | m2 | 2.53
27 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 1、5厚防雾银镜(选样),黑钛不锈钢边框(选样)； 2、15厚阻燃板基层； 3、L30*30*3冷镀锌角钢@间距600mm。 具体详施工图纸 | m2 | 2.53
28 | 011505001001 | 洗漱台 | 1、原有洗手台拆除。 具体材质及规格以现场实际情况为准 | 组 | 2
29 | 011505001002 | 洗漱台 | 1、尺寸规格：1180*550*850； 2、15厚白色人造石英石台面、侧板(选样)； 3、15厚阻燃板基层； 4、L40*40*4冷镀锌角钢@间距600mm。 含磨边、开孔、倒角处理等 具体详施工图纸 | 个 | 2
30 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 1、原有木质门拆除。 具体材质及规格以现场实际情况为准 | 樘 | 2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 9 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
31 | 010801002001 | 木质门带套 | 1、门编号：M0921； 2、成品实木复合门与门套及门套线(选样)； 3、含门把手、合页、门吸等所有相关的五金配件。 | 樘 | 2
32 | 010808004001 | 金属门窗套 | 1、门编号：MD1530； 2、1.2厚黑钛不锈钢门套； 3、15厚阻燃板基层。 | 樘 | 1
一层餐厅
33 | 011302001004 | 吊顶天棚 | 1、专用配套轻钢龙骨； 2、600*1200*1厚木纹铝扣板； 3、当吊杆长度大于1.5m小于3m时,应设置反支撑,反支撑做法参12J502-2,A31页； 4、当吊杆长度大于3m时,转换层应由施工单位根据现场二次深化,由设计单位及结构专业复核后方可施工。 此处楼板为斜面，吊顶标高为4.2m-2.9m之间，具体详施工图纸 | m2 | 460.41
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 10 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
34 | 011302001005 | 吊顶天棚（平面） | 1、专用配套轻钢龙骨； 2、600*1200*1厚深灰色铝扣板； 3、当吊杆长度大于1.5m小于3m时,应设置反支撑,反支撑做法参12J502-2,A31页； 4、当吊杆长度大于3m时,转换层应由施工单位根据现场二次深化,由设计单位及结构专业复核后方可施工。 此处楼板为斜面，具体详施工图纸 | m2 | 224.52
35 | 011302001006 | 吊顶天棚（侧面） | 1、专用配套轻钢龙骨； 2、600*1200*1厚深灰色铝扣板。 具体详施工图纸 | m2 | 77.42
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 11 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
36 | 011302001007 | 吊顶天棚（平面） | 1、专用配套轻钢龙骨； 2、15厚石膏基高性能纤维板； 3、12厚防水石膏板； 4、满批3厚耐水腻子； 5、涂刷白色防水防霉无机涂料饰面(一底两面)； 6、当吊杆长度大于1.5m小于3m时,应设置反支撑,反支撑做法参12J502-2,A31页； 7、当吊杆长度大于3m时,转换层应由施工单位根据现场二次深化,由设计单位及结构专业复核后方可施工。 此处楼板为斜面，具体详施工图纸 | m2 | 29.67
37 | 011302001008 | 吊顶天棚（侧面） | 1、专用配套轻钢龙骨； 2、15厚石膏基高性能纤维板； 3、12厚防水石膏板； 4、满批3厚耐水腻子； 5、涂刷白色防水防霉无机涂料饰面(一底两面)。 具体详施工图纸 | m2 | 31.55
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 12 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
38 | 011302001009 | 吊顶天棚 | 1、专用配套轻钢龙骨； 2、15厚石膏基高性能纤维板； 3、12厚防水石膏板； 4、满批3厚耐水腻子； 5、涂刷白色防水防霉无机涂料饰面(一底两面)； 6、详见图纸节点DT-02-05。 | m | 14.72
39 | 01B002 | 吊扇 | 1、吊扇利旧,根据现有吊顶,现场移位； 2、吊杆延长做法(约14个吊扇需要)； 3、L50*50*5角钢采用M8膨胀螺栓与楼板固定； 4、吊扇天花板固定件与镀锌角钢固定(利旧)； 5、吊扇(利旧)。 具体详施工图纸 | 个 | 28
40 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 1、原涂料腻子饰面铲除。 具体材质及规格以现场实际情况为准 | m2 | 181.65
41 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1、界面剂一道； 2、3厚耐水腻子分遍抹平,打磨平整； 3、白色防水防霉无机涂料饰面(一底两面)。 具体详施工图纸 | m2 | 181.65
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 13 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
42 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1、1600高9厚木纹碳晶板墙裙无缝密拼； 2、配套专用型材固定； 3、现场瓷砖墙裙保留。 具体详施工图纸 | m2 | 177.53
43 | 011502001002 | 金属装饰线 | 1、1.2厚黑钛不锈钢收口条。 | m | 206.43
44 | 011505001003 | 洗漱台 | 餐厅洗手池 1、尺寸规格：3270*600*700； 2、15厚白色人造石英石台面,挡水石； 3、成品不锈钢通长台盆； 4、15厚木纹抗倍特板柜门柜体； 5、成品铝合金拉手,门铰； 6、1.2厚黑钛不锈钢踢脚（含基层15厚抗倍特板）。 含磨边、倒角处理等 具体详施工图纸 | 个 | 2
一层砌墙
45 | 010501006001 | 设备基础 | 1、C25混凝土空调外机基础,200*200长度按实,空调基础待设备订货后,待厂家复核后实施。 | m3 | 0.4
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 14 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
46 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1、拆除墙体。 具体材质及规格以现场实际情况为准 | m3 | 1.08
47 | 010503004001 | 圈梁 | 1、涉水房间墙体根部应做200高C20现浇细石混凝土导墙并做好防水处理。 | m3 | 0.11
48 | 010402001001 | 砌块墙 | 1、100/120厚蒸压砂加气混凝土砌块砖隔墙(A3.5,B05),采用专用砂浆砌筑,容重≤5kN/m3(至楼板底),耐火极限达到2h。 | m3 | 3.23
49 | 010502002001 | 构造柱 | 1、C20混凝土构造柱。 | m3 | 0.22
50 | 010503004002 | 圈梁 | 1、C20混凝土圈梁。 | m3 | 0.19
51 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径18mm以内。 | t | 0.1
52 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件圆钢筋HPB300 直径10mm以内。 | t | 0.03
二层多功能厅门厅、连廊
53 | 011608002002 | 铲除涂料面 | 1、原涂料腻子饰面铲除。 具体材质及规格以现场实际情况为准 | m2 | 57.99
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 15 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
54 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1、界面剂一道； 2、3厚耐水腻子分遍抹平,打磨平整； 3、底层涂料一道(抗碱封闭底漆)； 4、弹性涂料一道； 5、罩面涂料。 具体详施工图纸 | m2 | 57.99
55 | 011608002003 | 铲除涂料面 | 1、原涂料腻子饰面铲除。 具体材质及规格以现场实际情况为准 | m2 | 108.3
56 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1、界面剂一道； 2、3厚耐水腻子分遍抹平,打磨平整； 3、底层涂料一道(抗碱封闭底漆)； 4、弹性涂料一道； 5、罩面涂料。 具体详施工图纸 | m2 | 108.3
57 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1、绳彩文化墙基层； 2、9厚水泥纤维板； 3、15厚阻燃板； 4、30*30*3冷镀锌方管； 5、阳角条； 6、灯带灯槽制作； 7、按立面投影面积计算,含侧面。 具体详施工图纸 | m2 | 56.67
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 16 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
58 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 1、绳彩文化墙饰面； 2、接缝处粘贴耐碱玻纤网格布； 3、3厚耐水腻子分遍抹平,打磨平整； 4、底层涂料一道(抗碱封闭底漆)； 5、弹性涂料一道； 6、罩面涂料。 具体详施工图纸 | m2 | 83.63
59 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 | 1、绳彩文化墙顶面封板； 2、满批3厚耐水腻子； 3、涂刷白色防水防霉无机涂料饰面(一底两面)。 具体详施工图纸 | m2 | 11.14
60 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 1、绳彩文化墙饰面； 2、1.2厚铜色不锈钢(选样)。 | m2 | 20.5
61 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1、30高1.2厚白色铝合金踢脚。 | m | 19.54
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 17 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
62 | 010805005001 | 玻璃柜 | 玻璃柜柜门 1、尺寸规格：730*2220； 2、6厚超白钢化玻璃展柜柜门,覆防爆膜； 含1.2厚铜色不锈钢玻璃边框； 含玻璃柜门门铰、拉手等。 具体详施工图纸 | 樘 | 2
三层风雨操场门厅、连廊
63 | 011608002004 | 铲除涂料面 | 1、原涂料腻子饰面铲除。 具体材质及规格以现场实际情况为准 | m2 | 88.59
64 | 011407002003 | 天棚喷刷涂料 | 1、界面剂一道； 2、3厚耐水腻子分遍抹平,打磨平整； 3、底层涂料一道(抗碱封闭底漆)； 4、弹性涂料一道； 5、罩面涂料。 具体详施工图纸 | m2 | 88.59
65 | 011608002005 | 铲除涂料面 | 1、原涂料腻子饰面铲除。 具体材质及规格以现场实际情况为准 | m2 | 78.18
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 18 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
66 | 011407001004 | 墙面喷刷涂料 | 1、界面剂一道； 2、3厚耐水腻子分遍抹平,打磨平整； 3、底层涂料一道(抗碱封闭底漆)； 4、弹性涂料一道； 5、罩面涂料。 具体详施工图纸 | m2 | 78.18
67 | 011207001006 | 墙面装饰板 | 1、蓝色弹性涂料(选样)； 2、3厚耐水腻子分遍抹平,打磨平整； 3、接缝处粘贴耐碱玻纤网格布； 4、9厚水泥纤维板； 5、30*30*3冷镀锌方管焊接框架； 6、按立面投影面积计算,含侧面。 具体详施工图纸 | m2 | 2.24
68 | 01B003 | 圆管 | 1、φ20壁厚1.5冷镀锌圆管,白色氟碳漆喷涂。 | m | 17.35
69 | 01B004 | 圆管 | 1、φ15壁厚1.5冷镀锌圆管,白色氟碳漆喷涂。 | m | 2.65
70 | 010607004001 | 金属网栏 | 1、白色钢丝网(选样)。 | m2 | 3.44
三层风雨操场
71 | 011606001001 | 楼地面龙骨及饰面拆除 | 1、原运动地板拆除。 具体材质及规格以现场实际情况为准 | m2 | 5
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 19 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
72 | 011104002001 | 竹、木（复合）地板 | 1、原地面保留,局部地板破损处面层修补换新,地板尺寸规格样式同原地板,破损修复约5平方米,按实结算。 | m2 | 5
73 | 011207001007 | 墙面装饰板 | 1、15厚陶铝吸音板； 2、25厚吸音棉填充； 3、覆面龙骨,U型龙骨夹。 具体详施工图纸 | m2 | 429
74 | 011207001008 | 墙面装饰板 | 1、阻燃25厚蓝色PU防撞软包,阻燃造型木边框,铝合金挂件（PU革面层+阻燃填充物+9厚阻燃板）； 2、15厚阻燃板； 3、覆面龙骨,U型龙骨夹。 具体详施工图纸 | m2 | 135.35
75 | 011502002001 | 木质装饰线 | 1、20*37阻燃实木线条。 | m | 55.47
76 | 011502002002 | 木质装饰线 | 1、20*52阻燃实木线条。 | m | 55.47
77 | 011207001009 | 墙面装饰板 | 1、15厚各色碳晶板无缝密拼； 2、15厚阻燃板； 3、覆面龙骨,U型龙骨夹。 具体详施工图纸 | m2 | 93.58
78 | 011502002003 | 木质装饰线 | 1、20*12阻燃实木线条。 | m | 21.64
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 20 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
79 | 010606009001 | 钢护栏 | 1、40*10*1.5方钢管间距80mm； 2、40*4通长扁钢； 3、40*40*3冷镀锌方管通长； 4、L40*40*4冷镀锌角钢焊接,固定与方管； 5、M8膨胀螺栓； 6、白色氟碳漆喷涂。 具体详施工图纸 | m2 | 58.61
80 | 011502002004 | 木质装饰线 | 1、50*80阻燃实木线条。 | m | 24.94
81 | 011502002005 | 木质装饰线 | 1、50*200阻燃实木线条。 | m | 24.94
82 | 01B005 | 壁挂篮球框 | 1、壁挂篮球框,含此项所需的所有内容。 | 套 | 2
83 | 01B006 | 装饰物 | 1、尺寸规格：2800*300*15； 2、2厚微孔铝板装饰物,四周折边； 3、钢丝吊绳吊装,底部距地6.2m。 具体详施工图纸 | 块 | 28
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 21 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
84 | 010603001001 | 实腹钢柱 | 1、钢材品种、规格：HW200x200x8x12钢柱,300*300*16钢板,50x50x10垫板,钢材等级为Q235B； 2、除锈：钢结构除锈等级为Sa2.5； 3、探伤要求：符合现行国家标准及质量验收标准； 4、其他说明：包括探伤、焊接、加强板、加劲板等,未尽事宜详见设计图纸。 | t | 0.43
85 | 011405001001 | 金属面油漆 | 1、油漆：钢结构表面除锈后刷环氧富锌底漆70(2X35)μm,环氧云铁中间漆70(2X35)μm,腻子与厚型防火涂料匹配,环氧封闭漆≥25μm,氟碳面漆75(3X25)μm,漆干膜总厚度≥240μm； 2、防火涂料：20厚非膨胀型防火涂料或防火板材料,耐火时间2.5小时。 具体详施工图纸 | m2 | 9.78
86 | Z010606014001 | 高强螺栓 | 1、2M12,φ14 8.8级特殊倒锥形胶粘型锚栓。 | 套 | 4
87 | 010501006002 | 设备基础 | 1、柱底采用无收缩二次灌浆找平层。 | m2 | 0.18
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 22 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
一层至屋面楼梯间
88 | 011608002006 | 铲除涂料面 | 1、原涂料腻子饰面铲除。 具体材质及规格以现场实际情况为准 | m2 | 101.52
89 | 011407002004 | 天棚喷刷涂料 | 1、界面剂一道； 2、3厚耐水腻子分遍抹平,打磨平整； 3、白色防水防霉无机涂料(一底两面)。 具体详施工图纸 | m2 | 101.52
90 | 011608002007 | 铲除涂料面 | 1、原涂料腻子饰面铲除。 具体材质及规格以现场实际情况为准 | m2 | 228.06
91 | 011407001006 | 墙面喷刷涂料 | 1、界面剂一道； 2、3厚耐水腻子分遍抹平,打磨平整； 3、米色防水防霉无机涂料饰面(一底两面)。 具体详施工图纸 | m2 | 228.06
92 | 011207001010 | 墙面装饰板 | 1、1200高9厚木纹碳晶板墙裙无缝密拼； 2、配套专用型材固定。 具体详施工图纸 | m2 | 66.05
93 | 011502001003 | 金属装饰线 | 1、1.2厚黑钛不锈钢收口条。 | m | 55.05
屋面
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 23 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
94 | 011104002002 | 竹、木（复合）地板 | 1、风雨操场原有运动地板保护,铺设9mm胶合板； 2、施工完成后,恢复原状。 | m2 | 659.28
95 | 010901002001 | 型材屋面 | 1、原网架屋面面层拆除。 具体材质及规格以现场实际情况为准 | m2 | 964.33
96 | 010901002002 | 型材屋面 | 1、屋面板:1mm厚65-430型铝锰镁板； 2、0.5mm厚防水透气膜； 3、100mm16K玻璃纤维保温棉； 4、无纺布； 5、0.7mmYX25/215/860型彩钢压型板； 6、30厚吸音棉； 7、无纺布； 8、0.7mmYX25/215/860型彩钢压型穿孔板,冲孔率21%~23%； 9、H115型铝合金支座(带隔热垫)； 10、几28*30*100*30*28*2.0镀锌几型钢@470,L=80mm； 11、具体做法详见图纸。 | m2 | 940.67
97 | 010902007001 | 屋面天沟、檐沟 | 1、2厚不锈钢水沟； 2、封口板,材质同底板； 3、具体做法详见图纸。 | m2 | 80.51
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 24 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
98 | 010902007002 | 屋面天沟、檐沟 | 1、2厚铝单板； 2、7字型山墙扣件,泡沫棒+耐候胶密封； 3、配套铝合金角码； 4、具体做法详见图纸。 | m2 | 246.14
99 | 010902007003 | 屋面天沟、檐沟 | 1、铝合金滴水片。 | m | 125.75
100 | 010606002001 | 钢檩条 | 1、钢材品种、规格：檩条口160X160X3.0钢方管,檩托14#槽钢； 2、除锈：钢结构除锈等级为Sa2.5； 3、探伤要求：符合现行国家标准及质量验收标准； 4、考虑原檩条方管利旧,局部生锈拆除重焊,重焊方管暂定口160X160X3.0钢方管,工程量暂定1.5t,按实结算； 5、其他说明：包括探伤、焊接、加强板、加劲板等,未尽事宜详见设计图纸； | t | 1.5
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 25 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
101 | 010606012001 | 钢支架 | 1、钢材品种、规格：50*50*3镀锌方管； 2、除锈：钢结构除锈等级为Sa2.5； 3、探伤要求：符合现行国家标准及质量验收标准； 4、考虑原方管利旧,局部生锈拆除重焊,重焊方管暂定口50*50*3镀锌方管,工程量暂定0.5t,按实结算； 5、其他说明：包括探伤、焊接、加强板、加劲板等,未尽事宜详见设计图纸。 | t | 0.5
102 | 011405001002 | 金属面油漆 | 1、油漆：钢结构表面除锈后刷环氧富锌底漆70(2X35)μm,环氧云铁中间漆70(2X35)μm,腻子与厚型防火涂料匹配,环氧封闭漆≥25μm,氟碳面漆75(3X25)μm,漆干膜总厚度≥240μm； 2、防火涂料：20厚非膨胀型防火涂料,耐火时间1.5小时； | m2 | 84
其他
103 | H010103002001 | 余方弃置 | 1、本工程所有垃圾清理外运,运距由投标人根据市场情况综合考虑报价。 | m3 | 113.08
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 26 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
104 | H010103003001 | 渣土消纳处置费用 | 1、消纳场地及消纳方式由投标人根据市场情况综合考虑报价。 | m3 | 113.08
合 计

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【房屋建筑与装饰】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：北秀小学风雨操场维修改造工程
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【房屋建筑与装饰】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：北秀小学风雨操场维修改造工程
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
技术措施
1 | 011702001001 | 基础 | 1、设备基础 复合木模。 | m2 | 4
2 | 011702008001 | 圈梁 | 1、导墙 复合木模。 | m2 | 2.09
3 | 011702003001 | 构造柱 | 1、构造柱 复合木模。 | m2 | 8.7
4 | 011702008002 | 圈梁 | 1、圈梁 复合木模。 | m2 | 3.75
5 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1、满堂脚手架搭设及拆除（过道、卫生间、餐厅、多功能厅门厅、风雨操场门厅、连廊、楼梯间）。 | m2 | 992.04
6 | 011701006002 | 满堂脚手架 | 1、满堂脚手架搭设及拆除（风雨操场）。 | m2 | 760.04
7 | 011701002001 | 外脚手架 | 1、外墙脚手架搭设及拆除（西侧外墙脚手架）。 | m2 | 238.4
8 | 01B009 | 其他措施费 | 1、本工程内的其他措施费（如垂直运输、高超作业所产生的费用等）； 2、施工需要但不限于的卫生保洁、防尘降噪、警示标志等所有可能发生的措施费用,投标单位自行考虑报价。 | 项 | 1
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【通用安装工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
电气系统
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1、名称：空调外机配电箱 2、编号：1APK1 3、型号规格：按系统图要求、招标文件报价要求 4、包含但不限于本地安装、木套箱、接线、开关及机构调整、接地、补漆、焊、压接线端子等一切所需工序及一切所需附件。 | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1、名称：室内配电箱 2、编号：M-1 3、型号规格：按系统图要求、招标文件报价要求 4、包含但不限于本地安装、木套箱、接线、开关及机构调整、接地、补漆、焊、压接线端子等一切所需工序及一切所需附件。 | 台 | 1
3 | 030404017003 | 配电箱 | 1、名称：室内配电箱（含照明集中控制器） 2、编号：M-CC 3、型号规格：按系统图要求、招标文件报价要求 4、包含但不限于本地安装、木套箱、接线、开关及机构调整、接地、补漆、焊、压接线端子等一切所需工序及一切所需附件。 | 台 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
4 | 030404017004 | 配电箱 | 1、名称：室内配电箱 2、编号：M-DGN 3、型号规格：按系统图要求、招标文件报价要求 4、包含但不限于本地安装、木套箱、接线、开关及机构调整、接地、补漆、焊、压接线端子等一切所需工序及一切所需附件。 | 台 | 1
5 | 030411001006 | 配管 | 1.材质:焊接钢管 2.规格:SC80 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配，含开槽及恢复 4.未尽事宜，详见图纸 | m | 30
6 | 030411001001 | 配管 | 1.材质:焊接钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配，含开槽及恢复 4.未尽事宜，详见图纸 | m | 1436.75
7 | 030411001002 | 配管 | 1.材质:焊接钢管 2.规格:SC32 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配，含开槽及恢复 4.未尽事宜，详见图纸 | m | 13.74
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
8 | 030411001003 | 配管 | 1.材质:焊接钢管 2.规格:SC50 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配，含开槽及恢复 4.未尽事宜，详见图纸 | m | 14.78
9 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:铜芯塑料绝缘线 2.型号:WDZB-BYJ2.5 3.配线部位:配管、桥架内 4.未尽事宜，详见图纸 | m | 2870.51
10 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:铜芯塑料绝缘线 2.型号:WDZB-BYRJ2.5 3.配线部位:配管、桥架内 | m | 1435.75
11 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:铜芯塑料绝缘线 2.型号:WDZ-RYS-2*1.5 3.配线部位:配管、桥架内 | m | 30
12 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号:YJV22-4*70+35 3.敷设方式、部位:满足设计要求 | m | 30
13 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号:WDZB-YJY-4x6+1x6 3.敷设方式、部位:配管、桥架内 4.电压等级（KV）:1.0KV以下 | m | 16.44
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
14 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号:WDZB-YJY-4x16+1x16 3.敷设方式、部位:配管、桥架内 4.电压等级（KV）:1.0KV以下 | m | 19.97
15 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.规格:户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)120mm2及以下，铜芯，三芯及以上 | 个 | 2
16 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.规格:户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)10mm2及以下，铜芯，三芯及以上 | 个 | 2
17 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.规格:户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)25mm2及以下，铜芯，三芯及以上 | 个 | 6
18 | 030412002001 | 工厂灯 | 1.名称:LED工矿灯 2.规格:150W 3.安装形式:吊装H=7.0M | 套 | 40
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 5 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
19 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:LED平板灯 2.型号:300*300mm 3.规格:18W 4.安装形式:嵌入式 | 套 | 7
20 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称:LED平板灯 2.型号:600*600mm 3.规格:48W 4.安装形式:嵌入式 | 套 | 1
21 | 030412005003 | 荧光灯 | 1.名称:LED条形灯 2.型号:100*1200mm 3.规格:24W 4.安装形式:嵌入式 | 套 | 110
22 | 030412005004 | 荧光灯 | 1.名称:LED羽毛球专用灯 2.型号:300*1200mm 3.规格:60W 4.安装形式:场地侧面吊装H=7.0M | 套 | 56
23 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:12mm硬质LED灯带 2.型号:6W/M 3.安装形式:嵌入式 | m | 36.78
24 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联单控暗开关 2.规格:10A ~250V安全型 3.安装方式:嵌墙暗装 底边距地1.3米 4.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 3
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 6 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
25 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:双联单控暗开关 2.规格:10A ~250V安全型 3.安装方式:嵌墙暗装 底边距地1.3米 4.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 9
26 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:防溅水插座(防护等级≥IP54) 2.规格:250V~10A | 个 | 2
27 | 030404033001 | 风扇 | 1.名称:换气扇 2.型号:40W 3.安装方式:嵌顶暗装 | 台 | 2
28 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:灯头盒 2.安装形式:按照设计要求 4.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 214
29 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:开关盒、插座盒 2.安装形式:按照设计要求 3.未尽事宜，详见图纸 | 个 | 13
风雨操场扩声显示系统
30 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:JDG钢管 2.规格:DN20 3.配置形式:综合考虑 4.包含但不限于配管、接地安装等一切所需工序及一切所需附件 | m | 270
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 7 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
31 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:TC薄壁金属管 2.规格:DN32 3.配置形式:综合考虑 4.包含但不限于配管、接地安装等一切所需工序及一切所需附件 | m | 120
32 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:6类非屏蔽双绞线 2.规格:Cat6-UTP 3.线缆对数:4 4.敷设方式:管内穿线、线槽敷线 | m | 550
33 | 030502007001 | 光缆 | 1.名称：电源线 2.规格：RVVSP2x2.5 3.其他：未尽事宜，详见图纸 | m | 125
34 | 030502007003 | 光缆 | 1.名称：视频线 2.规格：HDM1 3.其他：未尽事宜，详见图纸 | m | 3
35 | 030502007004 | 光缆 | 1.名称：视频线 2.规格：DVI 3.其他：未尽事宜，详见图纸 | m | 3
36 | 030502007005 | 光缆 | 1.名称：电源线 2.规格：RYYPSN2*0.37 3.其他：未尽事宜，详见图纸 | m | 3
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 8 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
37 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 | 个 | 16
给排水
38 | 031001006001 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R管（冷水）S5系列，DN50 4、连接形式：热熔连接，含配套PPR管件 5、压力试验及吹、洗 6、未尽事宜，详见图纸 | m | 1.5
39 | 031001006002 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R管（冷水）S5系列，DN40 4、连接形式：热熔连接，含配套PPR管件 5、压力试验及吹、洗 6、未尽事宜，详见图纸 | m | 4.69
40 | 031001006003 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R管（冷水）S5系列，DN32 4、连接形式：热熔连接，含配套PPR管件 5、压力试验及吹、洗 6、未尽事宜，详见图纸 | m | 0.58
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 9 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
41 | 031001006004 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R管（冷水）S5系列，DN25 4、连接形式：热熔连接，含配套PPR管件 5、压力试验及吹、洗 6、未尽事宜，详见图纸 | m | 7.46
42 | 031001006005 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R管（冷水）S5系列，DN20 4、连接形式：热熔连接，含配套PPR管件 5、压力试验及吹、洗 6、未尽事宜，详见图纸 | m | 3.77
43 | 031001006006 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R管（冷水）S5系列，DN15 4、连接形式：热熔连接，含配套PPR管件 5、压力试验及吹、洗 6、未尽事宜，详见图纸 | m | 22.5
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 10 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
44 | 031001006007 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC-U排水管，DN100 4、连接形式：粘接，含管件 5、阻火圈设计要求：见设计图纸 6、压力试验及吹、洗 7、未尽事宜，详见图纸 | m | 11.51
45 | 031001006008 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC-U排水管，DN75 4、连接形式：粘接，含管件 5、阻火圈设计要求：见设计图纸 6、压力试验及吹、洗 7、未尽事宜，详见图纸 | m | 6.27
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 11 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
46 | 031001006009 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC-U塑料排水管，DN50 4、连接形式：粘接，含管件 5、阻火圈设计要求：见设计图纸 6、压力试验及吹、洗 7、未尽事宜，详见图纸 | m | 12.72
47 | 031004006001 | 大便器 | 1.材质:成套成品陶瓷蹲式大便器 2.规格、类型:最终选型须业主认可 3.附件名称、数量:含安装、使用所需全套配件附件 | 组 | 3
48 | 031004007001 | 小便器 | 1.材质:成套成品陶瓷感应挂式小便器 2.规格、类型:最终选型须业主认可 3.附件名称、数量:含安装、使用所需全套配件附件 | 组 | 2
49 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.材质:成套成品陶瓷洗脸盆 2.规格、类型:最终选型须业主认可 3.附件名称、数量:含安装、使用所需全套配件附件 | 组 | 2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 12 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
50 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 | 1.材质:成品陶瓷拖布池 2.规格、类型:最终选型须业主认可 3.附件名称、数量:含安装、使用所需全套配件附件 | 组 | 1
51 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 | 1.材质:地面扫除口 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:按照设计要求 | 个 | 1
52 | 031004014002 | 给、排水附（配）件 | 1.材质:不锈钢地漏 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:按照设计要求 | 个 | 2
53 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:铜芯闸阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接,含配件、附件 | 个 | 1
54 | 03B003 | 卫生洁具止水节 | 1.卫生洁具钢塑止水节 DN100 | 个 | 4
55 | 03B004 | 卫生洁具止水节 | 1.卫生洁具钢塑止水节 DN50 | 个 | 7
56 | 031002003001 | 套管 | 1.类型:刚性防水钢套管 2.规格:DN100 3.填料材质:按照设计要求 | 个 | 1
57 | 031002003002 | 套管 | 1.类型:刚性防水钢套管 2.规格:DN50 3.填料材质:按照设计要求 | 个 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 13 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
58 | 03B005 | 卫生间暗敷管道补人工 | 1.名称、类型：卫生间暗敷冷、热水管道补人工 2.规格：内周长在12m以上 | 间 | 2
室外排水管
59 | 040501003001 | 铸铁管 | 1.材质、规格:厨房柔性排水铸铁管 DN200 2.连接形式:卡箍连接,含管件、配件、附件 3.压力试验及吹、洗设计要求:按照设计要求 | m | 12
60 | 031004014003 | 给、排水附（配）件 | 1.材质:厨房网框式地漏 2.型号、规格:DN200 3.安装方式:按照设计要求 | 个 | 1
合 计

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【通用安装工程】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：北秀小学风雨操场维修改造工程
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【通用安装工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：北秀小学风雨操场维修改造工程
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
技术措施
1 | Z031301019001 | 超高增加费 | 操作高度增加费（注：仅第四册电气涉及） | 项 | 1
2 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1
合 计