## 招标工程量清单扉页
|  | 胜蓝实验小学东新园校区维修改造工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日

## 表1-1-2 单位工程报价汇总表【胜蓝实验小学维修改造】
单位工程报价汇总表
工程名称：胜蓝实验小学东新园校区维修改造工程
单位工程名称：胜蓝实验小学维修改造 |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (房屋建筑与装饰) |  | (市政工程)
|  | 清单控制价汇总 |  | 清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单
二 | 措施项目清单（1+2）
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单 | - |  | -
四 | 规费
五 | 税金[（一+二+三+四）*费率] | - |  | -
六 | 总报价（）
合计=
单位工程报价汇总表
工程名称：胜蓝实验小学东新园校区维修改造工程
单位工程名称：胜蓝实验小学维修改造 |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (通用安装工程) |  | 金额小计
清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单
二 | 措施项目清单（1+2）
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单 | -
四 | 规费
五 | 税金[（一+二+三+四）*费率] | -
六 | 总报价（）
合计=

## 表1-4 其他项目清单及计价表【胜蓝实验小学维修改造】
表1-4 其他项目清单与计价表
工程名称：胜蓝实验小学东新园校区维修改造工程
单项工程名称：胜蓝实验小学维修改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 计日工 |  |  | 明细表详见1-4-1
3 | 总承包服务费 |  |  | 明细表详见1-4-2
4 | 标化工地增加费 |  |  | 在整体项目中计取
5 | 优质工程增加费 |  |  | 暂定费用
合 计
投标人：（盖章） |  |  | 法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【房屋建筑与装饰】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：胜蓝实验小学维修改造-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 48 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
一层门厅及走廊
1 | 010805005001 | 全玻自由门 | 1.门代号及洞口尺寸:洞口尺寸2760*2900 2.门框或扇外围尺寸:10mm钢化玻璃双开门尺寸1600*2400mm（含门把手、地弹簧等配套五金件） 3.框材质:玻璃门套80*120mm玫瑰金不锈钢门套，洞口门套40mm玫瑰金不锈钢门套，洞口与玻璃门之间区域采用10mm钢化玻璃及25*25玫瑰金方管 4.其它:未尽事宜详见图纸 | 樘 | 1
2 | 010808005001 | 石材门窗套 | 1.门窗套展开宽度:950mm 2.面层材料品种、规格:30厚灰木纹大理石干挂 | m | 11.9
3 | Z010808008001 | 成品门套 | 1.门窗套材料品种、规格:10mm黑钛不锈钢门套，18mm厚阻燃板基层 2.门窗套面层展开宽度:340mm宽 | m | 14.86
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：胜蓝实验小学维修改造-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 2 页 共 48 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
4 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 2.面层材料品种、规格、颜色:10厚700*1500防滑砖地面 3.嵌缝材料种类:双组份环氧树脂美缝剂勾缝 | m2 | 71
5 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度:60mm钛金不锈钢踢脚线 2.基层材料种类、规格:30*40木龙骨@400，18mm阻燃板 | m | 19.27
6 | 011204001001 | 石材墙面 | 1.墙体类型:内墙 2.安装方式:30*40木龙骨@400，18mm阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:10厚仿爵士白岩板(粘结剂黏贴) | m2 | 15.92
7 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:□60*60*5镀锌方管@800 2.面层材料品种、规格、颜色:2.5mm木纹单铝板（不锈钢角码固定，自钻自攻螺钉ST4.8X25） 3.其它:未尽事宜详见图纸 | m2 | 8.69
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：胜蓝实验小学维修改造-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 3 页 共 48 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
8 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:30*40木龙骨@400 2.基层材料种类、规格:18mm阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:15mmPU瓦片板 4.其它:四周凸出100mm宽18mm阻燃板包1.2厚拉丝玫瑰金不锈钢，未尽事宜详见图纸 | m2 | 3.48
9 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:□50x50x3镀锌铁方管 2.面层材料品种、规格、颜色:2.5mm木纹单铝板，不锈钢角码固定 3.其它:未尽事宜详见图纸 | m2 | 16
10 | 011207001004 | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:□50x50x3镀锌铁方管@800，20*20*2镀锌方管 2.面层材料品种、规格、颜色:2.5mm白色单铝板，L30x3角钢,热浸镀锌，不锈钢角码固定 3.其它:未尽事宜详见图纸 | m2 | 3.19
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：胜蓝实验小学维修改造-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 4 页 共 48 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
11 | 011207001005 | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:□50x50x3镀锌铁方管 2.面层材料品种、规格、颜色:2.5mm白色单铝板，L30x3角钢,热浸镀锌，不锈钢角码固定（侧边130mm蓝色铝单板） 3.其它:未尽事宜详见图纸 | m2 | 9.3
12 | Z011207003001 | 成品木饰面 | 1.成品木饰面品种、规格、材质:20厚实木长城板，配套龙骨 2.其它:未尽事宜详见图纸 | m2 | 1.98
13 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 1.边框材料种类、规格:40mm玫瑰金不锈钢门套，内置玫瑰金方管实花格 2.玻璃品种、规格、颜色:双层10厚钢化玻璃 3.其它:未尽事宜详见图纸 | m2 | 4.32
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：胜蓝实验小学维修改造-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 5 页 共 48 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
14 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:膨胀螺栓,Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200 2.龙骨材料种类、规格、中距:C型轻钢次龙骨CB50x20,中距400,用吊件与钢筋吊杆连接后找平，C型轻钢横撑龙骨CB50x20,中距≤1200,挂插件与次龙骨连接 3.基层材料种类、规格:18厚阻燃板基层 4.面层材料品种、规格:9.5厚纸面石膏板（双层），（与铝方通连接处侧面高200mm） | m2 | 34.69
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：胜蓝实验小学维修改造-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 6 页 共 48 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
15 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:膨胀螺栓,Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200 2.龙骨材料种类、规格、中距:C型轻钢次龙骨CB50x20,中距400,用吊件与钢筋吊杆连接后找平，C型轻钢横撑龙骨CB50x20,中距≤1200,挂插件与次龙骨连接 3.基层材料种类、规格:18厚阻燃板基层 4.面层材料品种、规格:9.5厚纸面石膏板（双层），（与铝方通连接处侧面高300mm），软膜天花具体工艺做法由专业厂家深化 | m2 | 4.52
16 | 011302002001 | 格栅吊顶 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:专用铝方通卡尺龙骨与结构体焊接连结，U50轻钢主龙骨@900~1200,膨胀螺栓,Φ8钢筋吊杆@900双向 2.面层材料品种、规格:40*70@100木纹/白色铝方通 | m2 | 72.6
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：胜蓝实验小学维修改造-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 7 页 共 48 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
17 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:门厅墙面 2.刮腻子要求:15厚DP M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)或粉刷石膏砂浆打底抹平2遍成活，3厚耐水腻子分遍找平 3.涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料3道(一底两面） | m2 | 3.77
18 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.基层类型:石膏板 2.腻子种类:2厚耐水腻子分遍找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 3.涂料品种、喷刷遍数:防潮涂料2道,横纵向各刷1道，白色无机涂料3道(一底两面)（与铝方通连接处侧面高200-300mm） | m2 | 39.21
19 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 | 1.腻子种类:3厚面层耐水腻子分遍刮平 2.涂料品种、喷刷遍数:喷深灰色无机涂料两遍 | m2 | 77.1
一层艺韵馆书法教室
20 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:烧结砖砌筑1:3水泥砂浆M10强度 | m3 | 13.32
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：胜蓝实验小学维修改造-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 8 页 共 48 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
21 | 010805005002 | 全玻自由门 | 1.门代号及洞口尺寸:BM1624，1600*2400（(含把手,锁,门吸,闭门器,插销卡扣等) 2.门框或扇外围尺寸:60mm玫瑰金不锈钢门套线 3.框材质:门框料采用70系列隔热铝合金型材 4.玻璃品种、厚度:6+12A+6厚中空钢化玻璃 | 樘 | 1
22 | 010802004001 | 防盗门 | 1.门代号及洞口尺寸:GM1027，1000*2700(含把手,锁,门吸,闭门器,插销卡扣等) 2.门框、扇材质:钢制防盗门(款式定做)，上部设置玻璃窗 | 樘 | 1
23 | 010806001001 | 木质窗 | 1.名称:八边形20mm实木中式花格窗 | 樘 | 2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：胜蓝实验小学维修改造-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 9 页 共 48 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
24 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:C3815，3800*1500 2.框、扇材质:隔热断桥铝合金窗,框料采用90系列隔热铝合金型材,铝合金厚度≥1.8mm(含配套五金件) 3.玻璃品种、厚度:6+12A+6厚中空钢化玻璃 4.其他:未尽事宜详见图纸 | 樘 | 3
25 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:C2621，2600*2100 2.框、扇材质:隔热断桥铝合金窗,框料采用90系列隔热铝合金型材,铝合金厚度≥1.8mm(含配套五金件) 3.玻璃品种、厚度:6+12A+6厚中空钢化玻璃 | 樘 | 7
26 | 010808007001 | 成品木门窗套 | 1.窗代号及洞口尺寸:C3815，3800*1500 2.门窗套材料品种、规格:60mm实木窗套线 | 樘 | 3
27 | 010809004001 | 石材窗台板 | 1.粘结层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆 2.窗台板材质、规格、颜色:15mm白色石英石窗台板（下翻140mm），需磨边 | m2 | 5.72
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：胜蓝实验小学维修改造-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 10 页 共 48 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
28 | 010809004002 | 石材窗台板 | 1.粘结层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆 2.窗台板材质、规格、颜色:20mm玻斯灰大理石窗台板 | m2 | 3.34
29 | 010810001001 | 窗帘 | 1.窗帘材质:内置山水卷帘(图案定做)含窗帘轨 | m | 18.2
30 | 010810002001 | 木窗帘盒 | 1.窗帘盒材质、规格:18mm阻燃板,9.5mm厚石膏板200*200mm, | m | 18.2
31 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 2.面层材料品种、规格、颜色:10厚700*1500防滑砖地面 3.嵌缝材料种类:双组份环氧树脂美缝剂勾缝 | m2 | 237.33
32 | 011105006002 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度:60mm钛金不锈钢踢脚线 2.基层材料种类、规格:30*40木龙骨@400，18mm阻燃板 | m | 97.86
33 | 011204001002 | 石材墙面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:18mm阻燃板基层，10厚仿爵士白岩板 2.其它:未尽事宜详见图纸 | m2 | 3.8
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：胜蓝实验小学维修改造-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 11 页 共 48 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
34 | 011204001003 | 石材墙面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:18mm阻燃板基层，10厚灰色大理石岩板 2.其它:未尽事宜详见图纸 | m2 | 1.31
35 | 011207001006 | 墙面装饰板 | 1.基层材料种类、规格:9mm阻燃板 2.面层材料品种、规格、颜色:2.5mm白色单铝板 3.其它:未尽事宜详见图纸 | m2 | 12.85
36 | 011207001007 | 墙面装饰板 | 1.基层材料种类、规格:双层18mm阻燃板基层 2.面层材料品种、规格、颜色:2.5mm白色单铝板（底部外凸350mm转角2.5mm白色铝单板处弧形） 3.其它:未尽事宜详见图纸 | m2 | 2.76
37 | 011207001009 | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:30*40木龙骨@400 2.基层材料种类、规格:18mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:2.5mm白色单铝板2.5mm白色穿孔铝单板 4.其它:未尽事宜详见图纸 | m2 | 12.28
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：胜蓝实验小学维修改造-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 12 页 共 48 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
38 | 011207001010 | 墙面装饰板 | 1.基层材料种类、规格:18mm阻燃板基层 2.面层材料品种、规格、颜色:20mm白色实木烤漆板 3.其它:未尽事宜详见图纸 | m2 | 4.54
39 | 011207001011 | 墙面装饰板 | 1.基层材料种类、规格:18mm阻燃板基层 2.面层材料品种、规格、颜色:20mm白色实木洞洞板（含配套隔板及火柴棍） 3.其它:未尽事宜详见图纸 | m2 | 3.53
40 | 011207001012 | 墙面装饰板 | 1.基层材料种类、规格:18mm阻燃板基层 2.面层材料品种、规格、颜色:白色冷轧钢洞洞板1.2厚 3.其它:未尽事宜详见图纸 | m2 | 6.4
41 | 011207001013 | 墙面装饰板 | 1.基层材料种类、规格:18mm阻燃板基层 2.面层材料品种、规格、颜色:10mm橡木实木板 3.其它:未尽事宜详见图纸 | m2 | 1.86
42 | 011207001014 | 墙面装饰板 | 1.基层材料种类、规格:18mm阻燃板基层 2.面层材料品种、规格、颜色:3D浮雕皮革硬包 | m2 | 3.5
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：胜蓝实验小学维修改造-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 13 页 共 48 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
43 | 011207001015 | 墙面装饰板 | 1.基层材料种类、规格:18mm阻燃板基层 2.面层材料品种、规格、颜色:2.5mm木纹铝板 | m2 | 1.26
44 | 011207001016 | 墙面装饰板 | 1.基层材料种类、规格:18mm阻燃板基层 2.面层材料品种、规格、颜色:12厚浅灰色聚酯纤维吸音板（20mm实木角花） | m2 | 7.15
45 | 011207001017 | 墙面装饰板 | 1.基层材料种类、规格:18mm阻燃板基层 2.面层材料品种、规格、颜色:20mm橡木实木板 | m2 | 11.63
46 | 011207001020 | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:30*40木龙骨@400 2.基层材料种类、规格:18mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:12mm纸面石膏板白色无机涂料 | m2 | 13.9
47 | 011207001021 | 墙面装饰板 | 1.基层材料种类、规格:18mm阻燃板基层 2.面层材料品种、规格、颜色:山水艺术墙布 | m2 | 6.14
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：胜蓝实验小学维修改造-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 14 页 共 48 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
48 | 011208001001 | 柱（梁）面装饰 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:30*40@400木龙骨 2.基层材料种类、规格:18mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:6mm木纹冰火板 | m2 | 9.49
49 | 011208001002 | 柱（梁）面装饰 | 1.面层材料品种、规格、颜色:20mm橡木实木板背板，20mm橡木实木板隔板（5层），底部200mm高青砖贴面，专用胶粘 | m2 | 6.24
50 | 011210002001 | 金属隔断 | 1.隔板材料品种、规格、颜色:50*150铝方管壁厚1.2mm,格栅间距100mm | m2 | 2.93
51 | 011210002002 | 金属隔断 | 1.隔板材料品种、规格、颜色:20*40木纹方管及25*25木纹方管方管，四周60*120mm木纹方管及40*120mm木纹方管 | m2 | 10.5
52 | 011210002003 | 金属隔断 | 1.隔板材料品种、规格、颜色:20*20木纹铝方管间距80mm，挂3厚亚克力山水印花膜，顶部60mm灰色铝板屋檐 2.其它:未尽事宜详见图纸 3.名称:蓝染展架隔断两侧 | m2 | 5.86
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：胜蓝实验小学维修改造-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 15 页 共 48 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
53 | 011210002004 | 金属隔断 | 1.骨架、边框材料种类、规格:□50x50x3镀锌铁方管 2.隔板材料品种、规格、颜色:18mm阻燃板基层12mm纸面石膏板白色无机涂料 3.其他:60mm灰色铝板屋檐,檐口凸出墙面30mm 4.其它:未尽事宜详见图纸 | m2 | 17.84
54 | 011210002005 | 金属隔断 | 1.隔板材料品种、规格、颜色:30*40mm木纹铝方管间距70mm | m2 | 0.74
55 | 011210006001 | 其他隔断 | 1.隔板材料品种、规格、颜色:直径600及直径800双层8厚钢化夹娟玻璃各一个，直径1200圆环3厚白色铝单板一个，四周10mm玫瑰金不锈钢线条，390mm*2400mm20*40mm中式花格窗一樘 2.名称:镂空隔断高2900长2220 3.其它:未尽事宜详见图纸 | m2 | 6.44
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：胜蓝实验小学维修改造-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 16 页 共 48 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
56 | 011210006002 | 其他隔断 | 1.隔板材料品种、规格、颜色:30mm专用铝框，顶部30*40mm木纹铝方管，中间为蓝染布作品（含四周实木线条） 2.名称:蓝染展架隔断墙（3700mm长*2900mm高） 3.其它:未尽事宜详见图纸 | m2 | 6.44
57 | 011210006003 | 其他隔断 | 1.隔板材料品种、规格、颜色:白色实木板烤漆灰色钢管支撑 40*40镀锌方管龙骨 18mm阻燃板基层 20*40实木花格 双层8厚钢化夹娟玻璃 定做20mm玫瑰金不锈钢框 2.名称:艺韵馆造型隔断（1700mm长*2900mm高） 3.其它:未尽事宜详见图纸 | m2 | 4.93
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：胜蓝实验小学维修改造-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 17 页 共 48 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
58 | 011302001004 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:膨胀螺栓,Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200 2.龙骨材料种类、规格、中距:C型轻钢次龙骨CB50x20,中距400,用吊件与钢筋吊杆连接后找平，C型轻钢横撑龙骨CB50x20,中距≤1200,挂插件与次龙骨连接 3.基层材料种类、规格:18厚阻燃板基层 4.面层材料品种、规格:9.5厚纸面石膏板（双层），（与铝方通连接处侧面高200mm） | m2 | 48.19
59 | 011302001005 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:膨胀螺栓,Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200 2.龙骨材料种类、规格、中距:U50承载龙骨，覆面龙骨 3.基层材料种类、规格:18厚阻燃板基层（侧面单层） 4.面层材料品种、规格:9.5厚纸面石膏板（局部双层），侧面100高20*100实木线条 | m2 | 15.84
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：胜蓝实验小学维修改造-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 18 页 共 48 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
60 | 011302001006 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:膨胀螺栓,Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200 2.龙骨材料种类、规格、中距:C型轻钢次龙骨CB50x20,中距400,用吊件与钢筋吊杆连接后找平，C型轻钢横撑龙骨CB50x20,中距≤1200,挂插件与次龙骨连接 3.基层材料种类、规格:18厚阻燃板基层 4.面层材料品种、规格:9.5厚纸面石膏板（双层），（与铝方通连接处侧面高300mm），软膜天花具体工艺做法由专业厂家深化 | m2 | 4.52
61 | 011302002002 | 格栅吊顶 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:专用铝方通卡尺龙骨与结构体焊接连结，U50轻钢主龙骨@900~1200,膨胀螺栓,Φ8钢筋吊杆@900双向 2.面层材料品种、规格:40*70@100木纹/白色铝方通 | m2 | 146.81
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：胜蓝实验小学维修改造-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 19 页 共 48 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
62 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:一层艺韵馆 2.刮腻子要求:15厚DP M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)或粉刷石膏砂浆打底抹平2遍成活，3厚耐水腻子分遍找平 3.涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料3道(一底两面） | m2 | 61.84
63 | 011407001005 | 墙面喷刷涂料 | 1.刮腻子要求:外墙专用柔性腻子两遍 2.涂料品种、喷刷遍数:白色外墙弹性涂料两遍 | m2 | 44.4
64 | 011407002003 | 天棚喷刷涂料 | 1.基层类型:石膏板 2.腻子种类:2厚耐水腻子分遍找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 3.涂料品种、喷刷遍数:防潮涂料2道,横纵向各刷1道，白色无机涂料3道(一底两面)（与铝方通连接处侧面高200-300mm） | m2 | 64.06
65 | 011407002004 | 天棚喷刷涂料 | 1.腻子种类:3厚面层耐水腻子分遍刮平 2.涂料品种、喷刷遍数:喷深灰色无机涂料两遍 | m2 | 146.81
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：胜蓝实验小学维修改造-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 20 页 共 48 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
66 | 011501008001 | 木壁柜 | 1.台柜规格:宽360mm高160mm 2.材料种类、规格:上下及背面采用20mm橡木实木板，正面采用实木隔板20厚 3.五金种类、规格:抽屉轨道及相应配件 4.名称:抽拉式展柜 5.其它:未尽事宜详见图纸 | m | 3.1
67 | 011501008002 | 木壁柜 | 1.台柜规格:宽600mm高690mm 2.材料种类、规格:台面12mm进口亚克力一体水槽（含挡水条80mm高），18mm阻燃板基层，四层20mm橡木实木隔板（含抽屉轨道及配件），背板采用18厚阻燃板基层，两侧为木柜（共计2400mm），背板及底板采用18mm厚三聚氰胺板基层10丝铝箔板饰面，正面采用实木造型门定做20mm厚（含带缓冲功能成品五金合叶） 3.五金种类、规格:抽屉轨道及相应配件 4.名称:抽屉式矮柜 5.其它:未尽事宜详见图纸 | m | 4.4
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：胜蓝实验小学维修改造-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 21 页 共 48 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
68 | 011501008003 | 木壁柜 | 1.台柜规格:宽400mm高740mm 2.材料种类、规格:台面15mm白色石英石，18mm阻燃板基层，背板及抽屉隔板采用20mm橡木实木隔板 3.五金种类、规格:抽屉轨道及相应配件（三层） 4.名称:窗台柜 5.其它:未尽事宜详见图纸 | m | 5.2
69 | 011501008005 | 木壁柜 | 1.台柜规格:宽300mm高2400mm 2.材料种类、规格:背板及隔板20mm橡木实木板（6层），5mm钢化玻璃柜门（含成品五金合叶及配件）底部440mm高实木造型门定做（含带缓冲功能成品五金合叶），60mm高30*40木龙骨@400面层20mm橡木实木板 3.名称:艺韵馆D立面高柜 4.其它:未尽事宜详见图纸 | m | 3.2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：胜蓝实验小学维修改造-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 22 页 共 48 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
70 | 011501015001 | 展台 | 1.台柜规格:地台，400mm宽80mm高 2.材料种类、规格:面层15mm白色石英石地台，基层18mm阻燃板双层，40x40x3镀锌角钢固定墙面 3.其它:未尽事宜详见图纸 | m | 3.7
71 | 011501015002 | 展台 | 1.台柜规格:地台，340mm宽100mm高 2.材料种类、规格:面层15mm白色石英石地台，基层18mm阻燃板双层，30*40木龙骨@400 3.其它:未尽事宜详见图纸 | m | 6.73
72 | 011501015003 | 展台 | 1.台柜规格:地台，400mm宽60mm高 2.材料种类、规格:面层15mm白色石英石地台，基层18mm阻燃板，30*40木龙骨@400， 3.其它:未尽事宜详见图纸 | m | 5.2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：胜蓝实验小学维修改造-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 23 页 共 48 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
73 | 011501015004 | 展台 | 1.台柜规格:艺韵馆背景墙展台，400mm高400mm宽 2.材料种类、规格:50mm宽实木板台面，背部18mm厚阻燃板，20mm厚橡木实木板，30*40木龙骨@400，18mm厚阻燃板，底部18厚阻燃板，正面290mm高20*20木纹铝方管间距60mm，60mm高橡木实木板 3.其它:未尽事宜详见图纸 | m | 4.9
74 | 011502002001 | 木质装饰线 | 1.线条材料品种、规格、颜色:20mm实木线条 | m | 33.96
75 | 011502002002 | 木质装饰线 | 1.线条材料品种、规格、颜色:定做40mm圆形实木线条 | m | 6.65
76 | 011502002003 | 木质装饰线 | 1.线条材料品种、规格、颜色:实木线条凸出墙面30mm | m | 3.7
77 | 011502002004 | 木质装饰线 | 1.线条材料品种、规格、颜色:40mm实木线条 | m | 13.8
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：胜蓝实验小学维修改造-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 24 页 共 48 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
78 | 011505001001 | 洗漱台 | 1.材料品种、规格、品牌、颜色:12mm进口亚克力一体水槽长3630mm宽600mm，高230mm，18mm阻燃板基层（含亚克力一体挡水条） 2.支架、配件品种、规格、品牌:40x40x4镀锌角钢 3.其它:下部500高木柜，背板及底板采用18mm厚三聚氰胺板基层10丝铝箔板饰面，正面采用实木造型门定做20mm厚（含带缓冲功能成品五金合叶） 4.其它:未尽事宜详见图纸 | 个 | 1
79 | 01B001 | 实木花格 | 1.名称:铝合金窗上部设置20*30中式实木花格 2.其他:未尽事宜详见图纸 | m2 | 6.24
80 | 01B002 | 消火栓暗门装饰 | 1.名称:消火栓暗门装饰，具体样式由设计、甲方确认后施工 | 项 | 1
81 | 01B003 | 定做实木桌 | 1.名称:定做实木桌2240*1100*700mm高 2.其他:具体样式由设计、甲方确认后购买 | 个 | 2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：胜蓝实验小学维修改造-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 25 页 共 48 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
82 | 01B006 | 定做实木桌 | 1.名称:定做实木桌2200*1000*700mm高 2.其他:具体样式由设计、甲方确认后购买 | 个 | 1
83 | 01B004 | 新换消火栓门 | 1.名称:800*650*240透明消火栓箱门更换，铝合金包边、钢化玻璃贴A级防火膜 | 个 | 3
二层
84 | 010801002001 | 木质门带套 | 1.门代号及洞口尺寸:M1027，1000*2700多层实木复合造型门(款式定做)(含把手,锁,门吸,闭门器,插销卡扣等) 2.其他:上部带玻璃窗 | 樘 | 5
85 | 010801002002 | 木质门带套 | 1.门代号及洞口尺寸:M1021，1000*2100多层实木复合造型门(款式定做)(含把手,锁,门吸,闭门器,插销卡扣等) | 樘 | 2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：胜蓝实验小学维修改造-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 26 页 共 48 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
86 | 010807001004 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:C4621，4600*2100 2.框、扇材质:隔热断桥铝合金窗,框料采用90系列隔热铝合金型材,铝合金厚度≥1.8mm(含配套五金件) 3.玻璃品种、厚度:6+12A+6厚中空钢化玻璃 4.其他:未尽事宜详见图纸 | 樘 | 6
87 | 010807001005 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:C4821，4800*2100 2.框、扇材质:隔热断桥铝合金窗,框料采用90系列隔热铝合金型材,铝合金厚度≥1.8mm(含配套五金件) 3.玻璃品种、厚度:6+12A+6厚中空钢化玻璃 4.其他:未尽事宜详见图纸 | 樘 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：胜蓝实验小学维修改造-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 27 页 共 48 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
88 | 010807001006 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:C4121，4100*2100 2.框、扇材质:隔热断桥铝合金窗,框料采用90系列隔热铝合金型材,铝合金厚度≥1.8mm(含配套五金件) 3.玻璃品种、厚度:6+12A+6厚中空钢化玻璃 4.其他:未尽事宜详见图纸 | 樘 | 1
89 | 010807001007 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:C5321，5300*2100 2.框、扇材质:隔热断桥铝合金窗,框料采用90系列隔热铝合金型材,铝合金厚度≥1.8mm(含配套五金件) 3.玻璃品种、厚度:6+12A+6厚中空钢化玻璃 4.其他:未尽事宜详见图纸 | 樘 | 1
90 | 010808007002 | 成品木门窗套 | 1.窗代号及洞口尺寸:C1518，1500*1800 2.门窗套材料品种、规格:60mm实木窗套线 | 樘 | 5
91 | 010808007003 | 成品木门窗套 | 1.窗代号及洞口尺寸:C2621,2600*2100 2.门窗套材料品种、规格:60mm实木窗套线 | 樘 | 7
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：胜蓝实验小学维修改造-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 28 页 共 48 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
92 | 010809004003 | 石材窗台板 | 1.粘结层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆 2.窗台板材质、规格、颜色:20mm玻斯灰大理石窗台板下翻40mm | m2 | 9.26
93 | 010810002002 | 木窗帘盒 | 1.窗帘盒材质、规格:18mm阻燃板,9.5mm厚石膏板200*200mm, | m | 26
94 | 011103004001 | 塑料卷材楼地面 | 1.粘结层厚度、材料种类:3MM自流平一道 2.面层材料品种、规格、颜色:同质透心卷材铺设(总厚度≥2.0MM,T级耐磨),铝合金专用压条收口，专用胶水 | m2 | 186.67
95 | 011105006003 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度:60mm高1.2拉丝不锈钢钛金不锈钢踢脚线 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板 | m | 116.88
96 | 011207001023 | 墙面装饰板 | 1.基层材料种类、规格:18mm阻燃板基层 2.面层材料品种、规格、颜色:6mm木纹冰火板 3.压条材料种类、规格:20*30mm实木线条 4.其它:未尽事宜详见图纸 | m2 | 70.94
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：胜蓝实验小学维修改造-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 29 页 共 48 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
97 | 011207001024 | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:30*40木龙骨 2.基层材料种类、规格:18mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:6mm木纹冰火板 4.压条材料种类、规格:40*20mm实木线条 5.其它:未尽事宜详见图纸 | m2 | 13.6
98 | 011207001025 | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:30*40木龙骨 2.基层材料种类、规格:18mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:12厚浅灰色聚酯纤维吸音板（20mm实木角花） | m2 | 4.5
99 | 011207001026 | 墙面装饰板 | 1.基层材料种类、规格:9mm阻燃板基层 2.面层材料品种、规格、颜色:20mm白色实木洞洞板（含配套隔板及火柴棍） 3.其它:未尽事宜详见图纸 | m2 | 9.87
100 | 011207001027 | 墙面装饰板 | 1.基层材料种类、规格:9mm阻燃板 2.面层材料品种、规格、颜色:12mm聚酯纤维吸音板 | m2 | 6.08
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：胜蓝实验小学维修改造-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 30 页 共 48 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
101 | 011207001028 | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:30*40木龙骨@400 2.基层材料种类、规格:9mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:20厚橡木实木板 4.其它:未尽事宜详见图纸 | m2 | 1.77
102 | 011207001029 | 墙面装饰板 | 1.基层材料种类、规格:18mm阻燃板基层，20MM加强筋 2.面层材料品种、规格、颜色:白色冷轧钢洞洞板1.2厚 3.其它:未尽事宜详见图纸 | m2 | 9.87
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：胜蓝实验小学维修改造-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 31 页 共 48 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
103 | 011302001007 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:膨胀螺栓,Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200 2.龙骨材料种类、规格、中距:C型轻钢次龙骨CB50x20,中距400,用吊件与钢筋吊杆连接后找平，C型轻钢横撑龙骨CB50x20,中距≤1200,挂插件与次龙骨连接 3.基层材料种类、规格:18厚阻燃板基层 4.面层材料品种、规格:9.5厚纸面石膏板（双层），（与铝方通连接处侧面高200mm） 5.其它:未尽事宜详见图纸 | m2 | 47.75
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：胜蓝实验小学维修改造-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 32 页 共 48 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
104 | 011302001008 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:膨胀螺栓,Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200 2.龙骨材料种类、规格、中距:C型轻钢次龙骨CB50x20,中距400,用吊件与钢筋吊杆连接后找平，C型轻钢横撑龙骨CB50x20,中距≤1200,挂插件与次龙骨连接 3.基层材料种类、规格:18厚阻燃板基层 4.面层材料品种、规格:9.5厚纸面石膏板白色无机涂料，（侧面高180mm）40*10mm实木线条，软膜天花具体工艺做法由专业厂家深化 5.其它:未尽事宜详见图纸 | m2 | 30.9
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：胜蓝实验小学维修改造-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 33 页 共 48 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
105 | 011302001009 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:膨胀螺栓,Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200 2.龙骨材料种类、规格、中距:C型轻钢次龙骨CB50x20,中距400,用吊件与钢筋吊杆连接后找平，C型轻钢横撑龙骨CB50x20,中距≤1200,挂插件与次龙骨连接 3.基层材料种类、规格:侧面270mm高18mm阻燃板，9.5mm厚石膏板，3mm木饰面 4.面层材料品种、规格:双层9.5mm厚石膏板白色无机涂料 5.其它:未尽事宜详见图纸 | m2 | 18.6
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：胜蓝实验小学维修改造-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 34 页 共 48 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
106 | 011302001010 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:膨胀螺栓,Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200 2.龙骨材料种类、规格、中距:C型轻钢次龙骨CB50x20,中距400,用吊件与钢筋吊杆连接后找平，C型轻钢横撑龙骨CB50x20,中距≤1200,挂插件与次龙骨连接 3.基层材料种类、规格:18厚阻燃板基层 4.面层材料品种、规格:9.5厚纸面石膏板（双层） 5.其它:未尽事宜详见图纸 | m2 | 25.9
107 | 011302001012 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:膨胀螺栓,Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200 2.龙骨材料种类、规格、中距:覆面龙骨 3.基层材料种类、规格:18厚阻燃板基层 4.面层材料品种、规格:9.5厚纸面石膏板化（侧边330mm)，软膜天花具体工艺做法由专业厂家深化 5.其它:未尽事宜详见图纸 | m2 | 25.32
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：胜蓝实验小学维修改造-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 35 页 共 48 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
108 | 011302002003 | 格栅吊顶 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:专用铝方通卡尺龙骨与结构体焊接连结，U50轻钢主龙骨@900~1200,膨胀螺栓,Φ8钢筋吊杆@900双向 2.面层材料品种、规格:40*70@100木纹/白色铝方通 | m2 | 50.96
109 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:一层艺韵馆 2.刮腻子要求:15厚DP M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)或粉刷石膏砂浆打底抹平2遍成活，3厚耐水腻子分遍找平 3.涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料3道(一底两面） | m2 | 94.56
110 | 011407002007 | 天棚喷刷涂料 | 1.腻子种类:3厚面层耐水腻子分遍刮平 2.涂料品种、喷刷遍数:喷深灰色无机涂料两遍 | m2 | 50.96
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：胜蓝实验小学维修改造-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 36 页 共 48 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
111 | 011407002005 | 天棚喷刷涂料 | 1.基层类型:石膏板 2.腻子种类:2厚耐水腻子分遍找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 3.涂料品种、喷刷遍数:防潮涂料2道,横纵向各刷1道，白色无机涂料3道(一底两面) | m2 | 25.9
112 | 011501008006 | 木壁柜 | 1.台柜规格:宽450mm高1730mm 2.材料种类、规格:10厚钢化玻璃背板,横向20厚橡木实木板（5层）顶板及底板双层20厚橡木实木板 3.名称:矮柜 4.其它:未尽事宜详见图纸 | m | 2.1
113 | 011501008007 | 木壁柜 | 1.台柜规格:宽300mm高940mm 2.材料种类、规格:背板20厚橡木实木板，横板280mm宽20厚橡木实木板（3层），底部60mm高30*40木龙骨@400，20厚橡木实木板 3.名称:科学教室柜子 4.其它:未尽事宜详见图纸 | m | 5.08
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：胜蓝实验小学维修改造-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 37 页 共 48 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
114 | 011501008008 | 木壁柜 | 1.台柜规格:宽450mm高1830mm 2.材料种类、规格:10厚钢化玻璃背板,横向20厚橡木实木板（5层）顶板及底板双层20厚橡木实木板 3.名称:矮柜 4.其它:未尽事宜详见图纸 | m | 2.18
115 | 011502002005 | 木质装饰线 | 1.线条材料品种、规格、颜色:20mm实木线条 | m | 10.84
116 | 011502002006 | 木质装饰线 | 1.线条材料品种、规格、颜色:40mm实木线条 | m | 21.16
117 | 011505001002 | 洗漱台 | 1.材料品种、规格、品牌、颜色:12mm进口亚克力一体水槽长3730mm宽600mm，高230mm，18mm阻燃板基层（含亚克力一体挡水条） 2.支架、配件品种、规格、品牌:40x40x4镀锌角钢 3.其它:下部500高木柜，背板及底板采用18mm厚三聚氰胺板基层10丝铝箔板饰面，正面采用实木造型门定做20mm厚（含带缓冲功能成品五金合叶） 4.其它:未尽事宜详见图纸 | 个 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：胜蓝实验小学维修改造-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 38 页 共 48 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
118 | 011505001003 | 洗漱台 | 1.材料品种、规格、品牌、颜色:12mm进口亚克力一体水槽长3730mm宽600mm，高230mm，18mm阻燃板基层（含亚克力一体挡水条） 2.支架、配件品种、规格、品牌:40x40x4镀锌角钢 3.其它:下部500高木柜，背板及底板采用18mm厚三聚氰胺板基层10丝铝箔板饰面，正面采用实木造型门定做20mm厚（含带缓冲功能成品五金合叶） 4.其它:未尽事宜详见图纸 | 个 | 1
三层
119 | 010801002003 | 木质门带套 | 1.门代号及洞口尺寸:M1027，1000*2700多层实木复合造型门(款式定做)(含把手,锁,门吸,闭门器,插销卡扣等) 2.其他:上部带玻璃窗 | 樘 | 5
120 | 010801002004 | 木质门带套 | 1.门代号及洞口尺寸:M1021，1000*2100多层实木复合造型门(款式定做)(含把手,锁,门吸,闭门器,插销卡扣等) | 樘 | 2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：胜蓝实验小学维修改造-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 39 页 共 48 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
121 | 010807001008 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:C4621，4600*2100 2.框、扇材质:铝合金窗,框料采用90系列隔热铝合金型材,铝合金厚度≥1.4mm(含配套五金件) 3.玻璃品种、厚度:6+12A+6厚中空钢化玻璃 4.其他:未尽事宜详见图纸 | 樘 | 6
122 | 010807001009 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:C4821，4800*2100 2.框、扇材质:铝合金窗,框料采用90系列隔热铝合金型材,铝合金厚度≥1.4mm(含配套五金件) 3.玻璃品种、厚度:6+12A+6厚LOW-E中空钢化玻璃 4.其他:加防蝇金刚网纱窗，未尽事宜详见图纸 | 樘 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：胜蓝实验小学维修改造-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 40 页 共 48 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
123 | 010807001010 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:C4121，4100*2100 2.框、扇材质:铝合金窗,框料采用90系列隔热铝合金型材,铝合金厚度≥1.4mm(含配套五金件) 3.玻璃品种、厚度:6+12A+6厚LOW-E中空钢化玻璃 4.其他:加防蝇金刚网纱窗，未尽事宜详见图纸 | 樘 | 1
124 | 010807001011 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:C5321，5300*2100 2.框、扇材质:铝合金窗,框料采用90系列隔热铝合金型材,铝合金厚度≥1.4mm(含配套五金件) 3.玻璃品种、厚度:6+12A+6厚LOW-E中空钢化玻璃 4.其他:加防蝇金刚网纱窗，未尽事宜详见图纸 | 樘 | 1
125 | 010808007004 | 成品木门窗套 | 1.窗代号及洞口尺寸:C1518，1500*1800 2.门窗套材料品种、规格:60mm实木窗套线 | 樘 | 2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：胜蓝实验小学维修改造-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 41 页 共 48 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
126 | 010808007005 | 成品木门窗套 | 1.窗代号及洞口尺寸:C2118，1500*1800 2.门窗套材料品种、规格:60mm实木窗套线 | 樘 | 1
127 | 010808007006 | 成品木门窗套 | 1.窗代号及洞口尺寸:C2621,2600*2100 2.门窗套材料品种、规格:60mm实木窗套线 | 樘 | 7
128 | 010809004004 | 石材窗台板 | 1.粘结层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆 2.窗台板材质、规格、颜色:20mm玻斯灰大理石窗台板下翻40mm | m2 | 3.49
129 | 011104004001 | 防静电活动地板 | 1.面层材料品种、规格、颜色:20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层，界面剂一道，混凝土封闭剂一道，150高600*600*30MM架空钢质防静电活动地板 | m2 | 188.5
130 | 011105006004 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度:60mm高1.2拉丝不锈钢钛金不锈钢踢脚线 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板 | m | 109.62
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：胜蓝实验小学维修改造-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 42 页 共 48 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
131 | 011207001031 | 墙面装饰板 | 1.基层材料种类、规格:18mm阻燃板基层 2.面层材料品种、规格、颜色:白色冷轧钢洞洞板1.2厚 3.其它:未尽事宜详见图纸 | m2 | 44.2
132 | 011207001033 | 墙面装饰板 | 1.面层材料品种、规格、颜色:3mm蓝色亚克力20厚pvc板雕刻 圆弧 2.其它:未尽事宜详见图纸 | 个 | 4
133 | 011207001034 | 墙面装饰板 | 1.基层材料种类、规格:18mm阻燃板基层 2.面层材料品种、规格、颜色:6mm木纹冰火板 3.压条材料种类、规格:20*30mm实木线条 4.其它:未尽事宜详见图纸 | m2 | 47.72
134 | 011407001004 | 墙面喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:一层艺韵馆 2.刮腻子要求:15厚DP M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)或粉刷石膏砂浆打底抹平2遍成活，3厚耐水腻子分遍找平 3.涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料3道(一底两面） | m2 | 52.91
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：胜蓝实验小学维修改造-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 43 页 共 48 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
135 | 011302002004 | 格栅吊顶 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:专用铝方通卡尺龙骨与结构体焊接连结，U50轻钢主龙骨@900~1200,膨胀螺栓,Φ8钢筋吊杆@900双向 2.面层材料品种、规格:40*70@100木纹/白色铝方通 | m2 | 50.96
136 | 011302001016 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:膨胀螺栓,Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200 2.龙骨材料种类、规格、中距:C型轻钢次龙骨CB50x20,中距400,用吊件与钢筋吊杆连接后找平，C型轻钢横撑龙骨CB50x20,中距≤1200,挂插件与次龙骨连接 3.基层材料种类、规格:18厚阻燃板基层 4.面层材料品种、规格:9.5厚纸面石膏板（双层），（与铝方通连接处侧面高200mm） 5.其它:未尽事宜详见图纸 | m2 | 142.77
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：胜蓝实验小学维修改造-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 44 页 共 48 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
137 | 011302001015 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:膨胀螺栓,Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200 2.龙骨材料种类、规格、中距:C型轻钢次龙骨CB50x20,中距400,用吊件与钢筋吊杆连接后找平，C型轻钢横撑龙骨CB50x20,中距≤1200,挂插件与次龙骨连接 3.基层材料种类、规格:18厚阻燃板基层 4.面层材料品种、规格:9.5厚纸面石膏板（双层） 5.其它:未尽事宜详见图纸 | m2 | 25.03
138 | 011302001013 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:膨胀螺栓,Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200 2.龙骨材料种类、规格、中距:覆面龙骨 3.面层材料品种、规格:9.5mm厚石膏板，A级木纹防火膜（侧边高180mm） 4.其它:未尽事宜详见图纸 | m2 | 36.2
139 | 011407002006 | 天棚喷刷涂料 | 1.腻子种类:3厚面层耐水腻子分遍刮平 2.涂料品种、喷刷遍数:喷深灰色无机涂料两遍 | m2 | 50.96
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：胜蓝实验小学维修改造-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 45 页 共 48 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
140 | 011407002008 | 天棚喷刷涂料 | 1.基层类型:石膏板 2.腻子种类:2厚耐水腻子分遍找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 3.涂料品种、喷刷遍数:防潮涂料2道,横纵向各刷1道，白色无机涂料3道(一底两面) | m2 | 142.77
141 | 011501008009 | 木壁柜 | 1.台柜规格:宽450mm高1830mm 2.材料种类、规格:10厚钢化玻璃背板,横向20厚橡木实木板（5层）顶板及底板双层20厚橡木实木板 3.名称:矮柜 4.其它:未尽事宜详见图纸 | m | 2.18
142 | 011502001001 | 金属装饰线 | 1.线条材料品种、规格、颜色:20mm白色/蓝色不锈钢线条 | m | 99.28
143 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.扶手材料种类、规格:40*50镀锌方管白色烤漆 2.栏杆材料种类、规格:20*20镀锌方管白色烤漆 3.名称:260mm高靠窗扶手 | m | 15.96
144 | 011507001001 | 平面、箱式招牌 | 1.面层材料种类:50厚超薄灯箱内容甲定 | m2 | 0.4
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：胜蓝实验小学维修改造-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 46 页 共 48 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
145 | 01B007 | 拆除 | 拆除内容（本工程所涉及到的拆除项目） 1、地面：拆除原有地面地砖至结构层(表面清扫干净,修补平整)等 2、墙面：铲除原有墙面装饰面至原建筑墙面水泥砂浆层，原有窗帘拆除复原等 3、顶面：原有天棚涂料铲除等 4、部分利旧设备保护性拆除、移位，施工完成后进行调试，复原 5、拆除包含但不仅限于以上内容，施工范围内所有需拆除内容拆除，拆除至符合设计要求施工面(按建筑面积计算) 6、建筑垃圾场内装车、外运，运输距离由各投标单位自行确定 7、消纳处置方式及场地位置：由投标人根据施工现场及渣土处置市场实际情况自行考虑确定报价 | m2 | 875.2
普通教室
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：胜蓝实验小学维修改造-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 47 页 共 48 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
146 | 011207001035 | 墙面装饰板 | 1.基层材料种类、规格:9mm阻燃板 2.面层材料品种、规格、颜色:12mm聚酯纤维吸音板 3.压条材料种类、规格:20mm白色实木线条 | m2 | 98.64
147 | 011407001006 | 墙面喷刷涂料 | 1.刮腻子要求:15厚DP M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)或粉刷石膏砂浆打底抹平2遍成活，3厚耐水腻子分遍找平 2.涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料3道(一底两面） | m2 | 58.5
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：胜蓝实验小学维修改造-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 48 页 共 48 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
148 | 01B008 | 拆除 | 拆除内容（本工程所涉及到的拆除项目） 1、墙面：铲除原有墙面装饰面至原建筑墙面水泥砂浆层等 2、部分利旧设备保护性拆除、移位，施工完成后进行调试，复原 3、拆除包含但不仅限于以上内容，施工范围内所有需拆除内容拆除，拆除至符合设计要求施工面(按建筑面积计算) 4、建筑垃圾场内装车、外运，运输距离由各投标单位自行确定 5、消纳处置方式及场地位置：由投标人根据施工现场及渣土处置市场实际情况自行考虑确定报价 | m2 | 207.6
合 计

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【房屋建筑与装饰】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：胜蓝实验小学东新园校区维修改造工程
单位工程及专业工程名称：胜蓝实验小学维修改造-房屋建筑与装饰 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【房屋建筑与装饰】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：胜蓝实验小学东新园校区维修改造工程
单位工程及专业工程名称：胜蓝实验小学维修改造-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 011701006001 | 脚手架 | 1.名称:本工程所需脚手架，施工单位根据现场实际情况综合考虑 | m2 | 875.2
2 | 01B005 | 其它措施费 | 1.名称:本工程所需措施费用，施工单位根据现场实际情况综合考虑 | 项 | 1
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【市政工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：胜蓝实验小学维修改造-市政工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:0.5m以内 | m3 | 1190.26
2 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余方 2.运距:投标单位自行考虑 | m3 | 1190.26
3 | 040103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:根据现场情况自行考虑 | m3 | 251.18
4 | H040103003001 | 渣土消纳处置费用 | 1.废弃料品种:余方 2.消纳处置方式:根据现场实际情况综合考虑 3.消纳场地位置:根据现场实际情况综合考虑 | m3 | 1190.26
5 | H040103003002 | 渣土消纳处置费用 | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.消纳处置方式:根据现场实际情况综合考虑 3.消纳场地位置:根据现场实际情况综合考虑 | m3 | 251.18
6 | 040201022001 | 排水沟、截水沟 | 1.名称:原有排水沟破损盖板更换,沟体修复抬高30mm,排水沟沟底清淤。（含垃圾外运及消纳费用）施工单位根据现场实际情况综合考虑 | m | 194.48
7 | 040202001001 | 路床(槽）整形 | 1.部位: 路床碾压 2.范围:详见图纸 | m2 | 2488.69
8 | 040202009001 | 砂砾石 | 1.厚度:50厚米石 | m2 | 28
9 | 040202009002 | 砂砾石 | 1.厚度:400厚中粗黄沙 | m2 | 28
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：胜蓝实验小学维修改造-市政工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
10 | 040202011001 | 碎石 | 1.厚度:150厚碎石 | m2 | 2488.69
11 | 040202011002 | 碎石 | 1.石料规格:100-200厚级配碎石 | m2 | 28
12 | 040202015001 | 水泥稳定碎（砾）石 | 1.水泥含量:150mm厚水泥稳定碎石层,水泥含量为8% | m2 | 2149.69
13 | 040203006002 | 沥青混凝土 | 1.沥青品种:70厚AC-25C粗粒式沥青砼,乳化沥青封层1kg/M2 | m2 | 2149.69
14 | 040203006004 | 沥青混凝土 | 1.沥青混凝土种类:30厚AC-13C细粒式沥青砼, 乳化沥青0.5kg/M2 | m2 | 3707.88
15 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.厚度:150厚C25砼 | m2 | 339
16 | 040203008001 | 块料面层 | 1.块料品种、规格:60厚青石板雕刻图案，30厚1:3水泥砂浆粘结层(60厚青石板阴雕图案阴雕10mm石材雕刻图案与内容要求专业厂家深化校方与设计单位选样) 2.垫层：材料品种、厚度、强度等级:120厚C20砼，100厚级配碎石垫层 | m2 | 49.27
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：胜蓝实验小学维修改造-市政工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
17 | 040203008002 | 块料面层 | 1.块料品种、规格:200*200*50青石铺设，30厚1:3水泥砂浆粘结层 2.垫层：材料品种、厚度、强度等级:120厚C20砼，100厚级配碎石垫层 | m2 | 25.02
18 | 040203008003 | 块料面层 | 1.块料品种、规格:300*300*50黄金麻走边，30厚1:3水泥砂浆粘结层 2.垫层：材料品种、厚度、强度等级:120厚C20砼，100厚级配碎石垫层 | m2 | 17.33
19 | 040203009001 | 弹性面层 | 1.材料品种:14mm厚混合型塑胶 （底层涂接触剂一道;批刮弹性层,配比为4:1,总厚度10-11mm,掺合成胶粒含量≤25%(重量比);合 成胶粒拌聚氨酯胶水喷涂 摩擦层2-3遍,配比不大于1.2:1,总厚度 3-4mm,防滑胶粒高聚物含量≥20%;）含地面划线，具体样式由甲方确认后施工 | m2 | 2549.87
20 | 040204002001 | 人行道块料铺设 | 1.块料品种、规格:100*100广场砖修复 | m2 | 10
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：胜蓝实验小学维修改造-市政工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
21 | 040204004001 | 安砌侧（平、缘）石 | 1.材料品种、规格:50*150花岗石芝麻灰侧石 2.基础、垫层：材料品种、厚度:C20素砼基础，100厚碎石垫层 | m | 80.18
22 | 040303001001 | 混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级:C15混凝土垫层（含模板） | m3 | 4.76
23 | 040303002001 | 混凝土基础 | 1.混凝土强度等级:C20混凝土（含模板） | m3 | 5.42
24 | 040303002002 | 混凝土基础 | 1.混凝土强度等级:C25混凝土（含模板） | m3 | 0.26
25 | 040303002003 | 混凝土基础 | 1.混凝土强度等级:C30混凝土基础（含模板） | m3 | 9.1
26 | 040501003001 | 铸铁管 | 1.材质及规格:100排水镀锌钢管 坡度0.5% | m | 7.5
27 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:HPB300 | t | 0.158
28 | 040901001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:HRB400 | t | 0.1
29 | 040901008001 | 植筋 | 1.材料种类:C12@200 2.植入深度:≥700 | 根 | 150
30 | 040901009001 | 预埋铁件 | 1.材料种类:预埋铁件 | t | 0.12
31 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.材质:原有塑胶跑道拆除 | m2 | 1687.01
32 | 041001007001 | 拆除砖石结构 | 1.结构形式:原有花坛拆除 | m3 | 10
33 | 041001008001 | 拆除混凝土结构 | 1.结构形式:钢筋混凝土构件拆除 | m3 | 5
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：胜蓝实验小学维修改造-市政工程 | [7 empty] | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
34 | 04B001 | 草坪 | 1.名称:50mm填充型人造草坪(石英砂及绿色空心橡胶颗粒)，10厚人造草坪减震垫 2.参数:1.认证类别:国际足联认证产品 2.草丝:“M”型超强运动单丝,草高50mm 3.磅重:12000DTEX,(每簇不低于12根草丝/簇) 4.密度:10500 5.织距:5/8, 织距:不低于15针/10cm; 6.颜色:翠绿+柠檬黄 7.底布:抗紫外线PP底布+超强网格底布 8.背胶:环保丁苯乳胶 9.石英砂:外观圆润无棱角,20-40目,30KG/平方 10.颗粒:TPE,20%高聚物含量,4-6KG/平方 11.减震垫:XPE材质,厚度10mm 12.色牢度:人造草坪在高温95℃,低温-55℃交替800小时后,依据GB/T20394-2019标准,色牢度等级6级人造草坪在高温95℃,低温-55℃交替800小时后,依据 | m2 | 1498.43
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：胜蓝实验小学维修改造-市政工程 | [7 empty] | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
GB/T20394-2019标准,老化前单簇草丝 13.草丝拔出力：拔出力≥70N、老化后单簇草丝拔出力≥68N,单簇草丝拔出力变化率在±13.2% 14.草丝拉断力:人造草坪在高温95℃,低温-55℃交替800小时后,依据GB/T20394-2019标准,老化前草丝拉断力≥19N、老化后草丝拉断力≥18N,草丝拉断力变化率在±5.3%以内人造草坪氙灯老化84小时+耐冷凝水老化84小时循环测试,累计交替循环测试达672小时后,依据GB/T20394-2019 15.重金属含量:标准,草丝和底布八大可迁移元素锑Sb≤5mg/kg、砷As≤2.5mg/kg、钡Ba≤32mg/kg、镉Cd≤5mg/kg、铬Cr≤5mg/kg、铅Pb≤5mg/kg、汞Hg≤5mg/kg、硒Se≤5mg/kg
35 | 04B002 | 起跳板 | 1.名称:沙坑起跳板（橡皮泥显示板）820*300mm，下方埋设Φ20排水管 | 块 | 2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：胜蓝实验小学维修改造-市政工程 | [7 empty] | 第 7 页 共 7 页
合 计

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【市政工程】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：胜蓝实验小学东新园校区维修改造工程
单位工程及专业工程名称：胜蓝实验小学维修改造-市政工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【市政工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：胜蓝实验小学东新园校区维修改造工程
单位工程及专业工程名称：胜蓝实验小学维修改造-市政工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称:根据现场实际情况综合考虑 2.机械设备规格型号:根据现场情况综合考虑 | 项 | 1
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【通用安装工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：胜蓝实验小学维修改造-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
电气照明系统
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称：照明配电箱（艺韵馆） 2.型号：1AL-1 3.规格：按照设计要求 4.基础形式、材质、规格：无 5.接线端子材质、规格：铜接线端子，焊铜或压铜 6.端子板外部接线 7.安装方式:距地1.8米嵌墙暗装 8.其他：电箱报价按照配电箱系统图设计的全部内容，含补刷漆，接地。 | 台 | 1
2 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称：照明配电箱（中医教室） 2.型号：2AL-1 3.规格：按照设计要求 4.基础形式、材质、规格：无 5.接线端子材质、规格：铜接线端子，焊铜或压铜 6.端子板外部接线 7.安装方式:距地1.8米嵌墙暗装 8.其他：电箱报价按照配电箱系统图设计的全部内容，含补刷漆，接地。 | 台 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：胜蓝实验小学维修改造-通用安装工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
3 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称：照明配电箱（科学教室） 2.型号：2AL-2 3.规格：按照设计要求 4.基础形式、材质、规格：无 5.接线端子材质、规格：铜接线端子，焊铜或压铜 6.端子板外部接线 7.安装方式:距地1.8米嵌墙暗装 8.其他：电箱报价按照配电箱系统图设计的全部内容，含补刷漆，接地。 | 台 | 1
4 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称：照明配电箱（机器人教室） 2.型号：3AL-1 3.规格：按照设计要求 4.基础形式、材质、规格：无 5.接线端子材质、规格：铜接线端子，焊铜或压铜 6.端子板外部接线 7.安装方式:距地1.8米嵌墙暗装 8.其他：电箱报价按照配电箱系统图设计的全部内容，含补刷漆，接地。 | 台 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：胜蓝实验小学维修改造-通用安装工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
5 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称：照明配电箱（计算机教室） 2.型号：3AL-2 3.规格：按照设计要求 4.基础形式、材质、规格：无 5.接线端子材质、规格：铜接线端子，焊铜或压铜 6.端子板外部接线 7.安装方式:距地1.8米嵌墙暗装 8.其他：电箱报价按照配电箱系统图设计的全部内容，含补刷漆，接地。 | 台 | 1
6 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-4*25+1*16 3、材质：铜芯电力电缆 4、敷设方式、部位：槽盒、配管、竖井等综合考虑 5、电压等级（KV）：1.0以下 6、地形：室内 | m | 20.07
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：胜蓝实验小学维修改造-通用安装工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
7 | 030408001002 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：WDZB-YJY-5*10 3、材质：铜芯电力电缆 4、敷设方式、部位：槽盒、配管、竖井等综合考虑 5、电压等级（KV）：1.0以下 6、地形：室内 | m | 80.03
8 | 030408001003 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：WDZB-YJY-5*16 3、材质：铜芯电力电缆 4、敷设方式、部位：槽盒、配管、竖井等综合考虑 5、电压等级（KV）：1.0以下 6、地形：室内 | m | 36.11
9 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)35 10mm2及以下，铜芯，三芯及以上 | 个 | 6
10 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)35 25mm2及以下，铜芯，三芯及以上 | 个 | 4
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：胜蓝实验小学维修改造-通用安装工程 | [7 empty] | 第 5 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
11 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC50 4.配置形式:砖、混凝土结构暗敷设 5.接地要求:含接地及防腐 6.其他：含开槽、开孔及安装完毕后的修补、恢复工作 | m | 14.03
12 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:套接紧定式镀锌钢导管 3.规格:JDG50 4.配置形式:砖、混凝土结构暗敷设 5.接地要求:含接地及防腐 6.其他：含开槽、开孔及安装完毕后的修补、恢复工作 | m | 100.4
13 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:套接紧定式镀锌钢导管 3.规格:JDG20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗敷设 5.接地要求:含接地及防腐 6.其他：含开槽、开孔及安装完毕后的修补、恢复工作 | m | 1451.83
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：胜蓝实验小学维修改造-通用安装工程 | [7 empty] | 第 6 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
14 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:套接紧定式镀锌钢导管 3.规格:JDG25 4.配置形式:砖、混凝土结构暗敷设 5.接地要求:含接地及防腐 6.其他：含开槽、开孔及安装完毕后的修补、恢复工作 | m | 93.26
15 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.规格:WDZ-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 | m | 919.51
16 | 030411004009 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.规格:WDZ-BYJR-2.5 4.材质:铜芯 | m | 459.76
17 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.规格:WDZB-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 | m | 2158.01
18 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.规格:WDZB-BYJR-2.5 4.材质:铜芯 | m | 1079.01
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：胜蓝实验小学维修改造-通用安装工程 | [7 empty] | 第 7 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
19 | 030411004010 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.规格:WDZ-BYJ-4 4.材质:铜芯 | m | 317.45
20 | 030411004011 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.规格:WDZ-BYJR-4 4.材质:铜芯 | m | 79.36
21 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.规格:WDZB-BYJ-4 4.材质:铜芯 | m | 201.93
22 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.规格:WDZB-BYJR-4 4.材质:铜芯 | m | 100.97
23 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:二孔+三孔安全插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:底边距地0.3米安装 | 个 | 41
24 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:地面插座（二孔+三孔），业主选样 2.规格:250V 10A 3.安装方式:埋地敷设 | 个 | 51
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：胜蓝实验小学维修改造-通用安装工程 | [7 empty] | 第 8 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
25 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:单相壁挂式空调插座 2.规格:250V 16A 3.安装方式:底边距地2.0米安装 | 个 | 2
26 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联单控跷板暗开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:底边距地1.3米安装 | 个 | 4
27 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:双联单控跷板暗开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:底边距地1.3米安装 | 个 | 13
28 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:三联单控跷板暗开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:底边距地1.3米安装 | 个 | 4
29 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:磁吸泛光射灯 2.规格:1*20W，220V ，含光源 3.安装形式:嵌入式暗装 | 套 | 10
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：胜蓝实验小学维修改造-通用安装工程 | [7 empty] | 第 9 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
30 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:磁吸泛光灯,（含轨道） 2.规格:1*40W，220V ，含光源 3.安装形式:嵌入式暗装 | 套 | 14
31 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:LED轨道射灯，（含轨道） 2.规格:1*9W，220V ，含光源 3.安装形式:吸顶明装 | 套 | 33
32 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:LED长条灯1200*70mm 2.规格:1*24W,含光源 3.安装形式:嵌顶暗装 | 套 | 86
33 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称:鸟笼灯（业主选样） 2.规格:1*28W,含光源 3.安装形式:吊装，距地2.5米安装 | 套 | 3
34 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.名称:工艺吊灯（业主选样） 2.规格:1*28W,含光源 3.安装形式:吊装，距地2.5米安装 | 套 | 3
35 | 030412004007 | 装饰灯 | 1.名称:LED射灯 2.规格:1*10W，含光源 3.安装形式:嵌顶暗装 | 套 | 35
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：胜蓝实验小学维修改造-通用安装工程 | [7 empty] | 第 10 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
36 | 030412004008 | 装饰灯 | 1.名称:草帽吊灯（业主选样） 2.规格:1*28W,含光源 3.安装形式:吊装，距地2.5米安装 | 套 | 2
37 | 030412004009 | 装饰灯 | 1.名称:黑板灯 2.规格:1*40W，含光源 3.安装形式:吊装，距地2.8米安装 | 套 | 15
38 | 030412004011 | 装饰灯 | 1.名称:白板灯吊挂 2.规格:1*42W，含光源 3.安装形式:吊装，距地2.9米安装 | 套 | 6
39 | 030412004010 | 装饰灯 | 1.名称:嵌入式亚克力灯条（内含灯带） 2.规格:1*15W，含光源 3.安装形式:嵌入暗装 | 米 | 86.88
40 | 030412004012 | 装饰灯 | 1.名称:LED灯带 2.规格:1*15W，含光源 3.安装形式:嵌入暗装 | 米 | 512.95
41 | 030412004013 | 装饰灯 | 1.名称:300*1200白板灯 2.规格:1*42W，含光源 3.安装形式:嵌顶暗装 | 套 | 3
42 | 030412004014 | 装饰灯 | 1.名称:LED筒灯 2.规格:1*9W,含光源 3.安装形式:嵌顶暗装 | 套 | 8
43 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:钢制开关盒、插座盒安装 | 个 | 64
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：胜蓝实验小学维修改造-通用安装工程 | [7 empty] | 第 11 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
44 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:钢制灯具接线盒安装 | 个 | 215
45 | 030411006005 | 接线盒 | 1.名称：地插接线盒安装 | 个 | 51
应急照明系统
46 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:砖、混凝土结构暗敷设 5.接地要求:含接地及防腐 6.其他：含开槽、开孔及安装完毕后的修补、恢复工作 | m | 95.26
47 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.规格:WDZB-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 | m | 285.79
48 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.规格:WDZB-BYJR-2.5 4.材质:铜芯 | m | 95.26
49 | 030412004015 | 装饰灯 | 1.名称:消防应急照明灯具 2.规格:1*6W，含光源 3.安装形式:壁挂 | 套 | 8
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：胜蓝实验小学维修改造-通用安装工程 | [7 empty] | 第 12 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
50 | 030412004016 | 装饰灯 | 1.名称:方向标志灯（单向不可调） 2.规格:1*1W，含光源 3.安装形式:距地0.5米壁挂 | 套 | 6
51 | 030412004017 | 装饰灯 | 1.名称:综合标志灯 2.规格:1*1W，含光源 3.安装形式:距地2.2米壁挂 | 套 | 2
52 | 030411006004 | 接线盒 | 1.名称:钢制灯具接线盒 | 个 | 16
综合布线系统
53 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:弱电桥架 2.规格:200*100 3.接地:含接地 | m | 33.21
54 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称:弱电桥架支架制作安装 | kg | 17.44
55 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:桥架支架除轻绣，刷调和漆两编，防锈漆两编 | kg | 17.44
56 | 030411001010 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:PVC DN15 4.配置形式:综合考虑 5.接地要求:含接地及防腐 6.其他：含开槽、开孔及安装完毕后的修补、恢复工作 | m | 18.31
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：胜蓝实验小学维修改造-通用安装工程 | [7 empty] | 第 13 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
57 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:PVC DN20 4.配置形式:综合考虑 5.接地要求:含接地及防腐 6.其他：含开槽、开孔及安装完毕后的修补、恢复工作 | m | 48.07
58 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:KBG 3.规格:DN15 4.配置形式:综合考虑 5.接地要求:含接地及防腐 6.其他：含开槽、开孔及安装完毕后的修补、恢复工作 | m | 9.8
59 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:套接紧定式镀锌钢导管 3.规格:JDG20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗敷设 5.接地要求:含接地及防腐 6.其他：含开槽、开孔及安装完毕后的修补、恢复工作 | m | 8.5
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：胜蓝实验小学维修改造-通用安装工程 | [7 empty] | 第 14 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
60 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:低烟无卤六类四芯非屏蔽双绞线 2.规格:CAT6-4UTP 3.敷设方式:配管内 | m | 210.9
61 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:RVV-2*1.0 | m | 117.54
62 | 030411004012 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:RVV-2*2.5 | m | 47.54
63 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称:单孔信息插座(TO)，含面板、模块以及接线盒 | 个 | 2
64 | 030502012002 | 信息插座 | 1.名称:双孔信息插座(2TO)，含面板、模块以及接线盒 | 个 | 1
65 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 1.测试类别:测试 4对双绞线缆 | 链路 | 3
运动球场照明
66 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称:不锈钢路灯控制箱 2.型号:ZAP1 3.安装方式:壁挂式安装 4.其他：电箱报价按照配电箱系统图设计的全部内容，含补刷漆，接地。 | 台 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：胜蓝实验小学维修改造-通用安装工程 | [7 empty] | 第 15 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
67 | 030408001004 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：YJY-5*10 3、材质：铜芯电力电缆 4、敷设方式、部位：槽盒、配管、竖井等综合考虑 5、电压等级（KV）：1.0以下 6、地形：室内 | m | 10
68 | 030408001005 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：YJY-3*6 3、材质：铜芯电力电缆 4、敷设方式、部位：槽盒、配管、竖井等综合考虑 5、电压等级（KV）：1.0以下 6、地形：室内 | m | 279.5
69 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)35 10mm2及以下，铜芯，三芯及以上 | 个 | 6
70 | 030411001011 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:塑料管 3.规格:U-PVC管 DN40 4.配置形式:埋地敷设 5.接地要求:含接地及防腐 | m | 10
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：胜蓝实验小学维修改造-通用安装工程 | [7 empty] | 第 16 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
71 | 030411001012 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:塑料管 3.规格:U-PVC管 DN32 4.配置形式:埋地敷设 5.接地要求:含接地及防腐 | m | 272.68
给排水系统
72 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水管 3.材质、规格:PPR DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:含消毒、冲洗 | m | 19.8
73 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水管 3.材质、规格:PPR DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:含消毒、冲洗 | m | 4.5
74 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水管 3.材质、规格:PPR DN15 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:含消毒、冲洗 | m | 18.75
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：胜蓝实验小学维修改造-通用安装工程 | [7 empty] | 第 17 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
75 | 031001006004 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：U-PVC污、废水管 3、材质、规格：DN50 4、连接形式：粘接 5、压力试验及吹、洗 设计要求：灌水试验 6、含管件、阻火圈、管夹安装 | m | 10.9
76 | 031001006005 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：U-PVC污、废水管 3、材质、规格：DN75 4、连接形式：粘接 5、压力试验及吹、洗 设计要求：灌水试验 6、含管件、阻火圈、管夹安装 | m | 5
合 计

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【通用安装工程】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：胜蓝实验小学东新园校区维修改造工程
单位工程及专业工程名称：胜蓝实验小学维修改造-通用安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【通用安装工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：胜蓝实验小学东新园校区维修改造工程
单位工程及专业工程名称：胜蓝实验小学维修改造-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1
合 计