## 招标工程量清单封面
| 杭州高级中学贡院校区食堂改造提升项目 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日

## 招标工程量清单扉页
|  | 杭州高级中学贡院校区食堂改造提升项目 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日

## 表1-1-1 工程项目报价汇总表
工程项目报价汇总表
工程名称：杭州高级中学贡院校区食堂改造提升项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 内容 | 金额(元) | 其 中
|  |  | 安全文明 施工费(元) | 规费(元)
一 | 单位工程汇总
1 | 单项工程
一 | 单位工程费合计
二 | 未纳入单位工程费的其他费用[1+2+3+4]
1 | 整体措施项目清单
1.1 | 组织措施项目清单
1.2 | 技术措施项目清单
2 | 整体其他项目清单
3 | 规费
4 | 税金
总报价[一+二]
总 计【一 + 二】
表-02

## 表1-3-A 组织措施项目（整体）清单及计价表
表1-3-A 组织措施项目(整体)清单及计价表
工程名称：杭州高级中学贡院校区食堂改造提升项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 金额(元) | 备注
一 | 安全文明施工措施项目 | 项 | 1 |  | 提供分析清单（表1-3-A-1）
二 | 其他组织措施项目 | 项 | 1
1 | 提前竣工增加费 | 项 | 1
2 | 二次搬运费 | 项 | 1
3 | 冬雨季施工增加费 | 项 | 1
4 | 行车、行人干扰增加费 | 项 | 1
合 计

## 表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表
表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表
工程名称：杭州高级中学贡院校区食堂改造提升项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 措施项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
一 | 安全施工措施项目
（一） | 基本安全防护
1 | 安全网
（1） | 安全平网 | m2 |  |  |  | 平面面积
（2） | 密目式立网 | m2 |  |  |  | 垂直立面
2 | 防护栏杆 |  |  |  |  | 按栏杆长度
（1） | 高处作业临边防护栏杆 | m
（2） | 深基坑（槽）临边护栏 | m
（3） | 其他防护栏杆 | m
3 | 防护门 | m2
4 | 防护棚 |  |  |  |  | 按防护面积
（1） | 通道防护棚 | m2
（2） | 井架防护棚 | m2
（3） | 升降机防护棚 | m2 |  |  |  | 含人货两用升降机、货用升降机
5 | 断头路阻挡墙 | m3
6 | 安全隔离网 | m2 |  |  |  | 爆破工程
7 | 对讲机 | 套
（二） | 高处作业
1 | 洞口水平隔离防护 | m2 |  |  |  | 按洞口水平面积
2 | 高压线安全措施 | 元
3 | 起重设备防护措施 | 元
4 | 楼层呼唤器 | 套
5 | 其他高处作业安全防护
（三） | 深基坑（槽）
1 | 上下专用通道 | m2 |  |  |  | 含安全爬梯
2 | 基坑支护变形监测 | 元
3 | 其他深基坑安全防护
（四） | 脚手架
1 | 水平隔离封闭设施 | m
2 | 其他脚手架安全防护
（五） | 井架
1 | 架体围护 | m2
2 | 货用升降机操作室 | m2
3 | 其他井架防护
（六） | 消防器材、设施
1 | 灭火器 | 只
2 | 消防水泵 | 台
3 | 水枪、水带 | 套
4 | 消防箱 | 只
5 | 消防立管 | m
6 | 危险品仓库搭建 | m2
7 | 防雷设施 | 元
8 | 其他
（七） | 特殊工程安全措施
1 | 特殊作业防护用品 | 元
2 | 救生设施 | 元 |  |  |  | 含救生衣、救生圈等
3 | 防毒面具 | 付
4 | 有毒气体检测仪器 | 套
5 | 其他特殊安全防护
（八） | 安全标志
1 | 安全警示标牌、标识 | 元
2 | 警示灯 | 处
3 | 航标灯 | 处 |  |  |  | 通航要求
4 | 其他安全标志
（九） | 安全专项检测
1 | 起重机械检测费 | 元 |  |  |  | 塔吊、升降机等
2 | 钢管、扣件检测费 | 元
3 | 高处作业吊篮检测费 | 元
4 | 防坠器专项检测费 | 元
5 | 其他安全检测
（十） | 智慧工地
1 | 实名制信息采集及考勤设备、软件及管理 | 元
2 | 扬尘在线视频监测设备、软件及管理 | 元
3 | 远程高清视频监控设备、软件及管理 | 元
4 | 起重机械安全监控设备、软件及管理 | 元
5 | 其他管理设施 | 元
（十一） | 安全教育培训 | 元
（十二） | 现场安全保卫 | 元
（十三） | 其他安全施工措施
二 | 文明施工措施项目
1 | 围墙 | m |  |  |  | 按标准设置
2 | 大门、门楼 | 块
3 | 标牌 | 块
4 | 效果图 | 块
5 | 彩钢板围挡 | m |  |  |  | 按标准设置
6 | 地坪硬化 | m2
7 | 其他文明施工措施
三 | 环境保护措施项目 |  |  |  |  | 含扬尘污染防治措施
1 | 现场绿化 | m2
2 | 防尘网布 | m2
3 | 车辆冲洗设施 | 套 |  |  |  | 含洗车槽、自动冲洗或其他冲洗设备等
4 | 喷淋设施
（1） | 塔吊喷淋 | 套
（2） | 外架喷淋 | 套
（3） | 场地喷淋 | 套
5 | 防尘雾炮 | 台
6 | 其他扬尘控制费用 | 元
7 | 噪声控制费用 | 元
8 | 污水处理费用 | 元 |  |  |  | 特殊工程要求
9 | 车辆密封费用 | 元
10 | 工地食堂油烟净化设备 | 套
11 | 其他环境保护措施
四 | 临时设施措施项目
（一） | 办公用房 | m2
（二） | 生活用房
1 | 宿舍 | m2
2 | 食堂 | m2
3 | 厕所 | m2
4 | 浴室 | m2
5 | 其他生活设施 |  |  |  |  | 休息场所、文化娱乐设施等
（三） | 生产用房（仓库） | m2
（四） | 临时用电设施
1 | 总配电箱 | 只
2 | 分配电箱 | 只
3 | 开关箱 | 只
4 | 临时用电线路 | m
5 | 用电保护装置 | 处
6 | 发电机 | 台
7 | 其他临时用电设施 |  |  |  |  | 附近外电线路防护设施等
（五） | 临时供水 | m |  |  |  | 按管道长度
（六） | 临时排水 | m |  |  |  | 按管道长度
（七） | 其他临时设施
合 计

## 表1-4 其他项目清单及计价表
表1-4 其他项目清单与计价表
工程名称：杭州高级中学贡院校区食堂改造提升项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额
2 | 计日工 |  | 明细表详见1-4-1
3 | 总承包服务费 |  | 明细表详见1-4-2
4 | 标化工地增加费 |  | 暂定费用
5 | 优质工程增加费 |  | 暂定费用
合 计

## 表1-1-2 单位工程报价汇总表【单项工程】
单位工程报价汇总表
工程名称：杭州高级中学贡院校区食堂改造提升项目
单位工程名称：单项工程 |  |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (房屋建筑与装饰) | (通用安装工程) |  | 金额小计
|  | 清单控制价汇总 | 清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单
二 | 措施项目清单（1+2）
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单 | - | -
四 | 规费
五 | 税金[（一+二+三+四）*费率] | - | -
六 | 总报价（一+二+三+四+五）
合计=一+二+三+四+五

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【房屋建筑与装饰】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
一层
厨房
1 | 040201022001 | 排水沟、截水沟 | 明沟 1、20mm厚不锈钢盖板（防鼠防虫） 2、1mm不锈钢收边条 3、600*600*10mm抛光砖面层 4、20mm干硬性水泥砂浆 5、0.8mm丙纶布防水卷材水泥基 6、具体详见图纸 | m | 62.54
2 | 040201022002 | 排水沟、截水沟 | 暗沟 1、20mm厚不锈钢盖板（防鼠防虫） 2、1mm不锈钢收边条 3、600*600*10mm抛光砖面层 4、20mm干硬性水泥砂浆 5、0.8mm丙纶布防水卷材水泥基 6、具体详见图纸 | m | 102.45
3 | 011108001001 | 石材零星项目 | 1、20mm黑色大理石门槛石 | m2 | 1.01
4 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、300*300*10灰色红缸砖，离缝铺贴 2、20mm干硬性水泥砂浆结合层 3、具体详见图纸 | m2 | 772.29
5 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1、满刮腻子一道 2、刷白色无机涂料两道 | m2 | 243.13
6 | 011204003001 | 块料墙面 | 1、300*600*10mm白色砖，具体由甲方选样确定 2、10mm1:2水泥砂浆结合层 3、20mm1:2水泥砂浆找平层 4、具体详见图纸 | m2 | 1509.57
7 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1、φ8钢筋吊杆，吊杆及主龙骨间距≤1200mm 2、副龙骨间距=300mm，横撑龙骨间距为600mm 3、采用U50上人轻钢龙骨 4、600*600*0.6mm白色铝扣板（动火区做冲孔处理） 5、具体详见图纸 | m2 | 228.69
8 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1、φ8钢筋吊杆，吊杆及主龙骨间距≤1200mm 2、副龙骨间距=300mm，横撑龙骨间距为600mm 3、采用U50上人轻钢龙骨 4、600*600*0.6mm白色铝扣板 5、具体详见图纸 | m2 | 530.99
9 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1、满刮腻子一遍 2、刷白色无机涂料两遍 | m2 | 19.81
10 | 01B001 | 原有隔油池清洗 | 原有隔油池利旧清洗 | 项 | 1
11 | 01B002 | 成品不锈钢挡鼠板 | 成品不锈钢挡鼠板 1、尺寸、规格：600mm 2、20*20*2方管支架，外包1.2mm不锈钢板 | 块 | 7
学生餐厅
12 | 011102003002 | 块料楼地面 | 800*800*10mm水磨石地砖修复，具体材质规格同原有 | m2 | 11.31
13 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1、九厘板基层 2、80mm高1mm黑色哑光不锈钢踢脚线 3、具体详见图纸 | m | 115.52
14 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1、20*30木龙骨基层，@400 2、9mm阻燃板基层 3、8mm碳晶板面层 4、含成品配套铝合金收口线条 5、具体详见图纸 | m2 | 247.58
15 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1、满刮腻子一道 2、刷白色无机涂料两道 | m2 | 136.36
16 | 01B004 | 打餐台 | 打餐台 1、尺寸、规格：3100*2800 2、50*50*5热镀锌角钢骨架，40*40*2钢管骨架，12mm防火阻燃板基层 3、20mm长城板贴面（细齿），具体由甲方选样确定 4、20mm白色人造石台面 5、具体详见图纸 | 个 | 2
17 | 01B005 | 打餐台 | 打餐台 1、尺寸、规格：3070*2800 2、50*50*5热镀锌角钢骨架，40*40*2钢管骨架，12mm防火阻燃板基层 3、20mm长城板贴面（细齿），具体由甲方选样确定 4、20mm白色人造石台面 5、具体详见图纸 | 个 | 1
18 | 01B006 | 打餐台 | 打餐台 1、尺寸、规格：3150*2800 2、50*50*5热镀锌角钢骨架，40*40*2钢管骨架，12mm防火阻燃板基层 3、20mm长城板贴面（细齿），具体由甲方选样确定 4、20mm白色人造石台面 5、具体详见图纸 | 个 | 1
19 | 011208001001 | 柱（梁）面装饰 | 1、12mm阻燃板基层 2、3mm铝塑板面层 3、满刮腻子一道 4、刷白色无机涂料两道 5、具体详见图纸 | m2 | 49.54
20 | 011302002001 | 格栅吊顶 | 1、M6全丝吊筋，@≤1200mm 2、38#轻钢主龙骨吊件 3、38#轻钢龙骨 4、30*100*0.8mm铝方通`，间隔@120mm，具体由甲方选样确定 5、具体详见图纸 | m2 | 75.56
21 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 15mm厚成品圆形免漆板造型饰面 | m2 | 9.38
22 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 | 1、满刮腻子一遍 2、刷白色无机涂料两遍 | m2 | 342.81
23 | 011505001001 | 洗漱台 | 露天洗手台 1、30*30*2镀锌方管骨架 2、12mm基层防腐夹板（三防处理） 3、20mm成品青石板台面 4、具体详见图纸 | m2 | 1.8
24 | 011505001002 | 洗漱台 | 室内洗手台 1、30*30*2镀锌方管骨架 2、12mm基层防腐夹板（三防处理） 3、20mm白色人造石台面 4、具体详见图纸 | m2 | 2.64
二层
厨房
25 | 040201022003 | 排水沟、截水沟 | 明沟 1、20mm厚不锈钢盖板（防鼠防虫） 2、1mm不锈钢收边条 3、600*600*10mm抛光砖面层 4、20mm干硬性水泥砂浆 5、0.8mm丙纶布防水卷材水泥基 6、具体详见图纸 | m | 12.8
26 | 011108001002 | 石材零星项目 | 1、20mm黑色大理石门槛石 | m2 | 1
27 | 011102003003 | 块料楼地面 | 1、300*300*10灰色红缸砖，离缝铺贴 2、20mm干硬性水泥砂浆结合层 3、0.8mm丙纶布防水卷材水泥基 4、具体详见图纸 | m2 | 55.46
28 | 011204003002 | 块料墙面 | 1、300*600*10mm白色砖，具体由甲方选样确定 2、10mm1:2水泥砂浆结合层 3、20mm1:2水泥砂浆找平层 4、具体详见图纸 | m2 | 196.03
29 | 011204003003 | 块料墙面 | 1、300*300*10mm墙面砖（仿小方砖），具体由甲方选样确定 2、10mm1:2水泥砂浆结合层 3、20mm1:2水泥砂浆找平层 4、具体详见图纸 | m2 | 134.34
30 | 010903001002 | 墙面卷材防水 | 1、0.8mm丙纶布防水卷材水泥基 | m2 | 25
31 | 011302001004 | 吊顶天棚 | 1、φ8钢筋吊杆，吊杆及主龙骨间距≤1200mm 2、副龙骨间距=300mm，横撑龙骨间距为600mm 3、采用U50上人轻钢龙骨 4、600*600*0.6mm白色铝扣板（动火区做冲孔处理） 5、具体详见图纸 | m2 | 138.3
32 | 011407002003 | 天棚喷刷涂料 | 1、满刮腻子一遍 2、刷白色无机涂料两遍 | m2 | 19.9
33 | 01B007 | 成品不锈钢挡鼠板 | 成品不锈钢挡鼠板 1、尺寸、规格：600mm 2、20*20*2方管支架，外包1.2mm不锈钢板 | 块 | 1
学生餐厅
34 | 011101005001 | 自流坪楼地面 | 原地面地坪漆破损处找平 | m2 | 20.41
35 | 011103003001 | 塑料板楼地面 | 1、2mm厚同质透心PVC塑胶地板(胶粘剂) 2、3mm自流平找平 3、具体详见图纸 | m2 | 637.45
36 | 011105006002 | 金属踢脚线 | 1、九厘板基层 2、80mm高1mm黑色哑光不锈钢踢脚线 3、具体详见图纸 | m | 211.53
37 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1、20*30木龙骨基层，@400 2、9mm阻燃板基层 3、8mm碳晶板面层 4、含成品配套铝合金收口线条 5、具体详见图纸 | m2 | 74.16
38 | 011204003004 | 块料墙面 | 外墙面砖铺贴，具体材质规格同原有，由甲方选样确定 | m2 | 41.41
39 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 1、12mm阻燃板基层 2、3mm铝塑板面层 3、具体详见图纸 | m2 | 5.63
40 | 01B008 | 打餐台 | 烧腊饭 1、尺寸、规格：3000*2100 2、12mm防火阻燃板基层，50*50*5热镀锌角钢骨架 3、5mm铝格栅面层，背部白色透光软膜，迷你发光字 4、1mm不锈钢包边 5、20mm白色人造石台面 6、具体详见图纸 | 个 | 1
41 | 01B009 | 打餐台 | 冷面 1、尺寸、规格：2550*2100 2、12mm防火阻燃板基层，50*50*5热镀锌角钢骨架 3、12mm细木格栅免漆板面层，3mm铝塑板面层 4、1mm不锈钢包边 5、20mm白色人造石台面 6、具体详见图纸 | 个 | 1
42 | 01B010 | 打餐台 | 铁板烧 1、尺寸、规格：2400*2100 2、12mm防火阻燃板基层，50*50*5热镀锌角钢骨架 3、12mm细木格栅免漆板面层，3mm铝塑板面层 4、1mm不锈钢包边 5、20mm白色人造石台面 6、具体详见图纸 | 个 | 1
43 | 01B011 | 打餐台 | 盖浇饭 1、尺寸、规格：2460*2100 2、12mm防火阻燃板基层，50*50*5热镀锌角钢骨架 3、12mm细木格栅免漆板面层，3mm铝塑板面层 4、1mm不锈钢包边 5、20mm白色人造石台面 6、具体详见图纸 | 个 | 1
44 | 01B012 | 打餐台 | 米粉档 1、尺寸、规格：3150*2100 2、12mm防火阻燃板基层，50*50*5热镀锌角钢骨架 3、12mm细长城凹凸版面层，1mm冲孔铝板面层 4、1mm不锈钢包边 5、20mm白色人造石台面 6、具体详见图纸 | 个 | 1
45 | 01B013 | 打餐台 | 大碗菜 1、尺寸、规格：4840*2100 2、12mm防火阻燃板基层，50*50*5热镀锌角钢骨架 3、3mm灰色哑光铝塑板面层，3mm木纹铝塑板面层 4、1mm不锈钢包边 5、20mm白色人造石台面 6、具体详见图纸 | 个 | 1
46 | 011208001005 | 柱（梁）面装饰 | 1、12mm阻燃板基层 2、3mm铝塑板面层 3、满刮腻子一道 4、刷白色无机涂料两道 5、具体详见图纸 | m2 | 54.6
47 | 011407002004 | 天棚喷刷涂料 | 1、满刮腻子一遍 2、刷白色无机涂料两遍 | m2 | 695.22
48 | 011505001003 | 花岗岩水槽移位 | 成品花岗岩水槽拆除移位并重新安装在甲方指定位置 | 项 | 1
49 | 011210002001 | 金属隔断 | 镂空隔断 1、尺寸、规格：1200*2100mm 2、40*40*2mm方管喷漆，φ20圆管喷漆，具体由甲方选样确定 3、具体详见图纸 | m2 | 10.08
50 | 01B014 | 创意文化展示墙 | 1、尺寸、规格：1200*2100 2、30*30*2mm镀锌方管基础外包3mm厚铝板喷漆 3、10mm透明亚克力 4、具体详见图纸 | 个 | 1
51 | 01B015 | 创意文化展示墙 | 1、尺寸、规格：2400*2100 2、30*30*2mm镀锌方管基础外包3mm厚铝板喷漆 3、10mm透明亚克力 4、具体详见图纸 | 个 | 1
52 | 01B016 | 卡座 | 1、40*40*2镀锌钢管骨架，12mm防火板基层 2、皮革坐垫/靠垫，具体由甲方选样确定 3、具体详见图纸 | m | 5.68
53 | 01B017 | 花箱 | 1、尺寸、规格：1200*800*400mm 2、30*30*2镀锌方管焊接，15mm阻燃板基层 3、1mm不锈钢踢脚线 4、5mm仿水磨石SPC石晶墙板面层，具体由甲方选样确定 5、具体详见图纸 | 个 | 4
54 | 01B018 | 花箱 | 1、尺寸、规格：1600*800*400mm 2、30*30*2镀锌方管焊接，15mm阻燃板基层 3、1mm不锈钢踢脚线 4、5mm仿水磨石SPC石晶墙板面层，具体由甲方选样确定 5、具体详见图纸 | 个 | 1
55 | 011102003004 | 块料楼地面 | 路面硬化 1、30mmC25细石混凝土找平层 2、300*600*20芝麻灰花岗岩铺贴 3、具体详见图纸 | m2 | 22.05
56 | 010401003001 | 实心砖墙 | 95水泥砖砌体，M10.0砂浆砌筑 | m3 | 2.3
57 | 011204003005 | 块料墙面 | 50*100小条砖，具体材质规格同原有 | m2 | 19.18
58 | 010606013001 | 零星钢构件 | 梁柱零星钢构件 1、φ10螺纹钢 2、φ8圆钢间距@200 3、具体详见图纸 | t | 0.032
三层
教师餐厅
59 | 011108001003 | 石材零星项目 | 1、20mm黑色大理石门槛石 | m2 | 0.76
60 | 011102003005 | 块料楼地面 | 1、300*300*10灰色红缸砖，离缝铺贴 2、20mm干硬性水泥砂浆结合层 3、0.8mm丙纶布防水卷材水泥基 4、具体详见图纸 | m2 | 25.32
61 | 011102003006 | 块料楼地面 | 800*800*10mm水磨石地砖修复，具体材质规格同原有 | m2 | 13.53
62 | 011105006003 | 金属踢脚线 | 1、九厘板基层 2、80mm高1mm黑色哑光不锈钢踢脚线 3、具体详见图纸 | m | 112.55
63 | 011204003006 | 块料墙面 | 1、300*300*10mm墙面砖（仿小方砖），具体由甲方选样确定 2、10mm1:2水泥砂浆结合层 3、20mm1:2水泥砂浆找平层 4、具体详见图纸 | m2 | 75.19
64 | 011207001004 | 墙面装饰板 | 1、20*30木龙骨基层，@400 2、9mm阻燃板基层 3、8mm碳晶板面层 4、含成品配套铝合金收口线条 5、具体详见图纸 | m2 | 169.27
65 | 011207001005 | 墙面装饰板 | 成品卡扣式波浪形护墙板 | m2 | 41.6
66 | 011207001006 | 墙面装饰板 | 1、12mm阻燃基层板 2、墙布面层 3、具体详见图纸 | m2 | 61.82
67 | Z011207003001 | 成品木饰面 | 1、成品12mm免漆木饰面面层 2、10mm不锈钢线条 | m2 | 5.77
68 | 011501009001 | 多功能自主餐台 | 1、尺寸、规格：8845*770*800 2、20mm人造石台面，6cm翻边 3、18mm免漆木饰面板框架 4、18mm免漆木饰面板柜门 5、具体详见图纸 | 个 | 1
69 | 01B020 | 打餐台 | 打餐台 1、尺寸、规格：6645*2600 2、50*50*5热镀锌角钢骨架，12mm防火阻燃板基层 3、20mm波浪形白色人造石板，具体由甲方选样确定 4、20mm白色人造石台面 5、具体详见图纸 | 个 | 1
70 | 010903001003 | 墙面卷材防水 | 1、0.8mm丙纶布防水卷材水泥基 | m2 | 8.36
71 | 011208001003 | 柱（梁）面装饰 | 1、20*30木龙骨基层，@400 2、9mm阻燃板基层 3、8mm碳晶板面层 4、含成品配套铝合金收口线条 5、具体详见图纸 | m2 | 54.6
72 | 011302001005 | 吊顶天棚 | 1、φ8钢筋吊杆，吊杆及主龙骨间距≤1200mm 2、副龙骨间距=300mm，横撑龙骨间距为600mm 3、采用U50上人轻钢龙骨 4、600*600*0.6mm白色铝扣板（动火区做冲孔处理） 5、具体详见图纸 | m2 | 16.18
73 | 011302001006 | 吊顶天棚 | 1、φ8钢筋吊杆，吊杆及主龙骨间距≤1200mm 2、副龙骨间距=300mm，横撑龙骨间距为600mm 3、采用U50上人轻钢龙骨 4、600*600*0.6mm白色铝扣板 5、具体详见图纸 | m2 | 3.08
74 | 011302001007 | 吊顶天棚 | 1、φ8钢筋吊杆，吊杆及主龙骨间距≤1200mm 2、副龙骨间距=300mm，横撑龙骨间距为600mm 3、采用U50上人轻钢龙骨 4、双层9.5mm纸面石膏板 5、满刮腻子两遍 6、刷白色无机涂料两遍 7、具体详见图纸 | m2 | 57.68
75 | 011302001008 | 吊顶天棚 | 1mm古铜色不锈钢包边，具体由甲方选样确定 | m2 | 0.49
76 | 011302001009 | 吊顶天棚 | 15mm厚成品圆形免漆板造型饰面 | m2 | 26.85
77 | 011502001001 | 金属装饰线 | 1mm不锈钢压条 | m | 17.66
78 | 011304001001 | 灯带（槽） | 1、双层9.5mm纸面石膏板 2、满刮腻子两遍 3、刷白色无机涂料两遍 | m2 | 2.96
79 | 010810002001 | 木窗帘盒 | 1、16mm阻燃板基层 2、单层9.5mm纸面石膏板 3、满刮腻子两遍 4、刷白色无机涂料两遍 5、具体详见图纸 | m | 1.5
80 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 4mmSBS改性沥青防水卷材一道 | m2 | 80
81 | 01B021 | 圆环造型及装饰品拆除 | 原顶面圆环造型及装饰品拆除 | 项 | 1
82 | 01B022 | 花箱 | 1、尺寸、规格：1200*800*400mm 2、30*30*2镀锌方管焊接，15mm阻燃板基层 3、1mm不锈钢踢脚线 4、5mm仿水磨石SPC石晶墙板面层，具体由甲方选样确定 5、具体详见图纸 | 个 | 10
四层
学生餐厅
83 | 011102003007 | 块料楼地面 | 800*800*10mm水磨石地砖修复，具体材质规格同原有 | m2 | 19.75
84 | 011105006004 | 金属踢脚线 | 1、九厘板基层 2、80mm高1mm黑色哑光不锈钢踢脚线 3、具体详见图纸 | m | 123.15
85 | 010903001004 | 墙面卷材防水 | 1、0.8mm丙纶布防水卷材水泥基 | m2 | 18.91
86 | 011207001007 | 墙面装饰板 | 1、20*30木龙骨基层，@400 2、9mm阻燃板基层 3、8mm碳晶板面层 4、含成品配套铝合金收口线条 5、具体详见图纸 | m2 | 145.94
87 | 011207001008 | 墙面装饰板 | 1、40*60*0.8mm木纹铝方通 2、铝方通间隙填充仿真植物 | m2 | 39.56
88 | 011207001009 | 墙面装饰板 | 1、12mm阻燃板基层 2、3mm铝塑板面层 3、具体详见图纸 | m2 | 1.16
89 | 011204003007 | 块料墙面 | 1、300*300*10mm墙面砖（仿小方砖），具体由甲方选样确定 2、10mm1:2水泥砂浆结合层 3、20mm1:2水泥砂浆找平层 4、具体详见图纸 | m2 | 139.83
90 | 011208001004 | 柱（梁）面装饰 | 1、10*50mm木饰面条 2、12mm多层板木饰面面层，具体由甲方选样确定 3、具体详见图纸 | m2 | 63.8
91 | 011207001010 | 墙面装饰板 | 1、30*30木龙骨基层，12mm水泥板基层 2、9.5mm纸面石膏板 3、具体详见图纸 | m2 | 30
92 | 01B024 | 打餐台 | 中餐 1、尺寸、规格：10180*2900 2、12mm防火阻燃板基层，50*50*5热镀锌角钢骨架 3、彩色渐变亚克力透光面层，具体由甲方选样确定 4、600*600花砖/绿色小条砖面层，具体由甲方选样确定 5、20mm白色人造石台面 6、具体详见图纸 | 个 | 1
93 | 01B025 | 打餐台 | 拉面 1、尺寸、规格：6100*2900 2、12mm防火阻燃板基层，50*50*5热镀锌角钢骨架 3、3mm铝塑板面层 4、绿色小条砖面层，具体由甲方选样确定 5、20mm白色人造石台面 6、具体详见图纸 | 个 | 1
94 | 011302001010 | 吊顶天棚 | 1、φ8钢筋吊杆，吊杆及主龙骨间距≤1200mm 2、副龙骨间距=300mm，横撑龙骨间距为600mm 3、采用U50上人轻钢龙骨 4、600*600*0.8mm白色铝扣板（动火区做冲孔处理） 5、具体详见图纸 | m2 | 25.13
95 | 011302001011 | 吊顶天棚 | 1、φ8钢筋吊杆，吊杆及主龙骨间距≤1200mm 2、副龙骨间距=300mm，横撑龙骨间距为600mm 3、采用U50上人轻钢龙骨 4、600*600*0.6mm白色铝扣板 5、具体详见图纸 | m2 | 545.12
96 | 011302001012 | 吊顶天棚 | 1、φ8钢筋吊杆，吊杆及主龙骨间距≤1200mm 2、副龙骨间距=300mm，横撑龙骨间距为600mm 3、采用U50上人轻钢龙骨 4、单层12mm纸面石膏板 5、满刮腻子两遍 6、刷白色无机涂料两遍 7、具体详见图纸 | m2 | 43.04
97 | 01B026 | 花箱 | 1、尺寸、规格：1200*800*400mm 2、30*30*2镀锌方管焊接，15mm阻燃板基层 3、1mm不锈钢踢脚线 4、5mm仿水磨石SPC石晶墙板面层，具体由甲方选样确定 5、具体详见图纸 | 个 | 2
门窗工程
98 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1、成品钢制防火门（含门套） 2、尺寸、规格：1500*2200mm 3、内含油漆、把手、锁、门吸、闭门器、插销卡扣等所有五金配件，包括安装费，具体由甲方选样确定 4、具体详见图纸 | 樘 | 2
99 | 010802003002 | 钢质防火门 | 1、成品钢制防火门（含门套），带6mm钢化玻璃观察窗 2、尺寸、规格：900*2200mm 3、内含油漆、把手、锁、门吸、闭门器、插销卡扣等所有五金配件，包括安装费，具体由甲方选样确定 4、具体详见图纸 | 樘 | 2
100 | 010802003003 | 钢质防火门 | 1、成品钢制防火门（含门套），带6mm钢化玻璃观察窗 2、尺寸、规格：1000*2200mm 3、内含油漆、把手、锁、门吸、闭门器、插销卡扣等所有五金配件，包括安装费，具体由甲方选样确定 4、具体详见图纸 | 樘 | 18
101 | 010802003004 | 钢质防火门 | 1、成品钢制防火门（含门套），带6mm钢化玻璃观察窗 2、尺寸、规格：1100*2200mm 3、内含油漆、把手、锁、门吸、闭门器、插销卡扣等所有五金配件，包括安装费，具体由甲方选样确定 4、具体详见图纸 | 樘 | 1
102 | 010802003005 | 钢质防火门 | 1、成品钢制防火门（含门套），带6mm钢化玻璃观察窗 2、尺寸、规格：1200*2200mm 3、内含油漆、把手、锁、门吸、闭门器、插销卡扣等所有五金配件，包括安装费，具体由甲方选样确定 4、具体详见图纸 | 樘 | 3
103 | 010802003006 | 钢质防火门 | 1、成品钢制防火门（含门套），带6mm钢化玻璃观察窗 2、尺寸、规格：1300*2200mm 3、内含油漆、把手、锁、门吸、闭门器、插销卡扣等所有五金配件，包括安装费，具体由甲方选样确定 4、具体详见图纸 | 樘 | 6
104 | 010802003007 | 钢质防火门 | 1、成品钢制防火门（含门套），带6mm钢化玻璃观察窗 2、尺寸、规格：1370*2200mm 3、内含油漆、把手、锁、门吸、闭门器、插销卡扣等所有五金配件，包括安装费，具体由甲方选样确定 4、具体详见图纸 | 樘 | 2
105 | 010802003008 | 钢质防火门 | 1、成品钢制防火门（含门套），带6mm钢化玻璃观察窗 2、尺寸、规格：1500*2200mm 3、内含油漆、把手、锁、门吸、闭门器、插销卡扣等所有五金配件，包括安装费，具体由甲方选样确定 4、具体详见图纸 | 樘 | 5
106 | 010802003009 | 钢质防火门 | 1、成品钢制防火门（含门套），带6mm钢化玻璃观察窗 2、尺寸、规格：1800*2200mm 3、内含油漆、把手、锁、门吸、闭门器、插销卡扣等所有五金配件，包括安装费，具体由甲方选样确定 4、具体详见图纸 | 樘 | 1
107 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | 1、成品铝合金门（含门套） 2、尺寸、规格：1000*2200mm 3、内含油漆、把手、锁、门吸、闭门器、插销卡扣等所有五金配件，包括安装费，具体由甲方选样确定 4、具体详见图纸 | 樘 | 7
108 | 010802001002 | 金属（塑钢）门 | 1、成品铝合金门（含门套） 2、尺寸、规格：1500*2200mm 3、内含油漆、把手、锁、门吸、闭门器、插销卡扣等所有五金配件，包括安装费，具体由甲方选样确定 4、具体详见图纸 | 樘 | 1
109 | 010805001001 | 电子感应门 | 1、自动感应玻璃推拉门：6000*2100 2、采用6+1.14pvb+6钢化玻璃，1.2mm不锈钢门套，钢化玻璃表面贴防爆膜，含电动传感装置 3、内含把手、锁、门吸、闭门器等所有五金配件，包括安装费，具体由甲方选样确定 4、具体详见图纸 | 樘 | 1
110 | 010805001002 | 电子感应门 | 1、自动感应玻璃推拉门：6400*2200 2、采用12mm钢化玻璃，1.2mm不锈钢门套，钢化玻璃表面贴防爆膜，含电动传感装置 3、内含把手、锁、门吸、闭门器等所有五金配件，包括安装费，具体由甲方选样确定 4、具体详见图纸 | 樘 | 1
111 | Z010804008001 | 成品移门 | 成品铝合金轨道移门 1、尺寸、规格：900*2200 2、6+1.14pvb+6钢化玻璃，1.2mm不锈钢门套，钢化玻璃表面贴防爆膜，含电动传感装置 3、内含把手、锁、门吸、闭门器等所有五金配件，包括安装费，具体由甲方选样确定 4、具体详见图纸 | 樘 | 1
112 | 010805005003 | 全玻自由门 | 1、铝合金折叠门 2、65系列铝合金推拉窗，采用5+12A+5中空玻璃（朝内玻璃钢化） 3、含锁、合页等所需的所有配套五金件 4、具体详见图纸 | m2 | 22.68
113 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、铝合金折叠窗 2、65系列铝合金推拉窗，采用5+12A+5中空玻璃（朝内玻璃钢化） 3、含锁、合页等所需的所有配套五金件 4、具体详见图纸 | m2 | 14.1
114 | 010807001003 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 提拉式重力平衡窗 1、65系列电动提升窗，8mm厚单玻，含电机 2、1mm不锈钢窗套 3、含执手、合页等所需的所有配套五金件 4、具体详见图纸 | m2 | 47.82
115 | 011404007001 | 其他木材面 | 原有防火门基层打磨，批刮腻子，刷防火漆三道 | m2 | 40.53
116 | 010801001001 | 消火栓门 | 1、40*80*3镀锌方管骨架 2、12mm多层板基层，成品木饰面（木皮厚度40丝） 3、具体详见图纸 | m2 | 28.5
砌筑工程
117 | 010401004001 | 多孔砖墙 | 120mm页岩多孔砖，专用砂浆砌筑 | m3 | 1.32
118 | 010401004002 | 多孔砖墙 | 200mm页岩多孔砖，专用砂浆砌筑 | m3 | 18.67
119 | 010401004003 | 多孔砖墙 | 200mm页岩多孔砖，专用砂浆砌筑 | m3 | 83.76
120 | 010402001001 | 砌块墙 | 120mm蒸压砂加气混凝土AAC砌块(强度等级A5.0,体积密度B06、AAC砌块专用粘结剂砌筑 | m3 | 5.28
121 | 010402001002 | 砌块墙 | 200mm蒸压砂加气混凝土AAC砌块(强度等级A5.0,体积密度B06、AAC砌块专用粘结剂砌筑 | m3 | 2.67
122 | 010402001003 | 砌块墙 | 240mm蒸压砂加气混凝土AAC砌块(强度等级A5.0,体积密度B06、AAC砌块专用粘结剂砌筑 | m3 | 12.77
123 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、10mm抗裂砂浆找平 2、20mm1:2水泥砂浆找平层 | m2 | 1130.68
124 | 010502002001 | 构造柱 | 1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 | m3 | 2.34
125 | 010503005001 | 过梁 | 1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 | m3 | 1.67
126 | 010503004001 | 翻边 | 1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 | m3 | 8.26
127 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 砌体内加固钢筋 | t | 0.996
128 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 箍筋~热轧带肋钢筋HRB400 φ10以内 | t | 0.128
129 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 带肋钢筋HRB400以内直径(10mm以内) | t | 0.317
电梯基坑及钢结构
130 | 010603003001 | 钢柱 | 钢管立柱 1、钢材品种、规格:Q355B 2、包含与混凝土连接、与钢梁连接等所需要的加劲板等钢板连接件 3、所有外露铁件应于完成最终饰面之前，按照相关规范进行除锈、防锈、防火处理 4、刷环氧富锌底漆二道，氟碳漆二道 5、钢结构构件制作、安装 6、金属构件运输，运距：场内、场外运距由投标方自行考虑 7、具体详见图纸 | t | 8.726
131 | 010604001001 | 钢梁 | 型钢钢梁 1、钢材品种、规格:Q355B 2、包含与混凝土连接、与钢梁、钢立柱连接等所需要的加劲板等钢板连接件 3、所有外露铁件应于完成最终饰面之前，按照相关规范进行除锈、防锈、防火处理 4、刷环氧富锌底漆二道，氟碳漆二道 5、钢结构构件制作、安装 6、金属构件运输，运距：场内、场外运距由投标方自行考虑 7、具体详见图纸 | t | 7.862
132 | 010604001002 | 钢梁 | 方管钢梁 1、钢材品种、规格:Q355B 2、包含与混凝土连接、与钢梁、钢立柱连接等所需要的加劲板等钢板连接件 3、所有外露铁件应于完成最终饰面之前，按照相关规范进行除锈、防锈、防火处理 4、刷环氧富锌底漆二道，氟碳漆二道 5、钢结构构件制作、安装 6、金属构件运输，运距：场内、场外运距由投标方自行考虑 7、具体详见图纸 | t | 1.193
133 | 010516002001 | 预埋铁件 | 预埋铁件 25kg/块以上 | t | 0.878
134 | 010516002002 | 预埋铁件 | 预埋铁件 25kg/块以内 | t | 0.041
135 | Z010516004001 | 化学螺栓 | M30锚栓，锚栓采用Q355B刚才，锚固长度=750mm | 套 | 120
136 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | C40无收缩细石混凝土 | m2 | 6.88
137 | 011101003002 | 细石混凝土楼地面 | C40微膨胀细石混凝土 | m2 | 7.61
138 | 011101003003 | 细石混凝土楼地面 | 40mmC20细石混凝土 | m2 | 214.37
139 | 010501006001 | 设备基础 | C20混凝土包柱 | m3 | 4
140 | 010515003001 | 钢筋网片 | 双层双向@150钢筋网，与花纹钢板焊，焊点@600 | t | 1.333
141 | 010605001001 | 钢板楼板 | 6mm花纹钢板面层 | m2 | 214.37
142 | 011102003008 | 块料楼地面 | 10mm地砖，用环氧或水泥基填缝剂填缝 | m2 | 214.37
143 | 010902003001 | 屋面刚性层 | 1、LC5.0轻集料混凝土，3%找坡层，最薄处30厚 2、20厚DS M15水泥砂浆找平层 | m2 | 79.57
144 | 010902001002 | 屋面卷材防水 | 1、3+3厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材I型材料 | m2 | 79.57
145 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | 2厚非固化沥青防水涂料 | m2 | 79.57
146 | 010401003002 | 实心砖墙 | 120mmMU10实心水泥砖，M10.0砂浆砌筑 | m3 | 4.22
147 | 010402001004 | 砌块墙 | 120mmMU5.0蒸压砂加气混凝土砌块，M5.0砂浆砌筑 | m3 | 36.22
148 | 010402001005 | 砌块墙 | 200mmMU5.0蒸压砂加气混凝土砌块，M5.0砂浆砌筑 | m3 | 22.68
149 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1、10mm抗裂砂浆找平 2、20mm1:2水泥砂浆找平层 | m2 | 901.93
150 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 砌体内加固钢筋 | t | 0.537
151 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 箍筋~热轧带肋钢筋HRB400 φ10以内 | t | 0.315
152 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 带肋钢筋HRB400以内直径(10mm以内) | t | 0.38
153 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 带肋钢筋HRB400以内直径(18mm以内) | t | 4.689
154 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 带肋钢筋HRB400以内直径(25mm以内) | t | 0.729
155 | Z010515011001 | 钢筋连接 | 电渣压力焊，规格综合考虑报价 | 个 | 62
156 | 010101002001 | 挖一般土方 | 一般土方开挖，土方深度及类别由投标单位结合现场实际综合考虑 | m3 | 165.51
157 | 010103001001 | 回填方 | 级配砂石回填，压实系数为0.97 | m3 | 106.65
158 | 010103002001 | 余方弃置 | 1、垃圾及土方外运，投标单位根据现场和实际距离情况自行考虑 | m3 | 58.86
159 | H010103003001 | 渣土消纳处置费用 | 渣土消纳处置费用，运距由投标单位自行考虑 | m3 | 58.86
160 | 010502001001 | 矩形柱 | 1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 | m3 | 4.68
161 | 010503001001 | 基础梁 | 1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 | m3 | 5.1
162 | 010501004001 | 筏板基础 | 1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 | m3 | 32.24
163 | 010504001001 | 电梯基坑 | 1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 | m3 | 2.44
164 | 010505006001 | 女儿墙 | 1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 | m3 | 3.66
165 | 010501001001 | 垫层 | 1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C20 | m3 | 8.6
166 | 010503004002 | 圈梁 | 1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.63
雨棚
167 | 010603003002 | 钢柱 | 型钢立柱 1、钢材品种、规格:Q235B 2、包含与混凝土连接、与钢梁连接等所需要的加劲板等钢板连接件 3、所有外露铁件应于完成最终饰面之前，按照相关规范进行除锈、防锈、防火处理 4、刷环氧富锌底漆二道，氟碳漆二道 5、钢结构构件制作、安装 6、金属构件运输，运距：场内、场外运距由投标方自行考虑 7、具体详见图纸 | t | 8.259
168 | 010604001003 | 钢梁 | 型钢钢梁 1、钢材品种、规格:Q235B 2、包含与混凝土连接、与钢梁、钢立柱连接等所需要的加劲板等钢板连接件 3、所有外露铁件应于完成最终饰面之前，按照相关规范进行除锈、防锈、防火处理 4、刷环氧富锌底漆二道，氟碳漆二道 5、钢结构构件制作、安装 6、金属构件运输，运距：场内、场外运距由投标方自行考虑 7、具体详见图纸 | t | 10.774
169 | 011506001001 | 雨篷吊挂饰面 | 1、12mm透明耐力板面层 2、耐力板下设置φ20*2圆钢管@400mm 3、具体详见图纸 | m2 | 229.03
拆除工程
170 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 原有地砖拆除至找平层,投标单位需综合考虑残值回收 | m2 | 772.29
171 | 011606001001 | 楼地面龙骨及饰面拆除 | 原地面地板拆除 | m2 | 20.26
172 | 011605001002 | 平面块料拆除 | 原有排水沟内瓷砖拆除，投标单位需综合考虑残值回收 | m2 | 83.53
173 | 01B027 | 原有排水沟盖板拆除 | 原有排水沟盖板拆除 | m | 104.41
174 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | 新建排水沟下挖处原有泡沫混凝土拆除 | m3 | 13.33
175 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 原有墙砖拆除，投标单位需综合考虑残值回收 | m2 | 1895.89
176 | 011606002001 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 1、原有墙面护墙板拆除 | m2 | 157.56
177 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 原有铝扣板吊顶拆除，投标单位需综合考虑残值回收 | m2 | 1546.18
178 | 011606003002 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 原有石膏板吊顶拆除 | m2 | 87.94
179 | 01B028 | 原有洗手池拆除 | 原有洗手池拆除 | 项 | 1
180 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 原有砖砌体拆除，投标单位需综合考虑残值回收 | m3 | 132.73
181 | 011602002001 | 钢筋混凝土构件拆除 | 原有钢筋混凝土楼板、结构梁拆除，投标单位需综合考虑残值回收 | m3 | 18.87
182 | 01B029 | 其他拆除 | 包括但不限于现场范围内的其他拆除项目及外运消纳费用，具体由投标单位结合现场实际综合考虑 | 项 | 1
183 | 01B030 | 垃圾外运 | 1、垃圾及土方外运，投标单位根据现场和实际距离情况自行考虑 | m3 | 338.02
184 | H010103003002 | 渣土消纳处置费用 | 渣土消纳处置费用，运距由投标单位自行考虑 | m3 | 338.02
合 计

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【房屋建筑与装饰】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：杭州高级中学贡院校区食堂改造提升项目
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【房屋建筑与装饰】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：杭州高级中学贡院校区食堂改造提升项目
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 011702003001 | 构造柱 | 构造柱模板 | m2 | 40.24
2 | 011702009001 | 过梁 | 过梁模板 | m2 | 30.14
3 | 011702008001 | 翻边 | 翻边模板 | m2 | 114.78
4 | 011702008002 | 圈梁 | 圈梁模板 | m2 | 14.74
5 | 011702002001 | 矩形柱 | 矩形柱模板 | m2 | 27.8
6 | 011702005001 | 基础梁 | 基础梁模板 | m2 | 53.54
7 | 011702001001 | 基础 | 筏板基础模板 | m2 | 101.98
8 | 011702001002 | 基础 | 垫层模板 | m2 | 5.5
9 | 011702011001 | 直形墙 | 电梯基坑模板 | m2 | 26.24
10 | 011702021001 | 栏板 | 女儿墙模板 | m2 | 67.15
11 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 满堂脚手架搭设及拆除 | m2 | 2666.75
12 | 011701003001 | 里脚手架 | 内墙脚手架 高度3.6m以上 | m2 | 399.18
13 | 01B031 | 其他措施费 | 1、施工需要包括但不限于的材料搬运、成品保护、墙面开洞等所有可能发生的措施费用，投标单位自行考虑报价 | 项 | 1
合 计

## 表1-5 主要工日价格表【房屋建筑与装饰】
表1-5 主要工日价格表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工种 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 一类人工 | 工日
2 | 一类人工 | 工日
3 | 二类人工 | 工日
4 | 三类人工 | 工日

## 表1-6 主要材料价格表【房屋建筑与装饰】
表1-6 主要材料价格表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注
1 | 0211120043@1 | 同质透心PVC塑胶地板 | 2mm | m2
2 | 0701120027@1 | 墙砖 | 300*300*10 | m2
3 | 0701120035 | 白色砖 | 300*600*10 | m2
4 | 0705120005 | 红缸砖 | 300×300 | m2
5 | 0705120011 | 抛光砖 | 600×600 | m2
6 | 0905120041@1 | 铝扣板（冲孔处理） | 600*600*0.6 | m2
7 | 0905120041@2 | 铝扣板 | 600*600*0.6 | m2
8 | 0913120009@1 | 碳晶板 | 8mm | m2
9 | 0913120009@7 | 透明耐力板 | 12mm | m2
10 | 1103120017 | 钢质防火门 |  | m2

## 表1-7 主要机械台班价格表【房屋建筑与装饰】
表1-7 主要机械台班价格表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 机械设备名称 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 钢筋调直机 14mm | 台班
2 | 钢筋切断机 40mm | 台班
3 | 钢筋弯曲机 40mm | 台班
4 | 二氧化碳气体保护焊机 500A | 台班
5 | 二氧化碳气体保护焊机 500A | 台班
6 | 电动空气压缩机 6m3/min | 台班
7 | 内燃空气压缩机 3m3/min | 台班

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【通用安装工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
电气照明
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称：配电箱（利旧） 2.型号：CFAN1-1 3.规格：按照设计要求 4.基础形式、材质、规格：无 5.接线端子材质、规格：铜接线端子，焊铜或压铜 6.端子板外部接线 7.安装方式:嵌入式暗装，距地1.5米安装 8.其他：原有配电箱，箱体利旧，新增元器件，电箱报价按照配电箱系统图设计的全部内容，含补刷漆，接地。 | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称：配电箱（利旧） 2.型号：CFAN1-2 3.规格：按照设计要求 4.基础形式、材质、规格：无 5.接线端子材质、规格：铜接线端子，焊铜或压铜 6.端子板外部接线 7.安装方式:嵌入式暗装，距地1.5米安装 8.其他：原有配电箱，箱体利旧，新增元器件，电箱报价按照配电箱系统图设计的全部内容，含补刷漆，接地。 | 台 | 1
3 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称：配电箱（利旧） 2.型号：CFAN1-3 3.规格：按照设计要求 4.基础形式、材质、规格：无 5.接线端子材质、规格：铜接线端子，焊铜或压铜 6.端子板外部接线 7.安装方式:嵌入式暗装，距地1.5米安装 8.其他：原有配电箱，箱体利旧，新增元器件，电箱报价按照配电箱系统图设计的全部内容，含补刷漆，接地。 | 台 | 1
4 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称：配电箱（利旧） 2.型号：CFAN1-4 3.规格：按照设计要求 4.基础形式、材质、规格：无 5.接线端子材质、规格：铜接线端子，焊铜或压铜 6.端子板外部接线 7.安装方式:嵌入式暗装，距地1.5米安装 8.其他：原有配电箱，箱体利旧，新增元器件，电箱报价按照配电箱系统图设计的全部内容，含补刷漆，接地。 | 台 | 1
5 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称：配电箱（利旧） 2.型号：CFAN1-5 3.规格：按照设计要求 4.基础形式、材质、规格：无 5.接线端子材质、规格：铜接线端子，焊铜或压铜 6.端子板外部接线 7.安装方式:嵌入式暗装，距地1.5米安装 8.其他：原有配电箱，箱体利旧，新增元器件，电箱报价按照配电箱系统图设计的全部内容，含补刷漆，接地。 | 台 | 1
6 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称：配电箱（利旧） 2.型号：CFAN1-6 3.规格：按照设计要求 4.基础形式、材质、规格：无 5.接线端子材质、规格：铜接线端子，焊铜或压铜 6.端子板外部接线 7.安装方式:嵌入式暗装，距地1.5米安装 8.其他：原有配电箱，箱体利旧，新增元器件，电箱报价按照配电箱系统图设计的全部内容，含补刷漆，接地。 | 台 | 1
7 | 030404017013 | 配电箱 | 1.名称：配电箱（利旧） 2.型号：CFAN2-1 3.规格：按照设计要求 4.基础形式、材质、规格：无 5.接线端子材质、规格：铜接线端子，焊铜或压铜 6.端子板外部接线 7.安装方式:嵌入式暗装，距地1.5米安装 8.其他：原有配电箱，箱体利旧，新增元器件，电箱报价按照配电箱系统图设计的全部内容，含补刷漆，接地。 | 台 | 1
8 | 030404017018 | 配电箱 | 1.名称：配电箱 2.型号：CFAN2-1-1 3.规格：按照设计要求 4.基础形式、材质、规格：无 5.接线端子材质、规格：铜接线端子，焊铜或压铜 6.端子板外部接线 7.安装方式:嵌入式暗装，距地1.5米安装 8.其他：箱体新建，新增元器件，电箱报价按照配电箱系统图设计的全部内容，含补刷漆，接地。 | 台 | 1
9 | 030404017011 | 配电箱 | 1.名称：配电箱（利旧） 2.型号：CFAN3-1 3.规格：按照设计要求 4.基础形式、材质、规格：无 5.接线端子材质、规格：铜接线端子，焊铜或压铜 6.端子板外部接线 7.安装方式:嵌入式暗装，距地1.5米安装 8.其他：原有配电箱，箱体利旧，新增元器件，电箱报价按照配电箱系统图设计的全部内容，含补刷漆，接地。 | 台 | 1
10 | 030404017012 | 配电箱 | 1.名称：配电箱（利旧） 2.型号：CFAN4-1 3.规格：按照设计要求 4.基础形式、材质、规格：无 5.接线端子材质、规格：铜接线端子，焊铜或压铜 6.端子板外部接线 7.安装方式:嵌入式暗装，距地1.5米安装 8.其他：原有配电箱，箱体利旧，新增元器件，电箱报价按照配电箱系统图设计的全部内容，含补刷漆，接地。 | 台 | 1
11 | 030404017007 | 配电箱 | 1.名称：配电箱（利旧） 2.型号：1AM1 3.规格：按照设计要求 4.基础形式、材质、规格：无 5.接线端子材质、规格：铜接线端子，焊铜或压铜 6.端子板外部接线 7.安装方式:嵌入式暗装，距地1.5米安装 8.其他：原有配电箱，箱体利旧，新增元器件，电箱报价按照配电箱系统图设计的全部内容，含补刷漆，接地。 | 台 | 1
12 | 030404017008 | 配电箱 | 1.名称：配电箱（利旧） 2.型号：2AM1 3.规格：按照设计要求 4.基础形式、材质、规格：无 5.接线端子材质、规格：铜接线端子，焊铜或压铜 6.端子板外部接线 7.安装方式:嵌入式暗装，距地1.5米安装 8.其他：原有配电箱，箱体利旧，新增元器件，电箱报价按照配电箱系统图设计的全部内容，含补刷漆，接地。 | 台 | 1
13 | 030404017009 | 配电箱 | 1.名称：配电箱（利旧） 2.型号：3AM1 3.规格：按照设计要求 4.基础形式、材质、规格：无 5.接线端子材质、规格：铜接线端子，焊铜或压铜 6.端子板外部接线 7.安装方式:嵌入式暗装，距地1.5米安装 8.其他：原有配电箱，箱体利旧，新增元器件，电箱报价按照配电箱系统图设计的全部内容，含补刷漆，接地。 | 台 | 1
14 | 030404017010 | 配电箱 | 1.名称：配电箱（利旧） 2.型号:4AM1 3.规格：按照设计要求 4.基础形式、材质、规格：无 5.接线端子材质、规格：铜接线端子，焊铜或压铜 6.端子板外部接线 7.安装方式:嵌入式暗装，距地1.5米安装 8.其他：原有配电箱，箱体利旧，新增元器件，电箱报价按照配电箱系统图设计的全部内容，含补刷漆，接地。 | 台 | 1
15 | 030404018002 | 插座箱 | 1.名称:空气开关箱，预留2P空开 2.安装方式:距地2.1米安装 | 台 | 15
16 | 030411003003 | 桥架 | 1.名称:电气非消防热镀锌桥架 2.规格:200*100 3.接地:含接地 | m | 166.43
17 | 030411003005 | 桥架 | 1.名称:电气非消防热镀锌桥架 2.规格:100*100 3.接地:含接地 | m | 161.22
18 | 030413001002 | 铁构件 | 1.名称:桥架支架制作安装 | kg | 172.02
19 | 031201003003 | 金属结构刷油 | 1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：防锈漆、调和漆 3、结构类型：桥架支架 4、涂刷遍数、漆膜厚 度：各二道 | kg | 172.02
20 | 030408001002 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：WDZC-YJY-5*6 3、材质：铜芯电力电缆 4、敷设方式、部位：槽盒、配管、竖井等综合考虑 5、电压等级（KV）：1.0以下 6、地形：室内 | m | 20.84
21 | 030408001003 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：WDZC-YJY-5*10 3、材质：铜芯电力电缆 4、敷设方式、部位：槽盒、配管、竖井等综合考虑 5、电压等级（KV）：1.0以下 6、地形：室内 | m | 135.01
22 | 030408001007 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：WDZC-YJY-5*16 3、材质：铜芯电力电缆 4、敷设方式、部位：槽盒、配管、竖井等综合考虑 5、电压等级（KV）：1.0以下 6、地形：室内 | m | 22.08
23 | 030408001006 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：WDZC-YJY-4*35+1*16 3、材质：铜芯电力电缆 4、敷设方式、部位：槽盒、配管、竖井等综合考虑 5、电压等级（KV）：1.0以下 6、地形：室内 | m | 38.21
24 | 030408001005 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：WDZC-YJY-4*95+1*50 3、材质：铜芯电力电缆 4、敷设方式、部位：槽盒、配管、竖井等综合考虑 5、电压等级（KV）：1.0以下 6、地形：室内 | m | 59.44
25 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：WDZC-YJY-4*70+1*35 3、材质：铜芯电力电缆 4、敷设方式、部位：槽盒、配管、竖井等综合考虑 5、电压等级（KV）：1.0以下 6、地形：室内 | m | 220.39
26 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)120 | 个 | 14
27 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)35 10mm2及以下，铜芯，三芯及以上 | 个 | 12
28 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1.名称:户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)35 25mm2及以下，铜芯，三芯及以上 | 个 | 2
29 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)35 | 个 | 2
30 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:套接紧定式镀锌钢导管 3.规格:JDG20 4.配置形式:综合考虑 5.接地要求:含接地及防腐 6.其他：含开槽、开孔及安装完毕后的修补、恢复工作 | m | 674.98
31 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:套接紧定式镀锌钢导管 3.规格:JDG25 4.配置形式:综合考虑 5.接地要求:含接地及防腐 6.其他：含开槽、开孔及安装完毕后的修补、恢复工作 | m | 475.6
32 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:套接紧定式镀锌钢导管 3.规格:JDG32 4.配置形式:综合考虑 5.接地要求:含接地及防腐 6.其他：含开槽、开孔及安装完毕后的修补、恢复工作 | m | 5.05
33 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:套接紧定式镀锌钢导管 3.规格:JDG40 4.配置形式:综合考虑 5.接地要求:含接地及防腐 6.其他：含开槽、开孔及安装完毕后的修补、恢复工作 | m | 18.29
34 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:套接紧定式镀锌钢导管 3.规格:JDG50 4.配置形式:综合考虑 5.接地要求:含接地及防腐 6.其他：含开槽、开孔及安装完毕后的修补、恢复工作 | m | 2
35 | 030411001013 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:套接紧定式镀锌钢导管 3.规格:JDG65 4.配置形式:综合考虑 5.接地要求:含接地及防腐 6.其他：含开槽、开孔及安装完毕后的修补、恢复工作 | m | 1.5
36 | 030411001012 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:套接紧定式镀锌钢导管 3.规格:JDG80 4.配置形式:综合考虑 5.接地要求:含接地及防腐 6.其他：含开槽、开孔及安装完毕后的修补、恢复工作 | m | 65.65
37 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:套接紧定式镀锌钢导管 3.规格:JDG DN100 4.配置形式:综合考虑 5.接地要求:含接地及防腐 6.其他：含开槽、开孔及安装完毕后的修补、恢复工作 | m | 1.55
38 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:套接紧定式镀锌钢导管 3.规格:JDG20 4.配置形式:综合考虑 5.接地要求:含接地及防腐 6.其他：含开槽、开孔及安装完毕后的修补、恢复工作 | m | 1767.73
39 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:套接紧定式镀锌钢导管 3.规格:JDG25 4.配置形式:综合考虑 5.接地要求:含接地及防腐 6.其他：含开槽、开孔及安装完毕后的修补、恢复工作 | m | 609.75
40 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.规格:WDZC-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 | m | 7025.67
41 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.规格:WDZC-BYJR-2.5 4.材质:铜芯 | m | 3508.43
42 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.规格:WDZC-BYJ-4 4.材质:铜芯 | m | 6099.39
43 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.规格:WDZC-BYJR-4 4.材质:铜芯 | m | 2753.44
44 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:金属软管(灯具) 2.规格:DN20 | m | 72
45 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:LED吸顶灯 2.规格:1*28W,色温6000K，含光源 3.安装方式:吸顶安装 | 套 | 28
46 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:嵌入式筒灯 2.规格:1*9W,色温4500K，含光源 3.安装方式:吸顶安装 | 套 | 30
47 | 030412005001 | 平板灯 | 1.名称:600*600LED平板灯 2.型号:1*40W,色温6000K 3.安装形式:按设计要求，详见图纸 | 套 | 190
48 | 030412005002 | 成品长条灯 | 1.名称:成品长条灯 2.规格:1*48W,色温6000K 3.安装形式：按设计要求，详见图纸 | 套 | 32
49 | 030412005003 | LED灯带 | 1.名称:LED灯带 2.规格:24W/M,色温6000K 3.安装形式：按设计要求，详见图纸 | m | 693.32
50 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:装饰吊灯（业主选样） 2.规格:1*48W,色温6000K，含光源 3.安装方式:吊装 | 套 | 5
51 | 030412004007 | 装饰灯 | 1.名称:装饰吊灯（业主选样） 2.规格:1*48W,色温6000K，含光源 3.安装方式:吊装 | 套 | 1
52 | 030412005004 | 线性灯 | 1.名称:LED线型灯（嵌入式安装） 2.规格:14W/M,色温6000K，含光源 3.安装形式：嵌入式安装 | m | 275.05
53 | 030412005005 | 环形LED条形灯 | 1.名称:环形LED条形灯 2.规格:24W/M,色温6000K，含光源 3.安装形式：按设计要求，详见图纸 | m | 119.16
54 | 030404034005 | 照明开关 | 1.名称:紫外线灯开关 2.规格:/ 3.安装方式:底边距地1.8米暗装 | 个 | 6
55 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联单控跷板暗开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:底边距地1.3米暗装 | 个 | 73
56 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:双联单控跷板暗开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:底边距地1.3米暗装 | 个 | 24
57 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:三联单控跷板暗开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:底边距地1.3米暗装 | 个 | 2
58 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:单相两极+三极插座（安全型） 2.规格:250V,10A 3.安装方式:底边距地0.35米暗装 | 个 | 20
59 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:电视插座 2.规格:250V,10A 3.安装方式:底边距地1.5米暗装 | 个 | 18
60 | 030404035005 | 插座 | 1.名称:220V暗装带接地插孔单相插座 2.安装方式:满足使用要求以及符合设计规范，具体详见图纸 | 个 | 226
61 | 030404035006 | 插座 | 1.名称:380V暗装带接地插孔三相插座 2.安装方式:满足使用要求以及符合设计规范，具体详见图纸 | 个 | 12
62 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:开关盒、插座盒安装 | 个 | 258
63 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:灯具接线盒 | 个 | 240
64 | 030411006007 | 接线盒 | 1.名称:预留接线盒 2.安装形式:根据工程实际 | 个 | 48
65 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合) | 系统 | 1
66 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:LEB局部等电位端子箱 | 台 | 7
67 | 03B005 | 电气管线密闭处理 | 1.本工程电气管线穿越锅炉房均考虑密闭处理，具体详见图纸； | 项 | 1
应急照明
68 | 030404017014 | 配电箱 | 1.名称：应急照明配电箱（利旧） 2.型号：1ALE1 3.规格：按照设计要求 4.基础形式、材质、规格：无 5.接线端子材质、规格：铜接线端子，焊铜或压铜 6.端子板外部接线 7.安装方式:嵌入式暗装，距地1.5米安装 8.其他：原有配电箱，箱体利旧，新增元器件，电箱报价按照配电箱系统图设计的全部内容，含补刷漆，接地。 | 台 | 1
69 | 030404017015 | 配电箱 | 1.名称：应急照明配电箱（利旧） 2.型号：2ALE1 3.规格：按照设计要求 4.基础形式、材质、规格：无 5.接线端子材质、规格：铜接线端子，焊铜或压铜 6.端子板外部接线 7.安装方式:嵌入式暗装，距地1.5米安装 8.其他：原有配电箱，箱体利旧，新增元器件，电箱报价按照配电箱系统图设计的全部内容，含补刷漆，接地。 | 台 | 1
70 | 030404017016 | 配电箱 | 1.名称：应急照明配电箱（利旧） 2.型号：3ALE1 3.规格：按照设计要求 4.基础形式、材质、规格：无 5.接线端子材质、规格：铜接线端子，焊铜或压铜 6.端子板外部接线 7.安装方式:嵌入式暗装，距地1.5米安装 8.其他：原有配电箱，箱体利旧，新增元器件，电箱报价按照配电箱系统图设计的全部内容，含补刷漆，接地。 | 台 | 1
71 | 030404017017 | 配电箱 | 1.名称：应急照明配电箱（利旧） 2.型号：4ALE1 3.规格：按照设计要求 4.基础形式、材质、规格：无 5.接线端子材质、规格：铜接线端子，焊铜或压铜 6.端子板外部接线 7.安装方式:嵌入式暗装，距地1.5米安装 8.其他：原有配电箱，箱体利旧，新增元器件，电箱报价按照配电箱系统图设计的全部内容，含补刷漆，接地。 | 台 | 1
72 | 030411001010 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:套接紧定式镀锌钢导管 3.规格:JDG20 4.配置形式:综合考虑 5.接地要求:含接地及防腐 6.其他：含开槽、开孔及安装完毕后的修补、恢复工作 | m | 742.14
73 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.规格:WDZC-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 | m | 5921.57
74 | 030412005006 | 荧光灯 | 1.名称:600*600LED应急平板灯，带蓄电池，蓄电时间不小于90min 2.型号:1*40W,色温6000K 3.安装形式:按设计要求，详见图纸 | 套 | 48
75 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:出口标志灯 2.型号:AC220V,1*1W,含光源 3.安装形式:嵌墙(门框上方0.2m)，详见图纸 | 套 | 35
76 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称:疏散方向指示灯 2.型号:AC220V,1*1W,含光源 3.安装形式:距地0.5米嵌墙安装 | 套 | 91
77 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:灯具接线盒 | 个 | 174
78 | 030414006001 | 事故照明切换装置 | 1.名称:中央信号装置、事故照明切换装置、不间断电源调试 事故照明切换 | 系统 | 1
火灾自动报警系统
79 | 030411001011 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:套接紧定式镀锌钢导管 3.规格:JDG20 4.配置形式:综合考虑 5.接地要求:含接地及防腐 6.其他：含开槽、开孔及安装完毕后的修补、恢复工作 | m | 862.2
80 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZCN-RYJS-2*1.5 3.配线部位：配管、桥架内 | m | 271.64
81 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.规格:WDZCN-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 | m | 1519.56
82 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:感温探测器 2.规格:吸顶安装，业主选样 | 个 | 40
83 | 030904001002 | 点型探测器 | 1.名称:感烟探测器 2.规格:吸顶安装，业主选样 | 个 | 40
84 | 030904008001 | 模块（模块箱） | 1.名称:编码单输入模块 | 个 | 15
85 | 030904008002 | 模块（模块箱） | 1.名称:短路隔离器SI | 个 | 6
86 | 030411006004 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 | 个 | 135
87 | 030904001003 | 点型探测器 | 1.名称:可燃气体声光报警器 2.规格:吸顶安装，业主选样 | 个 | 19
88 | 030807005001 | 低压安全阀门 | 1.名称:电磁阀 DN20 | 个 | 15
89 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.点数:自动报警系统调试 256点以内 | 系统 | 1
给排水系统
90 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水-冷水管 3.材质、规格:PPR DN15 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:含消毒、冲洗 | m | 282.21
91 | 031001006008 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水-热水管 3.材质、规格:PPR DN15 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:含消毒、冲洗 | m | 197.55
92 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水-冷水管 3.材质、规格:PPR DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:含消毒、冲洗 | m | 71.58
93 | 031001006009 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水-热水管 3.材质、规格:PPR DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:含消毒、冲洗 | m | 50.11
94 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水-冷水管 3.材质、规格:PPR DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:含消毒、冲洗 | m | 138.89
95 | 031001006010 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水-热水管 3.材质、规格:PPR DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:含消毒、冲洗 | m | 97.22
96 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水-冷水管 3.材质、规格:PPR DN32 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:含消毒、冲洗 | m | 20.75
97 | 031001006011 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水-热水管 3.材质、规格:PPR DN32 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:含消毒、冲洗 | m | 14.53
98 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水-冷水管 3.材质、规格:PPR DN40 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:含消毒、冲洗 | m | 54.3
99 | 031001006012 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水-热水管 3.材质、规格:PPR DN40 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:含消毒、冲洗 | m | 38.01
100 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水-冷水管 3.材质、规格:PPR DN50 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:含消毒、冲洗 | m | 100.21
101 | 031001006013 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水-热水管 3.材质、规格:PPR DN50 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:含消毒、冲洗 | m | 70.15
102 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水-冷水管 3.材质、规格:PPR DN65 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:含消毒、冲洗 | m | 11.05
103 | 031001006014 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水-热水管 3.材质、规格:PPR DN65 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:含消毒、冲洗 | m | 7.74
104 | 031001006015 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水管 3.材质、规格:塑料UPVC管 DN75 4.连接形式:粘接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:含灌水实验、管件等 | m | 176.53
105 | 031001006016 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水管 3.材质、规格:塑料UPVC管 DN100 4.连接形式:粘接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:含灌水实验、管件等 | m | 136.69
106 | 031001006017 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水管 3.材质、规格:塑料UPVC管 DN150 4.连接形式:粘接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:含灌水实验、管件等 | m | 49.34
107 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1.类型:角阀（冷热水接驳口） 2.规格:DN15 | 个 | 198
108 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN25 | 个 | 1
109 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN40 | 个 | 5
110 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN50 | 个 | 3
111 | 031003001006 | 螺纹阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN65 | 个 | 2
112 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 | 1.材质:地漏 2.型号、规格:DN75 | 个 | 24
113 | 031004014002 | 给、排水附（配）件 | 1.材质:地漏 2.型号、规格:DN100 | 个 | 2
114 | 031004014003 | 给、排水附（配）件 | 1.材质:网框式地漏 2.型号、规格:DN150 | 个 | 11
115 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.材质:普通洗脸盆 2.规格、类型:业主选样 3.附件名称、数量:含普通水龙头、托架、角阀、金属软管、排水配件等全套附件 | 组 | 9
116 | 031002003002 | 套管（给水管穿墙） | 1.类型:一般穿墙钢套管制作安装 公称直径(mm以内)150 | 个 | 7
117 | 031002003001 | 套管（排水管穿墙） | 1.类型:一般穿墙钢套管制作安装 公称直径(mm以内)250 | 个 | 2
118 | 031002003003 | 套管(卫生洁具) | 1.类型:刚性套管制作安装 DN150 | 个 | 9
119 | 011615001001 | 开孔（打洞） | 1.部位:混凝土墙体钻孔 钻孔直径(mm以内)200，含边缘修复 | 个 | 9
120 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:橡塑管壳 2.绝热厚度:15mm | m3 | 0.95
121 | 03B004 | 卫生间管道补贴 | 1.名称：厨房 暗敷管道补贴 | 间 | 4
122 | 03B003 | 开槽及修复 | 1.名称：给排水管道地面开槽以及恢复，含清理垃圾以及外运 | 项 | 1
消火栓系统
123 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN65 3、连接形式：螺纹连接 4、钢管镀锌设计要求：内外壁热镀锌钢管 5、压力试验及冲洗设计要求：水压试验、水冲洗 6、含管件 | m | 113.49
124 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管 DN100 3、连接形式：沟槽连接 4、钢管镀锌设计要求：内外壁热镀锌钢管 5、压力试验及冲洗设计要求：水压试验、水冲洗 6、含管件 | m | 60.33
125 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN100 | 个 | 10
126 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.安装方式:室内消火栓 2.型号、规格:SG16E65Z-J，栓口DN65 喷枪d19 衬胶龙带L=25m，带消防软管卷盘(消防软管卷盘应配置内径不小于φ19的消防软管,其长度宜为30.0m)，含2具MF/ABC4灭火器。 | 套 | 19
127 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.除锈级别:消火栓管道刷樟丹二道、红色调和漆二道 | m2 | 40.17
128 | 031002001001 | 管道支架 | 1.材质:消火栓管道支架制作安装 | Kg | 103.25
129 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:消火栓管道支架除轻锈，刷调和漆两遍，防锈漆两遍 | kg | 103.25
130 | 030901010002 | 室内消火栓 | 1.安装方式:现状消火栓移位，移位后需修复清理原有位置及移位后垃圾处置等 | 套 | 1
131 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:消火栓灭火系统调试 | 点 | 19
厨房事故排风
132 | 030108003001 | 轴流通风机 | 1.名称:5#轴流风机 2.型号:详见图纸 3.减振底座形式、数量:含隔震垫，设备支吊架及刷油除锈等 4.单机试运转要求:开箱检查、单机试运行 | 台 | 2
133 | 030404016001 | 控制箱 | 1.名称:变频控制器 2.规格:采用变频启动，内置原件采用国内一线品牌，具备缺项保护功能，冷轧钢板箱体外表喷塑防锈处理。 | 台 | 2
134 | 030703011001 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨百叶 2.规格:500*300 | 个 | 2
135 | 030703011002 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:事故排风风口 2.规格：500*300 | 个 | 10
136 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1、名称：镀锌薄钢板矩形风管 2、形状：矩形 3、规格：长边长（mm）≤1000 4、板材厚度：δ=0.75mm 5、管件、法兰等附件及 支架设计要求：吊托支架制作安装、除锈刷油等 | m2 | 44.58
137 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 1.名称：通风工程系统调试费 2.系统：厨房排烟系统 3.包括但不限于通风管道漏光试验、漏风试验、风量测定、风压测定、温度测定、各系统风口阀门调整 | 系统 | 1
电梯
138 | 03B001 | 电梯 | 1.名称:杂物电梯 2.规格、参数:HDS,额定载重：300KG,额定速度0.4m/S,开门方式：手动上下中分，层站门：2/2/2，井道尺寸1670*1430，轿厢尺寸：1000*1000*1000，具体参数详见设计图纸，后期由厂家深化设计 | 部 | 2
139 | 03B002 | 牵引式电动滑行梯 | 1.名称：牵引式电动滑行梯（厨余回收）电动机功率2000W，重量50KG以内，后期由厂家深化 | 部 | 1
其他
140 | 030507014001 | 显示设备 | 1.名称:现状显示屏移位，移位后需重新安装，含安装后的设备调试等费用 | m2 | 16.53
141 | 030507014002 | 显示设备 | 1.名称:LED显示屏拆除后回收，移交建设单位自行处理 | 项 | 1
合 计

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【通用安装工程】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：杭州高级中学贡院校区食堂改造提升项目
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【通用安装工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：杭州高级中学贡院校区食堂改造提升项目
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1
合 计

## 表1-5 主要工日价格表【通用安装工程】
表1-5 主要工日价格表
工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工种 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 二类人工 | 工日

## 表1-6 主要材料价格表【通用安装工程】
表1-6 主要材料价格表
工程名称：单项工程-通用安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注
1 | 2500330001@3 | 600*600LED平板灯 | 1*40W ,6000K | 套
2 | 2500330001@4 | 成品长条灯 | 1*48W | 套
3 | 2500330001@5 | LED应急平板灯 | 1*40W ,6000K | 套
4 | 2801120393@1 | WDZCN-RYJS-2*1.5 |  | m
5 | 2801120885@1 | WDZC-BYJ-4 |  | m
6 | 2801120885@2 | WDZC-BYJ-2.5 |  | m
7 | 2801120885@3 | WDZC-BYJR-2.5 |  | m
8 | 2801120885@4 | WDZC-BYJR-4 |  | m
9 | 2801120885@5 | WDZCN-BYJ-2.5 |  | m
10 | 2803330009@1 | 电力电缆 | WDZC-YJY-4*70+1*35 | m
11 | 2803330009@10 | 电力电缆 | WDZC-YJY-4*35+1*16 | m
12 | 2803330009@11 | 电力电缆 | WDZC-YJY-5*16 | m
13 | 2803330009@3 | 电力电缆 | WDZC-YJY-5*6 | m
14 | 2803330009@6 | 电力电缆 | WDZC-YJY-5*10 | m
15 | 2803330009@9 | 电力电缆 | WDZC-YJY-4*95+1*50 | m