## 招标工程量清单封面
| 杭州高级中学贡院校区前校区道路改造提升工程一期（东侧主干道地下隐蔽工程改造） |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日

## 招标工程量清单扉页
|  | 杭州高级中学贡院校区前校区道路改造提升工程一期（东侧主干道地下隐蔽工程改造） |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日

## 表1-1-1 工程项目报价汇总表
工程项目报价汇总表
工程名称：杭州高级中学贡院校区前校区道路改造提升工程一期（东侧主干道地下隐蔽工程改造） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 内容 | 金额(元) | 其 中
|  |  | 安全文明 施工费(元) | 规费(元)
一 | 单位工程汇总
1 | 单项工程
一 | 单位工程费合计
二 | 未纳入单位工程费的其他费用[1+2+3+4]
1 | 整体措施项目清单
1.1 | 组织措施项目清单
1.2 | 技术措施项目清单
2 | 整体其他项目清单
3 | 规费
4 | 税金
总报价[一+二]
总 计【一 + 二】
表-02

## 表1-3-A 组织措施项目（整体）清单及计价表
表1-3-A 组织措施项目(整体)清单及计价表
工程名称：杭州高级中学贡院校区前校区道路改造提升工程一期（东侧主干道地下隐蔽工程改造） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 金额(元) | 备注
一 | 安全文明施工措施项目 | 项 | 1 |  | 提供分析清单（表1-3-A-1）
二 | 其他组织措施项目 | 项 | 1
1 | 提前竣工增加费 | 项 | 1
2 | 二次搬运费 | 项 | 1
3 | 冬雨季施工增加费 | 项 | 1
4 | 行车、行人干扰增加费 | 项 | 1
合 计

## 表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表
表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表
工程名称：杭州高级中学贡院校区前校区道路改造提升工程一期（东侧主干道地下隐蔽工程改造） |  |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 措施项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
一 | 安全施工措施项目
（一） | 基本安全防护
1 | 安全网
（1） | 安全平网 | m2 |  |  |  | 平面面积
（2） | 密目式立网 | m2 |  |  |  | 垂直立面
2 | 防护栏杆 |  |  |  |  | 按栏杆长度
（1） | 高处作业临边防护栏杆 | m
（2） | 深基坑（槽）临边护栏 | m
（3） | 其他防护栏杆 | m
3 | 防护门 | m2
4 | 防护棚 |  |  |  |  | 按防护面积
（1） | 通道防护棚 | m2
（2） | 井架防护棚 | m2
（3） | 升降机防护棚 | m2 |  |  |  | 含人货两用升降机、货用升降机
5 | 断头路阻挡墙 | m3
6 | 安全隔离网 | m2 |  |  |  | 爆破工程
7 | 对讲机 | 套
（二） | 高处作业
1 | 洞口水平隔离防护 | m2 |  |  |  | 按洞口水平面积
2 | 高压线安全措施 | 元
3 | 起重设备防护措施 | 元
4 | 楼层呼唤器 | 套
5 | 其他高处作业安全防护
（三） | 深基坑（槽）
1 | 上下专用通道 | m2 |  |  |  | 含安全爬梯
2 | 基坑支护变形监测 | 元
3 | 其他深基坑安全防护
（四） | 脚手架
1 | 水平隔离封闭设施 | m
2 | 其他脚手架安全防护
（五） | 井架
1 | 架体围护 | m2
2 | 货用升降机操作室 | m2
3 | 其他井架防护
（六） | 消防器材、设施
1 | 灭火器 | 只
2 | 消防水泵 | 台
3 | 水枪、水带 | 套
表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表
工程名称：杭州高级中学贡院校区前校区道路改造提升工程一期（东侧主干道地下隐蔽工程改造） |  |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 措施项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
4 | 消防箱 | 只
5 | 消防立管 | m
6 | 危险品仓库搭建 | m2
7 | 防雷设施 | 元
8 | 其他
（七） | 特殊工程安全措施
1 | 特殊作业防护用品 | 元
2 | 救生设施 | 元 |  |  |  | 含救生衣、救生圈等
3 | 防毒面具 | 付
4 | 有毒气体检测仪器 | 套
5 | 其他特殊安全防护
（八） | 安全标志
1 | 安全警示标牌、标识 | 元
2 | 警示灯 | 处
3 | 航标灯 | 处 |  |  |  | 通航要求
4 | 其他安全标志
（九） | 安全专项检测
1 | 起重机械检测费 | 元 |  |  |  | 塔吊、升降机等
2 | 钢管、扣件检测费 | 元
3 | 高处作业吊篮检测费 | 元
4 | 防坠器专项检测费 | 元
5 | 其他安全检测
（十） | 智慧工地
1 | 实名制信息采集及考勤设备、软件及管理 | 元
2 | 扬尘在线视频监测设备、软件及管理 | 元
3 | 远程高清视频监控设备、软件及管理 | 元
4 | 起重机械安全监控设备、软件及管理 | 元
5 | 其他管理设施 | 元
（十一） | 安全教育培训 | 元
（十二） | 现场安全保卫 | 元
（十三） | 其他安全施工措施
二 | 文明施工措施项目
1 | 围墙 | m |  |  |  | 按标准设置
2 | 大门、门楼 | 块
3 | 标牌 | 块
4 | 效果图 | 块
表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表
工程名称：杭州高级中学贡院校区前校区道路改造提升工程一期（东侧主干道地下隐蔽工程改造） |  |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 措施项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
5 | 彩钢板围挡 | m |  |  |  | 按标准设置
6 | 地坪硬化 | m2
7 | 其他文明施工措施
三 | 环境保护措施项目 |  |  |  |  | 含扬尘污染防治措施
1 | 现场绿化 | m2
2 | 防尘网布 | m2
3 | 车辆冲洗设施 | 套 |  |  |  | 含洗车槽、自动冲洗或其他冲洗设备等
4 | 喷淋设施
（1） | 塔吊喷淋 | 套
（2） | 外架喷淋 | 套
（3） | 场地喷淋 | 套
5 | 防尘雾炮 | 台
6 | 其他扬尘控制费用 | 元
7 | 噪声控制费用 | 元
8 | 污水处理费用 | 元 |  |  |  | 特殊工程要求
9 | 车辆密封费用 | 元
10 | 工地食堂油烟净化设备 | 套
11 | 其他环境保护措施
四 | 临时设施措施项目
（一） | 办公用房 | m2
（二） | 生活用房
1 | 宿舍 | m2
2 | 食堂 | m2
3 | 厕所 | m2
4 | 浴室 | m2
5 | 其他生活设施 |  |  |  |  | 休息场所、文化娱乐设施等
（三） | 生产用房（仓库） | m2
（四） | 临时用电设施
1 | 总配电箱 | 只
2 | 分配电箱 | 只
3 | 开关箱 | 只
4 | 临时用电线路 | m
5 | 用电保护装置 | 处
6 | 发电机 | 台
7 | 其他临时用电设施 |  |  |  |  | 附近外电线路防护设施等
（五） | 临时供水 | m |  |  |  | 按管道长度
（六） | 临时排水 | m |  |  |  | 按管道长度
表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表
工程名称：杭州高级中学贡院校区前校区道路改造提升工程一期（东侧主干道地下隐蔽工程改造） |  |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 措施项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
（七） | 其他临时设施
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目（整体）清单及计价表
表 1-3-C 技术措施项目（整体）清单及计价表
工程名称：杭州高级中学贡院校区前校区道路改造提升工程一期（东侧主干道地下隐蔽工程改造） | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
[请输入分部名称]
合 计

## 表1-4 其他项目清单及计价表
表1-4 其他项目清单与计价表
工程名称：杭州高级中学贡院校区前校区道路改造提升工程一期（东侧主干道地下隐蔽工程改造） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 90000
2 | 计日工 |  | 明细表详见1-4-1
3 | 总承包服务费 |  | 明细表详见1-4-2
4 | 标化工地增加费 |  | 暂定费用
5 | 优质工程增加费 |  | 暂定费用
合 计 |  | 90000

## 表1-5 主要工日价格表(整体)
表1-5 主要工日价格表
工程名称：杭州高级中学贡院校区前校区道路改造提升工程一期（东侧主干道地下隐蔽工程改造） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工种 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 一类人工 | 工日
2 | 二类人工 | 工日
3 | 三类人工 | 工日

## 表1-6 主要材料价格表(整体)
表1-6 主要材料价格表
工程名称：杭州高级中学贡院校区前校区道路改造提升工程一期（东侧主干道地下隐蔽工程改造） | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注
1 | 0101120031 | 热轧带肋钢筋 | HRB400综合 | t
2 | 0401120021 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5综合 | kg
3 | 0403120001 | 黄砂 | 毛砂 | t
4 | 0405120119 | 碎石 | 综合 | t
5 | 0433120027 | 干混抹灰砂浆 | DP M20.0 | kg
6 | 0803120321 | 70厚花岗岩收边石更新替换 | δ70 | m2
7 | 1725121147 | HDPE双壁波纹排水管 | DN225 | m
8 | 1725121149 | HDPE双壁波纹排水管 | DN300 | m
9 | 1725121151 | HDPE双壁波纹排水管 | DN400 | m
10 | 1725121153 | HDPE双壁波纹排水管 | DN500 | m
11 | 1801330131 | 室外承插铸铁给水管件 | DN100 | 个
12 | 1801330133 | 室外承插铸铁给水管件 | DN150 | 个
13 | 1801330135 | 室外承插铸铁给水管件 | DN200 | 个
14 | 3411120001 | 电 |  | kW·h
15 | 3411120015 | 水 |  | m3
16 | 3501120043 | 木模板 |  | m3
17 | 3601120311 | D400型重型球墨铸铁盖板 | φ700 | 套
18 | 3601120311 | D400型重型球墨铸铁盖板 | 600*600 | 套
19 | 3601120311 | D400型重型球墨铸铁盖板 | 700*700 | 套
20 | 3601120311 | 下沉式A15型复合井盖 | φ700 | 套
21 | BTJ110807 | 防腐木板 | 20mm | m2
22 | 0431120173 | 非泵送商品混凝土 | C15 | m3
23 | 0431120177 | 非泵送商品混凝土 | C20 | m3
24 | 0431120181 | 非泵送商品混凝土 | C25 | m3
25 | 0431120185 | 非泵送商品混凝土 | C30 | m3
26 | 1335120061 | 聚氯乙烯缠绕带 | H=200~250 | m2
27 | 1523120003 | 玻璃纤维布 |  | m2
28 | 1701120087 | 镀锌钢管 | DN80 | m
29 | 1701120087 | 镀锌钢管 | DN32 | m
30 | 1711330003 | 球墨铸铁管 | DN200 | m
31 | 1711330003 | 球墨铸铁管 | DN150 | m
32 | 1711330003 | 球墨铸铁管 | DN100 | m
33 | 1900120035 | 铜芯铸铁闸阀 | DN200 | 个
34 | 1900120035 | 铜芯铸铁闸阀 | DN150 | 个
35 | 1900120035 | 铜芯铸铁闸阀 | DN100 | 个
36 | 1900330009 | 铜芯闸阀 | DN40 | 个
表1-6 主要材料价格表
工程名称：杭州高级中学贡院校区前校区道路改造提升工程一期（东侧主干道地下隐蔽工程改造） | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注
37 | 1900330009 | 铜芯闸阀 | DN50 | 个
38 | 2303120001 | 室外消火栓 | 型号SS150/80-1.0 | 套
39 | 3229330001 | 种植土 |  | m3
40 | 3411330001 | 水 |  | m3
41 | B17111250 | 钢塑给水管 | DN40 | m
42 | B17111250 | 钢塑给水管 | DN50 | m
43 | 补充主材002 | 室外阀门井，含井盖（井盖材质按设计图示要求） | DN200阀门用 | 座
44 | 补充主材003 | 麦冬,49株/平方 |  | m2
45 | 补充主材004 | 4厚彩色强化剂磨具压印艺术地面,划线同现状 |  | m2

## 表1-7 主要机械台班价格表(整体)
表1-7 主要机械台班价格表
工程名称：杭州高级中学贡院校区前校区道路改造提升工程一期（东侧主干道地下隐蔽工程改造） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 机械设备名称 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 机械人工 | 工日
2 | 其他费用(机械) | 元
3 | 汽油(机械) | kg
4 | 柴油(机械) | kg
5 | 电(机械) | kW·h
6 | 安拆及场外运输费 | 元

## 表1-1-2 单位工程报价汇总表【单项工程】
单位工程报价汇总表
工程名称：杭州高级中学贡院校区前校区道路改造提升工程一期（东侧主干道地下隐蔽工程改造）
单位工程名称：单项工程 |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (市政工程) |  | (雨污水工程)
|  | 清单控制价汇总 |  | 清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单
二 | 措施项目清单（1+2）
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单 | - |  | -
四 | 规费
五 | 税金[（一+二+三+四）*费率] | - |  | -
六 | 总报价（一+二+三+四+五）
合计=一+二+三+四+五
单位工程报价汇总表
工程名称：杭州高级中学贡院校区前校区道路改造提升工程一期（东侧主干道地下隐蔽工程改造）
单位工程名称：单项工程 |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (室外给水) |  | (室外弱电)
|  | 清单控制价汇总 |  | 清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单
二 | 措施项目清单（1+2）
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单 | - |  | -
四 | 规费
五 | 税金[（一+二+三+四）*费率] | - |  | -
六 | 总报价（一+二+三+四+五）
合计=一+二+三+四+五
单位工程报价汇总表
工程名称：杭州高级中学贡院校区前校区道路改造提升工程一期（东侧主干道地下隐蔽工程改造）
单位工程名称：单项工程 |  |  | 单位：元
金额小计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【市政工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-市政工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
路面改造工程
1 | 041001002001 | 拆除人行道 | 1、原有100厚花岗岩收边石拆除。 | m2 | 113.25
2 | 041001001001 | 拆除路面 | 1、原有100厚C30混凝土拆除。 | m2 | 113.25
3 | 041001001002 | 拆除路面 | 1、原有4厚艺术地面拆除； 2、原有200厚C30混凝土拆除。 | m2 | 1121.16
4 | 041001003001 | 拆除基层 | 1、原有250厚级配碎砾石拆除。 | m2 | 1234.41
5 | 040103002001 | 余方弃置 | 1、建筑垃圾清理外运,运距由投标单位自行考虑。 | m3 | 548.65
6 | H040103003001 | 渣土消纳处置费用 | 1、消纳场地及消纳方式由投标人根据市场情况综合考虑报价。 | m3 | 548.65
7 | 040202001001 | 路床(槽）整形 | 1、达到设计要求。 | m2 | 1234.41
8 | 040202011001 | 碎石 | 1、200厚碎石垫层； 2、素土夯实。 | m2 | 1234.41
9 | 040204003001 | 现浇混凝土人行道 | 1、200厚C30混凝土垫层； 2、含模板。 | m2 | 1234.41
10 | 040204003002 | 现浇混凝土人行道 | 1、4厚彩色强化剂磨具压印艺术地面,划线同现状； 2、100厚C20混凝土面层； 3、含模板。 | m2 | 1121.16
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-市政工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
11 | 040204002002 | 人行道块料铺设 | 1、70厚花岗岩收边石更新替换,铺装祥平面； 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆。 | m2 | 113.25
12 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1、每4米做缩缝,每20米做涨缝； 2、灌入式填缝料为沥青橡胶,嵌缝条为有孔氯丁橡胶嵌缝条； 3、填缝料和嵌缝板的材质要求,接缝施工等按《水泥混凝土路面施工及验收规范(GBJ97-87)》中有关规定执行； 4、缩缝与涨缝详图纸。 | m | 506.98
13 | 040205006001 | 标线 | 1、过渡期的混凝土路面人工划线参照现有学校西侧通道混凝土路面划线。 | m2 | 50
安澜工程
14 | 041001001003 | 拆除路面 | 1、原有花岗岩路面拆除。 | m2 | 55
15 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1、原有400高矮墙拆除。 | m3 | 5.28
16 | 011606002001 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 1、原有20厚防腐木拆除。 | m2 | 41.25
17 | 040103002002 | 余方弃置 | 1、建筑垃圾清理外运,运距由投标单位自行考虑。 | m3 | 11.61
18 | H040103003002 | 渣土消纳处置费用 | 1、消纳场地及消纳方式由投标人根据市场情况综合考虑报价。 | m3 | 11.61
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-市政工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
19 | 040204007001 | 花坛砌筑 | 1、新砌400高矮墙。 | m3 | 6.62
20 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、双面20厚水泥砂浆抹面。 | m2 | 55.2
21 | 011207001001 | 花坛装饰板 | 1、20厚防腐木板； 2、防腐木龙骨。 | m2 | 51.75
22 | 050101009001 | 种植土回（换）填 | 1、花坛内购置种植土回填。 | m3 | 22
合 计

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【市政工程】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：杭州高级中学贡院校区前校区道路改造提升工程一期（东侧主干道地下隐蔽工程改造）
单位工程及专业工程名称：单项工程-市政工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【市政工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：杭州高级中学贡院校区前校区道路改造提升工程一期（东侧主干道地下隐蔽工程改造）
单位工程及专业工程名称：单项工程-市政工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、大型机械设备进出场及安拆； 2、机械种类、数量等均由投标单位自行考虑中标后不作调整（项目整体考虑）。 | 项 | 1
2 | 04B002 | 其他措施费 | 1、其他措施费； 2、投标人根据自行确定的施工方案及招标文件相关要求,认为有必要增加的措施费（项目整体考虑,包含但不限于施工围挡、道路二侧大树/花坛、原有路面下方管沟的保护、降排水、施工时既有临边文保建筑保护等）。 | 项 | 1
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【雨污水工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-雨污水工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 50 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
车行道雨水
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：综合,由投标人综合考虑； 2、包含土石方开挖、短驳、修坡、场地原有建筑垃圾、障碍物拆除等所有费用； 3、土方天然含水率详见岩土工程勘察报告。 | m3 | 340.97
2 | 040103001001 | 回填方 | 1、密实度要求:详见设计要求； 2、填方材料品种:详见设计要求； 3、填方粒径要求:详见设计要求； 4、填方来源、运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑。 | m3 | 114.98
3 | 040103002003 | 余方弃置 | 1、土壤类别：综合,由投标人综合考虑； 2、弃土运距及弃土场地由投标人根据施工场地及其周边环境充分考察后自行考虑； 3、运距为从余方点装料运输至消纳场地或中转码头。 | m3 | 225.99
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-雨污水工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 50 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
4 | H040103003003 | 渣土消纳处置费用 | 1、消纳场地及消纳方式由投标人根据市场情况综合考虑报价。 | m3 | 225.99
5 | 040501004001 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度:100厚碎石灌砂(找平层),管顶500mm以内回填中粗砂； 2、材质及规格:DN500HDPE双壁波纹排水管,环刚度为S8级(8KN/m2)； 3、连接形式:弹性橡胶圈承插接口,管道与检查井采用柔性连接（短管连接）； 4、管道检验及试验要求:所有排水管道应做通水试验,检查每根管道水流是否通畅,接口无渗漏,并满足验收要求,方为合格； 5、其他:具体做法详见图纸。 | m | 7.24
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-雨污水工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 50 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
6 | 040501004002 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度:100厚碎石灌砂(找平层),管顶500mm以内回填中粗砂； 2、材质及规格:DN400HDPE双壁波纹排水管,环刚度为S8级(8KN/m2)； 3、连接形式:弹性橡胶圈承插接口,管道与检查井采用柔性连接（短管连接）； 4、管道检验及试验要求:所有排水管道应做通水试验,检查每根管道水流是否通畅,接口无渗漏,并满足验收要求,方为合格； 5、其他:具体做法详见图纸。 | m | 100.54
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-雨污水工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 50 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
7 | 040501004003 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度:100厚碎石灌砂(找平层),C30混凝土方包； 2、材质及规格:DN400HDPE双壁波纹排水管,环刚度为S8级(8KN/m2)； 3、连接形式:弹性橡胶圈承插接口,管道与检查井采用柔性连接（短管连接）； 4、管道检验及试验要求:所有排水管道应做通水试验,检查每根管道水流是否通畅,接口无渗漏,并满足验收要求,方为合格； 5、其他:含模板、钢筋等所有完成内容,具体做法详见图纸。 | m | 65.87
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-雨污水工程 | [7 empty] | 第 5 页 共 50 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
8 | 040501004004 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度:100厚碎石灌砂(找平层),管顶500mm以内回填中粗砂； 2、材质及规格:DN225HDPE双壁波纹排水管,环刚度为S8级(8KN/m2)； 3、连接形式:弹性橡胶圈承插接口,管道与检查井采用柔性连接（短管连接）； 4、管道检验及试验要求:所有排水管道应做通水试验,检查每根管道水流是否通畅,接口无渗漏,并满足验收要求,方为合格； 5、其他:具体做法详见图纸。 | m | 17.56
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-雨污水工程 | [7 empty] | 第 6 页 共 50 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
9 | 040501004005 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度:100厚碎石灌砂(找平层),C30混凝土方包； 2、材质及规格:DN225HDPE双壁波纹排水管,环刚度为S8级(8KN/m2)； 3、连接形式:弹性橡胶圈承插接口,管道与检查井采用柔性连接（短管连接）； 4、管道检验及试验要求:所有排水管道应做通水试验,检查每根管道水流是否通畅,接口无渗漏,并满足验收要求,方为合格； 5、其他:含模板、钢筋等所有完成内容,具体做法详见图纸。 | m | 44.85
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-雨污水工程 | [7 empty] | 第 7 页 共 50 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
10 | 040504001002 | 砌筑井 | 1、名称:700x700Z砖砌检查井,井深1.4米； 2、垫层、基础材质及厚度:100厚碎石,200厚C25混凝土垫层； 3、砌筑材料品种、规格、强度等级:MU15烧结普通砖或MU20混凝土普通砖； 4、盖板材质、规格:700*700 D400型重型球墨铸铁盖板,检查井盖应有雨、污标志。井盖应符合国标《检查井盖》GB/T23858-2009要求。室外检查井井盖应有防盗、防坠落措施,检查井、阀门井井盖上应具有属性标识。位于车行道的检查井、阀门井,应采用具有足够承载力和稳定性良好的井盖与井座。聚乙烯防护网(成品)； 5、防渗、防水要求:M10防水水泥砂浆抹面,厚20mm； 6、其他:具体做法详见图纸及图集20S515,327页。 | 座 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-雨污水工程 | [7 empty] | 第 8 页 共 50 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
11 | 040504001003 | 砌筑井 | 1、名称:700x700Z砖砌检查井,井深1.5米； 2、垫层、基础材质及厚度:100厚碎石,200厚C25混凝土垫层； 3、砌筑材料品种、规格、强度等级:MU15烧结普通砖或MU20混凝土普通砖； 4、盖板材质、规格:700*700 D400型重型球墨铸铁盖板,检查井盖应有雨、污标志。井盖应符合国标《检查井盖》GB/T23858-2009要求。室外检查井井盖应有防盗、防坠落措施,检查井、阀门井井盖上应具有属性标识。位于车行道的检查井、阀门井,应采用具有足够承载力和稳定性良好的井盖与井座。聚乙烯防护网(成品)； 5、防渗、防水要求:M10防水水泥砂浆抹面,厚20mm； 6、其他:具体做法详见图纸及图集20S515,327页。 | 座 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-雨污水工程 | [7 empty] | 第 9 页 共 50 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
12 | 040504002001 | 混凝土井 | 1、名称:φ1000混凝土检查井,井深1.6米； 2、垫层、基础材质及厚度:100厚碎石,100厚C15混凝土垫层； 3、混凝土强度等级:C30混凝土S6； 4、盖板材质、规格:φ700或φ800 D400型重型球墨铸铁盖板,检查井盖应有雨、污标志。井盖应符合国标《检查井盖》GB/T23858-2009要求。室外检查井井盖应有防盗、防坠落措施,检查井、阀门井井盖上应具有属性标识。位于车行道的检查井、阀门井,应采用具有足够承载力和稳定性良好的井盖与井座。聚乙烯防护网(成品)； 5、井盖、井圈材质及规格:φ700或者φ800预制混凝土井筒； 6、踏步材质、规格:踏步详见图纸或图集； 7、防渗、防水要求:M10防水水泥砂浆抹面,厚20mm； 8、其他:含模板、钢筋等所有完成内容,具体做法详 | 座 | 4
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-雨污水工程 | [7 empty] | 第 10 页 共 50 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
见图纸及图集20S515,29页。
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-雨污水工程 | [7 empty] | 第 11 页 共 50 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
13 | 040504002002 | 混凝土井 | 1、名称:φ1000混凝土检查井,井深1.7米； 2、垫层、基础材质及厚度:100厚碎石,100厚C15混凝土垫层； 3、混凝土强度等级:C30混凝土S6； 4、盖板材质、规格:φ700或φ800 D400型重型球墨铸铁盖板,检查井盖应有雨、污标志。井盖应符合国标《检查井盖》GB/T23858-2009要求。室外检查井井盖应有防盗、防坠落措施,检查井、阀门井井盖上应具有属性标识。位于车行道的检查井、阀门井,应采用具有足够承载力和稳定性良好的井盖与井座。聚乙烯防护网(成品)； 5、井盖、井圈材质及规格:φ700或者φ800预制混凝土井筒； 6、踏步材质、规格:踏步详见图纸或图集； 7、防渗、防水要求:M10防水水泥砂浆抹面,厚20mm； 8、其他:含模板、钢筋等所有完成内容,具体做法详 | 座 | 3
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-雨污水工程 | [7 empty] | 第 12 页 共 50 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
见图纸及图集20S515,29页。
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-雨污水工程 | [7 empty] | 第 13 页 共 50 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
14 | 040504002003 | 混凝土井 | 1、名称:φ1000混凝土检查井,井深1.8米； 2、垫层、基础材质及厚度:100厚碎石,100厚C15混凝土垫层； 3、混凝土强度等级:C30混凝土S6； 4、盖板材质、规格:φ700或φ800 D400型重型球墨铸铁盖板,检查井盖应有雨、污标志。井盖应符合国标《检查井盖》GB/T23858-2009要求。室外检查井井盖应有防盗、防坠落措施,检查井、阀门井井盖上应具有属性标识。位于车行道的检查井、阀门井,应采用具有足够承载力和稳定性良好的井盖与井座。聚乙烯防护网(成品)； 5、井盖、井圈材质及规格:φ700或者φ800预制混凝土井筒； 6、踏步材质、规格:踏步详见图纸或图集； 7、防渗、防水要求:M10防水水泥砂浆抹面,厚20mm； 8、其他:含模板、钢筋等所有完成内容,具体做法详 | 座 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-雨污水工程 | [7 empty] | 第 14 页 共 50 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
见图纸及图集20S515,29页。
15 | 040504009001 | 雨水口 | 1、雨水口采用预制混凝土装配式平箅式单箅雨水口,采用重型井箅盖,承载力≥130KN。平箅式雨水口的箅面标高应比周围路面标高低3cm~5cm,雨水口必须设置在最低点,并根据现场情况,可适当调整或增加雨水口； 2、具体做法详见图纸及图集16S518《雨水口》。 | 座 | 12
车行道污水
16 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：综合,由投标人综合考虑； 2、包含土石方开挖、短驳、修坡、场地原有建筑垃圾、障碍物拆除等所有费用； 3、土方天然含水率详见岩土工程勘察报告。 | m3 | 216.2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-雨污水工程 | [7 empty] | 第 15 页 共 50 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
17 | 040103001002 | 回填方 | 1、密实度要求:详见设计要求； 2、填方材料品种:详见设计要求； 3、填方粒径要求:详见设计要求； 4、填方来源、运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑。 | m3 | 87.7
18 | 040103002004 | 余方弃置 | 1、土壤类别：综合,由投标人综合考虑； 2、弃土运距及弃土场地由投标人根据施工场地及其周边环境充分考察后自行考虑； 3、运距为从余方点装料运输至消纳场地或中转码头。 | m3 | 128.5
19 | H040103003004 | 渣土消纳处置费用 | 1、消纳场地及消纳方式由投标人根据市场情况综合考虑报价。 | m3 | 128.5
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-雨污水工程 | [7 empty] | 第 16 页 共 50 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
20 | 040501004007 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度:100厚碎石灌砂(找平层),管顶500mm以内回填中粗砂； 2、材质及规格:DN400HDPE双壁波纹排水管,环刚度为S8级(8KN/m2)； 3、连接形式:弹性橡胶圈承插接口,管道与检查井采用柔性连接（短管连接）； 4、管道检验及试验要求:所有排水管道应做通水试验,检查每根管道水流是否通畅,接口无渗漏,并满足验收要求,方为合格； 5、其他:具体做法详见图纸。 | m | 3.85
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-雨污水工程 | [7 empty] | 第 17 页 共 50 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
21 | 040501004008 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度:100厚碎石灌砂(找平层),管顶500mm以内回填中粗砂； 2、材质及规格:DN300HDPE双壁波纹排水管,环刚度为S8级(8KN/m2)； 3、连接形式:弹性橡胶圈承插接口,管道与检查井采用柔性连接（短管连接）； 4、管道检验及试验要求:所有排水管道应做通水试验,检查每根管道水流是否通畅,接口无渗漏,并满足验收要求,方为合格。 | m | 83.25
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-雨污水工程 | [7 empty] | 第 18 页 共 50 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
22 | 040501004009 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度:100厚碎石灌砂(找平层),C30混凝土方包； 2、材质及规格:DN300HDPE双壁波纹排水管,环刚度为S8级(8KN/m2)； 3、连接形式:弹性橡胶圈承插接口,管道与检查井采用柔性连接（短管连接）； 4、管道检验及试验要求:所有排水管道应做通水试验,检查每根管道水流是否通畅,接口无渗漏,并满足验收要求,方为合格； 5、其他:含模板、钢筋等所有完成内容,具体做法详见图纸。 | m | 68.86
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-雨污水工程 | [7 empty] | 第 19 页 共 50 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
23 | 040501004011 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度:100厚碎石灌砂(找平层),C30混凝土方包； 2、材质及规格:DN225HDPE双壁波纹排水管,环刚度为S8级(8KN/m2)； 3、连接形式:弹性橡胶圈承插接口,管道与检查井采用柔性连接（短管连接）； 4、管道检验及试验要求:所有排水管道应做通水试验,检查每根管道水流是否通畅,接口无渗漏,并满足验收要求,方为合格； 5、其他:含模板、钢筋等所有完成内容,具体做法详见图纸。 | m | 12.46
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-雨污水工程 | [7 empty] | 第 20 页 共 50 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
24 | 040504002004 | 混凝土井 | 1、名称:600x600混凝土检查井,井深1米； 2、垫层、基础材质及厚度:100厚碎石,100厚C15混凝土垫层； 3、混凝土强度等级:C30混凝土S6； 4、盖板材质、规格:600*600 D400型重型球墨铸铁盖板,检查井盖应有雨、污标志。井盖应符合国标《检查井盖》GB/T23858-2009要求。室外检查井井盖应有防盗、防坠落措施,检查井、阀门井井盖上应具有属性标识。位于车行道的检查井、阀门井,应采用具有足够承载力和稳定性良好的井盖与井座。聚乙烯防护网(成品)； 5、防渗、防水要求:M10防水水泥砂浆抹面,厚20mm； 6、其他:含模板、钢筋等所有完成内容,具体做法详见图纸及图集20S515,326页。 | 座 | 2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-雨污水工程 | [7 empty] | 第 21 页 共 50 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
25 | 040504002005 | 混凝土井 | 1、名称:600x600混凝土检查井,井深1.2米； 2、垫层、基础材质及厚度:100厚碎石,100厚C15混凝土垫层； 3、混凝土强度等级:C30混凝土S6； 4、盖板材质、规格:600*600 D400型重型球墨铸铁盖板,检查井盖应有雨、污标志。井盖应符合国标《检查井盖》GB/T23858-2009要求。室外检查井井盖应有防盗、防坠落措施,检查井、阀门井井盖上应具有属性标识。位于车行道的检查井、阀门井,应采用具有足够承载力和稳定性良好的井盖与井座。聚乙烯防护网(成品)； 5、防渗、防水要求:M10防水水泥砂浆抹面,厚20mm； 6、其他:含模板、钢筋等所有完成内容,具体做法详见图纸及图集20S515,326页。 | 座 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-雨污水工程 | [7 empty] | 第 22 页 共 50 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
26 | 040504002006 | 混凝土井 | 1、名称:600x600混凝土检查井,井深1.3米； 2、垫层、基础材质及厚度:100厚碎石,100厚C15混凝土垫层； 3、混凝土强度等级:C30混凝土S6； 4、盖板材质、规格:600*600 D400型重型球墨铸铁盖板,检查井盖应有雨、污标志。井盖应符合国标《检查井盖》GB/T23858-2009要求。室外检查井井盖应有防盗、防坠落措施,检查井、阀门井井盖上应具有属性标识。位于车行道的检查井、阀门井,应采用具有足够承载力和稳定性良好的井盖与井座。聚乙烯防护网(成品)； 5、防渗、防水要求:M10防水水泥砂浆抹面,厚20mm； 6、其他:含模板、钢筋等所有完成内容,具体做法详见图纸及图集20S515,326页。 | 座 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-雨污水工程 | [7 empty] | 第 23 页 共 50 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
27 | 040504002007 | 混凝土井 | 1、名称:600x600混凝土检查井,井深1.4米； 2、垫层、基础材质及厚度:100厚碎石,100厚C15混凝土垫层； 3、混凝土强度等级:C30混凝土S6； 4、盖板材质、规格:600*600 D400型重型球墨铸铁盖板,检查井盖应有雨、污标志。井盖应符合国标《检查井盖》GB/T23858-2009要求。室外检查井井盖应有防盗、防坠落措施,检查井、阀门井井盖上应具有属性标识。位于车行道的检查井、阀门井,应采用具有足够承载力和稳定性良好的井盖与井座。聚乙烯防护网(成品)； 5、防渗、防水要求:M10防水水泥砂浆抹面,厚20mm； 6、其他:含模板、钢筋等所有完成内容,具体做法详见图纸及图集20S515,326页。 | 座 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-雨污水工程 | [7 empty] | 第 24 页 共 50 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
28 | 040504002008 | 混凝土井 | 1、名称:φ1000混凝土检查井,井深1.6米； 2、垫层、基础材质及厚度:100厚碎石,100厚C15混凝土垫层； 3、混凝土强度等级:C30混凝土S6； 4、盖板材质、规格:φ700或φ800 D400型重型球墨铸铁盖板,检查井盖应有雨、污标志。井盖应符合国标《检查井盖》GB/T23858-2009要求。室外检查井井盖应有防盗、防坠落措施,检查井、阀门井井盖上应具有属性标识。位于车行道的检查井、阀门井,应采用具有足够承载力和稳定性良好的井盖与井座。聚乙烯防护网(成品)； 5、井盖、井圈材质及规格:φ700或者φ800预制混凝土井筒； 6、踏步材质、规格:踏步详见图纸或图集； 7、防渗、防水要求:M10防水水泥砂浆抹面,厚20mm； 8、其他:含模板、钢筋等所有完成内容,具体做法详 | 座 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-雨污水工程 | [7 empty] | 第 25 页 共 50 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
见图纸及图集20S515,30页。
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-雨污水工程 | [7 empty] | 第 26 页 共 50 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
29 | 040504002009 | 混凝土井 | 1、名称:φ1000混凝土检查井,井深1.7米； 2、垫层、基础材质及厚度:100厚碎石,100厚C15混凝土垫层； 3、混凝土强度等级:C30混凝土S6； 4、盖板材质、规格:φ700或φ800 D400型重型球墨铸铁盖板,检查井盖应有雨、污标志。井盖应符合国标《检查井盖》GB/T23858-2009要求。室外检查井井盖应有防盗、防坠落措施,检查井、阀门井井盖上应具有属性标识。位于车行道的检查井、阀门井,应采用具有足够承载力和稳定性良好的井盖与井座。聚乙烯防护网(成品)； 5、井盖、井圈材质及规格:φ700或者φ800预制混凝土井筒； 6、踏步材质、规格:踏步详见图纸或图集； 7、防渗、防水要求:M10防水水泥砂浆抹面,厚20mm； 8、其他:含模板、钢筋等所有完成内容,具体做法详 | 座 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-雨污水工程 | [7 empty] | 第 27 页 共 50 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
见图纸及图集20S515,30页。
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-雨污水工程 | [7 empty] | 第 28 页 共 50 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
30 | 040504002010 | 混凝土井 | 1、名称:φ1000混凝土检查井,井深1.8米； 2、垫层、基础材质及厚度:100厚碎石,100厚C15混凝土垫层； 3、混凝土强度等级:C30混凝土S6； 4、盖板材质、规格:φ700或φ800 D400型重型球墨铸铁盖板,检查井盖应有雨、污标志。井盖应符合国标《检查井盖》GB/T23858-2009要求。室外检查井井盖应有防盗、防坠落措施,检查井、阀门井井盖上应具有属性标识。位于车行道的检查井、阀门井,应采用具有足够承载力和稳定性良好的井盖与井座。聚乙烯防护网(成品)； 5、井盖、井圈材质及规格:φ700或者φ800预制混凝土井筒； 6、踏步材质、规格:踏步详见图纸或图集； 7、防渗、防水要求:M10防水水泥砂浆抹面,厚20mm； 8、其他:含模板、钢筋等所有完成内容,具体做法详 | 座 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-雨污水工程 | [7 empty] | 第 29 页 共 50 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
见图纸及图集20S515,30页。
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-雨污水工程 | [7 empty] | 第 30 页 共 50 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
31 | 040504002011 | 混凝土井 | 1、名称:φ1000混凝土检查井,井深2米； 2、垫层、基础材质及厚度:100厚碎石,100厚C15混凝土垫层； 3、混凝土强度等级:C30混凝土S6； 4、盖板材质、规格:φ700或φ800 D400型重型球墨铸铁盖板,检查井盖应有雨、污标志。井盖应符合国标《检查井盖》GB/T23858-2009要求。室外检查井井盖应有防盗、防坠落措施,检查井、阀门井井盖上应具有属性标识。位于车行道的检查井、阀门井,应采用具有足够承载力和稳定性良好的井盖与井座。聚乙烯防护网(成品)； 5、井盖、井圈材质及规格:φ700或者φ800预制混凝土井筒； 6、踏步材质、规格:踏步详见图纸或图集； 7、防渗、防水要求:M10防水水泥砂浆抹面,厚20mm； 8、其他:含模板、钢筋等所有完成内容,具体做法详 | 座 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-雨污水工程 | [7 empty] | 第 31 页 共 50 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
见图纸及图集20S515,30页。
32 | 010507006001 | 隔油池 | 1、东侧大道隔油池做更新,由于缺乏原设计资料,无法判断其型号。施工单位应根据开挖出来的实际尺寸,在23S519中选择合适型号的钢筋混凝土隔油池,并确保新建隔油池的有效容积及最大设计秒流量不小于原隔油池； 2、具体做法详见图纸及图集。 | 座 | 1
绿化带雨水
33 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：综合,由投标人综合考虑； 2、包含土石方开挖、短驳、修坡、场地原有建筑垃圾、障碍物拆除等所有费用； 3、土方天然含水率详见岩土工程勘察报告。 | m3 | 400.16
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-雨污水工程 | [7 empty] | 第 32 页 共 50 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
34 | 040103001003 | 回填方 | 1、密实度要求:详见设计要求； 2、填方材料品种:详见设计要求； 3、填方粒径要求:详见设计要求； 4、填方来源、运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑。 | m3 | 207.22
35 | 040103002005 | 余方弃置 | 1、土壤类别：综合,由投标人综合考虑； 2、弃土运距及弃土场地由投标人根据施工场地及其周边环境充分考察后自行考虑； 3、运距为从余方点装料运输至消纳场地或中转码头。 | m3 | 192.94
36 | H040103003005 | 渣土消纳处置费用 | 1、消纳场地及消纳方式由投标人根据市场情况综合考虑报价。 | m3 | 192.94
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-雨污水工程 | [7 empty] | 第 33 页 共 50 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
37 | 040501004013 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度:100厚碎石灌砂(找平层),管顶500mm以内回填中粗砂； 2、材质及规格:DN500HDPE双壁波纹排水管,环刚度为S8级(8KN/m2)； 3、连接形式:弹性橡胶圈承插接口,管道与检查井采用柔性连接（短管连接）； 4、管道检验及试验要求:所有排水管道应做通水试验,检查每根管道水流是否通畅,接口无渗漏,并满足验收要求,方为合格； 5、其他:具体做法详见图纸。 | m | 108.68
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-雨污水工程 | [7 empty] | 第 34 页 共 50 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
38 | 040501004014 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度:100厚碎石灌砂(找平层),管顶500mm以内回填中粗砂； 2、材质及规格:DN225HDPE双壁波纹排水管,环刚度为S8级(8KN/m2)； 3、连接形式:弹性橡胶圈承插接口,管道与检查井采用柔性连接（短管连接）； 4、管道检验及试验要求:所有排水管道应做通水试验,检查每根管道水流是否通畅,接口无渗漏,并满足验收要求,方为合格； 5、其他:具体做法详见图纸。 | m | 8.23
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-雨污水工程 | [7 empty] | 第 35 页 共 50 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
39 | 040504002012 | 混凝土井 | 1、名称:φ1000混凝土检查井,井深1.9米； 2、垫层、基础材质及厚度:100厚碎石,100厚C15混凝土垫层； 3、混凝土强度等级:C30混凝土S6； 4、盖板材质、规格:φ700或φ800下沉式A15型复合井盖,检查井盖应有雨、污标志。井盖应符合国标《检查井盖》GB/T23858-2009要求。室外检查井井盖应有防盗、防坠落措施,检查井、阀门井井盖上应具有属性标识。位于车行道的检查井、阀门井,应采用具有足够承载力和稳定性良好的井盖与井座。聚乙烯防护网(成品)； 5、井盖、井圈材质及规格:φ700或者φ800预制混凝土井筒； 6、踏步材质、规格:踏步详见图纸或图集； 7、防渗、防水要求:M10防水水泥砂浆抹面,厚20mm； 8、其他:含模板、钢筋等所有完成内容,具体做法详 | 座 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-雨污水工程 | [7 empty] | 第 36 页 共 50 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
见图纸及图集20S515,29页。
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-雨污水工程 | [7 empty] | 第 37 页 共 50 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
40 | 040504002013 | 混凝土井 | 1、名称:φ1000混凝土检查井,井深2米； 2、垫层、基础材质及厚度:100厚碎石,100厚C15混凝土垫层； 3、混凝土强度等级:C30混凝土S6； 4、盖板材质、规格:φ700或φ800下沉式A15型复合井盖,检查井盖应有雨、污标志。井盖应符合国标《检查井盖》GB/T23858-2009要求。室外检查井井盖应有防盗、防坠落措施,检查井、阀门井井盖上应具有属性标识。位于车行道的检查井、阀门井,应采用具有足够承载力和稳定性良好的井盖与井座。聚乙烯防护网(成品)； 5、井盖、井圈材质及规格:φ700或者φ800预制混凝土井筒； 6、踏步材质、规格:踏步详见图纸或图集； 7、防渗、防水要求:M10防水水泥砂浆抹面,厚20mm； 8、其他:含模板、钢筋等所有完成内容,具体做法详 | 座 | 2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-雨污水工程 | [7 empty] | 第 38 页 共 50 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
见图纸及图集20S515,29页。
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-雨污水工程 | [7 empty] | 第 39 页 共 50 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
41 | 040504002014 | 混凝土井 | 1、名称:φ1000混凝土检查井,井深2.1米； 2、垫层、基础材质及厚度:100厚碎石,100厚C15混凝土垫层； 3、混凝土强度等级:C30混凝土S6； 4、盖板材质、规格:φ700或φ800 D400型重型球墨铸铁盖板,检查井盖应有雨、污标志。井盖应符合国标《检查井盖》GB/T23858-2009要求。室外检查井井盖应有防盗、防坠落措施,检查井、阀门井井盖上应具有属性标识。位于车行道的检查井、阀门井,应采用具有足够承载力和稳定性良好的井盖与井座。聚乙烯防护网(成品)； 5、井盖、井圈材质及规格:φ700或者φ800预制混凝土井筒； 6、踏步材质、规格:踏步详见图纸或图集； 7、防渗、防水要求:M10防水水泥砂浆抹面,厚20mm； 8、其他:含模板、钢筋等所有完成内容,具体做法详 | 座 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-雨污水工程 | [7 empty] | 第 40 页 共 50 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
见图纸及图集20S515,29页。
42 | 040504009002 | 雨水口 | 1、雨水口采用预制混凝土装配式平箅式单箅雨水口,采用重型井箅盖,承载力≥130KN。平箅式雨水口的箅面标高应比周围路面标高低3cm~5cm,雨水口必须设置在最低点,并根据现场情况,可适当调整或增加雨水口； 2、具体做法详见图纸及图集16S518《雨水口》。 | 座 | 2
绿化带污水
43 | 040101002004 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：综合,由投标人综合考虑； 2、包含土石方开挖、短驳、修坡、场地原有建筑垃圾、障碍物拆除等所有费用； 3、土方天然含水率详见岩土工程勘察报告。 | m3 | 392.91
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-雨污水工程 | [7 empty] | 第 41 页 共 50 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
44 | 040103001004 | 回填方 | 1、密实度要求:详见设计要求； 2、填方材料品种:详见设计要求； 3、填方粒径要求:详见设计要求； 4、填方来源、运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑。 | m3 | 266.73
45 | 040103002006 | 余方弃置 | 1、土壤类别：综合,由投标人综合考虑； 2、弃土运距及弃土场地由投标人根据施工场地及其周边环境充分考察后自行考虑； 3、运距为从余方点装料运输至消纳场地或中转码头。 | m3 | 126.18
46 | H040103003006 | 渣土消纳处置费用 | 1、消纳场地及消纳方式由投标人根据市场情况综合考虑报价。 | m3 | 126.18
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-雨污水工程 | [7 empty] | 第 42 页 共 50 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
47 | 040501004015 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度:100厚碎石灌砂(找平层),管顶500mm以内回填中粗砂； 2、材质及规格:DN300HDPE双壁波纹排水管,环刚度为S8级(8KN/m2)； 3、连接形式:弹性橡胶圈承插接口,管道与检查井采用柔性连接（短管连接）； 4、管道检验及试验要求:所有排水管道应做通水试验,检查每根管道水流是否通畅,接口无渗漏,并满足验收要求,方为合格。 | m | 109.45
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-雨污水工程 | [7 empty] | 第 43 页 共 50 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
48 | 040504002015 | 混凝土井 | 1、名称:φ1000混凝土检查井,井深2.1米； 2、垫层、基础材质及厚度:100厚碎石,100厚C15混凝土垫层； 3、混凝土强度等级:C30混凝土S6； 4、盖板材质、规格:φ700或φ800下沉式A15型复合井盖,检查井盖应有雨、污标志。井盖应符合国标《检查井盖》GB/T23858-2009要求。室外检查井井盖应有防盗、防坠落措施,检查井、阀门井井盖上应具有属性标识。位于车行道的检查井、阀门井,应采用具有足够承载力和稳定性良好的井盖与井座。聚乙烯防护网(成品)； 5、井盖、井圈材质及规格:φ700或者φ800预制混凝土井筒； 6、踏步材质、规格:踏步详见图纸或图集； 7、防渗、防水要求:M10防水水泥砂浆抹面,厚20mm； 8、其他:含模板、钢筋等所有完成内容,具体做法详 | 座 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-雨污水工程 | [7 empty] | 第 44 页 共 50 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
见图纸及图集20S515,30页。
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-雨污水工程 | [7 empty] | 第 45 页 共 50 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
49 | 040504002016 | 混凝土井 | 1、名称:φ1000混凝土检查井,井深2.2米； 2、垫层、基础材质及厚度:100厚碎石,100厚C15混凝土垫层； 3、混凝土强度等级:C30混凝土S6； 4、盖板材质、规格:φ700或φ800下沉式A15型复合井盖,检查井盖应有雨、污标志。井盖应符合国标《检查井盖》GB/T23858-2009要求。室外检查井井盖应有防盗、防坠落措施,检查井、阀门井井盖上应具有属性标识。位于车行道的检查井、阀门井,应采用具有足够承载力和稳定性良好的井盖与井座。聚乙烯防护网(成品)； 5、井盖、井圈材质及规格:φ700或者φ800预制混凝土井筒； 6、踏步材质、规格:踏步详见图纸或图集； 7、防渗、防水要求:M10防水水泥砂浆抹面,厚20mm； 8、其他:含模板、钢筋等所有完成内容,具体做法详 | 座 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-雨污水工程 | [7 empty] | 第 46 页 共 50 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
见图纸及图集20S515,30页。
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-雨污水工程 | [7 empty] | 第 47 页 共 50 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
50 | 040504002017 | 混凝土井 | 1、名称:φ1000混凝土检查井,井深2.3米； 2、垫层、基础材质及厚度:100厚碎石,100厚C15混凝土垫层； 3、混凝土强度等级:C30混凝土S6； 4、盖板材质、规格:φ700或φ800下沉式A15型复合井盖,检查井盖应有雨、污标志。井盖应符合国标《检查井盖》GB/T23858-2009要求。室外检查井井盖应有防盗、防坠落措施,检查井、阀门井井盖上应具有属性标识。位于车行道的检查井、阀门井,应采用具有足够承载力和稳定性良好的井盖与井座。聚乙烯防护网(成品)； 5、井盖、井圈材质及规格:φ700或者φ800预制混凝土井筒； 6、踏步材质、规格:踏步详见图纸或图集； 7、防渗、防水要求:M10防水水泥砂浆抹面,厚20mm； 8、其他:含模板、钢筋等所有完成内容,具体做法详 | 座 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-雨污水工程 | [7 empty] | 第 48 页 共 50 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
见图纸及图集20S515,30页。
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-雨污水工程 | [7 empty] | 第 49 页 共 50 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
51 | 040504002018 | 混凝土井 | 1、名称:φ1000混凝土检查井,井深2.3米； 2、垫层、基础材质及厚度:100厚碎石,100厚C15混凝土垫层； 3、混凝土强度等级:C30混凝土S6； 4、盖板材质、规格:φ700或φ800 D400型重型球墨铸铁盖板,检查井盖应有雨、污标志。井盖应符合国标《检查井盖》GB/T23858-2009要求。室外检查井井盖应有防盗、防坠落措施,检查井、阀门井井盖上应具有属性标识。位于车行道的检查井、阀门井,应采用具有足够承载力和稳定性良好的井盖与井座。聚乙烯防护网(成品)； 5、井盖、井圈材质及规格:φ700或者φ800预制混凝土井筒； 6、踏步材质、规格:踏步详见图纸或图集； 7、防渗、防水要求:M10防水水泥砂浆抹面,厚20mm； 8、其他:含模板、钢筋等所有完成内容,具体做法详 | 座 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-雨污水工程 | [7 empty] | 第 50 页 共 50 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
见图纸及图集20S515,30页。
其他
52 | 04B003 | 原地下雨污水管道及检查井拆除 | 1、原地下雨污水管道及检查井拆除,拆除后建筑垃圾外运,包含处置费用（包干价,结算时不予调整）。 | 项 | 1
53 | 050102007001 | 栽植色带 | 1、种植麦冬,49株/平方； 2、养护期二年； 3、按长100米,宽3.5米,考虑计入,最终按时结算。 | m2 | 350
合 计

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【雨污水工程】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：杭州高级中学贡院校区前校区道路改造提升工程一期（东侧主干道地下隐蔽工程改造）
单位工程及专业工程名称：单项工程-雨污水工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【雨污水工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：杭州高级中学贡院校区前校区道路改造提升工程一期（东侧主干道地下隐蔽工程改造）
单位工程及专业工程名称：单项工程-雨污水工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 041101005001 | 井字架 | 1、井深:井字架,井深2m以内。 | 座 | 11
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【室外给水】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-室外给水 | [7 empty] | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
室外给水
1 | 040101002005 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：综合,由投标人综合考虑； 2、包含土石方开挖、短驳、修坡、场地原有建筑垃圾、障碍物拆除等所有费用； 3、土方天然含水率详见岩土工程勘察报告。 | m3 | 269.02
2 | 040103001005 | 回填方 | 1、密实度要求:详见设计要求； 2、填方材料品种:详见设计要求； 3、填方粒径要求:详见设计要求； 4、填方来源、运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑。 | m3 | 155.35
3 | 040103002007 | 余方弃置 | 1、土壤类别：综合,由投标人综合考虑； 2、弃土运距及弃土场地由投标人根据施工场地及其周边环境充分考察后自行考虑； 3、运距为从余方点装料运输至消纳场地或中转码头。 | m3 | 24.65
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-室外给水 | [7 empty] | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
4 | H040103003007 | 渣土消纳处置费用 | 1、消纳场地及消纳方式由投标人根据市场情况综合考虑报价。 | m3 | 24.65
5 | 040103001006 | 回填方 | 1.密实度要求:按照设计要求； 2.填方材料品种：符合设计要求，中粗砂回填夯实 | m3 | 89.04
6 | 031001005001 | 铸铁管 | 1.名称：给水球墨铸铁管 2.安装部位：室外 3.介质：冷水 4.规格：DN200 5.连接形式：胶圈连接 6.管件/配件：与其所连接的管材相匹配，包括但不限于三通、四通、弯头、管箍、异径管、对丝等 7.水压试验、水冲洗及消毒：详见设计施工说明及相关规范要求 8.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | m | 185.07
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-室外给水 | [7 empty] | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
7 | 031001005002 | 铸铁管 | 1.名称：给水球墨铸铁管 2.安装部位：室外 3.介质：冷水 4.规格：DN150 5.连接形式：胶圈连接 6.管件/配件：与其所连接的管材相匹配，包括但不限于三通、四通、弯头、管箍、异径管、对丝等 7.水压试验、水冲洗及消毒：详见设计施工说明及相关规范要求 8.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | m | 8.26
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-室外给水 | [7 empty] | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
8 | 031001005003 | 铸铁管 | 1.名称：给水球墨铸铁管 2.安装部位：室外 3.介质：冷水 4.规格：DN100 5.连接形式：胶圈连接 6.管件/配件：与其所连接的管材相匹配，包括但不限于三通、四通、弯头、管箍、异径管、对丝等 7.水压试验、水冲洗及消毒：详见设计施工说明及相关规范要求 8.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | m | 4.8
9 | 031001007001 | 复合管 | 1.材质、规格:衬塑钢管 DN50 2.连接形式:螺纹连接,含管件、配件、附件 3.压力试验及吹、洗设计要求:按照设计要求 4.依据图纸自行考虑开挖深度及安装难度 | m | 63.86
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-室外给水 | [7 empty] | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
10 | 031001007002 | 复合管 | 1.材质、规格:衬塑钢管 DN40 2.连接形式:螺纹连接,含管件、配件、附件 3.压力试验及吹、洗设计要求:按照设计要求 4.依据图纸自行考虑开挖深度及安装难度 | m | 2.43
11 | 031202008001 | 埋地管道防腐蚀 | 1.名称:埋地钢管防腐蚀 2.分层内容:刷防锈漆二道，再三油(沥青）两布（玻璃布),加强防腐层（聚氯乙烯工业薄膜） | m2 | 127.27
12 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:铜芯铸铁闸阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN200 4.连接形式:法兰连接，含平焊法兰片 | 个 | 2
13 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:铜芯铸铁闸阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接，含平焊法兰片 | 个 | 1
14 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:铜芯铸铁闸阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接，含平焊法兰片 | 个 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-室外给水 | [7 empty] | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
15 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:铜芯闸阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 8
16 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:铜芯闸阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 1
17 | 030901011001 | 室外消火栓 | 1.安装方式:室外 2.型号、规格:地上式室外消火栓 型号SS150/80-1.0 3.附件材质、规格:含法兰直管、法兰接管、法兰短管、弯管底座、基础、卵石回填等及其他全部相关配件附件及附属工程 4.按国标13S201/21《室外消火栓及消防水鹤安装》进行施工 | 套 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-室外给水 | [7 empty] | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
18 | 040504001004 | 砌筑井 | 1.名称：室外阀门井，含井盖 2.做法：室外给水阀门均应设阀门井。阀门井采用国标圆形立式阀门井,组合式阀门井可由施工单位根据现场具体情况采用矩形阀门井;水表井根据国标图纸要求采用圆形或矩形水表井。阀门井和水表井参见国标图集05S502<<室外给水管道附属构筑物>>， 其中DN100以上的管道阀门旁加设管道伸缩器,井盖板材质为球墨铸铁、井盖施工应满足(配合)景观路面铺装及绿化种植的要求。 3.规格/尺寸:满足设计要求 | 座 | 13
其他
19 | 03B001 | 原地下给水管道及检查井拆除 | 1、原地下给水管道及检查井拆除,拆除后建筑垃圾外运,包含处置费用（包干价,结算时不予调整）。 | 项 | 1
合 计

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【室外给水】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：杭州高级中学贡院校区前校区道路改造提升工程一期（东侧主干道地下隐蔽工程改造）
单位工程及专业工程名称：单项工程-室外给水 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【室外给水】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：杭州高级中学贡院校区前校区道路改造提升工程一期（东侧主干道地下隐蔽工程改造）
单位工程及专业工程名称：单项工程-室外给水 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【室外弱电】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-室外弱电 | [7 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
室外弱电
1 | 040101002006 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：综合,由投标人综合考虑； 2、包含土石方开挖、短驳、修坡、场地原有建筑垃圾、障碍物拆除等所有费用； 3、土方天然含水率详见岩土工程勘察报告。 | m3 | 456.84
2 | 040103001007 | 回填方 | 1、密实度要求:详见设计要求； 2、填方材料品种:详见设计要求； 3、填方粒径要求:详见设计要求； 4、填方来源、运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑。 | m3 | 401.41
3 | 040103002008 | 余方弃置 | 1、土壤类别：综合,由投标人综合考虑； 2、弃土运距及弃土场地由投标人根据施工场地及其周边环境充分考察后自行考虑； 3、运距为从余方点装料运输至消纳场地或中转码头。 | m3 | 55.44
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-室外弱电 | [7 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
4 | H040103003008 | 渣土消纳处置费用 | 1、消纳场地及消纳方式由投标人根据市场情况综合考虑报价。 | m3 | 55.44
5 | 030411001001 | 配管 | 1.安装部位:室外地下电气配管（主干管） 2.规格、压力等级:SC80 3.材质:镀锌钢管 4.依据图纸自行考虑开挖深度及施工难度 | m | 1617.65
6 | 030411001002 | 配管 | 1.安装部位:室外地下电气配管（支管） 2.规格、压力等级:SC80 3.材质:镀锌钢管 4.依据图纸自行考虑开挖深度及施工难度 | m | 1692.6
7 | 030411001003 | 配管 | 1.安装部位:室外地下电气配管（支管） 2.规格、压力等级:SC32 3.材质:镀锌钢管 4.依据图纸自行考虑开挖深度及施工难度 | m | 77.36
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-室外弱电 | [7 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
8 | 040504001005 | 砌筑井 | 1.名称：弱电井，含井盖（井盖材质按设计图示要求） 2.做法：本次设计为穿SC管埋地敷设,埋深不小于0,7米。穿越车行道处，埋深为1.0米。其敷设方法详见电气标准图集12D101-5。 3.用电设备之间的联接采用专用室外防水接线盒安装联接安装在室外或潮湿场所时，其接线口或接线盒应采取防水防潮措施。 4.规格/尺寸:800*800*1000 | 座 | 32
其他
9 | 03B002 | 原地下弱电管道及检查井拆除 | 1、原地下弱电管道及检查井拆除,拆除后建筑垃圾外运,包含处置费用（包干价,结算时不予调整）。 | 项 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-室外弱电 | [7 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
10 | 03B003 | 现有绿化待施工完成后恢复 | 1、弱电管道敷设穿绿化带、经苗木区域的成品保护； 2、投标单位可自行踏勘现场后报价,后期结算不作调整； 3、此项价格覆盖所有成品绿化保护所需材料、工具、辅材、人工、零星维修、后期管道回填后苗木绿化现场恢复费用,投标单位自行考虑。 | 项 | 1
合 计

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【室外弱电】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：杭州高级中学贡院校区前校区道路改造提升工程一期（东侧主干道地下隐蔽工程改造）
单位工程及专业工程名称：单项工程-室外弱电 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【室外弱电】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：杭州高级中学贡院校区前校区道路改造提升工程一期（东侧主干道地下隐蔽工程改造）
单位工程及专业工程名称：单项工程-室外弱电 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
合 计