## 4 工程量清单汇总表
工程量清单汇总表
项目及标段名称： | 2025年至2026年临安区小型水库山塘维修养护服务——放水设施维修服务采购 | 第1页 共1页
序号 | 工程项目名称 | 金额（元）
一 | 建筑工程
二 | 机电设备及安装工程
三 | 金属结构设备及安装工程
四 | 施工临时工程
五 | 其他项目
合 计

## 5 建筑工程分类分项工程量清单
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 2025年至2026年临安区小型水库山塘维修养护服务——放水设施维修服务采购 |  |  |  |  | 第1页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
1 |  | 锦北街道
1.1 |  | 三角塘山塘
1.1.1 |  | 放水设施
1.1.1.1 | 500115022001 | 其它永久建筑工程 | 原启闭设施拆除及外运 | 项 | 1
1.1.1.2 | 500115022002 | 其它永久建筑工程 | 拉杆基础砼局部修复 | 项 | 1
1.1.1.3 | 500115022003 | 其它永久建筑工程 | 涵管疏通 | 项 | 1
2 |  | 玲珑街道
2.1 |  | 太湖畈山塘
2.1.1 |  | 放水设施
2.1.1.1 | 500115022006 | 其它永久建筑工程 | 原启闭设施拆除及外运 | 项 | 1
2.1.1.2 | 500109001001 | 普通混凝土 | 启闭机台重建 | m3 | 1.5
2.1.1.3 | 500115022007 | 其它永久建筑工程 | 拉杆基础砼局部修复 | 项 | 1
2.1.1.4 | 500115022008 | 其它永久建筑工程 | 原简易启闭机房拆除 | 项 | 1
2.1.1.5 | 500115022009 | 其它永久建筑工程 | 重建启闭机房 | 项 | 1
2.2 |  | 麻栗坞山塘
2.2.1 |  | 放水设施
2.2.1.1 | 500115022011 | 其它永久建筑工程 | 原进水口闸阀、拦污栅拆除及外运 | 项 | 1
2.3 |  | 池塘坞山塘
2.3.1 |  | 放水设施
2.3.1.1 | 500115022013 | 其它永久建筑工程 | 原启闭设施拆除及外运 | 项 | 1
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 2025年至2026年临安区小型水库山塘维修养护服务——放水设施维修服务采购 |  |  |  |  | 第2页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
2.3.1.2 | 500115022014 | 其它永久建筑工程 | 拉杆基础砼局部修复 | 项 | 1
2.4 |  | 大塘坞山塘
2.4.1 |  | 放水设施
2.4.1.1 | 500115022016 | 其它永久建筑工程 | 原设备拆除 | 项 | 1
2.4.1.2 | 500115022018 | 其它永久建筑工程 | 局部C20砼修复 | 项 | 1
2.5 |  | 牛石坞（新）山塘
2.5.1 |  | 放水设施
2.5.1.1 | 500115022019 | 其它永久建筑工程 | 原启闭设施拆除及外运 | 项 | 1
2.5.1.2 | 500109001002 | 普通混凝土 | C20砼操作平台及局部砼修复 | m3 | 3
3 |  | 太湖源镇
3.1 |  | 潘村水库
3.1.1 |  | 放水设施
3.1.1.1 | 500115022021 | 其它永久建筑工程 | 原设备拆除及外运 | 项 | 1
3.2 |  | 南大由坞山塘
3.2.1 |  | 放水设施
3.2.1.1 | 500115022022 | 其它永久建筑工程 | 原启闭设施拆除及外运 | 项 | 1
3.2.1.2 | 500109001003 | 普通混凝土 | C20砼拉杆、进水口C20砼 | m3 | 5
3.2.1.3 | 500105002001 | 浆砌块石 | M10浆砌块石基础 | m3 | 9.8
3.3 |  | 胡西里山塘
3.3.1 |  | 放水设施
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 2025年至2026年临安区小型水库山塘维修养护服务——放水设施维修服务采购 |  |  |  |  | 第3页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
3.3.1.1 | 500115022024 | 其它永久建筑工程 | 原设备拆除 | 项 | 1
3.3.1.2 | 500115022025 | 其它永久建筑工程 | 局部C20砼修复 | 项 | 1
3.4 |  | 大沙坞山塘
3.4.1 |  | 放水设施
3.4.1.1 | 500115022027 | 其它永久建筑工程 | 原启闭设施拆除及外运 | 项 | 1
3.4.1.2 | 500115022028 | 其它永久建筑工程 | 拉杆基础砼局部修复 | 项 | 1
3.5 |  | 娘坞山塘
3.5.1 |  | 放水设施
3.5.1.1 | 500115022030 | 其它永久建筑工程 | 原启闭设施拆除及外运 | 项 | 1
3.5.1.2 | 500109001004 | 普通混凝土 | C20砼拉杆支墩及局部砼修复 | m3 | 2
3.6 |  | 方北山山塘
3.6.1 |  | 放水设施
3.6.1.1 | 500115022032 | 其它永久建筑工程 | 原启闭设施拆除及外运 | 项 | 1
3.6.1.2 | 500115022033 | 其它永久建筑工程 | 拉杆基础砼局部修复 | 项 | 1
3.7 |  | 平峰坞山塘
3.7.1 |  | 放水设施
3.7.1.1 | 500115022035 | 其它永久建筑工程 | 原启闭设施拆除及外运 | 项 | 1
3.7.1.2 | 500115022036 | 其它永久建筑工程 | 拉杆基础砼局部修复 | 项 | 1
3.8 |  | 里格塘山塘
3.8.1 |  | 放水设施
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 2025年至2026年临安区小型水库山塘维修养护服务——放水设施维修服务采购 |  |  |  |  | 第4页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
3.8.1.1 | 500115022038 | 其它永久建筑工程 | 原设备拆除 | 项 | 1
3.8.1.2 | 500109001005 | 普通混凝土 | C20砼镇墩 | m3 | 1.2
3.8.1.3 | 500115022039 | 其它永久建筑工程 | 局部C20砼修复 | 项 | 1
3.9 |  | 直坞山塘
3.9.1 |  | 放水设施
3.9.1.1 | 500115022041 | 其它永久建筑工程 | 原设备拆除 | 项 | 1
3.9.1.2 | 500109001006 | 普通混凝土 | C20砼操作柜基础浇筑 | m3 | 2
3.9.1.3 | 500115022042 | 其它永久建筑工程 | 局部C20砼修复 | 项 | 1
4 |  | 天目山镇
4.1 |  | 下朱佗岭水库
4.1.1 |  | 放水设施
4.1.1.1 | 500115022048 | 其它永久建筑工程 | 原设备拆除 | 项 | 1
4.2 |  | 康坞山塘
4.2.1 |  | 放水设施
4.2.1.1 | 500115022051 | 其它永久建筑工程 | 原设备拆除 | 项 | 1
4.2.1.2 | 500115022052 | 其它永久建筑工程 | 局部C20砼修复 | 项 | 1
5 |  | 於潜镇
5.1 |  | 严家坞水库
5.1.1 |  | 放水设施
5.1.1.1 | 500115022054 | 其它永久建筑工程 | 原启闭设施拆除及外运 | 项 | 1
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 2025年至2026年临安区小型水库山塘维修养护服务——放水设施维修服务采购 |  |  |  |  | 第5页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
5.1.1.2 | 500115022055 | 其它永久建筑工程 | 拉杆基础砼局部修复 | 项 | 1
5.2 |  | 蛇岭脚山塘
5.2.1 |  | 放水设施
5.2.1.1 | 500115022056 | 其它永久建筑工程 | 原镇墩拆除及外运 | 项 | 1
5.2.1.2 | 500109001008 | 普通混凝土 | C20砼操作柜基础浇筑 | m3 | 2
5.2.1.3 | 500115022057 | 其它永久建筑工程 | 原钢管拆除（上游坡镇墩以下钢管） | 项 | 1
5.2.1.4 | 500109001009 | 普通混凝土 | C20砼镇墩 | m3 | 2
5.3 |  | 大同坞山塘
5.3.1 |  | 放水设施
5.3.1.1 | 500115022059 | 其它永久建筑工程 | 原启闭设施拆除及外运 | 项 | 1
5.3.1.2 | 500115022060 | 其它永久建筑工程 | 拉杆基础砼局部修复 | 项 | 1
5.3.1.3 | 500109001010 | 普通混凝土 | 界墙C20砼压顶 | m3 | 1.2
5.3.1.4 | 500105002002 | 浆砌块石 | 界墙M10浆砌块石基础 | m3 | 3.8
6 |  | 潜川镇
6.1 |  | 沙门坞水库
6.1.1 |  | 放水设施
6.1.1.1 | 500115022062 | 其它永久建筑工程 | 原设备拆除 | 项 | 1
6.1.1.2 | 500115022063 | 其它永久建筑工程 | 操作台修复 | 项 | 1
7 |  | 太阳镇
7.1 |  | 外王家水库
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 2025年至2026年临安区小型水库山塘维修养护服务——放水设施维修服务采购 |  |  |  |  | 第6页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
7.1.1 |  | 放水设施
7.1.1.1 | 500115022064 | 其它永久建筑工程 | 原设备拆除 | 项 | 1
8 |  | 清凉峰镇
8.1 |  | 牛栏坞山塘
8.1.1 |  | 放水设施
8.1.1.1 | 500115022066 | 其它永久建筑工程 | 原启闭设施拆除及外运 | 项 | 1
8.1.1.2 | 500115022067 | 其它永久建筑工程 | 拉杆基础砼局部修复 | 项 | 1
8.2 |  | 阳山山塘
8.2.1 |  | 放水设施
8.2.1.1 | 500115022070 | 其它永久建筑工程 | 原设备拆除 | 项 | 1
8.2.1.2 | 500109001011 | 普通混凝土 | C20砼闸阀基础及局部C20砼修复 | m3 | 2
9 |  | 龙岗镇
9.1 |  | 东坞山塘
9.1.1 |  | 放水设施
9.1.1.1 | 500115022071 | 其它永久建筑工程 | 原设备拆除 | 项 | 1
9.1.1.2 | 500115022073 | 其它永久建筑工程 | 局部C20砼修复 | 项 | 1
9.2 |  | 孟鸠坞山塘
9.2.1 |  | 放水设施
9.2.1.1 | 500115022074 | 其它永久建筑工程 | 原设备拆除 | 项 | 1
9.2.1.2 | 500115022075 | 其它永久建筑工程 | 局部C20砼修复 | 项 | 1
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 2025年至2026年临安区小型水库山塘维修养护服务——放水设施维修服务采购 |  |  |  |  | 第7页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
10 |  | 其他工程
10.1 | 500115022077 | 其它永久建筑工程 | 全自动虹吸泵维修养护 | 座 | 15
|  | 合计

## 7 金属结构设备及安装工程分类分项工程量清单
金属结构设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 2025年至2026年临安区小型水库山塘维修养护服务——放水设施维修服务采购 | [6 empty] | 第1页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
1 |  | 锦北街道
1.1 |  | 三角塘山塘
1.1.1 | 500202013013 | 3T启闭机（转盘+闸阀+螺杆） | 3T启闭机（转盘+闸阀+螺杆） | 套 | 1
1.1.2 | 500202013014 | 拉杆 | ∅40圆钢拉杆（实心管）含防腐 | m | 9
1.1.3 | 500202013015 | 其它金属结构设备安装 | 定位座（2m一个） | 只 | 5
1.1.4 | 500202013016 | 其它金属结构设备安装 | 套管 | 只 | 4
1.1.5 | 500202006003 | 拦污栅设备制作及安装 | 拦污栅制作及安装（含防腐） | t | 0.15
2 |  | 玲珑街道
2.1 |  | 太湖畈山塘
2.1.1 | 500202013017 | 3T启闭机（转盘+闸阀+螺杆） | 3T启闭机（转盘+闸阀+螺杆） | 套 | 1
2.1.2 | 500202013018 | 拉杆 | ∅40圆钢拉杆（实心管）含防腐 | m | 9
2.1.3 | 500202013019 | 其它金属结构设备安装 | 定位座（2m一个） | 只 | 5
2.1.4 | 500202013020 | 其它金属结构设备安装 | 套管 | 只 | 4
2.1.5 | 500202006004 | 拦污栅设备制作及安装 | 拦污栅制作及安装（含防腐） | t | 0.15
2.2 |  | 麻栗坞山塘
2.2.1 | 500202013022 | 其它金属结构设备安装 | 闸阀+螺杆 | 套 | 1
2.2.2 | 500202013021 | 其它金属结构设备安装 | 套管 | 只 | 4
金属结构设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 2025年至2026年临安区小型水库山塘维修养护服务——放水设施维修服务采购 | [6 empty] | 第2页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
2.2.3 | 500202006005 | 拦污栅设备制作及安装 | 拦污栅制作及安装（含防腐） | t | 0.15
2.3 |  | 池塘坞山塘
2.3.1 | 500202013026 | 3T启闭机（转盘+闸阀+螺杆） | 3T启闭机（转盘+闸阀+螺杆） | 套 | 1
2.3.2 | 500202013023 | 拉杆 | ∅40圆钢拉杆（实心管）含防腐 | m | 16
2.3.3 | 500202013024 | 其它金属结构设备安装 | 定位座（2m一个） | 只 | 8
2.3.4 | 500202013025 | 其它金属结构设备安装 | 套管 | 只 | 4
2.3.5 | 500202006006 | 拦污栅设备制作及安装 | 拦污栅制作及安装（含防腐） | t | 0.15
2.4 |  | 大塘坞山塘
2.4.1 | 500202013027 | 其它金属结构设备安装 | 太阳能全自动虹吸设备 | 套 | 1
2.4.2 | 500202013028 | 其它金属结构设备安装 | Ø200阀门 | 个 | 1
2.4.3 | 500202013029 | 其它金属结构设备安装 | 其余配件 | 项 | 1
2.4.4 | 500202013030 | 其它金属结构设备安装 | 闸阀操作箱 | 只 | 1
2.5 |  | 牛石坞（新）山塘
2.5.1 | 500202013031 | 3T启闭机（转盘+闸阀+螺杆） | 3T启闭机（转盘+闸阀+螺杆） | 套 | 1
2.5.2 | 500202013032 | 拉杆 | ∅40圆钢拉杆（实心管）含防腐 | m | 12.6
2.5.3 | 500202013033 | 其它金属结构设备安装 | 定位座（2m一个） | 只 | 5
2.5.4 | 500202013034 | 其它金属结构设备安装 | 套管 | 只 | 2
金属结构设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 2025年至2026年临安区小型水库山塘维修养护服务——放水设施维修服务采购 | [6 empty] | 第3页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
2.5.5 | 500202006007 | 拦污栅设备制作及安装 | 拦污栅制作及安装（含防腐） | t | 0.15
3 |  | 太湖源镇
3.1 |  | 潘村水库
3.1.1 | 500202013035 | 其它金属结构设备安装 | 液位器 | 只 | 1
3.1.2 | 500202013036 | 其它金属结构设备安装 | 计电器 | 只 | 1
3.1.3 | 500202013037 | 其它金属结构设备安装 | Hx300D真空泵 | 只 | 1
3.1.4 | 500202013038 | 其它金属结构设备安装 | Ø300阀门 | 只 | 1
3.1.5 | 500202013039 | 其它金属结构设备安装 | 行程开关 | 只 | 1
3.2 |  | 南大由坞山塘
3.2.1 | 500202013040 | 3T启闭机（转盘+闸阀+螺杆） | 3T启闭机（转盘+闸阀+螺杆） | 套 | 1
3.2.2 | 500202013041 | 拉杆 | ∅40圆钢拉杆（实心管）含防腐 | m | 10
3.2.3 | 500202013042 | 其它金属结构设备安装 | 定位座（2m一个） | 只 | 4
3.2.4 | 500202013043 | 其它金属结构设备安装 | 套管 | 只 | 4
3.2.5 | 500202006008 | 拦污栅设备制作及安装 | 拦污栅制作及安装（含防腐） | t | 0.15
3.3 |  | 胡西里山塘
3.3.1 | 500202013044 | 其它金属结构设备安装 | 太阳能全自动虹吸设备 | 套 | 1
3.3.2 | 500202013045 | 其它金属结构设备安装 | Ø200阀门 | 个 | 1
3.3.3 | 500202013046 | 其它金属结构设备安装 | 其余配件 | 项 | 1
金属结构设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 2025年至2026年临安区小型水库山塘维修养护服务——放水设施维修服务采购 | [6 empty] | 第4页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
3.4 |  | 大沙坞山塘
3.4.1 | 500202013047 | 3T启闭机（转盘+闸阀+螺杆） | 3T启闭机（转盘+闸阀+螺杆） | 套 | 1
3.4.2 | 500202013048 | 拉杆 | ∅40圆钢拉杆（实心管）含防腐 | m | 16
3.4.3 | 500202013049 | 其它金属结构设备安装 | 定位座（2m一个） | 只 | 8
3.4.4 | 500202013050 | 其它金属结构设备安装 | 套管 | 只 | 4
3.4.5 | 500202006009 | 拦污栅设备制作及安装 | 拦污栅制作及安装（含防腐） | t | 0.15
3.5 |  | 娘坞山塘
3.5.1 | 500202013051 | 3T启闭机（转盘+闸阀+螺杆） | 3T启闭机（转盘+闸阀+螺杆） | 套 | 1
3.5.2 | 500202013052 | 拉杆 | ∅40圆钢拉杆（实心管）含防腐 | m | 9
3.5.3 | 500202013053 | 其它金属结构设备安装 | 定位座（2m一个） | 只 | 4
3.5.4 | 500202013054 | 其它金属结构设备安装 | 套管 | 只 | 4
3.5.5 | 500202006010 | 拦污栅设备制作及安装 | 拦污栅制作及安装（含防腐） | t | 0.15
3.6 |  | 方北山山塘
3.6.1 | 500202013055 | 3T启闭机（转盘+闸阀+螺杆） | 3T启闭机（转盘+闸阀+螺杆） | 套 | 1
3.6.2 | 500202013056 | 拉杆 | ∅40圆钢拉杆（实心管）含防腐 | m | 11
3.6.3 | 500202013057 | 其它金属结构设备安装 | 定位座（2m一个） | 只 | 5
3.6.4 | 500202013058 | 其它金属结构设备安装 | 套管 | 只 | 4
金属结构设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 2025年至2026年临安区小型水库山塘维修养护服务——放水设施维修服务采购 | [6 empty] | 第5页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
3.6.5 | 500202006011 | 拦污栅设备制作及安装 | 拦污栅制作及安装（含防腐） | t | 0.15
3.7 |  | 平峰坞山塘
3.7.1 | 500202013059 | 3T启闭机（转盘+闸阀+螺杆） | 3T启闭机（转盘+闸阀+螺杆） | 套 | 1
3.7.2 | 500202013060 | 拉杆 | ∅40圆钢拉杆（实心管）含防腐 | m | 15
3.7.3 | 500202013061 | 其它金属结构设备安装 | 定位座（2m一个） | 只 | 8
3.7.4 | 500202013062 | 其它金属结构设备安装 | 套管 | 只 | 4
3.7.5 | 500202006012 | 拦污栅设备制作及安装 | 拦污栅制作及安装（含防腐） | t | 0.15
3.8 |  | 里格塘山塘
3.8.1 | 500202013063 | 其它金属结构设备安装 | 太阳能全自动虹吸设备 | 套 | 1
3.8.2 | 500202013064 | 其它金属结构设备安装 | Ø200阀门 | 个 | 1
3.8.3 | 500202013065 | 其它金属结构设备安装 | 其余配件 | 项 | 1
3.9 |  | 直坞山塘
3.9.1 | 500202013066 | 其它金属结构设备安装 | 太阳能全自动虹吸设备 | 套 | 1
3.9.2 | 500202013067 | 其它金属结构设备安装 | Ø200阀门 | 个 | 1
3.9.3 | 500202013068 | 其它金属结构设备安装 | 其余配件 | 项 | 1
4 |  | 天目山镇
4.1 |  | 下朱佗岭水库
4.1.1 | 500202013072 | 其它金属结构设备安装 | Ø200PE管材料 | m | 12
金属结构设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 2025年至2026年临安区小型水库山塘维修养护服务——放水设施维修服务采购 | [6 empty] | 第6页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
4.1.2 | 500202013073 | 其它金属结构设备安装 | Ø200 | 片 | 9
4.1.3 | 500202013074 | 其它金属结构设备安装 | Ø200弯接头 | 只 | 2
4.1.4 | 500202013075 | 其它金属结构设备安装 | Ø200底阀 | 只 | 1
4.1.5 | 500202013076 | 其它金属结构设备安装 | 法兰头 | 只 | 8
4.1.6 | 500202013077 | 其它金属结构设备安装 | 螺丝垫片 | 项 | 1
4.2 |  | 康坞山塘
4.2.1 | 500202013078 | 其它金属结构设备安装 | 太阳能全自动虹吸设备 | 套 | 1
4.2.2 | 500202013079 | 其它金属结构设备安装 | Ø200阀门 | 个 | 1
4.2.3 | 500202013080 | 其它金属结构设备安装 | 其余配件 | 项 | 1
5 |  | 於潜镇
5.1 |  | 严家坞水库
5.1.1 | 500202013081 | 其它金属结构设备安装 | Ø3005T启闭机（转盘+闸阀+螺杆） | 套 | 1
5.1.2 | 500202013082 | 拉杆 | ∅40圆钢拉杆（实心管）含防腐 | m | 18
5.1.3 | 500202013083 | 其它金属结构设备安装 | 定位座（2m一个） | 只 | 12
5.1.4 | 500202013084 | 其它金属结构设备安装 | 套管 | 只 | 4
5.1.5 | 500202006013 | 拦污栅设备制作及安装 | 拦污栅制作及安装（含防腐） | t | 0.15
5.2 |  | 蛇岭脚山塘
5.2.1 | 500202013085 | 其它金属结构设备安装 | 太阳能全自动虹吸设备 | 套 | 1
金属结构设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 2025年至2026年临安区小型水库山塘维修养护服务——放水设施维修服务采购 | [6 empty] | 第7页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
5.2.2 | 500202013086 | 其它金属结构设备安装 | Ø200阀门 | 个 | 1
5.2.3 | 500202013087 | 其它金属结构设备安装 | 其余配件 | 项 | 1
5.2.4 | 500202013088 | 其它金属结构设备安装 | Ø200镀锌管（含防腐） | m | 15
5.2.5 | 500202006014 | 拦污栅设备制作及安装 | 拦污栅制作及安装（含防腐） | t | 0.15
5.3 |  | 大同坞山塘
5.3.1 | 500202013089 | 3T启闭机（转盘+闸阀+螺杆） | 3T启闭机（转盘+闸阀+螺杆） | 套 | 1
5.3.2 | 500202013090 | 拉杆 | ∅40圆钢拉杆（实心管）含防腐 | m | 9
5.3.3 | 500202013091 | 其它金属结构设备安装 | 定位座（2m一个） | 只 | 3
5.3.4 | 500202013092 | 其它金属结构设备安装 | 套管 | 只 | 4
5.3.5 | 500202006015 | 拦污栅设备制作及安装 | 拦污栅制作及安装（含防腐） | t | 0.15
5.3.6 | 500202013093 | 其它金属结构设备安装 | 启闭机房不锈钢房门 | 扇 | 1
6 |  | 潜川镇
6.1 |  | 沙门坞水库
6.1.1 | 500202013094 | 其它金属结构设备安装 | 全自动虹吸设备 | 套 | 1
6.1.2 | 500202013095 | 其它金属结构设备安装 | 电缆线（含电缆埋设费用） | m | 50
6.1.3 | 500202013096 | 其它金属结构设备安装 | Ø300阀门 | 只 | 1
7 |  | 太阳镇
7.1 |  | 外王家水库
金属结构设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 2025年至2026年临安区小型水库山塘维修养护服务——放水设施维修服务采购 | [6 empty] | 第8页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
7.1.1 | 500202013097 | 其它金属结构设备安装 | Ø250镀锌钢管 | m | 15
7.1.2 | 500202013098 | 其它金属结构设备安装 | 真空泵 | 只 | 1
7.1.3 | 500202013099 | 其它金属结构设备安装 | Ø250弯接头 | 只 | 2
7.1.4 | 500202013100 | 其它金属结构设备安装 | Ø250底阀 | 只 | 1
7.1.5 | 500202013101 | 其它金属结构设备安装 | Ø250阀门 | 只 | 2
7.1.6 | 500202013102 | 其它金属结构设备安装 | 螺丝垫片 | 项 | 1
7.1.7 | 500202006016 | 拦污栅设备制作及安装 | 拦污栅制作及安装（含防腐） | t | 0.15
8 |  | 清凉峰镇
8.1 |  | 牛栏坞山塘
8.1.1 | 500202013103 | 3T启闭机（转盘+闸阀+螺杆） | 3T启闭机（转盘+闸阀+螺杆） | 套 | 1
8.1.2 | 500202013104 | 拉杆 | ∅40圆钢拉杆（实心管）含防腐 | m | 14
8.1.3 | 500202013105 | 其它金属结构设备安装 | 定位座（2m一个） | 只 | 7
8.1.4 | 500202013106 | 其它金属结构设备安装 | 套管 | 只 | 4
8.1.5 | 500202006017 | 拦污栅设备制作及安装 | 拦污栅制作及安装（含防腐） | t | 0.15
8.2 |  | 阳山山塘
8.2.1 | 500202013107 | 其它金属结构设备安装 | 太阳能全自动虹吸设备 | 套 | 1
8.2.2 | 500202013108 | 其它金属结构设备安装 | Ø200阀门 | 个 | 1
8.2.3 | 500202013109 | 其它金属结构设备安装 | 其余配件 | 项 | 1
金属结构设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 2025年至2026年临安区小型水库山塘维修养护服务——放水设施维修服务采购 | [6 empty] | 第9页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
8.2.4 | 500202013110 | 其它金属结构设备安装 | 闸阀操作箱 | 只 | 1
9 |  | 龙岗镇
9.1 |  | 东坞山塘
9.1.1 | 500202013111 | 其它金属结构设备安装 | 太阳能全自动虹吸设备 | 套 | 1
9.1.2 | 500202013112 | 其它金属结构设备安装 | Ø200阀门 | 个 | 1
9.1.3 | 500202013113 | 其它金属结构设备安装 | 其余配件 | 项 | 1
9.2 |  | 孟鸠坞山塘
9.2.1 | 500202013114 | 其它金属结构设备安装 | 太阳能全自动虹吸设备 | 套 | 1
9.2.2 | 500202013115 | 其它金属结构设备安装 | Ø200阀门 | 个 | 1
9.2.3 | 500202013116 | 其它金属结构设备安装 | 其余配件 | 项 | 1
合计

## 8 施工临时工程分类分项工程量清单
施工临时工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 2025年至2026年临安区小型水库山塘维修养护服务——放水设施维修服务采购 |  |  |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
1 |  | 锦北街道
1.1 |  | 三角塘山塘
1.1.1 | 500115022005 | 临时施工导流工程 | 临时施工导流工程 | 项 | 1
……
2 |  | 玲珑街道
2.1 |  | 太湖畈山塘
2.1.1 | 500115022010 | 临时施工导流工程 | 临时施工导流工程 | 项 | 1
2.2 |  | 麻栗坞山塘
2.2.1 | 500115022012 | 临时施工导流工程 | 临时施工导流工程 | 项 | 1
2.3 |  | 池塘坞山塘
2.3.1 | 500115022015 | 临时施工导流工程 | 临时施工导流工程 | 项 | 1
2.4 |  | 大塘坞山塘
2.4.1 | 500115022017 | 临时施工导流工程 | 临时施工导流工程 | 项 | 1
2.5 |  | 牛石坞（新）山塘
2.5.1 | 500115022020 | 临时施工导流工程 | 临时施工导流工程 | 项 | 1
……
3 |  | 太湖源镇
3.1 |  | 南大由坞山塘
3.1.1 | 500115022023 | 临时施工导流工程 | 临时施工导流工程 | 项 | 1
3.2 |  | 胡西里山塘
施工临时工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 2025年至2026年临安区小型水库山塘维修养护服务——放水设施维修服务采购 |  |  |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
3.2.1 | 500115022026 | 临时施工导流工程 | 临时施工导流工程 | 项 | 1
3.3 |  | 大沙坞山塘
3.3.1 | 500115022029 | 临时施工导流工程 | 临时施工导流工程 | 项 | 1
3.4 |  | 娘坞山塘
3.4.1 | 500115022031 | 临时施工导流工程 | 临时施工导流工程 | 项 | 1
3.5 |  | 方北山山塘
3.5.1 | 500115022034 | 临时施工导流工程 | 临时施工导流工程 | 项 | 1
3.6 |  | 平峰坞山塘
3.6.1 | 500115022037 | 临时施工导流工程 | 临时施工导流工程 | 项 | 1
3.7 |  | 里格塘山塘
3.7.1 | 500115022040 | 临时施工导流工程 | 临时施工导流工程 | 项 | 1
3.8 |  | 直坞山塘
3.8.1 | 500115022043 | 临时施工导流工程 | 临时施工导流工程 | 项 | 1
……
4 |  | 天目山镇
4.1 |  | 下朱佗岭水库
4.1.1 | 500115022049 | 临时施工导流工程 | 临时施工导流工程 | 项 | 1
4.2 |  | 康坞山塘
4.2.1 | 500115022050 | 临时施工导流工程 | 临时施工导流工程 | 项 | 1
……
施工临时工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 2025年至2026年临安区小型水库山塘维修养护服务——放水设施维修服务采购 |  |  |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
5 |  | 於潜镇
5.1 |  | 严家坞水库
5.1.1 | 500115022053 | 临时施工导流工程 | 临时施工导流工程 | 项 | 1
5.2 |  | 蛇岭脚山塘
5.2.1 | 500115022058 | 临时施工导流工程 | 临时施工导流工程 | 项 | 1
5.3 |  | 大同坞山塘
5.3.1 | 500115022061 | 临时施工导流工程 | 临时施工导流工程 | 项 | 1
……
6 |  | 太阳镇
6.1 |  | 外王家水库
6.1.1 | 500115022065 | 临时施工导流工程 | 临时施工导流工程 | 项 | 1
……
7 |  | 清凉峰镇
7.1 |  | 牛栏坞山塘
7.1.1 | 500115022068 | 临时施工导流工程 | 临时施工导流工程 | 项 | 1
7.2 |  | 阳山山塘
7.2.1 | 500115022069 | 临时施工导流工程 | 临时施工导流工程 | 项 | 1
……
8 |  | 龙岗镇
8.1 |  | 东坞山塘
施工临时工程分类分项工程量清单
项目及标段名称： |  | 2025年至2026年临安区小型水库山塘维修养护服务——放水设施维修服务采购 |  |  |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
8.1.1 | 500115022072 | 临时施工导流工程 | 临时施工导流工程 | 项 | 1
8.2 |  | 孟鸠坞山塘
8.2.1 | 500115022076 | 临时施工导流工程 | 临时施工导流工程 | 项 | 1
……
9 |  | 其他临时工程
9.1 | 5.1 | 其他临时工程 | 其他临时工程 | 项 | 1
……
10 |  | 安全生产措施费
10.1 | 6.1 | 安全生产措施费 | 安全生产措施费 | 项 | 1
……
|  | 合计