## 1 招标预算汇总表
招标预算汇总表
项目及标段名称： | 2025年至2026年临安区小型水库山塘维修养护服务——放水设施维修服务采购 | 第1页 共1页
序号 | 工程项目名称 | 金额（元）
一 | 建筑工程 | 94731
二 | 机电设备及安装工程
三 | 金属结构设备及安装工程 | 620841
四 | 施工临时工程 | 80535
五 | 其他项目 | 3583
| 合计 | 799690
其中： 暂估价
预留金

## 2 建筑工程分类分项工程量清单计价表
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称： |  | 2025年至2026年临安区小型水库山塘维修养护服务——放水设施维修服务采购 | [5 empty] | 第1页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
1 |  | 锦北街道 |  |  |  |  | 3900
1.1 |  | 三角塘山塘 |  |  |  |  | 3900
1.1.1 |  | 放水设施 |  |  |  |  | 3900
1.1.1.1 | 500115022001 | 其它永久建筑工程 | 原启闭设施拆除及外运 | 项 | 1 | 400 | 400
1.1.1.2 | 500115022002 | 其它永久建筑工程 | 拉杆基础砼局部修复 | 项 | 1 | 500 | 500
1.1.1.3 | 500115022003 | 其它永久建筑工程 | 涵管疏通 | 项 | 1 | 3000 | 3000
2 |  | 玲珑街道 |  |  |  |  | 26164
2.1 |  | 太湖畈山塘 |  |  |  |  | 21255
2.1.1 |  | 放水设施 |  |  |  |  | 21255
2.1.1.1 | 500115022006 | 其它永久建筑工程 | 原启闭设施拆除及外运 | 项 | 1 | 400 | 400
2.1.1.2 | 500109001001 | 普通混凝土 | 启闭机台重建 | m3 | 1.5 | 769.73 | 1155
2.1.1.3 | 500115022007 | 其它永久建筑工程 | 拉杆基础砼局部修复 | 项 | 1 | 500 | 500
2.1.1.4 | 500115022008 | 其它永久建筑工程 | 原简易启闭机房拆除 | 项 | 1 | 1200 | 1200
2.1.1.5 | 500115022009 | 其它永久建筑工程 | 重建启闭机房 | 项 | 1 | 18000 | 18000
2.2 |  | 麻栗坞山塘 |  |  |  |  | 400
2.2.1 |  | 放水设施 |  |  |  |  | 400
2.2.1.1 | 500115022011 | 其它永久建筑工程 | 原进水口闸阀、拦污栅拆除及外运 | 项 | 1 | 400 | 400
2.3 |  | 池塘坞山塘 |  |  |  |  | 900
2.3.1 |  | 放水设施 |  |  |  |  | 900
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称： |  | 2025年至2026年临安区小型水库山塘维修养护服务——放水设施维修服务采购 | [5 empty] | 第2页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
2.3.1.1 | 500115022013 | 其它永久建筑工程 | 原启闭设施拆除及外运 | 项 | 1 | 400 | 400
2.3.1.2 | 500115022014 | 其它永久建筑工程 | 拉杆基础砼局部修复 | 项 | 1 | 500 | 500
2.4 |  | 大塘坞山塘 |  |  |  |  | 900
2.4.1 |  | 放水设施 |  |  |  |  | 900
2.4.1.1 | 500115022016 | 其它永久建筑工程 | 原设备拆除 | 项 | 1 | 400 | 400
2.4.1.2 | 500115022018 | 其它永久建筑工程 | 局部C20砼修复 | 项 | 1 | 500 | 500
2.5 |  | 牛石坞（新）山塘 |  |  |  |  | 2709
2.5.1 |  | 放水设施 |  |  |  |  | 2709
2.5.1.1 | 500115022019 | 其它永久建筑工程 | 原启闭设施拆除及外运 | 项 | 1 | 400 | 400
2.5.1.2 | 500109001002 | 普通混凝土 | C20砼操作平台及局部砼修复 | m3 | 3 | 769.73 | 2309
3 |  | 太湖源镇 |  |  |  |  | 18576
3.1 |  | 潘村水库 |  |  |  |  | 400
3.1.1 |  | 放水设施 |  |  |  |  | 400
3.1.1.1 | 500115022021 | 其它永久建筑工程 | 原设备拆除及外运 | 项 | 1 | 400 | 400
3.2 |  | 南大由坞山塘 |  |  |  |  | 8671
3.2.1 |  | 放水设施 |  |  |  |  | 8671
3.2.1.1 | 500115022022 | 其它永久建筑工程 | 原启闭设施拆除及外运 | 项 | 1 | 400 | 400
3.2.1.2 | 500109001003 | 普通混凝土 | C20砼拉杆、进水口C20砼 | m3 | 5 | 769.73 | 3849
3.2.1.3 | 500105002001 | 浆砌块石 | M10浆砌块石基础 | m3 | 9.8 | 451.25 | 4422
3.3 |  | 胡西里山塘 |  |  |  |  | 900
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称： |  | 2025年至2026年临安区小型水库山塘维修养护服务——放水设施维修服务采购 | [5 empty] | 第3页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
3.3.1 |  | 放水设施 |  |  |  |  | 900
3.3.1.1 | 500115022024 | 其它永久建筑工程 | 原设备拆除 | 项 | 1 | 400 | 400
3.3.1.2 | 500115022025 | 其它永久建筑工程 | 局部C20砼修复 | 项 | 1 | 500 | 500
3.4 |  | 大沙坞山塘 |  |  |  |  | 900
3.4.1 |  | 放水设施 |  |  |  |  | 900
3.4.1.1 | 500115022027 | 其它永久建筑工程 | 原启闭设施拆除及外运 | 项 | 1 | 400 | 400
3.4.1.2 | 500115022028 | 其它永久建筑工程 | 拉杆基础砼局部修复 | 项 | 1 | 500 | 500
3.5 |  | 娘坞山塘 |  |  |  |  | 1939
3.5.1 |  | 放水设施 |  |  |  |  | 1939
3.5.1.1 | 500115022030 | 其它永久建筑工程 | 原启闭设施拆除及外运 | 项 | 1 | 400 | 400
3.5.1.2 | 500109001004 | 普通混凝土 | C20砼拉杆支墩及局部砼修复 | m3 | 2 | 769.73 | 1539
3.6 |  | 方北山山塘 |  |  |  |  | 900
3.6.1 |  | 放水设施 |  |  |  |  | 900
3.6.1.1 | 500115022032 | 其它永久建筑工程 | 原启闭设施拆除及外运 | 项 | 1 | 400 | 400
3.6.1.2 | 500115022033 | 其它永久建筑工程 | 拉杆基础砼局部修复 | 项 | 1 | 500 | 500
3.7 |  | 平峰坞山塘 |  |  |  |  | 900
3.7.1 |  | 放水设施 |  |  |  |  | 900
3.7.1.1 | 500115022035 | 其它永久建筑工程 | 原启闭设施拆除及外运 | 项 | 1 | 400 | 400
3.7.1.2 | 500115022036 | 其它永久建筑工程 | 拉杆基础砼局部修复 | 项 | 1 | 500 | 500
3.8 |  | 里格塘山塘 |  |  |  |  | 1798
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称： |  | 2025年至2026年临安区小型水库山塘维修养护服务——放水设施维修服务采购 | [5 empty] | 第4页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
3.8.1 |  | 放水设施 |  |  |  |  | 1798
3.8.1.1 | 500115022038 | 其它永久建筑工程 | 原设备拆除 | 项 | 1 | 400 | 400
3.8.1.2 | 500109001005 | 普通混凝土 | C20砼镇墩 | m3 | 1.2 | 748.08 | 898
3.8.1.3 | 500115022039 | 其它永久建筑工程 | 局部C20砼修复 | 项 | 1 | 500 | 500
3.9 |  | 直坞山塘 |  |  |  |  | 2168
3.9.1 |  | 放水设施 |  |  |  |  | 2168
3.9.1.1 | 500115022041 | 其它永久建筑工程 | 原设备拆除 | 项 | 1 | 400 | 400
3.9.1.2 | 500109001006 | 普通混凝土 | C20砼操作柜基础浇筑 | m3 | 2 | 633.81 | 1268
3.9.1.3 | 500115022042 | 其它永久建筑工程 | 局部C20砼修复 | 项 | 1 | 500 | 500
4 |  | 天目山镇 |  |  |  |  | 1300
4.1 |  | 下朱佗岭水库 |  |  |  |  | 400
4.1.1 |  | 放水设施 |  |  |  |  | 400
4.1.1.1 | 500115022048 | 其它永久建筑工程 | 原设备拆除 | 项 | 1 | 400 | 400
4.2 |  | 康坞山塘 |  |  |  |  | 900
4.2.1 |  | 放水设施 |  |  |  |  | 900
4.2.1.1 | 500115022051 | 其它永久建筑工程 | 原设备拆除 | 项 | 1 | 400 | 400
4.2.1.2 | 500115022052 | 其它永久建筑工程 | 局部C20砼修复 | 项 | 1 | 500 | 500
5 |  | 於潜镇 |  |  |  |  | 8624
5.1 |  | 严家坞水库 |  |  |  |  | 1600
5.1.1 |  | 放水设施 |  |  |  |  | 1600
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称： |  | 2025年至2026年临安区小型水库山塘维修养护服务——放水设施维修服务采购 | [5 empty] | 第5页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
5.1.1.1 | 500115022054 | 其它永久建筑工程 | 原启闭设施拆除及外运 | 项 | 1 | 400 | 400
5.1.1.2 | 500115022055 | 其它永久建筑工程 | 拉杆基础砼局部修复 | 项 | 1 | 1200 | 1200
5.2 |  | 蛇岭脚山塘 |  |  |  |  | 3564
5.2.1 |  | 放水设施 |  |  |  |  | 3564
5.2.1.1 | 500115022056 | 其它永久建筑工程 | 原镇墩拆除及外运 | 项 | 1 | 400 | 400
5.2.1.2 | 500109001008 | 普通混凝土 | C20砼操作柜基础浇筑 | m3 | 2 | 633.81 | 1268
5.2.1.3 | 500115022057 | 其它永久建筑工程 | 原钢管拆除（上游坡镇墩以下钢管） | 项 | 1 | 400 | 400
5.2.1.4 | 500109001009 | 普通混凝土 | C20砼镇墩 | m3 | 2 | 748.08 | 1496
5.3 |  | 大同坞山塘 |  |  |  |  | 3460
5.3.1 |  | 放水设施 |  |  |  |  | 3460
5.3.1.1 | 500115022059 | 其它永久建筑工程 | 原启闭设施拆除及外运 | 项 | 1 | 400 | 400
5.3.1.2 | 500115022060 | 其它永久建筑工程 | 拉杆基础砼局部修复 | 项 | 1 | 500 | 500
5.3.1.3 | 500109001010 | 普通混凝土 | 界墙C20砼压顶 | m3 | 1.2 | 704.56 | 845
5.3.1.4 | 500105002002 | 浆砌块石 | 界墙M10浆砌块石基础 | m3 | 3.8 | 451.25 | 1715
6 |  | 潜川镇 |  |  |  |  | 1400
6.1 |  | 沙门坞水库 |  |  |  |  | 1400
6.1.1 |  | 放水设施 |  |  |  |  | 1400
6.1.1.1 | 500115022062 | 其它永久建筑工程 | 原设备拆除 | 项 | 1 | 400 | 400
6.1.1.2 | 500115022063 | 其它永久建筑工程 | 操作台修复 | 项 | 1 | 1000 | 1000
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称： |  | 2025年至2026年临安区小型水库山塘维修养护服务——放水设施维修服务采购 | [5 empty] | 第6页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
7 |  | 太阳镇 |  |  |  |  | 400
7.1 |  | 外王家水库 |  |  |  |  | 400
7.1.1 |  | 放水设施 |  |  |  |  | 400
7.1.1.1 | 500115022064 | 其它永久建筑工程 | 原设备拆除 | 项 | 1 | 400 | 400
8 |  | 清凉峰镇 |  |  |  |  | 2568
8.1 |  | 牛栏坞山塘 |  |  |  |  | 900
8.1.1 |  | 放水设施 |  |  |  |  | 900
8.1.1.1 | 500115022066 | 其它永久建筑工程 | 原启闭设施拆除及外运 | 项 | 1 | 400 | 400
8.1.1.2 | 500115022067 | 其它永久建筑工程 | 拉杆基础砼局部修复 | 项 | 1 | 500 | 500
8.2 |  | 阳山山塘 |  |  |  |  | 1668
8.2.1 |  | 放水设施 |  |  |  |  | 1668
8.2.1.1 | 500115022070 | 其它永久建筑工程 | 原设备拆除 | 项 | 1 | 400 | 400
8.2.1.2 | 500109001011 | 普通混凝土 | C20砼闸阀基础及局部C20砼修复 | m3 | 2 | 633.81 | 1268
9 |  | 龙岗镇 |  |  |  |  | 1800
9.1 |  | 东坞山塘 |  |  |  |  | 900
9.1.1 |  | 放水设施 |  |  |  |  | 900
9.1.1.1 | 500115022071 | 其它永久建筑工程 | 原设备拆除 | 项 | 1 | 400 | 400
9.1.1.2 | 500115022073 | 其它永久建筑工程 | 局部C20砼修复 | 项 | 1 | 500 | 500
9.2 |  | 孟鸠坞山塘 |  |  |  |  | 900
9.2.1 |  | 放水设施 |  |  |  |  | 900
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称： |  | 2025年至2026年临安区小型水库山塘维修养护服务——放水设施维修服务采购 | [5 empty] | 第7页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
9.2.1.1 | 500115022074 | 其它永久建筑工程 | 原设备拆除 | 项 | 1 | 400 | 400
9.2.1.2 | 500115022075 | 其它永久建筑工程 | 局部C20砼修复 | 项 | 1 | 500 | 500
10 |  | 其他工程 |  |  |  |  | 30000
10.1 | 500115022077 | 其它永久建筑工程 | 全自动虹吸泵维修养护 | 座 | 15 | 2000 | 30000
|  | 合计 |  |  |  |  | 94731

## 4 金属结构设备及安装工程分类分项工程量清单计价表
金属结构设备及安装工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称： |  | 2025年至2026年临安区小型水库山塘维修养护服务——放水设施维修服务采购 | [6 empty] | 第1页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
1 |  | 锦北街道 | [5 empty] | 7588 | 903
1.1 |  | 三角塘山塘 | [5 empty] | 7588 | 903
1.1.1 | 500202013013 | 3T启闭机（转盘+闸阀+螺杆） | 3T启闭机（转盘+闸阀+螺杆） | 套 | 1 | 4500 | 600 | 4500 | 600
1.1.2 | 500202013014 | 拉杆 | ∅40圆钢拉杆（实心管）含防腐 | m | 9 | 160 | 20.08 | 1440 | 181
1.1.3 | 500202013015 | 其它金属结构设备安装 | 定位座（2m一个） | 只 | 5 | 150 |  | 750
1.1.4 | 500202013016 | 其它金属结构设备安装 | 套管 | 只 | 4 | 50 |  | 200
1.1.5 | 500202006003 | 拦污栅设备制作及安装 | 拦污栅制作及安装（含防腐） | t | 0.15 | 4650.99 | 815.17 | 698 | 122
2 |  | 玲珑街道 | [5 empty] | 71007 | 9420
2.1 |  | 太湖畈山塘 | [5 empty] | 7588 | 903
2.1.1 | 500202013017 | 3T启闭机（转盘+闸阀+螺杆） | 3T启闭机（转盘+闸阀+螺杆） | 套 | 1 | 4500 | 600 | 4500 | 600
2.1.2 | 500202013018 | 拉杆 | ∅40圆钢拉杆（实心管）含防腐 | m | 9 | 160 | 20.08 | 1440 | 181
2.1.3 | 500202013019 | 其它金属结构设备安装 | 定位座（2m一个） | 只 | 5 | 150 |  | 750
2.1.4 | 500202013020 | 其它金属结构设备安装 | 套管 | 只 | 4 | 50 |  | 200
2.1.5 | 500202006004 | 拦污栅设备制作及安装 | 拦污栅制作及安装（含防腐） | t | 0.15 | 4650.99 | 815.17 | 698 | 122
2.2 |  | 麻栗坞山塘 | [5 empty] | 4398 | 647
2.2.1 | 500202013022 | 其它金属结构设备安装 | 闸阀+螺杆 | 套 | 1 | 3500 | 525 | 3500 | 525
2.2.2 | 500202013021 | 其它金属结构设备安装 | 套管 | 只 | 4 | 50 |  | 200
金属结构设备及安装工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称： |  | 2025年至2026年临安区小型水库山塘维修养护服务——放水设施维修服务采购 | [6 empty] | 第2页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
2.2.3 | 500202006005 | 拦污栅设备制作及安装 | 拦污栅制作及安装（含防腐） | t | 0.15 | 4650.99 | 815.17 | 698 | 122
2.3 |  | 池塘坞山塘 | [5 empty] | 9158 | 1044
2.3.1 | 500202013026 | 3T启闭机（转盘+闸阀+螺杆） | 3T启闭机（转盘+闸阀+螺杆） | 套 | 1 | 4500 | 600 | 4500 | 600
2.3.2 | 500202013023 | 拉杆 | ∅40圆钢拉杆（实心管）含防腐 | m | 16 | 160 | 20.08 | 2560 | 321
2.3.3 | 500202013024 | 其它金属结构设备安装 | 定位座（2m一个） | 只 | 8 | 150 |  | 1200
2.3.4 | 500202013025 | 其它金属结构设备安装 | 套管 | 只 | 4 | 50 |  | 200
2.3.5 | 500202006006 | 拦污栅设备制作及安装 | 拦污栅制作及安装（含防腐） | t | 0.15 | 4650.99 | 815.17 | 698 | 122
2.4 |  | 大塘坞山塘 | [5 empty] | 41800 | 5851
2.4.1 | 500202013027 | 其它金属结构设备安装 | 太阳能全自动虹吸设备 | 套 | 1 | 38000 | 5700 | 38000 | 5700
2.4.2 | 500202013028 | 其它金属结构设备安装 | Ø200阀门 | 个 | 1 | 2000 | 150.69 | 2000 | 151
2.4.3 | 500202013029 | 其它金属结构设备安装 | 其余配件 | 项 | 1 | 800 |  | 800
2.4.4 | 500202013030 | 其它金属结构设备安装 | 闸阀操作箱 | 只 | 1 | 1000 |  | 1000
2.5 |  | 牛石坞（新）山塘 | [5 empty] | 8064 | 975
2.5.1 | 500202013031 | 3T启闭机（转盘+闸阀+螺杆） | 3T启闭机（转盘+闸阀+螺杆） | 套 | 1 | 4500 | 600 | 4500 | 600
2.5.2 | 500202013032 | 拉杆 | ∅40圆钢拉杆（实心管）含防腐 | m | 12.6 | 160 | 20.08 | 2016 | 253
2.5.3 | 500202013033 | 其它金属结构设备安装 | 定位座（2m一个） | 只 | 5 | 150 |  | 750
2.5.4 | 500202013034 | 其它金属结构设备安装 | 套管 | 只 | 2 | 50 |  | 100
金属结构设备及安装工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称： |  | 2025年至2026年临安区小型水库山塘维修养护服务——放水设施维修服务采购 | [6 empty] | 第3页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
2.5.5 | 500202006007 | 拦污栅设备制作及安装 | 拦污栅制作及安装（含防腐） | t | 0.15 | 4650.99 | 815.17 | 698 | 122
3 |  | 太湖源镇 | [5 empty] | 169138 | 23107
3.1 |  | 潘村水库 | [5 empty] | 5640 | 718
3.1.1 | 500202013035 | 其它金属结构设备安装 | 液位器 | 只 | 1 | 200 | 30 | 200 | 30
3.1.2 | 500202013036 | 其它金属结构设备安装 | 计电器 | 只 | 1 | 260 |  | 260
3.1.3 | 500202013037 | 其它金属结构设备安装 | Hx300D真空泵 | 只 | 1 | 2500 | 375 | 2500 | 375
3.1.4 | 500202013038 | 其它金属结构设备安装 | Ø300阀门 | 只 | 1 | 2500 | 283.44 | 2500 | 283
3.1.5 | 500202013039 | 其它金属结构设备安装 | 行程开关 | 只 | 1 | 180 | 30 | 180 | 30
3.2 |  | 南大由坞山塘 | [5 empty] | 7598 | 923
3.2.1 | 500202013040 | 3T启闭机（转盘+闸阀+螺杆） | 3T启闭机（转盘+闸阀+螺杆） | 套 | 1 | 4500 | 600 | 4500 | 600
3.2.2 | 500202013041 | 拉杆 | ∅40圆钢拉杆（实心管）含防腐 | m | 10 | 160 | 20.08 | 1600 | 201
3.2.3 | 500202013042 | 其它金属结构设备安装 | 定位座（2m一个） | 只 | 4 | 150 |  | 600
3.2.4 | 500202013043 | 其它金属结构设备安装 | 套管 | 只 | 4 | 50 |  | 200
3.2.5 | 500202006008 | 拦污栅设备制作及安装 | 拦污栅制作及安装（含防腐） | t | 0.15 | 4650.99 | 815.17 | 698 | 122
3.3 |  | 胡西里山塘 | [5 empty] | 40800 | 5851
3.3.1 | 500202013044 | 其它金属结构设备安装 | 太阳能全自动虹吸设备 | 套 | 1 | 38000 | 5700 | 38000 | 5700
3.3.2 | 500202013045 | 其它金属结构设备安装 | Ø200阀门 | 个 | 1 | 2000 | 150.69 | 2000 | 151
3.3.3 | 500202013046 | 其它金属结构设备安装 | 其余配件 | 项 | 1 | 800 |  | 800
金属结构设备及安装工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称： |  | 2025年至2026年临安区小型水库山塘维修养护服务——放水设施维修服务采购 | [6 empty] | 第4页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
3.4 |  | 大沙坞山塘 | [5 empty] | 9158 | 1044
3.4.1 | 500202013047 | 3T启闭机（转盘+闸阀+螺杆） | 3T启闭机（转盘+闸阀+螺杆） | 套 | 1 | 4500 | 600 | 4500 | 600
3.4.2 | 500202013048 | 拉杆 | ∅40圆钢拉杆（实心管）含防腐 | m | 16 | 160 | 20.08 | 2560 | 321
3.4.3 | 500202013049 | 其它金属结构设备安装 | 定位座（2m一个） | 只 | 8 | 150 |  | 1200
3.4.4 | 500202013050 | 其它金属结构设备安装 | 套管 | 只 | 4 | 50 |  | 200
3.4.5 | 500202006009 | 拦污栅设备制作及安装 | 拦污栅制作及安装（含防腐） | t | 0.15 | 4650.99 | 815.17 | 698 | 122
3.5 |  | 娘坞山塘 | [5 empty] | 7438 | 903
3.5.1 | 500202013051 | 3T启闭机（转盘+闸阀+螺杆） | 3T启闭机（转盘+闸阀+螺杆） | 套 | 1 | 4500 | 600 | 4500 | 600
3.5.2 | 500202013052 | 拉杆 | ∅40圆钢拉杆（实心管）含防腐 | m | 9 | 160 | 20.08 | 1440 | 181
3.5.3 | 500202013053 | 其它金属结构设备安装 | 定位座（2m一个） | 只 | 4 | 150 |  | 600
3.5.4 | 500202013054 | 其它金属结构设备安装 | 套管 | 只 | 4 | 50 |  | 200
3.5.5 | 500202006010 | 拦污栅设备制作及安装 | 拦污栅制作及安装（含防腐） | t | 0.15 | 4650.99 | 815.17 | 698 | 122
3.6 |  | 方北山山塘 | [5 empty] | 7908 | 943
3.6.1 | 500202013055 | 3T启闭机（转盘+闸阀+螺杆） | 3T启闭机（转盘+闸阀+螺杆） | 套 | 1 | 4500 | 600 | 4500 | 600
3.6.2 | 500202013056 | 拉杆 | ∅40圆钢拉杆（实心管）含防腐 | m | 11 | 160 | 20.08 | 1760 | 221
3.6.3 | 500202013057 | 其它金属结构设备安装 | 定位座（2m一个） | 只 | 5 | 150 |  | 750
3.6.4 | 500202013058 | 其它金属结构设备安装 | 套管 | 只 | 4 | 50 |  | 200
金属结构设备及安装工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称： |  | 2025年至2026年临安区小型水库山塘维修养护服务——放水设施维修服务采购 | [6 empty] | 第5页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
3.6.5 | 500202006011 | 拦污栅设备制作及安装 | 拦污栅制作及安装（含防腐） | t | 0.15 | 4650.99 | 815.17 | 698 | 122
3.7 |  | 平峰坞山塘 | [5 empty] | 8998 | 1023
3.7.1 | 500202013059 | 3T启闭机（转盘+闸阀+螺杆） | 3T启闭机（转盘+闸阀+螺杆） | 套 | 1 | 4500 | 600 | 4500 | 600
3.7.2 | 500202013060 | 拉杆 | ∅40圆钢拉杆（实心管）含防腐 | m | 15 | 160 | 20.08 | 2400 | 301
3.7.3 | 500202013061 | 其它金属结构设备安装 | 定位座（2m一个） | 只 | 8 | 150 |  | 1200
3.7.4 | 500202013062 | 其它金属结构设备安装 | 套管 | 只 | 4 | 50 |  | 200
3.7.5 | 500202006012 | 拦污栅设备制作及安装 | 拦污栅制作及安装（含防腐） | t | 0.15 | 4650.99 | 815.17 | 698 | 122
3.8 |  | 里格塘山塘 | [5 empty] | 40800 | 5851
3.8.1 | 500202013063 | 其它金属结构设备安装 | 太阳能全自动虹吸设备 | 套 | 1 | 38000 | 5700 | 38000 | 5700
3.8.2 | 500202013064 | 其它金属结构设备安装 | Ø200阀门 | 个 | 1 | 2000 | 150.69 | 2000 | 151
3.8.3 | 500202013065 | 其它金属结构设备安装 | 其余配件 | 项 | 1 | 800 |  | 800
3.9 |  | 直坞山塘 | [5 empty] | 40800 | 5851
3.9.1 | 500202013066 | 其它金属结构设备安装 | 太阳能全自动虹吸设备 | 套 | 1 | 38000 | 5700 | 38000 | 5700
3.9.2 | 500202013067 | 其它金属结构设备安装 | Ø200阀门 | 个 | 1 | 2000 | 150.69 | 2000 | 151
3.9.3 | 500202013068 | 其它金属结构设备安装 | 其余配件 | 项 | 1 | 800 |  | 800
4 |  | 天目山镇 | [5 empty] | 47550 | 6706
4.1 |  | 下朱佗岭水库 | [5 empty] | 6750 | 855
4.1.1 | 500202013072 | 其它金属结构设备安装 | Ø200PE管材料 | m | 12 | 200 | 30 | 2400 | 360
金属结构设备及安装工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称： |  | 2025年至2026年临安区小型水库山塘维修养护服务——放水设施维修服务采购 | [6 empty] | 第6页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
4.1.2 | 500202013073 | 其它金属结构设备安装 | Ø200 | 片 | 9 | 100 | 15 | 900 | 135
4.1.3 | 500202013074 | 其它金属结构设备安装 | Ø200弯接头 | 只 | 2 | 200 | 30 | 400 | 60
4.1.4 | 500202013075 | 其它金属结构设备安装 | Ø200底阀 | 只 | 1 | 2000 | 300 | 2000 | 300
4.1.5 | 500202013076 | 其它金属结构设备安装 | 法兰头 | 只 | 8 | 100 |  | 800
4.1.6 | 500202013077 | 其它金属结构设备安装 | 螺丝垫片 | 项 | 1 | 250 |  | 250
4.2 |  | 康坞山塘 | [5 empty] | 40800 | 5851
4.2.1 | 500202013078 | 其它金属结构设备安装 | 太阳能全自动虹吸设备 | 套 | 1 | 38000 | 5700 | 38000 | 5700
4.2.2 | 500202013079 | 其它金属结构设备安装 | Ø200阀门 | 个 | 1 | 2000 | 150.69 | 2000 | 151
4.2.3 | 500202013080 | 其它金属结构设备安装 | 其余配件 | 项 | 1 | 800 |  | 800
5 |  | 於潜镇 | [5 empty] | 69013 | 9420
5.1 |  | 严家坞水库 | [5 empty] | 13178 | 1624
5.1.1 | 500202013081 | 其它金属结构设备安装 | Ø3005T启闭机（转盘+闸阀+螺杆） | 套 | 1 | 7600 | 1140 | 7600 | 1140
5.1.2 | 500202013082 | 拉杆 | ∅40圆钢拉杆（实心管）含防腐 | m | 18 | 160 | 20.08 | 2880 | 361
5.1.3 | 500202013083 | 其它金属结构设备安装 | 定位座（2m一个） | 只 | 12 | 150 |  | 1800
5.1.4 | 500202013084 | 其它金属结构设备安装 | 套管 | 只 | 4 | 50 |  | 200
5.1.5 | 500202006013 | 拦污栅设备制作及安装 | 拦污栅制作及安装（含防腐） | t | 0.15 | 4650.99 | 815.17 | 698 | 122
5.2 |  | 蛇岭脚山塘 | [5 empty] | 46748 | 6894
5.2.1 | 500202013085 | 其它金属结构设备安装 | 太阳能全自动虹吸设备 | 套 | 1 | 38000 | 5700 | 38000 | 5700
金属结构设备及安装工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称： |  | 2025年至2026年临安区小型水库山塘维修养护服务——放水设施维修服务采购 | [6 empty] | 第7页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
5.2.2 | 500202013086 | 其它金属结构设备安装 | Ø200阀门 | 个 | 1 | 2000 | 150.69 | 2000 | 151
5.2.3 | 500202013087 | 其它金属结构设备安装 | 其余配件 | 项 | 1 | 800 |  | 800
5.2.4 | 500202013088 | 其它金属结构设备安装 | Ø200镀锌管（含防腐） | m | 15 | 350 | 61.38 | 5250 | 921
5.2.5 | 500202006014 | 拦污栅设备制作及安装 | 拦污栅制作及安装（含防腐） | t | 0.15 | 4650.99 | 815.17 | 698 | 122
5.3 |  | 大同坞山塘 | [5 empty] | 9088 | 903
5.3.1 | 500202013089 | 3T启闭机（转盘+闸阀+螺杆） | 3T启闭机（转盘+闸阀+螺杆） | 套 | 1 | 4500 | 600 | 4500 | 600
5.3.2 | 500202013090 | 拉杆 | ∅40圆钢拉杆（实心管）含防腐 | m | 9 | 160 | 20.08 | 1440 | 181
5.3.3 | 500202013091 | 其它金属结构设备安装 | 定位座（2m一个） | 只 | 3 | 150 |  | 450
5.3.4 | 500202013092 | 其它金属结构设备安装 | 套管 | 只 | 4 | 50 |  | 200
5.3.5 | 500202006015 | 拦污栅设备制作及安装 | 拦污栅制作及安装（含防腐） | t | 0.15 | 4650.99 | 815.17 | 698 | 122
5.3.6 | 500202013093 | 其它金属结构设备安装 | 启闭机房不锈钢房门 | 扇 | 1 | 1800 |  | 1800
6 |  | 潜川镇 | [5 empty] | 29500 | 4483
6.1 |  | 沙门坞水库 | [5 empty] | 29500 | 4483
6.1.1 | 500202013094 | 其它金属结构设备安装 | 全自动虹吸设备 | 套 | 1 | 28000 | 4200 | 28000 | 4200
6.1.2 | 500202013095 | 其它金属结构设备安装 | 电缆线（含电缆埋设费用） | m | 50 | 30 |  | 1500
6.1.3 | 500202013096 | 其它金属结构设备安装 | Ø300阀门 | 只 | 1 | / | 283.44 | / | 283
7 |  | 太阳镇 | [5 empty] | 19548 | 2815
7.1 |  | 外王家水库 | [5 empty] | 19548 | 2815
金属结构设备及安装工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称： |  | 2025年至2026年临安区小型水库山塘维修养护服务——放水设施维修服务采购 | [6 empty] | 第8页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
7.1.1 | 500202013097 | 其它金属结构设备安装 | Ø250镀锌钢管 | m | 15 | 380 | 57 | 5700 | 855
7.1.2 | 500202013098 | 其它金属结构设备安装 | 真空泵 | 只 | 1 | 4800 | 720 | 4800 | 720
7.1.3 | 500202013099 | 其它金属结构设备安装 | Ø250弯接头 | 只 | 2 | 350 | 50 | 700 | 100
7.1.4 | 500202013100 | 其它金属结构设备安装 | Ø250底阀 | 只 | 1 | 3800 | 570 | 3800 | 570
7.1.5 | 500202013101 | 其它金属结构设备安装 | Ø250阀门 | 只 | 2 | 1800 | 224.07 | 3600 | 448
7.1.6 | 500202013102 | 其它金属结构设备安装 | 螺丝垫片 | 项 | 1 | 250 |  | 250
7.1.7 | 500202006016 | 拦污栅设备制作及安装 | 拦污栅制作及安装（含防腐） | t | 0.15 | 4650.99 | 815.17 | 698 | 122
8 |  | 清凉峰镇 | [5 empty] | 50488 | 6854
8.1 |  | 牛栏坞山塘 | [5 empty] | 8688 | 1003
8.1.1 | 500202013103 | 3T启闭机（转盘+闸阀+螺杆） | 3T启闭机（转盘+闸阀+螺杆） | 套 | 1 | 4500 | 600 | 4500 | 600
8.1.2 | 500202013104 | 拉杆 | ∅40圆钢拉杆（实心管）含防腐 | m | 14 | 160 | 20.08 | 2240 | 281
8.1.3 | 500202013105 | 其它金属结构设备安装 | 定位座（2m一个） | 只 | 7 | 150 |  | 1050
8.1.4 | 500202013106 | 其它金属结构设备安装 | 套管 | 只 | 4 | 50 |  | 200
8.1.5 | 500202006017 | 拦污栅设备制作及安装 | 拦污栅制作及安装（含防腐） | t | 0.15 | 4650.99 | 815.17 | 698 | 122
8.2 |  | 阳山山塘 | [5 empty] | 41800 | 5851
8.2.1 | 500202013107 | 其它金属结构设备安装 | 太阳能全自动虹吸设备 | 套 | 1 | 38000 | 5700 | 38000 | 5700
8.2.2 | 500202013108 | 其它金属结构设备安装 | Ø200阀门 | 个 | 1 | 2000 | 150.69 | 2000 | 151
8.2.3 | 500202013109 | 其它金属结构设备安装 | 其余配件 | 项 | 1 | 800 |  | 800
金属结构设备及安装工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称： |  | 2025年至2026年临安区小型水库山塘维修养护服务——放水设施维修服务采购 | [6 empty] | 第9页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
8.2.4 | 500202013110 | 其它金属结构设备安装 | 闸阀操作箱 | 只 | 1 | 1000 |  | 1000
9 |  | 龙岗镇 | [5 empty] | 81600 | 11701
9.1 |  | 东坞山塘 | [5 empty] | 40800 | 5851
9.1.1 | 500202013111 | 其它金属结构设备安装 | 太阳能全自动虹吸设备 | 套 | 1 | 38000 | 5700 | 38000 | 5700
9.1.2 | 500202013112 | 其它金属结构设备安装 | Ø200阀门 | 个 | 1 | 2000 | 150.69 | 2000 | 151
9.1.3 | 500202013113 | 其它金属结构设备安装 | 其余配件 | 项 | 1 | 800 |  | 800
9.2 |  | 孟鸠坞山塘 | [5 empty] | 40800 | 5851
9.2.1 | 500202013114 | 其它金属结构设备安装 | 太阳能全自动虹吸设备 | 套 | 1 | 38000 | 5700 | 38000 | 5700
9.2.2 | 500202013115 | 其它金属结构设备安装 | Ø200阀门 | 个 | 1 | 2000 | 150.69 | 2000 | 151
9.2.3 | 500202013116 | 其它金属结构设备安装 | 其余配件 | 项 | 1 | 800 |  | 800
|  | 合计 | [5 empty] | 545431 | 75410

## 5 施工临时工程分类分项工程量清单计价表
施工临时工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称： |  | 2025年至2026年临安区小型水库山塘维修养护服务——放水设施维修服务采购 |  |  |  |  | 第1页 共4页
序号 | 清单编号 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
1 |  | 锦北街道 |  |  |  |  | 3000
1.1 |  | 三角塘山塘 |  |  |  |  | 3000
1.1.1 | 500115022005 | 临时施工导流工程 | 临时施工导流工程 | 项 | 1 | 3000 | 3000
2 |  | 玲珑街道 |  |  |  |  | 15000
2.1 |  | 太湖畈山塘 |  |  |  |  | 3000
2.1.1 | 500115022010 | 临时施工导流工程 | 临时施工导流工程 | 项 | 1 | 3000 | 3000
2.2 |  | 麻栗坞山塘 |  |  |  |  | 3000
2.2.1 | 500115022012 | 临时施工导流工程 | 临时施工导流工程 | 项 | 1 | 3000 | 3000
2.3 |  | 池塘坞山塘 |  |  |  |  | 3000
2.3.1 | 500115022015 | 临时施工导流工程 | 临时施工导流工程 | 项 | 1 | 3000 | 3000
2.4 |  | 大塘坞山塘 |  |  |  |  | 3000
2.4.1 | 500115022017 | 临时施工导流工程 | 临时施工导流工程 | 项 | 1 | 3000 | 3000
2.5 |  | 牛石坞（新）山塘 |  |  |  |  | 3000
2.5.1 | 500115022020 | 临时施工导流工程 | 临时施工导流工程 | 项 | 1 | 3000 | 3000
3 |  | 太湖源镇 |  |  |  |  | 24000
3.1 |  | 南大由坞山塘 |  |  |  |  | 3000
3.1.1 | 500115022023 | 临时施工导流工程 | 临时施工导流工程 | 项 | 1 | 3000 | 3000
3.2 |  | 胡西里山塘 |  |  |  |  | 3000
3.2.1 | 500115022026 | 临时施工导流工程 | 临时施工导流工程 | 项 | 1 | 3000 | 3000
3.3 |  | 大沙坞山塘 |  |  |  |  | 3000
施工临时工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称： |  | 2025年至2026年临安区小型水库山塘维修养护服务——放水设施维修服务采购 |  |  |  |  | 第2页 共4页
序号 | 清单编号 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
3.3.1 | 500115022029 | 临时施工导流工程 | 临时施工导流工程 | 项 | 1 | 3000 | 3000
3.4 |  | 娘坞山塘 |  |  |  |  | 3000
3.4.1 | 500115022031 | 临时施工导流工程 | 临时施工导流工程 | 项 | 1 | 3000 | 3000
3.5 |  | 方北山山塘 |  |  |  |  | 3000
3.5.1 | 500115022034 | 临时施工导流工程 | 临时施工导流工程 | 项 | 1 | 3000 | 3000
3.6 |  | 平峰坞山塘 |  |  |  |  | 3000
3.6.1 | 500115022037 | 临时施工导流工程 | 临时施工导流工程 | 项 | 1 | 3000 | 3000
3.7 |  | 里格塘山塘 |  |  |  |  | 3000
3.7.1 | 500115022040 | 临时施工导流工程 | 临时施工导流工程 | 项 | 1 | 3000 | 3000
3.8 |  | 直坞山塘 |  |  |  |  | 3000
3.8.1 | 500115022043 | 临时施工导流工程 | 临时施工导流工程 | 项 | 1 | 3000 | 3000
4 |  | 天目山镇 |  |  |  |  | 6000
4.1 |  | 下朱佗岭水库 |  |  |  |  | 3000
4.1.1 | 500115022049 | 临时施工导流工程 | 临时施工导流工程 | 项 | 1 | 3000 | 3000
4.2 |  | 康坞山塘 |  |  |  |  | 3000
4.2.1 | 500115022050 | 临时施工导流工程 | 临时施工导流工程 | 项 | 1 | 3000 | 3000
5 |  | 於潜镇 |  |  |  |  | 9000
5.1 |  | 严家坞水库 |  |  |  |  | 3000
5.1.1 | 500115022053 | 临时施工导流工程 | 临时施工导流工程 | 项 | 1 | 3000 | 3000
5.2 |  | 蛇岭脚山塘 |  |  |  |  | 3000
施工临时工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称： |  | 2025年至2026年临安区小型水库山塘维修养护服务——放水设施维修服务采购 |  |  |  |  | 第3页 共4页
序号 | 清单编号 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
5.2.1 | 500115022058 | 临时施工导流工程 | 临时施工导流工程 | 项 | 1 | 3000 | 3000
5.3 |  | 大同坞山塘 |  |  |  |  | 3000
5.3.1 | 500115022061 | 临时施工导流工程 | 临时施工导流工程 | 项 | 1 | 3000 | 3000
6 |  | 太阳镇 |  |  |  |  | 3000
6.1 |  | 外王家水库 |  |  |  |  | 3000
6.1.1 | 500115022065 | 临时施工导流工程 | 临时施工导流工程 | 项 | 1 | 3000 | 3000
7 |  | 清凉峰镇 |  |  |  |  | 6000
7.1 |  | 牛栏坞山塘 |  |  |  |  | 3000
7.1.1 | 500115022068 | 临时施工导流工程 | 临时施工导流工程 | 项 | 1 | 3000 | 3000
7.2 |  | 阳山山塘 |  |  |  |  | 3000
7.2.1 | 500115022069 | 临时施工导流工程 | 临时施工导流工程 | 项 | 1 | 3000 | 3000
8 |  | 龙岗镇 |  |  |  |  | 6000
8.1 |  | 东坞山塘 |  |  |  |  | 3000
8.1.1 | 500115022072 | 临时施工导流工程 | 临时施工导流工程 | 项 | 1 | 3000 | 3000
8.2 |  | 孟鸠坞山塘 |  |  |  |  | 3000
8.2.1 | 500115022076 | 临时施工导流工程 | 临时施工导流工程 | 项 | 1 | 3000 | 3000
9 |  | 其他临时工程 |  |  |  |  | 2421
9.1 | 5.1 | 其他临时工程 | 其他临时工程 | 项 | 1 | 2421.41 | 2421
10 |  | 安全生产措施费 |  |  |  |  | 6114
10.1 | 6.1 | 安全生产措施费 | 安全生产措施费 | 项 | 1 | 6114.06 | 6114
施工临时工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称： |  | 2025年至2026年临安区小型水库山塘维修养护服务——放水设施维修服务采购 |  |  |  |  | 第4页 共4页
序号 | 清单编号 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
|  | 合计 |  |  |  |  | 80535

## 6 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
项目及标段名称： | 2025年至2026年临安区小型水库山塘维修养护服务——放水设施维修服务采购 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) | 备注
1 | 工程保险费 | 元 | 3583
2 | 预留金 | 元
| 合 计 |  | 3583