一、工程概况： 安吉路实验学校局部维修改造工程。 二、招标范围： 杭州潘天寿环境艺术设计有限公司的《安吉路实验学校250508、电气-安吉路实验学校250413施工图》的内容。 三、清单编制依据： 1、杭州潘天寿环境艺术设计有限公司的《安吉路实验学校250508、电气-安吉路实验学校250413施工图》的内容。 2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《浙江省建设工程工程量清单计价指引》（2013版）、《建设工程工程量计算规范（2013）浙江省补充规定》浙建站计﹝2013﹞63号、《关于印发建设工程工程量清单计算规范2013浙江省补充规定二的通知》（浙建站计[2014]31号）。 3、《浙江省建设工程计价规则》(2018版)、《浙江省建设工程施工机械台班费用》(2018版)、《浙江省建筑安装材料基期价格》(2018版)、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》(2018版)、《浙江省房屋建筑安装工程修缮预算定额》（2018版）等相关定额解释及计价文件。 4、《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》（浙建建发[2019]92号）、《省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知》（浙建建发[2022]37号）、等政策文件。 5、本工程采用国标工程量清单计价、一般计税法计价。 四、工程质量、工期、材料、施工等达到招标文件及相关规范要求。 五、相关费率： 1、清单取费专业为房屋建筑修缮工程。 2、企业管理费取费基数为“人工费＋机械费”，建筑装饰工程投标费率不得低于2.486%，通用安装工程投标费率不得低于3.258%，景观工程投标费率不得低于2.776%。 3、安全文明施工措施费（基本费）报价不得低于省建设行政主管部门颁发的施工费用定额和相关取费计价文件规定的弹性费率下限的计算值，费率按市区工程计取，建筑装饰工程费率不得低于9.86%，通用安装工程费率不得低于7.35%，景观工程费率不得低于6.64%。 4、规费：根据浙建建（2018）61号，投标人根据国家法律法规及自身缴纳规费的实际情况，自主确定其投标费率，但不得低于标准费率的30%。具体如下： 4.1、建筑装饰工程：取费基数为“人工费＋机械费，投标费率不得低于7.734%。 4.2、通用安装工程：取费基数为“人工费＋机械费，投标费率不得低于9.189%。 4.3、园林绿化及景观工程：取费基数为“人工费＋机械费，投标费率不得低于9.291%。 5、税金按《浙江省建设工程计价规则（2018版）》和“关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知【浙建建发(2019)92号】”规定计取，费率为9%，不得竞争。 6、风险费用由投标人自行考虑报价计入综合单价中。 - 工程量清单编制说明事项： - 根据设计回复礼堂舞台墙面高度为7.8m，天棚与墙面中间区域做法同天棚 - 根据设计回复，围墙底部砌筑做防潮层 - 附件品牌表： - 主要设备、材料品牌推荐 序号; 名 称; 品 牌; 备 注. 土 建. 1; 门窗五金配件; 坚朗. 国强. 合和. 2; 防水涂料、防水卷材; 常合. 东方雨虹. 绿申. 3; 五金件（门吸、合页、铰链和轨道等）; 汇泰龙. 顶固. 雅洁. 4; 轻钢龙骨、石膏板; 安氏. 龙牌. 可耐福. 5; 水性EAU弹性地板; 苏州新乘牌. 嘉兴中禾康体. 上海莫尔卡. 安 装. 1; 配电箱; 浙宝电器. 杭开电气. 耐力电器. 2; 配电箱元器件 （含双电源自动切换装置）; 施耐德. ABB. 西门子. 3; 灯具（除应急灯、疏散指示灯）; 雷士. 鸿雁. 三雄极光. 4; 开关插座; 德力西. 鸿雁. 正泰. 5; 电缆、电线; 中策杭缆. 中大元通. 浙江万马. 6; 镀锌钢管; 湖州金洲. 杭州纯源. 华岐. 7; 集中电源疏散指示灯、应急指示灯、集中电源应急系统; 台谊. 杭州金盾消防器材有限公司. 浙江乐思达消防电器有限公司. 8; 监控系统; 海康威视. 大华. 宇视. 9; 综合布线; 一舟. TCL. 普天.

2025年6月30日