公告附件：

东兰县乡镇卫生院发热哨点诊室医疗设备采购项目采购需求

I分标采购需求：

| 序号 | 名称 | 数量 | 规格或简要技术需求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输液泵 | 3 | 用在ICU、手术室、儿科等科室使用，用于精确输液。 | 交货地点：东兰县东兰镇、三石镇、武篆镇卫生院 |
| 2 | 注射泵 | 3 | 用在ICU、手术室、儿科等科室使用，用于推动注射器进行液体注射 |  |
| 3 | 雾化器 | 3 | 最大雾化率：≥0.2mL/min，压缩泵最大压强：≥0.15MPa |  |
| 4 | 电子血压计 | 3 | 测量范围:压力： 0mmHg~299mmHg（ 0kPa~39.9kPa）,脉搏数： 40次/分~180次/分 |  |
| 5 | 红外测温仪（体温枪） | 9 | 测量范围：体温模式：32.0℃~42.9℃ |  |
| 6 | 血糖仪 | 3 | 测试范围：1.1-33.3mmol/L |  |
| 7 | 手持脉搏血氧饱和度测定仪 | 3 | 具有脉搏调制音，通过心跳声音的音调变化来判断血氧饱和度的高低变化 |  |
| 8 | 心电监护仪 | 3 | ≥10.1英寸彩色液晶触摸屏，分辨率高达900*850像素或以上，≥8通道波形显示。 |  |
| 9 | 心电图机 | 3 | 适用于所有年龄段的人群 |  |
| 10 | 除颤仪 | 3 | 具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能 |  |
| 11 | 心肺复苏仪 | 3 | 按压深度：20mm～65mm可调，每次调节5mm； 按压频率：90次/min、100次/min、110次/min、120次/min四种按压频率模式，可切换 |  |
| 12 | 高端急救转运呼吸机 | 3 | 适用于成人和儿童的急救转运呼吸机 |  |
| 13 | 输氧设备（含氧气瓶、氧气瓶车、氧气流量表） | 3 | 氧气流量调节范围：1~5L/min任意调节 |  |
| 14 | 简易呼吸器 | 3 | 由呼吸球、面罩、呼吸阀阀体、呼吸阀活瓣、压气阀、进气阀活瓣、面罩接头、开气阀阀体、储气袋、氧气连接管、口腔通气管、开口器组成 |  |
| 15 | 便携式血气分析仪 | 3 |  |  |
| 16 | 紫外线动态空气消毒器（移动式） | 3 | 适用房间体积：≤120m3 |  |
| 17 | 紫外线消毒车 | 6 | 型式为移动式 |  |
| 18 | 紫外线灯 （固定） | 27 | 灯功率30W |  |
| 19 | 高压灭菌锅 | 3 | 容积:50L；功率:4400W |  |
| 20 | 病床(双摇豪华型) | 9 | 规格： 2080*970*500mm |  |
| 21 | 护理车 | 9 | 规格：980*480*900mm |  |
| 22 | 仪器车 | 9 | 规格：500*400*750mm |  |
| 23 | 治疗车 | 9 | 规格：中号/740*450*800mm |  |
| 24 | 污物车 | 6 | 规格：800*600*850mm |  |
| 25 | 医疗废弃物桶 | 30 | 容量：30L；脚踏装置起盖 |  |
| 26 | 样本转运冷藏箱 | 3 | 有效容积：≥5L |  |
| 27 | (-)20℃医用低温冰箱 | 3 | 总容积:≥278L |  |
| 28 | 红外热像仪（人体） | 3 | 测量温度范围:0°C 到 60°C |  |

II分标采购需求：与I分标相同，交货地点为：东兰县长江镇、巴畴乡、金谷乡卫生院

III分标采购需求：

| 序号 | 名称 | 数量 | 规格或简要技术需求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输液泵 | 2 | 用在ICU、手术室、儿科等科室使用，用于精确输液。 | 交货地点：东兰县大同乡、花香乡卫生院 |
| 2 | 注射泵 | 2 | 用在ICU、手术室、儿科等科室使用，用于推动注射器进行液体注射 |  |
| 3 | 雾化器 | 2 | 最大雾化率：≥0.2mL/min，压缩泵最大压强：≥0.15MPa |  |
| 4 | 电子血压计 | 2 | 测量范围:压力： 0mmHg~299mmHg（ 0kPa~39.9kPa）,脉搏数： 40次/分~180次/分 |  |
| 5 | 红外测温仪（体温枪） | 6 | 测量范围：体温模式：32.0℃~42.9℃ |  |
| 6 | 血糖仪 | 2 | 测试范围：1.1-33.3mmol/L |  |
| 7 | 手持脉搏血氧饱和度测定仪 | 2 | 具有脉搏调制音，通过心跳声音的音调变化来判断血氧饱和度的高低变化 |  |
| 8 | 心电监护仪 | 2 | ≥10.1英寸彩色液晶触摸屏，分辨率高达900*850像素或以上，≥8通道波形显示。 |  |
| 9 | 心电图机 | 2 | 适用于所有年龄段的人群 |  |
| 10 | 除颤仪 | 2 | 具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能 |  |
| 11 | 心肺复苏仪 | 2 | 按压深度：20mm～65mm可调，每次调节5mm； 按压频率：90次/min、100次/min、110次/min、120次/min四种按压频率模式，可切换 |  |
| 12 | 高端急救转运呼吸机 | 2 | 适用于成人和儿童的急救转运呼吸机 |  |
| 13 | 输氧设备（含氧气瓶、氧气瓶车、氧气流量表） | 2 | 氧气流量调节范围：1~5L/min任意调节 |  |
| 14 | 简易呼吸器 | 2 | 由呼吸球、面罩、呼吸阀阀体、呼吸阀活瓣、压气阀、进气阀活瓣、面罩接头、开气阀阀体、储气袋、氧气连接管、口腔通气管、开口器组成 |  |
| 15 | 便携式血气分析仪 | 2 |  |  |
| 16 | 紫外线动态空气消毒器（移动式） | 2 | 适用房间体积：≤120m3 |  |
| 17 | 紫外线消毒车 | 4 | 型式为移动式 |  |
| 18 | 紫外线灯（固定） | 18 | 灯功率30W |  |
| 19 | 高压灭菌锅 | 2 | 容积:50L；功率:4400W |  |
| 20 | 病床(双摇豪华型) | 6 | 规格： 2080*970*500mm |  |
| 21 | 护理车 | 6 | 规格：980*480*900mm |  |
| 22 | 仪器车 | 6 | 规格：500*400*750mm |  |
| 23 | 治疗车 | 6 | 规格：中号/740*450*800mm |  |
| 24 | 污物车 | 4 | 规格：800*600*850mm |  |
| 25 | 医疗废弃物桶 | 20 | 容量：30L；脚踏装置起盖 |  |
| 26 | 样本转运冷藏箱 | 2 | 有效容积：≥5L |  |
| 27 | (-)20℃医用低温冰箱 | 2 | 总容积:≥278L |  |
| 28 | 红外热像仪（人体） | 2 | 测量温度范围:0°C 到 60°C |  |

IV分标采购需求：与III分标相同，交货地点为：东兰县长乐镇、三弄瑶族乡卫生院

V分标采购需求：

| 序号 | 名称 | 数量 | 规格或简要技术需求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字化X射线摄影系统（DR） | 1 | 设备用途：能进行人体全身各部位的立位和卧位X线影像学检查，实现数字成像、数字图像的存贮管理 | 交货地点：东兰县切学乡、兰木乡、泗孟乡、隘洞镇卫生院 |
| 2 | 红外测温仪（体温枪） | 8 | 测量范围：体温模式：32.0℃~42.9℃ |  |
| 3 | 血糖仪 | 4 | 测试范围：1.1-33.3mmol/L |  |
| 4 | 手持脉搏血氧饱和度测定仪 | 4 | 具有脉搏调制音，通过心跳声音的音调变化来判断血氧饱和度的高低变化 |  |
| 5 | 心电监护仪 | 3 | ≥10.1英寸彩色液晶触摸屏，分辨率高达900*850像素或以上，≥8通道波形显示。 |  |
| 6 | 心电图机 | 4 | 适用于所有年龄段的人群 |  |
| 7 | 除颤仪 | 4 | 具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能 |  |
| 8 | 心肺复苏仪 | 4 | 按压深度：20mm～65mm可调，每次调节5mm； 按压频率：90次/min、100次/min、110次/min、120次/min四种按压频率模式，可切换 |  |
| 9 | 呼吸机 | 1 | 适用于成人和儿童的急救转运呼吸机 |  |
| 10 | 输氧设备（含氧气瓶、氧气瓶车、氧气流量表） | 4 | 氧气流量调节范围：1~5L/min任意调节 |  |
| 11 | 简易呼吸器 | 4 | 由呼吸球、面罩、呼吸阀阀体、呼吸阀活瓣、压气阀、进气阀活瓣、面罩接头、开气阀阀体、储气袋、氧气连接管、口腔通气管、开口器组成 |  |
| 12 | 便携式血气分析仪 | 3 |  |  |
| 13 | 全自动生化分析仪 | 1 |  |  |
| 14 | 样本转运冷藏箱 | 4 | 有效容积：≥5L |  |
| 15 | (-)20℃医用低温冰箱 | 4 | 总容积:≥278L |  |
| 16 | 红外热像仪（人体） | 4 | 测量温度范围:0°C 到 60°C |  |