广西中信恒泰工程顾问有限公司

Guangxi Zhongxinhengtai Engineering Consulting Co.,Ltd

广西现代渔业种业示范园（核心区）建设项目

公开招标文件

项目招标编号：GXZC2020-G2-004618-GXZX

招 标 人：广西壮族自治区水产引育种中心（盖单位公章）

招标代理机构：广西中信恒泰工程顾问有限公司（盖单位公章）

日 期：2020年11月13日

目  录

第一章  招标公告	1

1. 招标条件	1

2. 项目概况与招标范围	1

3. 投标人资格要求	2

4. 投标报名	3

5. 投标文件的递交	3

6. 评标方式	4

7. 预付款和进度款支付方式	4

8. 发布公告的媒介	4

9. 交易服务单位	4

10. 监督部门及电话	4

11. 联系方式	4

第二章  投标人须知	5

投标人须知前附表	5

投标人须知正文部分	15

1．总则	15

1.1 项目概况	15

1.2 资金来源和落实情况	15

1.3 招标范围、计划工期和质量要求	15

1.4 投标人资格要求	15

1.5 费用承担和设计成果补偿	16

1.6 保密	16

1.7 语言文字	16

1.8 计量单位	16

1.9 踏勘现场	17

1.10 投标预备会	17

1.11 分包	17

1.12 偏离	17

2．招标文件	17

2.1 招标文件的组成	17

2.2 招标文件的澄清	18

2.3 招标文件的修改	18

3．投标文件	18

3.1 投标文件的组成	18

3.2 投标报价	19

3.3 投标有效期	19

3.4  投标保证金	19

3.5 资格审查资料	20

3.6 备选投标方案	20

3.7 投标文件的编制	20

4．投标	21

4.1 投标文件的密封和标记	21

4.2 投标文件的递交	21

4.3 投标文件的修改与撤回	21

5．开标	21

5.1 开标时间和地点	21

5.2 开标程序	22

5.3 不予开标	22

5.4 开标异议	22

6．评标	22

6.1 评标委员会	22

6.2 评标原则	23

6.3 评标方式	23

6.4 评标方式移交评标资料	23

6.5 评标资料封存和启封	23

6.6 中标候选人公示	23

6.7履约能力审查	24

7．合同授予	24

7.1 定标方式	24

7.2中标通知及中标公告	24

7.3 履约保证金	24

7.4 签订合同	24

8．纪律和监督	25

8.1 对招标人的纪律要求	25

8.2 对投标人的纪律要求	25

8.3 对评标委员会成员的纪律要求	26

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求	26

8.5投诉	26

8.6 监督	26

9．重新招标和不再招标	26

9.1 重新招标	26

9.2 重新招标的其他情形	26

9.3 不再招标	26

10．需要补充的其他内容	27

10.1 农民工工资保证金	27

10.2 投标文件电子版	27

10.3 知识产权	27

10.4 同义词语	27

10.5 招标人补充的其他内容	27

第三章  评标办法（综合评估法）	30

评标办法前附表	30

评标办法正文部分	40

1. 评标方法	40

2. 评审标准	40

2.1 初步评审标准	40

2.2 分值构成与评分标准	40

3. 评标程序	41

3.1 初步评审	41

3.2 详细评审	41

3.3 投标文件的澄清和补正	41

3.4 评标结果	42

附件A  评标详细程序	43

A0 总  则	43

A1 基本程序	43

A2 评标准备	43

A3 初步评审	44

A4 详细评审	44

A5 推荐中标候选人或者直接确定中标人	45

A6 特殊情况的处置程序	46

附件B  否决投标条件	47

B0 总  则	47

B1 否决投标条件	47

第四章  合同条款及格式	48

第一部分  合同协议书	48

第二部分  通用合同条款	51

第三部分  专用合同条款	101

第四部分  合同附件	120

附件一：房屋建筑及市政工程主要材料设备清单	120

附件二：履约担保格式	123

附件三：工程质量保修书	124

附件四： 廉政合同	126

附件五： 安全生产合同	128

第五章  发包人要求	130

第六章  发包人提供的资料	131

第七章  投标文件格式	191

# 第一章  招标公告

广西现代渔业种业示范园（核心区）建设项目

招标公告

## 1. 招标条件

本招标项目广西现代渔业种业示范园（核心区）建设项目工程已由 广西壮族自治区发展和改革委员会 以《广西壮族自治区发展和改革委员会关于广西现代渔业种业示范园（核心区）建设项目建议书的批复》（桂发改农经[2019]1149号）批准建设，招标人（项目业主）为广西壮族自治区水产引育种中心，建设资金来自财政 ，项目出资比例为100%。项目已具备招标条件，现对该项目的□勘察、☑设计、☑采购、☑施工、☑竣工验收（或试运行）进行公开招标。

## 2. 项目概况与招标范围

2.1项目概况

建设地点：崇左市扶绥县广西扶绥种畜场那坡分场内

项目招标编号：GXZC2020-G2-004618-GXZX

建设规模：项目总建设规模为217609.61㎡，其中包括：1.建设科研管理中心5877.43㎡（科研综合楼2490.42㎡、引种实验楼1190.64㎡，育种实验楼1190.64㎡、档案资料室790.16㎡、消防水泵房140.17㎡、连廊75.4㎡）；2.设施渔业区5803.28㎡（育苗车间2390.72㎡、催产孵化车间2275.04㎡、检验检疫车间1137.52㎡）；3.水产原良种保种选育区池塘56490.81㎡；4.引进种及新品种性能测试区池塘31261.25㎡；5.名优水产苗种培育区池塘60188.93㎡；6.健康养殖试验区池塘30200.77㎡；7.水处理区池塘27430.14㎡；8.其他配套设施357.00㎡（工具和饲料联排房117.04㎡、配电房152.8㎡、水泵房45㎡、大门值班室42.16㎡）；同时配套建设围墙、绿化和景观等。

项目估算价：12287.62万元。(本工程最高投标限价另行公布)

计划工期：本项目总工期（指自签订总承包合同之日起到工程交付业主使用之日期间的工期，包括勘察设计工期、采购工期、施工工期、验收工期、办理相关手续的工期等）为649天（日历天）。其中，房屋建筑工程的施工工期压缩时，宜组织专家论证，且在工程量清单中增设提前竣工（赶工补偿）费项目清单。项目建设工期预计从2020年12月至2022年09月。

2.2招标范围：在建设规模、建设标准、投资限额及工程质量、进度要求确定的条件下，依据经广西壮族自治区发改委审批的本项目初步设计报告，进行施工图设计、施工、设备采购的工程总承包，包括建设红线范围内的设计、施工直至竣工调试、验收合格及整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工作的总承包。包括（1）建设红线范围内的工程设计，包括深化初步设计、施工图设计、绿色建筑设计、交通组织设计、绿化景观方案等；设计单位应具有相应资质，如国家或行业没有资质规定，设计单位要求应具有相应专业领域设计能力及业绩，其设计水平应能根据建设方要求展开设计并保证符合有关要求；（2）本项目建筑、装饰、结构、消防、给排水、电气、防雷、节能、绿色建筑和本项目投入使用所需要的其他设施的施工，相应设备采购与安装，以及工程验收合格及整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工作；（3）项目范围内的道路及景观绿化亮化等园林工程；配套污水处理设施工程；（4）协助招标人办理工程相关的报建、验收、工程竣工验收备案等手续办理。（5）工程竣工及备案：①整理竣工验收备案资料，完成全部单项验收，协助招标人完成竣工验收工作；②对各设备(系统)进行调试；③协助招标人办理人防、消防工程验收、环保验收、基建档案验收，并完成工程竣工验收备案手续。（6）工程试运行，整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工程。质保期工作按建设部有关规定执行。

2.3本项目□要求 ☑不要求采用装配式技术。

2.4 本项目□要求 ☑不要求采用建筑信息模型（BIM）技术。

## 3. 投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人同时具备建筑行业（建筑工程）工程设计乙级及以上资质（或工程设计综合甲级资质）和 建筑工程 施工总承包 壹级 及以上资质，具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的履约能力。投标人（如为联合体投标的要求其联合体中施工单位）须符合《广西壮族自治区建筑市场诚信卡管理暂行办法》（桂建管﹝2013﹞17号）和《关于加强广西建筑业企业诚信信息库日常维护管理的通知》（桂建管﹝2014﹞25号）的规定，已办理诚信库入库手续并处于有效状态。

3.2主要负责人员要求：

3.2.1项目总负责人：具有壹级注册建筑师或壹级注册结构工程师或壹级注册建造师执业资格，并具备中级以上（含中级）职称。

3.2.2项目设计负责人：具有 壹级 注册建筑师执业资格和中级以上（含中级）职称。

3.2.3项目采购负责人（如有）：无。

3.2.4项目经理：具有建筑工程专业的壹级注册建造师证书和中级以上（含中级）职称，具备有效的安全生产考核合格证书（B类）。本项目不接受有在建、已中标未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的建造师作为项目经理（符合《广西壮族自治区建筑市场诚信卡管理暂行办法》第十六条第一款除外）。

3.2.5 项目施工专职安全员：具备有效的专职安全员安全生产考核合格证书（C类）。

3.3 本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：

3.3.1本项目接受联合体投标。联合体成员可由设计单位和施工单位组成，联合体各方均应符合“具有独立法人资格”、“具有独立承担民事责任的能力”的条件，其中施工单位须具备有效的安全生产许可证。

3.3.2联合体各方应当签订联合体协议书，其中联合体牵头人代表联合体各方成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，但联合体其他成员在投标、签约与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。

3.3.3组成联合体进行投标的设计或施工单位不得再以自己的名义单独参与同一标段的投标，也不得组成新的联合体参与同一标段的投标。

3.3.4联合体各方应分别在人员、设备、资金等方面具有承担本项目联合体协议书分工职责范围内的履约能力。

3.3.5联合体中有同类资质的企业按照联合体协议书分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的企业确定联合体资质等级。

3.4 各投标人可就本招标项目的所有标段进行投标，并允许中标所有标段。但投标人应就不同标段派出不同的项目经理和项目施工专职安全员，否则同一项目经理或项目施工专职安全员所参与其它标段作否决投标处理（符合桂建管﹝2013﹞17号和桂建管﹝2014﹞25号文除外）。

3.5投标人（如为联合体投标的要求其联合体中施工单位）信息以广西建筑业企业诚信信息库为准。

## 4. 投标报名

2020年11月13日9时00分至2020年12月14日 9时30分，由潜在投标人的专职投标员凭本人的身份证号及密码或企业CA锁登陆广西壮族自治区公共资源交易中心网站（网址：http://gxggzy.gxzf.gov.cn/gxzbw/）免费下载招标文件和相关材料。

## 5. 投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2020年12月14日09时30分，地点为广西壮族自治区公共资源交易中心（广西南宁市怡宾路6号广西政务服务中心四楼，具体开标室根据电子屏幕显示的安排）。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

5.3 投标文件必须由投标人（如为联合体投标的要求其联合体中施工单位）的企业法定代表人或专职投标员本人递交，并持专职投标员本人身份证原件（如为法定代表人递交时可持本企业一专职投标员的身份证原件或复印件）、拟投入项目经理和专职施工安全员的身份证（原件或复印件）通过广西建筑业企业诚信库管理系统验证，否则招标人不予受理。

5.4 投标文件可采用现场递交或邮寄方式送达。采用邮寄方式的，送达时间以交易中心签收时间为准。交易中心收到邮寄文件后，及时通知投标人，并于开标前运送到指定开标室。在投标截止时间前邮寄送达的投标文件视为投标人现场递交。

5.5标人应预留邮寄投标文件行程的足够时间，如邮寄投标文件的快件无法按照本项目招标文件要求的投标截止时间前送达的（寄出不能等同于送达），将予以拒收，后果由投标人自行承担。选择邮寄的投标人将密封包装好的投标文件（投标人按招标文件要求做好包装和密封后另行进行快递包装）寄到以下地址：

收件地址：广西南宁市怡宾路6号四楼广西壮族自治区公共资源交易中心。

收件人：农进师，电话18077772581。

寄件人应为本单位的人员同时为本项目的委托代理人，请寄件人在邮件外包装写清楚是“（项目名称、项目编号）”的投标文件，并留真实姓名和联系电话。如有疑问请咨询开评标科：0771-2610595

5.6选择邮寄的投标人视为对本项目的唱标记录直接确认，其签到时间为投标文件送达时间，具体时间以招标代理机构工作人员签收时间为准，签到表和唱标记录表中对投标人标注为“邮寄”字样。

5.7投标人应对自己的投标文件的快递包封和密封负责，如送达的快递包裹出现破损导致投标文件包封破损的，视为不响应招标文件的密封要求，做废标处理。

5.8 投标人的委托代理人参加开标会时需正确佩戴口罩、体温不得超过37.3℃、没有疫情接触史或医学观察已经满14天，否则将被劝返或隔离，必要时配合区域防疫机构强制隔离。投标人参加交易活动具体要求详见《广西壮族自治区公共资源交易中心关于外来人员进入我中心场所疫情防控工作流程图》及其补充通知。

5.9 为减少人员聚集风险，疫情防控期间，每个项目只能派1名投标人代表参加现场交易活动。

## 6. 评标方式

综合评估法

## 7. 预付款和进度款支付方式

预付款支付比例或金额：发包人按合同总价的30%支付工程预付款。于合同签订后10个工作日内支付。

进度款支付方式：合同内按工程计量周期内完成工程量的 90% ，合同外按工程计量周期完成工程量的 70% 。

## 8. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西政府采购网(zfcg.gxzf.gov.cn/)、广西壮族自治区公共资源交易中心（http://gxggzy.gxzf.gov.cn/gxzbw/）、广西壮族自治区招标投标公共服务平台（ztb.gxi.gov.cn）/发布。

## 9. 交易服务单位

广西壮族自治区公共资源交易中心

## 10. 监督部门及电话

扶绥县建筑工程招标投标站（监督电话：0771-7521999）

## 11. 联系方式

招 标 人： 广西壮族自治区水产引育种中心   招标代理机构：广西中信恒泰工程顾问有限公司

地    址：    南宁市白沙大道30号         地    址：南宁市云景路69号轨道大厦B栋9层

邮    编：     530031                     邮    编：     530022

联 系 人：     徐鸿飞                     联 系 人：     刘清源

电    话：   0771-4970140                 电    话：  0771-5776251

传    真：   0771-4922169                 传    真：  0771-5776251

开户银行：建行南宁金湖广场支行

账    号： 4500 1604 2660 5250 2851

2020年 11月13日

# 第二章  投标人须知

# 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：广西壮族自治区水产引育种中心 地址： 南宁市白沙大道30号 联系人：徐鸿飞 电话：0771-4970140 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：广西中信恒泰工程顾问有限公司 地址：南宁市云景路69号轨道交通大厦B栋9层 联系人：刘清源 电话：0771-5776251 传真：0771-5776251 |
| 1.1.4 | 项目名称及项目招标编号 | 广西现代渔业种业示范园（核心区）建设项目 （项目招标编号：GXZC2020-G2-004618-GXZX） |
| 1.1.5 | 建设地点 | 崇左市扶绥县广西扶绥种畜场那坡分场内 |
| 1.1.6 | 建设规模 | 项目总建设规模为217609.61㎡，其中包括：1.建设科研管理中心5877.43㎡（科研综合楼2490.42㎡、引种实验楼1190.64㎡，育种实验楼1190.64㎡、档案资料室790.16㎡、消防水泵房140.17㎡、连廊75.4㎡）；2.设施渔业区5803.28㎡（育苗车间2390.72㎡、催产孵化车间2275.04㎡、检验检疫车间1137.52㎡）；3.水产原良种保种选育区池塘56490.81㎡；4.引进种及新品种性能测试区池塘31261.25㎡；5.名优水产苗种培育区池塘60188.93㎡；6.健康养殖试验区池塘30200.77㎡；7.水处理区池塘27430.14㎡；8.其他配套设施357.00㎡（工具和饲料联排房117.04㎡、配电房152.8㎡、水泵房45㎡、大门值班室42.16㎡）；同时配套建设围墙、绿化和景观等。 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 财政资金，100% |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.2.3 | 本工程增值税计税方法 | ☑一般计税法 □简易计税法 【备注：按照《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）、《关于落实政府补助类建设工程项目增值税相关政策的通知》（桂国税发〔2016〕147号）、《关于建筑服务等营改增试点政策的通知》（财税〔2017〕58号）规定】 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 招标范围：在建设规模、建设标准、投资限额及工程质量、进度要求确定的条件下，依据经广西壮族自治区发改委审批的本项目初步设计报告，进行施工图设计、施工、设备采购的工程总承包，包括建设红线范围内的设计、施工直至竣工调试、验收合格及整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工作的总承包。包括（1）建设红线范围内的工程设计，包括深化初步设计、施工图设计、绿色建筑设计、交通组织设计、绿化景观方案等；设计单位应具有相应资质，如国家或行业没有资质规定，设计单位要求应具有相应专业领域设计能力及业绩，其设计水平应能根据建设方要求展开设计并保证符合有关要求； （2）本项目建筑、装饰、结构、消防、给排水、电气、防雷、节能、绿色建筑和本项目投入使用所需要的其他设施的施工，相应设备采购与安装，以及工程验收合格及整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工作；（3）项目范围内的道路及景观绿化亮化等园林工程；配套污水处理设施工程；（4）协助招标人办理工程相关的报建、验收、工程竣工验收备案等手续办理。（5）工程竣工及备案：①整理竣工验收备案资料，完成全部单项验收，协助招标人完成竣工验收工作；②对各设备(系统)进行调试；③协助招标人办理人防、消防工程验收、环保验收、基建档案验收，并完成工程竣工验收备案手续。（6）工程试运行，整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工程。质保期工作按建设部有关规定执行。 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 总承包计划工期：649日历天； 其中：□勘察周期： / 日历天 ☑设计周期：60日历天 ☑施工工期：589日历天 计划开始工作日期：2020年12月20日； 计划竣工日期： 2022年9月 30 日。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 设计要求的质量标准：符合国家及广西的相关勘察设计规定要求。 施工要求的质量标准：达到国家及行业现行施工验收规范合格标准。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、 能力和信誉 | （1）资质要求：投标人须同时具备建筑行业（建筑工程）工程设计乙级及以上资质（或工程设计综合甲级资质）和建筑工程 施工总承包 壹级 及以上资质，具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的履约能力。投标人（如为联合体投标的要求其联合体中施工单位）须符合《广西壮族自治区建筑市场诚信卡管理暂行办法》（桂建管﹝2013﹞17号）和《关于加强广西建筑业企业诚信信息库日常维护管理的通知》（桂建管﹝2014﹞25号）的规定，已办理诚信库入库手续并处于有效状态。 （2）主要负责人员要求： 项目总负责人：具有壹级注册建筑师或壹级注册结构工程师或壹级注册建造师执业资格，并具备中级以上（含中级）职称。 项目设计负责人：具有壹级注册建筑师执业资格和中级以上（含中级）职称。 项目经理：具有建筑工程专业的壹级注册建造师证书和中级以上（含中级）职称，具备有效安全生产考核合格证书（B类），已录入广西建筑业企业诚信库并处于有效状态。本项目不接受有在建、已中标未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的建造师作为项目经理（符合《广西壮族自治区建筑市场诚信卡管理暂行办法》第十六条第一款除外）。 项目施工专职安全员：具备有效的专职安全员安全生产考核合格证书（C类），已录入广西建筑业企业诚信库并处于有效状态。人数符合住房和城乡建设部《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》（建质〔2008〕91号）的规定不少于3人。 其他要求：以上人员不能为同一个人且必须为投标人本单位人员【提交近3个月（2020年8月至2020年10月）在本单位的社保证明】。 （3）诚信要求：企业和人员的在广西建筑市场诚信库处于有效状态（如为联合体投标的要求其联合体中施工单位）。 （4）财务要求：提供2017年～2019年经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表。（联合体投标时，联合体双方均提交）。 （5）其他要求： 无 。 |
| 1.4.2 | 是否接受 联合体投标 | 本次招标接受联合体投标。 联合体投标的，应满足下列要求：本项目接受联合体投标。联合体成员可由设计单位和施工单位组成，联合体各方均应符合“具有独立法人资格”、“具有独立承担民事责任的能力”的条件。联合体投标要求投标设计单位必须具备建筑行业（建筑工程）工程设计乙级及以上资质（或工程设计综合甲级资质）；施工单位必须具备建筑工程施工总承包壹级及以上资质并具备有效的安全生产许可证。 |
| 1.4.3 | 是否要求采用装配式技术 | ☑不要求 □要求 |
| 1.4.4 | 是否要求采用建筑信息模型（BIM）技术 | ☑不要求 □要求 |
| 1.5 | 费用承担和 设计成果补偿 | ☑不补偿； □补偿，补偿标准、支付时间及补偿后设计成果的权属 。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织； |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开； |
| 1.10.2 | 投标人提出问题 的截止时间 | 投标截止日10天前 |
| 1.10.3 | 招标人书面 澄清的时间 | 投标截止日15天前（澄清内容可能影响投标文件编制的） |
| 1.11 | 投标人拟 分包的工作 | □不允许； ☑允许，分包内容要求：经发包人同意，可以依法分包部分专业工程及非主体工程的设计和施工； 分包金额要求： / ； 对分包人的资质要求：依法具备相应专业资质。 中标人应将其选择的分包单位的资质、专业施工能力等情况报招标人审查同意并备案后，方可签订分包合同并进行施工。 |
| 1.12 | 偏 离 | ☑不允许； □允许，允许偏离的内容、偏离范围和幅度： ； |
| 2.1 | 构成招标文件 的其他材料 | 招标文件的澄清、修改、补充通知等内容 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 投标截止日10天前。投标人不在规定期限内提出，招标人有权不予答复，或答复后投标截止时间由招标人确定是否顺延。 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2020年12月14日北京时间09时30分 |
|  | 招标文件澄清发布方式 | ☑在招标公告发布的同一网站发布 □书面形式发给所有投标人 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的方式 | ☑不需要确认。澄清文件在本章第2.2.2款规定的网站上发布之日起，视为投标人已收到该澄清。投标人未及时关注招标人在网站上发布的澄清文件造成的损失，由投标人自行负责。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件 的材料 | 投标文件的组成部分：☑资格审查部分 ☑商务标 ☑技术标 ☑设计标 ☑资信业绩 1、资格审查部分 （1）投标文件签署授权委托书（原件）； （2）联合体协议书（原件，联合体投标时适用）； （3）投标人基本情况表【附企业营业执照副本、企业资质证书副本、安全生产许可证副本（联合体投标时仅为联合体中的施工单位安全生产许可证）等材料的复印件，联合体投标的则联合体各方均须提供（施工单位只需提供以上材料的诚信库页面打印件）】； （4）投标保证金证明材料； （5）基本账户开户许可证（联合体投标时双方均需提供；其中，施工单位需提供基本账户开户许可证的诚信库页面截图）； （6）建设工程项目管理承诺书； （7）拟派项目总负责人、项目设计负责人、项目经理、项目施工专职安全员基本情况表及相应的注册证书、职称证书；【应附上述人员的相应注册执业资格证书，项目经理的安全生产考核合格证书（B类），项目施工专职安全员安全生产考核合格证书（C类），职称证（如有）等材料的复印件。同时附上述人员2020年8月至10月由投标人单位为其交纳的社保证明材料复印件。（项目总负责人、项目设计负责人、项目经理、项目施工专职安全员不能为同一个人且必须为投标人本单位人员。施工单位的人员需提供上述证件的诚信库页面打印文件、社保证明材料的诚信库页面打印文件）】 （8）资格审查需要的其他材料：近年完成的类似工程总承包项目情况表（如有）、近年完成的类似工程设计项目情况表（如有）、近年完成的类似施工项目情况表（如有）、正在实施和新承接的项目情况表（如有）、企业信誉实力一览表、企业近三年财务状况表等。 2、商务标 （1）投标函； （2）投标函附录； （3）投标报价汇总一览表； （4）主要材料设备清单； （5）投标人认为应提交的其他投标资料。 3、技术标 （1）工程总承包工作大纲； 包括：概述、总体实施方案、项目实施要点、设计及施工的配合、项目管理要点，以及拟投入本项目管理人员配备情况（设计及施工）。 （2）施工组织设计。 4、设计标 初步设计完成后施工图设计完成前：☑深化初步设计 5、资信业绩 详见第三章评标办法。 |
| 3.2.4 | 最高投标限价或 其计算方法 | （1）本工程最高投标限价为 万元；（最高投标限价另行公布） 其中：□勘察费为 万元； ☑设计费为 万元； □设备购置费为 万元； ☑建筑安装工程费为 万元； ☑暂列费用为 万元。（如有。为不可竞争费用）【备注：暂列费用指招标人为工程总承包项目预备的用于建设期内不可预见的费用】 |
| 3.2.5 | 投标报价的 其他要求 | （1）本工程的计价方式为 ☑固定总价 □固定单价（除发包方提供的设备、材料外）。 （2）投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和。 （3）投标人投标报价由设计费、建筑安装工程费和暂列费用等组成。 暂列费用指招标人为工程总承包项目预备的用于建设期内不可预见的费用。包括工程招标或签订合同（协议）时尚未确定的内容或不可预见的变更设计、施工等增加的费用，以及一般自然灾害处理、地下障碍物处理、超规超限设备运输等发生的费用。暂列费用使用权归属招标人，签订总承包项目合同时，合同总价不包括暂列费用，暂列费用单独列项，为不可竞争费用。 （4）投标报价依据本招标文件、国家有关施工规范、规程及国家建设工程质量标准以及本工程实际情况、施工组织设计及企业综合实力。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | ☑90天 □120 天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标保证金的金额：0整（￥0元）； 投标保证金缴纳形式：可以银行保函、银行转账、电汇、工程担保、工程保证保险等方式提交。禁止现场现钞交纳。（如采用银行保函、工程担保、工程保证保险等方式时，投标人须对其真实性负责，并承担相应法律责任。） 投标保证金缴纳方式：采用银行保函、工程担保或工程保证保险方式的，必须为无条件保函，保函有效期不得低于投标有效期【备注：开标现场投标人将银行开具的无条件银行保函或工程担保或工程保证保险原件提交给招标人，复印件需加盖投标人（联合体则需所有成员单位盖章）并装订入投标文件】，否则招标人有权拒绝接受投标或记录在案并在评标阶段由评标委员会做否决投标处理；采用转账或电汇方式的，必须从投标人的基本账户转账或电汇到以下指定的投标保证金专用账户【备注：开标现场需查验银行转帐原件（备注：电子转账的底单原件可采用彩色打印件并加盖转账单位公章），复印件需加盖投标人公章（联合体则需所有成员单位盖章）并装订入投标文件】，否则招标人有权拒绝接受投标或记录在案并在评标阶段由评标委员会做否决投标处理。 账户名称：/ 开户银行：/ 银行账号：/ 投标保证金必须以投标人自身的名义提交，并与投标报名时该投标人的名称一致，不得以分支机构等其他名义提交。当投标人为联合体时，可由联合体中的任一方缴纳，并在联合体协议书中明确。 |
| 3.5.2 | 近年财务状况 的年份要求 | 3 年（一般为三年），指 2017 年度、2018年度和 2019年度（对于从取得营业执照时间起到投标截止时间为止不足要求年数的企业，只需提交企业取得营业执照年份至所要求最近年份经审计的财务报表）。 |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼 及仲裁情况的 年份要求 | 3年（一般为三年），指诉讼及仲裁判决时间至投标截止时间止不超过 年 |
| 3.6 | 是否允许递交 备选投标方案 | ☑不允许 □允许 |
| 3.7.4 | 签字和（或） 盖章要求 | 投标文件正本与副本均由投标人在规定的相关位置加盖法人单位公章，法定代表人或其委托代理人签署或加盖印鉴。联合体投标时联合体各成员均应在投标文件的相关位置加盖法人单位公章，法定代表人或其委托代理人签署或加盖印鉴。投标文件未经投标人盖章和法定代表人或其委托代理人签署或加盖印鉴的作无效投标处理。 备注：如为联合体投标，除授权委托书、联合体协议书、投标函注明须联合体签字或盖章处需加盖联合体各方单位公章外，其余仅要求牵头人盖章即可，文件密封盖牵头人单位公章或密封章，如招标文件有其他条款的规定与本条款冲突的，按本条款执行。 |
| 3.7.5 | 投标文件 正副本份数 | 正本一份，副本四份，另递交一份电子版投标文件，以☑优盘、□光盘形式递交，不允许递交软盘。应确保纸质文本与电子版文件一致。正本和副本不一致时，以正本为准。 |
| 3.7.6 | 装订要求 | 按照投标人须知规定的投标文件组成内容，投标文件应按以下要求装订： 分册装订，共分 5 册，分别为☑资格审查部分 ☑商务标 ☑技术标 ☑设计标 ☑资信业绩 投标文件每册装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 |
| 4.1.1 | 包装密封要求 | 投标人应将所有投标文件的☑资格审查部分 ☑商务标 ☑技术标 ☑设计标 ☑资信业绩 ☑电子版文件 正本及副本分别装在 6 个投标文件密封袋中，其中，每册的正本和副本统一装在一个密封袋中，密封袋上清楚地标明“资格审查部分”或“商务标”或“技术标”或“设计标”或“资信业绩”及“电子版文件”。 投标文件密封袋的封口处应加贴封条并加盖投标单位公章或密封章。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 招标人地址： 招标人名称： （项目名称） 的资格审查部分/技术标/商务标/设计标/资信业绩投标文件 在 年 月 日 时 分前不得开启 投标人地址： 投标人名称： |
| 4.2.2 | 递交投标文件 地点 | 广西壮族自治区公共资源交易中心（广西南宁市怡宾路6号广西政务服务中心四楼） |
| 4.2.3 | 是否退还 投标文件 | ☑否 □是 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间。 开标地点：同投标文件递交地点。 签到手续：投标人的法定代表人或其委托代理人在投标截止前到开标地点招标代理机构处签到确认参加开标会，然后验证施工单位专职投标员本人、拟投入的项目经理、专职安全员广西建筑市场诚信信息再次确认。选择邮寄的投标人视为对本项目的唱标记录直接确认，其签到时间以投标文件送达时间为准，签到表和唱标记录表中将对投标人标注“邮寄”字样。 |
| 5.2 | 开标程序 | 采用方式技术标明标开标程序 开标顺序：随机 |
| 6.1.1 | 评标委员会的 组建 | 评标委员会构成： ☑初步设计完成后施工图设计完成前： 总人数为9人，其中，招标人代表3人（其中：施工技术1人，建筑设计 1人，结构设计1人，经济0人 ）；专家6人，专家由以下专业技术人员组成: ☑经济：2人 ☑建筑：2人 ☑结构：1人 ☑施工技术：1人 □其他专业： 人 评标专家确定方式：从广西公共资源交易中心专家库中随机抽取。 评标专家的分工： （1）工程总承包工作大纲：建筑设计、结构设计及施工技术类评委负责； （2）施工组织设计：施工技术类评委负责； （3）资信业绩：经济类评委负责； （4）商务标：经济类评委负责； （5）设计标：建筑设计及结构设计类评委负责。 |
| 6.5 | 评标资料封存方式 | ☑在交易中心封存 □当地招投标监督管理部门封存 |
| 6.5.1（3） | 封存的其它材料 | 无 |
| 6.6.1 | 中标候选人公示 | 中标候选人公示媒介同招标公告公示媒介 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | ☑是 □否，推荐的中标候选人数0名。 |
| 7.3.1 | 履约保证金 | ☑是 履约保证金的金额：合同价款扣除建安劳保费、发包人材料价款、暂估专业工程、暂列金额后的5% 。 履约保证金的形式：可以银行保函、现金、工程担保或保证保险等形式【备注：严禁要求中标人只能以现金方式提交保证金的行为】 履约保证金的缴纳方式：在收到中标通知书后，中标人须在 15 个工作日内向招标人提交履约保证金，否则招标人将取消其中标资格。履约保证金的有效期必须涵盖工程竣工验收合格且完成验收整改后、承包人向发包人移交竣工资料手续的时间段。 联合体中标的，其履约保证金由联合体任一方提交。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |
| 10.1 | 农民工工资保证金 | 按桂劳社发[2009]50号执行 |
| 10.2 | 投标文件电子版 |
|  | 投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版 | 投标文件电子版内容： 同纸质文件 。 投标文件电子版份数： 1 份。 投标文件电子版形式： pdf 。 投标文件电子版包封、密封、标识要求：同前述4.1.1款和4.1.2款要求。 |
| 10.3 | 知识产权 |
|  | 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 |
| 10.4 | 同义词语 |
|  | 构成招标文件组成部分的“通用合同条款”合同协议书、“通用合同条款”、“专用合同条款”、“发包人要求”和“发包人提供的资料”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。 |
| 10.5 | 招标人补充的其他内容 |
| 10.5.1 | 招标代理服务费的计算与收取 | ☑中标人支付。具体为：代理报酬按国家计委计价格[2002]1980号文按工程类标准计取，结算金额以项目中标通知书载明的中标金额为招标代理服务费的计费基数。 |
| 11 | 备注 | 非电子投标，除招标文件投标格式中已提供的格式外，投标人可以自行编制，所附材料的复印件均需加盖投标人公章。 |

备注：

1.招标人派出评委参加评标的，须符合以下条件之一：（1）必须是本单位具备工程技术或工程经济类中级及以上职称、同时具备与评标工程技术要求相当条件和能力水平的人员出任，如职称证上的工作单位与招标人名称不符的，须附招标人为其缴纳的近3个月（2020年8月至2020年10月）的社会保险证明原件或者工作编制证明文件复印件加盖单位公章；（2）本单位无符合上述条件的人员时，可以委托持《广西壮族自治区建设工程招标投标评标专家资格证书》的人员出任，持证人员已退休的，应附退休证明文件复印件加盖单位公章，持证人员在职的，应附现任职单位为其缴纳的近3个月（2020年8月至2020年10月）的社会保险证明原件或者工作编制证明文件复印件加盖单位公章。

2.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。

# 投标人须知正文部分

## 1．总则

### 1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目己具备招标条件，现对该项目进行工程总承包招标。

1.1.2招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4招标项目名称及项目招标编号：见投标人须知前附表。

1.1.5项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6项目建设规模：见投标人须知前附表。

### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的增值税计税方法：见“投标人须知前附表”。

### 1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量要求：见投标人须知前附表。

### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）主要负责人要求：见投标人须知前附表；

（3）信誉要求：见投标人须知前附表；

（4）财务要求：见投标人须知前附表；

（5）施工机械设备：见投标人须知前附表；

（6）项目管理机构及人员：见投标人须知前附表；

（7）其他要求：见投标人须知前附表；

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）联合体投标人的设计资质以负责设计内容的成员单位的设计资质及等级为准，联合体投标人的施工资质以负责施工内容的成员单位的施工总承包资质及等级为准。

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 是否要求采用装配式技术：见投标人须知前附表。

1.4.4 是否要求采用建筑信息模型（BIM）技术：见投标人须知前附表。

1.4.5 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目的监理人；

（3）为本招标项目的代建人；

（4）为本招标项目的项目管理单位；

（5）为本招标项目的前期咨询单位（招标人公开已经完成的项目建议书、可行性研究报告、方案设计、初步设计文件的情况除外）；

（6）为本招标项目提供招标代理、造价咨询服务的；

（7）被责令停业或整顿的；

（8）被暂停或取消投标资格的；

（9）财产被接管或基本账户被冻结的；

（10）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（11）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（12）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（13）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（14）其他与招标人存在利益关系且可能影响招标公正性的。

### 1.5 费用承担和设计成果补偿

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表规定给予补偿，并有权免费使用未中标人设计成果。招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果不进行补偿的，招标人使用未中标人设计成果的，应征得该投标人同意，并支付使用费。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场

1.9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

### 1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

### 1.11 分包

1.11.1投标人须知前附表规定应由分包人实施的非主体、非关键性工作，投标人应当按照第五章“发包人要求”的规定提供分包人候选名单及其相应资料。

1.11.2 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。

### 1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

## 2．招标文件

### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）发包人要求；

（6）发包人提供的资料和条件；

（7）投标文件格式；

（8）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.10 款、第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15 天可能影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按“投标人须知前附表”2.2.3规定的形式确认已收到该澄清。

### 2.3 招标文件的修改

2.3.1招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15 天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表”2.2.3规定的澄清文件确认的相同形式，确认已收到该修改。

2.3.3为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的修改、补充等内容进行研究并做出响应，招标人可酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间在招标文件的修改、补充等通知中予以明确。

2.3.4招标文件的修改或补充报招投标监督管理部门备案后，发送给所有获得招标文件的投标人。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

## 3．投标文件

### 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

☑资格审查部分: 具体材料见投标人须知前附表；

☑商务标：具体材料见投标人须知前附表；

☑技术标：具体材料见投标人须知前附表；

☑设计标：具体材料见投标人须知前附表；

☑资信业绩：具体材料见投标人须知前附表；

3.1.2 “投标人须知前附表”规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（1）中所指的联合体协议书。

3.1.3 投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.4～3.1.8款的内容。

3.1.4 组成联合体投标时资格要求：见投标人须知前附表。

3.1.5 联合体参加投标，各方必须签订联合体协议，在协议中应明确各方在联合体中的责任、承担任务量，联合体协议书应随投标文件提交。

3.1.6 联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体投标。

3.1.7 联合体牵头人为投标邀请函中的被邀请人（邀请招标时），联合体牵头人负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并应当向招标人提交由所有联合体成员法定代表人签署的授权书。

3.1.8 联合体中标的，联合体各方应共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

### 3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第七章“投标文件格式”的要求填写投标函；

3.2.2投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。

3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“投资估算表”、或“投资概算汇总表”中的相应报价。投标报价总额为各分项金额之和，此修改须符合本章第4.3 款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见标投人须知前附表。

### 3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 3.4  投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、缴纳形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由联合体的任一方递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 对未中标人交纳的投标保证金（保函原件）应当于中标通知书发出之日起5日内退回；对中标人交纳的投标保证金（保函原件）应当于合同签订之日起5日内退回。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

### 3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附资产负债表、现金流量表、利润表的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3“近年完成的类似工程总承包项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）复印件；“近年完成的类似工程设计项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书和（或）发包人出具的证明文件；“近年完成的类似施工项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）复印件。具体年份要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在实施和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的重大诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.6 联合体投标的，本章第3.5.1 项至第3.5.5 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

### 3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

### 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术的要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件应用不褪色的印刷纸或复印纸打印或复印，并由投标人的法定代表人或其授权的委托代理人签字或盖单位章。投标人的法定代表人授权代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

3.7.4签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.5投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.6投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

## 4．投标

### 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件包装、密封见投标人须知前附表。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1 项或第4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3 条、第4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5．开标

### 5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2款规定的投标截止时间（开标时间）和“投标人须知前附表”4.2.2规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。投标人的法定代表人或委托代理人应当按时参加开标会，并在招标人按开标程序进行点名时，向招标人提交法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书，出示本人身份证（法定代表人签署投标文件并参加开标会时可持本企业任一专职投标员的身份证复印件），以及本项目拟派项目经理和专职安全员的身份证复印件。

招标代理机构的招标代理员必须到场，并向招标人出示本人身份证，并通过广西建筑市场诚信库核验。

开标会由招标人或其委托的招标代理机构主持。

### 5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（3）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；同时公布广西建筑市场诚信库验证等情况；

（4）由招标人代表和监标人检验投标人的资格证件和其他相关证明材料（包括专职投标员身份证原件、授权委托书原件、投标保证金提交凭证原件（如有，电子转账的底单可采用彩色打印件并加盖转账单位公章），否则作无效标书处理；

（5）各投标人代表交叉检查投标文件（光盘或纸质投标文件）的密封情况；

□（6）宣布进入资格审查环节；公布资格审查结果，对入围的投标人投标报价、质量目标、工期及其他内容进行唱标，并记录在案；

☑（6）公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；完成第（7）、（8）、（9）项程序后将投标文件送评委评审；

（7）公布招标控制价及相关内容；

（8）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（9）开标结束。

### 5.3 不予开标

符合下列情况之一的投标，招标人拒绝受理或在开标时当场拒绝其投标，不得进入评标：

（1）投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的；

（2）投标文件未按招标文件要求密封和标记的；

（3）投标人法定代表人或其授权的专职投标员未按时出席开标会或“投标人须知前附表”第1.4.1款规定的其中任何一人的诚信库状态被锁定无效的。

### 5.4 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

## 6．评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或者投标人主要负责人的近亲属；

（2）招标项目主管部门或者招标投标行政监督部门的工作人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的人员；

（4）在招投标活动中从事违法行为而受过行政处罚或者刑事处罚的人员；

（5）与投标人有其他利害关系的；

（6）为该工程提供勘察、设计、监理咨询的主要人员；

（7）为该工程的勘察、设计人员；

（8）为该工程招标代理、造价咨询机构的人员。

### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3 评标方式

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

### 6.4 评标方式移交评标资料

评标委员会完成评标后，立即向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单（授权评标委员会确定中标人时为中标人名单），并同时移交所有评标涉及资料。

### 6.5 评标资料封存和启封

6.5.1 评标结束至中标通知书发放时，招标人按“投标人须知前附表”规定的封存方式封存评标资料，封存资料内容包括：

（1）招标项目开评标资料原件：投标单位人员诚信库核查情况记录表、开标记录表、评标报告及其附件（含评标过程中形成的全部评标表格和清标表格）、投标人开标签到表、专家抽取申请表、专家抽取表、专家签到表、评标纪律、业主委托书。

（2）本项目所有投标人投标文件正本。

（3）“投标人须知前附表”要求封存的其它材料。

6.5.2 如在封存期间处理招标投标利害当事人提出异议或者投诉时需要启封评标资料的，应按当地招投标监督管理部门规定的程序启封。

6.5.3 评标资料封存和启封应符合当地招投标监督管理部门的规定。

### 6.6 中标候选人公示

6.6.1 招标人自收到评标报告之日起3日内，必须在“投标人须知前附表”规定的媒介上按照规定的格式公示中标候选人，公示期不少于3个工作日。招标人逾期不发出中标候选人公示的，由当地招投标监督管理部门责令招标人及时改正。

6.6.2 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。对招标人答复不满意或招标人拒不答复的，投标人可按照本章第8.5条的规定程序向有关行政监督部门投诉。

6.6.3 招标人对中标候选人有投诉的，按照本章第8.5条的规定程序执行。

### 6.7履约能力审查

在中标通知书发出前，如果中标候选人的经营、财务状况发生较大变化，可能造成不能履行合同、无法按照招标文件要求提交履约保证金等情形，不符合中标条件的，应在中标公示期及时书面告知招标人。

如招标人认为中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为可能影响其履约能力的，应当在中标通知书发出前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

## 7．合同授予

### 7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

### 7.2中标通知及中标公告

公示期满无异议或者异议不成立的，招标人应当在公示期结束后5日内，按照招标文件规定的定标办法确定中标人，向中标人发出中标通知书，同时，按规定的格式在交易中心网站发出中标公告，将中标结果通知未中标的投标人。

### 7.3 履约保证金

7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约保证金。联合体中标的，其履约保证金由联合体任一方提交。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。属于必须审批或核准的工程建设项目，上述情形须经原审批或核准部门批准。

### 7.4 签订合同

7.4.1招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，招标人有权没收其投标保证金；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。对依法必须招标项目的中标人，由有关行政监督部门责令改正。

7.4.2 国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人（或者评标委员会依据招标人的授权直接确定的中标人）放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序（或者评标结果排序）依次确定其他中标候选人为中标人。依次确定的其他中标候选人与招标人预期差距较大，或者对招标人明显不利的，招标人可以重新招标。

7.4.3发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，由有关行政监督部门给予警告，责令改正。同时招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

## 8．纪律和监督

### 8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：

（1）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

（2）招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

（3）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

（4）招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

（5）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

（6）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

### 8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（2）投标人之间约定中标人；

（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动；

（6）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（7）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（8）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（9）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（10）不同投标人的投标文件相互混装；

（11）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（12）不同投标人购买招标文件、图纸等费用，从同一单位或个人的账户转出。

### 8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 8.5投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，可以在知道或者应当知道之日起十日内向当地招投标监督管理部门提出书面投诉。投诉事项应先提出异议而没有提出异议的，不予受理。

### 8.6 监督

本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受相关监督部门依法实施的监督，如项目属于公共资源范围，应同时接受本级公共资源交易监督机构的监管。

## 9．重新招标和不再招标

### 9.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3 个的；

（2）经评标委员会评审，所有投标被否决或者部分投标被否决后，有效投标不足3个，导致投标明显缺乏竞争的；

（3）其他有关法规和文件规定的应当重新招标的情形。

### 9.2 重新招标的其他情形

除投标人须知正文第9条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人在分析招标失败的原因并采取相应措施后，应当依法重新招标。

### 9.3 不再招标

重新招标后投标人仍少于3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

## 10．需要补充的其他内容

### 10.1 农民工工资保证金

根据按桂劳社发[2009]50号文件，投标人在投标时必须在投标文件中承诺，在发出中标通知书之日起7个工作日内足额将农民工工资保障金转入相关部门设立的农民工工资保障金专用帐户。如投标人的投标文件没有提交上述承诺的，视为无效投标文件，取消其投标资格。

### 10.2 投标文件电子版

见“投标人须知前附表”。

### 10.3 知识产权

招标人对其知识产权的具体要求见“投标人须知前附表”。

### 10.4 同义词语

见“投标人须知前附表”。

### 10.5 招标人补充的其他内容

见“投标人须知前附表”。

11.备注

附表一：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：_______________

（投标人名称）：

项目           总承包（    ）招标的评标委员会，本委员会对你方的投标文件进行了仔细审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

……

请将上述问题的澄清于__________年________月_______日_______时前递交至___________（详细地址）或传真至___________（传真号码）。采用传真方式的，应在___________年__________月_________日_________时前将原件递交至_____________（详细地址）。

评标委员会：________（签字或盖章）

________年______月______日

附表二：问题的澄清

问题的澄清

编号：_________________

项目          总承包（     ）招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：______________）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

……

投标人：____________________（盖单位章）

法定代表人或其授权代理人：____________________（签字或盖章）

___________年_______月_______日

# 第三章  评标办法（综合评估法）

# 评标办法前附表

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 资格评审标准 | ☑有限数量制 | 1、投标人符合第二章“投标人须知”第1.4项规定的，且按规定提交了第二章“投标人须知前附表”3.1.1项资格审查部分（1）～（8）项内容的，方可进行资格评审评分。 2、资格评审满分为100分，总分60分及以上为合格，按得分由高到低的顺序选择（9）家投标单位作为合格投标人进入本工程的详细评审，如前第 9 名有得分相同的，则一并进入详细评审，如参加投标的单位不足 9 名（含 9 名），则全部达到合格分数线的投标人进入详细评审。【备注：参照建市〔2005〕208号文，原则上工程投资额1000万元以上的工程项目，合格投标人家数应当不少于9个；工程投资额1000万元以下的工程项目，合格投标人家数应当不少于7个】 |
|  |  |  | （一）企业情况（或联合体）（满分20分） | 资质条件（满分10分）： ①设计资质：投标人具备工程设计综合甲级资质或建筑行业（建筑工程）工程设计甲级资质的得4分；具备建筑行业（建筑工程）工程设计乙级资质的得2分；此项满分4分。 ②施工资质：投标人具备建筑工程施工总承包壹级及以上资质的得6分；此项满分6分。 类似工程项目（满分6分）： ①施工业绩：投标人（或联合体中的某一成员）自2017年1月1日至投标截止日承接过单项合同金额在1亿元及以上（或总建筑面积1万平方米及以上）的公共建筑工程的施工业绩（或总承包项目中的施工业绩），每个得1.5分，满分3分。 ②设计业绩：投标人（或联合体中的某一成员）自2017年1月1日至投标截止日承接过工程造价在1亿元及以上（或总建筑面积1万平方米及以上）的公共建筑工程的设计业绩（或总承包项目中的设计业绩），每个得1.5分，满分3分。 【注：同一工程项目只计分一次，不重复计分。设计业绩（或工程总承包业绩由设计方提供时）需提供中标通知书或合同协议书扫描件；已完工施工业绩（或工程总承包业绩由施工方提供时）需提供已录入广西建筑业企业诚信库的中标通知书（或合同协议书）和竣工验收材料证明的诚信库页面打印文件，以竣工验收证明时间为准；在建业绩提供中标通知书或合同协议书扫描件。】 企业管理体系情况（满分4分）：投标人具有质量体系认证证书且在有效期内的得4分，此项满分4分。【注：如是联合体投标的，联合体各方成员均需提供，否则不予计分。】 |
|  |  |  | （二）企业信誉 （满分15分） | 设计获奖情况：（满分6分） 企业2017年1月1日以来获得国家级优秀工程勘察设计奖的每个得3分，省级得2分，市级得1分，此项满分6分。（“优秀工程勘察设计奖”，是指由各级住房城乡建设主管部门或各级勘察设计协会评定的优秀工程勘察设计奖项。其中“国家级”，指“全国优秀工程勘察设计金（银、铜）奖或全国优秀工程勘察设计一、二、三等奖”。） 施工获奖情况（满分9分）： 企业承建或完成的工程获得“省长（或自治区主席或直辖市市长）质量奖、中国建设工程鲁班奖、市政金杯示范工程奖、詹天佑土木工程大奖”，从获奖文件或证书颁发之日起至投标截止之日止不超过三年，每个得3分。 企业承建或完成的工程获得“国家优质工程奖、中国建筑工程装饰奖、国家AAA级安全文明标准化工地（建设工程项目施工安全生产标准化建设工地）”，从获奖文件或证书颁发之日起至投标截止之日止不超过三年，每个得2分。 企业承建或完成的工程获得省级工程质量或安全文明工地奖（建筑施工安全文明标准化工地），省级建筑装饰工程优质奖的从获奖文件或证书颁发之日起至投标截止之日止不超过二年，每个得1分。 企业承建或完成的工程获得设区城市级工程质量或安全文明工地奖（建筑施工安全文明标准化工地），从获奖文件或证书颁发之日起至投标截止之日止不超过一年，每个得0.5分。 【注：以发奖或发证日期为准，同一项目按最高奖项计分，不重复计分。以上企业信誉相关证件提供复印件（属于施工单位提供的需要提供诚信库页面打印文件）并加盖公章。】 |
|  |  |  | （三）项目总负责人 （满分10分） | （1）项目总负责人具备高级或以上职称得5分；具备中级职称得3分，此项满分5分。 （2）项目总负责人具备一级注册建筑师或一级注册结构师执业资格或建筑工程专业的一级注册建造师执业资格的得5分，此项满分5分。 【注：须提供投标人为以上人员缴纳2020年8月至2020年10月份社会保险证明材料，否则视为资格审查不合格。】 |
|  |  |  | （四）项目设计负责人、项目采购负责人（如有）、项目经理情况（满分10分） | （1）项目设计负责人具有一级注册建筑师证书的得3分，此项满分3分。 （2）项目设计负责人具有高级或以上职称的得2分，此项满分2分。 （3）项目经理具有建筑工程专业的一级注册建造师证书的得3分，此项满分3分。 （4）项目经理具有中级或以上职称的得2分，此项满分2分。 【注：须提供投标人为以上人员缴纳2020年8月至2020年10月份社会保险证明材料，否则视为资格审查不合格。以上证件属于施工单位提供的需要提供诚信库页面打印文件。】 |
|  |  |  | （五）拟投入本工程管理的其他人员情况 （满分 15.00分） | 拟投入本项目的主要技术管理人员合理配备情况，此项满分15分。 优（11.1-15分）：拟投入本工程主要管理人员完全满足施工需要，管理人员配备齐全且有经验及综合素质优秀。 良（7.1-11分）：拟投入本工程主要管理人员满足施工需要，管理人员配备齐全且有经验及综合素质优秀。 中（3.1-7）：拟投入本工程主要管理人员基本满足项目管理需要。 差（0-3分）：拟投入本工程主要管理人员不能满足项目管理需要。 【注：须提供投标人为以上人员缴纳2020年8月至2020年10月份社会保险证明材料，否则视为资格审查不合格。以上证件属于施工单位提供的需要提供诚信库页面打印文件。】 |
|  |  |  | （六）拟投入施工机械设备情况 （满分 15.00分） | 拟投入本工程机械设备满足工程要求情况： 优（11.1-15分）：拟投入的主要机械设备、辅助施工设备、器具齐全且配置科学合理，投入计划与进度计划相适应，设备型号、数量完全满足施工需要，采用目前国际、国内先进的机械设备。 良（7.1-11分）：拟投入的主要机械设备、辅助施工设备、器具齐全且配置基本合理，投入计划与进度计划相适应，设备型号、数量满足施工需要，采用目前国内先进的机械设备。 中（3.1-7分）：拟投入的主要机械设备、辅助施工设备、器具基本满足工程需要，投入计划与进度计划基本匹配，无重大缺漏，设备型号、数量基本满足施工需要。 差（0-3分）：拟投入的主要机械设备、辅助施工设备、器具不齐全，投入计划与进度计划不适应，存在重大缺漏，设备型号、数量不能满足施工需要。 |
|  |  |  | （七）企业财务状况 （满分 15.00分） | 提供2017年、2018年及2019年经会计师事务所审计的财务报表和审计报告的，每一年得5分，满分15分。 【注：1.成立不足三年企业需提供取得营业执照年份起经审计的财务报表和审计报告得满分。2.财务报表及审计报告未经审计的不得分。3.如为联合体投标的，要求双方同时提供，施工企业需提供财务报表和审计报告的诚信库页面打印文件。】 |
| 2.1.2 | 形式 评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 法定代表人或其委托代理人签字或盖章及加盖投标人单位公章 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第七章“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 联合体投标人（如有） | 提交联合体协议书，并明确联合体牵头人 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价。 |
| 2.1.3 | 响应性 评审标准 | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 工期 | 符合第二章“投标人须知’’第1.3.2项规定 |
|  |  | 工程质量 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 权利义务 | 投标函附录中的相关承诺符合或优于第四章“合同条款及格式”的相关规定 |
|  |  | 技术标准和要求 | 符合第五章 “发包人要求”相关规定 |
|  |  | 投标价格 | 低于（含等于）招标人公布的招标控制价或无本章附件B否决投标条件的相应情况。 |
|  |  | 分包计划（如有） | 符合第二章“投标人须知”第1.11款规定 |
| 2.2 | 详细评审 | 通过资格审查的合格投标人，只有通过了形式性评审和响应性评审，才能进入详细评审程序 |
| 2.2.1 | 详细评审内容 | 分值构成（总分100分） | 初步设计完成后施工图设计完成前： 资信业绩（15）分 商务标（20）分 工程总承包工作大纲（25）分 施工组织设计（20）分 设计标（20）分 |
| 2.2.2 | 评标基准价计算方法 | （1）有效报价范围：为投标总价低于或等于招标控制价，通过资格评审、形式评审、响应性评审且技术标评审合格，经评标委员会审定不存在严重不平衡、不合理、不低于其企业成本的投标人投标总价。 （2）将有效报价范围内的投标人，按其投标报价由低到高的顺序依次排出名次。 （3）有效报价的投标人在10家以上的，从最高的投标报价开始去掉n家投标报价和从最低的投标报价开始去掉n家或n-1家（有效报价范围内投标人家数为奇数时取n-1家）投标报价后（当出现两个或两个以上相同投标报价时，一并去掉），取10家（如不足10家，按实际家数计取）投标人投标报价进入评标基准价计算范围，再取其中的有效报价的算术平均值作为评标基准价；有效报价的投标人在10家（含10家）以下的，将全部有效报价的算术平均值作为评标基准价。n=（有效报价范围的投标人家数－10）/2，n为四舍五入取整数。 |
| 2.2.3 | 投标报价的偏差率计算方式 | 偏差率=100% ×（投标人报价－评标基准价）/评标基准价 |
| 条款号 | 评分因素 | 评分标准 |
| 2.2.4（1） | 工程总承包工作大纲评分标准（满分25分） | 总体实施方案（5分） | 主要结合投标人提供的总体实施方案是否能够满足本项目的总体建设要求，各目标切实是否可行，科学合理进行评定。 比较评分优得3.2～5分，中得1.6～3.1分，差得 0～1.5分。 |
|  |  | 项目实施要点（7分） | 根据实施要点，包括勘察设计实施要点、采购实施要点、施工实施要点、试运行实施要点等。结合本项目特点，切合实际，先进可行，具有可操作性进行评定。 比较评分优得 5.1～7分，中得 2.1～5分，差得 0～2分。 |
|  |  | 项目管理要点（7分） | 根据管理目标是否明确，切合实际，先进可行，具有可操作性。包括：合同管理要点、资源管理要点、质量控制要点、进度控制要点、费用估算及控制要点、安全管理要点、职业健康管理要点、环境管理要点、沟通和协调管理要点、财务管理要点、风险管理要点、文件及信息管理要点、报告制度等进行评定。 比较评分优得 5.1～7分，中得 2.1～5分，差得 0～2分。 |
|  |  | 设计及施工的配合（2分） | 根据协调配合计划切合实际，满足项目实施需要，协调配合计划的可操作性等进行评定。 比较评分优得1.21～2分，中得 0.71～1.2分，差得 0～0.7分。 |
|  |  | 项目管理机构配备（4分） | （1）项目总负责人：具有壹级注册建筑师或壹级注册结构工程师或壹级注册建造师执业资格，并具备高级及以上职称的得1分。 （2）项目经理：具有建筑工程专业的壹级注册建造师执业资格和中级及以上职称的得1分。 （3）设计负责人：具备高级及以上职称的得1分；具备中级职称的得0.5分； （4）项目管理机构其他人员满足招标文件要求，且拟投入本工程施工员、质量员、材料员、造价员配备齐全并全部持证上岗的得1分，否则不得分。 |
| 2.2.4（2） | 施工组织设计评分标准（满分20） | 主要施工方法（2分） | 各主要分部施工方法符合项目实际，须有详尽的施工技术方案，工艺先进、方法科学合理、可行，能指导具体施工并确保安全。 比较评分优得 1.3～2分，中得 0.6～1.2分，差得 0～0.5分。 |
|  |  | 拟投入的主要物资计划（2分） | 投入的施工材料有详细的组织计划且计划周密，数量、选型配置、进场时间安排合理，满足施工需要。 比较评分优得 1.3～2分，中得 0.6～1.2分，差得 0～0.5分。 |
|  |  | 拟投入的主要施工机械、设备计划（2分） | 投入的施工机械、设备、机具有详细的组织计划且计划周密，设备数量、选型配置、进场时间安排合理，满足施工需要。 比较评分优得 1.3～2分，中得 0.6～1.2分，差得 0～0.5分。 |
|  |  | 劳动力安排计划（2分） | 各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划，有各工种劳动力安排计划，劳动力投入合理，满足施工需要。 比较评分优得 1.3～2分，中得 0.6～1.2分，差得 0～0.5分。 |
|  |  | 确保工程质量的技术组织措施（2分） | 应有专门的质量技术管理班子和制度，且人员配备合理，制度健全。主要工序应有质量技术保证措施和手段，自控体系完整，能有效保证技术质量，达到承诺的质量标准。 比较评分优得 1.3～2分，中得 0.6～1.2分，差得 0～0.5分。 |
|  |  | 确保安全生产的技术组织措施（2分） | 应有专门的安全管理人员和制度，且人员配备合理，制度健全，各道工序安全技术措施针对性强，符合实际且满足有关安全技术标准要求。现场防火、应急救援、社会治安安全措施得力。 比较评分优得 1.3～2分，中得 0.6～1.2分，差得 0～0.5分。 |
|  |  | 确保工期的技术组织措施（2分） | 在施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安排、技术等方面有保证工期的具体措施且措施得当。有控制工期的施工进度计划。应有施工总进度表或施工网络图，各项计划图表编制完善，安排科学合理，符合本项目施工实际要求。 比较评分优得 1.3～2分，中得 0.6～1.2分，差得 0～0.5分。 |
|  |  | 确保文明施工的技术组织措施（2分） | 针对本工程项目特点，应有现场文明施工、环境保护措施，且措施内容应达到《建筑施工安全生产检查标准》（JGJ59-2011）合格标准并符合《广西壮族自治区建筑工程文明施工导则》要求。各项措施周全、具体、有效。有具体实现现场文明施工目标的承诺。 比较评分优得 1.3～2分，中得 0.6～1.2分，差得 0～0.5分。 |
|  |  | 工程施工的重点和难点及保证措施（2分） | 针对本工程的特点，阐述本工程的重点和难点，解决重点和难点问题的方法是否合理。 比较评分优得 1.3～2分，中得 0.6～1.2分，差得 0～0.5分。 |
|  |  | 施工总平面布置图（2分） | 应有施工总平面布置图，安排科学合理，符合本项目施工实际要求。 比较评分优得 1.3～2分，中得 0.6～1.2分，差得 0～0.5分。 |
| 2.2.4（3） | 资信业绩评分标准（满分15分） | 信誉 （10分） | （一）获奖情况（满分10分） 1、设计获奖情况： （1）投标人或投标人所承接的项目获得获得过省级及以上优秀工程设计奖项优秀工程勘察设计奖，从获奖证书颁发之日起至投标截止之日止不超过三年，每个得2分。 注：“优秀工程勘察设计奖”，是指由各级住房城乡建设主管部门或各级勘察设计协会评定的优秀工程勘察设计奖项，其他奖项均不计分。 2、施工获奖情况： （1）企业完成的工程获得“广西壮族自治区主席质量奖、中国建设工程鲁班奖、市政金杯示范工程奖、詹天佑土木工程大奖”，从获奖证书颁发之日起至投标截止时间止三年内，每个得3分； （2）企业承建或完成的工程获得“国家优质工程奖、全国建筑工程装饰奖、国家AAA级安全文明标准化工地”的，从获奖证书颁发之日起至投标截止时间止三年内，每个得2分； （3）企业承建或完成的工程获得省（自治区或直辖市）级建设行政主管部门或其认定的行业协会颁发的工程质量或安全文明工地奖的，从获奖证书颁发之日起至投标截止时间止二年内，每个得1分； （4）企业承建或完成的工程获得设区地级市建设行政主管部门或其认定的行业协会颁发的工程质量或安全文明工地奖的，从获奖证书颁发之日起至投标截止时间止一年内，每个得0.5分； （5）企业主编或参编或主持完成国家级建设工法、国家或行业标准，从获奖证书颁发或标准发布之日起至投标截止之日止不超过三年，每项得1分； （6）企业主编或参编或主持完成省级建设工法、省级标准，从获奖证书颁发或标准发布之日起至投标截止之日止不超过二年，每项得0.2分。 （注：同一项目获得不同级别奖项，按最高级别奖项计分，不重复计分。以获奖证书上注明的获奖时间为准。） |
|  |  | 资质（3分） | （1）投标人（联合体投标时为设计单位）具备工程设计综合甲级资质或者建筑工程行业设计甲级资质或建筑行业（建筑工程）专业设计甲级资质得1分；具备建筑工程行业设计乙级资质或建筑行业（建筑工程）专业设计乙级资质得0.5分。 （2）投标人（联合体投标时为施工方）具备建筑工程施工总承包壹级及以上资质得2分。 |
|  |  | 业绩（2分） | ①施工业绩：投标人（或联合体中的某一成员）自2017年1月1日至投标截止日承接过单项合同金额在1亿元及以上（或总建筑面积1万平方米及以上）的公共建筑工程的施工业绩（或总承包项目中的施工业绩），每个得0.5分，满分1分。 ②设计业绩：投标人（或联合体中的某一成员）自2017年1月1日至投标截止日承接过工程造价在1亿元及以上（或总建筑面积1万平方米及以上）的公共建筑工程的设计业绩（或总承包项目中的设计业绩），每个得0.5分，满分1分。 |
| 2.2.4（4） | 商务标评分标准（满分20分） | 偏差率 | （1）评分时以投标报价的评标基准价为最高分100分，采用内插法计算，投标人报价每高于评标基准价1％的扣1.5分，每低于评标基准价1％的扣1分，计算出投标人的投标报价得分。 （2）有效报价投标人的商务标得分=该投标人的投标报价得分×20% |
| 2.2.4（5） | ☑设计标评分标准（适用初步设计完成后施工图设计完成前以深化初步设计投标）（满分20分） | 初步设计深化成果（20分） | 1、总体概述，对项目总体认识是否全面，论述是否完整，总体组织是否符合实际、总体设计是否符合规范，总体计划是否合理。评分：差：0～0.7分，中：0.8～1.4 分分，优：1.5～2分。 2、初步设计深化文件（包括地基基础工程）的先进性、合理性、实用性、可实施性，主要从平面布局、功能分区、建筑造型、专业设计、投资分析等方面考虑。评分：差：0～2 分，中：2.1～4.1 分，优：4.1～6分。 3、是否对原初步设计提出科学合理的深化优化建议，深化优化成果是否完整，是否能达到或超过原总平设计、方案设计的效果和目标。评分：差：0～1.3分，中：1.4～2.7 分，优：2.8～4分。 4、施工图设计阶段及各专业重点、难点分析及 保证措施，对关键技术 选用和实施有专篇进行论证的实施方案。 评分：差：0～1 .3分，中：1.4～2.7 分，优： 2.8～4分。 5、各专业对经济性的控制是否有专项措施，经济性控制是否良好。评分：差：0～1 .3分，中：1.4～2.7 分，优： 2.8～4分。 |
| 投标人汇总得分 | 投标人汇总得分=资信业绩得分+商务标得分+技术标得分+设计标得分 |
| 3 | 评标程序 | 详见本章附件A：评标详细程序 |
| 3.1.2 | 否决投标条件 | 详见本章附件B：否决投标条件 |

# 评标办法正文部分

## 1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人或者经招标人授权评标委员会自行确定。

## 2. 评审标准

### 2.1 初步评审标准

2.1.1资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

### 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）工程总承包工作大纲：见评标办法前附表；

（2）施工组织设计：见评标办法前附表；

（3）资信业绩：见评标办法前附表；

（4）商务标：见评标办法前附表；

（5）设计标：见评标办法前附表。

备注：“工程总承包工作大纲”与“施工组织设计”共同组成“技术标”，该两项得分之和即为“技术标”得分。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）工程总承包工作大纲评分标准：见评标办法前附表；

（2）施工组织设计评分标准：见评标办法前附表；

（3）资信业绩评分标准：见评标办法前附表；

（4）商务标评分标准：见评标办法前附表；

（5）设计标评分标准：见评标办法前附表。

## 3. 评标程序

### 3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.5项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.5项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

### 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。评标办法前附表对承包人建议书中的设计文件评审有特殊规定的，从其规定。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对工程总承包工作大纲计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对施工组织设计计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对资信业绩计算出得分C；

（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对商务标计算出得分D；

（5）按本章第2.2.4（5）目规定的评审因素和分值对设计标计算出得分E；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C+D+E。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。

### 3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

### 3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

# 附件A  评标详细程序

## A0 总  则

本附件是本章“评标办法”的组成部分，是对本章第3条所规定的评标程序的进一步细化，评标委员会应当按照本附件所规定的详细程序开展并完成评标工作。

## A1 基本程序

评标活动将按以下五个步骤进行：

（1）评标准备；

（2）初步评审；

（3）详细评审；

（4）澄清、说明或补正；

（5）推荐中标候选人或者直接确定中标人及提交评标报告。

## A2 评标准备

# A2.1 评标委员会成员签到

评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。

评标委员会成员的随身包裹和通讯设备，交由交易中心工作人员统一保管。

A2.2 评标委员会的组建和分工

评标委员会应按照投标人须知前附表第6.1.1条的规定组建。首先以记名方式推选一名评标委员会主任。评标委员会主任负责评标活动的组织工作。招标人代表参加评标委员会的，应明确参加类别。评标委员的分工按投标人须知前附表6.1.1的约定。

# A2.3 熟悉文件资料

A2.3.1 评标委员会主任应组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求，掌握评标标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评标表格的使用。

A2.3.2 招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括招标文件、未在开标会上当场拒绝的各投标文件、开标会记录、招标控制价、工程所在地工程造价管理部门颁布的工程造价信息、定额（如作为计价依据时）、有关的法律、法规、规章、国家标准以及招标人或评标委员会认为必要的其他信息和数据。

A2.4交易中心负责评标场地布置和评标活动的服务。

## A3 初步评审

# A3.1资格评审

评标委员会根据“评标办法前附表”中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行资格评审。

# A3.2形式评审

评标委员会根据“评标办法前附表”中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行形式评审。

# A3.3 响应性评审

A3.3.1 评标委员会根据“评标办法前附表”中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行响应性评审。

A3.3.2 投标人投标总价不得超出（不含等于）招标人公布的招标控制价，凡投标人的投标总价超出招标控制价的，该投标人的投标文件不能通过响应性评审。

A3.4 判断投标是否为否决投标

A3.4.1 判断投标人的投标是否为否决投标的全部条件，在本章附件B中集中列示。

A3.4.2 本章附件B集中列示的否决投标条件不应与第二章“投标人须知”和本章正文部分包括的否决投标条件抵触，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

A3.4.3 评标委员会在评标过程中，依据本章附件B中规定的否决投标条件判断投标人的投标是否为否决投标。

# A3.5 澄清、说明或补正

在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人应当根据问题澄清通知要求，以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据本章第3.3款的规定进行。

## A4 详细评审

只有通过了初步评审、被判定为合格的投标方可进入详细评审。

A4.1 对投标文件进行基础性数据分析和整理工作（清标）

【备注：根据项目情况进行设置】

A4.2 算术错误修正

评标委员会经济组评委依据本章中规定的相关原则对投标报价中存在的算术错误进行修正，并根据算术错误修正结果计算评标基准价。

# A4.3 详细评审的程序

A4.3.1 评标委员会按照本章第3.2款中规定的程序进行详细评审：

（1）工程总承包工作大纲；

（2）施工组织设计；

（3）资信业绩；

（4）商务标；

（5）设计标：

按照“评标办法前附表”中规定的分值设定、各项评分因素、评分标准，由评标委员会的相对应专业的评委进行评审和评分。

# A4.4澄清、说明或补正

在评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人对此以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据本章第3.3款的规定执行。

# A4.5 汇总评分结果

详细评审工作全部结束后，汇总评标委员会各成员的详细评审评分结果，并按照详细评审最终得分由高至低的次序对投标人进行排序。

## A5 推荐中标候选人或者直接确定中标人

# A5.1 推荐中标候选人

A5.1.1 除第二章“投标人须知”前附表第7.1款授权直接确定中标人外，评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则：

（1）评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并根据第二章“投标人须知”前附表第7.1款规定及本章的规定推荐中标候选人。

（2）如果评标委员会根据本章的规定作否决投标处理后，有效投标不足三个，且少于第二章“投标人须知”前附表第7.1款规定的中标候选人数量的，，如经评标委员会评定仍具备竞争性的，可以将所有有效投标按经济标评分得分由高至低的次序作为中标候选人向招标人推荐。如果因评标委员会否决投标后有效投标不足三个且评标委员会评定明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决所有投标。

A5.1.2 投标截止时间前递交投标文件的投标人数量少于三个或者所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。

# A5.2 直接确定中标人

第二章“投标人须知”前附表授权评标委员会直接确定中标人的，评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，按照本章的规定直接确定中标人。

# A5.3 编制评标报告

评标委员会向招标人提交评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字，并于评标结束时抄送有关行政监督部门。评标报告应当包括但不限于以下内容：

（1）基本情况和数据表；

（2）评标委员会成员名单；

（3）开标记录；

（4）符合要求的投标一览表；

（5）否决投标情况说明；

（6）评标标准、评标方法或者评标因素一览表；

（7）经评审的价格一览表（包括评标委员会在评标过程中所形成的所有记载评标结果、结论的表格、说明、记录等文件）；

# （8）经评审的投标人排序；

（9）推荐的中标候选人名单（如果第二章“投标人须知”前附表授权评标委员会直接确定中标人，则为“确定的中标人”）与签订合同前要处理的事宜；

（10）澄清、说明、补正事项纪要。

## A6 特殊情况的处置程序

# A6.1 关于评标活动暂停

A6.1.1 评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。

A6.1.2 发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

# A6.2 关于评标中途更换评委

A6.2.1 除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：

（1）因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。

（2）根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。

A6.2.2 退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由招标人根据本招标文件规定的评标委员会成员生产方式另行确定替代者进行评标。

# A6.3 记名投票

需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

# 附件B  否决投标条件

## B0 总  则

本附件所集中列示的否决投标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的否决投标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

## B1 否决投标条件

投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作否决投标处理：

B1.1 有第二章“投标人须知”第1.4.5项规定的任何一种情形的；

B1.2 有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

B1.3 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

B1.4在资格评审、形式评审、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标文件不符合“评标办法前附表”中规定的任何一项评审标准的【备注：如资格审查采用有限数量制时，资格审查的评审内容按打分制给予对应分值，无相关证明材料的给予0分，但不做否决投标处理。】；

B1.5 不按第二章投标须知前附表第3.1.1条内容提供资料的；

B1.6由委托代理人签字或盖章，但未随投标文件一起提交有效的“授权委托书”原件的；

B1.7 投标人不接受评标委员会按第三章“评标办法”第3.1.3条的原则对投标报价进行修正的；

# B1.8 投标人不具备独立法人资格或作为独立法人资格但就本工程提交一个以上的投标文件的；

B1.9 投标文件实质上没有响应招标文件的要求的；

B1.10 法规规定的其他否决投标条款。

# 第四章  合同条款及格式

# 第一部分  合同协议书

合同协议书

（以下简称“发包人”）为实施               已接受              （简称“承包人”）对该项目的工程总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

# 1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）本合同协议书

（2）本合同专用条款

（3）中标通知书

（4）招投标文件及其附件

（5）本合同通用条款

（6）合同附件

（7）标准、规范及有关技术文件

（8）设计文件、资料和图纸

（9）双方约定构成合同组成部分的其它文件

双方在履行合同过程中形成的双方授权代表签署的会议纪要、备忘录、补充文件、变更和洽商等书面形式的文件构成本合同的组成部分。

# 2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 工程概况

（1）工程名称： 广西现代渔业种业示范园（核心区）建设项目

（2）工程地点：  崇左市扶绥县广西扶绥种畜场那坡分场内

（3）工程内容：项目总建设规模为217609.61㎡，其中包括：1.建设科研管理中心5877.43㎡（科研综合楼2490.42㎡、引种实验楼1190.64㎡，育种实验楼1190.64㎡、档案资料室790.16㎡、消防水泵房140.17㎡、连廊75.4㎡）；2.设施渔业区5803.28㎡（育苗车间2390.72㎡、催产孵化车间2275.04㎡、检验检疫车间1137.52㎡）；3.水产原良种保种选育区池塘56490.81㎡；4.引进种及新品种性能测试区池塘31261.25㎡；5.名优水产苗种培育区池塘60188.93㎡；6.健康养殖试验区池塘30200.77㎡；7.水处理区池塘27430.14㎡；8.其他配套设施357.00㎡（工具和饲料联排房117.04㎡、配电房152.8㎡、水泵房45㎡、大门值班室42.16㎡）。同时配套建设围墙、绿化和景观等。

（4）工程承包范围：在建设规模、建设标准、投资限额及工程质量、进度要求确定的条件下，依据经广西壮族自治区发改委审批的本项目初步设计报告，进行施工图设计、施工、设备采购的工程总承包，包括建设红线范围内的设计、施工直至竣工调试、验收合格及整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工作的总承包。包括（1）建设红线范围内的工程设计，包括深化初步设计、施工图设计、绿色建筑设计、交通设计、绿化景观方案等；设计单位应具有相应资质，如国家或行业没有资质规定，设计单位要求应具有相应专业领域设计能力及业绩，其设计水平应能根据建设方要求展开设计并保证符合有关要求； （2）本项目建筑、装饰、结构、消防、给排水、电气、防雷、节能、绿色建筑和本项目投入使用所需要的其他设施的施工，相应设备采购与安装，以及工程验收合格及整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工作；（3）项目范围内的道路及景观绿化亮化等园林工程；配套污水处理设施工程；（4）协助招标人办理工程相关的报建、验收、工程竣工验收备案等手续办理。（5）工程竣工及备案：①整理竣工验收备案资料，完成全部单项验收，协助招标人完成竣工验收工作；②对各设备(系统)进行调试；③协助招标人办理人防、消防工程验收、环保验收、基建档案验收，并完成工程竣工验收备案手续。（6）工程试运行，整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工程。质保期工作按建设部有关规定执行。

4. 本合同采用☑固定总价□固定单价的计价方式，合同价格为人民币（大写）       元，（¥         ）    ，其中：勘察费      元（如有），设计费         元，设备购置费            元（如有），建筑安装工程费            元，暂列费用            元（如有）。

按规定应由发包人承担的费用不包括在本合同价格内。

暂列费用不包括在本合同价格内。暂列费用主要为以下情况：

（1）在批准的初步设计范围内，技术设计、施工图设计及施工过程中所增加的工程费用；经批准的设计变更，工程变更、材料代用、局部地基处理等增加的费用。

（2）一般自然灾害造成的损失和预防自然灾害所采取的措施费用。

（3）竣工验收时为鉴定工程质量对隐蔽工程进行必要的挖掘和修复费用。

（4）地下障碍物处理、超规超限设备运输等发生的费用。

5. 项目总负责人：          ；项目设计负责人：          ；项目经理：          ；项目施工专职安全员：          。

6. 工程质量符合的标准和要求：设计要求的质量标准：符合国家行业、广西及地方的相关勘察设计规定要求。施工要求的质量标准：达到国家及行业现行施工验收规范合格标准。

7. 承包人承诺按合同约定承担工程的设计、实施、竣工及缺陷修复。

8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9. 承包人计划开始工作时间：设计开始时间     ，施工开始时间__________，实际开始工作时间按照监理人开始工作通知中载明的开始工作时间为准。工期为      天，其中设计工期     天，施工工期      天（合同履行期业主承担义务的工作影响占用承包人进度计划时间，如包括但不限于业主选择方案、审图、报建、论证及承包人有证据证明非承包人责任引起工期延误等，工期相应顺延。）。

10. 本协议书中有关的词语含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。

11. 合同生效：本合同自 双方签字盖章 之日起生效。

12. 合同订立时间：    年   月   日；合同订立地点：          。

13. 本协议书一式     份，均具有同等法律效力，发包人执     份，承包人执     份。

14. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：

（公章或合同专用章）

法定代表人：

（签字或盖章）

地   址：

邮政编码：

电话：

传真：

日   期：

承包人：                 （联合体牵头人）

（公章或合同专用章）

法定代表人：

（签字或盖章）

地   址：

邮政编码：

电话：

传真：

日   期：

承包人：                   （联合体成员）

（公章或合同专用章）

法定代表人：

（签字或盖章）

地   址：

邮政编码：

电话：

传真：

日   期

# 第二部分  通用合同条款

## 第1条一般规定

### 1.1  定义与解释

1.1.1合同，指由第1.2.1项所述的各项文件所构成的整体。

1.1.2通用条款，指合同当事人在履行工程总承包合同过程中所遵守的一般性条款，由本文件第1条至第20条组成。

1.1.3专用条款，指合同当事人根据工程总承包项目的具体情况，对通用条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定，并同意共同遵守的条款。

1.1.4工程总承包，指承包人受发包人委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工（含竣工试验）、试运行等阶段实行全过程或若干阶段的工程承包。

1.1.5发包人，指在合同协议书中约定的，具有项目发包主体资格和支付工程价款能力的当事人或取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.6承包人，指在合同协议书中约定的，被发包人接受的具有工程总承包主体资格的当事人，包括其合法继承人。

1.1.7联合体，指经发包人同意由两个或两个以上法人或者其它组织组成的，作为工程承包人的临时机构，联合体各方向发包人承担连带责任。联合体各方应指定其中一方作为牵头人。

1.1.8分包人，指接受承包人根据合同约定对外分包的部分工程或服务的，具有相应资格的法人或其它组织。

1.1.9发包人代表，指发包人指定的履行本合同的代表。

1.1.10监理人，指发包人委托的具有相应资质的工程监理单位。

1.1.11工程总监，指由监理人授权、负责履行监理合同的总监理工程师。

1.1.12项目总负责人，指承包人按照合同约定任命的负责履行合同的代表。

1.1.13项目设计负责人，指承包人指定负责组织指导协调设计工作并具有相应资格的人员。

1.1.14项目经理，指承包人指定负责组织指导协调施工工作并具有相应资格的人员。

1.1.15项目采购负责人，指承包人指定负责组织协调采购工作的人员。

1.1.16项目施工专职安全员，指承包人指定负责项目施工过程安全管理并具有相应资格的人员。

1.1.17工程，指永久性工程和（或）临时性工程。

1.1.18永久性工程，指承包人根据合同约定，进行设计、采购、施工、竣工试验、竣工后试验和试运行考核并交付发包人进行生产操作或使用的工程。

1.1.19单项工程，指专用条件中列明的具有某项独立功能的工程单元，是永久性工程的组成部分。

1.1.20临时性工程，指为实施、完成永久性工程及修补任何质量缺陷，在现场所需搭建的临时建筑物、构筑物，以及不构成永久性工程实体的其它临时设施。

1.1.21现场或场地，指合同约定的由发包人提供的用于承包人现场办公，工程物资、机具设施存放和工程实施的任何地点。

1.1.22项目基础资料，指发包人提供给承包人的经有关部门对项目批准或核准的文件、报告（如选厂报告、资源报告、勘察报告等）、资料（如气象、水文、地质等）、协议（如原料、燃料、水、电、气、运输等）和有关数据等，以及设计所需的其它基础资料。

1.1.23现场障碍资料，指发包人需向承包人提供的进行工程设计、现场施工所需的地上和地下已有的建筑物、构筑物、线缆、管道、受保护的古建筑、古树木等坐标方位、数据和其它相关资料。

1.1.24设计阶段，指规划设计、总体设计、初步设计、技术设计和施工图设计等阶段。设计阶段的组成，视项目情况而定。

1.1.25工程物资，指设计文件规定的将构成永久性工程实体的设备、材料和部件，以及进行竣工试验和竣工后试验所需的材料等。

1.1.26施工，指承包人把设计文件转化为永久性工程的过程，包括土建、安装和竣工试验等作业。

1.1.27竣工试验，指工程和（或）单项工程被发包人接收前，应由承包人负责进行的机械、设备、部件、线缆和管道能性能试验。

1.1.28变更，指在不改变工程功能和规模的情况下，发包人书面通知或书面批准的，对工程所作的任何更改。

1.1.29施工竣工，指工程已按合同约定和设计要求完成土建、安装，并通过竣工试验。

1.1.30工程接收，指工程和（或）单项工程通过竣工试验后，为使发包人的操作人员、使用人员进入岗位进行竣工后试验、试运行准备，由承包人与发包人进行工程交接，并由发包人颁发接收证书的过程。

1.1.31竣工后试验，指工程被发包人接收后，按合同约定由发包人自行或在发包人组织领导下由承包人指导进行的工程的生产和（或）使用功能试验。

1.1.32试运行考核，指根据合同约定，在工程完成竣工试验后，由发包人自行或在发包人的组织领导下由承包人指导进行的包括合同目标考核验收在内的全部试验。

1.1.33考核验收证书，指试运行考核的全部试验完成并通过验收后，由发包人签发的验收证书。

1.1.34工程竣工验收，指承包人接到考核验收证书、完成扫尾工程和缺陷修复，并按合同约定提交竣工验收报告、竣工资料、竣工结算资料，由发包人组织的工程结算与验收。

1.1.35合同期限，指从合同生效之日起，至双方在合同下的义务履行完毕之日止的期间。

1.1.36基准日期，指递交投标文件截止日期之前30日的日期。

1.1.37项目进度计划，指自合同生效之日起，按合同约定的工程全部实施阶段（包括设计、采购、施工、竣工试验、工程接收、竣工后试验至试运行考核等阶段）或若干实施阶段的时间计划安排。

1.1.38工期，指承包人在投标函中承诺的完成合同工作所需的期限，包括按第13条约定所作的变更。

1.1.39设计开工日期，指合同协议书中约定的，承包人开始设计工作的绝对日期或相对日期。

1.1.40施工开工日期，指合同协议书中约定的，承包人开始现场施工的绝对日期或相对日期。

1.1.41竣工日期，指合同协议书中约定的，由承包人完成工程施工（含竣工试验）的绝对日期或相对日期，包括按合同约定的任何延长日期。

1.1.42绝对日期，指以公历年、月、日所表明的具体期限。

1.1.43相对日期，指以公历天数表明的具体期限。

1.1.44关键路径，指项目进度计划中直接影响到竣工日期的时间计划线路。该关键路径由合同双方在讨论项目进度计划时商定。

1.1.45日、月、年，指公历的日、月、年。本合同中所使用的任何期间的起点均指相应事件发生之日的下一日。如果任何时间的起算是以某一期间届满为条件，则起算点为该期间届满之日的下一日。任何期间的到期日均为该期间届满之日的当日。

1.1.46工作日，指除中国法定节假日之外的其它公历日。

1.1.47合同价格，指合同协议书中约定的、承包人进行设计、采购、施工、竣工试验、竣工后试验、试运行考核和服务等工作的价款。

1.1.48合同价格调整，指依据法律及合同约定需要增减的费用而对合同价格进行的相应调整。

1.1.49合同总价，指根据合同约定，经调整后的合同结算价格。

1.1.50预付款，是指根据合同约定，由发包人预先支付给承包人的款项。

1.1.51工程进度款，指发包人根据合同约定的支付内容、支付条件，分期向承包人支付的设计、采购、施工和竣工试验的进度款，竣工后试验和试运行考核的服务费以及工程总承包管理费等款项。

1.1.52工程质量保修责任书，指依据有关质量保修的法律规定，发包人与承包人就工程质量保修相关事宜所签订的协议。

1.1.53 缺陷责任保修金，指按合同约定发包人从工程进度款中暂时扣除的，作为承包人在施工过程及缺陷责任期内履行缺陷责任担保的金额。

1.1.54缺陷责任期，指承包人按合同约定承担缺陷保修责任的期间，一般应为12个月。因缺陷责任的延长，最长不超过24个月。具体期限在专用条款约定。

1.1.55书面形式，指合同书、信件和数据电文等可以有形地表现所载内容的形式。数据电文包括：电传、传真、电子数据交换和电子邮件。

1.1.56违约责任，指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合合同约定所须承担的责任。

1.1.57不可抗力，指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，具体情形由双方在专用条款中约定。

1.1.58联络，与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。发包人和承包人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函。拒不签收的，由此增加的费用和（或）延误的工期由拒绝接收一方承担。

1.1.59根据本合同工程的特点，需补充约定的其它定义。在专用条款中约定。

### 1.2  合同文件

1.2.1合同文件的组成。合同文件相互解释，互为说明。除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

（1）本合同协议书

（2）本合同专用条款

（3）中标通知书

（4）招投标文件及其附件

（5）本合同通用条款

（6）合同附件

（7）标准、规范及有关技术文件

（8）设计文件、资料和图纸

（9）双方约定构成合同组成部分的其它文件

双方在履行合同过程中形成的双方授权代表签署的会议纪要、备忘录、补充文件、变更和洽商等书面形式的文件构成本合同的组成部分。

1.2.2当合同文件的条款内容含糊不清或不相一致，并且不能依据合同约定的解释顺序阐述清楚时，在不影响工程正常进行的情况下，由当事人协商解决，当事人经协商未能达成一致，根据16.3款关于争议和裁决的约定解决。

1.2.3合同中的条款标题仅为阅读方便，不作为对合同条款进行解释的依据。

### 1.3  语言文字

合同文件以中国的汉语简体语言文字编写、解释和说明。合同当事人在专用条款约定使用两种及以上语言时，汉语为优先解释和说明本合同的主导语言。

在少数民族地区，当事人可以约定使用少数民族语言编写、解释和说明本合同文件。

### 1.4  适用法律

本合同遵循中华人民共和国法律，指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。需要明示的国家和地方的具体适用法律的名称在专用条款中约定。

在基准日期之后，因法律变化导致承包人的费用增加的，发包人应合理增加合同价格；如果因法律变化导致关键路径工期延误的，应合理延长工期。

### 1.5  标准、规范

1.5.1适用于本工程的国家标准规范、和（或）行业标准规范、和（或）工程所在地方的标准规范、和（或）企业标准规范的名称（或编号），在专用条款中约定。

1.5.2发包人使用国外标准、规范的，负责提供原文版本和中文译本，并在专用条款中约定提供的标准、规范的名称、份数和时间。

1.5.3没有相应成文规定的标准、规范时，由发包人在专用条款中约定的时间向承包人列明技术要求，承包人按约定的时间和技术要求提出实施方法，经发包人认可后执行。承包人需要对实施方法进行研发试验的，或须对施工人员进行特殊培训的，除合同价格已包含此项费用外，双方应另行签订协议作为本合同附件，其费用由发包人承担。

1.5.4在基准日期之后，因国家颁布新的强制性规范、标准导致承包人的费用增加的，发包人应合理增加合同价格；导致关键路径工期延误的，发包人应合理延长工期。

### 1.6  保密事项

当事人一方对在订立和履行合同过程中知悉的另一方的商业秘密、技术秘密，以及任何一方明确要求保密的其它信息，负有保密责任，未经同意，不得对外泄露或用于本合同以外的目的。一方泄露或者在本合同以外使用该商业秘密、技术秘密等保密信息给另一方造成损失的，应承担损害赔偿责任。当事人为履行合同所需要的信息，另一方应予以提供。当事人认为必要时，可签订保密协议，作为合同附件。

## 第2条发包人

### 2.1  发包人的主要权利和义务

2.1.1负责办理项目的审批、核准或备案手续，取得项目用地的使用权，完成拆迁补偿工作，使项目具备法律规定的及合同约定的开工条件，并提供立项文件。

2.1.2履行合同中约定的合同价格调整、付款、竣工结算义务。

2.1.3有权按照合同约定和适用法律关于安全、质量、环境保护和职业健康等强制性标准、规范的规定，对承包人的设计、采购、施工、竣工试验等实施工作提议、修改和变更，但不得违反国家强制性标准、规范的规定。

2.1.4有权根据合同约定，对因承包人原因给发包人带来的任何损失和损害，提出赔偿。

2.1.5发包人认为必要时，有权以书面形式发出暂停通知。其中，因发包人原因造成的暂停，给承包人造成的费用增加由发包人承担，造成关键路径延误的，竣工日期相应顺延。

### 2.2  发包人代表

发包人委派代表，行使发包人委托的权利，履行发包人的义务，但发包人代表无权修改合同。发包人代表依据本合同并在其授权范回内履行其职责。发包人代表根据合同约定的范围和事项，向承包人发出的书面通知，由其本人签字后送交项目总负责人。发包人代表的姓名、职务和职责在专用条款约定。发包人决定替换其代表时，应将新任代表的姓名、职务、职权和任命时间在其到任的15日前，以书面形式通知承包人。

### 2.3  监理人

2.3.1发包人对工程实行监理的，监理人的名称、工程总监、监理范围、内容和权限在专用条款中写明。

监理人按发包人委托监理的范围、内容、职权利权限，代表发包人对承包人实施监督。监理人向承包人发出的通知，以书面形式由工程总监签字后送交承包人实施，并抄送发包人。

2.3.2工程总监的职权与发包人代表的职权相重叠或不明确时，由发包人予以协调和明确，并以书面形式通知承包人。

2.3.3除专用条款另有约定外，工程总监无权改变本合同当事人的任何权利和义务。

2.3.4发包人更换工程总监时，应提前5日以书面形式通知承包人，并在通知中写明替换者的姓名、职务、职权、权限和任命时间。

### 2.4  安全保证

2.4.1除专用条款另有约定外，发包人应负责协调处理施工现场周围的地下、地上已有设施和邻近建筑物、构筑物、古树名本、文物及坟墓等的安全保护工作，维护现场周围的正常秩序，并承担相关费用。

2.4.2除专用条款另有约定外，发包人应负货对工程现场临近发包人正在使用、运行、或由发包人用于生产的建筑物、构筑物、生产装置、设施、设备等，设置隔离设施，竖立禁止入内、禁止动火的明显标志，并以书面形式通知承包人须遵守的安全规定和位置范围。因发包人的原因给承包人造成的损失和伤害，由发包人负责。

2.4.3本合同未作约定，而在工程主体结构或工程主要装置完成后，发包人要求进行涉及建筑主体及承重结构变动、或涉及重大工艺变化的装修工程时，双方可另行签订委托合同，作为本合同附件。

发包人自行决定此类装修或发包人与第三方签订委托合同，由发包人或发包人另行委托的第三方提出设计方案及施工的，由此造成的损失、损害由发包人负责.

2.4.4发包人负责对其代表、雇员、监理人及其委托的其它人员进行安全教育，并遵守承包人工程现场的安全规定。承包人应在工程现场以标牌明示相关安全规定，或将安全规定发送给发包人。因发包人的代表、雇员、监理人及其委托的其它人员未能遵守承包人工程现场的安全规定所发生的人身伤害、安全事故，由发包人负责。

2.4.5发包人、发包人代表、雇员、监理人及其委托的其它人员应遵守7.8款健康、安全和环境保护的相关约定。

### 2.5  保安责任

2.5.1现场保安工作的责任主体由专用条款约定。承担现场保安工作的一方负责与当地有关治安部门的联系、沟通和协调，并承担所发生的相关费用。

2.5.2发包人与承包人商定工程实施阶段及区域的保安责任划分，并编制各自的相关保安制度、责任制度和报告制度，作为合同附件。

2.5.3发包人按合同约定占用的区域、接收的单项工程和工程，由发包人承担相关保安工作，及因此产生的费用、损害和责任。

## 第3条承包人

### 3.1  承包人的主要权利和义务

3.1.1承包人应按照合同约定的标准、规范、工程的功能、规模、考核目标和竣工日期，完成设计、采购、施工、竣工试验和（或）指导竣工后试验等工作，不得违反国家强制性标准、规范的规定。

本工程的具体承包范围，应依据合同协议书第一项“工程概况”中有关“工程承包范围”的约定。

3.1.2承包人应按合同约定，自费修复因承包人原因引起的设计、文件、设备、材料、部件、施工中存在的缺陷、或在竣工试验和竣工后试验中发现的缺陷。

3.1.3承包人应按合同约定和发包人的要求，提交相关报表。报表的类别、名称、内容、报告期、提交时间和份数，在专用条款中约定。

3.1.4承包人有权根据4.6.4款承包人的复工要求、14.9款付款时间延误和17条不可抗力的约定，以书面形式向发包人发出暂停迫知。除此之外，凡因承包人原因的暂停，造成承包人的费用增加由其自负，造成关键路径延误的应自费赶上。

3.1.5对因发包人原因给承包人带来任何损失、损失或造成工程关键路径延误的，承包人有权要求赔偿和（或）延长竣工日期。

### 3.2  项目总负责人

3.2.1项目总负责人，应是当事人双方所确认的人选。项目总负责人经授权并代表承包人负责履行本合同。项目总负责人的姓名、职责和权限在专用条款中约定。

3.2.2 项目总负责人应是承包人的员工，承包人应在合同生效后10日内向发包人提交项目总负责人与承包人之间的劳动合同，以及承包人为项目总负责人缴纳社会保险的有效证明，承包人不提交上述文件的，项目总负责人无权履行职责，由此影响工程进度或发生其它问题的，由承包人承担责任。

承包人违反上述约定的，按照专用条款的约定，承担违约责任。

3.2.3 项目总负责人按合同约定的项目进度计划，并按发包人代表和（或)工程总监依据合同发出的指令组织项目实施。在紧急情况下，且无法与发包人代表和（或)工程总监取得联系时，项目总负责人有权采取必要的措施保证人身、工程和财产的安全，但须在事后48小时内向发包人代表和（或)工程总监送交书面报告。

### 3.3  项目设计负责人

3.3.1项目设计负责人，应是当事人双方所确认的人选。设计负责人的姓名、职责和权限在专用条款中约定。

3.3.2项目设计负责人应是承包人的员工，并具备相应的资格，在承包人项目总负责人的授权下负责组织指导协调设计工作，同时在授权范围内具有代表承包人签署（或盖章）设计相关文件的权利。

### 3.4  项目经理

3.4.1项目经理，应是当事人双方所确认的人选。项目经理的姓名、职责和权限在专用条款中约定。

3.42项目经理应是承包人的员工，并具备相应的资格，在项目总负责人的授权下负责组织指导现场施工工作，同时在授权范围内具有代表承包人签署（或盖章）现场施工相关文件的权利。

在紧急情况下为确保施工安全和人员安全，在无法与发包人代表和总监理工程师及时取得联系时，项目经理有权采取必要的措施保证与工程有关的人身、财产和工程的安全，但应在48小时内向发包人代表和总监理工程师提交书面报告。

3.4.3项目经理应常驻项目现场，且每月在现场时间不得少于专用条款约定的天数。项目经理不得同时担任其它项目的项目经理。项目经理确需离开项目现场时应事先取得发包人同意，并指定一名有经验的人员临时代行其职责。

3.4.4承包人更换项目经理时，提前 15日以书面形式通知发包人，并征得发包人的同意，继任的项目经理须继续履行第3.4款约定的职责和权限。未经发包人同意，承包人不得擅自更换项目经理。承包人擅自更换项目经理的，按专用条款的约定，承担违约责任。

3.4.5发包人有权以书而形式通知更换其认为不称职的项目经理，应说明更换因由，承包人应在接到更换通知后15日内向发包人提出书面的改进报告。发包人收到改进报告后仍以书面形式通知更换的，承包人应在接到第二次更换通知后的30日内进行更换，并将新任命的项目经理的姓名、简历以书面形式通知发包人。新任项目经理继续履行第3.4款约定的职责和权限。

### 3.5  项目采购负责人

3.5.1在项目总负责人和项目经理的授权下负责项目设备和材料的采购工作，特别是大宗、特种设备的采购。

3.5.2负责制定项目的采购计划，配合做好采购及合同管理；并根据项目实际情况确定设备、材料的进场安排。

3.5.3负责对采购的设备和材料的质量把关，对不合格品进行退换货处理。

### 3.6  项目施工专职安全员

3.6.1认真贯彻执行《建筑法》和有关的建筑工程安全生产法令、法规，坚持“安全第一。预防为主”的方针，具体落实各项安全生产规章制度。

3.6.2参与HSE计划及各项施组措施方案的编制(安全相关内容)，有权行使安全一票否决制。

3.6.3配合有关部门做好对施工人员的三级安全教育、节假日的安全教育、各工种换岗教育和特殊工种培训取证工作，并记录在案。健全各种安全管理台帐。

3.6.4参加每周一次以上的定期安全检查，及时处观工现场安全隐患，签发限时整改通知单。

3.6.5监督、检查操作人员的遵章守纪。制止违章作业，严格安全纪律，当安全与生产发生冲突时，有权制止冒险作业。

3.6.6组织、参与安全技术交底，对施工全过程的安全实施控制，并做好记录。

3.6.7掌握安全动态，发现事故苗子并及时采取预防措施，组织班组开展安全活动，提供安全技术咨询。

3.6.8检查劳动保护用品的质量，反馈使用信息，对进入现场使用的各种安全用品及机械设备，配合材料部门进行验收检查工作。

3.6.9贯彻安全保证体系中的各项安全技术措施，组织参与安全设施、施工用电、施工机械的验收。

3.6.10协助上级部门的安全检查，如实汇报工程项目或生产中的安全状况；

3.6.11负责一般事故的调查、分析，提出处理意见，协助处理重大工伤事故、机械事故，并参与制订纠正和预防措施，防止事故再发生；

3.612参与对施工班组和分包单位的安全技术交底、教育工作，负责对分包单位在施工过程中的安全连续监控，并作好监控记录；

3.6.13参与协助对项目存在隐患的安全设施、过程和行为进行控制，参与制定纠正和预防措施，并验证纠正预防措施。

### 3.7  工程质量保证

承包人应按合同约定的质量标准规范，确保设计、采购、加工制造、施工、竣工试验等各项工作的质量，建立有效的质量保证体系，并按照国家有关规定，通过质量保修责任书的形式约定保修范固、保修期限和保修责任。

### 3.8  安全保证

3.8.1  工程安全性能

承包人应按照合同约定和国家有关安全生严的法律规定，进行设计、采购、施工、竣工试验，保证工程的安全性能，

3.8.2  安全施工

承包人应遵守7.8款职业健康、安全和环境保护的约定。

3.8.3  因承包人未遵守发包人按2.4.2 款通知的安全规定和位置范围限定所造成的损失和伤害，由承包人负责。

3.8.4  承包人全面负责其施工场地的安全管理，保障所有进入施工场地的人员的安全。因承包人原因所发生的人身伤害、安全事故，由承包人负责。

### 3.9  职业健康和环境保护保证

3.9.1  工程设计

承包人应按照合同约定，并遵照《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程环境保护条例》及其它相关法律规定进行工程的环境保护设计及职业健康防护设计，保证工程符合环统保护和职业健康相关法律和标准规定。

3.9.2职业健康和环境保护

承包人应遵守7.8款职业健康、安全和环境保护的约定。

### 3.10  进度保证

承包人按4.1款约定的项目进度计划，合理有序地组织设计、采购、施工、竣工试验所需要的各类资源，以及派出有经验的竣工后试验的指导人员，采用有效的实施方法和组织措施，保证项目进度计划的实现。

### 3.11  现场保安

承包人承担其进入现场、施工开工至发包人接收单项工程和（或）工程之前的现场保安责任（含承包人的预制加工场地、办公及生活营区）。并负责编制相关的保安制度、责任制度和报告制度，提交给发包人。

### 3.12  分包

3.12.1  分包约定

承包人只能对专用条款约定列出的工作事项（含设计、采购、施工、劳务服务、竣工试验等）进行分包。

专用条款未列出的分包事项，承包人可在工程实施阶段分批分期就分包事项向发包人提交申请，发包人在接到分包事项申请后的15日内，予以批准或提出意见。发包人未能在15日批准亦未提出意见的，承包人有权在提交该分包事项后的第1 6 日开始，将提出的拟分包事项对外分包。

3.12.2分包人资质

分包人应符合国家法律规定的企业资质等级，否则不能作为分包人。承包人有义务对分包人的资质进行审查。

3.12.3  承包人不得将承包的工程对外转包，也不得以肢解方式将承包的全部工程对外分包。

3.12.4  设计、施工和工程物资等分包人，应严格执行国家有关分包事项的管理规定。

3.12.5  对分包人的付款

承包人应按分包合同约定，按时向分包人支付合同价款。除非专用条款另有约定外，未经承包人同意，发包人不得以任何形式向分包人支付任何款项。

3.12.6  承包人对分包人负责

承包人对分包人的行为向发包人负责，承包人和分包人就分包工作向发包人承担连带责任。

## 第4条进度计划、延误和暂停

### 4.1  项目进度计划

4.1.1项目进度计划

承包人负责编制项目进度计划，项目进度计划中的施工期限(含竣工试验)，应符合合同协议书的约定。关键路径及关键路径变化的确定原则、承包人提交项目进度计划的份数和时间，在专用条款约定。

项目进度计划经发包人批准后实施，但发包人的批准并不能减轻或免除承包人的合同责任。

4.1.2自费赶上项目进度计划

因承包人原因使工程实际进度明显落后于项目进度计划时，承包人有义务、发包人也有权利要求承包人自费采取措施，赶上项目进度计划。

4.1.3项目进度计划的调整

出现下列情况，竣工日期相应顺延，并对项目进度计划进行调整：

（1）发包人根据5.2.1款提供的项目基础资料和现场障碍资料不真实、不准确、不齐全、不及时，或未能按14.3.1款约定的预付款金额和（或）14.3.2款约定的预付款时间付款，导致4.2.2款约定的设计开工日期延误，或4.3.2款约定的采购开始日期延误，或造成4.4.2款施工开工日期延误的。

（2）根据4.2.4款第（2）项的约定，因发包人原因，导致某个设计阶段审核会议时间的延误。

（3）根据4.2.4款第（3）项的约定，相关设计审查部门批准时间较合同约定的时间延长的。

（4）根据合同约定的其它延长竣工日期的情况。

4.1.4发包人的赶工要求

合同实施过程中发包人书面提出加快设计、采购、施工、竣工试验的赶工要求，被承包人接受时，承包人应提交赶工方案，采取赶工措施。因赶工引起的费用增加，按13.2.4款的变更约定执行。

### 4.2  设计进度计划

4.2.1设计进度计划

承包人根据批准的项目进度计划和5.3.1款约定的设计审查阶段及发包人组织的设计阶段审查会议的时间安排，编制设计进度计划。设计进度计划经发包人认可后执行。发包人的认可并不能解除承包人的合同责任。

4.2.2设计开工日期

承包人收到发包人按5.2.1款提供的项目基础资料、现场障碍资料，及14.3.2款的预付款收到后的第5日，作为设计开工日期。

4.2.3设计开工日期延误

因发包人未能按5.2.1款的约定提供设计基础资料、现场障碍资料等相关资料、或未按14.3.1款和14.3.2款约定的预付款金额和支付时间支付预付款，造成设计开工日期延误的，设计开工日朗和工程竣工日期相应顺延；因承包人原因造成设计开工日期延误的，按4.1.2 款的约定，自费赶上。因发包人原因给承包人造成经济损失的，应支付相应费用。

4.2.4设计阶段审查日期的延误

（1）因承包人原因，未能按照合同约定的设计审查阶段及其审查会议的时间安排提交相关阶段的设计文件、或提交的相关设计文件不符合相关审核阶段的设计深度要求时，造成设计审查会议延误的，由承包人依据4. 1. 2款的约定，自费采取措施赶上；造成关键路径延误，或给发包人造成损失（审核会议准备费用）的，由承包人承担。

（2）因发包人原因，未能按照合同约定的设计阶段审查会议的时间安排，造成某个设计阶段审查会议延误的，竣工日期相应顺延。因此给承包人带来的窝工损失，由发包人承担。

（3）政府相关设计审查部门批准时间较合同约定时间延长的，竣工日期相应顺延。因此给双方带来的费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担。

### 4.3  采购进度计划

# 4.3.1  采购进度计划

承包人的采购进度计划符合项目进度计划的时间安排，并与设计、施工、和（或）竣工试验及竣工后试验的进度计划相衔接。采购进度计划的提交份数和日期，在专用条款约定。

4.3.2采购开始日期

采购开始日期在专用条款约定。

4.3.3采购进度延误

因承包人的原因导致采购延误，造成的停工、窝工损失和竣工日期延误，由承包人负责。因发包人原因导致采购延误，给承包人造成的停工、窝工损失，由发包人承担，若造成关键路径延误的，竣工日期相应顺延。

### 4.4  施工进度计划

4.4.1施工进度计划

承包人应在现场施工开工15 日前向发包人提交份包括施工进度计划在内的总体施工组织设计。施工进度计划的开竣工时间，应符合合同协议书对施工开工和工程竣工日期的约定，并与项目进度计划的安排协调一致。发包人需承包人提交关键单项工程和（或）关键分部分项工程施工进度计划的，在专用条款中约定提交的份数和时间。

4.4.2施工开工日期延误

施工开工日期延误的，根据下列约定确定延长竣工日期：

（1）因发包人原因造成承包人不能按时开工的，开竣工日期相应顺延。给承包人造成经济损失的应支付相应费用。

（2）因承包人原因不能按时开工的，需说明正当理由，自费采取措施及早开工，竣工日期不予延长。

（3）因不可抗力造成施工开工日期延误的，竣工日期相应顺延。

4.4.3竣工日期

（1）承包项目的试试阶段含竣工试验阶段时，按以下方式确定计划竣工日期和实际竣工日期：

1）根据专用条款（9.1款工程接收）约定单项工程竣工日期，为单项工程的计划竣工日期；工程中最后一个单项工程的计划竣工日期，为工程的计划竣工日期；

2）单项工程中最后一项竣工试验通过的日期，为该单项工程的实际竣工日期；

3）工程中最后一个单项工程通过竣工试验的日期，为工程的实际竣工日期。

（2）承包项目的实施阶段不含竣工试验阶段时，按以下方式确定计划竣工日期和实际竣工日期：

1）根据专用条款（9.1款工程接收）中所约定的单项工程竣工日期，为单项工程的计划竣工日期；工程中最后一个单项工程的计划竣工日期，为工程的计划竣工日期；

2）承包人按合同约定，完成施工图纸规定的单项工程中的全部施工作业，并符合约定的质量标准的日期，为单项工程的实际竣工日期；

3）承包人按合同约定，完成施工图纸规定的工程中最后一个单项工程的全部施工作业，且符合合同约定的质量标准的日期，为工程的实际竣工日期。

（3）承包人为竣工试验、或竣工后试验预留的施工部位、或发包人要求预留的施工部位、不影响发包人实质操作使用的零星扫尾工程和缺陷修复，不影响竣工日期的确定。

### 4.5  误期赔偿

因承包人原因，造成工程竣工日期延误的，由承包人承担误期误害赔偿责任。每日延误的赔偿金额，及累计的最高赔偿金额在专用条款中约定。发包人有权从工程进度款、竣工结算款或约定提交的履约保函中扣除赔偿金额。

### 4.6  暂停

4.6.1因发包人原因的暂停

因发包人原因通知的暂停，应列明暂停的日期及预计暂停的期限。双方应遵守2.1.5款和3.1.4款的相关约定。

4.6.2因不可抗力造成的暂停

因不可抗力造成工程暂停时，双方根据17.1款不可抗力发生时的义务和17.2款不可抗力的后果的条款的约定，安排各自的工作。

4.6.3暂停时承包人的工作

当发生4.6.1款发包人的暂停和4.6.2款因不可抗力约定的暂停时，承包人应立即停止现场的实施工作。并根据合同约定负责在暂停期间，对工程、工程物资及承包人文件等进行照管和保护。因承包人未能尽到照管、保护的责任，造成损坏、丢失等，使发包人的费用增加，和（或）竣工日期延误的，由承包人负责。

4.6.4承包人的复工要求

根据发包人通知暂停的，承包人有权在暂停45日后向发包人发出要求复工的通知。不能复工时，承包人有权根据13.2.5款调减部分工程的约定，以变更方式调减受暂停影响的部分工程。

发包人的暂停超过45日且暂停影响到整个工程，或发包人的暂停超过180日，或因不可抗力的暂停致使合同无法履行，承包人有权根据18.2款由承包人解除合同的约定，发出解除合同的通知。

4.6.5发包人的复工

发包人发出复工通知后，有权组织承包人对受暂停影响的工程、工程物资进行检查，承包人应将检查结果及需要恢复、修复的内容和估算通知发包人，经发包人确认后，所发生的恢复、修复价款由发包人承担。因恢复、修复造成工程关键路径延误的，竣工日期相应延长。

4.6.6因承包人原因的暂停

因承包人原因所造成部分工程或工程的暂停，所发生的损失、损害及竣工日期延误，由承包人负责。

4.6.7工程暂停时的付款

因发包人原因暂停的复工后，未影响到整个工程实施时，双方应依据2.1.5款的约定商定因该暂停给承包人所增加的合理费用，承包人应将其款项纳入当期的付款申请，由发包人审查支付。

因发包人原因暂停的复工后，影响到部分工程实施时，且承包人根据4.6.4款要求调减部分工程并经发包人批准，发包人应从合同价格中调减该部分款项，双方还应依据2.1.5款的约定商定承包人因该暂停所增加的合理费用，承包人应将其增减的款项纳入当期付款申请，由发包人审查支付。

因发包人原因的暂停，致使合同无法履行时，且承包人根据4.6.4款第二段的约定发出解除合同的通知后，双方应根据18.2款由承包人解除合同的相关约定，办理结算和付款。

## 第5条技术与设计

### 5.1  生产工艺技术、建筑设计方案

5.1.1承包人提供的工艺技术和（或）建筑设计方案

承包人负责提供生产工艺技术（含专利技术、专有技术、工艺包）和（或）建筑设计方案（含总体布局、功能分区、建筑造型和主体结构等）时，应对所提供的工艺流程、工艺技术数据、工艺条件、软件、分析手册、操作指导书、设备制造指导书和其它资料要求，和（或）总体布局、功能分区、建筑造型及其结构设计等负责。

承包人应对专用条款约定的试运行考核保证值、和（或）使用功能保证的说明负责。该试运行考核保证值、和（或）使用功能保证的说明，作为发包人根据10.3.3款进行试运行考核的评价依据。

5.1.2发包人提供的工艺技术和（或）建筑设计方案

发包人负责提供的生产工艺技术（含专利技术、专有技术、工艺包）和（或）建筑设计方案（含总体布局、功能分区、建筑造型和主体结构，或发包人委托第三方设计单位提供的建筑设计方案）时，应对所提供的工艺流程、工艺技术数据、工艺条件、软件、分析手册、操作指导书、设备制造指导书和其它承包人的文件资料、发包人的要求，和（或）总体布局、功能分区、建筑造型和主体结构等，或第三方设计单位提供的建筑设计方案负责。

发包人有义务指导、审查由承包人根据发包人提供的上述资料所进行的生产工艺设计和（或）建筑设计，并予以确认。工程和（或）单项工程试运行考核的各项保证值、或使用功能保证说明及双方各自应承担的考核责任，在专用条款中约定，并作为发包人根据10.3.3款进行试运行考核和考核责任的评价依据。

### 5.2  设计

5.2.1发包人的义务

（1）提供项目基础资料。发包人应按合同约定、法律或行业规定，向承包人提供设计需要的项目基础资料，并对其真实性、准确性、齐全性和及时性负责。上述项目基础资料不真实、不准确或不齐全时，发包人有义务按约定的时间向承包人提供进一步补充资料。提供项目基础资料的类别、内容、份数和时间在专用条款中约定。其中，工程场地的基准坐标资料(包括基准控制点、基准控制标高和基准坐标控制线) ，发包人应按约定的时间，有义务配合承包人在现场的实测复验。承包人因纠正坐标资料中的错误，造成费用增加和（或）工期延误，由发包人负责其相关费用增加，竣工日期给予合理延长。

发包人提供的项目基础资料中有专利商提供的技术或工艺包，或是第三方设计单位提供的建筑造型等，发包人应组织专利商或第三方设计单位与承包人进行数据、条件和资料的交换、协调和交接。

发包人未能按约定时间提供项目基础资料及其补充资料、或提供的资料不真实、不准确、不齐全、或发包人计划变更，造成承包人设计停工、返工或修改的，发包人应按承包人额外增加的设计工作量赔偿其损失。造成工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延。

（2）提供现场障碍资料。除专用条款另有约定外，发包人应按合同约定和适用法律规定，在设计开始前，提供与设计、施工有关的地上、地下已有的建筑物、构筑物等现场障碍资料，并对其真实性、准确性、齐全性和及时性负责。因提供的资料不真实、不准确、不齐全、不及时，造承包人的设计停工、返工和修改的，发包人应按承包人额外增加的设计工作量赔偿其损失。造成工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延。提供项目障碍资料的类别、内容、份数和时间安排，在专用条款中约定。

（3）承包人无法核实发包人所提供的项目基础资料中的数据、条件和资料的，发包人有义务给予进一步确认。

5.2.2承包人的义务

（1）承包人与发包人（及其专利商、第三方设计单位）应以书面形式交接发包人按5.2.1款第（1）项提供与设计有关的项目基础资料、第（2）项提供的与设计有关的现场障碍资料。对这些资料中的短缺、遗漏、错误、疑问，承包人应在收到发包人提供的上述资料后15日内向发包人提出进一步的要求。因承包人未能在上述时间内提出要求而发生的损失由承包人自行承担；由此造成工程关键路径延误的，竣工日期不予顺延。其中，对工程场地的基准坐标资料（包括基准控制点、基准控制标高和基准坐标控制线），承包人有义务约定实测复验的时间并纠正其错误（如果有），因承包人对此项工作的延误，导致的费用增加和关键路线延误，由承包人承担。

（2）承包人有义务按照发包人提供的项目基础资料、现场障碍资料和国家有关部门、行业工程建设标准规范规定的设计深度开展工程设计，并对其设计的工艺技术和（或）建筑功能，及工程的安全、环境保护、职业健康的标准，设备材料的质量、工程质量和完成时间负责。因承包人设计的原因，造成的费用增加、竣工日期延误，由承包人承担。

5.2.3遵守标准、规范

（1）1.5款约定的标准、规范，适用于发包人按单项工程接收和（或）整个工程接收。

（2）在合同实施过程中国家颁布了新的标准或规范时，承包人应向发包人提交有关新标准、新规范的建议书。对其中的强制性标准、规范，承包人应严格遵守，发包人作为变更处理；对于非强制性的标准、规范，发包人可决定采用或不采用，决定采用时，作为变更处理。

（3）依据适用法律和合同约定的标准、规范所完成的设计图纸、设计文件中的技术数据和技术条件，是工程物资采购质量、施工质量及竣工试验质量的依据。

5.2.4操作维修手册

由承包人指导竣工后试验和试运行考核试验，并编制操作维修手册的，发包人应按5.2.1款第（1）项第二段的约定，责令其专利商或发包人的其它承包人向承包人提供其操作指南及分析手册，并对其资料的真实性、准确性、齐全性和及时性负责，专用条款另有约定时除外。发包人提交操作指南、分析手册，及承包人提交操作维修手册的份数、提交期限，在专用条款中约定。

5.2.5设计文件的份数和提交时间

相关设计阶段的设计文件、资料和图纸的提交份数和时间在专用条款中约定。

5.2.6设计缺陷的自费修复，自费赶上

因承包人原因，造成设计文件存在遗漏、错误、缺陷和不足的，承包人应自费修复、弥补、纠正和完善。造成设计进度延误时，应自费采取措施赶上。

### 5.3  设计阶段审查

5.3.1本工程的设计阶段、设计阶段审查会议的组织和时间安排，在专用条款约定。发包人负责组织设计阶段审查会议，并承担会议费用及发包人的上级单位、政府有关部门参加审查会议的费用。

5.3.2承包人应根据5.3.1款的约定，向发包人提交相关设计审查阶段的设计文件，设计文件应符合国家有关部门、行业工程建设标准规范对相关设计阶段的设计文件、图纸和资料的深度规定。承包人有义务自费参加发包人组织的设计审查会议、向审查者介绍、解答、解释其设计文件，并自费提供审查过程中需提供的补充资料。

5.3.3发包人有义务向承包人提供设计审查会议的批准文件和纪要。承包人有义务按相关设计审查阶段批准的文件和纪要，并依据合同约定及相关设计规定，对相关设计进行修改、补充和完善。

5.3.4因承包人原因，未能按5.2.5款约定的时间，向发包人提交相关设计审查阶段的完整设计文件、图纸和资料，致使相关设计审查阶段的会议无法进行或无法按期进行，造成的竣工日期延误、窝工损失，及发包人增加的组织会议费用，由承包人承担。

5.3.5发包人有权在5.3.1款约定的各设计审查阶段之前，对相关设计阶段的设计文件、图纸和资料提出建议、进行预审和确认，发包人的任何建议、预审和确认，并不能减轻或免除承包人的合同责任和义务。

### 5.4  操作维修人员的培训

发包人委托承包人对发包人的操作维修人员进行培训的，另行签订培训委托合同，作为本合同的附件。

### 5.5  知识产权

双方可就本合同涉及的合同一方、或合同双方（含一方或双方相关的专利商、第三方设计单位或设计人)的技术专利、建筑设计方案、专有技术、设计文件著作权等知识产权，签订知识产权及保密协议，作为本合同的组成部分。

## 第6条工程物资

### 6.1  工程物资的提供

6.1.1发包人提供的工程物资

（1）发包人依据5.2.3款第（3）项设计文件规定的技术参数、技术条件、性能要求、使用要求和数量，负责组织工程物资（包括其备品备件、专用工具及厂商提交的技术文件）的采购，负责运抵现场，并对其需用量、质量检查结果和性能负责。

由发包人负责提供的工程物资的类别、数量，在专用条款中列出。

（2）因发包人采购提供的工程物资（包括建筑构件等）不符合国家强制性标准、规范的规定，存在质量缺陷、延误抵达现场，给承包人造成窝工、停工、或导致关键路径延误的，按13条变更和合同价调整的约定执行。

在履行合同过程中，由于国家新颁布的强制性标准、规范，造成发包人负责提供的工程物资（包括建筑构件等）不符合新颁布的强制性标准时，由发包人负责修复或重新订货。如委托承包人修复，作为变更处理。

（3）发包人请承包人参加境外采购工作时，所发生的费用由发包人承担。

6.1.2承包人提供的工程物资

（1）承包人应依据5.2.3款第（3）项设计文件规定的技术参数、技术条件、性能要求、使用要求和数量，负责组织工程物资采购（包括备品备件、专用工具及厂商提供的技术文件），负责运抵现场，并对其需用量、质量检查结果和性能负责。

由承包人负责提供的工程物资的类别、数量，在专用条款中列出。

（2）因承包人提供的工程物资（包括建筑构件等）不符合国家强制性标准、规范的规定或合同约定的标准、规范，所造成的质量缺陷，由承包人自费修复，竣工日期不予延长。

在履行合同过程中，由于国家新颁布的强制性标准、规范，造成承包人负责提供的工程物资（包括建筑构件等），虽符合合同约定的标准，但不符合新颁布的强制性标准时，由承包人负责修复或重新订货，并作为一项变更。

（3）由承包人提供的竣工后试验的生产性材料，在专用条款中列出类别或（和）清单。

6.1.3承包人对供应商的选择

承包人应通过招标等竞争性方式选择相关工程物资的供货商或制造厂。对于依法必须进行招标的工程建设项目，应按国家相关规定进行招标。

承包人不得在设计文件中或以口头暗示方式指定供应商和制造厂，只有唯一厂家的除外。发包人不得以任何方式指定供应商和制造厂。

6.1.4工程物资所有权

承包人根据6.1.2款约定提供的工程物资，在运抵现场的交货地点且发包人已支付了采购进度款，其所有权转为发包人所有。在发包人接收工程前，承包人有义务对工程物资进行保管、维护和保养，未经发包人批准不得运出现场。

### 6.2  检验

6.2.1工厂检验与报告

（1）承包人应遵守相关法律规定，负责6.1.2款约定的工程物资的强制性检查、检验、监测和试验，并向发包人提供相关报告。报告提供日期、报告内容和提交份数，在专用条款中约定。

（2）承包人邀请发包人参检时，在进行相关加工制造阶段的检查、检验、监测和试验之前，以书面形式通知发包人参检的内容、地点和时间。发包人在接到邀请后的5日内，以书面形式通知承包人参检或不参检。

（3）发包人承担其参检人员在参检期间的工资、补贴、差旅费和住宿费等，承包人负责办理进入相关厂家的许可，并提供方便。

（4）发包人委托有资格、有经验的第三方代表发包人自费参检的，应在接到承包人邀请函后5日内，以书面形式通知承包人，并写明受托单位及受托人员的名称、姓名及授予的职权。

（5）发包人及其委托人的参检，并不能解除承包人对其采购的工程物资的质量责任。

6.2.2覆盖和包装的后果

发包人已在6.2.1款约定的日期内以书面形式通知承包人参检，并依据约定日期提前或按时到达指定地点，但加工制造的工程物资未经发包人现场检验已经被覆盖、包装或已运抵启运地点时，发包人有权责令承包人将其运回原地、拆除覆盖、包装，重新进行检查或检验或检测或试验及复原，承包人应承担因此发生的费用。造成工程关键路径延误的，竣工日期不予延长。

6.2.3未能按时参检

发包人未能按6.2.1款的约定时间参检，承包人可自行组织检查、检验、检测和试验，质检结果视为是真实的。发包人有权在此后，以变更指令通知承包人重新检查、检验、检测和试验，或增加试验细节或改变试验地点。工程物资经质检合格的，所发生的费用由发包人承担，造成工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延；工程物资经质检不合格时，所发生的费用由承包人承担，竣工日期不予延长。

6.2.4现场清点与检查

（1）发包人应在其根据6.1.1款约定负责提供的工程物资运抵现场前5日通知承包人。发包人（或包括为发包人提供工程物资的供应商）与承包人（或包括其分包人）按每批货物的提货单据清点箱件数量及进行外观检查，并根据装箱单清点箱内数量、出厂合格证、图纸、文件资料等，并进行外观检查。经检查清点后双方人员签署交接清单。

经现场检查清点发现箱件短缺，箱件内的物资数量、图纸、资料短缺，或有外观缺陷的，发包人应负责补齐或自费修复，工程物资在缺陷未能修复之前不得用于工程。当发包人委托承包人修复缺陷时，另行签订追加合同。因上述情况造成工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延。

（2）承包人应在其根据6.1.2款约定负责提供的工程物资运抵现场前5日通知发包人。承包人（或包括为承包人提供工程物资的供应商、或分包人）与发包人（包括代表、或其监理人）按每批货物的提货单据清点箱件数量及进行外观检查，并根据装箱单清点箱内数量、出场合格证、图纸、文件资料等，并进行外观检查。经检查清点后，双方人员签署开箱检验证明。

经现场检查清点发现箱件短缺，箱件内的数量、图纸、资料短缺，或有外观缺陷的，承包人应负责补齐或自费修复，工程物资在缺陷未能修复之前不得用于工程。因此造成的费用增加、竣工日期延误，由承包人负责。

6.2.5质量监督部门及消防、环保等部门的参检

发包人、承包人随时接受质量监督部门、消防部门、环保部门、行业等专业检查人员对制造、安装及试验过程的现场检查，其费用由发包人承担。承包人为此提供方便。造成工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延。

因上述部门在参检中提出的修改、更换等意见所增加的相关费用，应根据6.1.1款或6.1.2款约定的提供工程物资的责任方来承担；因此造成工程关键路径延误的，责任方为承包人时，竣工日期不予延长；责任方为发包人时，竣工日期相应顺延。

### 6.3  进口工程物资的采购、报关、清关和商检

6.3.1工程物资的进口采购责任方，及采购方式，在专用条款中约定。采购责任方负责报关、清关和商检，另一方有义务协助。

6.3.2因工程物资报关、清关和商检的延误，造成工程关键路径延误时，承包人负责进口采购的，竣工日期不予延长，增加的费用由承包人承担；发包人负责进口采购的，竣工日期给予相应延长，承包人由此增加的费用由发包人承担。

### 6.4  运输与超限物资运输

承包人负责采购的超限工程物资（超重、超长、超宽、超高）的运输，由承包人负责，该超限物资的运输费用及其运输途中的特殊措施、拆迁、赔偿等全部费用，包含在合同价格内。运输过程中的费用增加，由承包人承担。造成工程关键路径延误时，竣工日期不予延长。专用条款另有约定除外。

### 6.5  重新订货及后果

6.5.1依据6.1.1款及6.3.1款的约定，由发包人负责提供的工程物资存在缺陷时，经发包人组织修复仍不合格的，由发包人负责重新订货并运抵现场。因此造成承包人停工、窝工的，由发包人承担所发生的实际费用；导致关键路径延误时，竣工日期相应顺延。

6.5.2依据6.1.2款及6.3.1款的约定，由承包人负责提供的工程物资存在缺陷时，经承包人修复仍不合格的，由承包人负责重新订货并运抵现场。因此造成的费用增加、竣工日期延误，由承包人负责。

### 6.6  工程物资保管与剩余

6.6.1工程物资保管

根据6.1.1款由发包人负责提供的工程物资、6.1.2款由承包人负责提供的工程物资的约定并委托承包人保管的，工程物资的类别和数量在专用条款中约定。

承包人应按说明书的相关规定对工程物资进行保管、维护、保养，防止变形、变质、污染和对人身造成伤害。承包人提交保管维护方案的时间在专用条款中约定，保管维护方案应包括：工程物资分类和保管、保养、保安、领用制度，以及库房、特殊保管库房、堆场、道路、照明、消防、设施、器具等规划。保管所需的费用由发包人承担，但已标价工程量清单或预算书已经列支或专用合同条款另有约定除外。由发包人提供的库房、堆场、设施和设备，在专用条款中约定。

6.6.2剩余工程物资的移交

承包人保管的工程物资（含承包人负责采购提供的工程物资并受到了采购进度款，及发包人委托保管的工程物资），在竣工试验完成后，剩余部分由承包人无偿移交给发包人，专用条款另有约定时除外。

## 第7条  施工

### 7.1  发包人的义务

# 7.1.1  基准坐标资料

承包人因放线需请发包人与相关单位联系的事项，发包人有义务协助。

7.1.2  审查总体施工组织设计

发包人有权对承包人根据7.2.2款约定提交的总体施工组织设计进行审查，并在接到总体施工组织设计后20日内提出建议和要求。发包人的建议和要求，并不能减轻或免除承包人的任何合同责任。发包人未能在20日内提出任何建议和要求的，承包人有权按提交的总体施工组织设计实施。

7.1.3  进场条件和进场日期

除专用条款另有约定外，发包人应根据批准的初步设计和7.2.3款约定由承包人提交的临时占地资料，与承包人约定进场条件，确定进场日期。发包人应提供施工场地、完成进场道路、用地许可、拆迁及补偿等工作，保证承包人能够按时进入现场开始准备工作。进场条件和进场日期在专用条款约定。

因发包人原因造成承包人的进场时间延误，竣工日期相应顺延。发包人承担承包人因此发生的相关窝工费用。

7.1.4  提供临时用水、用电等和节点铺设

除专用条款另有约定外，发包人应按7.2.4款的约定，在承包人进场前将施工临时用水、用电等接至约定的节点位置，并保证其需要。上述临时使用的水、电等的类别、取费单价在专用条款中约定，发包人按实际计量结果收费。发包人无法提供的水、电等在专用条款中约定，相关费用由承包人纳入报价并承担相关责任。

发包人未能按约定的类别和时间完成节点铺设，使开工时间延误，竣工日期相应顺延。未能按约定的品质、数量和时间提供水、电等，给承包人造成的损失由发包人承担，导致工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延。

7.1.5  办理开工等批准手续

发包人在开工日期前，办妥须要由发包人办理的开工批准或施工许可证、工程质量监督手续及其它所需的许可、证件和批文等。

7.1.6  施工过程中须由发包人办理的批准

承包人在施工过程中根据7.2.6款的约定，通知须由发包人办理的各项批准手续，由发包人申请办理。

因发包人未能按时办妥上述批准手续，给承包人造成的窝工损失，由发包人承担。导致工程关键路径延误的，竣工日期相相应顺延。

7.1.7  提供施工障碍资料

发包人按合同约定的内容和时间提供与施工场地相关的地下和地上的建筑物、构筑物和其它设施的坐标位置。发包人根据5.2.1款第（1）项、第（2）项的约定，已经提供的可不再提供。承包人对发包人在合同约定时间之后提供的障碍资料，可依据13.2.3款施工变更的约定提交变更申请，对于承包人的合理请求发包人应予以批准。因发包人未能提供上述施工障碍资料或提供的资料不真实、不准确、不齐全，给承包人造成损失或损害的，由发包人承担赔偿责任。导致工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延。

7.1.8  承包人新发现的施工障碍

发包人根据承包人按照7.2.8款的约定发出的通知，与有关单位进行联系、协调、处理施工场地周围及临近的影响工程实施的建筑物、构筑物、文物建筑、古树、名木、地下管线、线缆、设施以及地下文物、化石和坟墓等的保护工作，并承担相关费用。

对于新发现的施工障碍，承包人可依据13.2.3款施工变更范围第（3）项的约定提交变更申请，对于承包人的合理请求发包人应予以批准。施工障碍导致工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延。

7.1.9  职业健康、安全、环境保护管理计划确认

发包人在收到承包人根据7.8款约定提交的“职业健康、安全、环境保护”管理计划后20日内对之进行确认。发包人有权检查其实施情况并对检查中发现的问题提出整改建议，承包人应按照发包人合理建议自费整改。

7.1.10  其它义务

发包人应履行专用条款中约定的由发包人履行的其它义务。

### 7.2  承包人的义务

7.2.1  放线。

承包人负责对工程、单项工程、施工部位放线，并对放线的准确性负责。

7.2.2  施工组织设计。

承包人应在施工开工15日前或双方约定的其它时间内，向发包人提交总体施工组织设计。随着施工进展向发包人提交主要单项工程和主要分部分项工程的施工组织设计。对发包人提出的合理建议和要求，承包人应自费修改完善。

总体施工组织设计提交的份数和时间，及需提交施工组织设计的主要单项工程和主要分部分项工程的名称、份数和时间，在专用条款中约定。

7.2.3  提交临时占地资料

承包人应按专用条款约定的时间向发包人提交以下临时占用资料：

（1）根据6.6.1款保管工程物资所需的库房、堆场、道路用地的坐标位置、面积、占用时间、用途说明，并须单列需要由发包人租地的坐标位置、面积、占用时间和用途说明；

（2）施工用地的坐标位置、面积、占用时间、用途说明，并须单列要求发包人租地的坐标位置、面积、占用时间和用途说明；

（3）进入施工现场道路的入口坐标位置，并须指明要求发包人铺设与城乡公共道路相连接的道路走向、长度、路宽、等级、桥涵承重、转弯半径和时间要求。

因承包人未能按时提交上述资料，导致7.1.3款约定的进场日期延误的，由此增加的费用和（或）竣工日期延误，由承包人负责。

7.2.4  临时用水、用电等

承包人应在施工开工日期30日前或双方约定的其它时间，按本专用条款中约定的发包人能够提供的临时用水、用电等类别，向发包人提交施工（含工程物资保管）所需的临时用水、用电等的品质、正常用量、高峰用量、使用时间和节点位置等资料。承包人自费负责计量仪器的购买、安装和维护，并依据7.1.4款专用条款中约定的单价向发包人交费，双方另有约定时除外。

因承包人未能按合约约定提交上述资料，造成发包人费用增加和竣工日期延误时，由承包人负责。

7.2.5  协助发包人办理开工等批准手续

承包人应在工程开工20日前，通知发包人向有关部门办理须由发包人办理的开工批准或施工许可证、工程质量监督手续及其它许可、证件、批件等。发包人需要时，承包人有义务提供协助。发包人委托承包人代办并被承包人接受时，双方可另行签订协议，作为本合同的附件。

7.2.6  施工过程中需通知办理的批准

承包人在施工过程中因增加场外临时用地，临时要求停水、停电、中断道路交通，爆破作业，或可能损坏道路、管线、电力、邮电、通讯等公共设施的，应提前10日通知发包人办理相关申请批准手续。并按发包人的要求，提供需要承包人提供的相关文件、资料、证件等。

因承包人未能在10日前通知发包人或未能按时提供由发包人办理申请所需的承包人的相关文件、资料和证件等，造成承包人窝工、停工和竣工日期延误的，由承包人负责。

7.2.7  提供施工障碍资料

承包人应按合同约定，在每项地下或地上施工部位开工20日前，向发包人提交施工场地的具体范围及其坐标位置，发包人须对上述范围内提供相关的地下和地下的建筑物、构筑物和其它设施的坐标位置（不包括发包人根据5.2.1款第（1）项、第（2）项中已提供的现场障碍资料）。发包人在合同约定时间之后提出的现场障碍资料，按照13.2.3款的施工变更的约定办理。

发包人已提供上述相关资料，因承包人未能履行保护义务，造成的损失、损害和责任，由承包人负责。因此造成工程关键路径延误的，承包人按4.1.2款的约定，自费赶上。

7.2.8  新发现的施工障碍

承包人对在施工过程中新发现的场地周围及临近影响施工的建筑物、构筑物、文物建筑、古树、名木，以及地下管线、线缆、构筑物、文物、化石和坟墓等，立即采取保护措施，并及时通知发包人。新发现的施工障碍，按照13.2.3款的施工变更约定办理。

7.2.9  施工资源

承包人应保证其人力、机具、设备、设施、措施材料、消耗材料、周转材料及其它施工资源，满足实施工程的需求。

7.2.10  设计文件的说明和解释

承包人应在施工开工前向施工分包人和监理人说明设计文件的意圈，解释设计文件，及时解决施工过程中出现的有关问题。

7.2.11  工程的保护与维护

承包人应在开工之日起至发包人接收工程或单项工程之日止，负责工程或单项工程的照管、保护、维护和保安责任，保证工程或单项工程除不可抗力外，不受到任何损失、损害。

7.2.12  清理现场

承包人负责在施工过程中及完工后对现场进行清理、分类堆放，将残余物、废弃物、垃圾等运往发包人、或当地有关部门指定的地点。消理现场的费用在专

用条款中写明。承包人应将不再使用的机具、设备、设施和临时工程等撤离现场，或运到发包人指定的场地。

7.2.13  其它义务

承包人应履行专用条款中约定的应由承包人履行的其它相关义务。

### 7.3  施工技术方法

承包人的施工技术方法符合有关操作规程、安全规程及质量标准。

发包人应在收到承包人提交的该方法后的5日内予以确认或提出建议，发包人的任何此类确认和建议，并不能减轻或免除承包人的合同责任。

### 7.4  人力和机具资源

7.4.1  承包人应按专用条款约定的格式、内容、份数和提交时间，向发包人提交施工人力资源计划一览表。施工人力资源计划应符合施工进度计划的需要；并按专用条款约定的报表格式、内容、份数和报告期，向发包人提供实际进场的人力资源信息。

承包人未能按施工人力资源计划一览表投入足够工种和人力，导致实际施工进度明显落后于施工进度计划时，发包人有权通知承包人按计划一览表列出的工种和人数，在合理时间内调派人员进入现场，并自费赶上进度。否则，发包人有权责令承包人将某些单项工程、分部分项工程的施工另行分包，因此发生的费用及延误的时间由承包人承担。

7.4.2  承包人应按专用条款约定的格式、内容、份数和提交时间，向发包人提交主要施工机具资源计划一览表。施工机具资源计划符合施工进度计划的需要。并按专用条款约定的报表格式、内容、份数和报告期，向发包人提供实际进场的主要施工机具信息。

承包人未能按施工机具资源计划一览表投入足够的机具，导致实际施工进度落后于施工进度计划时，发包人有权通知承包人按该一览表列出的机具数量，在合理时间内调派机具进入现场。否则，发包人有权向承包人提供相关机具，因此所发生的费用及延误的时间由承包人承担。

### 7.5  质量与检验

7.5.1  质量与检验

（1）承包人及其分包人随时接受发包人、监理人所进行的安全、质量的监督和检查。承包人应为此类监督、检查提供方便。

（2）发包人委托第三方对施工质量进行检查、检验、检测和试验时，应以书面形式通知承包人。第三方的验收结果视为发包人的验收结果。

（3）承包人应遵守施工质量管理的有关规定，负有对其操作人员进行培训、考核、图纸交底、技术交底、操作规程交底、安全程序交底和质量标准交底，及消除事故隐患的责任。

（4） 承包人应按照设计文件、施工标准和合同约定，负责编写施工试验和检测方案，对工程物资（包括建筑构配件）进行检查、检验、检测和试验，不合格的不得使用。并有义务自费修复和（或）更换不合格的工程物资、因此造成竣工日期延误的，由承包人负责；发包人提供的工程物资经承包人检查、检验、检测和试验不合格的，发包人应自费修复和（或）更换，因此造成关键路径延误的，竣工日期相应顺延。承包人因此增加的费用，由发包人承担。

（5） 承包人的施工应符合合同约定的质量标准。施工质量评定以合同中约定的质量检验评定标准为依据。对不符合质量标准的施工部位，承包人应自费修复、返工、更换等。因此造成竣工日期延误的，由承包人负责。

7.5.2  质检部位与参检方。质检部位分为：发包人、监理人与承包人三方参检的部位；监理人与承包人两方参检的部位；第三方和（或）承包人一方参检的部位。对施工质量进行检查的部位、检查标准及验收的表格格式在专用条款中约定。

承包人应将按上述约定，经其一方检查合格的部位报发包人或监理人备案。发包人和工程总监有权随时对备案的部位进行抽查或全面检查。

7.5.3  通知参检方的参检。承包人自行检查、检验、检测和试验合格的，按7.5.2款专用条款约定的质检部位和参检方，通知相关参检单位在24小时内参加检查。参检方未能按时参加的，承包人应将自检合格的结果于其后的24小时内送交发包人和（或）监理人签字，24小时后未能签字，视为质检结果已被发包人认可。此后3日内，承包人可发出视为发包人和（或）览理人已确认该质检结果的通知。

7.5.4  质量检查的权利。发包人及其授权的监理人或第三方，在不妨碍承包人正常作业的情况下，具有对任何施工区域进行质量监督、检查、检验、检测和试验的权利。承包人应为此类质量检查活动提供便利。经质检发现因承包人原因引起的质量缺陷时，发包人有权下达修复、暂停、拆除、返工、重新施工、更换等指令。由此增加的费用由承包人承担，竣工日期不予延民。

7.5.5  重新进行质量检查。按7.5.3款的约定，经质量检查合格的工程部位，发包人有权在不影响工程正常施工的条件下，重新进行质量检查。检查、检验、检测、试验结果不合格时，因此发生的费用由承包人承担，造成工程关键路径延误的，竣工日期不予延长；检查、检验、检测、试验的结果合格时，承包人增加的费用由发包人承担，工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延。

7.5.6  因发包人代表和（或）监理人的指令失误，或其它非承包人原因发生的追加施工费用，由发包人承担。造成工程关键路径延误，竣工日期相应顺延。

### 7.6  隐蔽工程和中间验收

7.6.1  隐蔽工程和中间验收。需要质检的隐蔽工程和中间验收部位的分类、部位、质检内容、质检标准、质检表格和参检方在专用条款中约定。

7.6.2  验收通知和验收。承包人对自检合格的隐蔽工程或中间验收部位，应在隐蔽工程或中间验收前的48小时以书面形式通知发包人和（或）监理人验收。通知应包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。验收合格，双方在验收记录上签字后，方可覆盖、进行紧后作业，编制并提交隐蔽工程竣工资料以及发包人或监理人要求提供的相关资料。

发包人和（或）监理人在验收合格24小时后不在验收记录上签字的，视为发包人和（或）监理人已经认可验收记录，承包人可隐蔽或进行紧后作业。经发包人和（或）监理人验收不合格的，承包人需在发包人和（或）监理人限定的时间内修正，重新通知发包人和（或）监理人验收。

7.6.3  未能按时参加验收。发包人和（或）监理人不能按时参加隐蔽工程或中间验收部位验收的，应在收到验收通知24小时内以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。发包人未能按以上时间提出延期验收，又未能参加验收的，承包人可自行组织验收，其验收记录视为已被发包人、监理人认可。

因应发包人和（或）监理人要求所进行延期验收造成关键路径延误的，竣工日期相应顺延：给承包人造成的停工、窝工损失，由发包人承担。

7.6.4  再检验。发包人和（或）监理人在任何时间内，均有权要求对已经验收的隐蔽工程重新检验，承包人应按要求拆除覆盖、剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。隐蔽工程经重新检验不合格时，由此发生的费用由承包人承担，竣工日期不予延长；经检验合格时，承包人因此增加的费用由发包人承担、工程关键路径的延误，竣工日期相应顺延。

### 7.7  对施工质量结果的争议

7.7.1  双方对施工质量结果有争议时，应首先协商解决。经协商未达成一致意见的，委托双方一致同意的具有相应资格的工程质量检测机构进行检测。

根据检测机构的鉴定结果，责任方为承包人时，因此造成的费用增加或竣工日期延误，由承包人负责；责任方为发包人时，因此造成的费用增加由发包人承担，工程关键路径因争议受到延误的，竣工日期相应顺延。

7.7.2  根据检测机构的鉴定结果，合同双方均有责任时，根据各方的责任大小，协商分担发生的费用；因此造成工程关键路径延误时，商定对竣工日期的延长时间。双方对分担的费用、竣工日期延长不能达成一致时，按16.3款争议和裁决的约定程序解决。

### 7.8  职业健康、安全、环境保护

7.8.1  职业健康、安全、环境保护管理

（1）遵守有关健康、安全、环境保护的各项法律规定，是双方的义务。

（2）职业健康、安全、环境保护管理实施计划。承包人应在现场开工前或约定的其它时间内，将职业健康、安全、环境保护管理实施计划提交给发包人。该计划的管理、实施费用包括在合同价格中。发包人应在收到该计划后15日内提出建议，并于以确认。承包人应根据发包人的建议自费修正.职业健康、安全、环境保护管理实施计划的提交份数和提交时间，在专用条款中约定。

（3）在承包人实施职业健康、安全、环境保护管理实施计划的过程中，发包人需要在该计划之外采取特殊措施的，按13条变更和合同价格调整的约定，作为变更处理。

（4）承包人应确保其在现场的所有雇员及其分包人的雇员都经过了足够的培训并具有经验，能够胜任职业健康、安全、环境保护管理工作。

（5）承包人应遵守所有与实施本工程和使用施工设备相关的现场职业健康、安全和环境保护的法律规定，并按规定各自办理相关手续。

（6）承包人应为现场开工部分的工程建立职业健康保障条件、搭设安全设施并采取环保措施等，为发包人办理施工许可证提供条件。因承包人原因导致施工许可的批准推迟，造成费用增加或工程关键路径延误时，由承包人负责。

（7）承包人应配备专职工程师或管理人员，负责管理、监督、指导职工职业健康、安全保护和环境保护工作。承包人应对其分包人的行为负责。

（8）承包人应随时接受政府有关行政部门、行业机构、发包人、监理人的职业健康、安全、环境保护检查人员的监督和检查，并为此提供方便。

7.8.2  现场职业健康管理

（1）承包人应遵守适用的职业健康的法律和合同约定（包括对雇用、职业健康、安全、福利等方面的规定），负责现场实施过程中其人员的职业健康和保护。

（2）承包人应遵守适用的劳动法规，保护其雇员的合法休假权等合法权益，并为其现场人员提供劳动保护用品、防护器具、防暑降温用品、必要的现场食宿条件和安全生产设施。

（3）承包人应对其施工人员进行相关作业的职业健康知识培训、危险及危害因素交底、安全操作规程交底、采取有效措施，按有关规定提供防止人身伤害的保护用具。

（4）承包人应在有毒有害作业区域设置警示标志和说明。发包人及其委托人员未经承包人允许、未配备相关保护器具，进入该作业区域所造成的伤害，由发包人承担责任和费用。

（5）承包人应对有毒有害岗位进行防治检查，对不合格的防护设施、器具、搭设等及时整改，消除危害职业健康的隐患。

（6）承包人应采取卫生防疫措施，配备医务人员、急救设施，保持食堂的饮食卫生，保持住地及其周围的环境卫生，维护施工人员的健康。

7.8.3  现场安全管理

（1）发包人、监理人应对其在现场的人员进行安全教育，提供必要的个人安全用品，并对他们所造成的安全事故负责。发包人、监理人不得强令承包人违反安全施工、安全操作及竣工试验和（或）竣工后试验的有关安全规定。因发包人、监理人及其现场工作人员的原因，导致的人身伤害和财产损失，由发包人承担相关责任及所发生的费用。工程关键路径延误时，竣工日期给予顺延。

因承包人原因，违反安全施工、安全操作、竣工试验和（或）竣工后试验的有关安全规定，导致的人身伤害和财产损失，工程关键路径延误时，由承包人承担。

（2）双方人员应遵守有关禁止通行的须知，包括禁止进入工作场地以及临近工作场地的特定区域。未能遵守此约定，造成伤害、损坏和损失的，由未能遵守此项约定的一方负责。

（3） 承包人应按合同约定负责现场的安全工作，包括其分包人的现场。对有条件的现场实行封闭管理。应根据工程特点，在施工组织设计文件中制定相应的安全技术措施，并对专业性较强的工程部分编制专项安全施工组织设计，包括维护安全、防范危险和预防火灾等措施。

（4）承包人（包括承包人的分包人、供应商及其运输单位）应对其现场内及进出现场途中的道路、桥梁、地下设施等，采取防范措施使其免遭损坏，专用条款另有约定除外。因未按约定采取防范措施所造成的损坏和（或）竣工日期延误，由承包人负责。

（5）承包人应对其施工人员进行安全操作培训，安全操作规程交底，采取安全防护措施，设置安全警示标志和说明，进行安全检查，消除事故隐患。

（6）承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、高温高压、易燃易爆区域和地段，以及临街交通要道附近作业时，应对施工现场及毗邻的建筑物、构筑物和特殊作业环境可能造成的损害采取安全防护措施。施工开始前承包人须向发包人和（或）监理人提交安全防护措施方案，经认可后实施。发包人和（或）监理人的认可，并不能减轻或免除承包人的责任。

（7）承包人实施爆破、放射性、带电、毒害性及使用易燃易爆、毒害性、腐蚀性物品作业（含运输、储存、保管）时，应在施工前10日以书面形式通知发包人和（或）监理人，并提交相应的安全防护措施方案，经认可后实施。发包人和（或）监理人的认可， 并不能减轻或免除承包人的责任。

（8）安全防护检查。承包人应在作业开始前，通知发包人代表和（或）监理人对其提交的安全措施方案，及现场安全设施搭设、安全通道、安全器具和消防器具配置、对周围环境安全可能带来的隐患等进行检查，并根据发包人和（或）监理人提出的整改建议自费整改。发包人和（或）监理人的检查、建议，并不能减轻或免除承包人的合同责任。

7.8.4  现场的环境保护管理

（1）承包人负责在现场施工过程中保护现场周围的建筑物、构筑物、文物建筑、古树、名木，及地下管线、线缆、构筑物、文物、化石和坟墓等进行保护。因承包人未能通知发包人，并在未能得到发包人进一步指示的情况下，所造成的损害、损失、赔偿等费用增加，和（或）竣工日期延误，由承包人负责。

（2）承包人应采取措施，并负责控制和（或）处理现场的粉尘、废气、废水、固体废物和噪声对环境的污染和危害。因此发生的伤害、赔偿、罚款等费用增加，和（或）竣工日期延误，由承包人负责。

（3）承包人及时或定期将施工现场残留、废弃的垃圾运到发包人或当地有关行政部门指定的地点，防止对周围环境的污染及对作业的影响。因违反上述约定导致当地行政部门的罚款、赔偿等增加的费用，由承包人承担。

7.8.5  事故处理

（1） 承包人（包括其分包人）的人员，在现场作业过程中发生死亡、伤害事件时，承包人应立即采取救护措施，并立即报告发包人和（或）救援单位，发包人有义务为此项抢救提供必要条件。承包人应维护好现场并采取防止事故蔓延的相应措施。

（2） 对重大伤亡、重大财产、环境损害及其它安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门，并立即通知发包人代表和监理人。同时，按政府有关部门的要求处理。

（3） 合同双方对事故责任有争议时，依据16.3款争议和裁决的约定程序解决。

（4） 因承包人的原因致使建筑工程在合理使用期限、设备保证期内造成人身和财产损害的，由承包人承担损害赔偿责任。

（5）因承包人原因发生员工食物中毒及职业健康事件的，承包人应承担相关责任。

## 第8条  竣工试验

本合同工程包含竣工试验，遵守本条约定。

### 8.1  竣工试验的义务

8.1.1  承包人的义务

（1）承包人应在单项工程和（或）工程的竣工试验开始前，完成相应单项工程和（或）工程的施工作业（不包括：为竣工试验、竣工后试验必须预留的施工部位、不影响竣工试验的缺陷修复和零星扫尾工程）；并在竣工试验开始前，按合同约定需完成对施工作业部位的检查、检验、检测和试验。

（2）承包人应在竣工试验开始前，根据7.6款隐蔽工程和中间验收部位的约定，向发包人提交相关的质检资料及其竣工资料。

（3）根据第10条竣工后试验的约定，由承包人指导发包人进行竣工后试验的，承包人须完成5.4款约定的操作维修人员培训，并在竣工试验前提交5.2.4款约定的操作维修手册。

（4）承包人应在达到竣工试验条件20日前，将竣工试验方案提交给发包人。发包人应在10日内对方案提出建议和意见，承包人应根据发包人提出的合理建议和意见，自费对竣工试验方案进行修正。竣工试验方案经发包人确认后，作为合同附件，由承包人负责实施。发包人的确认并不能减轻或免除承包人的合同责任。竣工试验方案应包括以下内容：

1） 竣工试验方案编制的依据和原则；

2） 组织机构设置、责任分工；

3） 单项工程竣工试验的试验程序、试验条件；

4） 单件、单体、联动试验的试验程序、试验条件；

5） 竣工试验的设备、材料和部件的类别、性能标准、试验及验收格式；

6） 水、电、动力等条件的品质和用量要求；

7） 安全程序、安全措施及防护设施；

8） 竣工试验的进度计划、措施方案、人力及机具计划安排；

9） 其它。

竣工试验方案提交的份数和提交时间，在专用条款中约定。

（5）承包人的竣工试验包括根据6.1.2款约定的由承包人提供的工程物资的竣工试验，及根据8.1.2款第（3）项发包人委托给承包人进行工程物资的竣工试验。

（6） 承包人按照试验条件、试验程序，及5.2.3款第（3）项约定的标准、规范和数据，完成竣工试验。

8.1.2  发包人的义务

（1）发包人应按经发包人确认后的竣工试验方案，提供电力、水、动力及由发包人提供的消耗材料等。提供的电力、水、动力及相关消耗材料等须满足竣工试验对其品质、用量及时间的要求。

（2）当合同约定应由承包人提供的竣工试验的消耗材料和备品备件用完或不足时，发包人有义务提供其库存的竣工试验所需的相关消耗材料和备品备件。其中：因承包人原因造成损坏的或承包人提供不足的，发包人有权从合同价格中扣除相应款项；因合理耗损或发包人原因造成的，发包人应免费提供。

（3）发包人委托承包人对根据6.1.1款约定由发包人提供的工程物资进行竣工试验的服务费，已包含在合同价格中。发包人在合同实施过程中委托承包人进行竣工试验的，依据13条变更和合同价格调整的约定，作为变更处理。

（4）承包人应按发包人提供的试验条件、试验程序对发包人根据本款第（3）项委托给承包人工程物资进行竣工试验，其试验结果须符合5.2.3款第（3）项约定的标准、规范和数据，发包人对该部分的试验结果负责。

8.1.3  竣工试验领导机构。竣工试验领导机构负责竣工试验的领导、组织和协调。承包人提供竣工试验所需的人力、机具并负责完成试验。发包人负责组织、协调、提供竣工试验方案中约定的相关条件及竣工试验的验收。

### 8.2  竣工试验的检验和验收

8.2.1  承包人应根据5.2.3款第（3）项约定的标准、规范、数据，及8.1.1款第（4）项竣工试验方案的第5）子项的约定进行检验和验收。

8.2.2  承包人应在竣工试验开始前，依据8.1.1款的约定，对各方提供的试验条件进行检查落实，条件满足的，双方人员应签字确认。因发包人提供的竣工试验条件的延误，给承包人带来窝工损失，由发包人负责。导致竣工试验进度延误的，竣工日期相应顺延；因承包人原因未能按时落实竣工试验条件 ，使竣工试验进度延误时，承包人应按4.1.2款的约定自费赶上。

8.2.3  承包人应在某项竣工试验开始36小时前，向发包人和（或）监理人发出通知，通知应包括试验的项目、内容、地点和验收时间。发包人和（或）监理人应在接到通知后的24小时内，以书面形式作出回复，试验合格后，双方应在试验记录及验收表格上签字。

发包人和（或）监理人在验收合格的24小时后，不在试验记录和验收表格上签字，视为发包人和（或）监理人已经认可此项验收，承包人可进行隐蔽和（或）紧后作业。

验收不合格的，承包人应在发包人和（或）监理人指定的时间内修正，并通知发包人和（或）监理人重新验收。

8.2.4  发包人和（或）监理人不能按时参加试验和验收时，应在接到通知后的24小时内以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过24小时。未能按以上时间提出延期试验，又未能参加试验和验收的，承包人可按通知的试验项目内容自行组织试验，试验结果视为经发包人和（或）监理人认可。

8.2.5  不论发包人和（或）监理人是否参加竣工试验和验收，发包人均有权责令重新试验。如因承包人的原因重新试验不合格，承包人应承担由此所增加的费用，造成竣工试验进度延误时，竣工日期不予延长；如重新试验合格，承包人增加的费用，和（或）竣工日期的延长，按照13条变更和合同价格调整的约定，作为变更处理。

8.2.6  竣工试验验收日期的约定

（1） 某项竣工试验的验收日期和时间：按该项竣工试验通过的日期和时间，作为该项竣工试验验收的日期和时间；

（2） 单项工程竣工试验的验收日期和时间：按其中最后一项竣工试验通过的日期和时间，作为该单项工程竣工试验验收的日期和时间；

（3） 工程的竣工试验日期和时间。按最后一个单项工程通过竣工试验的日期和时间，作为整个工程竣工试验验收的日期和时间。

### 8.3  竣工试验的安全和检查

8.3.1  承包人应按7.8款职业健康、安全和环境保护的约定，并结合竣工试验的通电、通水、通气、试压、试漏、吹扫、转动等特点，对触电危险、易燃易爆、高温高压、压力试验、机械设备运转等制定竣工试验的安全程序、安全制度、防火措施、事故报告制度及事故处理方案在内的安全操作方案，并将该方案提交给发包人确认，承包人应按照发包人提出的合理建议、意见和要求，自费对方案修正，并经发包人确认后实施。发包人的确认并不能减轻或免除承包人的合同责任。承包人为竣工试验提供安全防护措施和防护用品的费用已包含在合同价格中。

8.3.2  承包人应对其人员进行竣工试验的安全培训，并对竣工试验的安全操作程序、场地环境、操作制度、应急处理措施等进行交底。

8.3.3  发包人和（或）监理人有义务按照经确认的竣工试验安全方案中的安全规程、安全制度、安全措施等，对其管理人员和操作维修人员进行竣工试验的安全教育，自费提供参加监督、检查人员的防护设施。

8.3.4   发包人和（或）监理人有权监督、检查承包人在竣工试验安全方案中列出的工作及落实情况，有权提出安全整改及发出整顿指令。承包人有义务按照指令进行整改、整顿，所增加的费用由承包人承担。因此造成工程竣工试验进度计划延误时，承包人应遵照4.1.2款的约定自费赶上。

8.3.5  按8.1.3款竣工试验领导机构的决定，双方密切配合开展竣工试验的组织、协调和实施工作，防止人身伤害和事故发生。

因发包人的原因造成的事故，由发包人承担相应责任、费用和赔偿。造成工程竣工试验进度计划延误时，竣工日期相应顺延。

因承包人的原因造成的事故，由承包人承担相应责任、费用和赔偿。造成工程竣工试验进度计划延误时，承包人应按4.1.2款的约定自费赶上。

### 8.4  延误的竣工试验

8.4.1  因承包人的原因使某项、某单项工程落后于竣工试验进度计划的，承包人按4.1.2款的约定自费采取措施，赶上竣工试验进度计划。

8.4.2  因承包人的原因造成竣工试验延误，致使合同约定的工程竣工日期延误时，承包人应根据4.5款误期损害赔偿的约定，承包误期赔偿责任。

8.4.3  承包人无正当理由，未能按竣工试验领导机构决定的竣工试验进度计划进行某项竣工试验，且在收到试验领导机构发出的通知后的10日内仍未进行该项竣工试验时，造成竣工日期延误时，由承包人承担误期赔偿责任。且发包人有权自行组织该项竣工试验，由此产生的费用由承包人承担。

8.4.4  发包人未能根据8.1.2款的约定履行其义务，导致承包人竣工试验延误，发包人应承担承包人因此发生的合理费用，竣工试验进度计划延误时，竣工日期相应顺延。

### 8.5  重新试验和验收

8.5.1  承包人未能通过相关的竣工试验，可依据8.1.1款第（6）项的约定重新进行此项试验，并按8.2款的约定进行检验和验收。

8.5.2  不论发包人和（或）监理人是否参加竣工试验和验收，承包人未能通过的竣工试验，发包人均有权通知承包人再次按8.1.1款第（6）项的约定进行此项竣工试验，并按8.2款的约定进行检验和验收。

### 8.6  未能通过竣工试验

8.6.1 因发包人的下述原因导致竣工试验未能通过的，承包人进行竣工试验的费用由发包人承担，使竣工试验进度计划延误时，竣工日期相应延长：

（1） 发包人未能按确认的竣工试验方案中的技术参数、时间及数量提供电力、动力、水等试验条件，导致竣工试验未能通过；

（2） 发包人指令承包人按发包人的竣工试验条件、试验程序和试验方法进行试验和竣工试验，导致该项竣工试验未能通过；

（3） 发包人对承包人竣工试验的干扰，导致竣工试验未能通过；

（4） 因发包人的其它原因，导致竣工试验未能通过。

8.6.2 因承包人原因未能通过竣工试验，该项竣工试验允许再进行，但再进行最多为两次，两次试验后仍不符合验收条件的，相关费用、竣工日期及相关事项，下述约定处理：

（1）该项竣工试验未能通过，对该项操作或使用不存在实质影响，承包人自费修复。无法修复时，发包人有权扣减该部分的相应付款，视为通过；

（2） 该项竣工试验未能通过，对该单项工程未产生实质性操作和使用影响，发包人可相应扣减该单项工程的合同价款，可视为通过；若使竣工日期延误的，承包人承担误期损害赔偿责任。

（3）该项竣工试验未能通过，对操作或使用有实质性影响，发包人有权指令承包人更换相关部分，并进行竣工试验。发包人因此增加的费用，由承包人承担。使竣工日期延误时，承包人承担误期损害赔偿责任。

（4） 未能通过竣工试验，使单项工程的任何主要部分丧失了生产、使用功能时，发包人有权指令承包人更换相关部分，承包人自行承担因此增加的费用；竣工日期延误，并应承担误期损害赔偿责任。发包人因此增加费用的，由承包人负责赔偿。

（5） 未能通过的工试验，使整个工程丧失了生产和（或）使用功能时，发包人有权指令承包人重新设计、重置相关部分，承包人承担因此增加的费用（包括发包人的费用）；竣工日期延误的，并应承担误期损害赔偿责任。发包人有权根据16.2.1款发包人的索赔约定，向承包人提出索赔，或根据18.1.2款第（7）项的约定，解除合同。

### 8.7  竣工试验结果的争议

8.7.1  协商解决。双方对竣工试验结果有争议的，应首先通过协商解决。

8.7.2  委托鉴定机构。双方经协商，对竣工试验结果仍有争议的，共同委托一个具有相应资格的检测机构进行鉴定。经检测鉴定后，按下述约定处理：

（1）责任方为承包人时，所需的鉴定费用及因此造成发包人增加的合理费用由承包人承担，竣工日期不予延长；

（2）责任方为发包人时，所需的鉴定费用及因此造成承包人增加的合理费用由发包人承担，竣工日期相应顺延。

（3）双方均有责任时，根据责任大小协商分担费用，并按竣工试验计划的延误情况协商竣工日期延长。

8.7.3  当双方对检测机构的鉴定结果有争议，依据16.3款争议和裁决的约定解决。

## 第9条  工程接收

### 9.1  工程接收

9.1.1  按单项工程和（或）按工程接收。根据工程项目的具体情况和特点，在专用条款约定按单项工程和（或）按工程进行接收。

（1）根据第10条竣工后试验的约定，由承包人负责指导发包人进行单项工程和（或）工程竣工后试验，并承担试运行考核责任的。在专用条款中约定接收单项工程的先后顺序及时间安排，或接收工程的时间安排。

由发包人负责单项工程和（或）工程竣工后试验及其试运行考核责任的，在专用条款中约定接收工程的日期或接收单项工程的先后顺序及时间安排。

（2） 对不存在竣工试验或竣工后试验的单项工程和（或）工程，承包人完成扫尾工程和缺陷修复，并符合合同约定的验收标准的，按合同约定办理工程接收和竣工验收。

9.1.2  接收工程时承包人提交的资料。除按8.1.1款（1）至（3）项约定已经提交的资料外，需提交竣工试验完成的验收资料的类别、内容、份数和提交时间，在专用条款中约定。

### 9.2  接收证书

9.2.1  承包人应在工程和（或）单项工程具备接收条件后的10日内，向发包人提交接收证书申请，发包人应在接到申请后的10日内组织接收，并签发工程和（或）单项工程接收证书。

单项工程的接收以8.2.6款第（2）项约定的日期，作为接收日期。

工程的接收以8.2.6款第（3）项约定的日期，作为接收日期。

9.2.2  扫尾工程和缺陷修复。对工程或（和）单项工程的操作、使用没有实质影响的扫尾工程和缺陷修复，不能作为发包人不接收工程的理由。经发包人与承包人协商确定的承包人完成该扫尾工程和缺陷修复的合理时间，作为接收证书的附件。

### 9.3  接收工程的责任

9.3.1  保安责任。自单项工程和（或）工程接收之日起，发包人承担其保安责任。

9.3.2  照管责任。自单项工程和（或）工程接收之日起，发包人承担其照管责任。发包人负责单项工程和（或）工程的维护、保养、维修，但不包括需由承包人完成的缺陷修复和零星扫尾的工程部位及其区域。

9.3.3  投保责任。如合同约定施工期间工程的应投保方是承包人时，承包人应负责对工程进行投保并将保险期限保持到9.2.1款约定的发包人接收工程的日期。该日期之后由发包人负责对工程投保。

### 9.4  未能接收工程

9.4.1  不接收工程。如发包人收到承包人送交的单项工程和（或）工程接收证书申请后的15日内不组织接收，视为单项工程、和（或）工程的接收证书申请已被发包人认可。从第16日起，发包人应根据9.3款的约定承担相关责任。

9.4.2  未按约定接收工程。承包人未按约定提交单项工程和（或）工程接收证书申请的、或未符合单项工程或工程接收条件的，发包人有权拒绝接收单项工程和（或）工程。

发包人未能遵守本款约定，使用或强令接收不符合接受条件的单项工程和（或）工程的，将承担9.3款接收工程约定的相关责任，以及已被使用或强令接收的单项工程和（或）工程后进行操作、使用等所造成的损失、损坏、损害和（或）赔偿责任。

## 第10条  竣工后试验

本合同工程包含竣工后试验的，遵守本条约定。

### 10.1  权力与义务

10.1.1  发包人的权利与义务

（1）发包人有权对第10.1.2款第（2）项约定的由承包人协助发包人编制的竣工后试验方案进行审查并批准，发包人的批准并不能减轻或免除承包人的合同责任。

（2）竣工后试验联合协调领导机构由发包人组建，在发包人的组织领导下，由承包人知道，依据批准的竣工后试验方案进行分工、组织完成竣工后试验的各项准备工作、进行竣工后试验和试运行考核。联合协调领导机构的设置方案及其分工职责等作为本合同的组成部分。

（3）发包人对承包人根据10.1.2款第（4）项提出的建议，有权向承包人发出不接受或接受的通知。

发包人未能接受承包人的上述建议，承包人有义务扔按本款第（2）项的组织安排执行。承包人因执行发包人的此项安排而发生事故、人身伤害和工程损害时，由发包人承担其责任。

（4）发包人在竣工后试验阶段向承包人发出的组织安排、指令和通知，应以书面形式送达承包人的项目经理，由项目经理在回执上签署收到日期、时间和签名。

（5）发包人有权在紧急情况下，以口头、或书面形式向承包人发出紧急指令，承包人应立即执行。如承包人未能按发包人的指令执行，因此造成的事故责任、人身伤害和工程损害，由承包人承担。发包人应在发出口头指令后12小时内，将该口头指令再以书面送达承包人的项目经理。

（6）发包人在竣工后试验阶段的其它义务和工作，在专用条款中约定。

10.1.2  承包人的责任和义务

（1） 承包人在发包人组建的竣工后试验联合协调领导机构的统一安排下，派出具有相应资格和经验的人员指导竣工后试验。承包人派出的开车经理或指导人员在竣工后试验期间开现场，必须事先得到发包人批准。

（2） 承包人应根据合同约定和工程竣工后试验的特点，协助发包人编制竣工后试验方案，并在竣工试验开始前编制完成。竣工后试验方案应包括：工程、单项工程及其相关部位的操作试验程序、资源条件、试验条件、操作规程、安全规程、事故处理程序及进度计划等。竣工后试验方案经发包人审查批准后实施。竣工后试验方案的份数和时间在专用条款约定。

（3） 因承包人未能执行发包人的安排、指令和通知，而发生的事故、人身伤害和工程损害，由发包人承担其责任。

（4）承包人有义务对发包人的组织安排、指令和通知提出建议，并说明因由。

（5）在紧急情况下，发包人以口头指令承包人进行的操作、工作及作业，承包人应立即执行。承包人应对此项指令做好记录，并做好实施的记录。发包人应在12小时内，将上述口头指令再以书面形式送达承包人。

发包人未能在12小时内将此项口头指令以书面形式送达承包人时，承包人及其项目经理有权在接到口头指令后的24小时内，以书面形式将该口头指令交发包人，发包人须在回执上签字确认，并签署接到的日期和时间。当发包人未能在24小时内在回执上签字确认，视为已被发包人确认。

承包人因执行发包人的口头指令而发生事故责任、人身伤害、工程损害和费用增加时，由发包人承担。但承包人错误执行上述口头指令而发生事故责任、人身伤害、工程损害和费用增加时，由承包人负责。

（6） 操作维修手册的缺陷责任。因承包人负责编制的操作维修手册存在缺陷所造成的事故责任、人身伤害和工程损害，由承包人承担；因发包人（包括其专利商）提供的操作指南存在缺陷，造成承包人操作手册的缺陷，因此发生事故责任、人身伤害、工程损害和承包人的费用增加时，由发包人负责。

（7） 承包人根据合同约定和（或）行业规定，在竣工后试验阶段的其它义务和工作，在专用条款中约定。

### 10.2  竣工后试验程序

10.2.1  发包人应根据联合协调领导机构批准的竣工后试验方案，提供全部电力、水、燃料、动力、原材料、辅助材料、消耗材料以及其它试验条件，并组织安排其管理人员、操作维修人员和其它各项准备工作。

10.2.2  承包人应根据经批准的竣工后试验方案，提供竣工后试验所需要的其它临时辅助设备、设施、工具和器具，及应由承包人完成的其它准备工作。

10.2.3  发包人应根据批准的竣工后试验方案，按照单项工程内的任何部分、单项工程、单项工程之间、或（和）工程的竣工后试验程序和试验条件，组织竣工后试验。

10.2.4  联合协调领导机构组织全面检查并落实工程、单项工程及工程的任何部分竣工后试验所需要的资源条件、试验条件、安全设施条件、消防设施条件、紧急事故处理设施条件和（或）相关措施，保证记录仪器、专用记录表格的齐全和数量的充分。

# 10.2.5  竣工后试验日期的通知。发包人应在接收单项工程或（和）接收工程日期后的15日内通知承包人开始竣工后试验的日期。专用条款另有约定时除外。

因发包人原因未能在接收单项工程和（或）工程的20日内，或在专用条款中约定的日期内进行竣工后试验，发包人应自第21日开始或自专用条款中约定的开始日期后的第二日开始，承担承包人由此发生的相关窝工费用，包括人工费、临时辅助设备、设施的闲置费、管理费及其合理利润。

### 10.3  竣工后试验及试运行考核

10.3.1  按照批准的竣工后试验方案的试验程序、试验条件、操作程序进行试验，达到合同约定的工程和（或）单项工程的生产功能和（或）使用功能。

10.3.2  发包人的操作人员和承包人的指导人员，在竣工后试验过程中的同一个岗位上的试验条件记录、试验记录及表格上，应如实填写数据、条件、情况、时间、姓名及约定的其它内容。

10.3.3  试运行考核

（1）根据5.1.1款约定，由承包人提供生产工艺技术和（或）建筑设计方案的，承包人应保证工程在试运行考核周期内，达到5.1.1款专用条款中约定的考核保证值和（或）使用功能。

（2）根据5.1.2款约定，由发包人提供生产工艺技术和（或）建筑设计方案的，承包人应保证在试运行考核周期内达到5.1.2款专用条款中约定的，应由承包人承担的工程相关部分的考核保证值和（或）使用功能。

（3）试运行考核的时间周期由双方根据相关行业对试运行考核周期的规定，在专用条款中约定。

（4）试运行考核通过后或使用功能通过后，双方应共同整理竣工后试验及其试运行考核结果，并编写评价报告。报告一式两份，经合同双方签字或盖章后各持一份，作为本合同组成部分。发包人并应根据10.7款的约定颁发考核验收证书。

10.3.4  产品和（或）服务收益的所有权。单项工程和（或）工程竣工后试验及试运行考核期间的任何产品收益和（或）服务收益，均属发包人所有。

### 10.4  竣工后试验的延误

10.4.1  根据10.2.5款竣工后试验日期通知的约定，非因承包人原因，发包人未能在发出竣工后试验通知后的90日内开始竣工后试验的，工程和（或）单项工程视为通过了竣工后试验和试运行考核。除非专用条款另有规定。

10.4.2  因承包人的原因造成竣工后试验延误时，承包人应采取措施，尽快组织，配合发包人开始并通过竣工后试验。当延误造成发包人的费用增加时，发包人有权根据16.2.1款的约定向承包人提出索赔。

10.4.3  按10.3.3款第（3）项试运行考核时间周期的约定，在试运行考核期间，因发包人原因导致考核中断或停止，且中断或停止的累计天数超过第10.3.3款第（3）项专用条款中约定的试运行考核周期时，试运行考核应在中断或停止后的60日内重新开始，超过此期限视为单项工程和（或）工程已通过了试运行考核。

### 10.5  重新进行竣工后试验

10.5.1  根据5.1.1款或5.1.2款及其专用条款中的约定，因承包人原因导致工程、单项工程或工程的任何部分未能通过竣工后试验，承包人应自费修补其缺陷，由发包人依据第10.2.3款约定的试验程序、试验条件，重新组织进行此项试验。

10.5.2  承包人根据10.5.1款重新进行试验，仍未能通过该项试验时，承包人应自费继续修补缺陷，并在发包人的组织领导下，按10.2.3款约定的试验程序、试验条件，再次进行此项试验。

10.5.3  因承包人原因，重新进行竣工后试验，给发包人增加了额外费用时，发包人有权根据16.2.1款的约定向承包人提出索赔。

### 10.6  未能通过考核

因承包人原因使工程和（或）单项工程未能通过考核，但尚具有生产功能、使用功能时，按以下约定处理：

（1）未能通过试运行考核的赔偿

1）承包人提供的生产工艺技术或建筑设计方案未能通过试运行考核

承包人提供的生产工艺技术和（或）建筑设计方案未能通过试运行考核时，承包人在根据5.1.1款专用条款约定的工程和（或）单项工程试运行考核保证值和（或）使用功能保证的说明书，并按照在本项专用条款中约定的未能通过试运行考核的赔偿金额、或赔偿计算公式计算的金额，向发包人支付相应赔偿金额后，视为承包人通过了试运行考核。

2）发包人提供的生产工艺技术或建筑设计方案未能通过试运行考核

发包人提供的生产工艺技术和（或）建筑设计方案未能通过试运行考核时，承包人根据5.1.2款专用条款约定的工程和（或）单项工程试运行考核中应由承包人承担的相关责任，并按照在本项专用条款对相关责任约定的赔偿金额、或赔偿公式计算的金额，向发包人支付相应赔偿金额后，视为承包人通过了试运行考核。

（2）承包人对未能通过试运行考核的工程和（或）单项工程，若提出自费调查、调整和修正并被发包人接受时，双方商定相应的调查、修正和试验期限，发包人应为此提供方便。在通过该项考核之前，发包人可暂不按10.6款第（1）项约定提出赔偿。

（3）发包人接受了本款第（2）项约定，但在商定的期限内发包人未能给承包人提供方便，致使承包人无法在约定期限内进行调查、调整和修正的，视为该项试运行考核已被通过。

### 10.7  竣工后试验及考核验收证书

10.7.1  在专用条款中约定按工程和（或）按单项工程颁发竣工后试验及考核验收证书。

10.7.2  发包人根据10.3款、10.4款、10.5.1款、10.5.2款及10.6款的约定对通过或视为通过竣工后试验和（或）试运行考核的，应按10.7.1款颁发竣工后试验及考核验收证书。该证书中写明的试运行考核通过的日期和时间，为实际完成考核或视为通过试运行考核的日期和时间。

### 10.8  丧失了生产价值和使用价值

因承包人的原因，工程和（或）单项工程未能通过竣工后试验，并使整个工程丧失了生产价值或使用价值时，发包人有权提出未能履约的索赔，并扣罚已提交的履约保函。但发包人不得将本合同以外的连带合同损失包括在未履约索赔之中。

连带合同损失指市场销售合同损失、市场预计盈利、生产流动资金贷款利息、竣工后试验及试运行考核周期以外所签订的原材料、辅助材料、电力、水、燃料等供应合同损失，以及运输合同等损失，适用法律另有规定除外。

## 第11条 质量保修责任

### 11.1  质量保修责任书

11.1.1  质量保修责任书。

按照相关法律规定签订质量保修责任书是竣工验收的条件之一。双方应按法律规定的保修内容、范围、期限和责任，签订质量保修责任书，作为本合同附件。9.2.1款接收证书中写明的单项工程和（或）工程的接收日期，或单项工程和（或）工程视为被接收的日期，是承包人保修责任开始的日期，也是缺陷责任期的开始日期。

11.1.2  未能提交质量保修责任书

承包人未能提交质量保修责任书、无正当理由不与发包人签订质量保修责任书，发包人可不与承包人办理竣工结算，不承担尚未支付的竣工结算款项的相应利息，即使合同已约定延期支付利息。

如承包人提交了质量保修责任书，提请与发包人签订该责任书并在合同中约定了延期付款利息，但因发包人原因未能及时签署质量保修责任书，发包人应从接到该责任书的第11日起承担竣工结算款项延期支付的利息。

### 11.2  缺陷责任保修金

11.2.1  缺陷责任保修金金额

缺陷责任保修金的金额，在专用条款中的约定。

11.2.2  缺陷责任保修金的暂扣

缺陷责任保修金的暂扣方式，在专用条款中约定。

11.2.3  缺陷责任保修金的支付。

发包人应依据第14.5.2款缺陷责任保修金支付的约定，支付被暂扣的缺陷责任保修金。

## 第12条  工程竣工验收

### 12.1  竣工验收报告及完整的竣工资料

12.1.1  工程符合9.1款工程接收的相关约定，和（或）发包人已按10.7款的约定颁发了竣工后试验及考核验收证书，且承包人完成了9.2.2款约定的扫尾工程和缺陷修复，经发包人或监理人验收后，承包人应依据8.1.1款（1）、（2）、（3）项、8.2款竣工试验的检验与验收、10.3.3款第（4）项竣工后试验及其试运行考核结果等资料，向发包人提交竣工验收报告和完整的工程竣工资料。竣工验收报告和完整的竣工资料的格式、内容和份数在专用条款约定。

12.1.2  发包人应在接到竣工验收报告和完整的竣工资料后25日内提出修改意见或予以确认，承包人应按照发包人的意见自费对竣工验收报告和竣工资料进行修改。25日内发包人未提出修改意见，视为竣工资料和竣工验收报告已被确认。

12.1.3  分期建设、分期投产或分期使用的工程，按12.1.1款及12.1.2款的约定办理。

### 12.2  竣工验收

12.2.1  组织竣工验收

发包人应在接到竣工验收报告和完整的竣工资料，并根据12.1.2款的约定被确认后的30日内，组织竣工验收。

12.2.2  延后组织的竣工验收

发包人未能根据12.2.1款的约定，在30日内组织竣工验收时，按照14.12.1至14.12.3款的约定，结清竣工结算的款项。

在12.2.1款约定的时间之后，发包人进行竣工验收时，承包人有义务参加。发包人在验收后的25日内，对承包人的竣工验收报告或竣工资料提出的进一步修改意见，承包人应按照发包人的意见自费修改。

12.2.3  分期竣工验收

分期建设、分期投产或分期使用的合同工程的竣工验收，按12.1.3款、12.2.1款的约定，分期组织竣工验收。

## 第13条  变更和合同价格调整

### 13.1  变更权

13.1.1  变更权

发包人拥有批准变更的权限。自合同生效后至工程竣工验收前的任何时间内，发包人有权依据监理人的建议、承包人的建议，及13.2款约定的变更范围，下达变更指令。变更指令以书面形式发出。

13.1.2  变更

由发包人批准并发出的书面变更指令，属于变更。包括发包人直接下达的变更指令、或经发包人批准的由监理人下达的变更指令。

承包人对自身的设计、采购、施工、竣工试验、竣工后试验存在的缺陷，应自费修正、调整和完善，不属于变更。

13.1.3  变更建议权

承包人有义务随时向发包人提交书面变更建议，包括缩短工期，降低发包人的工程、施工、维护、营运的费用，提高竣工工程的效率或价值，给发包人带来的长远利益和其它利益。发包人接到此类建议后，应发出不采纳、采纳或补充进一步资料的书面通知。

### 13.2  变更范围

13.2.1  设计变更范围

（1） 对生产工艺流程的调整，但未扩大或缩小初步设计批准的生产路线和规模、或未扩大或缩小合同约定的生产路线和规模；

（2） 对平面布置、竖面布置、局部使用功能的调整，但未扩大初步设计批准的建筑规模，未改变初步设计批准的使用功能；或未扩大合同约定的建筑规模，未改变合同约定的使用功能；

（3） 对配套工程系统的工艺调整、使用功能调整；

（4） 对区域内基准控制点、基准标高和基准线的调整；

（5） 对设备、材料、部件的性能、规格和数量的调整；

（6） 因执行基准日期之后新颁布的法律、标准、规范引起的变更；

（7） 其它超出合同约定的设计事项；

（8） 上述变更所需的附加工作。

13.2.2  采购变更范围

（1）承包人已按发包人批准的名单，与相关供货商签订采购合同或已开始加工制造、供货、运输等，发包人通知承包人选择该名单中的另一家供货商；

（2）因执行基准日期之后新颁布的法律、标准、规范引起的变更；

（3）发包人要求改变检查、检验、检测、试验的地点和增加的附加试验；

（4）发包人要求增减合同中约定的备品备件、专用工具、竣工后试验物资的采购数量；

（5）上述变更所需的附加工作。

13.2.3  施工变更范围

（1）根据13.2.1款的设计变更，造成施工方法改变、设备、材料、部件、人工和工程量的增减；

（2）发包人要求增加的附加试验、改变试验地点；

（3）根据5.2.1款第（1）项、第（2）项之外，新增加的施工障碍处理；

（4）发包人对竣工试验经验收或视为验收合格的项目，通知重新进行竣工试验；

（5）因执行基准日期之后新颁布的法律、标准、规范引起的变更。

（6）现场其他签证；

（7）上述变更所需的附加工作。

13.2.4  发包人的赶工指令。承包人接受了发包人的书面指示，以发包人认为必要的方式加快设计、施工或其它任何部分的进度时，承包人为实施该赶工指令需对项目进度计划进行调整，并对所增加的措施和资源提出估算，经发包人批准后，作为变更处理。当发包人未能批准此项变更，承包人有权按合同约定的相关阶段的进度计划执行。

因承包人原因，实际进度明显落后于上述批准的项目进度计划时，承包人应按4.1.2款的约定，自费赶上；竣工日期延误时，按4.5款的约定承担误期赔偿责任。

13.2.5  调减部分工程。发包人的暂停超过45日，承包人请求复工时仍不能复工，或因不可抗力持续而无法继续施工的，双方可按合同约定以变更方式调减受暂停影响的部分工程。

13.2.6  其它变更。根据工程的具体特点，在专用条款中约定。

### 13.3  变更程序

13.3.1  变更通知。发包人的变更应事先以书面形式通知承包人。

13.3.2 变更通知的建议报告。承包人接到发包人的变更通知后，有义务在10日内向发包人提交书面建议报告，

（1）如承包人接受发包人变更通知中的变更时，建议报告中应包括：支持此项变更的理由、实施此项变更的工作内容、设备、材料、人力、机具、周转材料、消耗材料等资源消耗，以及相关管理费用和合理利润的估算。相关管理费用和合理利润的百分比，应在专用条款约定。此项变更引起竣工日期延长时，应在报告中说明理由，并提交与此变更相关的进度计划。

承包人未提交增加费用的估算及竣工日期延长，视为该项变更不涉及合同价格调整和竣工日期延长，发包人不再承担此项变更的任何费用及竣工日期延长的责任。

（2）如承包人不接受发包人变更通知中的变更时，建议报告中应包括不支持此项变更的理由，理由包括：

1）此变更不符合法律、法规等有关规定；

2）承包人难以取得变更所需的特殊设备、材料、部件；

3）承包人难以取得变更所需的工艺、技术；

4）变更将降低工程的安全性、稳定性、适用性；

5）对生产性能保证值、使用功能保证的实现产生不利影响等。

13.3.3  发包人的审查和批准。发包人应在接到承包人根据13.3.2款约定提交的书面建议报告后10日内对此项建议给予审查，并发出批准、撤销、改变、提出进一步要求的书面通知。承包人在等待发包人回复的时间内，不能停止或延误任何工作。

（1）发包人接到承包人根据13.3.2款第（1）项的约定提交的建议报告，对其理由、估算、和（或）竣工日期延长经审查批准后，应以书面形式下达变更指令。

发包人在下达的变更指令中，未能确认承包人对此项变更提出的估算和（或）竣工日期延长亦未提出异议的，自发包人接到此项书面建议报告后的第11日开始，视为承包人提交的变更估算、和（或）竣工日期延长，已被发包人批准。

（2）发包人对承包人根据13.3.2款第（2）项提交的不接受此项变更的理由进行审查后，发出继续执行、改变、提出进一步补充资料的书面通知，承包人应予以执行。

13.3.4 承包人根据13.1.3 款的约定提交变更建议书的，其变更程序按照本变更程序的约定办理。

### 13.4  紧急性变更程序

13.4.1  发包人有权以书面形式或口头形式发出紧急性变更指令，责令承包人立即执行此项变更。承包人接到此类指令后，应立即执行。发包人以口头形式发出紧急性变更指令的，须在48小时内以书面方式确认此项变更，并送交承包人项目经理。

13.4.2  承包人应在紧急性变更指令执行完成后的10日内，向发包人提交实施此项变更的工作内容，资源消耗和估算。因执行此项变更造成工程关键路径延误时，可提出竣工日期延长要求，但应说明理由，并提交与此项变更相关的进度计划。

承包人未能在此项变更完成后的10日内提交实际消耗的估算、和（或）延长竣工日期的书面资料，视为该项变更不涉及合同价格调整和竣工日期延长，发包人不再承担此项变更的任何责任。

13.4.3  发包人应在接到承包人根据13.4.2款提交的书面资料后的10日内，以书面形式通知承包人被批准的合理估算，和（或）给予竣工日期的合理延长。

发包人在接到承包人的此项书面报告后的10日内，未能批准承包人的估算和（或）竣工日期延长亦未说明理由的，自接到该报告的第11 日后，视为承包人提交的估算、和（或）竣工日期延长已被发包人批准。

承包人对发包人批准的变更费用、竣工日期的延长存有争议时，双方应友好协商解决，协商不成时，依据16.3款争议和裁决的程序解决。

### 13.5  变更价款确定

变更价款按以下方法确定：

13.5.1 合同中已有相应人工、机具、工程量等单价（含取费）的，按合同中已有的相应人工、机具、工程量等单价（含取费）确定变更价款；

13.5.2 合同中无相应人工、机具、工程量等单价（含取费）的，按类似于变更工程的价格确定变更价款；

13.5.3 合同中无相应人工、机具、工程量等单价（含取费），亦无类似于变更工程的价格的，双方通过协商确定变更价款。

13 .5.4 专用条款中约定的其它方法。

### 13.6  建议变更的利益分享

因发包人批准采用承包人根据13.1.3款提出的变更建议，使工程的投资减少、工期缩短、发包人获得长期运营效益或其它利益的，双方可按专用条款的约定进行利益分享，必要时双发可另行签订利益分享补充协议，作为合同附件。

### 13.7  合同价格调整

在下述情况发生后30日内，合同双方均有权将调整合同价格的原因及调整金额，以书面形式通知对方或监理人。经发包人确认的合理金额，作为合同价格的调整金额，并在支付当期工程进度款时支付或扣减调整的金额。一方收到另一方通知后15日内不予确认，也未能提出修改意见的，视为已经同意该项价格的调整。合同价格调整包括以下情况：

（1） 合同签订后，因法律、国家政策和需遵守的行业规定发生变化，影响到合同价格增减的；

（2） 合同执行过程中，工程造价管理部门公布的价格调整，涉及承包人投入成本增减的；

（3） 一周内非承包人原因的停水、停电、停气、道路中断等，造成工程现场停工累计超过8小时的（承包人须提交报告并提供可证实的证明和估算）；

（4） 发包人根据13.3款至13.5款变更程序中批准的变更估算的增减；

（5） 本合同约定的其它增减的款项调整。

对于合同中未约定的增减款项，发包人不承担调整合同价格的责任。除非法律另有规定时除外。合同价格的调整不包括合同变更。

### 13.8  合同价格调整的争议

经协商，双方未能对工程变更的费用、合同价格的调整或竣工日期的延长达成一致，根据16.3款关于争议和裁决的约定解决。

## 第14条  合同总价和付款

### 14.1  合同总价和付款

14.1.1发包人和承包人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式：

（1）单价合同

单价合同是指合同当事人约定以工程量清单及其综合单价进行合同价格计算、调整和确认的建设工程总承包合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定综合单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。

（2）总价合同

总价合同是指合同当事人约定以施工图、已标价工程量清单或预算书及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程总承包合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。

14.1.2  付款

（1）合同价款的货币币种为人民币，由发包人在中国境内支付给承包人。

（2）发包人应依据合同约定的应付款类别和付款时间安排，向承包人支付合同价款。承包人指定的银行账户，在专用条款中约定。

### 14.2  担保

14.2.1  履约保函

合同约定由承包人向发包人提交履约保函时，履约保函的格式、金额和提交时间等具体内容，在专用合同条款中约定。

14.2.2  支付保函

除专用合同条款另有约定外，发包人要求承包人提供履约担保的，发包人应当向承包人提供支付担保。支付保函的格式、内容和提交时间等具体内容在专用合同条款中约定。

14.2.3  预付款保函

合同约定由承包人向发包人提交预付款保函时，预付款保函的格式、金额和提交时间在专用条款中约定。

### 14.3  预付款

14.3.1  预付款金额

发包人同意将按合同价格的一定比例作为预付款金额，具体金额在专用条款中约定。

# 14.3.2  预付款支付

合同约定了预付款保函时，在合同生效后，发包人收到承包人提交的预付款保函后10日内，根据14.3.1款约定的预付款金额，一次支付给承包人；未约定预付款保函时，发包人应在合同生效后10日内，根据14.3.1款约定的预付款金额，一次支付给承包人。

14.3.3  预付款抵扣

（1）预付款的抵扣方式、抵扣比例和抵扣时间安排，在专用条款中约定。

（2）在发包人签发工程接收证书或合同解除时，预付款尚未抵扣完的，发包人有权要求承包人支付尚未抵扣完的预付款。承包人未能支付的，发包人有权按如下程序扣回预付款的余额：

1）从应付给承包人的款项中或属于承包人的款项中一次或多次扣除；

2）应付给承包人的款项或属于承包人的款项不足以抵扣时，发包人有权从预付款保函（如约定提交）中扣除尚未抵扣完的预付款；

3）应付给承包人或属于承包人的款项不足以抵扣且合同未约定承包人提交预付款保函时，承包人应与发包人签订支付尚未抵扣完的预付款支付时间安排协议书；

4）承包人未能按上述协议书执行，发包人有权从履约保函（如有）中抵扣尚未扣完的预付款。

### 14.4  工程进度款

# 14.4.1工程进度款。工程进度款支付方式、支付条件和支付时间等，在专用条款中约定。

14.4.2 根据工程具体情况，应付的其它进度款，在专用条款约定。

### 14.5  缺陷责任保修金的暂扣与支付

14.5.1  缺陷责任保修金的暂时扣减。发包人可根据11.2.1款约定的缺陷责任保修金金额和11.2.2款缺陷责任保修金暂扣的约定，暂时扣减缺陷责任保修金。

14.5.2 缺陷责任保修金的支付

（1） 发包人应在办理工程竣工验收和竣工结算时，将按14.5.1款暂时扣减的全部缺陷责任保修金金额的一半支付给承包人，专用条款另有约定时除外。此后，承包人未能按发包人通知修复缺陷责任期内出现的缺陷或委托发包人修复该缺陷的，修复缺陷的费用，从余下的缺陷责任保修金金额中扣除。发包人应在缺陷责任期届满后15日内，将暂扣的缺陷责任保修金余额支付给承包人。

（2） 专用条款约定承包人可提交缺陷责任保修金保函的，在办理工程竣工验收和竣工结算时，如承包人请求提供用于替代剩余的缺陷责任保修金的保函，发包人应在接到承包人按合同约定提交的缺陷责任保修金保函后，向承包人支付保修金的剩余金额。此后，如承包人未能自费修复缺陷责任期内出现的缺陷或委托发包人修复该缺陷的，修复缺陷的费用从该保函中扣除。发包人应在缺陷责任期届满后15日内，退还该保函。保函的格式、金额和提交时间，在专用条款约定.

### 14.6  按月工程进度申请付款

14.6.1  按月申请付款。按月申请付款的，承包人应以合同协议书约定的合同价格为基础，按每月实际完成的工程量（含设计、采购、施工、竣工试验和竣工后试验等）的合同金额，向发包人或监理人提交付款申请。承包人提交付款申请报告的格式、内容、份数和时间，在专用条款约定。

按月付款申请报告中的款项包括：

（1）按14.4款工程进度款约定的款项类别；

（2）按13.7款合同价格调整约定的增减款项；

（3）按14.3款预付款约定的支付及扣减的款项；

（4）按14.5款缺陷责任保修金约定暂扣及支付的款项；

（5）根据16.2款索赔结果增减的款项；

（6）根据另行签订的本合同补充协议增减的款项。

14.6.2 如双方约定了14.6.1款按月工程进度申请付款的方式时，则不能再约定按14.7款按付款计划表申请付款的方式。

### 14.7  按付款计划表申请付款

14.7.1  按付款计划表申请付款

按付款计划表申请付款的，承包人应以合同协议书约定的合同价格为基础，按照专用条款约定的付款期数、计划每期达到的主要形象进度和（或）完成的主要计划工程量（含设计、采购、施工、竣工试验和竣工后试验等）等目标任务，以及每期付款金额，并依据专用条款约定的格式、内容、份数和提交时间，向发包人或监理人提交当期付款申请报告。

每期付款申请报告中的款项包括：

（1）按专用条款中约定的当期计划申请付款的金额；

（2）按13.7款合同价款调整约定的增减款项；

（3）按14.3款预付款约定的，支付及扣减的款项；

（4）按14.5款缺陷责任保修金约定暂扣及支付的款项；

（5）根据16.2款索赔结果增减的款项；

（6）根据另行签订的本合同的补充协议增减的款项。

14.7.2  发包人按付款计划表付款时，承包人的实际工作和（或）实际进度比付款计划表约定的关键路径的目标任务落后30日及以上时，发包人有权与承包人商定减少当期付款金额，并有权与承包人共同调整付款计划表。承包人以后各期的付款申请及发包人的付款，以调整后的付款计划表为依据。

14.7.3  如双方约定了按14.7款付款计划表的方式申请付款时，不能再约定按14.6款按月工程进度付款申请的方式。

### 14.8  付款条件与时间安排

14.8.1  付款条件

双方约定由承包人提交履约保函时，履约保函的提交应为发包人支付各项款项的前提条件；未约定履约保函时，发包人按约定支付各项款项。

14.8.2  预付款的支付

工程预付款的支付依据14.3.2款预付款支付的约定执行。预付款抵扣完后，发包人应及时向承包人退还付款保函。

14.8.3  工程进度款

（1）按月工程进度申请与付款。依据14.6.1款按月工程进度申请付款和付款时，发包人应在收到承包人按14.6.1款提交的每月付款申请报告之日起的25日内审查并支付。

（2）按付款计划表申请与付款。依据14.7.1款按付款计划表申请付款和付款时，发包人应在收到承包人按14.7.1款提交的每期付款申请报告之日起的25日内审查并支付。

### 14.9  付款时间延误

14.9.1  因发包人的原因未能按14.8.3款约定的时间向承包人支付工程进度款的，应从发包人收到付款申请报告后的第26日开始，以中国人民银行颁布的同期同类贷款利率向承包人支付延期付款的利息，作为延期付款的违约金额。

14.9.2  发包人延误付款15日以上，承包人有权向发包人发出要求付款的通知，发包人收到通知后仍不能付款，承包人可暂停部分工作，视为发包人导致的暂停，并遵照4.6.1款发包人的暂停的约定执行。

双方协商签订延期付款协议书的，发包人应按延期付款协议书中约定的期数、时间、金额和利息付款；当双方未能达成延期付款协议，导致工程无法实施，承包人可停止部分或全部工程，发包人应承担违约责任，导致工程关键路径延误时，竣工日期顺延。

14.9.3  发包人的延误付款达60日以上，并影响到整个工程实施的，承包人有权根据18.2款的约定向发包人发出解除合同的通知，并有权就因此增加的相关费用向发包人提出索赔。

### 14.10  税务与关税

14.10.1发包人与承包人按国家有关纳税规定，各自履行各自的纳税义务，含与进口工程物资相关的各项纳税义务。

14.10.2  合同一方享有本合同进口工程设备、材料、设备配件等进口增值税和关税减免时，另一方有义务就办理减免税手续给予协助和配合。

### 14.11  索赔款项的支付

14.11.1  经协商或调解确定的、或经仲裁裁定的、或法院判决的发包人应得的索赔款项，发包人可从应支付给承包人的当月工程进度款或当期付款计划表的付款中扣减该索赔款项。当支付给承包人的各期工程进度款中不足以抵扣发包人的索赔款项时，承包人应当另行支付。承包人未能支付，可协商支付协议，仍未支付时，发包人可从履约保函（如有）中抵扣。如履约保函不足以抵扣时，承包人须另行支付该索赔款项，或以双方协商一致的支付协议的期限支付。

14.11.2  经协商或调解确定的、或经仲裁裁决的、或法院判决的承包人应得的索赔款项，承包人可在当月工程进度款或当期付款计划表的付款申请中单列该索赔款项，发包人应在当期付款中支付该索赔款项。发包人未能支付该索赔款项时，承包人有权从发包人提交的支付保函（如有）中抵扣。如未约定支付保函时，发包人须另行支付该索赔款项。

### 14.12  竣工结算

14.12.1  提交竣工结算资料

承包人应在根据12.1款的约定提交的竣工验收报告和完整的竣工资料被发包人确定后的30日内，向发包人递交竣工结算报告和完整的竣工结算资料。竣工结算资料的格式、内容和份数，在专用条款中约定。

14.12.2  最终竣工结算资料

发包人应在收到承包人提交的竣工结算报告和完整的竣工结算资料后的30日内，进行审查并提出修改意见，双方就竣工结算报告和完整的竣工结算资料的修改达成一致意见后，由承包人自费进行修正，并提交最终的竣工结算报告和最终的结算资料。

14.12.3  结清竣工结算的款项

发包人应在收到承包人按14.12.2款的约定提交的最终竣工结算资料的30日内，结清竣工结算的款项。竣工款结清后5日内，发包人应将承包人按14.2.1款约定提交的履约保函返还给承包人；承包人应将发包人按14.2.2款约定提交的支付保函返还给发包人。

14.12.4  未能答复竣工结算报告

发包人在接到承包人根据14.12.1款约定提交的竣工结算报告和完整的竣工结算资料的30日内，未能提出修改意见，也未予答复的，视为发包人认可了该竣工结算资料作为最终竣工结算资料。发包人应根据14.12.3款的约定，结清竣工结算的款项。

14.12.5  发包人未能结清竣工结算的款项

（1）发包人未能按14.12.3款的约定，结清应付给承包人的竣工结算的款项余额的，承包人有权从发包人根据14.2.2款约定提交的支付保函中扣减该款项的余额。

合同未约定发包人按14.2.2款提交支付保函或支付保函不足以抵偿应向承包人支付的竣工结算款项时，发包人从承包人提交最终结算资料后的第31日起，支付拖欠的竣工结算款项的余额，并按中国人民银行同期同类贷款利率支付相应利息。

（2）根据14.12.4款的约定，发包人未能在约定的30日内对竣工结算资料提出修改意见和答复，也未能向承包人支付竣工结算款项的余额的，应从承包人提交该报告后的第31日起，支付拖欠的竣工结算款项的余额，并按中国人民银行同期同类的贷款利率支付相应利息。

发包人在承包人提交最终竣工结算资料的90日内，仍未结清竣工结算款项的，承包人可依据第16.3款争议和裁决的约定解决。

14.12.6  未能按时提交竣工结算报告及完整的结算资料

工程竣工验收报告经发包人认可后的30日内，承包人未能向发包人提交竣工结算报告及完整的结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行、或工程竣工结算不能按时结清，发包人要求承包人交付工程时，承包人应进行交付；发包人未要求交付工程时，承包人须承担保管、维护和保养的费用和责任，不包括根据第9条工程接收的约定已被发包人使用、接收的单项工程和工程的任何部分。

14.12.7  承包人未能支付竣工结算的款项

（1）承包人未能按14.12.3款的约定，结清应付给发包人的竣工结算中的款项余额时，发包人有权从承包人根据14.2.1款约定提交的履约保函中扣减该款项的余额。

履约保函的金额不足以抵偿时，承包人应从最终竣工结算资料提交之后的31日起，支付拖欠的竣工结算款项的余额，并按中国人民银行同期同类贷款利率支付相应利息。承包人在最终竣工结算资料提交后的90日内仍未支付时，发包人有权根据第16.3款争议和裁决的约定解决。

（2）合同未约定履约保函时，承包人应从最终竣工结算资料提交后的第31日起，支付拖欠的竣工结算款项的余额，并按中国人民银行同期同类贷款利率支付相应利息。如承包人在最终竣工结算资料提交后的90日内仍未支付时，发包人有权根据第16.3款争议和裁决的约定解决。

14.12.8  竣工结算的争议

如在发包人收到承包人递交的竣工结算报告及完整的结算资料后的30日内，双方对工程竣工结算的价款发生争议时，应共同委托一家具有相应资质等级的工程造价咨询单位进行竣工结算审核，按审核结果，结清竣工结算的款项。审核周期由合同双方与工程造价审核单位约定。对审核结果仍有争议时，依据第16.3款争议和裁决的约定解决。

## 第15条  保险

### 15.1  承包人的投保

15.1.1  按适用法律和专用条款约定的投保类别，由承包人投保的保险种类，其投保费用包含在合同价格中。由承包人投保的保险种类、保险范围、投保金额、保险期限和持续有效的时间等在专用条款中约定。

（1）适用法律规定及专用条款约定的，由承包人负责投保的，承包人应依据工程实施阶段的需要按期投保；

（2）在合同执行过程中，新颁布的适用法律规定由承包人投保的强制性保险，根据13条变更和合同价格调整的约定调整合同价格。

15.1.2  保险单对联合被保险人提供保险时，保险赔偿对每个联合被保险人分别施用。承包人应代表自己的被保险人，保证其被保险人遵守保险单约定的条件及其赔偿金额。

15.1.3  承包人从保险人收到的理赔款项，应用于保单约定的损失、损害、伤害的修复、购置、重建和赔偿。

15.1.4  承包人应在投保项目及其投保期限内，向发包人提供保险单副本、保费支付单据复印件和保险单生效的证明。

承包人未提交上述证明文件的，视为未按合同约定投保，发包人可以自己名义投保相应保险，由此引起的费用及理赔损失，由承包人承担。

### 15.2  一切险和第三方责任险

对于建筑工程一切险、安装工程一切险和第三者责任险，无论应投保方是任何一方，其在投保时均应将本合同的另一方、本合同项下分包商、供货商、服务商同时列为保险合同项下的被保险人。具体的应投保方在专用条款中约定。

### 15.3  保险的其它规定

15.3.1  由承包人负责采购运输的设备、材料、部件的运输险，由承包人投保。此项保险费用已包含在合同价格中，专用条款中另有约定时除外。

15.3.2  保险事项的意外事件发生时，在场的各方均有责任努力采取必要措施，防止损失、损害的扩大。

15.3.3  本合同约定以外的险种，根据各自的需要自行投保，保险费用由各自承担。

## 第16条  违约、索赔和争议

### 16.1  违约责任

16.1.1  发包人的违约责任

当发生下列情况时：

（1）发包人未能履行5.1.2款、5.2.1款第（1）、（2）项的约定，未能按时提供真实、准确、齐全的工艺技术和（或）建筑设计方案、项目基础资料和现场障碍资料；

（2）发包人未能按13条的约定调整合同价格，未能按14条有关预付款、工程进度款、竣工结算约定的款项类别、金额、承包人指定的账户和时间支付相应款项；

（3）发包人未能履行合同中约定的其它责任和义务。

发包人应采取补救措施，并赔偿因上述违约行为给承包人造成的损失。因其违约行为造成工程关键路径延误时，竣工日期顺延。发包人承担违约责任，并不能减轻或免除合同中约定的应由发包人继续履行的其它责任和义务。

16.1.2  承包人的违约责任

当发生下列情况时：

（1）承包人未能履行第6.2款对其提供的工程物资进行检验的约定、7.5款施工质量与检验的约定，未能修复缺陷；

（2） 承包人经三次试验仍未能通过竣工试验、或经三次试验仍未能通过竣工后试验，导致的工程任何主要部分或整个工程丧失了使用价值、生产价值、使用利益；

（3） 承包人未经发包人同意、或未经必要的许可、或适用法律不允许分包的，将工程分包给他人；

（4） 承包人未能履行合同约定的其他责任和义务。

承包人应采取补救措施，并赔偿因上述违约行为给发包人造成的损失。承包人承担违约责任，并不能减轻或免除合同中约定的由承包人继续履行的其它责任和义务。

### 16.2  索  赔

16.2.1  发包人的索赔

发包人认为，承包人未能履行合同约定的职责、责任、义务，且根据本合同约定、与本合同有关的文件、资料的相关情况与事项，承包人应承担损失、损害赔偿责任，但承包人未能按合同约定履行其赔偿责任时，发包人有权向承包人提出索赔。索赔依据法律及合同约定，并遵循如下程序进行：

（1）发包人应在索赔事件发生后的30日内，向承包人送交索赔通知。未能在索赔事件发生后的30 日内发出索赔通知，承包人不再承担任何责任，法律另有规定的除外；

（2）发包人应在发出索赔通知后的30日内，以书面形式向承包人提供说明索赔事件的正当理由、条款根据、有效的可证实的证据和索赔估算等相关资料；

（3）承包人应在收到发包人送交的索赔资料后30日内与发包人协商解决，或给予答复，或要求发包人进一步补充提供索赔的理由和证据；

（4）承包人在收到发包人送交的索赔资料后30日内未与发包人协商、未于答复、或未向发包人提出进一步要求，视为该项索赔已被承包人认可。

（5） 当发包人提出的索赔事件持续影响时，发包人每周应向承包人发出索赔事件的延续影响情况，在该索赔事件延续影响停止后的30日内，发包人应向承包人送交最终索赔报告和最终索赔估算。索赔程序与本款第（1）项至第（4）项的约定相同。

16.2.2  承包人的索赔

承包人认为，发包人未能履行合同约定的职责、责任和义务，且根据本合同的任何条款的约定、与本合同有关的文件、资料的相关情况和事项，发包人应承担损失、损害赔偿责任及延长竣工日期的，发包人未能按合同约定履行其赔偿义务或延长竣工日期时，承包人有权向发包人提出索赔。索赔依据法律和合同约定，并遵循如下程序进行：

（1）承包人应在索赔事件发生后30日内，向发包人发出索赔通知。未在索赔事件发生后的30日内发出索赔通知，发包人不再承担任何责任，法律另有规定除外，

（2）承包人应在发出索赔事件通知后的30日内，以书面形式向发包人提交说明索赔事件的正当理由、条款根据、有效的可证实的证据和索赔估算资料的报告；

（3）发包人应在收到承包人送交的有关索赔资料的报告后30日内与承包人协商解决，或给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据；

（4）发包人在收到承包人按本款第（3）项提交的报告和补充资料后的30日内未与承包人协商、或未予答复、或未向承包人提出进一步补充要求，视为该项索赔已被发包人认可。

（5） 当承包人提出的索赔事件持续影响时，承包人每周应向发包人发出索赔事件的延续影响情况，在该索赔事件延续影响停止后的30日内，承包人向发包人送交最终索赔报告和最终索赔估算。索赔程序与本款第（1）项至第（4）项的约定相同。

### 16.3  争议和裁决

16.3.1  争议的解决程序

根据本合同或与本合同相关的事项所发生的任何索赔争议，合同双方首先应通过友好协商解决。争议的一方，应以书面形式通知另一方，说明争议的内容、细节及因由。在上述书面通知发出之日起的30日内，经友好协商后仍存争议时，合同双方可提请双方一致同意的工程所在地有关单位或权威机构对此项争议进行调解；在争议提交调解之日起30日内，双方仍存争议时，或合同任何一方不同意调解的，按专用条款的约定通过仲裁或诉讼方式解决争议事顷。

16.3.2  争议不应影响履约

发生争议后，须继续履行其合同约定的责任和义务，保持工程继续实施。除非出现下列情况，任何一方不得停止工程或部分工程的实施，

（1） 当事人一方违约导致合同确已无法履行，经合同双方协议停止实施；

（2） 仲裁机构或法院责令停止实施。

16.3.3  停止实施的工程保护

根据16.3.2款约定，停止实施的工程或部分工程，当事人按合同约定的职责、责任和义务，保护好与合同工程有关的各种文件、资料、图纸、已完工程，以及尚未使用的工程物资。

## 第17条  不可抗力

### 17.1  不可抗力发生时的义务

17.1.1  通知义务

觉察或发现不可抗力事件发生的一方，有义务立即通知另一方。根据本合同约定，工程现场照管的责任方，在不可抗力事件发生时，应在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失；另一方全力协助并采取措施。需暂停实施的施工或工作，立即停止。

17.1.2  通报义务

工程现场发生不可抗力时，在不可抗力事件结束后的48小时内，承包人（如为工程现场的照管方）须向发包人通报受害和损失情况。当不可抗力事件持续发生时，承包人每周应向发包人和工程总监报告受害情况。对报告周期另有约定时除外。

### 17.2  不可抗力的后果

因不可抗力事件导致的损失、损害、伤害所发生的费用及延误的竣工日期，按如下约定处理：

（1）永久性工程和工程物资等的损失、损害，由发包人承担；

（2）受雇人员的伤害，分别按照各自的雇用合同关系负责处理；

（3）承包人的机具、设备、财产和临时工程的损失、损害，由承包人承担；

（4）承包人的停工损失，由承包人承担；

（5）不可抗力事件发生后，因一方迟延履行合同约定的保护义务导致的延续损失、损害，由迟延履行义务的一方承担相应责任及其损失；

（6）发包人通知恢复建设时，承包人应在接到通知后的20日内、或双方根据具体情况约定的时间内，提交清理、修复的方案及其估算，以及进度计划安排的资料和报告，经发包人确认后，所需的清理、修复费用由发包人承担。恢复建设的竣工日期相应顺延。

## 第18条  合同解除

### 18.1  由发包人解除合同

18.1.1  通知改正

承包人未能按合同履行其职责、责任和义务，发包人可通知承包人，在合理的时间内纠正并补救其违约行为。

18.1.2  由发包人解除合同

发包人有权基于下列原因，以书面形式通知解除合同或解除合同的部分工作。发包人应在发出解除合同通知15日前告知承包人。发包人解除合同并不影响其根据合同约定享有的任何其它权利。

（1）承包人未能遵守14.2.1款履约保函的约定；

（2）承包人未能执行18.1.1款通知改正的约定；

（3）承包人未能遵守3.8.1款至3.8.4款的有关分包和转包的约定；

（4）承包人实际进度明显落后于进度计划，发包人指令其采取措施并修正进度计划时，承包人无作为；

（5）工程质量有严重缺陷，承包人无正当理由使修复开始日期拖延达30日以上；

（6）承包人明确表示或以自己的行为明显表明不履行合同、或经发包人以书面形式通知其履约后仍未能依约履行合同、或以明显不适当的方式履行合同；

（7）根据8.6.2款第（4）项（或）和10.8款的约定，未能通过的竣工试验、未能通过的竣工后试验，使工程的任何部分和（或）整个工程丧失了主要使用功能、生产功能；

（8）承包人破产、停业清理或进入清算程序，或情况表明承包人将进入破产和（或）清算程序。

发包人不能为另行安排其它承包人实施工程而解除合同或解除合同的部分工作。发包人违反该约定时，承包人有权依据本项约定，提出仲裁或诉讼。

18.1.3  解除合同通知后停止和进行的工作

承包人收到解除合同通知后的工作。承包人应在解除合同30日内或双方约定的时间内，完成以下工作：

（1）除了为保护生命、财产或工程安全、清理和必须执行的工作外，停止执行所有被通知解除的工作；

（2）将发包人提供的所有信息及承包人为本工程编制的设计文件、技术资料及其它文件移交给发包人。在承包人留有的资料文件中，销毁与发包人提供的所有信息相关的数据及资料的备份；

（3） 移交已完成的永久性工程及负责已运抵现场的永久性工程物资。在移交前，妥善做好已完工程和已运抵现场的永久性工程物资的保管、维护和保养；

（4）移交相应实施阶段已经付款的并已完成的和尚待完成的设计文件、图纸、资料、操作维修手册、施工组织设计、质检资料、竣工资料等；

（5）向发包人提交全部分包合同及执行情况说明。其中包括：承包人提供的工程物资（含在现场保管的、已经订货的、正在加工的、运输途中的、运抵现场尚未交接的），发包人承担解除合同通知之日之前发生的、合同约定的此类款项。承包人有义务协助并配合处理与其有合同关系的分包人的关系；

（6）经发包人批准，承包人应将其与被解除合同或被解除合同中的部分工作相关的和正在执行的分包合同及相关的责任和义务转让至发包人和（或）发包人指定方的名下，包括永久性工程及工程物资，以及相关工作；

（7）承包人按照合同约定，继续履行其未被解除的合同部分工作；

（8）在解除合同的结算尚未结清之前，承包人不得将其机具、设备、设施、周转材料、措施材料撤离现场和（或）拆除，除非得到发包人同意。

18.1.4  解除日期的结算

根据18.1.2款的约定，承包人收到解除合同或解除合同部分工作的通知后，发包人应立即与承包人商定已发生的合同款项，包括14.3款的预付款、14.4款的工程进度款、13.7款的合同价格调整的款项、14.5款的缺陷责任保修金暂扣的款项、16.2.款的索赔款项、本合同补充协议的款项，及合同约定的任何应增减的款项。经双方协商一致的合同款项，作为解除日期的结算资料。

18.1.5  解除合同后的结算

（1）双方应根据18.1.4款解除合同日期的结算资料，结清双方应收应付款项的余额。此后，发包人应将承包人根据14.2.1款约定提交的履约保函返还给承包人，承包人应将发包人根据14.2.2款约定提交的支付保函返还给发包人。

（2）如合同解除时仍有未被扣减完的预付款，发包人应根据14.3.3预付款抵扣的约定扣除，并在此后将约定提交的预付款保函返还给承包人。

（3）发包人尚有其它未能扣减完的应收款余额时，有权从14.2.1款约定的承包人提交的履约保函中扣减，并在此后将履约保函返还给承包人。

（4）发包人按上述约定扣减后，仍有未能收回的款项时；或合同未能约定提交履约保函和预付款保函时，仍有未能扣减应收款项的余额时，可扣留与应收款价值相当的承包人的机具、设备、设施、周转材料等作为抵偿。

18.1.6  承包人的撤离

（1）全部合同解除的撤离。承包人有权按18.1.5款第（4）项的约定，承将未被因抵偿扣留的机具、设备、设施等自行撤离现场。并承担撤离和拆除临时设施的费用。发包人为此提供必要条件。

（2） 部分合同解除的撤离。承包人接到发包人发出撤离现场的通知后，将其多余的机具、设备、设施等自费拆除并自费撤离现场（不包括根据18.1.5款第（4）项约定被抵偿的机具等）。发包人为此提供必要条件。

18.1.7  解除合同后继续实施工程的权利。发包人可继续完成工程或委托其他承包人继续完成工程。发包人有权与其它承包人使用已移交的永久性工程的物资，及承包人为本工程编制的设计文件、实施文件及资料，以及使用根据18.1.5款第（4）项约定扣留抵偿的设施、机具和设备。

### 18.2  由承包人解除合同

18.2.1  由承包人解除合同。基于下列原因，承包人有权以书面形式通知发包人解除合同，但在发出解除合同通知15日前告知发包人：

（1）发包人延误付款达60日以上，或根据4.6.4款承包人要求复工，但发包人在180日内仍未通知复工的；

（2）发包人实质上未能根据合同约定履行其义务，影响承包人实施工作停止30日以上；

（3）发包人未能按14.2.2款的约定提交支付保函；

（4）出现第17条约定的不可抗力事件，导致继续履行合同主要义务已成为不可能或不必要；

（5）发包人破产、停业清理或进入清算程序、或情况表明发包人将进入破产和（或）清算程序，或发包人无力支付合同款项。

发包人接到承包人根据本款第（1）项、（2）项、（3）项解除合同的通知后，发包人随后给予了付款，或同意复工、或继续履行其义务、或提供了支付保函时，承包人应尽快安排并恢复正常工作。因此造成关键路线延误时，竣工日期顺延；承包人因此增加的费用，由发包人承担。

18.2.2  承包人发出解除合同的通知后，有权停止和必须进行的工作如下：

（1）除为保护生命、财产、工程安全、清理和必须执行的工作外，停止所有进一步的工作；

（2）移交已完成的永久性工程及承包人提供的工程物资（包括现场保管的、已经订货的、正在加工制造的、正在运输途中的、现场尚未交接的）。在未移交之前，承包人有义务妥善做好已完工程和已购工程物资的保管、维护和保养；

（3）移交已经付款并已经完成和尚待完成的设计文件、图纸、资料、操作维修手册、施工组织设计、质检资料、竣工资料等。应发包人的要求，对已经完成但尚未付款的相关设计文件、图纸和资料等，按商定的价格付款后，承包人按约定的时间提交给发包人。

（4）向发包人提交全部分包合同及执行情况说明，由发包人承担其费用。

（5）应发包人的要求，承包人将分包合同转让至发包人和（或）发包人指定方的名下，包括永久性工程及其物资，以及相关工作；

（6）在承包人自留文件资料中，销毁发包人提供的所有信息及其相关的数据及资料的备份。

18.2.3 解除合同日期的结算资料

根据18.2.1款的约定，发包人收到解除合同的通知后，应与承包人商定已发生的工程款项，包括：14.3款预付款、14.4款工程进度款、13.7款合同价格调整的款项、14.5款保修金暂扣与支付的款项、16.2款索赔的款项、本合同补充协议的款项，及合同任何条款约定的增减款项，以及承包人拆除临时设施和机具、设备等撤离到承包人企业所在地的费用（当出现18.2.1款第（4）项不可抗力的情况，撤离费用由承包人承担）。经双方协商一致的合同款项，作为解除日期的结算依据。

18.2.4 解除合同后的结算

（1）双方应根据18.2.3款解除合同日期的结算资料，结清解除合同时双方的应收应付款项的余额。此后，承包人应将发包人根据14.2.2款约定提交的支付保函返还给发包人，发包人将承包人根据14.2.1款约定提交的履约保函返还给承包人。

（2）如合同解除时发包人仍有未被扣减完的预付款，发包人可根据14.3.3款预付款抵扣的约定扣除，此后，应将预付款保函返还给承包人。

（3）如合同解除时承包人尚有其它未能收回的应收款余额，承包人可从14.2.2款约定的发包人提交的支付保函中扣减，此后，应将支付保函返还给发包人。

（4）如合同解除时承包人尚有其它未能收回的应收款余额，而合同未约定发包人按14.2.2款提交支付保函时，发包人应根据18.2.3款的约定，经协商一致的解除合同日期结算资料后的第1日起，按中国人民银行同期同类贷款利率，支付拖欠的余额和利息。发包人在此后的60日内仍未支付，承包人有权根据第16.3款争议和裁决的约定解决。

（5）如合同解除时承包人尚有未能付给发包人的付款余额，发包人有权根据18.1.5款约定的解除合同后的结算中的第（2）项至第（4）项进行结算。

18.2.5  承包人的撤离。在合同解除后，承包人应将除为安全需要以外的所有其它物资、机具、设备和设施，全部撤离现场。

### 18.3  合同解除后的事项

18.3.1  付款约定仍然有效

合同解除后，由发包人或由承包人解除合同的结算及结算后的付款约定仍然有效，直至解除合同的结算工作结清。

18.3.2  解除合同的争议

合同双方对解除合同或对解除日期的结算有争议的，应采取友好协商方式解决。经友好协商仍存在争议、或有一方不接受友好协商时，根据16.3款争议和裁决的约定解决。

## 第19条  合同生效与终止

### 19.1  合同生效

在合同协议书中约定的合同生效条件满足之日生效。

### 19.2  合同份数

合同正本、合同副本的份数，及合同双方应持的份数，在专用条款中约定。

### 19.3  后合同义务

合同双方应在合同终止后，遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

## 第20条 补充条款

双方对本通用条款内容的具体约定、补充或修改在专用条款中约定。

# 第三部分  专用合同条款

## 第1条一般规定

### 1.1  定义与解释

1.1.38工期：为      天，其中设计工期       天，施工工期      天。

1.1.54缺陷责任期期限：      月

1.1.57双方约定的视为不可抗力时间处理的其它情形如下：  (1)六级以上地震、海啸、火山爆发；(2)六级以上的大风，日降雨量大于100mm的雨日；(3)二十年一遇(及以上)的洪水及其直接引起的泥石流；(4)日气温超过40℃高温或持续2天的严寒天气；(5)战争、骚乱、暴动，但纯属施工总承包中标单位或其分包人的原因引起者除外；(6)核反应、核辐射或核放射性污染；(7)空中飞行物坠落或非施工总承包中标单位责任造成的爆炸、火灾；(8)瘟疫。如因不可抗力导致承包人的费用增加的，发包人应合理增加合同价格；如因不可搞力导致关键路径工期延误的，发包人应合理延长工期。

1.1.58双方根据本合同工程的特点，补充约定的其它定义：    按通用合同条款执行。

### 1.3  语言文字

本合同除使用汉语外，还使用         /          语言。

### 1.4  适用法律

合同双方需要明示的法律、行政法规、地方性法规：本合同遵循中华人民共和国法律、行政法规、部门规章以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。当上述法律法规没有相关规定时，则以政府相关主管部门颁布的规范性文件文件为准。

### 1.5  标准、规范

1.5.1本合同适用的标准、规范（名称）：        国家及广西现行相关标准、规范

1.5.2发包人提供的国外标准、规范的名称、份数和时间：        /

1.5.3没有成文规范、标准规定的约定：    详见发包人的技术要求

发包人的技术要求及提交时间：           签订合同14天内

承包人提交实施方法的时间：              签订合同14天内

### 1.6  保密事项

双方签订的商业保密协议（名称）：               /               ，作为本合同附件。

双方签订的技术保密协议（名称）：               /               ，作为本合同附件。

## 第2条发包人

### 2.2  发包人代表

发包人代表的姓名：                                       ；

发包人代表的职务：                                       ；

联系电话：                                               ；

联系邮箱：

发包人代表的职责：按通用条款

### 2.3  监理人

2.3.1监理单位名称：

工程总监理姓名：

监理的范围：  按监理合同执行；

监理的内容：   按监理合同执行；

监理的权限：  按监理合同执行；

### 2.5  保安责任

2.5.1现场保安责任的约定。在以下两者中选择其一，作为合同双方对现场保安责任的约定。

□发包人负责保安的归口管理

(委托承包人负责保安管理

2.5.2保安区域责任划分及双方相关保安制度、责任制度和报告制度的约定： 承包人在发包人指定的区域内施工，具备保安制度、责任制度和报告制度，承包人在施工现场设立安保措施，配备专门安保人员，负责施工现场的安保工作，管好施工场地的人、财、物。因承包方安保工作的责任造成的一切损失，全部由承包方承担一切责任。施工场地出现安保问题，第一时间报告发包方，并同时报告当地派出所协助解决。

## 第3条承包人

### 3.1  承包人的一般义务和权力

3.1.3经合同双方商定，承包人应提交的报表类别、名称、要求、报告期、提交的时间和份数：

按月工程进度申请付款，每月25日前提交一式二份工程进度及工程价款报表，格式、内容由承包人自定，并经发包人确认。

### 3.2  项目总负责人

3.2.1项目总负责人姓名：

执业资格等级：

执业资格证书号：

注册证书号：

执业印章号：

项目总负责人职责：  工程总承包项目的负责人，经授权代表工程总承包企业负责执行项目合同，负责项目实施的计划、组织、领导和控制，对项目的质量、安全、费用和进度全面负责。

项目总负责人权限：  1）经授权组建总承包管理项目部，提出项目部的组织机构，选择、聘用项目部成员，确定项目部人员的职责；2）在授权范围内，按以上项目总负责人职责规定的职责，行使相应的管理权；3）在合同范围内，有权按规定程序使用工程总承包企业的相关资源，并取得有关部门的支持；4）主持项目部的工作，组织制定项目的各项管理规定；5）根据企业法定代表人授权，协调和处理与项目有关的内、外部事项。

### 3.3 项目设计负责人

项目设计负责人姓名：

执业资格等级：

执业资格证书号：

注册证书号：

执业印章号：

设计负责人职责：  负责组织、指导、协调项目的设计工作，确保设计工作按合同要求组织实施，对设计进度、质量和费用进行有效的管理与控制。

设计负责人权限：  1）经授权组建项目设计部，提出项目设计部的组织机构，选择、聘用设计部成员，确定设计部人员的职责；2）在授权范围内，按以上项目设计负责人职责规定的职责，行使相应的管理权；3）在合同范围内，有权按规定程序使用工程总承包企业的相关资源，并取得有关部门的支持；4）主持项目设计部的工作，组织制定项目设计的各项管理规定；5）根据企业法定代表人授权，协调和处理与项目设计有关的内、外部事项。

### 3.4 项目经理

项目经理姓名：

执业资格等级：

执业资格证书号：

注册证书号：

执业印章号：

项目经理职责： 负责项目的施工管理，对施工进度，施工质量和施工费用以及施工安全进行全面监控。当具体施工任务由施工分包商进行时，负责对分包商的协调、监督和管理工作。

项目经理权限： 1）经授权组建项目施工部，提出项目施工部的组织机构，选择、聘用施工部成员，确定施工部人员的职责；2）在授权范围内，按以上项目施工经理职责规定的职责，行使相应的管理权；3）在合同范围内，有权按规定程序使用工程总承包企业的相关资源，并取得有关部门的支持；4）主持项目施工部的工作，组织制定项目施工的各项管理规定；5）根据企业法定代表人授权，协调和处理与项目施工有关的内、外部事项。6)负责工地的文明施工，并对整个项目施工安全全面负责。7）项目施工经理仅限于工程的现场施工管理，但未经承包人盖章同意，不得以承包人名义向外采购材料设备、租用建筑周转材料、雇用劳动力、签订分包合同等从事一切为承包人设立义务或责任的行为。

### 3.5  项目采购负责人（如有）

项目采购负责人姓名：

项目采购负责人职责：

项目采购负责人权限：

### 3.6  项目施工专职安全员

3.6.1项目施工专职安全员1

姓名：

C证证书号：

3.6.2项目施工专职安全员2

姓名：

C证证书号：

3.6.3项目施工专职安全员3

姓名：

C证证书号：

### 3.12  分包

3.12.1  分包约定

约定的分包工作事项： 按本专用合同条款3.12.7约定执行

3.12.7：工程总承包企业可以在其资质证书许可的工程项目范围内自行实施设计、采购和施工，也可以根据合同约定或者经建设单位同意，不再通过招标方式直接将工程项目的设计或施工分包给具有相应资质的企业。但工程总承包企业不得将工程总承包项目转包，不得把设计和施工一并或分别分包给其他单位。仅具有设计资质的企业承接工程总承包项目时，应当将工程总承包项目中的施工业务依法分包给具有相应施工资质的企业。仅具有施工资质的企业承接工程总承包业务时，应当将工程总承包项目中的设计业务依法分包给具有相应资质的设计企业。工程总承包企业自行实施设计的，不得将工程总承包项目工程主体部分的设计业务分包给其他单位。工程总承包企业自行实施施工的，不得将工程总承包项目工程主体结构的施工业务分包给其他单位。承包人承包范围内的专业分包，由承包人在中标造价范围内自行选择合法分包人，发包人不参与定价。

## 第4条进度计划、延误和暂停

### 4.1  项目进度计划

4.1.1项目进度计划中的关键路径及关键路径变化的确定原则：  因不可抗力或非承包方的原因影响项目进度的，可适当延长工期，否则不得影响项目进度计划。

承包人提交项目进度计划的份数和时间：  3份，开工前7天

### 4.2  设计进度计划

4.2.1  承包人提交设计进度计划的份数和时间：   3份，开工前7天

### 4.3  采购进度计划

4.3.1采购进度计划提交的份数和日期：   3份，开工前7天

4.3.2采购开始日期：

4.3.3 采购形式：□发包人自行采购 □承包人负责采购，发包人有一定的知情权与参与权 (承包人自行采购。

### 4.4  施工进度计划

4.4.1施工进度计划（以表格或文字表述）

提交关键单项工程施工计划的名称、份数和时间： 签订合同后14个工作日内提交关键单项工程施工计划4份。

提交关键分部分项工程施工计划的名称、份数和时间： 签订合同后14个工作日内提交基础工程/主体工程分部分项工程施工计划4份。

### 4.5  误期赔偿

因承包人原因使竣工日期延误，每延误1日的误期赔偿金额为   已付工程款 的  0.01  % 或人民币金额为：        ；累计最高赔偿金额为    已付工程款    的：  1  % 或人民币金额为：        。

### 4.6  暂停

4.6.8因非承包人原因导致工期延误：    工期相应顺延。

本合同约定的其他可延长竣工日期的情况：

（1）发包人不能按专用条款的约定提供开工条件的；

（2）工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；

（3）因发包人应承担责任的原因，未能按合同要求配合施工直接造成停工的；

（4）设计变更和工程量增加；

（5）一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；

（6）在施工过程中遇到地下障碍物或地下管线的；

（7）不可抗力；

（8）合同中约定或非承包人责任造成的工期延误或发包人同意或承包人有证据证明的可顺延工期的其他情况。

承包人在以上情况发生后14天内，就延误的工期以书面形式向发包人提出报告。发包人在收到报告后14天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。

## 第5条技术与设计

### 5.1  生产工艺技术、建筑设计方案

### 5.2设计

5.2.1发包人的义务

（1）提供项目基础资料。发包人提供的项目基础资料的类别、内容、份数和时间：    合同签订后5工作日内，提供1份基础资料 。

（2）提供现场障碍资料。发包人提供的现场障碍资料的类别、内容、份数和时间：    合同签订后5天内，提供工程总承包项目的现场障碍资料1份。

5.2.2承包人的义务

（1）经合同双方商定，发包人提供的项目基础资料、现场障碍资料的如下部分，可按本款中约定的如下时间期限，提出进一步要求

5.2.4操作维修手册

发包人提交的操作指南、分析手册的份数和提交期限：

承包人提交的操作维修手册的份数和最终提交期限：

5.2.5设计文件的份数和提交时间

规划设计阶段设计文件、资料和图纸的份数和提交时间：               /

初步设计阶段设计文件、资料和图纸的份数和提交时间：               /

技术设计阶段设计文件、资料和图纸的份数和提交时间：               /

施工图设计阶段设计文件、资料和图纸的份数和提交时间：  提交8份，签约后60个工作日内完成

### 5.3  设计阶段审查

5.3.1设计审查阶段及审查会议时间

本工程的设计阶段（名称）：

设计审查阶段及其审查会议的时间安排：

5.3.2 施工图设计文件审查：按照相关法规规定须进行施工图设计文件审查的工程总承包项目，发包人根据项目实施情况施工图审查可依法分阶段将施工图报施工图审查机构审查并承担费用。

## 第6条工程物资

### 6.1  工程物资的提供

6.1.1发包人提供的工程物资

（1）工程物资的类别、估算数量：            /

6.1.2承包人提供的工程物资

（1）工程物资的类别、估算数量：              /

（3）竣工后试验的生产性材料的类别或（和）清单：          /

### 6.2  检验

6.2.1工程检验与报告

（1）报告提交日期、报告内容和提交份数：        /

### 6.3  进口工程物资的采购、

6.3.1采购责任方及采购方式：              /

### 6.6  工程物资保管与剩余

6.6.1  工程物资保管

委托承包人保管的工程物资的类别和估算数量：       /

承包人提交保管、维护方案的时间：             /

因发包人采购提供的工程物资（包括建筑构件等）不符合国家强制性标准、规范的规定，存在质量缺陷、延误抵达现场，给承包人造成窝工、停工、或导致关键路径延误的，按13条变更和合同价调整的约定执行。

## 第7条  施工

### 7.1  发包人的义务

7.1.3  进场条件和进场日期

承包人的进场条件： “三通一平”完成，满足施工需要。“三通”指水、电、施工道路满足施工需要，“一平”指施工场地平整，满足施工需要。

承包人的进场日期：      按发包人书面通知时间进场。

7.1.4  临时用水电等提供和节点铺设

发包人提供的临时用水、用电等类别、取费单价：费用按照当地标准价格计费。

7.1.10  由发包人履行的其它义务：

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：开工前 14 天，办理土地征用、拆迁补偿、三通一平等工作，使施工场地具备施工条件，在开工后继续负责解决以上事项遗留问题。

（2）工程地质和地下管线资料的提供时间：合同签订后5天内，随初步设计成果文件一起，提供完整的地下管线（含有地下管线走向及所埋深度等内容）等地质资料和相关市政资料、勘察资料给承包人，并对资料的真实性、准确性负责。并对资料的真实性、准确性负责。

（3）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：办理施工许可证；按施工进度的需要，办理好临时用地、负责提供施工用水、用电接入。

（4）水准点与坐标控制点交验要求：开工前 7天确定水准点与坐标控制点，发包人以书面形式交给承包人，双方在现场进行交验。

（5）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作，以及地上附着物处理。

（6）因施工需要取得场地交通、环卫、施工噪音等有关许可手续的，由发包人负责协调、协助承包人办理。

（8）因发包人未按本合同约定完成上述工作，造成损失由发包人承担。

### 7.2  承包人的义务

7.2.2  施工组织设计

提交工程总体施工组织设计的份数和时间：     一式5份，开工前7天提交。

需要提交的主要单项工程、主要分部分项工程施工组织设计的名称、份数和时间：      /

7.2.3  提交临时占地资料

提交临时占地资料的时间：      开工前7天提交。

7.2.4  提供临时用水电等资料

承包人需要水电等品质、正常用量、高峰量和使用时间：  满足全阶段施工需要。

发包人能够满足施工临时用水、电等类别和数量：    按工程需求满足。

水电等节点位置资料的提交时间：        开工前7天提交。

7.2.12  清理现场的费用：            承包人自行承担。

7.2.13  由承包人履行的其它义务：

（1）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：承包人施工时因承包人原因损坏地下管线、邻近建筑物、构筑物，所发生费用由承包人承担。若因发包人提供的资料有误等非承包人原因造成的地下管线、邻近建筑物、构筑物损坏的，所发生的费用由发包人承担。

（2）图纸会审和设计交底时间： 在开工前 7 天，由承包人组织设计负责单位、施工负责单位、发包人进行图纸会审和设计交底。

（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人应采取一切合理的预防措施，满足现场施工管理的需要，达到XX市规定的安全文明施工的要求和现场工程师满意，防止人员伤亡、财产损失事故，费用由承包人承担。因承包人原因导致发包人或第三方人员伤亡、经济损失的，承包人承担全部赔偿责任；发包人因此而受到行政处罚的，罚款由承包人承担。

（4）经过城市道路的施工车辆，必须按交警、城管、环保、环卫等部门的相关规定执行。施工车辆的营运手续办理、清洗等一切费用由承包人承担。由于车辆带泥或洒漏造成的道路、环境等污染，其责任和费用均由承包人承担。

### 7.4 人力和机具资源

7.4.1  人力资源计划一览表的格式、内容、份数和提交时间：      /

人力资源实际进场的报表格式、份数和报告期：              /

7.4.2  主要机具计划一览表的格式、内容、份数和提交时间：     /

主要机具实际进场的报表格式、份数和报告期：                /

### 7.5  质量与检验

7.5.2 质检部位与参检方

三方参检的部位、标准及表格形式：     按相关质量监督部门要求。

两方参检的部位、标准及表格形式：     按相关质量监督部门要求。

第三方检查的部位、标准及表格形式：   按相关质量监督部门要求。

承包人自检的部位、标准及表格形式：   按相关质量监督部门要求。

根据有关规定进行的专项检测和见证取样等有发包人委托有检测资质的第三方检测机构进行，其发生的费用由发包人承担。

### 7.6  隐蔽工程和中间验收

7.6.1  隐蔽工程和中间验收。

需要质检的隐蔽工程和中间验收部位的分类、部位、质检内容、标准、表格和参检方的约定：工程隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知发包人和监理工程师验收的内容、时间、地点，承包人准备验收记录单（印制的表格）由双方签证。验收合格，承包人可进行隐蔽和继续施工；验收不合格，双方商订时限内修改后按上述循序重新验收。发包人和监理工程师经书面形式通知，未按约定内容、时间、地点验收的，或者验收合格后，发包人和监理工程师未在24小时内在验收记录单上签字的，视为发包人和监理人认可该隐蔽工程和中间验收部位的质量，承包人可进行隐蔽和继续施工。

### 7.8  职业健康、安全、环境保护

7.8.1  职业健康、安全、环境保护管理

（2）提交职业健康、安全、环境管理计划的份数和时间：   合同签订后 14天内，提交完整的职业健康、安全、环境管理计划4份。

7.8.2安全管理

（1）发包人、监理人应对其在现场的人员进行安全教育，提供必要的个人安全用品，并对他们所造成的安全事故负责。发包人、监理人不得强令承包人违反安全施工、压缩工期赶工、违反安全操作及竣工试验和（或）竣工后试验的有关安全规定。因发包人、监理人及其现场工作人员的原因，导致的人身伤害和财产损失，由发包人承担相关责任及所发生的费用。工程关键路径延误时，竣工日期给予顺延。

因承包人原因，违反安全施工、安全操作、竣工试验和（或）竣工后试验的有关安全规定，导致的人身伤害和财产损失，工程关键路径延误时，由承包人承担。

（2）双方人员应遵守有关禁止通行的须知，包括禁止进入工作场地以及临近工作场地的特定区域。未能遵守此约定，造成伤害、损坏和损失的，由未能遵守此项约定的一方负责。

（3） 承包人应按合同约定负责现场的安全工作，包括其分包人的现场。对有条件的现场实行封闭管理。应根据工程特点，在施工组织设计文件中制定相应的安全技术措施，并对专业性较强的工程部分编制专项安全施工组织设计，包括维护安全、防范危险和预防火灾等措施。

（4）承包人（包括承包人的分包人、供应商及其运输单位）应对其现场内及进出现场途中的道路、桥梁、地下设施等，采取防范措施使其免遭损坏。

（5）承包人应对其施工人员进行安全操作培训，安全操作规程交底，采取安全防护措施，设置安全警示标志和说明，进行安全检查，消除事故隐患。

## 第8条  竣工试验

本合同工程，包含□竣工试验阶段/(不包含竣工试验阶段。保留其一，作为双方约定。

### 8.1  竣工试验的义务

8.1.1  承包人的一般义务

（4） 竣工试验方案

提交竣工试验方案的份数和时间：        /

## 第9条  工程接收

### 9.1  工程接收

9.1.1  按单项工程或（和）按工程接收

在以下两种情况中选择其一，作为双方对工程接受的约定。

□ 由承包人负责指导发包人进行单项工程或（和）工程竣工后试验，并承担试运行考核责任的，接收单项工程的先后顺序及时间安排，或接受工程的时间安排如下：

( 由发包人负责单项工程或（和）工程竣工后试验及其试运行考核责任的，接收单项工程的先后顺序及时间安排，或接受工程的时间安排如下：   双方另行协商

9.1.2  接收工程提交的资料

提交竣工试验资料的类别、内容、份数和时间：   按相关规定执行

## 第10条  竣工后试验

本合同包含承包人指导□竣工后试验/□不含承包人指导竣工后试验。保留其一，作为双方约定。

## 第11条 质量保修责任

### 11.2  缺陷责任保修金

11.2.1  缺陷责任保修金金额

缺陷责任保修金金额为合同协议书约定的建筑安装工程费的  3    %。（根据建质〔2017〕138号文，最高不超过建筑安装工程费的3%。形式可采用现金或银行保函或工程保险保证）

11.2.2  缺陷责任保修金金额的暂扣

缺陷责任保修金金额的暂扣方式：  工程完工,最终结算完成后扣除最终建筑安装工程费结算价的3%作为缺陷责任保修金。缺陷责任期满后15日内将责任保修金无息返支付给承包人。

## 第12条  工程竣工验收

### 12.1  竣工资料及竣工验收报告

12.1.1竣工资料和竣工验收报告

竣工验收报告的格式、份数和提交时间：        3份，竣工验收前7天提交。

完整竣工资料的格式、份数和提交时间：        3份，验收通过后60天内。

## 第13条  变更和合同价格调整

### 13.2 变更范围

13.2.6其它变更

双方根据本工程特点，商定的其它变更范围：  （1）施工图审定前的工程变更。施工图审定之前，因发包人提出规模性、功能性或建设标准等的重大工程变更，双方另行协商。发包人根据需要变更（经审定的设计文件以外的需要变更、赶工指令）、不可抗拒因素变更建设内容以及若超过初步设计范围（含初步设计概算中建筑安装工程费）的，双方依法另立项目，另行签订合同。

（2）施工图审定后的工程变更。经施工图审查及施工图预算审定，确定合同价之后，因发包人指示的工程变更（以发包人发出的规模性、功能性或建设标准的工程变更通知为标志，按本合同审查通过的施工图为参照）导致合同价发生变化的，根据变更签证按实际变更后的金额调整本合同价；

（3）工程实施后，在施工图设计范围内的工程变更。工程实施过程中，因发包人要求的工程变更（以发包人发出的工程变更通知为标准，按通过发包人、监理人审定后施工图设计范围内的工程量清单为参照）导致工程量发生变化的，双方通过工程联系单、签证等文件确定； 双方一致确认。若工程量增加，工程费用增加、工期延长的，双方应当签订补充协议，按照本专用合同条款第13.5款确定的综合单价计取工程费，不计入本合同固定总价内，另行约定结算，工期相应顺延。

（4）施工图设计范围以外的工程变更。工程实施过程中，若因工程变更（以发包人发出的工程变更通知为标准，按施工图设计以及审定后工程量清单为参照）导致施工图设计范围以外的工程量增加，工程费用增加、工期延长的，双方应当就增加的工程量签订补充协议，双方的工程联系单、签证作为增加工程量的确认依据，双方应当签订补充协议，按照本专用合同条款第13.5款确定的综合单价计取工程费，不计入本合同固定总价内，另行约定结算，工期相应顺延。

（5）国家、自治区、市政策发生的变化。

13.5  变更价款确定

13.5.4变更价款约定的其他方法：因相关签证引起工程项目、工程量任何变化的，变更合同价款按下列方法进行：（1）合同中已有相同子目的，按合同该子目价格进行计算；（2）合同中只有类似子目的，参照该类似子目价格进行计算；（3）合同中没有适用或类似子目的价格计算方法：有定额的套定额，并乘以下浮系数（中标价/最高投标限价）计算，其中材料价格按施工期间的《崇左市建设工程造价信息》相应价格信息进行计算；《崇左市建设工程造价信息》没有相应价格信息的按市场价计算；无定额可套的，根据市场价格协商确定综合价格；新增项目的单价必须经发包人审定，且按合同约定的类似项目审定办法评定。

### 13.6  建议变更的利益分享

建议变更的利益分享的约定：     /

### 13.7  合同价格调整

本合同为固定总价合同，在工程总承包项目范围内按照施工图设计、评审后的工程量清单实施工程项目，在约定的承包人风险范围内的，合同价格不作调整。

下述情况视为超过承包人约定的合同风险，可以调整合同价格。在发生后30日内，合同双方均有权将调整合同价格的原因及调整金额，以书面形式通知对方或监理人。经发包人确认的合理金额，作为合同价格的调整金额，并在支付当期工程进度款时支付或扣减调整的金额。一方收到另一方通知后15日内不予确认，也未能提出修改意见的，视为已经同意该项价格的调整。合同价格调整包括以下情况：

（1） 合同签订后，因法律、国家政策和行业规定发生变化，影响到合同价格增减达到±5%的；

（2） 合同执行过程中，工程造价管理部门公布的价格调整，涉及承包人投入成本增减达到±5%的；

（3） 一周内非承包人原因的停水、停电、停气、道路中断等，造成工程现场停工累计超过8小时的（承包人须提交报告并提供可证实的证明和估算）；

（4） 发包人根据通用合同条款第13.3款至13.5款变更程序中批准的变更估算的增减达到达到±5%的；

- 本合同约定的其它增减的款项调整。

对于合同中未约定的增减款项，发包人不承担调整合同价格的责任。除非法律另有规定时除外。上述合同价格的调整不包括合同变更。

上述合同风险以外的工程变更，如施工图设计变更、施工变更不包括在承包人风险范围内，工程量变化导致的工程费用增减以及结算，按专用合同条款第13.2.6项约定执行。

- 本合同约定的其它增减的款项调整。

1）较差的地质条件：  工程实施过程中，遇到地下障碍物、溶洞、岩石、文物、地下水等不符合获批项目可行性研究报告及已批复设计文件的情况，以及实际地基处理，基坑支护费用以及因土石方运距、消纳费、土石方比例、工程量等不可预见因素造成土石方工程超过初步设计概算中该项费用的情况，因此而采取的相应措施产生的费用承包人有权向发包人索赔。

2）关于基准价格的约定：      /          。（基准价格原则上应当按照我区工程造价管理机构发布的当地信息价，无信息价的由发包人组织监理人、财政评审部门等相关单位进行市场询价。）

材料、工程设备价格变化的价款调整按照发包人提供的基准价格，按以下风险范围规定执行:

①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的主要材料、工程设备单价低于基准价格的：合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5%时，或材料单价跌幅以在已标价工程量清单或预算书中载明的主要材料、工程设备单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的主要材料、工程设备单价高于基准价格的：合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过5%时，材料单价涨幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的主要材料、工程设备单价等于基准价格的：合同履行期间材料单价涨跌幅以基准价格为基础超过±5%时，其超过部分据实调整。

④承包人应在采购材料前将采购数量和新的材料单价报发包人核对，发包人确认用于工程时，发包人应确认采购材料的数量和单价。发包人在收到承包人报送的确认资料后5个工作日内不予答复的视为认可，作为调整合同价格的依据。未经发包人事先核对，承包人自行采购材料的，发包人有权不予调整合同价格。发包人同意的，可以调整合同价格。

3）人工、机械费调整

人工、机械费按照我区建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费、机械台班单价或机械使用费系数进行调整。

## 第14条  合同总价和付款

### 14.1  合同总价和付款

14.1.1合同价格形式： 固定总价合同

14.1.1.1（备注：（1）政府投资类项目，合同价格形式建议选择总价合同，最终结算价款以经财政评审中心评审且双方确认后的价款为准。（2）为非政府投资项目，合同价格形式可选择总价合同或单价合同，最终以合同约定进行结算。（3）单价合同；明确双方确定综合单价的期限要求，同时需要约定综合单价包含的风险范围：除工程变更、政策性调整、《承包人提供主要材料和设备一览表》约定的材料、设备价格变动风险、不可抗力以外因素。

风险范围以外合同价格的调整方法：

①工程变更：按变更估价原则的约定调整。

②政策性调整：按自治区建设行政主管部门颁布的文件执行。

③材料价格风险：按约定调整。）

14.1.1.2：承包人按招标文件约定计价依据和计价规范分阶段计取报送发包人或财审部门。承包人按财政投资评审要求送财政部门进行工程施工图预算评审，同时报审合同范围内的工程大宗设备采购材料（如有，包括设备型号、规格、品牌等指标），发包人或财审部门收到之日起60天内按招标文件及合同约定评审并通知承包人核对，经评审后的总承包费用（即各单项费用之和）乘以中标下浮系数（中标价/工程最高投标限价）后的总额与中标价格比较，低者作为工程总承包项目的实际合同总价，除招标文件或工程总承包合同约定的调价原则外，实际合同总价或综合单价一般不予调整。(主要材料设备清单仅列出合同范围内可能涉及到的主要材料、设备、专业工程、具体的品牌和档次由招标人根据项目需求和所批复的项目投资在施工图预算报审核对时确定，之后发包人不得在履约过程干涉采购价格要求承包人再优惠。)逾期不评审的视为确认。）

14.1.1.3：无论采取何种合同价格形式，项目竣工结算时总承包项目合同价格结余按照建设主管部门现行的指导性文件及项目招标文件分配方案执行。

14.1.2 付款

（1）承包人指定的开户银行及银行账户：

单位名称：

开户银行：

账　　号：

（2）农民工工资专用帐户：

单位名称：

开户银行：

账　　号：

（3）发包人将施工费、勘察设计费、支付至以上第（1）条所提供帐户，农民工工资支付至以上（2）条所提供帐户。所有的税票均由                    向发包人开具。

### 14.2  担保

14.2.1 履约保函

在以下方式中选择其一，作为双方对履约保函的约定。

- 承包人不提交履约保函。

( 承包人提交履约保函的格式、金额和时间：在合同签订后，承包人须在 20个工作日内向发包人提交履约保证金，金额为合同价款扣除建安劳保费、发包人材料价款、暂估专业工程、暂列金额后的5%，履约保证金的形式：银行保函。履约保证金的有效期必须涵盖工程竣工验收合格且完成验收整改后、承包人向发包人移交竣工资料手续的时间段。

14.2.2 支付保函

在以下方式中选择其一，作为双方对支付保函的约定。

(发包人不提交支付保函。

( 发包人提交支付保函的格式、金额和时间：

14.2.3 预付款保函

在以下方式中选择其一，作为双方对预付款保函的约定。

(承包人不提交预付款保函。

□ 承包人提交预付款保函的格式、金额和时间：

14.2.4 履约担保和支付担保的形式：履约担保和支付担保可以银行保函、担保、工程保证保险等方式缴纳，严禁要求只能以现金方式缴纳的行为。

### 14.3  预付款

14.3.1  预付款金额

预付款的金额与支付：发包人按合同总价的30%支付工程预付款。于合同签订后10个工作日内支付。

14.3.3 预付款抵扣

（1）预付款的抵扣方式、抵扣比例和抵扣时间安排：每次按预付款15%的比例从应支付工程进度款中抵扣，发包人已支付的预付款在工程进度款支付金额达到合同价款80%时全部扣完。

14.3.4发包人的责任：

发包人没有按时支付预付款的，承包人可催告发包人支付；发包人在付款期满后的  7 天内仍未支付的，承包人可在付款期满后的第 7  天起暂停施工。发包人应承担由此增加的费用和（或）顺延工期。

### 14.4  工程进度款

14.4.1工程进度款

14.4.1.1勘察设计费支付方式、支付条款和支付时间：

（1）承包人完成施工图设计文件之日起的7日内，发包人向承包人支付设计费的70%；

（2）施工图设计文件通过审查合格之日起7日内，发包人向承包人支付设计费的25%；

（3）竣工验收合格后7天内支付余下5%的设计费。

14.4.1.2采购施工工程进度款的支付方式、支付条件和支付时间：

（1）工程进度款按月进度支付一次，每月25日前为进度计量周期，计量周期到期后7个工作日内由承包人提交一式四份工程进度款支付申请（同时提供电子版一份）报发包人，发包人应当在收到申请后7个工作日内核实并签字确认，发包人逾期未签字又未提出意见的，视为认可承包人的工程进度款支付申请；

（2）发包人同意承包人的工程进度款支付申请的，应在收到支付申请之日起7个工作日内支付工程进度款；

（3）工程进度款支付比例为已完成工程量的90%，工程变更部分的工程进度款支付比例为已完工程量的90%；

（4）合同外的工程量的计量（若有）以及工程进度款的支付，按双方补充协议的约定执行，无约定的，参照本条款按已完工程量的70%比例支付；

（5）工程竣工验收合格后的30天内，工程款支付至已完工程的95%；

（6）工程完工经审计通过后，工程款支付到结算价款的97%，暂扣3%作为缺陷责任保修金，缺陷责任保修金的暂扣方式按本条款约定执行。

（7）发包人未按上述约定足额支付工程进度款的，按本专用合同条款第16.1.1项约定承担违约责任。

14.4.2其它进度款

其它进度款有：工程计量周期：按月计量

### 14.5  缺陷责任保修金的暂扣与支付

14.5.2  缺陷责任保修金的支付

（1）缺陷责任保修金按专用合同条款第11.2款约定执行。

（2）缺陷责任保修金保函的格式、金额和时间：       /

### 14.6  按月工程进度申请付款

按月付款申请报告的格式、内容、份数和提交时间：  承包人应提供以下资料：1、《工程付款申请表》；2、监理单位填制的《工程款支付证书》；3、预算内（外）资金月度款计划表；4、申请拨付资金报告；5、农民工工资支付承诺书；6、直接支付委托书；7、农民工工资欠付清单；8、其他相关资料。由于承包人原因导致影响工程款支付时，承包人自行负责。以上资料须经发包人确认，每月25日前提交5份。。

### 14.7  按付款计划表申请付款

付款期数、每期付款金额、每期需达到的主要计划形象进度和主要计划工程量进度：     /

付款申请报告的格式、内容、份数和提交时间：        /

### 14.12  竣工结算

14.12.1  提交竣工结算资料

竣工结算资料的格式、内容和份数：    按有关规定执行

## 第15条  保险

### 15.1  承包人的投保

15.1.1 合同双方商定，由承包人负责投保的保险种类、保险范围、投保金额、保险期限和持续有效的时间：     根据国家、自治区、XX市有关法律法规和政策执行

### 15.2  一切险和第三方责任

土建工程一切险的投保方及对投保的相关要求：   按规定执行

安装工程及竣工试验一切险的投保方及对投保的相关要求：  按规定执行

第三者责任险的应投保方及对投保的相关要求：   按规定执行

## 第16条  违约、索赔和裁决

### 16.1  违约责任

16.1.1 发包人的违约责任

（1）发包人未能按合同约定时间支付工程款或结算款的，从违约之日起，发包人每日按延付金额的

0.01     %向承包人支付违约金，承包人的损失按实际发生计，所耽误的工期相应顺延。对于违约金超过合同总价  1   %或发包人拒不支付时，承包人可按专用条款16.3条的规定进入争议解决程序。

（2）其他：          。

16.1.2 承包人的违约责任

（1）承包人未能按合同约定时间且因承包人自身原因导致工程延期竣工或无法验收时，每日延误的赔偿金额及累计的最高赔偿金额按专用条款4.5条的规定执行，发包人的损失按实际发生计。当承包人拒不支付时，发包人可按专用条款16.3条的规定进入争议解决程序。

### 16.2  索赔

16.2.2 承包人的索赔

索赔金额按国家及地方相关规定计算，并在承包人提交给发包人的索赔报告中说明理由。并与工程进度款同期支付。

### 16.3  争议和裁决

16.3.1  争议的解决程序

在争议提交调解之日起30日内，双方仍存有争议时，或合同任何一方不同意调解的，在以下方式中选择其一，作为双方解决争议事项的约定。

- 提交              仲裁委员会，按照申请仲裁时该会有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

- 向          所在地人民法院提起诉讼。

16.3.4 双方在合同履约过程中针对本合同的条款及合同附件中的约定存在争议的，由双方友好协商解决。

## 第19条  合同生效与合同终止

### 19.2  合同份数

本合同正本一式：       份，发包人执     份，承包人执     份；合同副本一式：      份，发包人执     份，承包人执     份。当正本与副本内容不一致时，以正本为准。

## 第20条  补充条款

20.1 本工程合同价款已包含安全防护、文明施工措施费。使用要求：专款专用，具体按《广西壮族自治区建设工程安全文明施工费使用管理细则》（桂建质【2015】16号）和 广西住房和城乡建设厅发布的《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标【2018】19号）相关规定执行。安全防护、文明施工措施费与工程款同步支付（按相关规定缴纳及支付）。安全防护、文明施工措施费暂定为   元。

20.2  实现债权的费用承担：因任何一方违约致使相对方采取诉讼方式实现债权的，违约方应承担相对方为此支付的合理费用，包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等。

20.3  承包人在合同期内，完成合同约定的全部工程，且质量合格，竣工验收后十五天内发包人返还给承包人全部与工期有关（或里程碑罚款）的违约处罚金(不包括利息)。

20.4  与本合同有关的通知应以书面形式作出并直接送达有关方，或经电子邮件、专递方式送达有关方或其代表人（包括：发包人现场代表、承包人项目总负责人、总监理工程师）在本合同中注明的电子信箱或通信地址。除接受通知一方可另行证明，一方以电子邮件发出的通知应视为接受通知一方于通知发出当日收悉该通知，一方以专递方式发出的通知应视为接受通知一方于通知发出当日后第二个工作日收悉该通知。

20.6  发包人与承包人的风险分担：

20.6.1  发包人承担的风险包括：

（1）发包人提出的工期或建设标准调整、设计变更、主要工艺标准、使用功能或者工程规模的调整；

（2）因国家政策、法律法规、规范变化引起的工程费变化；

（3）主要工程材料价格和招标时基价相比，波动幅度超过本合同约定幅度的部分；

（4）难以预见的地质自然灾害、不可预知的地下溶洞、采空区或障碍物、有毒气体等重大地质变化，其损失与处置费由发包人承担；

（5）保护周边建筑物、构筑物及地下设施等费用由发包人承担；

（6）因发生重大公共卫生突发事件，影响工期的，工期顺延，防疫期间施工产生的人工、材料、机械费增加部分的费用由发包人承担。

（7）其他不可抗力所造成的工程费的增加。

20.6.2  承包人承担的风险包括：

（1）主要工程材料价格和预算编制时基价相比，波动幅度未超过本合同约定幅度的部分；

（2）因承包人编制的施工图预算或工程量清单缺项漏项，所造成的损失由承包人承担；

（3）项目管理能力风险。因承包人组织、管理不当造成损失的，由承包人承担所造成的损失。

（4）如遇到难以预见的地质自然灾害、不可预知的地下溶洞、采空区或障碍物、有毒气体等重大地质变化，因承包人施工组织、措施不当等造成的损失，其损失和处置费由承包人承担。

20.7 承包人向监理人、发包人发送包括但不限于工程联系函、签证单、函件等资料，自监理人、发包人签收之日起，应在10天内予以承包人书面回复，如超过10天未给予承包人书面回复的，则视为已确认承包人发送包括但不限于工程联系函、签证单、函件等资料内容。

20.8  专用条款未约定的条款均按本合同通用条款执行。

# 第四部分  合同附件

## 附件一：房屋建筑及市政工程主要材料设备清单

1、房屋建筑工程主要材料设备清单

| 序号 | 名称 | 参考品牌 | 档次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、土建 |
| 1 | 商品砼 |  |  |  |
| 2 | 钢筋 |  |  |  |
| 3 | 水泥 |  |  |  |
| 4 | 屋面防水材料 |  |  |  |
| 5 | 屋面保温隔热材料 |  |  |  |
| 6 | 屋面防水材料 |  |  |  |
| 7 | 墙面保温隔热材料 |  |  |  |
| 二、装饰 |
| 8 | 地面材料 |  |  |  |
| 9 | 墙面材料 |  |  |  |
| 10 | 台阶材料 |  |  |  |
| 11 | 踢脚线 |  |  |  |
| 12 | 楼面材料 |  |  |  |
| 13 | 台阶材料 |  |  |  |
| 14 | 洗漱台 |  |  |  |
| 15 | 玻璃幕墙 |  |  |  |
| 16 | 胶漆 |  |  |  |
| 17 | 外墙涂料 |  |  |  |
| 18 | 防护密闭门 |  |  |  |
| 19 | 防火门 |  |  |  |
| 20 | 门窗 |  |  |  |
| 三、给排水 |
| 21 | 给水管 |  |  |  |
| 22 | 排水管 |  |  |  |
| 23 | 卫生洁具及配件 |  |  |  |
| 24 | 阀门 |  |  |  |
| 25 | 水表 |  |  |  |
| 26 | 水泵 |  |  |  |
| 27 | 无负压供水设备 |  |  |  |
| 四、水消防系统 |
| 28 | 消防栓 |  |  |  |
| 29 | 喷淋管道 |  |  |  |
| 30 | 湿式报警阀 |  |  |  |
| 31 | 安全信号阀 |  |  |  |
| 32 | 阀门 |  |  |  |
| 33 | 喷头 |  |  |  |
| 34 | 消火栓 |  |  |  |
| 35 | 消防水泵接合器 |  |  |  |
| 36 | 稳压设备 |  |  |  |
| 37 | 水箱 |  |  |  |
| 38 | 水泵 |  |  |  |
| 五、通风空调 |
| 40 | 通风、排烟风机 |  |  |  |
| 41 | 空调 |  |  |  |
| 42 | 通风、净化、排烟风管 |  |  |  |
| 43 | 消声器 |  |  |  |
| 44 | 防火阀 |  |  |  |
| 45 | 调节阀 |  |  |  |
| 46 | 散流器 |  |  |  |
| 47 | 各类送风口 |  |  |  |
| 48 | 人防设备 |  |  |  |
| 六、强电 |
| 49 | 高、低压配电柜 |  |  |  |
| 50 | 变压器 |  |  |  |
| 51 | 控制箱 |  |  |  |
| 52 | 配电箱 |  |  |  |
| 53 | 防雷接地装置 |  |  |  |
| 54 | 电线电缆 |  |  |  |
| 55 | 阻燃管 |  |  |  |
| 56 | 钢管电缆保护管 |  |  |  |
| 57 | 电缆桥架 |  |  |  |
| 58 | 插接母线槽 |  |  |  |
| 七、电消防系统 |
| 59 | 火灾报警联动控制器 |  |  |  |
| 60 | 联动、气体灭火控制盘 |  |  |  |
| 61 | 消防广播主机 |  |  |  |
| 62 | 控制机柜 |  |  |  |
| 63 | 功放器 |  |  |  |
| 64 | 探测器 |  |  |  |
| 65 | 声光报警器 |  |  |  |
| 66 | 报警按钮 |  |  |  |
| 67 | 端子箱 |  |  |  |
| 68 | 各类调试系统 |  |  |  |
| 八、安全防范系统 |
| 69 | 出入口控制系统用具 |  |  |  |
| 70 | 视频安防系统用具 |  |  |  |
| 九、大宗设备 |
| 71 | 电梯 |  |  |  |
| 72 | 发动机 |  |  |  |

（根据项目实际情况调整填入上表）

2、市政工程主要材料设备清单

| 序号 | 名称 | 参考品牌 | 档次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢材 |  |  |  |
| 2 | 板 |  |  |  |
| 3 | 方材 |  |  |  |
| 4 | 水泥 |  |  |  |
| 5 | 砂石 |  |  |  |
| 6 | 灰 |  |  |  |
| 7 | 沥青 |  |  |  |
| 8 | 混凝土 |  |  |  |
| 9 | 橡胶圈 |  |  |  |
| 10 | 钢管 |  |  |  |
| 11 | 铸铁管 |  |  |  |
| 12 | 油漆 |  |  |  |
| 13 | 管材 |  |  |  |

（根据项目实际情况调整填入上表）

## 附件二：履约担保格式

履约担保

（发包人名称）：

鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）接受       （承包人名称，以下称“承包人”）于    年   月   日参加         （项目名称）的投标。我方愿意就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1. 担保金额人民币（大写）                 （¥             ）。

2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程接收证书之日止。

2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至承包人通过竣工后试验之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内支付。

4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第13条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担 保 人：                        （盖单位章）

法定代表人：            （签字或盖章）

地    址：

邮政编码：

电    话：

年        月        日

## 附件三：工程质量保修书

工程质量保修书

发包人(全称)：

承包人(全称)：           （联合体牵头人）、        （联合体成员）

为保证       在合理使用期限内正常使用，发包人和承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

质量保修范围包括合同及施工图纸所包括的工程。具体质量保修内容双方约定如下：在承包人承包范围内，属承包人责任造成的工程质量问题，由承包人承担保修责任。

二、质量保修期

1．双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5  年；

装修工程为  2  年；

电气管线、给排水管道、设备安装工程为  2  年；

供热与供冷系统为  2  个采暖期、供冷期；

景观绿化工程管养期为  1  年；

其他项目保修期限约定如下：      。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

2．质量保修期自本合同工程签发的工程竣工验收合格交工证书中写明的竣工日期起计算。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

3．其他约定：             /

三、质量保修保质责任

1．质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

2．质量保修责任

2.1属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起七日内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，修理费用由承包人承担。

2.2发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

2.3对于涉及结构安全的质量问题，应当按照有关的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

2.4质量保修完成后，由发包人组织验收。

3．保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

四、质量保修金的支付

本工程约定的工程质量保修金为建筑安装工程结算价（建筑安装工程费）的 3% 。质量保修金不计利息。

五、质量保修金的返还

在工程交付验收合格之日起满五年后的15日内，发包人将保修金的     （无息）退还给承包人；在工程交付验收合格之日起满两年后的15日内，发包人将剩余保修金（无息）全部退还给承包人。

在保修期内承包人应按保修内容进行保修，若承包人接到发包人保修通知书在七天内未派人进行修理的，发包人则安排其它公司修理，在保修期内发生的修理费用由承包人负责或由发包人从保修金中扣除。

六、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：保修期内，如发生属承包人责任的质量问题，按本保修书第2.1款约定，发包人委托他人修理,其费用由发包人在质量保修金中扣除。

本工程质量保修书作为主合同附件，正本和副本份数与本合同专用条款第19.2条的约定相同，，由总承包合同发包人和承包人双方共同签署。

发包人：

（公章或合同专用章）

法定代表人：

（签字或盖章）

地   址：

日   期：

承包人：            （联合体牵头人）

（公章或合同专用章）

法定代表人：

（签字或盖章）

地   址：

日   期：

承包人：                  （联合体成员）

（公章或合同专用章）

法定代表人：

（签字或盖章）

地   址：

日   期：

## 附件四： 廉政合同

廉政合同

根据国家有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，建设工程的项目法人                        （以下简称“甲方”）与总承包单位    （联合体牵头人）、        （联合体成员）（以下简称“乙方”），特订立如下合同。

1.甲乙双方的权利和义务

（1）严格遵守党和国家的有关法律法规及中纪委监察部的有关规定。

（2）严格执行            工程的合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利及义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2.甲方的义务

（1）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

（2）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）甲方工作人及其配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

（6）甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3.乙方义务

（1）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（3）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4.违约责任

（1）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的工程建设市场的处罚。

5.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6.本合同有效期为甲乙双签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7.本合同作为             工程总承包合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力。

8. 本合同作为主合同附件，正本和副本份数与本合同专用条款第19.2条的约定相同。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

发包人：

（公章或合同专用章）

法定代表人：

（签字或盖章）

地   址：

日   期：

承包人：           （联合体牵头人）

（公章或合同专用章）

法定代表人：

（签字或盖章）

地   址：

日   期：

承包人：               （联合体成员）

（公章或合同专用章）

法定代表人：

（签字或盖章）

地   址：

日   期：

## 附件五： 安全生产合同

安全生产合同

为在         施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主           （以下简称“甲方”）与承包人          （联合体牵头人）、            （联合体成员）（以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：

一、甲方职责

1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2.按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3.重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4.定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5.组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规及建筑工程有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2.坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3.建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%~3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4.乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5.乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象，项目负责人必须承担管理责任。

6.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。项目经理和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8.所有施工机械设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9.施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10.乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

本合同作为主合同附件，正本和副本份数与本合同专用条款第19.2条的约定相同。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

发包人：

（公章或合同专用章）

法定代表人：

（签字或盖章）

地   址：

日   期：

承包人：                     （联合体牵头人）

（公章或合同专用章）

法定代表人：

（签字或盖章）

地   址：

日   期：

承包人：                          （联合体成员）

（公章或合同专用章）

法定代表人：

（签字或盖章）

地   址：

日   期：

# 第五章  发包人要求

详见第六章发包人提供的资料

# 第六章  发包人提供的资料

设计任务书

- 项目概况

（一）项目名称：广西现代渔业种业示范园（核心区）建设项目

## （二）项目基地情况：

## 位于广西崇左市扶绥县广西扶绥种畜场那坡分场内，邻近公路，距离工厂、医院10千米以上，周围无污染源。当地具有的丰富的水利资源、交通资源和政策优势，有利于本项目的建设及项目建成后的生产经营。

（三）项目建设规模和内容：

广西现代渔业种业示范园（核心区）建设项目，项目占地面积333335.56㎡，约500亩。本项目建设规模为217609.61㎡；主要包括科研管理中心、设施渔业区、水产原良种保种选育区、引进种及新品种性能测试区、名优水产苗种培育区、绿色健康养殖试验区、水处理区等7个功能区块。

项目总建设规模为217609.61㎡。主要建设：

1、建设科研管理中心建筑面积5877.43㎡，（科研综合楼2490.42㎡，内含病害实验室、展览厅、大厅、网络机房、消防控制室兼监控室、生物技术实验室、休息室、接待室、培训教室、引育种信息技术展示厅、设备间；档案资料室790.16㎡内含档案室、资料室、暂存间；引种实验楼1190.64㎡，内含实验室30间；育种实验楼1190.64㎡，内含实验室30间；消防水泵房140.17㎡，内含消防水泵房、消防水池）；建设连廊1条，建筑面积为75.40㎡。

2、设施渔业区建筑面积5803.28㎡（育苗车间2390.72㎡，内含育苗区、值班室、工具房；催产孵化车间2275.04㎡，内含催产孵化区、值班室、配药室、工具房；检验检疫车间1137.52㎡，内含检验检疫区、饲料间、工具房、丰年虫养殖区、暂养室）；池塘工具和饲料联排房117.04㎡，内含饲料间6间；配电房152.80㎡，内含变配电间，发电机房；水泵房45.00㎡；大门及值班室42.16㎡。

3、水产原良种保种选育区池塘56490.81㎡：（原良种保种池塘18823.75㎡，0.3亩小池池堤为砖砌混凝土池堤、池堤壁与池底面垂直，土质池底，池体深度2.2米；亲本及育种试验池塘37667.06㎡，护坡为混凝土护坡，塘埂坡比 1：1.25，池体深度2.5米）。

4、引进种及新品种性能测试区池塘31261.25㎡，护坡为混凝土护坡，塘埂坡比 1：1.25，池体深度2.5米。

5、名优水产苗种培育区池塘60188.93㎡，护坡为混凝土护坡，塘埂坡比 1：1.25，池体深度2.5米。

6、健康养殖试验区30200.77㎡：（循环流水槽286.00㎡，混凝土池底平台+成品不锈钢流水槽；养殖池塘14154.44㎡，护坡为混凝土护坡，塘埂坡比 1：1.25，池体深度2.5米；稻田及人工湿地15763.33㎡，平整场地；建设 5 个集装箱养殖平台）。

7、水处理区池塘27430.14㎡：（土著鱼类保种蓄水池16060.00㎡；进水池1002.84㎡，护坡为混凝土护坡，塘埂坡比 1：1.25，池体深度2.5米；沉淀池4241.00㎡；曝气池塘696.30㎡；生物净化池1392.60㎡；洁水池3494.20㎡；集水池543.20㎡，池堤为混凝土池堤、池堤壁与池底面垂直，混凝土池底，池体深度6米）。

水井、围墙、绿化和景观，局部做边坡支护等；垃圾收集点、室外照明及电缆工程、室外弱电埋管、室外给排水、污水处理等配套工程。

二、建设要求

（一）规划控制指标:

1、该地块拟选址在龙谷湾旅游休闲度假区东面、岂等山南面，总用地面积约为333335.56 m2(合500亩），其中净用地面积为6666.67而（合10亩）。 该地块不在岂盆乡总体规划范围内，根据项目建设需求，用地性质为教育科研用地（对应《土地利用现状分类GB/TR 21010-2017》用地性质为科研用地）。

2、地块土地使用强度指标：0.8 <容积率<2.0，绿地率>30%，建筑密度<35%，建筑限高<24米。

3、建筑控制退距：东面建筑退距项目红线10米， 南面建筑退距项目红线8米，西面建筑距道路红线4米，北面建筑退距项目红线8米。

4、 交通组织：地块主出入口设置在地块的西面；机动车：0.5个/100m2，建筑面积；非机动车：1.0个/100m2建筑面积。

5、规划用地内应设置公厕、垃圾收集点等相关公共服务设施 。

6、其他应满足出入口、 日照、 采光、 通风、防火、 防灾、卫生、 视线等国家相关规范和规定要求；涉及项目建设的消防、人防、 抗震、 环保、 防雷等问题，应符合有关行政主管部门的规范要求。

7、项目用地规模应需满足所属行业已有国家颁布的有关工程项目建设用地指标要求。

三、设计范围

设计内容：土建工程、装饰装修工程、给排水工程、电气工程、消防工程、防雷工程、通风工程、智能工程的预埋管线、污水处理、池塘区土建工程、室外总平工程、总平监控系统的预埋管线等工程。

设计工作范围：包括方案优化、初设（含概算编制）、施工图的设计、协调工作，施工及竣工验收阶段的后期服务、协调及配合工作等。各阶段均需包括但不仅限于建筑、结构、给排水、强弱电、通风、绿色建筑、海绵城市、消防、室外工程、绿化等专业内容。

设计文件应按照中华人民共和国及地方现行的建筑工程设计文件有关规定及地方的现行规程、规范、标准和要求进行编制。设计成果须满足业主及其他管理部门审批要求和实际使用需求。

设计单位负责总体规划设计、建筑、结构及各专业设计的协调和统一，并负责方案设计、初步设计及施工图设计。

设计工作成果所需要的所有报建方案、初步设计及施工图设计和配合发包人完成跟施工单位的施工交底，均由设计单位最后完成，形成合法的设计成果文件。

项目前期阶段，业主提出服务需求后，应在1个自然日内响应；提出现场服务需求后，应在2个自然日内到场。

施工阶段，应常驻1名现场设计代表，在提出需其他专业现场服务需求时，应在2个自然日到场；项目产生变更时，结构专业应在5个自然日内完成设计变更出图，非结构专业应在3个自然日内完成设计变更出图。

方案会审、初设评审和施工图会审，开工前的技术交底、施工过程重大变更、竣工验收等阶段，设计单位需安排项目负责人和各阶段所需专业至少1名人员到场。

四、总平设计内容及要求

1、室外景观

（1）主入口：设置方位要求、是否设置围墙；

主要出入口、次要出入口设置于项目地块北面，项目围墙总长度为2809米，其中一区围墙长度1787.67米，二区围墙长度1021.33米。

（2）交通组织流线和消防通道宽度、材料要求；

项目园区通过主要车行道路满足渔业生产使用需求，车行道道路宽度为6m，次干道道路宽度4m，（消防通道宽度≥4米）,车行道路中线总长度:6549.15米，车行道路总面积总为31276.01㎡。

（3）绿化景观：所用树种搭配要求、建筑小品、雕塑的设置位置和大小等标准要求、特殊的庭院景观要求；

绿化和景观面积为60000㎡，

（4）停车位的设置：地上、地下停车位的需求数量，小车（分用途）、大巴等参观用车位的数量，以及停车位相关的尺寸、选材、周边配套的设施要求。

项目设置停车位共计130个，其中生态机动车位50个（包含1个无障碍停车位，尺寸为3.7x6米；12个大巴车停车位，尺寸为4x10米）；非机动车位80个，尺寸为0.6x2米。均为生态停车位，采用植草砖满铺。

2、总平给排水系统

生活冷水给水系统

水源：采用城市自来水,从园区北侧的市政给水管网上接入一根dn200进水总管（该项目周边仅有北侧市政道路开通），供园区生活给水及消防水池进水。本项目生活用水均采用市政给水管网直接供给。消防水池及泵房设置在科研综合楼北侧消防水泵房内，消防水源来源于市政供水。

生活排水系统

本工程污、废水采用合流制，最高日污水量为167.13m3/d。室内+0.000以上污废水重力自流排入室外污水管。污水经各单建筑化粪池处理后，由场区污水管网收集至污水处理站处理，处理达标后最终排入地块外河流。

雨水系统

场地雨水排放：本工程范围内雨水管接入小区雨水管网，经管网收集后就近排至附近鱼塘。

3、总平电气

（1）监控系统：明确监控设备设置的具体位置和所用材料；

本次设计不包括监控系统，该部分内容由于业主控制成本要求已经删除。如需增加，需经过业主同意。

（2）夜景和景观照明：明确景观灯的种类、数量和设置位置的要求；

电气总平图纸设置了太阳能路灯。夜景和景观照明不属于本次设计范围。

（3）广播系统是否设置；

本次设计不包括广播系统，该部分内容由于业主控制成本要求已经删除。如需增加，需经过业主同意。火灾自动报警系统设置了消防广播系统。

（4）相关的发、变配电机房的要求。

本工程拟在地面一层设变配电房和发电机房，设1台630kVA变压器（供电范围:科研管理区）。渔业生产区设1台630kVA变压器（池塘区按照业主提资每亩1kW预留）。变压器采用SCB13型变压器。

发电机房设置一台250kW（常载）280（备载）的发电机。

变配电房和发电机房建筑要求详建筑图册。

4、交通组织

交通组织的要求、消防通道的设置宽度和所用材料（沥青或混凝土等），以及特殊的要求。

项目园区内均以混凝土车行道路为主，道路宽度4~6米。消防通道宽度≥4米，为混凝土硬化路面。

五、单体设计内容及要求

（一）建筑设计：

1、科研管理中心

(1)科研综合楼

主体工程：新建3层科研综合楼1栋，总建筑面积2490.42㎡，主建筑高度17.1m，瞭望塔高度21.5m。建筑结构形式为框架结构，基础形式为独立基础，主要结构材料为水泥，砂，碎石，钢材等。建筑结构的类别为丙类，设计使用年限为 50 年。建筑类别及耐火等级：耐火等级为二级。防水等级：屋面防水等级为 Ⅰ 级。

（2）消防水泵房

主体工程：新建1层消防水泵房1栋，内含消防水泵房、消防水池，总建筑面积140.17㎡，建筑总高度5.4m。建筑结构形式为框架结构，基础形式为独立基础，主要结构材料为水泥，砂，碎石，钢材等。建筑结构的类别为丙类，设计使用年限为 50 年。建筑类别及耐火等级：耐火等级为二级。防水等级：屋面防水等级为 Ⅰ 级。

（3）实验楼

主体工程：新建3层实验楼2栋，引种实验楼建筑面积1190.64㎡，建筑总高度13.8m，含30个房间；育种实验楼建筑面积1190.64㎡，建筑总高度13.8m，含30个房间。建筑结构形式为框架结构，基础形式为独立基础，主要结构材料为水泥，砂，碎石，钢材等。建筑结构的类别为丙类，设计使用年限为 50 年。建筑类别及耐火等级：耐火等级为二级。防水等级：屋面防水等级为 Ⅰ 级。

（4）档案资料室

主体工程：新建2层档案资料室1栋，总建筑面积790.16㎡，建筑总高度11.4m。建筑结构形式为框架结构，基础形式为独立基础，主要结构材料为水泥，砂，碎石，钢材等。建筑结构的类别为丙类，设计使用年限为 50 年。建筑类别及耐火等级：耐火等级为二级。防水等级：屋面防水等级为 Ⅰ 级。

（5）其他用房

主体工程：建设连廊1条，建筑面积为75.40㎡。新建池塘工具和饲料联排房6间，总建筑面积117.04㎡；新建152.80㎡的配电房1间；新建15㎡的水泵房3间；大门值班室1间。单层砖混结构，平屋面为现浇钢筋砼板，工程基础选型为钢筋砼独立基础，主要结构材料为砖块，石料及其他预制砌块等。

2、设施渔业区

（1）引种隔离检疫车间

建设引种检验检疫车间1座。单体建筑为矩形，长为48.2m，宽为23.6m，建筑面积为1137.52㎡，养殖面积为280㎡。建筑结构形式为框架结构，基础形式为独立基础，主要结构材料为水泥，砂，碎石，钢材等。

（2）名优水产苗种繁殖区

建设工厂化育苗车间4座，分为“鱼类人工繁殖分区”及“全人工控制育苗车间 ”。

鱼类人工繁殖分区建设催产孵化车间2座。单体建筑为矩形，长为48.2m，宽为23.6 m，建筑面积为1137.52㎡建筑结构形式为框架结构，基础形式为独立基础，主要结构材料为水泥，砂，碎石，钢材等。

建设全人工控制育苗车间2座。单体建筑为矩形，长为48.2m，宽为24.8m，建筑面积为1195.36㎡。建筑结构形式为框架结构，基础形式为独立基础，主要结构材料为水泥，砂，碎石，钢材等。

（二）结构设计：

（1）设计基本参数

据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010 2016年版）,扶绥县抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.10g，设计地震分组为第一组，特征周期为0.35s，多遇水平地震影响系数最大值0.08。

结构设计使用年限50年，结构安全等级为二级。

地基基础设计等级：丙级。

主要楼（屋）面活荷载：（单位为kN/m2）

生物技术实验室、接待室、休息室                                 2.0

卫生间、培训教室、走廊                                         2.5

楼梯                                                           3.5

设备间                                                         7.0

资料室                                                         5.0

不上人屋面                                                     0.5

上人屋面                                                       2.0

其余未注明的特殊房间按实际荷载计算。

（2）上部结构选型：

| 楼栋 | 建筑高度（m） | 结构形式 | 抗震等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 科研综合楼 | 17.1 | 框架结构 | 三级 |
| 消防水泵房 | 5.4 | 框架结构 | 三级 |
| 实验楼 | 13.8 | 框架结构 | 三级 |
| 档案资料室 | 11.4 | 框架结构 | 三级 |
| 其他用房（连廊、饲料联排房、配电间、水泵房、大门） | 3.8/4.2/4.2/5.4/8.7 | 框架结构 | 三级 |
| 渔业车间 | 6.25 | 框架结构 | 三级 |

（3）主要材料：

混凝土强度：C30

钢筋：HPB300、HRB400E

填充墙：地面以上各层外墙采用200厚烧结页岩多孔砖

地面以上及地下室内墙用普通混凝土小型空心砌块

无地下室时，±0.000以下采用200厚烧结页岩普通砖

（4）基础形式：

根据地勘报告，综合造价和施工进度考虑，拟建建筑建议采用天然地基，以黏土②和含砾黏土③层作为基础持力层，基础形式采用独立基础。

（3）给排水设计：

给排水设计范围

用地红线内的生活给水系统、生活污水系统、雨水系统。（水表与城市给水管的连接管段和最末一座检查井与城市污水管及雨水管的连接管等，由城市供水及市政有关部门负责设计。）园区给水引入管设给水总表、道路浇洒及绿化灌溉用水总表、各单体设用水总表、各公共卫生间内设用水水表。

管材及管道敷设

室内冷水给水支管采用室内给水管口径≤32mm用PP-R塑料给水管，S5系列，公称压力1.0MPa，热熔连接；口径＞32mm用内衬塑复合钢管，公称压力1.0MPa，卡环连接；室内、外冷水给水干管（包括水泵出水管）采用内衬塑复合钢管，公称压力1.0MPa，卡环连接；室外埋地市政给水管网的给水环管采用钢丝网骨架PE复合给水管，公称压力1.0MPa，电热熔连接。

卫生间、阳台、走廊排水管、空调冷凝水排水管、天面雨水管道采用普通PVC-U塑料管；专用胶粘接。

室外雨、污水管道的管材：增强聚丙烯中空双壁缠绕管（HRPP），SN＝8kN/m2，密封圈承插连接。

消防管道采用热浸镀锌钢管，法兰连接，管外壁做防腐处理，管道公称压力均不小于1.20MPa。

卫生器具

本项目采用满足《节水型生活用水器具》CJ/T164及《节水型产品技术条件与管理通则》GB/T18870要求的节水器具，选用用水效率达到2级的产品：

节水龙头（在0.1±0.01MPa动压下水嘴流量≤0.125L/s）：加气节水龙头、陶瓷阀芯水龙头、停水自动关闭水龙头。

坐便器： 3L/5L两档节水型虹吸式排水坐便器、5L以下直排式节水型坐便器或感应式节水型坐便器。

（4）电气设计：

电视电话网络系统和平面详电气“科研综合楼”子项图纸；本次设计不包括监控系统，该部分内容由于业主控制成本要求已经删除。如需增加，需经过业主同意。

（5）暖通设计：

设计依据：

1、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 （GB50736-2012）；

2、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018版）；

3、《公共建筑节能设计标准》 GB50189-2015；

4、《公共建筑节能设计规范》 DBJ45/003-2017；

5、《建筑防烟排烟系统技术标准》 (GB 51251-2017) ；

6、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 （GB50067-2014）；

7、《建筑机电工程抗震设计规范》 （GB50981-2014）；

设计范围：

1、通风：设备用房、设机械通风，地上无外窗房间及卫生间设机械排风。（引种、育种实验楼卫生间排风系统由业主后期自理。）

2、防排烟：地上、地下防烟楼梯间、前室均设可开启外窗自然排烟，地上不能满足自然排烟条件的内走道、房间设置机械排烟系统，自然补风。排烟量按《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB 51251-2017)第4.6.6~第4.6.13条的规定计算确定，且不小于表4.6.3中的数值。

3、空调设计室外气象参数（崇左市）

| 室外计算参数 | 夏季 | 冬季 |
| --- | --- | --- |
| 通风室外计算温度 | 32.1°C | 14.0°C |
| 平均风速 | 1.0m/s | 1.2m/s |
| 大气压力 | 989.0hPa | 1004.0.0hPa |

4、主要房间设计通风换气次数[单位：次/h]见下表：

| 房间名称 | 配电房 | 水泵房 | 发电机房 | 电梯机房 | 卫生间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 换气次数 | 15 | 6 | 6 | 10 | 10~12 |

5、设置气体灭火的房间，其平时机械排风系统兼作火灾后事故排风系统。当发生火警时，先关闭相关房间各进出风管上常开型的全自动排烟防火阀（风口）。火灾扑灭后，打开原已关闭的常开型全自动排烟防火阀，并开启排风机进行事故后排风。相关房间排风机的手动控制装置,应在房间内、外便于操作的地方设置。

风管材料：

1、风管采用镀锌钢板咬口制作，法兰连接。风管法兰之间垫以3mm厚防火石棉垫。钢板壁厚、风管制作安装等按《通风与空调工程施工质量验收规范(GB50243-2016)》和《通风管道技术规程JGJ/141-2017》执行，其中防排烟风管按高压风管选用。

2、机械加压送风管道、排烟管道、补风管道的设置和耐火极限应符合下列要求：

（1）竖向设置的送风管道应独立设置在管道井内，未设置在管道井内或与其它管道合用管道井的送风管道，其耐火极限不应低于1.0h。水平设置的送风管道,当设置在吊顶内时，其耐火极限不应低于0.5h；当未设置在吊顶内时，其耐火极限不应低于1.0h。

（2）竖向设置的排烟管道应独立设置在管道井内，排烟管道的耐火极限不应低于0.5h。水平设置的排烟管道应设置在吊顶内，其耐火极限不应低于0.5h；当未设置在吊顶内时，其耐火极限不应低于1.0h。设置在走道部位吊顶内的排烟管道，以及穿越防火分区的排烟管道，其管道的耐火极限不应小于1.0h；设备用房和汽车库的排烟管道耐火极限不低于0.5h。

（3）补风管道耐火极限不应低于0.5h，当补风管道跨越防火分区时，管道的耐火极限不应小于1.5h。

节能设计说明：

1、采用高效节能通风机。

2、业主自行采购安装的分体空调其能效比均不得低于国家二级能效标准。

环保设计：风机安装采取减振措施，且设置风管消声器。

（7）精装修设计：基本的装修风格、档次标准说明，各功能房间的基础装修要求（天花板、墙面、地面），以及其他需特殊说明的装修内容。（需明确每平米多少钱）

满足基本使用需求，中等装修标准。各功能房间装修做法详下表：

六、设计文件要求

施工图设计

施工图设计包含但不限于以下成果要求：

A、施工图设计文件包括编制设计文件说明书（包括设计总说明和各专业的设计说明）、设计图纸、主要设备及材料表等；

B、施工图设计文件报送甲方进行审查。根据管理部门和甲方委托的第三方审图机构出具的审图意见完成对不超出原定范围的内容做必要的调整和补充；

C、设计人在施工图设计阶段应向甲方提交施工图设计文件8份，全套图纸电子光盘两套；（具体成果份数，以相关审批部门审批要求为准）；

D、施工图设计文件满足审批和进行施工准备的要求。其基本要求满足但不限于以下方面：符合已审定的建筑设计方案。

七、其他要求

本项目的设计遵循绿色建筑设计原则，尽可能遵循系统协调原则、地域性原则、高效性原则自然性原则和健康性原则，通过更高的资源和环境利用率，减少建筑给传统资源造成的影响和对传统能源的消耗，将建筑对环境的影响不断减少，最终控制在生态承载力水平范围内，从而实现人类建筑环境和自然生态环境的共同发展。并适当处理好生产发展与生态保护之间矛盾，在满足生产发展的同时，还要充分的发挥其优势，更好的实现自环境和生态环境的协调发展。

技术配置及交付标准

房屋建筑及市政工程主要材料设备清单

建筑主要材料一览表

| 序号 | 工程项目用途或 | 品种、品牌（参考） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 材料设备名称 |  |  |
| 1 | 人工挖孔桩砼基础 | 商品砼（大都、恒日、盛天） |  |
| 2 | 砼柱 | 商品砼（大都、恒日、盛天） |  |
| 3 | 砼构造柱 | 商品砼（大都、恒日、盛天） |  |
| 4 | 砼墙 | 商品砼（大都、恒日、盛天） |  |
| 5 | 砼有梁板 | 商品砼（大都、恒日、盛天） |  |
| 6 | 砼圈梁 | 商品砼（大都、恒日、盛天） |  |
| 7 | 砼过梁 | 商品砼（大都、恒日、盛天）） |  |
| 8 | 砼楼梯 | 商品砼（大都、恒日、盛天） |  |
| 9 | 钢筋 | 柳钢、武钢、萍钢、 |  |
| 10 | 水泥 | 古庙牌 华润牌 红狮，红水河牌 |  |
| 11 | 屋面防水 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材、绿桂、伟霞、国途、欧克、福乐斯、桂宝、丽天 |  |
| 12 | 屋面保温隔热 | 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板、国途、洪轩阁、晨闰 |  |
| 13 | 墙面保温隔热 | 无机保温砂浆、欧克、国途、广西绿桂化工 |  |
| 14 |  |  |  |

备注：材料设备参考品牌选取三个以上性价比相当的品牌或者注明“相当于**品牌”。

专业名称：建筑

科研综合楼

| 室内装修材料表 |
| --- |
| 房间名称 | 楼地面 | 参考品牌 | 档次 | 墙面 | 参考品牌 | 档次 | 踢脚 | 参考品牌 | 档次 | 顶棚 | 参考品牌 | 档次 |
| 大厅、展览厅 |  | 新中源、家乐陶、金牌亚洲 | 中 | 花岗石到吊顶 | 福乐斯、欧克、国途 | 中 | - | 绿桂、福乐斯、欧克 | 中 | 600x600铝合金方形板吊顶 | 建龙、佳宏、联兴、 | 中 |
| 病害实验室 | 600x600玻化砖 | 新中源、家乐陶、金牌亚洲 | 中 | 石粉类涂料墙面 | 三棵树、多乐士、亚多 | 中 | 150高面砖踢脚 | 金舵、金意陶、、金牌亚洲 | 中 | 石粉类涂料顶棚 | 三棵树、多乐士、亚多 | 中 |
| 生物技术实验室 | 600x600玻化砖 | 新中源、家乐陶、金牌亚洲 | 中 | 石粉类涂料墙面 | 三棵树、多乐士、亚多 | 中 | 150高面砖踢脚 | 金舵、金意陶、、金牌亚洲 | 中 | 石粉类涂料顶棚 | 三棵树、多乐士、亚多 | 中 |
| 培训教室、技术展示厅 | 600x600玻化砖 | 新中源、家乐陶、金牌亚洲 | 中 | 石粉类涂料墙面 | 三棵树、多乐士、亚多 | 中 | 150高面砖踢脚 | 金舵、金意陶、、金牌亚洲 | 中 | 石粉类涂料顶棚 | 三棵树、多乐士、亚多 | 中 |
| 接待室、休息室、设备间 | 600x600玻化砖 | 新中源、家乐陶、金牌亚洲 | 中 | 石粉类涂料墙面 | 三棵树、多乐士、亚多 | 中 | 150高面砖踢脚 | 金舵、金意陶、、金牌亚洲 | 中 | 石粉类涂料顶棚 | 三棵树、多乐士、亚多 | 中 |
| 楼梯间 | 600x600防滑地砖 | 新中源、家乐陶、金牌亚洲 | 中 | 石粉类涂料墙面 | 三棵树、多乐士、亚多 | 中 | 150高水泥砂浆踢脚 | 国产混凝土 | 中 | 石粉类涂料顶棚 | 三棵树、多乐士、亚多 | 中 |
| 走廊 | 600x600玻化砖 | 新中源、家乐陶、金牌亚洲 | 中 | 石粉类涂料墙面 | 三棵树、多乐士、亚多 | 中 | 150高面砖踢脚 | 金舵、金意陶、、金牌亚洲 | 中 | 石粉类涂料顶棚 | 三棵树、多乐士、亚多 | 中 |
| 卫生间 | 300x300防滑瓷砖 | 新中源、家乐陶、金牌亚洲 | 中 | 面砖到吊顶 | 新中源、家乐陶、金牌亚洲 | 中 | - | - | - | 600x600铝合金方形板 | 建龙、佳宏、联兴 | 中 |
| 消防控制室、网络机房、 | 防静电地坪漆 | 东升、多乐士、新协冠 | 中 | 石粉类涂料墙面 | 东升、多乐士、亚多 | 中 | 150高地坪漆踢脚 | 东升、多乐士、亚多 | 中 | 石粉类涂料顶棚 | 东升、多乐士、亚多 | 中 |
| 配电间 | 水泥砂浆 | 国产混凝土 | 中 | 水泥砂浆墙面 | 国产混凝土 | 中 | 150高水泥砂浆 | 国产混凝土 | 中 | 水泥砂浆顶棚 | 国产混凝土 | 中 |

| 外墙装修 |
| --- |
| 外墙面砖 | 青灰色贴面砖 | 泰山、协顺、金牌亚洲 | 中 |
| 外墙涂料 | 米白色涂料 | 三棵树、多乐士、亚多 | 中 |
| 其它装修材料 |
| 名称 | 材料 | 参考品牌 | 档次 |
| 屋面 | 深灰色筒板瓦 | 市场选样 | 中 |
| 防火门 | 钢制防火门 | 王力、步阳、安居 | 中 |
| 门窗 | 普通铝合金+中空玻璃 | 中铝、平铝、亚铝 | 中 |
| 门 | 木质门 | 平铝、亚铝、美派 | 中 |
| 阳台栏杆 | 不锈钢 | 海利、亚建、江苏泰祥 | 中 |
| 疏散楼梯间栏杆 | 不锈钢 | 海利、亚建、江苏泰祥 | 中 |

档案资料室

| 室内装修材料表 |
| --- |
| 房间名称 | 楼地面 | 参考品牌 | 档次 | 墙面 | 参考品牌 | 档次 | 踢脚 | 参考品牌 | 档次 | 顶棚 | 参考品牌 | 档次 |
| 资料室、资料室、暂存间 | 600x600玻化砖 | 新中源、家乐陶、金牌亚洲 | 中 | 石粉类涂料墙面 | 三棵树、多乐士、亚多 | 中 | 150高面砖踢脚 | 金舵、金意陶、、金牌亚洲 | 中 | 石粉类涂料顶棚 | 三棵树、多乐士、亚多 | 中 |
| 楼梯间 | 600x600玻化砖 | 新中源、家乐陶、金牌亚洲 | 中 | 石粉类涂料墙面 | 三棵树、多乐士、亚多 | 中 | 150高面砖踢脚 | 金舵、金意陶、、金牌亚洲 | 中 | 石粉类涂料顶棚 | 三棵树、多乐士、亚多 | 中 |
| 走廊 | 600x600玻化砖 | 新中源、家乐陶、金牌亚洲 | 中 | 石粉类涂料墙面 | 三棵树、多乐士、亚多 | 中 | 150高面砖踢脚 | 金舵、金意陶、、金牌亚洲 | 中 | 石粉类涂料顶棚 | 三棵树、多乐士、亚多 | 中 |
| 卫生间 | 300x300防滑瓷砖 | 新中源、家乐陶、金牌亚洲 | 中 | 面砖到吊顶 | 新中源、家乐陶、金牌亚洲 | 中 | - | - | - | 600x600铝合金方形板吊顶 | 建龙、佳宏、联兴 | 中 |
| 配电间 | 水泥砂浆 | 国产混凝土 | 中 | 水泥砂浆墙面 | 国产混凝土 | 中 | 150高水泥砂浆 | 国产混凝土 | 中 | 水泥砂浆顶棚 | 国产混凝土 | 中 |
| 外墙装修 |
| 外墙面砖 | 青灰色贴面砖 | 泰山、协顺、金牌亚洲 | 中 |
| 外墙涂料 | 米白色涂料 | 三棵树、多乐士、亚多 | 中 |
| 其它装修材料 |
| 名称 | 材料 | 参考品牌 | 档次 |
| 屋面 | 深灰色筒板瓦 | 市场选样 | 中 |
| 防火门 | 钢制防火门 | 王力、步阳、安居 | 中 |
| 门窗 | 普通铝合金+中空玻璃 | 中铝、平铝、亚铝 | 中 |
| 门 | 木质门 | 平铝、亚铝、美派 | 中 |
| 阳台栏杆 | 不锈钢 | 海利、亚建、江苏泰祥 | 中 |
| 疏散楼梯间栏杆 | 不锈钢 | 海利、亚建、江苏泰祥 | 中 |
| 杂货电梯 | 型号：BXZ 、载重量：200KG、轿厢尺寸：宽900mm×深900mm×1000mm | 碩鼎、东旭、北迅 | 中 |

引种实验室、育种实验室

| 室内装修材料表 |
| --- |
| 房间名称 | 楼地面 | 参考品牌 | 档次 | 墙面 | 参考品牌 | 档次 | 踢脚 | 参考品牌 | 档次 | 顶棚 | 参考品牌 | 档次 |
| 实验室 | 600x600玻化砖 | 新中源、家乐陶、金牌亚洲 | 中 | 石粉类涂料墙面 | 三棵树、多乐士、亚多 | 中 | 150高面砖踢脚 | 金舵、金意陶、、金牌亚洲 | 中 | 石粉类涂料顶棚 | 三棵树、多乐士、亚多 | 中 |
| 准备室 | 300x300防滑瓷砖 | 新中源、家乐陶、金牌亚洲 | 中 | 面砖到吊顶 | 新中源、家乐陶、金牌亚洲 | 中 | - | - | - | 600x600铝合金方形板吊顶 | 建龙、佳宏、联兴 | 中 |
| 楼梯间 | 600x600玻化砖 | 新中源、家乐陶、金牌亚洲 | 中 | 石粉类涂料墙面 | 三棵树、多乐士、亚多 | 中 | 150高面砖踢脚 | 金舵、金意陶、、金牌亚洲 | 中 | 石粉类涂料顶棚 | 三棵树、多乐士、亚多 | 中 |
| 开敞式外廊 | 600x600玻化砖 | 新中源、家乐陶、金牌亚洲 | 中 | 石粉类涂料墙面 | 三棵树、多乐士、亚多 | 中 | 150高面砖踢脚 | 金舵、金意陶、、金牌亚洲 | 中 | 石粉类涂料顶棚 | 三棵树、多乐士、亚多 | 中 |
| 配电间 | 水泥砂浆 | 国产混凝土 | 中 | 水泥砂浆墙面 | 国产混凝土 | 中 | 150高水泥砂浆 | 国产混凝土 | 中 | 水泥砂浆顶棚 | 国产混凝土 | 中 |

| 外墙装修 |
| --- |
| 外墙面砖 | 青灰色贴面砖 | 泰山、协顺、金牌亚洲 | 中 |
| 外墙涂料 | 米白色涂料 | 三棵树、多乐士、亚多 | 中 |
| 其它装修材料 |
| 名称 | 材料 | 参考品牌 | 档次 |
| 屋面 | 深灰色筒板瓦 | 市场选样 | 中 |
| 防火门 | 钢制防火门 | 王力、步阳、安居 | 中 |
| 门窗 | 普通铝合金+中空玻璃 | 中铝、平铝、亚铝 | 中 |
| 门 | 木质门 | 平铝、亚铝、美派 | 中 |
| 阳台栏杆 | 不锈钢 | 海利、亚建、江苏泰祥 | 中 |
| 疏散楼梯间栏杆 | 不锈钢 | 海利、亚建、江苏泰祥 | 中 |

消防水泵房

| 室内装修材料表 |
| --- |
| 房间名称 | 楼地面 | 参考品牌 | 档次 | 墙面 | 参考品牌 | 档次 | 踢脚 | 品牌 | 档次 | 顶棚 | 参考品牌 | 档次 |
| 消防水泵房 | 防静电地坪漆 | 东升、多乐士、新协冠 | 中 | 石粉类涂料墙面 | 三棵树、多乐士、亚多 | 中 | 150高地坪漆踢脚 | 东升、多乐士、新协冠 | 中 | 石粉类涂料顶棚 | 三棵树、多乐士、亚多 | 中 |
| 消防水池 | 防水混凝土和自沾就何物改性沥青防水卷材 | 绿桂、福乐斯、欧克、国途 | 中 | 防水混凝土和自沾就何物改性沥青防水卷材 | 绿桂、福乐斯、欧克、国途 | 中 | -- |  |  | -- |  |  |

| 外墙装修 |
| --- |
| 外墙面砖 | 青灰色贴面砖 | 泰山、协顺、金牌亚洲 | 中 |
| 外墙涂料 | 米白色涂料 | 三棵树、多乐士、亚多 | 中 |
| 其它装修材料 |
| 名称 | 材料 | 参考品牌 | 档次 |
| 屋面 | 深灰色筒板瓦 | 市场选样 | 中 |
| 防火门 | 钢制防火门 | 王力、步阳、安居 | 中 |
| 门窗 | 普通铝合金+中空玻璃 | 中铝、平铝、亚铝 | 中 |

配电房

| 室内装修材料表 |
| --- |
| 房间名称 | 楼地面 | 参考品牌 | 档次 | 墙面 | 参考品牌 | 档次 | 踢脚 | 参考品牌 | 档次 | 顶棚 | 参考品牌 | 档次 |
| 发电机房、变配电间 | 防静电地坪漆 | 东升、多乐士、新协冠 | 中 | 石粉类涂料墙面 | 三棵树、多乐士、亚多 | 中 | 150高地坪漆踢脚 | 东升、多乐士、新协冠 | 中 | 石粉类涂料顶棚 | 三棵树、多乐士、亚多 | 中 |

| 外墙装修 |
| --- |
| 外墙面砖 | 青灰色贴面砖 | 泰山、协顺、金牌亚洲 | 中 |
| 外墙涂料 | 米白色涂料 | 三棵树、多乐士、亚多 | 中 |
| 其它装修材料 |
| 名称 | 材料 | 参考品牌 | 档次 |
| 屋面 | 深灰色筒板瓦 | 市场选样 | 中 |
| 防火门 | 钢制防火门 | 王力、步阳、安居 | 中 |
| 门窗 | 普通铝合金+中空玻璃 | 中铝、平铝、亚铝 | 中 |

大门值班室

| 室内装修材料表 |
| --- |
| 房间名称 | 楼地面 | 参考品牌 | 档次 | 墙面 | 参考品牌 | 档次 | 踢脚 | 参考品牌 | 档次 | 顶棚 | 参考品牌 | 档次 |
| 值班室 | 600x600玻化砖 | 新中源、家乐陶、金牌亚洲 | 中 | 石粉类涂料墙面 | 三棵树、多乐士、亚多 | 中 | 150高面砖踢脚 | 金舵、金意陶、、金牌亚洲 | 中 | 石粉类涂料顶棚 | 三棵树、多乐士、亚多 | 中 |
| 卫生间 | 300x300防滑瓷砖 | 新中源、家乐陶、金牌亚洲 | 中 | 面砖到吊顶 | 新中源、家乐陶、金牌亚洲 | 中 | - | - | - | 600x600铝合金方形板吊顶 | 建龙、佳宏、联兴 | 中 |

| 外墙装修 |
| --- |
| 外墙面砖 | 青灰色贴面砖 | 泰山、协顺、金牌亚洲 | 中 |
| 外墙涂料 | 米白色涂料 | 三棵树、多乐士、亚多 | 中 |
| 其它装修材料 |
| 名称 | 材料 | 参考品牌 | 档次 |
| 屋面 | 深灰色筒板瓦 | 市场选样 | 中 |
| 防火门 | 钢制防火门 | 王力、步阳、安居 | 中 |
| 门窗 | 普通铝合金+中空玻璃 | 中铝、平铝、亚铝 | 中 |
| 门 | 不锈钢防盗门、木门 | 平铝、亚铝、美派 | 中 |

连廊

| 室内装修材料表 |
| --- |
| 房间名称 | 楼地面 | 参考品牌 | 档次 | 墙面 | 参考品牌 | 档次 | 踢脚 | 参考品牌 | 档次 | 顶棚 | 参考品牌 | 档次 |
| 开敞式连廊 | 花岗石 | 国产花岗岩 | 中 | -- | -- | -- | 150高面砖踢脚 | 金舵、金意陶、、金牌亚洲 | 中 | 石粉类涂料顶棚 | 三棵树、多乐士、亚多 | 中 |

| 外墙装修 |
| --- |
| 外墙涂料 | 米白色涂料 | 三棵树、多乐士、亚多 | 中 |
| 其它装修材料 |
| 名称 | 材料 | 参考品牌 | 档次 |
| 屋面 | 深灰色筒板瓦 | 市场选样 | 中 |

饲料联排房、水泵房

| 室内装修材料表 |
| --- |
| 房间名称 | 楼地面 | 参考品牌 | 档次 | 墙面 | 参考品牌 | 档次 | 踢脚 | 品牌 | 档次 | 顶棚 | 参考品牌 | 档次 |
| 饲料间 | 水泥砂浆 | 国产混凝土 | 中 | 水泥砂浆墙面 | 国产混凝土 | 中 | -- | -- | -- | 水泥砂浆顶棚 | 国产混凝土 | 中 |

| 外墙装修 |
| --- |
| 外墙面砖 | 青灰色贴面砖 | 泰山、协顺、金牌亚洲 | 中 |
| 外墙涂料 | 米白色涂料 | 三棵树、多乐士、亚多 | 中 |
| 其它装修材料 |
| 名称 | 材料 | 参考品牌 | 档次 |
| 屋面 | 深灰色筒板瓦 | 市场选样 | 中 |
| 门窗 | 普通铝合金+中空玻璃 | 中铝、平铝、亚铝 | 中 |
| 门 | 不锈钢防盗门 | 平铝、亚铝、美派 | 中 |

苗种车间（一、二）；催产孵化车间（一、二）；检验检疫车间

| 室内装修材料表 |
| --- |
| 房间名称 | 楼地面 | 参考品牌 | 档次 | 墙面 | 参考品牌 | 档次 | 踢脚 | 参考品牌 | 档次 | 顶棚 | 参考品牌 | 档次 |
| 养殖车间 | 水泥砂浆 | 国产混凝土 | 中 | 石粉类涂料墙面 | 三棵树、多乐士、亚多 | 中 | 150高水泥砂浆 | 国产混凝土 | 中 | 石粉类涂料墙面 | 三棵树、多乐士、亚多 | 中 |
| 值班室 | 600x600玻化砖 | 新中源、家乐陶、金牌亚洲 | 中 | 石粉类涂料墙面 | 三棵树、多乐士、亚多 | 中 | 150高面砖踢脚 | 金舵、金意陶、、金牌亚洲 | 中 | 石粉类涂料顶棚 | 三棵树、多乐士、亚多 | 中 |
| 卫生间 | 300x300防滑瓷砖 | 新中源、家乐陶、金牌亚洲 | 中 | 面砖到吊顶 | 三棵树、多乐士、亚多 | 中 | - | - | - | 600x600铝合金方形板吊顶 | 建龙、佳宏、联兴 | 中 |
| 工具房、饲料储藏间 | 水泥砂浆 | 国产混凝土 | 中 | 石粉类涂料墙面 | 三棵树、多乐士、亚多 | 中 | 150高水泥砂浆 | 国产混凝土 | 中 | 石粉类涂料墙面 | 三棵树、多乐士、亚多 | 中 |
| 配电间 | 水泥砂浆 | 国产混凝土 | 中 | 水泥砂浆墙面 | 国产混凝土 | 中 | 150高水泥砂浆 | 国产混凝土 | 中 | 水泥砂浆顶棚 | 国产混凝土 | 中 |

| 外墙装修 |
| --- |
| 外墙面砖 | 青灰色贴面砖 | 泰山、协顺、金牌亚洲 | 中 |
| 外墙涂料 | 米白色涂料 | 三棵树、多乐士、亚多 | 中 |
| 其它装修材料 |
| 名称 | 材料 | 参考品牌 | 档次 |
| 屋面 | 深灰色筒板瓦 | 市场选样 | 中 |
| 防火门 | 钢制防火门 | 王力、步阳、安居 | 中 |
| 门窗 | 普通铝合金+中空玻璃 | 中铝、平铝、亚铝 | 中 |
| 4000mm*3000mm卷帘门 | 木质门 | 平铝、亚铝、美派 | 中 |

室外养殖池做法

| 室外部分材料 |
| --- |
|  | 区域名称 | 做法或铺装 | 参考品牌 | 档次 |
|  | 室外养殖池塘 | 50mm厚植草砖、50mm厚植草砖垫层、100mm厚混凝土（内附防开裂钢丝网）、夯实护坡，详设计图纸 | 市场选样 | 中 |
|  | 0.3亩砖砌养殖池 | 钢筋混凝土、500mm厚三合土夯实 | - | 中 |
|  | 土著鱼类保种蓄水池 | 50mm厚植草砖、30mm厚植草砖垫层、hepe防渗膜、80mm厚混凝土（内附防开裂钢丝网）、夯实护坡，详设计图纸 | 市场选样 | 中 |
|  | 尾水处理区 | 详设计图纸 | - |  |

备注：材料详建筑主要材料一览表。

室外总平材料表

|  | 室外部分材料 |
| --- | --- |
|  | 区域名称 | 做法或铺装 | 参考品牌 | 档次 |
|  | 入口广场 | 600×600×50芝麻灰花岗岩、黄锈石花岗岩 | 国产花岗岩 | 中 |
|  | 人行步道 | 200×100×60灰色透水砖，水砖混凝土块料水泥砂浆垫层，每块面积：0.05㎡ | 市场选样 | 中 |
|  | 景观凉亭 | 成品采购 | 市场选样 | 中 |
|  | 机动车停车位、非机动停车位 | 250×250×60绿色植草砖满铺 | 市场选样 | 中 |
|  | 车行道路 | 钢筋混凝土硬化路面，主要车行道宽度为6m，次干道宽度4m，,道路中线总长度:6549.15米，车行道路总面积总为31276.01㎡。 | 市场选样 | 中 |
|  | 路缘石 | 600x300X150混凝土预制块路缘石 | 市场选样 | 中 |
|  | 围墙 | 通透式铁艺围墙项目围墙总长度为2809米，其中一区围墙长度1787.67米，二区围墙长度1021.33米。 | 市场选样 | 中 |

室外总平苗木表

|  | 室外部分材料 |
| --- | --- |
|  | 树种 | 高度（cm） | 胸径（cm） | 冠幅（cm） |
|  | 大花紫薇 | 400-450 | 18-20 | 300-350 |
|  | 大腹木棉 | 450-500 | 腹径38-40 | ≥350 |
|  | 香樟 | 450-500 | 22-25 | ≥300 |
| 上层植物 | 小叶榄仁 | >500 | 25-28 | ≥300 |
|  | 黄槐 | 250-300 | 8-10 | ≥200 |
|  | 秋枫 | >400 | 20-22 | ≥400 |
|  | 鸡蛋花 | 200-250 | 25-28 | ≥300 |
|  | 造型罗汉松 | 200-250 | - | ≥200 |
| 中层植物 | 丛生黄皮 | 300-350 | - | 300 |
|  | 木芙蓉 | 160-200 | - | 80-120 |
|  | 海桐 | 4100-200 | - | 100-120 |
|  | 黄金榕 | 100-200 | - | 100-120 |
|  | 红继木 | 100-200 | - | 100-120 |
|  | 非洲茉莉 | 60-80 | - | 60-80 |
|  | 木槿 | 150-180 | - | 120-150 |
| 下层植物 | 朱槿 | 25-30 | - | 20-25 |
|  | 鹅掌柴 | 25-30 | - | 20-25 |
|  | 星花 | 15-20 | - | 15-20 |
|  | 沿阶草 | 10-15 | - | 10-15 |
|  | 马尼拉草 | 3-5 | - | - |

专业名称：给排水

消防、生活主要设备材料一览表（消防水泵房）

| 序号 | 名称 | 设备型号及性能参数 | 单位 | 数量 | 参考品牌 | 档次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外消火栓给水加压水泵 | XBD4.0/25-SLH Q=25L/s，H=0.4MPa N=30kW/台， | 台 | 2 | 上海熊猫、山东双轮、上海东方 | 中档 |
| 2 | 室内消火栓给水加压水泵 | XBD5.0/15-SLH Q=40L/s，H=0.6MPa N=22kW/台， | 台 | 2 |  |  |
| 3 | 内外壁热浸镀锌钢管 | DN65，PN=1.2MPa | 米 | 30 | 利达、鑫源泰、正大 |  |
| 4 | 内外壁热浸镀锌钢管 | DN150，PN=1.2MPa | 米 | 80 |  |  |
| 5 | 内外壁热浸镀锌钢管 | DN200，PN=1.2MPa | 米 | 40 |  |  |
| 6 | 蝶阀 | DN65，PN=1.2MPa | 个 | 4 | 上海正丰、上海冠龙、上海超工 |  |
| 7 | 蝶阀 | DN150，PN=1.2MPa | 个 | 4 |  |  |
| 8 | 蝶阀 | DN200，PN=1.2MPa | 个 | 10 |  |  |
| 9 | 衬塑钢管 | DN100，PN=1.0MPa | 米 | 10 | 日丰、伟星、鑫源泰 |  |
| 10 | 多功能止回阀 | DN200，PN=1.2MPa | 个 | 4 | 上海正丰、上海冠龙、上海超工 |  |
| 11 | 水锤消除器 | DN200，PN=1.2MPa | 个 | 4 | 上海正丰、上海冠龙、 |  |
| 12 | 水表组 | DN100，PN=1.0MPa | 个 | 1 | 上海正丰、上海冠龙、成都宝龙 |  |
| 13 | 手提式干粉灭火器 | MF/ABC4 | 具 | 2 | 天广消防、远红、赋安 |  |
| 14 | 87型雨水斗 | dn110 | 个 | 2 | 广东联塑、江苏联兴、临海市伟星 |  |
| 15 | PVC-U塑料排水管 | dn110 | 米 | 12 | 广东联塑、江苏联兴、临海市伟星 |  |

消防、生活主要设备材料一览表（科研综合楼）

| 序号 | 名称 | 设备型号及性能参数 | 单位 | 数量 | 参考品牌 | 档次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内外壁热浸镀锌钢管 | DN65，PN=1.2MPa | 米 | 18 | 利达、鑫源泰、正大 | 中档 |
| 2 | 内外壁热浸镀锌钢管 | DN150，PN=1.2MPa | 米 | 350 |  |  |
| 3 | 蝶阀 | DN65，PN=1.2MPa | 个 | 1 | 上海正丰、上海冠龙、上海超工 |  |
| 4 | 蝶阀 | DN100，PN=1.2MPa | 个 | 14 |  |  |
| 5 | 流量开关 | DN100，PN=1.2MPa | 个 | 1 | 上海正丰、上海冠龙、上海超工 |  |
| 6 | 消防增压稳压设备 | ZW(L)-I-X-10 | 套 | 1 | 上海熊猫、山东双轮、上海东方 |  |
| 7 | 消防水箱 | 4.0m×3.0m×2.5m矩形不锈钢水箱，有效容积18m3 | 座 | 1 | 陕西汇丰、北京麒麟、上海通华 |  |
| 8 | 水箱自洁消毒仪 | WTS-2(A) | 台 | 1 | 北京麒麟、河北安菲环保、重庆瑞朗 |  |
| 9 | 水表组 | DN80，PN=1.0MPa | 个 | 1 | 上海正丰、上海冠龙、成都宝龙 |  |
| 10 | 水表组 | DN50，PN=1.0MPa | 个 | 1 |  |  |
| 11 | 手提式干粉灭火器 | MF/ABC4 | 具 | 36 | 天广消防、远红、赋安 |  |
| 12 | 消火栓 | SG24A65Z-J 尺寸：800×650×240 配置消防软管卷盘、SNZ65消火栓、衬胶水带25m、Φ19水枪、消防按钮 | 个 | 12 |  |  |
| 13 | 消防水泵接合器 | SQ100A改进型 PN=1.2MPa | 套 | 2 |  |  |
| 14 | 衬塑钢管 | DN80，PN=1.0MPa | 米 | 12 | 伟星、鑫源泰、联塑 |  |
| 15 | 衬塑钢管 | DN65，PN=1.0MPa | 米 | 25 |  |  |
| 16 | 衬塑钢管 | DN50，PN=1.0MPa | 米 | 20 |  |  |
| 17 | 衬塑钢管 | DN40，PN=1.0MPa | 米 | 30 |  |  |
| 18 | 衬塑钢管 | DN32，PN=1.0MPa | 米 | 40 |  |  |
| 19 | PP-R稳态管，S5系列 | DN25，PN=1.0MPa | 米 | 180 |  |  |
| 20 | PP-R稳态管，S5系列 | DN20，PN=1.0MPa | 米 | 80 |  |  |
| 21 | 闸阀 | DN65，PN=1.0MPa | 个 | 1 | 上海正丰、上海冠龙、上海超工 |  |
| 22 | 闸阀 | DN40，PN=1.0MPa | 个 | 1 |  |  |
| 23 | 闸阀 | DN32，PN=1.0MPa | 个 | 1 |  |  |
| 24 | 截止阀 | DN25，PN=1.0MPa | 个 | 3 |  |  |
| 25 | 截止阀 | DN20，PN=1.0MPa | 个 | 12 |  |  |
| 26 | 自动排气阀 | DN15，PN=1.0MPa | 个 | 1 |  |  |
| 27 | 电磁阀 | DN50，PN=1.0MPa | 个 | 1 |  |  |
| 28 | PVC-U塑料排水管 | dn160 | 米 | 100 | 广东联塑、江苏联兴、临海市伟星 |  |
| 29 | PVC-U塑料排水管 | dn110 | 米 | 132 |  |  |
| 30 | PVC-U塑料排水管 | dn50 | 米 | 15 |  |  |
| 31 | PVC-U塑料排水管 | dn32 | 米 | 175 |  |  |
| 32 | FRPP双壁波纹管 | Dn200，SN=8KN/㎡ | 米 | 150 |  |  |
| 33 | 87型雨水斗 | dn110 | 个 | 6 |  |  |
| 34 | 地漏 | dn50 | 米 | 5 |  |  |
| 35 | 蹲式大便器 | 低水箱蹲式大便器 | 套 | 18 | 桂花、九牧、荣沃 |  |
| 36 | 小便器 | 自动感应一体式壁挂式小便器 | 套 | 6 |  |  |
| 37 | 洗脸盆 | 单柄水嘴单孔台下式洗脸盆 陶瓷 | 套 | 6 |  |  |
| 38 | 塑料检查井 | φ700 | 个 | 16 | 福建亚通、中国欧井、江苏河马 |  |
| 39 | 玻璃钢化粪池 | 有效容积20立方 | 座 | 1 |  |  |

消防、生活主要设备材料一览表（档案资料室）

| 序号 | 名称 | 设备型号及性能参数 | 单位 | 数量 | 参考品牌 | 档次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水表组 | DN50，PN=1.0MPa | 个 | 1 | 上海正丰、上海冠龙、成都宝龙 | 中档 |
| 2 | 手提式干粉灭火器 | MF/ABC4 | 具 | 16 | 天广消防、远红、赋安 |  |
| 3 | 衬塑钢管 | DN50，PN=1.0MPa | 米 | 6 | 伟星、鑫源泰、联塑 |  |
| 4 | 衬塑钢管 | DN40，PN=1.0MPa | 米 | 6 |  |  |
| 5 | 衬塑钢管 | DN32，PN=1.0MPa | 米 | 45 |  |  |
| 6 | 衬塑钢管 | DN25，PN=1.0MPa | 米 | 15 |  |  |
| 7 | PP-R稳态管，S5系列 | DN25，PN=1.0MPa | 米 | 60 |  |  |
| 8 | PP-R稳态管，S5系列 | DN20，PN=1.0MPa | 米 | 60 |  |  |
| 9 | 截止阀 | DN25，PN=1.0MPa | 个 | 1 | 上海正丰、上海冠龙、上海超工 |  |
| 10 | 截止阀 | DN20，PN=1.0MPa | 个 | 4 |  |  |
| 11 | 自动排气阀 | DN15，PN=1.0MPa | 个 | 1 |  |  |
| 12 | PVC-U塑料排水管 | dn160 | 米 | 18 | 广东联塑、江苏联兴、临海市伟星 |  |
| 13 | PVC-U塑料排水管 | dn110 | 米 | 120 |  |  |
| 14 | PVC-U塑料排水管 | dn50 | 米 | 20 |  |  |
| 15 | PVC-U塑料排水管 | dn32 | 米 | 40 |  |  |
| 16 | FRPP双壁波纹管 | Dn200，SN=8KN/㎡ | 米 | 70 |  |  |
| 17 | 87型雨水斗 | dn110 | 个 | 7 |  |  |
| 18 | 地漏 | dn50 | 米 | 7 |  |  |
| 19 | 蹲式大便器 | 低水箱蹲式大便器 | 套 | 11 | 桂花、九牧、荣沃 |  |
| 20 | 小便器 | 自动感应一体式壁挂式小便器 | 套 | 1 |  |  |
| 21 | 洗脸盆 | 单柄水嘴单孔台下式洗脸盆 陶瓷 | 套 | 9 |  |  |
| 22 | 塑料检查井 | φ700 | 个 | 5 | 福建亚通、中国欧井、江苏河马 |  |
| 23 | 玻璃钢化粪池 | 有效容积20立方 | 座 | 1 |  |  |

消防、生活主要设备材料一览表（引种实验楼）

| 序号 | 名称 | 设备型号及性能参数 | 单位 | 数量 | 参考品牌 | 档次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水表组 | DN65，PN=1.0MPa | 个 | 1 | 上海正丰、上海冠龙、成都宝龙 | 中档 |
| 2 | 手提式干粉灭火器 | MF/ABC4 | 具 | 16 | 天广消防、远红、赋安 |  |
| 3 | 衬塑钢管 | DN65，PN=1.0MPa | 米 | 20 | 伟星、鑫源泰、联塑 |  |
| 4 | 衬塑钢管 | DN50，PN=1.0MPa | 米 | 20 |  |  |
| 5 | 衬塑钢管 | DN40，PN=1.0MPa | 米 | 6 |  |  |
| 6 | 衬塑钢管 | DN32，PN=1.0MPa | 米 | 85 |  |  |
| 7 | 衬塑钢管 | DN25，PN=1.0MPa | 米 | 45 |  |  |
| 8 | PP-R稳态管，S5系列 | DN25，PN=1.0MPa | 米 | 20 |  |  |
| 9 | PP-R稳态管，S5系列 | DN20，PN=1.0MPa | 米 | 15 |  |  |
| 10 | 截止阀 | DN25，PN=1.0MPa | 个 | 30 | 上海正丰、上海冠龙、上海超工 |  |
| 11 | 自动排气阀 | DN15，PN=1.0MPa | 个 | 10 |  |  |
| 12 | PVC-U塑料排水管 | dn160 | 米 | 50 | 广东联塑、江苏联兴、临海市伟星 |  |
| 13 | PVC-U塑料排水管 | dn110 | 米 | 230 |  |  |
| 14 | PVC-U塑料排水管 | dn50 | 米 | 20 |  |  |
| 15 | FRPP双壁波纹管 | Dn200，SN=8KN/㎡ | 米 | 70 |  |  |
| 16 | 87型雨水斗 | dn110 | 个 | 4 |  |  |
| 17 | 地漏 | dn50 | 米 | 30 |  |  |
| 18 | 蹲式大便器 | 低水箱蹲式大便器 | 套 | 30 | 桂花、九牧、荣沃 |  |
| 19 | 洗脸盆 | 单柄水嘴单孔台下式洗脸盆 陶瓷 | 套 | 30 |  |  |
| 20 | 塑料检查井 | φ700 | 个 | 6 | 福建亚通、中国欧井、江苏河马 |  |
| 21 | 玻璃钢化粪池 | 有效容积20立方 | 座 | 1 |  |  |

消防、生活主要设备材料一览表（育种实验楼）

| 序号 | 名称 | 设备型号及性能参数 | 单位 | 数量 | 参考品牌 | 档次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水表组 | DN65，PN=1.0MPa | 个 | 1 | 上海正丰、上海冠龙、成都宝龙 | 中档 |
| 2 | 手提式干粉灭火器 | MF/ABC4 | 具 | 16 | 天广消防、远红、赋安 |  |
| 3 | 衬塑钢管 | DN65，PN=1.0MPa | 米 | 20 | 伟星、鑫源泰、联塑 |  |
| 4 | 衬塑钢管 | DN50，PN=1.0MPa | 米 | 20 |  |  |
| 5 | 衬塑钢管 | DN40，PN=1.0MPa | 米 | 6 |  |  |
| 6 | 衬塑钢管 | DN32，PN=1.0MPa | 米 | 85 |  |  |
| 7 | 衬塑钢管 | DN25，PN=1.0MPa | 米 | 45 |  |  |
| 8 | PP-R稳态管，S5系列 | DN25，PN=1.0MPa | 米 | 20 |  |  |
| 9 | PP-R稳态管，S5系列 | DN20，PN=1.0MPa | 米 | 15 |  |  |
| 10 | 截止阀 | DN25，PN=1.0MPa | 个 | 30 | 上海正丰、上海冠龙、上海超工 |  |
| 11 | 自动排气阀 | DN15，PN=1.0MPa | 个 | 10 |  |  |
| 12 | PVC-U塑料排水管 | dn160 | 米 | 50 | 广东联塑、江苏联兴、临海市伟星 |  |
| 13 | PVC-U塑料排水管 | dn110 | 米 | 230 |  |  |
| 14 | PVC-U塑料排水管 | dn50 | 米 | 20 |  |  |
| 15 | FRPP双壁波纹管 | Dn200，SN=8KN/㎡ | 米 | 70 |  |  |
| 16 | 87型雨水斗 | dn110 | 个 | 4 |  |  |
| 17 | 地漏 | dn50 | 米 | 30 |  |  |
| 18 | 蹲式大便器 | 低水箱蹲式大便器 | 套 | 30 | 桂花、九牧、荣沃 |  |
| 19 | 洗脸盆 | 单柄水嘴单孔台下式洗脸盆 陶瓷 | 套 | 30 |  |  |
| 20 | 塑料检查井 | φ700 | 个 | 6 | 福建亚通、中国欧井、江苏河马 |  |
| 21 | 玻璃钢化粪池 | 有效容积20立方 | 座 | 1 |  |  |

消防、生活主要设备材料一览表（配电室）

| 序号 | 名称 | 设备型号及性能参数 | 单位 | 数量 | 参考品牌 | 档次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推车式干粉灭火器 | MFT/ABC20 | 具 | 2 | 天广消防、远红、赋安 | 中档 |
| 2 | PVC-U塑料排水管 | dn110 | 米 | 5 | 广东联塑、江苏联兴、临海市伟星 |  |
| 3 | 87型雨水斗 | dn110 | 个 | 1 |  |  |
| 4 | 柜式七氟丙烷灭火装置 | 180kg | 套 | 2 | 天广消防、远红、赋安 |  |
| 5 | 柜式七氟丙烷灭火装置 | 125kg | 套 | 1 |  |  |

消防、生活主要设备材料一览表（大门）

| 序号 | 名称 | 设备型号及性能参数 | 单位 | 数量 | 参考品牌 | 档次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水表组 | DN25，PN=1.0MPa | 个 | 1 | 上海正丰、上海冠龙、成都宝龙 | 中档 |
| 2 | 手提式干粉灭火器 | MF/ABC4 | 具 | 4 | 天广消防、远红、赋安 |  |
| 3 | 衬塑钢管 | DN25，PN=1.0MPa | 米 | 8 | 伟星、鑫源泰、联塑 |  |
| 4 | PP-R稳态管，S5系列 | DN25，PN=1.0MPa | 米 | 3 |  |  |
| 5 | PP-R稳态管，S5系列 | DN20，PN=1.0MPa | 米 | 5 |  |  |
| 6 | 自动排气阀 | DN15，PN=1.0MPa | 个 | 1 | 上海正丰、上海冠龙、上海超工 |  |
| 7 | PVC-U塑料排水管 | dn160 | 米 | 3 | 广东联塑、江苏联兴、临海市伟星 |  |
| 8 | PVC-U塑料排水管 | dn110 | 米 | 5 |  |  |
| 9 | PVC-U塑料排水管 | dn50 | 米 | 2 |  |  |
| 10 | 蹲式大便器 | 低水箱蹲式大便器 | 套 | 1 | 桂花、九牧、荣沃 |  |
| 11 | 洗脸盆 | 单柄水嘴单孔台下式洗脸盆 陶瓷 | 套 | 1 |  |  |
| 12 | 塑料检查井 | φ700 | 个 | 2 | 福建亚通、中国欧井、江苏河马 |  |
| 13 | 玻璃钢化粪池 | 有效容积2立方 | 座 | 1 |  |  |

消防、生活主要设备材料一览表（连廊）

| 序号 | 名称 | 设备型号及性能参数 | 单位 | 数量 | 参考品牌 | 档次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手提式干粉灭火器 | MF/ABC4 | 具 | 4 | 天广消防、远红、赋安 | 中档 |

消防、生活主要设备材料一览表（饲料联排房）

| 序号 | 名称 | 设备型号及性能参数 | 单位 | 数量 | 参考品牌 | 档次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手提式干粉灭火器 | MF/ABC4 | 具 | 2 | 天广消防、远红、赋安 | 中档 |
| 2 | PVC-U塑料排水管 | dn110 | 米 | 10 | 广东联塑、江苏联兴、临海市伟星 |  |
| 3 | 87型雨水斗 | dn110 | 个 | 2 |  |  |

消防、生活主要设备材料一览表（苗种车间（一））

| 序号 | 名称 | 设备型号及性能参数 | 单位 | 数量 | 参考品牌 | 档次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手提式干粉灭火器 | MF/ABC4 | 具 | 8 | 天广消防、远红、赋安 | 中档 |
| 2 | 水表组 | DN25，PN=1.0MPa | 个 | 1 | 上海正丰、上海冠龙、成都宝龙 |  |
| 3 | 衬塑钢管 | DN25，PN=1.0MPa | 米 | 3 | 伟星、鑫源泰、联塑 |  |
| 4 | PP-R稳态管，S5系列 | DN25，PN=1.0MPa | 米 | 10 |  |  |
| 5 | PP-R稳态管，S5系列 | DN20，PN=1.0MPa | 米 | 5 |  |  |
| 6 | 自动排气阀 | DN15，PN=1.0MPa | 个 | 1 | 上海正丰、上海冠龙、上海超工 |  |
| 7 | PVC-U塑料排水管 | dn110 | 米 | 40 | 广东联塑、江苏联兴、临海市伟星 |  |
| 8 | PVC-U塑料排水管 | dn50 | 米 | 3 |  |  |
| 9 | 87型雨水斗 | dn110 | 个 | 6 |  |  |
| 10 | 蹲式大便器 | 低水箱蹲式大便器 | 套 | 2 | 桂花、九牧、荣沃 |  |
| 11 | 洗脸盆 | 单柄水嘴单孔台下式洗脸盆 陶瓷 | 套 | 2 |  |  |
| 12 | 塑料检查井 | φ700 | 个 | 6 | 福建亚通、中国欧井、江苏河马 |  |

消防、生活主要设备材料一览表（苗种车间（二））

| 序号 | 名称 | 设备型号及性能参数 | 单位 | 数量 | 参考品牌 | 档次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水表组 | DN25，PN=1.0MPa | 个 | 1 | 上海正丰、上海冠龙、成都宝龙 | 中档 |
| 2 | 手提式干粉灭火器 | MF/ABC4 | 具 | 8 | 天广消防、远红、赋安 |  |
| 3 | 衬塑钢管 | DN25，PN=1.0MPa | 米 | 3 | 伟星、鑫源泰、联塑 |  |
| 4 | PP-R稳态管，S5系列 | DN25，PN=1.0MPa | 米 | 10 |  |  |
| 5 | PP-R稳态管，S5系列 | DN20，PN=1.0MPa | 米 | 5 |  |  |
| 6 | 自动排气阀 | DN15，PN=1.0MPa | 个 | 1 | 上海正丰、上海冠龙、上海超工 |  |
| 7 | PVC-U塑料排水管 | dn110 | 米 | 40 | 广东联塑、江苏联兴、临海市伟星 |  |
| 8 | PVC-U塑料排水管 | dn50 | 米 | 3 |  |  |
| 9 | 87型雨水斗 | dn110 | 个 | 6 |  |  |
| 10 | 蹲式大便器 | 低水箱蹲式大便器 | 套 | 2 | 桂花、九牧、荣沃 |  |
| 11 | 洗脸盆 | 单柄水嘴单孔台下式洗脸盆 陶瓷 | 套 | 2 |  |  |
| 12 | 塑料检查井 | φ700 | 个 | 6 | 福建亚通、中国欧井、江苏河马 |  |

消防、生活主要设备材料一览表（催产孵化车间（一））

| 序号 | 名称 | 设备型号及性能参数 | 单位 | 数量 | 参考品牌 | 档次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水表组 | DN25，PN=1.0MPa | 个 | 1 | 上海正丰、上海冠龙、成都宝龙 | 中档 |
| 2 | 手提式干粉灭火器 | MF/ABC4 | 具 | 8 | 天广消防、远红、赋安 |  |
| 3 | 衬塑钢管 | DN25，PN=1.0MPa | 米 | 3 | 伟星、鑫源泰、联塑 |  |
| 4 | PP-R稳态管，S5系列 | DN25，PN=1.0MPa | 米 | 10 |  |  |
| 5 | PP-R稳态管，S5系列 | DN20，PN=1.0MPa | 米 | 5 |  |  |
| 6 | 自动排气阀 | DN15，PN=1.0MPa | 个 | 1 | 上海正丰、上海冠龙、上海超工 |  |
| 7 | PVC-U塑料排水管 | dn110 | 米 | 40 | 广东联塑、江苏联兴、临海市伟星 |  |
| 8 | PVC-U塑料排水管 | dn50 | 米 | 3 |  |  |
| 9 | 87型雨水斗 | dn110 | 个 | 6 |  |  |
| 10 | 蹲式大便器 | 低水箱蹲式大便器 | 套 | 2 | 桂花、九牧、荣沃 |  |
| 11 | 洗脸盆 | 单柄水嘴单孔台下式洗脸盆 陶瓷 | 套 | 2 |  |  |
| 12 | 塑料检查井 | φ700 | 个 | 6 | 福建亚通、中国欧井、江苏河马 |  |

消防、生活主要设备材料一览表（催产孵化车间（二））

| 序号 | 名称 | 设备型号及性能参数 | 单位 | 数量 | 参考品牌 | 档次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水表组 | DN25，PN=1.0MPa | 个 | 1 | 上海正丰、上海冠龙、成都宝龙 | 中档 |
| 2 | 手提式干粉灭火器 | MF/ABC4 | 具 | 8 | 天广消防、远红、赋安 |  |
| 3 | 衬塑钢管 | DN25，PN=1.0Mpa | 米 | 3 | 伟星、鑫源泰、联塑 |  |
| 4 | PP-R稳态管，S5系列 | DN25，PN=1.0Mpa | 米 | 10 |  |  |
| 5 | PP-R稳态管，S5系列 | DN20，PN=1.0Mpa | 米 | 5 |  |  |
| 6 | 自动排气阀 | DN15，PN=1.0Mpa | 个 | 1 | 上海正丰、上海冠龙、上海超工 |  |
| 7 | PVC-U塑料排水管 | dn110 | 米 | 40 | 广东联塑、江苏联兴、临海市伟星 |  |
| 8 | PVC-U塑料排水管 | dn50 | 米 | 3 |  |  |
| 9 | 87型雨水斗 | dn110 | 个 | 6 |  |  |
| 10 | 蹲式大便器 | 低水箱蹲式大便器 | 套 | 2 | 桂花、九牧、荣沃 |  |
| 11 | 洗脸盆 | 单柄水嘴单孔台下式洗脸盆 陶瓷 | 套 | 2 |  |  |
| 12 | 塑料检查井 | φ700 | 个 | 6 | 福建亚通、中国欧井、江苏河马 |  |

消防、生活主要设备材料一览表（检验检疫车间）

| 序号 | 名称 | 设备型号及性能参数 | 单位 | 数量 | 参考品牌 | 档次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水表组 | DN25，PN=1.0Mpa | 个 | 1 | 上海正丰、上海冠龙、成都宝龙 | 中档 |
| 2 | 手提式干粉灭火器 | MF/ABC4 | 具 | 8 | 天广消防、远红、赋安 |  |
| 3 | 衬塑钢管 | DN25，PN=1.0Mpa | 米 | 3 | 伟星、鑫源泰、联塑 |  |
| 4 | PP-R稳态管，S5系列 | DN25，PN=1.0Mpa | 米 | 10 |  |  |
| 5 | PP-R稳态管，S5系列 | DN20，PN=1.0Mpa | 米 | 5 |  |  |
| 6 | 自动排气阀 | DN15，PN=1.0Mpa | 个 | 1 | 上海正丰、上海冠龙、上海超工 |  |
| 7 | PVC-U塑料排水管 | dn110 | 米 | 40 | 广东联塑、江苏联兴、临海市伟星 |  |
| 8 | PVC-U塑料排水管 | dn50 | 米 | 3 |  |  |
| 9 | 87型雨水斗 | dn110 | 个 | 6 |  |  |
| 10 | 蹲式大便器 | 低水箱蹲式大便器 | 套 | 2 | 桂花、九牧、荣沃 |  |
| 11 | 洗脸盆 | 单柄水嘴单孔台下式洗脸盆 陶瓷 | 套 | 2 |  |  |
| 12 | 塑料检查井 | φ700 | 个 | 6 | 福建亚通、中国欧井、江苏河马 |  |

消防、生活主要设备材料一览表（总平一区）

| 序号 | 名称 | 设备型号及性能参数 | 单位 | 数量 | 参考品牌 | 档次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内外壁热浸镀锌钢管 | DN100，PN=1.2Mpa | 米 | 1900 | 利达、鑫源泰、正大 | 中档 |
| 2 | 蝶阀 | DN100，PN=1.2Mpa | 个 | 17 | 上海正丰、上海冠龙、上海超工 |  |
| 3 | 砖砌阀门井 | Φ1200 | 个 | 10 |  |  |
| 4 | 室外消火栓 | SS100/65-1.0型 PN=1.0Mpa | 套 | 11 | 上海熊猫、山东双轮、上海东方 |  |
| 5 | 钢丝网骨架PE复合给水管 | DN150，PN=1.0Mpa | 米 | 315 | 伟星、鑫源泰、联塑 |  |
| 6 | 钢丝网骨架PE复合给水管 | DN100，PN=1.0Mpa | 米 | 40 |  |  |
| 7 | 钢丝网骨架PE复合给水管 | DN65，PN=1.0Mpa | 米 | 120 |  |  |
| 8 | 钢丝网骨架PE复合给水管 | DN50，PN=1.0Mpa | 米 | 30 |  |  |
| 9 | 钢丝网骨架PE复合给水管 | DN40，PN=1.0Mpa | 米 | 200 |  |  |
| 10 | 钢丝网骨架PE复合给水管 | DN32，PN=1.0MPa | 米 | 80 |  |  |
| 11 | 钢丝网骨架PE复合给水管 | DN25，PN=1.0MPa | 米 | 70 |  |  |
| 12 | 水表组 | DN150，PN=1.0MPa | 个 | 1 | 上海正丰、上海冠龙、成都宝龙 |  |
| 13 | 闸阀 | DN40，PN=1.0MPa | 个 | 2 | 上海正丰、上海冠龙、上海超工 |  |
| 14 | 自动排气阀 | DN15，PN=1.0MPa | 个 | 1 |  |  |
| 15 | FRPP双壁波纹管 | dn200，SN=8KN/㎡ | 米 | 700 | 广东联塑、江苏联兴、临海市伟星 |  |
| 16 | FRPP双壁波纹管 | dn300，SN=8KN/㎡ | 米 | 550 |  |  |
| 17 | 地埋式一体化污水处理设备 | 处理量150立方/天 | 座 | 1 |  |  |
| 18 | 雨水口 | 砖砌 设计荷载等级为城－A级 复合材料箅子 | 个 | 50 |  |  |
| 19 | 塑料检查井 | φ700 | 个 | 50 | 福建亚通、中国欧井、江苏河马 |  |
| 20 | 玻璃钢化粪池 | 有效容积10立方 | 座 | 1 |  |  |

生产给水、污水主要设备材料一览表（总平一区）

| 序号 | 名称 | 设备型号及性能参数 | 单位 | 数量 | 参考品牌 | 档次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沉沙井 | Φ1000 | 个 | 7 |  | 中档 |
| 2 | 砖砌圆形阀门井 | Φ1200 | 个 | 4 |  |  |
| 3 | U-PVC给水管 | DN600，PN=1.0Mpa | 米 | 20 | 伟星、鑫源泰、联塑 |  |
| 4 | U-PVC给水管 | DN250，PN=1.0Mpa | 米 | 275 |  |  |
| 5 | U-PVC给水管 | DN200，PN=1.0Mpa | 米 | 320 |  |  |
| 6 | U-PVC给水管 | DN150，PN=1.0Mpa | 米 | 70 |  |  |
| 7 | U-PVC给水管 | DN100，PN=1.0Mpa | 米 | 420 |  |  |
| 8 | U-PVC给水管管件 四通 | DN200*200*100*100 | 个 | 1 |  |  |
| 9 | U-PVC给水管管件 三通 | DN250*250*200 | 个 | 1 |  |  |
| 10 | U-PVC给水管管件 三通 | DN200*200*100 | 个 | 3 |  |  |
| 11 | U-PVC给水管管件 三通 | DN200*100*100 | 个 | 1 |  |  |
| 12 | U-PVC给水管管件 弯头 | DN250，PN=1.0Mpa | 个 | 3 |  |  |
| 13 | U-PVC给水管管件 弯头 | DN200，PN=1.0Mpa | 个 | 2 | 伟星、鑫源泰、联塑 | 中档 |
| 14 | U-PVC给水管管件 弯头 | DN100，PN=1.0Mpa | 个 | 4 |  |  |
| 15 | 闸阀 | DN600，PN=1.0Mpa | 个 | 3 | 上海正丰、上海冠龙、上海超工 |  |
| 16 | 闸阀 | DN250，PN=1.0Mpa | 个 | 2 |  |  |
| 17 | 闸阀 | DN200，PN=1.0Mpa | 个 | 5 |  |  |
| 18 | 闸阀 | DN100，PN=1.0Mpa | 个 | 8 |  |  |
| 19 | 法兰 | DN600，PN=1.0Mpa | 副 | 3 |  |  |
| 20 | 法兰 | DN250，PN=1.0Mpa | 副 | 2 |  |  |
| 21 | 法兰 | DN200，PN=1.0Mpa | 副 | 5 |  |  |
| 22 | 法兰 | DN100，PN=1.0Mpa | 副 | 8 |  |  |
| 23 | Ⅱ级钢筋混凝土承插口污水管 | D800Ⅱ级钢筋混凝土承插口污水管 SN≥8KN/m2 | 米 | 800 |  |  |
| 24 | Ⅱ级钢筋混凝土承插口污水管 | D600Ⅱ级钢筋混凝土承插口污水管 SN≥8KN/m2 | 米 | 695 |  |  |
| 25 | Ⅱ级钢筋混凝土承插口污水管 | D500Ⅱ级钢筋混凝土承插口污水管 SN≥8KN/m2 | 米 | 320 |  |  |
| 26 | Ⅱ级钢筋混凝土承插口污水管 | D400Ⅱ级钢筋混凝土承插口污水管 SN≥8KN/m2 | 米 | 450 |  |  |
| 27 | Ⅱ级钢筋混凝土承插口污水管 | D300Ⅱ级钢筋混凝土承插口污水管 SN≥8KN/m2 | 米 | 120 |  |  |
| 28 | U-PVC排水管 | DN100，PN=1.0Mpa | 米 | 420 | 伟星、鑫源泰、联塑 |  |
| 29 | 钢筋混凝土污水检查井 | Φ1250 | 座 | 27 |  |  |
| 30 | 钢筋混凝土污水检查井 | Φ1000 | 座 | 35 |  |  |

生产给水、污水主要设备材料一览表（总平二区）

| 序号 | 名称 | 设备型号及性能参数 | 单位 | 数量 | 参考品牌 | 档次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沉沙井 | Φ1000 | 个 | 9 |  | 中档 |
| 2 | U-PVC给水管 | DN200，PN=1.0Mpa | 米 | 145 | 伟星、鑫源泰、联塑 |  |
| 3 | U-PVC给水管 | DN150，PN=1.0Mpa | 米 | 185 |  |  |
| 4 | U-PVC给水管 | DN100，PN=1.0Mpa | 米 | 80 |  |  |
| 5 | U-PVC给水管管件 三通 | DN200*200*200 | 个 | 1 |  |  |
| 6 | U-PVC给水管管件 弯头 | DN200，PN=1.0Mpa | 个 | 1 |  |  |
| 7 | U-PVC给水管管件 弯头 | DN150，PN=1.0Mpa | 个 | 2 |  |  |
| 8 | 闸阀 | DN200，PN=1.0Mpa | 个 | 2 | 上海正丰、上海冠龙、上海超工 |  |
| 9 | 法兰 | DN150，PN=1.0Mpa | 副 | 2 |  |  |
| 10 | Ⅱ级钢筋混凝土承插口污水管 | D800Ⅱ级钢筋混凝土承插口污水管 SN≥8KN/m2 | 米 | 180 |  |  |
| 11 | Ⅱ级钢筋混凝土承插口污水管 | D600Ⅱ级钢筋混凝土承插口污水管 SN≥8KN/m2 | 米 | 420 |  |  |
| 12 | Ⅱ级钢筋混凝土承插口污水管 | D500Ⅱ级钢筋混凝土承插口污水管 SN≥8KN/m2 | 米 | 380 |  |  |
| 13 | Ⅱ级钢筋混凝土承插口污水管 | D400Ⅱ级钢筋混凝土承插口污水管 SN≥8KN/m2 | 米 | 120 |  |  |
| 14 | U-PVC排水管 | DN100，PN=1.0Mpa | 米 | 280 | 伟星、鑫源泰、联塑 |  |
| 15 | 钢筋混凝土污水检查井 | Φ1250 | 座 | 10 |  |  |
| 16 | 钢筋混凝土污水检查井 | Φ1000 | 座 | 12 |  |  |

渔业生产主要设备材料一览表（总平）

| 序号 | 名称 | 设备型号及性能参数 | 单位 | 数量 | 参考品牌 | 档次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 循环流水槽 | IPRS 流水槽 | 个 | 1 | 相当于苏州鼎兴斯沃品牌 | 中档 |
| 2 | 潜水泵 | 150QW200-10-15 | 个 | 3 | 市场选样 |  |

专业名称：电气

科研综合楼智能材料表（一）

| 序号 | 名称 | 规格 | 参考品牌 | 备注 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工作区子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 信息模块 | 六类非屏蔽模块 | 华为，H3C,唯康，西蒙、TCL、秋叶原、一舟 | 中档 | 90 |
| 2 | 语音模块 | 六类非屏蔽模块 |  |  | 45 |
| 3 | 面板（单口） | 86型，与强电面板匹配 |  | 中档 | 45 |
| 4 | 面板（双口） | 86型，与强电面板匹配 |  | 中档 | 90 |
|  | 水平子系统 |  |  |  |  |
| 5 | 六类非屏蔽双绞线 | 305m/箱、六类4对UTP电缆 | 华为，H3C,唯康，西蒙，TCL、秋叶原、一舟 | 中档 | 15 |
| 6 | 防火金属桥架 | CT200x100 | 赛多、文电电缆、华鹏 |  | 300 |
| 7 | 塑料管 | PC25 | 伟星、鑫源泰、联塑 |  | 800 |
|  | 主干子系统 |  | 华为，H3C,唯康，西蒙，TCL、秋叶原、一舟 | 中档 |  |
| 8 | 4芯室外单模光纤 | GYXTW-12B1 |  |  | 20 |
| 9 | 3类25对大对数电缆 |  |  |  | 20 |
| 10 | 弱电线槽 | CT:200x100 |  |  | 20 |
|  | 设备间兼进线间子系统 |  |  |  |  |
| 11 | 19’24口LC光配线架 | 483*300*44.5(1U) |  |  | 6 |
| 12 | LC多模耦合器 | 2*LC/PC-2*LC/PC |  |  | 6 |
| 13 | LC50um尾纤 | OS2单模，长度可定制 |  |  | 20 |
| 14 | 双芯LC-LC跳线 | OS2单模，长度可定制 |  |  | 20 |
| 15 | 110型50对配线架 | 19英寸机架式设备，含连接块 |  |  | 3 |
| 16 | RJ11-11O理线架 | 19英寸塑料理线器，金属背板 |  |  | 3 |
| 17 | 110-RJ11型跳线 | RJ45配线架跳接110跳线架跳线 |  |  | 3 |
| 18 | 24口六类非屏蔽配线架 | 19英寸一体式 |  |  | 3 |
| 19 | RJ45理线器 | 19英寸金属理线器 | 华为，H3C,唯康，西蒙，TCL、秋叶原、一舟 | 中档 | 3 |
| 20 | RJ45UPT6类跳线 | 灰，黄，绿，蓝，红五种颜色 |  |  | 20 |
| 21 | 通讯电涌保护器 | RJ45S-E100/4-B |  |  | 1 |
| 22 | 19"标准机柜 | 600mm*600mm*2045mm，含2块托板，2个风扇，1个电源接线板 |  |  | 3 |

科研综合楼智能材料表（二）

| 序号 | 名称 | 规格 | 参考品牌 | 备注 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络主核心交换机 /网络备用核心交换机 | ≥4个扩展槽位,≥2个业务插槽,≥24个SFP千兆接口+12个复用 10/100/1000M自适应电口EC线卡1块，8个SFP千兆 接口模板 3块交换容量≥250Gbps，包转发率≥70Mpps | 华为，H3C,唯康，西蒙、TCL | 中档 | 1/1 |
| 2 | 核心路由器 | 1.1U，固化千兆电口≥7个，固化千兆光口≥4个； 支持路由模式、桥接模式、旁路模式； 3.最大NAT连接数≥100万，整机吞吐量≥4Gbps | 华为，H3C,唯康，西蒙、TCL、联想、天融信 | 中档 | 1 |
| 3 | 接入层交换机 | 千兆SFP光插槽≥4，千兆端口数量≥48个 交换容量≥250Gbps，包转发率≥90Mpps； 3.配置及日志存储等简化维护和管理，USB端口≥1个 |  |  | 2 |
| 4 | 光模块 | SFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) |  | 中档 | 5 |
| 5 | 堆叠电缆 | SFP-STACK-Kit(150cm，含堆叠模块) |  | 中档 | 1 |
| 6 | 防火墙 | 1U机架式设备 |  | 中档 | 1 |
| 7 | 网管工作站 | I5CPU,4G内存,1T硬盘,19寸LED |  | 中档 | 1 |

科研综合楼网络机房

| 序号 | 名称 | 规格 | 参考品牌 | 备注 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS电源 | 总容量10KVA，6脉冲，输出功率因数0.9；可以实现2台机子并联；工频机，内置输出隔离变压器； | 华为，H3C,唯康，西蒙、山特、克雷士 | 中档 | 1 |
| 2 | UPS 配电柜 | 每个电池柜最大可安装32个12V200AH蓄电池，含电池内部连接电缆及空气开关 |  | 中档 | 1 |
| 3 | UPS 主机和蓄电池架承重支架 | 跟随机柜配置 |  |  | 1 |
| 4 | 电池 | 按UPS满载计算，单机配置1组12V200AH蓄电池，每组配置32只，实现系统后备约1小时。 |  |  | 1 |
| 5 | 配电柜 | 配置空气开关、智能电表，标准配置防雷器，防雷标称耐流量≥60KA |  |  | 20 |
| 6 | 标准机柜 | 机柜尺寸600*600*600，有侧板，机柜通孔率75%，单个机柜承重1300kg，标准黑色。 |  |  | 3 |
| 7 | 铝合金微孔板吊顶 | 600x600网格 |  |  | 104 |
| 8 | 抗静电活动地板 | 600x600网格 |  |  | 104 |
| 9 | 彩钢板墙面 |  |  |  | 200 |
| 10 | 紫铜接地体 | 40X4 |  |  | 40 |

科研综合楼消防控制室

| 序号 | 名称 | 规格 | 参考品牌 | 备注 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防设备电源状态监控器 | TP300B | 海湾、青鸟、利达 | 中档 | 1 |
| 2 | 漏电火灾报警监控设备 | TE1004 |  |  | 1 |
| 3 | 火灾报警控制器（联动型） | JB-QB-GSTN1500 |  |  | 1 |
| 4 | 消防电话主机 | TS-GSTN60 |  |  | 1 |
| 5 | 总线消防广播 | GST-XG9000A |  |  | 1 |
| 6 | 多线联动控制盘 | TX3503 |  |  | 1 |
| 7 | 防火门控制器 | JBF-61S20 |  |  | 1 |
| 8 | 应急照明控制器 | HZ-C |  |  | 1 |
| 9 | 图形显示系统 | GST-GM9000 |  |  | 1 |
| 10 | 联动电源 | DY100A |  |  | 1 |
| 11 | 铝合金微孔板吊顶 | 600x600网格 |  |  | 112 |
| 12 | 抗静电活动地板 | 600x600网格 |  |  | 112 |
| 13 | 彩钢板墙面 |  |  |  | 200 |
| 14 | 紫铜接地体 | 40X4 |  |  | 50 |

档案资料室智能材料表

| 序号 | 名称 | 规格 | 参考品牌 | 备注 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工作区子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 信息模块 | 六类非屏蔽模块 | 华为，H3C,唯康，西蒙，TCL，秋叶原，一舟 | 中档 | 90 |
| 2 | 语音模块 | 六类非屏蔽模块 |  |  | 45 |
| 3 | 面板（单口） | 86型，与强电面板匹配 |  | 中档 | 45 |
| 4 | 面板（双口） | 86型，与强电面板匹配 |  | 中档 | 90 |
|  | 水平子系统 |  |  |  |  |
| 5 | 六类非屏蔽双绞线 | 305m/箱、六类4对UTP电缆 | 华为，H3C,唯康，西蒙 | 中档 | 15 |
| 6 | 防火金属桥架 | CT200x100 | 赛多、文电电缆、华鹏 | 中档 | 300 |
| 7 | 塑料管 | PC25 | 伟星、鑫源泰、联塑 | 中档 | 800 |
|  | 主干子系统 |  | 华为，H3C,唯康，西蒙，TCL，秋叶原，一舟 | 中档 |  |
| 8 | 4芯室外单模光纤 | GYXTW-12B1 |  |  | 20 |
| 9 | 3类25对大对数电缆 |  |  |  | 20 |
| 10 | 弱电线槽 | CT:200x100 |  |  | 20 |
|  | 设备间兼进线间子系统 |  |  |  |  |
| 11 | 19’24口LC光配线架 | 483*300*44.5(1U) |  |  | 6 |
| 12 | LC多模耦合器 | 2*LC/PC-2*LC/PC |  |  | 6 |
| 13 | LC50um尾纤 | OS2单模，长度可定制 |  |  | 20 |
| 14 | 双芯LC-LC跳线 | OS2单模，长度可定制 |  |  | 20 |
| 15 | 110型50对配线架 | 19英寸机架式设备，含连接块 |  |  | 3 |
| 16 | RJ11-11O理线架 | 19英寸塑料理线器，金属背板 |  |  | 3 |
| 17 | 110-RJ11型跳线 | RJ45配线架跳接110跳线架跳线 |  |  | 3 |
| 18 | 24口六类非屏蔽配线架 | 19英寸一体式 |  |  | 3 |
| 19 | RJ45理线器 | 19英寸金属理线器 | 华为，H3C,唯康，西蒙，TCL，秋叶原，一舟 | 中档 | 3 |
| 20 | RJ45UPT6类跳线 | 灰，黄，绿，蓝，红五种颜色 |  |  | 20 |
| 21 | 通讯电涌保护器 | RJ45S-E100/4-B |  |  | 1 |
| 22 | 19"标准机柜 | 600mm*600mm*2045mm，含2块托板，2个风扇，1个电源接线板 |  |  | 2 |
| 23 | 接入层交换机 | 千兆SFP光插槽≥4，千兆端口数量≥48个 交换容量≥250Gbps，包转发率≥90Mpps； 3.配置及日志存储等简化维护和管理，USB端口≥1个 | 华为，H3C,唯康，西蒙，TCL，秋叶原，一舟 | 中档 | 2 |
| 24 | 光模块 | SFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) |  |  | 2 |
| 25 | 堆叠电缆 | SFP-STACK-Kit(150cm，含堆叠模块) |  |  | 2 |

引种实验室智能材料表

| 序号 | 名称 | 规格 | 参考品牌 | 备注 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工作区子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 信息模块 | 六类非屏蔽模块 | 华为，H3C,唯康，西蒙，TCL，秋叶原，一舟 | 中档 | 120 |
| 2 | 语音模块 | 六类非屏蔽模块 |  |  | 60 |
| 3 | 面板（单口） | 86型，与强电面板匹配 |  | 中档 | 60 |
| 4 | 面板（双口） | 86型，与强电面板匹配 |  | 中档 | 120 |
|  | 水平子系统 |  |  |  |  |
| 5 | 六类非屏蔽双绞线 | 305m/箱、六类4对UTP电缆 | 华为，H3C,唯康，西蒙 | 中档 | 25 |
| 6 | 防火金属桥架 | CT200x100 | 赛多、文电电缆、华鹏 |  | 500 |
| 7 | 塑料管 | PC25 | 伟星、鑫源泰、联塑 |  | 1000 |
|  | 主干子系统 |  | 华为，H3C,唯康，西蒙，TCL，秋叶原，一舟 | 中档 |  |
| 8 | 4芯室外单模光纤 | GYXTW-12B1 |  |  | 50 |
| 9 | 3类25对大对数电缆 |  |  |  | 50 |
| 10 | 弱电线槽 | CT:200x100 |  |  | 50 |
|  | 设备间兼进线间子系统 |  |  |  |  |
| 11 | 19’24口LC光配线架 | 483*300*44.5(1U) |  |  | 10 |
| 12 | LC多模耦合器 | 2*LC/PC-2*LC/PC |  |  | 10 |
| 13 | LC50um尾纤 | OS2单模，长度可定制 |  |  | 50 |
| 14 | 双芯LC-LC跳线 | OS2单模，长度可定制 |  |  | 50 |
| 15 | 110型50对配线架 | 19英寸机架式设备，含连接块 |  |  | 3 |
| 16 | RJ11-11O理线架 | 19英寸塑料理线器，金属背板 |  |  | 3 |
| 17 | 110-RJ11型跳线 | RJ45配线架跳接110跳线架跳线 |  |  | 3 |
| 18 | 24口六类非屏蔽配线架 | 19英寸一体式 |  |  | 3 |
| 19 | RJ45理线器 | 19英寸金属理线器 | 华为，H3C,唯康，西蒙，TCL，秋叶原，一舟 | 中档 | 3 |
| 20 | RJ45UPT6类跳线 | 灰，黄，绿，蓝，红五种颜色 |  |  | 20 |
| 21 | 通讯电涌保护器 | RJ45S-E100/4-B |  |  | 1 |
| 22 | 19"标准机柜 | 600mm*600mm*2045mm，含2块托板，2个风扇，1个电源接线板 |  |  | 3 |
| 23 | 接入层交换机 | 千兆SFP光插槽≥4，千兆端口数量≥48个 交换容量≥250Gbps，包转发率≥90Mpps； 3.配置及日志存储等简化维护和管理，USB端口≥1个 | 华为，H3C,唯康，西蒙，TCL，秋叶原，一舟 | 中档 | 3 |
| 24 | 光模块 | SFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) |  |  | 3 |
| 25 | 堆叠电缆 | SFP-STACK-Kit(150cm，含堆叠模块) |  |  | 3 |

育种实验室智能材料表

| 序号 | 名称 | 规格 | 参考品牌 | 备注 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工作区子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 信息模块 | 六类非屏蔽模块 | 华为，H3C,唯康，西蒙，TCL，秋叶原，一舟 | 中档 | 120 |
| 2 | 语音模块 | 六类非屏蔽模块 |  |  | 60 |
| 3 | 面板（单口） | 86型，与强电面板匹配 |  | 中档 | 60 |
| 4 | 面板（双口） | 86型，与强电面板匹配 |  | 中档 | 120 |
|  | 水平子系统 |  |  |  |  |
| 5 | 六类非屏蔽双绞线 | 305m/箱、六类4对UTP电缆 | 华为，H3C,唯康，西蒙、TCL，秋叶原，一舟 | 中档 | 25 |
| 6 | 防火金属桥架 | CT200x100 | 赛多、文电电缆、华鹏 |  | 500 |
| 7 | 塑料管 | PC25 | 伟星、鑫源泰、联塑 |  | 1000 |
|  | 主干子系统 |  | 华为，H3C,唯康，西蒙，TCL，秋叶原，一舟 | 中档 |  |
| 8 | 4芯室外单模光纤 | GYXTW-12B1 |  |  | 50 |
| 9 | 3类25对大对数电缆 |  |  |  | 50 |
| 10 | 弱电线槽 | CT:200x100 |  |  | 50 |
|  | 设备间兼进线间子系统 |  |  |  |  |
| 11 | 19’24口LC光配线架 | 483*300*44.5(1U) |  |  | 10 |
| 12 | LC多模耦合器 | 2*LC/PC-2*LC/PC |  |  | 10 |
| 13 | LC50um尾纤 | OS2单模，长度可定制 |  |  | 50 |
| 14 | 双芯LC-LC跳线 | OS2单模，长度可定制 |  |  | 50 |
| 15 | 110型50对配线架 | 19英寸机架式设备，含连接块 |  |  | 3 |
| 16 | RJ11-11O理线架 | 19英寸塑料理线器，金属背板 |  |  | 3 |
| 17 | 110-RJ11型跳线 | RJ45配线架跳接110跳线架跳线 |  |  | 3 |
| 18 | 24口六类非屏蔽配线架 | 19英寸一体式 |  |  | 3 |
| 19 | RJ45理线器 | 19英寸金属理线器 | 华为，H3C,唯康，西蒙，TCL，秋叶原，一舟 | 中档 | 3 |
| 20 | RJ45UPT6类跳线 | 灰，黄，绿，蓝，红五种颜色 |  |  | 20 |
| 21 | 通讯电涌保护器 | RJ45S-E100/4-B |  |  | 1 |
| 22 | 19"标准机柜 | 600mm*600mm*2045mm，含2块托板，2个风扇，1个电源接线板 |  |  | 3 |
| 23 | 接入层交换机 | 千兆SFP光插槽≥4，千兆端口数量≥48个 交换容量≥250Gbps，包转发率≥90Mpps； 3.配置及日志存储等简化维护和管理，USB端口≥1个 | 华为，H3C,唯康，西蒙，TCL，秋叶原，一舟 | 中档 | 3 |
| 24 | 光模块 | SFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) |  |  | 3 |
| 25 | 堆叠电缆 | SFP-STACK-Kit(150cm，含堆叠模块) |  |  | 3 |

变配电材料

| 序号 | 名称 | 规格 | 参考品牌 | 备注 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干式变压器 | SCB13-630kVA-10/0.4kV D,yn11 IP20 AN/AF | ABB，施耐德，南亚，玉柴，CATS | 中档 | 1 |
| 2 | 干式变压器 | SCB13-800kVA-10/0.4kV D,yn11 IP20 AN/AF |  |  | 1 |
| 3 | 柴油发电机 | 250GF 400/230V 250kW（常载） 280（备载）自启动型 |  |  | 1 |
| 4 | 高压开关柜 | CXGN/VB-12 |  |  | 4 |
| 5 | 低压开关柜 | MDmax |  |  | 18 |
| 6 | 封闭母线槽 | CMX6-1600A/5P | ABB，施耐德，南京飞瑞 | 中档 | 20 |
| 7 | 封闭母线槽 | CMX6-1250A/5P |  | 中档 | 20 |
| 8 | 封闭母线槽 | CMX6-630A/5P |  | 中档 | 20 |
| 9 | 高压进线预埋套管 | SC150 |  |  | 50 |
| 10 | SmartPM配电管理系统 | 配套显示器，主机 |  |  | 1 |
| 11 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZ-YJY-1kV-4x120+70 | 银杉、桂林国际、纵缆、江苏润华、网联、南昌 | 中档 | 100 |
| 12 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZ-YJY-1kV-4x50+25 |  |  | 200 |
| 13 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZ-YJY-1kV-4x35+16 |  |  | 200 |
| 14 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZ-YJY-1kV-5x16 |  |  | 200 |
| 15 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZ-YJY-1kV-4x185+1x95 |  |  | 100 |
| 16 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZ-YJY-1kV-4x25+1x16 |  |  | 100 |
| 17 | 高压铠装电缆 | YJV22-8.7/15kV-3×95 |  |  | 100 |
| 18 | 矿物绝缘电力电缆 | BTLY-5x16 |  |  | 200 |
| 19 | 矿物绝缘电力电缆 | BTLY-3x35+2x16 | 银杉、桂林国际、纵缆、江苏润华、网联、南昌 | 中档 | 100 |
| 20 | 矿物绝缘电力电缆 | BTLY-3x25+2x16 |  |  | 100 |

一区室外强电总平部分

| 序号 | 名称 | 规格 | 参考品牌 | 备注 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZ/ZR-YJY-1kV-4x120+70 | 银杉、桂林国际、纵缆、江苏润华、网联、南昌 | 中档 | 1000 |
| 2 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZ/ZR-YJY-1kV-4x50+25 |  |  | 1000 |
| 3 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZ/ZR-YJY-1kV-4x35+16 |  |  | 1000 |
| 4 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZ/ZR-YJY-1kV-5x16 |  |  | 1000 |
| 5 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZ/ZR-YJY-1kV-4x185+1x95 |  |  | 1000 |
| 6 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | WDZ-YJY-1kV-4x25+1x16 |  |  | 1000 |
| 7 | 高压铠装电缆 | YJV22-8.7/15kV-3×95 |  |  | 1000 |
| 8 | 矿物绝缘电力电缆 | BTLY-5x16 |  |  | 1000 |
| 9 | 矿物绝缘电力电缆 | BTLY-3x35+2x16 |  |  | 500 |
| 10 | 矿物绝缘电力电缆 | BTLY-3x25+2x16 |  |  | 500 |
| 11 | 氯化聚氯乙烯管 | CPVC40 |  |  | 2000 |
| 12 | 氯化聚氯乙烯管 | CPVC50 |  |  | 1000 |
| 13 | 氯化聚氯乙烯管 | CPVC75 |  |  | 1000 |
| 14 | 氯化聚氯乙烯管 | CPVC90 |  |  | 1000 |
| 15 | 氯化聚氯乙烯管 | CPVC110 |  |  | 1000 |
| 16 | 氯化聚氯乙烯管 | CPVC125 |  |  | 1000 |
| 17 | 氯化聚氯乙烯管 | CPVC160 |  |  | 2000 |
| 18 | 阻燃电力电缆 | ZR-YJY-1kV-5x6/5x4 |  |  | 3000 |
| 19 | 高压手井 | 1000x1000x1000 |  |  | 14 |
| 20 | 强电手井 | 1000x1000x1000/800x800x800 |  |  | 100 |
| 21 | 太阳能庭院灯 | 高度3.5米，功率20W | 中山正翔，三雄，飞利浦， | 中档 | 90 |

二区室外强电总平部分

| 序号 | 名称 | 规格 | 参考品牌 | 备注 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阻燃电力电缆 | ZR-YJY-1kV-3x95+2x50 | 银杉、桂林国际、纵缆、江苏润华、网联、南昌 | 中档 | 300 |
| 2 | 阻燃电力电缆 | ZR-YJY-1kV-3x50+2x25 |  |  | 300 |
| 3 | 阻燃电力电缆 | ZR-YJY-1kV-3x25+2x16 |  |  | 300 |
| 4 | 阻燃电力电缆 | ZR-YJY-1kV-5x6/5x4 |  |  | 1500 |
| 5 | 氯化聚氯乙烯管 | CPVC40 |  |  | 1500 |
| 6 | 氯化聚氯乙烯管 | CPVC75 |  |  | 400 |
| 7 | 氯化聚氯乙烯管 | CPVC110 |  |  | 400 |
| 8 | 氯化聚氯乙烯管 | CPVC160 |  |  | 400 |
| 9 | 强电手井 | 1000x1000x1000/800x800x800 |  |  | 27 |
| 10 | 太阳能庭院灯 | 高度3.5米，功率20W | 中山正翔，三雄，飞利浦， | 中档 | 30 |

池塘部分主要材料表

| 序号 | 名称 | 规格 | 参考品牌 | 备注 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 末端配电箱 | 非标 | 银杉、桂林国际、纵缆、江苏润华、网联、南昌 | 中档 | 65 |
| 2 | 配电箱 | 非标 |  |  | 10 |
| 3 | 阻燃电力电缆 | ZR-YJY-1kV-5x4 |  |  | 3000 |
| 4 | 阻燃电力电缆 | ZR-YJY-1kV-5x6 |  |  | 3000 |
| 5 | 氯化聚氯乙烯管 | CPVC40 |  |  | 6000 |

室外弱电总平部分

| 序号 | 名称 | 规格 | 参考品牌 | 备注 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 弱电手井 | 600x600x600 | 宝胜、上上、远东 安普、IBM、清华同方 | 中档 | 26 |
| 2 | 弱电管 | CPVC50 |  |  | 2000 |
| 3 | 弱电管 | 七孔梅花管 |  |  | 2000 |
| 4 | 弱电线路 | 室外4芯单模光纤 |  |  | 1000 |
| 5 | 弱电线路 | 25对大对数电缆 |  |  | 1000 |

消防水泵房主要材料表

| 序号 | 名称 | 规格/参考品牌 | 参考品牌 | 备注 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双电源配电箱 | 非标 | 鸿雁电器、德力西、正泰 | 中档 | 2 |
| 2 | 消防接线端子箱 | GST-JX100 | 海湾、青鸟、利达 |  | 1 |
| 3 | 双管LED（带蓄电池） | LED 2x8W Ra>80 AC220 光通量=1328lm | 劳士、三雄极光、恒生、佛山照明 |  | 10 |
| 4 | 应急照明双头灯 | 1x2W LED ≤DC36V 持续型 |  |  | 3 |
| 5 | 疏散出口指示灯 | A型1x2W LED ≤DC36V 持续型 |  |  | 1 |
| 6 | 出口指示灯 | A型1x2W LED ≤DC36V 持续型 | 三雄极光、佛山照明、飞利浦 | 中档 | 1 |
| 7 | 疏散指示标志灯 | A型1x2W LED ≤DC36V 持续型 |  |  | 3 |
| 8 | 楼层指示标志灯 | A型1x2W LED ≤DC36V 持续型 |  |  | 0 |
| 9 | 多信息复合标志灯 | A型1x2W LED ≤DC36V 持续型 |  |  | 0 |
| 10 | 双联开关 | 250V~10A |  |  | 5 |
| 11 | 开关 | 250V~10A |  |  | 0 |
| 12 | 短路隔离器 | GST-LD-9314 | 海湾、青鸟、利达 | 中档 | 1 |
| 13 | 输入/输出模块 | GST-LD-8361/GST-LD-8362 |  |  | 15 |
| 14 | 感烟火灾探测器 | JTW-ZCD-G3N |  |  | 3 |
| 15 | 感温火灾探测器 | JTY-GD-G3/G3T |  |  | 0 |
| 16 | 火警电话 | GST-TS-100A |  |  | 1 |
| 17 | 火灾显示器 | GST-ZF-101Z |  |  | 0 |
| 18 | 输入模块 | GST-LD-8300 |  |  | 15 |
| 19 | 火灾应急广播扬声器 | BG5-2 |  |  | 0 |
| 20 | 局部等电位端子箱 |  | 鸿雁电器、德力西、正泰 | 中档 | 1 |
| 21 | 保护管 | JDG20 | 伟星、联塑、鸿雁 | 中档 | 50 |
| 22 | 保护管 | PC16/20/25/32/50/110 |  |  | 20 |
| 23 | RVVP电缆 | ZR-RVVP-2X1.5 | 银杉、桂林国际、纵缆、江苏润华、网联、南昌 | 中档 | 20 |
| 24 | 导线 | ZN-RVS-300/500V 2x1.5 |  |  | 20 |
| 25 | 导线 | WDZN-BYJ-450/750V 2x4 |  |  | 20 |
| 26 | 导线 | WDZ-BYJ-2.5/4/6/16 |  |  | 20 |
| 27 | 导线 | WDZN-KYJY-2x1.5 |  |  | 20 |

配电房主要材料表

| 序号 | 名称 | 规格/参考品牌 | 参考品牌 | 备注 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双电源配电箱 | 非标 | 鸿雁电器、德力西、正泰 | 中档 | 1 |
| 2 | 消防接线端子箱 | GST-JX100 | 海湾、青鸟、利达 |  | 1 |
| 3 | 单管LED（带蓄电池） | LED 1x30W Ra>80 AC220 光通量=2250lm | 劳士、三雄极光、恒生、佛山照明 |  | 20 |
| 4 | 应急照明双头灯 | 1x2W LED ≤DC36V 持续型 | 三雄极光、佛山照明、飞利浦 |  | 5 |
| 5 | 疏散出口指示灯 | A型1x2W LED ≤DC36V 持续型 |  |  | 5 |
| 6 | 出口指示灯 | A型1x2W LED ≤DC36V 持续型 |  | 中档 | 5 |
| 7 | 疏散指示标志灯 | A型1x2W LED ≤DC36V 持续型 |  |  | 5 |
| 8 | 楼层指示标志灯 | A型1x2W LED ≤DC36V 持续型 |  |  | 0 |
| 9 | 多信息复合标志灯 | A型1x2W LED ≤DC36V 持续型 |  |  | 0 |
| 10 | 双联开关 | 250V~10A |  |  | 5 |
| 11 | 开关 | 250V~10A |  |  | 0 |
| 12 | 短路隔离器 | GST-LD-9314 | 海湾、青鸟、利达 | 中档 | 1 |
| 13 | 输入/输出模块 | GST-LD-8361/GST-LD-8362 |  |  | 15 |
| 14 | 感烟火灾探测器 | JTW-ZCD-G3N |  |  | 3 |
| 15 | 感温火灾探测器 | JTY-GD-G3/G3T |  |  | 0 |
| 16 | 火警电话 | GST-TS-100A |  |  | 1 |
| 17 | 火灾显示器 | GST-ZF-101Z |  |  | 0 |
| 18 | 输入模块 | GST-LD-8300 |  |  | 15 |
| 19 | 配电房气体灭火控制盘 | TX3042B |  |  | 1 |
| 20 | 声光报警器 | TX3301A |  |  | 4 |
| 21 | 火灾应急广播扬声器 | BG5-2 |  |  | 1 |
| 22 | 局部等电位端子箱 |  | 鸿雁电器、德力西、正泰 | 中档 | 1 |
| 23 | 保护管 | JDG20 | 伟星、联塑、鸿雁 | 中档 | 100 |
| 24 | 保护管 | PC16/20/25/32/50/ |  |  | 100 |
| 25 | 导线 | WDZ-BYJ-3x2.5 | 银杉、桂林国际、纵缆、江苏润华、网联、南昌 |  | 100 |

大门值班室材料表

| 序号 | 名称 | 规格/参考品牌 | 参考品牌 | 备注 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双电源配电箱 | 非标 | 鸿雁电器、德力西、正泰 | 中档 | 1 |
| 2 | LED | LED 1x10W Ra>80 AC220 光通量=620lm | 劳士、三雄极光、恒生、佛山照明 |  | 7 |
| 3 | 单管LED | LED 1x16W Ra>80 AC220 光通量=1450lm |  |  | 5 |
| 4 | 双管LED | LED 2x16W Ra>80 AC220 光通量=2900lm |  |  | 1 |
| 5 | 疏散出口指示灯 | A型1x2W LED ≤DC36V 持续型 |  |  | 2 |
| 6 | 出口指示灯 | A型1x2W LED ≤DC36V 持续型 | 三雄极光、佛山照明、飞利浦 | 中档 | 1 |
| 7 | 疏散指示标志灯 | A型1x2W LED ≤DC36V 持续型 |  |  | 1 |
| 8 | 楼层指示标志灯 | A型1x2W LED ≤DC36V 持续型 |  |  | 1 |
| 9 | 应急双头灯 | A型1x2W LED ≤DC36V 持续型 |  |  | 1 |
| 10 | 双联开关 | 250V~10A |  |  | 2 |
| 11 | 开关 | 250V~10A |  |  | 2 |
| 12 | 局部等电位端子箱 |  | 鸿雁电器、德力西、正泰 | 中档 | 1 |
| 13 | 保护管 | JDG20 | 伟星、联塑、鸿雁 | 中档 | 100 |
| 14 | 保护管 | PC16/20/25/32/50/ |  |  | 100 |
| 15 | 导线 | WDZ-BYJ-3x2.5 | 银杉、桂林国际、纵缆、江苏润华、网联、南昌 |  | 100 |

连廊材料表

| 序号 | 名称 | 规格/参考品牌 | 参考品牌 | 备注 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双电源配电箱 | 非标 | 鸿雁电器、德力西、正泰 | 中档 | 1 |
| 2 | 单管LED | LED 1x16W Ra>80 AC220 光通量=1450lm | 劳士、三雄极光、恒生、佛山照明 |  | 5 |
| 3 | 双管LED | LED 2x16W Ra>80 AC220 光通量=2900lm |  |  | 1 |
| 4 | 应急双头灯 | A型1x2W LED ≤DC36V 持续型 | 三雄极光、佛山照明、飞利浦 | 中档 | 9 |
| 5 | 局部等电位端子箱 |  | 鸿雁电器、德力西、正泰 | 中档 | 1 |
| 6 | 保护管 | JDG20 | 伟星、联塑、鸿雁 | 中档 | 50 |
| 7 | 保护管 | PC16/20/25/32/50/ |  |  | 50 |
| 8 | 导线 | WDZ-BYJ-3x2.5 | 银杉、桂林国际、纵缆、江苏润华、网联、南昌 |  | 50 |

饲料联排房材料表

| 序号 | 名称 | 规格/参考品牌 | 参考品牌 | 备注 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双电源配电箱 | 非标 | 鸿雁电器、德力西、正泰 | 中档 | 1 |
| 2 | 单管LED | LED 1x16W Ra>80 AC220 光通量=1450lm | 劳士、三雄极光、恒生、佛山照明 |  | 6 |
| 3 | 双管LED | LED 2x16W Ra>80 AC220 光通量=2900lm |  |  | 12 |
| 4 | 应急双头灯 | A型1x2W LED ≤DC36V 持续型 | 三雄极光、佛山照明、飞利浦 | 中档 | 6 |
| 5 | 局部等电位端子箱 |  | 鸿雁电器、德力西、正泰 | 中档 | 1 |
| 6 | 保护管 | JDG20 | 伟星、联塑、鸿雁 | 中档 | 100 |
| 7 | 保护管 | PC16/20/25/32/50/ |  |  | 100 |
| 8 | 导线 | WDZ-BYJ-3x2.5 | 银杉、桂林国际、纵缆、江苏润华、网联、南昌 |  | 100 |

苗种车间（一）

| 序号 | 名称 | 规格/参考品牌 | 参考品牌 | 备注 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电箱/双切箱 | 非标 | 鸿雁电器、德力西、正泰 | 中档 | 2 |
| 2 | 单管LED | LED 1x30W Ra>80 AC220 光通量=2250lm | 劳士、三雄极光、恒生、佛山照明 |  | 40 |
| 3 | 单管LED | LED 1x16W Ra>80 AC220 光通量=1360lm |  |  | 12 |
| 4 | 疏散出口指示灯 | A型1x2W LED ≤DC36V 持续型 | 三雄极光、佛山照明、飞利浦 |  | 2 |
| 5 | 出口指示灯 | A型1x2W LED ≤DC36V 持续型 |  |  | 0 |
| 6 | 疏散指示灯 | A型1x2W LED ≤DC36V 持续型 |  |  | 10 |
| 7 | 应急双头灯 | A型1x2W LED ≤DC36V 持续型 |  |  | 20 |
| 8 | 局部等电位端子箱 |  | 鸿雁电器、德力西、正泰 | 中档 | 1 |
| 9 | 保护管 | JDG20 | 伟星、联塑、鸿雁 | 中档 | 200 |
| 10 | 保护管 | PC16/20/25/32/50/ |  |  | 250 |
| 11 | 导线 | WDZ-BYJ-4/5x2.5 | 银杉、桂林国际、纵缆、江苏润华、网联、南昌 |  | 300 |

苗种车间（二）

| 序号 | 名称 | 规格/参考品牌 | 参考品牌 | 备注 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电箱/双切箱 | 非标 | 鸿雁电器、德力西、正泰 | 中档 | 11 |
| 2 | 单管LED | LED 1x30W Ra>80 AC220 光通量=2250lm | 劳士、三雄极光、恒生、佛山照明 |  | 40 |
| 3 | 单管LED | LED 1x16W Ra>80 AC220 光通量=1360lm |  |  | 12 |
| 4 | 疏散出口指示灯 | A型1x2W LED ≤DC36V 持续型 | 三雄极光、佛山照明、飞利浦 |  | 2 |
| 5 | 出口指示灯 | A型1x2W LED ≤DC36V 持续型 |  |  | 0 |
| 6 | 疏散指示灯 | A型1x2W LED ≤DC36V 持续型 |  |  | 10 |
| 7 | 应急双头灯 | A型1x2W LED ≤DC36V 持续型 |  |  | 20 |
| 8 | 局部等电位端子箱 |  | 鸿雁电器、德力西、正泰 | 中档 | 1 |
| 9 | 保护管 | JDG20 | 伟星、联塑、鸿雁 | 中档 | 200 |
| 10 | 保护管 | PC16/20/25/32/50/ |  |  | 250 |
| 11 | 导线 | WDZ-BYJ-4/5x2.5 | 银杉、桂林国际、纵缆、江苏润华、网联、南昌 |  | 300 |

催产孵化车间（一）

| 序号 | 名称 | 规格/参考品牌 | 参考品牌 | 备注 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电箱/双切箱 | 非标 | 鸿雁电器、德力西、正泰 | 中档 | 3 |
| 2 | 单管LED | LED 1x30W Ra>80 AC220 光通量=2250lm | 劳士、三雄极光、恒生、佛山照明 |  | 40 |
| 3 | 单管LED | LED 1x16W Ra>80 AC220 光通量=1360lm |  |  | 12 |
| 4 | 疏散出口指示灯 | A型1x2W LED ≤DC36V 持续型 | 三雄极光、佛山照明、飞利浦 |  | 2 |
| 5 | 出口指示灯 | A型1x2W LED ≤DC36V 持续型 |  |  | 0 |
| 6 | 疏散指示灯 | A型1x2W LED ≤DC36V 持续型 |  |  | 10 |
| 7 | 应急双头灯 | A型1x2W LED ≤DC36V 持续型 |  |  | 20 |
| 8 | 局部等电位端子箱 |  | 鸿雁电器、德力西、正泰 | 中档 | 1 |
| 9 | 保护管 | JDG20 | 伟星、联塑、鸿雁 | 中档 | 200 |
| 10 | 保护管 | PC16/20/25/32/50/ |  |  | 250 |
| 11 | 导线 | WDZ-BYJ-4/5x2.5 | 银杉、桂林国际、纵缆、江苏润华、网联、南昌 |  | 300 |

催产孵化车间（二）

| 序号 | 名称 | 规格/参考品牌 | 参考品牌 | 备注 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电箱/双切箱 | 非标 | 鸿雁电器、德力西、正泰 | 中档 | 3 |
| 2 | 单管LED | LED 1x30W Ra>80 AC220 光通量=2250lm | 劳士、三雄极光、恒生、佛山照明 |  | 40 |
| 3 | 单管LED | LED 1x16W Ra>80 AC220 光通量=1360lm |  |  | 12 |
| 4 | 疏散出口指示灯 | A型1x2W LED ≤DC36V 持续型 | 三雄极光、佛山照明、飞利浦 |  | 2 |
| 5 | 出口指示灯 | A型1x2W LED ≤DC36V 持续型 |  |  | 0 |
| 6 | 疏散指示灯 | A型1x2W LED ≤DC36V 持续型 |  |  | 10 |
| 7 | 应急双头灯 | A型1x2W LED ≤DC36V 持续型 |  |  | 20 |
| 8 | 局部等电位端子箱 |  | 鸿雁电器、德力西、正泰 | 中档 | 1 |
| 9 | 保护管 | JDG20 | 伟星、联塑、鸿雁 | 中档 | 200 |
| 10 | 保护管 | PC16/20/25/32/50/ |  |  | 250 |
| 11 | 导线 | WDZ-BYJ-4/5x2.5 | 银杉、桂林国际、纵缆、江苏润华、网联、南昌 |  | 300 |

检验检疫车间

| 序号 | 名称 | 规格/参考品牌 | 参考品牌 | 备注 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电箱/双切箱 | 非标 | 鸿雁电器、德力西、正泰 | 中档 | 2 |
| 2 | 单管LED | LED 1x30W Ra>80 AC220 光通量=2250lm | 劳士、三雄极光、恒生、佛山照明 |  | 28 |
| 3 | 双管LED | LED 2x16W Ra>80 AC220 光通量=2X1360lm |  |  | 9 |
| 4 | 三管LED | LED 3x16W Ra>80 AC220 光通量=3X1360lm |  |  | 56 |
| 5 | 单管LED | LED 1x16W Ra>80 AC220 光通量=1360lm |  |  | 16 |
| 6 | 疏散出口指示灯 | A型1x2W LED ≤DC36V 持续型 | 三雄极光、佛山照明、飞利浦 |  | 4 |
| 7 | 出口指示灯 | A型1x2W LED ≤DC36V 持续型 |  |  | 0 |
| 8 | 疏散指示灯 | A型1x2W LED ≤DC36V 持续型 |  |  | 10 |
| 9 | 应急双头灯 | A型1x2W LED ≤DC36V 持续型 |  |  | 20 |
| 10 | 局部等电位端子箱 |  | 鸿雁电器、德力西、正泰 | 中档 | 1 |
| 11 | 保护管 | JDG20 | 伟星、联塑、鸿雁 | 中档 | 200 |
| 12 | 保护管 | PC16/20/25/32/50/ |  |  | 250 |
| 13 | 导线 | WDZ-BYJ-4/5x2.5 | 银杉、桂林国际、纵缆、江苏润华、网联、南昌 |  | 300 |

档案资料室材料表

| 序号 | 名称 | 规格 | 参考品牌 | 备注 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通照明材料： |
| 1 | 照明配电箱 | 非标 | 鸿雁电器、德力西、正泰 | 中档 | 7 |
| 2 | 公共照明配电箱 | 非标 |  |  | 1 |
| 3 | 电梯配电箱 | 非标 |  |  | 1 |
| 4 | 单管荧光灯 | T8 1x36W FL AC220 光通量=3350lm | 三雄极光、佛山照明、飞利浦 |  | 2 |
| 5 | 双管荧光灯 | T8 2x36W FL AC220 光通量=6700lm |  |  | 34 |
| 6 | 吸顶灯 | T5 1x22W FL AC220 光通量=1600lm |  |  | 16 |
| 7 | 防水防尘灯 | T5 1x22W FL AC220 光通量=1600lm |  |  | 9 |
| 8 | 带蓄电池型吸顶灯 | T5 1x18W FL AC220 光通量=1350lm |  |  | 1 |
| 9 | 单联开关 | 250V~10A | 罗格朗、飞雕、西门子、西蒙 |  | 17 |
| 10 | 双联开关 | 250V~10A |  |  | 15 |
| 11 | 三联开关 | 250V~10A |  |  | 6 |
| 12 | 普通插座 | 250V~10A |  |  | 35 |
| 13 | 壁挂式空调插座 | 250V~16A |  |  | 14 |
| 14 | 柜式空调开关盒 | 250V~16A |  |  | 2 |
| 15 | 电井插座 | 250V~10A |  |  | 1 |
| 16 | 无卤低烟阻燃铜芯电力电线 | WDZ-BYJ-3x2.5 | 宝胜、上上、远东、网联、南昌 |  | 1200米 |
| 17 | 无卤低烟阻燃铜芯电力电线 | WDZ-BYJ-3x4.0 |  |  | 600米 |
| 18 | 无卤低烟阻燃铜芯电力电线 | WDZ-BYJ-3x6.0 |  |  | 450米 |
| 19 | 无卤低烟阻燃铜芯电力电线 | WDZ-BYJ-5x10 |  |  | 150米 |
| 20 | 无卤低烟阻燃铜芯电力电缆 | WDZ-YJE-1kV-5x16 |  |  | 50米 |
| 21 | 无卤低烟阻燃铜芯电力电缆 | WDZ-YJE-1kV-4x25+1x16 |  |  | 50米 |
| 22 | 硬质阻燃PVC管 | PC20 | 宝胜、上上、远东、联塑 |  | 2000米 |
| 23 | 硬质阻燃PVC管 | PC25 |  |  | 600米 |
| 24 | 硬质阻燃PVC管 | PC32 |  |  | 300米 |
| 25 | 保护管 | SC25 |  |  | 100米 |
| 26 | 保护管 | SC50 |  |  | 50米 |
| 27 | 保护管 | SC65 |  |  | 50米 |
| 火灾应急疏散照明材料： |
| 1 | 应急照明配电箱 | 电压等级 ≤DC36V | 劳士、三雄极光、恒生 | 中档 | 1 |
| 2 | 应急照明吸顶灯 | 1x4W LED ≤DC36V 非持续型 | 三雄极光、佛山照明、飞利浦 |  | 17 |
| 3 | 安全出口指示标志灯 | 1x1W LED ≤DC36V 持续型 | 劳士、三雄极光、恒生、佛山照明 |  | 5 |
| 4 | 疏散出口指示标志灯 | 1x1W LED ≤DC36V 持续型 |  |  | 4 |
| 5 | 楼层指示标志灯 | 1x1W LED ≤DC36V 持续型 |  |  | 4 |
| 6 | 疏散指示标志灯 | 1x1W LED ≤DC36V 持续型 |  |  | 5 |
| 7 | 双向疏散指示标志灯 | 1x1W LED ≤DC36V 持续型 |  |  | 1 |
| 8 | 无卤低烟阻燃耐火铜芯电力电线 | WDZN-BYJ-3x2.5 | 宝胜、上上、远东、网联、南昌 | 中档 | 800米 |
| 9 | 无卤低烟阻燃耐火铜芯电力电线 | WDZN-BYJ-3x6.0 |  |  | 100米 |
| 10 | 阻燃耐火铜芯塑料线 | ZN-RVS-2x1.5 |  |  | 800米 |
| 11 | 阻燃耐火铜芯屏蔽线 | NH-RVSP-2x1.5 |  |  | 200米 |
| 12 | 热镀锌钢管 | SC15 |  |  | 1000米 |
| 13 | 防火电缆桥架 | CT 200X100 | 赛多、文电电缆、华鹏 | 中档 | 50米 |
| 弱电材料 |
| 1 | 电话配线架 | 相关部门定 | 华为，H3C,唯康，西蒙、TCL、一舟、秋叶原 | 中档 | 1 |
| 2 | 网络接线箱 | 相关部门定 |  |  | 1 |
| 3 | 信息、电话双口插座 | 参考品牌由甲方定 |  |  | 13 |
| 4 | 网络插座 | 参考品牌由甲方定 |  |  | 23 |
| 5 | 双绞线 | RVV-4x1.0 |  |  | 500米 |
| 6 | 电视线同轴电线 | SYWV-75-9/5 |  |  | 600米 |
| 7 | 光纤G.657A | RVS-2x2x0.5 |  |  | 500米 |
| 8 | UTP线 | 超五类4对非屏蔽双绞线 |  |  | 500米 |
| 9 | 硬质阻燃PVC管 | PC20/25 | 伟星、联塑、鸿雁 |  | 1500米 |
| 10 | 金属线槽 | MR 300X100 |  |  | 40米 |

科研综合楼材料表

| 序号 | 名称 | 规格 | 参考品牌 | 备注 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通照明材料： |
| 1 | 照明总配电箱 | 非标 | 鸿雁电器、德力西、正泰 | 中档 | 1 |
| 2 | 照明配电箱 | 非标 |  |  | 3 |
| 3 | 动力总配电箱 | 非标 |  |  | 1 |
| 4 | 动力配电箱 | 非标 |  |  | 4 |
| 5 | 网络机房配电箱 | 非标 |  |  | 1 |
| 6 | 安防配电箱 | 非标 |  |  | 1 |
| 7 | 消防控制室配电箱 | 非标 |  |  | 1 |
| 8 | 单管荧光灯 | T5 1x28W FL AC220 光通量=2800lm | 三雄极光、佛山照明、飞利浦 |  | 2 |
| 9 | 双管荧光灯 | T5 2x28W FL AC220 光通量=5600lm |  |  | 106 |
| 10 | 三管荧光灯 | T5 3x28W FL AC220 光通量=7400lm |  |  | 4 |
| 11 | 单管荧光灯 | T8 1x36W FL AC220 光通量=3350lm |  |  | 4 |
| 12 | 双管荧光灯 | T8 2x36W FL AC220 光通量=6700lm |  |  | 34 |
| 13 | 带蓄电池型三管荧光灯 | T8 3x36W FL AC220 光通量=10050lm |  |  | 4 |
| 14 | 吸顶灯（节能型） | T5 1x22W FL AC220 光通量=1600lm |  |  | 48 |
| 15 | 吸顶灯（节能型） | T5 1x22W FL AC220 光通量=1600lm |  |  | 42 |
| 16 | 防水防尘灯 | T5 1x22W FL AC220 光通量=1600lm |  |  | 16 |
| 17 | 带蓄电池型吸顶灯（节能型） | T5 1x18W FL AC220 光通量=1350lm |  |  | 3 |
| 18 | 单联开关 | 250V~10A | 罗格朗、飞雕、西门子、西蒙 | 中档 | 17 |
| 19 | 双联开关 | 250V~10A |  |  | 16 |
| 20 | 三联开关 | 250V~10A |  |  | 43 |
| 21 | 四联开关 | 250V~10A |  |  | 9 |
| 22 | 普通插座（2+3孔） | 250V~10A |  |  | 131 |
| 23 | 壁挂式空调插座 | 250V~16A |  |  | 35 |
| 24 | 柜式空调开关盒 | 250V~16A |  |  | 9 |
| 25 | 电井插座 | 250V~10A |  |  | 3 |
| 26 | 无卤低烟阻燃铜芯电力电线 | WDZ-BYJ-3x2.5 | 宝胜、上上、远东、网联、南昌 |  | 8000米 |
| 27 | 无卤低烟阻燃铜芯电力电线 | WDZ-BYJ-3x4.0 |  |  | 5000米 |
| 28 | 无卤低烟阻燃铜芯电力电线 | WDZ-BYJ-3x6.0 |  |  | 5000米 |
| 29 | 无卤低烟阻燃铜芯电力电缆 | WDZ-YJE-1kV-5x6 |  |  | 100米 |
| 30 | 无卤低烟阻燃铜芯电力电缆 | WDZ-YJE-1kV-4x25+1x16 |  |  | 100米 |
| 31 | 硬质阻燃PVC管 | PC20 | 宝胜、上上、远东、联塑 |  | 13000米 |
| 32 | 硬质阻燃PVC管 | PC25 |  |  | 5000米 |
| 33 | 硬质阻燃PVC管 | PC40 |  |  | 100米 |
| 34 | 硬质阻燃PVC管 | PC65 |  |  | 100米 |
| 35 | 防火电缆桥架 | CT 200X100 | 赛多、文电电缆、华鹏 | 中档 | 100米 |
| 火灾应急疏散照明材料： |
| 1 | 应急照明配电箱 | 电压等级 ≤DC36V | 劳士、三雄极光、恒生 | 中档 | 1 |
| 2 | 应急照明吸顶灯 | 1x4W LED ≤DC36V 非持续型 | 三雄极光、佛山照明、飞利浦 |  | 37 |
| 3 | 安全出口指示标志灯 | 1x1W LED ≤DC36V 持续型 | 劳士、三雄极光、恒生、佛山照明 |  | 2 |
| 4 | 疏散出口指示标志灯 | 1x1W LED ≤DC36V 持续型 |  |  | 9 |
| 5 | 楼层指示标志灯 | 1x1W LED ≤DC36V 持续型 |  |  | 6 |
| 6 | 疏散指示标志灯 | 1x1W LED ≤DC36V 持续型 |  |  | 26 |
| 7 | 双向疏散指示标志灯 | 1x1W LED ≤DC36V 持续型 |  |  | 2 |
| 8 | 无卤低烟阻燃耐火铜芯电力电线 | WDZN-BYJ-3x2.5 | 宝胜、上上、远东、网联、南昌 |  | 3000米 |
| 9 | 无卤低烟阻燃耐火铜芯电力电线 | WDZN-BYJ-3x6.0 |  |  | 50米 |
| 10 | 阻燃耐火铜芯塑料线 | ZN-RVS-2x1.5 |  |  | 2000米 |
| 11 | 阻燃耐火铜芯屏蔽线 | NH-RVSP-2x1.5 |  |  | 2000米 |
| 12 | 热镀锌钢管 | SC15 |  |  | 6000米 |
| 13 | 防火电缆桥架 | CT 200X100 | 赛多、文电电缆、华鹏 |  | 300米 |
| 弱电材料 |
| 1 | 电话配线架 | 相关部门定 | 华为，H3C,唯康，西蒙 | 中档 | 1 |
| 2 | 网络接线箱 | 相关部门定 |  |  | 1 |
| 3 | 信息、电话双口插座 | 参考品牌由甲方定 |  |  | 89 |
| 4 | 网络插座 | 参考品牌由甲方定 |  |  | 46 |
| 5 | 双绞线 | RVV-4x1.0 |  | 中档 | 1000米 |
| 6 | 电视线同轴电线 | SYWV-75-9/5 |  |  | 1000米 |
| 7 | 光纤G.657A | RVS-2x2x0.5 |  |  | 1000米 |
| 8 | UTP线 | 超五类4对非屏蔽双绞线 |  |  | 1000米 |
| 9 | 硬质阻燃PVC管 | PC20/25 | 伟星、联塑、鸿雁 |  | 3000米 |
| 10 | 金属线槽 | MR 300X100 |  |  | 200米 |
| 火灾自动报警材料： |
| 1 | 编码型光电感烟探测器 | JBF-4101 | 海湾、青鸟、利达 | 中档 | 7 |
| 2 | 编码型带电话插孔手动火灾报警按钮 | JBF-4112-P |  |  | 2 |
| 3 | 编码型消火栓按钮 | JBF-4123 |  |  | 2 |
| 4 | 编码型声光警报器 | JBF-4372E2 |  |  | 2 |
| 5 | 总线消防电话分机 | HY5716B |  |  | 1 |
| 6 | 吸顶式火灾应急广播扬声器 | WY-XD5-6（3W） | 海湾、青鸟、利达 |  | 2 |
| 7 | 楼层火灾显示器 | JBF-VDP3060B |  |  | 1 |
| 8 | 短路保护器 | JBF-4171 |  |  | 1 |
| 9 | 单输入/单输出模块 | JBF-4142 |  |  | 2 |
| 10 | 总线消防电话模块 | HY-5723D |  |  | 1 |
| 11 | 总线消防广播模块 | HDM-2101 |  |  | 1 |
| 12 | 总线交流隔离器 | 参考品牌由业主定 |  |  | 2 |
| 13 | 消防接线箱 | JBF-11A/X |  |  | 1 |
| 14 | 电源总线短路隔离器 | 根据实际配备 |  |  | 1 |
| 15 | 交流双电源监控模块 | DH-A系列 |  |  | 2 |
| 16 | 漏电监控模块 | DH-A系列（配套带隔离器） | 宝胜、上上、远东、网联、南昌 |  | 5 |
| 17 | 阻燃耐火铜芯塑料线 | ZN-RVS-300/500V-2x1.5 |  |  | 300米 |
| 18 | 阻燃耐火铜芯屏蔽线 | ZN-RVVP-300/500V-2x1.5 |  |  | 200米 |
| 19 | 阻燃耐火铜芯屏蔽线 | ZN-RVVP-300/500V-2x1.5 |  |  | 200米 |
| 20 | 低烟无卤阻燃耐火铜芯塑料线 | WDZN-BYJ-450/750V-4x1.5 |  |  | 200米 |
| 21 | 阻燃耐火铜芯控制电缆 | ZN-RVS-300/500V-2x1.5 |  |  | 200米 |
| 22 | 阻燃耐火双绞线 | ZN-RVV-2x2.5 |  |  | 300米 |
| 23 | 阻燃耐火屏蔽双绞线 | ZN-RVVP（RVS）-2x1.0 |  |  | 300米 |
| 24 | 热镀锌钢管 | SC20/25 |  |  | 1500米 |
| 25 | 金属线槽 | MR 200X100 |  |  | 50米 |

引种实验室材料表

| 序号 | 名称 | 规格 | 参考品牌 | 备注 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通照明材料： |
| 1 | 配电箱 | 非标 | 鸿雁电器、德力西、正泰 | 中档 | 1 |
| 2 | 配电箱 | 非标 |  |  | 3 |
| 3 | 配电箱 | 非标 |  |  | 30 |
| 4 | 公共照明配电箱 | 非标 |  |  | 1 |
| 5 | 双管荧光灯 | T8 2x36W FL AC220 光通量=6700lm | 三雄极光、佛山照明、飞利浦 |  | 60 |
| 6 | 吸顶灯（节能型） | T5 1x22W FL AC220 光通量=1600lm |  |  | 67 |
| 7 | 吸顶灯（节能型） | T5 1x22W FL AC220 光通量=1600lm |  |  | 30 |
| 8 | 带蓄电池型吸顶灯（节能型） | T5 1x18W FL AC220 光通量=1350lm |  |  | 3 |
| 9 | 单联单控开关 | 10A ~250V | 罗格朗、飞雕、西门子、西蒙 |  | 46 |
| 10 | 双联单控开关 | 10A ~250V |  |  | 45 |
| 11 | 三联单控开关 | 10A ~250V |  |  | 27 |
| 12 | 普通插座（2+3孔） | 10A ~250V |  |  | 168 |
| 13 | 壁挂式空调插座（3孔） | 16A ~250V |  |  | 30 |
| 14 | 电井插座（2+3孔） | 10A ~250V |  |  | 3 |
| 15 | 无卤低烟阻燃铜芯电力电线 | WDZ-BYJ-3x2.5 | 宝胜、上上、远东、网联、南昌 |  | 400米 |
| 16 | 无卤低烟阻燃铜芯电力电线 | WDZ-BYJ-3x4.0 |  |  | 500米 |
| 17 | 无卤低烟阻燃铜芯电力电线 | WDZ-BYJ-3x6.0 |  |  | 520米 |
| 18 | 无卤低烟阻燃铜芯电力电线 | WDZ-BYJ-5x10 |  |  | 20米 |
| 19 | 无卤低烟阻燃铜芯电力电缆 | WDZ-YJE-1kV-4x25+1x16 |  |  | 100米 |
| 20 | 硬质阻燃PVC管 | PC20 | 宝胜、上上、远东、联塑 |  | 1000米 |
| 21 | 硬质阻燃PVC管 | PC25 |  |  | 520米 |
| 22 | 硬质阻燃PVC管 | PC40 |  |  | 20米 |
| 23 | 硬质阻燃PVC管 | PC65 |  |  | 100米 |
| 24 | 防火电缆桥架 | CT 200X100 | 赛多、文电电缆、华鹏 |  | 250米 |
| 火灾应急疏散照明材料： |
| 1 | 应急照明配电箱 | 电压等级 ≤DC36V | 劳士、三雄极光、恒生 | 中档 | 1 |
| 2 | 应急照明吸顶灯 | 1x4W LED ≤DC36V 非持续型 | 三雄极光、佛山照明、飞利浦 |  | 28 |
| 3 | 安全出口指示标志灯 | 1x1W LED ≤DC36V 持续型 | 劳士、三雄极光、恒生、佛山照明 |  | 2 |
| 4 | 疏散出口指示标志灯 | 1x1W LED ≤DC36V 持续型 |  |  | 4 |
| 5 | 楼层指示标志灯 | 1x1W LED ≤DC36V 持续型 |  |  | 6 |
| 6 | 疏散指示标志灯 | 1x1W LED ≤DC36V 持续型 |  |  | 15 |
| 7 | 双向疏散指示标志灯 | 1x1W LED ≤DC36V 持续型 |  |  | 3 |
| 8 | 无卤低烟阻燃耐火铜芯电力电线 | WDZN-BYJ-3x2.5 | 宝胜、上上、远东、网联、南昌 |  | 450米 |
| 9 | 无卤低烟阻燃耐火铜芯电力电线 | WDZN-BYJ-3x6.0 |  | 中档 | 30米 |
| 10 | 阻燃耐火铜芯塑料线 | ZN-RVS-2x1.5 |  |  | 450米 |
| 11 | 阻燃耐火铜芯屏蔽线 | NH-RVSP-2x1.5 |  |  | 300米 |
| 12 | 热镀锌钢管 | SC15 |  |  | 500米 |
| 13 | 防火电缆桥架 | CT 200X100 | 赛多、文电电缆、华鹏 |  | 30米 |
| 弱电材料 |
| 1 | 电话配线架 | 相关部门定 | 华为，H3C,唯康，西蒙、TCL、秋叶原、一舟 | 中档 | 1 |
| 2 | 网络接线箱 | 相关部门定 |  |  | 1 |
| 3 | 信息、电话双口插座 | 参考品牌由甲方定 |  |  | 28 |
| 4 | 网络插座 | 参考品牌由甲方定 |  |  | 84 |
| 5 | 双绞线 | RVV-4x1.0 |  |  | 300米 |
| 6 | 电视线同轴电线 | SYWV-75-9/5 |  |  | 300米 |
| 7 | 光纤G.657A | RVS-2x2x0.5 |  |  | 500米 |
| 8 | UTP线 | 超五类4对非屏蔽双绞线 |  |  | 500米 |
| 9 | 硬质阻燃PVC管 | PC20/25 | 伟星、联塑、鸿雁 |  | 1000米 |
| 10 | 金属线槽 | MR 300X100 |  |  | 150米 |

育种实验室材料表

| 序号 | 名称 | 规格 | 参考品牌 | 备注 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通照明材料： |
| 1 | 配电箱 | 非标 | 鸿雁电器、德力西、正泰 | 中档 | 1 |
| 2 | 配电箱 | 非标 |  |  | 3 |
| 3 | 配电箱 | 非标 |  |  | 30 |
| 4 | 公共照明配电箱 | 非标 |  |  | 1 |
| 5 | 双管荧光灯 | T8 2x36W FL AC220 光通量=6700lm | 三雄极光、佛山照明、飞利浦 |  | 60 |
| 6 | 吸顶灯（节能型） | T5 1x22W FL AC220 光通量=1600lm |  |  | 67 |
| 7 | 吸顶灯（节能型） | T5 1x22W FL AC220 光通量=1600lm |  |  | 30 |
| 8 | 带蓄电池型吸顶灯（节能型） | T5 1x18W FL AC220 光通量=1350lm |  |  | 3 |
| 9 | 单联单控开关 | 10A ~250V | 罗格朗、飞雕、西门子、西蒙 |  | 46 |
| 10 | 双联单控开关 | 10A ~250V |  |  | 45 |
| 11 | 三联单控开关 | 10A ~250V |  |  | 27 |
| 12 | 普通插座（2+3孔） | 10A ~250V |  |  | 168 |
| 13 | 壁挂式空调插座（3孔） | 16A ~250V |  |  | 30 |
| 14 | 电井插座（2+3孔） | 10A ~250V |  |  | 3 |
| 15 | 无卤低烟阻燃铜芯电力电线 | WDZ-BYJ-3x2.5 | 宝胜、上上、远东、网联、南昌 | 中档 | 400米 |
| 16 | 无卤低烟阻燃铜芯电力电线 | WDZ-BYJ-3x4.0 |  |  | 500米 |
| 17 | 无卤低烟阻燃铜芯电力电线 | WDZ-BYJ-3x6.0 |  |  | 520米 |
| 18 | 无卤低烟阻燃铜芯电力电线 | WDZ-BYJ-5x10 |  |  | 20米 |
| 19 | 无卤低烟阻燃铜芯电力电缆 | WDZ-YJE-1kV-4x25+1x16 |  |  | 100米 |
| 20 | 硬质阻燃PVC管 | PC20 | 宝胜、上上、远东、联塑 |  | 1000米 |
| 21 | 硬质阻燃PVC管 | PC25 |  |  | 520米 |
| 22 | 硬质阻燃PVC管 | PC40 |  |  | 20米 |
| 23 | 硬质阻燃PVC管 | PC65 |  |  | 100米 |
| 24 | 防火电缆桥架 | CT 200X100 | 赛多、文电电缆、华鹏 |  | 250米 |
| 火灾应急疏散照明材料： |
| 1 | 应急照明配电箱 | 电压等级 ≤DC36V | 劳士、三雄极光、恒生 | 中档 | 1 |
| 2 | 应急照明吸顶灯 | 1x4W LED ≤DC36V 非持续型 | 三雄极光、佛山照明、飞利浦 |  | 28 |
| 3 | 安全出口指示标志灯 | 1x1W LED ≤DC36V 持续型 | 劳士、三雄极光、恒生、佛山照明 |  | 2 |
| 4 | 疏散出口指示标志灯 | 1x1W LED ≤DC36V 持续型 |  |  | 4 |
| 5 | 楼层指示标志灯 | 1x1W LED ≤DC36V 持续型 |  |  | 6 |
| 6 | 疏散指示标志灯 | 1x1W LED ≤DC36V 持续型 |  |  | 15 |
| 7 | 双向疏散指示标志灯 | 1x1W LED ≤DC36V 持续型 |  |  | 3 |
| 8 | 无卤低烟阻燃耐火铜芯电力电线 | WDZN-BYJ-3x2.5 | 宝胜、上上、远东、网联、南昌 |  | 450米 |
| 9 | 无卤低烟阻燃耐火铜芯电力电线 | WDZN-BYJ-3x6.0 |  |  | 30米 |
| 10 | 阻燃耐火铜芯塑料线 | ZN-RVS-2x1.5 |  |  | 450米 |
| 11 | 阻燃耐火铜芯屏蔽线 | NH-RVSP-2x1.5 |  |  | 300米 |
| 12 | 热镀锌钢管 | SC15 |  |  | 500米 |
| 13 | 防火电缆桥架 | CT 200X100 | 赛多、文电电缆、华鹏 |  | 30米 |
| 弱电材料 |
| 1 | 电话配线架 | 相关部门定 | 华为，H3C,唯康，西蒙，TCL、一舟、秋叶原 | 中档 | 1 |
| 2 | 网络接线箱 | 相关部门定 |  |  | 1 |
| 3 | 信息、电话双口插座 | 参考品牌由甲方定 |  |  | 28 |
| 4 | 网络插座 | 参考品牌由甲方定 |  |  | 84 |
| 5 | 双绞线 | RVV-4x1.0 |  |  | 300米 |
| 6 | 电视线同轴电线 | SYWV-75-9/5 |  |  | 300米 |
| 7 | 光纤G.657A | RVS-2x2x0.5 |  |  | 500米 |
| 8 | UTP线 | 超五类4对非屏蔽双绞线 |  |  | 500米 |
| 9 | 硬质阻燃PVC管 | PC20/25 | 伟星、联塑、鸿雁 |  | 1000米 |
| 10 | 金属线槽 | MR 300X100 |  |  | 150米 |

## 专业名称:暖通

科研综合楼暖通设备材料表

| 序号 | 名称 | 技术参数及型号规格 | 安装位置 | 服务区域及功能 | 参考品牌 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 通风系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 天花金属管道式排气扇（带止回装置） | 风量：L=300m3/h H=200Pa N=0.048kW | 全楼 | 卫生间 | 正泰、奥克斯、金羚 | 12台 | 中档 |

档案资料室暖通设备材料表

| 序号 | 名称 | 技术参数及型号规格 | 安装位置 | 服务区域及功能 | 参考品牌 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 通风系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 天花金属管道式排气扇（带止回装置） | 风量：L=300m3/h H=200Pa N=0.048kW | 全楼 | 卫生间 | 正泰、奥克斯、金羚 | 6台 | 中档 |

消防水泵房暖通设备材料表

| 序号 | 名称 | 技术参数及型号规格 | 安装位置 | 服务区域及功能 | 参考品牌 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 通风系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢制斜流风机 | 风量：L=2000m3/h H=250Pa N=0.37kW | 消防水泵房 | 消防水泵房 | 上风、亿利达、南方风机 | 1台 | 中档 |

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 风系统 |  |  |
| 1 | 防雨百叶风口 | 500x300 |  |
| 2 | 单层百叶风口 | 400x500 |  |
| 3 | 镀锌钢板 | 风管钢板厚度按GB50243-2016的要求，排烟系统风管按高压，通风空调系统风管按微压低压。 |  |

配电房暖通设备材料表

| 序号 | 名称 | 技术参数及型号规格 | 安装位置 | 服务区域及功能 | 参考品牌 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 通风系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢制斜流风机 | 风量：L=2000m3/h H=250Pa N=0.37kW | 发电机房 | 发电机房 | 上风、亿利达、南方风机 | 1台 | 中档 |
| 2 | 钢制斜流风机 | 风量：L=5000m3/h H=300Pa N=0.75kW | 变配电房 | 变配电房 | 上风、亿利达、南方风机 | 1台 | 中档 |

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 风系统 |  |  |
| 1 | 防雨百叶风口 | 500x300 |  |
| 2 | 防雨百叶风口 | 630x500 |  |
| 3 | 单层百叶风口 | 400x500 |  |
| 4 | 单层百叶风口 | 400x700 |  |
| 5 | 70°C全自动防烟防火阀 | 630X320 |  |
| 6 | 镀锌钢板 | 风管钢板厚度按GB50243-2016的要求，排烟系统风管按高压，通风空调系统风管按微压低压。 |  |

大门值班室暖通设备材料表

| 序号 | 名称 | 技术参数及型号规格 | 安装位置 | 服务区域及功能 | 参考品牌 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 通风系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 天花金属管道式排气扇（带止回装置） | 风量：L=150m3/h H=200Pa N=0.040kW | 全楼 | 卫生间 | 正泰、奥克斯、金羚 | 1台 | 中档 |

饲料联排房暖通设备材料表

| 序号 | 名称 | 技术参数及型号规格 | 安装位置 | 服务区域及功能 | 参考品牌 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 通风系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 天花金属管道式排气扇（带止回装置） | 风量：L=400m3/h H=200Pa N=0.048kW | 全楼 | 卫生间 | 正泰、奥克斯、金羚 | 6台 | 中档 |

苗种车间（一）暖通设备材料表

| 序号 | 名称 | 技术参数及型号规格 | 安装位置 | 服务区域及功能 | 参考品牌 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 通风系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 天花金属管道式排气扇（带止回装置） | 风量：L=150m3/h H=200Pa N=0.040kW | 全楼 | 卫生间 | 正泰、奥克斯、金羚 | 2台 | 中档 |
| 2 | 工业壁式排气扇（带防雨百叶） | 风量：L=4200m3/h N=0.160kW | 苗种车间 | 苗种车间 | 光合、安德利、电器 | 4台 | 中档 |

苗种车间（二）暖通设备材料表

| 序号 | 名称 | 技术参数及型号规格 | 安装位置 | 服务区域及功能 | 参考品牌 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 通风系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 天花金属管道式排气扇（带止回装置） | 风量：L=150m3/h H=200Pa N=0.040kW | 全楼 | 卫生间 | 正泰、奥克斯、金羚 | 2台 | 中档 |
| 2 | 工业壁式排气扇（带防雨百叶） | 风量：L=4200m3/h N=0.160kW | 苗种车间 | 苗种车间 | 光合、安德利、电器 | 4台 | 中档 |

催产孵化车间（一）暖通设备材料表

| 序号 | 名称 | 技术参数及型号规格 | 安装位置 | 服务区域及功能 | 参考品牌 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 通风系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 天花金属管道式排气扇（带止回装置） | 风量：L=150m3/h H=200Pa N=0.040kW | 全楼 | 卫生间 | 正泰、奥克斯、金羚 | 2台 | 中档 |
| 2 | 工业壁式排气扇（带防雨百叶） | 风量：L=4200m3/h N=0.160kW | 催产孵化车间 | 催产孵化车间 | 光合、安德利、电器 | 4台 | 中档 |

催产孵化车间（二）暖通设备材料表

| 序号 | 名称 | 技术参数及型号规格 | 安装位置 | 服务区域及功能 | 参考品牌 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 通风系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 天花金属管道式排气扇（带止回装置） | 风量：L=150m3/h H=200Pa N=0.040kW | 全楼 | 卫生间 | 正泰、奥克斯、金羚 | 1台 | 中档 |
| 2 | 工业壁式排气扇（带防雨百叶） | 风量：L=4200m3/h N=0.160kW | 催产孵化车间 | 催产孵化车间 | 光合、安德利、电器 | 4台 | 中档 |

检验检疫车间暖通设备材料表

| 序号 | 名称 | 技术参数及型号规格 | 安装位置 | 服务区域及功能 | 参考品牌 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 通风系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 工业壁式排气扇（带防雨百叶） | 风量：L=4200m3/h N=0.160kW | 检验检疫车间 | 检验检疫车间 | 光合、安德利、电器 | 4台 | 中档 |

备注：材料设备参考品牌要选取三个以上性价比相当的品牌或者注明“相当于**品牌”。

# 第七章  投标文件格式

（项目名称）总承包招标

投  标  文  件

项目招标编号：

（正本/副本）

投标内容：           资格审查部分

投标人：                                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字或盖章）

年         月         日

目  录

1、投标文件签署授权委托书（原件）

附：法定代表人身份证明和企业法人营业执照副本、代理人身份证等材料的复印件；

2、联合体协议书（联合体投标时适用）；

3、投标人基本情况表（附企业法人营业执照副本、企业资质证书副本、安全生产许可证（联合体投标时仅为联合体中的施工单位安全生产许可证）副本等材料的复印件，联合体投标的则联合体各方均须提供（其中，施工单位只需提供以上材料的诚信库页面打印文件）；

4、投标保证金证明文件；

5、基本账户开户许可证复印件（联合体投标时双方均需提供；其中，施工单位只需提供基本账户开户许可证的诚信库页面打印文件）；

6、建设工程项目管理承诺书；

7、拟派项目总负责人、项目设计负责人、项目经理、项目施工专职安全员基本情况表（附其相应注册证书，建造师安全生产考核合格证书（B类），项目施工专职安全员安全生产考核合格证书（C类），职称证（如有）等材料的复印件）。项目经理注册建造师证书和安全生产考核合格证书（B类）、项目施工专职安全员安全生产考核合格证书（C类）只需附诚信库页面打印文件；

8、资格审查需要的其他材料（近年完成的类似工程总承包项目情况表（如有）、近年完成的类似工程设计项目情况表（如有）、近年完成的类似施工项目情况表（如有）、正在实施和新承接的项目情况表（如有）、企业信誉实力一览表、企业近三年财务状况表、近三年发生的诉讼和仲裁情况（联合体投标的则联合体各方均须提供）等）。施工单位须提供已完成类似工程证明材料诚信库页面打印文件。

【备注：以上复印件、诚信库页面打印文件均须加盖投标人单位公章】

1、投标文件签署授权委托书（非联合体投标格式）

本授权委托书声明：我       （姓名）系                     （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                      （单位名称）的          （姓名）为我公司签署              工程的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：              性别 ：            年龄：_______

身份证号码：                    职务：

投标人：                                  （盖单位章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

授权委托日期：              年     月     日

备注：

1、附法定代表人身份证明及身份证、企业法人营业执照副本复印件。以上复印件均须加盖投标人单位公章。

1、投标文件签署授权委托书（联合体投标格式）

本授权委托书声明：我     （姓名）系                     （投标人名称）的法定代表人，我     （姓名）系                     （投标人名称）的法定代表人，现共同授权委托                      （单位名称）的          （姓名）为我联合体签署              工程的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我联合体承认代理人全权代表我联合体所签署的本工程的投标文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：              性别 ：            年龄：_______

身份证号码：

投标人（牵头人）：                                  （盖单位章）

法定代表人（牵头人）：                            （签字或盖章）

投标人（联合体成员）：                                （盖单位章）

法定代表人（联合体成员）：                          （签字或盖章）

授权委托日期：              年     月     日

备注：

联合体投标的由联合体中双方共同签署授权委托书；联合体各方均须附其法定代表人身份证明及身份证、企业法人营业执照副本复印件，以上复印件均须加盖联合体的各方单位公章。

2、联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成         （联合体名称）联合体，共同参加                （项目名称）总承包投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、       （某成员单位名称）为        （联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：         ，且投标保证金由        （某成员单位名称）缴纳。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式     份，联合体成员和招标人各执     份。

牵头人名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章）

成员名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章）

年       月       日

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

3、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 传 真 |  | 网 址 |  |
| 统一社会信用代码 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 安全生产许可证号（如有） |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  | 技 工 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

备注：附企业法人营业执照副本、企业资质证书副本、安全生产许可证副本（联合体投标时仅为联合体中的施工单位安全生产许可证）等材料的复印件，联合体投标的则联合体各方均须提供（其中，施工单位只需提供以上材料的诚信库页面打印文件）。

4、投标保证金证明文件

银行保函或工程保证担保函或工程保险保函复印件（原件核查）（采用银行保函或工程担保或工程保证保险方式提交投标保证金时提供）的复印件（原件核查）、银行转帐（或电汇）底单复印件（原件核查）（采用银行转账或电汇方式提交投标保证金时提供）。

【备注：银行转帐（或电汇）的底单（备注：电子转账的底单可采用彩色打印件加盖转账单位公章）、银行保函或工程担保或工程保证保险原件在开标时需带原件核验，以上复印件、诚信库页面打印文件均须加盖投标人单位公章】

5、基本账户开户许可证复印件

联合体投标时双方均需提供；其中，施工单位只需提供已录入广西建筑业企业诚信信息库中的基本账户开户许可证的诚信库页面打印文件。

6、建设工程项目管理承诺书

致                        （招标人名称）：

作为参与                  （工程名称）项目的投标方，根据国家、自治区相关文件规定，我方在此向招标人承诺：

1、一旦中标，我方保证按照政府相关部门的规定，在发出中标通知书之日起7个工作日内足额将农民工工资保证金转入农民工工资保证金专用账户。一旦我方所承包的该项目中出现拖欠农民工工资情况，由劳动保障、住房城乡建设行政主管部门按照《关于进一步完善建筑行业农民工工资保证金制度的通知》（桂劳社发〔2009〕50号）从我方农民工工资保证金中先予划支。

2、一旦中标，我方保证在施工过程中，严格执行《广西壮族自治区建筑工程安全文明施工费使用管理细则》（桂建质〔2015〕16号）的有关规定，确保建设工程各项安全防护、文明施工措施落实到位。如我方在该项目的承包中出现未按桂建质〔2015〕16号文附件一规定执行的情形，我方愿意按照相关规定接受建设单位及有关主管部门的处罚。

3、一旦中标，我方保证在施工过程中，严格执行散装水泥和预拌混凝土管理的有关规定，确保建设工程按规定使用散装水泥和预拌混凝土。如我方在该项目的承包中出现未按规定执行的情形，我方愿意按照相关规定接受建设单位及有关主管部门的处罚。

4、一旦中标，我方保证在施工过程中，严格执行《关于禁止使用不符合规范要求的竹脚手架的通知》（桂建管字〔2003〕40号）的有关规定，不使用竹脚手架。如我方在该项目的承包中出现未按规定执行的情形，我方愿意按照相关规定接受建设单位及有关主管部门的处罚。

投标人：                     （盖单位章）

法定代表人或授权代理人：              （签字或盖章）

日期：         年        月        日

广西壮族自治区建筑工程安全文明施工措施项目清单内容

# （桂建质〔2015〕16号文附件一）

广西壮族自治区

建设工程安全文明施工措施项目清单内容

| 类别 | 项目名称 | 主要内容和要求 |
| --- | --- | --- |
| 文明 施工 与 环境 保护 | 安全警示 标志牌 | 在易发伤亡事故（或危险）处设置明显的、符合国家标准要求的安全警示标志牌。 |
|  | 现场围挡 | 1. 现场采用封闭围挡，高度不小于1.8m。 2. 围挡材料可用彩色、定型钢板，砌块等墙体。 |
|  | 七牌二图 | 在进门处悬挂工程概况、现场出入制度、管理人员名单及监督电话、安全生产规定、文明施工、消防保卫、节能公示等七牌以及施工现场总平面图、工程效果图。 |
|  | 企业标志 | 现场出入的大门应设有本企业标志或企业标识。 |
|  | 场容场貌 | 1. 道路畅通。 2. 排水设施齐全畅通。 3. 工地地面硬化处理（办公区、生活区、现场道路、材料堆放、混凝土搅拌、砂浆搅拌、钢筋加工等场地和外脚手架基础等）。 |
|  | 材料堆放 | 材料、构件、料具等堆放时，应有名称、品种、规格等标牌。 2. 水泥和其它易飞扬细颗粒建筑材料应封闭存放或采取覆盖等措施。 3. 易燃、易爆和有毒有害物品分类存放。 |
|  | 现场防火 | 消防器材配置合理，符合消防要求。 |
|  | 垃圾清运 | 1. 施工现场应设置密闭式垃圾站，施工垃圾、生活垃圾应分类存放。 2. 施工垃圾必须采用相应容器或管道运输。 |
|  | 宣传栏、环保及不扰民措施 | 宣传栏、安全宣传标语等，洗车（防止污染市区道路）、粉尘、噪声控制和排污（污水、废气）措施等。 |
| 临时设施 | 现场办公 生活设施 | 1. 施工现场办公、生活区与作业区分开设置，保持安全距离。 2. 工地办公室、现场宿舍、食堂、厕所、饮水、沐浴、休息场所等符合卫生、消防安全要求。 |
|  | 施工现场 临时用电 | 配电线路 | 1. 按照TN-S系统要求配备五芯电缆、四芯电缆和三芯电缆。 2. 按要求架设临时用电线路的电杆、横担、瓷夹、瓷瓶等，或电缆埋地的地沟。 3. 对靠近施工现场的外电线路，设置木质、塑料等绝缘体的防护设施。 |
|  |  | 配电箱 开关箱 | 1. 按三级配电要求，配备总配电箱、分配电箱、开关箱三类（铁质）标准电箱，开关箱应符合“一机、一箱、一闸、一漏”，三类电箱中的各类电器应是合格品。 2. 按两级保护的要求，选取符合容量要求和质量合格的总配电箱和开关箱中的漏电保护器。 3. 对大型、落地式分配电箱、开关箱设置防护棚和通透式围挡。 |
|  |  | 接地装置 | 施工现场应设置不少于三处的重复接地装置。 |
|  |  | 现场变配电装置 | 总配电房建筑材料必须达到消防防火要求，室内做硬地坪、电缆沟。 |
| 类别 | 项目名称 | 主要内容和要求 |
| 安全施工 | 高处作业防护 | 楼层、屋面、阳台等临边 | 设两道防护栏杆和18cm高的踢脚板，用密目式安全立网全封闭。 |
|  |  | 通道口 | 设防护棚，防护棚应为不小于5cm厚的木板或两道相距50cm的竹笆。两侧应沿栏杆架用密目式安全网封闭。 |
|  |  | 预留洞口 | 用硬质材料全封闭，短边超过1.5m长的洞口，除封闭外四周还应设有防护栏杆。 |
|  |  | 电梯井口 | 设置定型化、工具化的防护门，在电梯井内每隔2层（不大于10m）设置一道水平防护。 |
|  |  | 楼梯边 | 设1.2m高的定型化、工具化的防护栏，18cm高的踢脚板。 |
|  |  | 垂直方向交叉作业 | 设置防护隔离棚或其它设施。 |
|  |  | 高处作业 | 有悬挂安全带的悬索或其它设施，有操作平台，有上下的梯子或其它形式的通道。 |
|  |  | 基坑、物料平台 | 设1.2m高标准化的防护栏，用密目式安全立网封闭，悬挂标识。 |
|  | 安全防护用品 | 安全帽、安全带、特种作业人员（电工、焊工、架子工等）防护服装、用品等。 |
| 其它 | 机械设备防护 | 中小型机械 | 设防护棚（同通道口防护并有防雨措施）。 |
|  |  | 垂直运输设备 | 1. 垂直运输设备检测、检验、日常维护、保养等。 2. 物料提升机、施工电梯等物料平台搭设、外侧用密目式安全立网全封闭，有安全通道、安全防护门、防护棚等。 |
|  | 专家论证审查 | 超过一定规模的危险性较大分部分项工程专家论证审查。 |
|  | 应急救援预案 | 救援器材准备及演练等。 |
|  | 非正常情况施工 | 其它特殊情况下的防护费用，如：城市主干道、人流密集、河边等处施工及文物、古建筑、古树保护等。 |

注：本表所列建设工程安全文明施工费，是依据现行律法规及标准规范确定的。如法律法规和标准规范修订，本表所列项目应按照修订后的法律法规和标准规范进行调整。

7、拟派项目总负责人、项目设计负责人、项目经理、项目施工专职安全员基本情况表

应附上述人员的相应注册证书，建造师安全生产考核合格证书（B类），项目施工专职安全员安全生产考核合格证书（C类），身份证、职称证（如有）等材料的复印件。项目经理注册建造师证书和安全生产考核合格证书（B类）、项目施工专职安全员安全生产考核合格证书（C类）只需附诚信库页面打印文件。

8、资格审查需要的其他材料

包括：近年完成的类似工程总承包项目情况表（如有）、近年完成的类似工程设计项目情况表（如有）、近年完成的类似施工项目情况表（如有）、正在实施和新承接的项目情况表（如有）、企业信誉实力一览表、企业近三年财务状况表、近三年发生的诉讼和仲裁情况（联合体投标的则联合体各方均须提供）等）。施工单位须提供已完成类似工程证明材料诚信库页面打印文件。

（项目名称）总承包招标

投  标  文  件

项目招标编号：

（正本/副本）

投标内容：              商务标

投标人：                                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字或盖章）

年         月         日

目 录

1、投标函

2、投标函附录

3、投标报价汇总一览表

4、主要材料设备清单

5、投标人认为应提交的其他投标资料

1、投标函（非联合体格式）

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了你方项目招标标号为（项目招标编号）的         （项目名称）工程总承包招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）       （¥       ）的投标总报价（其中勘察费报价为：   元，设计费报价为：         元，建筑安装工程费报价为：         元）进行本项目投标。项目建设工期       日历天（设计工期为    日历天，施工工期为    日历天），工程质量标准      。我方愿意按合同约定进行设计、实施和竣工承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        （¥       ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6．                                       （其他补充说明，有则填写）。

投标人：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人（同时是专职投标员）：           （签字或盖章）

邮政编码：          电话：          传真：

开户银行名称：

开户银行账号：

开户银行地址：

开户银行电话：

日期：         年        月        日

1、投标函（联合体格式）

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了方项目招标标号为（项目招标编号）的         （项目名称）工程总承包招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）       （¥       ）的投标总报价（其中勘察费报价为：     元，设计费报价为：         元，建筑安装工程费报价为：         元）进行本项目投标。项目建设工期       日历天（设计工期为    日历天，施工工期为    日历天），工程质量标准      。我方愿意按合同约定进行设计、实施和竣工承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        （¥       ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6．                                       （其他补充说明，有则填写）。

投标人：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）

邮政编码：       电话：         传真：

开户银行名称：

开户银行账号：

开户银行地址：

开户银行电话：

日期：   年  月        日

投标人：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）

邮政编码：       电话：         传真：

开户银行名称：

开户银行账号：

开户银行地址：

开户银行电话：

日期：   年  月        日

2、投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目总负责人 项目设计负责人 项目经理 项目施工专职安全员 | 3.2 3.3 3.4 3.6 | 姓名： 姓名： 姓名： 姓名： |  |
| 2 | 工期 | 1.1.38 | 工期（包括设计及施工工期）为 天（日历天） |  |
| 3 | 缺陷责任期 | 1.1.54 | 月 |  |
| …… | …… | …… | …… |  |

投 标  人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

投 标  人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

年        月        日

3、投标报价汇总一览表

项目投资估算表

| 序号 | 项目费用 工程名称 | 估算造价（万元） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 建筑安装工程费 | 勘察费 | 设计费 | 合计 |

4、主要材料设备清单

| 序号 | 名称 | 参考品牌 | 档次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、土建 |
| 1 | 商品砼 |  |  |  |
| … | … |  |  |  |

5、投标人认为应提交的其他投标资料

（项目名称）总承包招标

投  标  文  件

项目招标编号：

（正本/副本）

投标内容：              技术标

投标人：                                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字或盖章）

年         月         日

目 录

# 一、工程总承包工作大纲

1、概述

2、总体实施方案

3、项目实施要点

4、设计及施工的配合

5、项目管理要点

6、拟投入本项目管理人员配备情况（设计及施工）

# 二、施工组织设计

# 一、工程总承包工作大纲

1、概述

包含：项目简要介绍、项目范围、项目特点。

2、总体实施方案

树立明确目标，包括工期、投资、质量计划等。详细编制本项目实施步骤、总体管理、控制标准、控制计划及控制方法、组织形式、项目阶段划分、项目工作分解结构、项目分包和采购计划、项目沟通与协调程序。

3、项目实施要点

要求要点明确，包括勘察设计实施要点、采购实施要点、施工实施要点、试运行实施要点等。结合本项目特点，切合实际，先进可行，具有可操作性。

4、设计及施工的配合

要求详细编制本项目设计及施工的协调配合计划。

5、项目管理要点

要求管理目标明确，切合实际，先进可行，具有可操作性。包括：合同管理要点、资源管理要点、质量控制要点、进度控制要点、费用估算及控制要点、安全管理要点、职业健康管理要点、环境管理要点、沟通和协调管理要点、财务管理要点、风险管理要点、文件及信息管理要点、报告制度等。

6、拟投入本项目管理人员配备情况（设计及施工），见下附表。

6、拟投入本项目管理人员配备情况（设计及施工）

6.1总承包管理机构配备情况表

工程

| 岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | 承担完工工程情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 项目数 | 主要项目 名称 |
| 一旦我单位中标，将实行项目总负责人负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 |

6.2设计管理机构配备情况表

工程

| 岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | 承担完工工程情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 项目数 | 主要项目 名称 |
| 一旦我单位中标，将实行设计负责人负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 |

6.3施工管理机构配备情况表

工程

| 岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | 承担完工工程情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 项目数 | 主要项目 名称 |
| 一旦我单位中标，将实行项目经理负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 |

备注：

1、必须包含拟派项目总负责人、项目设计负责人、项目经理、项目施工专职安全员基本情况表（附其相应注册证书，建造师安全生产考核合格证书（B类），项目施工专职安全员安全生产考核合格证书（C类），身份证、职称证（如有）等材料的复印件）。项目经理注册建造师证书和安全生产考核合格证书（B类）、项目施工专职安全员安全生产考核合格证书（C类）只需附诚信库页面打印文件。

2、附各岗位人员资格证件或职称证复印件。

# 二、施工组织设计

1、投标人编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本工程的主要施工设备情况、拟配备本工程的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施及装配式技术在本项目中的应用分析（如有）。

2．施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一  拟投入本工程的主要施工设备表

附表二  拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

附表三  劳动力计划表

附表四  计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五  施工总平面图

附表六  临时用地表

附表一：拟投入本工程的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率 （KW） | 生产 能力 | 用于施 工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造年份 | 已使用 台时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表三：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |
| --- | --- |

附表四：计划开、竣工日期和施工进度计划（网络图或横道图）

1. 投标人应提交施工进度计划，说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的投标人还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。

2. 施工进度计划可采用网络图（或横道图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。

3. 施工进度计划应与施工组织设计相适应。

附表五：施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附表六：临时用地表

| 用途 | 面积（平方米） | 位置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |

（项目名称）总承包招标

投  标  文  件

项目招标编号：

（正本/副本）

投标内容：              设计标

投标人：                                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字或盖章）

年         月         日

目 录

1、设计说明书，包括设计依据、设计要求及主要技术经济指标、总平面设计说明、建筑设计说明、结构设计说明、电气设计说明、给水排水设计说明等内容；

2、设计图纸，包括总平面设计图纸、建筑设计图纸等内容；

（项目名称）总承包招标

投  标  文  件

项目招标编号：

（正本/副本）

投标内容：              资信业绩

投标人：                                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字或盖章）

年         月         日

目 录

（格式自拟）