- 采购需求

说明：

1. 本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定。

2. 小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例以第四章《评标办法及评标标准》的规定为准。

3. 根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品（专业定制除外），投标人必须在投标文件中提供所投产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则作无效投标处理。

4.招标文件中所要求提供的证明材料，如为外文文本的请提供中文翻译文本。

5.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6.本采购需求中技术要求所使用的标准或应用标准如与投标人所执行的标准不一致时，按最新标准或较高标准执行。

7.招标文件中标注“▲”的条款为实质性条款，必须满足，否则投标无效。未标注“▲”号的条款负偏离达3项以上（含3项）的，投标无效。

8.本采购项目标1至标50所属行业：工业；标51所属行业：软件和信息技术服务业。

| 分标号 |  | 采购内容 | 数量 |  | 最高限价（单价） | 功能目标要求及技术指标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标1 |  | 心肌标志物室间质评质控品 | 9103支 |  | 59.4元/支 | ▲1、检测项目：CK-MB、肌红蛋白(Myoglobin)、肌钙蛋白I (Troponin I)、超敏肌钙蛋白I、肌钙蛋白T(Troponin T)、超敏肌钙蛋白T、同型半胱氨酸共7项。 |  |
|  |  |  |  |  |  | ▲2、规格：不少于2ml/支。 |  |
|  |  |  |  |  |  | ▲3、有效期：在标注的温度下至少2年，并应保证采购方使用的效期不少于12个月。 |  |
|  |  |  |  |  |  | ▲4、浓度范围：可提供10个批号浓度，且10个批号的样本中任意两个批号之间的浓度不得相同。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 5、基质：添加剂和基质不影响临床主流检测系统检测结果。 |  |
| 标2 |  | 常规肿瘤标志物室间质评质控品 | 11651支 |  | 49.5元/支 | ▲1、检测项目：AFP、CEA、CA125、CA15-3、CA19-9、tPSA、fPSA、铁蛋白(Ferr)、β2-MG。 |  |
|  |  |  |  |  |  | ▲2、规格：不少于2ml/支。 |  |
|  |  |  |  |  |  | ▲3、有效期：在标注的温度下至少2年，并应保证采购方使用的效期不少于12个月。 |  |
|  |  |  |  |  |  | ▲4、浓度范围：可提供10个批号浓度，且10个批号的样本中任意两个批号之间的浓度不得相同。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 5、基质：添加剂和基质不影响临床主流检测系统检测结果。 |  |
| 标3 |  | 特殊肿瘤标志物室间质评质控品 | 3641支 |  | 70元/支 | ▲1、检测项目：糖类抗原CA50、CA72-4 和CA242、细胞角蛋白19片段（Cyfra21-1）、鳞状细胞癌抗原（SCCA）、神经元特异性烯醇化酶（NSE）、胃蛋白酶原Ⅰ（PGI）、胃蛋白酶原Ⅱ（PGII）、胃泌素释放肽前体（proGRP）、人附睾蛋白4（HE4）、甲状腺球蛋白（TG）共11项。 |  |
|  |  |  |  |  |  | ▲2、规格：不少于2ml/支。 |  |
|  |  |  |  |  |  | ▲3、有效期：在标注的温度下至少1年，并应保证采购方使用的效期不少于4个月。 |  |
|  |  |  |  |  |  | ▲4、浓度范围：可提供10个批号浓度，且10个批号的样本中任意两个批号之间的浓度不得相同。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 5、基质：添加剂和基质不影响临床主流检测系统检测结果。 |  |
| 标4 |  | 肝纤维化标志物室间质评质控品 | 1456支 |  | 55元/支 | ▲1、检测项目：血清Ⅲ型前胶原、Ⅳ型胶原、透明质酸酶、层粘连蛋白共4项。 |  |
|  |  |  |  |  |  | ▲2、规格：不少于1ml/支。 |  |
|  |  |  |  |  |  | ▲3、有效期：在标注的温度下至少1年，并应保证采购方使用的效期不少于4个月。 |  |
|  |  |  |  |  |  | ▲4、浓度范围：可提供10个批号浓度，且10个批号的样本中任意两个批号之间的浓度不得相同。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 5、基质：添加剂和基质不影响临床主流检测系统检测结果。 |  |
| 标5 |  | 自身抗体室间质评质控品 | 3095支 |  | 58.5元/支 | ▲1、检测项目：ENA抗体谱、CENP B、dsDNA、ssDNA和ANA.。 |  |
|  |  |  |  |  |  | ▲2、规格：不少于1ml/支。 |  |
|  |  |  |  |  |  | ▲3、有效期：在标注的温度下至少1年，并应保证采购方使用的效期不少于4个月。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 4、浓度范围：每项目阴阳性设计按广西临床检验中心要求。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 5、适用范围：适合荧光显微镜法/膜条法/ELISA法评价。 |  |
| 标6 |  | 细菌性阴道病唾液酸酶室间质评质控品 | 3277支 |  | 25元/支 | ▲1、检测项目：细菌性阴道病唾液酸酶。 |  |
|  |  |  |  |  |  | ▲2、规格：不少于2ml/支。 |  |
|  |  |  |  |  |  | ▲3、有效期：在标注的温度下至少1年，并应保证采购方使用的效期不少于4个月。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 4、浓度范围：每项目阴阳性设计按广西临床检验中心要求。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 5、基质：添加剂和基质不影响临床主流检测系统检测结果。 |  |
| 标7 |  | 甲肝病毒IgM室间质评质控品 | 6190支 |  | 10元/支 | ▲1、检测项目：甲型肝炎病毒IgM。 |  |
|  |  |  |  |  |  | ▲2、规格：不少于0.5ml/支。 |  |
|  |  |  |  |  |  | ▲3、有效期：在标注的温度下至少1年，并应保证采购方使用的效期不少于4个月。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 4、浓度范围：每项目设定值按广西临床检验中心要求。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 5、基质：添加剂和基质不影响临床主流检测系统检测结果。 |  |
| 标8 |  | TORCH-IgG室间质评质控品 | 6554支 |  | 20元/支 | ▲1、检测项目：巨细胞病毒、单纯疱疹病毒Ⅰ、单纯疱疹病毒Ⅱ、弓形体、风疹病毒IgG抗体。 |  |
|  |  |  |  |  |  | ▲2、规格：不少于0.25ml/支。 |  |
|  |  |  |  |  |  | ▲3、有效期：在标注的温度下至少1年，并应保证采购方使用的效期不少于4个月。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 4、浓度范围：每项目阴阳性设计按广西临床检验中心要求，避免模棱两可的弱阳。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 5、基质：添加剂和基质不影响临床主流检测系统检测结果。 |  |
| 标9 |  | TORCH-IgM室间质评质控品 | 9831支 |  | 45元/支 | ▲1、检测项目：巨细胞病毒、单纯疱疹病毒Ⅰ、单纯疱疹病毒Ⅱ、弓形体、风疹病毒IgM抗体。 |  |
|  |  |  |  |  |  | ▲2、规格：不少于0.25ml/支。 |  |
|  |  |  |  |  |  | ▲3、有效期：在标注的温度下至少1年，并应保证采购方使用的效期不少于4个月。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 4、浓度范围：每项目阴阳性设计按广西临床检验中心要求，避免模棱两可的弱阳。Trinity/ virion-serion/ROCHE/雅培/贝尔/安图试剂正常检测阴阳性结果与设计一致，阳性S/CO不低于2.0。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 5、基质：添加剂和基质不影响临床主流检测系统检测结果。 |  |
| 标10 |  | 血栓弹力图室间质评质控品 | 1638支 |  | 60元/支 | ▲1、检测项目：适合评价R时间（min）、K值（min）、α角或Angle（deg）、MA值（mm）、LY30（%）和EPL（%）。 |  |
|  |  |  |  |  |  | ▲2、规格：不少于1ml/支。 |  |
|  |  |  |  |  |  | ▲3、有效期：在标注的温度下至少1年，并应保证采购方使用的效期不少于4个月。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 4、浓度范围：每项目阴阳性设计按广西临床检验中心要求，不要极低值。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 5、基质：添加剂和基质不影响临床主流检测系统检测结果。 |  |
| 标11 |  | 抗缪勒管激素室间质评质控品 | 3168支 |  | 79元/支 | ▲1、检测项目：抗缪勒管激素。 |  |
|  |  |  |  |  |  | ▲2、规格：不少于0.5ml/支。 |  |
|  |  |  |  |  |  | ▲3、有效期：在标注的温度下至少1年，并应保证采购方使用的效期不少于4个月。 |  |
|  |  |  |  |  |  | ▲4、浓度范围：每评价项目浓度值符合室间质量评价对临床正常值病理值考核的要求，不要极低值。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 5、基质：添加剂和基质不影响临床主流检测系统检测结果。 |  |
| 标12 |  | 血清淀粉样蛋白A室间质评质控品 | 2913支 |  | 56元/支 | ▲1、检测项目：血清淀粉样蛋白A。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2、规格：不少于0.5ml/支。 |  |
|  |  |  |  |  |  | ▲3、有效期：在标注的温度下至少1年，并应保证采购方使用的效期不少于4个月。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 4、浓度范围：每评价项目浓度值符合室间质量评价对临床正常值病理值考核的要求，不要极低值。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 5、基质：添加剂和基质不影响临床主流检测系统检测结果。 |  |
| 标13 |  | 胱抑制素C室间质评质控品 | 5352支 |  | 63元/支 | ▲1、检测项目：半胱氨酸蛋白酶抑制剂 C。 |  |
|  |  |  |  |  |  | ▲2、规格：不少于1ml/支。 |  |
|  |  |  |  |  |  | ▲3、有效期：在标注的温度下至少1年，并应保证采购方使用的效期不少于4个月。 |  |
|  |  |  |  |  |  | ▲4、浓度范围：每评价项目浓度值符合室间质量评价对临床正常值病理值考核的要求，不要极低值。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 5、基质：添加剂和基质不影响临床主流检测系统检测结果。 |  |
| 标14 |  | 全血五元素室间质评质控品 | 3641支 |  | 33元/支 | ▲1、检测项目：铜（Cu）、锌（Zn）、钙（Ca）、镁（Mg）和铁（Fe）5项。 |  |
|  |  |  |  |  |  | ▲2、规格：不少于0.5ml/支。 |  |
|  |  |  |  |  |  | ▲3、有效期：在标注的温度下至少3个月，并应保证采购方使用的效期不少于1个月。 |  |
|  |  |  |  |  |  | ▲4、浓度范围：每评价项目浓度值符合室间质量评价对临床正常值病理值考核的要求，每次考虑二个以上线性浓度和至少一个正常浓度。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 5、基质：人全血制品，添加剂和基质不影响临床主流检测系统检测结果。 |  |
| 标15 |  | 特殊蛋白室间质评质控品 | 6736支 |  | 54元/支 | ▲1、检测项目：IgG、IgA、IgM、IgE、C3、C4、CRP、RF、ASO、转铁蛋白(TRF) 、前白蛋白(PA)、视黄醇结合蛋白（RBP）。 |  |
|  |  |  |  |  |  | ▲2、规格：不少于1ml/支。 |  |
|  |  |  |  |  |  | ▲3、有效期：在标注的温度下至少2年，并应保证采购方使用的效期不少于12个月。 |  |
|  |  |  |  |  |  | ▲4、浓度范围：可提供10个批号浓度，且10个批号的样本中任意两个批号之间的浓度不得相同。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 5、基质：添加剂和基质不影响临床主流检测系统检测结果。 |  |
| 标16 |  | 中孕期母血清产前筛查室间质评质控品 | 8738支 |  | 40元/支 | ▲1、检测项目：AFP、β-HCG、Free β-HCG、游离雌三醇（uE3）共4项。 |  |
|  |  |  |  |  |  | ▲2、规格：不少于1ml/支。 |  |
|  |  |  |  |  |  | ▲3、有效期：在标注的温度下至少1年，并应保证采购方使用的效期不少于4个月。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 4、浓度范围：按广西临检中心要求配制，可模拟各类异常MOM值。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 5、基质：添加剂和基质不影响临床主流检测系统检测结果。 |  |
| 标17 |  | 感染性疾病血清学标志物A（乙肝二对半）室间质评质控品 | 18387支 |  | 4.75元/支 | ▲1、检测项目：HBsAg、HBsAb、HBeAg、HBeAb、HBcAb共5项。 |  |
|  |  |  |  |  |  | ▲2、规格：不少于1ml/支。 |  |
|  |  |  |  |  |  | ▲3、有效期：在标注的温度下至少1年，并应保证采购方使用的效期不少于4个月。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 4、浓度范围：每项按广西临检中心要求制备正常值病理值，弱阳S/CO在3-4间。适合雅培等化学发光法评价。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 5、基质：人血清基质，添加剂和基质不影响临床主流检测系统检测结果。 |  |
| 标18 |  | 感染性疾病血清标志物系列B室间质评质控品 | 17331支 |  | 20元/支（100元/套） | ▲1、检测项目：抗HCV、梅毒抗体（特异和非特异）、抗HIV共3项。 |  |
|  |  |  |  |  |  | ▲2、规格：不少于1ml/支，每套不少于5支。 |  |
|  |  |  |  |  |  | ▲3、有效期：在标注的温度下至少1年，并应保证采购方使用的效期不少于4个月。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 4、浓度范围：设定值按广西临检中心要求配制。RPR/TRUST阳性滴度不低于1:4，TPPA1:80以上。适合雅培等化学发光法评价。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 5、基质：人血清基质，添加剂和基质不影响临床主流检测系统检测结果。 |  |
| 标19 |  | D二聚体和FDP室间质评质控品 | 10377支 |  | 45元/支 | ▲1、检测项目：D二聚体和FDP。 |  |
|  |  |  |  |  |  | ▲2、规格：不少于0.5ml/支。 |  |
|  |  |  |  |  |  | ▲3、有效期：在标注的温度下至少1年，并应保证采购方使用的效期不少于3个月。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 4、浓度范围：每评价项目浓度值符合室间质量评价对临床正常值病理值考核的要求，不要极低值。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 5、基质：人血清基质，添加剂和基质不影响临床主流检测系统（包括基蛋/万孚/武汉明德/罗氏等POCT）检测结果。 |  |
| 标20 |  | C反应蛋白室间质评质控品 | 11651支 |  | 50元/支 | ▲1、检测项目：C反应蛋白。 |  |
|  |  |  |  |  |  | ▲2、规格：不少于0.5ml/支。 |  |
|  |  |  |  |  |  | ▲3、有效期：在标注的温度下至少1年，并应保证采购方使用的效期不少于3个月。 |  |
|  |  |  |  |  |  | ▲4、浓度范围：每评价项目浓度值符合室间质量评价对临床正常值病理值考核的要求，适合POCT。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 5、基质：人血清基质，添加剂和基质不影响临床主流检测系统检测结果。 |  |
| 标21 |  | 降钙素原室间质评质控品 | 8411支 |  | 54元/支 | ▲1、检测项目：降钙素原。 |  |
|  |  |  |  |  |  | ▲2、规格：不少于0.5ml/支。 |  |
|  |  |  |  |  |  | ▲3、有效期：在标注的温度下至少1年，并应保证采购方使用的效期不少于3个月。 |  |
|  |  |  |  |  |  | ▲4、浓度范围：可提供5个批号浓度，且5个批号的样本中任意两个批号之间的浓度不得相同，适合POCT。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 5、基质：添加剂和基质不影响临床主流检测系统检测结果。 |  |
| 标22 |  | 粪便隐血室间质评质控品 | 12780支 |  | 5.6元/支 | 1、检测项目：粪便隐血。 |  |
|  |  |  |  |  |  | ▲2、规格：独立包装，各标本外观须相同。 |  |
|  |  |  |  |  |  | ▲3、有效期：在标注的温度下至少1年，并应保证采购方使用的效期不少于3个月。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 4、浓度范围：每评价项目浓度值符合室间质量评价对临床正常值病理值考核的要求，适于化学法和免疫法粪便隐血检测。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 5、基质：添加剂和基质不影响临床主流检测系统检测结果。 |  |
| 标23 |  | 凝血室间质评质控品 | 16931支 |  | 24元/支 | ▲1、检测项目：PT、APTT、Fib项目。 |  |
|  |  |  |  |  |  | ▲2、规格：不少于1ml/支。 |  |
|  |  |  |  |  |  | ▲3、有效期：在标注的温度下至少2年，并应保证采购方使用的效期不少于12个月。 |  |
|  |  |  |  |  |  | ▲4、浓度范围：可提供10个批号浓度，且10个批号的样本中任意两个批号之间的浓度不得相同。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 5、基质：人血浆基质，添加剂和基质不影响临床主流检测系统检测结果。 |  |
| 标24 |  | 脂类室间质评质控品 | 11651支 |  | 30元/支 | ▲1、检测项目：胆固醇、TG、HDL-C、LDL-C、Lp(a)、ApoA1、ApoB。 |  |
|  |  |  |  |  |  | ▲2、规格：不少于1ml/支。 |  |
|  |  |  |  |  |  | ▲3、有效期：在标注的温度下至少2年，并应保证采购方使用的效期不少于12个月。 |  |
|  |  |  |  |  |  | ▲4、浓度范围：可提供10个批号浓度，且10个批号的样本中任意两个批号之间的浓度不得相同。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 5、基质：人血清基质，添加剂和基质不影响临床主流检测系统检测结果。 |  |
| 标25 |  | 临床微生物检验室间质评质控品 | 10705支 |  | 15.5元/支 | 1、检测项目：细菌鉴定与药敏。 |  |
|  |  |  |  |  |  | ▲2、规格：冻干粉。 |  |
|  |  |  |  |  |  | ▲3、有效期：在标注的温度下至少1年，并应保证采购方使用的效期不少于4个月。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 4、浓度范围：菌株设计按广西临床检验中心要求。 |  |
| 标26 |  | BNP/ NT-pro BNP室间质评质控品 | 5862支 |  | 45元/支 | ▲1、检测项目：脑钠肽(BNP)、N末端前脑钠肽（NT-pro BNP）2项。 |  |
|  |  |  |  |  |  | ▲2、规格：不少于1ml/支。 |  |
|  |  |  |  |  |  | ▲3、有效期：在标注的温度下至少2年，并应保证采购方使用的效期不少于12个月。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 4、浓度范围：可提供5个批号浓度，且5个批号的样本中任意两个批号之间的浓度不得相同。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 5、基质：添加剂和基质不影响临床主流检测系统检测结果。 |  |
| 标27 |  | 尿液化学分析质评品 | 21664支 |  | 10元/支 | ▲1、检测项目：葡萄糖、蛋白、胆红素、酮体、隐血、亚硝酸盐、尿胆原、白细胞、PH 、比重。 |  |
|  |  |  |  |  |  | ▲2、规格：不少于8ml/支。 |  |
|  |  |  |  |  |  | ▲3、有效期：在标注的温度下至少1年，并应保证采购方使用的效期不少于4个月。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 4、浓度范围：每评价项目浓度值符合室间质量评价对临床正常值病理值考核的要求。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 5、基质：添加剂和基质不影响临床主流检测系统检测结果。 |  |
| 标28 |  | 血液粘度室间质评质控品 | 8192支 |  | 35元/支 | ▲1、检测项目：血液粘度高中低三个切变率。 |  |
|  |  |  |  |  |  | ▲2、规格：不少于10ml/支。 |  |
|  |  |  |  |  |  | ▲3、有效期：在标注的温度下至少1年，并应保证采购方使用的效期不少于4个月。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 4、浓度范围：每评价项目浓度值符合室间质量评价对临床正常值病理值考核的要求。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 5、基质：添加剂和基质不影响临床主流检测系统检测结果。 |  |
| 标29 |  | 血型室间质评质控品 | 10377 |  | 40元/支，（200元/套） | ▲1、检测项目：含 ABO正定型、ABO反定型、Rh(D)血型。 |  |
|  |  |  |  |  |  | ▲2、规格：不少于2ml/支，每套不少于5支。 |  |
|  |  |  |  |  |  | ▲3、有效期：在标注的温度下至少2个月，并应保证采购方使用的效期不少于1个月。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 4、浓度范围：每评价项目浓度值符合室间质量评价对临床正常值病理值考核的要求。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 5、基质：添加剂和基质不影响临床主流检测系统检测结果，全自动血型分析仪适用。 |  |
| 标30 |  | HPV16/18室间质评质控品 | 2185支 |  | 30.9元/支 | 1、检测项目：HPV16/18-DNA。 |  |
|  |  |  |  |  |  | ▲2、规格：不少于0.5ml/支。 |  |
|  |  |  |  |  |  | ▲3、有效期：在标注的温度下至少1年，并应保证采购方使用的效期不少于4个月。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 4、浓度范围：每评价阴阳性设定符合广西临床检验中心要求。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 5、基质：添加剂和基质不影响临床主流检测系统检测结果。 |  |
| 标31 |  | HPV6/11室间质评质控品 | 1821支 |  | 32.5元/支 | 1、检测项目：HPV6/11-DNA。 |  |
|  |  |  |  |  |  | ▲2、规格：不少于0.5ml/支。 |  |
|  |  |  |  |  |  | ▲3、有效期：在标注的温度下至少1年，并应保证采购方使用的效期不少于4个月。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 4、浓度范围：每评价阴阳性设定符合广西临床检验中心要求。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 5、基质：添加剂和基质不影响临床主流检测系统检测结果。 |  |
| 标32 |  | 人乳头瘤病毒基因分型室间质评质控品 | 3386支 |  | 30元/支 | 1、检测项目：人乳头瘤病毒基因分型。 |  |
|  |  |  |  |  |  | ▲2、规格：不少于0.1ml/支。 |  |
|  |  |  |  |  |  | ▲3、有效期：在标注的温度下至少1年，并应保证采购方使用的效期不少于4个月。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 4、浓度范围：按广西临床检验中心要求选取型别和浓度制备。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 5、基质：添加剂和基质不影响临床主流检测系统检测结果。 |  |
| 标33 |  | 输血相容性室间质评质控品 | 1092套 |  | 300元/套 | ▲1、检测项目：ABO正定型、ABO反定型、Rh(D)血型、抗体筛检、交叉配血。 |  |
|  |  |  |  |  |  | ▲2、规格：每套不少于32支,每支装量≥1.5ml，交叉配血模拟患者2支试剂≥2.5ml/支。 |  |
|  |  |  |  |  |  | ▲3、有效期：在标注的温度下至少3个月，并应保证采购方使用的效期不少于1个月。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 4、浓度范围：按广西临床检验中心要求定制。。提供强生、伯乐、戴安娜、长春博迅等国内主要血型卡及配血卡，凝聚胺方法与质控品反应的情况。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 5、基质：添加剂和基质不影响临床主流检测系统检测结果。 |  |
| 标34 |  | EB病毒抗体室间质评质控品 | 5097支 |  | 35元/支 | 1、检测项目：EB病毒VCA-IgA和EA-IgA。 |  |
|  |  |  |  |  |  | ▲2、规格：不少于0.5ml/支。 |  |
|  |  |  |  |  |  | ▲3、有效期：在标注的温度下至少1年，并应保证采购方使用的效期不少于4个月。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 4、浓度范围：每评价阴阳性设定符合广西临床检验中心要求。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 5、基质：添加剂和基质不影响临床主流检测系统检测结果。 |  |
| 标35 |  | POCT血糖室间质评质控品 | 5462支 |  | 90元/支 | 1、检测项目：血糖。 |  |
|  |  |  |  |  |  | ▲2、规格：不少于4ml/支。 |  |
|  |  |  |  |  |  | ▲3、有效期：在标注的温度下至少1年，并应保证采购方使用的效期不少于4个月。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 4、浓度范围：每评价项目浓度值符合室间质量评价对临床正常值病理值考核的要求。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 5、基质：添加剂和基质不影响临床主流检测系统检测结果。 |  |
| 标36 |  | 血细胞计数室间质评质控品 | 24722支 |  | 50元/支 | ▲1、检测项目：WBC、RBC、Hb、PLT、HCT、MCV、MCH、MCHC项目。 |  |
|  |  |  |  |  |  | ▲2、规格：不少于2ml/支。 |  |
|  |  |  |  |  |  | ▲3、有效期：在标注的温度下至少3个月，并应保证采购方使用的效期不少于1个月。 |  |
|  |  |  |  |  |  | ▲4、浓度范围：每评价项目浓度值符合室间质量评价对临床正常值病理值考核的要求。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 5、基质：添加剂和基质不影响临床主流检测系统检测结果。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 6、到货要求：每年4月底和9月底各到货一批。 |  |
| 标37 |  | 耳聋基因室间质评质控品 | 947支 |  | 50元/支 | 1、检测项目：耳聋基因。 |  |
|  |  |  |  |  |  | ▲2、规格：不少于0.5ml/支。 |  |
|  |  |  |  |  |  | ▲3、有效期：在标注的温度下至少1年，并应保证采购方使用的效期不少于4个月。 |  |
|  |  |  |  |  |  | ▲4、浓度范围：包含目前有证试剂盒检测的常见遗传性耳聋和易感基因突变型，野生型。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 5、基质：添加剂和基质不影响临床主流检测系统检测结果。 |  |
| 标38 |  | HBV-DNA室间质评质控品 | 4296支 |  | 18元/支 | 1、检测项目：HBV-DNA。 |  |
|  |  |  |  |  |  | ▲2、规格：不少于0.5ml/支。 |  |
|  |  |  |  |  |  | ▲3、有效期：在标注的温度下至少1年，并应保证采购方使用的效期不少于4个月。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 4、浓度范围：设定值按广西临床检验中心要求。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 5、基质：添加剂和基质不影响临床主流检测系统检测结果。 |  |
| 标39 |  | UU-DNA室间质评质控品 | 4296支 |  | 10.5元/支 | 1、检测项目：UU-DNA。 |  |
|  |  |  |  |  |  | ▲2、规格：不少于0.5ml/支。 |  |
|  |  |  |  |  |  | ▲3、有效期：在标注的温度下至少1年，并应保证采购方使用的效期不少于4个月。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 4、浓度范围：设定值按广西临床检验中心要求。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 5、基质：灭活真实病毒培养物,添加剂和基质不影响临床主流检测系统检测结果。 |  |
| 标40 |  | NG-DNA室间质评质控品 | 4296支 |  | 10.5元/支 | 1、检测项目：NG-DNA。 |  |
|  |  |  |  |  |  | ▲2、规格：不少于0.5ml/支。 |  |
|  |  |  |  |  |  | ▲3、有效期：在标注的温度下至少1年，并应保证采购方使用的效期不少于4个月。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 4、浓度范围：设定值按广西临床检验中心要求。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 5、基质：灭活真实病毒培养物,添加剂和基质不影响临床主流检测系统检测结果。 |  |
| 标41 |  | CT-DNA室间质评质控品 | 4296支 |  | 10.5元/支 | 1、检测项目：CT-DNA。 |  |
|  |  |  |  |  |  | ▲2、规格：不少于0.5ml/支。 |  |
|  |  |  |  |  |  | ▲3、有效期：在标注的温度下至少1年，并应保证采购方使用的效期不少于4个月。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 4、浓度范围：设定值按广西临床检验中心要求。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 5、基质：灭活真实病毒培养物,添加剂和基质不影响临床主流检测系统检测结果。 |  |
| 标42 |  | HSVⅡ-DNA室间质评质控品 | 4296支 |  | 10.5元/支 | 1、检测项目：HSVⅡ-DNA。 |  |
|  |  |  |  |  |  | ▲2、规格：不少于0.5ml/支。 |  |
|  |  |  |  |  |  | ▲3、有效期：在标注的温度下至少1年，并应保证采购方使用的效期不少于4个月。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 4、浓度范围：设定值按广西临床检验中心要求。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 5、基质：灭活真实病毒培养物,添加剂和基质不影响临床主流检测系统检测结果。 |  |
| 标43 |  | HCV-RNA室间质评质控品 | 2549支 |  | 16.3元/支 | 1、检测项目：HCV-RNA。 |  |
|  |  |  |  |  |  | ▲2、规格：不少于0.5ml/支。 |  |
|  |  |  |  |  |  | ▲3、有效期：在标注的温度下至少1年，并应保证采购方使用的效期不少于4个月。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 4、浓度范围：设定值按广西临床检验中心要求。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 5、基质：添加剂和基质不影响临床主流检测系统检测结果。 |  |
| 标44 |  | 人结核菌DNA | 2549支 |  | 20元/支 | 1、检测项目：人结核菌DNA。 |  |
|  |  |  |  |  |  | ▲2、规格：不少于0.5ml/支。 |  |
|  |  |  |  |  |  | ▲3、有效期：在标注的温度下至少1年，并应保证采购方使用的效期不少于4个月。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 4、浓度范围：设定值按广西临床检验中心要求。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 5、基质：添加剂和基质不影响临床主流检测系统检测结果。 |  |
| 标45 |  | 巨细胞病毒DNA室间质评质控品 | 2549支 |  | 16.3元/支 | 1、检测项目：巨细胞病毒DNA。 |  |
|  |  |  |  |  |  | ▲2、规格：不少于0.5ml/支。 |  |
|  |  |  |  |  |  | ▲3、有效期：在标注的温度下至少1年，并应保证采购方使用的效期不少于4个月。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 4、浓度范围：设定值按广西临床检验中心要求。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 5、基质：灭活真实病毒培养物,添加剂和基质不影响临床主流检测系统检测结果。 |  |
| 标46 |  | 抗环瓜氨酸肽抗体室间质评质控品（2020自制，2021-2023拟采购） | 2403支 |  | 63元/支 | 1、检测项目：抗环瓜氨酸肽抗体。 |  |
|  |  |  |  |  |  | ▲2、规格：不少于0.5ml/支。 |  |
|  |  |  |  |  |  | ▲3、有效期：在标注的温度下至少1年，并应保证采购方使用的效期不少于4个月。 |  |
|  |  |  |  |  |  | ▲4、浓度范围：每评价项目浓度值符合室间质量评价对临床正常值病理值考核的要求。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 5、基质：添加剂和基质不影响临床主流检测系统检测结果。 |  |
| 标47 |  | G6PD室间质评质控品（2020自制，2021-2023拟采购） | 10741支 |  | 54元/支 | 1、检测项目：葡萄糖6-磷酸脱氢酶（G6PD）。 |  |
|  |  |  |  |  |  | ▲2、规格：不少于0.25ml/支。 |  |
|  |  |  |  |  |  | ▲3、有效期：在标注的温度下至少1年，并应保证采购方使用的效期不少于4个月。 |  |
|  |  |  |  |  |  | ▲4、浓度范围：每评价项目浓度值符合室间质量评价对临床正常值病理值考核的要求。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 5、基质：添加剂和基质不影响临床主流检测系统检测结果，适用于速率法和比比值法。 |  |
| 标48 |  | EB病毒核酸室间质评质控品（2020自制，2021-2023拟采购） | 1324支 |  | 40元/支 | 1、检测项目：EB病毒-DNA。 |  |
|  |  |  |  |  |  | ▲2、规格：不少于0.5ml/支。 |  |
|  |  |  |  |  |  | ▲3、有效期：在标注的温度下至少1年，并应保证采购方使用的效期不少于4个月。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 4、浓度范围：设定值按广西临床检验中心要求。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 5、基质：灭活真实病毒培养物,添加剂和基质不影响临床主流检测系统检测结果。 |  |
| 标49 |  | 地贫基因分析室间质评质控品 | 5097支 |  | 54元/支 | ▲1、检测项目：地贫基因分析（包含α地贫和β地贫） |  |
|  |  |  |  |  |  | ▲2、规格：不少于0.5ml/支。 |  |
|  |  |  |  |  |  | ▲3、有效期：在标注的温度下至少1年，并应保证采购方使用的效期不少于4个月。 |  |
|  |  |  |  |  |  | ▲4、浓度范围：包含目前有证试剂盒检测的常见地贫基因型。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 5、基质：添加剂和基质不影响临床主流检测系统检测结果。 |  |
| 标50 |  | 革兰染色涂片室间质评质控品（2021起拟新增项目） | 7944片 |  | 5.6元/支 | 1、检测项目：革兰染色涂片。 |  |
|  |  |  |  |  |  | ▲2、规格：玻片涂片。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3、有效期：在标注的温度下至少1年，并应保证采购方使用的效期不少于4个月。 |  |
|  |  |  |  |  |  | ▲4、浓度范围：包含不同的菌株。 |  |
| ▲三、商务最低要求表 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 质保期 |  |  | - 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质控品有效期按“功能目标要求及技术指标”要求，自该批次验收合格并能正常使用之日算起。 |  |  |  |
|  | 供货期限、交货时间及地点 |  |  | 1、供货期限：自合同签订之日起三年。 2、交货时间：合同签订之日起，按采购单位要求分批交货，按通知日期5天内交货 3、交货地点：南宁市内广西壮族自治区人民医院指定地点。 |  |  |  |
|  | 服务标准、服务效率、售后服务要求 |  |  | 1、负责送货上门及费用，送至用户指定地点（确切的楼层及房间号），负责安排厂商授权的技术人员现场安装、调试及相关费用，并在用户实验室或工作场所培训技术操作人员。所需工具、器材、费用由中标供应商自理； 2、各项性能指标达到技术要求的，由供需双方共同签字认可，现场验收；提供全套说明书并包括简易的操作说明和注意事项； 3、质量保证必须按照响应文件和合同约定的品牌、规格供货，并且对于所提供产品保证均为代理厂家原装正品，如出现以次充好等违约现象，用户将取消其供货资格； 4、提供货物须符合国家有关标准。若所供货物出现质量问题，采购人有权要求成交供应商在3个工作日整改，并发出书面警告通知，所供货物再次出现质量问题，采购人有权取消定点供应商资格； 5、安排回访，解决用户在工作中的实际困难。交流产品的使用心得，了解其所提供产品的的质量情况并及时反馈给厂家； 6、及时提供相关技术、售后和咨询服务，如产品在使用过程中出现任何问题，供货方将会随时作出电话回应，并在24小时直接到用户了解情况，积极主动帮助用户在最短时间内解决问题； 7、保质期内涉及产品质量问题供货方无条件退换。 8、批号与包装：按广西临床检验中心各室间质评专业要求提供连续性批号标识，内外标签要求防水、不易脱落和字迹清晰，且不得体现供应商的标识。内外标签格式和内容待中标后由广西临床检验中心另行通知。 9、浓度要求：承诺能提供高、低值病理和正常浓度范围样本供采购人选择。 |  |  |  |
|  | 付款方式 |  |  | 本项目无预付款，按合同进度支付合同款，中标人应根据采购人的使用计划安排供货；中标人按每批供货的实际验收合格数量计算结算金额并开具全额发票给采购人，采购人收到发票后三十个工作日内支付该批次货款。 |  |  |  |
|  | 投标报价要求 |  |  | - 1、本项目所提供数量为预估三年总数量，投标人须按照预估三年总数量进行报价，中标供应商按采购人具体需求的实际供货情况进行最终结算，所列货物的单价报价为结算时的供货单价。 - 2、本项目报价包含本项目所有货物及服务内容、所涉及的设备、备品备件、工具、材料、实施、调试、验收、培训等各种费用和售后服务、税金、招标代理服务费及其它所有成本费用的总和。 |  |  |  |
|  | 保密要求 |  |  | 服务期内不得将本次采购室间质评质控品的预期值泄露给广西各临床实验室。 |  |  |  |
|  | 四、投标人的资信要求表 |  |  |  |  |  |  |
|  | 政策性加分条件 |  |  | 符合节能环保等国家政策要求。 |  |  |  |
|  | 质量管理、企业信用要求 |  |  | 见本招标文件 “评标办法及评分标准”。 |  |  |  |
|  | 能力或业绩要求 |  |  | 见本招标文件 “评标办法及评分标准”。 |  |  |  |
|  | 五、采购人对项目的特殊要求及说明 |  |  |  |  |  |  |
|  | 采购人的特殊要求及说明 |  |  | 本项目不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效标处理。 |  |  |  |
|  | 核心产品 |  |  | 本项目各分标核心产品为各分标采购货物 |  |  |  |
|  | 参考品牌及型号规格 |  |  | 无 |  |  |  |
|  | 为落实政府采购政策需满足的要求 |  |  | 详见《采购需求》及《评标办法及评分标准》 |  |  |  |
|  | 规范标准 |  |  | 执行现行的强制执行的国家、行业、地方标准 |  |  |  |
|  | 验收标准、验收方法及方案 |  |  | 1.采购人对中标供应商提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场签收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，不合格的不予签收。 2. 中标供应商在交付质控品时需提供该批质控品瓶间均匀性、稳定性等性能检测报告，否则不予验收。 3.中标供应商交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。中标供应商不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。 4. 中标供应商需负责安装、调试，并培训采购人的使用操作人员，直到设备运行符合技术要求，采购人方可验收。 5.采购人组织验收，中标供应商必须到场配合，验收合格后双方签署验收合格凭证。 6.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。 7.验收产生的费用中标供应商负责。 |  |  |  |
|  | 其他技术及服务要求 |  |  | 无 |  |  |  |
|  | 六、其他 |  |  |  |  |  |  |
|  | ▲采购预算价及最高限价 |  |  | 详见《第一章公开招标公告》，投标报价超采购预算及最高限价（含单价最高限价）的投标无效。 |  |  |  |
|  | ▲其它证明材料 |  |  | 承诺提供质控品均匀性和稳定性检测报告，投标文件中应提供技术服务承诺书（格式附后）承诺提供质控品均匀性和稳定性检测报告并加盖投标单位公章。 |  |  |  |

标51：

| 分标号 | 采购内容 |  | 数量 | 最高限价（单价） | 功能目标要求及技术指标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标51 | 室间质评分析软件服务 |  | 3年 | 4万/年 | ▲1）支持广西临床检验中心全部室间质评项目的数据分析与评价 |  |
|  |  |  |  |  | ▲2）具有收集各参评单位提交室内质控常规CV数据功能，并可以反馈统计结果 |  |
|  |  |  |  |  | ▲3）可与IQC管理系统兼容进行质控数据交互管理 |  |
|  |  |  |  |  | ▲4）定期进行数据备份和巡检，保证数据安全性 |  |
|  |  |  |  |  | 5）可以按照国家卫健委相关质量管理要求进行全国省级EQA软件的同步升级服务 |  |
|  |  |  |  |  | 6）协助中心开展绩效考核工作，根据实验室开展检测项目计算实验室的参加率和合格率，生成绩效考核数据报告。 |  |
|  |  |  |  |  | ▲7）定期提供系统软件培训和指导，远程技术支持。 |  |
|  |  |  |  |  | ▲8）提供相关系统的操作说明和指导手册。 |  |
| ▲二、商务最低要求表 |  |  |  |  |  |  |
| 服务期限、交付时间及地点 |  | 1、服务期限：自合同签订之日起三年。 2、交付时间：合同签订之日起20日内交付使用 3、交付地点：南宁市内广西壮族自治区人民医院指定地点。 |  |  |  |  |
| 服务标准、服务效率、售后服务要求 |  | 1.投标人负责为采购人提供以下技术支持和服务并承担相应的费用： （1）电话咨询。中标供应商为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。 （2）现场响应。采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标供应商应在4小时内到达现场进行处理。 2.为采购人使用人员提供3次全面培训并承担相应的费用。 3.中标供应商免费提供功能升级及维护。 |  |  |  |  |
| 付款方式 |  | 本项目服务期为三年，合同金额分三次支付，一年支付一次，每年服务结束并验收合格之日起3个月内，中标供应商向招标人开具相应金额的发票，招标人支付当年合同金额给中标供应商。 |  |  |  |  |
| 投标报价要求 |  | - 1、本项目所提供数量为预估三年总数量，投标人须按照预估三年总数量进行报价，中标供应商按采购人具体需求的实际供货情况进行最终结算，所列货物的单价报价为结算时的供货单价。 - 2、本项目报价包含完成本项目定制服务所有内容及其他相关服务的投入、附加培训、售后服务、税金、利润、税金、招标代理服务费及其它所有成本费用的总和。 |  |  |  |  |
| 知识产权 |  | 中标供应商应对本项目所涉及的专利、著作权等知识产权承担责任，并负责保护用户的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由中标供应商负责。 |  |  |  |  |
| 三、投标人的资信要求表 |  |  |  |  |  |  |
| 政策性加分条件 |  | 符合节能环保等国家政策要求。 |  |  |  |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  | 见本招标文件 “评标办法及评分标准”。 |  |  |  |  |
| 能力或业绩要求 |  | 见本招标文件 “评标办法及评分标准”。 |  |  |  |  |
| 四、采购人对项目的特殊要求及说明 |  |  |  |  |  |  |
| 采购人的特殊要求及说明 |  | 本项目不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效标处理。 |  |  |  |  |
| 核心产品 |  | 本项目为服务类项目，无核心产品。 |  |  |  |  |
| 参考品牌及型号规格 |  | 无 |  |  |  |  |
| 为落实政府采购政策需满足的要求 |  | 详见《采购需求》及《评标办法及评分标准》 |  |  |  |  |
| 规范标准 |  | 执行现行的强制执行的国家、行业、地方标准 |  |  |  |  |
| 验收标准、验收方法及方案 |  | 1.验收过程中所产生的一切费用均由成交供应商承担。报价时应考虑相关费用。 2.在项目验收过程中，采购人将同时按照采购文件及供应商响应文件承诺的条款进行逐项验收，如项目验收不合格，由成交供应商返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购单位造成的损失等费用由成交供应商承担。连续两次项目验收不合格的，或发现成交供应商在响应文件中有弄虚作假的行为，或在响应文件中有针对技术商务条款有虚假响应情况的，采购单位将不予验收，并追究成交供应商的责任，由此带来的一切损失由成交供应商自行承担。 4.采购人组织验收，中标供应商必须到场配合，验收合格后双方签署验收合格凭证。 5.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。 |  |  |  |  |
| 其他技术及服务要求 |  | 无 |  |  |  |  |
| 五、其他 |  |  |  |  |  |  |
| ▲采购预算价及最高限价 |  | 详见《第一章公开招标公告》，投标报价超采购预算及最高限价（含单价最高限价）的投标无效。 |  |  |  |  |