- 采购需求

说明：

1、本采购需求中功能目标及技术指标不明确或有误的，请以详细正确的技术参数进行响应并承诺，同时填写“开标一览表”和“技术响应表”。

2、本章采购需求中，凡标注“★”号的条款为关键指标或要求，不允许有负偏离，否则投标无效；未标注“★”号的功能目标及技术指标中有负偏离（或未作响应）达5 项（含）数以上的投标无效。

3. 本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第二条规定。

4. 小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例以第四章《评标办法及评标标准》的规定为准。

5. 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

6. 小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

7、投标人必须自行为其投标产品侵犯其他投标人或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。

8、根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则作无效投标处理。

9、招标文件中所要求提供的证明材料，如为英文文本的请同时提供中文译本。

10、投标人所投标货物或服务如国家有强制性要求的按国家规定执行，并提供相关证明材料。

11、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理

12、本采购需求中技术要求所使用的标准或应用标准如与投标人所执行的标准不一致时，按最新标准或较高标准执行。

| 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 采购内容 | 数量 |  | 单位 | 功能目标要求及技术指标 |
|  | 拆普通砖墙及门窗墙厚240mm以内 | 1 |  | 项 | 约1477.5平方米，人工袋装清理到管理处指定地下室垃圾堆放点，运至30-40公里外指定建筑垃圾消纳场 |
|  | 旧天花拆除 | 1 |  | 项 | 约644平方米，人工袋装清理到管理处指定地下室垃圾堆放点，运至30-40公里外指定建筑垃圾消纳场 |
|  | 新砌18#—24#轻质砖墙 | 1 |  | 项 | 约300平方米，轻质砖块、325R号水泥、沙含墙面基层批荡，（如新砌墙高度超出3米需墙体中间加结构横梁，墙高度超3米高、宽度超3米加结构立柱）。 |
|  | 门洞改造 | 6 |  | 项 | 人工、袋装清理到管理处指定地下室垃圾堆放点，拆除后修补，3个1500mm*2100mm门洞，3个3000mm*3500mm门洞 |
|  | 地面铺贴地砖 | 1 |  | 项 | 约1365平方米 1、全抛釉防滑瓷砖，尺寸：800mm*800mm,厚度：10mm 2、技术性能指标： （1）尺寸偏差 地砖 mm ±2.0 ； （2）边直度（％）: ±0.7 ； （3）直角度（％）: ±0.80 ； （4） 中心弯曲度:+1.00，-0.60 ； （5）翘曲度: ±0.80 ； （6）表面质量:距离砖面3米处目测缺陷不明显； （7）吸水率:平均值≤10% ； （8） 耐急冷急热性:经耐急冷急热试验不出现炸裂或裂纹 ； （9）抗釉裂性:经抗釉裂性试验后釉面应无裂纹； 3、各类瓷砖均不得有结构分层缺陷存在。 4、瓷砖的放射性的指标满足GB 6566-2010技术指标中A级的标准。 5、瓷砖表面应平整、洁净、色泽均匀，无裂痕和缺损。 6、在装卸瓷砖时，不得碰撞摔打。该砖用纸箱包装供应，进场的箱内砖不得有破损现象。 7、瓷砖的技术性能指标除符合上述要求外，未明确的部分需符合GB/T 4100-2015标准要求合格品指标的相应要求。 8、采用纳米负离子材料，具有抗菌防污能力。 |
|  | 墙面面铺贴墙砖（含砖）1.2米高 | 1 |  | 项 | 约18平方米 1、全抛釉防滑瓷砖，尺寸：120mm*800mm,厚度：10mm 2、技术性能指标： （1）尺寸偏差 地砖 mm ±2.0 ； （2）边直度（％）: ±0.7 ； （3）直角度（％）: ±0.80 ； （4） 中心弯曲度:+1.00，-0.60 ； （5）翘曲度: ±0.80 ； （6）表面质量:距离砖面3米处目测缺陷不明显； （7）吸水率:平均值≤10% ； （8） 耐急冷急热性:经耐急冷急热试验不出现炸裂或裂纹 ； （9）抗釉裂性:经抗釉裂性试验后釉面应无裂纹； 3、各类瓷砖均不得有结构分层缺陷存在。 4、瓷砖的放射性的指标满足GB 6566-2010技术指标中A级的标准。 5、瓷砖表面应平整、洁净、色泽均匀，无裂痕和缺损。 6、在装卸瓷砖时，不得碰撞摔打。该砖用纸箱包装供应，进场的箱内砖不得有破损现象。 7、瓷砖的技术性能指标除符合上述要求外，未明确的部分需符合GB/T 4100-2015标准要求合格品指标的相应要求。 8、采用纳米负离子材料，具有抗菌防污能力。 |
|  | 洗污池（含砖） | 1 |  | 个 | 轻质砖块、325R号水泥、沙及人工，含墙面基层批荡及表面贴300mm*600mm优级瓷片，面积约20㎡。 |
|  | 瓷片踢脚线（含主材） | 1 |  | 项 | 约346米 1、全抛釉防滑瓷砖，尺寸：120mm*800mm,厚度：10mm 2、技术性能指标： （1）尺寸偏差 地砖 mm ±2.0 ； （2）边直度（％）: ±0.7 ； （3）直角度（％）: ±0.80 ； （4） 中心弯曲度:+1.00，-0.60 ； （5）翘曲度: ±0.80 ； （6）表面质量:距离砖面3米处目测缺陷不明显； （7）吸水率:平均值≤10% ； （8） 耐急冷急热性:经耐急冷急热试验不出现炸裂或裂纹 ； （9）抗釉裂性:经抗釉裂性试验后釉面应无裂纹； 3、各类瓷砖均不得有结构分层缺陷存在。 4、瓷砖的放射性的指标满足GB 6566-2010技术指标中A级的标准。 5、瓷砖表面应平整、洁净、色泽均匀，无裂痕和缺损。 6、在装卸瓷砖时，不得碰撞摔打。该砖用纸箱包装供应，进场的箱内砖不得有破损现象。 7、瓷砖的技术性能指标除符合上述要求外，未明确的部分需符合GB/T 4100-2015标准要求合格品指标的相应要求。 8、采用纳米负离子材料，具有抗菌防污能力。 |
|  | 天花埃特板走边吊顶 | 1 |  | 项 | 长度约240米，轻钢龙骨骨架：φ50mm*1.2mm主管，φ38mm*1.0mm副管，专配膨胀螺栓固定；E1级环保9厘防火板，面贴6厘环保石膏板，无甲醛白胶，底板错缝铺钉，石膏板使用自攻螺丝钉锁定。 |
|  | 天花埃特板吊平顶 | 1 |  | 项 | 约907米，人工进行测量定位，弹线，边龙骨安装，吊件，膨胀螺栓固定，轻钢龙骨骨架：φ50mm*1.2mm主管，φ38mm*1.0mm副管，专配膨胀螺栓固定，顶帽防锈处理，E1级9厘防火板打底固定，面贴定制图案造型铝塑板 |
|  | 钢构阁楼 | 1 |  | 项 | 约184平方米，主钢梁采用140mm国标工字钢，次钢梁采用5#角钢，板材采用18mm木工板1.22米*2.44米，主梁次梁轴线间距约601mm*601mm，面放钢板，预制水泥砂浆基层做隔音处理 |
|  | 钢架楼梯（800mm） | 1 |  | 项 | 约18步，钢梯所有钢材均采用Q235B钢，踏步采用5mm花纹钢板，楼梯梯臂采用22A槽钢，楼梯柱采用200*5方管，平面钢梁采用HM194*150*6*9型钢，表面水泥找平 |
|  | 钢架楼梯（1500mm） | 1 |  | 项 | 约18步，钢梯所有钢材均采用Q235B钢，踏步采用5mm花纹钢板，楼梯梯臂采用22A槽钢，楼梯柱采用200*5方管，平面钢梁采用HM194*150*6*9型钢，表面水泥找平 |
|  | 整体线路铺设 | 1 |  | 项 | 约3433平方米，中档及以上品牌电线，国际6类网线，中档及以上品牌管材，镀锌桥架。（如可加参考品牌，可备注“参考阳工、家友、纵缆品牌电线”、“参考雄塑、联塑品牌”管材） |
|  | 地面找平 | 1 |  | 项 | 约2068平方米，1：3水泥沙浆找平60㎜, |
|  | 环氧树脂高耐磨自流平底层处理 | 1 |  | 项 | 约2068平方米 1、打磨清洁地面：要求地面无粗颗粒、无水泥疙瘩、无粉尘，平整度达到2mm靠尺不大于3mm； 2、打底：打底前要求表面无粉尘及松散砂粒。使用环氧封闭底漆打底，普通滚筒刷涂刷，以加强基面、封闭水泥表层毛细孔，增强油漆附着力。要求涂布均匀，无漏涂； 3、刮砂浆：使用无溶剂环氧中层漆混合适量40～100目石英砂，用刮刀分次刮涂到设定厚度，要求砂浆面颗粒均匀，砂粒无脱落现象。 ★4、必须使用符合国家标准的环保漆；投标文件中提供或承诺在施工前提供，针对油漆部分由国家认可的具有CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件。 |
|  | 环氧树脂高耐磨自流平表层镜面处理 | 1 |  | 项 | 约2068平方米 1、刮腻子：使用无溶剂环氧中层漆混合适量石英粉或滑石粉配成的腻子刮涂1～2遍，干燥后打磨批刀痕等缺陷处并清理干净。要求不透底，无浮砂，表面无砂眼； 2、滚涂面漆：用环氧薄涂面漆滚涂1～2遍。要求颜色统一，无明显刷纹和接头，无漏刷，不透底，不起泡。 ★3、必须使用符合国家标准的环保漆；投标文件中提供或承诺在施工前提供，针对油漆部分由国家认可的具有CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件。 |
|  | 腻子、乳胶漆 | 1 |  | 项 | 约1323平方米 1、天花夹板缝用环氧树脂贴网带补缝，环保腻子粉,批灰并打磨平整光滑，滚刷内墙，多功能防霉抗碱底漆、面漆各两遍，哑白色。 2、★必须使用符合国家标准的环保漆；投标文件中提供或承诺在施工前提供，针对油漆部分由国家认可的具有CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件。 |
|  | 铝格栅吊顶 | 1 |  | 项 | 约680平方米 1.环保生态木格栅条，颜色由采购人指定； 2.材质：高分子树脂+木纤维，环保等级E1级； 3.防潮阻燃防白蚁； 4.三角龙骨：外观：要求使用外翻三角龙骨材料：镀锌热轧钢板或其他经防腐防锈处理的热轧钢板，规格：厚度0.32mm±0.02、底宽≥2.5cm、高度≥2.5cm、长度：约3m 5.全丝吊杆、膨胀螺栓、螺母、国标直径约6mm吊筋及其配套配件、吊钩厚度：≥1.2mm，吊筋间距约1米； 6.38轻钢龙骨：镀锌热轧钢板3.8cm×1.0cm×0.5mm±0.02；底宽≥2.5cm、高度≥2.5cm、长度：约3m ； |
|  | 铝合金隔断、门窗 | 1 |  | 项 | 约728.7平方米 1、12铝合金框架，12厘钢化玻璃。 2、75mm竖*75mm地，厚度为0.5轻钢龙骨骨架，专配膨胀螺栓固定，面挂石膏板， 3、面刮腻子滚刷乳胶漆。 |
|  | 感应门 | 5 |  | 樘 | 1、3000mm*3.5mm，12厘钢化玻璃， 2、电机参数： （1）齿轮箱类型：行星齿轮箱 （2）齿轮材质：粉末冶金 （3）规格：Φ38MM （4）电压：6-24V （5）电流：315mA （6）减速比：4—1526 （7）输出转速：3-1294 r/min |
|  | 楼梯侧面隐藏门 | 1 |  | 项 | 约2平方米，人工，材料，轻钢龙骨骨架，专配膨胀螺栓固定；6厘环保埃特板，无甲醛白胶，底板错缝铺钉，埃特板使用自攻螺丝钉锁定 |
|  | 1*2.2隔音防盗门 | 7 |  | 樘 | 约1000mm*2200mm甲级安全隔音防盗门，指纹锁半导体识别，开锁方式：指纹，密码，钥匙，APP，蓝牙，电源类型：直流电，锁芯等级：C级锁芯。 |
|  | 1.5*2.2隔音防盗门 | 6 |  | 樘 | 约1500mm*2200mm甲级安全隔音防盗门，指纹锁半导体识别，开锁方式：指纹，密码，钥匙，APP，蓝牙，电源类型：直流电，锁芯等级：C级锁芯。 |
|  | 2.2*2.2隔音防盗门 | 7 |  | 樘 | 约2200mm*2200mm甲级安全隔音防盗门，指纹锁半导体识别，开锁方式：指纹，密码，钥匙，APP，蓝牙，电源类型：直流电，锁芯等级：C级锁芯。 |
|  | 铝合金卷帘门3M*3.5M | 2 |  | 樘 | 约3000mm*3500，铝合金材质，带控制系统 |
|  | 铝扣板天花吊顶 | 1 |  | 项 | 轻钢龙骨骨架：φ50mm*1.2mm主管，φ38mm*1.0mm副管，专配膨胀螺栓固定，0.8mm厚600mm*600mm扣板，面积约2242.8㎡。 |
|  | GF造型天花处理 | 1 |  | 项 | 约217平方米，人工进行测量定位，弹线，边龙骨安装，吊件，膨胀螺栓固定，60mm*0.7mm主，50mm*0.7mm副轻钢龙骨骨架，专配膨胀螺栓固定，顶帽防锈处理，E1级9厘防火板打底固定，面贴定制图案造型铝塑板 |
|  | GF背景墙 | 1 |  | 项 | 约6450mm*6000mm，背景、灯光处理，LOGO按现场实际需求施工，40*30mm木方，E1级环保9mm防火板打底，面贴白色铝塑板。 |
|  | 扣板LED灯 | 76 |  | 个 | 电压(volt) AC85-140V/180-265V 筒灯尺寸（MM)约 600mm*600mm*12.5mm 功率 (Watt) ≤40 流明(lm) ≥2600 材质 6063铝/导光板。 |
|  | 灯具 | 1 |  | 项 | 布置5-8W暗藏射灯，轨道灯，LED办公用灯，根据设计要求布置，风扇，颜色分类: 56寸白色 ，最高功率: 70W-100W直径: 1400mm及以上转叶数量: 3风速档位: 3档，灯约各20盏 ，风扇 约各20台 |
|  | 窗帘 | 1 |  | 项 | 约2471平方米，涤纶升降式遮光帘，抗风性能≥0.5kPa，隔热性能≥16dB，手动启闭平稳顺畅，上下运动过程能在任意地方停止 |
|  | 电箱 | 16 |  | 个 | ABS PC 冷轧钢板，面盖436mm*336mm*26mm，底盒约400mm*300mm*120mm，容量10U。 |
|  | 消防改造 | 1 |  | 项 | 根据现场情况和现场环境改造： 1.改造面积约3433平方米； 2.改造喷淋头； 3.改造烟感； 4.装饰消防箱，铝塑板包边； 4.配安装底座，达到固定机柜、底部过线、底部送冷风、防鼠的要求； 5.承载：静载≥800kg(带支架)； 6.防护等级：≥IP20 ； 7.主要材料：SPCC冷扎钢板制作；厚度：方孔条约2.0mm，安装梁约1.3mm，其它约1.2mm。 8.原厂PDU电源，并满足设备功率需求。 |
|  | 通风系统 | 13 |  | 套 | φ400mm轴流风机、镀锌铁皮制作的长方形90度散热导风罩。规格：220V电源 |
|  | 墙面文化宣传 | 1 |  | 项 | 定制与专业相关的宣传贴画及宣传语进行与设计匹配的造型墙，亚克力或KT板电脑机刻，照片软片 |
|  | 开关、插座 | 1 |  | 项 | 10-16A，安装孔距60mm-70mm，86mm*86mm*8.5mm，PC阻燃材质，电压250V，额定功率2500W。 |
|  | 不锈钢拖把池 | 8 |  | 个 | 1.拉丝工艺不沾油易清洁，抗划耐磨 2.材质：无磁201不锈钢 3.X导流线加快排水 4.小R角易清洁 5.不锈钢衡量，增强承重力 6.不锈钢支撑架增强稳固性 7.可调节脚，适应不平地面。 |
|  | 水龙头及配件 | 8 |  | 套 | 1、单把单冷，62精铜原材，五层电镀，陶瓷阀芯 2、中心间距：15cm，调节范围：14cm~16cm 3、配下水管、角阀等配件，含密封带等辅材。 |
|  | 南面背景墙 | 1 |  | 项 | 约77平方米，石材干挂墙面，铝合金挂件与不锈钢挂件厚度要求：铝合金挂件厚度不应小于4mm；不锈钢挂件厚度不应小于3mm， AB胶要求具有防水和耐老化性能； |
|  | 南面展示墙 | 2 |  | 组 | 约8850mm*5000mm,造型端庄大气，与所展示物品融为一体。墙面若不平需提前找平， E1级环保9mm夹板打底，面贴3mm面漆木饰面，收口处采用10mm不锈钢线条 |
|  | 大型通风系统 | 1 |  | 项 | 一、安装辅材、调试设备35套 1、设备内机安装1台 2、设备主机安装1台 3、设备吊车运输费1项 4、设备调试1项 5、安装调试：含安装用的辅材、配件及人工 二、冷暖定频系统A型 1、能效等级 ：2级同等或以上 2、能效比：≥3.31 3、总制冷量（W）：≥64800 4、总制热量（W）：≥64800 5、单制冷额定功率（W）：≥2170 6、单制热额定功率（W）：≥2300 7、总循环风量（m³/h）：≥18000 8、总室内运行噪音dB（A）：≤405 9.总室外运行噪音dB（A）：≤504 10、适用面积（㎡）：约270 11、电源规格（PH-V-Hz）：1-220-50 12、标准配置：室内机、、面板、遥控器、电池、保修卡、说明书、合格证。 三、冷暖变频系统B型 1、能效SEER/HSPF/APF：3.58/2.94/3.25 2、总制冷量（W）：≥312000 3、总制热量（W）：≥343200 4、单制冷额定功率（W）：≥3520 5、单制热额定功率（W）：≥4900 6、总循环风量（m³/h）：≥44200 7、总室内运行噪音dB（A）：≤1014 8.总室外运行噪音dB（A）：≤1612 9、适用面积（㎡）：1430-2210 10、电源规格（PH-V-Hz）：1-220-50 11、标准配置：室内机1台、面板、遥控器、电池、保修卡、说明书、合格证。 四、室外机 1、一个室外机可带两个吊顶天花机 2、总额定制冷量（W） ≥875000 3、总额定制热量（W） ≥980000 4、单额定功率（W）：制冷 ≥8200，制热 ≥7850 5、单额定电流（A）：制冷 ≥13.1，制热 ≥12.6 6、单台最大输入功率（kW）：≥11800 7、单台最大输入电流（A）： ≥21.0 8、电源：380V 3N～50Hz 9、单台噪音值 dB(A)：≤60 10、外形尺寸（mm）(宽×高×深)约 1120×1558×400 11、质量（kg）约 136 12、单台内外机配管、最远配管（m）（液管+气管）：70 高差：室外机以上（m）：30，室外机以下（m）： 20 室内机-室内机（m）：8。 注：相关参数满足项目要求的前提下，供应商应根据项目实际情况进行合理配置。 |
|  | 智能黑板 | 7 |  | 台 | 一、性能要求： （一）屏体规格：尺寸：≥98英寸，采用LED背光，液晶A规屏。满足全屏显示比例16：9，亮度≥500cd/㎡，对比度≥5000：1，分辨率≥3840×2160，可视角度≥178° （二）整机外观： 1.整机外壳采用铝合金黑色拉丝面框，内外角码设计，抗撞抗划抗腐蚀； 2.表面无尖锐边缘或凸起，保证师生安全使用； 3.采用全钢化高防爆玻璃覆盖屏体； 4.交互平板表面钢化玻璃玻璃硬度不低于7H，可见光透射比≥89%，雾度范围2%-5%； 5.整机具备抗强光干扰性能，在100K LUX照度的光照下保证正常触控、书写。 （三）触控性能要求： 1.触摸框采用前维护结构，实现正面免工具拆装维护； 2.采用非接触式红外16点触控技术，触摸分辨率：≥32768×32768； 3.具备书写保障措施：书写区域被手、书本遮挡以及某一条红外框失灵时，可正常书写、操作，不影响教学进程顺利进行。 （四）教学安全及设备保护： 1.提供屏体温度实时监控(根据温度变化以不同颜色提示)、高温预警及断电保护等功能并可进行实际模拟演示； 2.提供硬件系统检测(支持无PC状况下使用)：对系统内存、硬盘、红外框、内嵌电脑、屏温监控等提供直观的状态、故障提示； 3.一键PC系统还原物理按钮（针孔式，防止误操作）。 （五）硬件系统： 1.交互平板采用正版Windows和Android双系统架构并存设计方案； 2.整机内嵌针脚数不少于80pin，符合Intel标准规范的插拔式电脑，支持Windows平台教学应用。 （六）硬件面板： 1.提供前置快捷按键实现硬件快速操作，数量不少于6个， 其中包含综合设置键，可一键呼出系统音量、屏幕亮度、显示比例、系统检测、童锁、单独听等功能进行快速设置。 2.交互平板前置物理按键具备中文标识。 （七）硬件接口： 1.交互平板前置面板提供至少1路HDMI高清输入接口(标准HDMI接口，不接受转接方式)，满足高清教学信号源输入需求； 2.为便于交互平板与推拉黑板嵌入应用状态下外接USB存储设备使用，交互平板前置面板具有不少于2路USB接口，至少1路USB接口可支持同时在Windows及Android系统下被读取，交互平板前置接口具备表述清晰的中文标识； 3.交互平板输入端子：≥1路AV；≥1路 YPbPr；≥3路HDMI；≥1路TV ；≥3路多媒体 USB；≥1路RS232接口；≥1路RJ45。 |
|  | 活动白板 | 3 |  | 块 | 1、尺寸：约1500mm*900mm 2、白板上下可升降 3、双面白板自由翻转 4、12层工艺面板 5、钢架加厚不易 6、板面顺滑，结实耐用，抗冲击性好，表面平整不易变形。 |
|  | 网络机房配套设备 | 1 |  | 项 | 一、学生操作端：散热器：Intel 65W 同等或以上高性能散热器；内存：16G DDR4 2666 (8G*2)；显卡：Quadro P2200 5GB 160bit D5(DP1.4*4) 全高；CPU:I7-9700同等或以上；主板：Z370 mATX（LGA1151,UDIMM*4,64G）1P；固态硬盘：512G M.2 NVMe TLC；数量：67套。 二、硬盘16块：3.5英寸 6TB IntelliPower 64M SATA3 |
|  | 饮水机 | 3 |  | 台 | 1、额定功率：1100W 2、额定制热水能力：≥95°C , 8L/H 3、额定制冷水能力：≤15°C , 0.6L/H 4、储柜容积：约18L 5、外置沸腾胆 6、食品级304不锈钢内胆水壶，壶身隔热设计，不烫手 7、压杆启动技术，上下两处微动开关，沸腾胆触动压杆开关才能工作。 8、触控微压面板，双侧金属钢板，大面积散热孔。 |
|  | 教室信息发布屏综合布线及安装调试 | 2 |  | 项 | 1.布线：国际6类网线约600米，国际高档综合电缆线4平方毫米或6平方毫米型，长度约380米； 2.安装调试教室信息发布屏：6个 3.布线规范，整齐，满足6类弱电综合布线国标及电气安全标准和设备使用需求且电线不低于高档综合标准； 4.辅材：绝缘胶带、五金配件、接头、管卡、线卡、线盒、接线端子、水晶头。 |
|  | 教师信息发布终端 | 4 |  | 台 | 1.尺寸：21.5英寸； 2.最大分辨率：1920×1080p； 3.亮度：350cd/㎡； 4.对比度：5000：1； 5.响应时间：6ms； 6.保护玻璃：4～6mm 钢化防爆玻璃，硬度≥莫氏7级； 7.高性能双核心，处理器搭载Android智能操作系统； 8.运行内存：2GB； 9.内置存储器：EMMC/TSD FLASH 16GB； 10.外置存储器：支持Mirco SD/TF卡扩展； 11.IC卡读写，读写距离10cm以内； 12.支持协议：ISO14443A，S50/S70/FM1208/UltraLight/MifareProX/DESFire； 13.通讯频率：13.56MHz(A)； 14.冷扎钢SPCC/铝面板/订制，金属烤漆，内部构件电镀，防锈、防磁，防静电铝型材圆角边框设计； 15.集成全媒体信息发布终端系统。 |
|  | 空压机 | 3 |  | 套 | ★1.永磁变频双螺杆空压机，油冷电机，单台额定排气量≥3.5m3/min，额定压力1.0MPa，功率≥22KW；最大噪音声≤85dB(A)；出口温度 ≤环境温度+15℃；防护等级IP65； 2、3台冷干机，单台处理气量≥4m3/min，额定压力1.0MPa；过滤器9支，每支处理气量≥4m3/min，额定压力1.0MPa |
|  | 储气罐 | 3 |  | 个 | 容积:1000L、耐压：1.0Mpa, 配置：容器安全阀、压力表、排水阀。主体材质Q235B，产品标准：NB/T47052-2016，耐压试验：通过1.5倍设计压力测试。 |
|  | 空压机成套设备安装材料 | 3 |  | 项 | 1、空压机及其后处理设备使用DN40镀锌管连接，安装铜球阀控制的旁通阀，冷干机配置方便拆装活接及螺杆机与储气罐之间连接使用DN25×1.5高压软管连接。 2、排污管使用φ20×2.0MPa热熔管，含ECP04-12铜接头，防水阀，PPR弯头，三通，20异径三通，管卡，进口胶管等。 3、安装电子自动排水器，规格：口径1/2、230VAC耐压16Bar，，配置：OPT定时器有排放时间旋钮（1-10s）和间隔时间旋钮（1-45min）,同时有TEST手动测试键。数量12个。 4、安装精密过滤器，处理量4.0m3/min，1级过滤精度5ppm、2级过滤精度1ppm、3级过滤精度0.01ppm，4级过滤精度0.001ppm。数量8个。 5、安装空压机房散热装置，φ400mm轴流风机、镀锌铁皮制作的长方形90度散热导风罩，220V电源自动控制。 6、安装气站电源电箱，总开关80A空气开关、分开关10A漏电开关，电箱尺寸400×500mm，风机启动装置，螺杆机电源线使用16mm2BVR国标电缆，冷干机、电子排水器及风机电源线使用2.5mm2BVR国标电缆。 7、车间主气管路使用φ65 PPR管，长度135米，分气管路使用φ25 PPR管，长度170米，配置DN15双叉快速接头、φ65闸阀、φ25闸阀、DN15铜球阀，管件附件（含弯头、内外接、活接、三通、管卡等），安装附件（含角钢、卡箍、膨胀钉、生料带等）、每个用气工位均安装油水分离器。 8、要求用气车间一楼、二楼所有用气设备负责安装气源到位。车间主管道从空压机房引出，沿墙走向，并用管卡固定牢固。分管道到用气设备连接处先用铜球阀控制，再安装快速接头。 9、根据施工现场的实际情况，由施工单位与建设单位协商管道走向。管道要求合理美观、不漏气及经久耐用。 |
|  | 工作站操作台 | 12 |  | 套 | 规格：约800mm*600mm*750mm （长*宽*高） ★1、材质要求：基材选用符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB 18580-2017《室内装修装饰材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》要求。 2. 桌面：木纹色，优质三聚氰胺板贴面，采用25mmE1级优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板，具有防火、防潮、耐磨等性能； ★3.封边：采用新型抗老化性铝合金PVC封边、由同色系PVC镶铝合金边条组合，铝条宽度为4mm，铝合金宽度偏差不得超过±0.5mm，封边条符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求；封边工艺采用全自动化机器封边技术，防潮、防晒、耐腐蚀、耐氧化、不易脱落、经久耐用、表面光滑平整，无皱褶无波浪形，防水性能经水滴试验无渗透，封边厚度达1.4mm，经磨边处理；其余板材采用PVC同色封边，要求采用全自动全机械化机器封边、修边，表面平整，无脱胶、鼓泡现象:不允许采用手工封边、修边，封边后要求达到完全防水效果。 ★4.五金配件：采用优质门铰、锁、导轨等配件，所有五金件均符合国际标准盐水及盐雾测试要求。 5.胶粘剂:采用优质胶粘剂，符合 HJ 2541-2016环境标志产品技术要求。 ★6.脚架采用39mm *56mm *1.2mm无缝工型钢管焊接而成，管材经除油、酸洗、磷化、防锈处理，力学性能、化学成分符合相应国家标准。 ★7、提供以下由国家认可的具有CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件： （1）无缝工型钢管（39mm *56mm *1.2mm）检测报告，检测内容至少包含但不限于：材料厚度、力学性能、化学成分。 （2）浸渍胶膜纸饰面刨花板检测报告，检测内容至少包含但不限于：静曲强度、表面胶合强度、2h吸水厚度膨胀率、含水率、握螺钉力、表面耐磨、表面耐干热、甲醛释放量。 （3）封边（注塑封边）检测报告，检测内容至少包含但不限于：厚度及其偏差、塑料封边外观、塑料封边条理化性能、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（可溶性重金属）、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚 （4）导轨检测报告，检测内容至少包含但不限于：过载要求（商用型）、功能要求（商用型）、金属表面耐腐蚀（100h） （5）铰链检测报告，检测内容至少包含但不限于：耐腐蚀。 |
|  | 六边形工作台 | 4 |  | 组 | 规格：约1200mm*750mm*750mm（长*宽*高） ★1、材质要求：基材选用符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB 18580-2017《室内装修装饰材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》要求。 2. 桌面：木纹色，优质三聚氰胺板贴面，采用25mmE1级优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板，具有防火、防潮、耐磨等性能； ★3.封边：采用新型抗老化性铝合金PVC封边、由同色系PVC镶铝合金边条组合，铝条宽度为4mm，铝合金宽度偏差不得超过±0.5mm，封边条符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求；封边工艺采用全自动化机器封边技术，防潮、防晒、耐腐蚀、耐氧化、不易脱落、经久耐用、表面光滑平整，无皱褶无波浪形，防水性能经水滴试验无渗透，封边厚度达1.4mm，经磨边处理；其余板材采用PVC同色封边，要求采用全自动全机械化机器封边、修边，表面平整，无脱胶、鼓泡现象:不允许采用手工封边、修边，封边后要求达到完全防水效果。 ★4.五金配件：采用优质门铰、锁、导轨等配件，所有五金件均符合国际标准盐水及盐雾测试要求。 5.胶粘剂:采用优质胶粘剂，符合 HJ 2541-2016环境标志产品技术要求。 ★6.脚架采用39mm *56mm *1.2mm无缝工型钢管焊接而成，管材经除油、酸洗、磷化、防锈处理，力学性能、化学成分符合相应国家标准。 ★7、提供以下由国家认可的具有CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件： （1）无缝工型钢管（39mm *56mm *1.2mm）检测报告，检测内容至少包含但不限于：材料厚度、力学性能、化学成分。 （2）浸渍胶膜纸饰面刨花板检测报告，检测内容至少包含但不限于：静曲强度、表面胶合强度、2h吸水厚度膨胀率、含水率、握螺钉力、表面耐磨、表面耐干热、甲醛释放量。 （3）封边（注塑封边）检测报告，检测内容至少包含但不限于：厚度及其偏差、塑料封边外观、塑料封边条理化性能、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（可溶性重金属）、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚 （4）导轨检测报告，检测内容至少包含但不限于：过载要求（商用型）、功能要求（商用型）、金属表面耐腐蚀（100h） （5）铰链检测报告，检测内容至少包含但不限于：耐腐蚀。 |
|  | 讨论区工作台 | 8 |  | 套 | 规格：约1200mm*750mm*750mm（长*宽*高） ★1、材质要求：基材选用符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB 18580-2017《室内装修装饰材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》要求。 2. 桌面：木纹色，优质三聚氰胺板贴面，采用25mmE1级优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板，具有防火、防潮、耐磨等性能； ★3.封边：采用新型抗老化性铝合金PVC封边、由同色系PVC镶铝合金边条组合，铝条宽度为4mm，铝合金宽度偏差不得超过±0.5mm，封边条符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求；封边工艺采用全自动化机器封边技术，防潮、防晒、耐腐蚀、耐氧化、不易脱落、经久耐用、表面光滑平整，无皱褶无波浪形，防水性能经水滴试验无渗透，封边厚度达1.4mm，经磨边处理；其余板材采用PVC同色封边，要求采用全自动全机械化机器封边、修边，表面平整，无脱胶、鼓泡现象:不允许采用手工封边、修边，封边后要求达到完全防水效果。 ★4.五金配件：采用优质门铰、锁、导轨等配件，所有五金件均符合国际标准盐水及盐雾测试要求。 5.胶粘剂:采用优质胶粘剂，符合 HJ 2541-2016环境标志产品技术要求。 ★6.脚架采用39mm *56mm *1.2mm无缝工型钢管焊接而成，管材经除油、酸洗、磷化、防锈处理，力学性能、化学成分符合相应国家标准。 7.含2椅，椅子参数：规格：常规 1.面料：面料采用麻绒面料，外观色泽均匀，自然，手感柔软。 2.椅背为ABS工程塑料一次注塑成型。 3.辅料：内部为多层胶合板，填充高密度海绵；可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形。 4.优质实心电镀钢脚。经除油、防锈处理。 |
|  | 储物柜 | 1 |  | 组 | 规格：约2100mm*3000mm*850mm（长*宽*高） 1、材料：E1环保多层实木*厚度1.8CM；辅料：背板0.9多层实木板 2、多层储物，更方便物品归类 3、可调节隔板，灵活方便 |
|  | 储物柜 | 1 |  | 组 | 规格：约800mm*400mm*800mm （长*宽*高） ★1、材质要求：基材选用符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB 18580-2017《室内装修装饰材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》要求。 2. 桌面：木纹色，优质三聚氰胺板贴面，采用25mmE1级优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板，具有防火、防潮、耐磨等性能； ★3.封边：采用新型抗老化性铝合金PVC封边、由同色系PVC镶铝合金边条组合，铝条宽度为4mm，铝合金宽度偏差不得超过±0.5mm，封边条符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求；封边工艺采用全自动化机器封边技术，防潮、防晒、耐腐蚀、耐氧化、不易脱落、经久耐用、表面光滑平整，无皱褶无波浪形，防水性能经水滴试验无渗透，封边厚度达1.4mm，经磨边处理；其余板材采用PVC同色封边，要求采用全自动全机械化机器封边、修边，表面平整，无脱胶、鼓泡现象:不允许采用手工封边、修边，封边后要求达到完全防水效果。 ★4.五金配件：采用优质门铰、锁、导轨等配件，所有五金件均符合国际标准盐水及盐雾测试要求。 5.胶粘剂:采用优质胶粘剂，符合 HJ 2541-2016环境标志产品技术要求。 ★6.脚架采用39mm *56mm *1.2mm无缝工型钢管焊接而成，管材经除油、酸洗、磷化、防锈处理，力学性能、化学成分符合相应国家标准。 ★7、提供以下由国家认可的具有CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件： （1）无缝工型钢管（39mm *56mm *1.2mm）检测报告，检测内容至少包含但不限于：材料厚度、力学性能、化学成分。 （2）浸渍胶膜纸饰面刨花板检测报告，检测内容至少包含但不限于：静曲强度、表面胶合强度、2h吸水厚度膨胀率、含水率、握螺钉力、表面耐磨、表面耐干热、甲醛释放量。 （3）封边（注塑封边）检测报告，检测内容至少包含但不限于：厚度及其偏差、塑料封边外观、塑料封边条理化性能、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（可溶性重金属）、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚 （4）导轨检测报告，检测内容至少包含但不限于：过载要求（商用型）、功能要求（商用型）、金属表面耐腐蚀（100h） （5）铰链检测报告，检测内容至少包含但不限于：耐腐蚀。 |
|  | 储物柜 | 1 |  | 组 | 规格：约2100mm*3000mm*850mm（长*宽*高） 1、材料：E1环保多层实木*厚度1.8CM；辅料：背板0.9多层实木板 2、多层储物，更方便物品归类 3、可调节隔板，灵活方便 |
|  | 展示柜 | 1 |  | 组 | 1、材料：E1同等或以上环保多层实木*厚度1.8CM；透光玻璃隔板展示 2、多层储物，更方便物品归类 3、可调节隔板，灵活方便 |
|  | 脚踏板 | 15 |  | 个 | 规格：约2000mm*800mm*120mm（长*宽*高） 底部铁板焊制框架，面放加厚塑料网格 |
|  | 手推车 | 8 |  | 个 | 1、(500mm*700mm)0.8mm厚铁板焊制2、车身材质：加厚钢管焊接合成，承重1200斤 3、车身喷塑，高温烤漆，长久防锈 4、6寸尼龙车轮，强度高，韧性好，高耐磨，耐腐化，耐酸碱 5、180度倾斜扶手设计，推拉轻松省里 |
|  | 工具柜 | 6 |  | 套 | 规格：约1850mm*850mm*390mm（长*宽*高） 1、基材：采用0.7mm优质冷轧钢板经剪切，冲压，折弯，焊接，装配而成。表面经防锈处理后静电粉末喷塑，锁具安全可靠，不易仿配。经久耐用，不易变形。金属件须经酸洗→清洗→预处理→清洗→磷化→清洗→喷塑→固化→包装等工艺，产品表面应光滑平整，色泽均匀，无露底、无剥落、伤痕等。组装后的设备不准有影响外观和使用性能的永久变形。 ★2、柜门拉手（帆形），规格（单位：㎜）：宽65×高130（±1㎜）采用ABS材质，结合电镀工艺而成；扳动扣手可以翻动，并在失去外力约束后自动回位。 |
|  | 轻便高凳（可收纳） | 50 |  | 个 | 规格：常规 1、加厚塑料，韧性佳，不含双酚 |
|  | 展示柜 | 10 |  | 个 | 规格：约800*500*2000mm（长*宽*高） ★1、材质要求：基材选用符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB 18580-2017《室内装修装饰材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》要求。 2. 桌面：木纹色，优质三聚氰胺板贴面，采用25mmE1级优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板，具有防火、防潮、耐磨等性能； ★3.封边：采用新型抗老化性铝合金PVC封边、由同色系PVC镶铝合金边条组合，铝条宽度为4mm，铝合金宽度偏差不得超过±0.5mm，封边条符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求；封边工艺采用全自动化机器封边技术，防潮、防晒、耐腐蚀、耐氧化、不易脱落、经久耐用、表面光滑平整，无皱褶无波浪形，防水性能经水滴试验无渗透，封边厚度达1.4mm，经磨边处理；其余板材采用PVC同色封边，要求采用全自动全机械化机器封边、修边，表面平整，无脱胶、鼓泡现象:不允许采用手工封边、修边，封边后要求达到完全防水效果。 ★4.五金配件：采用优质门铰、锁、导轨等配件，所有五金件均符合国际标准盐水及盐雾测试要求。 5.胶粘剂:采用优质胶粘剂，符合 HJ 2541-2016环境标志产品技术要求。 ★6.脚架采用39mm *56mm *1.2mm无缝工型钢管焊接而成，管材经除油、酸洗、磷化、防锈处理，力学性能、化学成分符合相应国家标准。 ★7、提供以下由国家认可的具有CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件： （1）无缝工型钢管（39mm *56mm *1.2mm）检测报告，检测内容至少包含但不限于：材料厚度、力学性能、化学成分。 （2）浸渍胶膜纸饰面刨花板检测报告，检测内容至少包含但不限于：静曲强度、表面胶合强度、2h吸水厚度膨胀率、含水率、握螺钉力、表面耐磨、表面耐干热、甲醛释放量。 （3）封边（注塑封边）检测报告，检测内容至少包含但不限于：厚度及其偏差、塑料封边外观、塑料封边条理化性能、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素（可溶性重金属）、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚 （4）导轨检测报告，检测内容至少包含但不限于：过载要求（商用型）、功能要求（商用型）、金属表面耐腐蚀（100h） （5）铰链检测报告，检测内容至少包含但不限于：耐腐蚀。 |
|  | 讨论区工作台 | 25 |  | 套 | 规格：约1200mm*750mm*750mm（长*宽*高） ★1、材质要求：基材选用符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB 18580-2017《室内装修装饰材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》要求。 2. 桌面：木纹色，优质三聚氰胺板贴面，采用25mmE1级优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板，具有防火、防潮、耐磨等性能； ★3.封边：采用新型抗老化性铝合金PVC封边、由同色系PVC镶铝合金边条组合，铝条宽度为4mm，铝合金宽度偏差不得超过±0.5mm，封边条符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求；封边工艺采用全自动化机器封边技术，防潮、防晒、耐腐蚀、耐氧化、不易脱落、经久耐用、表面光滑平整，无皱褶无波浪形，防水性能经水滴试验无渗透，封边厚度达1.4mm，经磨边处理；其余板材采用PVC同色封边，要求采用全自动全机械化机器封边、修边，表面平整，无脱胶、鼓泡现象:不允许采用手工封边、修边，封边后要求达到完全防水效果。 ★4.五金配件：采用优质门铰、锁、导轨等配件，所有五金件均符合国际标准盐水及盐雾测试要求。 5.胶粘剂:采用优质胶粘剂，符合 HJ 2541-2016环境标志产品技术要求。 ★6.脚架采用39mm *56mm *1.2mm无缝工型钢管焊接而成，管材经除油、酸洗、磷化、防锈处理，力学性能、化学成分符合相应国家标准。 7.含2椅，椅子参数：规格：常规 1.面料：面料采用麻绒面料，外观色泽均匀，自然，手感柔软。 2.椅背为ABS工程塑料一次注塑成型，强度高。 3.辅料：内部为多层胶合板，填充高密度海绵；可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形。 4.优质实心电镀钢脚。经除油、防锈处理。 |
|  | 工作站操作台 | 16 |  | 套 | 规格：约800mm*600mm*750mm（长*宽*高） ★1、材质要求：基材选用符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB 18580-2017《室内装修装饰材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》要求。 2. 桌面：木纹色，优质三聚氰胺板贴面，采用25mmE1级优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板，具有防火、防潮、耐磨等性能； ★3.封边：采用新型抗老化性铝合金PVC封边、由同色系PVC镶铝合金边条组合，铝条宽度为4mm，铝合金宽度偏差不得超过±0.5mm，封边条符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求；封边工艺采用全自动化机器封边技术，防潮、防晒、耐腐蚀、耐氧化、不易脱落、经久耐用、表面光滑平整，无皱褶无波浪形，防水性能经水滴试验无渗透，封边厚度达1.4mm，经磨边处理；其余板材采用PVC同色封边，要求采用全自动全机械化机器封边、修边，表面平整，无脱胶、鼓泡现象:不允许采用手工封边、修边，封边后要求达到完全防水效果。 ★4.五金配件：采用优质门铰、锁、导轨等配件，所有五金件均符合国际标准盐水及盐雾测试要求。 5.胶粘剂:采用优质胶粘剂，符合 HJ 2541-2016环境标志产品技术要求。 ★6.脚架采用39mm *56mm *1.2mm无缝工型钢管焊接而成，管材经除油、酸洗、磷化、防锈处理，力学性能、化学成分符合相应国家标准。 7.椅子坐板及靠背板采用18mmE1级优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板，椅架采用优质冷轧钢管焊接而成。 |
|  | 墙面铁皮矮柜（H:1000） | 84 |  | 米 | 规格：800mm*390mm*1000mm（长*宽*高） 1、基材：采用0.7mm优质冷轧钢板经剪切，冲压，折弯，焊接，装配而成。表面经防锈处理后静电粉末喷塑，锁具安全可靠，不易仿配。经久耐用，不易变形。金属件须经酸洗→清洗→预处理→清洗→磷化→清洗→喷塑→固化→包装等工艺，产品表面应光滑平整，色泽均匀，无露底、无剥落、伤痕等。组装后的设备不准有影响外观和使用性能的永久变形。 ★2、柜门拉手（帆形），规格（单位：㎜）：宽65×高130（±1㎜）采用ABS材质，结合电镀工艺而成；扳动扣手可以翻动，并在失去外力约束后自动回位。 |
|  | 货架 | 48 |  | 个 | 规格：约2000mm*2000mm*600mm（长*宽*高） 1、用材及制作工艺：用材：立柱材料采用国标1.2mm厚冷轧钢板，隔板采用国标0.6mm厚冷轧钢板，拉杆采用40*60*1.2mm厚P型钢管，经剪板、冲压、折弯成型、除锈、水洗、酸洗、磷化、再水洗、烘干等多工位处理。 ★2、外涂料采用国家标准的高级环保材料优质聚氧化脂经静电喷塑、200度高温烘烤、粉沫涂层厚度硬度均要达到国家相关标准，成品表面光滑、光亮、无有害气体产生，无味不脱落，单层承重500公斤，架体整体静态承重2000公斤； 3、颜色：灰白。 ★4、提供以下由国家认可的具有CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件：（1）塑粉检测报告，检测内容至少包含但不限于：游离甲醛、可溶性重金属铅、 可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞、耐湿热性、耐沸水性、耐盐雾性。 |
| 二、涉及项目的其他要求 |  |  |  |  |  |
| ★采购预算价 |  |  | 详见《第一章 公开招标公告》，投标报价超采购预算的投标无效。 |  |  |
| 需实现的功能或者目标 |  |  | 见本表“功能目标要求及技术指标”。 |  |  |
| 为落实政府采购政策需满足的要求 |  |  | - 见本表“功能目标要求及技术指标”和“第四章 评标办法及评分标准” |  |  |
| 规范标准 |  |  | 采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。多项标准的，按最新标准或较高标准执行。 |  |  |
| 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等 |  |  | 见本表“功能目标要求及技术指标”。 |  |  |
| 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等 |  |  | 见本表“功能目标要求及技术指标”。 |  |  |
| 采购标的验收标准 |  |  | 1.验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。 2.中标人在货物验收时由采购单位对照招标文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 |  |  |
| 其他技术及服务要求 |  |  | 无 |  |  |
| ★三、商务要求 |  |  |  |  |  |
| 投标报价要求 |  |  | 1、要求投标货物是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目技术需求及要求的货物。所有零部件、配件必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。 2、投标人报价中须包括项目实施所需的货款、标准附件、包装、运输到采购人指定地点、装卸、安装、调试、验收、购买及制作标书费、税金等一切费用，合同履行过程中，采购人不再支付任何费用。 |  |  |
| 质保期 |  |  | 1、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，交货验收合格之日起所有软硬件设备、配件提供至少壹年的免费质保及软件永久免费升级服务（各分项另有要求的以各分项要求为准）。保修期满前1个月内中标人应负责一次免费全面检查。 2、从通过验收即日起计算1年内所有由于质量问题导致的硬件产品故障以免费保修、免费人工及免费更换备件，上门服务并提供终身维护。 |  |  |
| 售后服务要求 |  |  | 1.中标人派技术人员在采购人现场负责安装并调试。在设备到达采购人现场后，采购人通知中标人后15个工作日内，中标人必须负责进行装调，达到采购人正常使用需求，并培训采购人操作人员能够正常的使用该设备。中标人在采购人处安装调试及操作、编程及维修培训的全部费用自理。 2、维修响应：提供7×24小时服务；接到用户故障信息后要求4小时内响应，48小时到现场，5个工作日排除故障，不能解决的，供应商须在2个工作日内提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，以保证采购人的正常工作。故障时间超过一个月，保修期顺延3个月。 3.设备保修期过后，要求能终生提供广泛优惠的技术支持及免费软件升级，应有维修和培训中心及备件库，备品备件验收后享受优惠。 4.服务应及时有效，零部件因质量原因损坏，中标人应迅速派员解决，并承担由此发生的费用。 5.验收：在采购人进行货物最终验收，达到采购人正常使用需求。在采购人调试完毕和采购人指定验收零件，验收合格后双方签字，终验收协议生效。 6.培训：中标人在采购人指定地点安装、调试完毕后负责安排对采购人操作、维护技术人员进行编程、操作和维护等5-7天的现场免费培训。 7.其他：投标人承诺整体项目交付前须通过由国家认可的具有CMA资质的第三方机构对整体环境的检测并认定合格；检测不合格的由中标人进行整改至检测合格为止，连续三次检测均不合格的，采购人有权按采购合同约定，追究责任，检测过程中所有产生的相关费用由中标人承担，采购人不再另行支付费用。 |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  | 1、交货时间：自签订合同之日起90天内安装调试完毕并交付使用。 2、交货地点：广西机电职业技术学院指定地点。 |  |  |
| 付款方式 |  |  | 合同签订后，甲方按合同金额的30%向乙方支付预付款；供货达到合同金额80%，甲方凭到货签收单向乙方支付合同金额55%的进度款；验收合格后甲方向乙方支付合同全部余款。乙方须在甲方每次付款前，按付款金额提供正式发票给甲方。 |  |  |
| 履约保证金 |  |  | 履约保证金金额：合同金额的5%。 签订合同前交至指定账户，否则不予签订合同。 履约保证金递交方式：银行转账、电汇或网上支付、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金方式 履约保证金退付方式、时间及条件：项目竣工验收合格后一年退付（无息）。履约保证金退付方式同投标保证金退付方式。 由中标人向履约保证金收取单位提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见附件1）、《政府采购项目履约保证金退付意见书》（详见附件2），保证金收取单位在收到合格材料后，根据中标人相关违约处罚扣款后的实际数额在5个工作日内办理退还手续（不计利息）。 履约保证金账户： 名 称：广西机电职业技术学院 开户行：中国建设银行南宁大学路支行 账 号：45001604851050503961 转账时注明：数控铣加实训及校企合作基地建设项目，采购编号GXZC2020-G1-004816-YZLZ履约保证金 备注： （1）履约保证金不足额缴纳的，或银行、保险机构或担保公司出具的保函额度不足的或者保函有效期低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止）的，不予签订合同。 （2）采用银行、保险机构或担保公司出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。 （3）投标人为联合体的，由联合体任意一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。 （4）根据广西壮族自治区优化营商环境的要求，降低小微企业参与政府采购活动的费用，对于小微企业参与政府采购活动的，免收取履约保证金。 |  |  |
| 合同签订日期 |  |  | 中标通知书发出后10个工作日内 |  |  |
| 四、采购人对项目的特殊要求及说明 |  |  |  |  |  |
| ★产品说明 |  |  | 本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效标处理。 |  |  |
| ★核心产品 |  |  | 核心产品为： 第43 项“ 智能黑板 ” 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |  |
| 供应商注册要求 |  |  | 为避免供应商不良诚信记录的发生，及配合采购单位政府采购项目执行和备案，未在政采云注册的供应商可在获取招标文件后登录政采云进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。 |  |  |
| 其他要求 |  |  | 投标人提供招标文件外的有利于采购人的优化服务措施，如有请提供。 |  |  |
| 现场勘察 |  |  | 1.鉴于本项目实际需要，各投标人可在规定时间参加招标人组织的统一勘察，以确保投标人明确了解真实的现场情况和项目实际需求，保证项目按时按质按量完成。如投标人不参加勘察的，造成的后果由投标人自行承担。 2.集中勘察时间：2020年11月27日下午15:30集中。勘察所需的交通工具及费用均由投标人自行承担，逾时不候。 3.联系人：全罗艳 ，电话：18587878964 ；集中地点：广西机电职业技术学院（南宁市大学东路101号）行政办公楼108。 4.现场踏勘携带的资料：委托代理人持单位介绍信原件、个人有效身份证原件、购买招标文件的凭证前往。 |  |  |
| 五、投标人的资信要求表 |  |  |  |  |  |
| 政策性加分条件 |  |  | 符合节能环保等国家政策要求。 |  |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  |  | 详见《第四章 评标办法及评分标准》 |  |  |
| 能力或业绩 要 求 |  |  | 详见《第四章 评标办法及评分标准》 |  |  |