|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 | 便携式5G NR监测及干扰查找主机 | 唯亚威 | CA5000 | 美国 | 套 | 2 | 354,800.00 | 709,600.00 |
| 1.01 | 频率选件9kHz-30GHz | 唯亚威 | CA5000-F030 | 美国 | 套 | 2 |
| 1.02 | GPS接收机（含天线） | 唯亚威 | CA5000-S002 | 美国 | 套 | 2 |
| 1.03 | 蓝牙选件 | 唯亚威 | CA5000-S003 | 美国0 | 套 | 2 |
| 1.04 | Wi-Fi选件 | 唯亚威 | CA5000-S004 | 美国 | 套 | 2 |
| 1.05 | 干扰分析 | 唯亚威 | CA5000-S013 | 美国 | 套 | 2 |
| 1.06 | LTE-FDD信号分析 | 唯亚威 | CA5000-S032 | 美国 | 套 | 2 |
| 1.07 | LTE-TDD信号分析 | 唯亚威 | CA5000-S033 | 美国 | 套 | 2 |
| 1.08 | 5G NR信号分析 | 唯亚威 | CA5000-S041 | 美国 | 套 | 2 |
| 1.09 | 5G NSA信号分析 | 唯亚威 | CA5000-S043 | 美国 | 套 | 2 |
| 1.10 | 100MHz分析带宽选件 | 唯亚威 | CA5000-B100 | 美国 | 套 | 2 |
| 1.11 | 100MHz实时频谱分析选件 | 唯亚威 | CA5000-S011 | 美国 | 套 | 2 |
| 1.12 | 800MHz联合实时频谱分析 | 唯亚威 | CA5000-DPX | 美国 | 套 | 2 |
| 1.13 | 路径图选件(含4G/5G和非独立组网NSA路径图) | 唯亚威 | CA5000-S014 | 美国 | 套 | 2 |
| 1.14 | 高性能锂电池 | 唯亚威 | G700050150 | 美国 | 块 | 2 | 500.00 | 1,000.00 |
| G700050150 | 美国 | 块 | 2 | 500.00 | 1,000.00 |
| 1.15 | 锂电池充电器 | 唯亚威 | G700050126 | 美国 | 套 | 2 | 1,000.00 | 2,000.00 |
| 1.16 | 测试附件射频电缆直流至 40 GHz，K(m) 至 K(f)，1.5 米 | 唯亚威 | G700050552 | 美国 | 套 | 2 | 600.00 | 1,200.00 |
| 1.17 | 仪表软包 | 唯亚威 | G700050431 | 美国 | 套 | 2 | 1,500.00 | 3,000.00 |
| 1.18 | 设备拉杆箱 | 中通华盈 | ZTHY-001 | 中国 | 套 | 2 | 800.00 | 1,600.00 |
| 1.19 | 中文产品手册 | 中通华盈 | ZTHY-002 | 中国 | 本 | 2 | 200.00 | 400.00 |
| 1.20 | 对数周期天线 | 唯亚威 | G700050367 | 美国 | 套 | 2 | 6,000.00 | 12,000.00 |
| 1.21 | 有源天线手柄 | 唯亚威 | JD70050007 | 美国 | 套 | 2 | 6,000.00 | 12,000.00 |
| 1.22 | 频谱管理软件选件：5G NR远程控制软件 | 唯亚威 | CA5000-5G NRTight VNC | 美国 | 套 | 2 | 7,000.00 | 14,000.00 |
| 2 | 手持定向天线 | 中通华盈 | ZTHY-H500a，H500b，H500c | 中国 | 套 | 2 | 18,000.00 | 36，000.00 |
| 2.1 | 手持定向天线 | 中通华盈 | BDA-0620-A | 中国 | 套 | 2 | 13,600.00 | 27,200.00 |
| 3 | 全向天线 | 天锐通 | TRT-SZ3G-26.5GV | 中国 | 套 | 2 | 3,500.00 | 7,000.00 |
| 3.1 | 全向天线 | 天锐通 | TRT-TZ20-3600V | 中国 | 套 | 2 | 4,101.00 | 8,202.00 |
| 4 | 控制终端 | 联想 | ThinkPad E14 2021 | 中国 | 套 | 2 | 7,399.00 | 14,798.00 |
| 2套总报价（人民币大写）：捌拾伍万壹仟元整 （¥）851,000.00 |