公开招标文件

项目编号：YLZC2020-G1-220234-YZLZ（YLYLG20201010-LC）

采购计划文号：YLZC2020-G1-54430-001

项目名称：陆川县公共卫生医学救援应急队伍设备购置项目

采购人： 陆川县卫生健康局

采购代理机构：云之龙招标集团有限公司

2020年11月

目    录

第一章  招标公告	2

第二章  采购需求	4

第三章  投标人须知	24

第四章  评标方法及评标标准	45

第五章  拟签订的合同文本	51

第六章　投标文件格式	59

一、投标文件外层包装封面格式	60

二、报价文件格式	61

三、资格证明文件格式	66

四、商务文件格式	71

五、技术文件格式	77

六、其他文书、文件格式	83

- 第一章  招标公告

云之龙招标集团有限公司

陆川县公共卫生医学救援应急队伍设备购置项目

YLZC2020-G1-220234-YZLZ（YLYLG20201010-LC）招标公告

项目概况

陆川县公共卫生医学救援应急队伍设备购置项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台获取招标文件，并于2020年12月15日9时30分00秒（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：YLZC2020-G1-220234-YZLZ（YLYLG20201010-LC）

项目名称：陆川县公共卫生医学救援应急队伍设备购置项目

预算金额：人民币贰佰伍拾万元整（¥2500000.00）

最高限价：/

采购需求（详见附件）：

| 序号 | 标的的名称 | 数量 | 单位 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）医疗设备 |  |  |  |  |
|  | 便携式B超 | 2 | 台 | ≥15英寸彩色液晶显示器 |
|  | 除颤起搏监护仪 | 5 | 台 | 低能量智能双相截顶波，根据病人阻抗调整除颤波形，保持最有效的经心电流。 |
|  | 转运（便携）呼吸机 | 2 | 台 | 适用于成人和儿童的急救转运呼吸机 |
| （二）个人携行装备 |  |  |  |  |
| 4 | 救援队队服 | 1 | 批 | 冬春服、夏秋服，采购人在供货前确定具体规格。 |
| 5 | 反光识别背心 | 25 | 件 | 透气，醒目，防水，防湿，具有反光标识 |
| 6 | 帽子 | 25 | 顶 | 防嗮遮阳，速干，吸汗速干排湿，透气，防汗水不渗水 |
| 7 | 背囊 | 15 | 个 | 面料采用600D防泼水尼龙，结实耐用配件，50升透气 |
| …… | …… | …… | …… | …… |

合同履行期限：收到采购人书面订单起30天内完成设备安装及调试。

本项目不接受联合体投标。

## 二、投标人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：具有国家主管部门颁发的有效的医疗器械生产许可证，或按《医疗器械经营监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局第8号令）医疗器械分类管理要求具有有效的医疗器械经营备案凭证或许可证。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

5.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，不得参与政府采购活动。

## 三、获取招标文件

1.获取时间：自本招标公告发布之时起至2020年11月30日止。

2.获取方式：供应商须登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）在线办理报名并自行下载招标文件；未注册的供应商可在政采云平台完成注册后再进行报名再下载。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间和开标时间： 2020年12月15日9时30分（北京时间）

投标文件提交起止时间：2020年12月15日8时30分至9时30分

投标和开标地点：陆川县公共资源交易中心（陆川县温泉镇陆兴路北段城北大广场南，陆川县政务服务中心8楼）

注：投标人应在投标文件提交起止时间内，将投标文件密封送达投标地点，未在规定时间内送达或未按照招标文件要求密封的投标文件，将予以拒收。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1. 网上查询地址

www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、www.luchuan.gov.cn（陆川县人民政府门户网）

2. 本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：陆川县卫生健康局

地    址：陆川县温泉镇镇安南街

联系方式：0775-7312013

2.采购代理机构信息

名    称：云之龙招标集团有限公司

地    址：广西陆川县温泉镇凤凰一巷15号二楼（陆川县温泉九龙山庄斜对面）

联系方式：0775-7210518

3.项目联系方式

项目联系人：高瑾 何文瑛

电      话：0775-7210518

4.监督部门

名    称：陆川县政府采购管理办公室

电    话：0775-7235528

附件：采购需求

云之龙招标集团有限公司

2020年11月23日

## 第二章  采购需求

说明：

1.本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第二条规定。

2.小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例以第四章《评标办法及评标标准》的规定为准。

3.小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

4.小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

5.根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则作无效投标处理。

6.各项技术标准应符合国家强制性标准，不得要求或标明某一特定的专利、商标、名称、设计、原产地或生产供应者，不得含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容。如果必须引用某一生产供应者的技术标准才能准确或清楚地说明拟采购项目的技术标准时，则应当在某一品牌或供应商名称前加上“参照或相当于”字样。

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术参数及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）医疗设备 |  |  |  |  |
| 1 | 便携式B超 | 2 | 台 | 一、总体要求 1、≥15英寸彩色液晶显示器 2、标配2个探头接口，全部激活，互相通用，支持热拔插 3、配备二维灰阶成像部件； 4、含频谱多谱勒显示及分析系统； 5、彩色多谱勒超声波诊断部件（包括彩色、能量）；支持频谱多普勒 6、采用组织谐波成像；宽带频移谐波技术（PSHI） 7、采用斑点噪声抑制技术，多级可调；点噪声抑制技术（iClear） 8、具有图像局部放大功能； 9、具有组织特征成像≥2档可调。 10、支持语言，包括英语，中文（键盘输入、注释、操作面板等）； 11、采用空间复合成像技术 二、测量和分析(B型，M型，频谱多谱勒，彩色多谱勒): 1、一般测量（距离测量、椭圆及描迹测量面积周长）； 2、妇产科测量，妇科/产科专用测量及分析 3、心脏功能测量； 4、外周血管血流测量分析报告功能； 5、全科测量软件包：腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科； 6、多普勒测量及分析； 三、技术参数及要求 1、二维灰阶模式； （1）数字化声束形成器； （2）最大显示深度:35cm； （3）TGC:8段； （4）动态范围:≥140（可视可调）； （5）增益调节:B/M/D分别独立可调，100； （6）预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件； 2、探头规格 （1）频率:宽频带变频探头，两维和彩色独立变频； （2）凸阵探头具有≥5种频率的变频范围，扫描角度≥70度。 （3）线阵探头具有≥5种频率的变频范围； （4）B/D兼用:凸阵:B灰阶/PW脉冲多普勒/Color彩色多普勒 （5）线阵:B灰阶/PW脉冲多普勒/Color彩色多普勒； （6）凸阵，频率范围:2.0～4.0MHz； ▲（7）线阵，频率范围:5.0～14MHz； （8）穿刺导向:探头可支持穿刺导向装置；支持穿刺引导辅助线 3、彩色多普勒成像； （1）显示方式：B灰阶/C彩色多普勒、B灰阶/POWER能量多普勒、B灰阶/C彩色多普勒/PW脉冲多普勒； （2）多普勒频率≥2段可视可独立调节； 4、频谱多普勒模式； （1）显示方式：B，PW，B/PW，B/C/PW等； （2）取样容积:0.5～20mm；可视可调 （3）偏转角度:≥±6度(线阵探头)； （4）快速角度校正； 5、全中文界面内置一体化数字化图像管理与记录装置： （1）数字化超声图像硬盘存储≥300G （2）≥ 3个USB2.0接口，支持一键操作，图像直接储存硬盘或移动储存设备。 6、输入/输出信号: （1）输入:USB、VCR，外部视频，RGB彩色视频； （2）输出:复合视频，RGB彩色视频，VGA； （3）支持DICOM3.0连接； 7、电影回放 （1）所有模式下可用； （2）支持手动、自动回放； （3）图像存储与(电影)回放重现单元：支持同步存储(支持单帧图像文件包含：BMP，JPG，DCM，单帧，电影文件包括：AVI （4）B模式最大电影存储容量≥1000帧/秒； （5）C模式最大电影存储容量≥400帧/秒。 |
| 2 | 除颤起搏监护仪 | 5 | 台 | 一、工作环境： 1、工作温度：0到45℃ 2、环境湿度：15%到95% 二、性能要求： 1、低能量智能双相截顶波，根据病人阻抗调整除颤波形，保持最有效的经心电流。 2、≥7英寸彩色TFT显示屏。 ▲3、除颤能量的最高能量≤200J ▲4、每次充电到除颤仪标识的最高能量时间≤ 6秒，在AED成人模式下，固定能量的选择≤160J 5、手动除颤能量最小是1J 6、AED功能具备一键切换成人及婴幼儿儿童模式 7、成人、儿童一体化除颤电极板，具备胸壁阻抗接触指示灯。 8、除颤能量调节采用旋钮选择方式。 9、标配手动除颤、AED和同步电复律功能 10、具有快速电击技术，启动AED模式到通电完成时间≤ 8秒 11、主机≥3道波形显示 12、可进行持续心电监护，可识别≥9种常见的心率/心律失常报警，有心率过快/过慢、停搏、室颤/室速、室性过速、极度过速、极度过缓、PVC速率、起搏无法捕获、起搏器未起搏。 13、标配三导心电监护功能 14、频率响应：诊断性0.05-150Hz 监护0.15-40Hz 15、具备事件标记功能 16、具备生命体征趋势回顾功能 17、具备旋钮式的智能菜单导航按钮 三、电池 1、电池上具备电量容量状态指示灯 2、设备所有功能全开时电池使用时间≥2.5小时，保证病人转运途中全程持续供电 3、可重复充电锂电池，≥100次最高能量充电/电击 4、提示电池电量低时主机还可进行≥10分钟监护时间和≥6次最大能量放电 5、电池具有快速充电技术，≤2小时可充电到80%，≤3小时充电到100% 四、 安全性 ▲1、主机具备智能关机自检功能，无论设备是在工作状态还是关机状态，都具备每小时、每天、每周定期自检。 2、在关机状态下，无需接上交流电源，主机仍可进行自动检测。 3、每小时定期自检内容包括：检测电池、内部电源和内存等 4、每日定期自检内容包括：检测电池、内部电源供应、内存、内部电池时钟，除颤功能、心电图、和打印机。除颤功能检测包括低能量内部放电。当连接了心电图电缆和AED电极片时，则也会对电缆和电极片进行检测。 5、每周定期自检内容需包括：执行以上所述的“每日自检”，并且发送一次高能量内部放电，从而进一步检测除颤电路。 6、主机实现打印最近≥1次每小时自检，最近≥5次每日自检，最近≥50次每周自检的报告结果。 7、主机具备自检待机状态灯指示功能，使仪器健康状态一目了然。 五、数据存储: 1、内部事件总结可在每份事件总结中存储≥ 8 小时的2 条持续 ECG波形，1 个Pleth波、1个二氧化碳描记图波、研究波（仅限AED模式）事件和趋势数据。 2、最多可存储≥50个时长约30分钟的事件概要 3、存储内容包括：事件总结、生命体征趋势、配置、状态记录和设备信息 六、其它要求： 1、整机重量≤6.2KG（包括主机、电极板和电池） 2、防水/防固体渗入等级≥IP54 3、可满足以后扩展监护功能的使用 4、含体外除颤电极板1副、导心电导联线1套、心电电极片1包、锂电池1 块、热敏打印纸1卷、50欧姆检测插头1个、操作说明书1本、电源线1 条、≥50mm热阵列打印机1台 |
| 3 | 转运（便携）呼吸机 | 2 | 台 | 一、基本参数 1、适用于成人和儿童的急救转运呼吸机 2、驱动方式：气动电控 3、控制方式：容量控制、压力控制，时间切换 4、显示方式：≥5英寸彩色显示屏 5、电源：AC100V～240V，50Hz/60Hz；DC12V；内置电池（续航≥4.5小时） 6、具备海拔补偿功能 7、具备窒息后备通气功能 8、具备手动通气和吸气保持功能 ▲9、应至少具备以下通气方式： VCV，PCV、SIGH、SIMV-V、SIMV-P、SPONT/PSV，CPAP, Manual 10、监测：潮气量、分钟通气量、峰值压力、总计呼吸频率、氧浓度，呼气末正压，触发显示、交流供电指示、直流供电指示、充电指示、电池电量监测 ▲11、呼吸波形监测：压力-时间波形，流速-时间波形 12、报警：气道压力上限、气道压力下限、分钟通气量上限、下限报警、持续气道压力高报警、窒息、交流电源断电、电池电量低、气源压力低报警、系统故障报警等 13、多种供电方式：车载、适配器、内部电池、外接备用电池 14、多种安装方式：车载、携带、箱式3种固定安装方式 二、参数设置： 1、潮气量设置范围不小于： 0～2000ml 2、呼吸频率设置范围不小于：1～120bpm ▲3、可设置屏气时间：0～5s 4、压力控制水平：5～50cmH2O ▲5、呼气末正压：0～30cmH2O ▲6、具有流速触发和压力触发功能： 压力触发灵敏度：-20cmH2O ～ 0cmH2O 流速触发灵敏度：2～30L/min ▲7、氧浓度：40%～100%，连续可调 |
| （二）个人携行装备 |  |  |  |  |
|  | 救援队队服 | 1 | 批 | - 冬春服：大5套、中小各10套（含裤子及衣服）；防水，防风，透湿，循环保暖，耐久锁温 - 夏秋服：大5套、中小各10套（含裤子及衣服）；防水，防风，透湿，透气不闷，吸汗排湿 - 采购人在供货前确定具体规格。 |
|  | 反光识别背心 | 25 | 件 | 透气，醒目，防水，防湿，具有反光标识 |
|  | 帽子 | 25 | 顶 | 防嗮遮阳，速干，吸汗速干排湿，透气，防汗水不渗水，便捷可调节扣 |
|  | 背囊 | 15 | 个 | 1、面料采用600D防泼水尼龙，结实耐用配件，50升透气 2、有主袋，前袋，侧袋设计 |
|  | 腰包 | 15 | 个 | 采用尼龙面料，防水，腰带伸缩可调节，至少可装证件、救生哨等随身物品 |
|  | 洗漱包 | 15 | 个 | 含牙刷、牙膏毛巾等洗漱用品，PVC材质，柔软有韧性，防水防脏 |
|  | 工作记录本 | 15 | 本 | - 封面采用铜版纸，内芯70克复印纸材质,60页/本 - 尺寸：约210mm(W)*148mm(D) |
|  | 签字笔 | 15 | 支 | 采用0.5毫米子弹头式，TRR护套，笔杆防滑设计 |
|  | 工作手册 | 15 | 个 | - 封面采用加厚铜版纸，内芯70克复印纸，45页/本 - 尺寸：约140mm(W)*105mm(D) |
|  | 手电 | 15 | 个 | 1、LED灯，采用铝合金材质，使用充电电池，≥6800mA电池 2、亮度可调，可实现高亮、中亮、爆闪等。 |
|  | 头灯 | 15 | 个 | LED灯，超亮远射 |
|  | 驱蚊剂 | 15 | 瓶 | 驱蚊花露水，180毫升/瓶 |
|  | 防晒霜 | 10 | 瓶 | 喷剂，200毫升/瓶，SPF50 |
|  | 水壶（或水袋） | 15 | 个 | - 容量：≥2.5升 - 采用食品级钢化铝材质 - 倾斜/倒置不漏水 - 采用可背，可挎设计 |
|  | 太阳镜 | 15 | 副 | - 黑色墨镜，舒适视觉，超高清镜片 - 全面阻隔炫光，易清洗，抗冲击强 |
|  | 救护绳 | 15 | 根 | - 规格：20米/根 - 采用耐火耐高温，丙纶工业丝，碳素结构钢材质 |
|  | 便携多功能刀 | 15 | 把 | 1、多功能组合刀具，不锈钢刀面，柔韧耐磨，经久耐用 2、含剪刀，木锯，主刀，开罐头器，开瓶器，一字锥 |
|  | 救生哨 | 15 | 个 | - 金属，高频音不锈钢材质 - 采用光滑舒适设计，不易划伤嘴 |
|  | 带指北针计时器 | 15 | 块 | - 多功能指南针地质定位工具，金属材质 - 具有基本定位、地图定位、估测距离、偏向角测量功能 |
|  | 防风打火机 | 15 | 个 | - 镀膜ABS塑料材质 - 气体容量：10毫升/个 |
|  | 消毒纸巾 | 200 | 包 | - 规格：60抽/包 - 消毒纸巾含75%酒精 |
|  | 野战饭盒 | 15 | 个 | 1、规格：约21cm（W）*14cm（D）*7cm（H） 2、含不锈钢勺，筷 |
|  | 脸盆 | 15 | 个 | 1、规格：约38cm直径，≥6L容量 2、材料： FP加厚材质 3、采用便携式设计 |
|  | 睡袋 | 15 | 个 | 1、毛重：约1.4kg 2、采用纯棉保暖材质 3、可容纳一人 |
|  | 毛毯 | 15 | 条 | - 规格：约230cm（W）*200cm（D），毛重约1.18kg - 手感柔软顺滑，细腻温和，保暖性好 |
|  | 毛巾被 | 15 | 条 | 1、规格：150cm（W）*120cm（D），毛重约0.6kg 2、柔软全棉，舒适透气，可机洗 |
|  | 蚊帐 | 15 | 顶 | 1、约1.2m宽 2、帐纱加密，牢固耐用，有效防蚊 |
|  | 充气垫 | 15 | 个 | 采用复合防浸湿面料技术，耐磨静音防潮 |
|  | 救生烟火棒 | 10 | 个 | 粉剂材质、发光强度：≥30000CD，燃烧时间：≥40S |
|  | 雨衣 | 25 | 件 | - 加厚牛津布材质 - 采购人在供货前确定具体规格。 |
| （三）后勤保障装备 |  |  |  |  |
|  | 住宿帐篷 | 1 | 顶 | 1、简易网架结构，≥24m2 2、采用无缝钢管，高密度PU布防水材质 3、材质细腻，气味清新，无异味 |
|  | 单人、双人或巻人帐篷 | 10 | 顶 | 1、双层隔热，底层防水，采用高密度PU布防水材质 2、无异味 |
|  | 冷暖风机 | 5 | 台 | - 静音速热，冷暖两用 - 立式遥控，PTC陶瓷发热芯，≥2100W大功率速热 - 供电方式：220V，50HZ |
|  | 水桶 | 15 | 个 | 1、≥16L容量，带提手 2、加厚塑料材质，易清洁 |
|  | 折叠桌 | 5 | 张 | - 规格：约120cm（W）*60cm（D） - 采用环保度密板，配相应五金配件 |
|  | 折叠椅 | 15 | 把 | 简易，加粗铁管，加厚牛津布，耐磨抗撕，可承重≥180公斤 |
|  | 折叠床 | 15 | 张 | 简易加厚，采用加粗方管，加厚牛津布，耐磨抗撕，规格：约190cm（W）*70cm(D） |
|  | 晾衣绳（杆） | 2 | 套 | 不锈钢晾衣架，加厚不锈钢管，110cm-200cm，可伸缩 |
|  | 不锈钢暖瓶 | 15 | 个 | - 规格：≥2500ml - 材质：304不锈钢内胆 - 配防摔底座，双层密封锁定 |
|  | 垃圾袋 | 900 | 个 | 环保材质 |
|  | 警戒带（红、黄、绿） | 2 | 套 | - 红、黄、绿，每种颜色的长度约500m - 采用涤纶布料 - 适用场合，人员隔离，危险地段、施工现场的隔离 |
|  | 警戒杆 | 15 | 根 | 不锈钢材质，防滑底座 |
|  | 电缆搅盘 | 4 | 个 | 单相，1mm2线/30米线，防触电，耐插拔，防燃烧 |
|  | 电线 | 1100 | 米 | 4mm2/单线，防水，防嗮，耐压 |
|  | 防水接线板 | 15 | 个 | 防水 |
|  | 节能灯（含灯头） | 30 | 套 | 9W,节能LED |
|  | 月球灯 | 2 | 个 | 无极调光，遥控开关 |
|  | 爆闪标志灯 | 30 | 个 | 圆形警示灯，智能光控 |
|  | 太阳能充电器、手动充电器 | 1 | 个 | 高敏型太阳能板，双输出2A快充，智能稳压技术 |
|  | 电热水壶 | 2 | 个 | 304不锈钢内胆，≥1.7L大容量，双层防烫壶身 |
|  | 软体储水罐 | 3 | 个 | 规格：约1.5m（W）*1m（D）*0.8m（H），密封性好，抗冻抗晒 |
|  | 水袋 | 25 | 个 | 带喷头，≥1L，使用滑动开口轻松填充和清洁水袋 |
|  | 斧子 | 2 | 把 | 中号，碳钢材质,适用于劈柴砍树，消防破拆 |
|  | 细铁丝 | 10 | 公斤 | 防锈镀锌，直径1.2mm |
|  | 尼龙绳 | 1500 | 米 | 涤纶材质，直径8cm |
|  | 折叠梯 | 2 | 个 | 伸缩人字梯，4米，采用加厚铝合金材质 |
| - ，中号 | 铁锹、镐 | 15 | 把 | 采用干板压制，硬质木柄 |
|  | 組合工具箱 | 1 | 套 | 1、材质：碳钢 2、钳子、改锥等（防水、防震） |
|  | 锯子 | 2 | 把 | 材质：钢材，规格：约50cm（W）*5cm（D） |
| （四）通讯办公装备 |  |  |  |  |
|  | 对讲机 | 2 | 台 | - 功率：约18W； 电压；约7.4V；电池容量：≥5000毫安； - 信道；≥16个 - 大喇叭功率、耐摔、防磁铁 |
|  | GPS全球定位仪 | 3 | 台 | 1、定位时间：冷启动<29秒，热启动<1秒 2、智能车载模式 3、信号强、精度高、多方位测量 4、支持USB充电 5、便携手持式 |
|  | 多功能打印机 | 2 | 台 | 1、复印分辨率：≥600x600dpi 2、激光打印 3、扫描、传真 4、≥28张/分 5、提供彩色复印、打印 |
| - · | 无线局域网套件 | 2 | 套 | 高增益，无线USB网卡 |
|  | 移动存储器 | 2 | 个 | 移动硬盘，≥1T，防震、加密 |
|  | 电池 | 30 | 节 | 5号/7号，每个型号15节 |
|  | 声持扩音器 | 2 | 个 | 功率：≥20W；≥300秒录音循环 |
|  | 录音笔 | 4 | 支 | ≥16G，中文显示，无损音质 |
|  | 录放机（含音箱） | 2 | 套 | 支持USB功能 |
|  | 单反数码照相机 | 1 | 台 | 1、单反，传感器类型 CMOS ，有效像素：≥2410万 ，图像分辨率 L（大）：约2400万（6000×4000） 2、镜头说明：18-55mm f/3.5-5.6 IS II镜头，实际焦距：f=18-55mm对焦点数:9点（全点对应F5.6，中央1点为十字型自动对焦） 3、对焦辅助方式:对焦辅助灯 4、最大光圈 :F3.5-5.6 5、显示屏尺寸：≥3英寸 ；显示屏像素:≥92万像素 6、菜单语言:≥25种（含简体中文） 7、取景器类型:光学 8、短片拍摄 :1920×1080（全高清）：30p/25p/24p 9、自拍功能 :2秒，10秒 10、存储卡类型 :SD/SDHC/SDXC卡 ；电池1块 11、无线功能：WiFi（IEEE 802.11b/g/n），NFC |
| （五）徽章标志 |  |  |  |  |
|  | 国旗 | 2 | 幅 | 规格：约225cm（W）*150cm（D），涤纶材质 |
|  | 党旗 | 2 | 幅 | 规格：约225cm（W）*150cm（D），涤纶材质 |
| （六）中毒处置类装置 |  |  |  |  |
|  | 常见气体报警器 | 10 | 套 | 1、可同时检测四种气体 2、液晶点阵显示技术，支持中英文显示界面 3、PPM，mg/m3可一键切换显示 4、一键查看电池电压，及电池电量百分比；一键恢复出厂设置功能，可免去误操作的困扰 5、支持声、光、振动三重报警 6、采样方式：扩散式 7、气体种类：氧气，可燃气体，一氧化碳，硫化氢（常规四种， 8、测量范围：0-30%VOL、0-100%LEL、0-1000PPM、0-100PPM （常规四种） 9、分 辨 率：0.01%VOL、1%LEL、1PPM、0.1PPM （常规四种） 10、测量误差：≤±3%F.S. 11、电 池：3.7V可充电锂电池，电池容量≥2300mA，充电时间4-6小时 12、安全等级：ExiaⅡCT3；防护等级：≥IP65 13、工作环境：-20℃～50℃；0-90%RH（无冷凝） |
|  | 呼吸防护器 | 15 | 套 | 1、半面型，配相应的滤毒盒/罐、滤棉 2、采用硅胶外壳，与面部良好贴合 3、呼气阀用聚硅酮制成 4、配有可快速松开的调节带 5、可同时配戴眼镜 |
|  | 呼吸防护器 | 15 | 套 | 1、全面型，配相应的滤毒盒/罐、滤棉 2、采用EPDM材料；双层橡胶边缘使其与脸部四周紧密贴合； 3、面罩内的口鼻罩设计用于减少雾气和二氧化碳的含量； 4、可快速释放/扣紧的“5点”式头带与双过滤盒配合使用。 5、配双滤盒 |
|  | 动力送风呼吸防护器 | 4 | 套 | - 主机 （1）采用防水设计，可以喷淋消毒，防喷溅，可以同时使用2—3个防尘防毒过滤器，过滤器装在机体外，锂电池组安装在机器里面，机体外有充电孔。主机上有电量显示液晶屏，电量百分比与电量格同时显示，可以随时观察电池用电量，并有低电量报警功能，主机上有风量调节钮，无级调风速，顺时针调大，逆时针调小，配有流量计检测风量。电池满电量时呼吸器可以连续6—20小时工作。 （2）主机风机为直流调速无刷电机，运转寿命≥20000小时，噪音：≤55分贝，风机转数：（可调节）5000转/分钟～10000转/分钟。电压：直流12V，电流（可调）0.25A～0.8A。主机加过滤器后的送风量为160L/分钟～280分钟/分钟，主机整体重量：约1100克（含锂电池组不含过滤器） - 过滤器：高效微粒过滤器里面有双层HEPA，中间夹层为高效催化活性炭，防各类颗粒物，尘雾烟等，过滤效率≥99.7%，过滤精度≤0.3微米。标准RD40接口。 - 呼吸管：TPU材质，结实，无气味，弹簧式波纹呼吸管，弯曲性好， 0.6—1.3米之间可自由伸缩，适合不同身高的人群使用。 - 电池：聚合物锂离子电池，自放电小，无记忆效应，可以随时充电，电池内有过流保护及自动温控开关。可以主机体外充电，也可以取出电池充电，充电≤4小时满电。 - 其他：配相应的滤毒盒/罐 |
|  | 携气式呼吸防护器 | 10 | 套 | 1、头罩：五点式连接，阻燃、透气、耐用、调节方便，适合带消防头盔进行工作。 2、面窗：带有防雾涂层的硬质聚碳酸酯（PC）材质制成，球形面造型设计。 3、密封边框：采用双层密封圈以保证密封效果，与脸部皮肤接触感觉要柔软以保证舒适性. 4、供气阀 （1）供气阀设计的结构在与面罩连接后，具有良好的去雾、除霜功能； （2）面罩与供气阀连接采用限位快速连接,且采取平面密封; （3）供气阀：供气流量≥500L/min，动态吸气阻力≤200Pa. （4）供气阀上有红色冲泄阀，打开冲泄阀供气阀可持续紧急供气。 （5）供气阀在气瓶内压缩空气压力降到5.5±0.5MPa时立即产生连续报警提醒使用者及时撤离，保证使用者安全； 5、减压器：当减压器输出压力>11bar时，中压安全阀会自动泄压； 6、压力表：有工作及报警压力范围标识，并有夜光显示功能;可根据使用者需要进行任意方向调整; 7、报警器：置于使用者胸前，报警器声响≥90分贝； 8、背架：背架由特殊纤维增强高强度阻燃工程塑料制成，造型符合人体背部生理曲线，佩戴舒适。腰带、气瓶固定带长短调节方便，肩垫、腰垫厚实柔软，舒适性好；腰带和背架采用旋转式的连接方式。 9、碳纤维气瓶：气瓶水容积≥6.8L，工作压力≥30MPa，水压试验压力≥50MPa |
|  | 备用气罐 | 10 | 个 | - ≥6.8L碳纤气瓶 - 整体式铝合金内胆 |
|  | 充气泵 | 2 | 台 | - 总体要求 不锈钢结构，喷涂粉末。两边具有可以提携的把。四缸四级压缩，一条高压充气软管，同时充装一只气瓶。手动排污阀。 - 主要技术参数 1、充气速度: ≥100升/分钟 2、充瓶时间: 6.8L 0-300bar/≤20min 3、工作压力: 300 Bar / 4300 Psi 4、功率：2.2Kw 5、驱动方式: 三相马达和单相马达可选择 6、噪音：65-78 dB 7、压缩机气缸数：4 8、润滑油加注量：300 cc (0,3 L) 9、润滑油：GS高压机专用油 10、油/水分离：末级油水分离器 11、过滤器：活性碳和分子筛过滤器 12、吸入过滤器：2微米纸过滤器 13、充气接头：DIN 300bar(G5/8) 14、三相马达和单相马达各一台 |
|  | A级防护服 | 10 | 套 | 1、防酸碱渗透时间： 面料和接缝处用98%硫酸测试经过≥480（min）未渗透； 面料和接缝处用30%盐酸测试经过≥480（min）未渗透； 面料和接缝处用60%硝酸测试经过≥480（min）未渗透； 面料和接缝处用40%氢氧化钠测试经过≥480（min）未渗透； 2、阻燃性能： 有焰燃烧时间（S）≤10； 无焰燃烧时间（S）≤10； 续燃时间（S）≤2； 损毁长度（mm）≤100； 3、耐屈挠性试验＞1000次无破坏无断裂； 4、经耐磨试验＞100圈后无破洞； 5、防化服满足酸碱类液体静压≥1020P压力； 6、防化服经酸碱类试剂㓎泡后强力下降率≤50％； 7、靴底抗穿刺性能（N）：≥1110； 8、靴底击穿电压（N）：≥5000，且泄露电流＞3mA 9、胶靴防滑性能(始滑角)：（°）≥15； 10、整套防化服质量≤8kg。 |
|  | B级防护服 | 10 | 套 | 1、材 质：阻燃布双面涂覆PVC 2、材料厚度：0.45mm ±0.05 3、防护等级：一级;防静电性能 4、阻燃性能：有焰续燃时间：≤10s 5、阴燃时间：≤10s 6、损毁长度：≤10cm. 7、符合GB/T 13640标准《劳动防护服号型》。 |
|  | C级防化服 | 10 | 套 | 1、可耐多种高浓度无机化学品，如浓硫酸、氢氧化钠溶液等； 2、内层采用防静电处理； 3、阻燃性能：续燃时间≤5s 4、阴燃时间≤10s 5、独立包装，1套/袋 |
|  | 防护眼镜/眼罩/护目镜 | 30 | 副 | 1、符合GB14866-2006标准《个人用眼护具技术要求》 2、防雾防冲击液体喷溅 3、镜片材质：PC 4、镜框材质：聚乙烯 5、独立包装，1副/袋 |
|  | 复合膜防护手套（不同规格） | 30 | 副 | 1、厚度(mm)：约0.1 2、长度(cm)：8号约36cm， 9号、10号约 40cm 3、防≥280 种化学物质，比如酒精、脂肪类、芳香族、氯化物、酮、酯等 4、抛弃型，无需循环处理，可直接使用 5、不含可能引起过敏反应的化学催化物 6、左右手可互换使用，可作为内层手套使用 7、防滑纹路/袖口：光滑/直边 8、在供货前根据采购人确定的规格提供。 |
|  | 防切割手套 | 20 | 副 | 1、5级防切割、高性能纤维编织 2、符合GB 24541标准《手部防护 机械危害防护手套》 |
|  | 乳胶手套 | 450 | 副 | 1、A级、一次性使用 2、无尘无粉防滑耐油耐磨 3、独立包装 |
|  | 各种防护鞋/防护靴 | 30 | 双 | 1、材料： PVC100% 2、内里：易干化纤内里 3、筒高：355-395mm 4、筒厚：3.2-2.0mm 5、重量：约2.3KG/双 6、包装：1双/袋 10双/箱 7、尺码：40、44、46码各10双 8、耐酸碱、耐腐蚀、防火防水、耐磨、抗静电、防砸、防穿刺 |
|  | 防护鞋套 | 100 | 双 | 1、材质：无纺布，规格：大号 2、具有防尘，防水，透气，抗静电，简便等特点 |
|  | 气体采样泵（罐） | 10 | 套 | 由隔膜泵、调节阀、缓冲器、流量计、电子控制电路和液晶显示屏等组成，参数如下： 1、抽气压力：≥35000Pa 2、流量范围可调：（0.1-1.0）L/min；(0.1-1.5)L/min；(0.1-3.0)L/min； 3、负载能力：4500Pa 负载下流量≥1.0L/min 4、流量计精度：±2.5FS 5、采样流量误差：≤±5% 6、流量稳定性：≤5％ 7、计时范围：1min～99h59min 8、定时精度：≤±0.1％ 9、工作温度：-10℃～40℃ 10、连续工作时间：≥8小时 11、电源：7.4V ，≥2200mAh锂离子充电电池组 |
|  | 土壤收集瓶、收集袋 | 100 | 个 | 1、收集瓶材质为塑料，容量≥500ml，大口径 2、土壤收集袋（纯棉单边拉绳约10cm*15cm) |
|  | 水收集瓶 | 200 | 个 | 1、容量≥250ml 2、透明加厚PE塑料瓶 3、方形大口塑料瓶带盖 |
|  | 残留物收集容器 | 200 | 个 | 1、加厚PE塑料瓶，带刻度 2、容量≥120ml |
|  | 水质釆样仪 | 4 | 套 | 1、由采样杆、采样瓶、控制阀门组成。 2、采样杆采用合金材料制造，共有4节组成，全部制造成伸缩型，可以通过连接接头拧紧，长度可达4米 。不使用情况下可收缩成一段一米长的杆子。 |
|  | 气体采样仪 | 4 | 套 | 1、最大抽气压力：≥25000pa 2、额定负载流量：≥1.5L/min（在40mmHg时） 3、流量使用范围：0.1～1.5L/min 4、流量精度：≤±5% 5、稳定性：≤±5％ 6、电子定时误差：≤±0.1％ 7、工作温度：5～40℃ 8、仪器使用状态：连续和断续使用 9、电源：交直流两用 |
|  | 空气微生物采样仪 | 2 | 套 | 1、可以安装采样平皿和其它方式的样品头 2、连接AC/DC电源变换器用交流和直流供电 3、采样时间可从1到 999 分钟选择 4、配手提把手 |
|  | 集尘采样仪 | 2 | 套 | 1、流量范围：5～30L/min（FC-1A） 1～10L/min（FC-1B） 2、抽气负压：＞2500Pa 3、流量计精度：≥2.5 级 4、流量稳定性：≤5%波动 5、定时范围：1～99min 误差≤0.1% 6、连续工作时间：使用电池≥3 小时 7、工作条件：温度0～40℃，相对湿度＜95% 8、工作电流：＜1.0A |
|  | 呕吐物样本采样袋 | 200 | 个 | 加厚PE材质 |
|  | 粪便采样器 | 4 | 个 | 1、塑料材质，透明带刻度 2、容量：≥40ml |
|  | 血、尿、便样本采集试管、瓶、袋 | 600 | 个 | 真空采血管，聚丙烯PP材质尿杯，聚丙烯PP材质便杯 |
|  | 组织样本容器 | 200 | 个 | 1、PP材质，透明带刻度 2、容量：≥120ml |
|  | 动物样本采集袋 | 100 | 个 | 加厚PE材质 |
|  | 植物样本采集盒 | 100 | 个 | 1、PP材质，透明带刻度 2、容量：≥120ml |
|  | 样本保存箱 | 6 | 个 | 1、样品运输外箱 1个 ，内外层均采用PP硬制塑料注塑，有效容积≥11升，密封材料为橡胶。中间夹层采用PU隔热保温发泡材料。 2、生物样品运输罐 2套高强度工程塑料材质，橡胶密封圈，符合高致病生物样品的安全运输要求。 3、温度计 1个，配液晶显示 4、通用冰排≥ 6个 |
|  | 普通冰箱 | 2 | 台 | 1、≥40升 2、一级国家能效 3、制冷温度8°C-20°C |
|  | 化学法毒物快速检测箱 | 2 | 套 | 含微型电子天平1台，计算器1个， 手动可调式移液器1把，移液头10支，多功能剪刀1把，微型水浴锅1个，食品中心温度计1支,不锈钢试管架和塑料试管架各1个,比色管5支，试管5支，滤纸1盒，漏斗4个，药勺3个，250ml量筒和250ml塑料杯各1个，提取罐10个，样品杯120个，一次性滴管30支，PH试纸1袋。 |
|  | 气象仪 | 2 | 套 | 1、风速 操作范围：0.4～60m/s（0.8～135mph） 精度：读数的±3%或者±0.1m/s 校准漂移：小于1% （7m/s下操作100小时后） 分辨率：0.1kt, m/s, km/h, mph 2、温度 操作范围：-45～ 125℃ 精度：±1.0℃ 分辨率：≥0.1℃ 3、相对湿度 操作范围：0%～100% 精度：±3% 分辨率：≥0.1% 校准偏移：±2%（使用24个月后） 4、大气压 操作范围：10～1100mBar（25℃） 精度：±1.5mBar 分辨率：≥0.1mBar 5、校准偏移 典型每年±1mBar 6、海拔高度 操作范围：-2000～9000m 精度：±15m 分辨率：≥1m |
|  | 水质快速检测仪 | 2 | 套 | 1、包含余氯比色计、浊度计、PH计、色度仪、温度计 2、光 源：LED 3、波 长：420nm，610nm 4、屏幕显示：LCD带背光 5、测量模式：吸光度、浓度、样品号 6、数据存储：SD卡，EXCEL/WORD 7、操作环境：温度 5～40℃，相对湿度≤85% |
|  | PM2.5测定仪 | 2 | 套 | 1、测量参数：测量PM2.5和PM10 2、测量范围：PM2.5检测范围：0.001～10mg/m3；PM10检测范围：0.001～20mg/m3 3、检测灵敏度：0.001mg/m3； 4、相对测量误差：≤±10%； 5、采样时间：可预置8组采样时间，每组的测量与停止时间在0～99分钟内用户均可设置； 6、数据存储容量：系统分为10个数据存储区，每区200组数据，共可存储10区2000组数据； 7、打印机：微型打印机，仅通过数据线与主机连接即可直接打印； 8、工作电源：内置电池，交直流两用；在内置电池充足电的情况下，可连续测量≥8小时。 |
|  | 红外检测仪 | 2 | 套 | 1、测量原理：不分光红外线气体分析法/非分散红外法（NDIR） 2、采样方式：内置泵吸式 3、测量范围：0～0.500%或0～1.000% 4、分 辨 率：0.001% 5、线性误差：≤±2% F•S 6、重 复 性：≤1.0% 7、零点漂移：≤±2% F•S/h 8、量程漂移：≤±2% F•S/3h 9、预热时间：≤10min 10、响应时间：≤30S 11、流量范围：（0.5-2.0）L/min 12、数字接口：RS232，配数据传输软件 13、存储功能：≤5000组测量数据 14、标准配置：主机、采样器、背带、充电电池、充电器、小螺丝刀、软盘、连接电缆、技术文件、便携箱 15、供电电源：交直流两用，220AVC（±10%）或机内充电电池 |
|  | 便携式冲洗器 | 2 | 台 | 1、材质：全新无毒聚乙烯 2、容量：≥5L 3、喷头材质：PP材质 4、喷头长度：≥42cm |
|  | 洗眼器 | 2 | 套 | 1、可根据需求安装在墙面，并可随时移动。 2、适用万能冲洗液，比如 Sperian 盐浓缩液、Sperian 水添加剂、1 加仑容器的 Sperian 盐溶液 3、流量历时：≥6 分钟 4、容量：≥6 加仑 |
| （七）疾控科 |  |  |  |  |
|  | 医用防护口罩 | 1350 | 付 | - N95，医用或同等级别口罩 - 符合GB19083《医用防护口罩技术要求》 |
|  | 一次性医用防护服 | 300 | 套 | 1、采用复合无纺布为主要原料 2、提供阻隔、防护用 |
|  | 一次性防护面罩 | 300 | 套 | 高清防雾PET材质，厚度25S，内托海绵材质 |
|  | 医用橡胶手套 | 1000 | 双 | - 医用一次性橡胶外科手套 - 独立包装 |
|  | 防护鞋套 | 1200 | 双 | PE材质 |
|  | 便携式浮游菌采样仪 | 2 | 台 | - 使用环境 1、温度：10～50℃ 2、相对湿度：10～90%RH 3、大气压力：80～110KPa 4、最大含尘溶度：100000000颗/m³@0.5μM或0.2mg/m³ - 主要技术参数 1、采样头为无数微孔，使微生物均匀分布在琼脂表面，减少尘菌重叠。 2、采样流量：100L/min 3、采样头口流速：0.38m/s与洁净室内风速基本相同（等速采样）。 4、采样量可从0.001-9.999m³任意设定。 5、使用标准通用培养皿（90*15mm)。 6、充好电后可连续工作≥7h。 |
|  | 空气釆样器 | 2 | 套 | 1、显示方式：液晶显示 2、吸气流量：500ml/min 3、预热时间：<20S 4、标准配置：探针、软管、充电器 5、环境温度：-20～50℃ 6、铝箔复合膜气体采样袋 7、配套采样泵、收集装置 |
|  | 深井釆样器 | 3 | 个 | 2mm加厚，带提手、不锈钢材质 |
|  | 土壤样本收集瓶（袋） | 100 | 个 | 1、PP材质，透明带刻度 2、容量：≥120ml |
|  | 水样本用试管（瓶） | 100 | 个 | 1、20mm*153mm带塞 2、塑料透苯 |
|  | 残留物容器 | 200 | 个 | 1、PP材质，透明带刻度 2、容量：≥120ml |
|  | 呕吐物样本釆集容器 | 200 | 个 | 1、PP材质，透明带刻度 2、容量：≥120ml |
|  | 小铲采集工具 | 10 | 套 | 小铲20.8cm、68cm、15.3cm，铁质铲面 |
|  | 病毒采样管 | 200 | 只 | 1、聚丙烯PP材质，10ml 2、符合感染性样本生物安全要求一次性使用病毒采样管 |
|  | 诱（捕）蝇器（笼） | 10 | 套 | 防腐、防晒尼龙丝网，加粗铁丝，可多次使用 |
|  | 鼠夹、鼠笼（盒） | 40 | 个 | 防锈烤漆材质，可重复使用 |
|  | 诱蚊灯（器） | 3 | 套 | - 二氧化碳诱蚊灯 - 含诱蚊灯防雨罩、昆虫样品收集袋、蓄电池、充电器、二氧化碳钢瓶、钢瓶阀门 |
|  | 捕虫网 | 6 | 个 | 铝合金加长网杆，加长网袋，网圈可折叠可拆卸，手柄可伸缩 |
|  | 电动吸蚊器 | 6 | 个 | - 额定功率≤1W - 含风扇、贮蚊罐、挡蚊网、排气网、贮电筒等。 |
|  | 标本盒 | 100 | 个 | 透明PE材质 |
|  | 诱蚊诱卵器 | 40 | 套 | 除诱蚊诱卵器外，还包含不干胶标签（1张）、诱蚊诱卵器有毒不干胶标志（1张）、滤纸片1张 |
|  | 媒介生物采样箱 | 1 | 套 | 含防护手套、毛巾、百洁刷、防护眼罩、防护口罩、一次性防护服、注射器、剪刀、镊子、生物解剖工具套装、美工刀、签字笔、油性记号笔、LED电光放大镜、多功能头灯、电子显微镜、防水强光手电、风速表、温湿度计、手锯、多功能野外采集斧、持针钳、多用折叠锹、卷尺、计数器、玻璃指行管、昆虫采集记录表、自粘标签、玻璃吸管、样本盒、样本瓶、活虫采集管、昆虫标签、捕虫网、蜱虫监测旗、鼠夹、吸蚊器、麻醉剂毒瓶、粘鼠板。粘蟑纸、蟑螂捕捉器、粘蝇板、大号纯棉鼠带、折叠式蚊蝇饲养笼，数量各1。 |
|  | 辅助包装材料 | 20 | 个 | PP材质，手提标本运输罐（海绵试管架，防泄漏吸附垫） |
|  | 手动消毒器 | 4 | 台 | 1、喷杆长度：50-83cm可伸缩 2、软管长度：≥120cm 3、产品容量：≥16L 4、产品材质：PP料 |
|  | 超低容量喷雾器 | 3 | 台 | 1、药桶容积：≥5L 2、雾量：1-6档可调节 3、材料：PP聚乙烯全新料 4、雾滴大小：14-25微米 5、喷射范围：10-12米 6、喷射量：≥350mm/分钟 |
|  | 电动/燃油喷雾器 | 3 | 台 | 1、药箱容积：14L、20L、26L 2、液剂喷量：0-4L/min 3、粉剂喷量：0-6L/min 4、喷雾射程：≥12m 5、点火方式：CDI 6、起动方式：反冲起动 7、停火方式：油门全封式 |
|  | 热雾机 | 2 | 台 | 1、水箱药箱容量：≥15L 2、油箱容量：≥2L 3、水雾距离：9-14m(微风下） 4、烟雾距离：20-50m（微风下） 5、燃油：92#或以上纯汽油 6、喷雾量：≥120L/小时 7、点火电源：12V可充电电池 |
|  | 喷粉器 | 2 | 台 | 1、药箱容积：≥20L 2、液剂喷量：0-4L/min 3、粉剂喷量：0-6L/min 4、喷雾射程：≥12 5、点火方式：CD1 6、起动方式：反冲起动 7、停火方式：油门全封式 |

| 二、涉及项目的其它要求： |  |
| --- | --- |
| 采购预算 | 具体见本招标文件第一章“公开招标公告”。 |
| 为落实政府采购政策需满足的要求 | 具体见本招标文件“投标人须知”及“评标办法及评分标准”。 |
| 规范标准 | 采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范 |
| 服务标准 | 符合国家相关验收合格标准 |
| 服务期限 | 自签订合同之日起至交付使用之日止 |
| 其他技术及服务要求 | ▲1、投标人在投标文件中必须提供设备的医疗器械注册证复印件，并加盖公章。（如涉及2类、3类医疗器械时必须提供，1类医疗器械如有请提供，不涉及医疗器械不提供），否则投标无效。 2、投标人如有设备的医疗器械注册证附件（注册产品标准/产品技术要求）复印件，请投标人在投标文件中提供。（该项不作为投标无效条款，如有请提供） 3、供应商应按投标文件中提供的承诺履行相关职责，并在质保期内对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。 |
| ▲三、配套（售后）服务最低要求表 |  |
| 质保期 | 1、供应商应明确承诺：技术参数要求表中如无特别要求，则质保期自验收合格之日起不少于一年（投标文件应明确产品的质保期，如供应商与厂家承诺的质保期不一致，以年限长的为准）。 2、属于国家规定“三包”范围的，其质量保证期不得低于“三包”规定。供应商承诺质量保证期优于国家“三包”规定的，或优于招标文件规定的，按供应商实际承诺执行。 3、中标后产品或服务由制造商（指产品生产制造商或服务实际提供人）负责质保期内的售后服务的，供应商应当在投标文件中予以明确说明，制造商提供的售后服务也应达到招标文件要求的标准，质保期内相关的售后服务费用由供应商向制造商支付，供应商可视情况在投标报价中予以考虑，招标人不予另行支付。 |
| 相关服务要求 | 服务内容如下： 1、供应商负责送货上门、安装调试及技术咨询。投标产品必须是全新、完整、未使用过的优质产品。设备必须为符合国家有关质量安全标准的合格产品。产品零部件、配件、包装及安装材料必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的合格产品。 2、供应商提供设备终身维护服务并定期回访。质保期内非人为操作损坏，供应商负责维修及无偿提供设备原厂维修配件。招标人需要继续由原供应商或制造商提供售后服务的，该供应商或制造商应以比市场价更优惠的价格提供售后服务。 3、提供7×24小时的技术支持服务。设备发生故障时接到通知后4小时内响应，48小时内到达现场维修，一般问题应在到场后72小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题协商解决，维修时间不超过三周，设备及配件维修期间必须及时提供备用机及备品备件。供应商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经招标人同意不得使用非原厂配件，质保期内维修使用的备品备件及易损件的费用，由供应商承担。 4、随机提供相关资料：如中文操作手册、维修保养手册、培训手册等。 5、供应商为招标人提供设备操作人员、应用人员、维修人员的操作及维护培训，使用人员至少3人，保证使用人员正常操作设备的各种功能。主要内容应为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，能达到熟练使用设备及进行日常维护的水平。 6、本项目的技术支持方式包括但不限于：电话技术服务、现场技术服务、定期巡查服务、技术升级服务等。 7、其余内容按厂家承诺。 |
| 报价要求 | 投标报价是履行合同的最终价格，应包括（但不限于）货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装调试、验收、培训、保修等一切税金和费用。 注：投标人自行考虑完成项目所需的辅材、杂配件等数量，投标报价中应包含全部内容，中标后采购人不再另行支付额外费用。 |
| 采购标的验收标准 | 1、验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。 2、产品到达现场后，中标人应在招标单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。中标人应保证货物到达招标人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。 3、产品或服务在安装调试并试运行符合要求后，由招标代理机构组织成立的验收小组按照采购合同规定的技术、服务、功能、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，与招标人授权的验收成员共同出具验收书。采购项目的验收，必须严格按照合同与补充合同的约定进行，不得增加合同与补充合同内容规定以外的新的验收内容或标准。验收过程，招标人派人全程监督。 4、中标人提供的货物或服务未达到招标文件规定要求，且对招标人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。 5、招标人需要制造商对中标人交付的产品或服务（包括质量、参数等）进行确认的，制造商应予以配合并出具书面意见，相关配合事项由中标人与制造商协调。 6、产品包装材料归招标人所有。 7、项目验收过程中，需委托第三方检测机构介入的，费用由中标人另行承担。 |
| 交付时间及地点 | 1.交付时间：收到采购人书面订单起30天内完成设备安装及调试。 2.交付地点：广西陆川县采购人指定地点。 |
| 付款方式、时间和条件 | 签订合同后15个工作日内支付不少于30%的合同款作为预付款；设备到场并安装调试完成后支付65%；验收合格满一年后付清剩余的5%。 |
| ▲四、核心产品 | 本表的核心产品为第1、2、3项产品。 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资 格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |
| 五、投标人的履约能力要求表 |  |
| 质量管理、企业信用要求 | / |
| 能力或业绩要求 | / |
| 六、政策性加分条件 | 见本招标文件第四章“评标办法及评分标准”。 |
| 七、进口产品说明 | 本项目不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效标处理。 |

- 第三章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 5 | 投标费用：投标人投标期间与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定的除外），不论投标结果如何，均应自行承担。 |
| 6.1 | 不接受联合体投标 |
| 7.2 | 不允许分包 |
| 9.2 | 接收质疑函方式：以书面形式 质疑联系部门及联系方式：云之龙招标集团有限公司陆川公司招标部，联系电话：0775-7210518、7212189，通讯地址：陆川县公共资源交易中心（陆川县温泉镇陆兴路北段城北大广场南，陆川县政务服务中心8楼）。 业务时间：每天8时00分到12时00分，15时00分到18时00分，双休日和法定节假日不办理业务。 |
| 13.1 | 报价文件： - 投标函（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） - 开标一览表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） - 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：投标函、开标一览表必须由法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 |
| 13.2 | 资格证明文件 - 投标人合法的主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证等）复印件（原件备查）；（必须提供，否则作无效投标处理） - 投标人2020年5月至2020年10月内连续三个月的依法缴纳税费的税收完税证明或缴纳凭据复印件；无纳税记录的，应提供由投标人所在地的税务部门出具的相关证明复印件。从取得营业执照时间起到投标截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税费或依法免缴税费的凭据复印件。（原件备查）；（必须提供，否则作无效投标处理） - 投标人2020年5月至2020年10月连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（专用收据或社保部门出具的的缴费证明）复印件；无缴费记录的，应提供由投标人所在地行政主管部门出具的依法免缴社保费证明复印件。从取得营业执照时间起到投标截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社保费的缴费凭证（专用收据或社会保险缴纳清单）复印件。（原件备查）；（必须提供，否则作无效投标处理） - 投标人2019年财务状况报告复印件（供应商是法人的，应提供经审计的财务报告或财政部门认可的政府采购专业银行、保险机构出具的投标保函；从取得营业执照时间起到投标截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的证明材料。供应商是其他组织和自然人的，提供经审计的财务报告或者银行出具的资信证明）。（必须提供，否则作无效投标处理） - 投标声明（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） - 投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件作无效处理；自然人投标除外） - 供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函；（必须提供，否则作无效投标处理） - 中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或投标人属于监狱企业的证明材料； - 除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。 注： 1.以上标明“必须提供”材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 2.投标声明必须由法定代表人（负责人或自然人）在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 3. 投标人直接控股、管理关系信息表必须由法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 4. 联合体投标时，联合体各方均必须分别提供资格证明文件，否则作无效投标处理。 |
| 13.3 | 商务文件： 1.商务条款偏离表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 2.法定代表人(负责人或自然人)身份证明及法定代表人(负责人或自然人)有效身份证正反面复印件（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 3.法定代表人(负责人或自然人)授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则作无效投标处理） 4.配套（售后）服务承诺（格式自拟）；（必须提供，否则作无效投标处理） 5.投标人情况介绍（格式自拟）； 6.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据本招标文件第二章采购需求及第四章评标办法及评分标准提供有关证明材料）； 注：1.法定代表人（负责人或自然人）授权委托书必须由法定代表人（负责人或自然人）及委托代理人签字，并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 2.以上标明“必须提供”材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 |
| 13.4 | 技术文件： 1.设备配置清单（均不含报价）（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 2.技术偏离表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 3.人员投入情况表（项目实施人员一览表）；（必须提供，否则作无效投标处理） 4.项目实施方案（包含但不限于项目管理机构人员配置、施工方案、设备调试方案等）（必须提供，否则作无效投标处理） 5.售后服务方案；（必须提供，否则作无效投标处理） 6.对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程，格式自拟）； 7.产品出厂标准、质量检测报告（格式自拟）（如有）； 8.提供投入本项目的生产设备情况表（格式自拟）（如有）； 9.优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；供应商不得给予赠品或者与采购无关的其他商品、服务； 10.投标人对本项目的合理化建议和改进措施； 11.除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注： 以上标明“必须提供”材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 |
| 13.5 | 投标文件电子版。投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版。 1.投标文件电子版内容：与纸质投标文件全部内容一致。 2.投标文件电子版形式：可编辑的word文档格式1份和已签字盖章的投标文件正本的扫描件（PDF格式）1份。 3.投标文件电子版密封方式：投标文件电子版光盘（或U盘）与纸质版投标文件一并装入投标文件袋中。 |
| 16.2 | 投标报价应包括：应包括（但不限于）货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装调试、验收、培训、保修等一切税金和费用。 注：投标人自行考虑完成项目所需的辅材、杂配件等数量，投标报价中应包含全部内容，中标后采购人不再另行支付额外费用。 |
| 17.1 | 投标有效期：自投标文件提交截止之日起自投标文件提交截止之日起120日。 |
| 18 | 投标保证金：无。 |
| 19.2 | 投标文件正副本份数：报价文件正本一份、副本四份； 资格证明文件正本一份、副本四份； 商务文件和技术文件合并装订成册，正本一份、副本四份； |
| 21.1 | 1.投标截止时间：2020年12月15日9时30分00秒 2.投标文件提交起止时间：2020年 12月15日8时30分00秒至投标截止时间止 3.投标地点：陆川县公共资源交易中心（陆川县温泉镇陆兴路北段城北大广场南，陆川县政务服务中心8楼） 4.提交投标文件时须提供的材料： 投标人法定代表人（负责人或自然人）提交投标文件的，须提供身份证原件与法定代表人（负责人或自然人）身份证明原件（格式后附）；投标人委托代理人提交投标文件的，须提供身份证原件和法定代表人（负责人或自然人）授权委托书原件。对于材料不全或无效的，采购代理机构应当拒收。 注：身份证原件可用机动车驾驶证原件、社会保障卡原件、护照原件等代替。 |
| 23 | 1.开标时间：同投标文件递交截止时间 2.开标地点：同投标地点 |
| 25.3 | 采购人或采购代理机构对投标人进行信用查询： 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 信用查询时间：资格审查时。 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 26 | 评标委员会的人数： 5 人 |
| 28.3 | 评标方法：综合评分法 |
| 29.2.2 | 配套（售后）服务其他要求评审中允许负偏离的项目数为 0项。 |
| 29.2.4 | 技术评审中允许负偏离的项目数为5项。 |
| 30 | 采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人：政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、项目质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序。 |
| 35 | 履约保证金金额：无。 履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式。 履约保证金指定账户： 开户名称：/ 开户银行：/ 银行账号：/ 履约保证金退付方式、时间及条件：项目完成后15天内，中标人出具申请后退回。 由中标人向履约保证金收取单位提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见附件1）及《政府采购项目履约保证金退付意见书》（详见附件2），保证金收取单位在收到合格材料后5个工作日内办理退还手续（不计利息）。 备注： （1）履约保证金不足额缴纳的，或银行、保险机构出具的保函额度不足的或者保函有效期低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止）的，不予签订合同。 （2）采用银行、保险机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。 （3）投标人为联合体的，由联合体任意一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。 |
| 36.1 | 签订合同携带的资格证件： 委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其它资格证件。 法定代表人（负责人或自然人）负责签订合同的，须携带法定代表人（负责人或自然人）身份证明原件及身份证原件等其它资格证件。 |
| 37 | 政府采购合同公告：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。因此请各投标人应在投标文件中注明投标内容中涉及商业秘密的部分，未注明的视为投标文件中不涉及商业秘密。 |
| 38 | 代理服务费 收费标准：本项目采购代理服务费按固定金额人民币贰拾万零叁仟元整（含采购需求咨询、采购预算咨询、采购代理、履约验收代理费）。 中标人支付：中标人应当在领取中标通知书前，向采购代理机构一次付清代理服务费。 代理服务费收取账号 收款账户名称：云之龙招标集团有限公司陆川分公司， 开户银行：中信银行南宁东葛支行， 银行账号：8113001013200159937。 |
|  | 解释：本招标文件的解释权属于采购代理机构。 |
|  | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。 2.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人亲自在招标文件规定签字处亲笔写上个人名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。如招标文件规定签字处不得以法人私章代替。 3.自然人投标的，招标文件规定盖章的地方自然人可以加盖手指指印。 |

### 投标人须知正文

### 一、总  则

##### 1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的招标、投标、开标、评标、定标、合同签订等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

##### 2.定义

##### 2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

##### 2.2“采购代理机构”系指云之龙招标集团有限公司。

##### 2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。

##### 2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

##### 2.6“配套（售后）服务” 是指包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他类似的义务。

##### 2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

##### 2.8“*”是指“采购需求”中实质性要求。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出优于条款要求并有利于采购人的响应情形；“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求导致采购人要求不能得到满足的情形。“满足”是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出无“负偏离”或“正偏离”的情形。

2.10 “允许负偏离的项目” 是指“采购需求”中不带“*”的项目条款。

2.11投标文件对招标文件中的实质性条款应当作出无偏离或正偏离响应，实质性条款不允许负偏离。

2.12技术参数或配置缺项漏项的，或商务条款未承诺的视同为该项负偏离。

##### 3.招标方式

公开招标方式。

##### 4.投标委托

投标人代表须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人（负责人或自然人本人），须有法定代表人（负责人或自然人本人）出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，按第六章要求格式填写）。

##### 5.投标费用

投标费用具体定义见“投标人须知前附表”。

##### 6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

##### 6.2联合体投标要求:

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。

（2）以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合招标文件规定的特定条件。

（3）联合体各方之间应当签订联合投标协议，协议书应当明确主体方（或牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工应当符合采购需求，涉及行政许可范围的内容应由具有相应资质的成员承担；否则，联合体投标无效），并将联合投标协议连同投标文件一并提交采购代理机构。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

（4）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

（5）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（6）联合体投标业绩、履约能力计算，按照联合体其中较高的一方认定并计算。

（7）联合体投标的，须提供《联合体投标协议》（格式后附）。

（8）供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同按规定交纳保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

（9）联合体各方均应按照招标文件的规定分别提交资格证明文件。

6.3根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第六条规定，“鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%-3%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受本办法第四条、第五条规定的扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。”

7.转包与分包

7.1本项目不允许转包。

7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”。

8.特别说明：

##### 8.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

##### 8.2投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为投标人所拥有。

##### 8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

##### 8.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

##### 8.5在政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人（负责人或自然人）或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

##### 8.6有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

##### 8.7供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件：

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标,或者事先约定由某一特定供应商中标,然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

##### 8.8关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

##### 9.质疑和投诉

##### 9.1投标人认为招标文件、采购过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。权益受到损害之日是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

9.2质疑、投诉应当采用书面形式，质疑函、投诉书均应明确阐述招标文件、采购过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、法律依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人（负责人或自然人）、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖投标人公章

##### 9.3投诉的权利。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本办法第六条规定的财政部门提起投诉。

### 二、招标文件

##### 10.招标文件的构成

（1）招标公告；

（2）采购需求；

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

##### 11.招标文件的澄清与修改

##### 11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。投标人必须按照桂财采【2007】65号文件第二十九条规定，在澄清或修改通知发出后24小时内以书面形式进行确认，否则视为已经收到。

11.2招标文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以投标须知前附表为准；投标须知前附表不涉及的内容，以编排在后的最后描述为准。

11.3招标文件的澄清或者修改都应当通过采购人或者采购代理机构以法定形式发布。

### 三、投标文件的编制

##### 12.投标文件的编制原则

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

##### 13.投标文件的组成

投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

##### 13.1报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

##### 13.2资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### 13.3商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### 13.4技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### 13.5投标文件电子版：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### 14.投标文件的语言及计量

##### 14.1语言文字：

##### 投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

##### 14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

##### 15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

16.投标报价

16.1投标报价应按招标文件中“开标一览表”格式填写。

16.2投标报价具体包括内容见“投标人须知前附表”。

16.3投标人应当就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，投标人应当就所投分标进行报价，不得存在漏项报价；投标人应当就所投分标的单项内容作唯一报价。

17.投标有效期

17.1投标有效期应按“投标人须知前附表”规定的期限。

17.2投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

##### 17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

##### 18.投标保证金

##### 18.1投标人须按“投标人须知前附表”的规定。

##### 18.2投标保证金的退还

##### 18.2.1未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还，退还方式如下：

##### （1）采用银行转账方式的，以转账方式退回到投标人银行账户。

（2）采用支票、汇票或本票方式的，以转账方式退回到投标人银行账户或由投标人代表持相关授权证明材料至采购人或采购代理机构办理支票、汇票或本票原件退还手续。

##### （3）采用银行、保险机构出具的保函方式的，由投标人代表持相关授权证明材料至采购人或采购代理机构办理保函原件退还手续。

##### 18.2.2中标人的投标保证金自签订合同之日起5个工作日内退还，退还方式同未中标人的投标保证金的退还方式。

##### 18.3投标保证金不计息。

##### 18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）其他严重扰乱招投标程序的。

19.投标文件的编制

19.1投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

19.2投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制，报价文件、资格证明文件分别装订成册，商务文件和技术文件按顺序装订成册。投标文件正本一份，副本份数详见“投标人须知前附表”，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。由于投标文件装订松散而造成的丢失或其他后果由投标人自行承担。

19.3投标文件的正本应打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本“投标人须知”中规定的可提供复印件外均须提供原件，副本可为正本签字、盖章后的复印件，当副本和正本不一致时，以正本为准。

19.4投标文件须由投标人在规定位置盖公章并由法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人签字，否则作无效投标处理。

19.5投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、个体工商户营业执照、自然人身份证等）和公章一致，否则作无效投标处理。

##### 19.6投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人（负责人或自然人）或其委托代理人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人承担。

##### 20.投标文件的密封

##### 20.1投标文件正、副本全部装入包封袋/箱（投标文件的补充、修改可另行单独递交）中并加以密封，封口处必须加盖投标人公章或委托代理人签字，以示密封。

##### 20.2投标文件外层包装封面上应写明投标人名称、投标人地址、项目名称、项目编号、所投分标及“开标时启封”字样。

##### 20.3未按上述规定密封的投标文件将被拒收。

##### 21.投标文件的提交

##### 21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交投标文件。

##### 21.2采购代理机构工作人员收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。

##### 21.3未在规定时间内送达或者未按照招标文件要求密封或标记的投标文件，采购代理机构必须拒

##### 收。

##### 22. 投标文件的补充、修改与撤回

投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容必须按照招标文件要求签署、盖章、密封和标记后，作为投标文件的组成部分。

### 四、开    标

##### 23.开标时间和地点

采购代理机构将在“投标人须知前附表”规定的时间和地点进行开标，投标人未参加开标的，视同认可开标过程和结果。本项目开标过程实行全程录音、录像监控。

##### 24.开标程序：

（1）宣布开标：开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标开始；

（2）主持人介绍参加开标会的人员名单；

（3）主持人宣布开标纪律；

（4）检查文件：由各投标人检查各自的投标文件密封情况并签字确认。

（5）唱标：经投标人确认各自投标文件密封无误后，由采购代理机构工作当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和其他需要宣布的内容。

（6）开标过程由采购代理机构如实记录，由参加开标的各投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，视同认可开标结果；

（7）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理；

（8）开标结束。

### 五、资格审查

##### 25.资格审查

##### 25.1开标结束后，采购人或采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

##### 25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

##### 25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过而导致其投标无效：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；（注：其中信用查询由采购人或采购代理机构在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)对投标人资格审查时进行，查询规则见“投标人须知前附表”）

（2）未按招标文件规定的方式获取本招标文件的投标人；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.2条规定“必须提供”的文件资料的或提供的文件资料不合格的；

（4）违反国家法律法规规定的其他资格内容的。

##### 25.4资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。

### 六、评   标

##### 26.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，人数见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

##### 27.评标的依据

评标委员会以招标文件为依据对投标文件进行评审, 招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

28.评标原则和评标办法

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，收受利害关系人的财物或其他好处。

28.2评委表决。在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

28.3评标方法。本项目将按“投标人须知前附表”规定的评标方法进行评标，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标方法及评标标准。

28.4评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

29.评标程序

##### 29.1符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性要求符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

##### 29.2符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，其投标将被视为投标无效。

##### 29.2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

- 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

- 报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额的；

- 投标人未就所投分标进行报价或存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或其他约定的除外）；

- 修正后的报价，投标人不确认的；

- 投标人属于本须知第29.4条第（2）项情形的；

##### 29.2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 委托代理人未能出具有效身份证明或出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.3条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的;

（4）投标有效期、项目完成时间（交货时间、服务完成时间或服务期等）、质保期、售后服务等招标文件中标“*”的商务条款发生负偏离的；

（5）商务评审允许负偏离的项目数超过“投标人须知前附表”规定项数的。

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

（7）投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）未响应招标文件实质性要求的；

（10）属于投标人须知第8.6条和第8.8条（2）的情形的；

（11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

##### 29.2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）明显不满足招标文件要求的技术规格、安全、质量标准，或者与招标文件中标“*”的技术指标、主要功能发生负偏离的；

（2）技术评审允许负偏离的项目数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.4条规定中“必须提供”的文件资料的;

（4）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（5）投标技术方案不明确，招标文件未允许但存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。

##### 29.3澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖投标人公章 ，或者由法定代表人（负责人或自然人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

##### 29.4比较与评价

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

##### 29.5投标文件修正

##### 29.5.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

##### 29.5.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额，投标人的投标文件作无效投标处理。

##### 29.5.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的一个依据，并以此报价计算价格分。

##### 29.6.评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

### 七、中标和合同

30.采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。

采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

##### 31.中标人确定后，于中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在招标公告发布媒体上公告。采购人或采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。

排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

##### 32.在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

##### 33.采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

##### 34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人（招标文件另有约定多名中标人的除外）。

35.履约保证金（无）

35.1中标人须于签订合同前按投标人须知前附表规定方式提交，否则采购人不与其签订合同。

35.2签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，依法追究其违约责任，没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

35.3履约保证金按投标人须知前附表规定的时间和条件退付。

35.4在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自负。

36.签订合同

36.1投标人接到中标通知书后，按投标人须知前附表规定向采购人出示相关资格证件，经采购人核验合格后方可签订合同。

##### 36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。

##### 36.3如中标人不按中标通知书的规定签订合同，将报由同级政府采购监督管理部门处理。

##### 36.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

##### 37.政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条及《关于进一步做好政府采购信息公开有关工作的通知》（桂财采〔2016〕7号）规定，采购人或受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

### 八、其他事项

##### 38.代理服务费

##### 38.1代理服务费的收费标准、支付方式、支付时限详见投标人须知前附表。

##### 38.2采购代理机构的银行账户：

收款账户名称：云之龙招标集团有限公司陆川分公司，

开户银行：中信银行南宁东葛支行，

银行账号：8113001013200159937

附件1：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号： ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目中标（或成交）供应商（ 公司名称 ） 提供的货物或服务进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 服务内容、标准 |  |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

附件2：

政府采购项目履约保证金退付意见书（参考）

| 供 应 商 申 请 | 项目编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于 年 月 日已满，请将履约保证金 （大写）¥ （小写）退付到达以下帐户。 单位名称： 开户银行： 帐 号： 联系人及电话： 供应商签章： 年 月 日 |
| 采 购 人 意 见 | 退付意见：（是否同意退付履约保证金及退付金额） 联系人及电话： 采购人签章 年 月 日 |

注：供应商凭经采购人审批的退付意见书到保证金收取单位办理履约保证金退付事宜。

## 第四章  评标方法及评标标准

一、评标方法

（一）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

（二）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

（三）评标程序

##### 1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性要求符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

##### 2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，其投标将被视为投标无效。

##### 2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

- 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

- 报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额的；

- 投标人未就所投分标进行报价或存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或其他约定的除外）；

- 修正后的报价，投标人不确认的；

- 投标人属于本须知第29.4条第（2）项情形的

##### 2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 委托代理人未能出具有效身份证明或出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的；

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.3条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；

- 投标有效期、项目完成时间（交货时间、服务完成时间或服务期等）、质保期、售后服务等招标文件中标“*”的商务条款发生负偏离的；

- 商务评审允许负偏离的项目数超过“投标人须知前附表”规定项数的。

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

- 投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 未响应招标文件实质性要求的；

- 属于投标人须知第8.6条和第8.8条（2）的情形的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

##### 2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）明显不满足招标文件要求的技术规格、安全、质量标准，或者与招标文件中标“*”的技术指标、主要功能发生负偏离的；

（2）技术评审允许负偏离的项目数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.4条规定中“必须提供”的文件资料的;

（4）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（5）投标技术方案不明确，招标文件未允许但存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。

##### 3.澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖投标人公章 ，或者由法定代表人（负责人或自然人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

##### 4.比较与评价

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

##### 5.投标文件修正

##### 5.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

##### 5.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额，投标人的投标文件作无效投标处理。

##### 5.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的一个依据，并以此报价计算价格分。

##### 6.评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

一、评标依据及方式

1.评标依据：评标委员会以招标文件和投标文件为评标依据，对投标人的投标文件进行评审。

2.评标方式：以封闭方式进行评标。

3.根据财库〔2012〕69号文规定，采购人和采购代理机构、评标委员会成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

二、评标办法及评分标准

（一）对进入详评的，采用综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）

| 序号 |  |  | 评审因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （满分45分） |  | 投标报价 | （1）评标价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额＝投标报价。 （2）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）之规定，投标人为小型和微型企业，并在其投标文件中提供《中小企业声明函》或者相关职能部门出具的证明材料，且其所投标产品为小型和微型企业产品的，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）政策性扣除计算方法。 投标人被评为监狱企业或残疾人福利性单位或小型和微型企业的，该投标人投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即投标人的评标报价=该产品的投标价×（1-10%）；大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标价×（1-2%）；除上述情况外，评标报价=投标价。 （6）以进入综合评分环节的最低的评标报价为基准价，基准价报价得分为45分。 （7）价格分计算公式： 某投标人价格分=基准价/某投标人评标报价金额×45分 组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。否则投标价格不予扣除。 |
| 2 | 技术分 （满分39分） |  | 基本分 （满分5分） | 投标文件无实质性要求负偏离的得5分；如出现任意一项负偏离则被扣除基本分5分。 |
|  |  |  | 设备性能分（满分10分） | 技术性能及功能：有优于招标文件要求的，每优于一项加2分（投标人在投标文件中须提供有效的证明材料，如未提供有效证明材料的，评标委员会不予计分）。 注： （1）投标文件技术参数如有表述不一致的，以最低数据（要求）为准。 （2）有效的证明材料可以是由生产厂家公开发行的宣传彩页或供应商承诺盖章确认的技术参数（复印件）。 |
|  |  |  | 项目实施方案分 （满分24分） | （1）根据投标人提供的项目实施方案中实施人员配备，列明项目实施小组成员名单及分工安排是否完整、详细、合理进行评分：项目实施方案中实施人员配备齐全，项目实施小组成员名单及分工安排完整、详细，且具有合理性、可行性的，得8分；项目实施方案中实施人员配备较齐全，项目实施小组成员名单及分工安排较完整、基本合理的得5分；项目实施方案中实施人员配备基本满足项目要求，项目实施小组成员名单及分工安排基本完整的，得2分；差的得0分。 （2）根据投标人提供的项目实施方案中如何为采购人及其下属单位(含各相关医院)提供培训服务方案进行评分：培训服务方案内容具体、详细，可操作性强的，得8分；培训服务方案内容较具体，基本可行的，得5分；培训服务方案基本满足项目要求的，得2分；差的得0分。 （3）根据投标人提供的项目实施方案中其他内容和措施是否完整、详细进行评分：其他内容和措施完整、详细，具有合理性、可行性的，得8分；其他内容和措施较完整，且基本合理性、可行性的，得5分；其他内容和措施基本满足项目要求的，得2分；差的得0分。 |
| 3 | 商务分 | 配套 （售后）服务分（满分11分） | 基本分 （满分2分） | 投标文件无实质性要求负偏离的得2分； |
|  |  |  | 相关服务分 （满分2分） | 售后服务条款：有优于招标文件要求的，每优于一项加1分，满分2分。 |
|  |  |  | 服务承诺及其管理措施 （满分5分） | 对投标人的服务承诺和管理措施的合理性，从以下方面进行评估： 1、有突出重点、难点且作出深入分析，完整周全，主要内容的编制思路明晰，管理措施利于项目实际，得5分； 2、有较突出重点、难点且作出分析，完整较周全，主要内容的编制思路明晰，管理措施符合项目实际，得3分； 3、无重点、难点且作出分析，不够完整不够周全，主要内容的编制思路合理，管理措施部分符合项目实际，得1分。 |
|  |  |  | 设备操作免费培训 （满分2分） | 投标文件中有承诺向招标人提供设备操作免费培训，每场次得1分 ，满分2分。 |
|  |  | 业绩 （满分5分） | 2016年1月1日以来至投标截止日期止，投标人有同类产品销售业绩，每项得1分，满分5分。【提供合同复印件或中标（成交）通知书复印件并加盖公章】 |  |
| 总得分=1+2+3。 |  |  |  |  |

三、中标候选人推荐原则

评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

四、其他

1.评标委员会应按招标文件公布的评标方法和标准进行评标，不得擅自更改招标文件的评标方法和标准。

2.在评审过程中，评标委员会任何人不得对某个投标供应商发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。

3.采购代理机构或现场监督人员发现评标委员会有明显的违规倾向或歧视现象，或不按规定的评标方法和标准进行，或其他不正常行为的，应当及时制止和纠正。如制止无效，应及时向同级政府采购监督管理部门报告，由政府采购监督管理部门依照法律、法规章规作出处理。

## 第五章  拟签订的合同文本

《广西壮族自治区政府采购合同》（参考）

合同编号：

采购人（甲方）

供 应 商（乙方）

签订地点

签订时间

根据《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招投标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

1.供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.配置清单：（根据招标文件中规定的配置清单进行填写）

3.合同总金额应包括（但不限于）货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装调试、验收、培训、保修等一切税金和费用如招响应文件对其另有规定的，从其规定。本合同执行期间合同总金额不变。

第二条　质量保证

1.乙方所提供的货物型号、货物性能、技术规格、技术参数、质量标准等必须与响应文件和承诺相一致。

2.乙方所提供的合同货物必须是全新、未曾使用过的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。不符合要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

第三条　权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：             。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：                 。

第五条　交付和验收

1、交货时间：                 ，地点：                          。

2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方。

4、验收

（1）产品必须符合国家相关法律法规以及相关标准的要求，是制造厂商自主生产的、完整的、质量合格的、全新的正品，其技术性能能满足各项规格参数和安全性能的要求。每一件供货产品贴有商标、品名、规格型号、厂名及合格标识等，商品符合运输及销售包装要求。

（2）产品需附有《产品说明书》,内容包括规格、参数。卫生棺使用主材料和辅材料的说明及检测报告，卫生棺的工艺制作流程说明。

（3）产品的质量必须符合国家技术有关要求并具有《合格证书》，并不低于样品质量标准。乙方参照《部分商品修理更换退货责任规定》对所提供的商量实行质量“三包”，质量保证期为乙方对货物验收后一年内。如果因产品质量问题给甲方造成损失，乙方应负全部责任。

（4）如果乙方的产品存在质量问题，甲方可暂停代销该品种产品，要求乙方及时整改。如果整改3次仍不能满足质量要求，则甲方有权停止代销该品种产品。如果乙方的产品滞销，连续3个月销售记录为零，则甲方有权停止代销该品种产品,乙方必需无条件在15个工作日完成滞销商品清场工作。

（5）甲方根据实际销售情况，在合同供货期内，可要求乙方开发与合同所列货物规格、功能相似的产品，乙方需无偿、无条件响应，新开发产品由甲方及乙方根据合同约定条款及市场价协商而定，且最高不得高于同类目录内产品中标价格的120%。

5、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后    日内及时予以解决。

- 6、因采购方需要，确实要签订补充协议的，经双方协商补充协议采购金额不得超出本项目总额的10%。

第六条　安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2. 乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：                   。

第七条  售后服务、质保期

1. 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2. 货物质保期：                                          。

3. 乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式和保证金

1. 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2. 资金性质：  未纳入财政专户管理的收入安排的资金 。

- 3. 付款方式：

- 3.1预付款（可选项）

- □甲方在签订合同后30天内支付合同金额的30%作为预付款。

☑本项目在签订合同后15个工作日内支付不少于30%的合同款作为预付款；设备到场并安装调试完成后支付65%；验收合格满一年后付清剩余的5%。

- 3.2合同签订并正常供货后按送货批次进行一次结算，按送货批次结算，送来第2批货结算第1批货款，送来第3批货结算第2批货款，依次顺延结算。

- 3.3乙方凭以下有效的文件，并在双方确认无误后在15个工作日内由甲方以银行汇款的方式向乙方支付所结算货款：

（1）合同复印件(加盖乙方公章)；

（2）本招标项目的中标通知书；

（3）乙方开具的合法发票；

（4）清款报告（加盖乙方公章）；

（5）银行账户确认书（加盖乙方公章）；

（6）代销产品数量确认书及的其他证明等。

注：甲乙双方可就付款方式中的条款进行协商调整。

第九条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条  质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、

货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在         小时内到达甲方现场处理。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4. 上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十一条  调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十二条  货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十三条　违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过   天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7. 其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十四条  不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十五条  合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

第十六条  诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

第十七条  合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人(负责人)或被授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1. 除规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十九条　签订本合同依据

1. 招标文件；

2. 乙方提供的采购投标（或应答）文件；

3. 投标承诺书；

4. 中标或成交通知书。

第二十条　本合同一式三份，具有同等法律效力，采购代理机构执一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人或委托代理人： | 法定代表人或委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合 同 附 件

一般货物类

| 1. 供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2. 售后服务具体事项： |  |
| 3. 保修期责任： |  |
| 4. 其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

## 第六章　投标文件格式

- 一、投标文件外层包装封面格式

所有投标文件的外包装封面格式：

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年    月    日

- 二、报价文件格式

1. 报价文件封面格式：

正本/或副本

报 价 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.报价文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录（应附有页码）

3. 投标函格式：

投 标 函

致：采购人名称：

根据贵方 项目名称（项目编号：_____     __）的招标公告，签字代表_______     （姓名）经正式授权并代表投标人_______                  __（投标人名称）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标文件提交截止之日起120日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：          邮编：

电话：        传真：

投标人名称:

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人或委托代理人签字:___________

（公章）

年    月     日

4. 开标一览表

开标一览表

招标编号：

投标人名称：                                            单位：元

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 计量单位 | 产地 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 单价 ② | 投标报价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写：人民币 （¥ ） 投标货物中，属于优先采购节能产品总值为¥ （具体明细详见附表，附表格式自拟），占本投标报价的比例为 %；属于优先采购环境标志产品总值为¥ （具体明细详见附表，附表格式自拟），占本投标报价的比例为 %；属于广西工业产品的产品总值为¥ （具体明细详见附表，附表格式自拟），占本投标报价的比例为 %。 交货时间: |  |  |  |  |  |  |  |  |

注:

1.投标人的开标一览表必须加盖投标人公章并由法定代表人或委托代理人签字，否则其投标作无效标处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

3.招标文件中列明采购专用耗材的，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

4.如为联合体投标,“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，标注联合体牵头人名称，否则其投标作无效标处理。

5.如为联合体投标,盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。

法定代表人或委托代理人（签字）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

5.	投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

- 三、资格证明文件格式

    - 资格证明文件封面格式：

正本/副本

资格证明文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

    - 资格证明文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录（应附有页码）

1. 投标声明书格式：

投标声明书

采购人名称：

我公司参加贵公司组织             项目（项目编号：       ）的政府采购活动。我公司在此郑重声明：

1.我公司参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2. 我公司不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我公司承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：投标声明必须由法定代表人在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则作投标无效处理。

法定代表人（签字）：

投标人名称（公章）：

年    月    日

2.投标人直接控股、管理关系信息表；

投标人直接控股、管理关系信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

法定代表人或被授权人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：    年    月    日

投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

法定代表人或被授权人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：    年    月    日

3. 供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函

供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我公司承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我公司承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标,或者事先约定由某一特定供应商中标,然后再参加投标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

（公章）

年    月     日

4.招标文件要求的其他资格证明文件。

- 四、商务文件格式

1.商务文件封面格式：

正本/副本

商 务 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.商务文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录（应附有页码）

1.商务响应表格式：

商务条款偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交付时间及地点 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求（如有） |  |  |  |
| … |  |  |  |

备注：按采购需求内容填写。

法定代表人或被授权人（签字）：

投标人名称（盖公章）：

日  期：

2.法定代表人(负责人或自然人)身份证明及法定代表人(负责人或自然人)有效身份证正反面复印件

法定代表人（负责人）身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系                                     （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称：                          （盖单位章）

年        月        日

3. 法定代表人(负责人或自然人)授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件

法定代表人（负责人）授权委托书

致：云之龙招标集团有限公司：

我       （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及被授权人有效身份证正反面复印件

被授权人签字：                           法定代表人（负责人）签字：

所在部门职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

投标人名称公章：

年    月    日

- 4.配套（售后）服务承诺（格式自拟）；

- 5.投标人情况介绍（格式自拟）；

- 6.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据本招标文件第二章采购需求及第四章评标办法及评分标准提供有关证明材料）；

- 五、技术文件格式

- 1. 技术文件封面格式：

正本/副本

技 术 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年    月    日

- 2. 技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录（应附有页码）

- 1. 设备配置清单格式

设备配置清单

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

1.以上配置清单中“货物名称、品牌、规格型号、单位数量、产地”必须与“开标一览表”相对应，否则做无效投标处理。

法定代表人或委托代理人签字：

投标人盖公章：

日  期：

- 2.技术偏离表格式

技术偏离表

| 项号 | 货物名称或 技术条款 | 招标要求 | 投标规格 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏，。注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

法定代表人或委托代理人签字：

投标人盖公章：

日 期：

- 3. 人员及设备配置方案（项目实施人员一览表）格式

人员及设备配置方案（项目实施人员一览表）

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

法定代表人或委托代理人签字：

投标人盖公章：

日 期：

- 4.项目实施方案（格式自拟）；

- 5. 售后服务方案（格式自拟）；

- 6.对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程，格式自拟）；

7.产品出厂标准、质量检测报告；（格式自拟） （如有）

- 8. 选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式(注：按项目需求表具体项目修改)

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比市场价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |

法定代表人或委托代理人签字：

投标人盖公章：

日 期：

- 9. 投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）；

- 10.除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

- 六、其他文书、文件格式

- 中小企业声明函格式

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

- 残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。