云之龙咨询集团有限公司

陆川县南部村级污水处理设施视频监控项目YLZC2021-J1-220194-YZLZ成交结果公告

一、项目编号：YLZC2021-J1-220194-YZLZ

二、项目名称：陆川县南部村级污水处理设施视频监控项目

三、成交信息

供应商名称：广西仁泽建筑工程有限公司

供应商地址：陆川县温泉镇东滨南路83号（世纪花园）第二幢3-101号

成交金额：人民币壹佰贰拾捌万伍仟贰佰陆拾叁元整（¥1285263.00）

四、主要标的信息

| 序号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 规格型号 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、36个无机房村点（以下为1个村点的设备配置） |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清全彩室外枪式摄像机 | 3 | 台 | 400万像素，全彩筒型网络摄像机，支持H.265编码。 | 500.00 |
| 2 | 数字网络录像机 | 1 | 台 | 支持50M/100M/200M网络接入带宽，支持最大500M像素接入，支持HDMI/VGA高清输出，支持2个1000M网口，支持USB，支持4路。 | 665.00 |
| 3 | 监控硬盘 | 1 | 只 | 用于存储监控录像，数据2T。 | 420.00 |
| 4 | 室外纯铜网络线缆 | 120 | 米 | 环保PVC护套。线芯高密度对绞。 | 3.60 |
| 5 | 电源线纯铜 | 120 | 米 | 高强度聚氯乙烯绝缘层。 | 3.60 |
| 6 | 汇合交换机 | 1 | 台 | 二层管理企业级交换机，高性能交换机芯片 | 1000.00 |
| 7 | 路由器 | 1 | 台 | 物联网无线通信路由器 | 550.00 |
| 8 | 电箱 | 1 | 个 | 外形尺寸：590mm×480mm×327mm（高×宽×深） | 200.00 |
| 9 | 电源 | 1 | 只 | 12V2A稳压电源适配器。 | 40.00 |
| 10 | 摄像机支架 | 1 | 个 | 尺寸：190.5×88.0×58.0mm | 40.00 |
| 11 | 防雷器 | 1 | 只 | RJ45网络端口支持百兆与千兆网络信号传输 | 150.00 |
| 12 | 辅材 | 1 | 批 | 水晶头、排插、扎带、胶布、钉扣、接头等 | 280.00 |
| 13 | 安装调试 | 1 | 项 | 安装调试 | 500.00 |
| 二、171个有机房村点（以下为1个村点的设备配置） |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清全彩室外枪式摄像机 | 3 | 台 | 400万像素，全彩筒型网络摄像机，支持H.265编码。 | 500.00 |
| 2 | 数字网络录像机 | 1 | 台 | 支持50M/100M/200M网络接入带宽，支持最大500M像素接入，支持HDMI/VGA高清输出，支持2个1000M网口，支持USB，支持4路。 | 665.00 |
| 3 | 监控硬盘 | 1 | 只 | 用于存储监控录像，数据2T。 | 420.00 |
| 4 | 室外纯铜网络线缆 | 120 | 米 | 环保PVC护套，线芯高密度对绞 | 3.60 |
| 5 | 电源线纯铜 | 120 | 米 | 高强度聚氯乙烯绝缘层。 | 3.60 |
| 6 | 汇合交换机 | 1 | 台 | 二层管理企业级交换机 | 1000.00 |
| 7 | 路由器 | 1 | 台 | 物联网无线通信路由器 | 550.00 |
| 8 | 电箱 | 1 | 个 | 外形尺寸：590mm×480mm×327mm（高×宽×深） | 200.00 |
| 9 | 电源 | 1 | 只 | 12V2A稳压电源适配器 | 40.00 |
| 10 | 摄像机支架 | 1 | 个 | 尺寸：190.5×88.0×58.0mm。 | 40.00 |
| 11 | 防雷器 | 1 | 只 | RJ45网络端口支持百兆与千兆网络信号传输 | 150.00 |
| 12 | 辅材 | 1 | 批 | 水晶头、排插、扎带、胶布、钉扣、接头等 | 280.00 |
| 13 | 安装调试 | 1 | 项 | 安装调试 | 500.00 |

五、谈判小组名单：龙燕霞、江惠忠、吕亦思

六、代理服务收费标准及金额

代理服务收费标准：本项目的采购代理服务费按预算金额的1.4%收取，由成交供应商在领取成交通知书前，一次性向采购代理机构支付。

代理服务收费金额：人民币壹万捌仟壹佰零玖元玖角捌分（¥18109.98）

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

无

九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：陆川县住房和城乡建设局

地    址：广西陆川县温泉中路65号

联系方式：0775-7275359

2.采购代理机构信息

名    称：云之龙咨询集团有限公司

地　　址：广西陆川县温泉镇凤凰一巷15号二楼（陆川县温泉九龙山庄斜对面）

联系方式：0775-7210518/7212189

3.项目联系方式

项目联系人：高瑾

电话：0775-7210518/7212189

十、附件

1.采购文件

2.被推荐供应商名单和推荐理由

2021年10月8日