- 采购需求

说明：

1. 本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第二条规定。

2. 小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例请以第四章《评标办法及评标标准》的规定为准。

3. 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

4. 小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

5. 根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则相应投标无效。

一、技术要求

- 一）项目建设目标、规模、内容

    - 建设目标

智慧病房项目的建设，将依托信息安全技术、物联网技术及主流的智慧医疗技术，实现这些主要建设目标：

- 打造满足临床需求的智慧病房应用，保障安全，提高效率，实现病区内数据的互联互通。

- 通过智慧病房的建设，为医院后续的等级评审及相关评级打下基础。

- 运用主流的智慧医疗技术，把医院打造成地方性智慧病房建设的标杆。

    - 建设规模

此次医院共建设四个重点学科病区：神经外科一、二病区，消化内科一、二病区。总建设198个床位。

    - 建设内容

智慧病房项目覆盖病房各流程环节，由网络基础环境及具体临床应用组成，其主要内容如下：

- 智慧病房交互平台：由交互平台软件及护士站交互大屏组成。

- 患者风险识别中心：由生命体征智能采集监控系统及生命体征采集一体机

- 移动护理管理中心：移动护理软件系统。

- 医疗级智能硬件终端群：由移动医护工作站系列产品、PDA、条码腕带及打印机组成。

- 覆盖全病区的无线网络：由医疗专用无线数据网络组成

    - 建设程度

- 1，配置及清单

| 配置清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产品类别 | 产品名称 | 系统名称 |
| WIFI | WIFI整体建设 | WIFI整体建设 |
| 智慧病房交互平台 | 智慧病房交互平台 | 智慧病房交互系统 |
|  |  | 智慧病房交互大屏 |
| 智能医疗护理服务类应用系统 | 移动护理 | 移动护理系统 |
|  | 智能护理硬件 | 移动医护工作站 |
|  |  | 临床移动终端PDA |
|  | 辅助硬件 | 腕带打印机 |
|  |  | 腕带 |
| 监控中心应用系统 | 生命体征采集 | 生命体征采集一体机 |
|  |  | 生命体征智能采集系统 |

  - 项目预期效果

    - 医疗服务安全得到更好的保障

针对需要加强监护的患者，通过智能体征采集设备及病情早期评估体系使得患者的病情变化风险可以得到及时的提醒和有效的预防，极大地提升了住院患者的治疗安全。

    - 解决病房信息孤岛，实现了医疗数据的互联互通

以患者安全管理为目的，在病区内实现患者数据实时互联互通，让所有医护人员了解整个病区患者和单个患者的情况。避免因信息获取不及时、信息不全、沟通不良导致的患者安全事件。

    - 医护办公全面进入无纸化时代，有效提高工作效率

让医生摆脱病历夹，让护士抛弃笔记本。通过各种移动工作平台可实现移动化办公和无纸化查房。信息获取更加准确、及时。

    - 改善医患管理，提高医院整体满意度

项目建成后，医护人员可以更好地和病患进行沟通交流，及时了解病患的意见，有效解决医患纠纷；通过提升医院的信息化和移动化建设，使医院在工作效率和工作质量上同步得到提升，从而提升医院形象；通过不断提升病患的满意度，加强病患对医院的认可度，以形成规模效应，而进一步提升医院形象。

- 二）项目总体设计

- 1、系统设计原则

1）全面集成:

智慧病房建设是医院各种应用系统的建设，对多个产品进行充分的集成，让其充分发挥各自的效益，才能构建成一个完整而丰富的智慧化病房体系，因此在建设的过程中应注意标准化的建设。

2）分步实施:

智慧病房的建设过程是一个长期的过程，必须分成多个阶段来完成，以保证系统建设的可行性和可控性，因此必须在总体规划的指导下，对整个过程进行科学地划分多个实施阶段，逐步完成智慧病房各项工程的建设。

3）前瞻性:

在进行智慧病房建设时应具有一定的前瞻性，要考虑到一、二年后技术的发展水平和成熟程度。

4）实用性:

智慧病房建设在考虑先进领先的同时，也应考虑到地方的实际情况和医院的实际需求，各子系统的选择和建设应考虑到实用性。

- 2、智慧病房总体技术架构设计

智慧病房整体解决方案，立足于医院临床业务工作流需求，结合物联网技术、微服务技术、数据集成提取技术，采用REST、HL7通讯协议，搭建智能病房交互平台、物联网管理平台，并根据三大应用场景，实现临床护理智慧化、患者病房观察、动态设备管理、病区药品管理四大类应用。

整个架构主要分为：HIS层、接口层、业务应用层、用户应用层。

系统接口层将数据接口和蓝牙中间件，将医院HIS和智能硬件的数据对接到平台上，通过数据整体后搭建四大数据库：蓝牙物联网中枢网络数据库、设备数据库、病历数据库和病历分析数据库。应用层通过基础服务、临床数据服务和智能硬件服务将数据应用统一封装后，提供到应用层使用。因此各项智能软硬件产品既可作为统一的整体解决方案，也可灵活配置，独立使用。

- 数据库：系统数据库分为四部，蓝牙物联网中枢网络数据库（由驱动部门负责开发与维护），设备数据库，病历数据库与病历分析数据库，分别存储蓝牙物联网中枢网络信息，智能设备数据信息，病历数据信息以及分析后的病历数据信息；

- BSDSs业务系统数据来源：整个平台架构对医院现有的业务系统数据存在依赖，但平台系统是可以独立运行。这部分系统数据来源主要提供患者电子病历数据来源，包括HIS、EMR、LIS、PACS、RIS等等已经在医院运行的业务系统。通过对这部分数据的整理，形成患者为主索引的电子病历基础信息；

- 智能硬件组：由智慧工作平台设备、体征采集设备、其它智能设备组件，这些设备通过蓝牙物联网中枢等方式将数据连接到平台；

- 数据接口层：基于消息触发的机制，可以将集成平台推送的消息转换为平台内部消息处理。同时通过同步组件&数据模型转换组件可以通过对医院现有系统数据来源的轮询实现，并将数据通过事件仿真器生成对应的事件处理组件；

- 蓝牙中间件：管理蓝牙物联网中枢及通过蓝牙物联网中枢连接的智慧设备，负责整个蓝牙物联网中枢整个组网网络情况管理、监控和智慧设备与平台间的数据上下行；

- 业务应用层

- 平台基础组件：平台基础组件包含权限、工作流、档服务、权限控制等，用于实现各个产品共同的功能或提供共同的服务；

- 临床数据应用：以病历数据与病历分析数据为基础，提供的病历分析与工具组件库；

- 智能硬件：用于提供平台上层应用与智能硬件间的通讯、控制接口，并定义了一个标准的接口协议；

- 用户应用层：用户应用层分为Web、Android、iOS三端，所有的应用层软件与后台都采用分离部署的方案。

- 3、标准规范体系

智慧病房建设必须遵循或参考国家及行业的相关标准。

- 4、安全体系设计

智慧病房建设是一个复杂的系统工程，安全体系的建立非常的重要。在进行各应用系统建设的同时，对接医院安全体系从各方面保证整个智慧病房中各系统的安全。

- 三）本次建设的系统功能技术参数和硬件的配置参数

- 1.1 系统功能数量和技术参数

| 序号 | 系统名称 | 数量 | 功能模块 | 功能技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧病房交互平台系统 | 4套 | 病区业务应用系统集成 | 医院病区涉及多个业务应用系统，平台需支持集成病区若干业务应用系统，实现了信息及时提醒、实时监测、随时查询。 |  |
|  |  |  | 可视化护理信息 | 1、需兼顾原本护理白板功能的需求，同时省去了护士每天背记、转抄、整理、统计的麻烦。彻底解决了之前白板的信息组织形式凌乱、字迹潦草不统一、护理展示不美观；无法实时展现护理任务；容易看错、遗漏、增加不良事件发生的风险；消耗护士大量的精力维护；护士交接工作复杂效率低下等在护理管理中长期存在的难点。 |  |
|  |  |  |  | 2、为了方便提醒医务人员，需能够展示病区动态：显示病区患者动态信息，包括但不限于住院总人数、新入院、新转入、出院、转出、特/一级、病危、病重、预手术、手术、欠费、禁食等。 |  |
|  |  |  |  | 3、为了方便医务人员日常护理工作，能够展示护理内容：显示病区患者护理重点项目，包括但不限于绝对卧床、24小时出入量、测血压（分频次）、测血糖（分时段）、输氧、气切护理、病灶冲洗、引流、各类换药等。 |  |
|  |  |  |  | 4、为了方便医务人员第一时间了解病区检查检验报告内容，需能够显示检验检查预约：显示病区患者今明两天检验检查预约情况，包括但不限于胃肠镜、空腹/非空腹B超、心脏彩超、CT、MR、DR、X线等。 |  |
|  |  |  |  | 5、支持对接检验检查预约数据自动按期显示预约情况。 |  |
|  |  |  |  | 6、支持自定义编辑今明两天检验检查预约患者床号。 |  |
|  |  |  |  | 7、和对应排班系统对接后，能够显示医护排班：显示当天护士各班次分组情况、管床范围和责任护士，以及一二三线当班医生。 |  |
|  |  |  |  | 8、便于医务人员随时了解病区重要内容，需能够显示通知公告：显示通知公告、重点注意事项等。 |  |
|  |  |  | 电子化床位列表 | 1、便于医务人员随时了解病区患者人数总体情况，需具备患者信息一览表，可按床位顺序显示病区在院病人、空床、预约床等情况，信息种类包括床号、房间号、姓名、性别、年龄、入院日期、入院诊断、管床医生、饮食、护理级别、病危/病重、护理风险类型及等级、新入院/新转入、出院/转出、预手术、手术、术后1/2/3天、缴费类型、是否欠费、是否预约床等。各类信息自动抓取实时更新。 |  |
|  |  |  |  | 2、列出重点筛选项及其汇总人数，快速查看某类病人信息。 |  |
|  |  |  | 护理计划实时更新提醒 | 1、需要能够通过各科配置的护理计划规则自动生成的待办事项清单，包括体征采集、风险评估和医嘱执行三大类。 |  |
|  |  |  |  | 2、需要能够显示体征采集：自动生成各时间点的待测体征项（如体温、脉搏、血压、呼吸等）及其患者床号，并根据执行情况实时更新。 |  |
|  |  |  |  | 3、需要能够显示风险评估：自动生成当天的各类待评风险（如跌倒/坠床、压疮、自理能力等）及其患者床号，并根据执行情况实时更新。 |  |
|  |  |  |  | 4、需要能够显示医嘱执行：自动生成当天的待执行医嘱类型和数量（如输液、口服药、皮试等）及其患者床号，并根据执行情况实时更新。 |  |
|  |  |  | 智能输液监控提醒 | 1、为了方便医护人员了解整个病区的输液情况，同输液监测系统无缝对接后，通过物联网技术把每个床位的输液状态信息实时传送到护士站、二级护理站及护士手中的PDA上，护士在病区任意区域可以看到每个床位的输液进程，同时可通过声音、光感、振动提示护士更换药液。 |  |
|  |  |  |  | 2、能够实时监控整个病区的输液相关内容：包括实时显示各床位输液进程，包括余量、滴速、剩余输液时间等。 |  |
|  |  |  |  | 3、同时能够支持异常预警：发生余量过低、滴速过快或过慢等异常情况时，自动预警。 |  |
|  |  |  |  | 4、能够查看输液预警时间轴：具备输液预警时间轴，当患者输液余量≤10ml时，床位号自动添加至时间轴中，并优先显示。 |  |
|  |  |  | 无纸化交班管理 | 平台根据病区统计数据，自动生成每天各班次关注项目汇报内容，包括但不限于：住院总人数、入院、转入、出院、转出、预手术、手术、抢救等。显示各类患者的床号、姓名、诊断和相应摘要信息。支持全天查看和分班次查看。 |  |
|  |  |  | 未来平台可扩展性 | 平台具备丰富的可扩展性，可对接任意病区业务应用系统，如体征监测、药品管理等 |  |
|  |  |  | 数据整合 | 需能建立智慧病房交互平台，能够从医院各类系统的当前和历史数据中采集并整合公共基础数据及临床资源数据，包括但不限于如下信息：患者基本信息、医嘱、检验、检查、病历、手术、病案、护理、职工及其权限信息等。 |  |
|  |  |  | 临床数据中心 | 1、整合病区内大部分业务应用系统，实现患者数据可在病区内任何一台显示终端上进行认证查阅，信息及时提醒、实时监测和随时查询。 |  |
|  |  |  |  | 2、临床数据中心应至少包括患者出入转、医嘱、实验室数据、检查数据、病历数据、病案数据、手术和护理等信息。 |  |
|  |  |  | 数据交换标准 | 所有能够支持所有业务字典的统一数据管理，如公用字典类、医院基本信息类、患者相关信息类等 |  |
| 2 | 移动护理信息系统 | 4套 | 床位列表 | 一、为了使医务人员能够随时了解病区情况，需支持以下功能： |  |
|  |  |  |  | 1、用一览表的方式显示当前病区所有患者的信息，包括床号、姓名、性别、年龄、住院号、待办事项个数、入院日期等基本信息，护理等级、护理风险评分等护理信息，入院诊断、饮食等临床信息。 |  |
|  |  |  |  | 2、支持在搜索框输入床号、姓名、住院号等信息来查找患者。 |  |
|  |  |  |  | 3、可选择只看“本责任组患者”，更加快速掌握信息。 |  |
|  |  |  |  | 4、自动统计出当前病区的住院总人数、欠费人数、各个护理等级人数、病危病重、手术、当日出院人数等。具体项目类型和数量根据病区需求进行配置。 |  |
|  |  |  |  | 5、可显示空床、新入、转入、转出、特级护理、一级护理、二级护理、病重、病危、出院、体征单打印提醒等项目具体床号，了解详细信息。 |  |
|  |  |  |  | 6、登记预约床位患者信息，如姓名、性别、年龄、住院号、诊断、拟入院日期、拟分配床位、备注等。 |  |
|  |  |  |  | 二、为了便于病区医务人员的日常工作，同时移动终端PDA需要支持以下相关内容： |  |
|  |  |  |  | 1、用卡片的方式显示当前病区所有患者的信息，包括床号、姓名、性别、年龄、住院号、待办事项个数、入院日期等基本信息，护理等级、护理风险评分等护理信息，入院诊断、饮食等临床信息。 |  |
|  |  |  |  | 2、支持搜索床号、姓名、住院号等信息来查找患者。 |  |
|  |  |  |  | 3、可选择只看“本责任组患者”，更加快速掌握信息。 |  |
|  |  |  |  | 4、自动统计出当前病区的住院总人数、特/一级护理人数、病危/病重、手术、当日出院人数等。点击项目筛选查看。 |  |
|  |  |  | 医嘱查对 | 一、为了使医务人员能够及时核对和查看医嘱需支持： |  |
|  |  |  |  | 1、查看和核对当前病区内在院的任一患者的医嘱信息，医嘱信息包括开始时间、状态、医嘱内容、剂量、用量、执行方式、频次、开立医生、停嘱医生和停嘱时间等。 |  |
|  |  |  |  | 2、根据多种条件筛选医嘱。时间：自行选择起止时间；医嘱类型：长期医嘱和临时医嘱；医嘱状态：开立、执行、审核、停止；医嘱用法：输液、注射、口服、雾化吸入、皮试、检验、检查等。 |  |
|  |  |  |  | 二、为了便于病区医务人员的日常工作，同时移动终端PDA需要支持以下相关内容： |  |
|  |  |  |  | 1、查看所有患者的医嘱信息，医嘱信息包括开始时间、医嘱内容、计划执行时间、频率、执行情况等。 |  |
|  |  |  |  | 2、根据多种条件筛选医嘱。医嘱类型：长期医嘱和临时医嘱；医嘱状态：未停止和已停止。还可按照医嘱的内容，分别查看输液、注射、口服、雾化吸入、皮试、检验、检查等医嘱单。 |  |
|  |  |  |  | 3、点击某一个医嘱单可进入查看医嘱详情，包括患者信息：护理等级、药物过敏、饮食等；医嘱信息：医嘱类型、开立医生和时间；医嘱内容：医嘱类型、具体内容、剂量、频次等。 |  |
|  |  |  | 医嘱执行单 | 一、在医务人员执行完医嘱之后能够满足以下功能： |  |
|  |  |  |  | 1、查看和打印当前病区内在院的任一或多个患者的执行单，执行单信息包括患者基本信息、医嘱执行日期、医嘱内容（药物或项目名称）、剂量、频次、执行时间、执行人签名、核对人签名、备注信息等。打印后自动生成打印时间。 |  |
|  |  |  |  | 2、根据多种条件筛选医嘱执行单。医嘱类型：长期医嘱和临时医嘱；医嘱状态：开立、执行、审核、停止；用法：输液、注射、口服、雾化吸入、皮试、检验、检查等；打印状态：已打印和未打印。 |  |
|  |  |  |  | 二、为了便于病区医务人员的日常工作，同时移动终端PDA需要支持以下相关内容： |  |
|  |  |  |  | 1、支持手动和扫码两种方式。 |  |
|  |  |  |  | 2、扫码执行时，在任意界面扫描医嘱单的二维码，系统自动进入医嘱界面，再扫描患者腕带二维码即可完成核对，然后执行。 |  |
|  |  |  |  | 3、支持批量扫描核对执行口服药和输液医嘱。 |  |
|  |  |  |  | 4、支持执行双路输液、接瓶、拔针操作。 |  |
|  |  |  |  | 5、用颜色明确区分待执行、执行中和已执行。 |  |
|  |  |  |  | 6、执行单信息包括床号、姓名、住院号、医嘱数量、医嘱内容、计划时间、执行时间、执行人等。 |  |
|  |  |  |  | 7、输血核对支持双护士签名、“异常处理”，并将相应的输血记录同步至护理记录单。 |  |
|  |  |  | 瓶签打印 | 一、医务人员在病区在医嘱等相关标签打印方面能够支持以下功能： |  |
|  |  |  |  | 1、显示任一或多个、全部患者的瓶签信息，包括姓名、床号、医嘱内容、剂量、用法、频次等。 |  |
|  |  |  |  | 2、可根据不同规则进行筛选和组合打印。医嘱类型：长期医嘱、临时医嘱等；医嘱内容类别：治疗、护理、手术、检验等；医嘱状态：正常、停止等；用法：输液、口服药、检验、雾化吸入、静脉推注、皮内注射等；打印情况：已打印、未打印等。 |  |
|  |  |  | 备药配药记录 | 一、系统在备药配药方面能够支持以下内容： |  |
|  |  |  |  | 1、查看和打印当前病区内在院的任一或多个患者的备药配药记录单，信息包括床号、姓名、医嘱内容、剂量、配液类型、备药护士和时间、审核护士和时间、配药护士和时间、执行护士和时间等。 |  |
|  |  |  |  | 2、系统自动统计当前待备药、待审核、待配药、待执行的记录数量。 |  |
|  |  |  |  | 3、根据多种条件筛选记录。医嘱类型：长期医嘱和临时医嘱；医嘱状态：未执行、执行中、已执行、回退；用法：输液、注射、口服、雾化吸入、皮试、检验、检查等。 |  |
|  |  |  |  | 二、为了便于病区医务人员的日常工作，同时移动终端PDA需要支持以下相关内容： |  |
|  |  |  |  | 1、显示待备药、待(备药)审核、待配药、待(配药)审核的人次统计数据。扫描药品标签上的条码依次完成备药执行、备药审核、配药执行、配药审核各个流程。 |  |
|  |  |  | 皮试记录 | 1、查询和打印病区内任意一天任一或多个患者的皮试记录，系统自动统计当前待皮试医嘱。 |  |
|  |  |  |  | 2、皮试单由皮试医嘱和PDA端的皮试操作记录生成，包括床位、姓名、医嘱内容、皮试类型、执行护士、执行时间、报告护士、报告时间、审核护士、审核时间、皮试结果、皮试照片等信息。 |  |
|  |  |  |  | 3、对接医嘱自动生成待皮试患者及药物，帮助护士完成皮试操作全程和结果的记录。显示当前皮试执行的进度，包括待皮试、皮试中 |  |
|  |  |  | 医嘱执行记录 | 1、便于护士用于查看当前病区内在院的任一或多个患者的执行情况，包括患者基本信息、医嘱类型、计划时间、执行时间、执行人签名、核对人签名、医嘱内容（药物或项目名称）、剂量、规格、用法、频次、开立医生、开立时间等。 |  |
|  |  |  |  | 2、根据多种条件筛选医嘱。医嘱类型：长期医嘱和临时医嘱；用法：雾化吸入、肌注、静脉推入等；执行状态：未执行、已执行、执行中、回退等。 |  |
|  |  |  | 体征项配置 | 便于护士查询体征相关内容，体征项目根据需要可以配置，包括但不限于体温、脉搏、呼吸、血压、心率、大便、体重等。 |  |
|  |  |  | 批量录入 | 一、为了方便病区特殊时期体征的批量录入时的便捷性能满足以下功能： |  |
|  |  |  |  | 1、支持在同一页面完成病区多个患者的体征数据录入和查询。 |  |
|  |  |  |  | 2、可根据智能提醒规则筛选出待测患者，且待测体征项目都有颜色标识，方便快速录入。也可根据护理等级筛选患者。 |  |
|  |  |  |  | 3、从左到右的体征项目可根据需要和录入习惯进行拖动调整，从而改变录入顺序。 |  |
|  |  |  |  | 4、日期默认当天，可自行切换；时间点按照护理常规要求分为六个整时点（如2/6/10/14/18/22），默认选中距离当前最近的时间点，可自行切换。 |  |
|  |  |  |  | 5、每格录入后自动保存，避免大量数据丢失。 |  |
|  |  |  |  | 6、数据自动同步到PDA端的单人采集页面、批量体征录入页面和PC端的患者体温单。 |  |
|  |  |  |  | 二、为了便于病区医务人员的日常工作，同时移动终端PDA需要支持以下相关内容： |  |
|  |  |  |  | 1、支持在同一页面完成病区多个患者的体征数据录入和查询。 |  |
|  |  |  |  | 2、体征项目根据需要配置，包括但不限于体温、脉搏、呼吸、血压、心率、血氧、大便、体重等。 |  |
|  |  |  |  | 3、根据智能提醒规则，可筛选出待测患者，且待测体征项目都有颜色标识。 |  |
|  |  |  |  | 4、日期默认当天，可自行切换；可根据需要调整一天的起始时间；时间点按照护理常规要求分为六个整时点（如2/6/10/14/18/22），默认选中距离当前最近的时间点，可自行切换。 |  |
|  |  |  |  | 5、自带体征输入法，键盘数字与选项根据不同体征的特点设计，支持快捷输入。 |  |
|  |  |  |  | 6、每格录入后自动保存，避免大量数据丢失。 |  |
|  |  |  |  | 7、数据自动同步到PDA端的单人采集页面、PC端的批量体征录入页面和患者体温单。 |  |
|  |  |  | 体温单 | 根据项目配置和格式设置，入院患者自动生成一张体温单。支持按周查看和打印。 |  |
|  |  |  |  | 护士可添加专科观察项，可编辑临床事件、各个时间点的体征和其他观察记录。 |  |
|  |  |  | 智能提醒 | 一、为了方便护士能够及时处理自己相关工作能够满足以下功能： |  |
|  |  |  |  | 1、规则配置：配置智能提醒任务清单的生成规则。如新入院患者连续3天体温每天4次、压疮高危患者每天复评等。 |  |
|  |  |  |  | 2、任务清单：在任务清单页面，可查看任一天的护理任务情况，包括待执行、已执行、已作废等状态；在患者详情页面信息栏，可查看该患者当天所有待完成事项及数量。 |  |
|  |  |  |  | 3、体征测量提醒：体征批量录入界面，待测体征将以特殊颜色标识。 |  |
|  |  |  |  | 二、为了便于病区医务人员的日常工作，同时移动终端PDA需要支持以下相关内容： |  |
|  |  |  |  | 1、任务清单：在任务清单页面，可查看近三天的待办护理任务情况。 |  |
|  |  |  |  | 2、体征测量提醒：体征批量录入界面，待测体征将以特殊颜色标识。 |  |
|  |  |  | 病房巡视 | 一、为了便于病区各个时间段医务人员对于病房的巡视能满足： |  |
|  |  |  |  | 1、配置各级护理病房巡视的执行要求与具体内容。 |  |
|  |  |  |  | 2、查看和打印患者住院过程中护士通过PDA端记录的巡视事项，巡视单信息包括床位、姓名、巡视事项、巡视护士、巡视时间等。 |  |
|  |  |  |  | 二、为了便于病区医务人员的日常工作，同时移动终端PDA需要支持以下相关内容： |  |
|  |  |  |  | 1、可按照护理级别（特级、一级、二级、三级）筛选患者，可过滤“我的患者”。扫描患者腕带或床头卡执行病房巡视，自动记录巡视时间和巡视人。支持录入巡视事项，包括正常、治疗、外出等情况，以及病情相关的基础和专科护理观察等。 |  |
|  |  |  |  | 2、以卡片方式显示患者巡视情况，包括患者床号、姓名、护理等级、性别、住院号等基本信息。可显示患者最近一次巡视时间及巡视事项，系统根据患者护理级别，自动计算并显示下次巡视时间，方便护士做好合理的巡视计划。 |  |
|  |  |  | 输液巡视 | 一、为了便于病区医务人员对于输液的巡视能满足： |  |
|  |  |  |  | 1、配置输液巡视的执行要求与具体内容。 |  |
|  |  |  |  | 2、查看和打印患者输液过程中护士通过PDA端记录的巡视事项，巡视单信息包括床位、姓名、输液药物内容、剂量、用法、滴速、巡视事项、状态、巡视护士、巡视时间等。 |  |
|  |  |  |  | 二、为了便于病区医务人员的日常工作，同时移动终端PDA需要支持以下相关内容： |  |
|  |  |  |  | 1、记录患者输液过程中的各种情况和事项，包括有无液体外渗、有无局部红肿及红线、有无输液不适感、输入是否通畅、针头有无脱出或移位、滴速、余液量、是否暂停或终止等。 |  |
|  |  |  |  | 2、查看患者输液情况，巡视单信息包括床位、姓名、输液药物内容、剂量、用法、滴速、巡视事项、状态、巡视护士、巡视时间等。 |  |
|  |  |  |  | 3、根据输液提醒规则，每次到达指定巡视时间时自动弹出提示，并依据最新巡视记录重新计算下次巡视时间。 |  |
|  |  |  | 检验报告 | 一、为了便于病区医务人员的日常工作能满足以下功能： |  |
|  |  |  |  | 1、浏览指定患者当次入院以来的所有检验报告，按时间顺序显示。报告信息包括项目名称、样本类型，样本采集时间、检验结果、参考范围、报告者和报告时间、校对者和校对时间等。 |  |
|  |  |  |  | 2、通过特殊颜色的字体和图标标注检验结果是否偏高/偏低。 |  |
|  |  |  | 检查报告 | 一、为了便于病区医务人员的日常工作能满足以下功能： |  |
|  |  |  |  | 1、浏览指定患者当次入院以来的所有检查报告，按时间顺序显示。报告信息包括项目名称、检查时间、检查部位、检查所见、检查意见、申请者和申请时间、报告者和报告时间、审核者和审核时间等。 |  |
|  |  |  | 交班管理 | 一、为了便于病区医务人员的日常工作能满足以下功能： |  |
|  |  |  |  | 1、护理班组设置：设置多个护理班次及其对应的当班时段，每个班次下可设置多个分组，每个分组对应一定的管床范围。 |  |
|  |  |  |  | 2、交班记录：自动生成每天各班次关注项目汇报内容，包括但不限于：住院总人数、入院、转入、出院、转出、预手术、手术、抢救等。显示各类患者的床号、姓名、诊断和相应摘要信息。支持全天查看、分班次查看和分类查看。 |  |
|  |  |  | 统计报表 | 一、为了便于病区医务人员的日常工作能满足以下功能： |  |
|  |  |  |  | 1、查看、导出、打印当前、多个或全部病区的统计数据，支持输入科室名称进行搜索。可选择今日、上一月、上一季、上一年的统计数据，或指定其他起止时间。 |  |
|  |  |  |  | 2、统计项目包括配药管理、医嘱执行、标本送检、病房巡视等。配药管理具体内容包括应配药、备药数、审核数、配药数、审核数、备药扫描率、审核扫描率等；医嘱执行包括待执行总量、执行总量、手动执行、扫码执行、执行率等内容；标本送检包括应送检总量、扫码送检、扫码送检率等项目；输液巡视包括输液人次、总巡视次数、指定时长内巡视次数等内容；病房巡视包括应巡次数、实际巡视次数等内容。 |  |
|  |  |  | 患者管理 | 一、为了便于病区医务人员的日常工作能满足以下功能： |  |
|  |  |  |  | 1、腕带打印：将患者信息生成腕带，绑定腕带打印机后即可打印。具体信息包括床号、姓名、性别、年龄、住院号、饮食、入院诊断等。可同时打印多人。 |  |
|  |  |  |  | 2、床头卡打印：将患者信息生成床头卡，绑定床头卡打印机后即可打印。具体信息包括床号、姓名、性别、年龄、住院号、饮食、入院诊断等。可同时打印多人。 |  |
|  |  |  | 用户管理 | 一、为了便于病区医务人员的日常工作能满足以下功能： |  |
|  |  |  |  | 1、个人设置：当一个用户有多个病区权限时，可以切换病区进行相关的护理业务操作。当一个用户有多个角色时，如管理员、病区护士、手术室护士等，由于每个角色能使用的功能（能执行操作的界面）不完全相同，因此可以切换角色以满足不同的工作场景。密码设置。 |  |
|  |  |  |  | 2、当班设置：设置当前登录用户所属的护理分组，如A1。选定组别后，在首页床位列表查看“本组患者”时，显示的就是对应该组管床范围内的患者。 |  |
|  |  |  | 备血、输血 | 一、为了便于病区医务人员的日常工作能满足以下功能： |  |
|  |  |  |  | 1、用于查看当前病区内在院的任一或多个患者的备血输血记录，信息包括床号、姓名、医嘱内容、备血护士和时间、审核护士和时间、执行护士和时间等。 |  |
|  |  |  |  | 2、系统自动统计当前待备血、待审核、待输血记录。 |  |
|  |  |  |  | 3、根据多种条件筛选记录。医嘱类型：长期医嘱和临时医嘱；医嘱状态：未执行、执行中、已执行、回退。 |  |
|  |  |  |  | 4、日期可选择当天及之前的任意一天。 |  |
|  |  |  |  | 5、支持打印备血记录单。 |  |
|  |  |  | 文书查询与编辑 | 一、为了便于病区医务人员的日常工作能满足以下功能： |  |
|  |  |  |  | 1、各类护理记录单：支持新建、修改、浏览、审签各类护理记录单，包括但不限于：一般护理记录单、病危护理记录单、管道留置护理单、静脉导管置入术后维护单、深静脉血栓护理记录单、糖尿病治疗记录单、手术安全核查表等。 |  |
|  |  |  |  | 二、为了便于病区医务人员的日常工作能满足以下功能： |  |
|  |  |  |  | 1、各类评估单：支持新建、修改、浏览、审签各类评估单，包括但不限于：首次护理评估单、基本生活活动能力（BADL）量表、跌倒/坠床风险因素评估表、Waterlow压疮风险护理单、压疮风险预警报告表、深静脉血栓危险因素评估及护理措施记录单（Autar评分表）、洼田饮水实验、GCS意识评估单、NRS2002营养风险筛查表、护理会诊单等。 |  |
|  |  |  |  | 三、为了便于病区医务人员的日常工作能满足以下功能： |  |
|  |  |  |  | 1、其他文书类型：支持新建、修改、浏览其他类文书，包括但不限于：知情告知类文书：留陪告知书、使用约束带知情同意书、侵入性护理操作技术知情同意书等；健康宣教类文书：PICC置入术患者健康教育单、输液港置入术患者健康教育单等。 |  |
|  |  |  |  | 四、为了便于病区医务人员的日常工作能满足以下功能： |  |
|  |  |  |  | 1、数据生成：编辑过程中自动生成评分（如有）、评估等级（如有）、记录时间和执行人，日期时间可修改，执行人签名处支持加载签名图片。 |  |
|  |  |  | 系统诊断 | 可进行系统各部分的智能诊断，包括系统模块、监测器异常、异常蓝牙物联网中枢设备、扫描未使用监测器等。 |  |
|  |  |  | 系统设置 | 一、为了便于病区医务人员的日常工作能满足以下常用设置： |  |
|  |  |  |  | 1、预警范围设置：支持设置输液监测预警范围，如输液滴速、剩余液量和剩余时间等。 |  |
|  |  |  |  | 2、提醒开关设置：支持报警功能打开和关闭。 |  |
|  |  |  |  | 3、电视设置：可设置床位范围、声音提醒（启用/不启用）、空床显示（显示/不显示）、每页个数与列数、显示版本等信息。 |  |
|  |  |  | 用户管理 | 一、为了便于病区医务人员的日常工作能满足以下用户管理： |  |
|  |  |  |  | 1、支持用户管理，包含用户编号、用户名、密码、所在病区的增加、删除和修改等操作。 |  |
|  |  |  |  | 2、支持用户权限分配（管理员/普通用户）。 |  |
|  |  |  | 床位管理 | 床位管理：支持床位管理，包含床位的增加、删除、修改等操作。 |  |
|  |  |  | 病区管理 | 病区管理：支持病区管理，包含病区的增加、删除、修改等操作。 |  |
|  |  |  | 结构化存储 | 以结构化方式，存贮表单信息。方便未来的数据分析。 |  |
|  |  |  | 自定义表单 | 表单的项目，可以自定义。适应表单变更、升级、科室差异化。 |  |
|  |  |  | 文书配置 | 一、为了便于病区医务人员的日常工作能满足以下功能： |  |
|  |  |  |  | 1、各类护理记录单：支持自定义各类护理记录单的名称、表头、列、样式、脚注等信息；支持分科室配置。 |  |
|  |  |  |  | 2、各类评估单：支持自定义各类评估单的评估选项、单项评分以及总分计算方式、评估等级等；支持分科室配置。 |  |
|  |  |  |  | 3、其他文书类型：支持其他文书类型拓展，包括但不限于知情告知、健康宣教类等。 |  |
|  |  |  | 护理记录单 | 一、为了便于病区医务人员的日常工作能满足以下功能： |  |
|  |  |  |  | 1、各类护理记录单：支持新建、修改、浏览、审签、打印各类护理记录单，包括但不限于：一般护理记录单、病危护理记录单、管道留置护理单、静脉导管置入术后维护单、深静脉血栓护理记录单、糖尿病治疗记录单、手术安全核查表等。 |  |
|  |  |  | 智能数据引用 | 支持对患者医嘱、检查、检验、体征、MEWS、模版、特殊字符的快速引用 |  |
|  |  |  | 出入量统计 | 一、为了便于病区医务人员的日常工作能满足以下功能： |  |
|  |  |  |  | 1、支持对评估单出入量进行统计，自动生成总计、分类小计，并可转抄至体征记录或体征单中 |  |
|  |  |  | 权限与签名管理 | 满足电子签名要求控制科室、个人权限与签名管理，支持高责冠签功能 |  |
|  |  |  | 打印管理 | 支持多页打印、双页打印，支持续打 |  |
|  |  |  | 分页管理 | 支持护理记录单分页，可以在未编辑满页时生成新护理 记录单页 |  |
|  |  |  | 各类评估单 | 一、为了便于病区医务人员的日常工作能满足以下功能： |  |
|  |  |  |  | 1、支持新建、修改、浏览、审签、打印各类评估单，包括但不限于：首次护理评估单、基本生活活动能力（BADL）量表、跌倒/坠床风险因素评估表、Waterlow压疮风险护理单、压疮风险预警报告表、深静脉血栓危险因素评估及护理措施记录单（Autar评分表）、洼田饮水实验、GCS意识评估单、NRS2002营养风险筛查表、护理会诊单等。 |  |
|  |  |  | 评估结果自动算分 | 根据护理评估选项，自动计算护理评估值、得分与风险等级，如BMI等等 |  |
|  |  |  | 评估项目自动引用 | 根据护理评估项目，自动引用已经有的其它数据，如体征、护理记录等等 |  |
|  |  |  | 护理措施生成 | 根据医院，可以自由配置护理评分对应的护理措施，护士完成护理评分后系统将自动生成护理措施计划 |  |
|  |  |  | 评估配置支持公式配置 | 支持在护理评估单中配置公式项目，系统通过公式运算自动计算复杂评分逻辑 |  |
|  |  |  | 体征单编辑 | 根据项目配置和格式设置，入院患者自动生成一张体温单。支持按周查看和打印。 |  |
|  |  |  | 体征单管理 | 护士可添加专科观察项，可编辑临床事件、各个时间点的体征和其他观察记录。 |  |
|  |  |  | 体征数据转抄 | 支持临床采集体征自动转抄至体温单，包括常规体征、评估、皮试、出入量等数据 |  |
|  |  |  | 表单共享 | 实现各表单按照院、科级权限进行信息共享（含转运交接单） |  |
| 3 | 生命体征采集系统 | 4套 | 体征采集记录 | 用于查看当前病区已采集的患者体征信息，包括患者床号、姓名、住院号、体征项、体征值、采集时间等，其中体征项又包括脉搏、血氧、体温、血压等多种参数（根据使用的蓝牙设备类型，支持拓展）。支持自定义日期，默认按照采集时间逆序排序，支持切换为采集时间顺序或床号顺序/逆序排序，支持手动搜索床号、姓名或住院号进行模糊匹配，支持筛选体征项等。 |  |
|  |  |  | 报表导出 | 所有能在列表中查询到的记录，都可导出为excel格式的采集报表，供用户进行数据分析或其他用途。 |  |
|  |  |  | 接入蓝牙物联网 | 搭建蓝牙物联网，蓝牙体征采集设备接入蓝牙物联网中枢。支持设备类型拓展。 |  |
|  |  |  | 绑定PDA | 使用PDA扫描蓝牙设备MAC二维码，读取信息后自动绑定。首次绑定后，任意用户登录同一台PDA无需重新绑定，简化步骤。需要更换蓝牙设备时，手动解绑，或扫描同类体征的蓝牙设备MAC二维码即可顶替原有信息，灵活操作。 |  |
|  |  |  | 绑定患者 | 已绑定设备的PDA扫描患者腕带条码，读取信息后，蓝牙设备与患者绑定，则当下采集数据属于该患者体征记录，避免出现手工错记。每次切换患者或用户退出登录时可自动解绑。 |  |
|  |  |  | 体温采集 | 蓝牙设备采集体温后通过BT传输至蓝牙物联网中枢，实现页面实时显示，支持同一时间多次重采，每次采集形成一条记录。采集页面可便捷查看同一患者24小时体温记录。 |  |
|  |  |  | 脉搏采集 | 蓝牙设备采集脉搏后通过BT传输至蓝牙物联网中枢，实现页面实时显示，支持同一时间多次重采，每次采集形成一条记录。采集页面可便捷查看同一患者24小时脉搏记录。 |  |
|  |  |  | 血氧采集 | 蓝牙设备采集血氧后通过BT传输至蓝牙物联网中枢，实现页面实时显示，支持同一时间多次重采，每次采集形成一条记录。采集页面可便捷查看同一患者24小时血氧记录。 |  |
|  |  |  | 血压采集 | 蓝牙设备采集血压后通过BT传输至蓝牙物联网中枢，实现页面实时显示，支持同一时间多次重采，每次采集形成一条记录。采集页面可便捷查看同一患者24小时血压记录。 |  |
|  |  |  | 其他体征 | 除体温、脉搏、血氧、血压等，还可拓展接入其他蓝牙设备，支持更多体征类型采集。支持手输呼吸参数及24小时排便情况等，全面替代每日体征测量相关的纸质工作。 |  |
|  |  |  | 一键转抄 | 采集后一键转抄写入HIS，支持自定义转抄时间或直接采用系统推荐值，确保各项体征参数准确对应体温单的时点坐标，自动生成记录值和记录曲线。支持重测后转抄覆盖（原回写数据被替换，采集记录不消除）。替代传统的记录、转抄、核对，实现流程简化，避免错记漏记，保障医疗安全。 |  |
|  |  |  | 记录列表 | 支持分时段查看病区所有患者的体征采集记录，包括采集时间、床号、姓名、体征项、体征值，通过算法和数据分析提供潜在风险报警，通知医护人员提前干预，强调交接班重点。支持输入床号、姓名等关键字模糊匹配查找单个患者体征记录。 |  |

- 1.2、硬件配置数量和技术参数

| 序号 | 硬件名称 | 数量 | 指标项目 |  | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧病房交互大屏 | 4块 | 基础参数 | 1、屏类型 | LED背光 |  |
|  |  |  |  | 2、尺寸 | ≥55英寸 |  |
|  |  |  |  | 3、分辨率 | ≥3840×2160P |  |
|  |  |  |  | 4、触摸屏类型 | 红外触摸屏 |  |
|  |  |  |  | 1、标准抗电击程度 | SpO2、NIBP、TEMP：BF |  |
|  |  |  |  | 2、工作方式 | 连续工作 |  |
| 2 | 生命体征采集一体机 | 8台 | 物理规格 | 1、重量 | <2.5kg（标配，不含附件） |  |
|  |  |  |  | 2、标配 | 血氧仪，血压计、红外耳温枪；显示屏，触摸屏，电池，Wi-Fi，有线网络接口，USB 接口，护士呼叫/OTG 接口，电源接口，等电位接地端接口; |  |
|  |  |  | 工作范围 | 1、温度范围 | 工作：0 ℃ ~ +40℃（32℉~104℉） |  |
|  |  |  |  |  | 带红外体温模块的温度范围为10℃ ~ 40℃（50℉~ 104℉） |  |
|  |  |  |  |  | 运输和存放：-20℃~ +55 ℃（-4℉~131℉） |  |
|  |  |  |  |  | 带红外耳温模块的温度范围：-20°C ~ 50°C（-4℉~ 122℉） |  |
|  |  |  |  | 2、相对湿范围 | 工作：15%RH ~ 95%RH（无冷凝），运输和存放：15%RH ~ 95%RH（无冷凝） |  |
|  |  |  |  | 3、大气压力范围 | 工作：86kPa ~ 106kPa，运输和存放：70kPa ~ 106kPa |  |
|  |  |  | 电气规格 | 1、电压 | 100V-240V~, 50Hz /60Hz |  |
|  |  |  |  | 2、电流 | 输入电流：0.7A-0.35A；保险丝：T2.5AH, 250VAC |  |
|  |  |  | 显示器 | 1、显示 | ≥8 英寸，彩色触摸显示屏；分辨率：≥800×600 |  |
|  |  |  |  | 2、显示信息 | 一个交流指示灯；一个开机指示灯；一个报警指示灯；一个电池指示灯 |  |
|  |  |  | 电池 | 1、类型 | 锂充电电池 |  |
|  |  |  |  | 2、容量 | ≥2400mAh |  |
|  |  |  |  | 3、典型供电时间 | ≥3.5h |  |
|  |  |  |  | 4、充电时间 | ≤14h，环境温度25±2℃（开机运行状态或待机状态） |  |
|  |  |  |  | 5、快充时间 | <3h,关机状态 |  |
|  |  |  | 数据存储 | 1、查房模式 | 功能：支持体温、血压、血氧和脉率的常规体征测量；支持自定义其他体征项的新建、修改和删除；支持自定义其他体征项的录入，查房记录：最大支持80万条查房记录。 |  |
|  |  |  |  | 2、存储数 | 每 1GB存储空间的数据量，不小于10 万条查房记录 |  |
|  |  |  |  | 3、查房记录 | 支持≥ 80 万条查房记录（一条查房记录对应 20 条原始记录） |  |
|  |  |  |  | 4、点测模式 | 存储内容包括：多病人的点测量数据及信息。最支持1600万条点测数据。 |  |
| 3 | 移动医护工作站 | 24台 | 基础参数 | 整车重量 | 整车重量≤36KG（不含挂件） |  |
|  |  |  |  | 外形尺寸 | 460mm(宽)x480(深) x 800mm(高)，尺寸允许±10mm偏离 |  |
|  |  |  |  | 控制面板指示 | 一键开机状态指示灯；电池电量指示灯 |  |
|  |  |  |  | 工作台面 | 460mm（宽）x480mm（深），尺寸允许±10mm偏离； 为防止物品掉落及液体渗漏，工作台面有凹型围挡，且围挡与工作台面一体成型，围挡高度≥20mm(投标文件中提供推车台面围挡实物图片加盖供应商单位公章) |  |
|  |  |  |  | 整车材质 | 航空铝合金、不锈钢等优质防锈金属材料；车体表面抑菌处理，方便清洁； 面板采用高光、高亮的ABS抑菌材料，耐受酒精、洗必泰、施康等医院常用消毒剂擦拭消毒 |  |
|  |  |  |  | 立柱升降 | 工作台面可高低升降，可靠耐用；工作台升降高度范围：≥300mm 采用气缸升降方式，升降立柱由上细下粗立柱结构组成，粗立柱为承重固定立柱固定不动，细立柱为升降立柱(投标文件中提供推车立柱实物图片加盖供应商单位公章) |  |
|  |  |  |  | 线缆 | 整车线缆隐藏式设计（包含显示器电源线、数据线等），车体线缆无外露（投标文件中提供国家产权机构颁发的关于线缆隐藏的证明文件复印件加盖供应商单位公章，其委托单位必须为投标产品制造商） |  |
|  |  |  |  | 挂件 | 6升垃圾桶x2；手消液放置架x 1 |  |
|  |  |  |  | 脚轮 | 4个医疗级万向脚轮；2个前轮带刹车功能，超静音、防滑、防缠绕脚轮（投标文件中提供国家产权机构颁发的关于具有刹车功能的万向轮的证明文件复印件加盖供应商单位公章，其委托单位必须为投标产品制造商） |  |
|  |  |  |  | 制动方式 | 脚踏式制动 |  |
|  |  |  |  | 工作站放置位置 | 工作站主机为内嵌式设计，嵌入到车体中 |  |
|  |  |  |  | 工作站品牌 | 为保证产品稳定性和兼容性，工作站要求与推车厂家同一品牌（投标文件中提供电脑3C认证证书复印件加盖供应商单位公章，其委托单位必须为投标产品制造商） |  |
|  |  |  |  | CPU核芯 | ≥酷睿Intel i5处理器 |  |
|  |  |  |  | 内存 | ≥4GB |  |
|  |  |  |  | 硬盘 | ≥固态硬盘128GB |  |
|  |  |  |  | 无线网络 | 外置 WiFi 2x2MIMO天线，支持2.4G/5G双频网络，802.11 a/b/g/n/ac；在医院无线环境可无缝漫游；可与医院无线局域网络（5.8G WiFi）匹配 |  |
|  |  |  |  | 以太网端口 | 10/100/1000Mbps x 1 |  |
|  |  |  |  | 接口 | USB2.0 x3，USB3.0 x 1，HDMI x 1；RS232 x1 |  |
|  |  |  |  | 操作系统 | 支持Windows7/8/10，32bit/64bit; |  |
|  |  |  |  | 电池放置位置 | 电池嵌入在车体底部，保持平衡 |  |
|  |  |  |  | 电池电芯 | 磷酸铁锂 |  |
|  |  |  |  | 循环次数 | 大于2000次 |  |
|  |  |  |  | 充电时间 | 充满电时间小于4小时 |  |
|  |  |  |  | 使用时间 | 连续使用≥6小时 |  |
|  |  |  |  | 电源线 | 采用外置插拔线缆 |  |
|  |  |  |  | 电源管理 | 充放电管理设计，显示电量并且智能动态管理功耗 |  |
|  |  |  |  | 漏电保护 | 具有外壳对地漏电电流保护、电击保护功能 |  |
|  |  |  |  | 电流电压保护 | 具有过压、过流、欠压、过充、过放保护功能（投标文件中提供国家产权机构颁发的关于输出电压可调节证明文件复印件加盖供应商单位公章，其委托单位必须为投标产品制造商） |  |
|  |  |  |  | 尺寸 | ≥21.5" IPS屏 |  |
|  |  |  |  | 屏幕比例 | 16：9 |  |
|  |  |  |  | 分辨率 | 最佳分辨率≥1920×1080 |  |
|  |  |  |  | 支架调整角度 | ≥270°全方位旋转（投标文件中提供国家产权机构颁发的关于显示器支架旋转的证明文件复印件加盖供应商单位公章，其委托单位必须为投标产品制造商） |  |
|  |  |  |  | 显示器支架 | 支持显示器升降，升降范围≥50mm（投标文件中提供国家产权机构颁发的显示器支架升降的证明文件复印件加盖供应商单位公章，其委托单位必须为投标产品制造商） |  |
|  |  |  |  | 线缆隐藏舱 | 固定在显示器支架上，可完全贴合显示器后面板，可收纳显示器电源线及数据线（投标文件中提供国家产权机构颁发的关于线缆隐藏的显示器支架的证明文件复印件加盖供应商单位公章） |  |
|  |  |  |  | 医用环境 | 整车通过YY 0505:2012医用电气设备安全检测（投标文件中需提供第三方机构出具的医用电气设备安全检测证明复印件加盖供应商单位公章，其委托单位必须为投标产品制造商） |  |
|  |  |  |  | 电池组安全 | 电池通过GB 31241-2014便携式电池组安全检测（投标文件中需提供第三方机构出具的检测证明复印件加盖供应商单位公章，其委托单位必须为投标产品制造商） |  |
|  |  |  |  | 电池运输安全 | 推车电池通过危险货物运输UN38.3认证（投标文件中需提供第三方机构出具的检测证明复印件加盖供应商单位公章，其委托单位必须为投标产品制造商） |  |
|  |  |  |  | 噪声检测 | 整车通过GB/T 18313-2001噪声检测（投标文件中需提供第三方机构出具的噪声检测证明复印件加盖供应商单位公章，其委托单位必须为投标产品制造商） |  |
|  |  |  |  | 防水防尘 | 整车通过防水防尘检测（投标文件中需提供证书复印件加盖供应商单位公章，其委托单位必须为投标产品制造商，认证型号必须与投标型号一致） |  |
| 4 | 临床移动终端PDA | 24台 | 基础参数 | 处理器 | ≥8核处理器，频率≥2.4GHZ |  |
|  |  |  |  | 内存容量 | ≥3GB RAM，≥32GB ROM |  |
|  |  |  |  | 续航能力 | 可充电的锂离子电池，容量≥4500mAh |  |
|  |  |  |  | 电池一体化 | 为避免后期电池接触不良等问题，电池采用一体化设计，不可拆卸 |  |
|  |  |  |  | 屏幕尺寸 | ≥5英寸，电容多点触控，采用康宁玻璃盖板 |  |
|  |  |  |  | 分辨率 | ≥1920 x1080 |  |
|  |  |  |  | 摄像头 | ≥1300万像素，自动对焦摄像头 |  |
|  |  |  |  | 隐蔽取证 | 摄像头位于设备顶部，与扫描头在同一位置，取证方便、隐蔽（投标文件中需提供产品实物图片证明文件复印件加盖供应商单位公章） |  |
|  |  |  |  | 手电筒 | 双手电筒设置，分别方便护士察看病人瞳孔和夜间查房；在关机状态下也可以正常使用手电筒。其中瞳孔手电为独立物理按键控制；查房手电为软件控制 |  |
|  |  |  |  | 重量 | ≤220g（含标准电池） |  |
|  |  |  |  | 防摔抗震 | 可承受1.2m高处到地面的多次跌落，室温下6个面每面不少于2次跌落；1000次0.5米滚动 |  |
|  |  |  |  | WIFI网络 | 支持802.11a/b/g/n/ac协议，2.4G/5G双频 |  |
|  |  |  |  | 无线广域网 | 支持4G全网通（投标文件中需提供电信设备进网许可证复印件加盖供应商单位公章） |  |
|  |  |  |  | 蓝牙 | ≥Bluetooth 4.1 |  |
|  |  |  |  | 条码扫描引擎 | 分辨率≥844x640；白色LED照明光，带状绿色LED瞄准光； 扫描范围：42.4°(水平), 33° (垂直)；扫描角度：旋转角度360°，上下倾角：±45°，左右倾角：±60°; |  |
|  |  |  |  | 连续扫描 | 可支持条码屏幕倒转扫描和自动连续扫描，速度分快速、中速、慢速（投标文件中需提供功能截图证明文件复印件加盖供应商单位公章） |  |
|  |  |  |  | 操作系统 | Android7.1或以上医疗操作系统（投标文件中需提供医疗操作系统软件著作权复印件加盖供应商单位公章，其获证单位必须为投标产品原厂商） |  |
|  |  |  |  | 个性化桌面 | 通过扫描二维码快速实现个性化桌面设置，满足不同的应用场景要求。（投标文件中需提供个性化桌面著作权复印件加盖供应商单位公章，其获证单位必须为投标产品原厂商） |  |
|  |  |  |  | 固件升级 | 支持OTA在线系统升级，当设备收到新版本更新提示时，在连接好WiFi无线网络的环境下，用户可选择更新，自动下载、验证、更新系统升级包。升级记录可查，可多设备批量进行系统升级。（投标文件中需提供功能截图证明文件复印件加盖供应商单位公章） |  |
|  |  |  |  | 超级用户 | 内置超级用户程序，防止用户忘记密码时解锁不了设备（投标文件中需提供功能截图证明文件复印件加盖供应商单位公章） |  |
|  |  |  |  | 一键启动 | 设备具有一键启动功能，用户可自由设置相关软件的一键启动（投标文件中需提供一键启动相关软件著作权复印件加盖供应商单位公章） |  |
|  |  |  |  | 网络安全管理 | 不借助任何第三方软件即可实现对医院Wlan指定SSID和MAC地址双向绑定，确保设备院内医疗使用。（投标文件中需提供功能截图证明文件复印件加盖供应商单位公章） |  |
|  |  |  |  | 设备安全管理 | 提供设备安全管理方案，对软件的安装/卸载、设置、USB数据传输、文件管理（复制、修改、删除文件）进行密码保护。 |  |
|  |  |  |  | 强制性认证 | 投标产品具有CCC认证证书（投标文件中需提供证书复印件加盖供应商单位公章，其委托单位必须为投标产品原厂商，并且证书型号与投标型号必须一致） |  |
|  |  |  |  | 型号核准认证 | 投标产品具有无线电发射设备型号核准证，投标文件中提供证书复印件加盖供应商单位公章。（其委托单位必须为投标产品原厂商，并且证书型号与投标型号必须一致） |  |
|  |  |  |  | 电池UN38.3 | 投标产品电池通过UN38.3认证，投标文件中提供证书复印件加盖供应商单位公章。（其委托单位必须为投标产品原厂商，并且证书型号与投标型号必须一致） |  |
|  |  |  |  | 电池组安全 | 投标产品电池通过GB 31241-2014电池安全检测（投标文件中需提检测报告书复印件加盖供应商单位公章，其委托单位必须为投标产品原厂商） |  |
|  |  |  |  | 平均无故障 | MTBF≥20万小时（投标文件中需提供检测报告复印件加盖供应商单位公章，其委托单位必须为投标产品原厂商，并且证书型号与投标型号必须一致） |  |
|  |  |  |  | 防护等级 | IP54或以上 |  |
| 5 | 腕带打印机 | 8台 | 基本规格 | 1、打印方式 | 热敏/热转印 |  |
|  |  |  |  | 2、分辨率（解析度） | 203dpi |  |
|  |  |  |  | 3、最快打印速度 | 152mm/秒 |  |
|  |  |  |  | 4、最大打印宽度/长度（最大打印范围） | W104mm×P300mm |  |
|  |  |  |  | 5、介质厚度 | 0.06~0.19mm |  |
|  |  |  |  | 6、内存 | Flash：8 MB， SDRAM：8 MB |  |
|  |  |  |  | 7、通信接口 | USB接口+网口 |  |
|  |  |  |  | 8、标签感测器 | 黑标感应（反射模式），间隙感应（穿透模式） |  |
|  |  |  |  | 9、最大介质容量 | 40mm(内径)，128mm(外径) |  |
|  |  |  |  | 10、介质卷芯尺寸 | 40mm |  |
|  |  |  |  | 11、碳带长度 | 100m |  |
|  |  |  |  | 12、碳带宽度 | W110mm |  |
|  |  |  |  | 13、碳带卷芯尺寸 | 0.5英寸 |  |
|  |  |  |  | 14、其它功能描述 | 打印头自检功能， 标签用完检测功能 |  |
|  |  |  |  | 15、电源电力 | AC100V~240V, 45W 90VA, 待机时： 4.5W 15VA |  |
|  |  |  |  | 16、工作环境（湿度/温度） | 运行环境：4~38℃/30~80%RH(无凝结），储存环境：-10~60℃/15~85%RH(无凝结） |  |
| 6 | 腕带 | 5000条 | 基本规格 | 1、成人腕带尺寸 | L293mmxW15mm |  |
|  |  |  |  | 2、儿童腕带尺寸 | L192mmxW15mm |  |
|  |  |  |  | 3、材料名称 | 合成材料 厚度0.22mm |  |
|  |  |  |  | 4、打印方式 | 热转印打印 |  |
|  |  |  |  | 5、打印区域 | 成人版：110mmx20mm |  |
|  |  |  |  |  | 儿童版：65mmx20mm |  |
|  |  |  |  | 6、打印内容 | 一维码、二维码 |  |
| 7 | 无线局域网WIFI | 1台 | AC控制器 |  | 1、约外形尺寸(宽×深×高):440 x 260 x 43.6mm |  |
|  |  |  |  |  | 2、满配重量:2.7kg |  |
|  |  |  |  |  | 3、接口:5个GE，1WAN+4LAN |  |
|  |  |  |  |  | 4、管理AP数字:30 |  |
|  |  |  |  |  | 5、面板AP管理翻倍:支持 |  |
|  |  |  |  |  | 6、USB:1 |  |
|  |  |  |  |  | 7、SD卡插槽:1 |  |
|  |  |  |  |  | 8、电源:100V AC~240V AC |  |
|  |  |  |  |  | 9、整机功耗:6W~12W |  |
|  |  |  |  |  | 10、工作/存储环境温度:0ºC ~45ºC /-40ºC ~70ºC |  |
|  |  |  |  |  | 11、工作/存储环境相对湿度(非凝露):5%～95% |  |
|  |  |  |  |  | 12、安全规范:GB 4943.1 |  |
|  |  | 27台 | 吸顶式AP |  | 1、属性:WAP712E |  |
|  |  |  |  |  | 2、重量:<0.5kg |  |
|  |  |  |  |  | 3、尺寸(不包含天线接口和附件) 180mm x 180mm x 45mm |  |
|  |  |  |  |  | 4、1000M以太网口:1个 |  |
|  |  |  |  |  | 5、PoE:支持802.3af供电 |  |
|  |  |  |  |  | 6、本地供电:支持48V DC/0.25A（需单独配置） |  |
|  |  |  |  |  | 7、Console口:1个 |  |
|  |  |  |  |  | 8、内置天线工作频段: |  |
|  |  |  |  |  | 802.11ac/n/a : 5.725GHz-5.850GHz ; 5.15~5.35GHz (中国) |  |
|  |  |  |  |  | 802.11b/g/n : 2.4GHz-2.483GHz (中国) |  |
|  |  |  |  |  | 9、调制方式 |  |
|  |  |  |  |  | 11b：DSS:CCK@5.5/11Mbps,DQPSK@2Mbps,DBPSK@1Mbps |  |
|  |  |  |  |  | 11a/g：OFDM:64QAM@48/54Mbps,16QAM@24Mbps,QPSK@12/18Mbps,BPSK@6/9Mbps |  |
|  |  |  |  |  | 11n：MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM |  |
|  |  |  |  |  | 11ac：MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM,256QAM |  |
|  |  |  |  |  | MIMO-OFDM(11n)：MCS 0-15 |  |
|  |  |  |  |  | MIMO-OFDM(11ac)：MCS 0-9 |  |
|  |  |  |  |  | 10、发射功率(最大)：23Bm (功率可调) |  |
|  |  |  |  |  | 11、可调功率粒度:1dBm |  |
|  |  |  |  |  | 12、工作温度/存贮温度：0ºC～45ºC/-40ºC～70ºC |  |
|  |  |  |  |  | 13、防护等级IP41 |  |
|  |  | 80台 | 吸顶式AP |  | 11AC双拼三流 1GE |  |
|  |  | 4台 | 8口接入交换机 |  | 8口千兆以太网交换机 |  |
|  |  | 10台 | 8口POE接入交换机 |  | 交换容量 192Gbps，包转发率 15Mpps,10端口千兆以太网交换机(8GE+2SFP),POE+ 65W |  |
|  |  | 4台 | 汇聚交换机 |  | 以太网交换机主机(8GE+2SFP,交流供电) |  |
|  |  | 19个 | AP电源模块 | 定制 | 标准配置 |  |
|  |  | 6箱 | 超六类网线 |  | 国标CC61004 |  |
|  |  | 1项 | 施工辅材 | 定制 | 电源线、PVC线管线槽管件、扎带、膨胀栓、螺丝 |  |

| 二、涉及项目的其他要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投标时投标文件中必须提供所竞标产品属于2类、3类医疗器械的医疗器械注册证（含注册登记表）复印件加盖投标单位公章。 |  |  |
| 采购预算：人民币肆佰壹拾捌万壹仟捌佰叁拾元整（￥4181830.00）； 本采购为“交钥匙工程”，缺漏的配件（包含软件和硬件）由中标人自行备齐和免费供给采购人，保障采购人本次所采购的货物（包含软件和硬件）正常运行。 |  |  |
| 为落实政府采购政策需满足的要求：具体见本招标文件。 |  |  |
| 规范标准：采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。 |  |  |
| 采购标的验收标准：验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。 |  |  |
| 其他技术及服务要求：中标人在货物验收时由采购单位对照招标文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，将报政府采购监督管理部门处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 |  |  |
| 核心产品：硬件部分的项号4货物：移动医护工作站。（核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。） |  |  |
| 三、商务部分 |  |  |
| 1 | 服务期限及地点 | 服务期限：自签订合同之日起90日历天内完成项目安装调试。 服务地点：采购人指定地点。 |
| 2 | ▲质保期 | 本项目要求提供质保期至少一年售后服务保障，在质保期内提供免费系统版本升级，并提供本地化需求修改保障，提供维修与技术支持。提供零配件及消耗品的供应。 |
| 3 | 售后服务要求 | 1、永久的技术支持服务； 2、电话支持服务； 供应商提供7X24小时的不间断技术支持，随时回答医院各种技术问题并在24小时内给出解决方案。 3、远程支持服务； 当系统出现故障，经医院许可后，工程师远程登录医院系统，进行故障分析、问题 定位并快速给出解决方案。 4、现场支持服务 当系统运行环境出现严重故障，或因其他原因需要重新搭建系统时，供应商将提供切实可行的建议，通过远程支持不能及时解决问题时，安排技术人员赶赴现场，协助医院完成故障排除、升级或迁移操作，对系统进行完整性检查并跟踪运行。 5、 故障响应 7X24小时的实时故障响应。1小时内排查处理故障。 6、 定期跟踪 项目验收完毕后，将定期电话、现场跟踪系统使用情况，听取医院意见和建议，及时分析系统存在的问题，并随时给予解决。必要时，将派遣技术人员前往现场解决存在的问题。 7、系统升级 提供定时或不定时的现场巡检服务，做到有问题早发现早解决，并及时向医院通报系统软件升级情况。可以在维护期内对某些功能进行必要的系统更新，使医院使用的软件版本保持最新，更好的服务于医院。 |
| 4 | 培训 | 投标人或者投标产品生产厂商应就产品的安装、调试、维护、管理等对招标人技术人员和维护人员进行现场免费培训，并提供相应的管理方法和手段，直至指定相应人员完全掌握操作、基本维护技术为止。 |
| 5 | 付款条件 | - 付款方式：货物和安装人员到场之日起，30日内付合同总额30%（第一次付款）；自验收合格之日起满60天，支付合同总额30%（第二次付款）；自验收合格之日起，满120天,付30%（第三次付款）；剩余合同总额10%保质期满之日起，10日内付清（无息）。当甲方支付合同价款≥60%，乙方需向甲方开具合法发票。 |
| 四、投标人的资信要求表 |  |  |
| 1 | 政策性加分条件 | 符合节能环保等国家政策要求（提供相关证明材料）。 |
| 2 | 质量管理、企业信用要求 | 符合要求加分，详见第四章：评标办法及评分标准（提供相关证明材料）。 |
| 3 | 能力或业绩要求 | 符合要求加分，详见第四章：评标办法及评分标准（以中标通知书或销售合同复印件为准（若中标通知书或销售合同不能反映销售金额内容，则作为不予认定同类项目业绩处理不予加分）。 |
| 五、采购人对项目的特殊要求及说明 |  |  |
| 采购人的特殊要求及说明 |  | 供货时，主要货物必须能够提供厂家供货证明原件保证货物正品及售后服务，否则报政府采购监督管理部门处理。 |
|  |  | 投标时投标文件中应提供针对本项目的完整的项目实施方案；（格式自拟） |
|  |  | 注：本项目所有货物不接受整机进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效标处理。 |