| 主要标的信息一览表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 货物名称 |  |  | 数量 | 品牌 | 规格型号 | 单价（元） |
| 1 | 神经内镜手术器械套 | 鼻窦内窥镜及附件 | 0°直视式内镜 | 1个 | 品牌：KARL STORZ（卡尔史托斯） | 28132AA | 786000.00 |
| 2 |  |  | 30 °斜视镜 | 1个 |  | 28132BA |  |
| 3 |  | 鼻窦镜无源器械 | 鼻钳 | 1把 |  | 451020 |  |
| 4 |  |  | 鼻钳 | 1把 |  | 456001B |  |
| 5 |  |  | 抓钳 | 1把 |  | 663231 |  |
| 6 |  |  | 吸引管 | 1根 |  | 649183B |  |
| 7 |  |  | 剥离子 | 1把 |  | 28164EA |  |
| 8 |  | 鼻窦镜有源器械 | 双极电凝钳 | 1把 |  | 28164BDL |  |
| 9 |  | 脊柱内镜无源器械 | 剪刀 | 1把 |  | 28164SAD |  |
| 10 |  | 高频手术系统 | 双极高频导线 | 1根 |  | 26176LV |  |
| 11 |  |  | 支架 | 1个 |  | 28172HR |  |
| 12 |  |  | 支架 | 1个 |  | 28272UKN |  |
| 13 |  |  | 支架 | 1个 |  | 28272HB |  |
| 14 |  |  | 夹口 | 1个 |  | 28272UGN |  |
| 15 |  | 胸室镜及附件 | 6°脑室镜 | 1个 | 品牌：KARL STORZ（卡尔史托斯） | 28164LA |  |
| 16 |  | 胸室镜无源器械 | 抓钳 | 1把 |  | 28164LD |  |
| 17 |  |  | 抓钳 | 1把 |  | 28164MKB |  |
| 18 |  |  | 活检钳 | 1把 |  | 28164LC |  |
| 19 |  |  | 剪刀 | 1把 |  | 28164LB |  |
| 20 |  |  | 解剖刀 | 1把 |  | 28164KK |  |
| 21 |  |  | 刮匙 | 1把 |  | 28164RB |  |
| 22 |  |  | 刮匙 | 1把 |  | 28164RE |  |
| 23 |  |  | 操作鞘 | 1把 |  | 28164LS |  |
| 24 |  |  | 鞘芯 | 1个 |  | 28164LO |  |
| 25 |  | 鼻窦镜有源器械 | 电凝电极 | 1把 |  | 28762KB |  |
| 26 |  | 高频手术系统 | 双极高频导线 | 1根 |  | 26176LV |  |
| 27 |  |  | 清洁、消毒及储存用金属线篮 | 1个 |  | 39501XKN |  |
| 28 |  | 其他 | 内窥镜消毒盒 | 2个 |  | 300*80*40 |  |
| 29 |  |  | 单层器械消毒盒 | 1个 |  | 550*210*50 |  |
| 30 |  |  | 双层器械消毒盒 | 1个 |  | 550*250*100 |  |