广西桂水工程咨询有限公司

招 标 文 件

（全流程电子化评标）

项目名称：医疗设备采购项目（康复及体育治疗仪器设备）（重）

项目编号：GXZC2023-G1-004159-GSZX（重）

采 购 人： 桂林医学院附属医院

采购代理机构：广西桂水工程咨询有限公司

2024年04月  日

目     录

第一章  招标公告	2

第二章  采购需求	11

第三章  投标人须知	41

第四章  评标方法及评分标准	61

第五章 拟签订的合同文本	67

第六章 投标文件格式	75

第一章  招标公告

广西桂水工程咨询有限公司关于医疗设备采购项目（康复及体育治疗仪器设备）（重）（项目编号：GXZC2023-G1-004159-GSZX（重））

公开招标公告

项目概况

医疗设备采购项目（康复及体育治疗仪器设备）（重）招标项目的潜在投标人应在“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2024年  月  日09时30分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2023-G1-004159-GSZX（重）

项目名称：医疗设备采购项目（康复及体育治疗仪器设备）（重）

预算金额（元）:人民币3125400元；

最高限价（元）:人民币2894278元（各分项设备最高限价小于或等于采购需求表中对应的各分项设备最高限价）；

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 简要技术参数性能需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 骨质疏松治疗仪 | 1 | 台 | 1.由磁环、温振磁导子、床体、主机等部分组成，集振动、温热、磁疗、音乐疗法于一体，多种疗法相辅相成使治疗效果达到最佳； ........具体内容详见《项目采购需求》 |
| 2 | 肢体康复训练设备 | 1 | 套 | 1.产品具有国家医疗器械注册证。 2.一台设备可提供上肢与下肢的运动康复训练； ........具体内容详见《项目采购需求》 |
| 3 | 智能减负系统（天轨） | 1 | 套 | 1、天轨主机 1.1主机电动垂直升降，最大安全承重：≥300kg； 1.2主机带有功能显示，上有低电量报警指示灯、维修指示灯、电源指示灯和充电指示灯 ........具体内容详见《项目采购需求》 |
| 4 | 膀胱容量测量仪 | 1 | 台 | 1.容积测量范围：30 ml～999 ml。 2.容积测量准确度：允许误差≤±20%； ........具体内容详见《项目采购需求》 |
| 5 | 悬吊康复工作站（SET带床） | 1 | 套 | 1、悬吊系统 1.1运动康复组合式平台，可针对运动康复需求设计个性化运动处方。 1.2双滑移悬挂设备：承重≥200公斤，与滑动悬挂设备连接； ........具体内容详见《项目采购需求》 |
| 6 | 上肢连续关节被动训练系统 | 1 | 套 | 1.功能：对上肢功能障碍患者进行康复辅助治疗。 2.适合体位：适合坐立，躺在床上及斜靠等体位进行测试 ........具体内容详见《项目采购需求》 |
| 7 | 语言认知康复系统 | 1 | 套 | 1.产品组成：由硬件和专用软件组成。硬件包括：电脑主机、显示器、隔离变压器、打印机、键盘、鼠标、加密狗、麦克风、音箱、工作台和通讯电缆线等。专用软件包括四大功能模块：系统简介、资料管理、评估筛查和康复训练； ........具体内容详见《项目采购需求》 |
| 8 | 紫外线治疗仪 | 1 | 台 | 1.紫外线辐射波长：254nm±3nm 2.紫外线辐射强度： 体腔灯管强度（直光导抵近照射）12mW/cm²,误差±20% 体表灯管强度（辐照器距照射部位3cm）20 mW/cm²，误差±20% ........具体内容详见《项目采购需求》 |
| 9 | 佩戴式足下垂康复治疗仪 | 1 | 台 | 一、手持编程器 1.含手持无线编程器，小巧耐用，可放在口袋内；可充电锂电池无线遥控。 ........具体内容详见《项目采购需求》 |
| 10 | 高流量呼吸湿化治疗仪 | 1 | 台 | 1.全中文操作界面。主机构成包括：涡轮、加热板、氧气调节阀、主显示屏、数码显示模块等主要部件。 ........具体内容详见《项目采购需求》 |
| 11 | 激光治疗仪 | 1 | 台 | 1.治疗范围: 用于人体体表照射治疗 2.使用电源 : 交流 220v/50Hz ........具体内容详见《项目采购需求》 |
| 12 | 磁振热治疗仪 | 2 | 台 | 1.独立四通道输出，参数可独立调节； 2.磁场强度： 磁感应强度在10mT~50mT的范围内可调，步长为10mT，误差为±10%； ........具体内容详见《项目采购需求》 |
| 13 | 神经肌肉刺激器 | 2 | 台 | 1.适用于重症患者及心肺功能障碍患者刺激自主神经功能，促进患者的康复。 2.同时提供神经肌肉电刺激模式。 ........具体内容详见《项目采购需求》 |
| 14 | 便携式生物刺激反馈仪 | 1 | 台 | 1.主机电容触摸屏，触摸屏幕尺寸≥10英寸。 2.操作系统：采用Android操作系统，保证系统兼容性及稳定性。 ........具体内容详见《项目采购需求》 |
| 15 | 神经功能电刺激仪 | 3 | 台 | 1.嵌入式计算机系统、医用隔离电源（4000V隔离安全标准） 2.嵌入式彩色液晶显示器，内置扬声器 ........具体内容详见《项目采购需求》 |
| 16 | 膈肌起搏器 | 2 | 台 | 1.脉冲频率：可调单频，30Hz、35 Hz、40 Hz、45 Hz、50Hz，可选择，默认标准状态40Hz。 2.脉冲宽度：200us。 ........具体内容详见《项目采购需求》 |
| 17 | 医用冷敷器 | 1 | 台 | 1.主要功能用于发热患者的局部降温。仅用于体表完整皮肤 2.工作条件:10℃-40℃ 相对湿度：30%-85% 大气压强：700hPa-1060hPa ........具体内容详见《项目采购需求》 |
| 18 | 振动排痰仪 | 1 | 台 | 1.适用于多种原因引起的呼吸道分泌物增多、排出不畅的患者。 2.背心穿戴式，配备移动台车。 ........具体内容详见《项目采购需求》 |
| 19 | 多感觉反馈电子插板 | 1 | 套 | 1.该系统包含主设备和辅设备，通过线缆连接通讯，实现训练功能。 ........具体内容详见《项目采购需求》 |
| 20 | 六段位手法床 | 6 | 张 | 1.产品尺寸规格：约195x66x(49-92)cm，承重：≥250kg 2.框架材质：铁框架加表面喷塑处理 ........具体内容详见《项目采购需求》 |
| 21 | 电动起立床 | 2 | 张 | 1.床面尺寸：约195*64*(57-104) cm 2.可升降高度：57-104cm ........具体内容详见《项目采购需求》 |
| 22 | 电动升降床 | 2 | 张 | 1.尺寸规格：约190x120x(49-93)cm 2、框架材质：铁框架加表面喷塑处理 ........具体内容详见《项目采购需求》 |
| 23 | 超短波治疗仪 | 2 | 台 | 1.使用电源：AC220V±22V，50Hz±1Hz； 2.工作频率：40.68MHz，误差±1.5%； ........具体内容详见《项目采购需求》 |
| 24 | 空气波压力循环治疗仪 | 1 | 台 | 1.手提式外观设计； 2.可以同时连接2个4腔气囊； ........具体内容详见《项目采购需求》 |
| 25 | OT综合训练工作台 | 1 | 张 | 组件：上肢协调功能练习器（手指），分指板、铁棍插板、木插板、套圈（立式）、几何图形插板、认知图形插板、模拟作业工具、上螺丝、上螺母、磁性纽。 ........具体内容详见《项目采购需求》 |
| 26 | 中频电疗仪 | 2 | 台 | 1.输出电流强度：在500Ω的负载电阻下，输出电流不超过以下的限值：频率≤1500Hz，为80mA(r.m.s)， 频率＞1500Hz为100mA(r.m.s)。 ........具体内容详见《项目采购需求》 |
| 27 | 言语发育迟缓评定组合箱 | 1 | 个 | 1.组成：儿童点读机1台， 2.言语训练彩色卡片≥3盒，动物卡片≥30张，蔬菜水果卡片≥33张，≥100单词分类卡片20张，≥100单词未分类卡片20张， ........具体内容详见《项目采购需求》 |
| 28 | 训练用阶梯 | 1 | 套 | 1.外形尺寸/cm：约340×82×132～166， 2.相邻阶梯高度分别为/cm：10，12， ........具体内容详见《项目采购需求》 |
| 29 | 重锤式手指肌训练桌 | 1 | 张 | 1.外形尺寸/cm：约81×61×101, 2.重锤重量：100g，200g，300g，500g。 ........具体内容详见《项目采购需求》 |
| 30 | 上肢推举训练器 | 1 | 个 | 1.外形尺寸/cm：约80×49×51～75。 2.滑杆倾斜角度可调节范围：28°～50°。 ........具体内容详见《项目采购需求》 |
| 31 | 平行杠 | 2 | 台 | 1.外形尺寸/cm：约330×（86～110）×（78～122）, 2.台面板尺寸/cm：约330×84×6， ........具体内容详见《项目采购需求》 |
| 32 | 站立架（双人） | 2 | 台 | 1.外形尺寸/cm：约144×60×109， 2.台面板尺寸/cm：89×60×1.7， ........具体内容详见《项目采购需求》 |
| 33 | 功率自行车 | 1 | 辆 | 1.阻力调节：≥14档阻力调节； 2.飞轮重量：4kg双向内磁飞轮 ........具体内容详见《项目采购需求》 |
| 34 | 前臂与腕关节运动器 | 1 | 个 | 1.外形尺寸/cm：约69×20×26， 2.高度调节范围/cm：0～63, ........具体内容详见《项目采购需求》 |
| 35 | 上肢协调功能训练器（腕） | 1 | 个 | 1.外形尺寸/cm：约80×20×45 2.材质：型钢、实木 ........具体内容详见《项目采购需求》 |
| 36 | 训练用棍（体操棒与抛接球） | 1 | 个 | 1.外形尺寸/cm：约40×40×100, 2.体操棒外形尺寸/cm：￠2.7×98（4根） ........具体内容详见《项目采购需求》 |
| 37 | 肩及前臂旋转训练器 | 1 | 个 | 1.外形尺寸/cm：约42×46×100， 2.升降装置调节范围/cm：0～60， ........具体内容详见《项目采购需求》 |
| 38 | 踝关节训练器 | 1 | 个 | 1.外形尺寸/cm：约107×65×80，座位/cm： 2.座垫前后调节范围/cm：0～10， ........具体内容详见《项目采购需求》 |
| 39 | 股四头肌训练器 | 1 | 个 | 1.外形尺寸/cm：约114×102×120,坐垫高度/cm：64， 2.扶手宽度/cm：62,伸缩杆调节范围/cm：0～15， ........具体内容详见《项目采购需求》 |
| 40 | 复式墙拉力器 | 1 | 个 | 1.外形尺寸/cm：约64×16×167, 2.拉力器个数：≥2个， ........具体内容详见《项目采购需求》 |
| 41 | 肋木 | 2 | 个 | 1.外形尺寸/cm：98×36×220， 2.肋木杠直径/cm：Ø3.2， ........具体内容详见《项目采购需求》 |
| 42 | 作业训练器 | 1 | 个 | 1.架子外形尺寸/cm：50×15×52， 2.小平板外形尺寸/cm：30×30×11， ........具体内容详见《项目采购需求》 |
| 43 | 上肢悬挂架 | 1 | 个 | 1.外形尺寸/cm：81×81×（142～210）, 2.承重带高度调节范围/cm：99～167， ........具体内容详见《项目采购需求》 |
| 44 | 姿势矫正镜 | 2 | 个 | 1.外形尺寸/cm：87×69×189, 2.镜面玻璃厚度≥0.5cm。 ........具体内容详见《项目采购需求》 |
| 45 | OT桌 | 2 | 张 | 1.外形尺寸/cm：122×81×（61～86）, 2.桌面高度调节范围/cm：61～86， ........具体内容详见《项目采购需求》 |
| 46 | 助行器 | 2 | 个 | 1.规格尺寸 450x 540x(790-950)mm，承重150kg；折叠厚度 ≤108mm ........具体内容详见《项目采购需求》 |
| 47 | 手功能组合训练箱 | 1 | 个 | 1.外形尺寸/cm：55×40×14，配有木插棍、玻璃球、铁插棍、螺栓、螺母、防盗扣、箱搭扣、模拟插头插座、锁搭扣及挂锁、台锁、窗插销、窗钩等14种训练用具。 ........具体内容详见《项目采购需求》 |
| 48 | 牵引网架（带床） | 1 | 张 | 1.外形尺寸/cm：203×117×212， 2.床面尺寸/cm：186×115，高度51cm， ........具体内容详见《项目采购需求》 |
| 49 | 手部训练网 | 1 | 张 | 1.外形尺寸/cm：60×40×50。 2.搁手垫尺寸/cm：58×24， ........具体内容详见《项目采购需求》 |
| 50 | 手指训练器 | 1 | 个 | 外形尺寸：660mm×470mm×165mm ........具体内容详见《项目采购需求》 |
| 51 | PT训练床 | 5 | 张 | 1.外形尺寸/cm：189×124×50, 2.床面高度/cm:48 ........具体内容详见《项目采购需求》 |
| 52 | 训练用垫 | 5 | 张 | 外形尺寸/cm：180×120×5， 材质：高密度泡沫海绵外包PVC皮革 ........具体内容详见《项目采购需求》 |
| 53 | 滚筒 | 1 | 个 | 1.外形尺寸（直径×长度）/cm：￠40×80，额定载荷≥100kg。 2.外形尺寸（直径×长度）/cm：￠30×80，额定载荷≥100kg。 ........具体内容详见《项目采购需求》 |
| 54 | 砂袋和哑铃 | 2 | 套 | 1.系列沙袋（绑式）：外形尺寸/cm：70×38×67（不含沙袋）, 2.沙袋质量及数量：0.5kg/2个、0.75kg/2个、1.0kg/2个、1.5kg/2个、2.0kg/2个、2.5kg/2个,共12个。 ........具体内容详见《项目采购需求》 |
| 55 | 电动直立病床 | 3 | 张 | 1.床体尺寸(无床垫）：2150x1100x(520-760)mm,床垫平台尺寸：1950x900mm 床垫尺寸：1950x900x50 ※2.床下框离地间距：140mm 方便移位机的使用,床头板、床尾板可拆卸；护栏可上下移动 ........具体内容详见《项目采购需求》 |
| 56 | 六分钟步行试验包 | 1 | 套 | 1.监测设备均具备食品药监局颁发的医疗器械注册证； 2.智能化步行试验系统覆盖六分钟步行试验全流程，符合《六分钟步行试验指南（ATS 2002）》 规范要求，六分钟步行试验过程分为三个阶段，在各阶段均能够实时监测及显示心电、心率、血压、血氧、呼吸率情况； ........具体内容详见《项目采购需求》 |

合同履行期限：自合同签订之后,接甲方通知之日起60个日历日内完成供货、安装、调试，验收合格并投入使用。

本标项（否）接受联合体投标

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购。

3.本项目的特定资格要求：投标人须具有有效的医疗器械生产或经营相关证明（根据投标货物所属类别相应提供，符合《医疗器械监督管理条例》（国务院令第 739 号）规定免于经营备案的或者无需办理医疗器械经营许可或者备案的不需提供）：①生产第一类医疗器械的须提供生产备案证明；生产第二类、第三类医疗器械的须提供生产许可证。②经营第一类医疗器械的不需提供许可和备案证明；经营第二类医疗器械的须提供备案证明；经营第三类医疗器械的须提供经营许可证明。

三、获取招标文件

时间：2024年  月  日至2024年  月  日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。

地点：“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）

方式：网上下载。本项目不发放纸质文件，供应商应自行在“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）下载招标文件（操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子投标文件制作需要基于“政采云”平台获取的招标文件编制。

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、截止时间：2024年  月  日09时30分（北京时间）

2、地点：“政采云”平台（https://www.zcygov.cn）电子开标大厅解密、开标 。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：本项目不收取投标保证金

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

3.根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

4.网上查询地址：http://www.ccgp.gov.cn 中国政府采购网、http://zfcg.gxzf.gov.cn 、广西壮族自治区政府采购网、http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/glggzy/全国公共资源交易平台（广西.桂林）。

5.本项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

（6）扶持不发达地区和少数民族地区政策

6.投标注意事项：

（1）投标文件提交方式：本项目为全流程电子化政府采购项目，通过“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）实行在线电子投标，供应商应先安装“政采云电子交易客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目招标文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至“政采云”平台，供应商在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见政采云电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购）：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/tree?tag=AG1DtGwBFdiHxlNdhY0r；及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南）。

（3）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交。完成CA数字证书办理预计7日左右，投标人只需办理其中一家CA数字证书及签章，建议各投标人抓紧时间办理。

（4）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。

注：投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，“政采云”平台将予以拒收。

7.CA证书在线解密：供应商投标时，需携带制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录“政采云”平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

8.若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：桂林医学院附属医院

地址：桂林市乐群路15号

项目联系人：蒋主任

联系方式：0773-2802050

2.采购代理机构信息

名 称：广西桂水工程咨询有限公司

地　址：南宁市东葛路72号同开大厦6楼

项目联系人：韦柳利

联系方式：0771-5501160

3.项目联系方式

项目联系人：韦柳利

电    话：0771-5501160

# 第二章  采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求（根据项目实际情况填写内容）

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号的规定。投标人认定所提供的产品为小型、微型企业产品的，该产品报价给予20%的扣除

（2）根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68 号），监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购政策。

（3）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（4）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。

2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。采购需求中带“※”代表重要指标项，无标识则表示一般指标项。

3.如投标人投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，应承担相应法律责任。

4.本货物需求一览表中所列的品牌、型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌、型号替代，但替代的品牌、型号在实质性要求和条件上要相当于或优于参考品牌、型号。

5.本表中参考品牌、规格型号、采购需求（技术参数、性能、配置等要求）不明确或有误的，或供 应商选用其他品牌、规格型号替代的，请以详细、正确的品牌、规格型号、技术参数、性能、配置填写投 标报价表。

6、中小企业划分标准所属行业： 工业

| 一、货物需求一览表 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 主要技术参数及性能（配置）要求 | 各分项设备最高限价合计（元） |
| 1 | 骨质疏松治疗仪 | 1 | 台 | 1.由磁环、温振磁导子、床体、主机等部分组成，集振动、温热、磁疗、音乐疗法于一体，多种疗法相辅相成使治疗效果达到最佳； 2.床体采用人体工学的曲线设计，凹凸部分在平躺时能够提供颈部、腰部、腿部床体支撑，使得治疗卧位更加舒适； 3.磁环由精密电机配合特制牵引链驱动，移动时安静匀速，可在床体范围内任意一处定位或床体间往复移动，根据患者需治疗的病灶选择局部定点治疗或全身大部位治疗； 4.内置与主机工作同步的纯音乐随机播放，通过波轮调节音量大小，结合音乐疗法缓解治疗时患者紧张、不安的情绪； 5.三路独立输出通道，可共同作用治疗或互不干扰独立运行（双磁导子、磁疗床）。 6.系统处方：50个（正弦波35个，方波15个） 7.搭载手动编辑的用户处方：20个（正弦波10个，方波10个），治疗师可以手动输入自定义参数——如输出波形、治疗强度、温热强度、治疗频率及磁环的位置等参数，使得临床治疗更加个性化。 8.环形磁场强度：磁环0~25mT；温振导子0~25mT 9.本仪器具有选择不同的波形生成磁场的功能，具有两种波形可供选择：校正正弦波（预制处方1-35、用户处方51-60） — 方波（预制处方36-50、用户处方61-70）。 10.调制频率：正弦波2~100HZ（分8档调节：2Hz、4Hz、8Hz、15Hz、25Hz、30Hz、50Hz、100Hz）；方波5~1000HZ（步进最低为5Hz） 11.治疗时间：0~60min，调节步进1min。 12.搭配符合磁振热疗法收费标准的温热技术应用，温振导子温度分5档可调节：35°C、40°C、45°C、50°C、55°C， 13.搭配符合磁振热疗法收费标准的温振技术应用，振动强度3档可调节（弱、中、强）。 | 222800 |
| 2 | 肢体康复训练设备 | 1 | 套 | 1.产品具有国家医疗器械注册证。 2.一台设备可提供上肢与下肢的运动康复训练； 3.阻力设定范围：0-20Nm,档间距1Nm,允许误差±1Nm； 4.上、下肢被动训练转数：0-60rmp, 步距1rmp,允许误差±10%； 5.被动训练上肢电机动力最大输出9.2Nm，允许误差±20%； 6.被动训练下肢电机动力最大输出16Nm，允许误差±20%； 7.定时设置范围：0-120min,步进可调，步距1min，允许误差±10%； 8.痉挛等级：高、中、低三档，根据使用者情况进行设定； 9.电机等级：高、中、低三档； 10.康复机上肢训练盘旋转面垂直调整角度90°； 11.上肢训练臂可进行水平方向180°旋转，为上、下肢训练提供舒适与便捷； 12.显示屏：可进行180°旋转，≥7寸彩色液晶触摸显示操作； 13.上肢训练方式：上肢训练臂可进行垂直方向90度旋转，具有上肢垂直圆周运动与水平圆周运动变换功能； 14.机身高度调节范围：不低于10cm； 15.患者管理系统：具有训练方案、病例档案存储查询管理功能；可利用智能卡或U盘进行训练方案、病例档案管理，联机打印训练结果； 16.对称性训练：具有左下肢和右下肢、左上肢和右上肢的对称性训练功能，实时显示两侧肢体运动百分比； 17.具有训练时间、训练速度、训练阻力及训练模式的设定功能；具有语音提示功能，实时播报患者当前运动状态； 18.具有智能探测痉挛、缓解痉挛的功能，痉挛探测可进行关闭或开启设置； 19.训练期间显示：运动时间、运动阻力、运动速度、对称性、主被动及痉挛显示； 20.训练结束后显示运动里程、运动时间、能量消耗、训练的主动被动速度、痉挛次数、肌肉张力、对称性； 21.安全防护：异常声音控制、急停按钮、超速急停； 22.主、被动训练模式可自由转换或可手动选择； 23.训练方向：正转与反转，通过方向键可改变转动方向或可定时改变方向； 24.训练模式：被动模式、助力模式、主被动模式、主动模式、抗痉挛模式、对称性模式、自动模式； 25.上肢训练把手：上肢直手柄、上肢拐臂手柄、上肢托架，一键式更换，便捷高效； 26.护腿板高度可调节，适用于不同身高患者使用； 27.设备自检功能：开机时，设备自动检测运行； | 127000 |
| 3 | 智能减负系统（天轨） | 1 | 套 | 1、天轨主机 1.1主机电动垂直升降，最大安全承重：≥300kg； 1.2主机带有功能显示，上有低电量报警指示灯、维修指示灯、电源指示灯和充电指示灯 1.3充电桩式充电，安全可靠，延长电池适用寿命 1.4吊带长度≥2.5m，垂直提升速度：空载时不低于5.6cm/s，负重82kg时4.8cm/s 1.5动力装置:电子控制的马达，启动和停止柔和 1.6主机刹车功能：有自动调平钉式刹车功能，可安全在轨道任意位置定点训练，保证训练安全； 1.7手持控制器控制上升/下降；主机上有紧急上升和下降按钮，具有紧急停止安全装置； 1.8设定训练时间及训练距离，并具有到达提醒功能 1.9具有减重数值检测功能，并通过控制手柄实时显示 ※1.10减重数值设定功能：输入需减重数值，主机自动升降调整拉力达到减重目标值 1.11训练处方功能：设置默认处方包括患者减重数值、训练时间、训练距离等 1.12安全保护功能：设备故障时可将患者缓慢放下并具有最大承重过载保护 1.13电池充满电时间小于6小时；电池一次充电至少可提升82kg病人106次； 2、控制手柄 2.1彩色显示屏≥2.4寸，分辨率≥240*320 2.2具有实时显示训练时间、减重数值、移动距离；具有红外遥控控制功能；有主机运行状态显示、电池电量实时显示及故障提醒功能； 3、轨道 3.1尺寸：≥115mm*72mm，H形截面刚强度合金材料，力学强度高，具有静音抗氧化防锈功能； 3.2蝶形连接头：最大额定负载：≥300kg，可做蝶形设计，确保安全性，无需破坏轨道，可安装在轨道任意位置； 4、目标反馈训练模块 4.1用于康复训练过程中，通过不同运动轨迹和运动模式，实现目标反馈训练。 ※4.2评估分析功能，可在系统记录治疗前后评估结果及群组评估结果，对比训练过程中时间、速度、目标完成准确率等数据。 4.3目标反馈模块：灵敏度范围0—60cm，分三档级别可调；可编辑存储基础信息及训练处方，记录和评估目标任务完成时间，正确率，速度 4.4可在软件系统内根据患者情况设定目标完成难度等级，自由设定目标完成等待时间，完成顺序及指定正确完成任务 4.5控制终端：移动控制终端，安卓系统运行，中文操作界面 4.6控制模块：数据实时无线传输，有效控制范围50m；3 4.7目标反馈模块可不间断使用48小时以上，软件系统可根据需求自由切换目标模块，具有听觉反馈和视觉反馈两种模式。 4.8 用于步态训练、痉挛姿势及错误运动模式纠正训练等运动康复训练数据记录评估分析。 | 207000 |
| 4 | 膀胱容量测量仪 | 1 | 台 | 1.容积测量范围：30 ml～999 ml。 2.容积测量准确度：允许误差≤±20%； 3.显示器：≥8.4”TFT LCD 彩色液晶触摸屏。 4.扫描模式：专家模式、简易模式。 5.测量模式：男性模式、女性模式、儿科模式、体模模式。 6.扫描切面：具有≥24扫描切面。 7.双键盘操作：触摸屏键盘、物理键盘。 8.显示内容：测量结果、位置提示、B型图像页面显示。 9.校正功能：具备对膀胱轮廓手动校正功能。 10.扫描图像：具有扫描图像实时勾边。 11图像显示功能：实时显示膀胱形态图像。 12主机病例管理：病例存贮功能、病例浏览功能、病例导出功能。 13.主机存储容量：内部可存储至少100个病例，1200幅图像。 14.输出接口：热敏打印机接口、USB接口、蓝牙通讯接口。 15.电池管理：容量指示，电量过低提示。 16.训练仿生模。 ※17.膀胱扫描仪图文工作站软件【软件需有医疗器械注册证】。 18.权限分配：管理员、操作员，不同登录界面用于保证数据的安全。 19.医院和患者基础信息支持中文录入。 20.软件病例管理：病例存贮功能、病例浏览功能、病例导出功能、批量删除。 21.检测报告操作日志记录功能。 22.A4报告打印，批量打印。 23.软件存储容量：可保存检测结果数量≥10万个病例（取决于搭载平板的存储空间）。 24.数据备份：管理员可以恢复到备份时间点的所有数据。 | 205200 |
| 5 | 悬吊康复工作站（SET带床） | 1 | 套 | 1、悬吊系统 1.1运动康复组合式平台，可针对运动康复需求设计个性化运动处方。 1.2双滑移悬挂设备：承重≥200公斤，与滑动悬挂设备连接； 1.3滑动悬挂设备：沿双滑移轨道水平移动，可锁定在轨道任意位置； 1.4悬吊康复训练器：承重≥200公斤，悬挂在滑动模块上，可调节高度并在任意高度锁定； 1.5扣环窄悬带：承重≥180公斤，连接训练器，用于固定悬吊四肢训练； 1.6扣环宽悬带：承重≥180公斤，连接训练器，用于固定悬吊躯干训练； 1.7头颈悬带：承重≥180公斤，连接训练器用于固定悬吊头颈部训练； 1.8握带：承重≥180公斤，连接训练器用于手部和脚踝训练； 1.9握柄：承重≥180公斤，连接训练器用于训练中手部抓握； 1.10弹性辅力挂绳（黑-短）：长30cm、承重30公斤，低弹力，用于低阻力的减重支撑训练； 1.11弹性辅力挂绳（黑-长）：长60cm、承重30公斤，低弹力，用于低阻力的减重支撑训练； 拉伸范围对应阻力关系：拉伸范围（%）33 50 100 150 阻力（公斤） 4.0 4.7 6.7 8.6 1.12弹性辅力挂绳（红-短）：长30cm、承重≥50公斤，高弹力，用于高阻力的减重支撑训练； 1.13弹性辅力挂绳（红-长）：长60cm、承重≥50公斤，高弹力，用于高阻力的减重支撑训练； 拉伸范围对应阻力关系： 拉伸范围（%）33 50 100 150 阻力（公斤） 8.0 9.2 13.0 18.0 1.14旋转训练装置：，碳钢加铝合金材质，承重≥180公斤，用于躯干、肢体的旋转训练和对角线运动； 1.15平衡垫：用于训练过程中增加不稳定性； 1.16柱形垫：用于训练过程中体位保持和稳定； 1.17四维悬吊支撑架 1.18四维训练网格：四个方向结构，提供全方位更灵活的训练空间； 1.19可进行矢状面、冠状面和水平面训练及组合平面训练； 1.20在悬吊训练同时融合渐进性抗阻训练，便于操作人员灵活选择治疗手段； 1.21增加训练过程中趣味性，可多人同时进行运动治疗训练； 1.22配置多样可以针对身体不同部位进行训练； 1.23应用广泛，儿童康复、骨科康复、老年康复都可以提供完美的解决方案； 1.24提供多种不同弹性的专业级橡胶管，不同的颜色代表着不同弹性，方便选择； 1.25悬吊调节装置：可任意选择吊点位置，用于吊点力矩和力臂的调整 1.26独立悬吊训练器，体积小巧，不占用空间，可随意在网架内任意位置增加独立吊点，高度调节操作便捷，确定训练高度后，松手即刻锁定； 2、电动多功能理疗床 2.1 产品尺寸规格：约195x66(46-90)cm 2.2 框架材质：铁框架加表面喷塑处理 2.3 承重：≥250kg 2.4 电压：220V~50HZ 2.5 升降高度：46-90cm 2.6 调节需要时间：约30秒 2.7 第一段长度67cm可调节角度：70度到-20度 2.8 第二段长度123cm 2.9 头部气杆控制角度的调整 2.10 5cm 36密度海绵，专业医用英国5852阻燃标准PVC 2.11 透气孔加孔塞设计 2.12 伸缩脚轮设计，方便床身移动 2.13 电机 6000N 2.14 有360度环形碰触式升降调节开关 2.15 专业7.5cm直径医用承压轮 2.16 独有的四调节螺杆设计，提升床体对于地面的适应性 | 162000 |
| 6 | 上肢连续关节被动训练系统 | 1 | 套 | 1.功能：对上肢功能障碍患者进行康复辅助治疗。 2.适合体位：适合坐立，躺在床上及斜靠等体位进行测试 3.运动轨迹：作用力位于前臂手腕，用力方向保持垂直于前臂，运动轨迹模拟人肘关节的自然运动轨迹，保证肘关节面不受作用力。 4.肘关节运行角度范围：-5°～ 135°的范围内，可任意设定。 5.腕关节锁定角度范围：-60°～ 90°的范围内，可任意锁定。 6.运行速度：1-10档可调。 7.柔性牵伸：在终端角度设定范围内，或作用力矩超过评估力矩时，自动变速柔性缓慢牵伸。 8.扩展功能：终端角度每扩展间隔时间后自动向外扩展1°，可设定累计扩展角度。 9.往复功能：在终端角度向内10°的角度范围内往复，可设定往复次数。 10.停留功能：运行至终端角度时停留保持牵伸，可设定停留时间。 11.安全保护：实时监测作用力矩，超过安全保护力矩，自动停机，可设定安全保护力矩等级。 12.限位开关：运动机设有左右两个限位开关，运行时超出设置运行角度范围即自动停机。 13.急停开关：在运行中启动急停开关，运动机立即停机。 14.显示数据： 显示历史趋势图，更直观的观测运行情况 15.查看报告：可查看历史记录报告 | 143000 |
| 7 | 语言认知康复系统 | 1 | 套 | 1.产品组成：由硬件和专用软件组成。硬件包括：电脑主机、显示器、隔离变压器、打印机、键盘、鼠标、加密狗、麦克风、音箱、工作台和通讯电缆线等。专用软件包括四大功能模块：系统简介、资料管理、评估筛查和康复训练； 2.仪器以开放式接口计算机、音频输入/输出、打印机为硬件基础，预装正版言语障碍诊治软件系统，配有便携式密码狗。 3.系统简介功能：详尽解释整个系统的按键功能和操作说明； 4.资料管理功能：具有登记，查询，修改患者基本情况信息、病例资料等功能； 5.评估筛查功能：包括了听检查、视检查、语音检查和口语表达检查四部分。 听检查：包括图匹配、指图、指数字、指字、是否判断检查。 视检查：包括视图匹配、视执行检查。 语音检查：包括清浊音检查。 口语表达检查：包括跟读、记忆、看图讲名、看朗读、自己讲检查。 6.康复训练功能：包括评估结果、康复内容、康复建议三部分。 7.评估结果：查看当前患者当次评估测试结果。 8.康复内容：包括听训练、视训练、语音训练、发音器官训练、口语表达训练和学老师平台等6部分。 9.听训练：由听指令指图、听理解指图、听理解指字、听理解判断等训练组成，根据语音提示，通过触摸屏幕或鼠标选择正确的图形、文字或答案。 10.视训练：由看指令指图、看文字指图、看文字指字、认知是否判断等训练组成，根据屏幕文字提示，通过触摸屏幕或鼠标选择正确的图形、文字或答案。 11.语音训练：由发声、音量、音长、声调、跟读、清浊和韵母轨迹等训练组成根据屏幕文字或语言提示，对话筒进行发声，使屏幕中出现相对应的事件。 12.发音训练：由松弛训练、呼吸训练、鼓腮练习、舌部运动和唇部训练组成根据屏幕文字或语言提示，完成相应的口部训练动作。 13.口语表达训练：由复述训练、阅读训练、命名训练、记忆训练和自发言语训练等组成根据屏幕文字、图形或语音提示完成相应训练。 14.学老师平台：可设计复述、命名、判断、理解、阅读、造句、选择、匹配、视频9种训练题型。 15.针对失语、智能障碍、构音障碍三大类语言障碍疾病提供康复训练建议，可选择相应的康复建议进行康复训练。 | 98500 |
| 8 | 紫外线治疗仪 | 1 | 台 | 1.紫外线辐射波长：254nm±3nm 2.紫外线辐射强度： 体腔灯管强度（直光导抵近照射）12mW/cm²,误差±20% 体表灯管强度（辐照器距照射部位3cm）20 mW/cm²，误差±20% 3.紫外辐射强度最大不大于200mW/cm² 4.紫外线辐射剂量与设定值的误差不大于±20%，不大于2J/cm² 5.紫外辐照强度的稳定性不大于5% 6.治疗计时范围(秒）：体腔辐照器0.1 ～125.0；体表辐照器0.1～75.0 7.治疗剂量和治疗时间自动换算。 8.≥9.7寸彩色触摸液晶屏显示； 9.体表辐照器有反光板配置，增强辐照均匀性 10.配备多种辐照器；大体表辐照器（标配）、体腔辐照器（标配）、可根据临床需要定制专用光导（标配三支）、小体表辐照器 11.带有治疗方向的4轮推车设计，体腔、体表辐照器悬挂放置，方便拿取，主机和推车可自由拆分 12.语音提示：治疗结束蜂鸣提示 13.治疗时间过量报警：操作系统自动控制过量保护功能 14.辐照器降温保护：治疗状态下，体腔手柄过温度保护 | 98000 |
| 9 | 佩戴式足下垂康复治疗仪 | 1 | 台 | 一、手持编程器 1.含手持无线编程器，小巧耐用，可放在口袋内；可充电锂电池无线遥控。 2.可根据刺激器的系列号读取和储蓄设置对应刺激器参数，包括刺激波形、脉宽、频率、电流幅度、上升时间、下降时间、扩展时间、最长刺激时间、联动配对和解配、步行触发和停止角度等。 3.可手动触发所选中刺激器输出电刺激以便测试刺激参数是否恰当。 4.锻炼时序的设置：每个锻炼周期中，每个刺激器可任选1到4组刺激和间歇时序。 5.可记录多个患者的参数设置。可获取和显示每个刺激器的使用信息，包括行走开始至结束期间基本步态数据的统计。 无线智能刺激器 1.可多个刺激器同时佩戴（上肢、下肢）并配对联动，实现内骨骼机器人动作。 2.有多种锻炼模式 3.每个刺激器锻炼周期允许1至4组刺激和间歇时序。刺激时间可调，间歇时间可调。 4.内置三维（9轴）运动传感器，同时检测多维角度变化， ※5.具有自适应全自动步态跟随功能，自动控制刺激的开始和停止自动储蓄数据。 6.刺激脉冲形状：双向矩形脉冲，编程时可选对称和非对称。 7.脉冲宽度：50us、100us、200us、300us。 8.脉冲频率：20Hz至45Hz 可调。 9.上升时间、下降时间、扩展时间：0ms-2000ms可调，步阶100ms。 10.最长刺激时间可达10秒。 11.锻炼时间可达60分钟。 ※12.步行时可自动储蓄采集分析基本步态参数；可记录刺激器历史使用数据，单次开机后的步行数据，包括步数、每步时间等。 13.具有电池电量指示；具有电极脱落、电池低电压检测和报警功能。 | 106000 |
| 10 | 高流量呼吸湿化治疗仪 | 1 | 台 | 1.全中文操作界面。主机构成包括：涡轮、加热板、氧气调节阀、主显示屏、数码显示模块等主要部件。 2.双屏显示：主显示屏为彩色高清大屏，尺寸≥5.7英寸，可同时监测温度、氧浓度、流量、治疗时间、血氧、脉率、呼吸频率、ROX指数等参数；副显示屏为数码管显示模块，分区实时显示温度、流量、氧浓度、血氧饱和度和脉搏五大基本参数。主机屏幕具备锁屏功能。 3.流量设置调节范围：2L-80L/min。 支持1L和5L两种流量调节步长，流量2L-25L/min时调节步长为1L/min、流量25L-80L/min时调节步长为5L/min。 4.支持高流量模式、低流量模式、高湿度模式、CPAP模式。 5.支持CPAP模式： 呼气正压范围4 cmH2O-20 cmH2O ； 爬坡时间范围0 min-20min; 爬坡起始压力范围4 cmH2O -20 cmH2O，CPAP模式下可显示压力。 6.支持高湿度模式，无需手动设置，恒定37℃温度输出，在可设定的流量范围内， 实现100%相对湿化。 7.温度设置调节范围值为：29℃-37℃，步长1℃。在低流量模式下温度自动锁定为34℃, 高湿度模式下自动锁定为37℃。 8.高流量模式/低流量模式、高湿度模式下下具备流量爬坡功能，流量爬坡范围可设。 9.采用安全气道设计，供气回路和患者回路相互独立，加温管路不直接与机器主机连接取电，无需对主机内部气路进行消毒。提供专利证书。 10.内置趋势回顾模块，具备数据存储功能，可显示1天、3天、7天的温湿度、流量、氧浓度、治疗压力（CPAP模式）、血氧、脉率、ROX指数等。 11.机器内置空氧混合模块，氧浓度调节通过主机旋钮调节，氧浓度设置范围：21%-100%，内置氧浓度实时监测系统，无需使用氧电池等耗材。 12.机器同时具备高压氧气输入口和低压氧气输入口，可直接连接中心供氧，无需外接空氧混合阀或流量瓶。 13机器具备开机自检功能。 14.具有湿度补偿功能，7档可调，可根据环境变化手动湿度档位。 15.可预设单次治疗时间，到时自动提醒，设置范围1-48小时。 16.提供与主机配套使用的原厂同品牌耗材，耗材具备独立的注册证，包括加温呼吸管路、湿化水罐、患者连接界面。 17.提供设备厂家自产鼻氧管（大、中、小号） 、设备厂家自产儿童鼻氧管（XS,XXS）， 设备厂家自产气切界面等多种患者连接界面。 18.提供配套移动台车和吊臂。 19.采用可拆卸式H13级高效过滤器，可过滤直径0.075μm的气溶胶颗粒，过滤效率可达99.9%. 20.内置Wi-Fi模块，可实现数据远程管理。 21.机器具有USB接口，miniUSB接口，RJ45接口，可实现多方式等数据传输功能。 22.报警提示功能：呼吸管道检测报警、氧源压力报警、堵塞报警、水罐水位报警、气体温度报警、电源断电报警、环境温度监测提示、氧浓度提示、治疗使用时间提示。 23.具备独立的静音键，提供快速复位静音功能。 24.提供快速操作指南，可了解如何使用呼吸湿化治疗仪，如参数设置、报警信息及处理等。 | 72000 |
| 11 | 激光治疗仪 | 1 | 台 | 1.治疗范围: 用于人体体表照射治疗 2.使用电源 : 交流 220v/50Hz 3.工作方式: 体表垂直照射 4.显示方式: 液晶触摸屏显示 ；时间设置: 0-99 (min) 可调 5.激光媒介：GaAlAs 6.激光波长：810nm/980nm 7.光斑面积：260mmX160mm 8.光束发散角：≤40度 9.输出功率: 810nm/0-2500mw(5个) ， 980nm/0-800mw (≤±5%) 可调 10.功率不稳定度 : ≤±5% 11.输出最大激光总功率：≥3300mW 12.激光器的使用寿命：≥10000小时 13.激光治疗仪采用复合双波长技术； 14.治疗输出：阶段式全覆盖治疗，按照不同波长的激光阶段式排列，延长激光治疗的吸收饱和期； | 68000 |
| 12 | 磁振热治疗仪 | 2 | 台 | 1.独立四通道输出，参数可独立调节； 2.磁场强度： 磁感应强度在10mT~50mT的范围内可调，步长为10mT，误差为±10%； 3.振动频率： 单一振动模式：30Hz、40Hz、50Hz、60Hz四种频率可调，误差±2Hz。振动时间2s，振动周期2s、3s、4s、5s可调； 多频振动模式：30Hz、40Hz、50Hz、60Hz循环扫引，误差±2Hz。振动时间5s，振动周期10s、12s、14s、16s可调； 4.治疗温度40℃、46℃、52℃、58℃共4级可调，精度：±3℃； 5.无热模式，适用于炎症损伤急性期治疗； ※6.软件含有内置处方，具有三种治疗模式≥13种处方；每种处方又分急性、亚急性、慢性期分别有对应不一样的磁场强度、温度、振动频率参数； 7.治疗时间1~99min可调，以1min为单位设定； 8.具有多种安全保护装置： （1）输入过流保护装置；（2）输出过流保护装置； （3）双重过温度保护装置。 | 124000 |
| 13 | 神经肌肉刺激器 | 2 | 台 | 1.适用于重症患者及心肺功能障碍患者刺激自主神经功能，促进患者的康复。 2.同时提供神经肌肉电刺激模式。 3.脉冲频率：1～110 Hz，允差±15%。6个模式应用不同频率，同一模式下应用规律变化的频率。 4.脉冲宽度：20～1000us，允差±15%。6个模式应用不同频率，同一模式下应用规律变化的脉宽。 5.脉冲幅度： （1） 输出脉冲幅度从最小到最大断续调节，每一档增量不大于1V。 （2）负载阻抗为1KΩ时，输出脉冲幅度应不大于60V。 6.刺激时间:在5min～30min内可调，允差±10%。 具有六种不同的治疗模式（废用性肌肉萎缩模式、运动功能障碍模式、感觉功能障碍模式、肌肉萎缩及疼痛模式、软瘫及疼痛模式、混合模式），并有模式说明显示。 7.开机时有蜂鸣器提醒功能，正常输出时具有LED闪光指示的功能。 8.工作时有倒计时功能，治疗结束时有声音提示和图文提示。 9.有电量提示功能。 10.内置高性能充电芯片，充电约3.5小时；大容量锂电池，可持续工作6小时以上。 | 108000 |
| 14 | 便携式生物刺激反馈仪 | 1 | 台 | 1.主机电容触摸屏，触摸屏幕尺寸≥10英寸。 2.操作系统：采用Android操作系统，保证系统兼容性及稳定性。 3.内置电池+外接电源，锂电池容量≥4000mAh，双供电模式，满足不同的临床应用需求。 4.主机可接地线，避免电磁干扰。 5.主机多功能物理通道≥4个，其中≥4个电刺激通道（STIM），≥3个肌电采集通道（EMG）。 6.肌电采集范围：2-2500μV（r.m.s） 7.分辨率：≤0.5μV（r.m.s） 8.通频带：不窄于20Hz～500Hz (-3dB) 9.刺激电流强度：0-100mA范围内可调，步进0.5mA可调节。 10.电刺激脉冲宽度：至少在10-900μs范围内均可调。 11.电刺激脉冲频率：至少在1-500Hz范围内均可调。 12.上升/下降时间：至少在0s～18s范围内可调。 软件参数： 13.标准盆底筛查模式用于短时间内筛查出盆底肌异常者，耗时少于2分40秒。筛查指标包括：前静息平均值、前静息变异性、快速收缩上升时间、快速收缩最大值、快速收缩下降时间、持续收缩平均值、持续收缩变异性、后静息平均值、后静息变异性。 14.评估报告包括评估指标数值、肌电图、报告简要解读说明和治疗建议。 15.系统自动对筛查评估的每个阶段进行打分，并计算出整个过程的最终得分。 ※16.具有腰背痛表面肌电评估功能，并给出评估报告。评估结果及波形可预览、查看等。评估阶段具有全程语音提示，可实现常规显示与肌电信号全屏显示的自由切换。报告可发送至患者手机，随时查看。 17.具有生物反馈治疗功能，有多种针对腰背部肌肉进行的生物反馈治疗方案，具有至少3种以上体位的生物反馈方案，可从视觉和听觉角度，进行动画及音乐的生物反馈治疗。 18.生物反馈方案可设置治疗时间，自由调节肌电反馈阈值，并显示肌电最大值、最小值、平均值和实时值。 19.系统可对每次生物反馈治疗的全过程进行打分，并在治疗结束以及治疗记录中显示，方便对每次的治疗进行评价参考。治疗记录中同时显示本次训练的目标肌电阈值。 20.评估阶段具有全程语音提示，可实现常规显示与肌电信号采集全屏显示的自由切换。 21.设备可连接无线打印机，直接打印肌电评估报告。 22.多种治疗模式，包括神经肌肉电刺激、肌电触发电刺激、Kegel模板训练、游戏训练。 23.电刺激方案自定义可以对频率、波宽等参数按照调节精度进行连续调节设置。 24.调制电刺激模式，可实现刺激过程中不同频率以及不同脉宽之间转换。 25.每次治疗过程中无需多次选择治疗模式，实现无中断治疗。 26.各通道独立控制，可任意选择开启的通道，可用于不同部位的治疗。 27.系统具备产后康复和综合康复的双方案库，可在系统设置中进行模式切换并在主界面显示。 28.产后康复方案具有电极片粘贴示意图。 29.所有电刺激方案的刺激电流可以在治疗前预设。 30.系统可进行数据统计、数据导入、导出等功能，可统计设备内不同方案的治疗人数和人次，并以列表方式显示。 31.自动检测通道连接，电极脱落有提示保护，保证治疗安全。 32.系统支持与同品牌生物刺激反馈类大型设备实现数据互传。 | 54000 |
| 15 | 神经功能电刺激仪 | 3 | 台 | 1.嵌入式计算机系统、医用隔离电源（4000V隔离安全标准） 2.嵌入式彩色液晶显示器，内置扬声器 3.EMG放大器灵敏度：2～1000μV，刺激波形：方波 4.输出电流：0mA～50mA可调，恒流且安全锁定 5.刺激频率：1～250Hz，脉冲宽度：50～600us 6.最大刺激持续时间：60S 7.便携式双通道设计，占用空间小，可选配专用台车 8.多媒体语音系统，支持人工外触发功能，具有自动检测、自动报警功能 9.≥6种治疗模式，包括并不限于： （1）PBF1、PBF2模式（小肌群，大肌群） （2）NBF模式（多媒体生物反馈） （3）TENS1模式（感觉型障碍及神经促通治疗） （4）TENS2模式 （5）ESFN（小脑顶核仿生电刺激，又称脑循环治疗） 10.可通过NBF模式分析表面肌电峰值、平均值及面积，方便对训练过程效果进行观察及评估 11.训练中采用柱状图指引，以0-200分级表达，增加训练者参与的趣味性 12.双通道输出及工作模式设定，支持组合治疗 13.治疗过程包括休息、用力、刺激、维持（功能位）四种状态构成的“闭环”显示及治疗过程的时间进度条，使整个治疗过程更加目标化 14.支持处方预置及后台设置系统，可避免仪器使用中的误操作。 | 135000 |
| 16 | 膈肌起搏器 | 2 | 台 | 1.脉冲频率：可调单频，30Hz、35 Hz、40 Hz、45 Hz、50Hz，可选择，默认标准状态40Hz。 2.脉冲宽度：200us。 3.起搏次数：5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15次/分钟，可选择，默认标准状态9次/分钟。 4.刺激强度：0-30单位（0-27V）可选择，默认0单位。 5.吸气时间：0.8-2.4秒可调，默认标准状态为1.3秒。 6.治疗时间：5-120min可选择，允差±10%。 7.脉冲幅度值：在负载阻抗为500Ω时，输出脉冲幅度不大于30V。 8.开路测量，输出峰值电压必须不超过 500V。 9.适配器：AC100-240V～50/60Hz, Max 0.18A。 10.波形：双向对称波，可实现能量对冲，减少能量聚集导致的神经损伤风险。 11.内置锂电池：充电≤4小时即可充满，满电后可持续使用≥8小时，且不受限于网电插孔的数量和位置，便于移动和放置，有电量提示功能。 12.主机重量≤400g，便于手持操作和便携转移。 13.工作时间有倒计时功能，每次波形开始输出后开始倒计时；结束治疗时有声音提示和图文提示。 14.具有指导患者或其他操作人员进行贴片的功能。 15.开机时有蜂鸣器提醒功能，正常输出时具有LED闪光指示的功能。 | 54000 |
| 17 | 医用冷敷器 | 1 | 台 | 1.主要功能用于发热患者的局部降温。仅用于体表完整皮肤 2.工作条件:10℃-40℃ 相对湿度：30%-85% 大气压强：700hPa-1060hPa 3.冰垫牢固性在冰垫固定带外端施加10kg拉力，保持时间10s，冰垫固定带无脱线、断裂。 4.冰桶把手的连接强度:将冰桶装水到最高水位线，悬挂0.5小时，冰桶把手不出现裂口或断裂。 5.冰桶保温效能:在环境温度25℃±2℃、相对湿度35%-85%条件下，向冰桶内装入一半冰桶容量的冷水和一半冰桶容量的冰块，在6小时内能保持温度升高度数不高于5℃。 6.冰桶密闭性:冰桶装入水到最高水位线水，用充气泵向冰桶充气加压120~160mmHg的压力，并保持4小时，冰桶无漏水。 7.囊体内袋密闭性:向冰垫水囊充130~150mmHg的压力并保持2小时不漏气。 8.满足多个病人同时进行间歇冷敷，也可对同一病人进行持续冷敷 | 27000 |
| 18 | 振动排痰仪 | 1 | 台 | 1.适用于多种原因引起的呼吸道分泌物增多、排出不畅的患者。 2.背心穿戴式，配备移动台车。 3.操作方式：液晶触摸操作。 4.风机低噪音，充气压力稳定。 5.工作频率2-26Hz可调 。 6.定时范围1-100分可调 。 7.振动强度1-11档可调。 8.压力范围0.5-3.9KPa 。 9.治疗参数可以任意调节到患者舒适的数值。 10.显示方式≥5.6寸液晶显示屏 11 治疗过程安全性：实时监测频率与压力，具备低频保护功能频率小于2时，振动强度不可调节大于2的数值，防止低频高压出现挤压危险。 | 27000 |
| 19 | 多感觉反馈电子插板 | 1 | 套 | 1.该系统包含主设备和辅设备，通过线缆连接通讯，实现训练功能。 2.主设备和辅设备的面板可以分别独立切换，面板规格分别为2种，包含大孔径和中孔径。 3.大孔径面板的总孔数27个，内径28(±0.5)mm，中孔径面板的总孔数80个，内径19(±0.5)mm。 4.该系统提供2种插棍，大号插棍3个，中号插棍3个。 5.主设备和辅设备通过LED灯珠提供视觉反馈功能。 6.LED灯珠亮度9级可调。 7.主设备和辅设备均能提供震动反馈功能。 8.主设备内置独立扬声器，能提供听觉反馈功能。 9.该系统包含多种游戏场景，场景数量≥9个，至少包含五个控制类场景：1.寻宝；2.贪吃蛇；3.竖接球；4.横接球；5.协调；四个插板类场景：1.灭灯；2.画图；3.记忆；4.捕蛇；且难度均5级可调。 10.该系统提供定制化训练功能，可支持项目、时间、难度等定制。 11.该系统具备计划管理功能，系统能按设定顺序执行项目。 12.该系统能独立使用内置锂电池供电运行。 13.主设备能够自动识别训练面板，且屏幕能显示对应型号的面板。 14.主设备和辅设备均采用Type-c接口进行通讯或供电，支持边充电边使用功能。 | 44100 |
| 20 | 六段位手法床 | 6 | 张 | 1.产品尺寸规格：约195x66x(49-92)cm，承重：≥250kg 2.框架材质：铁框架加表面喷塑处理 3.电压：220V~50HZ，升降高度：49-92cm 4.调节需要时间：≤30秒 5.第一段长度43cm，可调节角度：45°到-40°；扶手调节距离15cm； 6.第二段长度51cm， 可调节角度：0-25°； 7.第三段长度96cm，可调节角度：0°-75°，下肢分腿段位； 8.≥5cm 36密度海绵，达到专业医用BS5852阻燃标准PVC 9.透气孔加孔塞设计，伸缩脚轮设计，方便床身移动。 10.360度环形碰触式升降调节开关 | 222000 |
| 21 | 电动起立床 | 2 | 张 | 1.床面尺寸：约195*64*(57-104) cm 2.可升降高度：57-104cm 3.动态承重≧175kg 4.电压：220V~50HZ 5.直立倾斜角度：-2度到+85度 6.电机调节时间：35-40秒 7.足部外翻调节角度-10度到+20度 8.床面头部段位可调节，可调节角度0°-75°，且有锁定保护装置； 9.床面皮具专业医用PVC，耐磨次数≧30000次，国际BS5852阻燃标准，耐酒精，消毒液，防霉抗菌； 10.海绵厚度≧5cm 密度≧36g/cm³ 11.底框架离地面空间≧14cm，留有转运车操作空间 12.双电机，智能联动电机设置，推力≧6000N 13.静音脚轮，直径≧13cm，带锁定装置； 14.加宽绑带，膝盖部位包裹设计； 15.可调节训练平台； 16.有医疗器械注册证； 17.床尾两侧固定脚钉设计，减轻前轮的承载压力 | 57000 |
| 22 | 电动升降床 | 2 | 张 | 1.尺寸规格：约190x120x(49-93)cm 2、框架材质：铁框架加表面喷塑处理 3、承重：≥250kg 4、升降高度：49-93cm 5、调节需要时间：≤30秒 6、可调节角度：0°到65° 7、头部气杆控制角度的调整 8、床面采用5cm 36密度海绵，专业医用BS5852阻燃标准PVC 9、至少3个透气孔加孔塞设计 10、伸缩脚轮设计，方便床身移动 11、电机 ≥8000N 12、360度环形碰触式升降调节开关 | 48600 |
| 23 | 超短波治疗仪 | 2 | 台 | 1.使用电源：AC220V±22V，50Hz±1Hz； 2.工作频率：40.68MHz，误差±1.5%； 3.输出功率：50W、100W、150W、200W连续可调，三模式12档可选；输出指示：液晶屏可实时显示预热状态、治疗状态、治疗时间、结束状态等；治疗时间：0～99min可调； 4.输出模式：≥3种模式，具有脉冲、连续、断续波输出； 连续波模式：持续输出，“频率”、“脉宽”参数显示和设定无效； 断续波输出：以50%占空比的脉冲方式输出，输出频率10～200Hz，步进10Hz，误差±10%； 脉冲波输出：以设定的频率和设定的脉冲宽度输出，脉冲宽度200～1000us，步进50us，误差±10%； 5.显示装置：高清液晶屏，仪器治疗参数和设备状态全程实时显示； 6.输出电极：≥3种规格电极板，大、中、小各一对，适合不同治疗部位使用； 7.输出导线：特制铜质电缆线，绝缘强、耐高温、损耗小； 8.导线长度：长度不小于1.1米，最大化满足临床需求和方便使用； 9.调谐方式：旋钮式输出回路谐振频率调谐； 10场强指示：配置场强指示附件，指示电极板输出功率分布和强弱； 11.电流指示：最大量程为300mA，精度不低于2.5级； 12.存放装置：配置有电极板存放装置，人性设计方便临床使用。 | 45000 |
| 24 | 空气波压力循环治疗仪 | 1 | 台 | 1.手提式外观设计； 2.可以同时连接2个4腔气囊； 3.≥6种专业气压治疗模式可选; 4.设备压强可在5-25Kpa（38-188mmHg）范围内连续可调，气压单位Kpa和mmHg可进行转换； 5.治疗时间1min-99min连续可调，满足临床上的治疗需求； 6.叠加式双层结构气囊； 7.具备实时压力监测功能； 8.充气过程中，如若外界压力过大则自动泄压保护； 9.若在充气时，突然出现停电、断电的现象，仪器会自动泄压保护； 10.气囊通过中国药监局（NMPA）认证，可独立采购。 | 27000 |
| 25 | OT综合训练工作台 | 1 | 张 | 1、组件：上肢协调功能练习器（手指），分指板、铁棍插板、木插板、套圈（立式）、几何图形插板、认知图形插板、模拟作1业工具、上螺丝、上螺母、磁性纽。 | 13500 |
| 26 | 中频电疗仪 | 2 | 台 | 1.输出电流强度：在500Ω的负载电阻下，输出电流不超过以下的限值：频率≤1500Hz，为80mA(r.m.s)， 频率＞1500Hz为100mA(r.m.s)。 2.输出通道：至少四路，输出电流独立可调。 3.内置临床处方： 4.工作频率：1kHz～12kHz，误差±10%。 5.调制频率范围：在0～150Hz范围内。 6.差频频率范围：在0～100Hz范围内。 7.调幅度：设有0%、33%、60%、100%四种调幅度，调幅度允差±5%。 8.动态节律：4s～10s。 9.差频变化周期：15s～30s。 10.基波频率及波形：方波，频率为1kHz～12kHz（对应脉冲宽度为500μs～42μs）。 11.时间调节：默认处方时间：10min、20min、25min、30min、40min、45min，误差±10%。时间可调功能：1min～99min，步进1min，误差±10%。 | 21600 |
| 27 | 言语发育迟缓评定组合箱 | 1 | 个 | 1.组成：儿童点读机1台， 2.言语训练彩色卡片≥3盒，动物卡片≥30张，蔬菜水果卡片≥33张，≥100单词分类卡片20张，≥100单词未分类卡片20张， 3.失语检查图≥43张， 4.手绢1块， 5.木梳1把， 6.镜子1面， 7.A4文件夹≥5个（分别放置4～8）训练卡 | 7200 |
| 28 | 训练用阶梯 | 1 | 套 | 1.外形尺寸/cm：约340×82×132～166， 2.相邻阶梯高度分别为/cm：10，12， 3.扶手杠调节范围/cm：0～34，扶手间距/cm：72。 4.扶手杠侧向额定载荷70kg，阶梯踏板额定载荷135kg。 5.材质：不锈钢、型钢静电喷塑、实木、复合板、防滑地毯 | 5400 |
| 29 | 重锤式手指肌训练桌 | 1 | 张 | 1.外形尺寸/cm：约81×61×101, 2.重锤重量：100g，200g，300g，500g。 3.训练桌面最大承载60kg 4.材质：型钢静电喷塑、塑料、免漆板 | 4500 |
| 30 | 上肢推举训练器 | 1 | 个 | 1.外形尺寸/cm：约80×49×51～75。 2.滑杆倾斜角度可调节范围：28°～50°。 3.手柄推拉距离/cm：40 | 4500 |
| 31 | 平行杠 | 2 | 台 | 1.外形尺寸/cm：约330×（86～110）×（78～122）, 2.台面板尺寸/cm：约330×84×6， 3.扶手杆高度调节范围/cm：78～122,, 4.扶手杆之间调节范围/cm：44～65， 5.扶手杆直径/cm：￠3.8， 6.杠杆静载荷不小于135kg，矫正板坡度15°。 | 7200 |
| 32 | 站立架（双人） | 2 | 台 | 1.外形尺寸/cm：约144×60×109， 2.台面板尺寸/cm：89×60×1.7， 3.肘部垫宽度/cm：45，肘部垫额定承载质量80kg， 4.臀部垫和绑带最大负载质量≥135kg。 | 7200 |
| 33 | 功率自行车 | 1 | 辆 | 1.阻力调节：≥14档阻力调节； 2.飞轮重量：4kg双向内磁飞轮 3.最大承重：135kg | 3600 |
| 34 | 前臂与腕关节运动器 | 1 | 个 | 1.外形尺寸/cm：约69×20×26， 2.高度调节范围/cm：0～63, 3.托架前后调节范围/cm：0～26， 4.最大阻尼：980N.cm 5.材质：优质型钢、静电喷塑、不锈钢、塑料 | 3600 |
| 35 | 上肢协调功能训练器（腕） | 1 | 个 | 1.外形尺寸/cm：约80×20×45 2.材质：型钢、实木 | 3600 |
| 36 | 训练用棍（体操棒与抛接球） | 1 | 个 | 1.外形尺寸/cm：约40×40×100, 2.体操棒外形尺寸/cm：￠2.7×98（4根）； 3.抛接球直径及数量：≧￠16cm/3个 | 3600 |
| 37 | 肩及前臂旋转训练器 | 1 | 个 | 1.外形尺寸/cm：约42×46×100， 2.升降装置调节范围/cm：0～60， 3.托架前后调节范围/cm：0～20， 4.最大阻尼：980N.CM 5.材质：优质型钢、静电喷塑、不锈钢、塑料 | 3600 |
| 38 | 踝关节训练器 | 1 | 个 | 1.外形尺寸/cm：约107×65×80，座位/cm： 2.座垫前后调节范围/cm：0～10， 3.脚踏板角度调节范围0°～80°， 4.靠背垫额定承载7≥0kg， 5.座位垫额定承载≥135kg。 | 3600 |
| 39 | 股四头肌训练器 | 1 | 个 | 1.外形尺寸/cm：约114×102×120,坐垫高度/cm：64， 2.扶手宽度/cm：62,伸缩杆调节范围/cm：0～15， 3.小腿垫调节范围/cm：0～47， 4.助力手柄调节范围/cm：0～18， 5.座位额定负载质量≥135kg, 6.靠背额定负载质量70kg， 7.靠背平放时额定负载质≥70kg， 8.配重块每块1.8kg（共6块）。 | 3600 |
| 40 | 复式墙拉力器 | 1 | 个 | 1.外形尺寸/cm：约64×16×167, 2.拉力器个数：≥2个， 3.配重块质量及数量：2kg/块，共12块, 4.最大行程/cm：108， 5.拉手额定承载：480N, 6.绳索额定承载：720N | 2700 |
| 41 | 肋木 | 2 | 个 | 1.外形尺寸/cm：98×36×220， 2.肋木杠直径/cm：Ø3.2， 3.肋木杠间距离/cm：15， 4.额定载荷≥135kg。 | 4788 |
| 42 | 作业训练器 | 1 | 个 | 1.架子外形尺寸/cm：50×15×52， 2.小平板外形尺寸/cm：30×30×11， 3.大平板外形尺寸/cm：60×40×11， | 2300 |
| 43 | 上肢悬挂架 | 1 | 个 | 1.外形尺寸/cm：81×81×（142～210）, 2.承重带高度调节范围/cm：99～167， 3.宽度调节范围/cm:20～42， 4.支架调节高度/cm:142～210, 5.承重带和拉簧最大承载为20kg. | 2250 |
| 44 | 姿势矫正镜 | 2 | 个 | 1.外形尺寸/cm：87×69×189, 2.镜面玻璃厚度≥0.5cm。 3.材质：铝合金、优质型钢，静电喷塑、镜面 | 3600 |
| 45 | OT桌 | 2 | 张 | 1.外形尺寸/cm：122×81×（61～86）, 2.桌面高度调节范围/cm：61～86， 3.桌面额定载荷≥50kg， 4.材质：实木，型钢静电喷塑 | 3600 |
| 46 | 助行器 | 2 | 个 | 1.规格尺寸 450x 540x(790-950)mm，承重150kg；折叠厚度 ≤108mm 2.产品为框式结构安全性能可靠，既可扭动又可平移，使用方便。产品可以折叠携带方便； 3.产品高度可调节，适合1.55m-1.80m人群使用； 4.产品为铝合金材料,既轻便又牢固，表面光滑平整，色泽均匀，无拉痕、麻点、起泡、脱落、露底等不良现象； 5.支脚垫材质耐磨、有弹性、底面设有防滑花纹 | 3600 |
| 47 | 手功能组合训练箱 | 1 | 个 | 1.外形尺寸/cm：55×40×14，配有木插棍、玻璃球、铁插棍、螺栓、螺母、防盗扣、箱搭扣、模拟插头插座、锁搭扣及挂锁、台锁、窗插销、窗钩等14种训练用具。 2.木插棍外形尺寸（cm）及数量：大：Ø2.6（3根）、中：Ø1.8（4根）、小：Ø1.3（5根），玻璃球数量：大（4个）、中（5个）、小（5个），铁插棍外形尺寸（cm）及数量：大：Ø0.8×6、中：Ø0.6×6、小：Ø0.4×6，各21个，螺栓外形尺寸（cm）及数量：M0.8×4（5只）、M0.6×4（3只），螺母外形尺寸（cm）及数量：M0.8（12只）、M0.6（6只） 3.材质：实木材、玻璃球等 | 1800 |
| 48 | 牵引网架（带床） | 1 | 张 | 1.外形尺寸/cm：203×117×212， 2.床面尺寸/cm：186×115，高度51cm， 3.水平网架额定载荷：≥80㎏ 4.床面额定载荷：≥135㎏ 5.材质：型钢静电喷塑 | 1800 |
| 49 | 手部训练网 | 1 | 张 | 1.外形尺寸/cm：60×40×50。 2.搁手垫尺寸/cm：58×24， 3.橡筋框尺寸/cm：54×40，橡筋拉伸长度/cm：10～15，橡筋框额定承载：450N 4.材质：型钢静电喷塑、高级PVC皮革 | 1800 |
| 50 | 手指训练器 | 1 | 个 | 外形尺寸：660mm×470mm×165mm | 1800 |
| 51 | PT训练床 | 5 | 张 | 1.外形尺寸/cm：189×124×50, 2.床面高度/cm:48， 3.最大承载能力135kg 4.材质：主架为优质型钢，静电喷塑、床面采用高密度泡沫海绵，外包PVC皮革 | 8100 |
| 52 | 训练用垫 | 5 | 张 | 外形尺寸/cm：180×120×5， 材质：高密度泡沫海绵外包PVC皮革 | 5760 |
| 53 | 滚筒 | 1 | 个 | 1.外形尺寸（直径×长度）/cm：￠40×80，额定载荷≥100kg。 2.外形尺寸（直径×长度）/cm：￠30×80，额定载荷≥100kg。 3.外形尺寸（直径×长度）/cm：￠25×80，额定载荷≥80kg。 4.外形尺寸（直径×长度）/cm：￠22×80，额定载荷≥80kg。 | 1080 |
| 54 | 砂袋和哑铃 | 2 | 套 | 1.系列沙袋（绑式）：外形尺寸/cm：70×38×67（不含沙袋）, 2.沙袋质量及数量：0.5kg/2个、0.75kg/2个、1.0kg/2个、1.5kg/2个、2.0kg/2个、2.5kg/2个,共12个。 3.系列哑铃：外形尺寸/cm：92×49×78（不含哑铃）， 4.哑铃质量及数量：2.3kg/4个、1.8kg/4个、1.4kg/4个、0.9kg/4个、0.5kg/2个。 | 1800 |
| 55 | 电动直立病床 | 3 | 张 | 1.床体尺寸(无床垫）：2150x1100x(520-760)mm,床垫平台尺寸：1950x900mm 床垫尺寸：1950x900x50mm ※2.床下框离地间距：140mm 方便移位机的使用,床头板、床尾板可拆卸；护栏可上下移动 3.配备手控板和护士控制板，护士控制板有一键式背膝联动控制功能，带整体功能锁定的装置 4.靠背带有手动紧急CPR释放装置，两侧设有把手释放装置,床体前方框架开叉结构。静音电机控制床体升降及角度调节,配备耐用的IV 输液架，两侧共6个引流挂勾 5.配备蓄电池，可在断电状态下继续工作 6.直立状态，腿部变形设计，独特的床尾两侧固定脚钉设计，站立使用状态下自动移至床体中间，减轻前轮的承载压力，提高直立状态的稳定性和安全性； 7.靠背角度：0-75度,±5度,曲腿角度：0-35度，±5度 8.特伦德伦伯卧位0-16度 ,反特伦德伦伯卧位:-13°-0度,直立倾斜角度：0-85°，±5° 9.工作承重：≥250kg,倾斜装载重量：≥175kg,最大用户重量：≥175kg 10.电压：100-240V，~50/60Hz； 11.额定负载最大10%，连续使用2分钟，间隙18分钟后再操作 12.防水等级IPX4 | 150000 |
| 56 | 六分钟步行试验包 | 1 | 套 | 1.监测设备均具备食品药监局颁发的医疗器械注册证； 2.智能化步行试验系统覆盖六分钟步行试验全流程，符合《六分钟步行试验指南（ATS 2002）》 规范要求，六分钟步行试验过程分为三个阶段，在各阶段均能够实时监测及显示心电、心率、血压、血氧、呼吸率情况； 3.可支持自动计圈功能，精准自动计算步行距离、步数； 4.全程智能语音提示引导患者完成六分钟步行试验及血压测量等； 5.可支持肺功能测试：包括FVC（用力肺活量）：FVC、FEV1、FEV1/FVC、 PEF（最大呼气流量）、FEF25等呼气指标，支持运动前、后可抓取三份肺功能仪数值报告，供临床医生择优选择； 6.具备心率变异性分析功能，并出具HRV分析报告，报告内包含SDNN、SDANN、RMSSD、NN50、pNN50、HRVTI、LF、VLF、HF、ULF、庞加莱图、趋势波动趋势图（DFA）、NN间期差值散点图、非线性特征图等； 6.实时监测生理参数：心电、心率、呼吸、血氧，并呈现实时动态趋势图； 7.支持实时异常事件发生情况记录，并进行处理方案记录， 8.具备心身多维度的量表评估功能。包括SDS、SAS、PSQI， MNA，SGRQ,CAT等； 9.系统具备平板、电脑等多操作终端，能够进行数据回顾分析及管理，辅助建立院内康复数据库及医疗大数据中心。 10.心电部分：进行心电、呼吸、加速度采集；心率监测范围15BPM～300BPM；频率响应0.67Hz～40Hz(50Hz正弦波信号)；单块电池连续工作时间≥24小时； 呼吸率：使用呼吸感应体积描记技术（RIP）进行呼吸率采样，呼吸率监测范围6BPM-70BPM、分辨率1BPM； 11.血氧部分：血氧测量范围：35%～100%； 精度：75%-100%，±2%； 50%-69%，±3%； 12.血压部分：测量方法：示波法测量；测量范围：0～299mmHg；血压测量准确度：±3mmHg，分辨率：1mmHg； 13.肺功能仪部分：容量范围，0 ~ 10 L；容量准确性，±3 ％或±0.05 L（取其大值）； 流速范围，0 L/s ~ 16 L/s；流速准确性，±5 ％或±0.2 L/s（取其大值）； 14.移动工作站：能够进行设备的智能化数据管理及收纳，配备工作站必须装置，能够进行移动监护、患者管理、数据回顾分析以及报告打印功能。 | 119000 |
| 二、涉及项目的其他要求 |  |
| 规范标准 | 本项目如有国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，应执行相应的标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的按具体采购需求执行，低于标准、规范的按标准、规范执行。 |
| 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等 | 见本表“主要技术参数及性能（配置）要求”。 |
| 采购标的验收标准 | 1、货物到达现场后，中标人应在采购人单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担，报价时应考虑相关费用。 2、中标人提供的货物需全新、完好、无破损，应提供完备的技术或服务资料、装箱单和合格证等，并派遣专业人员进行现场安装调试。验收合格条件如下： （1）货物或服务技术参数与采购合同一致，性能或指标达到规定的标准。 （2）技术或资料、装箱单、合格证等资料齐全。 （3）在测试或试运行期间所出现的问题得到解决，并运行或工作正常。 （4）在规定时间内完成交货及验收，并经采购人确认。 3、项目验收应遵循国家及行业相关验收标准：中标人在安装调试完成后需提交全部图纸、配置资料、交验收报告、测试报告（如有）等。 4、在安装调试并试运行符合要求后，才作最终验收。 5、为保证《项目采购需求》中重要的技术指标和性能达到采购文件要求及与合同、投标文件相符，如采购人对中标人所投标货物的技术指标有质疑，供货时须进行现场演示，以确认是否达到合同、采购文件、投标文件中所规定的技术功能要求；中标人未提供的或演示效果达不到合同、采购文件、投标文件中所规定的技术功能要求，则视为合同违约，所有损失由中标人承担。 |
| ▲三、商务要求表 |
| 质量保证期 | 按国家有关产品三包规定执行“三包”，质保期：各项设备整机全保≥3年(含整机及所有零配件以及第三方产品等)，保修期内维修保养， 软件免费升级。若厂家免费质保期超过此年限的，合同履行过程中按厂家规定执行。 |
| 售后技术服务要求 | （1）按国家有关规定实行产品“三包”； （2）负责免费送货上门，负责免费安装、调试合格。 （3）免费提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能，终身提供免费技术支持。 （4）质保期内免费上门维护，提供免费保修电话,提供400或其它专线免费保修电话号码。 （5）设备在使用过程中出现故障，30分钟内响应，4小时内到达现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复，重大故障处理时限不超过48小时修复，其它无法迅速解决的问题应在一周内解决。 （6）备件供应：国内有备件仓库。 （7）维修工程师：有专职维修工程师。 （8）定期回访。 （9）设备自带软件的在免费保修期内免费升级； （10）其余按投标人承诺进行。 |
| 交货时间 | 自合同签订之后,接甲方通知之日起60个日历日内完成供货、安装、调试，验收合格并投入使用。 |
| 交货地点 | 桂林医学院附属医院（采购人指定地点）。 |
| 签订合同日期 | 自中标通知书发出之日起25天内。 |
| 付款条件 | 1、接甲方供货通知后，在交货期限内将货物送到甲方指定地点； 2、货物安装调试完成，验收合格后，中标供应商开具全额税务发票，采购人在验收合格并无故障运行，走院内付款流程后转账支付合同款的95%（无息），可采用汇票、云信、供应链、信用证等付款方式。合同款的5%待履行完合同约定的权利义务事项后【中标供应商承诺质保期（免费保修、维护、升级期）满1年】且不存在争议的，三个月内转账支付（无息）。采购人付款前，中标供应商未按上述要求开具符合采购人要求的正规财务票据的，采购人有权暂缓或拒付款项且不构成违约。 |
| 四、其他要求及说明 |
| 报价要求 | 投标报价是履行合同的最终价格，必须包含： （1）货物的价格； （2）必要的保险费用和各项税金； （3）其他：货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；运输、装卸、安装、调试、培训等费用； （4）投标人在固定总价中必须考虑各种风险费用。在合同履行过程中，采购人不予支付合同以外的其他费用。投标人负责工人人身、设备安全责任，验收前，设备丢失自行负责。 |
| 进口产品 | 是否接受进口产品： ☑否，本项目所有采购货物均不接受进口产品。 □是，本项目第 项 货物接受进口产品，其余货物不接受进口产品。 □是，本项目所有采购货物均接受进口产品。 备注： 1.以上所述不接受进口产品的，投标人不得选用进口产品参与投标，否则投标按无效处理；允许接受进口产品的，投标人可以选用进口产品参与投标，但不排斥国内产品。 2.如本项目接受进口产品，进口产品采购审核手续已按规定办妥；如投标人选择提供进口产品，则提供的必须为全套全新原装进口产品，报价中应包括关税等所有进口环节费用并由中标人办理进口相关手续，投标人报价中应自行考虑海关关税政策变化带来的风险，采购人不承担该政策变化所造成的费用增加。 3.进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。即所谓进口产品是指制造过程均在国外，如果产品在国内组装，其中的零部件（包括核心部件）是进口产品，则应当视为非进口产品。 4.采用“接受进口”的产品优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。 5. 投标产品如为进口产品的，投标文件中需提供生产厂家或国内代理商出具的授权书、供货证明、售后服务承诺原件或复印件。 6.其余内容以《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号）和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知财办库》（财库[2008]248号）的相关规定为准。 |
| 核心产品 | 本表第 1 项 骨质疏松治疗仪 产品为核心产品。 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |
| 样品要求 | 是否要求递交样品： (否 |
| 产品演示要求 | 是否进行产品演示： (否，本项目所有采购货物均不进行产品演示。 |
| 备品备件及易损件 | 中标人售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，质保期内维修使用的备品备件及易损件的费用，由中标人承担。质量保证期过后，采购人需要继续由原中标人提供售后服务的，该中标人应以优惠价格提供售后服务，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的优惠价格清单须在投标文件中列出。 |
| 其他 | ▲1、本项目采购预算为：人民币3125400元；最高限价为：人民币2894278元。投标总报价必须小于或等于本项目最高限价；各项设备分项报价必须小于或等于采购需求表中对应的的各分项设备最高限价，否则做无效投标处理。 2、如投标产品属第二、三类医疗器械产品的，在签订合同时须按《医疗器械注册管理办法》(国家食品药品监督管理总局令第4号)提供该设备有效的医疗器械注册证件并加盖公章。 ▲3、投标人投标文件中必须提供投标产品的品牌和型号（注：如为定制、非标产品填无或描述清楚），如不填写视为不满足。 |

附件1：

节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 | 依据的标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | A020101计算机设备 | ★A02010104台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010105便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010107平板式微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
| 2 | A020106输入 输出设备 | A02010601打印设备 | A0201060101喷墨打 印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060102激光 打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060104针式 打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  | A02010604显示设备 | ★A0201060401液晶 显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
|  |  | A02010609图形图像输入设备 | A0201060901扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521 中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A020202投影 仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级 （GB32028） |
| 4 | A020204多功 能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| 5 | A020519泵 | A02051901离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762） |
| 6 | A020523制冷空调设备 | ★A02052301制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480） |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721） |
|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540） |
|  |  | ★A02052305空调机组 | 多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W) | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454 |
|  |  |  | 单元式空气调节机 (制冷量>14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | ★A02052309专用制 冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576） |
|  |  | A02052399其他制冷 空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分：中 小型开式冷却塔》（GB/T7190.1） 《机械通风冷却塔第2部分：大 型开式冷却塔》（GB/T7190.2） |
| 7 | A020601电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613） |
| 8 | A020602变压 器 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052） |
| 9 | ★A020609镇流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896） |
| 10 | A020618生活用电器 | A0206180101电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2） |
|  |  | ★A0206180203空调 机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019实施。 |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机 (制冷量≤14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风 管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | A0206180301洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4） |

|  |  | A02061808热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB 21519） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》 （GB20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969） |
| 11 | A020619照明 设备 | ★普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478 |
|  |  | LED筒灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
| 12 | ★A020910电 视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850） |
| 13 | ★A020911视 频设备 | A02091107视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
| 14 | A031210饮食 炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531） |
| 15 | ★A060805便 器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》 （GB25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377） |

| 16 | ★A060806水 嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | A060807便器 冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379） |
| 18 | A060810淋浴 器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

附件2：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

# 第三章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 3 | 投标人的资格要求：详见招标公告。 |
| 6.1 | 本项目是否接受联合体投标：详见招标公告。 |
| 7.2 | ☑本项目不允许分包。 □本项目允许分包： 分包内容： 。 分包金额或者比例： 。 |
| 8.1 | 1、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品）的不同投标人评标价相同时，按照下列方式确定一个投标人获得中标人推荐资格：评标委员会随机抽取/按投标报价低的原则确定，投标报价相同的按节能环保优先、技术指标高优先、质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序依次确定。 2、采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品）的不同投标人评审得分相同时，按照下列方式确定一个投标人获得中标人推荐资格：评标委员会随机抽取/按投标报价低的原则确定，投标报价相同的按综合评分中技术水平、售后服务、履约能力、政策功能得分高低依次确定。 |
| 11.5 | ☑本项目不组织现场考察。 □本项目组织现场考察： 集中时间： 年 月 日 时 分，逾期后果自负。集中地点： （集合并签到） 联系人： ；联系电话： |
|  | ☑不组织召开开标前答疑会 □组织召开开标前答疑会 会议开始时间： 年 月 日 时 分，逾期后果自负。会议地点： 联系人： ；联系电话： |
| 13.1 | 报价文件: 1、投标函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2、开标一览表（格式后附）； （必须提供，否则按无效投标处理） 3、其他证明文件（产品如属于小型、微型企业的，请提供《中小企业声明函》(格式见附件)；属监狱企业的，请提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，请提供《残疾人福利性单位声明函》(格式见附件)）；（格式见附件） 4、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：投标函、开标一览表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处逐一签字或电子签名并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 |
|  | 资格证明文件: 1、投标人为法人或者其他组织的，证明文件为其营业执照复印件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等）；供应商为自然人的，证明文件为其身份证复印件；（必须提供，否则按无效投标处理） 2、投标人须具有有效的医疗器械生产或经营相关证明（根据投标货物所属类别相应提供，符合《医疗器械监督管理条例》（国务院令第 739 号）规定免于经营备案的或者无需办理医疗器械经营许可或者备案的不需提供）：①生产第一类医疗器械的须提供生产备案证明；生产第二类、第三类医疗器械的须提供生产许可证。②经营第一类医疗器械的不需提供许可和备案证明；经营第二类医疗器械的须提供备案证明；经营第三类医疗器械的须提供经营许可证明。（必须提供，否则按无效投标处理） 3、投标人依法缴纳税收的相关材料（投标截止之日前近半年内连续三个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则按无效投标处理） 4、投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[投标截止之日前近半年内连续三个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则按无效投标处理） 5、投标人经第三方审计的2022年度或2023年度的财务报表（账务报表至少包含资产负债表、利润表、现金流量表及其附注、审计报告）复印件（新成立的公司提供公司成立日之后次月起到投标文件递交截止前一个月的财务报表复印件）或投标截止之日前三个月内投标人基本开户银行出具的资信证明（仅提供银行出具的存款证明不能作为其银行资信证明）复印件；（除自然人外必须提供，否则按无效投标处理） 6、投标人具备履行合同所必需的设备和专业技术服务能力的承诺书；（必须提供，否则按无效投标处理） 7、投标人参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件；（必须提供，否则按无效投标处理） 8、投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 9、投标声明（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 10、投标承诺函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 11、联合体协议书（格式后附）；（联合体投标时必须提供，否则按无效投标处理） 12、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。 注： 1、以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 2、投标声明必须由法定代表人在规定签章处签字并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 3、投标人直接控股、管理关系信息表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处签字并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 4、联合体投标时，第1-10项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，联合体各方分别盖章和签字，否则按无效投标处理。 5、分公司参加投标的，应当取得总公司授权，否则按无效投标处理。 |
|  | 商务文件： 1、无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人投标外必须提供，否则按无效投标处理） 3、授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则按无效投标处理） 4、商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 5、售后服务承诺（格式自拟）；（必须提供，否则按无效投标处理） 6、投标人情况介绍（格式自拟）； 7、投标人类似成功案例的业绩证明［以中标（成交）通知书或销售合同复印件为准（能清晰反映所销售的货物名称、种类)］；（格式见附件） 8、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 |
|  | 技术文件： 1、设备性能配置清单（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2、技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2、项目实施方案、售后服务方案（格式自拟）【根据项目需求，结合评标办法进行编制】；（必须提供，否则按无效投标处理） 3、项目实施人员一览表（格式后附）；（如有请提供） 4、投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）； 5、除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 |
| 16.2 | 投标报价要求： 投标报价是履行合同的最终价格，必须包含： （1）货物的价格； （2）必要的保险费用和各项税金； （3）其他： 货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；运输、装卸、安装、调试、培训等费用； （4）投标人在固定总价中必须考虑各种风险费用。在合同履行过程中，采购人不予支付合同以外的其他费用。投标人负责工人人身、设备安全责任，验收前，设备丢失自行负责。 |
| 17.2 | 投标有效期：投标截止之日起60天内。 |
| 18.1 | 本项目不收取投标保证金。 |
| 19.2 | 投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制，并按“政采云”平台的要求编制、加密、上传。 |
| 20.1 | 电子投标文件应在制作完成后，投标人应按“政采云”平台的要求进行加密，并在规定时间内解密，否则，由此产生的后果由投标人自行负责。 |
| 21.1 | 1、投标截止时间：详见招标公告 2、投标地点：详见招标公告 |
| 23 | 1、开标时间：详见招标公告 2、开标地点：详见招标公告 |
| 24.2 | “政采云”平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托“政采云”平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到“政采云”平台电子开标大厅签到并在发起解密通知之时起30分钟内完成对电子投标文件解密。投标文件未按时解密的，视为无效投标。 |
| 25.3（3） | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 信用查询截止时点：资格审查结束前。 查询记录和证据留存方式：将查询网站中的查询记录截图并作为评审资料保存。 信用信息使用规则：根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 |
| 26 | 评标委员会的人数：5人。（采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：1.采购预算金额在1000万元以上；2.技术复杂；3.社会影响较大。） |
| 29.1 | 评标方法：综合评分法 |
| 29.2 | 中标候选人推荐数量：3家 |
| 30.1 | 采用综合评分法的采购项目，采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人：按综合评分中价格、技术服务、信誉资质业绩得分高低依次确定。 |
| 35.1 | ☑本项目不收取履约保证金。 □本项目收取履约保证金，具体规定如下： 履约保证金金额：每分标按中标金额的 0 %（注：履约保证金不超过政府采购合同金额的5%）。 履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等非现金方式。 履约保证金退付方式、时间及条件：由中标人向履约保证金收取单位提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见桂财采〔2015〕22号），保证金收取单位在收到合格材料后5个工作日内办理退还手续（不计利息）。 履约保证金指定账户： 户名：中标后提供 开户银行：/ 账号：/ 备注： |
| 36.1 | 签订合同携带的证明材料： 1、委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。 2、法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。 |
| 38.2 | 接收质疑函方式：以纸质书面形式 质疑联系部门及联系方式：广西桂水工程咨询有限公司第一分公司招标部； 联系电话：0771-5501160 ； 通讯地址：南宁市东葛路72号同开大厦6楼。 现场提交质疑办理业务时间：工作日，上午8:00-12:00；下午15:00-18:00（北京时间） |
| 39.1 | 1、采购代理服务费支付方式：本项目的招标代理服务费按以下收费标准向中标人收取，领取中标通知书前，中标人应向采购代理机构一次付清招标代理服务费，否则采购代理机构有权不予以办理。 ☑采购代理服务费收取标准： 以中标金额为计费额，按本须知正文第39.2条规定的收费计算标准（货物招标）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理服务费收费以（收费基准价格）下浮20%收取。 □固定采购代理收费 。 3、账户名称：广西桂水工程咨询有限公司第一分公司 开户银行： 广西北部湾银行股份有限公司南宁市嘉宾支行 银行账号：8001 0950 0288 886 |
| 40.1 | 解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |
| 40.2 | 1、本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章（含电子印章），除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2、投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。 3、本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人在文件规定签署处签名（含电子签名）的行为，私章、印鉴等其他形式均不能代替签字。 4、自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。 5、本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

### 投标人须知正文

### 一、总  则

##### 1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

##### 2.定义

##### 2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

##### 2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

##### 2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

##### 2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等；“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

##### 2.6“售后服务” 是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。

##### 2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

##### 2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

##### 3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“招标公告”。

##### 4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有授权委托书（按第六章要求格式填写）。

##### 5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

##### 6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

##### 6.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条第二款及《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

##### 7.转包与分包

##### 7.1本项目不允许转包。

##### 7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由投标人自行承担，投标人应具备相应的行政许可，如投标人不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包投标人应具备相应行政许可。

##### 7.3投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

##### 8.特别说明

##### 8.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

##### 采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

##### 8.2如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得 。

##### 8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

##### 8.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依法赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

##### 9.回避与串通投标

##### 9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

##### 9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

##### 9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

### 二、招标文件

##### 10.招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）采购需求；

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

##### 11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

##### 11.1投标人应认真审阅本招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在招标公告公告期限届满之日起7个工作日内以纸质书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

##### 11.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改将在原公告发布媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布更正公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

11.3采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更投标截止时间和开标时间，并在原公告发布媒体上发布更正公告。

11.4招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

11.5采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

### 三、投标文件的编制

##### 12.投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

##### 13.投标文件的组成

13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

##### （1）报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （3）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （4）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### 14.投标文件的语言及计量

##### 14.1语言文字

##### 投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

##### 14.2投标计量单位

##### 招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

##### 15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

##### 16.投标报价

##### 16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

##### 16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

##### 16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

##### 17.投标有效期

##### 17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

##### 17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

##### 17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

##### 18.投标保证金

##### 18.1投标人须按“投标人须知前附表” 的规定提交投标保证金。

##### 18.2投标保证金的退还

##### 未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起4个工作日内退还；中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起4个工作日内退还。

##### 18.3除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。

##### 18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）投标人出现本章第9.2、9.3情形的；

（6）法律法规规定的其他情形。

##### 19.投标文件的编制

##### 19.1投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

##### 19.2投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制电子文件，并按“政采云”平台的要求编制、加密、上传。

##### 19.3投标文件须由投标人在规定位置盖公章并签字（具体以投标人须知前附表或投标文件格式规定为准），否则按无效投标处理。

##### 19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）及公章一致，否则按无效投标处理。

##### 19.5投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字或者加盖公章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。

##### 20.投标文件的加密、解密

##### 20.1电子投标文件编制完成后，投标人应按“政采云”平台的要求进行加密，并在规定时间内解密，否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

##### 21.投标文件的提交

##### 21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交投标文件。

##### 21.2本项目为全流程电子化政府采购项目，通过“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）实行在线电子投标。投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间内通过网络将电子投标文件上传至“政采云”平台，供应商在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

##### 21.3未在规定时间内上传或者未按“政采云”平台的要求编制、加密的电子投标文件，“政采云”平台将拒收。

21.4电子投标文件提交方式见“招标公告”中“四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点”

##### 22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，“政采云”平台将予以拒收。

22.2在投标截止时间止提交投标文件的投标人不足3家时，不得开标，采购代理机构将根据“政采云”平台的操作将电子版投标文件退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

22.3 投标人在投标截止时间后书面通知采购人、采购代理机构撤销投标文件的，将根据本须知正文18.4的规定不予退还其投标保证金。

### 四、开    标

##### 23.开标时间和地点

23.1开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

23.2如投标人成功解密投标文件，但未在“政采云”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。成功解密投标文件的投标人不足3家的，不得开标。

##### 24.开标程序

24.1开标形式：

采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“政采云”平台组织线上开标活动、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.2开标程序：

（1）解密电子投标文件。“政采云”平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托“政采云”平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到“政采云”平台电子开标大厅签到并在发起解密通知之时起30分钟内完成对电子投标文件解密。投标文件未按时解密的，视为无效投标。（解密异常情况处理：详见本章29.4 电子交易活动的中止）

（2）电子唱标。投标文件解密结束，各投标供应商报价均在“政采云”平台远程不见面开标大厅展示；

（3）签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。通过邮件形式在远程不见面开标大厅发送各投标人签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。

（4）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认，未确认的视同认可开标结果。

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（6）开标结束。

特别说明：如遇“政采云”平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

### 五、资格审查

##### 25.资格审查

##### 25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

##### 25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

##### 25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）未按招标文件规定的方式获取本招标文件的投标人；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”）

（4）同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；

（5）投标文件中的资格证明文件缺少任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料的；

（6）投标文件中的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

##### 25.4合格投标人不足3家的，不得评标。

### 六、评   标

##### 26.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

##### 27.评标的依据

评标委员会以“第四章 评标方法和评标标准”为依据对投标文件进行评审，没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

##### 28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标无效。

##### 29.评标方法及中标候选人推荐

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 中标候选人推荐数量详见“投标人须知前附表”。

29.3评标委员会将按照“第四章 评标方法和评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

29.4电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（4）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.5出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。

### 七、中标和合同

##### 30 确定中标人

##### 30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

30.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

30.3出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

30.4 中标人拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃中标、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动。

##### 31. 结果公告

##### 31.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

##### 31.2中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

##### 32.发出中标通知书

##### 在公告中标结果的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

##### 33. 投标文件的退还

##### 投标人的投标文件不予退还。

##### 34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人（招标文件另有约定多名中标人的除外）。

##### 35.履约保证金

##### 35.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “投标人须知前附表”。中标人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。

##### 35.2在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。

##### 36.签订合同

##### 36.1投标人领取中标通知书（书面或电子）后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订采购合同（书面或电子）。如中标人为联合体的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

##### 36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同（最长不能超过25日）。

##### 36.3中标人拒绝与采购人签订合同的，按照本须知正文第30.4条的规定执行。

##### 37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

##### 38. 询问、质疑和投诉

38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

##### 38.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

##### 38.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

##### 38.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.5质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门（广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处）提起投诉（投诉书格式后附）。

### 八、其他事项

##### 39.代理服务费

39.1代理服务收取标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

39.2代理服务收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注:

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某服务采购代理业务中标金额或者暂定价为200万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元×l.5 %＝ 1.5 万元

（ 200 － 100 ）万元 ×0.8%＝0.8万元

合计收费＝ 1.5+0.8＝ 2.3（万元）

32.9 代理服务费交纳银行帐号信息

账户名称：广西桂水工程咨询有限公司第一分公司

开户银行： 广西北部湾银行股份有限公司南宁市嘉宾支行

银行账号：8001 0950 0288 886

##### 40. 需要补充的其他内容

40.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

40.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

40.3本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

# 第四章  评标方法及评分标准

### 一、评标方法

☑综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

□最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

### 二、评标程序

##### 1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

##### 2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

##### 2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

- 各分标报价超出招标文件相应分标规定最高限价，或者超出相应分标采购预算金额的；

- 投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作完整唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

- 修正后的报价，投标人不确认的；

- 报价文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。

##### 2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

- 投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

- 未响应招标文件实质性要求的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

##### 2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，投标人提供了备选（替代）投标方案的；

（3）未响应招标文件实质性要求的。

2.4通过符合性审查的投标人不足3家，评标委员会不得继续评标，并出具评标报告。

##### 3.澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以电子澄清函形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用电子回函形式，并加盖投标人公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

##### 4.投标文件修正

##### 4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

##### 4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

##### 5.比较与评价

5.1采用综合评分法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

5.2采用最低评标价法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件报价进行比较。

（2）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（4）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

三 评分标准

综合评分法

| 序号 | 评审因素 | 评标标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价（满分30分） | （1）以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 （2）因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价： ①按《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号及《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号规定,设备生产厂家为小型和微型企业的，对其最后报价给予20%的扣除。 ②按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审时投标价格给予20%扣除的政府采购政策。 ③按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审时投标价格给予20%扣除的政府采购政策。 （3）政策性扣除计算方法。 投标人所投标产品全部被认定为监狱企业或残疾人福利性单位或小型或微型企业制造的的，该投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审（计算价格分）；大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审（计算价格分）。 投标人既属于残疾人福利性单位又属于小型、微型企业的，其报价只能享受一次的扣除，不重复享受政策。 （4）价格分计算公式：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30分 注：投标报价计算时均为投标人的实际投标报价进行政策性扣除后的价格，最终中标金额＝投标报价。 |
| 2 | 技术性能分（满分20分） | 供应商投标产品对招标文件技术需求的响应程度（满分20分） 本项目共56项产品设备共559条技术参数及功能（具体详见第二章“货物需求一览表”）。 一档（0分）：技术参数及功能存在30%项以上负偏离的。 二档（5分）：技术参数及功能存在22%~30%项（含）负偏离的。 三档（10分）：技术参数及功能存在15%~22%项（含）负偏离的。 四档（15分）：技术参数及功能存在8%~15%项（含）负偏离的。 五档（20分）：技术参数及功能存在0%~8%项（含）负偏离的。 注：百分比占比按四舍五入取整数计取。 |
| 3 | 货物技术性能及方案（16分） | 一档（4分）:针对货物技术性能、技术参数等方面描述，内容简单及方案粗糙，设备配置基本满足采购需求。 二档（8分):针对货物技术性能、技术参数等方面描述，有较详细的货物技术性能及方案，附有简单的设备宣传图册、功能说明等技术资料，设备配置基本满足采购需求。 三档（12分):针对货物技术性能、技术参数等方面描述，有详细的货物技术性能及方案，设备配置较为清晰、设备性能描述较为详细，附有较为详细的设备宣传图册、功能说明等技术资料，技术方案满足采购需求。 四档（16分):针对货物技术性能、技术参数等方面描述，有详细完整的货物技术性能及方案，设备配置描述思路清晰、内容详细、针对性强，附有详细的设备宣传图册、功能说明等技术资料，充分满足采购人实际使用需求。 备注：未提供货物技术性能及方案的得0分。 |
| 4 | 配送、安装、调试方案分（满分16分） | 评标委员会根据投标人提供的实施方案书的内容，综合评定其档次并在相应档次内打分。 一档（4分）： 有对项目理解进行简单描述，对产品的配送、安装、调试等方面描述不清或缺少内容，项目执行组织措施方案不全。 二档（8分）：对项目理解全面清晰，对产品的配送、安装、调试实施方案具体详细，但针对性不强，有项目执行组织措施、项目执行保障措施，有实施组织方案，满足项目基本要求。 三档（12 分）：对项目理解清晰、准确，对产品的配送、安装、调试实施方案详细合理，重点内容突出，各环节组织机构健全，项目执行保障措施完整，方案资料齐全、完善，保证项目正常实施。 四档（16分）：对项目理解清晰、准确，对产品的配送、安装、调试方案详细合理、重点内容有针对性，实施操作强，各环节组织机构健全合理、流程完善，具有条理性，项目执行保障措施清晰、合理、具有针对性，方案资料齐全、完善，具有针对性，对项目实施得到有效保障。 备注：未提供实施方案方案的得0分。 |
| 5 | 售后服务分（满分16分） | 评委对各投标人提供的售后服务内容的完整性、针对性两个方面进行独立评审并独立打分。 一档（4分）：售后服务承诺方案包含到达故障现场时间（具体时间）、故障出现解决方案、定期维护（注明时间）、免费技术培训方案、保修期外维修方案、提供备品备件、其他优惠措施等，承诺时间模糊、提供有各面方案及保障措施描述不清或缺少内容，方案不全。 二档（8分）：售后服务承诺方案完整，满足项目需求，到达故障现场时间（具体时间）、故障出现解决方案、定期维护（注明时间）、免费技术培训方案、保修期外维修方案、提供备品备件、其他优惠措施等内容完整，有具体承诺条款，培训方案清晰、备品配件能调配满足项目需求，保障措施各流程详细、有利实施操作； 三档（12 分）：售后服务承诺方案完善，详细具体，到达故障现场时间（具体时间）、故障出现解决方案、定期维护（注明时间）、免费技术培训方案、保修期外维修方案、提供备品备件、其他优惠措施等方面内容具体完整，有具体优惠承诺，培训方案合理、备品配件调配充足，保障措施详细具体、实施有效，售后服务响应程度及时有效，具备本地化服务； 四档（16 分）售后服务承诺方案充分满足招标文件要求，到达故障现场时间（具体时间）、故障出现解决方案、定期维护（注明时间）、免费技术培训方案、保修期外维修方案、提供备品备件、其他优惠措施等内容详细具体，完整齐全，具体优惠承诺力度强，培训方案清晰合理、备品配件充足，退换货流程快捷，保障措施具有效针对性，售后服务各方面响应及时高效，本地化响应程度高。 备注：未提供售后服务方案的得0分。 |
| 6 | 节能、环境标志政策分（满分2分） | （1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，提供有的得1分。 （2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），提供有的得1分。 |
| 总得分=1+2+3+4+5+6。 |

注：1.计分方法按四舍五入取至百分位；

2.因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

## 四、中标候选人推荐原则

（一）综合评分法

评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

# 第五章 拟签订的合同文本

采购合同采购合同（合同主要条款及格式）

## 合同编号：中标供应商不填

采购项目名称：

采购单位（甲方）：桂林医学院附属医院          采购计划号：

供 应 商（乙方）：                            项目编号：

签  订  地  点：桂林医学院附属医院            签 订 时 间;

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招投标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、供货一览表: 货物名称、品牌、型号、规格、厂家、数量、金额（其中：货物名称、品牌、型号、规格、厂家须与医疗器械注册证或备案证一致）。

| 产品名称 | 器材注册证号 | 品牌型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额人民币（大写）： 小写：¥ 元 （合计金额包括但不限于货物货款、货物标准附件、备品配件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位和安装、调试、培训、保修等的费用。如招标文件另有规定的，从其规定） |

对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，乙方应分别报价。对于本文件中未列明，而乙方认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，甲方将不予支付乙方没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标总报价中。

二、付款条件及期限：

1、接甲方供货通知后，在交货期限内将货物送到甲方指定地点；

2、货物安装调试完成，验收合格后，中标供应商开具全额税务发票，采购人在验收合格并无故障运行，走院内付款流程后转账支付合同款的95%（无息），可采用汇票、云信、供应链、信用证等付款方式。合同款的5%待履行完合同约定的权利义务事项后【中标供应商承诺质保期（免费保修、维护、升级期）满1年】且不存在争议的，三个月内转账支付（无息）。采购人付款前，中标供应商未按上述要求开具符合采购人要求的正规财务票据的，采购人有权暂缓或拒付款项且不构成违约。

3、票据要求：中标供应商必须按照采购人要求提供真实、有效、合法的正式税务发票。一旦发现中标供应商提供虚假税务发票，除须向采购人补开合法的税务发票外，须赔偿采购人发票票面金额一倍的违约金，且采购人有权终止合同，供应商不得提出异议，因终止合同而产生的一切损失均由供应商承担。

三、货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足于运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸要求的包装，以保证货物安全无损的输到达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及配置清单等一并附于货物内交付甲方。

3、乙方负责将货物安全运送到甲方指定地点，并负责清理回收甲方抛弃的相关大件包装, 不另收任何费用。货到甲方前48小时，由乙方通知甲方，但在验收前甲方原则上不负责接收货物。

四、质量要求

1、乙方应按规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2、乙方提供货物的质量保证期为自交货物验收合格之日起至     个月止（按投标文件中生产厂家或授权代理商承诺的最长保修期为准）。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和无条件更换, 并按售后服务承诺书（附件），延长保修期。

3、保修期内，如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后按承诺的时间（     小时/天）内到达甲方现场处理。乙方未在承诺时间内到达处理，每次扣除合同款的1%，总金额不超过合同款的5%，否则按本合同第九条第2款追究法律责任。

4、保修期外维修应同样提供免费咨询服务，需上门维修的不收取维修费，仅收取材料费。

五、货物的验收

1、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理列出配置清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

2、甲方对乙方所交货物依照国家有关标准及配置清单进行现场验收，全部货物及附随配件、软件全部清点无误且能达到技术要求的给予签收，验收不合格不予签收，后果由乙方负责。乙方承诺安装调试完毕，达到医院正常使用状态，安装调试完毕，达到验收合格标准的时间最长不超过      天，超过此期限者，视为验收不合格，甲方有权拒绝付款，并要求乙方承当由此造成的损失。

3、乙方应在货到指定地点安装、调试完毕，确保正常使用，并按甲方通知时间配合验收。

六、交货期及交货方式

1、交货期：自合同签订之后,接甲方通知之日起     个日历日内完成供货、安装、调试，验收合格并投入使用。

2、交货方式：现场免费安装调试、培训、全部货物及附随配件、软件、信息化网络端口连接等全部清点无误且正常使用，达到甲方使用功能要求，验收合格；

3、交货地点：甲方指定地点。

七、售后服务条款

1、交钥匙工程：本项目为交钥匙项目。乙方负责产品的安装调试及人员培训。在保修期内，乙方必须保证甲方能够合法应用该器械/服务，并办理相关证件、手续，产生的费用包含在合同/协议价格中。在此过程中，甲方应当提供必要支持。若可能出现的后续证件、手续，乙方必须提供办理的流程及方法。

2、易损零配件和专机专用试剂耗材价格表：本项目合同/协议中，应附易损零配件和专机专用试剂耗材价格表。

3、维修技术支持：乙方一次性免费提供维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单等维护维修必需的材料和信息，否则不予验收。保修期外，无偿提供维修密码及软件在该项目中的使用权，按合同约定价格提供零部件，以及快速响应的技术支持。保修期外，如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在        小时/天内到达甲方现场处理。

4、相关人员培训：标的已/未包含医护人员及工程人员的培训计划费用，其中医护人员省区内/省区外专项操作培训      人次；工程人员省区内/省区外专项维保培训      人次。

5、乙方无偿保证甲方获得合同约定范围内所有软件功能，终生单机软件使用权。不得限制硬件配件采购，并在甲方自主更换配件后，无偿帮助甲方恢复原有的软件及系统，使甲方能够正常使用该器械/设备、项目。

6、乙方承诺保修期内，按国家相关规定，执行保养及预防性维护，并提供报告。

7、在设备规定的使用期限内，乙方必须保证配件供应。并承诺过保修期后的维修及配件更换不需预付款，按照医院正常付款流程办理。

8、其他售后服务条款，详见售后服务承诺书。

9 、售后服务承诺书原则上须有生产厂家或省级（含省级）以上代理商的盖章。

八、争议解决

本合同履行期间发生争议的，由甲方住所地人民法院管辖

九、违约责任：

1、乙方逾期交货或甲方无正当理由拒收的，违约方每天按合同标的0.3%支付违约金。

2、乙方逾期超过10天仍不能交货的，甲方可解除双方的供货合同，并有权要求乙方承担违约责任，造成甲方损失的，由乙方负责赔偿，赔偿范围包括但不限于直接损失、逾期损失，以及维权产生的相关费用（包括但不限于：律师费、案件受理费、保全费、保单保函保险费、交通费、误工费、鉴定评估费等）

3、乙方提供的投标文件如有虚假，视为乙方根本性违约，甲方有权单方面解除合同，乙方应向甲方支付合同总额30%的违约金，并承担由此造成甲方的全部损失。

4、乙方提供的货物不符合本合同第四条质量要求的，甲方有权要求乙方无条件换货或者退货，甲方换货的，相关的运费及损失由乙方承担；甲方退货的，乙方应在甲方发出退货通知之日起三日内，将所收取的款项全额予以退回，乙方应向甲方支付合同总额30%的违约金，并承担由此造成甲方的全部损失。

5、乙方不能按本合同第五条货物的验收要求交付验收的，甲方有权解除合同，乙方应向甲                                         方支付合同总额30%的违约金，并承担由此造成甲方的全部损失。

6、乙方未履行约定售后维修维护责任，每发生一次应按合同价款1%支付违约金，该违约金甲方有权直接从未付货款中抵扣；乙方累计发生5次，或者造成甲方无法正常使用或声誉受损的严重后果的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付合同总额30%的违约金，并承担由此造成甲方的全部损失。乙方应向甲方支付合同总额30%的违约金，并承担由此造成甲方的全部损失，并追究乙方相关法律责任。

十、本合同记载地址视为送达地址，送达地址变更需采用书面形式

本合同尾部及《医疗卫生机构医药产品廉洁购销合同》载明的乙方地址及联系人用于接收往来函件及诉讼法律文书，且适用于因本合同履行相关的一切纠纷处理程序（如仲裁、诉讼、执行等）的送达。如有变更，乙方需以书面方式通知甲方，未书面通知变更的，凡向合同记载地址或联系方式、联系人发送的文件及信息，无论是否实际收到，均视为有效送达 。

十一、本合同一式七份，甲方执伍份，乙方执一份，代理机构执一份。本合同经甲乙双方签字盖章后生效，补充协议含售后服务承诺书等，与本合同具有同等法律效力。如甲乙双方合同条款内容不一致者，以在甲方存档者为正本。

十二、本合同如有未尽事宜，甲乙双方另行协商。

十三、附件：（设备（系统）必须提供配置清单）

附件1：本设备适用耗材、试剂的价格表

| 耗材、试剂名称 | 产品注册证号 | 型号 规格 | 生产厂家及品牌 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2：本设备易损零配件的价格表

| 易损配件名称 | 产品注册证号 | 型号 规格 | 生产厂家及品牌 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3: 投标报价细表

# 附件4：本项目设备（系统）配置清单

| 序号 | 部件编号 | 名称 | 注册证号 | 规格型号 | 生产厂家及品牌 | 单位 | 数量 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件 5:备品备件清单及易损件的优惠报价清单

附件 6:投标货物或产品的质量保证说明

附件7:售后服务承诺书原则上须有生产厂家或省级(含省级)以上代理商的盖章]

附件8:商务、技术要求响应表

附件 9:医疗器械注册证及附件

附件10:制造商授权书

附件11:供应商的营业执照、医疗器械经营许可证、医疗器械经营备案凭证

附件12:中标通知书

| 甲方（章） 桂林医学院附属医院 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址：桂林市秀峰区乐群路15号 | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话：0773-2802050招标办 | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

合 同 附 件

| 1.供应商承诺具体事项： |
| --- |
| 2.售后服务具体事项： |
| 3.设备如有低值易耗品及维修配件、检验试剂，请填写参考供货价格；如需使用，按桂林医学院附属医院内控制度执行。 |
| 4.其他具体事项： 4.1.设备科只负责设备到货验收，不负责接收货物。设备的外包装(木箱、纸皮等）由供货商或工程师负责拆除并自行作院外处理，不得堆放在院内，但可委托我院后勤部协助处理（需付费）。一经发现在院内，院方有权不予验收该设备并从设备货款中扣除200-1000元作为垃圾处理费。 4.2.进口设备供应商应在到货验收时提供报关单，如无报关单该设备将不予验收及付款，并按违约处理。 4.3.递交发票时请附；发票及合同复印件、验收单、培训单原件、进口设备报关单各一份。合同有分期付款的，请供应商在每次递交催款通知单时附上合同复印件一份，并注明本次付款为第几笔款，以便核对。 |
| 甲方（章） | 乙方（章） |

医疗卫生机构医药产品廉洁购销合同

（含设备、耗材、后勤物资、基建工程、行业服务等）

甲方（医疗卫生机构）：桂林医学院附属医院

乙方（医药生产经营企业及其代理人）：

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

一、甲乙双方按照《中华人民共和国民法典》及医药产品购销合同约定购销药品、医用设备、医用耗材试剂等医药产品。

二、甲方应当严格执行医药产品购销合同验收、入库制度，对采购医药产品及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

四、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

五、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医药产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

六、乙方指定                  作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销医药产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

七、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发[2013]50号）相关规定处理。

八、本合同作为医药产品购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。

九、本合同一式七份，甲方执伍份，乙方执一份，代理机构执一份。本合同经甲乙双方签字盖章后生效，如甲乙双方合同条款内容不一致者，以在甲方存档者为正本。

甲方（盖章）：桂林医学院附属医院           乙方（盖章）：

法定代表人（负责人）：                     法定代表人（负责人）：

经办人签名：                              经办人签名：

签订日期：    年   月   日                签订日期：     年   月   日

# 第六章 投标文件格式

一、报价文件格式

1. 报价文件封面格式：

投  标  文  件

报  价  文  件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.报价文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 投标函格式：

投 标 函

致：采购人名称

根据贵方 项目名称（项目编号：        ）的招标公告，签字代表           （姓名）经正式授权并代表投标人                 （投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起    日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：          邮编：

电话：        传真：

投标人名称:

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人或者委托代理人签字:___________

投标人（盖公章）：

年    月     日

4. 开标一览表（货物类格式）

开标一览表

项目名称：                    项目编号：                     分标：

投标人名称：                                            单位：元

| 序号 | 货物名称 | 货物规格型号 | 品牌 （如有） | 数量/单位① | 单价(元)② | 合价（元） ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币 （￥元） |
| 验收标准： |
| 优惠及其它： |

注：

1、 投标人需按本表格式填写，不得自行更改, 如有多分标，按分标分别提供开标一览表，必须加盖投标人有效电子公章，否则其投标作无效标处理。

2、本表内容均不能涂改，涂改处须加盖公章，否则其投标作无效标处理。

3、如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。

4、以上表格要求细分项目及报价，在“具体货物名称”一栏中，填写具体货物。

5、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、货物要求等予以公示。

6、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：                                 日期：    年   月   日

5.中小企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（章）：

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

6.如产品属于监狱企业的，以提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准（如有，请提供）；

7.残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖公章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

二、资格证明文件格式

    - 资格证明文件封面格式：

投  标  文  件

资 格 证 明 文 件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

年  月  日

    - 资格证明文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

## 3.具备履行合同所必需的设备和专业技术服务能力的承诺书

具备履行合同所必需的设备和专业技术服务能力的承诺书

致：

我单位参加贵公司组织的    （项目名称）       （项目编号：     ）政府采购活动。我单位在此郑重承诺：我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术服务能力，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

特此承诺。

供应商：         （单位名称并盖公章）

法定代表人或委托代理人：     （签字）

日期：  年  月  日

附：我单位具备履行合同所必需的设备、项目实施人员专业技术服务能力证明材料（如有可以提供）

（参考格式）：

我单位具备的履行合同所必需的设备

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
|  | …… |  |

项目实施人员专业技术服务能力

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 |
| --- | --- | --- |
|  | …… |  |

（可以附上相关证明材料）

4.参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

参加政府采购活动前三年内在经营活动中

没有重大违法记录的书面声明

致：

我单位参加贵公司组织的    （项目名称）          （项目编号：    ）政府采购活动。我单位在此郑重声明，我单位参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

特此承诺。

投标人名称(公章)：

法定代表人或被授权人签字：

日  期：  年   月   日

5.投标人直接控股、管理关系信息表

投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：

年    月    日

投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：

年    月    日

6.投标声明格式

投标声明

（采购人名称）：

我方参加贵单位组织             项目（项目编号：       ）的政府采购活动。我方在此郑重声明：

1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人分别签字，否则投标无效。

法定代表人（签字或者盖章）：

投标人（盖公章）：

年    月    日

7.投标承诺函格式

投标承诺函

致：（采购人名称）

我方参加贵单位组织             项目（项目编号：       ）的政府采购活动。我方在此郑重声明：

我方承诺如所投产品属第二、三类医疗器械产品的，在签订合同时将严格按《医疗器械注册管理办法》(国家食品药品监督管理总局令第4号)规定，提供该产品设备有效的医疗器械注册证件（且投标文件中所投产品的名称、型号、规格与医疗器械注册证的一致）并加盖公章。

以上事项如无法提供或提供虚假材料的，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任，我方愿意承担一切后果（包括但不限于中标无效、放弃签订合同），并承担由此造成甲方的全部损失且不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

法定代表人（签字或者盖章）：

投标人（盖公章）：

年    月    日

三、商务文件格式

1.商务文件封面格式：

投  标  文  件

商  务  文  件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.商务文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人名称（公章）

年    月     日

4.法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

地    址：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称（公章）

年        月        日

注：自然人投标的无需提供

5.授权委托书格式

授权委托书

（非联合体投标格式）

（如有委托时）

致：采购人名称：

我       （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：                           法定代表人（签字或者盖章）：

委托代理人身份证号码：

投标人（盖公章）：

年    月    日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或者盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则按无效投标处理；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

授权委托书

（联合体投标格式）

（如有委托时）

致：采购人名称：

根据  （牵头人名称）与（联合体其他成员名称）签订的《联合体投标协议书》的内容，（牵头人名称）的法定代表人（姓名）现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：牵头人法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

牵头人法定代表人（签字或者盖章）：

牵头人（盖公章）：

日期：    年   月   日

被授权人（签字）：

日期：    年   月   日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或者盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则按无效投标处理；

2.本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签字。

3.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

6.商务要求偏离表格式（注：按项目需求表具体项目修改）

所投分标：     分标

请逐条对应本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中“商务条款”的要求，详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件的商务需求 | 投标文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 …… | 1 …… | 正偏离或负偏离或无偏离 |
|  | 2 …… | 2 …… | 正偏离或负偏离或无偏离 |
|  | …… | …… | 正偏离或负偏离或无偏离 |
| …… | 1 …… | 1 …… | 正偏离或负偏离或无偏离 |
|  | 2 …… | 2 …… | 正偏离或负偏离或无偏离 |
|  | …… | …… | 正偏离或负偏离或无偏离 |

注：1.表格内容均需按要求填写并盖章，否则按投标无效处理。

2.如果招标文件需求为小于或大于某个数值标准时，投标文件承诺不得直接复制招标文件需求，投标文件承诺内容应当写明投标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值。

3.当投标文件的商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

4.采购需求中带“▲”或“※”的条款，也要分别在本表“投标文件的商务需求”、“投标文件承诺的商务条款”中标记。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人盖公章：

日  期：

7.投标人业绩证明材料

投标人业绩情况一览表格式：

| 采购人名称 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人根据评标标准具体要求附业绩证明材料。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：                                                                               年    月    日

四、技术文件格式

1. 技术文件封面格式：

投  标  文  件

技  术  文  件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年    月    日

2.技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 设备性能配置清单格式

设备性能配置清单

所投分标：     分标

| 序号 | 货物名称 | 数量及单位 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 原产地 | 参数性能、指标及配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

以上设备性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无或描述清楚，填写有缺漏的，作无效投标处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“开标一览表”一致，否则按无效投标处理。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：                          日  期：

4. 技术要求偏离表格式

技术要求偏离表

请根据所投货物的实际技术参数，逐条对应本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中的技术参数及性能配置要求填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

所投分标：     分标（如有）

| 项号 | 货物名称 | 招标文件 货物参数 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 正偏离或负偏离或无偏离 |
|  |  |  |  | 正偏离或负偏离或无偏离 |
| …… |  |  |  | 正偏离或负偏离或无偏离 |

注：

1.表格内容均需按要求填写并盖章，否则按投标无效处理。

2.如果招标文件需求为小于或大于某个数值标准时，投标文件承诺不得直接复制

招标文件需求，投标文件承诺内容应当写明投标货物具体参数或响应承诺的具体数值。

3.当投标文件的货物内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

4.采购需求中带“▲”或或“※”的条款，也要分别在本表“货物参数”、“所提供货物的内容”中标记。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：

日 期：

5. 项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

所投分标：     分标（如有）

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

2.投标人应当附本表所列证书的复印件并加盖投标人公章。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：                          日 期：

6. 选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式（注：按项目需求表具体项目修改）

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

所投分标：     分标

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比市场价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：                          日 期：

五、其他文书、文件格式

1.联合投标协议书格式（如有要求）

联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成 	（联合体名称）联合体，共同参加 	（项目名称）采购招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.   	（某成员单位名称）为 	（联合体名称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、 信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项 目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。 联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下： 	。

5.本协议书自所有成员单位法定代表人或者其委托代理人签字或者盖公章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式 	份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称（盖公章）：

法定代表人或者其委托代理人： 	（签字）

联合体成员名称（盖公章）：

法定代表人或者其委托代理人： 	（签字）

……

年 	月 	日

2.质疑函格式

质疑函

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□招标文件   招标文件获取日期：

□采购过程

□中标结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.投诉书格式

投诉书

一、投诉相关主体基本情况：

投标人：

地址：                                          邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                         联系电话：

地址：

邮编：

被投诉人1：

地址：

邮编：

联系人：                            联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                              邮编：

联系人：                                            联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

招标文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。