| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 太阳能热水系统 |
| 1 | 平板太阳能集热器（核心产品） | 美格瑞 | P-G/0.6-T/L/HM-2.0-2 | 250块 | 1220 |
| 2 | 太阳能防风固定压块 | 美格瑞 | 定制 | 500个 | 10 |
| 3 | 太阳能支架固定墩 | 邦迪 | 定制 | 500个 | 43 |
| 4 | 太阳能支架 | 唐钢 | 40×40×4mm | 250套 | 436 |
| 5 | 空气源热泵(10匹)（核心产品） | 美的 | RSJ-380/MSN1-H(E2) | 4台 | 49250 |
| 6 | 太阳能、热泵全自动循环控制系统 | 定制 | 500*600 | 2套 | 9000 |
| 7 | 25吨方形保温水箱（核心产品) | 万江 | 5*3*1.7 | 2个 | 57800 |
| 8 | 热水箱支架 | 唐钢 | 定制 | 2个 | 3000 |
| 9 | 太阳能循环泵 | 南方 | TD50-15G/2型 | 2台 | 5860 |
| 10 | 热泵循环泵 | 南方 | TD50-18G/2型 | 2台 | 6120 |
| 11 | 热水供(回)水泵（核心产品） | 南方 | TD50-18G/2型 | 2台 | 13350 |
| 12 | 水泵防雨蓬 | 定制 | 国标 | 6个 | 205 |
| 13 | 控制箱防雨蓬 | 定制 | 国标 | 2个 | 592 |
| 14 | 冷水进水电磁阀 | 永创 | 国标 | 2个 | 785 |
| 15 | 楼面PPR热水管 | 联塑 | De32 | 600米 | 30 |
| 16 | 楼面PPR热水管 | 联塑 | De40 | 650米 | 42 |
| 17 | 楼面PPR热水管 | 联塑 | De50 | 595米 | 52 |
| 18 | 楼面PPR热水管 | 联塑 | De63 | 450米 | 53 |
| 19 | 楼面PPR热水管 | 联塑 | De75 | 430米 | 59 |
| 20 | 楼面PPR热水管 | 联塑 | De90 | 400米 | 69 |
| 21 | 热水管保温棉套管 | 华美 | 国标 | 1项 | 5000 |
| 22 | 不锈钢波纹软管 | 雄塑 | DN22*30 | 500条 | 22 |
| 23 | 防晒铝箔 | 优必胜 | 0.06mm*50mm | 1项 | 5500 |
| 24 | PPR活接、牙接、管件 | 联塑 | DN25-DN80 | 1项 | 28000 |
| 25 | PPR法兰 | 联塑 | DN32-90 | 1项 | 1500 |
| 26 | Y型过滤器 | 盾运 | Y型 | 5个 | 310 |
| 27 | 阀门软接 | 联塑 | DN32-90 | 5套 | 180 |
| 28 | 手动截止阀 | 联塑 | DN25-DN80 | 1项 | 4500 |
| 29 | 单向阀 | 盾运 | DN40 | 5个 | 167 |
| 30 | 自动排气阀 | 盾运 | DN20 | 2个 | 160 |
| 31 | 电缆控制线 | 俊兴达 | RVVP1.0mm2-16mm2 | 1批 | 6000 |
| 32 | 避雷装置 | 唐山钢铁 | 10# | 160米 | 105 |
| 33 | 保温棉 | 华美 | ɸ32-ɸ90 | 1项 | 5421 |
| 34 | 一体水控机 | 乾元通 | QYT-YJL330-1 | 256台 | 425 |
| 35 | 水卡 | 定制 | 定制 | 1000张 | 15 |
| 36 | 充值发卡机 | 定制 | 定制 | 1台 | 1070 |
| 厨房设备 |
| 1 | 电二十四盘蒸饭柜 | 亿盟 | D-24P | 2台 | 8000 |
| 2 | 不锈钢调料台 | 鼎利L50 | L50 | 3张 | 1000 |
| 3 | 电磁双头平头炉（核心产品） | 德茨 | DC-P2A | 1台 | 32000 |
| 4 | 单大锅电磁炒灶（核心产品） | 德茨 | DC-80A | 2台 | 29000 |
| 5 | 厨房烹任区中央净水器（核心产品） | 碧丽水星 | JC88-89 | 1套 | 12000 |
| 6 | 单通打荷台 | 鼎利 | H1808 | 3张 | 5000 |
| 7 | 单星水池+单温龙头 | 鼎利 | SC8060 | 1个 | 1560 |
| 8 | 双层工作台 | 鼎利 | G1808 | 1张 | 2000 |
| 9 | 单星水池+单温龙头 | 鼎利 | SC6060 | 2个 | 1480 |
| 10 | 不锈钢九格更衣柜 | 鼎利 | GY90 | 1台 | 6000 |
| 11 | 四格保温台 | 鼎利 | BWS4 | 6台 | 5000 |
| 12 | 双层工作台 | 鼎利 | G1507 | 6台 | 2000 |
| 13 | 保温汤桶 | 彩塘 | 80L | 8台 | 500 |
| 14 | 承桶底座架 | 鼎利 | J50 | 8个 | 560 |
| 15 | 双层工作台 | 鼎利 | G1806 | 4张 | 2000 |
| 16 | 单星带平台洗物池 | 鼎利 | SP1260 | 3张 | 2100 |
| 17 | 紫外线灯管 | 裕丰 | 1200 | 8根 | 300 |
| 18 | 不锈钢平板汤桶拖车 | 鼎利 | T90 | 3台 | 2600 |
| 19 | 双层备餐车 | 鼎利 | MG100 | 3台 | 1900 |
| 20 | 四层板式货架 | 鼎利 | HJ1500 | 2个 | 2200 |
| 21 | 双层工作台 | 鼎利 | G1808 | 2台 | 2000 |
| 22 | 大单星泡菜水池+单温龙头 | 鼎利 | SC1080 | 4台 | 2600 |
| 23 | 收污垃圾桶 | 海锋 | 100L | 2个 | 200 |
| 24 | 四层板式货架 | 鼎利 | HJ1500 | 1个 | 2200 |
| 25 | 三星水池 | 鼎利 | S3C180 | 1台 | 3280 |
| 26 | 四门双机双温冷柜 | 凯德 | QB-860 | 1台 | 6000 |
| 27 | 六门双机双温冷柜 | 凯德 | QB-1260 | 1台 | 10560 |
| 28 | 靠背工作台 | 鼎利 | G1807 | 2张 | 2100 |
| 29 | 四层冲孔板式货架 | 鼎利 | HJ1200 | 1个 | 2200 |
| 30 | 收污垃圾桶 | 海锋 | 100L | 1个 | 200 |
| 31 | 四层冲孔板式货架 | 鼎利 | HJ1500 | 1个 | 2200 |
| 32 | 长龙式洗碗机（核心产品） | 厨尔乐 | JK-S260A | 1台 | 95640 |
| 33 | 超声波预处理机 | 厨尔乐 | JK-C120 | 1台 | 12033 |
| 34 | 双层承接工作台 | 鼎利 | G1208 | 1张 | 2100 |
| 35 | 三星水池 | 鼎利 | S3C180 | 1台 | 2900 |
| 36 | 快餐盘专用高温循环风消毒柜 | 晨那 | RTP-910D | 3台 | 7860 |
| 37 | 米面架 | 鼎利 | J1200 | 1个 | 1400 |
| 38 | 单通荷台 | 鼎利 | G1808 | 3张 | 4000 |
| 39 | 直饮水机 | 碧丽 | JO-485 | 3台 | 11550 |
| 40 | 五叶吊扇 | 钻石 | V5 | 20台 | 380 |
| 41 | 蚊蝇诱减器 | 阳冠 | V30 | 12个 | 300 |
| 42 | 四位快餐桌 | 华业 | P4 | 80套 | 823 |
| 43 | 不锈钢洗手池 | 鼎利 | G2100 | 4个 | 4600 |
| 44 | 收碗车 | 海锋 | M3 | 3台 | 2300 |
| 45 | 收污车 | 鼎利 | XU1200 | 3个 | 3500 |
| 46 | 烟罩 | 定制 | 国标 | 24.3米 | 2000 |
| 47 | 镀锌烟管 | 定制 | 国标 | 36.5米 | 500 |
| 48 | 不锈钢烟网 | 定制 | 国标 | 24.3米 | 160 |
| 49 | 不锈钢弯头、变头 | 定制 | 国标 | 8个 | 600 |
| 50 | 强力抽烟风机 | 林发 | 18.5KW | 1台 | 29450 |
| 51 | 风机消音器 | 定制 | 国标 | 1套 | 13600 |
| 52 | 低空净化器（核心产品） | 林发 | F25000 | 1台 | 46320 |
| 53 | 风机防震器 | 定制 | 国标 | 4个 | 110 |
| 54 | 星三极保护控制开关箱 | 正天 | 三极 | 1台 | 2700 |
| 55 | 风机、净化器架 | 定制 | 国标 | 2个 | 700 |
| 56 | 不锈钢油盘 | 定制 | 国标 | 1个 | 520 |
| 57 | 风机软接 | 定制 | 国标 | 1个 | 400 |
| 58 | 法兰 | 定制 | 国标 | 10付 | 90 |
| 59 | 辅材 | 定制 | 国标 | 1项 | 4000 |
| 60 | 镀锌鲜风管 | 定制 | 国标 | 20米 | 500 |
| 61 | 不锈钢鲜弯头、变头 | 定制 | 国标 | 4平方米 | 500 |
| 62 | 不锈钢鲜风咀 | 定制 | 国标 | 16个 | 100 |
| 63 | 法兰 | 定制 | 国标 | 16付 | 80 |
| 64 | 软接 | 定制 | 国标 | 1套 | 600 |
| 65 | 鲜风机机架 | 定制 | 国标 | 1个 | 800 |
| 66 | 三层菜梯（核心产品） | 宏聚 | KM-3 | 1套 | 99500 |
| 67 | 不锈钢深5格餐具套装 | 彩塘 | GP5 | 800个 | 85 |
| 68 | 售饭卡 | 中天 | IC | 1000张 | 15 |
| 69 | 刷卡消费机 | 科密 |  | 6台 | 5205 |
| 70 | 炒勺 | 泽强 | S1 | 10个 | 35 |
| 71 | 大号铲头+柄 | 泽强 | L1 | 10套 | 35 |
| 72 | 不锈钢单耳油隔 | 泽强 | M30CM | 5个 | 33 |
| 73 | 电磁炉专用不锈钢汤桶 | 玉章 | R70 | 4个 | 350 |
| 74 | 冲孔蒸包盘 | 泽强 | GM1 | 50个 | 40 |
| 75 | 不锈钢菜品周转圆盘 | 泽强 | YP60 | 10个 | 55 |
| 76 | 不锈钢菜品周转圆盘 | 泽强 | 60CM | 10个 | 38 |
| 77 | 不锈钢线加粗线厘 | 泽强 | 45CM | 10个 | 38 |
| 78 | 洗锅刷 | 竹安 | M35 | 20个 | 8 |
| 79 | 不锈钢托盘 | 泽强 | PM1 | 50个 | 40 |
| 80 | 白胶桶 | 海锋 | 100L | 10个 | 130 |
| 81 | 白胶桶 | 海锋 | 150L | 10个 | 180 |
| 82 | 砍骨刀 | 嘉利厨 | J3M | 5把 | 125 |
| 83 | 切片刀 | 嘉利厨 | J1M | 10把 | 110 |
| 84 | 暂切两用刀 | 嘉利厨 | J2M | 10把 | 115 |
| 85 | 圆砧板 | 高安 | R45 | 10个 | 360 |
| 86 | 大水勺 | 泽强 | S3KG | 5个 | 35 |
| 87 | 大圆菜篮 | 海锋 | X1 | 20个 | 45 |
| 88 | 中圆菜篮 | 海锋 | X2 | 20个 | 33 |
| 89 | 小圆菜篮 | 海锋 | x3 | 10个 | 15 |
| 90 | 大长方菜篮 | 海锋 | S1 | 20个 | 56 |
| 91 | 中长方菜篮 | 海锋 | S2 | 20个 | 35 |
| 92 | 平板拖车 | 鼎利 | 304 | 2台 | 485 |
| 93 | 茖地称 | 艾优创 | 300KG | 1台 | 650 |
| 94 | 台称 | 艾优创 | 30KG | 1把 | 180 |
| 95 | 大号双面麿刀石 | 日丰 | 大号双面 | 5块 | 20 |
| 96 | 厨师服 | 元创 | 定制 | 40件 | 45 |
| 97 | 围裙 | 元创 | 定制 | 20件 | 20 |
| 98 | 厨师帽 | 元创 | 定制 | 20顶 | 5 |
| 视频监控设备 |
| 1 | 300万星光级枪式摄像机 | 海康 | DS-2CD2T4YS-YTXX | 51个 | 1490 |
| 2 | 安装支架 | 海康 | DS-1292ZJ | 51个 | 50 |
| 3 | 前端监控安装盒 | 定制 | 200X150X100mm | 51个 | 280 |
| 4 | 超五类非屏蔽线 | 普天 | 24AWG | 4080米 | 6 |
| 5 | 24口POE交换机 | 锐捷 | RG-S1930-24GT4SFP-P | 2台 | 7000 |
| 6 | 汇聚交换机 | 锐捷 | RG-S2910-24GT4XS-P-L | 1台 | 12410 |
| 7 | 显示终端 | 戴尔 | ChengMing 3988 Tower | 2台 | 5500 |
| 8 | 监控监视器 | 创维 | 55G20 | 2台 | 4800 |
| 9 | 视频收发器 | 法佰康 | VAG | 2对 | 1200 |
| 10 | 分屏器 | 绿联 | 1分2 | 2个 | 120 |
| 11 | 9U壁挂式机柜 | 金盾 | 9U | 3个 | 1200 |
| 12 | 6芯室外单模光纤 | 台胜 | 单模 | 300米 | 12 |
| 13 | 光纤盒 | 台胜 | 12芯单模 | 3个 | 180 |
| 14 | 光纤耦合器 | 台胜 | 双工单模 | 18个 | 120 |
| 15 | LC尾纤 | 台胜 | 单模 | 50条 | 70 |
| 16 | 桥架 | 华洋 | 150*75 | 200米 | 120 |
| 17 | PVC线管 | 联朔 | DN25 | 3500米 | 5 |
| 18 | 电源线 | 桂林国际 | RVV3*2.5 | 1000米 | 20 |
| 19 | 水晶头 | 绿联 | RJ45 | 3盒 | 80 |
| 20 | NVR网络录像机 | 海康 | DS-7816NB-K2 | 1台 | 2500 |
| 21 | 星光网络枪 | 海康 | DS-2CD3T56WD-I5 | 10个 | 1260 |
| 22 | 移动存储设备 | 海康 | DS-2CDWD | 1个 | 1420 |
| 23 | 监控POE供电交换机 | 普联 | SL1218MP | 1台 | 1990 |
| 24 | 监控监视器 | 海康 | LE32A1130 | 1台 | 2874 |
| 25 | 网线 | 普天 | 国标 | 3箱 | 860 |
| 26 | 监控头支架 | 海康 | DS-1292ZJ | 10个 | 60 |
| 27 | 防水盒 | 定制 | 定制 | 10个 | 80 |
| 28 | PVC线槽 | 联塑DN25 | DN25 | 40根 | 65 |
| 29 | 辅材 | 定制 | 定制 | 1项 | 8000 |