| 序号 | 产品或服务名称 | 制造商或服务名称 | 规格型号或主要技术参数 | 数量及单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PCR扩增仪（荧光定量聚合酶链反应(PCR)检测系统） | 杭州博日科技有限公司 | FQD-96A | 1台 | 490000.00 | 490000.00 |
| 2 | 全自动核酸提取仪 | 上海思路迪生物医学科技有限公司 | ANDiS 350 | 3台 | 155000.00 | 465000.00 |
| 3 | 生物安全柜 | 青岛海尔特种电器有限公司 | HR1500-IIB2 | 1台 | 88050.00 | 88050.00 |
| 4 | 超低温冰箱（医用低温保存箱） |  | DW-86L578J | 2台 | 52000.00 | 104000.00 |
| 5 | 低温冰箱（医用低温保存箱） |  | DW-25L262 | 2台 | 13500.00 | 27000.00 |
| 6 | 加样枪（移液器） | 赛默飞世尔科技（中国）有限公司 | Finnpipette F2 | 5台 | 1000.00 | 5000.00 |
| 7 | 干式恒温器 | 珠海黑马医学仪器有限公司 | H1 | 2台 | 4650.00 | 9300.00 |
| 8 | 恒温混匀仪（恒温振荡金属浴）（孵育器） | 杭州瑞诚仪器有限公司 | TS100 | 1台 | 4550.00 | 4550.00 |
| 9 | 漩涡混匀器 | 江苏康健医疗用品有限公司 | XH-B | 2台 | 550.00 | 1100.00 |
| 10 | 八连管迷你离心机（医用离心机） | 湖南湘鑫仪器仪表有限公司 | X-707 | 2台 | 1800.00 | 3600.00 |
| 11 | 磁力架 | 上海易英生物科技有限公司 | EP088-18 | 2台 | 1800.00 | 3600.00 |
| 12 | 离心机转子 | 湖南湘鑫仪器仪表有限公司 | 4号角 | 1台 | 4500.00 | 4500.00 |
| 13 | 台式高速冷冻离心机（医用离心机） |  | TGL-16M | 1台 | 22000.00 | 22000.00 |
| 14 | 恒温箱 | 北京福意电器有限公司 | FYL-YS-281L | 1台 | 46000.00 | 46000.00 |
| 15 | 微量核酸蛋白浓度测定仪 | 艾本德（上海）国际贸易有限公司 | D30 | 1台 | 126000.00 | 126000.00 |
| 16 | 负压吸引器 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 7A-23B | 2台 | 350.00 | 700.00 |