**北京诚佳信工程管理有限公司关于**

**医用压缩空气系统采购（QZZC2020-J1-50057-CJXG）**

**成交结果公告**

一、项目编号：QZZC2020-J1-50057-CJXG

二、项目名称：医用压缩空气系统采购

三、成交信息

供应商名称：宁波奉天海供氧净化成套设备有限公司

供应商地址：浙江省宁波市奉化区南山北路2号

成交金额：人民币捌拾陆万元整（¥860000.00）

统一社会信用代码：91330283144911970J

四、主要标的信息

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌、  规格型号 | 生产厂家 | 数量单位 | 单价（元） | 单项合价  （元） |
| 1 | 压缩空气站房 | / | / | / | / | / |
| 1.1 | 空气压力监测报警系统 | 奉天海 FTHBJ-A | 宁波奉天海供氧净化成套设备有限公司 | 1 台 | 21000.00 | 21000.00 |
| 1.2 | 空压机 | 英格索兰 RS30i-10 | 英格索兰（中国）工业制造有限公司 | 2 台 | 242000.00 | 484000.00 |
| 1.3 | 干燥机 | 英格索兰 D294INRi-A | 英格索兰（中国）工业制造有限公司 | 2台 | 34773.00 | 69546.00 |
| 1.4 | 储气罐 | 富海华 2.0m3 | 宁波富海华压力容器制造有限公司 | 2 台 | 17100.00 | 34200.00 |
| 1.5 | 过滤器 | 英格索兰 FA400IG | 英格索兰（中国）工业制造有限公司 | 2 只 | 12100.00 | 24200.00 |
| 1.6 | 过滤器 | 英格索兰 FA400IH | 英格索兰（中国）工业制造有限公司 | 2 只 | 12100.00 | 24200.00 |
| 1.7 | 过滤器 | 英格索兰 FA400IA | 英格索兰（中国）工业制造有限公司 | 2 只 | 12100.00 | 24200.00 |
| 1.8 | 控制箱 | 奉天海 YSKQ-DZ | 宁波奉天海供氧净化成套设备有限公司 | 1 台 | 37000.00 | 37000.00 |
| 1.9 | 分气缸 | 奉天海 一进四出 | 宁波奉天海供氧净化成套设备有限公司 | 1 台 | 8500.00 | 8500.00 |
| 1.11 | 调压装置 | 奉天海 300m3/h | 宁波奉天海供氧净化成套设备有限公司 | 1 套 | 20000.00 | 20000.00 |
| 1.12 | 自动排水仪 | 奉天海 | 宁波奉天海供氧净化成套设备有限公司 | 2 套 | 500.00 | 1000.00 |
| 1.13 | 低压焊接阀门 | 齐威 DN40 | 上海气体阀门总厂 | 16 只 | 1344.00 | 21504.00 |
| 1.14 | 空气表 | 南方 Y100 | 余姚南方仪表厂 | 1 只 | 380.00 | 380.00 |
| 1.15 | 低压不锈钢管 | 高林 φ40x2.5 | 湖州高林不锈钢管制造有限公司 | 30米 | 154.00 | 4620.00 |
| 1.16 | 不锈钢管管件 | 奉天海 φ40 | 宁波奉天海供氧净化成套设备有限公司 | 5副 | 120.00 | 600.00 |
| 2 | 空气系统管线与元件 | / | / | / | / | / |
| 2.1 | 低压不锈钢管 | 高林 φ57x3.0 | 湖州高林不锈钢管制造有限公司 | 150 米 | 240.00 | 36000.00 |
| 2.2 | 低压不锈钢管 | 高林 φ40x2.5 | 湖州高林不锈钢管制造有限公司 | 150 米 | 154.00 | 23100.00 |
| 2.3 | 低压不锈钢管 | 高林 φ25x2.0 | 湖州高林不锈钢管制造有限公司 | 150 米 | 74.00 | 11100.00 |
| 2.4 | 低压不锈钢管 | 高林 φ16x2.0 | 湖州高林不锈钢管制造有限公司 | 60 米 | 60.00 | 3600.00 |
| 2.5 | 不锈钢管管件 | 奉天海 φ57 | 宁波奉天海供氧净化成套设备有限公司 | 30 副 | 171.00 | 5130.00 |
| 2.6 | 不锈钢管管件 | 奉天海 φ40 | 宁波奉天海供氧净化成套设备有限公司 | 30 副 | 120.00 | 3600.00 |
| 2.7 | 不锈钢管管件 | 奉天海 22YC | 宁波奉天海供氧净化成套设备有限公司 | 30副 | 66.00 | 1980.00 |
| 2.8 | 不锈钢管管件 | 奉天海 15YC | 宁波奉天海供氧净化成套设备有限公司 | 12 副 | 45.00 | 540.00 |
| 交货期：自合同签订之日起45个日历天内交付使用。 | | | | | | |

五、评审专家名单：陈吉添（组长）、王劭、劳美珠（业主评委）

六、代理服务收费标准及金额：参照国家发展计划委员会计价格[2002]1980号《招标代理服务费管理暂行办法》收费标准（货物招标类型）按差额定率累进法计取，金额为：12900元。

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜：无

九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

## 1.采购人信息

名称：灵山县中医医院

地址：灵山县燕山路33号

联系人及联系方式：石昌刺  0777-6886283

## 2.采购代理机构信息

名称：北京诚佳信工程管理有限公司

地址：灵山县文峰路广电新区门口左二栋

项目联系人及联系方式：梁银银 0777-6668278

采购代理机构：北京诚佳信工程管理有限公司

2020年11月16日