竞争性谈判采购文件

项目名称：医防能力建设、院前医疗急救服务能力提升设备采购

项目编号：QZZC2020-J1-20004-CJXG

采   购   人：钦州市钦南区人民医院

采购代理机构：北京诚佳信工程管理有限公司

日        期：2020年11月

目     录

竞争性谈判公告  …………………………………………………………………………2

第一章  竞标人须知及前附表 …………………………………………………………4

第二章  竞标货物需求一览表 ………………………………………………………17

第三章  合同书（格式）…………………………………………………………………39

第四章  竞标文件（格式）………………………………………………………………46

第五章  评标方法 …………………………………………………………………………59

北京诚佳信工程管理有限公司关于医防能力建设、院前医疗急救服务能力提升设备采购（项目编号：QZZC2020-J1-20004-CJXG）竞争性谈判公告

项目概况 医防能力建设、院前医疗急救服务能力提升设备采购项目的潜在供应商应在北京诚佳信工程管理有限公司钦州分公司（钦州市粤桂北路银信小区西3巷3栋）获取采购文件，并于2020年11月20日10点30分（北京时间）前提交响应文件至北京诚佳信工程管理有限公司钦州分公司开标室（钦州市粤桂北路银信小区西3巷3栋）。

一、项目基本情况

项目编号：QZZC2020-J1-20004-CJXG

项目名称：医防能力建设、院前医疗急救服务能力提升设备采购

采购方式：竞争性谈判

预算金额：分标1：人民币柒拾叁万伍仟元整（¥735000.00）；

分标2：人民币伍拾陆万捌仟柒佰贰拾元整（¥568720.00）。

采购需求：分标1：救护车2辆，分标2：医疗设备一批，详细内容见采购文件中《竞标货物需求一览表》。

合同履行期限：详见采购文件。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.本项目的特定资格要求：

（1）具备独立法人资格，国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次采购货物的供应商；

（2）分标2的供应商须具备由食品药品监督管理部门颁发的有效的证件（生产企业：生产第二、三类医疗器械须提供《医疗器械生产许可证》；经营企业：经营第二类医疗器械的须提供《第二类医疗器械经营备案凭证》，经营第三类医疗器械的须提供《医疗器械经营许可证》）；

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（4）本项目不接受未购买本项目竞争性谈判文件的供应商参加竞标。

三、获取采购文件

1.时间：2020年11月17日至2020年11月19日止，每日上午9：00时-11：30时；下午15：30时-17:30时（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京诚佳信工程管理有限公司钦州分公司（钦州市粤桂北路银信小区西3巷3栋）。

3.售价：竞争性谈判文件工本费每本250元，售后不退，不代办邮寄，不提供电子版。

4.方式：现场报名获取，由法定代表人或其委托代理人持以下资料进行报名及购买：

（1）有效的营业执照副本复印件（未取得“三证合一”的，另提交有效的组织机构代码证和税务登记证复印件，必须提交）；（2）有效的企业法定代表人身份证正反面复印件、有效的企业法人授权委托书原件及有效的授权代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供，委托书明确委托权限及时间）。

注：以上材料须有效且齐全，属复印件的均需加盖单位公章且携带原件核查（非法定代表人报名时无需提供法定代表人身份证原件），复印件必须清晰可辨认，复印件模糊或字体不清晰，将不接受报名。

5.为配合采购人进行政府采购项目执行和备案，未在政采云注册的供应商请在获取竞争性谈判文件后登录政采云（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

四、响应文件提交

截止时间：2020年11月20日10点30分（北京时间）

地点：北京诚佳信工程管理有限公司钦州分公司开标室（钦州市粤桂北路银信小区西3巷3栋）

五、开启

时间：2020年11月20日10点30分（北京时间）响应文件递交截止后

地点：北京诚佳信工程管理有限公司钦州分公司开标室（钦州市粤桂北路银信小区西3巷3栋）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.采购项目需要落实的政府采购政策：政府采购促进中小企业发展；政府采购促进残疾人就业政策；强制采购、优先采购环境标志产品、节能产品；政府采购支持采用本国产品的政策。

2.发布媒介：中国政府采购网、广西政府采购网。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人名称：钦州市钦南区人民医院

地址：钦州市南珠东大街水东路4号

联系人及电话：宋春雁  0777-2396922

2.采购代理机构名称：北京诚佳信工程管理有限公司

地址：钦州市粤桂北路银信小区西3巷3栋

联系人及电话：陈秋灵、潘梅  0777-5988828

- 3.监督部门：钦州市钦南区财政局政府采购监督管理办公室

- 联系电话：0777-2857303

北京诚佳信工程管理有限公司

2020年11月16日

第一章   竞标人须知及前附表

竞标人须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：医防能力建设、院前医疗急救服务能力提升设备采购 项目编号：QZZC2020-J1-20004-CJXG |
| 2 | 2.1 | 申请人的资格要求： 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。 2、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 3、本项目的特定资格要求： （1）具备独立法人资格，国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次采购货物的供应商； （2）分标2的供应商须具备由食品药品监督管理部门颁发的有效的证件（生产企业：生产第二、三类医疗器械须提供《医疗器械生产许可证》；经营企业：经营第二类医疗器械的须提供《第二类医疗器械经营备案凭证》，经营第三类医疗器械的须提供《医疗器械经营许可证》）； （3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； （4）本项目不接受未购买本项目竞争性谈判文件的供应商参加竞标。 |
| 3 | 10.1 | 竞标报价：竞标人须就《货物需求一览表》中货物和服务内容作完整唯一报价。 |
| 4 | 14.1 | 竞标有效期：竞标截止日期后60个日历天。 |
| 5 | 15.4 | 竞标文件份数：正本壹份 副本叁份 |
| 6 | 16 | 竞标保证金（人民币）：分标1：壹万元整（¥10000.00）；分标2：捌仟元整（¥8000.00），竞标保证金须足额交纳且应在竞标有效期内保持有效。 竞标保证金交纳方式：竞标人必须于竞标截止时间前一天下午18点00分前将竞标保证金从竞标人的基本户以转账、电汇等非现金形式交至以下账户： 开户名称：北京诚佳信工程管理有限公司钦州分公司 开户银行：中国农业银行股份有限公司钦州明珠支行 银行账号： 2073 4101 0400 10232 注：1、竞标人必须在竞标截止时间前持银行转账凭证到代理机构开具到账收据，且将银行转账凭证复印件及到账收据复印件放进竞标文件中，加盖单位公章，否则竞标无效。 2、办理竞标保证金手续时，请务必在银行进账单或电汇单的用途或空白栏上注明“项目编号或项目名称”分标 保证金，以免耽误竞标。 3、竞标人若没有按规定交纳竞标保证金的，则竞标无效。 开标结束后，请各竞标人提交申请退竞标保证金的函（格式详见附件一）作为退竞标保证金的依据。 |
| 7 | 18 | 竞标文件递交截止时间：2020年11月20日10点30分 竞标文件以密封形式递交至：北京诚佳信工程管理有限公司钦州分公司开标室（钦州市粤桂北路银信小区西3巷3栋） 联系电话：0777-5988828 |
| 8 | 19 | 竞争性谈判时间：2020年11月20日10点30分截标后 谈判地点：北京诚佳信工程管理有限公司钦州分公司开标室（钦州市粤桂北路银信小区西3巷3栋） |
| 9 | 竞标人公章、签字 | 1.本采购文件中描述竞标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用竞标人法定主体行为名称制作的印章，除本采购文件有特殊规定外，竞标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章（扫描公章无效）。 2.本采购文件中描述竞标人的“签字”是指竞标人的法定代表人或被授权人亲自在招标文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。 |
| 10 | 本项目采购总预算金额：人民币壹佰叁拾万零叁仟柒佰贰拾元整（¥1303720.00）， 其中分标1：人民币柒拾叁万伍仟元整（¥735000.00）； 分标2：人民币伍拾陆万捌仟柒佰贰拾元整（¥568720.00）； 所投分标的报价超出其分标的预算金额将导致竞标无效。 |  |
| 11 | 资金来源：财政资金和其他资金。 |  |
| 12 | 评标办法：最低评标价法 |  |
| 13 | 注：开标会议注意事项： 参加谈判的法定代表人或委托代理人必须持本人有效身份证及以下材料【法定代表人身份证复印件或法定代表人授权委托书原件（附法人、委托代理人身份证复印件，委托时必须提供）、营业执照副本复印件、保证金银行转账凭证，以上材料加盖公章及保证金到账收据原件】，将包装密封好的竞标文件一起递交后方可签到；材料不齐全或不符合采购文件要求的，采购人及代理机构有权拒收。 |  |

竞 标 人 须 知

一   总  则

1.项目名称：医防能力建设、院前医疗急救服务能力提升设备采购

1.1项目编号：QZZC2020-J1-20004-CJXG

2.申请人的资格要求：

2.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

2.2未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.3本项目的特定资格要求：

（1）具备独立法人资格，国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次采购货物的供应商；

（2）分标2的供应商须具备由食品药品监督管理部门颁发的有效的证件（生产企业：生产第二、三类医疗器械须提供《医疗器械生产许可证》；经营企业：经营第二类医疗器械的须提供《第二类医疗器械经营备案凭证》，经营第三类医疗器械的须提供《医疗器械经营许可证》）；

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（4）本项目不接受未购买本项目竞争性谈判文件的供应商参加竞标。

3.竞标费用

3.1竞标人应自行承担所有与本次竞标有关的全部费用。

二    竞争性谈判采购文件（简称谈判文件）

4.谈判文件的构成

4.1谈判文件包括：

（1）竞标性谈判公告；

（2）竞标人须知及前附表；

（3）竞标货物需求一览表；

（4）合同基本条款及合同书（格式）；

（5）竞标文件（格式）；

（6）评标方法。

5.谈判文件的澄清和修改

5.1任何要求澄清谈判文件的竞标人，均应在竞标截止日期前1个工作日以传真、电报等书面形式通知采购代理机构，同时认定其他澄清方式为无效。北京诚佳信工程管理有限公司将以书面形式予以答复。

5.2采购代理机构对已发出的谈判文件进行必要澄清或者修改的，在谈判文件要求提交竞标文件截止时间3天前在广西政府采购网、中国政府采购网上发布更改通知，并以书面形式通知所有谈判文件收受人。该澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分。

5.3采购代理机构可视具体情况，延长竞标截止时间和谈判时间。采购代理机构至少在谈判文件要求提交竞标文件的截止时间3天前，将变更时间书面通知所有谈判文件收受人。

三    竞标文件的编制格式

6.竞标文件编写的注意事项

6.1竞标人应认真阅读谈判采购文件，按照谈判采购文件的采购需求、质量和服务要求编制竞标文件，并作出实质性响应，否则，该竞标将被拒绝。

6.2对谈判采购文件作出实质性响应是指竞标人必须满足谈判采购文件提出的采购需求、质量和服务要求以及合同条款等内容要求。

7.竞标文件的构成

7.1竞标人编写的竞标文件由报价文件、资格文件、商务技术文件三部分组成装订成册（竞标人应自编目录及页码装订成册，竞标文件缺项、散落或脱页方式装订的将被视为无效竞标文件）。

报价文件：

（1）竞标函（按第四章格式填写，必须提供）；

（2）竞标报价表（按第四章格式填写，必须提供）；

（3）中小企业声明函（按第四章格式填写）；

（4）监狱企业证明：提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（5）残疾人福利性单位声明函（按第四章格式填写）；

（6）竞标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

资格文件：按本须知“第12条”要求提供（法人授权委托书，按第四章格式填写）。

商务技术文件：

- 技术偏离表（按第四章格式填写，必须提供）；

（2）商务响应表（按第四章格式填写，必须提供）

（3）售后服务承诺书（格式自拟，必须提供）；

（4）货物合格和符合谈判文件规定的证明文件（按本须知第13条要求提供）。

（5）竞标人认为必要提供的声明及文件资料。

8.竞标文件的文字及计量单位

8.1竞标人的竞标文件以及竞标人与采购代理机构的所有来往的函件统一使用中文（另有规定的除外）。

8.2竞标文件中使用的计量单位除谈判文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

9.竞标文件格式

9.1竞标人应按谈判文件提供的竞标函、竞标报价表、技术规格偏离表等格式详细完整地填写各项内容。

10.竞标报价

10.1竞标人须就《竞标货物需求一览表》中货物和服务内容作完整唯一报价。

10.2竞标人应在竞标报价表上标明单价和总价。如单价和总价不符，以单价累计为准。小写与大写不符的，以大写为准。如果因竞标人原因引起的报价失误，同时又被谈判时所接受，其后果由竞标人自负。

10.3竞标报价指货物、随配附件、备品备件、工具的设计、制造、包装、运输、装卸、保险、调试、验收、人员培训和安装材料、项目的施工与安装的各种费用和售后服务、税金、合理利润及其他所有成本费用的总和。

11.竞标货币

11.1竞标应以人民币报价。

- 竞标人资格证明文件

12.1竞标人资格证明文件必须包括下列内容[要求提供的文件均必须提供，否则其竞标无效]：

（1）竞标人有效的“营业执照” 副本复印件（未“三证合一”的必须提供税务登记证副本复印件和企业组织机构代码证副本复印件，必须提供）；

（2）竞标人股东及出资信息表（必须提供，按竞标文件格式填写）。

（3）法定代表人身份证复印件（必须提供）；

（4）法人授权委托书原件和委托代理人身份证复印件（委托代理时必须提供）；

（5）竞标单位无行贿犯罪的承诺书或书面声明（必须提供）；

（6）竞标保证金交纳证明（按本须知第16条要求提交，必须提供）；

（7）食品药品监督管理部门颁发的有效的证件复印件（生产企业：生产第二、三类医疗器械须提供《医疗器械生产许可证》；经营企业：经营第二类医疗器械的须提供《第二类医疗器械经营备案凭证》，经营第三类医疗器械的须提供《医疗器械经营许可证》）（分标2的竞标人必须提供）；

（8）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录的查询结果截图打印件（必须提供）；

a.信用信息记录查询渠道：竞标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关竞标单位的主体信用记录，同时须将查询结果截图打印件都加盖单位公章作为证据装订进竞标文件中；
      b.信用信息记录查询截止时点：相关竞标单位主体信用记录查询时间应在本项目首次公告至竞标截止时间内任意时间有效；
      c.信用信息的使用规则：谈判小组核验竞标单位在竞标文件中提供的主体信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次采购活动。

（9）参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件（必须提供）。

12.2竞标人认为必要提供的声明及文件资料。

以上有关材料应真实有效，并加盖竞标人公章（扫描公章无效）。

13.货物合格和符合谈判文件规定的证明文件

13.1竞标人还可以提交根据本项目要求提供证明货物和手续合格性的文件及资料。它们可以是：

（1）生产厂家的有关资格和生产许可证、产品质量检验报告（如有，请提供原件或复印件）；

（2）产品近三年获得的质量获奖荣誉证书（如有，请提供原件或复印件）；

（3）货物保证供货有效证明（如有，请提供原件或复印件）；

（4）进口货物合法进口手续（如有，请提供原件或复印件）；

（5）产品销售授权书或代理证书（如有，请提供原件或复印件）；

（6）《竞标货物需求一览表》中要求提供的文件资料（如有要求的必须提供）。

14.竞标的有效期

14.1竞标文件从竞标截止日期后60个日历天内有效。

14.2在特殊情况下，采购代理机构可酌情延长竞标文件的有效期。竞标人可同意或不同意延长竞标文件的有效期，不同意延长竞标文件的有效期的竞标人，其竞标保证金将在原竞标文件的有效期满后5个工作日内予以退还，不计利息；同意延长竞标文件的有效期的竞标人不能要求对原竞标文件（经竞标人与谈判小组谈判后确定的内容作为原竞标文件的组成部分）作任何改变，并同意在延长的竞标有效期内遵循本竞标文件，在延长的竞标有效期满之前继续具有约束力。

15.竞标文件书写及签名、盖章要求

15.1竞标文件正本必须用不褪色的墨水书写或打印，修改处应由法定代表人或委托代理人签名和盖公章，否则其竞标无效。

15.2字迹潦草、表达不清或未按要求填写的竞标文件可能将被认定为无效的竞标。

15.3竞标文件应由法定代表人或委托代理人在凡规定签章处逐一签名和盖公章并逐页加盖单位公章，否则其竞标无效。

15.4竞标文件的份数：正本壹份，副本叁份，共肆份。并在每份文件右上角注明“正本”、“副本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准。竞标人投多个分标时需按分标装订竞标文件提交。

16.竞标保证金

16.1竞标保证金应用人民币，须足额交纳。

16.2交款方式：银行转账

转账由竞标人按本须知前附表明确的开户名称、开户银行、账号及时间转到北京诚佳信工程管理有限公司钦州分公司账户上，并将交纳证明（银行转账凭证及北京诚佳信工程管理有限公司开具的竞标保证金到户收据）复印件按要求放入竞标文件中。

16.3竞标人在开标结束后，请各竞标人提交申请退竞标保证金的函（格式详见附件一），方可办理退竞标保证金的事宜，竞标人未提交申请退竞标保证金的函而导致延迟北京诚佳信工程管理有限公司延迟退竞标保证金的，后果由竞标人负责。

16.4办理竞标保证金手续时，请务必在银行进账单的填写“摘要”、“用途”、“附言”填写内容统一为“项目编号或项目名称”（如有分标）保证金，以免耽误竞标。

16.5本竞标不接受银行保函形式的竞标保证金。

16.6对未按本谈判文件要求交纳竞标保证金的竞标文件，本公司将拒绝接收。

16.7未成交竞标人的竞标保证金，将在成交通知书发出后5个工作日内予以退还，

不计利息。成交供应商的竞标保证金由采购代理机构在成交供应商签订采购合同后5个工作日内退还，不计利息。

四     竞标文件的递交

17.竞标文件的密封与标记

17.1竞标人应将竞标文件按正、副本分别装订成册，在每个文本封面上标明“竞标文件正本（副本）”，以及项目名称、项目编号、竞标人名称等内容。

17.2竞标人应将竞标文件（正本壹份，副本叁份）一并装入竞标文件袋（盒、箱）中加以密封，如参与多个分标的按分标竞标文件封装；并在封口处密封签章（公章、法定代表人或其委托代理人签字均可）。

17.3竞标文件袋上应写明：

（1）采购代理机构：北京诚佳信工程管理有限公司

（2） 项目名称：

（3） 项目编号：

（4） 分    标：

（5） 竞标单位：

（6） 注明“截标时才能启封”

17.4竞标人在递交竞标文件时未按本须知要求密封、标记的，采购代理机构有权拒收。

17.5竞标文件的密封以竞标文件袋无明显缝隙露出袋内文件且封口处有法定代表人或其委托代理人签字或盖单位公章为合格。

18.竞标截止时间

18.1竞标文件的递交不得迟于本须知前附表第7项规定的截止时间。

18.2竞标人必须在规定时间内将竞标文件送到本须知前附表第7项规定地点，超过竞标截止时间送达的竞标文件将不予受理。

五    竞争性谈判（简称谈判）与评标

19.谈判

19.1谈判时间及地点：于前附表竞标文件递交截止时间截标后为与竞标人谈判时间，地点：北京诚佳信工程管理有限公司钦州分公司开标室（钦州市钦南区粤桂北路银信小区西3巷3栋）。

19.2北京诚佳信工程管理有限公司根据竞标项目的特点组建谈判小组，小组成员由评审专家、采购人代表三人或以上的单数组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。在整个谈判过程中，谈判小组将负责对等全部竞标文件进行审查、谈判及评标工作。

19.3谈判原则如下：

（1）竞标人可由1～3人参加谈判，谈判中竞标人成员之间意见不一致时，以竞标人的法定代表人（或其委托代理人）的意见为准。参加谈判的法定代表人或委托代理人必须持有效证件[法定代表人凭身份证或委托代理人凭法人授权委托书原件和身份证]依时到达现场等候参加谈判，并自觉接受核验上述证件。

（2）谈判小组成员作为一个集体与单个各竞标人分别进行谈判，谈判的内容包括技术性条件、商务性条件以及谈判小组认为需要谈判的内容。当谈判文件有实质性变动的，谈判小组以书面形式通知所有参加谈判的竞标人。其中涉及价格的内容不得要求竞标人在谈判时作口头报价，而应以书面密封形式报价。

（3）谈判内容应作记录，并由竞标人及谈判小组成员签字确认。

（4）谈判结束后，谈判小组应要求竞标人在规定的时间、地点以书面密封形式递交谈判时要求其就商务和技术条件作出的包含补充、修改、承诺、重新报价等内容的应答文件，应答文件必须由竞标人的法定代表人或委托代理人签名或盖公章，应答文件构成竞标文件的一部分。

（5）谈判小组对各竞标人递交的应答文件统一开启，并进行评审后，认为有必要再次进行谈判的，可再次与竞标人进行谈判。对最后一轮谈判，谈判小组应明确告知竞标人，并要求所有竞标人在规定的时间、地点以书面密封形式递交最终的应答文件。

19.4最终谈判结束后，谈判小组不得再与竞标人进行任何形式的商谈。

19.5谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他竞标人的技术资料、价格和其他信息。

20.评标

20.1本采购项目的评标依据为谈判文件和竞标文件。

20.2本项目采用最低评标价法确定成交供应商，即在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价的供应商作为成交供应商。

20.3评标工作将采取封闭方式进行，谈判小组成员和有关工作人员不得透露对竞标文件的评审、比较和成交候选供应商的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

20.4竞标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果公正性的活动，将可能导致其成交资格被取消。

20.5经谈判后竞标人竞标报价仍超出采购预算控制价则竞标无效。如果经谈判后全部竞标人的竞标报价均超出采购预算控制价，采购人不能支付的，由采购单位重新组织采购。

20.6提供相同品牌产品的不同竞标人参加同一合同项下竞标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标，报价相同的，由采购人自主选择确定一个参加评标的竞标人，其他竞标无效。

20.7非单一产品采购项目中，多家竞标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

21.无效的竞标文件

21.1竞标文件如有下列情况之一，将会在评标中按照无效竞标文件处理：

（1）应交未交或不足额交纳竞标保证金的；

（2）未按采购文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）不具备采购文件中规定资格要求的；

（4）谈判后采购项目完成期限仍不能满足采购人规定期限的；

（5）谈判后采购项目明显不符合技术规格、技术标准要求的；

（6）谈判后采购项目货物包装方式、检验标准和方法等不符合采购人要求的；

（7）竞标文件和谈判应答文件附有采购人不能接受的条件；

（8）不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的；

（9）不同竞标人的竞标文件由同一单位或者个人编制；或不同竞标人报名的ＩＰ地址一致的；

（10）不同竞标人委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

（11）不同的竞标人的竞标文件载明的项目管理员为同一个人；

（12）不同竞标人的竞标文件异常一致或竞标报价呈规律性差异；

（13）不同竞标人的竞标文件相互混装；

（14）不同竞标人的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出；

（15）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（16）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加竞标。

22．废标

22.1谈判采购项目出现下列情形之一的，将予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对竞争性谈判文件作实质响应的供应商不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）竞标人的报价均超过了政府采购预算的，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

六    质疑和投诉

23. 质疑

23.1  竞标人认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑并及时索要书面回执。

23.2  采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

24. 投诉

24.1  投诉人必须首先经过质疑程序，在对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向同级政府采购监督管理办公室投诉。

24.2  政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况书面通知采购人暂停采购活动。

24.3  投诉人提供的投诉书（如材料中有外文资料应同时附上中文译本）应当包括以下主要内容：

（1）投诉人和被投诉人的名称、地址、电话等；

（2）具体的投诉事项及事实依据；

（3）质疑和质疑答复情况及相关证明材料；

（4）提起投诉的日期。

（5）投诉书应当署名。投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

24.4  投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；

（2）提起投诉前已依法进行质疑；

（3）投诉书内容符合本文件的规定；

（4）在投诉有效期限内提起投诉；

（5）属于本级采购监督管理部门管辖；

（6）同一投诉事项未经政府采购监督管理部门投诉处理；

（7）国务院财政部门规定的其他条件。

24.5 质疑、投诉采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述竞争性谈判文件、谈判过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

七    签订协议

25.成交结果

25.1采购代理机构将在评标结束2个工作日内将评标报告送采购人；采购人在五个工作日内按照采购结果报告的推荐确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商。

26.成交通知

26.1在发出成交结果的同时，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。

26.2采购代理机构无义务向落标的竞标人解释落标原因和退还竞标文件。

27.签订合同

27.1采购人与成交人自成交通知书发出之日起15日内按采购文件要求和成交人响应文件承诺签订政府采购合同，但不得超出采购文件和成交人响应文件的范围，也不得再自行订立背离合同实质性内容的其他协议。

27.2合同公告：自合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同通过委托的政府采购代理机构在自治区级以上财政部门指定的媒体上公告。

27.3如成交供应商不按成交通知书的规定签订合同，则按成交供应商违约处理。

27.4成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排名第二的成交候选供应商签订采购合同，以此类推。

八    其他事项

28.采购代理服务费

28.1采购代理服务费按发改价格（2014）1573号文、财库[2018]2号“财政部关于印发《政府招标代理机构管理暂行办法》的通知”规定执行，参照国家发展计划委员会文件计价格（2002）1980号国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》收费标准（货物招标类型）计取，由成交人在领取通知书前一次性交清服务费。

代理服务收费标准：

| 费率 服务类型 成交金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 100000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某货物招标代理业务中标金额为500万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（500-100）万元×1.1%=4.4万元

合计收费=1.5+4.4=5.9（万元）

29.解释权

本谈判文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定和参照国际惯例编制，解释权属采购代理机构。

30.有关事宜

所有与本谈判文件有关的函电请按下列通讯地址联系：

通讯地址：钦州市粤桂北路银信小区西3巷3栋         邮政编码：535000

电 话：0777-5988828

第二章   竞标货物需求一览表

竞标货物需求一览表

说  明：

一、本一览表中的品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，竞标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

二、本一览表中参考品牌型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或竞标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数性能（配置）同时填写竞标报价表和技术规格偏离表。

三、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，竞标人应在竞标报价表中将其标配参数详细列明，否则该竞标无效。

四、打“★”标记的条款为重要技术指标，必须满足或优于要求；非带“★”号参数有三个或以上不满足要求则竞标无效。

分标1

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 技术参数及性能配置要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 负压型救护车 | 1 | 辆 | 颜色; 白色/红色. 底盘车辆技术参数. 尺寸和质量. 1; 轴距mm: 3750. 2; 车辆总重：3700kg. 3; 底盘车辆承载质量：1180-1250kg. 4; 救护车装备质量kg：2900. 5; 车体尺寸mm：5780×2000×2700. 6; 后舱尺寸mm：3400×1700×1800. 柴油发动机. 1; 工作方式：水冷/4缸/高压共轨，增压中冷. 2; 发动机型号： DURATORQ4D225H. 3; 排气量ML：2198. 4; 排放标准：国V排放. 5; 变速箱为手动六速变速箱. 6; 额定功率（kw@rpm）： 100kw@3500 r/min. 7; 最大扭矩（Nm@rpm）：375Nm@20000rpm. 底盘车辆标准配置. 1; 防抱死制动系统（ABS）. 2; 电子制动力分配系统（EBD）（防侧滑）. 3; 驾驶室三座椅. 4; 前排电动窗. 5; 电动后视镜. 6; 原厂遥控中央门锁. 7; 原厂内置天线. 8; 后门脚踏板. 9; 医疗舱车厢两侧、厢门、装可开启的玻璃窗，后门装玻璃窗. 10; 驾驶员座位八向调节. 空调及照明系统. 1; 驾驶室安装原厂独立制冷压缩机空调. 2; 医疗舱安装独立，顶置散热器、蒸发器的大功率空调. 3; 驾驶室与医疗舱的空调各自独立运行，互不影响. 电器系统. 1; 原厂大功率发电机. 2; 仪表台加装电源总开关、外场照明和爆闪灯开关；医疗仓电控位安装通风系统、无影灯、消毒灯和暖风机控制开关。（7组）. 3; 双电池管理系统，深循环电池65A/12V及自动切换控制（1个）. 4; 智能电源管理系统，管理全车用电、自动充电、保障发动机电池随时有充足的电量启动车辆. 5; 10m长移动电缆，连接220V/15A外接电源插头（1个）. 6; 220V/15A防水、带防护盖的中国规格外接电源插座（1个）. 7; 医疗舱内安装6组220V插座. 8; 医疗舱安装4组12V+5,2V插座组合，两种电压直流插座各2个. 9; 倒车雷达，GPS+北斗双系统导航仪，倒车自动摄像显示。 能受紧急救援中心实时监控、调度的远程监控一套。 2T硬盘，可持续记录6月的行车状况。 内外4个摄像头，用于监视车外前后、驾驶仓及医疗舱. 10; 9寸触摸显示屏DVD. 11; 医疗舱安装强制通风系统（1套）. 12; 车顶外左右两侧救护车外场用照明灯（2盏）. 13; 车顶左右尾部安装外场用照明灯 （2盏）. 14; 医疗舱内最新医用无影灯照明 （4盏）. 15; 消毒紫外光灯（1盏）. 16; 加装第二电瓶，采用神循环持续放点蓄电池电池（65A），持续放点时间长（1个）. 紧急警报系统. 1; 驾驶室安装警报、警灯控制按扭. 2; 车顶安装警报器：三种警报声（1套）. 3; 200W车外扩音器内置于警报器内（1套）. 4; 车头前部下方（发动机仓）两侧各安装一盏蓝色方形爆闪灯（2盏）. 5; 车顶前部安装长排蓝色警灯（1组）. 6; 车身尾部左右和前部左右各安装4盏方形带底座频闪蓝色警灯(8盏). 8; 车顶尾门左右安装（2盏）方形带底座频闪蓝色警灯. 医疗舱内装置. 1; 车中门安装上车踏板一副. 2; 医疗舱与抢救舱免提对讲系统（1套）. 3; 驾驶室与医疗舱安装分隔墙，分开前后车厢，分隔墙上有一个玻璃窗，窗户透明. 4; 中隔板顶部安装独立后置空调仓. 5; 医疗舱右侧安装3张向前的独立座椅，安装安全带（可选装长排多人横向座椅）. 6; 全车座椅加装防水仿皮套. 7; 中隔板下部设置铲式担架仓，放置铲式担架1付. 8; 中隔板后移保证驾驶仓有足够的纵向空间. 9; 医疗舱左侧下方安装长排设备柜一组，设备柜与吊柜之间安装操控板，操控板上安装氧气终端和电源插座组合（220V、12V、5.2V各4组）. 10; 车载医疗设备均配置防震避震块装快拆支架，专利产品. 11; 医疗舱左侧顶部安装医药吊柜（3个）. ★12; 医疗舱前部安装40L氧气柜舱（下部）和毒麻药品舱（上部）的组合柜. ★13; 毒麻药品舱内置密码锁保险柜（1个）. ★14; 医疗仓左侧后部安装电动氧气柜，10公升氧气瓶单独的氧桥，用于灌氧（氧气瓶2个）. 15; 2路供氧管线及供氧终端，一路呼吸机专用终端. 16; 车身左右两侧及后窗按救护车要求粘贴无色磨砂半膜，或深咖啡色膜. 17; 医疗舱前部右侧靠中隔板，安装急救箱柜，安放内外科安全坚固急救箱一个. 18; 急救箱柜顶部为护士操作台。台面上的中隔板墙上，安装病历夹和交接班本座，用于放置病历卡和交接班本. 19; 医疗舱前部左侧安装一套医药柜、器械柜、器械附件仓带操作台的橱柜组合. 20; 组合柜顶部为电控柜和医疗舱电控面板，插座组合（220V、12V、5.2V各一组）. 21; 医疗舱前部中间，安装方向医护座椅一张，带两点式安全带. 22; 医疗舱地板采用进口蓝色耐酸、碱、防火、防滑地板，四周边凸起包边踢脚线，防止灰尘的积累及防滑，方便用水冲洗. 23; 左侧设备柜下部舱室安装急救电动吸引器一台，3种电源模式，带块装支架1套. 24; 医疗舱左侧医疗柜前放置一个有盖的医疗废物桶. 25; 医疗舱顶部安装黄色安全扶手两个. ★26; 医疗舱顶部安装2套安全输液挂盒. 27; 灭火器及支撑架（1组）. 28; 车身腰部及顶部，头部贴装红、蓝色彩带，急救标志、医疗标志等. 29; 自动上车担架床一副，含铝合金防止侧移轨道. 30; 上车担架后部安装不锈钢压条，保证顺畅上下. 31; 开关、设备、设施等均安装指示标牌. ★32; 匹配安装车载精密仪器减震防震快装快拆通用支架（1个）. 注:; 整个医疗舱任何部分均不含木质成份的防水、防腐、防火材料. 另外、医疗舱可按客户要求布局设计施工 外观设计也可按客户要求设计制作. 提供救护车专业使用图文说明书. 按采购人的选装及客户特殊改装要求. - 医疗负压净化装置参数. 1; - 本装置是由三部分组成： - （1）主机（负压净化杀菌装置） - （2）进风系统（新风系统） （3）压力表 2、各部件说明 （1）说明：本装置适用于安装在负压救护车医疗舱内，以实现医疗舱负压隔离要求。负压救护车医疗舱内受生物污染的空气经本装置高效过滤后排出车外，保证不污染外部环境。采用本装置后，根据车体密封程度的不同，可达到－10Pa～－80Pa 的负压。在正常情况下，负压救护车医疗舱内负压达到－10Pa～－80Pa 即可满足技术要求。 （2）技术参数 外形尺寸:宽深高=627*475*340mm 输入电压：220V 功率：183w 最大排风量：400m³/H 过滤：初效+高效 消毒方式：紫外线 压差范围：-10 至-80pa 过滤级别：H13 杀菌方式：电子杀菌 排风口：112mm （3）功能特点： 医疗舱安装车载负压净化装置负压系统，具体为： 1)在特定的装置下，救护车的驾驶室与后舱、后舱与外界严格密封，应用受控的科学通风量系统，既可以保证救护车后舱内的流入新鲜空气，又能严格控制后舱的负压度。 2)后舱内的气压低于救护车舱外的气压，从而保证只能是外界的新鲜空气可以流入救护车后舱，后舱内被患者或疑似患者污染过的空气或污染的气溶胶就不会随意四处泄露出去。 3)后舱内的含污染气溶胶的空气由特殊设计的定向排风系统，经专门的通道再由高效空气过滤器过滤后安全地排放到外界，救护车外的空气就不会被污染，从而减少了对环境的污染几率。 4)在救护舱内的空气流动遵循“由上而下、由前而后”的原则，舱内的空气被强制形成强烈的定向流。因此也充分保护了救护及陪护人员的人身安全。这种负压隔离救护车最适合运送通过空气传染的呼吸道传染性疾病的病人或有待确诊的疑似病人。 5)利用负压原理，采用可靠的物理措施，隔离病原微生物，同时将室内被患者污染的空气（气溶胶）经高效空气过滤器过滤后安全排放，不会污染环境。 6)通过通风换气及合理的气流形式，不断地稀释救护车后舱内空气中的病原微生物浓度，由于后舱与驾驶室严格密封，因此使驾驶人员等处于严格分离保护状态，在后舱的医护人员采取卫生部办公厅关于印发《甲型 H1N1 流感病例转运工作方案》的通知的要求就能保护了医护人员的工作安全。 7)传染病负压隔离救护车上的空气过滤器是由进口硅硼酸盐纤维过滤膜制作而成（粒径≥0.3μm；过滤效率达 99.99%），所有过滤器均经过严格的 PAO 扫描检测。 8)配以德国进口耐高冲击（冲击强度≥3G）高性能风机，连续运行寿命在 50000 小时以上。 9)机组具有高静压、大风量的特性，可以满足 6~10m3 的密闭空间形成-10~-30Pa 的负压； 10）车载负压净化装置还内置 UV 紫外灯灭菌系统，在每次转运结束，可对内置的高效空气过滤器进行消毒灭菌。有效防止交叉污染； 11）具有电子杀菌功 （4）配置清单 1）箱体 2）初级滤器 3）出风网板 4）高效过滤器 5）离子杀菌过滤器 A 6)离子杀菌过滤器 B 7）薄型风机 8）负压担架一副. |
| 2 | 监护型救护车 | 1 | 辆 | 颜色; 白色/红色. 底盘车辆技术参数. 尺寸和质量. 1; 轴距mm: 3750. 2; 车辆总重：3700kg. 3; 底盘车辆承载质量：1180-1250kg. 4; 救护车装备质量kg：2900. 5; 车体尺寸mm：5780×2000×2700. 6; 后舱尺寸mm：3400×1700×1800. 柴油发动机. 1; 工作方式：水冷/4缸/高压共轨，增压中冷. 2; 发动机型号： DURATORQ4D225H. 3; 排气量ML：2198. 4; 排放标准：国V排放. 5; 变速箱为手动六速变速箱. 6; 额定功率（kw@rpm）： 100kw@3500 r/min. 7; 最大扭矩（Nm@rpm）：375Nm@20000rpm. 底盘车辆标准配置. 1; 防抱死制动系统（ABS）. 2; 电子制动力分配系统（EBD）（防侧滑）. 3; 驾驶室三座椅. 4; 前排电动窗. 5; 电动后视镜. 6; 原厂遥控中央门锁. 7; 原厂内置天线. 8; 后门脚踏板. 9; 医疗舱车厢两侧、厢门、装可开启的玻璃窗，后门装玻璃窗. 10; 驾驶员座位八向调节. 空调及照明系统. 1; 驾驶室安装原厂独立制冷压缩机空调. 2; 医疗舱安装独立，顶置散热器、蒸发器的大功率空调. 3; 驾驶室与医疗舱的空调各自独立运行，互不影响. 电器系统. 1; 原厂大功率发电机. 2; 仪表台加装电源总开关、外场照明和爆闪灯开关；医疗仓电控位安装通风系统、无影灯、消毒灯和暖风机控制开关。（7组）. 3; 双电池管理系统，深循环电池65A/12V及自动切换控制（1个）. 4; 智能电源管理系统，管理全车用电、自动充电、保障发动机电池随时有充足的电量启动车辆. 5; 10m长移动电缆，连接220V/15A外接电源插头（1个）. 6; 220V/15A防水、带防护盖的中国规格外接电源插座（1个）. 7; 医疗舱内安装6组220V插座. 8; 医疗舱安装4组12V+5,2V插座组合，两种电压直流插座各2个. 9; 倒车雷达，GPS+北斗双系统导航仪，倒车自动摄像显示。 能受紧急救援中心实时监控、调度的远程监控一套。 2T硬盘，可持续记录6月的行车状况。 内外4个摄像头，用于监视车外前后、驾驶仓及医疗舱. 10; 9寸触摸显示屏DVD. 11; 医疗舱安装强制通风系统（1套）. 12; 车顶外左右两侧救护车外场用照明灯（2盏）. 13; 车顶左右尾部安装外场用照明灯 （2盏）. 14; 医疗舱内最新医用无影灯照明 （4盏）. 15; 消毒紫外光灯（1盏）. 16; 加装第二电瓶，采用神循环持续放点蓄电池电池（65A），持续放点时间长（1个）. 紧急警报系统. 1; 驾驶室安装警报、警灯控制按扭. 2; 车顶安装警报器：三种警报声（1套）. 3; 200W车外扩音器内置于警报器内（1套）. 4; 车头前部下方（发动机仓）两侧各安装一盏蓝色方形爆闪灯（2盏）. 5; 车顶前部安装长排蓝色警灯（1组）. 6; 车身尾部左右和前部左右各安装4盏方形带底座频闪蓝色警灯(8盏). 7; 车顶尾门左右安装（2盏）方形带底座频闪蓝色警灯. 医疗舱内装置. 1; 车中门安装上车踏板一副. 2; 医疗舱与抢救舱免提对讲系统（1套）. 3; 驾驶室与医疗舱安装分隔墙，分开前后车厢，分隔墙上有一个玻璃窗，窗户透明. 4; 中隔板顶部安装独立后置空调仓. 5; 医疗舱右侧安装3张向前的独立座椅，安装安全带（可选装长排多人横向座椅）. 6; 全车座椅加装防水仿皮套. 7; 中隔板下部设置铲式担架仓，放置铲式担架1付. 8; 中隔板后移保证驾驶仓有足够的纵向空间. 9; 医疗舱左侧下方安装长排设备柜一组，设备柜与吊柜之间安装操控板，操控板上安装氧气终端和电源插座组合（220V、12V、5.2V各4组）. 10; 车载医疗设备均配置防震避震块装快拆支架，专利产品. 11; 医疗舱左侧顶部安装医药吊柜（3个）. ★12; 医疗舱前部安装40L氧气柜舱（下部）和毒麻药品舱（上部）的组合柜. ★13; 毒麻药品舱内置密码锁保险柜（1个）. ★14; 医疗仓左侧后部安装电动氧气柜，10公升氧气瓶单独的氧桥，用于灌氧（氧气瓶2个）. 15; 2路供氧管线及供氧终端，一路呼吸机专用终端. 16; 车身左右两侧及后窗按救护车要求粘贴无色磨砂半膜，或深咖啡色膜. 17; 医疗舱前部右侧靠中隔板，安装急救箱柜，安放内外科安全坚固急救箱一个. 18; 急救箱柜顶部为护士操作台。台面上的中隔板墙上，安装病历夹和交接班本座，用于放置病历卡和交接班本. 19; 医疗舱前部左侧安装一套医药柜、器械柜、器械附件仓带操作台的橱柜组合. 20; 组合柜顶部为电控柜和医疗舱电控面板，插座组合（220V、12V、5.2V各一组）. 21; 医疗舱前部中间，安装方向医护座椅一张，带两点式安全带. 22; 医疗舱地板采用进口蓝色耐酸、碱、防火、防滑地板，四周边凸起包边踢脚线，防止灰尘的积累及防滑，方便用水冲洗. 23; 左侧设备柜下部舱室安装急救电动吸引器一台，3种电源模式，带块装支架1套. 24; 医疗舱左侧医疗柜前放置一个有盖的医疗废物桶. 25; 医疗舱顶部安装黄色安全扶手两个. ★26; 医疗舱顶部安装2套安全输液挂盒. 27; 灭火器及支撑架（1组）. 28; 车身腰部及顶部，头部贴装红、蓝色彩带，急救标志、医疗标志等. 29; 自动上车担架床一副，含铝合金防止侧移轨道. 30; 上车担架后部安装不锈钢压条，保证顺畅上下. 31; 开关、设备、设施等均安装指示标牌. ★32; 匹配安装车载精密仪器减震防震快装快拆通用支架. 注:; 整个医疗舱任何部分均不含木质成份的防水、防腐、防火材料. 另外、医疗舱可按客户要求布局设计施工 外观设计也可按客户要求设计制作. 提供救护车专业使用图文说明书. 按采购人的选装及客户特殊改装要求. |
| 商务要求： 1、售后服务要求： ⑴按厂家承诺进行；⑵免费送货上门，派出有相应资格的技术工程师到达现场负责设备安装调试，买方不需要添加额外设备直至正常使用；⑶接故障通知后2小时内作出有效回应，12小时内到达现场提供服务（保修期内免费服务），提供终身维护和保养服务；故障的最终修复报修时间算起不能超过 24小时，在保修期内，免材料费及维修费，保修期外，继续提供免费电话咨询，并以优秀的价格提供有偿服务，终身维修；(4)每半年至少进行一次定期回访以及对设备保养。 2、质保期：底盘车辆以3年或6万公里保修（先到为准），车辆内的改装部分在验收合格之日起保修期为2年。质保期内因质量问题更换的零配件从更换之日起仍保修（空调过滤器、过滤网属经常更换件除外，一年内免费更换）。保修期内出现故障，需派出技术工程师到达现场处理故障，并承担一切费用，保修期外发生维修配件价格不高于市场价格；提供终身维护和保养服务（请提供技术援助电话和售后服务电话）。 3、交付要求 （1）交货期：自合同签订之日起40个日历天内安装且调试完成。 （2）逾期交货的，采购人有权拒绝验收并取消成交供应商资格，所造成的一切损失由成交供应商负责。 （3）交货地点：采购人指定地点。 4、合同签订：自成交通知书发出之日起15日内，成交人须与采购人签订合同，逾期视为放弃成交资格。 5、付款条件：（1）乙方在合同签订后5日内，支付合同总价的5%到甲方指定账户，作为本分标的质保金；（2）货到安装并验收合格后，乙方开具全额发票给甲方，甲方一个月内一次性付清100%的合同价款。（3）质保期满后，甲方退还质保金（无息）给乙方。 6、调试及技术服务（含培训）要求： 安装调试：成交供应商货物运输到指定地点后，成交供应商应派专业技术人员对设备进行调试，如此期间发生的货物损毁或影响使用的情况由成交供应商负责更换同型号同规格的产品，产生的一切费用由成交供应商承担。 培训：设备安装完成后，成交供应商需现场培训采购人指定人员熟练掌握使用设备。时间、地点由采购人安排。 伴随服务：成交供应商应提供设备的随机附件、技术资料，可包括相应的操作手册、维护手册、质量保证文件、服务指南等，这些文件应随设备一起发运至采购人指定地点。 7、其他要求 （1）成交供应商提交的竞标产品必须是全新且没有使用过的，品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，采购人有权拒收该货物，成交人愿意更换货物但逾期交货的，按竞标逾期交货处理。成交人拒绝更换货物的，采购人可单方面解除合同，并有权要求乙方赔偿经济损失。 （2）成交人所竞产品,如有质量监督部门要求对产品进行检测、检验时，必须派出厂方代表协助检查，发现产品如有质量问题，成交人应承担全部费用及相应的责任。 （3）竞标报价含货物、随配附件、备品备件、工具的设计、制造、包装、运输、装卸、保险、调试、验收、人员培训和安装材料、项目的施工与安装的各种费用和售后服务、税金、合理利润及其他所有成本费用的总和。 |  |  |  |  |

分标2

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 技术参数及性能配置要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 呼吸机 | 1 | 台 | - 基本特征 - 适用于对成人、小儿患者进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机，机型新颖，中文操作界面。 - 采用≥12.1英寸彩色TFT触摸控制屏幕，高清分辨率。 - 屏幕显示：多至4道波形同屏显示，支持呼吸环、波形和监测参数同屏显示。 - 自检功能，检查系统管道阻力、泄漏量和顺应性，测试流量传感器、呼气阀和安全阀等部件。 - 电动电控呼吸机（涡轮驱动产生空气气源），方便进行院内转运。 - 具有有创通气模式、无创通气模式。 - 吸气安全阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染。 - 呼气阀组件一体化设计，内置金属膜片压差流量传感器，精度高，寿命长，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染。 - 可配置旁流CO2监测，主流CO2监测，同时监测气道死腔VDaw 和肺泡通气量Vtalv 等参数，可以监测容积-CO2环图。 - .呼吸模式及功能 - 常规模式：容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、压力控制通气下的A/C和SIMV、CPAP/PSV、窒息通气模式。 - 高级模式：双相气道正压通气；自动适应性压力调整容量控制功能（如AUTOFLOW或者PRVC等）、压力调节容量控制-同步间歇指令模式（PRVC-SIMV）；可选配压力释放通气APRV。 - 其他功能：手动呼吸、雾化、纯氧灌注、智能吸痰程序，可选配置低流速P-V工具，帮助确定最佳PEEP值。 - 可选配自动插管阻力补偿（ATRC）功能，选择不同孔径的气管插管，呼吸机可以自动调节送气压力，使插管末端的压力与呼吸机压力设置值保持一致。 - 具有智能同步技术，提高人机同步，使病人呼吸更加舒适，可以减少治疗过程中频繁的呼吸机设置值调节。 - 具有氧疗功能，可调节氧疗流速和氧浓度，具有湿化器，加湿加温后氧疗效果更佳。 - .设置参数 - 潮气量：20ml—2000ml - 呼吸频率：1—100次/min - SIMV频率：1—60次/min - 吸/呼比：4:1—1:10 - 吸气压力：5—80 cmH2O - 压力支持：0—80cmH2O - PEEP：OFF,1—45 cmH2O - 压力触发灵敏度：-10 — -0.5cmH2O - 流速触发灵敏度：0.5—15L/ min - .监测参数 - 气道压力：PEEP、气道峰压、平台压、平均压等监测。 - 每分钟呼出通气量、潮气量的监测、呼吸频率监测、吸入的氧浓度的监测。 - 波形显示：压力/时间、流速/时间、容量/时间；趋势图和趋势表显示。 - 具有压力/容积、流速/容积、流速/压力环3种呼吸环监测。 - 肺的力学：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性和时间常数的监测。 - .其他功能 - 便利的锁屏功能，漏气自动补偿，管道的顺应性和BTPS补偿功能。 5.2 提供高压氧气气源和低压氧气气源两种方式。 |
| 2 | 除颤监护仪 | 2 | 台 | - ★1. 具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能。 - 整机带电极板、电池的重量不超过6kg。 - 除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。 - ★4. 手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择。 - ★5. 除颤充电迅速，充电至200J<6s。 - 可选配体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式,具备慢速起搏功能。 - 可以选配监护功能血氧、血压。 - 心电波形扫描时间>10s，扫描长度>100mm。 - 可充电锂电池，支持100次以上200J除颤。 - 具备生理报警和技术报警功能，通过声音、灯光等多种方式进行报警。 - 成人、小儿一体化电极板，可选用除颤起搏监护多功能电极片。 - 支持中文操作界面、AED中文语音提示。 - ★13. 彩色TFT显示屏>6”, 分辨率640×480，最多可显示3通道监护参数波形，有高对比度显示界面。 - 14. 50mm记录仪，自动打印除颤记录，可延迟打印心电，延迟时间>10s。 - 15. 可存储24小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。 - 16. 符合除颤国际专用安全标准IEC60601-2-4:2002。 - 17. 符合欧盟救护车标准EN1789:2007。 - 18. 具备良好的防水性能，防水级别IPX4。 19. 具备优异的抗跌落性能，裸机可承受0.75m跌落冲击。 |
| 3 | 12道心电图机 | 2 | 台 | - 12导心电波形能同时打印于A4大小的热敏纸； - ★2. 起搏器采样率不低于16,000Hz； - 3. 无需选择灵敏度，自动检测起搏器工作状态； - 4. 电压分辨率不低于1uV； - 5. 模数转换不低于24位； - ★6. Glasgow大学静息心电算法，适用于所有年龄段的人群； - 开机出波形时间不超过7秒； - ★8. 内置存储容量不低于800份； - 9. 电池单次充电至少可供打印400份报告； - 10. 屏幕可预览完整的心电图报告； - ★11. 更改患者信息后，可自动再分析心电波形，并作出新的诊断； - 12. 输入患者信息时，屏幕下方可显示一道ECG实时波形作监护； - 13. 可以USB线连接外置打印机，将报告打印于A4纸； - 14. 可支持条形码扫描枪接收患者； - 15. U盘可存储并转移PDF或XML格式的报告； - 16. 波形增益：2.5, 5, 10, 20, L=10 C=5, L=20 C=10 mm/mV, 自动； - 17. 记录仪分辨率：水平40 dots/mm @ 25 mm/s, 垂直8 dots/mm； - 18. 心电放大器：直流耦合； - 19. 走纸速度：5, 12.5, 25 & 50 mm/s； - 20. 重量不大于5Kg。 |
| 4 | 心电监护仪 | 2 | 台 | 监护仪外形结构： - 插件式监护仪,可用于监护成人,儿童,新生儿患者。 - ★2. 8.4寸彩色LED显示，彩色高分辨率达800*600，8通道波形显示。 - 3. 360度报警灯，保证任何方向都可观察到报警信息。 - 4. 标配重量<3.2kg。 - 5. 可选配触摸屏。 监测参数： - 标准配置参数： - 1.1 标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双体温。 - 1.2 3/5导心电测量，算法通过全球权威数据库AHA和MIT-BIH验证。 - 1.3 心电采用全球领先ASIC芯片技术，功耗更低，稳定性更高。 - 1.4 具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护。 - ★1.5 采用专利的抗运动和弱灌注血氧技术,显示血氧PI指数。 - 1.6 可选择初始充气压力，提升测量的准确性和患者舒适性。 2.选配参数： - 2.1 NovaMatrix主流EtCO2、Artema旁流EtCO2及Oridion微流EtCO2。 - ★2.2 可升级最多2通道有创血压。 - 2.3 可升级Artema麻醉气体模块，可自动识别麻醉气体种类。 - 2.4 可监测PAWP，并且具有PAWP测量标尺，实现精确监测。 3. 系统功能： - 3.1 支持中/英文字符输入。 - 3.2 具有三级声光报警，参数报警级别可调。 - ★3.3 标配血液动力学、药物计算功能，可选配氧合计算,通气计算,肾功能计算。 - 3.4 具有掉电存储功能。 - 3.5 具备Nurse Call报警功能。 - 3.6 具备120小时趋势图表、100个报警事件、100个心律失常、1000组NIBP测量的数据存储和回顾功能,48小时全息波形回顾。 - 3.7 他床观察功能，无需中央站即可进行隔床跨室观察其他联网床位监护信息。 - 3.8 具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面。 - 3.9 低功耗，锂电池供电时间: 4h。 - 3.10支持有线、无线联网、遥测三种联网方式任意组合联网。 - 3.11 支持3通道记录仪。 - 3.12 可支持外接打印机A4打印。 3.13 认证：通过CE认证、SFDA认证。 |
| 5 | 可视喉镜 | 2 | 台 | 一、用途：麻醉视频喉镜用于挑起患者会厌部暴露声门，指引医护人员准确进行气管插管。利用适宜工作长度的喉镜片，通过高清摄像头的图像摄取，在视频图像显示器上清晰成像，声门线路清晰，降低显露分级至Ⅰ-Ⅱ级，便于指引医护人员准确进行气管插管，减少插管过程中对患者的损伤。 二、技术要求： 1、视频喉镜(套) ★1.1麻醉视频喉镜主要由图像显示屏、手柄、摄像头模组、镜片固定座组成，主体采用铝合金架构，轻便坚固，表面经阳极氧化处理（具备很好防护性与装饰性，耐磨度提升，硬度提高，色泽均匀），质感细腻、做工精细。 1.2 屏幕显示要求 ★ a) 不小于3英寸TFT彩色液晶显示屏 b）分辨率≥30万像素 c）屏幕旋转角度≥90° d）主屏幕采用窄边框和轻薄化设计，并且可以自由大角度旋转，方便调节观察。 1.3摄像头要求 a)视场角: ≥50° b) 有效像素≥30万 c）图像分辨率：≥3 Lp/mm d）自动对焦，自动白平衡 ★e）景深范围 5-70mm 1.4 电源、开关机要求 a）锂离子充电电池：容量≥2500 mAh,，电压：DC3.7V。 USB micro-B充电端口，充电电压DC5V。 ★b）具备快速开机功能，只需单手即开即用，无需预热。 c)长按3秒以上电源键关机，可预防使用过程中误触开关而导致关机风险。 1.5使用操作要求 a）专用喉镜片与使用常规Macintosh弯形喉镜片相似，操作容易，不需要特殊培训。 b）气管插管操作步骤雷同于常规气管插管操作，无需特殊装置的辅助。 1.6特色要求 ★a）带纳米防雾涂层技术镜片，较少受气道分泌物、出血和呼出气中冷凝气的影响，且为一次性使用，避免交叉感染 b）整体显示清晰、连续，分辨率高。 ★c) 产品设计精致、小巧坚固、携带方便。 |
| 6 | 微量注射泵 | 2 | 台 | ★1. 可与麻醉临床信息系统连接， 实时注射信息能在临床信息系统上显示及保存（利于观察、科研与举证）。 - 具备mL/h模式、恒速注射、时量推注、TIVAI、间断给药五种注射模式可供选择。 ★3. TIVAI给药模式，创新微泵功能。全新设计微量泵模拟TCI的全静脉麻醉组合模式。 - 注射量误差≤±2.0% ★5. 具备速度异常（快、慢、停）报警，并且以声音、指示灯、中文文字同时提供，提高注射安全性。 ★6. 单键飞梭旋钮和小键盘配合操作，更加人性化。 - 具有速度上限限制功能。 ★8. 具有键盘上锁或解锁功能。 - 注射总量积累：可显示0.0001～999999mL。 - 3.0寸TFT真彩屏幕，中文大字体显示界面，具有电池容量显示，充满电，可持续工作5小时以上。 - 内置25种品牌的5ml、10ml、20ml、30ml、50（60）ml规格的注射器供选用，能自动识别注射器规格。机器具有自动校准功能、保证所有注射器的推药精度。 - 注射记录历史数据保存，可存储17万条以上的记录，便于追溯和研究。 - 整机保修三年,保修期内免费上门维护，免费供应零配件。 - II类CF型 IP23 |
| 7 | 吸痰机 | 2 | 台 | 一、产品外观及性能要求： - 1. ABS一次成型全塑外壳；高分子吸引瓶，易消毒、清洗； - ★2. 无油泵，免维护；溢流保护装置，防止液体进入泵内； - 3. 手提式，体积小，噪音低。 - 4.适用于医疗单位吸痰和粘质分泌物，也可用于家庭急救吸痰。 - 二、技术要求： - 1.电源：AC220V±10% 50Hz - 2.泵结构：无油泵 - 3.抽气速率：≥15L/min - ★4.负压调节范围：0.013MPa～0.08MPa - 5. 吸液瓶:1000ml - 6. 输入功率:150VA - ★7. 噪音：≤65dB - 三、基本配置： - 1. 透明硅胶管 1根 - 2. 一次性吸管 1根 - 3. 熔丝管 2个 |
| 8 | 呼吸气囊 | 2 | 台 | - 由呼吸球、面罩、呼吸阀阀体、呼吸阀活瓣、压气阀、进气阀活瓣、面罩接头、开气阀阀体、储气袋、氧气连接管、口腔通气管、开口器组成。 - 呼吸球材质为：PVC材质 - 按压体积为：1350ml - 呼气阻抗（50L/min时）：＜60cmH2O - 安全阀压力设定：当大于60cmH2O时，自动开启。 - 平均死腔逆止阀7ml - 球体容积为：1600ml - 储气袋容积为:2000ml - 呼吸球患者接头内径15mm外径22mm - 呼吸球接头25mm内径 - 接储气袋端为内径29mm - 氧气接头外径6 mm - 呼吸球操作环境的温度：为 -18℃～ 50℃ - 操作方式：双手操作 - 储存条件： -40℃～ 60℃，无腐蚀性气体、阴凉、干燥、通风良好、清洁的环境 |
| 9 | 铝合金低位救护车担架 | 4 | 张 | - 1.技术特点：采用高质铝合金材料，结构轻巧灵活；采用海绵软垫，使伤病员躺卧舒适；采用低车架结构，即可着地移动，又可抬起行走。可配铲式担架。 2. 最高位（长*宽*高）：190*55*50cm 3. 背靠最大倾角：75° 4. 纸箱包装尺寸：195*62*34cm 5. 承重：≤159kg 6. 净重：29kg 7. 毛重：35kg |
| 10 | 脊柱固定担架 | 1 | 个 | 脊椎固定套装包含脊椎固定板、头部固定器、四合一颈托和固定带。 一、脊椎固定板功能： 采用轻便耐用的碳纤维设计，能够在承重体重高达 110 公斤的病人时保持完全不弯曲，而且实际重量仅 8.6 公斤。防水性质，该担架可在各种环境条件下使用，并且存放简单便于运输。 - 尺寸：40.5 厘米 x 183 厘米 x 6.4 厘米 - 重量：6.1 公斤(单板) - 厚度：5.8 厘米 - 14 个把手 - 把手宽 5 厘米 - 把手长 13.3 厘米 - 双板最小存放空间大约为 10 厘米 - 12 只销 - 碳纤维棒 - 有 CE 标志 - 操作温度：-18°C 至 43°C - 储存温度：-18°C 至 43°C - 不含乳胶 - 无缝旋转模型 二、头部固定器功能: 1. 两侧固定板可进行多向调节 2. 固定的头、颌部绑带使受损部位危险降至最低 3. 安全可靠的手柄卡锁功能，可以快速打开卡锁，确保正确使用 4. 使用一次性气道可快速和容易替换 5. 两侧固定板边缘舒适，适宜2岁以上病人使用 6. 多用途基板配有可更换衬垫， 易于清洁 7. 经检验，基板本身抗污效力达99%以上 8. 由经久耐用的HDPE塑料制成，两侧固定板内壁为非吸收性材料 9. 两侧固定板重量仅150克 10. 可进行X光透视，CT 扫描、核磁共振检查，成像清晰 三、四合一颈托功能： 颈托适合所有成年病人配戴，为伤者提供最佳的颈部固定。 - 减少了储存空间和投资 - 尺寸测量和应用方法与Stifneck颈托相同 - 特有的固定锁确保颈托的稳定和对称 - 超大型气道开口便于颈动脉监测和进一步的气道管理 - 后方的开孔设计便于触诊和透气 - X光、MRI、CT 穿透效果极佳 - 不含乳胶成份 四、固定带功能： 1. 卡扣采用优质不锈钢制成，不易生锈，安全可靠 2. 双向DELRIN调节扣，长度为150厘米，操作简单方便 五、配置：脊椎固定板1个、头部固定器1套、四合一颈托1个和固定带5条。 |
| 商务要求： 1、售后服务要求： - ⑴按厂家承诺进行；⑵免费送货上门，需安装的免费安装调试合格，派出有相应资格的技术工程师到达现场负责设备安装调试，买方不需要添加额外设备直至正常使用；⑶具有良好的售后维修保障体系，接故障通知后2小时内作出有效回应，12小时内到达现场提供服务（保修期内免费服务），24小时解决问题，提供终身维护和保养服务；若到达现场24小时内无法维修好的设备，竞标人必须全免费提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备，直到故障设备修复。⑶在省内设有固定的售后服务机构，配备专业人员，能提供完善的培训、保养、维修服务。 2、质保期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期自验收合格之日起计不少于1年（货物需求表分项中另有要求的按分项执行）。保修期内出现故障，需派出技术工程师到达现场处理故障，并承担一切费用。保修期外发生维修只收材料成本费，免服务费；质保期外免费上门维护，定期进行回访。 3、交付要求 （1）交货期：自合同签订之日起30个日历天内安装且调试完成。 （2）逾期交货的，采购人有权拒绝验收并取消成交供应商资格，所造成的一切损失由成交供应商负责。 （3）交货地点：采购人指定地点。 4、合同签订：自成交通知书发出之日起15日内成交人须与采购人签订合同，逾期视为放弃成交资格。 5、付款条件：（1）乙方在合同签订后5日内，支付合同总价的5%到甲方指定账户，作为本分标的质保金；（2）货到安装并验收合格后，乙方开具全额发票给甲方，甲方一个月内一次性付清100%的合同价款。（3）质保期满后，甲方退还质保金（无息）给乙方。 6、安装调试及技术服务（含培训）要求： 安装调试：成交供应商货物运输到指定地点后，成交供应商应派专业技术人员对设备进行安装调试，如此期间发生的货物损毁或影响使用的情况由成交供应商负责更换同型号同规格的产品，产生的一切费用由成交供应商承担。 培训：设备安装完成后，成交供应商需现场培训采购人指定人员熟练掌握使用设备。时间、地点由采购人安排。 伴随服务：成交供应商应提供设备的随机附件、技术资料，可包括相应的安装配件、图纸、操作手册、维护手册、质量保证文件、服务指南等，这些文件应随设备一起发运至采购人指定地点。 - 其他要求 - ★（1）吸痰机需提供相关质量管理体系认证及“环境管理体系认证”、“职业健康安全管理体系认证”、省级以上著名商标、高新技术企业相关荣誉证书。 （2）成交供应商提交的竞标产品必须是全新且没有使用过的，品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，采购人有权拒收该货物，成交供应商愿意更换货物但逾期交货的，按竞标逾期交货处理。成交供应商拒绝更换货物的，采购人可单方面解除合同，并有权要求乙方赔偿经济损失。 （3）成交供应商所竞产品，如有质量监督部门要求对产品进行检测、检验时，必须派出厂方代表协助检查，发现产品如有质量问题，成交供应商应承担全部费用及相应的责任。 （4）竞标报价含货物、随配附件、备品备件、工具的设计、制造、包装、运输、装卸、保险、调试、验收、人员培训和安装材料、项目的施工与安装的各种费用和售后服务、税金、合理利润及其他所有成本费用的总和。采购方无须支付中标价格以外的任何费用。 （5）竞标人应保证针对本项目的货物涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由竞标人承担。竞标人需书面承诺采购人免受第三方提出侵犯其著作权、专利权、商标权或设计权等的纠纷。 （6）特殊要求及说明：本项目不接受进口产品竞标。 ★8、产品证明文件 - 竞标时必须提供竞标产品的彩页或技术说明书，当竞标文件提供的设备性能参数与所提供产品彩页或技术说明中的性能参数不符合时，以后者为准。 - 属于国家规定必须取得医疗器械注册证的产品，竞标人在竞标文件中必须提供该产品有效的医疗器械注册证复印件；属于国家规定必须备案的医疗器械，竞标人在竞标文件中必须提供该产品有效的医疗器械备案信息表复印件。 |  |  |  |  |

- 合同书（格式）

****采购合同

合同编号：

采购人（甲方）：                            采 购 计 划 号：

供应商（乙方）：                            采购项目名称和编号：

签  订  地  点：                            签 订 时 间：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件（以下简称“谈判文件”）规定条款和成交供应商竞争性响应文件（以下简称“响应文件”）及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如谈判文件、响应文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与谈判文件、响应文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未经使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权力保证

1、乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2、乙方应按谈判文件规定的时间或响应文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4、乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按谈判文件、响应文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：                                   。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：            。

第五条　交付和验收

1、交付使用时间：按乙方响应文件中所承诺的时间、地点：采购人指定地点 。

2、乙方提供不符合谈判文件、响应文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后     日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：由甲方根据情况合理安排 。

第七条  售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及谈判文件、响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修期：按响应文件的承诺 。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式和保证金

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2、资金性质：  财政资金和其他资金    。

3、付款方式： （1）乙方在合同签订后5日内，支付合同总价的5%到甲方指定账户，作为本分标的质保金；（2）货到安装并验收合格后，乙方开具全额发票给甲方，甲方一个月内一次性付清100%的合同价款。（3）质保期满后，甲方退还质保金（无息）给乙方。

第九条　履约保证金

无。

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条  质量保证及售后服务

1、乙方应按谈判文件规定及响应文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《采购需求》中的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、产品质量保证期应当包括但不限于：质保期内，成交供应商负责对其提供的设备进行上门维修，不收取额外费用，所涉及的小件部分质保期内免费更换。

第十二条  调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据谈判文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合谈判文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条  货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、成交供应商应提供设备的随机附件、技术资料，可包括相应的安装配件、图纸、操作手册、维护手册、质量保证文件、服务指南、清单等一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　 违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过   天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5、乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金，甲方有权解除合同。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金。

8、乙方支付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应承担赔偿责任。

第十五条  不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请

仲裁或向人民法院提起诉讼。

第十八条  合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表（委托代理人）签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经同级政府采购监督管理科审批，并签书面补充协议报同级政府采购监督管理科备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十九条　 合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第二十条　 签订本合同依据

1、谈判文件；

2、乙方提供的响应文件；

3、谈判书；

4、成交通知书。

第二十一条　本合同一式五份，具有同等法律效力，同级政府采购监督管理科、采购代理机构各一份，甲方两份，乙方一份。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级政府采购监督管理办公室备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合 同 附 件

| 1、供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2、售后服务具体事项： |  |
| 3、保修期责任： |  |
| 4、其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

第四章   竞标文件（格式）

正/副  本

竞 标 文 件

项目名称：

项目编号：

分   标：

竞标人：                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：        （签名）

采购代理机构：

日期：        年     月     日

竞 标 函（格 式）

致：北京诚佳信工程管理有限公司

根据贵方          项目谈判文件，项目编号          ，正式授权下述签字人       （姓名和职务）代表竞标人                                    （竞标单位名称），提交下述文件正本壹份，副本叁份（内含下列内容）。

一、报价文件；

二、资格文件；

三、商务技术文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、按谈判文件竞标货物需求一览表和竞标报价表，竞标总报价（大写）人民币       元（¥          ） ，交货期：                      。我方同意在竞标人须知规定的开标日期起遵循本竞标文件，并在竞标人须知第14条规定的竞标有效期满之前均具有约束力，并有可能成交。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3、我方根据谈判文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

4、我方已详细审核谈判文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

5、如果在竞标截止时间后的竞标有效期内撤回竞标或者有其他违约行为，贵方可对我方的竞标保证金不予退还。

6、同意向贵方提供贵方可能要求的与本竞标有关的任何数据或资料。

7、我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的竞标人为成交供应商。

8、若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方已知悉《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5%以上10%以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）未经采购代理机构同意，在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与本竞标有关的正式通讯地址为：

地址：                                 邮政编码：

电话、电报、传真或电传：

开户名称：

开户银行：

账号：

法定代表人或委托代理人签名：

竞标人（公章）：

竞标日期：

注：未按照本竞标函要求填报的竞标函将被视为非实质性响应竞标，从而导致该竞标被拒绝。

竞标报价表（格式）

| 项号 | 名称 | 品牌、型号 | 生产厂家 | 技术参数、性能配置 | 单位 | 数量 ① | 单价 （元） ② | 单项合价 （元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 竞标总报价（人民币大写）： （¥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

竞标人（公章）：

法定代表人或委托代理人签字：

注：1、本声明函主要供参加政府采购活动的中小企业或残疾人福利性单位填写，非中小企业或残疾人福利性单位无须填写。

2、小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

3、竞标人按《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）认定为监狱企业，且提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小型、微型企业。

中小企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为               （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

竞标人（单位公章）：

日 期：

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

竞标人（单位公章）：

日  期：

法人授权委托书（格式）

兹授权     同志为我方参加北京诚佳信工程管理有限公司                竞争性谈判采购项目（项目编号：        ）的竞标代理人，其代理权限为：

代理期限从    年    月   日至    年    月    日止

委托单位：              （公章）        法定代表人（签字）：

签发日期：    年      月     日

附：1、代理人工作单位：                     职务：

身份证号码：                          性别：      年龄：

2、委托人企业法人营业执照号码：

地址：                                经济性质：

注册资金：                            经营方式：

经营范围：

说明：

1、法人授权委托书所签发的代理期限必须涵盖代理人所有签字为有效时间。

2、委托书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

3、委托书不得转借、转让，不得买卖。

4、代理人根据授权范围，以委托单位的名义签订合同，并将此委托书提交给对方作为合同附件。

竞标人股东信息表（格式）

| 序号 | 股东名称 | 出资比例 | 身份证号码（或证照/证件号码） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

注：

1、各股东名称必须与《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html）中查询的“股东及出资信息”的信息相符，否则竞标文件作无效处理。

2、附竞标人在《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html）中的“基础信息”下的“股东及出资信息”页面打印文件，否则竞标文件作无效处理。

3、竞标人如为事业单位的，不需要提供本表。

技术规格偏离表（格式）

请按所竞标产品的实际品牌型号及其技术参数性能（配置），逐条对应谈判文件《竞标货物需求一览表》中的要求认真填写本表（本表适用于指谈判文件《竞标货物需求一览表》中货物技术参数不明确或有误以及竞标人选用其他品牌型号替代等情形）；偏离说明注明偏离情况【正偏离（负偏离或无偏离）】。

| 项号 | 设备名称 | 采购技术要求 | 竞标技术规格 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

竞标人（公章）：

法定代表人或委托代理人签字：

商务响应表（格式）

| 项目 | 采购文件要求 | 竞标人的承诺或说明 | 是否 响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 售后服务 |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |
| 交付要求 |  |  |  |
| 合同签订 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 调试及技术服务（含培训） |  |  |  |
| 其他要求 |  |  |  |
| 产品证明文件 |  |  |  |
| .......... |  |  |  |

竞标人（公章）：

法定代表人或委托代理人签字：

售后服务承诺书（格式）

（由竞标人按《竞标货物需求一览表》的售后服务及要求自行分别填写）

竞标人（公章）：

法定代表人或委托代理人签字：

竞标人认为必要提供的声明及文件资料（自行编制）

第五章 评标方法

评标方法

一、评标原则

（一） 谈判小组构成：本采购项目的谈判小组分别由依法组成的评审专家、采购人代表等三人或以上单数组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

（二） 评标依据：以竞争性谈判文件和竞标文件为评定依据。

（三）评标办法：最低评标价法。

二、评定方法

对资格性和符合性检查合格的竞标文件，采用最低评标价法进行评审。

谈判小组将以竞争性谈判文件和竞标文件为评定依据，在质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的前提下，以提出评标价最低的供应商作为成交供应商。竞标人可竞多个分标，但在本项目中只能中一个分标，成交候选人推荐顺序为分标1→分标2。

三、成交候选人推荐原则

（一）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）及《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购优化营商环境百日攻坚行动方案的通知》（桂财采[2020]49号），供应商是小型和微型企业的（以竞标文件提供的中小企业声明函及工业和信息化部门出具的有关证明材料为准）对其最终报价给予10%的扣除，谈判小组应当按扣除后的报价由低到高进行排序，该扣除后报价仅作为评审排序，不作为合同签订报价，合同将按实际最终报价签订,即评标价=最终报价×（1-10%）；按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业视同小型、微型企业；按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。除上述情况外，评标价=最终报价。

（二）竞标文件在质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求时，谈判小组将按评标价由低到高顺序推荐三名成交候选供应商（竞标评标价相同时，按服务承诺优劣原则推荐；评标价相同且服务承诺相同时，由谈判小组以抽签的方式确定排序）。采购单位应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交人。排名第一的成交人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交人。采购人也可以决定重新开展采购活动。

附件一：

退保证金申请书（格式）

：

我公司参与竞标的                      项目,我公司在     年    月    日已交竞标保证金，我公司中标/未中标，现我公司申请退回竞标保证金,金额为人民币

元整（¥           ）,请给予办理为盼。

保证金请退到（转入的原账户）银行账号如下：

开户名称：

账    号：

开户银行：

联 系 人：

联系电话：

（注：附开户许可证复印件，到账收据原件。）

申请单位（盖章）：

日期：