| 序号 |  | 货物名称 |  | 数量 ① |  | 品牌、生产厂家及国别 |  | 型号规格、技术参数、性能 |  | 单价 (元) ② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 摄像头 |  | 101 |  | 大华、浙江大华技术股份有限公司、中国 |  | 设备型号：DH-CP435-RU1F-LZF1050-C2 ① 功能指标 a) 采用至少1/1.8”高灵敏度传感器，满足星光级监控需求； b) 支持停车、逆行、行人、抛洒物、交通事故、交通拥堵、车辆缓行等事件检测； c) 支持车流量、车流平均速度、车道占有率、车头时距、车头间距、排队长度、拥堵(拥堵、缓行)检测； d) 支持光学透雾，穿透雾霾成像，图像清晰； e) 支持光电串接，简化施工和布线； f) 支持H.265、SVC可伸缩视频编码算法； g) AAC-LC宽频音频编码，支持48KHz音频采样率。 ② 性能指标 a) 电源：AC220±20%； 功耗：整机功耗 不高于35W. 加热 不高于12W、风扇不高于2.8W、补光不高于16W；支持防反接、过压/过流保护； 工作环境：-40℃～70℃，10%～90%RH，无冷凝； 防护等级：不低于IP66。 b) 网络参数 支持协议：L2TP、IPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、DNS、DDNS、NTP、FTP、UpnP、HTTP、-SNMP、SIP、802.1X、HTTPS、RTMP 等； 支持兼容接入：ONVIF、GB/T28181、IMOS。 c) 视频参数 编码协议：支持H.265、H.264、MJPEG； 编码制式：不低于800 万(3840*2160) 25 帧/秒。 d) 摄像机参数 成像器件：1/1.8 inch 支持逐行扫描 800 万像素 CMOS 图像传感器； 照度：不低于 0.005lux(F1.2，AGC ON，彩色)； 信噪比：≧52dB； 宽动态：120dB 光学宽动态； 自动光圈控制：P-IRIS。 应具备开放架构，摄像头的数据输出和管控不依赖特定平台或软件，必须能够向第三方平台提供直连接口。 |  | 8,000.00 |
| 2 |  | 激光雷达 |  | 43 |  | 阿里云、阿里云计算有限公司、中国 镭神、深圳市镭神智能系统有限公司、中国 |  | 类型一： 设备型号：CH128A-200 镭神（品牌） ① 功能指标： a) 在任何光线条件下，具备目标侦测，能分辨出检测目标是行人、二轮车（电动车、摩托车）等； b) 检测目标的即时位置信息、即使速度信息，测距能力不小于200米； c) 支持与智能路侧终端联动，将检测结果实时主动推送； d) 可以与智能路侧终端对接，结合智能路侧系统实现对目标的实时跟踪及轨迹研判，通过智能路侧系统将预警信息推送给智能车载终端。 ② 技术指标： a) 线数：128线； b) 探测距离：最大支持200米； c) 激光安全等级： class1人眼安全； d) 防护等级：不低于IP67； e) 工作温度：-40°～85° f) 支持强抗干扰性； 类型二： 设备型号：horizon 阿里云(品牌) ① 基本参数要求 a)线束：等效64线； b)激光波长：905 nm； c)安全级别：人眼安全 Class 1 (IEC60825-1:2014)； d)量程不低于（@100 klx）90 m @ 10% 反射率 130 m @ 20% 反射率 260 m @ 80% 反射率； e)视场不低于（FOV）81.7° (水平) ×25.1° (竖直)； f)距离精度不低于（1σ@ 20m）2 cm¹； g)角度精度不低于（1σ）< 0.05 º； h)光束发散角度不低于0.28°（垂直）x 0.03°（水平）； i)数据率不低于240,000 点/秒（可配置第一回波或最强回波） 480,000 点/秒（双回波）； j)数据延迟 ≤ 2 ms； k)数据网口100 Mbps 以太网接口； l)数据同步IEEE 1588-2008(PTPv2)，PPS(秒脉冲)，GPS(PPS+UTC)； m)视场覆盖率不低于60% @0.1s, 98% @ 0.5 s²工作温度-40˚C~85˚C； n)防护级别 IP67； ② 路口雷达融合处理设备 a)处理器：不低于四核ARM Cortex-A53； b)AI引擎：激光点云专用 AI 加速引擎； c)内存：不低于DDR4，2GB on board DDR4@1200MHz 64bit； d)存储：eMMC，16GB on board； e)电源：12V DC； f)网络接口：1路独立千兆； g)支持设备感知区域内多 LiDAR 点云前融合处理； h)支持最多八分类感知处理； i)支持识别物位置，3D尺寸，速度，运动方向获取； j)支持多物体跟踪； k)支持日志功能； l)支持远程配置管理； m)支持远程实时监控； n)支持固件 OTA 升级。 应具备开放架构，激光雷达的数据输出和管控不依赖特定平台或软件，必须能够向第三方平台提供直连接口。 |  | 85,000.00 |
| 3 |  | ▲RSU |  | 37 |  | 星云互联、北京星云互联科技有限公司、中国 山东安途、山东安途网联智能科技有限公司、中国 |  | 类型一：设备型号：RSUYZM9 星云互联（品牌） ① 功能要求： a) 提供信号机接口，实时接收信号机状态； b) 感知设施接入：视频、微波等多种检测接口； c) 交通分析管理：交通状态分析，远程监控，交通事件发布； d) ★设备应用层采用 T/CSAE 53-2020数据标准； ② 技术指标: a) 内置集成WiFi：支持IEEE802.11b/g/n协议，工作频段：2.4GHz； b) 内置集成4G LTE：采用LTE 3GPP Rel.10 技术，支持最大下行速率150Mbps和最大上行速率50Mbps； c) ★定位：内置GPS/北斗双模模块，数据更新速率10Hz； d) ★通讯能力：通信距离不低于500米； e) 功能接口：1路RJ45网络通信接口（LAN#1 100bps，支持网络唤醒）兼容POE供电 f) 天线接口：GPS/BD*1，LTE-V*2，LTE*1,WIFI*1； g) 电气特性：供电电压：支持POE供电；功率：＜12W； h) 支撑V2I服务：覆盖范围超过500米； i) LED指示：不低于3个LED指示灯，1个电源指示灯及2个工作状态指示灯； j) 防护等级不低于IP65 ★LTE-V通信：频率范围：5.905～5.925GHz可调； RSU设备必须具备开放架构，其数据输出和管控不依赖特定的平台或软件，必须能够向第三方平台提供直连接口。 类型二：设备型号：ATCR-RSU-01 安途网联（品牌） a) 具备 LTE-V2X PC5 通信能力，能够实现RSU与OBU之间直接通信，满足智能网联汽车多样化业务的通信需求； b) 内置集成 WiFi：支持 IEEE802.11b/g/n 协议，工作频段：2.4GHz； c) 定位：内置 GPS/北斗双模模块，数据更新速率 10Hz； d) 通讯能力：无遮挡情况下直连通信距离不低于600米； e) 支持无 GNSS 信号场景下，RSU 和 OBU 之间通过 PC5 空口实现时间同步，实现RSU 和 OBU 的通信； f) 功能接口：不低于1路RJ45网络 g) 天线接口：GPS/BD*1，LTE-V*2,LTE*1,WIFI*1； h) 供电电压：9～30VDC，功率小于 12W； i) 支持车速 120Km/h 以上； j) 同时接入节点数不少于 200 个； k) 热启动时间不高于 30s；冷启动时间不高于 60s； l) 防护等级不低于 IP65； m) LTE-V 通信：频率范围：5905～5925MHz； n) 空口时延：<80ms； o) 内置高性能 HSM 芯片，支持国密算法与国际商用密码算法； p) 支持定制开发能力，包括 C-V2X 协议栈定制服务和传输调度增强特性； q) 对接过 CA 信息安全平台； r）支持接入 CA 信息安全平台； 根据车联网（LTE-V）标准的演进，保证3年内适时并优先对已部署的RSU设备进行芯片级或协议栈升级迭代。RSU设备必须具备开放架构，其数据输出和管控不依赖特定的平台或软件，必须能够向第三方平台提供直连接口。 |  | 90,000.00 |
| 4 |  | MEC |  | 101 |  | 天准、苏州天准科技股份有限公司、中国 |  | 设备型号：GEAC91S ①功能指标 a) 支持本地数据处理，提供实时响应； b) 支持外接激光雷达、毫米波雷达、超高清摄像头等传感器； c) AI算力不低于32TOPS ，具备高级别计算密度、能效和 AI 推理能力； d) 支持深度学习、计算机视觉、加速计算、深度估算、路线规划和物体检测； e) 具备极强环境适应能力，保证系统长时间稳定可靠运行； f) 系统内所有固件均有双镜像备份，故障时可进行系统恢复； g) 支持软件、硬件故障检测与告警。 ② 技术指标 a) 不低于8核64位ARM，主频≧2.2GHz；512个GPU核； b) 网络接口：≧4路独立千兆； c) USB接口：不少于USB3.0 x1 ,USB2.0 x1； d) 授时同步功能：内置GPS模块，支持GPS同步授时功能； e) 串口：不低于RS232 x2， RS485 x1，RS 422 x1； f) 防护等级：IP65； g) 满载高温： 60度； h) 供电电压：10V～36V DC； 运行环境:工作温度：-20°C～60°C;工作湿度：5%～95%；存储温度：-20°C～60°C；存储湿度：5%～95%。 MEC设备必须具备开放能力，提供SDK助力开发者、服务于开发者基于MEC边缘计算能力开发智能应用，支持Caffe、TensorFlow等主流AI框架；支持OpenCV、MXNet、Keras、PyTorch、MNN等主流第三方库，相应硬件厂商需要提供开发者资源，算法迁移支持。 MEC设备必须具备开放架构，其数据输出和管控不依赖特定的平台或软件，必须能够向第三方平台提供直连接口；提供原生算法原厂对本项目提供的承诺函：根据未来3年业主方对融合感知算法能力要求的提高，保证3年内适时并优先对项目已部署的MEC设备进行算法升级迭代。 |  | 45,000.00 |
| 5 |  | 信号控制机/信号采集板 |  | 12 |  | 山东安途、山东安途网联智能科技有限公司、中国 |  | 设备型号：ATCR-DCB-01 需支撑在已经具备红绿灯的路口采用通过协议对接、替换信号机、设置信号机学习终端，等方式，实时采集该路口信号机状态信息，并可通过智能路侧终端将信号灯数据广播出来。相关消息需符合GA/T 1743-2020《道路交通信号控制机信息发布接口规范》要求。 ① 功能指标 a)支持接入不大于32路红绿灯信号； b)具备AI深度学习算法，可以自主学习信号机的周期和相位； c)内置集成LTE 4G：支持下行速率能够达到150Mbps和上行速率能够达到50Mbps； d)支持与智能路侧终端及RSU端口进行信息交互，并满足专用定制化协议上报交通信号机状态、周期、相位等网联V2X所需信息； e)持通过网口、RS485、4G网络实时上传信号灯状态； f)支持220V电压检测功能； g)具备系统运行状态、4G通信状态以及交通信号灯检测指示功能； h)支持通过4G网络进行远程设备登录管理功能。 ② 技术指标： a)检测电压范围30V～285V； b)工作电源：AC 100-240V，50±2%Hz； c)最大功耗：小于3W； d)通讯接口：RS485接口1个，百兆以太网接口1个，4G网络接口1个； e)具备时钟同步功能，误差1s以内； f)支持在-20度～70度环境下可以正常工作。 |  | 20,000.00 |
| 6 |  | 接入工业交换机 |  | 101 |  | 上海兆越、上海兆越通信技术有限公司、中国 |  | 设备型号：MIE-2412M-GX4 a)固定端口千兆以太网端口至少应不少于路侧系统需要接入的设备数，至少应不少于4个； b)光接口应不少于2个； c)包转发率≥10Mpps； d)持环网协议（STP/MSTP/RSTP）； e)工作环境温度-40℃到75℃； f)支持防雷。 |  | 1,200.00 |
| 7 |  | 汇聚工业交换机 |  | 28 |  | 上海兆越、上海兆越通信技术有限公司、中国 |  | 设备型号：MIE-2606M-GX4 a)固定端口千兆以太网端口应不少于8个，万兆（千兆/百兆）自适应光接口应不少于4个； b)包转发率≥72Mpps； c)支持环网协议（STP/MSTP/RSTP/G.8032）； d)工作环境温度-40℃到65℃； e)支持防雷。 |  | 2,400.00 |
| 8 |  | 抱杆机箱 |  | 94 |  | 星云互联、北京星云互联科技有限公司、中国 |  | 设备型号：定制 20KA B级防雷器×1，二孔+三孔插座×1，10A空开×4，16A 2P空气开关×1，B级锁，钥匙×4，抱杆安装，支持直径200mm～500mm的圆柱形或八棱锥形杆，根据杆件尺寸订制抱箍 |  | 2,650.00 |
| 9 |  | 落地机柜 |  | 28 |  | 星云互联、北京星云互联科技有限公司、中国 |  | 设备型号：定制 19英寸标准室外落地机柜，20KA B级防雷器×1，8孔PDU，单孔最大10A。 |  | 4,800.00 |
| 10 |  | 差分定位基站 |  | 2 |  | 腾讯、腾讯云计算（北京）有限责任公司、中国 |  | 设备型号：定制 包含GPS/北斗地基增强站N72主机、扼流圈天线、避雷器、GPS/北斗天线电缆及相关配件；具备与智能路侧终端信息交互的能力，可以与智能路侧终端配合实现路侧V2X差分定位功能 提供设备原厂对本项目提供的承诺函：保证3年内适时并优先对项目已部署的信号定位设备进行算法升级迭代。 |  | 100,000.00 |
| （二）配套及材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电源线缆RVV2x2.5 |  | 5500 |  | 坚宝、广州坚宝电缆有限公司、中国 |  | 线缆型号：RVV2*2.5 RVV2*2.5 |  | 8.80 |  |
| 2 | 网络传输线缆 |  | 5500 |  | 罗格朗、罗格朗智能电气（惠州）有限公司、中国 |  | 设备型号：UTP-6 UTP-6 |  | 5.00 |  |
| 3 | 防雷器 |  | 113 |  | 雷尔盾、上海雷尔盾电气有限公司、中国 |  | 设备型号：LDY-COM/DE 信号电源二合一防雷器 |  | 290.00 |  |
| 4 | 光纤接头盒 |  | 101 |  | 永成、柳州市永成信息科技有限公司、中国 |  | 设备型号：定制 光纤接头盒 |  | 145.00 |  |
| 5 | 路口落地机箱基础 |  | 28 |  | 永成、柳州市永成信息科技有限公司、中国 |  | 设备型号：定制 落地机箱基础及施工 |  | 6,100.00 |  |
| 6 | 路口通信机箱基础接地及杆件杆基础接地 |  | 12 |  | 永成、柳州市永成信息科技有限公司、中国 |  | 设备型号：定制 落地机箱基础接电级及施工处理 |  | 9,280.00 |  |
| 7 | 光纤配线架 |  | 34 |  | 永成、柳州市永成信息科技有限公司、中国 |  | 设备型号：定制 光纤配线架 |  | 450.00 |  |
| 8 | 塑料管PE75*2 |  | 1000 |  | PE75*2、大足区丰顺管业、中国 |  | 设备型号：塑料管PE75*2 塑料管PE75*2 |  | 150.00 |  |
| 9 | 立杆基础 |  | 43 |  | 永成、柳州市永成信息科技有限公司、中国 |  | 型号规格：定制 杆件立杆基础及施工 |  | 4,800.00 |  |
| 10 | 6.5米高、臂长4米L杆 |  | 4 |  | 衡水瑞兴、衡水瑞兴钢结构有限公司、中国 |  | 设备型号：定制 材质：Q235B优质钢材； 工艺：热镀锌、喷塑处理； 主杆：高6.5米（八棱锥杆）上口径Φ200mm、下口径250mm、壁厚6.0mm；支臂：长4米、小口径Φ75mm、大口径150，壁厚6.0mm；含法兰盘和预埋基础件； |  | 6,500.00 |  |
| 11 | 6.5米高、臂长8米L杆 |  | 11 |  | 衡水瑞兴、衡水瑞兴钢结构有限公司、中国 |  | 设备型号：定制 材质：Q235B优质钢材； 工艺：热镀锌、喷塑处理； 主杆：高6.5米（八棱锥杆）上口径Φ200mm、下口径250mm、壁厚6.0mm；支臂：长8米、小口径Φ75mm、大口径150，壁厚6.0mm；含法兰盘和预埋基础件 |  | 12,000.00 |  |
| 12 | 6.5米高、臂长9米L杆 |  | 12 |  | 衡水瑞兴、衡水瑞兴钢结构有限公司、中国 |  | 设备型号：定制 材质：Q235B优质钢材； 工艺：热镀锌、喷塑处理； 主杆：高6.5米（八棱锥杆）上口径Φ300mm、下口径400mm、壁厚10.0mm；支臂：9米、小口径Φ100mm、大口径250，壁厚6.0mm；含法兰盘和预埋基础件 |  | 13,200.00 |  |
| 13 | 6.5米高、臂长12米L杆 |  | 10 |  | 衡水瑞兴、衡水瑞兴钢结构有限公司、中国 |  | 设备型号：定制 材质：Q235B优质钢材； 工艺：热镀锌、喷塑处理； 主杆：高6.5米（八棱锥杆）上口径Φ300mm、下口径400mm、壁厚10.0mm；支臂：长12米、小口径Φ100mm、大口径250，壁厚6.0mm；含法兰盘和预埋基础件 |  | 21,600.00 |  |
| 14 | 6.5米高、臂长16米L杆 |  | 7 |  | 衡水瑞兴、衡水瑞兴钢结构有限公司、中国 |  | 设备型号：定制 材质：Q235B优质钢材； 工艺：热镀锌、喷塑处理； 主杆：高6.5米（八棱锥杆）上口径Φ380mm、下口径450mm、壁厚10.0mm；支臂：长16米、小口径Φ100mm、大口径300，壁厚8.0mm；含法兰盘和预埋基础件 |  | 28,000.00 |  |
| 15 | 6.5米高、臂长9米+9米T杆 |  | 4 |  | 衡水瑞兴、衡水瑞兴钢结构有限公司、中国 |  | 设备型号：定制 材质：Q235B优质钢材； 工艺：热镀锌、喷塑处理； 主杆：高6.5米（八棱锥杆）上口径Φ300mm、下口径400mm、壁厚10.0mm；支臂：9米+9米、小口径Φ100mm、大口径250，壁厚6.0mm；含法兰盘和预埋基础件 |  | 25,500.00 |  |
| 16 | 6.5米高、臂长12米+12米T杆 |  | 1 |  | 衡水瑞兴、衡水瑞兴钢结构有限公司、中国 |  | 设备型号：定制 材质：Q235B优质钢材； 工艺：热镀锌、喷塑处理； 主杆：高6.5米（八棱锥杆）上口径Φ300mm、下口径400mm、壁厚10.0mm；支臂：长12米+12米、小口径Φ100mm、大口径250，壁厚6.0mm；含法兰盘和预埋基础件 |  | 28,000.00 |  |
| 17 | 路灯横臂 |  | 6 |  | 衡水瑞兴、衡水瑞兴钢结构有限公司、中国 |  | 型号规格：定制 横臂长度不低于1.5米 |  | 1,900.00 |  |
| 18 | 管线穿越 |  | 1200 |  | 永成、柳州市永成信息科技有限公司、中国 |  | 型号规格：定制 管线过路、穿管 |  | 300.00 |  |
| 19 | 管井 |  | 60 |  | 永成、柳州市永成信息科技有限公司、中国 |  | 型号规格：定制 通信或供电施工所需管井 |  | 2,800.00 |  |
| （三）传输专网及引电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 专线租用 |  | 1 |  |  |  | （一年期费用） |  |  |  |
| 1.1 | 20Mbps专线 |  | 38 |  | 电信、中国电信股份有限公司柳州分公司、中国 |  | 设备型号：定制 1、提供 20M 有线专网，保障前端设备信息采集、车路消息交互和图像回传等； 2、传输时延<15ms； 3、延时抖动<15ms； 4、丢包率<0.01%； 5、光纤符合 ITU-TG.652 标准。 |  | 10,000.00 |  |
| 1.2 | 50Mbps专线 |  | 5 |  | 电信、中国电信股份有限公司柳州分公司、中国 |  | 设备型号：定制 1、提供 50M 有线专网，保障前端设备信息采集、车路消息交互和图像回传等； 2、传输时延<15ms； 3、延时抖动<15ms； 4、丢包率<0.01%； 5、光纤符合 ITU-TG.652 标准。 |  | 20,000.00 |  |
| 1.3 | 100Mbps专线 |  | 7 |  | 电信、中国电信股份有限公司柳州分公司、中国 |  | 设备型号：定制 1、提供 100M 有线专网，保障前端设备信息采集、告警通知和图像回传等； 2、传输时延<15ms； 3、延时抖动<15ms； 4、丢包率<0.01%； 5、光纤符合 ITU-TG.652 标准。 |  | 25,000.00 |  |
| 1.4 | 1Gbps专线 |  | 1 |  | 电信、中国电信股份有限公司柳州分公司、中国 |  | 设备型号：定制 1、提供 1Gbps 有线专网，保障上云互联互通等； 2、传输时延<15ms； 3、延时抖动<15ms； 4、丢包率<0.01%； 5、光纤符合 ITU-TG.652 标准。 |  | 250,300.00 |  |
| 2 | 5G接入终端 |  | 50 |  | 电信、中国电信股份有限公司柳州分公司、中国 |  | 设备型号：定制 CPE（含5G流量卡） 1、WAN：3GPP Release 15 2、LAN：IEEE 802.3/802.3u 3、WLAN：IEEE 802.11b/g/n/a/ac/ax 4、5G工作频段：N41/77/78 5、LTE工作频段：B1/3/5/7/8/18/19/20/28/32/34/38/39/40/41/42/43 6、WLAN工作频段：2.422GHz~2.482GHz（5-13ch），5.170GHz~5.835GHz，（W52,W53,256,258） 7、DL MIMO频段：5G 4×4：n77/78 8、LTE 4×4：B1/3/7/38/39/40/41/42/43 9、LTE 2×2：B5/8/18/19/20/28/32/34 10、UL MIMO频段：N77/78 11、天线：内置5G/LTE主集天线 12、内置5G/LTE分集天线 13、内置WLAN 2.4GHz和5GHz天线 14、5G最大发射功率：N77/78:23 dBm+2.7/-3.7dB 15、LTE最大发射频率： B1/3/5/7/8/18/19/20/28/32/34/38/39/40/41/42/43:23dBm+2.7/-2.7dB 16、集成SIM流量卡，含流量套餐（不低于12G/年） |  | 6,000.00 |  |
| 3 | 设备引电 |  | 12.5 |  | 电信、中国电信股份有限公司柳州分公司、中国 |  | 设备型号：定制 2.5mm²主接入电缆 |  | 30,000.00 |  |
| （四）车端及路侧服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 安装调试 |  | 1 |  | 永成、柳州市永成信息科技有限公司、中国 |  | 型号规格：定制 土建施工安装调试。供电调试、供网调试、测试等 |  | 1,200,000.00 |  |
| 2 | 感知调试 |  | 101 |  | 星云互联、北京星云互联科技有限公司、中国 |  | 型号规格：定制 摄像机调试标定、激光雷达调试标定、感知融合、目标列标融合 |  | 20,000.00 |  |
| 1 | 水泥路面破复 |  | 3.5 |  | 永成、柳州市永成信息科技有限公司、中国 |  | 型号规格：定制 水泥路面破复 |  | 130,000.00 |  |
| 1 | 负载均衡服务器 |  | 2 |  | H3C、新华三技术有限公司、中国 |  | 设备型号：H3C UniServer R4900 G3 1. 2U机架式服务器； 2. CPU(vCore):8; 系统盘(GB）:100; 3. 配置32GB DDR4 2933MHz内存； 4. 配置2块600GB 2.5寸 10K SAS硬盘； 5. 配置2G缓存的RAID卡，支持Raid 0,1,5,6,10,50,60级别；配置2个交流电源 6. 配置4个万兆光口（满配多模光模块），支持网络唤醒，网络冗余，负载均衡，等网络高级特性； 7.服务器提供3年维保服务； |  | 30,000.00 |  |
| 2 | V2X 服务器 |  | 6 |  | H4C、新华三技术有限公司、中国 |  | 设备型号：H3C UniServer R4900 G3 1. 2U机架式服务器； 2. CPU(vCore):8; 系统盘(GB）:100; 3. 配置1*32GB DDR4 2933MHz内存； 4. 配置2块600GB 2.5寸 10K SAS硬盘； 5. 配置2G缓存的RAID卡，支持Raid 0,1,5,6,10,50,60级别；配置2个交流电源 6. 配置4个万兆光口（满配多模光模块），支持网络唤醒，网络冗余，负载均衡，等网络高级特性； 7.服务器提供3年维保服务； |  | 30,000.00 |  |
| 3 | 管理服务器 |  | 1 |  | H5C、新华三技术有限公司、中国 |  | 设备型号：H3C UniServer R4900 G3 1、2U机架式服务器； 2、CPU(vCore):8; 系统盘(GB）:100; 3. 配置32GB DDR4 2933MHz内存； 4. 配置2块600GB 2.5寸 10K SAS硬盘； 5. 配置2G缓存的RAID卡，支持Raid 0,1,5,6,10,50,60级别；配置2个交流电源 6. 配置4个万兆光口（满配多模光模块），支持网络唤醒，网络冗余，负载均衡，等网络高级特性； 7.服务器提供3年维保服务； |  | 30,000.00 |  |
| 4 | 地图应用服务 |  | 3 |  | H6C、新华三技术有限公司、中国 |  | 设备型号：H3C UniServer R4900 G3 1.硬件要求： （1）硬件规格：裸金属机，CPU(vCore):16; 系统盘(GB）:1000; （2）配置4*32GB DDR4 2933MHz内存； （3） 配置2块600GB 2.5寸 10K SAS硬盘； （4）配置2G缓存的RAID卡，支持Raid 0,1,5,6,10,50,60级别；配置2个交流电源 （5）配置4个万兆光口（满配多模光模块），支持网络唤醒，网络冗余，负载均衡，等网络高级特性； （6）服务器提供3年维保服务； 2.功能要求： 具备GIS渲染功能，部署GIS应用服务引擎，提供车联网GIS专题服务，支持LDM应用，提供车联网GIS服务，及后期智慧云控数字孪生仿真可视化应用。 |  | 200,000.00 |  |
| 5 | 地图数据计算处理 |  | 3 |  | H6C、新华三技术有限公司、中国 |  | 设备型号：H3C UniServer R4900 G3 1. 2U机架式服务器； 2. CPU(vCore):8; 系统盘(GB）:100; 3. 配置32GB DDR4 2933MHz内存； 4. 配置2块600GB 2.5寸 10K SAS硬盘； 5. 配置2G缓存的RAID卡，支持Raid 0,1,5,6,10,50,60级别；配置2个交流电源 6. 配置4个万兆光口（满配多模光模块），支持网络唤醒，网络冗余，负载均衡，等网络高级特性； 7.windows10 显卡NVIDIA Quadro P620 2G 8.服务器提供3年维保服务； |  | 30,000.00 |  |
| 6 | 地图数据SSD存储 |  | 8 |  | H7C、新华三技术有限公司、中国 |  | 设备型号：H3C UniServer R4900 G3 1. 2U机架式服务器； 2. CPU(vCore):8; 系统盘(GB）:100; 3. 配置32GB DDR4 2933MHz内存； 4. 配置2块600GB 2.5寸 10K SAS硬盘； 5. 配置2G缓存的RAID卡，支持Raid 0,1,5,6,10,50,60级别；配置2个交流电源 6. 配置4个万兆光口（满配多模光模块），支持网络唤醒，网络冗余，负载均衡，等网络高级特性； 7.服务器提供3年维保服务； |  | 30,000.00 |  |
| 7 | 管理端应用服务器 |  | 1 |  | H8C、新华三技术有限公司、中国 |  | 设备型号：H3C UniServer R4900 G3 1. 2U机架式服务器； 2. CPU(vCore):8; 系统盘(GB）:100; 3. 配置32GB DDR4 2933MHz内存； 4. 配置2块600GB 2.5寸 10K SAS硬盘； 5. 配置2G缓存的RAID卡，支持Raid 0,1,5,6,10,50,60级别；配置2个交流电源 6. 配置4个万兆光口（满配多模光模块），支持网络唤醒，网络冗余，负载均衡，等网络高级特性； 7.服务器提供3年维保服务； |  | 30,000.00 |  |
| 8 | 移动端应用服务器 |  | 1 |  | H9C、新华三技术有限公司、中国 |  | 设备型号：H3C UniServer R4900 G3 1. 2U机架式服务器； 2. CPU(vCore):8; 系统盘(GB）:100; 3. 配置32GB DDR4 2933MHz内存； 4. 配置2块600GB 2.5寸 10K SAS硬盘； 5. 配置2G缓存的RAID卡，支持Raid 0,1,5,6,10,50,60级别，配置2个交流电源 6. 配置4个万兆光口（满配多模光模块），支持网络唤醒，网络冗余，负载均衡，等网络高级特性； 7.服务器提供3年维保服务； |  | 30,000.00 |  |
| 9 | 流媒体服务 |  | 3 |  | H10C、新华三技术有限公司、中国 |  | 设备型号：H3C UniServer R4900 G3 1. 2U机架式服务器； 2. CPU(vCore):8; 系统盘(GB）:500; 3. 配置4*32GB DDR4 2933MHz内存； 4. 配置2块600GB 2.5寸 10K SAS硬盘； 5 配置1块GPU加速卡 5. 配置2G缓存的RAID卡，支持Raid 0,1,5,6,10,50,60级别；配置2个交流电源 6. 配置4个万兆光口（满配多模光模块），支持网络唤醒，网络冗余，负载均衡，等网络高级特性； 7.服务器提供3年维保服务； |  | 35,000.00 |  |
| 10 | 存储管理服务器 |  | 2 |  | H11C、新华三技术有限公司、中国 |  | 设备型号：H3C UniServer R4900 G3 1、2U机架式服务器； 2、CPU(vCore):8; 系统盘(GB）:100; 3. 配置1*32GB DDR4 2933MHz内存； 4. 配置2块600GB 2.5寸 10K SAS硬盘； 5. 配置2G缓存的RAID卡，支持Raid 0,1,5,6,10,50,60级别；配置2个交流电源 6. 配置4个万兆光口（满配多模光模块），支持网络唤醒，网络冗余，负载均衡，等网络高级特性； 7.服务器提供3年维保服务； 8.支持热插拔 |  | 30,000.00 |  |
| 11 | 云存储设备 |  | 6 |  | H12C、新华三技术有限公司、中国 |  | 设备型号：H3C UniStor X10536 G3 处理器：2 * Intel XEON Silver 4210 Processor/2.20 GHz/10C/20T 内存：8* 32GB DDR4 系统盘：2 * 240GB/SSD 6Gb/2.5寸/企业级 缓存盘：4 * 960GB/SATA SSD 6Gb/2.5寸/企业级 数据盘：32*14TB/SATA/7200PRM/3.5寸/企业级 网卡：2 * 光口双万兆以太网（含SFP+模块） 网卡：2 * 双口千兆电口 阵列卡：2*支持raid/直通模式的阵列卡 电源：热插拔冗余电源 导轨：1*上架导轨 |  | 100,700.00 |  |
| 12 | 分布式存储license |  | 2240 |  | H13C、新华三技术有限公司、中国 |  | 设备型号：H3C ONEStor 1.提供分布式存储系统，提供基于通用服务器组建可弹性扩展的存储功能; 2.主要用于海量文件和海量容量数据存储和管理 3.对外提供S3、FTP、NFS、CIFS等访问接口 4.支持的特性包括：多副本、纠删码、多版本、多租户、配额管理； 5.提供企业级集群管理系统，包含存储集群硬软件的状态监控和故障隔离、集群扩容、部件更换等功能; 6.并提供应用管理界面，支持应用粒度的存储使用情况、善的企业级管理功能。 7.支持跨地域异步复制容灾，且支持应用近端读写功能，最大支持10个数据中心的数据一致性。 |  | 400.00 |  |
| 13 | 万兆交换机 |  | 2 |  | H14C、新华三技术有限公司、中国 |  | 设备型号：H3C S6520X-54QC-EI 标准1RU 19英寸机架,24个10GE SFP+端口，2个40GE QSFP端口，冗余电源（含24个10G多模光模块，24根5米LC-LC光纤线缆，1根5米40G堆叠铜缆） |  | 30,000.00 |  |
| 14 | 千兆交换机 |  | 6 |  | H15C、新华三技术有限公司、中国 |  | 设备型号：H3C S5130S-52S-EI 48端口，10G上行，含多模光模块，光纤线缆等材料 |  | 20,000.00 |  |
| 二）基础信息服务平台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基础运行软件 |  | 1 |  | 星云互联、北京星云互联科技有限公司、中国 |  | 软件型号：IVICS-BRPS 1、核心基础功能：实现对V2X设备的网络层、消息层、安全层、核心服务及系统服务 2、系统功能：提供设备管理、检查、及状态监控及启动配置 3、定位功能：提供实时定位数据，系统时钟同步及差分定位功能 4、硬件信息管理功能：提供硬件状态信息查询功能 5、提供信息固化配置功能 6、提供离线日志及在线日志管理功能 |  | 468,000.00 |  |
| 2 | 动态地图模块 |  | 1 |  | 星云互联、北京星云互联科技有限公司、中国 |  | 软件型号：LDM 1、提供对可变车道管理功能 2、提供对车道可变限速管理功能 3、提供路侧感知数据功能 4、提供路网数据动态更新、远程下发功能 |  | 468,000.00 |  |
| 3 | 路侧V2I应用支撑平台 |  | 1 |  | 星云互联、北京星云互联科技有限公司、中国 |  | 软件型号：IVICS-RSU-ASP 1、提供地图信息本地加载及查询、设置、修改操作功能 2、提供交通信息加载及查询、设置、修改操作功能 3、提供信号灯数据接入及设置功能 |  | 175,500.00 |  |
| 4 | 路侧数据上传 |  | 1 |  | 星云互联、北京星云互联科技有限公司、中国 |  | 软件型号：IVICS-LDUCS 1、提供设备注册及登录功能 2、提供RSU基础数据上报功能 3、提供交通参与者数据上报功能 4、提供数据地图数据上传功能 5、提供交通信号灯数据上报功能 6、提供交通事件数据上报功能 7、提供对统计信息上报功能 |  | 409,600.00 |  |
| 5 | 远程交互控制模块 |  | 1 |  | 星云互联、北京星云互联科技有限公司、中国 |  | 软件型号：CVIS-YCJH 1、提供设备管理的登录、注册、远程控制、远程配置功能 2、提供设备更新管理和软件OTA 3、提供对交通信号灯读取功能 4、提供设备状态上报与远程诊断功能 |  | 351,000.00 |  |
| 6 | 全息信息感知 |  | 1 |  | 星云互联、北京星云互联科技有限公司、中国 |  | 软件型号：CVIS-RSDS 1、提供视频感知功能 2、提供激光雷达感知功能 3、提供视频与激光雷达融合功能 4、提供感知目标数据发送功能 |  | 468,000.00 |  |
| 7 | 基础服务 |  | 1 |  | 星云互联、北京星云互联科技有限公司、中国 |  | 软件型号：NEBULA-LINK-JCFU 1、提供网络数据共享功能,包括网联车辆信息、感知信息。 2、提供网络信息发布与管控功能，包括远程发布各类交通事件信息、交通引导信息、气象信息 3、提供用户管理功能，实现对登录系统的用户各类信息管理。 4、提供用户角色管理功能，实现对用户角色管理 5、提供权限管理功能，实现对用户权限管理 6、提供日志管理功能，实现对操作信息管理 7、提供设备基础运维功能，实现对设备基础运维数据管理 8、提供设备监管运维功能，实现对设备运行数据监控管理 9、提供设备优化运维功能，提供设备优化数据 10、提供可扩展功能，通过消息中间件提供处理并发增加 11、提供标识解析功能，通过标识解析识别物理设备实体和算法虚拟对象 |  | 1,648,500.00 |  |
| 8 | 智能网联运营监控 |  | 1 |  | 星云互联、北京星云互联科技有限公司、中国 |  | 软件型号：NEBULA-LINK-YYJK 1、基于信息服务平台多源数据信息汇聚能力，形成智能网联场景信息资源池，为用户提供综合运营信息监控看板。 |  | 195,000.00 |  |
| 9 | 智能网联标准场景系统 |  | 1 |  | 星云互联、北京星云互联科技有限公司、中国 |  | 软件型号：NEBULA-LINK-BZCJ 1、实现合作式智能运输系统 车用通信系统应用层及应用数据交互标准（第一阶段）中除进场支付外的所有应用场景 2、实现合作式智能运输系统 车用通信系统应用层及应用数据交互标准（第二阶段）中感知数据共享、协作式变道、协作式汇入、协作式优先车辆通行应用场景 3、实现变道提醒、匝道汇入提醒、道路交通事件提醒、慢行交通预警、车道级拥堵提醒、特种车辆优先定制化网联应用场景功能 |  | 1,413,000.00 |  |
| 10 | 智能网联场景数据管理系统 |  | 1 |  | 星云互联、北京星云互联科技有限公司、中国 |  | 软件型号：NEBULA-LINK-SJGL 1、提供对车载端设备与应用算法的运行状态进行实时监控功能 |  | 305,000.00 |  |
| 11 | 智能网联算法应用管理 |  | 1 |  | 星云互联、北京星云互联科技有限公司、中国 |  | 软件型号：NEBULA-LINK-SFYY 1、提供对V2X边缘算法的生命周期管理功能 |  | 195,000.00 |  |
| 12 | 智能网联路侧数据管理系统 |  | 1 |  | 星云互联、北京星云互联科技有限公司、中国 |  | 软件型号：NEBULA-LINK-LCSJGL 1、提供对路侧感知设备数据及路侧场景数据的管理功能 2、提供路侧设备网联化建模功能 |  | 253,500.00 |  |
| 13 | 智能网联场景回放及轨迹跟踪系统 |  | 1 |  | 星云互联、北京星云互联科技有限公司、中国 |  | 软件型号：NEBULA-LINK-CJHF 1、提供对网联化汽车的管理功能，包括网联场景触发状态 2、提供对网联化汽车网联化建模功能 |  | 487,500.00 |  |
| 14 | 智能网联交通数据管理软件 |  | 1 |  | 星云互联、北京星云互联科技有限公司、中国 |  | 软件型号：NEBULA-LINK-JTSJGL 1、提供对信号灯控制机对接功能，包括对信号灯相位的解析、状态数据上报、数据存储及管理 2、提供交通事件编辑与发布功能，包括对交通信息的编辑、部署、发布。 |  | 390,000.00 |  |
| 15 | 智能网联视频监控系统 |  | 1 |  | 星云互联、北京星云互联科技有限公司、中国 |  | 软件型号：NEBULA-LINK-SPJK 1、提供路侧设备视频接入功能 2、提供车载视频接入功能 3、提供感知视频接入功能 |  | 305,000.00 |  |
| 16 | 智能网联全息路口系统 |  | 1 |  | 星云互联、北京星云互联科技有限公司、中国 |  | 软件型号：NEBULA-LINK-QXLK 1、提供全息场景展示功能，通过各类图表对交通运行总体态势进行展示 2、提供宏观与微观展示功能，通过宏观三维GIS场景中展现交通场景中的微观精细模型 3、提供动态数据展示功能，通过三维场景动态展示车辆轨迹等数据 4、提供分析结果展示功能，通过对道路基础空间、交通管理对象、运行监测等数据资源进行模型分析并展示 |  | 585,000.00 |  |
| 17 | 智能网联可视化系统 |  | 1 |  | 星云互联、北京星云互联科技有限公司、中国 |  | 软件型号：NEBULA-LINK-KSH 1、提供网联化车辆时空分布展示功能 2、提供人流量动态展示功能 3、提供视频、交通信号数据展示功能 4、提供交通事件感知展示功能 5、提供V2X信息触发展示功能 6、提供二维三维地图平滑转换功能 |  | 429,000.00 |  |
| 18 | 车路协调大数据分析系统 |  | 1 |  | 星云互联、北京星云互联科技有限公司、中国 |  | 软件型号：NEBULA-LINK-DSJ 1、提供整体展示功能，通过统计图表的形式，将所有的数据在一个界面中整体展示 2、提供分项展示功能，通过整体展示的图表进行分项的展示界面，对统计信息进行详细解读 3、提供一张图展示功能，通过在一张地图上完整的展示所有跟地图有关的数据，可以勾选图层选择需要展示的信息 4、提供专题图展示功能，通过不同的数据类型展示不同的专题图 5、提供够灵活地调取数据进行实时测试场景监视与测试场景回放功能；数据平台底层接口模块实现对接车载端和路侧端的上传数据，并将其结构化存储。 |  | 585,000.00 |  |
| 19 | 平台登录 |  | 1 |  | 星云互联、北京星云互联科技有限公司、中国 |  | 软件型号：NEBULA-LINK-PT 1、提供登录页面功能 |  | 97,500.00 |  |
| 20 | 设备管理 |  | 1 |  | 星云互联、北京星云互联科技有限公司、中国 |  | 软件型号：NEBULA-LINK-DL 1、提供对OBU、RSU、信号机、雷达、MEC、摄像头、及其他设备的管理功能 2、提供实时监控预览功能 |  | 720,000.00 |  |
| 21 | 数据接入 |  | 1 |  | 星云互联、北京星云互联科技有限公司、中国 |  | 软件型号：NEBULA-LINK-SJJR 1、提供OBU数据、RSU数据、信号机数据、雷达数据、ME数据C、摄像头数据、交换机数据、车载数据、平台数据、网联车辆GPS数据、矢量地图数据接入功能 |  | 897,000.00 |  |
| 22 | 数据管理 |  | 1 |  | 星云互联、北京星云互联科技有限公司、中国 |  | 软件型号：NEBULA-LINK-SJGL 1、提供OBU数据、RSU数据、信号机数据、雷达数据、ME数据C、摄像头数据、交换机数据、车载数据、平台数据管理功能 |  | 1,404,000.00 |  |
| 23 | 用户管理 |  | 1 |  | 星云互联、北京星云互联科技有限公司、中国 |  | 软件型号：NEBULA-LINK-YHGL 1、提供用户管理功能 |  | 180,000.00 |  |
| 三）高精度地图及定位服务平台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高精度地图服务模块 |  | 1 |  | 腾讯地图、腾讯云计算（北京）有限责任公司、中国 |  | 型号：定制 1、提供高精地图高精度测试、外业调查、质量校验服务 2、提供测绘处理轨迹解算、点云解算、经度校验功能 3、提供自动化图处理噪点消除、要素分类、要素识别对提取功能 4、提供数据编辑、批量处理、检查功能 5、提供三维单体建模、场景搭建功能 6、提供地图发布格式转换、数据校验、UI样式匹配功能 |  | 1,580,000.00 |  |
| 2 | 高精度定位服务模块 |  | 1 |  | 星云互联、北京星云互联科技有限公司、中国 |  | 软件型号：NEBULA-LINK-DWFW 1、提供对接差分基站设备，从差分基站获取实时的RTCM数据，基于标准数据集格式对其进行打包和序列化，并进行V2X广播，实现亚米级定位功能。 |  | 120,000.00 |  |
| 四）智能网联测试监管平台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基础平台模块 |  | 1 |  | 信通院、中国信息通信研究院、中国 |  | 软件型号：定制 为整个平台提供通用的、基础的功能。 |  | 382,500.00 |  |
| 2 | 数据采集平台模块 |  | 1 |  | 信通院、中国信息通信研究院、中国 |  | 软件型号：定制 测试指标数据、影像数据入口，供后台分析系统及监控展示系统提取分析数据生成测试报告。 |  | 577,500.00 |  |
| 3 | 流程审批系统模块 |  | 1 |  | 信通院、中国信息通信研究院、中国 |  | 软件型号：定制 审核整个测试流程的申请材料、测试报告并出具通知书等流程。 |  | 352,500.00 |  |
| 4 | 后台分析系统模块 |  | 1 |  | 信通院、中国信息通信研究院、中国 |  | 软件型号：定制 下发数据采集指标配置，分析车辆指标数据生成测试报告。 |  | 412,500.00 |  |
| 5 | 监控展示系统模块 |  | 1 |  | 信通院、中国信息通信研究院、中国 |  | 软件型号：定制 以监控大屏直观展示测试车辆轨迹位置、车辆各项指标。 |  | 277,500.00 |  |
| 6 | 信息化系统集成费 |  | 1 |  | 星云互联、北京星云互联科技有限公司、中国 |  | 型号规格：定制 信息化系统集成 |  | 1,000,000.00 |  |