附件3：

2.未通过资格审查和符合性审查的投标人情况：

| 未通过资格审查和符合性审查中标人名称 | 未通过原因 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 贵州诺派赛玛智能科技有限公司 | 投标人的提供的财务报告证明材料中缺少提供所有者权益变动表，根据招标文件第三章投标人须知第25.3条（4）规定，资格审查不通过，作无效标处理。 |  |
| 重庆倍艾斯科技有限公司 | 未提供2019年（或2020年或2021年）经审计的财务报告或银行开具的资信证明材料，根据招标文件第三章投标人须知第25.3条（4）规定，资格审查不通过，作无效标处理。 |  |
| 福州福光水务科技有限公司 | 1、投标人未按招标文件第二章采购需求中“多参数水质在线监测运维服务”中第2点2）要求提供有效的技术人员资质证书证明材料，根据招标文件第二章采购需求第6点要求，投标无效。 2、投标人提供的“多参数水质一体化在线监测仪”检测报告色度指标未满足招标文件采购需求“2、传感器技术指标中的（6）色度”中的相关指标要求，根据招标文件第二章采购需求第6点要求，投标无效。 3、投标人提供的“移动便携式多参数一体水质监测仪（用于设备数据比对）”检测报告中缺PH、温度、TDS三项检测内容，根据招标文件第二章采购需求第6点要求，投标无效。 |  |
| 上海熊猫机械（集团）有限公司 | 投标人提供的质量管理体系认证证书与投标人营业执照单位名称不一致且有效期已过，根据招标文件第二章采购需求第6点要求，投标无效。 |  |
| 武汉中核仪表有限公司 | 投标人未按招标文件要提供拟投入技术人员的相关有效证书，根据招标文件第二章采购需求第6点要求，投标无效。 |  |
| 南宁博力行仪器设备有限公司 | 投标人未按招标文件第二章采购需求中“多参数水质在线监测运维服务”中第2点2）要求提供有效的技术人员资质证书证明材料，根据招标文件第二章采购需求第6点要求，投标无效。 |  |
| 中国电信股份有限公司桂林分公司 | 1、投标文件技术偏离表中第2项标的”多参数水质在线监测运维服务”的“2、保障要求”中第2点技术参数负偏离，未按要求提供有效的技术人员资质证书证明材料，根据招标文件第二章采购需求第6点要求及招标文件第四章评标办法及评标标准“二、评标程序”第2.3（1）条规定，投标无效。 2、投标文件技术偏离表中标的名称”移动便携式多参数一体水质监测仪（用于设备数据比对）”1、总体描述中的（1）规格技术参数负偏离，根据招标文件第二章采购需求第6点要求及招标文件第四章评标办法及评标标准“二、评标程序”第2.3（1）条规定，投标无效。 |  |
| 中国移动通信集团广西有限公司桂林分公司 | 投标人提供的质量管理体系认证证书和环境管理体系认证证书与投标人营业执照单位名称不一致，根据招标文件第二章采购需求第6点要求，投标无效。 |  |
| 广西便宜购商贸有限公司 | 投标人未按招标文件要求提供拟投入技术人员的相关有效证书证明材料和检测报告等证明材料，根据招标文件第四章评标办法及评标标准“二、评标程序”第2.3（1）条规定，投标无效。 |  |
| 广西盛酉医疗科技有限公司 | 投标人未按招标文件第二章采购需求要求提供的有效的环境管理体系认证证书，根据招标文件第二章采购需求第6点要求，投标无效。 |  |
| 广西自贸区新迹信息科技有限公司 | 投标人未按招标文件第二章采购需求中“多参数水质在线监测运维服务”中第2点2）要求提供有效的技术人员资质证书证明材料，根据招标文件第二章采购需求第6点要求，投标无效。 |  |
| 广东敏义环境科技有限公司 | 投标人未按招标文件第二章采购需求中要求提供质量管理体系认证证书和环境管理体系认证证书证明材料，根据招标文件第二章采购需求第6点要求，投标无效。 |  |
| 北京益源信通医疗科技有限公司 | 投标人在投标文件提供的“移动便携式多参数一体水质监测仪”的检测报告中余氯、二氧化氯、温度、pH、浑浊度、溶解性总固体（TDS）、色度等技术指标不满足招标文件中要求，根据招标文件第四章评标办法及评标标准“二、评标程序”第2.3（1）条规定，投标无效。 |  |