广西建信建设项目管理有限公司

公 开 招 标 文 件

项目名称：教学科研实验设备采购

项目编号：GXZC2020-G1-001463-GXJX

采购代理机构：广西建信建设项目管理有限公司

2020年5月

目    录

- 公开招标公告………………………………………………2

- 招标项目采购需求表………………………………………5

- 投标人须知…………………………………………………39

- 评标办法及评分标准………………………………………53

- 合同主要条款格式…………………………………………60

- 投标文件格式………………………………………………67

第一章  公开招标公告

广西建信建设项目管理有限公司受广西师范大学委托，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定，以及广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处的政府采购计划（文号：广西政采[2020]8072号-001-001、广西政采[2020]8072号-001-002、广西政采[2020]8072号-001-003、广西政采[2020]8072号-001-004），现对教学科研实验设备采购项目进行公开招标，欢迎符合条件的供应商前来投标。

一、采购项目名称：教学科研实验设备采购

二、采购项目编号：GXZC2020-G1-001463-GXJX

三、采购项目的名称、数量、简要规格描述或项目基本概况介绍：

| 标项 | 分标 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 简要规格描述或项目基本概况介绍 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | 物联网智能锡焊台 | 台 | 50 | 物理学院实验教学中心设备 |
|  |  | 智能排烟系统 | 套 | 10 |  |
|  |  | 台式电脑1 | 套 | 20 |  |
|  |  | 定频柜式空调1 | 台 | 2 |  |
|  |  | 定频挂式空调1 | 台 | 2 |  |
|  |  | 便携工控器 | 台 | 2 |  |
|  |  | 笔记本电脑1 | 台 | 1 |  |
|  |  | 垫板 | 张 | 1 |  |
| 1 |  | 桌面仪器架 | 套 | 10 |  |
|  |  | 多层仪器架 | 套 | 2 |  |
|  |  | 仪器柜 | 个 | 23 |  |
|  |  | 台式计算机2 | 台 | 1 |  |
|  |  | 打印机 | 台 | 1 |  |
|  |  | 挂式空调2 | 台 | 2 |  |
|  |  | 书柜书架 | 个 | 2 |  |
|  |  | 折叠办公桌 | 张 | 6 |  |
|  |  | 椅子 | 张 | 12 |  |
|  |  | 柜式空调2 | 台 | 2 |  |
|  |  | 笔记本电脑2 | 台 | 1 |  |
|  |  | 硬盘 | 个 | 8 |  |
|  |  | 摄像头套装及安装 | 套 | 32 |  |
|  |  | 超六类网线 | 箱 | 3 |  |
|  |  | 推流器 | 台 | 1 |  |
| 2 | B | 回馈型电池充放电测试系统 | 套 | 1 | 供化药学院工程中心使用 |
| 3 | C | 广西珍稀濒危植物标本 | 个 | 70 | 供生科院生物多样性博物馆使用 |
|  |  | 广西药用植物标本 | 个 | 90 |  |
|  |  | “廉洁”主题植物标本 | 个 | 30 |  |
|  |  | 触摸一体机（商用屏） | 台 | 4 |  |
| 4 | D | 室内消防灭火设施 | 套 | 1 | 环资学院化学品仓库 |
|  |  | 自动灭火装置 | 套 | 1 |  |
|  |  | 化学品温湿度VOC监控系统 | 套 | 1 |  |
|  |  | 过滤及通风装置 | 套 | 1 |  |
|  |  | 防静电装置 | 套 | 1 |  |
|  |  | 视频监控系统 | 套 | 1 |  |
|  |  | 红外报警系统 | 套 | 1 |  |
|  |  | 时控防爆补排风系统 | 套 | 1 |  |
|  |  | 5P防爆空调/供暖 | 套 | 1 |  |
|  |  | 无管称量安全柜 | 套 | 1 |  |
|  |  | 应急器材柜 | 套 | 1 |  |
|  |  | 急救箱 | 个 | 1 |  |
|  |  | PP工作台 | 套 | 1 |  |
|  |  | 防腐推车 | 套 | 2 |  |
|  |  | 便携拉杆式试剂周转箱 | 个 | 1 |  |
|  |  | 信息牌、安全警示标签等 | 套 | 1 |  |
|  |  | 化学废弃物专用收集桶 | 套 | 1 |  |
|  |  | 净气型易燃品储存柜 | 台 | 10 |  |
|  |  | 净气型毒害品储存柜 | 台 | 4 |  |
|  |  | 净气型储存柜（甲醛） | 台 | 2 |  |
|  |  | 净气型储存柜（氨气） | 台 | 2 |  |
|  |  | 强酸强碱储存柜 | 台 | 12 |  |
|  |  | 防爆冰箱 | 台 | 3 |  |
|  |  | 异味排查及处理系统 | 套 | 1 |  |
|  |  | 库门改造（两扇门） | 套 | 1 |  |
|  |  | 防爆电器改造 | 项 | 1 |  |
|  |  | 窗户防护改造 | 项 | 1 |  |
|  |  | 地面防渗漏改造 | 项 | 1 |  |

如需进一步了解详细内容，详见招标文件。

四、采购项目预算金额（人民币）：A分标：40万元，B分标：30万元，C分标：59.99万元,

D分标：71.93万元。

五、本项目需要落实的政府采购政策:

1.《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）。

2.《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

3.《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。

4. 落实强制采购节能产品、鼓励节能政策：根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）的规定，属于强制采购的产品，予以强制采购。属于非强制采购的产品，在技术、服务等指标同等条件下，予以优先采购。

5.《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）。

如需进一步了解详细内容，详见招标文件《招标项目采购需求》及《评标办法及评分标准》。

六、投标人资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，生产或经营本次招标采购货物的供应商。

2、本项目不接受联合体投标。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与本次政府采购活动。

七、公告期限：2020年5月27日至2020年6月3日。

八、投标截止时间和地点：

投标截止时间：2020年6月19 日上午9时30分。

投标人应于2020年6月19 日上午9时00分至9时30分止，将投标文件密封提交至桂林市公共资源交易中心 3 号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区），逾期送达的或未按照招标文件要求密封的投标文件将予以拒收。

九、开标时间及地点：

本次招标将于2020年6月19 日上午9时30分，在桂林市公共资源交易中心 3 号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）开标，投标人可以由法定代表人或负责人或自然人或其委托代理人出席开标会议（携带本人身份证原件）。

十、信息公告发布媒体：www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn/ (广西壮族自治区政府采购网) 、http://glggzy.org.cn（桂林市公共资源交易中心网站）。

十一、电子招标文件查询及下载网址：潜在供应商应于2020年5月27日自发布公告之时至投标截止时间止内，登陆http://glggzy.org.cn（桂林市公共资源交易中心）网站，从网上免费下载招标文件电子版。

十二、联系事项：

1、采购单位名称：广西师范大学

地址：广西桂林市雁山中路1号

联系人：辛老师         联系电话：0773-3696563

2、采购代理机构名称：广西建信建设项目管理有限公司

地址：广西桂林市秀峰区翠竹路77号耀和荣裕（写字楼）2栋13楼

联系人：王婷；  联系电话：0773-2806008    传真：0773-2856718

3、政府采购监督管理部门：广西区财政厅政府采购监督管理处    联系电话：0771-5331544

地址：广西南宁市青秀区桃源路69号/邮编：530012

广西建信建设项目管理有限公司

2020年5月27日

第二章  招标项目采购需求

说明：

1、本一览表中的品牌、型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求；

2、本一览表中参考品牌型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数性能配置填写投标报价表和技术规格偏离表。投标人须根据技术参数及性能配置要求提供一一对应的技术响应偏离表。

3、本次采购将依据强制采购节能产品品目清单和节能产品认证证书实施政府强制采购。根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）的规定，计算机设备（台式计算机、便携式计算机和平板式微型计算机）、输入输出设备[打印设备（激光打印机、针式打印机）、显示设备(液晶显示器）]、制冷空调设备[制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组）、空调机组（多联式空调（热泵）机组、单元式空气调节机）]、专用制冷、空调设备（机房空调）、镇流器（管型荧光灯镇流器）、生活用电器[空调机（房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组、单元式空气调节机）、电热水器]、照明设备（普通照明用双端荧光灯）、电视设备[普通电视设备（电视机）]、视频设备[视频监控设备（监视器）]、便器（坐便器、蹲便器、小便器）、水嘴等为政府强制采购节能产品。若采购货物中含有此类产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人应在投标文件中提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效之内的节能产品认证证书复印件（加盖章投标人公章），否则投标无效。

4、带▲号条款及商务要求条款均为实质性要求，投标时必须满足。

【A分标】

| 一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购标的需实现的功能或者目标 |  | 教学科研实验设备，用于物理学院实验教学中心。 |  |  |
| 为落实政府采购政策 |  | 扶持中小企业政策：评审时小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型和微型企业，其产品在评审时给予相同的价格扣除。 |  |  |
| 二、本项目需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范 |  |  |  |  |
| 本项目如有国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，应执行相应的标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的按具体采购需求执行，低于标准、规范的按标准、规范执行。 |  |  |  |  |
| 三、采购项目交付或者实施的时间和地点及采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求 |  |  |  |  |
| 详见第五条《商务条款》。 |  |  |  |  |
| 四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求及采购标的的数量 |  |  |  |  |
| 项号 | 货物名称 | 技术参数、性能、配置 | 单位 | 数量 |
| 1 | 物联网智能锡焊台 | ▲1.可组网用无线网络以独立或者群组方式实现温度控制，恒温范围不小于150℃~450℃，误差小于5℃； ▲2.具有远程实时温度上传功能，可实时回传各个焊台实际温度到PC端软件； 3.实现智能化统一管控效果，可实现远程控温； ▲4.可远程启动和关闭设备； 5.有高低温报警提示功能； ▲6.含PC端上位机软件； 7．单台设备质量小于2Kg； 8. 12V直流电供电，配套220V转12V6A适配器； 9. 采用T12烙铁头，随机配套三种T12烙铁芯。 | 台 | 50 |
| 2 | 智能排烟系统 | 定制智能排烟系统： 1.每套含静音无刷电机风机：4台，功率≥24W； 2.万向节独立集风罩：4个； 3.管道规格：直径50mm，硬质PVC风管≥6米；直径50mm，软质PVC风管≥5米。 | 套 | 10 |
| 3 | 台式电脑1 | - 硬件要求： 1、CPU: Intel处理器I5 9500或以上； 2、主板: Intel 300系列及以上芯片组； 3、内存: ≥8G DDR4内存，支持傲腾内存； 4、硬盘：配置≥1T SATA硬盘, 支持双硬盘扩展； 5、显卡：集成显卡； 6、声卡：集成声卡； 7、网卡：千兆网卡； 8. 电源：≤180W 85Plus节能电源； 9、键鼠：原厂键盘鼠标； ▲10、接口（不少于）： 6个USB接口(其中至少4个USB 3.1 G1)、1个串口、VGA+DP接口（VGA非转接）； ▲11、机箱：标准可立可卧小机箱，采用蜂窝结构，机箱≤7.4L； 12、显示器：主机同品牌≥19.5寸LED显示器，分辨率≥1600x900（16：9），亮度不低于250，对比度不低于1000:1，响应时间≤5ms，VGA+DVI接口； 13、要求显示器具有低蓝光护眼功能，能在普通模式和低蓝光模式之间进行切换，投标文件中提供功能性截屏并加盖投标人公章。 二、教学软件应用： ▲1、配套应用管理软件，具备网络同传及硬盘保护等功能： 1) 支持H/S终端管理端方式并能对多种操纵系统同时保护和还原，至少包含windows XP/windows7/linux/Unix的保护和重启还原； 2) 支持在Windows操作系统环境下进统行硬盘分区的重新规划，可在保留现有系统的情况下，修改、增加和删除其它任一分区。 3) 可选择任何一台学生机在windows系统内对其它502台以上的学生机进行数据差异拷贝，并且支持断电续传。 4) 具备支持断网锁定功能，客户端断网自动锁定，当网络连通后客户端自动解锁；如客户端非正常锁定，管理端可生成解锁密码，解锁客户端； 5) 用户可自定义开机选单背景画面,比如学校LOGO的开机画面，提供操作界面截图 6）具备支持局域网ARP主动防御功能，有效防止网络内ARP攻击的发生。 三、资质及服务要求 ▲ 1、认证：投标文件中提供投标产品的3C认证证书并加盖投标人公章。 ▲2、保修服务：原厂三年保修服务，支持全年365天下一自热日上门响应能力，提供门到桌的安装验机服务，要求以上服务为原厂服务，为确保以上服务真实有效性，验收时需提供原厂400或800售后服务热线对服务内容进行核验；供货时，须提供原厂售后服务承诺函原件（加盖原厂红章）。 ▲投标人的所投台式电脑必须使用政府强制采购的节能产品，并于投标文件中必须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（认证证书上的品牌型号须与开标一览表中填写的一致），否则投标文件无效。 | 套 | 20 |
| 4 | 定频柜式空调1 | - 制冷量：≥7290W 2、制热量：≥8300W+2500W 3、匹数：3匹 4、循环风量：1200m³/h 5、室内机噪音（低-高-超强）：≤36-42-46dB(A) 6、室外机：≤55dB(A) 7、制冷功率：约2190W 8、制热功率：约2250W+2500W 9、电辅热功率：约2500W 10、定频 11、▲投标人的所投柜式空调必须使用政府强制采购的节能产品，并于投标文件中必须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（认证证书上的品牌型号须与开标一览表中填写的一致），否则投标文件无效。 | 台 | 2 |
| 5 | 定频挂式空调1 | - 制冷量：≥5000W 2、制热量：≥5860W+1400W 3、匹数：3匹 4、循环风量：900m³/h 5、室内机噪音（低-高-超强）：≤31-40-45dB(A) 6、室外机：≤53dB(A) 7、制冷功率：约1432W 8、制热功率：约1740W+1400W 9、电辅热功率：约1400W 10、定频 11、▲投标人的所投挂式空调必须使用政府强制采购的节能产品，并于投标文件中必须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（认证证书上的品牌型号须与开标一览表中填写的一致），否则投标文件无效。 | 台 | 2 |
| 6 | 便携工控器 | 1、内存容量：≥8g； 2、显卡类型：英特尔 HD Graphics 6000或更优 3、显存容量：共享系统内存； 4、CPU：英特尔 赛扬 N4000或更优 5、固态硬盘：≥128G SSD； 6、分辨率：≥1280x800； 7、是否触摸屏：否 | 台 | 2 |
| 7 | 笔记本电脑1 | ▲1、显示屏：屏幕可180度开合，适应各种使用场景； ▲2、CPU：英特尔酷睿I5-10210U或更优； 3、内存：≥8GB 内存； 4、硬盘：≥配置 256G SSD ； 5、网卡：集成千兆网卡，配置原厂网络连接软件，包括有线和无线连接辅助,能够导入导出网络配置； 6、无线通信：无线网卡及蓝牙4.0； 7、声卡：集成，支持杜比音效； ▲8、摄像头：720P物理防窥摄像头，摄像头配置滑动盖板及阵列式麦克风； 9、读卡器：多合1读卡器； ▲10、定位设备：3+2经典触摸板和指点杆； ▲11、安全：按压式指纹识别设备，可实现刷指纹登录操作系统，必配原厂与指纹识别器结合的密码管理功能； ▲12、接口（不少于）： 1*USB 3.1 G1（1个PowerUSB）、2个USB Type-C、HDMI、耳麦二合一接口、线缆锁孔、读卡器； 13、电池 ： 内置57WHr以上锂电池 ，支持快速充电； ▲14、重量： 重量约1.38 KG，厚度约17.6mm； 15、操作系统：出厂预装WIN 10操作系统； ▲16、整机认证：要求投标产品通过3C认证，投标时需提供证书复印件并加盖投标人公章； ▲17、保修服务及其他：原厂一年上门免费保修，全年365天不休服务，供货时必须提供生产厂家针对本项目开具的售后服务承诺函及供货证明原件（加盖原厂红章）。 ▲18、投标人的所投笔记本电脑必须使用政府强制采购的节能产品，并于投标文件中必须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（认证证书上的品牌型号须与开标一览表中填写的一致），否则投标文件无效。 | 台 | 1 |
| 8 | 垫板 | 1.压花钢板面板，硬实木垫底，两级； 2.承压：≥2吨； 3.规格：≥2000mm*800mm*300mm； | 张 | 1 |
| 9 | 桌面仪器架 | 1.欧标2020铝材骨架； 2.黑色理化板面板； 3.规格：约1000mm*400mm*300mm； 4.层数：≥1。 | 套 | 10 |
| 10 | 多层仪器架 | 1.烤漆加厚钢架； 2.层高可调； 3.至少为4层结构，每层最大承重180kg； 4.规格：≥3600mm*2000mm*500mm。 | 套 | 2 |
| 11 | 仪器柜 | 1.玻璃门铁皮柜； 2.规格：约1900mm*900mm*400mm； 3.层数：≥4； 4.3C钢化玻璃； 5.PE全钢拉手； 6.具加高防潮垫及硅胶防撞垫； 7.厚度：≥1mm。 | 个 | 23 |
| 12 | 台式计算机2 | - 硬件要求： ▲1、必须是原厂的工作站型号，不接受安装专业显卡的商用或家用电脑型号； 2、处理器：英特尔INTEL_CORE_I7-9700 3.0G主频 八核处理器或以上； 3、芯片组：英特尔系列主板或以上； 4、内存：≥32GB DDR4 2666内存,4根DIMM插槽, 支持高达64 GB的2400 MHZ非ECC/ECC DDR4内存 5、硬盘：配置256G SSD固态硬盘及1T SATA硬盘，最大可支持4个3.5寸硬盘槽位，支持512GB M.2 PCIe – SSD ； ▲6、显卡：GTX1660TI 6G独显，必须支持GTX/RTX/英伟达P系列专业独立显卡扩展； ▲7、机箱：立卧可转换塔式机箱，机箱容积≤ 18L，内嵌式把手设计，易于搬运，配置后面板挂锁环：防止机器内关键部件被拆除；线锁插槽：防止机器被整机搬迁； 8、网络：集成千兆网卡； 9、键盘、鼠标：标准USB键盘及光电鼠标； ▲10、端口（不少于）：前置6个USB接口、2个音频接口、后置4个USB接口、串口、3个音频接口、2个数字视频输出接口； ▲11、显示器：主机同品牌≥21.5寸LED显示器，分辨率≥1920x1080（16：9），响应时间≤2ms，VGA+DVI接口 12、要求显示器具有低蓝光护眼功能，能在普通模式和低蓝光模式之间进行切换，投标时提供功能性截屏。 13、电源：250W电源； 二、教学软件及应用管理要求： 1、配套主机同品牌应用管理软件，具备网络同传及硬盘保护等功能： （1）.通过ADS虚拟化实现所有的计算机终端集中统一管理。 （2）.无需安装任何硬件，终端连上网络就可以启动进入各种Windows桌面云环境。 （3）.断网和服务端宕机，终端都可以使用，不影响正常上课教学。 （4）.不管客户端是关机或开机状态，系统都可以统一给所有客户端进行软件安装、删除等维护工作，并能不影响已经开机的客户端的正常使用，客户端开机或重启后就能使用新装软件和系统。 ▲（5）.镜像库中的分区镜像可由任何系统调用，支持同一分区镜像供多个系统使用，达到分区共享目的，无论系统镜像如何变化，数据镜像可保持一致（供货时需提供此项功能截图并加盖原厂印章）。 ▲（6）.服务端以扇区流的方式，将创建的虚拟硬盘模板真实的部署到客户端，实现与系统无关性，多个系统只需要一次部署就完成（供货时需提供此项功能截图并加盖原厂印章）。 （7）.支持按需和完全部署两种方式向客户端交付数据，均采用动态、实时、增量的原则，可以实现只部署系统分区或者数据分区。 （8）.智能代理机制，实现负载均衡，保证部署效率和客户端的正常使用。 （9）.部署过程中，根据管理策略自动修改IP地址和计算机名称。 （10）.服务端可以识别并将差异化的信息保存在终端硬盘中，避免每次启动提示安装信息。 ▲（11）.客户端不需要对硬盘进行任何的操作，不需要分区和预装软件，连上服务端即可使用（供货时需提供此项功能截图并加盖原厂印章）。 ▲(12).客户端不依赖网络和服务端可自我还原，支持分区每次、每天、每周、每月、手动等多种还原方式（供货时需提供此项功能截图并加盖原厂印章）。 ▲3、优化软件：提供原厂性能优化软件，可针对主流的ISV软件进行优化（如AutoCAD、ANSYS、3DMax、Solidworks、Maya、Creo等），打开软件界面即可看到ISV软件的名称，方便使用，可根据实际使用需求，对ISV软件进行手动调试优化，监控机器运行的实时负载（如处理器、内存、网络、硬盘、显卡等）； ▲三、投标人的所投台式计算机必须使用政府强制采购的节能产品，并于投标文件中必须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（认证证书上的品牌型号须与开标一览表中填写的一致），否则投标文件无效。 | 台 | 1 |
| 13 | 打印机 | - 功能：复印、打印、扫描 - 打印分辨率(dpi)：1200x1200dpi - 支持自动双面打印 - 耗材类型：鼓粉分离 - 首页输出：≤6.4秒 - 月打印负荷：最高30000页 - 复印速度 (cpm)：不少于28 - ▲投标人的所投打印机必须使用政府强制采购的节能产品，并于投标文件中必须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（认证证书上的品牌型号须与开标一览表中填写的一致），否则投标文件无效。 | 台 | 1 |
| 14 | 挂式空调2 | 1、制冷量：≥3500W 2、制热量：≥4900W+1050W 3、匹数：2匹 4、循环风量：630m³/h 5、室内机噪音（低-高-超强）：18-37-41dB(A) 6、室外机：51dB(A) 7、制冷功率约：795W 8、制热功率约：1339W+1050W 9、电辅热功率约：1050W 10、变频 11、能效等级：≥2级能效 ▲投标人的所投挂式空调必须使用政府强制采购的节能产品，并于投标文件中必须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（认证证书上的品牌型号须与开标一览表中填写的一致），否则投标文件无效。 | 台 | 2 |
| 15 | 书柜书架 | 规格：约62x165厘米 每块搁板最大可承重: 15 公斤 框架材质:刨花板, 纸制贴膜, 蜜胺贴膜 固定搁板:刨花板, 纸制贴膜, 纸制贴膜, 蜜胺贴膜 后背板:纤维板, 纸制贴膜 参考样式： | 个 | 2 |
| 16 | 折叠办公桌 | 1、面板：≥25mm厚，采用高温热压一次成型饰面。 2、基材：实木颗粒板制做，选用符合国家标准,经防潮、防虫、防腐处理的优质低碳板；各项技术指标要求达到国家标准；板材游离甲醛释放量低于国家限定排放量最新标准。 3、五金：一级冷轧钢管 顶板为1.5mm 钢板冲压成型，脚架是约28mm*12mm*1.0mm的单管，背架是直径18mm*1.0mm的圆管。 | 张 | 6 |
| 17 | 椅子 | 1.用料：椅面及椅背均采用优质黑色布面 ，脚轮转动应轻便灵活，无破损，连接牢固。 2.海绵：采用阻燃性高密度海棉，表面带有保护面，防氧化、抗疲劳、耐冲击、回弹力强、不易变形； 3.自由旋转，拉力调节、气压升降。 4.扶手、脚架：磨光铝合金五星爪。 5.自由旋转，足膝平衡倾仰， 拉力调节、气压升降。 | 张 | 12 |
| 18 | 柜式空调2 | 1、制冷量：≥5250W 2、制热量：≥5800W+1800W 3、匹数：2匹 4、循环风量：1000m³/h 5、室内机噪音（低-高-超强）：≤33-39-43dB(A) 6、室外机：≤53dB(A) 7、制冷功率：约1545W 8、制热功率：约1680W+1800W 9、电辅热功率：约1800W 10、定频 ▲投标人的所投柜式空调必须使用政府强制采购的节能产品，并于投标文件中必须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（认证证书上的品牌型号须与开标一览表中填写的一致），否则投标文件无效。 | 台 | 2 |
| 19 | 笔记本电脑2 | 1、▲CPU：英特尔酷睿10代四核I5-10210U(1.6G,睿频4.2G,缓存6MB)处理器或更优； 内存：≥8GB DDR4 2666内存； 2、▲硬盘：512GB M.2 PCIe SSD固态盘； 3、网卡：千兆网卡以及配置802.11 2x2无线网卡（集成蓝牙功能）； 4、键盘：全新浮岛式防泼溅键盘； 5、▲显示屏：≥14” LED雾面防眩光液晶显示屏（1920x1080）， 配置合金转轴，屏幕180度平放； 6、显卡：≥2G独立显卡； 7、定位设备：全尺寸多点触控板，按键与触控板分离，方便使用； 8、▲摄像头：720P物理防窥摄像头或更优，摄像头配置滑动盖板及阵列式麦克风； 9、▲接口（不少于）：1个USB2.0，2个USB3.0接口（其中1个PowerUSB），2个type-C（至少一个为USB 3.1 Gen2 TYPE-C）接口；HDMI接口、耳麦二合一接口； 10、指纹识别：电源二合一指纹识别器； 11、▲电池：内置57WHr以上锂电池，适应长时间工作环境，支持热插拔扩展； 12、系统：原厂预装win 10正版操作系统 13、体积：重量≤1.5KG（含电池），厚度≤18mm； 14、▲认证: 投标文件中提供投标产品的3C认证证书并加盖投标人公章。 15、▲保修服务：原厂商一年保修，一年硬盘不回收服务，要求第二自然日上门，365天全年无休，保修服务可以通过机器序列号与原厂服务中心确认。供货时时须提供生产厂家针对此项目满足用户要求的售后服务承诺函原件加盖原厂印章。 ▲16、投标人的所投笔记本电脑必须使用政府强制采购的节能产品，并于投标文件中必须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（认证证书上的品牌型号须与开标一览表中填写的一致），否则投标文件无效。 | 台 | 1 |
| 20 | 硬盘 | 1.企业级硬盘； 2.容量:≥6T； 3. 硬盘转速: 约7200转； 4. 缓存容量: 约256MB。 | 个 | 8 |
| 21 | 摄像头套装及安装 | 摄像头套装含摄像头、安装支架、电源: 1.像素：≥3840*2160； 2.数字降噪：3D降噪； 3.帧率：40Hz:25fps； 4.工作温度：-30-60摄氏度，湿度小于95%； 5.类型：枪机； 6.高清红外夜视监控； 7.有效距离：≥30m； 8.防护等级：IP66。 | 套 | 32 |
| 22 | 超六类网线 | 1.超六类网线。 2.线长：310米。 | 箱 | 3 |
| 23 | 推流器 | 1.直播编码器HDMI 2.SDI高清视频导播切换台 3.RTMP推流器 4.至少为4路直播 5.八核心处理器 6. 最大支持512G的SD卡 | 台 | 1 |
| 五、商务条款： |  |  |  |  |
| 免费质保期及售后技术服务要求 |  | 1、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费质保期最短不得少于 1 年（设备技术要求栏中有特别注明的除外），保修期内上门维修免收维修费和元器件费，并提供终身维修服务。 2、免费送货上门，免费安装、免费调试，免费提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能；在系统有更新时进行免费升级服务；其余按投标人承诺进行。 3、提供售后服务联系电话及联系人，免费质保期内，接到报障电话在承诺时间内派工程技术人员上门维修解决问题。如果需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意。 4、提供保修期外零配件优惠供应方案。 |  |  |
| 交付使用时间及地点 |  | 1、交货使用时间：自签订合同之日起 30 个日历日内必须到货，并全部安装调试合格完毕。 2、交货地点：广西桂林市采购人指定地点。 |  |  |
| 付款方式 |  | 1、合同签订时，中标人应按合同金额的5%向采购人交纳履约保证金，履约保证金待履行完合同约定的权利义务事项后（中标人承诺免费保修满）且不存在争议的，采购人在30个工作日内无息返还履约保证金。 2、本项目预付款为合同总金额的30%，在合同生效以及具备实施条件后，采购人在15日内支付预付款；设备交货验收合格后采购人支付合同总金额的70%（无息）。 3、根据桂财采〔2020〕25号《广西壮族自治区财政厅关于加强政府采购促进经济稳定发展有关事项的通知》的规定，在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。如成交供应商在签订合同时，明确表示无需预付款时，付款方式为：中标人按合同约定交货验收合格后采购人支付合同总金额的100%（无息）。 |  |  |
| 质量标准 |  | 符合设备制造厂家合格产品的出厂质量标准。 |  |  |
| 验收要求及方式 |  | 1、验收条件及标准：设备需全新、完好、无破损，按照技术要求的各项指标进行验收。 2、验收方法及方案：设备开机试运行，测试设备的技术性能指标，确认各项功能正常运行，同时检查随机文件（含采购需求中要求的相关产品售后服务承诺函、功能截图等证明材料）应齐整。如验收参数不达标，所有责任由供货方承担。 3、现场验收。政府采购项目合同验收报告（格式见附表1）。 |  |  |
| 其他要求 |  | 1、本分标不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做投标无效处理。 2、以上招标项目采购需求中标注“▲”号的技术参数、性能、配置为必须满足的实质性要求，任意一项负偏离，作投标无效处理。 3、本分标政府采购预算金额为人民币：40万元，投标报价超出采购预算作无效投标处理。（评标委员会认为投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。） |  |  |
| 六、采购人特别说明： |  |  |  |  |
| 核心产品 |  | 本分标核心产品为：第 3项“ 台式电脑1 ”。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格，评标价也相同的，由评标委员会以抽签方式确定中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |  |

【B分标】

| 一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购标的需实现的功能或者目标 |  | 教学科研实验设备，用于化药学院工程中心。 |  |  |
| 为落实政府采购政策 |  | 扶持中小企业政策：评审时小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型和微型企业，其产品在评审时给予相同的价格扣除。 |  |  |
| 二、本项目需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范 |  |  |  |  |
| 本项目如有国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，应执行相应的标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的按具体采购需求执行，低于标准、规范的按标准、规范执行。 |  |  |  |  |
| 三、采购项目交付或者实施的时间和地点及采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求 |  |  |  |  |
| 详见第五条《商务条款》。 |  |  |  |  |
| 四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求及采购标的的数量 |  |  |  |  |
| 项号 | 货物名称 | 技术参数、性能、配置 | 单位 | 数量 |
| 1 | 回馈型电池充放电测试系统 | 1、 750V 300A，双通道，内置隔离变压器。 2、 充电效率大于96%，放电回馈效率大于95%，功率因素大于0.99，电流谐波（THDi）＜5%。 3、 电流在开启或关断瞬间及恒流恒压充电阶段无电流冲击，电流平滑无超调，在整个充放电过程中，具备动态负载保护功能。 4、 高动态响应完全满足模拟动力电池在各种工况下输出的电流数据。 5、 支持DBC文件导入，实时采集BMS系统的总电压、总电流、单节电芯电压、温度等数据，并与充放电设备电压电流等数据做同步对比；同时采集到的BMS数据可以作为充放电设备工步运行的判断条件，按需要设置，主通道工步停止或者跳转。 6、 电流量程分档功能。 7、 断电续接功能。 8、 离线测试功能。 9、 最小数据记录周期10ms。 10、 可进行第三方设备扩展。 ▲11、主通道放电电压控制范围(VDC)0-750v。 ▲12、充放电电压测控精度≤0.05% FS。 13、电压采集分辨率16位。 ▲14、单通道最大可输出225KW。 ▲15、电流测控精度≤0.05%。 ▲16、电流量程分档，电流测控分三档，30A,150A，300A；每档电流的测控精度都控制在0.05%内。 ▲17、电流上升/下降时间＜5ms。 ▲18、充放电转换时间＜10ms。 ▲19、整机效率≥90% 。 ▲20、输出电流范围：单通道-300A～300A，双通道-600A～600A。 21、电流采集分辨率16位。 | 套 | 1 |
| 五、商务条款： |  |  |  |  |
| 免费质保期及售后技术服务要求 |  | 1、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费质保期最短不得少于 1 年（设备技术要求栏中有特别注明的除外），保修期内上门维修免收维修费和元器件费，并提供终身维修服务。 2、免费送货上门，免费安装、免费调试，免费提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能；在系统有更新时进行免费升级服务；其余按投标人承诺进行。 3、提供售后服务联系电话及联系人，免费质保期内，接到报障电话在承诺时间内派工程技术人员上门维修解决问题。如果需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意。 4、提供保修期外零配件优惠供应方案。 |  |  |
| 交付使用时间及地点 |  | 1、交货使用时间：自签订合同之日起 45 个日历日内必须到货，并全部安装调试合格完毕。 2、交货地点：广西桂林市采购人指定地点。 |  |  |
| 付款方式 |  | 1、合同签订时，中标人应按合同金额的5%向采购人交纳履约保证金，履约保证金待履行完合同约定的权利义务事项后（中标人承诺免费保修满）且不存在争议的，采购人在30个工作日内无息返还履约保证金。 2、本项目预付款为合同总金额的30%，在合同生效以及具备实施条件后，采购人在15日内支付预付款；设备交货验收合格后采购人支付合同总金额的70%（无息）。 3、根据桂财采〔2020〕25号《广西壮族自治区财政厅关于加强政府采购促进经济稳定发展有关事项的通知》的规定，在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。如成交供应商在签订合同时，明确表示无需预付款时，付款方式为：中标人按合同约定交货验收合格后采购人支付合同总金额的100%（无息）。 |  |  |
| 质量标准 |  | 符合设备制造厂家合格产品的出厂质量标准。 |  |  |
| 验收要求及方式 |  | 1、验收条件及标准：设备需全新、完好、无破损，按照技术要求的各项指标进行验收。 2、验收方法及方案：设备开机试运行，测试设备的技术性能指标，确认各项功能正常运行，同时检查随机文件应齐整。如验收参数不达标，所有责任由供货方承担。 3、现场验收。政府采购项目合同验收报告（格式见附表1）。 |  |  |
| 其他要求 |  | 1、本分标不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做投标无效处理。 2、以上招标项目采购需求中标注“▲”号的技术参数、性能、配置为必须满足的实质性要求，任意一项负偏离，作投标无效处理。 3、本分标政府采购预算金额为人民币：30万元，投标报价超出采购预算作无效投标处理。（评标委员会认为投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。） |  |  |
| 六、采购人特别说明： |  |  |  |  |
| 核心产品 |  | 本分标核心产品为：第 1项“回馈型电池充放电测试系统”。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格，评标价也相同的，由评标委员会以抽签方式确定中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |  |

【C分标】

| 一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购标的需实现的功能或者目标 |  | 教学科研实验设备，用于生命科学学院生物多样性博物馆。 |  |  |  |
| 为落实政府采购政策 |  | 扶持中小企业政策：评审时小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型和微型企业，其产品在评审时给予相同的价格扣除。 |  |  |  |
| 二、本项目需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范 |  |  |  |  |  |
| 本项目如有国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，应执行相应的标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的按具体采购需求执行，低于标准、规范的按标准、规范执行。 |  |  |  |  |  |
| 三、采购项目交付或者实施的时间和地点及采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求 |  |  |  |  |  |
| 详见第五条《商务条款》。 |  |  |  |  |  |
| 四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求及采购标的的数量 |  |  |  |  |  |
| 项号 | 货物名称 |  | 技术参数、性能、配置 | 单位 | 数量 |
| 1 | 广西珍稀濒危植物标本 |  | 1、类型：树脂包埋标本。 2、规格：约42*30cm。 3、根据实际场景定制平面、方形或圆柱形。 4、工艺要求：标本包埋于安全无毒的透明树脂块中，包埋材料为透明有机树脂。包埋材料重金属及有机化学物质含量按照国家有关玩具安全标准，表面打磨抛光平整透明，边角平滑美观。无影响观察的气泡、割痕、伤痕。 5、名录见附录1 任选70种。 6、采集技术要求见附录2 。 | 个 | 70 |
| 2 | 广西药用植物标本 |  | 1、类型：树脂包埋标本。 2、规格：约42*30cm。 3、根据实际场景定制平面、方形或圆柱形。 4、工艺要求：标本包埋于安全无毒的透明树脂块中，包埋材料为透明有机树脂。包埋材料重金属及有机化学物质含量按照国家有关玩具安全标准，表面打磨抛光平整透明，边角平滑美观。无影响观察的气泡、割痕、伤痕。 5.采集技术要求见附录2 。 | 个 | 90 |
| 3 | “廉洁”主题植物标本 |  | 1、类型：树脂包埋标本。 2、规格：约42*30cm。 3、根据实际场景定制平面、方形或圆柱形。 4、植物为：梅、兰、竹、菊、莲等“廉洁”代表植物。 5、工艺要求：标本包埋于安全无毒的透明树脂块中，包埋材料为透明有机树脂。包埋材料重金属及有机化学物质含量按照国家有关玩具安全标准，表面打磨抛光平整透明，边角平滑美观。无影响观察的气泡、割痕、伤痕。 6、采集技术要求见附录2 。 | 个 | 30 |
| 4 | 触摸一体机（商用屏） |  | A.屏体规格 1.屏体规格：尺寸:≥55英寸,采用LED背光,液晶A规屏；物理分辨率不小于3840*2160；显示比例16:9；中心亮度(含表面玻璃) ≥400 cd/m2，屏体对比度：4000:1。 2.最大可视角度≥178 度；响应时间≤4ms；定位精度≤1mm；支持不少于20点同时触控，10点书写, 触摸分辨率:≥32768*32768； 3．色彩度: 10bit 10.7Billion ，色域: 85%NTSC 宽色域 ； ▲4. 屏体具备物理抗蓝光护眼功能, 防蓝光等级3级，有效净化有害蓝光。（供货时提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，且检测结果符合检测要求） B.整机外观 1.超薄超窄外观, 整机外壳采用金属材质,抗撞抗划抗腐蚀, 降低使用过程中氧化锈蚀。 2.表面无尖锐边缘或凸起,保证安全使用;采用≥4mm厚度钢化防眩玻璃覆盖屏体; 要求钢化玻璃可见光透射比不低于92%。 ▲3.交互平板表面钢化玻璃硬度不低于8H,通过1.05kg钢球2.0米落下测试, 保障使用安全; （供货时提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，且检测结果符合检测要求） 4.视角：全视角，水平178°,垂直178° 5. 整机具备抗强光干扰性能，在100K LUX照度的光照下保证正常触控、书写； 6.前面板具备超宽笔收纳空间设计,可随意放置书写笔等物品； 7.整机内置全向形，不少于4 个麦克风组成的阵列。拾音范围半径≥8 米，具备全双工, AEC 模式回声消除, 噪声抑制, 波束成形功能 灵敏度-26dBFS(94 dB SPL @ 1 kHz), 频响范围 65Hz-12.5kHz, 采样频率 48kHz, 采样位数 24bit； ▲8. 整机采用内置摄像头设计,不低于 2K，1080p 高清摄像头, 可视角度不低于90°。（供货时提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，且检测结果符合检测要求） 9.整机前置面板物理按键不少于3个，包含电源键,音量+,音量-， 电源键具备开机,关机, 一键息屏(包含OPS), 三键合一功能。 ▲10.整机前置面板接口不少于3个，提供至少1路HDMI高清输入接口(标准HDMI接口，不接受转接方式)，满足高清信号源输入需求。 11.信号预览及切换：极致信道切换速度, 信号源切换时间≤1s, 支持通过触控方式，快速切换信号源至全屏显示。 12.整机采用Windows和Android双系统设计；整机内嵌针脚数为80Pin(双面)。符合 Intel®标准规范的插拔式电脑,支持Windows平台。 13.硬件接口: a.前置输入接口(不少于)：HDMI 2.0/In*1，USB Touch *1, USB 2.0 * 2 b. 后置输入接口(不少于)：USB 2.0(Public)*2，USB 3.0(安卓)*1，HDMI In *2，VGA In *1，Audio In *1，RJ45 *1，RS232 *1，Microphone In *1，OPS接口 c. 后置输出接口(不少于)：HDMI out *1,USB 2.0 Touch *1,Earphone *1,SPDIF *1 14. 内置无线路由支持双频率2.4 / 5g，支持WiFi上网的同时开启热点分享 C.触控性能 ▲1.触摸框采用前维护结构,实现正面免工具拆装维护;（供货时提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，且检测结果符合检测要求） 2. Windows和Android双系统下支持不少于20点同时触控，支持不少于10笔书写,触摸分辨率:≥32768*32768; 3.具备书写保障措施:书写区域被手、书本遮挡以及某一条红外框失灵时,可正常书写、操作，不影响使用进程顺利进行； 4.触摸精准性：整机屏幕触摸有效识别高度小于 2mm，即触摸物体距离玻璃外表面高度低于 2mm 时，触摸屏识别为点击操作;触摸屏识别为点击操作,支持手指、书写笔及其他非透明物体不少于 20 点触控及10点书写,书写延迟≤80ms；触摸精度：90%以上的触摸区域为 ±1mm。 D.内置控制软件 1.内建Android 8.0系統, 直观式操作主页, 整体界面简约明了，风格协调统一，所有图标与实际功能一致，表述清晰，并带有文字标识，便于会议用户理解，快速上手操作；用户可在主页一键操作OPS切换, 信号源, 书写板, 视频广播等主要功能，主题商城提供下载设置主页壁纸功能。 2.安卓界面下采用4K分辨率图标(4KUI)设计, 画质更清晰, 降低长时间使用所产生的眼睛疲劳感。 ▲3. 支持手势息屏, 任意界面下以多指长按屏幕, 即可关闭屏幕背光（供货时提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，且检测结果符合检测要求）。 4. 主页下方可任意添加设置常用工具栏, 最多可添加至少10个常用工具; 支持任意界面下手势滑动调用常用工具栏。 5. OPS内Windows程序快捷方式亦可同步至安卓系统, 并可依据用户习惯设置快捷键位置。 6.状态栏直观显示有线局网与Wi-Fi连接状态, 轻触可直接设置有线局网与Wi-Fi。 7.双侧工具栏: 在屏幕两侧有可收缩/展开/移动的侧工具栏，功能包含主页, 返回、批注、呼出侧边栏等最常用的系统功能键。双侧工具栏自带批注功能, 会议中可随时于任意界面中对任意程序如桌面、PPT、Word、CAD等静态文档、高清动态视频等进行批注, 无须开启其他软件, 批注结束可保存批注内容。 8. 侧边栏功能包括工具列表, 通知列表与进程管理键，工具列表显示快速启动工具, 并包含设备音量与亮度调节及网络状态开关，通知栏用于显示应用通知, 及时推送软件更新信息进程管理键可用于随时切换/管理所有进程任务。 9. 投屏演示：一键进入所有信号预览，快速切换多个信号源的使用需求，支持通过触控方式快速切换信号源至全屏显示。 10.内建正版无广告OfficeSuit软件, 可直接开启/编辑常用Office文档, 如Word,Excel, PPT, PDF格式文档。 11. 白板软件： a.提供硬笔、粉笔, 荧光笔、橡皮等书写工具, 满足用户进行电子会议纪要； b.手势擦除功能支持手掌, 手背, 手指范围, 一键清屏等擦除方式； c.提供绘制流程图所需要的常用图形和表格, 图形和表格内可输入文本, 多个流程图对象支持组合与吸附功能。支持插入图片，视频，PDF文檔等素材进入白板页面内查看编辑; 素材可进行缩放/移动等二次编辑; 插入视频及PDF文档时, 可截图插入白板页面； d.内置搜索引擎, 搜索结果可截图插入白板页面； e. 支持协同白板模式,可与远端交互大屏进行白板互动,或通过手机APP 连接设备进行大小屏互动,手机投屏,资料上传操作； 12. 欢迎词软件：提供多种欢迎词模板, 用户可任意编辑欢迎词背景图片、文本内容及位置，支持插入图片, 音频, 视频等多媒体素材, 编辑完成后可保存为自定义模板； 13. 支持多种设备无线投屏，安卓、iOS等设备透过无线WIFI进行传输。用户可快速将移动设备上的文档、图片、音乐、视频、桌面等内容投屏到交互平板上。支持最大4路画面同时分屏显示, 支持不小于16个无线传屏器同时连接并支持触控回传； 14.文档管理器支持多选本地任意图片进行扫码分享, 或生成 PDF格式文档； ▲15.内置远程广播功能, 无限制远程接入点数, 包含远程视频广播及共享屏幕功能.除可发送至远程端交互平板外, 同时支持由手机端 APP 接收广播及共享屏幕；（供货时提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件，且检测结果符合检测要求） 18.录屏工具可录制屏幕, 录屏声源可选内部声源, 外部声源及静音录制； 20.内置语音助手提供语音识别功能, 对准设备麦克风发布命令,可进行基本软件控制与硬件控制与文件检索； 21.支持手机移动端 APP, 透过 APP 可实现文件快传及协同白板等大小屏互动应用； 22. 本机安卓固件及应用支持在线升级。 E、内置无线传屏 1.Windows系统下无需安装任何驱动即可实现无线传屏应用；电脑无需连接网络，无需安装程序，插入USB即可传屏。 2. 单USB接口设计，无需额外供电线及其他端口；可兼容市面上具备通用型USB接口的各类电脑。 3. 为满足需求的易用性，设备全面兼容Windows 7/8/10及苹果Mac系统； 4. 设备在使用过程中不占用电脑Wi-Fi，电脑仍可以上网； 5. 5 G /2.4G Wi-Fi传输信道, 手机透过热点投屏可同时连接上网 6. 支持外部电脑音视频高清信号实时传输到会议平板上，并可支持触摸回传； 7. 一键抢占式传屏，多个发送端轻松切换； ▲8. 支持同时不小于16个传屏发射端对应一台触摸一体机，可通过按键切换传输不同外部电脑的画面及声音。 9. 内建路由系统,可达到4分割1080p/30Hz高清画面投影无延迟,4 路同时投屏，每个画面播放文档字体显示清晰。 10. 最远传输距离达到 50 米。 ▲F、插拔式电脑模块 1. 为了保证交互平板产品后续可扩展性，一体机采用符合INTEL标准协议的80pin OPS接口，拒绝非标准接口ops电脑； 2. 处理器：Intel 酷睿I5 配置或更优； 3. 内存：4G DDR3或以上配置；硬盘：128G或以上配置； 4. 具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少6个USB接口； 5. 具有视频输出接口 : HDMI port1*1，VGA port1*1,DP port1*1 6. 具有标准PC防盗锁孔，确保电脑模块安全防盗； 7. 金属导槽设计避免OPS反向插入烧坏芯片； 8. 自带备份还原功能, 备份功能可以将需要安装的常用软件预装后，做永久备份； 9.还原功能可在系统崩溃时及时恢复到出厂状态。 H、其他 1. 投标文件中提供投标产品的3C认证证书并加盖投标人公章。 2. 投标文件中提供投标产品的节能认证书并加盖投标人公章。 3.为保障产品的合法来源和售后服务，供货时须提供厂家针对此项目的售后服务承诺书与供货证明函原件。 4.含产品布线、安装、调试及培训等。 | 台 | 4 |
| 五、商务条款： |  |  |  |  |  |
| 免费质保期及售后技术服务要求 |  | 1、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费质保期最短不得少于 1 年（设备技术要求栏中有特别注明的除外），保修期内上门维修免收维修费和元器件费，并提供终身维修服务。 2、免费送货上门，免费安装、免费调试，免费提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能；在系统有更新时进行免费升级服务；其余按投标人承诺进行。 3、提供售后服务联系电话及联系人，免费质保期内，接到报障电话在承诺时间内派工程技术人员上门维修解决问题。如果需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意。 4、提供保修期外零配件优惠供应方案。 |  |  |  |
| 交付使用时间及地点 |  | 1、交货使用时间：自签订合同之日60个日历日内必须到货，并全部安装调试合格完毕。 2、交货地点：广西桂林市采购人指定地点。 |  |  |  |
| 付款方式 |  | 1、合同签订时，中标人应按合同金额的5%向采购人交纳履约保证金，履约保证金待履行完合同约定的权利义务事项后（中标人承诺免费保修满）且不存在争议的，采购人在30个工作日内无息返还履约保证金。 2、本项目预付款为合同总金额的30%，在合同生效以及具备实施条件后，采购人在15日内支付预付款；设备交货验收合格后采购人支付合同总金额的70%（无息）。 3、根据桂财采〔2020〕25号《广西壮族自治区财政厅关于加强政府采购促进经济稳定发展有关事项的通知》的规定，在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。如成交供应商在签订合同时，明确表示无需预付款时，付款方式为：中标人按合同约定交货验收合格后采购人支付合同总金额的100%（无息）。 |  |  |  |
| 质量标准 |  | 标本符合招标要求，达到合格标准；触摸一体机符合设备制造厂家合格产品的出厂质量标准。 |  |  |  |
| 验收要求及方式 |  | 1、验收条件及标准：供货产品需全新、完好、无破损，按照技术要求的各项指标进行验收。 2、验收方法及方案：标本按招标技术参数进行验收；设备开机试运行，测试设备的技术性能指标，确认各项功能正常运行，同时检查随机文件（含采购需求中要求的相关产品售后服务承诺书与供货证明函原件、检测报告复印件等证明材料）应齐整。如验收参数不达标，所有责任由供货方承担。 3、现场验收。政府采购项目合同验收报告（格式见附表1）。 |  |  |  |
| 其他要求 |  | 1、本分标不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做投标无效处理。 2、以上招标项目采购需求中标注“▲”号的技术参数、性能、配置为必须满足的实质性要求，任意一项负偏离，作投标无效处理。 3、本分标政府采购预算金额为人民币：59.99万元，投标报价超出采购预算作无效投标处理。（评标委员会认为投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。） |  |  |  |
| 六、采购人特别说明： |  |  |  |  |  |
| 核心产品 |  | 本分标核心产品为：第 1 项“ 广西珍稀濒危植物标本 ”。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格，评标价也相同的，由评标委员会以抽签方式确定中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |  |  |

附录1 广西珍稀濒危植物名录

| 序号 | 科名 | 属名 | 种名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水韭科 Isoetaceae | 水韭属 Isoetes | 中华水韭 |  |
| 2 | 七指蕨科 Helminthostachyaceae | 七指蕨属Helminthostachys | 七指蕨 |  |
| 3 | 蚌壳蕨科 Dicksoniaceae | 金毛狗属 Cibotium | 金毛狗脊 |  |
| 4 | 桫椤科 Cyatheaceae | 桫椤属 Alsophila | 中华桫椤 |  |
| 5 | 桫椤科 Cyatheaceae | 桫椤属 Alsophila | 粗齿桫椤 |  |
| 6 | 桫椤科 Cyatheaceae | 桫椤属 Alsophila | 大叶黑桫椤 |  |
| 7 | 桫椤科 Cyatheaceae | 桫椤属 Alsophila | 阴生桫椤 |  |
| 8 | 桫椤科 Cyatheaceae | 桫椤属 Alsophila | 小黑桫椤 |  |
| 9 | 桫椤科 Cyatheaceae | 桫椤属 Alsophila | 黑桫椤 |  |
| 10 | 桫椤科 Cyatheaceae | 桫椤属 Alsophila | 桫椤 |  |
| 11 | 水蕨科 Parkeriaceae | 水蕨属 Ceratopteris | 水蕨 |  |
| 12 | 乌毛蕨科 Blechnaceae | 苏铁蕨属 Brainea | 苏铁蕨 |  |
| 13 | 鳞毛蕨科 Dryopteridaceae | 贯众属 Cyrtomium | 单叶贯众 |  |
| 14 | 苏铁科 Cycadaceae | 苏铁属 Cycas | 宽叶苏铁 |  |
| 15 | 苏铁科 Cycadaceae | 苏铁属 Cycas | 叉叶苏铁 |  |
| 16 | 苏铁科 Cycadaceae | 苏铁属 Cycas | 厚柄苏铁 |  |
| 17 | 苏铁科 Cycadaceae | 苏铁属 Cycas | 德保苏铁 |  |
| 18 | 苏铁科 Cycadaceae | 苏铁属 Cycas | 锈毛苏铁 |  |
| 19 | 苏铁科 Cycadaceae | 苏铁属 Cycas | 贵州苏铁 |  |
| 20 | 苏铁科 Cycadaceae | 苏铁属 Cycas | 长孢苏铁 |  |
| 21 | 苏铁科 Cycadaceae | 苏铁属 Cycas | 多岐苏铁 |  |
| 22 | 苏铁科 Cycadaceae | 苏铁属 Cycas | 苏铁 |  |
| 23 | 苏铁科 Cycadaceae | 苏铁属 Cycas | 叉孢苏铁 |  |
| 24 | 苏铁科 Cycadaceae | 苏铁属 Cycas | 六籽苏铁 |  |
| 25 | 苏铁科 Cycadaceae | 苏铁属 Cycas | 石山苏铁 |  |
| 26 | 苏铁科 Cycadaceae | 苏铁属 Cycas | 四川苏铁 |  |
| 27 | 银杏科 Ginkgoaceae | 银杏属 Ginkgo | 银杏 |  |
| 28 | 松科 Pinaceae | 冷杉属 Abies | 资源冷杉 |  |
| 29 | 松科 Pinaceae | 冷杉属 Abies | 元宝山冷杉 |  |
| 30 | 松科 Pinaceae | 银杉属 Cathaya | 银杉 |  |
| 31 | 松科 Pinaceae | 油杉属 Keteleeria | 柔毛油杉 |  |
| 32 | 松科 Pinaceae | 松属 Pinus | 华南五针松 |  |
| 33 | 松科 Pinaceae | 黄杉属 Pseudotsuga | 短叶黄杉 |  |
| 34 | 松科 Pinaceae | 黄杉属 Pseudotsuga | 黄杉 |  |
| 35 | 杉科 Taxodiaceae | 水松属 Glyptostrobus | 水松 |  |
| 36 | 杉科 Taxodiaceae | 水杉属 Metasequoia | 水杉 |  |
| 37 | 柏科 Cupressaceae | 翠柏属 Calocedrus | 翠柏 |  |
| 38 | 柏科 Cupressaceae | 福建柏属 Fokienia | 福建柏 |  |
| 39 | 三尖杉科 Cephalotaxaceae | 三尖杉属 Cephalotaxus | 篦子三尖杉 |  |
| 40 | 红豆杉科 Taxaceae | 穗花杉属 Amentotaxus | 云南穗花杉 |  |
| 41 | 红豆杉科 Taxaceae | 白豆杉属 Pseudotaxus | 白豆杉 |  |
| 42 | 红豆杉科 Taxaceae | 红豆杉属 Taxus | 南方红豆杉 |  |
| 43 | 红豆杉科 Taxaceae | 红豆杉属 Taxus | 红豆杉 |  |
| 44 | 木兰科 Magnoliaceae | 厚朴属 Houpoëa | 厚朴 |  |
| 45 | 木兰科 Magnoliaceae | 长喙木兰属 Lirianthe | 馨香玉兰 |  |
| 46 | 木兰科 Magnoliaceae | 鹅掌楸属 Liriodendron | 鹅掌楸 |  |
| 47 | 木兰科 Magnoliaceae | 木莲属 Manglietia | 香木莲 |  |
| 48 | 木兰科 Magnoliaceae | 木莲属 Manglietia | 大叶木莲 |  |
| 49 | 木兰科 Magnoliaceae | 木莲属 Manglietia | 大果木莲 |  |
| 50 | 木兰科 Magnoliaceae | 含笑属 Michelia | 石碌含笑 |  |
| 51 | 木兰科 Magnoliaceae | 拟单性木兰属 Parakmeria | 峨眉拟单性木兰 |  |
| 52 | 木兰科 Magnoliaceae | 拟单性木兰属 Parakmeria | 云南拟单性木兰 |  |
| 53 | 木兰科 Magnoliaceae | 焕镛木属 Woonyoungia | 单性木兰 |  |
| 54 | 八角科 Illiciaceae | 八角属 Illicium | 地枫皮 |  |
| 55 | 樟科 Lauraceae | 樟属 Cinnamomum | 樟 |  |
| 56 | 樟科 Lauraceae | 楠属 Phoebe | 闽楠 |  |
| 57 | 肉豆蔻科 Myristicaceae | 风吹楠属 Horsfieldia | 大叶风吹楠 |  |
| 58 | 睡莲科 Nymphaeaceae | 莲属 Nelumbo | 莲 |  |
| 59 | 防己科 Menispermaceae | 藤枣属 Eleutharrhena | 藤枣 |  |
| 60 | 蓼科 Polygonaceae | 荞麦属 Fagopyrum | 金荞麦 |  |
| 61 | 瑞香科 Thymelaeaceae | 沉香属 Aquilaria | 土沉香 |  |
| 62 | 金莲木科 Ochnaceae | 合柱金莲木属 Sauvagesia | 合柱金莲木 |  |
| 63 | 龙脑香科 Dipterocarpaceae | 坡垒属 Hopea | 狭叶坡垒 |  |
| 64 | 龙脑香科 Dipterocarpaceae | 柳安属 Parashorea | 望天树 |  |
| 65 | 龙脑香科 Dipterocarpaceae | 青梅属 Vatica | 广西青梅 |  |
| 66 | 使君子科 Combretaceae | 诃子属 Terminalia | 千果榄仁 |  |
| 67 | 椴树科 Tiliaceae | 柄翅果属 Burretiodendron | 柄翅果 |  |
| 68 | 椴树科 Tiliaceae | 滇桐属 Craigia | 滇桐 |  |
| 69 | 椴树科 Tiliaceae | 海南椴属 Diplodiscus | 海南椴 |  |
| 70 | 椴树科 Tiliaceae | 蚬木属 Excentrodendron | 蚬木 |  |
| 71 | 斜翼科 Plagiopteraceae | 斜翼属 Plagiopteron | 斜翼 |  |
| 72 | 梧桐科 Sterculiaceae | 梧桐属 Firmiana | 广西火桐 |  |
| 73 | 大戟科 Euphorbiaceae | 东京桐属 Deutzianthus | 东京桐 |  |
| 74 | 苏木科（云实科） Caesalpiniaceae | 格木属 Erythrophleum | 格木 |  |
| 75 | 苏木科（云实科） Caesalpiniaceae | 翅荚木属 Zenia | 任豆 |  |
| 76 | 蝶形花科 Papilionaceae | 黄檀属 Dalbergia | 降香 |  |
| 77 | 蝶形花科 Papilionaceae | 山豆根属 Euchresta | 胡豆莲 |  |
| 78 | 蝶形花科 Papilionaceae | 大豆属 Glycine | 野大豆 |  |
| 79 | 蝶形花科 Papilionaceae | 红豆树属 Ormosia | 花榈木 |  |
| 80 | 蝶形花科 Papilionaceae | 红豆树属 Ormosia | 红豆树 |  |
| 81 | 金缕梅科 Hamamelidaceae | 半枫荷属 Semiliquidambar | 半枫荷 |  |
| 82 | 金缕梅科 Hamamelidaceae | 檵木属 Tetrathyriumm | 四药门花 |  |
| 83 | 壳斗科 Fagaceae | 锥属 Castanopsis | 华南锥 |  |
| 84 | 榆科 Ulmaceae | 榉树属 Zelkova | 大叶榉树 |  |
| 85 | 卫矛科 Celastraceae | 膝柄木属 Bhesa | 膝柄木 |  |
| 86 | 卫矛科 Celastraceae | 十齿花属 Dipentodon | 十齿花 |  |
| 87 | 铁青树科 Olacaceae | 蒜头果属 Malania | 蒜头果 |  |
| 88 | 芸香科 Rutaceae | 黄檗属 Phellodendron | 秃叶黄檗 |  |
| 89 | 楝科 Meliaceae | 香椿属 Toona | 红椿 |  |
| 90 | 无患子科 Sapindaceae | 伞花木属 Eurycorymbus | 伞花木 |  |
| 91 | 七叶树科 Hippocastanaceae | 掌叶木属 Handeliodendron | 掌叶木 |  |
| 92 | 伯乐树科 Bretschneideraceae | 伯乐树属 Bretschneidera | 伯乐树 |  |
| 93 | 槭树科 Aceraceae | 槭属 Acer | 梓叶槭 |  |
| 94 | 马尾树科 Rhoipteleaceae | 马尾树属 Rhoiptelea | 马尾树 |  |
| 95 | 珙桐科（蓝果树科*） Nyssaceae | 喜树属 Camptotheca | 喜树 |  |
| 96 | 山榄科 Sapotaceae | 紫荆木属 Madhuca | 紫荆木 |  |
| 97 | 夹竹桃科 Apocynaceae | 萝芙木属 Rauvolfia | 蛇根木 |  |
| 98 | 茜草科 Rubiaceae | 香果树属 Emmenopterys | 香果树 |  |
| 99 | 茜草科 Rubiaceae | 玉叶金花属 Mussaenda | 异形玉叶金花 |  |
| 100 | 苦苣苔科 Gesneriaceae | 瑶山苣苔属 Dayaoshania | 瑶山苣苔 |  |
| 101 | 苦苣苔科 Gesneriaceae | 单座苣苔属 Metabriggsia | 单座苣苔 |  |
| 102 | 苦苣苔科 Gesneriaceae | 报春苣苔属（Primulina） | 报春苣苔 |  |
| 103 | 马鞭草科 Verbenaceae | 石梓属 Gmelina | 苦梓 |  |
| 104 | 棕榈科 Arecaceae | 鱼属葵属 Caryota | 董棕 |  |
| 105 | 禾亚科 Agrostidoideae | 稻属 Oryza | 药用野生稻 |  |
| 106 | 禾亚科 Agrostidoideae | 稻属 Oryza | 普通野生稻 |  |
| 107 | 禾亚科 Agrostidoideae | 结缕草属 Zoysia | 中华结缕草 |  |

附录2 采集技术要求

植物标本的采集最重要的原则即在表现物种最重要、最明显和最丰富的各项特征，依据这个原则，下列项目是采集时需要注意的：

1．标本须具有花或果实，雌雄异株的植物，要分别采取雄花枝或雌花枝，花果同时出现更好。

2．小型一年生草本植物或具有走茎、球茎、块茎、根茎、鳞茎等多年生草本植物应连根部或地下部一起采集。

3．受光叶或庇阴叶、老叶、幼叶或萌枝等各种发育阶段形态不同者，均须采集，以供分类辨别佐证。

4．蕨类：应连同地下根茎一起采集，部份种类连接根茎之柄或根茎上之鳞片（scales）是非常重要的分类特征，应于保留，同时叶背应包含成熟的孢子囊群，要是有孢子叶或营养叶的两型蕨类，两者都应采到，大型树蕨类属无法整个复叶都做成标本，至少要保有顶羽片，一对完整包含左右两边的羽片及部份地下的根茎。

5．竹类：应具备叶片、根茎、竹箨、秆及笋等。

6．寄生植物应连寄主一同采集。

7．标本采集时应该记录以下信息：

（1）采集号：采集时编写的号码，它必须和标本上采集标签号一致。

（2）采集地点、时间和采集人：是记录该标本在什么地方采集的，应包括海拔、经纬度等；以及什么人采集，什么时间采集等信息。

（3）生态环境：记录该植物生长在什么环境。如平地、丘陵、路旁、灌木丛、林下、或山坡、山顶、山谷、阴生、阳生等。

（4）株高、胸径：株高是指植物的高度。胸径是指乔木而言，即离地面 1.3米高处的直径。

（5）形态记录：根、茎、叶、花、果及树皮等，制成标本后容易失真的特征。如颜色、大小、气味、树皮剥落裂纹，花的形状等等需详细记录。

（6）科名、属名、种名、拉丁学名、土名记录：采集植物名称、当地群众所叫的名称。若文字不易表达可用汉语拼音记录。

（7）用途记录：该植物在当地做什么用，食用或榨油，或染色，或药用。作药用的最好记录药用的部位、治什么病，用法怎样。

【D分标】

| 一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购标的需实现的功能或者目标 |  | 化学品设备，用于环境与资源学院。 |  |  |
| 为落实政府采购政策 |  | 扶持中小企业政策：评审时小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型和微型企业，其产品在评审时给予相同的价格扣除。 |  |  |
| 二、本项目需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范 |  |  |  |  |
| 本项目如有国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，应执行相应的标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的按具体采购需求执行，低于标准、规范的按标准、规范执行。 |  |  |  |  |
| 三、采购项目交付或者实施的时间和地点及采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求 |  |  |  |  |
| 详见第五条《商务条款》。 |  |  |  |  |
| 四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求及采购标的的数量 |  |  |  |  |
| 项号 | 货物名称 | 技术参数、性能、配置 | 单位 | 数量 |
| 1 | 室内消防灭火设施 | 干粉灭火器：重量≥4kg,数量≥4个，手持式，产品通过公安部消防产品合格评定中心发放的消防产品身份信息标志（GA846-2009《消防产品身份信息管理》，可通过中国消防产品信息网www.cccf.com.cn查询或者消防认证标签扫码查询; 沙桶：数量≥2个，半圆桶，钢制材料，规格≥280*220mm; 灭火毯：数量≥2个，尺寸≥1米*1米，厚度≥0.6mm,玻璃纤维阻燃材质，符合GA1205-2015标准，可重复使用。 | 套 | 1 |
| 2 | 自动灭火装置 | 使用七氟丙烷挂球，悬挂式。单个重量≥8公斤，覆盖面积≥8㎡/个，数量≥6个，灭火原理为空气阻断，对设备、电气、化学品不会产生二次污染。可根据用户需求自动设置最高温度和最低温度，最高可设定+95度，最低-20度，同时此系统与温湿度报警系统联动，温度或湿度超标，系统会自动报警。 | 套 | 1 |
| 3 | 化学品温湿度VOC监控系统 | 防爆监测探头，4-6个探测点，联动排风、报警器及监控设施。 1）触屏控制一体控制系统； 2）温度，湿度，VOC检测功能； 3）风机定时开启功能； 4）报警功能； 5）防爆监测探头，探测点位：4-6个； 6）温湿度、VOC传感器实时对库内的温度、湿度进行监控， VOC浓度及污染等级的环境监控，设2-3个探头，全方位实时监测室内环境状况，超出限定范围自动启动排风系统，同时具备风机时间控制功能，可按时段自动启动排风系统，具有远程监控端口。 ▲7）符合GB3836.1-2010的相关标准，防爆等级为ExdIIBT6Gb， 投标时须提供国家认可的第三方检验（测）机构出具的合格有效的检验（测）报告复印件并加盖投标人公章（要求检测报告中能清晰的体现出所要求的指标）。供货时提供厂家的售后服务承诺书原件。 | 套 | 1 |
| 4 | 过滤及通风装置 | ▲使用高效椰壳活性炭，针对化学气体具有良好的吸附效果，投标时须提供国家认可的第三方检验（测）机构出具的合格有效的检验（测）报告复印件并加盖投标人公章。 安装消音器，含管道及相关工程。 消音器尺寸（约）L900*H550*D580mm，颜色：灰色， 排风量：4500-7000m³/h，进风口管径：直径160mm； 主要配件参数： 1）电机 电压：220V，频率：50Hz，功率：0.75KW，转速：1500rpm，级数：4级性能，机壳为铸铁，适用于连续工作制工作运行； 2）消音棉 棉厚：50mm，颜色：松绿色 性能：声音传播通过表层阻隔，声音进入发泡小孔，被小孔内空气摩擦，阻燃性能强，离火自熄可以达到国家B1级。 3）空气过滤网活性炭袋： 性能：是由高效吸附的活性炭纤维与过滤棉复合而成，吸附能力强，能有效过滤空气中的粉尘、异味及有机污染物；能有效清除污染洁净空气。 4）碳块（不少于25块） 性能：用蜂窝活性炭可以不同程度地去除污染物，可以去除恶臭气体等酸碱性气体。 | 套 | 1 |
| 5 | 防静电装置 | 根据现场情况，使用静电桩及铜带，室内室外设消除静电装置 1.除静电桩 1）材质：不锈钢； 2）球体直径：100mm； 3）球壁厚：1.5mm 4）产品总高：约1100mm 5）接地线长度：3m 2.静电带： 铜条离地300毫米，离墙30毫米，沿内墙四周安装，铜条尺寸30毫米宽，铜条厚度3.0毫米。 | 套 | 1 |
| 6 | 视频监控系统 | 1、视频监控系统包含：室内防爆摄像头≥2个，数量以完全覆盖房间为准，筒型，防护等级：IP68,网络连接；硬盘≥4TB,可保存1个月内视频资料；像素≥400万，最高分辨率可达2560×1440@25 fps，带红外夜视功能；防爆软管、配套摄像头支架，防爆标志：Exd IIC T6 Gb /ExtD A21 IP68 T80℃。 2、监控4路主机：1台，视音频输入输出，接入宽带80Mbps,HDMI输出4K,外部接口：USB1个，网络接口1个，支持POE即插即用；配套视频线，铁线管，电源线，集中供电。 3、液晶显示屏：1台，尺寸≥55寸，最高分辨率：3840×2160，4K超清）。投标人的所投液晶显示屏必须使用政府强制采购的节能产品（开标一览表中注明液晶显示屏品牌、规格型号），并于投标文件中必须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（认证证书上的品牌型号须与开标一览表中填写的一致），否则投标文件无效。 | 套 | 1 |
| 7 | 红外报警系统 | 红外光束1组（警戒距离20m），报警主机1组，固定支架1组 探测方式：2光束同时遮断检知式 光源：红外线LED 感应速度：100msec（固定） 报警输出：继电器接点输出NO或NC，接点容量AC、DC30V、0.5AMAX 电源电压：DC13.8~24V 光轴调整角度水平：180°（±90°） 光轴调整角度垂直：20°（±10°） 当有人进入探测器防护范围并遮挡住投光器与受光器之间的红外光束，红外探测器向报警主机发出信号，信号通过导线传递给主机，报警主机立即向预设号码拨打电话，如果发现拨的号码占线，会继续拨打下一个号码同时警号响起，接收人接到报警后可以进行相应的操作。 | 套 | 1 |
| 8 | 时控防爆补排风系统 | 防爆电机：2套，风量：3000CMH/套，全压：70Pa，功率：0.25KW，电压：220V 时控开关：电压：AC220，微电脑时控，电子定时器 含补风及排风系统，可设置常开模式、时控设置、关闭模式，根据排风量设置补风。 | 套 | 1 |
| 9 | 5P防爆空调/供暖 | 立式，防爆、恒温，额定电压：220V/53HZ， 制冷/制热额定电流：8.5/8.8A，防水等级：1P*4， 噪音(室内/外)：≤40≤59dB，净重(室内/外)约80/120kg， 制冷/制热额定功率:7.4/7.8kw,循环风量:1500m³/h, 适用范围：ⅡA、ⅡB、ⅡC类T1-T4组爆炸性气体或蒸气环境，1区、2区危险气体场所，环境温度：-5℃~+43℃。 产品制造标准符合：GB3836.1、GB3836.2、GB3836.4、GB3836.9等； 产品安装及施工标准符合GB3836.15-2000GB/T17758-1999等； 防爆措施：空调机内的电器元件、电气控制部分及风扇电机均采取专用的防爆结构处理（隔爆型），电磁阀、压缩机出线及高低压压力开关采用浇封型，操作面板及管温、环温传感器等均采用本质安全型。 | 套 | 1 |
| 10 | 无管称量安全柜 | 药品分装及称重 1）外部尺寸：约1000*620*1245mm，内部尺寸：约981*574*934mm；2）空气处理量：230m3/h，平均表面风速：0.4-0.6m/s，电压：110V-240V，频率：50-60HZ，最大电流：2A，音量：40-52dBA，功率：42W； 3）操作孔类别：梯形 4）金属部件： 主要材质≥1.0mm镀锌钢板，环氧树脂静电喷涂，覆有耐用防化无铅涂层，保持高光洁度并最大限度的降低腐蚀和湿气的影响。 5）前板及侧板： 主要材质≥6mm亚克力板，无色透明，通体透光。 6）不小于7英寸液晶触摸屏显示，高清显示分辨率≥1024*600。 7）防爆VOC、温湿度监测系统，数字显示设定和测量值，高精度传感器，当柜内的温湿度超过设定的测量值时报警提示。 8）风机监控：风机系统失灵报警，在线可调风机转速，保证不同化学品量的储存需求，风机使用寿命≥60000小时，超静音（音量≤50BA），无火花静电。 9）过滤器饱和报警系统：产品配有双层过滤器及双VOC探头，一个探头监测室内空气质量，一个探头监测过滤器饱和状况，过滤器设定饱和报警值，超出范围即报警，当浓度长时间超出设定值时需更换过滤器。 10）风速：平均表面风速需达到0.4-0.6m/s，噪声：启动后噪音需≤50分贝，投标时须提供第三方检验（测）机构出具的合格有效的检验（测）报告复印件并加盖投标人公章（要求检测报告中能清晰的体现出所要求的指标）。 11）过滤系统：高效过滤系统按照颗粒大小选择排列分布，遵循ASTM标准，有效针对酸性气体和有机气体，吸附能力强；无需安装管道，安装便捷，移动方便，废气不外排，柜内试剂所挥发的有害气体经风机进入过滤模块，有毒有害气体分子被过滤器截留过滤，洁净气体返回室内。 12）LED照明灯功率相当于25W的日光灯，不产生热量，安全并不影响实验环境温度。 13）环氧树脂台面具有化学稳定性，抗腐蚀性能，抗冲击性，耐高温性，一体透芯，不脱层，不膨胀、不龟裂。 14）、扫描机器二维码，可通过微信客户端实时查看设备运行数据（VOC、温湿度、风机转速等），实现远程物联网监控功能。 ▲15）、产品符合JG/T 385-2012《无风管自净型排风柜》标准，投标时须提供国家认可的第三方检验（测）机构出具的合格有效的检验（测）报告复印件并加盖投标人公章（要求检测报告中能清晰的体现出所要求的指标）。 | 套 | 1 |
| 11 | 应急器材柜 | 内置安全防护用品 1.柜体 1）开门方式：双门，手动 2）层板：3块活动层板 3）尺寸：约H1800*W900*D450(MM) 4）颜色：黄色（环氧树脂喷涂） 5）壳体全部采用1.0mm的冷轧钢板,内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。 6）天地锁设计，结构坚固耐用。 7）标准双开门，带有视窗设计，便于辨认柜内所存放的装备及呼吸器具。 8）小体积PPE及紧急器材存放区，根据工作需要储存。 9）T型隔物架结构，可存放如防护服之类的大件物品。 10）层板可上下调节，满足不同尺寸的物件存放。 11）柜体正上方有醒目提示标签。 12）配应急锤。 2.内部详细配置清单 1）创伤应急包：1个。 2）安全帽：2个。 3）防毒面罩（化学防毒口罩+防尘帽+防雾眼镜+过滤面片）：2个。4）实验防护服：2套。 5）有机气体防护防尘口罩：5个。 6）酸性气体异味及颗粒物头戴式工业防尘口罩：5个。 7）防化靴：2双。 8）氯丁橡胶防化手套：2副。 9）吸附垫：10片，吸附枕：2个，吸附棉条：2条。 10）废弃物暂存PP桶：2个。 | 套 | 1 |
| 12 | 急救箱 | 外箱尺寸：约348*338*147mm 针对化学实验室工作环境配置医疗急救物品，箱门材质：透明亚克力面板；箱体框架：铝合金框架；配置：【碘伏消毒液30支、清洁湿巾2片、医用酒精棉片6cm×3cm 10片、医用脱脂棉球（5g/袋）5g/袋 2袋、双氧水100ml 1瓶、硼酸溶液250ml 1瓶、碳酸氢钠溶液100ml 1瓶、创可贴 7.2cm×1.9cm 30片、医用弹性绷带8cm×400cm 3卷、医用纱布块（小号）7.5cm×7.5cm-8层 5片、三角绷带 96cm×96cm×136cm 1包、医用透气胶带1.25cm×450cm 1卷、医用敷贴（小号）6cm×7cm 6片、卡扣式止血带2.5cm×40cm 1个、烧伤敷料60cm×40cm 1包、眼垫2片、洗眼液250ml 1瓶、瞬冷冰袋160g 1袋、人工细胞愈合膜20g/支 1支、 呼吸面罩20cm×20cm 1个、 急救毯160cm×210cm 1块、 一次性使用医用橡胶检查手套L 1副、 敷料镊子（塑料）1把、安全别针（10枚/包）10枚、圆头剪刀15cm 1把、 手电筒（含电池）1个、高频救生哨1个、急救手册1个、急救知识光盘1张、PE袋-G型4只、 配置清单1张、BC-L-004A外箱1个】。 | 个 | 1 |
| 13 | PP工作台 | 采用抗强酸碱耐腐蚀性化学品PP材质，理化板台面，化学品分装 规格尺寸：约H800*W900*D750mm 1.整体材质 1）柜体：采用8mm瓷白色贴膜PP（聚丙烯）板制作，具有耐腐蚀性， 经同色焊条无缝焊接处理，保证柜体之坚固及密封性。 2）柜门：采用8mm瓷白色贴膜PP（聚丙烯）整板制作。 3）台面：采用实芯理化板台面。 2.配件 1）桥式把手：采用耐酸碱PP（聚丙烯）材质，耐腐蚀性能好。 2）铰链：采用经射出成型的PP（聚丙烯）材料制成，具有耐腐蚀性能。 3）专用门吸：采用PP（聚丙烯）材料制成。 4）警示标签：柜门贴有醒目的“腐蚀性”警示标示 。 | 套 | 1 |
| 14 | 防腐推车 | 采用耐腐蚀耐酸碱PP材质；防潮抗菌不生锈，三层式，四周使用挡板，防止化学品溢漏 1）规格尺寸：约H800*W800*D550mm 2）全部采用≥8.0mmPP聚丙烯材质精工制作，圆柱形推手，具有防腐、防锈、易清洗等优点。 3）车轮为重型设计防静电碳纤万向轮，尺寸3寸，2个带刹车万向轮，2个固定轮。 4）加强承重设计，至少可承重80公斤物品。 5）各层设有防漏液设计，立边高度≥30mm。 | 套 | 2 |
| 15 | 便携拉杆式试剂周转箱 | 采用耐腐蚀耐酸碱PP材质，约480*540*400mm 1）材料：聚丙烯、PU聚氨酯保温层、聚丙烯（100%原料，不含双酚A）。 2）产品特点：拉杆双滚轮，移动十分方便，两边带把手可搬运；底部带有排水口，方便清洗；内部设有2个冰板卡槽位；可放40瓶500ml化学药品。 3）试剂中转箱分为三层： a、聚丙烯内层：无毒性。 b、PU聚氨酯发泡保温层：防震抗压，防水防潮，具有超低温热传导率，耐候保温。 c、聚乙烯 外壳：无臭，无毒。 | 个 | 1 |
| 16 | 信息牌、安全警示标签等 | 门口信息牌2个：铝合金材质，尺寸：210*350mm； 室内安全警示标签：反光黑黄警示标签，宽50mm,长度：根据现场情况粘贴。 | 套 | 1 |
| 17 | 化学废弃物专用收集桶 | 专用废弃物桶2个，PP材质，高强度承压，配化学品专用垃圾袋15个 | 套 | 1 |
| 18 | 净气型易燃品储存柜 | 颜色：黄色(环氧喷涂)，外钢内PP材质双层板，中间38mm防火夹层，3块PP层板，尺寸：约H1910*W900*D510mm,门型：双开门，过滤器数量：8块，风机数量：1个，空气处理量：230m³/h,音量：50 dBA,电压：220V/50Hz,功率：33.6W,电流：1.4A。七英寸大屏显示，双探头在线式监测系统，温湿度在线监控，可实时显示机器运行数据，3层过滤器，针对实验室常规气体过滤能力达TWA的1%，高品质风机，可24小时连续工作，配远程监控系统。 1、壳体全部采用1.2mm的一级冷轧钢板，柜体底座采用2.0mm的一级冷轧钢板,内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。 2、柜体内胆（上、下、左、右内衬板）全部采用瓷白pp（聚丙烯树脂）板；柜底右侧设可调进风口，有PP聚丙烯可调风阀；柜体内部最下层留有可以存放不少于120mm厚黄沙的填埋腔（漏液漕），用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品，挡板应与柜体连为一体；柜底装有四个Φ50mm的移动尼龙脚轮。 3、柜体设3块瓷白色一体注塑阶梯式PP聚丙烯树脂活动搁板，隔板设有10mm的通气孔。 4、防火材料:柜体应填充具有保温隔热作用的防火材料陶瓷纤维。 5、铰链：无缝式钢琴铰链，确保门能开180度。柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件，密封件应符合GB 16807-2009的要求。（柜体门与柜体之间应安装环保热膨胀密封条。当温度为150℃-180℃时密封条局部膨胀，温度达到200℃时密封条全部膨胀，膨胀比例为 1:5，以保证储存药品的安全性。） 6、柜顶部具有可拆卸功能，便于维修和保养。 7、机械锁:存储柜上安装的机械锁具应符合 GA/T 73的要求。 8、电子锁:应符合GB 10409—2001中5.4的要求。 9、电源:应符合GB 10409-2001中5.5的要求。 10、智能控制系统:七英寸液晶触摸屏微电脑控制系统，实时温湿度环境监控，风机监控，VOC浓度环境监测系统（可实时监测环境状况，超出限定自动启动风机，过滤净化空气）及一体化报警系统，同时具备时间控制功能，按时段启动过滤系统。 a.防爆VOC、温湿度监测系统，数字显示设定和测量值，高精度传感器，当柜内的温湿度超过设定的测量值即时报警提示。 b.高品质风机，24V电压，超静音，无火花静电。风机调速功能可视柜内存储状况进行快慢调速，有效延长风机及过滤器使用寿命。 c.过滤系统：高效过滤系统按照颗粒大小选择排列分布，遵循ASTM标准，有效针对酸性气体和有机气体，吸附能力强；无需安装管道工程，安装便捷，移动方便，废气不外排，柜内储存的试剂所挥发的有害气体经风机进入过滤模块，有毒有害气体分子被过滤器截留过滤，洁净气体返回室内。 11、底部配PP一体防腐防漏液托盘，漏液槽内置3cm高漏液活动孔板，便于取出、清洗漏液孔板。 12、特殊安全性要求:机械锁钥匙、电子密码锁密码应由两人分别保管，开启时两人应同时在场。 13、配备资料收纳盒，材质聚丙烯，由塑料粒子K8003和T30S高温加热，再加色母经过机器配合塑料模具挤出成形的。具有耐酸碱、抗静电、抗UV、阻燃、耐低温等特性，长320宽265高60mm，板材厚度8.0mm，为了防止外部液体进入，采用整体结构，设计加强筋，安装方式为壁挂。 14、扫描机器二维码，可通过微信客户端实时查看设备运行数据（VOC、温湿度、风机转速等），实现远程物联网监控功能。 ▲15、产品符合JG/T 385-2012《无风管自净型排风柜》标准，投标时须提供国家认可的第三方检验（测）机构出具的合格有效的检验（测）报告复印件并加盖投标人公章（要求检测报告中能清晰的体现出所要求的指标）。 ▲16.供货时提供厂家售后服务承诺书原件，否则不予验收。 | 台 | 10 |
| 19 | 净气型毒害品储存柜 | 颜色：蓝色(环氧喷涂)，外钢内PP材质双层板，中间38mm防火夹层，3块PP层板，尺寸：约H1910*W900*D510mm,门型：双开门，过滤器数量：8块，风机数量：1个，空气处理量：230m³/h,音量：50 dBA,电压：220V/50Hz,功率：33.6W,电流：1.4A。七英寸大屏显示，双探头在线式监测系统，温湿度在线监控，可实时显示机器运行数据，3层过滤器，针对实验室常规气体过滤能力达TWA的1%，高品质风机，可24小时连续工作，配远程监控系统。 1、壳体全部采用1.2mm的一级冷轧钢板，柜体底座采用2.0mm的一级冷轧钢板,内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。 2、柜体内胆（上、下、左、右内衬板）全部采用瓷白pp（聚丙烯树脂）板；柜底右侧设可调进风口，有PP聚丙烯可调风阀；柜体内部最下层留有可以存放不少于120mm厚黄沙的填埋腔（漏液槽），用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品，挡板应与柜体连为一体；柜底装有四个Φ50mm的移动尼龙脚轮。 3、柜体设3块瓷白色一体注塑阶梯式PP聚丙烯树脂活动搁板，隔板设有10mm的通气孔。 4、防火材料:柜体应填充具有保温隔热作用的防火材料陶瓷纤维。 5、铰链：无缝式钢琴铰链，确保门能开180度。柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件，密封件应符合GB 16807-2009的要求。（柜体门与柜体之间应安装环保热膨胀密封条。当温度为150℃-180℃时密封条局部膨胀，温度达到200℃时密封条全部膨胀，膨胀比例为 1:5，以保证储存药品的安全性。） 6、柜顶部具有可拆卸功能，便于维修和保养。 7、机械锁:存储柜上安装的机械锁具应符合 GA/T 73的要求。 8、电子锁:应符合GB 10409—2001中5.4的要求。 9、电源:应符合GB 10409-2001中5.5的要求。 10、智能控制系统:七英寸液晶触摸屏微电脑控制系统，实时温湿度环境监控，风机监控，VOC浓度环境监测系统（可实时监测环境状况，超出限定自动启动风机，过滤净化空气）及一体化报警系统，同时具备时间控制功能，按时段启动过滤系统。 a.防爆VOC、温湿度监测系统，数字显示设定和测量值，高精度传感器，当柜内的VOC、温湿度超过设定的测量值即时报警提示。 b. 高品质风机，24V电压，超静音，无火花静电。风机调速功能可视柜内存储状况进行快慢调速，有效延长风机及过滤器使用寿命。 c.过滤系统：高效过滤系统按照颗粒大小选择排列分布，遵循ASTM标准，有效针对酸性气体和有机气体，吸附能力强；无需安装管道工程，安装便捷，移动方便，废气不外排，柜内储存的试剂所挥发的有害气体经风机进入过滤模块，有毒有害气体分子被过滤器截留过滤，洁净气体返回室内。 11、底部配PP一体防腐防漏液托盘，漏液槽内置3cm高漏液活动孔板，便于取出、清洗漏液孔板。 12、特殊安全性要求:机械锁钥匙、电子密码锁密码应由两人分别保管，开启时两人应同时在场。 13、配备资料收纳盒，材质聚丙烯，由塑料粒子K8003和T30S高温加热，再加色母经过机器配合塑料模具挤出成形的。具有耐酸碱、抗静电、抗UV、阻燃、耐低温等特性，长320宽265高60mm，板材厚度8.0mm，为了防止外部液体进入，采用整体结构，设计加强筋，安装方式为壁挂。 14、扫描机器二维码，可通过微信客户端实时查看设备运行数据（VOC、温湿度、风机转速等），实现远程物联网监控功能。 ▲15、产品符合JG/T 385-2012《无风管自净型排风柜》标准，投标时须提供国家认可的第三方检验（测）机构出具的合格有效的检验（测）报告复印件并加盖投标人公章（要求检测报告中能清晰的体现出所要求的指标）。 | 台 | 4 |
| 20 | 净气型储存柜（甲醛） | 颜色：黄色(环氧喷涂)，外钢内PP材质双层板，中间38mm防火夹层，3块PP层板，尺寸：约H1910*W900*D510mm，门型：双开门，过滤器数量：8块，风机数量：1个，空气处理量：230m³/h,音量：50 dBA,电压：220V/50Hz,功率：33.6W,电流：1.4A。七英寸大屏显示，双探头在线式监测系统，温湿度在线监控，可实时显示机器运行数据，3层过滤器，针对实验室常规气体过滤能力达TWA的1%，高品质风机，可24小时连续工作，配远程监控系统。 1、壳体全部采用1.2mm的一级冷轧钢板，柜体底座采用2.0mm的一级冷轧钢板,内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。 2、柜体内胆（上、下、左、右内衬板）全部采用瓷白pp（聚丙烯树脂）板；柜底右侧设可调进风口，有PP聚丙烯可调风阀；柜体内部最下层留有可以存放不少于120mm厚黄沙的填埋腔（漏液漕），用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品，挡板应与柜体连为一体；柜底装有四个Φ50mm的移动尼龙脚轮。 3、柜体设3块瓷白色一体注塑阶梯式PP聚丙烯树脂活动搁板，隔板设有10mm的通气孔。 4、防火材料:柜体应填充具有保温隔热作用的防火材料陶瓷纤维。 5、铰链：无缝式钢琴铰链，确保门能开180度。柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件，密封件应符合GB 16807-2009的要求。（柜体门与柜体之间应安装环保热膨胀密封条。当温度为150℃-180℃时密封条局部膨胀，温度达到200℃时密封条全部膨胀，膨胀比例为 1:5，以保证储存药品的安全性。） 6、柜顶部具有可拆卸功能，便于维修和保养。 7、机械锁:存储柜上安装的机械锁具应符合 GA/T 73的要求。 8、电子锁:应符合GB 10409—2001中5.4的要求。 9、电源:应符合GB 10409-2001中5.5的要求。 10、智能控制系统:七英寸液晶触摸屏微电脑控制系统，实时温湿度环境监控，风机监控，VOC浓度环境监测系统（可实时监测环境状况，超出限定自动启动风机，过滤净化空气）及一体化报警系统，同时具备时间控制功能，按时段启动过滤系统。 a.防爆VOC、温湿度监测系统，数字显示设定和测量值，高精度传感器，当柜内的VOC、温湿度超过设定的测量值即时报警提示。 b. 高品质风机，24V电压，超静音，无火花静电。风机调速功能可视柜内存储状况进行快慢调速，有效延长风机及过滤器使用寿命。 c.过滤系统：高效过滤系统按照颗粒大小选择排列分布，遵循ASTM标准，有效针对酸性气体和有机气体，吸附能力强；无需安装管道工程，安装便捷，移动方便，废气不外排，柜内储存的试剂所挥发的有害气体经风机进入过滤模块，有毒有害气体分子被过滤器截留过滤，洁净气体返回室内。 11、底部配PP一体防腐防漏液托盘，漏液槽内置3cm高漏液活动孔板，便于取出、清洗漏液孔板。 12、特殊安全性要求:机械锁钥匙、电子密码锁密码应由两人分别保管，开启时两人应同时在场。 13、配备资料收纳盒，材质聚丙烯，由塑料粒子K8003和T30S高温加热，再加色母经过机器配合塑料模具挤出成形的。具有耐酸碱、抗静电、抗UV、阻燃、耐低温等特性，长320宽265高60mm，板材厚度8.0mm，为了防止外部液体进入，采用整体结构，设计加强筋，安装方式为壁挂。 14、扫描机器二维码，可通过微信客户端实时查看设备运行数据（VOC、温湿度、风机转速等），实现远程物联网监控功能。 | 台 | 2 |
| 21 | 净气型储存柜（氨气） | 颜色：黄色(环氧喷涂)，外钢内PP材质双层板，中间38mm防火夹层，3块PP层板，尺寸：约H1910*W900*D510mm,门型：双开门，过滤器数量：8块，风机数量：1个，空气处理量：230m³/h,音量：50dBA,电压：220V/50Hz,功率：33.6W,电流：1.4A。七英寸大屏显示，双探头在线式监测系统，温湿度在线监控，可实时显示机器运行数据，3层过滤器，针对实验室常规气体过滤能力达TWA的1%，高品质风机，可24小时连续工作，配远程监控系统。 1、壳体全部采用1.2mm的一级冷轧钢板，柜体底座采用2.0mm的一级冷轧钢板,内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。 2、柜体内胆（上、下、左、右内衬板）全部采用瓷白pp（聚丙烯树脂）板；柜底右侧设可调进风口，有PP聚丙烯可调风阀；柜体内部最下层留有可以存放不少于120mm厚黄沙的填埋腔（漏液漕），用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品，挡板应与柜体连为一体；柜底装有四个Φ50mm的移动尼龙脚轮。 3、柜体设3块瓷白色一体注塑阶梯式PP聚丙烯树脂活动搁板，隔板设有10mm的通气孔。 4、防火材料:柜体应填充具有保温隔热作用的防火材料陶瓷纤维。 5、铰链：无缝式钢琴铰链，确保门能开180度。柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件，密封件应符合GB 16807-2009的要求。（柜体门与柜体之间应安装环保热膨胀密封条。当温度为150℃-180℃时密封条局部膨胀，温度达到200℃时密封条全部膨胀，膨胀比例为 1:5，以保证储存药品的安全性。） 6、柜顶部具有可拆卸功能，便于维修和保养。 7、机械锁:存储柜上安装的机械锁具应符合 GA/T 73的要求。 8、电子锁:应符合GB 10409—2001中5.4的要求。 9、电源:应符合GB 10409-2001中5.5的要求。 10、智能控制系统:七英寸液晶触摸屏微电脑控制系统，实时温湿度环境监控，风机监控，VOC浓度环境监测系统（可实时监测环境状况，超出限定自动启动风机，过滤净化空气）及一体化报警系统，同时具备时间控制功能，按时段启动过滤系统。 a.防爆VOC、温湿度监测系统，数字显示设定和测量值，高精度传感器，当柜内的VOC、温湿度超过设定的测量值即时报警提示。 b. 高品质风机，24V电压，超静音，无火花静电。风机调速功能可视柜内存储状况进行快慢调速，有效延长风机及过滤器使用寿命。 c.过滤系统：高效过滤系统按照颗粒大小选择排列分布，遵循ASTM标准，有效针对酸性气体和有机气体，吸附能力强；无需安装管道工程，安装便捷，移动方便，废气不外排，柜内储存的试剂所挥发的有害气体经风机进入过滤模块，有毒有害气体分子被过滤器截留过滤，洁净气体返回室内。 11、底部配PP一体防腐防漏液托盘，漏液槽内置3cm高漏液活动孔板，便于取出、清洗漏液孔板。 12、特殊安全性要求:机械锁钥匙、电子密码锁密码应由两人分别保管，开启时两人应同时在场。 13、配备资料收纳盒，材质聚丙烯，由塑料粒子K8003和T30S高温加热，再加色母经过机器配合塑料模具挤出成形的。具有耐酸碱、抗静电、抗UV、阻燃、耐低温等特性，长320宽265高60mm，板材厚度8.0mm，为了防止外部液体进入，采用整体结构，设计加强筋，安装方式为壁挂。 14、扫描机器二维码，可通过微信客户端实时查看设备运行数据（VOC、温湿度、风机转速等），实现远程物联网监控功能。 | 台 | 2 |
| 22 | 强酸强碱储存柜 | 1）规格尺寸：约H1800*W900*D450mm，开门方式：上下四开门，双人双锁结构，层板：3块PP可调层板一体注塑成型，颜色：瓷白。 2）备有安全防腐双锁，加强管制药品。 3）柜体材质：采用8mm厚瓷白色PP聚丙烯原料板制作，门框一体折弯成型，表面无焊缝，内置四根加强型PP立柱折弯一次成型，无缝焊接固定，结构坚固结实，承重性能优异；同时柜体下后部预留一排直径10mm进气口，方便以后安装排风，便于进气，柜体顶部预留蜂窝孔，便于以后安装排风管道。 4）层板：一次成型注塑式层板，底部有网状加强筋，总宽度达50mm，内部包有钢管，承重量达100KG，整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间，四周立边可获得一定程度防溢效果。 5）门板：采用15mm厚PP聚丙烯原料板制作，无缝式焊接，5mm厚PVC透明视窗。 6）绞链：塑胶射出一体成型，抗腐蚀性佳。 7）把手：塑胶射出一体成型，抗腐蚀性佳。 8）配MSDS资料盒一个，用于存放相关信息资料。材质为聚丙烯。板材厚度1.0mm，为了防止外部液体进入，采用整体结构一体注塑成型，结构采用整体开放式打开。 9）底部配PP一体成型防腐漏液托盘，漏液槽内置3cm高漏液活动孔板，便于取出、清洗漏液孔板。 10）安全设计：为防止药品柜震动或药品碰撞而倾倒，防护板随物品加以固定之安全设计，以防物品倾倒而破裂。 11）柜门贴有醒目的“腐蚀性”警示标识。 | 台 | 12 |
| 23 | 防爆冰箱 | 类别：双门双温，总容积：≥200升， 制冷方式：直冷：温度范围（℃）冷藏2-8（220L），冷冻-18-0（≥87L），电源：220V/50Hz，耗电量0.77h/25h，噪声：≥38db， 额定功率（W）：177，温度范围（℃）冷藏2-8，冷冻-18-01区、2区危险气体场所IIA、IIB、IIC类T1-T4组爆炸性气体或蒸汽环境； 环境温度：-5℃-+43℃使用，防爆标志： Ex deibmbIIBT4Gb或ExdembIICT4Gb。 符合国家的GB3836.14和GB3836.15强制标准的产品,可存放各类危险品。 | 台 | 3 |
| 24 | 异味排查及处理系统 | 1．化学品列表清单调研； 2．特殊气体（如氨气，甲醛等）过滤器选型； 3．过滤器更换机制； 4．储存物质MSDS标识； 5．补排风联动系统设计及调试。 | 套 | 1 |
| 25 | 库门改造 （两扇门） | 定制两扇甲级防火防盗门，总面积约12平方米，配机械锁+门禁刷卡系统，双人双锁管理，带自动闭门器，门外开、双门常关；门扇：1.2mm镀锌钢板 +60mm厚珍珠岩防火板，符合国家标准GB12955-2008防火要求。 | 套 | 1 |
| 26 | 防爆电器改造 | 房间内所有电器均采用防爆电器：含防爆插座14个，86型、暗装、220V、10A；防爆开关2个，86型、暗装、220V、10A；防爆照明灯8个，吸顶明装；壁挂式照明配电箱1个；防爆KBG管。 | 项 | 1 |
| 27 | 窗户防护改造 | 防盗、防爆窗改造面积约18平米，采用混合遮阳方式，能够遮挡高度角较大的从窗户上方照射下来的阳光，也能够遮挡高度角较小的从窗户两侧斜射进来的阳光。内层不透明材料处理，从而实现对光线的基本控制，抗晒、抗热度高，具有优越的调光性及遮蔽性、柔韧好、不易变形、可隔热遮阳、阻挡紫外线。外层，抗风防震，发生爆炸后，不产生二次伤害。 | 项 | 1 |
| 28 | 地面防渗漏改造 | 面积：75.6平米，地面防渗漏处理，先进行瓷砖表面拉毛，然后基层处理：铺实玻纤维布，乙烯基底漆，乙烯基披砂，乙烯基封闭层，自流平面漆共6层处理。保证房间防渗漏功能符合危化品仓库强制规定的关键指标。 | 项 | 1 |
| 五、商务条款： |  |  |  |  |
| 免费质保期及售后技术服务要求 |  | 1、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费质保期最短不得少于 1 年（设备技术要求栏中有特别注明的除外），保修期内上门维修免收维修费和元器件费，并提供终身维修服务。 2、免费送货上门，免费安装、免费调试，免费提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能；在系统有更新时进行免费升级服务；其余按投标人承诺进行。 3、提供售后服务联系电话及联系人，免费质保期内，接到报障电话在承诺时间内派工程技术人员上门维修解决问题。如果需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意。 4、提供保修期外零配件优惠供应方案。 |  |  |
| 交付使用时间及地点 |  | 1、交货使用时间：自签订合同之日起 30 个日历日内必须到货，并全部安装调试合格完毕。 2、交货地点：广西桂林市采购人指定地点。 |  |  |
| 付款方式 |  | 1、合同签订时，中标人应按合同金额的5%向采购人交纳履约保证金，履约保证金待履行完合同约定的权利义务事项后（中标人承诺免费保修满）且不存在争议的，采购人在30个工作日内无息返还履约保证金。 2、本项目预付款为合同总金额的30%，在合同生效以及具备实施条件后，采购人在15日内支付预付款；设备交货验收合格后采购人支付合同总金额的70%（无息）。 3、根据桂财采〔2020〕25号《广西壮族自治区财政厅关于加强政府采购促进经济稳定发展有关事项的通知》的规定，在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。如成交供应商在签订合同时，明确表示无需预付款时，付款方式为：中标人按合同约定交货验收合格后采购人支付合同总金额的100%（无息）。 |  |  |
| 质量标准 |  | 符合设备制造厂家合格产品的出厂质量标准。 |  |  |
| 验收要求及方式 |  | 1、验收条件及标准：设备需全新、完好、无破损，按照技术要求的各项指标进行验收。 2、验收方法及方案：设备开机试运行，测试设备的技术性能指标，确认各项功能正常运行，同时检查随机文件（含采购需求中要求的相关产品售后服务承诺书原件等证明材料）应齐整；改造安装等按招标要求完成。如验收参数不达标，所有责任由供货方承担。 3、现场验收。政府采购项目合同验收报告（格式见附表1）。 |  |  |
| 其他要求 |  | 1、本分标不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做投标无效处理。 2、以上招标项目采购需求中标注“▲”号的技术参数、性能、配置为必须满足的实质性要求，任意一项负偏离，作投标无效处理。 3、本分标政府采购预算金额为人民币：71.93万元，投标报价超出采购预算作无效投标处理。（评标委员会认为投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。） |  |  |
| 六、采购人特别说明： |  |  |  |  |
| 核心产品 |  | 本分标核心产品为：第 22 项“强酸强碱储存柜”。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格，评标价也相同的，由评标委员会以抽签方式确定中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |  |

附表1

政府采购项目合同验收报告（格式）

根据政府采购合同（采购合同编号：    ）的约定，我单位对（项目名称）       政府采购项目中标（或成交）供应商（公司名称）       提供的货物（或服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □联合验收 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置 （或服务内容、标准） |  | 数量 |  | 与合同约定 是否一致 |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |
| 验收具体内容 | (按招标采购文件、投标响应文件及验收方案等。可附件) |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 参与验收其他或监督人员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 供应商签字或盖章： 联系方式： 年 月 日 |  |  | 采购单位盖章： 年 月 日 |  |  |  |

备注：本报告单一式4份（采购单位1份、供应商1份、采购监督部门备案1份、采购代理机构1份）。

第三章  投标人须知

投标人须知及前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：教学科研实验设备采购 |
| 2 | 投标报价及费用： 1、本项目投标应以人民币报价； 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 3、本项目各分标代理服务费按中标金额的0.6%（四舍五入到元）向中标人收取。 代理服务费账号： 账户名称：广西建信建设项目管理有限公司； 开户银行：桂林银行城中支行； 银行账号：6600 1200 4199 9000 10。 |
| 3 | 采购项目预算金额（人民币）：A分标：40万元，B分标：30万元，C分标：59.99万元，D分标：71.93万元，投标报价超出采购预算金额的将被视为无效投标。投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，其应当在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。 |
| 4 | 现场踏勘：无 |
| 5 | 演示时间及地点：无 |
| 6 | 答疑、澄清： 1、投标人应认真阅读招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应在招标公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式要求采购代理机构澄清。 2、采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要澄清、修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构应当在投标截止时间至少十五日前在本招标项目招标公告发布的同一媒体上发布更正公告，投标人自行登录招标公告发布的相关网站【http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn/（广西壮族自治区政府采购网）、http://glggzy.org.cn（桂林市公共资源交易中心网）】查询，不足十五日的，应当顺延首次投标文件递交截止时间。 3、采购代理机构在招标公告发布的相关网站发布更正公告的同时，视同投标人已知晓招标文件的澄清或者修改，投标人应将澄清或者修改的内容考虑在投标文件中。投标人在投标文件递交截止前未登录招标公告发布的相关网站查看澄清或者修改的，造成投标人的投标文件不符合招标文件要求或废标的，由投标人自行承担责任。 |
| 7 | 投标文件组成：开标一览表 壹 份；资格文件正本 壹 份,副本 贰 份；资信及商务文件、技术文件、投标报价文件正本壹 份，副本 肆 份。 |
| 8 | 投标截止时间及地点： 投标截止时间： 2020年6月19 日上午9时30分。 投标人应于 2020年6月19 日上午9时00分至9时30分止，将投标文件密封提交至桂林市公共资源交易中心 3 号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区），逾期送达的或未按照招标文件要求密封的投标文件将予以拒收。 |
| 9 | 开标时间及地点：本次招标将于2020年6月19 日上午9时30分，在桂林市公共资源交易中心 3 号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）开标，投标人可以由法定代表人或负责人或自然人或其委托代理人出席开标会议（携带本人身份证原件）。 |
| 10 | 评标方法及评定标准：综合评分法，详见第四章《评标方法及评定标准》。 |
| 11 | 中标人信用信息查询（采购代理机构在对中标人信用信息查询，如查询结果与投标文件不一致时，以采购代理机构查询结果为准）： 根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，在对中标人的中标资格进行信用信息查询： （1）、查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等； （2）查询截止时点：中标通知书发出前； （3）信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动，取消其中标候选人资格。采购人依法按照评标报告中评标委员会推荐中标候选人排序表确定排名第二的中标候选人为中标供应商或者重新组织采购。 |
| 12 | 中标公告及中标通知书：采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商，采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内发出中标通知书，并在http://glggzy.org.cn（桂林市公共资源交易中心网站）、http://zfcg.gxzf.gov.cn (广西壮族自治区政府采购网) 、www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）上发布中标结果公告。 |
| 13 | 履约保证金：合同签订时，中标人按合同金额的5%以转账的形式向采购人交纳履约保证金，待履行完合同约定的权利义务事项后（中标人承诺免费保修满）且不存在争议的，采购人在30个工作日内无息返还履约保证金。 履约保证金账户： 开户名称：广西师范大学 开户银行：中国工商银行桂林市高新区支行 账 号：2103215109264004618 |
| 14 | 签订合同时间：自中标通知书发出之日起十五日内。 |
| 15 | 采购资金来源：财政性资金。 |
| 16 | 付款方式：详见《招标项目采购需求表》。 |
| 17 | 投标文件有效期： 九十日。 |
| 18 | 本招标文件解释权属广西建信建设项目管理有限公司。 |

投标人须知

- 一、总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1. “采购人”系指组织本次招标的采购单位。

2. “采购代理机构”系指广西建信建设项目管理有限公司（以下简称“本采购代理机构）。

3. “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

4. “货物”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5. “服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

8.本项目招标文件中带“▲”条款及第二章《招标项目采购需求》中商务要求均为实质性要求。

- （三）招标方式

公开招标方式。

- （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人(负责人)，须有法定代表人(负责人)出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章《投标文件格式》）。

- （五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

- （六）联合体投标：本项目不接受联合体投标。

- （七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

- （八）特别说明：

▲1.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格，评标价也相同的，由评标委员会以抽签方式确定中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

▲非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。本项目的核心产品详见第二章《招标项目采购需求》。

▲2.关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

5.按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）规定，投标人认定为小型、微型企业且所提供的产品为小型、微型企业产品的，对小型、微型企业产品的价格给予6%的扣除，扣除后的价格为评标价（计算方式见“评标办法”）；

6.根据财库〔2017〕141号《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》第三条规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.1符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见本招标文件第六章附件），并对声明的真实性负责。

中标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

6.2供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

6.3享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本文件所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

- （九）询问、质疑和投诉

1．投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

2.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。具体计算时间如下：

（1）对可以质疑的招标采购文件提出质疑的，为招标公告期限届满之日；

（2）对招标采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

3.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标采购文件、招标采购过程、中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。质疑函格式详见附件。

①质疑联系部门：广西建信建设项目管理有限公司；联系电话：0773-2806008；

通讯地址：广西桂林市秀峰区翠竹路77号耀和荣裕（写字楼）2栋13楼。

②投诉联系部门及电话为：广西壮族自治区政府采购监督管理处   0771-5331544

- 二、招标文件

- （一）招标文件的构成。

1.公开招标公告；

2.招标项目采购需求

3.投标人须知；

4.评标办法及；

5.政府采购合同主要条款；

6.投标文件格式。

- （二）投标人的风险

1、投标人应认真阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出明确响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

2、对招标文件提出的实质性要求和条件作出明确响应是指投标人必须对招标文件中涉及招标项目的价格、采购服务的服务要求及其它要求、合同主要条款等内容作出明确响应。

- （三）招标文件的澄清与修改

1. 投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当在“招标文件：第三章 《投标人须知及前附表》序号6”规定的时间前以书面形式要求招标采购单位答疑、澄清。本采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前在本招标项目招标公告发布的同一媒体上发布更正公告，投标人应自行登录招标公告发布的相关网站【http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、 http://zfcg.gxzf.gov.cn/（广西壮族自治区政府采购网）、http://glggzy.org.cn（桂林市公共资源交易中心网）】查询，不足十五日的，应当顺延首次投标文件递交截止时间。

2. 本采购代理机构在招标公告发布的相关网站发布更正公告的同时，视同投标人已知晓招标文件的澄清或者修改，投标人应将澄清或者修改的内容考虑在投标文件中。投标人在投标文件递交截止前未登录招标公告发布的相关网站查看澄清或者修改的，造成投标人的投标文件不符合招标文件要求或废标的，由投标人自行承担责任。

3.投标人应实时关注相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因投标人未及时登录相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致投标无效的，由投标人自行承担责任。

4.招标文件的答疑、澄清、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

5.招标文件的答疑、澄清、修改、补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自答疑、澄清、修改、补充招标文件。

6.本采购代理机构可以视采购具体情况，延长招标文件提供期限，并在本招标项目招标公告发布的同一媒体上发布更正公告。

- 三、投标文件的编制

- （一）投标文件的组成

投标文件由资格文件、投标报价文件、资信及商务文件、技术文件四部份组成（要求资格文件装订成一本；投标报价文件、资信及商务文件、技术文件装订成一本；投标报价文件中的《开标一览表》独立装订成册，单独包装、密封递交）。

1.资格文件【第（1）-（10）项为必须提供，并加盖投标人公章，否则作投标无效处理。】：

▲（1）投标人的有效营业执照副本复印件；

▲（2）法定代表人正反两面身份证复印件；

▲（3）法定代表人授权委托书原件和委托代理人正反面身份证复印件（格式见第六章)；

▲（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（格式自拟，如投标人的奖项证书或人员配置或机械设备或业绩或其他相关证明材料）；

▲（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见第六章）；

▲（6）关于政府采购活动中信用信息记录的书面声明（格式见第六章）；

▲（7）投标人前期服务情况声明（格式见第六章）；

▲（8）投标人2018年或2019年的财务状况报告或供应商开户行出具的银行资信证明文件（格式自拟，若为新成立的企业，请根据实际情况提供。财务状况报告的内容应包括：资产负债表、利润表、现金流量表，三表缺一不可，三表可以是供应商自行编制或是第三方审计的）；

▲（9）投标截止之日前半年内投标人连续三个月依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（证明材料为：投标人缴纳的增值税或营业税或企业所得税的凭据或完税证明等复印件，格式自拟）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，复印件）（若为新成立的企业，请根据实际情况提供）；

▲（10）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证或依法免缴社保的证明（复印件，格式自拟）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，复印件）（若为新成立的企业，请根据实际情况提供）。

2.投标报价文件【第（1）、（2）、（4）项为必须提供，并加盖投标人公章，否则作投标无效处理。其他如有请提供】：

▲（1）投标函（格式见第六章）；

▲（2）投标报价明细表（格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

▲（4）开标一览表（单独封装递交，格式见第六章）。

3. 资信及商务文件【第（1）-（2）项为必须提供，并加盖投标人公章，否则作投标无效处理。其他如有请提供】：

▲（1）投标声明书 (格式见第六章)；

▲（2）商务响应表（格式见第六章）；

（3）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定,则必须提供)。

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）

（4）投标人类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价）；

（5）投标人的信誉、荣誉证书；

（6）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（7）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（8）投标人情况介绍；

（9）中小企业声明函（如投标人认定为小型和微型企业且所提供的产品认定为小型和微型企业产品的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告企业《中小企业声明函》，接受社会监督。投标人应如实申明，如提供虚假申明应依法承担相应法律责任。请按第六章的格式求要填写）；

（10）监狱企业的证明文件【如投标人如为监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件, 否则不予享受优惠政策】；

（11）残疾人福利性单位声明函（如投标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。请按第六章的格式求要填）；

（12）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；

（13）投标人需要说明的其他文件和说明。

4.技术文件【第（1）-（4）项为必须提供，并加盖投标人公章，否则作投标无效处理。其他如有请提供】：

▲（1）技术响应表（格式见第六章）；

▲（2）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

▲（3）供货配置清单（均不含报价，格式见第六章）；

▲（4）招标项目采购需求中要求必须提供的材料；

（5）技术方案（可根据技术需求及评标办法自行编写）；

（6）对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）；

（7）投标人拥有主要装备和检测设施的情况及现状；

（8）产品出厂标准、质量检测报告；

（9）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

（10）项目实施人员一览表；

（11）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；

（12）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（13）投标人需要说明的其他文件和说明。

▲注：法定代表人授权委托书必须由法定代表人和委托代理人签名（或签章）并加盖单位公章；投标声明书、投标函、开标一览表必须由法定代表人或委托代理人签名并加盖投标单位公章。

- （二）投标文件的语言及计量

▲1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供（进口产品的设备销售授权书、要求提供的检测报告除外）。

▲2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。投标人可就《招标项目采购需求》中所有货物和服务内作完整唯一报价。

2. 投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用；

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

- （四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起九十日投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

▲2.在特殊情况下，需要延长投标文件有效期的，采购代理机构或采购人以书面形式通知所有投标人延长投标文件有效期。投标人同意延长的，但不能修改投标文件；投标人拒绝延长的，其投标无效。

3.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标文件的签署和份数

▲1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

▲2. 投标人应按将投标文件装订成册，其中资格文件正本一份，副本二份；投标报价文件、资信及商务文件、技术文件正本一份，副本四份；投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订的投标文件将被拒绝。

▲3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

- （六）投标文件的包装、递交、修改和撤回

▲1. 投标人应将投标文件装订成册（要求资格文件装订成一本；投标报价文件、资信及商务文件、技术文件装订成一本），其中资格文件正本一份，副本二份；投标报价文件、资信及商务文件、技术文件正本一份，副本四份；资格文件装入到一个投标文件袋内加以密封（要求文件袋无明显缝隙露出袋内文件），要求单独递交；投标报价文件、资信及商务文件、技术文件一并装入到一个投标文件袋内加以密封（要求文件袋无明显缝隙露出袋内文件），要求单独递交。

开标一览表（格式见第六章，开标一览表应合并装订成一份，且只需要一份）装入到一个开标一览表文件袋内封装并加以密封（要求文件袋无明显缝隙露出袋内文件），要求单独递交。

投标文件的正、副本的每一册（每一本）的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（资格文件；投标报价文件、资信及商务文件、技术文件；开标一览表）、所投分标、投标项目名称、项目编号加盖投标人公章，并注明“开标时才能启封”。

2.逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购人；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

4. 投标人已经被推荐为第一中标候选供应商后撤回投标或放弃中标的，对其处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。给采购人造成损失的，还应当赔偿损失。

- （七）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人或其授权委托代理人签字，或未提供法定代表人授权委托书原件、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（5）项目不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合投标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（7）投标有效期、交付使用时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的。

2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，投标人不能证明其报价合理性的。

3.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替换）投标方案的；

（4）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的。

4.有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效:

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

5.有下列情形之一的视为关联供应商参加同一合同项下政府采购活动，投标文件将被视为无效:

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

6.被拒绝的投标文件为无效。

- 四、开标

- （一）开标准备

本采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

- （二） 开标程序：

1.开标会由本采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍参加开标会的人员名单；

3.主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形，提请有关人员回避。

4. 投标文件的密封性检查：由投标人代表对本公司投标文件的密封情况进行检查并确认签字或由投标人推选的投标人代表对投标文件的密封情况进行检查并签字确认。

5. 采购人或采购代理机构工作人员按各投标人提交投标文件时间的先后顺序当众拆封开标一览表外包装；

6.唱标：宣布投标人名称、投标报价和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

7.本采购代理机构做开标记录,投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程。

注：①当整个招标项目的投标人不足3家的不开标，本采购代理机构将按政府采购管理的有关规定处理。

②开标后,某分标投标人不足3家的，本采购代理机构将按政府采购管理的有关规定处理。

8.开标会议结束。

- 五、资格审查

- 1.公开招标采购项目开标结束后，采购人或本采购代理机构工作人员依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

2.采购人在对投标人进行资格性审查时，将对投标人企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按投标无效处理。

查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html）

审查流程：

（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；

（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；

（3）将各投标人的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；

（4）将相关资料作为评审资料打印存档。

- 3.对未通过资格性审查的投标人，由采购人或者采购代理机构现场告知未通过资格性审查的投标人未通过资格性审查的原因（投标人在评标现场或能及时赶到评标现场的应书面形式通知并签字确认；投标人未在评标现场或不能及时赶到评标现场的应以电话通知，并做相应记录）。

- 六、评标

- （一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家4人和采购人代表1人，共5人组成。

专家确定方式：开标前由招标采购单位从广西壮族自治区政府采购专家库中通过电脑随机抽取。

- （二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

- （三）评标程序

（1）采购代理机构负责评标组织工作；评标委员会自行登录评标系统阅读评标工作职责与纪律，确认回避原则，评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；公布投标人名单；在评标期间由桂林市公共资源交易中心采取必要的通讯管理措施并保证评标活动不受外界干扰；采购代理机构根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评标专家的倾向性言论或者违法违规行为；核对评标结果，有投标无效情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（2）评标委员会负责具体评标事务；审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；对投标文件进行比较和评价；确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

（3）在评标过程中，评标委员会任何人不得对某个投标人发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。

（4）评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

- 对未通过符合性审查的投标人，由采购人或者采购代理机构现场告知未通过符合性审查的投标人未通过资格性审查的原因（投标人在评标现场或能及时赶到评标现场的应书面形式通知并签字确认；投标人未在评标现场或不能及时赶到评标现场的应以电话通知，并做相应记录）。

（5）评标委员会对投标文件进行比较和评价,如有疑问,将要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明。投标人向评标委员会澄清或者说明有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

（6）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（7）本采购代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（8）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、评标价等。评标委员会按推荐原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（9）在采购项目出现废标后，评标委员会应出具招标文件是否存在不合理条款等的认证意见并提出修改建议。

- （四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- （五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

- （六）评委表决

在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

- （七）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标办法及评分标准。

3.中标人信用信息查询：

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，采购代理机构对中标人进行信用查询：

（1）查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；

（2）查询截止时点：中标通知书发出前；

（3）信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存。

信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动，取消其中标候选人资格。采购人依法按照评标报告中评标委员会推荐中标候选人排序表确定排名第二的中标候选人为中标供应商或者重新组织采购。

- （八）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 七、评标结果

（一）本采购代理机构将在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在5个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

（二）采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内发出中标通知书，并在www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn/ (广西壮族自治区政府采购网) 、http://glggzy.org.cn/gxglzbw/（桂林市公共资源交易中心网站）上发布中标公告。

（三）在发布中标公告的同时，本采购代理机构向中标供应商发出中标通知书。

（四）采购代理机构无义务向未中标的供应商解释未中标原因和退还投标文件。

- 八、签订合同

- （一）合同授予标准

（1）合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

（2）履约保证金：合同签订时，中标人应按合同金额的5%以转账的形式向采购人交纳履约保证金，待履行完合同约定的权利义务事项后（中标人承诺免费保修满）且不存在争议的，采购人在30个工作日内无息返还履约保证金。

履约保证金账户：

开户名称：广西师范大学

开户银行：中国工商银行桂林市高新区支行

账    号：2103215109264004618

- （二）签订合同

（1）中标通知书发出之日起十五日内，中标人应按中标通知书上规定的时间、地点与采购人签订政府采购合同。

（2）中标供应商拒不与采购人签订合同或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标供应商之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，也可以重新招标，以此类推。中标供应商放弃中标项目或未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同或拒不与采购人签订合同的，对其处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。给采购人造成损失的，还应当赔偿损失。

- 九、其他事项

（一）中标服务费：本项目各分标代理服务费按中标金额的0.6%（四舍五入到元）向中标人收取，由中标人在领取中标通知书前向采购代理机构一次性支付。

- （二）解释权：本招标文件解释权属本采购代理机构。

- （三）有关事宜

所有与本招标文件有关的函件请按下列通讯地址联系：

广西建信建设项目管理有限公司

地址：广西桂林市秀峰区翠竹路77号耀和荣裕（写字楼）2栋13楼

联系人：王婷；  联系电话：0773-2806008    传真：0773-2856718

- 第四章  评标方法及评定标准

- 一、评标原则

(一)评委构成：评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人单数，其中评审专家为4人，采购人代表为1人。专家确定方式：开标前由招标采购单位从广西壮族自治区政府采购专家库中通过电脑随机抽取。

(二)评标方式：以封闭方式进行。

- （三）、资格性及符合性审查内容：

| 资格性审查 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| 1 | 投标人的有效营业执照副本副本复印件 | 投标文件提供的资料是否符合招标文件要求 |
| 2 | 法定代表人正反两面身份证复印件 | 投标文件提供的资料是否符合招标文件要求 |
| 3 | 法定代表人授权委托书原件和委托代理人正反面身份证复印件 | 投标文件提供的资料是否符合招标文件要求 |
| 4 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料 | 投标文件提供的资料是否符合招标文件要求 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 | 投标文件是否按招标文件要求进行声明 |
| 6 | 投标人关于政府采购活动中信用信息记录的书面声明 | 投标文件是否按招标文件要求进行声明 |
| 7 | 投标人前期服务情况声明 | 投标文件是否按招标文件要求进行声明 |
| 8 | 投标人2018年或2019年的财务状况报告或投标人开户行出具的银行资信证明文件 | 投标文件提供的资料是否符合招标文件要求 |
| 9 | 投标截止之日前半年内投标人连续三个月依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明 | 投标文件提供的资料是否符合招标文件要求 |
| 10 | 投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证或依法免缴社保的证明 | 投标文件提供的资料是否符合招标文件要求 |
| 11 | 供应商企业股东及出资信息 | 供应商是否不存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”情形 |
| 符合性审查 |  |  |
| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| 1 | 投标文件有效性 | 投标文件是否按招标文件要求书写及签名、盖章 |
| 2 | 投标文件完整性 | 投标文件是否按招标文件要求编制 |
| 3 | 投标报价 | 是否在采购预算金额内 |
| 4 | 其他情况 | 是否无其他未响应招标文件实质性要求的情况 |
| 注：以上审查因素如有一项不符合，初步评审不通过，不再进入下一轮详评。 |  |  |

二、投标文件评审（详细评审）

A、C、D分标评标方法及评定标准

- （一）、评标依据：评标委员会以招标文件和投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术、履约能力、项目实施方案、服务承诺、政策功能等六个方面内容按百分制打分。

- （二）、评标方式：以封闭方式进行评标。

- （三）、评标方法：对进入详评的，采用百分制综合评分法。

- （四）、计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）：

- 1、价格分…………………………………………………………………………………………满分30分

（1）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）规定：

投标人认定为小型、微型企业且所投标产品为小型、微型企业产品的（以投标文件提供的符合规定的有关证明材料为准），对小型、微型企业产品的价格给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-6%）；除上述情况外，评标报价=投标报价。

注：小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

(2) 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），监狱企业和符合条件的残疾人企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。

（3）价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。进入详评投标人的价格分统一按照下列公式计算：

以进入评标的最低的评标报价为30分。

评标基准价

（4）投标人价格分 =                                    　　×30分

投标人评标报价

- 2、技术分……………………………………………………………………………………满分25分

（1）基本分：技术参数及性能配置、投标要求提供的相关证明材料完全与招标文件要求（包含非▲技术指标）无偏差的得10分；技术、性能指标或者辅助功能（非带▲技术指标）与招标文件要求出现负偏差的、投标要求提供的相关证明材料未按要求提供（非带▲项），每偏差（缺漏）一项扣2分，扣完为止。满分10分。

（2）技术参数及性能配置中带▲的技术参数优于招标文件且评标时被评标委员会认可的，每有一项，得3分。满分9分。

（3）技术参数及性能配置中非▲的技术参数优于招标文件且评标时被评标委员会认可的，每有一项，得2分。满分6分。

注：投标人应对照本项目“招标项目采购需求”注明所投产品技术参数的响应情况及偏离情况（无偏离、正偏离、负偏离），当出现“正偏离”情况时应对应填写偏离情况说明及提供相应有效的证明材料，否则，投标人在投标文件中承诺的相应“正偏离”项不予评定并不计相应得分。证明材料可以是含有技术参数的宣传彩页或者含有技术参数的说明书或者提供由第三方国家认可的检测机构出具含该技术参数的检测报告复印件，所有证明材料均须加盖生产厂家和投标人公章，否则，不得分。

- 3、履约能力分…………………………………………………………………………………满分16分

（1）投标人或所投核心产品的生产企业通过ISO质量管理体系认证的（提供证书复印件）得2分。满分2分。

（2）投标人2017年1月1日至投标截止时间止，完成同类产品的销售业绩[无不良记录，以中标、成交通知书及相应的销售合同为准，并能清晰反映所销售的合同主体、货物名称、内容、金额、签订时间等，否则，不得分；同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算一次]，每个得2分。满分10分。

（3）信誉奖分:投标人 2017年以来获得有关行政机关部门颁发的纳税先进、诚信单位或与企业生产经营相关的奖项（获得市一级奖项每一项为1分，获得省级（含自治区、直辖市）以上奖项每一项为2分，如同时具备市、省级（含自治区、直辖市）以上奖项的，以省级（含自治区、直辖市）以上为准。）。满分4分

4、项目实施方案分………………………………………………………………………………满分15分

（1）项目实施和管理方案详细、合理可行、具有科学性，有针对性的实施内容，合理的工作计划和安排的，得5分；内容不完整或简单描述的，得2分。满分5分。

（2）项目实施方案中拥有完善、严格规范的项目管理系统，对项目全生命周期过程管理与质量控制、进度控制、风险管理等内容的，得5分；内容不全或不规范的，得2分。满分5分。

（3）提供详细的项目分阶段实施时间表（以日历天为单位）和各阶段人员安排，方案具有完整性、可行性、科学性、可管理性强，符合本项目特点的，得5分；内容不完整或简单描述的，得2分。满分5分。

- 5、服务承诺分…………………………………………………………………………………满分10分

（1）售后服务方案：评委对各投标人的投标文件中售后服务承诺书内容，即：从免费保修期、到达故障现场时间、故障出现解决方案，定期维护 (注明时间)、免费技术培训方案、免费保修期外维修方案、其它优惠方案等方面情况，集体讨论后综合评定其档次并在相应等级内独立打分。满分6分

一档（2分）：售后服务方案基本滿足招标文件要求，服务内容、保障措施简单的；

二档（4分）：售后服务方案满足招标文件要求，服务内容明确、保障措施较详细、具体、完整的；

三档（6分）：售后服务方案满足招标文件要求，服务内容有明确的免费保修期，有具体的到达故障现场时间，故障出现解决方案详细、完整、有针对性，定期维护 (注明时间)，免费技术培训方案（含培训内容、课时、时间、人员、教材等）详细、有针对性，免费保修期外维修方案、其它优惠方案等详细的。

（2）承诺更长维护期：在满足免费维护期要求基础上，生产厂家承诺免费质保期每延长0.5年增加1分。满分2分。

（3）投标人在投标文件中提供所投产品生产厂家售后服务承诺书原件的，每提供一项，得2分。满分2分（注：不是原件或未提供的，不得分）。

- 6、政策功能分（节能、环保、广西区内产品等）……………………………………………满分4分

（1）投标产品中含有列入财政部现行《节能产品政府采购清单》目录内（政府强制采购节能产品除外）优先采购产品并具有效节能产品认证证书的，每项产品得0.5分（以《节能产品政府采购清单》和有效的节能产品认证证书复印件为准）。满分1分

（2）投标产品中含有列入财政部现行《环境标志产品政府采购品目清单》目录内（政府强制采购节能产品除外）优先采购产品并具有效环境标志产品认证证书的，每项产品得0.5分（以《环境标志产品政府采购品目清单》和有效的环境标志产品认证证书复印件为准）。满分1分

（3）根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细 则的通知》（桂政办发【2015】78 号）的规定，对使用广西工业产品的金额占本项目（分标）总金额80%以上（含）的，得2分。满分2分

注：“广西工业产品”是指广西境内生产的工业产品，具体以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“使用广西工业产品的金额占本项目（分标）总金额80%以上（含）”是指参加政府采购项目或招标项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次招标总金额的80%以上（含）。投标文件中须提供生产企业的工商营业执照复印件和广西工业产品声明函原件。

（五）总得分＝1+2+3+4+5+6

- 三、中标候选人推荐原则

（1）评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，依次按技术指标优劣、履约能力得分高低顺序排列）并推荐三名中标候选供应商。招标采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或信用信息记录不符合相关规定的，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人或重新组织采购。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标人或重新组织采购。

（2）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

B分标评标方法及评定标准

- （一）、评标依据：评标委员会以招标文件和投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术、履约能力、服务承诺、政策功能等五个方面内容按百分制打分。

- （二）、评标方式：以封闭方式进行评标。

- （三）、评标方法：对进入详评的，采用百分制综合评分法。

- （四）、计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）：

- 1、价格分…………………………………………………………………………………………满分30分

（1）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）规定：

投标人认定为小型、微型企业且所投标产品为小型、微型企业产品的（以投标文件提供的符合规定的有关证明材料为准），对小型、微型企业产品的价格给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-6%）；除上述情况外，评标报价=投标报价。

注：小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

(2) 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），监狱企业和符合条件的残疾人企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。

（3）价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。进入详评投标人的价格分统一按照下列公式计算：

以进入评标的最低的评标报价为30分。

评标基准价

（4）投标人价格分 =                                    　　×30分

投标人评标报价

- 2、技术分……………………………………………………………………………………满分38分

（1）基本分：技术参数及性能配置完全与招标文件要求（包含非▲技术指标）无偏差的得20分；技术、性能指标或者辅助功能（非带▲技术指标）与招标文件要求出现负偏差的，每偏差一项扣4分，扣完为止。满分20分。

（2）技术参数及性能配置中带▲的技术参数优于招标文件且评标时被评标委员会认可的，每有一项，得4分。满分12分。

（3）技术参数及性能配置中非▲的技术参数优于招标文件且评标时被评标委员会认可的，每有一项，得3分。满分6分。

注：投标人应对照本项目“招标项目采购需求”注明所投产品技术参数的响应情况及偏离情况（无偏离、正偏离、负偏离），当出现“正偏离”情况时应对应填写偏离情况说明及提供相应有效的证明材料，否则，投标人在投标文件中承诺的相应“正偏离”项不予评定并不计相应得分。证明材料可以是含有技术参数的宣传彩页或者含有技术参数的说明书或者提供由第三方国家认可的检测机构出具含该技术参数的检测报告复印件，所有证明材料均须加盖生产厂家和投标人公章，否则，不得分。

- 3、履约能力分…………………………………………………………………………………满分16分

（1）投标人或所投产品的生产企业通过ISO质量管理体系认证的（提供证书复印件）得2分。满分2分。

（2）投标人2017年1月1日至投标截止时间止，完成同类产品的销售业绩[无不良记录，以中标、成交通知书及相应的销售合同为准，并能清晰反映所销售的合同主体、货物名称、内容、金额、签订时间等，否则，不得分；同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算一次]，每个得2分。满分10分。

（5）信誉奖分：投标人 2017年以来获得有关行政机关部门颁发的纳税先进、诚信单位或与企业生产经营相关的奖项。（获得市一级奖项每一项为1分，获得省级（含自治区、直辖市）以上奖项每一项为2分，如同时具备市、省级（含自治区、直辖市）以上奖项的，以省级（含自治区、直辖市）以上为准。）。满分4分。

- 4、服务承诺分…………………………………………………………………………………满分12分

（1）售后服务方案：评委对各投标人的投标文件中售后服务承诺书内容，即：从免费保修期、到达故障现场时间、故障出现解决方案，定期维护 (注明时间)、免费技术培训方案、免费保修期外维修方案、其它优惠方案等方面情况，集体讨论后综合评定其档次并在相应等级内独立打分。满分6分

一档（2分）：售后服务方案基本滿足招标文件要求，服务内容、保障措施简单的；

二档（4分）：售后服务方案满足招标文件要求，服务内容明确、保障措施较详细、具体、完整的；

三档（6分）：售后服务方案满足招标文件要求，服务内容有明确的免费保修期，有具体的到达故障现场时间，故障出现解决方案详细、完整、有针对性，定期维护 (注明时间)，免费技术培训方案（含培训内容、课时、时间、人员、教材等）详细、有针对性，免费保修期外维修方案、其它优惠方案等详细的。

（2）承诺更长维护期：在满足免费维护期要求基础上，生产厂家承诺免费质保期每延长0.5年增加1分。满分2分。

（3）投标人在投标文件中提供所投产品生产厂家售后服务承诺书原件的得4分。满分4分（注：不是原件或未提供的，不得分）。

- 5、政策功能分（节能、环保、广西区内产品等）……………………………………………满分4分

（1）投标产品中含有列入财政部现行《节能产品政府采购清单》目录内（政府强制采购节能产品除外）优先采购产品并具有效节能产品认证证书的，每项产品得0.5分（以《节能产品政府采购清单》和有效的节能产品认证证书复印件为准）。满分1分

（2）投标产品中含有列入财政部现行《环境标志产品政府采购品目清单》目录内（政府强制采购节能产品除外）优先采购产品并具有效环境标志产品认证证书的，每项产品得0.5分（以《环境标志产品政府采购品目清单》和有效的环境标志产品认证证书复印件为准）。满分1分

（3）根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细 则的通知》（桂政办发【2015】78 号）的规定，对使用广西工业产品的金额占本项目（分标）总金额80%以上（含）的，得2分。满分2分

注：“广西工业产品”是指广西境内生产的工业产品，具体以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“使用广西工业产品的金额占本项目（分标）总金额80%以上（含）”是指参加政府采购项目或招标项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次招标总金额的80%以上（含）。投标文件中须提供生产企业的工商营业执照复印件和广西工业产品声明函原件。

（五）总得分＝1+2+3+4+5

- 三、中标候选人推荐原则

（1）评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，依次按技术指标优劣、履约能力得分高低顺序排列）并推荐三名中标候选供应商。招标采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或信用信息记录不符合相关规定的，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人或重新组织采购。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标人或重新组织采购。

（2）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

第五章  政府采购合同（格式）

广西壮族自治区政府采购合同

合同名称：教学科研实验设备采购

合同编号：GXZC2020-G1-001463-GXJX

采购人（甲方）

供 应 商（乙方）

签订合同地点：

签订合同时间：

合同使用说明：根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件规定条款和成交供应商竞争性谈判响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

采购合同文本

广西壮族自治区政府采购合同

合同编号：GXZC2020-G1-001463-GXJX

采购单位（甲方）：广西师范大学

采 购 计 划 号：

供 应 商（乙方）：

项目名称和项目编号：   教学科研实验设备采购【GXZC2020-G1-001463-GXJX】

签订地点    广西师范大学                      签订时间：                         ；

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招投标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、供货一览表

分标

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的自主创新产品、节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权力保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按谈判文件、响应文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

4、货物的运输方式：不限    。

5、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：本合同交付产品不接受损耗，由乙方自行为其产品运输办理相关保险  。

6、乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

7、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

8、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达

第五条　交付和验收

1、交货时间：按乙方投标文件中承诺的不少于招标文件要求的交货期  ，地点：广西桂林市采购人指定地点。

2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后7个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲方执两份，乙方执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 3 日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：按照甲方指定的时间、地点。

第七条  售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修期：按乙方投标文件中承诺的不少于招标文件要求的保修期限      。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

1、资金性质：财政性资金。

2、付款方式：

2.1合同签订时，乙方应按合同金额的5%向甲方交纳履约保证金，履约保证金待履行完合同约定的权利义务事项后（乙方承诺免费保修期满）且不存在争议的，甲方在30个工作日内无息返还履约保证金。

2.2 £本项目预付款为合同总金额的  30  %，在合同生效以及具备实施条件后，甲方在15日内支付预付款；设备交货验收合格后甲方支付合同总金额的   70  %（无息）。

£乙方按合同约定交货验收合格后甲方支付合同总金额的100%（无息）

注：根据桂财采〔2020〕25号《广西壮族自治区财政厅关于加强政府采购促进经济稳定发展有关事项的通知》的规定，在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用前述规定。如乙方在签订合同时，明确表示无需预付款时，付款方式为：乙方按合同约定交货验收合格后甲方支付合同总金额的100%（无息）。

第九条　履约保证金

合同签订时，乙方应按合同金额的5%向甲方交纳履约保证金，履约保证金待履行完合同约定的权利义务事项后（乙方承诺免费保修期满）且不存在争议的，甲方在30个工作日内无息返还履约保证金。

开户名称：广西师范大学

开户银行：中国工商银行桂林市高新区支行

账    号：2103215109264004618

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条   质量保证及售后服务

1、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、

货款利息及银行手续费等）。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在按乙方投标文件中承诺的不超过招标要求的响应时间内到达甲方现场处理。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、上述的货物免费保修期为                 年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条　违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过 15 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十四条  不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十五条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十六条   合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人(负责人)或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十七条　合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

3、合同经双方法定代表人(负责人)或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

4、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

5、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十八条　签订本合同依据

1、政府采购招标文件；

2、乙方提供的采购投标（或应答）文件；

3、投标承诺书；

4、中标或成交通知书。

第十九条　本合同一式五份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲方执两份，乙方执一份。（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起一个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人(负责人)： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合同附件

| 1、供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2、售后服务具体事项： |  |
| 3、保修期责任： |  |
| 4、其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

- 第六章　投标文件格式

- 一、资格文件外包装封面格式：

- 投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：资格文件

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

“开标时才能启封”

- （一）资格文件封面格式：

正本/或副本

资格文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

所投分标：

投标人地址：

- （二）资格文件目录：

（1）投标人的有效营业执照副本复印件；

（2）法定代表人正反两面身份证复印件；

（3）法定代表人授权委托书原件和委托代理人正反面身份证复印件（格式见第六章)；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（6）关于政府采购严重违法失信行为信息记录的书面声明；

（7）投标人前期服务情况声明；

（8）投标人2018年或2019年的财务状况报告或供应商开户行出具的银行资信证明文件；

（9）投标截止之日前半年内投标人连续三个月依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明；

（10）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证或依法免缴社保的证明。

1. 投标人的有效营业执照副本复印件；

2. 法定代表人正反两面身份证复印件；

3.法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：     （招标采购单位名称） ：

我  （姓名）系    （投标人名称）  的法定代表人(负责人)，现授权委托本单位在职职工  （姓名）以我方的名义参加                             项目     分标的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

授权期限为：     年   月   日至    年   月   日

委托代理人签名（或签章）：                           法定代表人(负责人)签名（或签章）：

所在部门职务：                                     职务：

委托代理人身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

注：附授权委托代理人正反两面身份证复印件

4. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（格式自拟，如投标人的奖项证书或人员配置或机械设备或业绩等相关内容）；

5. 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

声   明（格式）

- 致：（招标采购单位名称）

我公司郑重声明，在参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

- 投标人（公章）：

法定代表人(负责人)或授权委托代理人签名或盖章：

日          期：

6. 关于政府采购活动中信用信息记录的书面声明；

声   明（格式）

- 致：（招标采购单位名称）

- 我公司郑重声明，在参加政府采购活动中没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

- 投标人（公章）：

法定代表人(负责人)或授权委托代理人签名或盖章 ：

日          期：

7. 投标人前期服务情况声明函

声   明（格式）

- 致：广西建信建设项目管理有限公司

我（公司）郑重声明，在参加本项目政府采购活动前不属于为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

- 投标人（公章）：

法定代表人(负责人)或授权委托代理人签名或盖章 ：

日          期：

8. 投标人2018年或2019年的财务状况报告或供应商开户行出具的银行资信证明文件（格式自拟，若为新成立的企业，请根据实际情况提供。财务状况报告的内容应包括：资产负债表、利润表、现金流量表，三表缺一不可，三表可以是供应商自行编制或是第三方审计的）；

9. 投标截止之日前半年内投标人连续三个月依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（证明材料为：投标人缴纳的增值税或营业税或企业所得税的凭据或完税证明等复印件，原件备查，格式自拟）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，复印件，原件备查）（若为新成立的企业，请根据实际情况提供）；

10. 投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证或依法免缴社保的证明（复印件，原件备查，格式自拟）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，复印件，原件备查）（若为新成立的企业，请根据实际情况提供）；

- 二、投标报价文件、资信及商务文件、技术文件外包装封面格式：

- 投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标文件名称：投标报价文件、资信及商务文件、技术文件

投标人名称：

投标人地址：

“开标时才能启封”

- （一）投标报价文件、资信及商务文件、技术文件封面格式：

正本/或副本

投标文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标文件名称：投标报价文件、资信及商务文件、技术文件

投标人名称：

投标人地址：

- （二）投标报价文件、资信及商务文件、技术文件目录：

1. 投标报价文件

（1）投标函；

（2）投标报价明细表；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；

（4）开标一览表。

2.资信及商务文件

（1）投标声明书；

（2）商务响应表；

（3）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；

（4）投标人类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价）；

（5）投标人的信誉、荣誉证书；

（6）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（7）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（8）投标人情况介绍；

（9）中小企业声明函；

（10）监狱企业的证明文件；

（11）残疾人福利性单位声明函；

（12）其他特殊资质证书；

（13）投标人需要说明的其他文件和说明。

3.技术文件

（1）技术响应表；

（2）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

（3）供货配置清单（均不含报价，格式见第六章）；

（4）招标项目采购需求中要求必须提供的材料；

（5）技术方案（可根据技术需求及评标办法自行编写）；

（6）对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）；

（7）投标人拥有主要装备和检测设施的情况及现状；

（8）产品出厂标准、质量检测报告；

（9）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

（10）项目实施人员一览表；

（11）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；

（12）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（13）投标人需要说明的其他文件和说明。

- （三）报价文件格式：

1.投标函格式：

投 标 函

致：  （招标采购单位名称）   ：

根据贵方为                                项目的招标公告/投标邀请书（项目编号：              ），签字代表  （全名）经正式授权并代表投标人                                   （投标人名称）      提交资格文件、报价文件、资信/商务文件、技术文件正本各一份、副本      份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起         日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                      邮编：           电话：

传真：             投标人代表姓名：           职务：

开户银行：                         银行帐号：

投标人名称(公章)：

法定代表人(负责人)或委托代理人签名或盖章：

日期：      年    月   日

2.投标报价明细表格式：

投标报价明细表

项目编号：                                   项目名称：

投标人名称：                                    分标：

| 序号 | 货物名称 | 产地 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 ② | 金额 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价：人民币 （￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期： |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

2、报价指货物、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点、安装、调试的各种费用和售后服务、税金及其它所有成本、费用的总和。

3、报价明细表必须加盖投标单位公章并按要求签字（或盖章），否则其投标作无效标处理。

4、报价一经涂改，应在涂改处加盖投标单位公章或者由法定代表人或委托代理签名，否则其投标作无效标处理。

法定代表人(负责人)或委托代理人签名或盖章：

投标人名称（公章）：

年  月     日

3.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

4.开标一览表格式：

开标一览表

项目编号：                                 项目名称：

投标人名称：                               分标：

| 序号 | 货物名称 | 产地 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 ② | 金额 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价：人民币 （￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期： |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

2、报价指货物、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点、安装、调试的各种费用和售后服务、税金及其它所有成本、费用的总和。

3、投标人的开标一览表必须加盖投标单位公章并按要求签字（或盖章），否则其投标作无效标处理。

4、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

5、以上投标总报价应与“投标报价明细表”中“投标总价”一致。

6、此表请单独装包封，信封封面应应注明招标项目名称、项目编号、分标、投标人名称、地址及“开标一览表”字样。

法定代表人(负责人)或委托代理人签名或盖章：

投标人名称（公章）：

日期：    年   月   日

- （四）资信及商务文件格式：

1.投标声明书格式：

投标声明书

致：  （招标采购单位名称） ：

（投标人名称）     系中华人民共和国合法企业，经营地址                         。

我   （姓名）系   （投标人名称）的法定代表人(负责人)，我方愿意参加贵方组织的                          项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                            ；规格型号：                           ；该型号产品我方有现货可供，并已于     年   月生产完工或向　　（原厂商名称）   购进（或需在中标后向                  订购）。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5.我方及由本人担任法定代表人(负责人)的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人(负责人)或委托代理人签名或盖章：

投标人名称（公章）：

年    月    日

2.商务响应表格式：

分标：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 免费质保期及售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交付使用时间及地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 验收要求及方式 |  |  |  |
| 其他要求 |  |  |  |

法定代表人(负责人)或委托代理人签字：

投标人名称（公章）：

年    月   日

- 3. 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；

- 4. 投标人类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价）；

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额（万元） | 附件页码 |  |  | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 中标（成交）通知书或合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

注：在填写时，如本表不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

法定代表人(负责人)或委托代理人签字：

投标人名称（公章）：

年    月   日

5.投标人的信誉、荣誉证书；

6.投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

7.投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

8.投标人情况介绍；

9. 中小企业声明函（如投标人认定为小型和微型企业且所提供的产品认定为小型和微型企业产品的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告企业《中小企业声明函》，接受社会监督。投标人应如实申明，如提供虚假申明应依法承担相应法律责任。）；

中小企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

10.监狱企业的证明文件【如投标人如为监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件, 否则不予享受优惠政策】；

- 11. 残疾人福利性单位声明函（如投标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。）；

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

12.其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；

13.投标人需要说明的其他文件和说明。

- （五）技术文件格式：

1.技术响应表格式：

技术响应表

分标：

| 项号 | 货物名称 | 项目要求及技术需求 | 投标响应承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。 当出现“正偏离”情况时应详细填写偏离情况说明及提供相应有效证明材料。

法定代表人（负责人）或委托代理人签字或盖章：

投标人名称（公章）：

年    月     日

2. 技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

3.供货配置清单（均不含报价）格式：

供货配置清单

分标：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量及单位 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权委托人签字或盖章：

投标人公章：

年    月   日

4.招标项目采购需求中要求必须提供的材料；

5. 技术方案（可根据技术需求及评标办法自行编写）；

6.对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）；

7.投标人拥有主要装备和检测设施的情况及现状；

8.产品出厂标准、质量检测报告；

9.投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

10. 项目实施人员一览表格式：

项目实施人员一览表

| 姓 名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

法定代表人(负责人)或授权委托人签字或盖章：

投标人公章：

年    月   日

11. 优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；

12. 投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

13. 投标人需要说明的其他文件和说明。

附件：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。