广西建信建设项目管理有限公司

公 开 招 标 文 件

项目名称：生物及教育部重点实验室设备采购

项目编号：GXZC2020-G1-001214-GXJX

采购代理机构：广西建信建设项目管理有限公司

2020年5月

目    录

- 公开招标公告………………………………………………2

- 招标项目采购需求表………………………………………5

- 投标人须知…………………………………………………34

- 评标办法及评分标准………………………………………48

- 政府采购合同（格式）……………………………………58

- 投标文件格式………………………………………………65

第一章  公开招标公告

广西建信建设项目管理有限公司受广西师范大学委托，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定，以及经财政部门批准的采购计划（文号: 广西政采[2020]6623号-003、广西政采[2020]6954号-001-001、广西政采[2020]6954号-001-002、广西政采[2020]6623号-001、广西政采[2020]6623号-002、广西政采[2020]6954号-001-003），现对生物及教育部重点实验室设备采购项目进行公开招标，欢迎符合条件的供应商前来投标。

一、采购项目名称：生物及教育部重点实验室设备采购

二、采购项目编号：GXZC2020-G1-001214-GXJX

三、采购项目的名称、数量、简要规格描述或项目基本概况介绍：

| 标项 | 分标 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 简要规格描述或项目基本概况介绍 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | 3D智能数码显微系统 | 台 | 1 | 教学实验设备，用于珍稀濒危动植物生态与环境保护教育部重点实验室。 |
| 2 | B | 液相色谱-原子荧光联用形态分析仪 | 台 | 1 | 教学实验设备，用于珍稀濒危动植物生态与环境保护教育部重点实验室。 |
| 3 | C | 高速冷冻台式离心机 | 台 | 1 | 教学实验设备，用于生命科学学院生物学实验教学中心。 |
|  |  | 卧式水平电泳槽 | 台 | 10 |  |
|  |  | 琼脂糖水平电泳槽 | 台 | 2 |  |
|  |  | 琼脂糖水平电泳槽 | 台 | 2 |  |
|  |  | 实木登 | 张 | 120 |  |
|  |  | 电脑 | 台 | 31 |  |
|  |  | 点动涡旋混匀仪 | 台 | 8 |  |
|  |  | 投影机 | 台 | 3 |  |
|  |  | 120寸电动幕布及支架 线材 | 套 | 3 |  |
|  |  | 打印机 | 台 | 6 |  |
|  |  | 生物信号采集与分析系统 | 套 | 12 |  |
|  |  | 电子天平 | 台 | 3 |  |
|  |  | 恒温振荡培养箱（带制冷功能） | 台 | 2 |  |
|  |  | 气浴恒温振荡器 | 台 | 1 |  |
|  |  | 水浴恒温振荡器 | 台 | 1 |  |
|  |  | 水循环真空泵 | 台 | 4 |  |
|  |  | 精密电子天(0.0001-200g) | 台 | 2 |  |
|  |  | 倒置显微镜 | 台 | 2 |  |
|  |  | 微波消解仪 | 台 | 2 |  |
| 4 | D | 颚式破碎机 | 台 | 1 | 教学实验设备，用于环境与资源学院。 |
|  |  | 剪切式破碎机 | 台 | 1 |  |
|  |  | 基础型接触角测量仪 | 台 | 1 |  |
|  |  | 多用真空过滤机 | 台 | 1 |  |
|  |  | 微机控制恒加载抗折抗压试验机 | 台 | 1 |  |
|  |  | 生活垃圾滚筒筛分选机实验装置 | 台 | 1 |  |
|  |  | 移液器 | 套 | 3 |  |
|  |  | 收尘系统 | 套 | 1 |  |
|  |  | 立式高压蒸汽灭菌锅 | 台 | 1 |  |
|  |  | 恒温油浴锅 | 台 | 2 |  |
|  |  | 土壤消化炉 | 台 | 1 |  |
|  |  | 普通双目光学显微镜 | 台 | 5 |  |
|  |  | 紫外可见分光光度计 | 台 | 2 |  |
|  |  | 电脑 | 台 | 15 |  |
|  |  | ARCGIS10.7软件增补 | 套 | 65 |  |
|  |  | 单点漏损的水力学规律模拟系统 | 套 | 1 |  |
|  |  | 低速台式离心机 | 台 | 2 |  |
|  |  | 多媒体设备 | 套 | 1 |  |
|  |  | 精密综合气象仪 | 台 | 5 |  |
|  |  | 棒式全固态手持气象站 | 台 | 1 |  |
|  |  | 地质罗盘 | 个 | 20 |  |
|  |  | 双肩地质包 | 个 | 40 |  |
|  |  | 过程控制实验装置 | 套 | 1 |  |

如需进一步了解详细内容，详见招标文件。

四、采购项目预算金额（人民币）：A分标：420000.00元；B分标：470000.00元；C分标：830000.00元；D分标：842000.00元。

五、本项目需要落实的政府采购政策:

1.《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），本项目非专门面向中小微企业采购。

2.《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

3.《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。

4. 落实强制采购节能产品、鼓励节能政策：根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）的规定，属于强制采购的产品，予以强制采购。属于非强制采购的产品，在技术、服务等指标同等条件下，予以优先采购。

5.《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）。

如需进一步了解详细内容，详见招标文件《招标项目采购需求》及《评标办法及评分标准》。

六、投标人资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，生产或经营本次招标采购货物的供应商。

2、本项目不接受联合体投标。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与本次政府采购活动。

七、公告期限：2020年5月15日至2020年5月22日。

八、电子招标文件获取：潜在投标人应于2020年5月15日自发布公告之时至投标截止时间止内，登陆http://glggzy.org.cn（桂林市公共资源交易中心）网站，从网上免费下载招标文件电子版。

九、投标截止时间和地点：

投标截止时间：2020年6月5日9时30分。

投标人应于2020年6月5日9时00分至9时30分止，将投标文件密封提交至桂林市公共资源交易中心2号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区），逾期送达的或未按照招标文件要求密封的投标文件将予以拒收。

十、开标时间及地点：

本次招标将于2020年6月5日9时30分，在桂林市公共资源交易中心 2号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）开标，投标人可以由法定代表人或负责人或自然人或其委托代理人出席开标会议（携带本人身份证原件）。

十一、信息公告发布媒体：www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn/ (广西壮族自治区政府采购网) 、http://glggzy.org.cn（桂林市公共资源交易中心网站）。

十二、联系事项：

1、采购单位名称：广西师范大学

地址：广西桂林市雁山中路1号

联系人：辛老师         联系电话：0773-3696563

2、采购代理机构名称：广西建信建设项目管理有限公司

地址：广西桂林市秀峰区翠竹路77号耀和荣裕（写字楼）2栋13楼

联系人：邓桂艳；  联系电话：0773-2886298    传真：0773-2856718

3、政府采购监督管理部门：广西区财政厅政府采购监督管理处    联系电话：0771-5331544

地址：广西南宁市青秀区桃源路69号/邮编：530012

广西建信建设项目管理有限公司

2020年5月15日

第二章  招标项目采购需求

说明：

1、本一览表中的品牌、型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求；

2、本一览表中参考品牌型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数性能配置填写投标报价表和技术规格偏离表。投标人须根据技术参数及性能配置要求提供一一对应的技术响应表。

3、本次采购将依据强制采购节能产品品目清单和节能产品认证证书实施政府强制采购。根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）的规定，计算机设备（台式计算机、便携式计算机和平板式微型计算机）、输入输出设备[打印设备（激光打印机、针式打印机）、显示设备(液晶显示器）]、制冷空调设备[制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组）、空调机组（多联式空调（热泵）机组、单元式空气调节机）]、专用制冷、空调设备（机房空调）、镇流器（管型荧光灯镇流器）、生活用电器[空调机（房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组、单元式空气调节机）、电热水器]、照明设备（普通照明用双端荧光灯）、电视设备[普通电视设备（电视机）]、视频设备[视频监控设备（监视器）]、便器（坐便器、蹲便器、小便器）、水嘴等为政府强制采购节能产品。若采购货物中含有此类产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人应在投标文件中提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效之内的节能产品认证证书复印件（加盖章投标人公章），否则投标无效。

4、带▲号条款及商务要求条款均为实质性要求，投标时必须满足。

A分标

| 一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购标的需实现的功能或者目标 |  | 教学实验设备，用于珍稀濒危动植物生态与环境保护教育部重点实验室。 |  |
| 为落实政府采购政策 |  | 扶持中小企业政策：评审时小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型和微型企业，其产品在评审时给予相同的价格扣除。 |  |
| 二、本项目需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范 |  |  |  |
| 本项目如有国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，应执行相应的标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的按具体采购需求执行，低于标准、规范的按标准、规范执行。 |  |  |  |
| 三、采购项目交付或者实施的时间和地点及采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求 |  |  |  |
| 详见第五条《商务条款》。 |  |  |  |
| 四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求及采购标的的数量 |  |  |  |
| 项号 | 货物名称 | 数量及单位 | 技术参数、性能、配置 |
| 1 | 3D智能数码显微系统 | 1台 | 一、技术参数： 1. 最大分辨率：≤1um； ▲2. 摄像头：单幅1000万像素CMOS，总像素：3664×2748，图片拍摄帧率：37 fps； 3. 物镜，全部采用平场复消色差物镜； 3.1 复消色差低倍物镜，最大放大倍数190，最高分辨率：415l p/mm（约2.4 um），工作距离：约 60mm； ▲3.2 物镜更换：无需关闭显微镜主机及电脑直接热拔插，没有线缆连接，更换后无需校准，电脑系统软件自动识别，即插即用； 3.3 镜头放大倍率编码识别，电动和手动均可调节放大倍率，可用鼠标滚轮也可以手动转动变倍控制器来达到放大倍率缩放的效果； 4. 变倍比：16.3：1连续变倍，可在任意倍率下2D、3D观察和测量； 5. 最大观察视野：≥43.75 mm ▲6. 光源：环形LED光源，带柔光器漫反射套件，偏光镜调节罩，可调节到样品无反射光，适合高反光及油面样品，从硬件解决样品表面反光问题； 7. 照明方式： 7.1 镜头均可实现环形照明、同轴照明、混合照明； 7.2 内置机身同轴光，内置于物镜的环形光，可同轴光、环形光混合，环形光可任意方向组合开关（如全开、开一半、开四个方向）； 8. 手动载物台：可以手推移动载物台快速寻找样品； 8.1 载物台可以±180度旋转，并保持样品始终在视野中心，屏幕同步显示载物台旋转的角度并可以和图片一起保存； 9. 电动显微镜支架： ▲9.1 自动聚焦，自动追踪焦面，可以在视野中圈定任意区域让机器自动聚焦该区域清晰焦面； ▲9.2 倾斜角度（自动识别到≤0.1°）：≥ +/-60°，准备碰到样品或载物台时带声音报警； 9.3 可放置样品高度: ≥120 mm； 9.4 Z轴最大移动行程（电动）：≥ 120 mm； 10. 一体机电脑：27寸显示器。Windows10系统，64位，内存≥8G，硬盘≥500G，集成操作系统、软件等。多语言切换，可中文操作系统，多个USB2.0和USB3.0,可升级电脑硬件，其他标配；若投标人所投本电脑产品为国内产品时，应在投标文件中提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效之内的节能产品认证证书复印件（加盖章投标人公章），否则投标无效。（要求在投标报价明细表或技术响应表或配置表中注明所投产品的品牌、型号） 11. 操作快捷：显微镜与电脑仅有一条数据线连接，安装简便，开机自检快捷，开机即可操作并拍图，无需做任何设置或参数调整； 二、控制分析软件： 2.1 自动聚焦，全电动变倍/镜头倍率编码识别，任意放大倍率均可拍照和测量； 2.2 快速拍照记录坐标，导航功能（类似Google地图功能）； 2.3 基础尺寸测量：包含两点之间距离、平行线之间距离、点到直线距离、半径、直径、角度、两条直线的夹角、圆心与圆心之间的距离、面积、周长、计数、比例尺等； ▲2.4 自动景深叠加功能（EDF）：可以通过扫描多个不同高度的面，合成一张清晰的照片，可以软件自动识别样品高度差并完成叠加拍照，也可以通过用户指定最高点及最低点后自动完成全景深照片拍摄，电动Z轴自动移动并拍照，可由软件计算扫描层数也可以手动设定扫描层数，每层扫描画面可以单独保存； 2.5 自动测量：编辑模板自动测量，自动识别图像差异，图像灰度提取； 2.6 步骤记录并完全可重复，操作步骤可保存到数据库，随时调取再处理图片和测量； 2.7 自动生成Word报告功能，自动输出Excel报告表格； 2.8 实时HDR（高动态范围），最佳曝光的明暗部分； 2.9 后期处理：可以对图片做后期数据处理，对图片进行各参数修正； 三、配置清单： 1. 主机1台； 2. 低倍物镜1个； 3. 防尘罩1个； 4. 环形光照明系统1套； 5. 低倍及中倍物镜漫射光套件1套； 6. 低倍及中倍物镜偏光套件1套； 7. 电源线1根； 8. 专业配套软件1套。 9. 一体机电脑1台。 |
| 五、商务条款： |  |  |  |
| 免费质保期及售后技术服务要求 |  | 1、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费质保期最短不得少于 1 年（设备技术要求栏中有特别注明的除外），保修期内上门维修免收维修费和元器件费，并提供终身维修服务。 2、免费送货上门，免费安装、免费调试，免费提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能；若设备自带软件，则在保修期免费升级；其余按投标人承诺进行。 3、提供售后服务联系电话及联系人，免费质保期内，接到报障电话在承诺时间内派工程技术人员上门维修解决问题。如果需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意。 4、提供保修期外零配件优惠供应方案。 |  |
| 交付使用时间及地点 |  | 1、交货使用时间：自签订合同之日起 90 天内必须到货，并全部安装调试合格完毕； 2、交货地点：广西桂林市采购人指定地点。 |  |
| 付款方式 |  | 1、合同签订时，中标人应按合同金额的5%向采购人交纳履约保证金，履约保证金待履行完合同约定的权利义务事项（中标人承诺免费保修期满）后且不存在争议的，采购人在30个工作日内无息返还履约保证金。 2、本项目预付款为合同总金额的30%，在合同生效以及具备实施条件后，采购人在15日内支付预付款；设备交货验收合格后采购人支付合同总金额的70%（无息）。 3、根据桂财采〔2020〕25号《广西壮族自治区财政厅关于加强政府采购促进经济稳定发展有关事项的通知》的规定，在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。如成交供应商在签订合同时，明确表示无需预付款时，付款方式为：中标人按合同约定交货验收合格后采购人支付合同总金额的100%（无息）。 |  |
| 质量标准 |  | 符合设备制造厂家合格产品的出厂质量标准。 |  |
| 验收要求及方式 |  | 1、验收条件及标准：设备需全新、完好、无破损，按照技术要求的各项指标进行验收。 2、验收方法及方案：设备开机试运行，测试设备的技术性能指标，确认各项功能正常运行，同时检查随机文件应齐整。 3、现场验收。政府采购项目合同验收报告（格式见附表1）。 |  |
| 其他要求 |  | 1、投标人所提供的产品必须为原装正品的、全新的、完好无破损、且为未开箱状态、符合有关质量标准的产品；设备到货安装前，采购人现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，采购人有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由中标供应商负责承担全部赔偿责任。 2、若投标人所投本分标货物为进口产品时，应在投标文件中必须提供所投产品生产厂家或国内总代理（国内总代理商盖章的须同时出具为国内总代理的证明材料）针对产品出具的授权书原件，否则，投标无效。 3、以上招标项目采购需求中标注“▲”号的技术参数、性能、配置为必须满足的实质性要求，任意一项负偏离，作投标无效处理。 4、本分标货物已办理进口产品手续，接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标。但如选用进口产品时必须为原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品），投标报价为人民币报价，若投标人选用进口产品投标的用人民币之外的其他货币报价的，投标文件按无效处理；同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用，采购人不再支付除中标价以外的任何费用，采购人协助办理免税审批手续。在进口产品投标报价相同的情况下，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。 5、本分标如投标“3D智能数码显微系统”产品为进口产品时，投标人报价必须为免税价，如项目执行期间遭遇国家相关政策因素加征关税，凭政府出台征收该设备关税的相应文件和缴纳关税税额凭证予以办理合同补充协议，增加关税部分差价。 6、本分标政府采购预算金额为人民币：420000.00元，投标报价超出采购预算作无效投标处理。（评标委员会认为投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。） |  |
| 六、采购人特别说明： |  |  |  |
| 核心产品 |  | 本分标核心产品为：第1分项“3D智能数码显微系统”。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格，评标价也相同的，由评标委员会以抽签方式确定中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |

B分标

| 一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购标的需实现的功能或者目标 |  | 教学实验设备，用于珍稀濒危动植物生态与环境保护教育部重点实验室。 |  |
| 为落实政府采购政策 |  | 扶持中小企业政策：评审时小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型和微型企业，其产品在评审时给予相同的价格扣除。 |  |
| 二、本项目需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范 |  |  |  |
| 本项目如有国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，应执行相应的标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的按具体采购需求执行，低于标准、规范的按标准、规范执行。 |  |  |  |
| 三、采购项目交付或者实施的时间和地点及采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求 |  |  |  |
| 详见第五条《商务条款》。 |  |  |  |
| 四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求及采购标的的数量 |  |  |  |
| 项号 | 货物名称 | 数量及单位 | 技术参数、性能、配置 |
| 1 | 液相色谱-原子荧光联用形态分析仪 | 1台 | 一、用途 用于样品中As、Sb、Bi、Hg、Se、Te、Sn、Ge、Pb、Zn、Cd元素的总量分析及As、Sb、Hg、Se等元素形态分析。 二、系统配置要求 2.1 仪器类型：原子荧光形态分析仪； 2.2 原子荧光检测器（标准配置）1台； 2.3 数据处理系统1套； 2.4 形态分析附件1套（内置高压输液泵）； 2.5 品牌电脑1台【主要技术参数：不低于i5-9400F、16G内存、1T机械硬盘+256GSSD固态硬盘、2G独显、双串口； 24英寸与主机同品牌的显示器；预装Windows10，正版Office2019免费激活使用，标配鼠标键盘。本产品为政府强制采购的节能产品，投标人应在投标文件中提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效之内的节能产品认证证书复印件（加盖章投标人公章），否则投标无效。要求在投标报价明细表或技术响应表或配置表中注明所投产品的品牌、型号】； 2.6黑白激光多功能一体打印机（打印/复印/扫描）1台【主要技术参数：黑白打印速度：≥22ppm，复印速度：≥22cpm，复印分辨率：600×400dpi，扫描类型：平板+馈纸式，扫描色彩深度：24位，打印分辨率：600×600dpi，支持A4，A5，A6，B5，支持双面打印，耗材类型：鼓粉分离，供纸盒容量：标配150页或以上，高速USB2.0接口，支持自动供纸器。本产品为政府强制采购的节能产品，投标人应在投标文件中提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效之内的节能产品认证证书复印件（加盖章投标人公章），否则投标无效。要求在投标报价明细表或技术响应表或配置表中注明所投产品的品牌、型号】； 2.7 氩气气源（带减压阀）1瓶； 2.8重金属检测耗材及方法包1套 ，实现对重金属特异性选择、富集及检测 三、荧光指标要求 3.1 两元素同时测定； 3.2 免调元素灯：免调组件保障元素灯处于最佳工作位置，可直接使用，换元素灯后无需人工或计算机再次调整元素灯的位置； ▲3.3 双光束光学系统：双光束光路设计实现同一接收器分时采集样品及参比信号； ▲3.4 气动流路系统：整机无蠕动泵，无蠕泵管耗材，无需人工维护； 3.5 卷流自排式气液分离器：磁力搅拌形成卷流，使样品和还原剂混合更加充分，有效提高分析结果的重现性； 3.6 采用高稳定性低温点火石英原子化器，快速更换低温点火炉丝。自动设置调节原子化器高度，无需手动调整； ▲3.7 注射泵不直接接触载液、还原剂，注射泵直接接触的介质为水，避免载液、还原剂对注射泵的腐蚀，延长注射泵的使用寿命； 3.8氩气自动节气、缺气报警；试剂漏液诊断、缺液报警；废液溢满报警；测试条件实时监测等功能； 3.9 标准的通讯接口：RS232，USB； 3.10 总量检出限（DL）砷、锑、铋、硒等元素＜0.01 µg/L；汞＜0.001 µg/L；镉＜0.001 µg/L； 3.11 测量精度 RSD：＜1.0%； 3.12 线性范围：三个数量级； 3.13 密封的原子化器腔室，绝大部分废气由排气口排入实验室排气系统； 3.14 光源向内照射光路设计，避免了紫外光的对使用人员的伤害，使用更安全。 四、形态分析前置技术要求 4.1形态分析附件一套； 4.2内置高压输液泵：串联式的双柱塞设计，经过精密计算的双凸轮，保证输液准确，液流稳定，优异的重现性。运用先进的溶剂压缩性补偿技术，通过优化参数能够减小泵的压力脉动，使压力脉动低于1％，提供更加平稳的液流。 ▲4.3石英消解装置：采用折返式流路设计，石英板与基板键合，石英破璃管不易破碎，提高紫外线的利用率，保证消解效果。 ▲4.4高效电子除水装置：采用电子冷凝装置，对气液分离器直接接触式制冷，将氢化物中的水含量降到最低。冷凝装置具有超强除水能力，使气液分离效果更佳。 ▲4.5 采用专门为形态分析设计的卷流自排式气液分离器，磁力搅拌形成卷流，样品与还原剂混合更加充分，有效提高分析结果的重现性。 4.6 全封闭式的废液瓶和试剂瓶，避免了酸气、废气的挥发。 4.7 形态分析检出限（DL）：As（III）<0.04 ng、DMA<0.08 ng、MMA<0.08 ng、As（V）<0.2 ng、SeCys<0.3 ng、 SeMeCys<1 ng、Se（IV）<0.1 ng、SeMet<2 ng、Hg（II）<0.05 ng、MeHg<0.05 ng、EtHg<0.05 ng、PhHg<0.1 ng、Sb（III）<0.1 ng 、Sb（v）<0.5 ng 4.8 精密度（RSD）＜5%； 4.9 线性范围达到三个数量级； 4.10 整个形态单元无蠕动泵，无泵管耗材。 ▲4.11液相-原子荧光联用形态分析仪整机具有夜间无人值守功能：样品按照序列测试，运行期间自动监控压力、温度等关键参数。如有异常自动停机，切断液路、气路（避免消耗和浪费）。测试完成后，可自动在线清洗色谱柱、进入待机模式。 |
| 五、商务条款： |  |  |  |
| 免费质保期及售后技术服务要求 |  | 1、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费质保期最短不得少于 1 年（设备技术要求栏中有特别注明的除外），保修期内上门维修免收维修费和元器件费，并提供终身维修服务。 2、免费送货上门，提供厂家免费安装、免费调试，免费提供现场技术培训（提供用户不少于1人厂家免费培训名额），保证使用人员正常操作设备的各种功能；若设备自带软件，则在保修期免费升级；其余按投标人承诺进行。 3、设备出现故障时，响应时间应在2小时，厂家技术人员应在48小时内派到达故障现场进行维修并解决问题。 4、提供售后服务联系电话及联系人，免费质保期内，接到报障电话在承诺时间内派工程技术人员上门维修解决问题。如果需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意。 5、提供保修期外零配件优惠供应方案。 |  |
| 交付使用时间及地点 |  | 1、交货使用时间：自签订合同之日起 30 天内必须到货，并全部安装调试合格完毕； 2、交货地点：广西桂林市采购人指定地点。 |  |
| 付款方式 |  | 1、合同签订时，中标人应按合同金额的5%向采购人交纳履约保证金，履约保证金待履行完合同约定的权利义务事项（中标人承诺免费保修期满）后且不存在争议的，采购人在30个工作日内无息返还履约保证金。 2、本项目预付款为合同总金额的30%，在合同生效以及具备实施条件后，采购人在15日内支付预付款；设备交货验收合格后采购人支付合同总金额的70%（无息）。 3、根据桂财采〔2020〕25号《广西壮族自治区财政厅关于加强政府采购促进经济稳定发展有关事项的通知》的规定，在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。如成交供应商在签订合同时，明确表示无需预付款时，付款方式为：中标人按合同约定交货验收合格后采购人支付合同总金额的100%（无息）。 |  |
| 质量标准 |  | 符合设备制造厂家合格产品的出厂质量标准。 |  |
| 验收要求及方式 |  | 1、验收条件及标准：设备需全新、完好、无破损，按照技术要求的各项指标进行验收。 2、验收方法及方案：设备开机试运行，测试设备的技术性能指标，确认各项功能正常运行，同时检查随机文件应齐整。 3、现场验收。政府采购项目合同验收报告（格式见附表1）。 |  |
| 其他要求 |  | 1、要求投标人必须提供所投产品的产品彩页并加盖投标人公章，否则，投标无效。如产品彩页与投标文件中承诺的不一致时，以产品彩页为准。 2、验收时，中标人应提供所中产品生产厂家针对产品出具的授权书和售后服务承诺书原件，否则，不予验收。 3、以上招标项目采购需求中标注“▲”号的技术参数、性能、配置为必须满足的实质性要求，任意一项负偏离，作投标无效处理。 4、本分标不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做投标无效处理。。 5、本分标政府采购预算金额为人民币：470000.00元，投标报价超出采购预算作无效投标处理。（评标委员会认为投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。） |  |
| 六、采购人特别说明： |  |  |  |
| 核心产品 |  | 本标项核心产品为：第1分项“液相色谱-原子荧光联用形态分析仪”。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格，评标价也相同的，由评标委员会以抽签方式确定中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |

C分标

| 一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购标的需实现的功能或者目标 |  | 教学实验设备，用于生命科学学院生物学实验教学中心。 |  |
| 为落实政府采购政策 |  | 扶持中小企业政策：评审时小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型和微型企业，其产品在评审时给予相同的价格扣除。 |  |
| 二、本项目需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范 |  |  |  |
| 本项目如有国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，应执行相应的标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的按具体采购需求执行，低于标准、规范的按标准、规范执行。 |  |  |  |
| 三、采购项目交付或者实施的时间和地点及采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求 |  |  |  |
| 详见第五条《商务条款》。 |  |  |  |
| 四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求及采购标的的数量 |  |  |  |
| 项号 | 货物名称 | 数量及单位 | 技术参数、性能、配置 |
| 1 | 高速冷冻台式离心机 | 1台 | ▲1、仪器的最高转速：≥18000rpm，最大相对离心力：≥29756×g，最大容量可达到：4×400ml； 2、多种转头可供选择，包括定角转头、水平转头及酶标板转头，可以使用500 l至400ml 离心管（包括50ml及15ml锥形管）； 3、驱动系统采用无碳刷变频驱动； 4、环保制冷系统，采用无氟制冷剂； ▲5、温度设置范围：-20℃至40℃之间，1℃步进； ▲6、具有优良的温度控制性能，可在10分钟内降温至4℃； 7、加速/减速选择：≥10挡加速/10挡减速； 8、显示功能：数字显示；实时RPM/R℃F互换读数显示； 9、时间设定范围：0至9小时59分钟，另有连续时间运行 (HOLD) 选择； 10、仪器要求具备转头不平衡检测；超速保护；自动安全门锁等安全功能； 11、热输出量≤3311 Btu/Hr； 12、配置： ▲12.1制冷型主机一台； ▲13.2定角转头：最高转速:≥18000 rpm，最大相对离心力:≥29756×g，容量：24×1.5/2ml； 13.3锥形定角转头：最高转速：≥10,000 rpm，最大相对离心力：≥10,304× g，容量：6×50 ml。 |
| 2 | 卧式水平电泳槽 | 10台 | 1、三根铂金电极； 2、带有调节腿； 3、可调节游杆； 4、屋脊型透明上盖； 5、外型尺寸：（L × W × H）：约370 × 270× 110mm 6、凝胶板规格：电介质规格：长70或90mm，宽250mm，双排； 7、重量：约2kg； 8、缓冲液总容量：1000ml； 9、材质：全高端聚碳酸酯注塑成型。 |
| 3 | 琼脂糖水平电泳槽 | 2台 | 1、外型尺寸（L×W×H）：约310×150×90mm； 2、凝胶板规格(L×W)：约60×60mm；120×60mm；60×120mm；120×120mm 3、试样格：11+25齿(1.0mm厚)；6+13齿,8+18齿(1.5mm厚)；2+3齿(2.0mm厚)； 4、缓冲液总容量：约650ml； 5、重量：约1Kg； 6、材质：聚碳酸酯注塑成型。 |
| 4 | 琼脂糖水平电泳槽 | 2台 | 1、外型尺寸（L×W×H）：约260×116×76mm； 2、凝胶板规格(L×W)：约100×70mm； 3、试样格： 8、15齿，1.0、1.5mm厚； 4、重量：约1Kg； 5、缓冲液总容量：约260ml； 6、材质：聚碳酸酯注塑成型； |
| 5 | 实木登 | 120张 | 1、规格：约23×32×42cm； 2、采用优质橡木材料，经人工打磨，3环保面漆，整体，美观，结实好用。 3、附参考图片： |
| 6 | 电脑 | 31台 | 一、基本参数： 1、机型：商用台式计算机； 2、中央处理器要求：优于或等于英特尔四核处理器I5-9500，主频不低于3 Ghz，缓存9MB； ▲3、主板：B360芯片组，主板自带VGA+DP+HDMI接口，主机DP接口≥2个； ▲4、内存：≥8G×1 DDR4 2666Mhz，≥4×DIMM dual DDR4 2666MHz，最高支持64GB； 5、硬盘：≥1TB，SATA3接口，带硬盘防震架，带硬盘加密功能； 6、集成：板载10/100/1000M自适应网卡；集成5.1声道声卡； 7、显卡： GT720-2G或更优； 8、键鼠：防菌标准键盘，光电鼠标； ▲9、接口要求：≥1个PCI-e*16、≥2个PCI-e*1、1个PCI、1个M.2接口、USB接口≥10个（其中不少于4个USB 3.1，其中前置不少于2个USB3.0）、2个PS/2接口、可同时支持2个串口,1个并口； 10、光驱：DVDRW ▲11、机箱：标准MATX立式免工具机箱，容积≥26L； 12、电源：≥200W高效电源，电源必须通过适应能力测试； 13、节能：机器可通过实时侦测系统使用情况，自动调节内部电子元器件的电压，达到系统所需最合适的处理器性能，减少不必要的电源浪费； 14、显示器：不小于21.5英寸原厂16:9 LED背光显示器，分辨率1920×1080P； 15、BIOS：中文图形化BIOS界面，同时可以通过鼠标来进行操作。主机BIOS损坏时，可以通过U盘现场恢复； 16、MTBF：无故障运行时间不能低于100W小时； 17、原厂服务：提供三年原厂质保服务及上门，7*24小时电话技术支持服务，网络工程师在线远程即时服务； 18、系统：正版Windows 10操作系统； ▲19、要求有正版标签，不接受二次开箱安装。 20、其他功能：出厂自带网络同传功能、BIOS版还原卡，支持系统自动还原、自动修改IP和计算机名、硬盘保护、网络同传、增量拷贝、断点续传、支持Windows + Linux双界面下操作、支持对登陆机器的身份认证功能（不经授权无法进行数据传输)； 21、本产品为政府强制采购的节能产品，投标人应在投标文件中提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效之内的节能产品认证证书复印件（加盖章投标人公章），否则投标无效。 |
| 7 | 点动涡旋混匀仪 | 8台 | 1、调节方式:无极调速； 2、转速范围:1000-3500rpm； 3、周转直径: ≥4.5mm； 4、最大载重:≥0.1kg； 5、输入电源:AC100-240V，50/60Hz； 6、功率: ≥24W； 7、外形尺寸：约125×115×76（mm）； 8、重量：≤0.55kg。 |
| 8 | 投影机 | 3台 | 1、投影画面尺寸:30-300英寸； 2、亮度(流明)：≥2300； 3、标准分辨率：3840×2160及以上； 4、对比度：50000:1以上； 5、投影光源：高压汞灯泡； 6、显示技术：DLP； 7、Ultra Detail边缘增强工具，增强投影图像的边缘，从而提供更高的画面精细度； 8、RGBRGB六段式色轮设计, 色域表现100%； 9、支持垂直镜头位移； 10、支持梯形校正功能，调整因投影机倾斜而导致的图像失真； 11、进阶的影像微调功能，可搭配各种影视影片内容作调整； 12、HDR高动态范围（High-Dynamic Range） 13、支持蓝光/PC 3D立体投影； 14、六种墙面颜色补偿，可补偿因墙面颜色造成的画面颜色差异。 |
| 9 | 120寸电动幕布及支架 线材 | 3套 | 1、外壳长度2.74米，与第8分项产品“投影机”配套使用； 2、投影画面面积：宽2.438m×高 1.829m（±10mm）；比例：4：3； 3、120寸正屏低噪音电动幕布；采用工程电机，具有热保护系统； 4、材质采用特级玻纤幕布材质； 5、细微均匀的光学结构，使画面清晰自然； 6、幕面可清洁、阻燃、无毒、视角140度；增益1.4。 |
| 10 | 打印机 | 6台 | 1、最大打印幅面：A4； 2、最高分辨率：1200*1200DPI； 3、黑白打印速度：≥18PPM； 4、处理器：266MHZ； 5、双面打印：手动。 |
| 11 | 生物信号采集与分析系统 | 12套 | 1、记录通道数：不少于4个放大器记录通道； 2、采用16位A/D转换芯片，单通道硬件最高采样率1000KHz，硬件最低采样率0.01Hz； 3、低噪声：等效输入噪声电压峰峰值＜1.5μV，信噪比＞80dB； 4、交、直流具有相同的增益：量程±0.5V—±20μV； 5、采用5阶贝塞尔低通滤波：从1Hz—30KHz； 6、时间常数包括：DC，3s——0.001s； ▲7、刺激器光电隔离，刺激器输出波形可根据用户需要任意编辑，可同时输出三角波、方波、正负方波、正弦波或自己编辑的任意波形。具有恒流、恒压输出两种方式，内置刺激器幅度：100V（40mA），步长：1mV（1A），波宽：2000ms，步长：0.05ms； 8、系统内置专用硬件全导联心电选择电路，1通道可自由选择12导全导联心电； 9、具有监听和记滴功能； ▲10、可自动进行2～4台设备的级联，以构成新的8～16采样通道的新设备，在不增加任何费用的情况下提高产品的性价比； ▲11、设备可内置可外置，具有完全独立的全中文和全英文软件。 |
| 12 | 电子天平 | 3台 | 1、量程：0-1000g； 2、读数精度：10mg； 3、秤盘尺寸：约130mm×130mm； 4、外型尺寸：约320mm×218mm×138mm； 5、净重：≤1.6Kg； 6、电源/功率：220V/50Hz±1Hz/1W。 |
| 13 | 恒温振荡培养箱（带制冷功能） | 2台 | 1、电源：AV220v 50HZ； 2、振荡频率：40～300rpm； 3、振幅：20mm； 4、控温范围：4～65℃； 5、温度分辨率：0.1℃； 6、定时范围：0～5999min； 7、输入功率：≥1300W； 8、托盘尺寸：约500×350； 9、外形尺寸：约725×720×1150。 |
| 14 | 气浴恒温振荡器 | 1台 | 1、回旋往复双功能； 2、控温范围：室温-50℃； 3、控温精度：+0.5℃； 4、转速振幅：起动0-300r/min； 5、振幅：20mm； 6、定时范围：0-120min（或常开）； 7、整机功率：加热≥300W； 8、振荡：100W； 9、工作尺寸：约520×420×200mm； 10、外形尺寸：约710×470×520mm。 |
| 15 | 水浴恒温振荡器 | 1台 | 1、回旋往复双功能； 2、控温范围：室温-100℃； 3、控温精度：+0.5℃； 4、转速振幅：起动0-300r/min； 5、振幅：20mm； 6、定时范围：0-120min（或常开）； 7、整机功率：加热≥1800W； 8、振荡：100W； 9、工作尺寸：约490×390×170mm； 10、外形尺寸：约700×550×490mm。 |
| 16 | 水循环真空泵 | 4台 | 1、功率（W）：≥180； 2、电源（V/HZ）：220/50； 3、流量（L/MIN）：≥80； 4、扬程（M）：10； 5、最大真空度（MPA）：-0.098 (2KPa) 单头抽气量(L/MIN)：10； 7、抽气头数：不少于2个；安全功能：逆流防止阀； 8、水箱容积（L）：≥15； 9、水箱材质：PP； 10、外形尺寸（mm）385W×280D×420H； 11、重量（kg）：≤11。 |
| 17 | 精密电子天(0.0001-200g) | 2台 | 1、全自动外部校准，配备砝码； ▲2、量程：220g，可读性：0.1mg，称盘尺寸(mm)：直径91； ▲3、重复性：0.1mg，线性：0.2mg。 |
| 18 | 倒置显微镜 | 2台 | 1、主要技术指标 1.1 倒置相差显微镜 ▲1.1.1光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离必须为国际标准45mm。 ▲1.1.2调焦：通过物镜转盘的上下移动进行调焦（载物台高度固定）。备有聚焦机构同轴粗、微调旋钮，旋钮扭矩可调，由滚柱机构导向。粗调行程每一圈为≥36.8mm，微调行程每一圈为≤0.2mm； ▲1.1.3 观察镜筒：宽视野三目镜筒，视场数≥22； 1.1.4 照明装置：高性能LED光源； 1.1.5 物镜： 1.1.5.1 相差物镜4X （N.A.≥0.13；W.D.≥16.4）； 1.1.5.2 相差物镜10X （W.D.≥10）； 1.1.5.3 长工作距离相差物镜20X（W.D.≥3.2）； 1.1.5.4 长工作距离相差物镜40X（W.D.≥2.2）； 1.1.6 载物台：备有右手用低位置同轴X、Y向传动旋钮。载物台行程：X=110mm，Y=74mm； 1.1.7 目镜：10×，视场直径为22； 1.1.8 备有可拆装的超长工作距离聚光镜：N.A.≥0.3，W.D.≥72mm； 1.1.9 相差系统：4X、10X、20X、40X对应相差环板； ▲1.1.10 所采用光学元件均为环保无铅玻璃，样本上有ECO无铅认证标识； |
| 19 | 微波消解仪 | 2台 | 1、微波输出功率：≥800W； 2、消解样品数量（每炉次）：标准配置不少于6个（消煮管）； 3、消解范围：CODcr：52500mg/L,TP：0.010.6mg/L ,TN：0.05---4mg/L。 |
| 五、商务条款： |  |  |  |
| 免费质保期及售后技术服务要求 |  | 1、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费质保期最短不得少于 1 年（设备技术要求栏中有特别注明的除外），保修期内上门维修免收维修费和元器件费，并提供终身维修服务。 2、免费送货上门，免费安装、免费调试，免费提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能；若设备自带软件，则在保修期免费升级；其余按投标人承诺进行。 3、提供售后服务联系电话及联系人，免费质保期内，接到报障电话在承诺时间内派工程技术人员上门维修解决问题。如果需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意。 4、提供保修期外零配件优惠供应方案。 |  |
| 交付使用时间及地点 |  | 1、交货使用时间：自签订合同之日起 30 天内必须到货，并全部安装调试合格完毕； 2、交货地点：广西桂林市采购人指定地点。 |  |
| 付款方式 |  | 1、合同签订时，中标人应按合同金额的5%向采购人交纳履约保证金，履约保证金待履行完合同约定的权利义务事项（中标人承诺免费保修期满）后且不存在争议的，采购人在30个工作日内无息返还履约保证金。 2、本项目预付款为合同总金额的30%，在合同生效以及具备实施条件后，采购人在15日内支付预付款；设备交货验收合格后采购人支付合同总金额的70%（无息）。 3、根据桂财采〔2020〕25号《广西壮族自治区财政厅关于加强政府采购促进经济稳定发展有关事项的通知》的规定，在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。如成交供应商在签订合同时，明确表示无需预付款时，付款方式为：中标人按合同约定交货验收合格后采购人支付合同总金额的100%（无息）。 |  |
| 质量标准 |  | 符合设备制造厂家合格产品的出厂质量标准。 |  |
| 验收要求及方式 |  | 1、验收条件及标准：设备需全新、完好、无破损，按照技术要求的各项指标进行验收。 2、验收方法及方案：设备开机试运行，测试设备的技术性能指标，确认各项功能正常运行，同时检查随机文件应齐整。 3、现场验收。政府采购项目合同验收报告（格式见附表1）。 |  |
| 其他要求 |  | 1、投标人所提供的产品必须为原装正品的、全新的、完好无破损、且为未开箱状态、符合有关质量标准的产品；设备到货安装前，采购人现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，采购人有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由中标供应商负责承担全部赔偿责任。 2、若投标人所投第1分项“高速冷冻台式离心机”、第18分项“倒置显微镜”货物为进口产品时，应在投标文件中必须提供所投产品生产厂家或国内总代理（国内总代理商盖章的须同时出具为国内总代理的证明材料）针对产品出具的授权书原件，否则，投标无效。 3、验收时，中标人应提供所中第11分项“生物信号采集与分析系统”产品生产厂家针对产品出具的授权书和售后服务承诺书原件，否则，不予验收。 4、以上招标项目采购需求中标注“▲”号的技术参数、性能、配置为必须满足的实质性要求，任意一项负偏离，作投标无效处理。 5、本分标第1分项“高速冷冻台式离心机”、第18分项“倒置显微镜”已办理进口产品手续，接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标；但如选用进口产品时必须为原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品），投标报价为人民币报价，若投标人选用进口产品投标的用人民币之外的其他货币报价的，投标文件按无效处理；同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用，采购人不再支付除中标价以外的任何费用，采购人协助办理免税审批手续。在进口产品投标报价相同的情况下，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。 6、本分标如投标第1分项“高速冷冻台式离心机”、第18分项“倒置显微镜”产品为进口产品时，投标人报价必须为免税价，如项目执行期间遭遇国家相关政策因素加征关税，凭政府出台征收该设备关税的相应文件和缴纳关税税额凭证予以办理合同补充协议，增加关税部分差价。 7、本分标第1分项“高速冷冻台式离心机”、第18分项“倒置显微镜”已办理进口产品手续，接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标；其余产品不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做投标无效处理。 8、本分标政府采购预算金额为人民币：830000.00元，投标报价超出采购预算作无效投标处理。（评标委员会认为投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。） |  |
| 六、采购人特别说明： |  |  |  |
| 核心产品 |  | 本分标核心产品为：第1分项“高速冷冻台式离心机”。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格，评标价也相同的，由评标委员会以抽签方式确定中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |

D分标

| 一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购标的需实现的功能或者目标 |  | 教学实验设备，用于环境与资源学院。 |  |  |
| 为落实政府采购政策 |  | 扶持中小企业政策：评审时小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型和微型企业，其产品在评审时给予相同的价格扣除。 |  |  |
| 二、本项目需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范 |  |  |  |  |
| 本项目如有国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，应执行相应的标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的按具体采购需求执行，低于标准、规范的按标准、规范执行。 |  |  |  |  |
| 三、采购项目交付或者实施的时间和地点及采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求 |  |  |  |  |
| 详见第五条《商务条款》。 |  |  |  |  |
| 四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求及采购标的的数量 |  |  |  |  |
| 项号 | 货物名称 | 数量及单位 | 技术参数、性能、配置 |  |
| 1 | 颚式破碎机 | 1台 | 1、进料口尺寸：125×150mm（±30mm）； 2、进料粒度：＜120mm； 3、出料粒度：1-30(可调）mm； 4、生产能力：500-1000kg/h； 5、额定电压：380V； 6、颚板材质：高锰钢，备用一套颚板 7、控制要求：自带控制箱，预留远程控制硬接线（启动、停止、故障、远程/就地与运行参数等信号）。 |  |
| 2 | 剪切式破碎机 | 1台 | 1、进料口宽：300mm（±50mm）； 2、进料口长：324mm（±50mm）； 3、刀板直径：410mm（±50mm）； 4、刀轴转速：26/24 RPM； 5、额定电压：380V； 6、处理能力： 6.1塑料（kg/h)：120-280； 6.2生活垃圾(kg/h)：300-500； 6.3业垃圾(kg/h)：200-450； 7、控制要求：自带控制箱，预留远程控制硬接线（启动、停止、故障、远程/就地与运行参数等信号）； 8、备用动刀一套。 |  |
| 3 | 基础型接触角测量仪 | 1台 | 1、测试分辨率：0.01°； 2、测试精度： 0.1°； 3、接触角测试范围：0°＜θ＜180°； 4、样品台水平左右移动：手动行程：100mm； 5、样品台水平前后移动：手动行程：80mm； 6、样品台上下移动：手动行程：10mm，精度：0.01mm； 7、样品台上下升降台：粗调35mm行程； 8、水平调节：水平脚来调整平台； 9、进液控制上下移动：手动进液行程：90mm，精度：0.01mm； 10、光源：可调亮度单色冷光LED光源； 11、镜头：工业连续放大镜头 0.7-4.5X； 配套相机: 1、工业级黑白USB2.0摄像机或选择同类型1394接口相机。 2、高清晰标准BMP图片格式保存，无图像变形或I视频格式输出； 3、高清晰图片分辨率：1280*1024(标准BMP格式）； 4、图像采集速度：15帧-40帧/秒。 |  |
| 4 | 多用真空过滤机 | 1台 | 1、过滤盘规格：Ф260（±50mm）×80mm（±20mm）、Ф200（±50mm）×80mm（±20mm）； 2、抽滤盘规格：Ф80mm（±20mm）； 3、滤盘容量：大盘容量：≥4.2升，小盘容量：≥2.5升； 4、矿浆浓度 ：10%-30%左右； 5、矿浆粒度：≤0.5mm； 6、过滤时间：一般物料5-10分钟； 7、滤饼水分：一般物料不大于26%； 8、真空度：不低于91.2KPa（684毫米汞柱）； 9、额定电压：380V； 10、备用电磁阀内整流二极管：一套； 11、控制要求：自带控制箱，预留远程控制硬接线（启动、停止、故障、远程/就地与运行参数等信号）。 |  |
| 5 | 微机控制恒加载抗折抗压试验机 | 1台 | 1、最大试验力：300KN； 2、最大抗折试验力：10KN； 3、示值相对误差：±1%； 4、抗压试验速率范围：0～10kN/s； 5、抗折试验速率范围：0～0.75kN/s； 6、额定电压：380V； 7、使用环境：10～35℃； 8、控制要求：自带控制箱，预留远程控制硬接线（启动、停止、故障、远程/就地与运行参数等信号）。 |  |
| 6 | 生活垃圾滚筒筛分选机实验装置 | 1台 | 1、处理能力：≥150kg/h； 2、单层筛； 3、筒体转速：0-30 r/min 可调； 4、配可拆卸式密封盖，配入料斗； 5、配筛下料出料皮带(带宽300mm)，配RCDB-3永磁除铁器一块； 6、倾斜角度：3-10°可调； 7、额定电压：380V； 8、配套可拆卸式冲孔筛网，120mm、80mm、40mm筛网各一套； 9、控制要求：自带控制箱，预留远程控制硬接线（启动、停止、故障、远程/就地与运行参数等信号）。 |  |
| 7 | 移液器 | 3套 | 1、单道移液器； 2、每套5支，数字可调量程分别为0.1-2.5ul 、 2-20ul 、10-100ul、50-200ul、100-1000ul； 3、中央移液按钮与独立吸头脱卸功能； 4、耐腐蚀的活塞和吸头脱卸装置； 5、量程锁保护； 6、可进行121°C (2 bar)高压湿热灭菌。 |  |
| 8 | 收尘系统 | 1套 | 1、脉冲袋式收尘器； 2、过滤面积：30m2； 3、引风风量：≥25000m³/h； 4、漏风率：＜5%； 5、尘风温度：4～120℃； 6、额定电压：380V； 7、附引风机、卸灰阀、检修梯； 8、附件：配套收尘管40m、90°弯头10个、移动收尘罩4个（收尘口 125×150mm与350×400mm各两个，配套4个通风蝶阀）； 9、备用滤袋一套，电磁阀一套； 10、控制要求：自带控制箱，预留远程控制硬接线（启动、停止、故障、远程/就地与运行参数等信号）。 |  |
| 9 | 立式高压蒸汽灭菌锅 | 1台 | 1、容积：100L； 2、功率：3.5KW； 3、电源：220V±10 50Hz±2； 4、最高工作/设计温度：135/138； 5、最高工作/设计压力：0.22MPa/0.25MPa； 6、定时范围（分钟）：0-120； 7、内腔尺寸(mm)：Ф400×760； 8、提篮尺寸(mm)：Ф360×240×3个； 9、外壳、筒体、网篮均采用SUS304材料制成，耐酸，耐碱，耐腐蚀 10、微电脑智能化自动控制：压力安全联锁装置，超温自动保护装置，自涨式密封圈，自动排放冷空气，高低水位报警，断水自控，超压自泄等。 |  |
| 10 | 恒温油浴锅 | 2台 | 1、电源：220v50hz； 2、加热功率：2500w； 3、控温范围：rt-300℃； 4、油温液动：±1℃； 5、油温均匀性：±1℃。 |  |
| 11 | 土壤消化炉 | 1台 | 1、测定范围：0.1mg～200mg氮； 2、测定数量：≥20个/批； 3、速 度：≥45min/批； 4、消化管容量：标配250ml； 5、控温范围：室温～500℃ 6、控温精度：±1℃； 7、升温速度：≥30℃/min； 8、控温方式：采用数显无触点断开控温； 9、废气密封材料：聚四氟乙烯； 10、加热方式：铝合金一体加热； 11、电 源：220（V）±10% 50～60HZ； 12、额定功率：≥2800W； 13、外形尺寸：约392×360×485（mm） 14、重 量：≤25Kg； |  |
| 12 | 普通双目光学显微镜 | 5台 | 1、光学系统：CFI光学系统； 2、放大倍率：40-1000X； 3、照明系统：高发光白色LED灯（节能照明），聚光镜，取去聚光镜部分即可更换灯泡； 4、粗微调焦机构：粗微同轴调焦机构，齿杆齿条转动；粗微调焦范围：22mm 粗调：每转37.7mm。微调：每转0.2mm；最小读数：2um粗调焦松紧度可调； 5、目镜：E1-CFI 10x (F.O.V.: 18mm)； 6、目镜观察筒：E2-TB双目（倾斜30°，360°可旋转铰链式；瞳距47-75mm） 7、聚光器：阿贝聚光器，数值孔径：1.25（孔径光阑位置标识对应不同的物镜），可放置33mm滤光片（包括标准兰色滤色片）； 8、物镜转换器：四孔转换器，带有机械定位，旋转机构内带有多重滚珠轴承，转换器：周围橡皮带有凸楞； 9、物镜（防霉）：平场消色差物镜，CFI BE 4X(NA 0.1/W.D. 25mm)， CFI BE 10X(NA 0.25/W.D. 6.7mm)， CFI BE 40X(NA 0.65/W.D. 0.6mm)，CFI BE 100X (NA 1.25/W.D. 0.14mm)oil； 10、机械载物台：双层矩形机械载物台，尺寸：约155(W)×134(D)mm配套带刻度的可移动切片夹。行程：76 (W) x 40 (D)mm； 11、聚光器支架：聚光器垂直移动调节范围：10mm； 12、其他：配置指针，目镜测微尺，物镜测微尺，电源线线扣，包装箱（铝合金箱）； 13、电源功率(最大)正常：3W（LED照明）； 14、重量：≤6kg（双目观察筒标准套） |  |
| 13 | 紫外可见分光光度计 | 2台 | 1、单色器：C-T式单色器，1200线全息光栅； 2、检测器：硅光二极管； 3、显示器： 128×64大屏幕液晶显示； 4、光源：卤钨灯20W/12V，氘灯，光源切换波长可设定，光谱带宽：4nm； 5、波长范围：190～1100nm（步进间隔0.1nm）； 6、波长最大允许误差：±1.0nm（开机自动校准）； 7、波长重复性：≤0.5nm； 8、稳定性：暗电流＜0.2%T 、亮电流＜0.5%T 杂散光 ≤0.3%T（在220、360nm处）； 9、测定范围 T：-1.0～200.0%T ，A：-0.5～3.000Abs，F：0～9999，C：0～9999； 10、透射比最大允许误差：±0.5%T，透射比重复性：≤0.2%T； 11、数据输出：USB接口，LPT并行打印接口； 12、电源：220V±10% 50Hz，70W； 13、外形尺寸：约456×375×220mm； 14、净重：≤17.5kg。 |  |
| 14 | 电脑 | 15台 | 硬件要求： ▲1、CPU：英特尔Intel Core i7 9700处理器或以上； ▲2、主板：Intel B365芯片组或以上； 3、内存：≥2*8G DDR4 2666MHz内存，支持傲腾内存； 4、硬盘：配置256G SSD M.2固态盘及2T SATA硬盘，支持双硬盘扩展； 5、显卡：2G独立显卡； 6、声卡：集成HD Audio，支持5.1声道，支持内置音箱扩展； ▲7、网卡：集成千兆网卡，支持802.11ac 2*2 双频无线网卡扩展； 8、电源：≤180W 节能电源； ▲9、显示器：主机同品牌不少于23.8寸IPS LED显示器，分辨率1920×1080，屏幕比例16：9，亮度不低于250，对比度不低于1000:1，响应时间≤4ms，VGA+HDMI+DP接口，屏幕可俯仰、高度调整； 10、扩展插槽：不少于1*PCIe x16 2* PCIe x1 1*PCI； 11、接口：配置不少于10个USB接口，前置不少于6个USB 3.1 Gen 1，后置不少于4个USB 2.0, PS/2接口、 串口 ，原生VGA及HDMI视屏接口 ，提供前2后3共5个音频接口； ▲12、机箱：标准15L立式机箱，顶置提手设计，开关电源键；内置光触媒风扇，风扇有效降解空气中所含甲醛、苯等有害物质； 13、安全特性：USB屏蔽技术，仅识别USB键盘、鼠标，无法识别USB读取设备，有效防止数据泄露； 二、教学软件应用： ▲1、配套主机同品牌云部署应用管理软件，具备网络同传及硬盘保护等功能： （1）通过ADS虚拟化实现所有的计算机终端集中统一管理。 （2）客户端不依赖网络和服务端可自我还原，支持分区每次、每天、每周、每月、手动等多种还原方式。 （3）断网和服务端宕机，终端都可以使用，不影响正常上课教学。 （4）不管客户端是关机或开机状态，系统都可以统一给所有客户端进行软件安装、删除等维护工作，并能不影响已经开机的客户端的正常使用，客户端开机或重启后就能使用新装软件和系统。 （5）镜像库中的分区镜像可由任何系统调用，支持同一分区镜像供多个系统使用，达到分区共享目的，无论系统镜像如何变化，数据镜像可保持一致。 （6）服务端以扇区流的方式，将创建的虚拟硬盘模板真实的部署到客户端，实现与系统无关性，多个系统只需要一次部署就完成。 2、系统：预装正版Windows10操作系统； 三、其他要求： 1、MTBF平均无故障≥100万小时； ▲2、本产品为政府强制采购的节能产品，投标人应在投标文件中提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效之内的节能产品认证证书复印件（加盖章投标人公章）。 ▲3、要求投标人在投标文件中必须提供所投产品国家强制性CCC认证证书复印件，并加盖投标人公章。 ▲4、保修服务：提供原厂不少于五年免费保修服务，支持全年365天下一自然日上门响应能力，提供原厂电子产品报废环保处置服务。供货时，需提供原厂满足招标参数确认函及售后服务承诺函原件（加盖原厂印章）。 |  |
| 15 | ARCGIS10.7软件增补 | 65套 | 1、ARCGIS10.7桌面版软件：15个用户； 2、空间分析软件：15个用户； 3、三维可视化分析：15个用户； 4、网络分析（Network Analyst）： 65个用户。 5、地理统计模块（Geostatistical Analyst）：10个用户； |  |
| 16 | 单点漏损的水力学规律模拟系统 | 1套 | 1、主要配置：计量水箱、水泵、止回阀、稳压罐、涡轮流量计、漏损试件、封闭套管、压力表、压力变送器、无纸记录仪、电控箱、实验台架等。 2、主要参数： （1）水泵：额定扬程：32m，额定流量：32m3/h； （2）稳压罐：容积：≥50L，隔膜式，数量2个； （3）涡轮流量计：测量范围3-30m3/h，精度0.5%； （4）压力表：量程0-0.6MPa，带远程输出，数量7个； （5）漏损试件：圆形漏口、轴向裂缝和环向裂缝试件各一种； （6）计量水箱：容积≥60L，透明有机玻璃材质； （7）封闭套管：管径：200mm，透明有机玻璃材质； （8）止回阀：DN50旋启式止回阀； （9）无纸记录仪：8通道无纸记录仪，采样精度0.2FS%,带RS485通讯接口，可查询任意时间段历史记录； （10）数据采集系统：采用无纸记录仪记采集压力、流量等数据，带RS485通讯，数据可导出为EXCEL格式； （11）电控箱：双面哑光喷塑电控箱，内含漏电保护器、带灯自锁按钮开关等配套电气配件； （12）实验台架：采用不锈钢框架，带脚轮与禁锢脚，占地面积约5m*3m |  |
| 17 | 低速台式离心机 | 2台 | 1、重量：≥20kg； 2、定时范围：0-99mim； 3、转速：400-4000转/分； 4、离心量：12×20ml，24×10ml； 5、相对离心力：≥1790xg。 |  |
| 18 | 多媒体设备 | 1套 | 电脑 | （要求在标报价明细表或技术响应表或配置表中注明所投产品的品牌、型号） 硬件要求： ▲1、CPU：英特尔Intel Core i7 9700处理器或以上； ▲2、主板：Intel B365芯片组或以上； 3、内存：≥2*8G DDR4 2666MHz内存，支持傲腾内存； 4、硬盘：配置256G SSD M.2固态盘及2T SATA硬盘，支持双硬盘扩展； 5、显卡：2G独立显卡； 6、声卡：集成HD Audio，支持5.1声道，支持内置音箱扩展； ▲7、网卡：集成千兆网卡，支持802.11ac 2*2 双频无线网卡扩展； 8. 电源：≤180W 节能电源； 9、显示器：主机同品牌不少于23.8寸IPS LED显示器，分辨率1920x1080，屏幕比例16：9，亮度不低于250，对比度不低于1000:1，响应时间4ms，VGA+HDMI+DP接口，屏幕可俯仰、高度调整； ▲10、扩展插槽：不少于1*PCIe x16 2* PCIe x1 1*PCI； ▲11、接口：配置不少于10个USB接口，前置不少于6个USB 3.1 Gen 1，后置不少于4个USB 2.0, PS/2接口、 串口 ，原生VGA及HDMI视屏接口 ，提供前2后3共5个音频接口； ▲12、机箱：标准15L立式机箱，顶置提手设计，开关电源键；内置光触媒风扇，风扇有效降解空气中所含甲醛、苯等有害物质； ▲13、安全特性：USB屏蔽技术，仅识别USB键盘、鼠标，无法识别USB读取设备，有效防止数据泄露。 14、系统：预装正版Windows10操作系统； 三、其他要求： 1、MTBF平均无故障≥100万小时； ▲2、本产品为政府强制采购的节能产品，投标人应在投标文件中提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效之内的节能产品认证证书复印件（加盖章投标人公章）。 ▲3、要求投标人在投标文件中必须提供所投产品国家强制性CCC认证证书复印件，并加盖投标人公章。 ▲4、保修服务：提供原厂不少于五年免费保修服务，支持全年365天下一自然日上门响应能力，提供原厂电子产品报废环保处置服务。供货时，需提供原厂满足招标参数确认函及售后服务承诺函原件（加盖原厂印章），否则，不予收货。 |
|  |  |  | 投影仪 | （要求在标报价明细表或技术响应表或配置表中注明所投产品的品牌、型号） 1、显示 1.1投影系统:DLP； 1.2分辨率:≥1080p(1920x1080)； 1.3亮度(ANSI流明:≥3500（依据ISO / ICE21118）； 1.4对比度:≥12000:1； 1.5屏幕比例:N\Ative 16:9； 1.6可投画面大小:≥60； 1.7显示色彩:≥1.07 Billion Colors 2、主体规格 2.1投射比:1.55-1.7 2.2变焦比:≥1.1X； 2.3镜头:F = 2.56-2.68, f = 22-24.1 mm或更优； 2.4梯形校正范围:1D, Vertical +/- 30 degrees； 2.5垂直偏移:100%±2.5%； 2.6灯泡:≥200W； 2.7灯泡寿命(正常/经济/智能省电模式)：≥5000/10000/10000/15000小时； 3、兼容性 3.1支持分辨率：VGA(640×480) to WUXGA_RB(1920× 1200)*RB； 3.2 高清视频时序适配：480i, 480p, 576i, 567p, 720p, 1080i, 1080p； 3.3 视频时序适配：NTSC, PAL, SECAM； 3.4水平刷新率：15K-102KHz； 3.5垂直频率：23-120Hz； 4、外形、电气、环境 4.1机体(宽×高×纵深, mm)：约296 (W)×221(D)*120(H) mm； 4.2重量(kg)：≤2.6 Kg (5.7 lbs)； 4.3电压：AC 100 to 240 V, 50/60 Hz； 4.4电源消耗功率：≤260W(typical), Standby＜0.5W；待机消耗功率：＜0.5W 4.5噪音值（基本/节能）：≤33/29 dBA (普通/经济模式) 4.6工作温度：0～40℃/ 5、接口 5.1 电脑输入（D-sub 15pin）：≥1； 5.2 显示器输出（D-sub 15pin）：≥1； 5.3 HDMI（v1.4a）：≥ 1； 5.4 USB （Type Mini B）：≥ 1； 5.5 扬声器：≥1； 6、具有以下功能 6.1内置智能安卓系； 6.2多系统支持（Windows/macOS/Android/iOS）； 6.3镜像同屏； 6.4自带WiFi热点，直连即投； 6.5 U盘直插直读； 6.6 在线下载APP； 6.7蓝牙声音输出； 6.8≥16G大容量内存； 6.9双USB接口连接外设； 6.10 2.4G/5G双频WiFi； 6.11手机APP遥控； 7、配件（标配）。 |
| 19 | 精密综合气象仪 | 5台 | 一、轻便三杯风向风速表参数 （一）风速技术指标： 1、测量范围：0～30m/s； 2、起动风速：≥0.8m/s； 3、测量精度：±（0.3+0.03v）m/s（v指示风速）； 4、风速参数：瞬时风速、平均风速、瞬时风级、平均风级、及其对应浪高； 5、显示分辨率：0.1m/s（风速）1级（风级）0.1m（浪高）； （二）、风向技术指标： 1、测量范围：0～360°，16个方位； 2、起动风速：≥1.0m/s； 3、测量精度：±1/2方位； 4、风向定北：自动； 二、携式数字温湿表参数： 1、温度测量范围：-30℃～+50℃； 2、温度测量精度：±0.5℃（-10℃～+50℃）；±1℃（-30℃～-10℃）； 3、湿度测量范围：（0～95）%RH； 4、湿度测量精度：±3%RH [(30～90)%RH23℃±2℃]； 三、数字式气压表参数： 1、气压测量范围：500.0hPa～500.0hPa； 2、气压测量分辨率：0.1 hPa； 3、气压测量精度：±1.0 hPa（500.0hPa～1070hPa）； 4、使用环境：温度： -15℃～+50℃ 湿度：＜90﹪RH； 5、仪器供电：电压：5.0V～3.3VDC（5号1.5V干电池或5V稳压直流电源）； 6、耗电：＜7mA（投电状态）；＜2uA（断电状态）； 7、仪器外形：约120mm×165mm×50mm； 8、仪器重量：≤350g（包括电池）。 |  |
| 20 | 棒式全固态手持气象站 | 1台 | 1、温度技术指标： 1.1温度测量范围：-30℃～50℃； 1.2温度测量精度：±0.3℃，±0.2℃(5℃～35℃)； 1.3温度分辨力：0.1℃； 2、湿度技术指标： 2.1湿度测量范围：0～100%RH 2.2湿度测量精度：±3%RH (10%RH～90%RH) ±5%RH(90%RH～100%RH)； 2.3湿度分辨力：1%RH； 3、气压技术指标： 气压测量范围：300hPa～1100hPa； 气压测量精度：±0.3hPa(0℃～50℃)，±0.5hPa(-30℃～0℃)； 气压分辨力：0.1hPa； 4、风速技术指标 4.1风速测量范围：1～50m/s 4.2风速测量精度：±0.5m/s(0～15m/s)，±4%(＞15m/s)； 4.3风速分辨力：0.1m/s； 5、风向技术指标： 5.1风向测量范围：0°～360°； 5.2风向测量精度：±2°(误差不超过±10°)，±4°(误差超过±10°)； 5.3风向分辨力：1°； 6、常规参数 6.1通讯接口：RS232/485，BT，Wi-Fi； 6.2气压校准口：Φ5接口； 6.3供电要求：100～240VAC 1.3A，50/60Hz； 6.4电池类型：18650锂电池×3； 6.5电池续航：连续工作8小时； 6.6工作环境：-30℃～50℃，10%RH～95%RH(不结露)； 6.7外形尺寸：约Φ82.0×413.5 mm； 6.8整机重量：≤1.0kg； 6.9应符合CE、FCC、VCCI、C-TICK相关认证。 |  |
| 21 | 地质罗盘 | 20个 | 1、长水准器角值: 15'±5'/2mm； 2、圆水准器角值: 30'±5'/2mm； 3、测角器读数差: ≤0.5°； 4、度盘格值：1°； 5、重量：≤0.27kg； 6、尺寸：约80×70×35(mm)。 |  |
| 22 | 双肩地质包 | 40个 | 野外勘探地质包，帆布，防水，双肩多功能使用工具包，军绿色55升，并带有抛光锤、放大镜。 |  |
| 23 | 过程控制实验装置 | 1套 | 一、过程控制实验装置 ▲1、框架：整体网格框架，规格：约1160×600×1900mm； ▲2、被控对象：1#液位槽φ240×400mm，2#液位槽φ240×300 mm，均为进口亚克力；储水槽400×400×400 mm，不锈钢； ▲3、动力泵：输出最大流量：2m3/h，扬程：5.6m，工作电源：220VAC；电磁流量计：1.2m3/h，测量范围：0-1.2m3/h，输出信号：4-20mA，工作电源：220VAC，精度：0.5级。 ▲4、液位检测：压力变送器，测量范围：0-5KPa，输出信号：4-20mA，电源：24VDC，精度：0.5级。 ▲5、电动调节阀：作用方式：电开型，控制信号：4-20mA，流量特性：线性，阀体材质：铸钢，阀内件材质：不锈钢，工作电源：220VAC；电磁阀，工作电压:24VDC，作用方式：常开，电源：220VAC。 ▲6、实验控制操作台：规格：约1200×700×1600mm，配有I/O信号接口面板，信号插座面板，输入模块：ICP8017-8路模拟量输入；输出模块 ICP8024-4路模拟量输出；RS232/ 485转换头；24V开关电源，24V5A。 7、实验操作指导书，实验装置电气附件。 二、过程控制实验装置配套品牌计算机1台： ▲1、CPU：酷睿i5 9600K或更高性能/RAM 8GB/SSD 500GB/HDD 2TB/独立显卡2GB /24寸与主机同品牌显示器/标配键鼠/预装正版Windows10操作系统，串口，其他标配。 ▲2、本产品为政府强制采购的节能产品，投标人应在投标文件中提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效之内的节能产品认证证书复印件（加盖章投标人公章）。 |  |
| 五、商务条款： |  |  |  |  |
| 免费质保期及售后技术服务要求 |  | 1、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费质保期最短不得少于 1 年（设备技术要求栏中有特别注明的除外），保修期内上门维修免收维修费和元器件费，并提供终身维修服务。 2、免费送货上门，免费安装、免费调试，免费提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能；若设备自带软件，则在保修期免费升级；其余按投标人承诺进行。 3、提供售后服务联系电话及联系人，免费质保期内，接到报障电话在承诺时间内派工程技术人员上门维修解决问题。如果需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意。 4、提供保修期外零配件优惠供应方案。 |  |  |
| 交付使用时间及地点 |  | 1、交货使用时间：自签订合同之日起 30 天内必须到货，并全部安装调试合格完毕； 2、交货地点：广西桂林市采购人指定地点。 |  |  |
| 付款方式 |  | 1、合同签订时，中标人应按合同金额的5%向采购人交纳履约保证金，履约保证金待履行完合同约定的权利义务事项（中标人承诺免费保修期满）后且不存在争议的，采购人在30个工作日内无息返还履约保证金。 2、本项目预付款为合同总金额的30%，在合同生效以及具备实施条件后，采购人在15日内支付预付款；设备交货验收合格后采购人支付合同总金额的70%（无息）。 3、根据桂财采〔2020〕25号《广西壮族自治区财政厅关于加强政府采购促进经济稳定发展有关事项的通知》的规定，在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。如成交供应商在签订合同时，明确表示无需预付款时，付款方式为：中标人按合同约定交货验收合格后采购人支付合同总金额的100%（无息）。 |  |  |
| 质量标准 |  | 符合设备制造厂家合格产品的出厂质量标准。 |  |  |
| 验收要求及方式 |  | 1、验收条件及标准：设备需全新、完好、无破损，按照技术要求的各项指标进行验收。 2、验收方法及方案：设备开机试运行，测试设备的技术性能指标，确认各项功能正常运行，同时检查随机文件应齐整。 3、现场验收。政府采购项目合同验收报告（格式见附表1）。 |  |  |
| 其他要求 |  | 1、1、投标人所提供的产品必须为原装正品的、全新的、完好无破损、且为未开箱状态、符合有关质量标准的产品；设备到货安装前，采购人现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，采购人有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由中标供应商负责承担全部赔偿责任。 2、以上招标项目采购需求中标注“▲”号的技术参数、性能、配置为必须满足的实质性要求，任意一项负偏离，作投标无效处理。 3、本分标不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做投标无效处理。 4、本分标政府采购预算金额为人民币：842000.00元，投标报价超出采购预算作无效投标处理。（评标委员会认为投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。） |  |  |
| 六、采购人特别说明： |  |  |  |  |
| 核心产品 |  | 本分标核心产品为：第23分项“过程控制实验装置”。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格，评标价也相同的，由评标委员会以抽签方式确定中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |  |

附表1

政府采购项目合同验收报告（格式）

根据政府采购合同（采购合同编号：    ）的约定，我单位对（项目名称）       政府采购项目中标（或成交）供应商（公司名称）       提供的货物（或服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □联合验收 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置 （或服务内容、标准） |  | 数量 |  | 与合同约定 是否一致 |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |
| 验收具体内容 | (按招标采购文件、投标响应文件及验收方案等。可附件) |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 参与验收其他或监督人员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 供应商签字或盖章： 联系方式： 年 月 日 |  |  | 采购单位盖章： 年 月 日 |  |  |  |

备注：本报告单一式4份（采购单位1份、供应商1份、采购监督部门备案1份、采购代理机构1份）。

第三章  投标人须知

投标人须知及前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：生物及教育部重点实验室设备采购 |
| 2 | 投标报价及费用： 1、本项目投标应以人民币报价； 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 3、本项目代理服务费按各分标中标金额的0.6%（四舍五入到元）向中标人收取。 代理服务费账号： 账户名称：广西建信建设项目管理有限公司； 开户银行：桂林银行城中支行； 银行账号：6600 1200 4199 9000 10。 |
| 3 | 采购项目预算金额（人民币）：A分标：420000.00元；B分标：470000.00元；C分标：830000.00元；D分标：842000.00元，各分标投标报价超出采购预算金额的将被视为无效投标。投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，其应当在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。 |
| 4 | 现场踏勘：无 |
| 5 | 演示时间及地点：无 |
| 6 | 答疑、澄清： 1、投标人应认真阅读招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应在招标公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式要求采购代理机构澄清。 2、采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要澄清、修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构应当在投标截止时间至少十五日前在本招标项目招标公告发布的同一媒体上发布更正公告，投标人自行登录招标公告发布的相关网站【http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn/（广西壮族自治区政府采购网）、http://glggzy.org.cn（桂林市公共资源交易中心网）】查询，不足十五日的，应当顺延首次投标文件递交截止时间。 3、采购代理机构在招标公告发布的相关网站发布更正公告的同时，视同投标人已知晓招标文件的澄清或者修改，投标人应将澄清或者修改的内容考虑在投标文件中。投标人在投标文件递交截止前未登录招标公告发布的相关网站查看澄清或者修改的，造成投标人的投标文件不符合招标文件要求或废标的，由投标人自行承担责任。 |
| 7 | 投标文件组成：开标一览表 壹 份；资格文件正本 壹 份,副本 贰 份；资信及商务文件、技术文件、投标报价文件正本壹 份，副本 肆 份。 |
| 8 | 投标截止时间及地点： 投标截止时间：2020年6月5日9时30分。 投标人应于2020年6月5日9时00分至9时30分止，将投标文件密封提交至桂林市公共资源交易中心2号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区），逾期送达的或未按照招标文件要求密封的投标文件将予以拒收。 |
| 9 | 开标时间及地点：本次招标将于2020年6月5日9时30分，在桂林市公共资源交易中心2号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）开标，投标人可以由法定代表人或负责人或自然人或其委托代理人出席开标会议（携带本人身份证原件）。 |
| 10 | 评标方法及评定标准：综合评分法，详见第四章《评标方法及评定标准》。 |
| 11 | 中标人信用信息查询： 根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，采购代理机构对中标人进行信用查询： （1）查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等； （2）查询截止时点：中标通知书发出前； （3）信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动，取消其中标候选人资格。采购人依法按照评标报告中评标委员会推荐中标候选人排序表确定排名第二的中标候选人为中标供应商或者重新组织采购。 |
| 12 | 中标公告及中标通知书：采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商，采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内发出中标通知书，并在http://glggzy.org.cn（桂林市公共资源交易中心网站）、http://zfcg.gxzf.gov.cn (广西壮族自治区政府采购网) 、www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）上发布中标结果公告。 |
| 13 | 履约保证金：合同签订时，中标人按合同金额的5%以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式向采购人交纳履约保证金，待履行完合同约定的权利义务事项（中标人承诺免费保修期满）后且不存在争议的，采购人在30个工作日内无息返还履约保证金。 履约保证金账户： 开户名称：广西师范大学 开户银行：中国工商银行桂林市高新区支行 账 号：2103215109264004618 |
| 14 | 签订合同时间：自中标通知书发出之日起十五日内。 |
| 15 | 采购资金来源：财政性资金。 |
| 16 | 付款方式：详见《招标项目采购需求表》。 |
| 17 | 投标文件有效期： 九十日。 |
| 18 | 本招标文件解释权属广西建信建设项目管理有限公司。 |

投标人须知

- 一、总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1. “采购人”系指组织本次招标的采购单位。

2. “采购代理机构”系指广西建信建设项目管理有限公司（以下简称“本采购代理机构）。

3. “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

4. “货物”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5. “服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

8.本项目招标文件中带“▲”条款及第二章《招标项目采购需求》中商务要求均为实质性要求。

- （三）招标方式

公开招标方式。

- （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人(负责人)，须有法定代表人(负责人)出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章《投标文件格式》）。

- （五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

- （六）联合体投标：本项目不接受联合体投标。

- （七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

- （八）特别说明：

▲1.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格，评标价也相同的，由评标委员会以抽签方式确定中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

▲非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。本项目各分标的核心产品详见第二章《招标项目采购需求》。

▲2.关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

5.按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）规定，本项目非专门面向中小微企业采购。投标人认定为小型和微型企业且所提供的产品认定为小型和微型企业产品的，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，扣除后的价格为评标价（计算方式见“评标办法”）；

6.根据财库〔2017〕141号《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》第三条规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型和微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型和微型企业的，不重复享受政策。

6.1符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见本招标文件第六章附件），并对声明的真实性负责。

6.2供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

6.3享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本文件所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

- （九）询问、质疑和投诉

1．投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

2.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。具体计算时间如下：

（1）对可以质疑的招标采购文件提出质疑的，为招标公告期限届满之日；

（2）对招标采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

3.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标采购文件、招标采购过程、中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。质疑函格式详见附件。

①质疑联系部门：广西建信建设项目管理有限公司；联系电话：0773-2886298；

通讯地址：广西桂林市秀峰区翠竹路77号耀和荣裕（写字楼）2栋13楼。

②投诉联系部门及电话为：广西壮族自治区政府采购监督管理处   0771-5331544

- 二、招标文件

- （一）招标文件的构成。

1.公开招标公告；

2.招标项目采购需求

3.投标人须知；

4.评标办法及；

5.政府采购合同主要条款；

6.投标文件格式。

- （二）投标人的风险

1、投标人应认真阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出明确响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

2、对招标文件提出的实质性要求和条件作出明确响应是指投标人必须对招标文件中涉及招标项目的价格、采购服务的服务要求及其它要求、合同主要条款等内容作出明确响应。

- （三）招标文件的澄清与修改

1. 投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当在“招标文件：第三章 《投标人须知及前附表》序号6”规定的时间前以书面形式要求招标采购单位答疑、澄清。本采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前在本招标项目招标公告发布的同一媒体上发布更正公告，投标人应自行登录招标公告发布的相关网站【http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、 http://zfcg.gxzf.gov.cn/（广西壮族自治区政府采购网）、http://glggzy.org.cn（桂林市公共资源交易中心网）】查询，不足十五日的，应当顺延首次投标文件递交截止时间。

2. 本采购代理机构在招标公告发布的相关网站发布更正公告的同时，视同投标人已知晓招标文件的澄清或者修改，投标人应将澄清或者修改的内容考虑在投标文件中。投标人在投标文件递交截止前未登录招标公告发布的相关网站查看澄清或者修改的，造成投标人的投标文件不符合招标文件要求或废标的，由投标人自行承担责任。

3.投标人应实时关注相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因投标人未及时登录相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致投标无效的，由投标人自行承担责任。

4.招标文件的答疑、澄清、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

5.招标文件的答疑、澄清、修改、补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自答疑、澄清、修改、补充招标文件。

6.本采购代理机构可以视采购具体情况，延长招标文件提供期限，并在本招标项目招标公告发布的同一媒体上发布更正公告。

- 三、投标文件的编制

- （一）投标文件的组成

投标文件由资格文件、投标报价文件、资信及商务文件、技术文件四部份组成（要求资格文件装订成一本；投标报价文件、资信及商务文件、技术文件装订成一本；投标报价文件中的《开标一览表》独立装订成册，单独包装、密封递交）。

1.资格文件【第（1）-（10）项为必须提供，并加盖投标人公章，否则作投标无效处理。】：

▲（1）投标人的有效营业执照副本复印件；

▲（2）法定代表人正反两面身份证复印件；

▲（3）法定代表人授权委托书原件和委托代理人正反面身份证复印件（格式见第六章)；

▲（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（格式自拟，如投标人的奖项证书或人员配置或机械设备或业绩或其他相关证明材料）；

▲（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见第六章）；

▲（6）关于政府采购活动中信用信息记录的书面声明（格式见第六章）；

▲（7）投标人前期服务情况声明（格式见第六章）；

▲（8）投标人2018年或2019年的财务状况报告或供应商开户行出具的银行资信证明文件（格式自拟，若为新成立的企业，请根据实际情况提供。财务状况报告的内容应包括：资产负债表、利润表、现金流量表，三表缺一不可，三表可以是供应商自行编制或是第三方审计的）；

▲（9）投标截止之日前半年内投标人连续三个月依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（证明材料为：投标人缴纳的增值税或营业税或企业所得税的凭据或完税证明等复印件，原件备查，格式自拟）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，复印件）（若为新成立的企业，请根据实际情况提供）；

▲（10）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证或依法免缴社保的证明（复印件，格式自拟）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，复印件）（若为新成立的企业，请根据实际情况提供）。

2.投标报价文件【第（1）、（2）、（4）项为必须提供，并加盖投标人公章，否则作投标无效处理。其他如有请提供】：

▲（1）投标函（格式见第六章）；

▲（2）投标报价明细表（格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

▲（4）开标一览表（单独封装递交，格式见第六章）。

3. 资信及商务文件【第（1）-（2）项为必须提供，并加盖投标人公章，否则作投标无效处理。其他如有请提供】：

▲（1）投标声明书 (格式见第六章)；

▲（2）商务响应表（格式见第六章）；

（3）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定,则必须提供)。

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）

（4）投标人类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价）；

（5）投标人的信誉、荣誉证书；

（6）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（7）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（8）投标人情况介绍；

（9）中小企业声明函（如投标人认定为小型和微型企业且所提供的产品认定为小型和微型企业产品的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告企业《中小企业声明函》，接受社会监督。投标人应如实申明，如提供虚假申明应依法承担相应法律责任。请按第六章的格式求要填写）；

（10）监狱企业的证明文件【如投标人如为监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件, 否则不予享受优惠政策】；

（11）残疾人福利性单位声明函（如投标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。请按第六章的格式求要填）；

（12）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；

（13）投标人需要说明的其他文件和说明。

4.技术文件【第（1）-（4）项为必须提供，并加盖投标人公章，否则作投标无效处理。其他如有请提供】：

▲（1）技术响应表（格式见第六章）；

▲（2）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

▲（3）供货配置清单（均不含报价，格式见第六章）；

▲（4）招标项目采购需求中要求必须提供的材料；

（5）技术方案（可根据技术需求及评标办法自行编写）；

（6）对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）；

（7）投标人拥有主要装备和检测设施的情况及现状；

（8）产品出厂标准、质量检测报告；

（9）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

（10）项目实施人员一览表；

（11）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；

（12）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（13）投标人需要说明的其他文件和说明。

▲注：法定代表人授权委托书必须由法定代表人和委托代理人签名（或签章）并加盖单位公章；投标声明书、投标函、开标一览表必须由法定代表人或委托代理人签名并加盖投标单位公章。

- （二）投标文件的语言及计量

▲1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供（进口产品的设备销售授权书、要求提供的检测报告除外）。

▲2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。投标人可就《招标项目采购需求》中所有货物和服务内容按分标分别作完整唯一报价。

2. 投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用；

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

- （四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起九十日投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

▲2.在特殊情况下，需要延长投标文件有效期的，采购代理机构或采购人以书面形式通知所有投标人延长投标文件有效期。投标人同意延长的，但不能修改投标文件；投标人拒绝延长的，其投标无效。

3.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标文件的签署和份数

▲1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

▲2. 投标人应按将投标文件装订成册，其中资格文件正本一份，副本二份；投标报价文件、资信及商务文件、技术文件正本一份，副本四份；投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订的投标文件将被拒绝。

▲3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

- （六）投标文件的包装、递交、修改和撤回

▲1. 投标人应将投标文件装订成册（要求资格文件装订成一本；投标报价文件、资信及商务文件、技术文件装订成一本），其中资格文件正本一份，副本二份；投标报价文件、资信及商务文件、技术文件正本一份，副本四份；资格文件装入到一个投标文件袋内加以密封（要求文件袋无明显缝隙露出袋内文件），要求单独递交；投标报价文件、资信及商务文件、技术文件一并装入到一个投标文件袋内加以密封（要求文件袋无明显缝隙露出袋内文件），要求单独递交。

开标一览表（格式见第六章，开标一览表应合并装订成一份，且只需要一份）装入到一个开标一览表文件袋内封装并加以密封（要求文件袋无明显缝隙露出袋内文件），要求单独递交。

投标文件的正、副本的每一册（每一本）的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（资格文件；投标报价文件、资信及商务文件、技术文件；开标一览表）、投标项目名称、项目编号加盖投标人公章，并注明“开标时才能启封”。

2.逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购人；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

4. 投标人已经被推荐为第一中标候选供应商后撤回投标或放弃中标的，对其处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。给采购人造成损失的，还应当赔偿损失。

- （七）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人或其授权委托代理人签字，或未提供法定代表人授权委托书原件、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（5）项目不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合投标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（7）投标有效期、交付使用时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的。

2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，投标人不能证明其报价合理性的。

3.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替换）投标方案的；

（4）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的。

4.有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效:

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

5.有下列情形之一的视为关联供应商参加同一合同项下政府采购活动，投标文件将被视为无效:

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

6.被拒绝的投标文件为无效。

- 四、开标

- （一）开标准备

本采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

- （二） 开标程序：

1.开标会由本采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍参加开标会的人员名单；

3.主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形，提请有关人员回避。

4. 投标文件的密封性检查：由投标人代表对本公司投标文件的密封情况进行检查并确认签字或由投标人推选的投标人代表对投标文件的密封情况进行检查并签字确认。

5. 采购人或采购代理机构工作人员按各投标人提交投标文件时间的先后顺序当众拆封开标一览表外包装；

6.唱标：宣布投标人名称、投标报价和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

7.本采购代理机构做开标记录,投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程。

注：①当整个招标项目的投标人不足3家的不开标，本采购代理机构将按政府采购管理的有关规定处理。

②开标后,某分标投标人不足3家的，本采购代理机构将按政府采购管理的有关规定处理。

8.开标会议结束。

- 五、资格审查

- 1.公开招标采购项目开标结束后，采购人或本采购代理机构工作人员依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

2.采购人或采购代理机构在对投标人进行资格性审查时，将对投标人企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按投标无效处理。

查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html）

审查流程：

（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；

（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；

（3）将各投标人的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；

（4）将相关资料作为评审资料打印存档。

- 3.对未通过资格性审查的投标人，由采购人或者采购代理机构现场告知未通过资格性审查的投标人未通过资格性审查的原因（投标人在评标现场或能及时赶到评标现场的应书面形式通知并签字确认；投标人未在评标现场或不能及时赶到评标现场的应以电话通知，并做相应记录）。

- 六、评标

- （一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家4人和采购人代表1人，共5人组成。

专家确定方式：开标前由招标采购单位从广西壮族自治区政府采购专家库中通过电脑随机抽取。

- （二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

- （三）评标程序

（1）采购代理机构负责评标组织工作；评标委员会自行登录评标系统阅读评标工作职责与纪律，确认回避原则，评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；公布投标人名单；在评标期间由桂林市公共资源交易中心采取必要的通讯管理措施并保证评标活动不受外界干扰；采购代理机构根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评标专家的倾向性言论或者违法违规行为；核对评标结果，有投标无效情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（2）评标委员会负责具体评标事务；审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；对投标文件进行比较和评价；确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

（3）在评标过程中，评标委员会任何人不得对某个投标人发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。

（4）评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

- 对未通过符合性审查的投标人，由采购人或者采购代理机构现场告知未通过符合性审查的投标人未通过资格性审查的原因（投标人在评标现场或能及时赶到评标现场的应书面形式通知并签字确认；投标人未在评标现场或不能及时赶到评标现场的应以电话通知，并做相应记录）。

（5）评标委员会对投标文件进行比较和评价,如有疑问,将要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明。投标人向评标委员会澄清或者说明有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

（6）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（7）本采购代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（8）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、评标价等。评标委员会按推荐原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（9）在采购项目出现废标后，评标委员会应出具招标文件是否存在不合理条款等的认证意见并提出修改建议。

- （四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- （五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

- （六）评委表决

在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

- （七）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标办法及评分标准。

3.中标人信用信息查询：

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，采购代理机构对中标人进行信用查询：

（1）查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；

（2）查询截止时点：中标通知书发出前；

（3）信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存。

信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动，取消其中标候选人资格。采购人依法按照评标报告中评标委员会推荐中标候选人排序表确定排名第二的中标候选人为中标供应商或者重新组织采购。

- （八）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 七、评标结果

（一）本采购代理机构将在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在5个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

（二）采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内发出中标通知书，并在www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn/ (广西壮族自治区政府采购网) 、http://glggzy.org.cn/gxglzbw/（桂林市公共资源交易中心网站）上发布中标公告。

（三）在发布中标公告的同时，本采购代理机构向中标供应商发出中标通知书。

（四）采购代理机构无义务向未中标的供应商解释未中标原因和退还投标文件。

- 八、签订合同

- （一）合同授予标准

（1）合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

（2）履约保证金：合同签订时，中标人应按合同金额的5%以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式向采购人交纳履约保证金，待履行完合同约定的权利义务事项后（中标人承诺免费保修满）不存在争议的，采购人在30个工作日内无息返还履约保证金。

履约保证金账户：

开户名称：广西师范大学

开户银行：中国工商银行桂林市高新区支行

账    号：2103215109264004618

- （二）签订合同

（1）中标通知书发出之日起十五日内，中标人应按中标通知书上规定的时间、地点与采购人签订政府采购合同。

（2）中标供应商拒不与采购人签订合同或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标供应商之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，也可以重新招标，以此类推。中标供应商放弃中标项目或未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同或拒不与采购人签订合同的，对其处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。给采购人造成损失的，还应当赔偿损失。

- 九、其他事项

（一）中标服务费：本项目代理服务费按各分标中标金额的0.6%（四舍五入到元）向中标人收取，由中标人在领取中标通知书前向采购代理机构一次性支付。

- （二）解释权：本招标文件解释权属本采购代理机构。

- （三）有关事宜

所有与本招标文件有关的函件请按下列通讯地址联系：

广西建信建设项目管理有限公司

地址：广西桂林市秀峰区翠竹路77号耀和荣裕（写字楼）2栋13楼

联系人：邓桂艳；  联系电话：0773-2886298    传真：0773-2856718

- 第四章  评标方法及评定标准

- 一、评标原则

(一)评委构成：评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人单数，其中评审专家为4人，采购人代表为1人。专家确定方式：开标前由招标采购单位从广西壮族自治区政府采购专家库中通过电脑随机抽取。

(二)评标方式：以封闭方式进行。

- （三）、资格性及符合性审查内容：

| 资格性审查 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| 1 | 投标人的有效营业执照副本副本复印件 | 投标文件提供的资料是否符合招标文件要求 |
| 2 | 法定代表人正反两面身份证复印件 | 投标文件提供的资料是否符合招标文件要求 |
| 3 | 法定代表人授权委托书原件和委托代理人正反面身份证复印件 | 投标文件提供的资料是否符合招标文件要求 |
| 4 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料 | 投标文件提供的资料是否符合招标文件要求 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 | 投标文件是否按招标文件要求进行声明 |
| 6 | 投标人关于政府采购活动中信用信息记录的书面声明 | 投标文件是否按招标文件要求进行声明 |
| 7 | 投标人前期服务情况声明 | 投标文件是否按招标文件要求进行声明 |
| 8 | 投标人2018年或2019年的财务状况报告或投标人开户行出具的银行资信证明文件 | 投标文件提供的资料是否符合招标文件要求 |
| 9 | 投标截止之日前半年内投标人连续三个月依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明 | 投标文件提供的资料是否符合招标文件要求 |
| 10 | 投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证或依法免缴社保的证明 | 投标文件提供的资料是否符合招标文件要求 |
| 11 | 供应商企业股东及出资信息 | 供应商是否不存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”情形 |
| 符合性审查 |  |  |
| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| 1 | 投标文件有效性 | 投标文件是否按招标文件要求书写及签名、盖章 |
| 2 | 投标文件完整性 | 投标文件是否按招标文件要求编制 |
| 3 | 投标报价 | 是否在采购预算金额内 |
| 4 | 其他情况 | 是否无其他未响应招标文件实质性要求的情况 |
| 注：以上审查因素如有一项不符合，初步评审不通过，不再进入下一轮详评。 |  |  |

A、B分标评标方法及评定标准

二、投标文件评审（详细评审）

- （一）、评标依据：评标委员会以招标文件和投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术、履约能力、服务能力、政策功能等五个方面内容按百分制打分。

- （二）、评标方式：以封闭方式进行评标。

- （三）、评标方法：对进入详评的，采用百分制综合评分法。

- （四）、计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）：

- 1、价格分…………………………………………………………………………………………满分30分

（1）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）规定：

投标人认定为小型和微型企业且所投标产品为小型和微型企业产品的（以投标文件提供的符合规定的有关证明材料为准），对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-6%）；除上述情况外，评标报价=投标报价。

注：小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

(2) 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），监狱企业和符合条件的残疾人企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。

（3）价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。进入详评投标人的价格分统一按照下列公式计算：

以进入评标的最低的评标报价为30分。

评标基准价

（4）投标人价格分 =                                    　　×30分

投标人评标报价

- 2、技术分……………………………………………………………………………………满分41分

（1）基本分：技术参数及性能配置完全与招标文件要求（包含非▲技术指标）无偏差的得14分；技术、性能指标或者辅助功能（非带▲技术指标）与招标文件要求出现负偏差的，每偏差一项扣2分，扣完为止。满分14分

（2）技术参数及性能配置中带▲的技术参数优于招标文件且评标时被评标委员会认可的，每有一项，得3分。满分15分

（3）技术参数及性能配置中非▲的技术参数优于招标文件且评标时被评标委员会认可的，每有一项，得2分。满分12分

注：投标人应对照本项目“招标项目采购需求”注明所投产品技术参数的响应情况及偏离情况（无偏离、正偏离、负偏离），当出现“正偏离”情况时应对应填写偏离情况说明及提供相应有效的证明材料，否则，投标人在投标文件中承诺的相应“正偏离”项不予评定并不计相应得分。证明材料可以是含有技术参数的宣传彩页或者含有技术参数的说明书或者提供由第三方国家认可的检测机构出具含该技术参数的检测报告复印件，所有证明材料均须加盖生产厂家和投标人公章，否则，不得分。

- 3、履约能力分…………………………………………………………………………………满分10分

（1）投标人或所投产品的生产企业通过ISO系列国际质量管理体系认证的，得2分。                                                                       满分2分

（2）投标人2017年1月1日至投标截止时间止，完成同类产品的销售业绩[无不良记录，以中标、成交通知书及相应的销售合同为准，并能清晰反映所销售的合同主体、货物名称、内容、金额、签订时间等，否则，不得分；同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算一次]，每个得2分。满分8分

- 4、服务能力分…………………………………………………………………………………满分16分

（1）售后服务方案：评委对各投标人的投标文件中售后服务承诺书内容，即：从免费保修期、到达故障现场时间、故障出现解决方案，定期维护 (注明时间)、免费技术培训方案、免费保修期外维修方案、其它优惠方案等方面情况，集体讨论后综合评定其档次并在相应等级内独立打分。满分9分

一档（0分）：未提供相关内容的；

二档（3分）：售后服务方案基本滿足招标文件要求，服务内容、保障措施简单的；

三档（6分）：售后服务方案满足招标文件要求，服务内容明确、保障措施较详细、具体、完整的；

四档（9分）：售后服务方案满足招标文件要求，服务内容有明确的免费保修期，有具体的到达故障现场时间，故障出现解决方案详细、完整、有针对性，定期维护 (注明时间，一年在6次及以上的)，免费技术培训方案（含培训内容、课时、时间、人员、教材等）详细、有针对性，免费保修期外维修方案、其它优惠方案等详细的。

（2）承诺更长维护期：在满足免费维护期要求基础上，生产厂家承诺免费维护期每延长1年增加1分。满分3分

（3）投标人提供所投产品生产厂家或国内总代理（国内总代理商盖章的须同时出具为国内总代理的证明材料）售后服务承诺书原件的，得4分。满分4分（注：不是原件或未提供的，不得分。）

- 5、政策功能分（节能、环保、广西区内产品等）……………………………………………满分3分

- （1）投标产品中含有列入财政部现行《节能产品政府采购清单》目录内（政府强制采购节能产品除外）优先采购产品并具有效节能产品认证证书的，每项产品得0.5分（以《节能产品政府采购清单》和有效的节能产品认证证书复印件为准）。满分1分

- （2）投标产品中含有列入财政部现行《环境标志产品政府采购品目清单》目录内（政府强制采购节能产品除外）优先采购产品并具有效环境标志产品认证证书的，每项产品得0.5分（以《环境标志产品政府采购品目清单》和有效的环境标志产品认证证书复印件为准）。满分1分

（3）根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细 则的通知》（桂政办发【2015】78 号）的规定，对使用广西工业产品的金额占本项目（分标）总金额80%以上（含）的，得1分。满分1分

注：“广西工业产品”是指广西境内生产的工业产品，具体以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“使用广西工业产品的金额占本项目（分标）总金额80%以上（含）”是指参加政府采购项目或招标项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次招标总金额的80%以上（含）。投标文件中须提供生产企业的工商营业执照复印件和广西工业产品声明函原件。

（五）总得分＝1+2+3+4+5

- 三、中标候选人推荐原则

（1）评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，则依次按技术、履约能力、服务能力得分由高到低的顺序排列）并推荐前三名为中标候选人。采购单位应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或信用信息记录不符合相关规定的，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人或重新组织采购。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标人或重新组织采购。

（2）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，其应当在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

C分标评标方法及评定标准

二、投标文件评审（详细评审）

- （一）、评标依据：评标委员会以招标文件和投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术、履约能力、服务能力、政策功能等五个方面内容按百分制打分。

- （二）、评标方式：以封闭方式进行评标。

- （三）、评标方法：对进入详评的，采用百分制综合评分法。

- （四）、计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）：

- 1、价格分…………………………………………………………………………………………满分30分

（1）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）规定：

投标人认定为小型和微型企业且所投标产品为小型和微型企业产品的（以投标文件提供的符合规定的有关证明材料为准），对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-6%）；除上述情况外，评标报价=投标报价。

注：小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

(2) 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），监狱企业和符合条件的残疾人企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。

（3）价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。进入详评投标人的价格分统一按照下列公式计算：

以进入评标的最低的评标报价为30分。

评标基准价

（4）投标人价格分 =                                    　　×30分

投标人评标报价

- 2、技术分……………………………………………………………………………………满分45分

（1）基本分：技术参数及性能配置完全与招标文件要求（包含非▲技术指标）无偏差的得12分；技术、性能指标或者辅助功能（非带▲技术指标）与招标文件要求出现负偏差的，每偏差一项扣2分，扣完为止。满分12分

- （2）投标人提供所投第6分项产品“电脑”技术参数第12点“电源通过适应能力测试”的测试证书或测试报告复印件并加盖章厂家公章的，得3分。满分3分。

（3）所投第1、6、11、18分项产品技术参数及性能配置中带▲的技术参数优于招标文件且评标时被评标委员会认可的，每有一项，得3分。满分15分

（4）所投第1、6、11、18分项产品技术参数及性能配置中非▲的技术参数优于招标文件且评标时被评标委员会认可的，每有一项，得1.5分。满分15分

注：投标人应对照本项目“招标项目采购需求”注明所投产品技术参数的响应情况及偏离情况（无偏离、正偏离、负偏离），当出现“正偏离”情况时应对应填写偏离情况说明及提供相应有效的证明材料，否则，投标人在投标文件中承诺的相应“正偏离”项不予评定并不计相应得分。证明材料可以是含有技术参数的宣传彩页或者含有技术参数的说明书或者提供由第三方国家认可的检测机构出具含该技术参数的检测报告复印件，所有证明材料均须加盖生产厂家和投标人公章，否则，不得分。

- 3、履约能力分…………………………………………………………………………………满分10分

（1）所投第6分项产品的生产企业通过ISO系列国际质量管理体系认证的，每提供一项，得2分。满分2分

（2）投标人2017年1月1日至投标截止时间止，完成同类产品的销售业绩[无不良记录，以中标、成交通知书及相应的销售合同为准，并能清晰反映所销售的合同主体、货物名称、内容、金额、签订时间等，否则，不得分；同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算一次]，每个得2分。满分8分

- 4、服务能力分…………………………………………………………………………………满分12分

（1）售后服务方案：评委对各投标人的投标文件中售后服务承诺书内容，即：从免费保修期、到达故障现场时间、故障出现解决方案，定期维护 (注明时间)、免费技术培训方案、免费保修期外维修方案、其它优惠方案等方面情况，集体讨论后综合评定其档次并在相应等级内独立打分。满分9分

一档（0分）：未提供相关内容的；

二档（3分）：售后服务方案基本滿足招标文件要求，服务内容、保障措施简单的；

三档（6分）：售后服务方案满足招标文件要求，服务内容明确、保障措施较详细、具体、完整的；

四档（9分）：售后服务方案满足招标文件要求，服务内容有明确的免费保修期，有具体的到达故障现场时间，故障出现解决方案详细、完整、有针对性，定期维护 (注明时间，一年在6次及以上的)，免费技术培训方案（含培训内容、课时、时间、人员、教材等）详细、有针对性，免费保修期外维修方案、其它优惠方案等详细的。

（2）投标人提供所投第1、11、18分项产品生产厂家或国内总代理（国内总代理商盖章的须同时出具为国内总代理的证明材料）售后服务承诺书原件的，每提供一项，得1分。满分3分（注：不是原件或未提供的，不得分。）

- 5、政策功能分（节能、环保、广西区内产品等）……………………………………………满分3分

- （1）投标产品中含有列入财政部现行《节能产品政府采购清单》目录内（政府强制采购节能产品除外）优先采购产品并具有效节能产品认证证书的，每项产品得0.5分（以《节能产品政府采购清单》和有效的节能产品认证证书复印件为准）。满分1分

- （2）投标产品中含有列入财政部现行《环境标志产品政府采购品目清单》目录内（政府强制采购节能产品除外）优先采购产品并具有效环境标志产品认证证书的，每项产品得0.5分（以《环境标志产品政府采购品目清单》和有效的环境标志产品认证证书复印件为准）。满分1分

（3）根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细 则的通知》（桂政办发【2015】78 号）的规定，对使用广西工业产品的金额占本项目（分标）总金额80%以上（含）的，得1分。满分1分

注：“广西工业产品”是指广西境内生产的工业产品，具体以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“使用广西工业产品的金额占本项目（分标）总金额80%以上（含）”是指参加政府采购项目或招标项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次招标总金额的80%以上（含）。投标文件中须提供生产企业的工商营业执照复印件和广西工业产品声明函原件。

（五）总得分＝1+2+3+4+5

- 三、中标候选人推荐原则

（1）评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，则依次按技术、履约能力、服务能力得分由高到低的顺序排列）并推荐前三名为中标候选人。采购单位应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或信用信息记录不符合相关规定的，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人或重新组织采购。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标人或重新组织采购。

（2）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，其应当在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

D分标评标方法及评定标准

二、投标文件评审（详细评审）

- （一）、评标依据：评标委员会以招标文件和投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术、履约能力、服务能力、政策功能等五个方面内容按百分制打分。

- （二）、评标方式：以封闭方式进行评标。

- （三）、评标方法：对进入详评的，采用百分制综合评分法。

- （四）、计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）：

- 1、价格分…………………………………………………………………………………………满分30分

（1）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）规定：

投标人认定为小型和微型企业且所投标产品为小型和微型企业产品的（以投标文件提供的符合规定的有关证明材料为准），对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-6%）；除上述情况外，评标报价=投标报价。

注：小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

(2) 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），监狱企业和符合条件的残疾人企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。

（3）价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。进入详评投标人的价格分统一按照下列公式计算：

以进入评标的最低的评标报价为30分。

评标基准价

（4）投标人价格分 =                                    　　×30分

投标人评标报价

- 2、技术分……………………………………………………………………………………满分44分

（1）基本分：技术参数及性能配置完全与招标文件要求（包含非▲技术指标）无偏差的得14分；技术、性能指标或者辅助功能（非带▲技术指标）与招标文件要求出现负偏差的，每偏差一项扣2分，扣完为止。满分14分

（2）所投第3、9、12、16、19、23分项产品技术参数及性能配置中带▲的技术参数优于招标文件且评标时被评标委员会认可的，每有一项，得3分。满分15分

（3）所投第3、9、12、16、19、23分项产品技术参数及性能配置中非▲的技术参数优于招标文件且评标时被评标委员会认可的，每有一项，得1.5分。满分15分

注：投标人应对照本项目“招标项目采购需求”注明所投产品技术参数的响应情况及偏离情况（无偏离、正偏离、负偏离），当出现“正偏离”情况时应对应填写偏离情况说明及提供相应有效的证明材料，否则，投标人在投标文件中承诺的相应“正偏离”项不予评定并不计相应得分。证明材料可以是含有技术参数的宣传彩页或者含有技术参数的说明书或者提供由第三方国家认可的检测机构出具含该技术参数的检测报告复印件，所有证明材料均须加盖生产厂家和投标人公章，否则，不得分。

- 3、履约能力分…………………………………………………………………………………满分10分

（1）所投第14分项产品的生产企业通过ISO系列国际质量管理体系认证的，得2分。满分2分

（2）投标人2017年1月1日至投标截止时间止，完成同类产品的销售业绩[无不良记录，以中标、成交通知书及相应的销售合同为准，并能清晰反映所销售的合同主体、货物名称、内容、金额、签订时间等，否则，不得分；同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算一次]，每个得2分。满分8分

- 4、服务能力分…………………………………………………………………………………满分13分

（1）售后服务方案：评委对各投标人的投标文件中售后服务承诺书内容，即：从免费保修期、到达故障现场时间、故障出现解决方案，定期维护 (注明时间)、免费技术培训方案、免费保修期外维修方案、其它优惠方案等方面情况，集体讨论后综合评定其档次并在相应等级内独立打分。满分9分

一档（0分）：未提供相关内容的；

二档（3分）：售后服务方案基本滿足招标文件要求，服务内容、保障措施简单的；

三档（6分）：售后服务方案满足招标文件要求，服务内容明确、保障措施较详细、具体、完整的；

四档（9分）：售后服务方案满足招标文件要求，服务内容有明确的免费保修期，有具体的到达故障现场时间，故障出现解决方案详细、完整、有针对性，定期维护 (注明时间，一年在6次及以上的)，免费技术培训方案（含培训内容、课时、时间、人员、教材等）详细、有针对性，免费保修期外维修方案、其它优惠方案等详细的。

（2）投标人提供所投第14、23分项产品生产厂家售后服务承诺书原件的，每提供一项，得2分。满分4分（注：不是原件或未提供的，不得分。）

- 5、政策功能分（节能、环保、广西区内产品等）……………………………………………满分3分

- （1）投标产品中含有列入财政部现行《节能产品政府采购清单》目录内（政府强制采购节能产品除外）优先采购产品并具有效节能产品认证证书的，每项产品得0.5分（以《节能产品政府采购清单》和有效的节能产品认证证书复印件为准）。满分1分

- （2）投标产品中含有列入财政部现行《环境标志产品政府采购品目清单》目录内（政府强制采购节能产品除外）优先采购产品并具有效环境标志产品认证证书的，每项产品得0.5分（以《环境标志产品政府采购品目清单》和有效的环境标志产品认证证书复印件为准）。满分1分

（3）根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细 则的通知》（桂政办发【2015】78 号）的规定，对使用广西工业产品的金额占本项目（分标）总金额80%以上（含）的，得1分。满分1分

注：“广西工业产品”是指广西境内生产的工业产品，具体以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“使用广西工业产品的金额占本项目（分标）总金额80%以上（含）”是指参加政府采购项目或招标项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次招标总金额的80%以上（含）。投标文件中须提供生产企业的工商营业执照复印件和广西工业产品声明函原件。

（五）总得分＝1+2+3+4+5

- 三、中标候选人推荐原则

（1）评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，则依次按技术、履约能力、服务能力得分由高到低的顺序排列）并推荐前三名为中标候选人。采购单位应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或信用信息记录不符合相关规定的，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人或重新组织采购。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标人或重新组织采购。

（2）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，其应当在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

第五章  政府采购合同（格式）

广西壮族自治区政府采购合同

合同名称：生物及教育部重点实验室设备采购

合同编号：GXZC2020-G1-001214-GXJX

分标：

采购人（甲方）

供 应 商（乙方）

签订合同地点：

签订合同时间：

合同使用说明：根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标供应商投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

采购合同文本

广西壮族自治区政府采购合同

合同编号：GXZC2020-G1-001214-GXJX

采购单位（甲方）：广西师范大学                  采 购 计 划 号：

供 应 商（乙方）：

项目名称和项目编号：   生物及教育部重点实验室设备采购【GXZC2020-G1-001214-GXJX】

签订地点    广西师范大学                      签订时间：                         ；

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招投标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、供货一览表            分标：

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的自主创新产品、节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权力保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按谈判文件、响应文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

4、货物的运输方式：不限    。

5、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：本合同交付产品不接受损耗，由乙方自行为其产品运输办理相关保险  。

6、乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

7、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

8、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达

第五条　交付和验收

1、交货时间：按乙方投标文件中承诺的不少于招标文件要求的交货期  ，地点：广西桂林市采购人指定地点。

2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后7个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲方执两份，乙方执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内 书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后    日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：按照甲方指定的时间、地点。

第七条  售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修期：按乙方投标文件中承诺的不少于招标文件要求的保修期限 。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

1、资金性质：财政性资金。

2、付款方式：

按招标项目采购需求表中规定执行。

第九条　履约保证金

合同签订时，乙方应按合同金额的5%以转账的形式向甲方交纳履约保证金，待履行完合同约定的权利义务事项后（免费保修满）不存在争议的，甲方在30个工作日内无息返还履约保证金。

开户名称：广西师范大学

开户银行：中国工商银行桂林市高新区支行

账    号：2103215109264004618

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条   质量保证及售后服务

1、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、

货款利息及银行手续费等）。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在按乙方投标文件中承诺的不超过招标要求的响应时间内到达甲方现场处理。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、上述的货物免费保修期为                 年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条　违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过  15     天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十四条  不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十五条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十六条   合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人(负责人)或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十七条　合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

3、合同经双方法定代表人(负责人)或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

4、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

5、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十八条　签订本合同依据

1、政府采购招标文件；

2、乙方提供的采购投标（或应答）文件；

3、投标承诺书；

4、中标或成交通知书。

第十九条　本合同一式五份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲方执两份，乙方执一份。（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起一个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人(负责人)： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合同附件

| 1、供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2、售后服务具体事项： |  |
| 3、保修期责任： |  |
| 4、其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

- 第六章　投标文件格式

- 一、资格文件外包装封面格式：

- 投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

分标：

投标文件名称：资格文件

投标人名称：

投标人地址：

“开标时才能启封”

- （一）资格文件封面格式：

正本/或副本

资格文件

项目名称：

项目编号：

分标：

投标人名称：

投标人地址：

- （二）资格文件目录：

（1）投标人的有效营业执照副本复印件；

（2）法定代表人正反两面身份证复印件；

（3）法定代表人授权委托书原件和委托代理人正反面身份证复印件（格式见第六章)；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（6）关于政府采购严重违法失信行为信息记录的书面声明；

（7）投标人前期服务情况声明；

（8）投标人2018年或2019年的财务状况报告或供应商开户行出具的银行资信证明文件；

（9）投标截止之日前半年内投标人连续三个月依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明；

（10）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证。

1. 投标人的有效营业执照副本复印件；

2. 法定代表人正反两面身份证复印件；

3.法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：     （招标采购单位名称） ：

我  （姓名）系    （投标人名称）  的法定代表人(负责人)，现授权委托本单位在职职工  （姓名）以我方的名义参加                             项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

授权期限为：     年   月   日至    年   月   日

委托代理人签名（或签章）：                           法定代表人(负责人)签名（或签章）：

所在部门职务：                                     职务：

委托代理人身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

注：附授权委托代理人正反两面身份证复印件

4. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（格式自拟，如投标人的奖项证书或人员配置或机械设备或业绩等相关内容）；

5. 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

声   明（格式）

- 致：（招标采购单位名称）

我公司郑重声明，在参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

- 投标人（公章）：

法定代表人(负责人)或授权委托代理人签名 ：

日          期：

6. 关于政府采购活动中信用信息记录的书面声明；

声   明（格式）

- 致：（招标采购单位名称）

- 我公司郑重声明，在参加政府采购活动中没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

- 投标人（公章）：

法定代表人(负责人)或授权委托代理人签名 ：

日          期：

7. 投标人前期服务情况声明函

声   明（格式）

- 致：广西建信建设项目管理有限公司

我（公司）郑重声明，在参加本项目政府采购活动前不属于为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

- 投标人（公章）：

法定代表人(负责人)或授权委托代理人签名 ：

日          期：

8. 投标人2018年或2019年的财务状况报告或供应商开户行出具的银行资信证明文件（格式自拟，若为新成立的企业，请根据实际情况提供。财务状况报告的内容应包括：资产负债表、利润表、现金流量表，三表缺一不可，三表可以是供应商自行编制或是第三方审计的）；

9. 投标截止之日前半年内投标人连续三个月依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（证明材料为：投标人缴纳的增值税或营业税或企业所得税的凭据或完税证明等复印件，原件备查，格式自拟）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，复印件，原件备查）（若为新成立的企业，请根据实际情况提供）；

10. 投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证或依法免缴社保的证明（复印件，原件备查，格式自拟）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，复印件，原件备查）（若为新成立的企业，请根据实际情况提供）；

- 二、投标报价文件、资信及商务文件、技术文件外包装封面格式：

- 投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

分标：

投标文件名称：投标报价文件、资信及商务文件、技术文件

投标人名称：

投标人地址：

“开标时才能启封”

- （一）投标报价文件、资信及商务文件、技术文件封面格式：

正本/或副本

投标文件

项目名称：

项目编号：

分标：

投标文件名称：投标报价文件、资信及商务文件、技术文件

投标人名称：

投标人地址：

- （二）投标报价文件、资信及商务文件、技术文件目录：

1. 投标报价文件

（1）投标函；

（2）投标报价明细表；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；

（4）开标一览表。

2.资信及商务文件

（1）投标声明书；

（2）商务响应表；

（3）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；

（4）投标人类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价）；

（5）投标人的信誉、荣誉证书；

（6）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（7）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（8）投标人情况介绍；

（9）中小企业声明函（如投标人为小型和微型企业且所提供的产品为小型和微型企业产品的，中标结果将同时公告企业《中小企业声明函》，接受社会监督。供应商应如实申明，如提供虚假申明应依法承担相应法律责任。请按第六章的格式求要填写）；

（10）监狱企业的证明文件[投标产品如为监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件, 否则不予享受优惠政策]；

（11）残疾人福利性单位声明函（如中标供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。请按第六章的格式求要填）；

（12）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；

（13）投标人需要说明的其他文件和说明。

3.技术文件

（1）技术响应表；

（2）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

（3）供货配置清单（均不含报价，格式见第六章）；

（4）招标项目采购需求中要求必须提供的材料；

（5）技术方案（可根据技术需求及评标办法自行编写）；

（6）对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）；

（7）投标人拥有主要装备和检测设施的情况及现状；

（8）产品出厂标准、质量检测报告；

（9）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

（10）项目实施人员一览表；

（11）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；

（12）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（13）投标人需要说明的其他文件和说明。

- （三）报价文件格式：

1.投标函格式：

投 标 函

致：  （招标采购单位名称）   ：

根据贵方为                                项目的招标公告/投标邀请书（项目编号：              ），签字代表  （全名）经正式授权并代表投标人                                   （投标人名称）      提交资格文件、报价文件、资信/商务文件、技术文件正本各   份、副本      份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起         日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                      邮编：           电话：

传真：             投标人代表姓名：           职务：

开户银行：                         银行帐号：

投标人名称(公章)：

法定代表人(负责人)或委托代理人签名：

日期：      年    月   日

2.投标报价明细表格式：

投标报价明细表

项目编号：                                   项目名称：

投标人名称：                                    分标：

| 序号 | 货物名称 | 产地 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 ② | 金额 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价：人民币 （￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期： |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

2、报价指货物、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点、安装、调试的各种费用和售后服务、税金及其它所有成本、费用的总和。

3、报价明细表必须加盖投标单位公章并按要求签字，否则其投标作无效标处理。

4、报价一经涂改，应在涂改处加盖投标单位公章或者由法定代表人或委托代理签名，否则其投标作无效标处理。

法定代表人(负责人)或委托代理人签名：

投标人名称（公章）：

年  月     日

3.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

4.开标一览表格式：

开标一览表

项目编号：                                 项目名称：

投标人名称：                               分标：

| 序号 | 货物名称 | 产地 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 ② | 金额 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价：人民币 （￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期： |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

2、报价指货物、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点、安装、调试的各种费用和售后服务、税金及其它所有成本、费用的总和。

3、投标人的开标一览表必须加盖投标单位公章并按要求签字，否则其投标作无效标处理。

4、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

5、以上投标总报价应与“投标报价明细表”中“投标总价”一致。

6、此表请单独装包封，信封封面应应注明招标项目名称、项目编号、分标、投标人名称及“开标一览表”字样。

法定代表人(负责人)或委托代理人签名：

投标人名称（公章）：

日期：    年   月   日

- （四）资信及商务文件格式：

1.投标声明书格式：

投标声明书

致：  （招标采购单位名称） ：

（投标人名称）     系中华人民共和国合法企业，经营地址                         。

我   （姓名）系   （投标人名称）的法定代表人(负责人)，我方愿意参加贵方组织的                          项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                            ；规格型号：                           ；该型号产品我方有现货可供，并已于     年   月生产完工或向　　（原厂商名称）   购进（或需在中标后向                  订购）。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5.我方及由本人担任法定代表人(负责人)的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人(负责人)或委托代理人签名：

投标人名称（公章）：

年    月    日

2.商务响应表格式：

分标：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 免费质保期 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  |  |
| 交付使用时间及地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 验收要求及方式 |  |  |  |
| 其他要求 |  |  |  |

法定代表人(负责人)或委托代理人签字：

投标人名称（公章）：

年    月   日

- 3. 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；

- 4. 投标人类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价）；

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额（万元） | 附件页码 |  |  | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 中标（成交）通知书或合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

注：在填写时，如本表不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

法定代表人(负责人)或委托代理人签字：

投标人名称（公章）：

年    月   日

5.投标人的信誉、荣誉证书；

6.投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

7.投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

8.投标人情况介绍；

9. 中小企业声明函（如投标人认定为小型和微型企业且所提供的产品认定为小型和微型企业产品的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告企业《中小企业声明函》，接受社会监督。投标人应如实申明，如提供虚假申明应依法承担相应法律责任。）；

中小企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

10.监狱企业的证明文件【如投标人如为监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件, 否则不予享受优惠政策】；

- 11. 残疾人福利性单位声明函（如投标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。）；

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

12.其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；

13.投标人需要说明的其他文件和说明。

- （五）技术文件格式：

1.技术响应表格式：

技术响应表

分标：

| 项号 | 货物名称或 技术条款 | 项目要求及技术需求 | 投标响应承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。 当出现“正偏离”情况时应详细填写偏离情况说明及提供相应有效证明材料。

法定代表人（负责人）或委托代理人签字：

投标人名称（公章）：

年    月     日

2. 技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

3.供货配置清单（均不含报价）格式：

供货配置清单

分标：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量及单位 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权委托人签字：

投标人公章：

年    月   日

4.招标项目采购需求中要求必须提供的材料；

5. 技术方案（可根据技术需求及评标办法自行编写）；

6.对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）；

7.投标人拥有主要装备和检测设施的情况及现状；

8.产品出厂标准、质量检测报告；

9.投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

10. 项目实施人员一览表格式：

项目实施人员一览表

| 姓 名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

法定代表人(负责人)或授权委托人签字：

投标人公章：

年    月   日

11. 优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；

12. 投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

13. 投标人需要说明的其他文件和说明。

附件：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。