广西建信建设项目管理有限公司

竞争性谈判文件

项目名称：桂林航天工业学院柴油发电机组采购

项目编号：GXZC2020-J1-001314-GXJX

采购代理机构：广西建信建设项目管理有限公司

2020年5月

目  录

第一章 竞争性谈判公告...............................1

第二章 谈判供应商须知.......................... ....3

第三章 采购项目技术规格、参数及要求 ................15

第四章 竞争性谈判响应文件格式.......................21

第五章 政府采购合同（格式）.........................33

第六章 评审方法.....................................40

第一章  竞争性谈判公告

广西建信建设项目管理有限公司受桂林航天工业学院的委托，经财政部门批准的采购计划（文号: 广西政采[2020]5058号-001），根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招方式管理办法》等有关规定，对桂林航天工业学院柴油发电机组采购 项目进行竞争性谈判采购，欢迎符合条件的供应商前来参加谈判活动。

一、项目名称：桂林航天工业学院柴油发电机组采购

二、项目编号：GXZC2020-J1-001314-GXJX

三、采购内容：

| 序号 | 货物名称 | 数量及单位 | 简要规格描述或项目基本概况介绍 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油发电机组 | 2台 | 柴油发电机组，用于桂林航天工业学院校内。如需进一步了解详细内容，详见竞争性谈判文件。 |

四、采购项目预算金额（人民币）：663600.00元。

五、本项目需要落实的政府采购政策：

1、本项目非专门面向中小微企业采购，供应商认定为小型和微型企业且所提供的产品为小型和微型企业产品的，最后报价给予6%的扣除。

2、根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库【2014】）68号）及财库〔2017〕141号《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》第三条规定，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型和微型企业，享受小型和微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。

如需进一步了解详细内容，详见竞争性谈判文件。

六、谈判供应商的资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，具备合法资格的供应商；

2、本项目（不接受）联合体谈判；

3、本项目不接受未购买本竞争性谈判文件的供应商谈判；

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

七、竞争性谈判文件的发售方式：

1、发售时间：2020年5月14日公告发布之时起至 2020年5月20日止，上午8时30分～12时00分，下午14时00分～17时30分，双休日和法定节假日不办理业务

2、发售地点：广西建信建设项目管理有限公司【广西桂林市秀峰区翠竹路77号耀和荣裕（写字楼）2栋13楼】。

3、售价：竞争性谈判文件工本费每本250元，售后不退。如需邮购，每本另加邮费50元（邮购文件的，需于发售截止时间前将工本费及邮费汇到采购代理机构指定账号并与采购代理机构联系,联系人：廖莹，联系电话0773-2856718）。

4、获取竞争性谈判文件的方式：由法定代表人(负责人)或委托代理人持本人身份证复印件、法定代表人(负责人)授权书原件（委托代理时必须提供），以上复印件须加盖单位公章，材料齐全且合格后方可购买（邮购文件的，需于发售截止时间前将以上材料寄到采购代理机构）。

八、谈判保证金（人民币）：6600.00元；（须足额交纳）。

谈判供应商应于2020年5月21日上午9时30分前将谈判保证金以电汇、转账等非现金形式从供应商银行账户转出并到达以下账户，否则视为无效保证金；本项目不接受现金形式或从个人账户转出的投标保证金。

开户名称：广西建信建设项目管理有限公司

开户银行：桂林银行城中支行

银行账号：6600 1200 4199 9000 10

九、响应文件递交截止时间和地点：

谈判供应商应于2020年5月21日上午9时30分前将响应文件密封提交至广西建信建设项目管理有限公司【广西桂林市秀峰区翠竹路77号耀和荣裕（写字楼）2栋13楼】开标厅，逾期送达的将予以拒收。

响应文件递交起止时间：2020年5月21日上午9时00分至9时30分。

十、谈判时间及地点：

2020年5月21日上午9时30分截止后为谈判小组与谈判供应商谈判时间，具体时间由代理机构另行通知。地点：广西建信建设项目管理有限公司【广西桂林市秀峰区翠竹路77号耀和荣裕（写字楼）2栋13楼】评标室，参加谈判的法定代表人(负责人)或委托代理人必须持有效证件【法定代表人(负责人)凭身份证或委托代理人凭法人（负责人）授权委托书原件和身份证】依时到达指定地点等候当面谈判。

十一、信息公告发布媒体：中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网 (http://zfcg.gxzf.gov.cn/)。

十二、联系事项：

1、采购单位名称：桂林航天工业学院

地址：桂林市金鸡路2号

联系人：吴友强               联系电话：0773-6796677

2、采购代理机构名称：广西建信建设项目管理有限公司

地址：广西桂林市秀峰区翠竹路77号耀和荣裕（写字楼）2栋13楼

项目负责人：邓桂艳   电话：0773-2886298   传真：0773-2856718

3、政府采购监督管理部门：广西壮族自治区政府采购监督管理处；

联系电话：0771-5331544；

地址：广西南宁市青秀区桃源路69号/邮编：530012。

广西建信建设项目管理有限公司

2020年5月14日

第二章  谈判供应商须知

谈判供应商须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：桂林航天工业学院柴油发电机组采购 项目编号：GXZC2020-J1-001314-GXJX |
| 2 | 3 | 谈判供应商的资格要求： 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，具备合法资格的供应商； 2、本项目（不接受）联合体谈判； 3、本项目不接受未购买本竞争性谈判文件的供应商谈判； 4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 5、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 |
| 3 | 8.1 | 1、本项目政府采购预算为：663600.00元；最后报价超出预算作无效响应文件处理。 |
| 4 | 8.5 | 报价：谈判供应商可就《采购项目技术规格、参数及要求》中所有的货物和服务内容作完整唯一报价，否则，其响应文件无效。响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。 |
| 5 | 9.2 | 响应文件：正本一份、副本四份。 |
| 6 | 10.1 | 响应文件递交截止时间：2020年5月21日上午9时30分 地址：广西建信建设项目管理有限公司（【广西桂林市秀峰区翠竹路77号耀和荣裕（写字楼）2栋13楼】开标厅。 响应文件递交起止时间：2020年5月21日上午9时00分至9时30分，逾期送达的将予以拒收。 |
| 7 | 10.2 | 响应文件有效期：响应文件递交截止日期后九十日。 |
| 8 | 12 | 1、谈判保证金（人民币）为：6600.00元（须足额交纳）。 2、谈判供应商应于2020年5月21日上午9时30分前将谈判保证金以电汇、转账等非现金形式从供应商银行账户转出并到达指定银行账户【开户名称：广西建信建设项目管理有限公司，开户银行：桂林银行城中支行，银行账号：6600 1200 4199 9000 10 】，否则视为无效保证金。本项目不接受现金形式或从个人账户转出的保证金。 3、凡未在规定时间内足额交纳或以其它方式交纳的谈判保证金均视为无效保证金，其响应文件一律作无效处理。 4、谈判保证金应在竞标有效期内保持有效。 |
| 9 | 13.1 | 谈判时间：2020年5月21日上午9时30分截标后（具体时间由广西建信建设项目管理有限公司另行通知） 谈判地点：广西建信建设项目管理有限公司【广西桂林市秀峰区翠竹路77号耀和荣裕（写字楼）2栋13楼】评标室 人员：参加谈判的法定代表人(负责人)或委托代理人必须持有效证件【法定代表人(负责人)凭身份证或委托代理人凭法人授权委托书原件和身份证】依时到达指定地点等候当面谈判。 |
| 10 | 13.6 | 评标方法：最低评标价法（详细见第六章） |
| 11 | 14.3 | 成交人信用信息查询： 根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知,采购代理机构对成交人的信用信息进行查询： （1）、查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等； （2）查询截止时点：成交通知书发出前； （3）信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存。 （4）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动，取消其成交候选人资格。采购人依法按照评审报告中谈判小组推荐成交候选人排序表确定排名第二的成交候选人为成交供应商或者重新组织采购。 |
| 12 | 15.1 | 采购代理机构在评审结束后二个工作日内将谈判评审报告送采购人确认，采购人确认后，采购代理机构在二个工作日内将成交结果公告在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网 (http://zfcg.gxzf.gov.cn/)上发布，同时向成交供应商发出成交通知书。 |
| 12 | 18.1 | 本项目代理服务费：按成交金额的1%（四舍五入到元）向成交人收取。在领取成交通知书前，成交人应向广西建信建设项目管理有限公司一次付清代理服务费。 代理服务费缴纳账号： 开户名称：广西建信建设项目管理有限公司 开户银行：桂林银行城中支行 银行账号：6600 1200 4199 9000 10 |
| 13 | 18.3 | 解释权：本竞争性谈判文件解释权属广西建信建设项目管理有限公司。 |

一、总　则

1. 适用范围

1.1项目名称：  桂林航天工业学院柴油发电机组采购

项目编号：GXZC2020-J1-001314-GXJX

本文件仅适用于本文件中所叙述的货物类政府采购项目。

2. 定义

2.1“采购人”是指：桂林航天工业学院。

2.2“采购代理机构”是指：广西建信建设项目管理有限公司。

2.3“谈判供应商”是指响应本文件要求，参加谈判的法人或者其他组织和自然人。如果该供应商在本次谈判中成交,即成为“成交供应商”。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.6“竞争性谈判响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

2.7本项目竞争性谈判文件《采购项目技术规格、参数及要求》中的所有条款要求均为实质性要求。

3. 谈判供应商的资格要求

3.1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的合法供应商；

3.2、本项目（不接受）联合体谈判；

3.3、本项目不接受未购买本竞争性谈判文件的供应商谈判；

3、4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.5、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

4. 询问、质疑和投诉、谈判费用、竞争性谈判公告、竞争性谈判文件的澄清和修改

# 4.1询问、质疑和投诉

4.1.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

4.1.2供应商认为竞争性谈判文件、采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。具体计算时间如下：

（1）对可以质疑的竞争性谈判文件提出质疑的，为收到采购文件之日；

（2）对竞争性谈判过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向广西壮族自治区政府采购监督管理处投诉。

4.1.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、采购过程、成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。质疑格式见附件。

①质疑部门及电话为：广西建信建设项目管理有限公司代理部     联系电话：0773-2886298

②投诉联系部门及电话为：广西壮族自治区政府采购监督管理处  联系电话：0771-5331544

4.2谈判费用：谈判供应商应自行承担所有与编写和提交竞争性谈判响应文件有关的费用，不论谈判结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

4.3竞争性谈判公告：于 2020年5月14日在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网 (http://zfcg.gxzf.gov.cn/)上发布。

4.4竞争性谈判文件的澄清和修改：

4.4.1谈判供应商应认真审核《采购项目技术规格、参数及要求》中的技术参数、配置及要求，如发现表中技术参数、配置有误或要求不合理的，谈判供应商必须在规定的时间前要求澄清，否则，由此产生的后果由谈判供应商负责。

4.4.2任何要求澄清竞争性谈判文件的谈判供应商，均应在响应文件递交截止日期三日前的正常工作时间以书面形式通知采购代理机构，同时认定其他澄清方式为无效。采购代理机构将以书面形式予以答复。

4.4.3采购人和采购代理机构对已发出的竞争性谈判文件进行必要澄清或者修改的，在竞争性谈判文件要求提交竞争性谈判响应文件截止时间三个工作日前（不足三个工作日顺延），在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网 (http://zfcg.gxzf.gov.cn/)上发布更正公告，并以书面形式通知所有竞争性谈判文件收受人。该澄清或者修改的内容为竞争性谈判文件的组成部分。

4.4.4采购人和采购代理机构可视具体情况，延长响应文件递交截止时间和开标时间。采购人和采购代理机构至少在竞争性谈判文件要求提交竞争性谈判响应文件的截止时间一日前，将变更时间书面通知所有竞争性谈判文件收受人，并在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网 (http://zfcg.gxzf.gov.cn/)上发布变更公告。

二、竞争性谈判响应文件的编制

5.竞争性谈判响应文件编制基本要求。

5.1谈判供应商对竞争性谈判响应文件的编制应按要求装订和封装。

5.2谈判供应商提交的竞争性谈判响应文件以及谈判供应商与采购代理机构和采购人就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。谈判供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释竞争性谈判响应文件时以翻译文本为主。

5.3谈判供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

5.4竞争性谈判响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容及附件进行编制。

5.5如因谈判供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给谈判小组评审造成困难，其可能导致的结果和责任由谈判供应商自行承担。

5.6竞争性谈判响应文件的组成：竞争性谈判响应文件应分为价格文件和商务技术文件两个部分组成（要求装订成一本）。

5.6.1价格文件

（1）报价表（格式见附件一）[必须提供] ；

5.6.2 商务技术文件（应该有的必须提供,如未提供,谈判小组有权拒绝其竞争性谈判响应文件）

资格证明文件

（1）法定代表人(负责人)授权委托书原件和委托代理人身份证复印件[委托代理时必须提供]；[格式见附件二]；

（2）法定代表人(负责人)的正面及反面身份证复印件 [必须提供] ；

（3）有效营业执照副本复印件 [必须提供]；

（4）谈判保证金证明复印件[必须提供]；

（5) 谈判供应商的2018年或2019年的财务状况报告或供应商开户行出具的银行资信证明文件（格式自拟，若为新成立的企业，请根据实际情况提供。财务状况报告的内容应包括：资产负债表、利润表、现金流量表，三缺一不可，三表可以是供应商自行编制也可以是第三方的审计报告。若为新成立的企业，请根据实际情况提供）[必须提供]；

（6) 谈判供应商2020年以来其中一个月的依法缴纳社保费的缴费凭证或依法免缴社保费的证明复印件（格式自拟，若为新成立的企业，请根据实际情况提供）[必须提供]；

（7）谈判供应商2020年以来其中一个月的依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明复印件（证明材料为：谈判供应商缴纳的增值税或营业税或企业所得税的凭据或完税证明等复印件，格式自拟；若为新成立的企业，请根据实际情况提供）[必须提供]；

（8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料 [格式自拟，如供应商的奖项证书或人员配置或机械设备或业绩或其他相关证明材料，必须提供] ；

（9）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明[格式见附件三，必须提供] ；

（10）关于政府采购活动中信用信息记录的书面声明[格式见附件四，必须提供] ；

（11）供应商前期服务情况声明（格式见附件五，必须提供）；

技术证明文件

（12）谈判书（格式见附件六）[必须提供] ；

（13）商务、技术响应、偏离情况说明表（格式见附件七） [必须提供] ；

（14）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料[如有规定,必须提供]；

（15）售后服务承诺书（内容可以是提供的切实可行的售后服务、免费技术培训方案、技术支持、故障解决方案、定期维护和优惠承诺等）[格式自拟，必须提供]；

（16）供应商的信誉、荣誉证书；

（17）供应商质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

(18）节能产品证明文件、环保产品证明文件；

(19）中小企业声明函（如供应商为小型和微型企业且所竞产品为小型和微型企业产品的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果将同时公告企业《中小企业声明函》，接受社会监督。供应商应如实申明，如提供虚假申明应依法承担相应法律责任。格式见附件八）；

(20）监狱企业的证明文件[如供应商为监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件, 否则不予享受优惠政策]；

(21）残疾人福利性单位声明函（如供应商为残疾人福利性单位或供应商提供其他残疾人福利性单位制造的货物，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告企业《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。格式见附件九）；

(22）谈判供应商认为需要提供的有关资料。

以上有关材料应真实有效，属于“必须提供”的文件均必须加盖谈判供应商单位公章（扫描件无效），否则响应文件无效。其他可视情况自行提供。

6. 计量单位

6.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

7.特别说明

7.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，不得参加同一分标谈判或未划分分标的同一合同项下的谈判，否则，响应文件无效。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，否则响应文件无效。

7.2根据桂财采[2016]42号的规定，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标，竞标报价相同的，由采购人自主选择确定一个参加评标的供应商，其他响应文件无效。

非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品，应当按一个供应商认定，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。本项目各分标的核心产品的名称见本竞争性谈判文件第三章“采购项目技术规格、参数及要求”。

7.3供应商竞标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人（负责人、自然人）所拥有。供应商竞标所使用的采购项目实施人员必须为本法人（负责人）员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

7.4供应商应仔细阅读竞争性谈判文件的所有内容，按照竞争性谈判文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

7.5供应商在谈判活动中提供任何虚假材料，其响应文件无效，并报监管部门查处；成交后发现的，成交人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

7.6本项目非专门面向中小微企业采购。按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）规定，供应商被认定为小型和微型企业且所竞产品被认定为小型和微型企业产品的，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，扣除后的价格为评审价（计算方式见“评审办法”）；

7.7根据财库〔2017〕141号《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》第三条规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型和微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型和微型企业的，不重复享受政策。

7.7.1符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见本竞争性谈判文件第六章附件九），并对声明的真实性负责。

7.7.2供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

7.7.3享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本文件所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

三、报价要求

8.1本项目政府采购预算为：663600.00元，最后报价超出预算作无效响应文件处理。

8.2对于本文件中未列明，而谈判供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

8.3成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、安装、售后服务等全部工作。

8.4报价：谈判供应商可就《采购项目技术规格、参数及要求》中所有的货物和服务内容作完整唯一报价，否则，其响应文件无效。响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

8.5谈判报价应包括本次采购范围内货物价款、旧设备拆除费、备品备件、专用工具、安装耗材、人工费、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、调试、检验、售后服务、培训费、保修等全部费用，供应商综合考虑在报价中。

四、竞争性谈判响应文件的份数、封装和递交

9. 竞争性谈判响应文件的份数和封装

9.1谈判供应商应将竞争性谈判响应文件中“价格文件”和“商务技术文件”装订成一本（两文件相隔之间用封面标识，封面写明“价格文件”、“商务技术文件”字样）。

谈判供应商将竞争性谈判响应文件按正、副本分别装订成册，在每个正、副本封面上标明“正本”或“副本”，以及项目名称、项目编号、谈判供应商名称等内容。

9.2谈判供应商应将竞争性谈判响应文件正、副本（正本一份，副本四份）装入到一个竞争性谈判响应文件袋内，封装并加以密封（要求竞争性谈判响应文件袋无明显缝隙露出袋内文件）；

文件袋外层封面上应写明：

1）项目名称：

2）项目编号：

3）谈判供应商名称：

4）（截标时才能启封）

10. 竞争性谈判响应文件的递交

10.1所有竞争性谈判响应文件应于竞争性谈判文件中规定的时间前递交到广西建信建设项目管理有限公司【广西桂林市秀峰区翠竹路77号耀和荣裕（写字楼）2栋13楼】开标厅。

10.2响应文件有效期：竞争性谈判响应文件从响应文件递交截止日期后  90日 内有效。

10.3响应文件密封性检查：在响应文件递交截止时间后，由供应商代表对本公司响应文件的密封情况进行检查并确认签字或由供应商推选的供应商代表对响应文件的密封情况进行检查并签字确认。

11.迟交的竞争性谈判响应文件

11.1在本文件要求竞争性谈判响应文件递交截止时间后送达的竞争性谈判响应文件为无效文件，广西建信建设项目管理有限公司将拒收。

12.谈判保证金

12.1谈判保证金（人民币）为：6600.00元（须足额交纳）。

12.2谈判供应商应于2020年5月21日上午9时30分前将谈判保证金以电汇、转账等非现金形式从供应商银行账户转出并到达指定银行账户【开户名称：广西建信建设项目管理有限公司，开户银行：桂林银行城中支行，银行账号：6600 1200 4199 9000 10 】，否则视为无效保证金。本项目不接受现金形式或从个人账户转出的保证金。

12.3凡未在规定时间内足额交纳或以其它方式交纳的谈判保证金均视为无效谈判保证金，其响应文件一律作无效处理。

12.4办理谈判保证金手续时，请务必在银行相关票据（非现金）或凭证的用途或空白栏上注明项目名称及项目编号，以免耽误竞争性谈判。

12.5对应交未交或未足额交纳谈判保证金的竞争性谈判响应文件，将会在评审中按照无效竞争性谈判响应文件处理。

12.6谈判保证金的退还均以转账形式（无息）退回到谈判供应商单位银行账户。除竞争性谈判文件规定不予退还保证金的情形外，未成交谈判供应商的谈判保证金在成交通知书发出后五个工作日内，采购代理机构以转账方式退还其谈判保证金。成交供应商将政府采购合同一份送采购代理机构备案后，采购代理机构在五个工作日内予以退还其谈判保证金。

注：在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，采购代理机构将按政府采购管理的有关规定处理。

12.7谈判供应商有下列情形之一的，谈判保证金将不予退还：

（1）谈判供应商在提交竞争性谈判响应文件截止时间后撤回竞争性谈判响应文件的；

（2）谈判供应商在竞争性谈判响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或竞争性谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）谈判供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。

注：谈判供应商已经被推荐为第一成交候选人后撤回竞争性谈判响应文件或拒绝签订政府采购合同的，其保证金将不予退还，并上缴同级财政国库，给采购人造成其损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

五、谈判程序及评审方法

采购代理机构核实谈判小组成员身份，告知回避要求，宣布评审工作纪律和程序，统一保管通讯工具或相关电子设备，推选谈判小组组长。

在谈判正式开始前由谈判小组对竞争性谈判文件进行确认，认可竞争性谈判文件的内容符合法律法规的规定、不存在歧视性或排他性内容。

13. 谈判程序及评审方法

13.1对响应文件的资格性与符合性审查

谈判小组对供应商资格条件和响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查：

在进行资格性审查时，谈判小组将进入《国家企业信用信息公示系统》对企业股东及出资等信息进行查询，对存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款情形的，其响应文件将被视为无效文件。

审查流程

1、进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面。

2、查看主页 “股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息。

3、将各供应商的股东及出资信息进行比对，如发现存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动，按无效处理。

4、将相关资料打印存档。

对资格条件不符合要求的供应商或未实质性响应竞争性谈判文件的响应文件按无效响应处理，谈判小组应当告知有关供应商。

13.2响应文件的澄清

谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（负责人）或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人（负责人）授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

13.3谈判

13.3.1谈判时间及地点: 详见本须知前附表第9项规定。

13.3.2谈判小组所有成员应当按已确定的磋商顺序分别与单一供应商分别进行磋商，并给予所有实质性响应竞争性谈判文件要求的供应商平等的谈判机会。

13.3.3在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。参加谈判的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同放弃谈判，其响应文件作无效处理。重新提交的响应文件与竞争性谈判响应文件同具法律效力。

谈判中，谈判小组不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

采购代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。

13.4最后报价

13.4.1谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内密封提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内密封提交最后报价。

供应商未在规定时间内提交最后报价的，视同放弃最后报价权利，其响应文件作无效处理。

13.4.2最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

13.4.3供应商应在最后报价明细表中标明单价和总价。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以最后报价明细表中总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，应按照前款规定的顺序采用书面形式进行修正。修正后的最后报价应当由供应商的法定代表人（负责人）或委托代理人签字确认，供应商不进行签字确认的，其响应文件按无效处理。

除上述原因以外，如果因谈判供应商原因引起的报价失误，并在谈判时被接受，其后果由谈判供应商自负。

13.4.4已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况书面退出谈判。书面退出谈判的，视同放弃最后报价权利，其响应文件作无效处理；采购人、采购代理机构将退还退出谈判的供应商的保证金。

13.4.5未书面退出磋商的供应商在规定时间内密封提交最后报价，其最后报价超出采购预算导致已通过评审的响应文件无效的，按供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件处理。

13.4.6供应商的最后报价均超过了政府采购预算，采购人不能支付的，磋商活动终止。

13.5最终谈判结束后，谈判小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

13.6评审报告

13.6.1谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要坟的供应商中，按照评审报价（最后报价及享受政府采购政策的优惠扣除）由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。当评审报价（最后报价及享受政府采购政策的优惠扣除）相同时，按最后报价由低到高的顺序进行确定排序；当最后报价相同时，由谈判小组根据竞争性谈判响应文件中技术、售后服务的优劣程度及节能环保产品先后顺序的原则推荐成交候选人。

13.6.2评审报告应当由谈判小组全体人员签字认可，谈判小组成员对评审报告有异议的，谈判小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的谈判小组成员，应当在评审报告上签署不同意见及理由，由谈判小组书面记录相关情况。谈判小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

13.7在评审过程中出现法律法规和谈判文件均没有明确规定的情形时，由谈判小组现场协商解决，协商不一致的，由全体磋商小组投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

13.8采购代理机构发现谈判小组有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评审办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向政府采购监督管理机构报告。

13.9谈判小组判断响应文件的响应性仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

13.10本谈判项目是以采购预算总金额为最高限价，超出采购预算总金额的最后报价，谈判小组可以不予以评审。当全部最后报价均超出采购预算总金额时，谈判小组有权决定全部废标或以书面形式要求所有供应商在规定时间内以书面密封形式重新报价。

13.11本采购项目采用的评审方法为最低评标价法，具体详见第六章《评审方法》。

13.12、属于下列情况之一者，响应文件无效：

##### （1）未按12条款交纳应缴保证金的；

##### （2）未按竞争性谈判文件规定完整提交竞争性谈判交响应文件或未按规定要求签署、盖章的，或未提供法人授权委托书原件（委托代理时）；

##### （3）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可的；

##### （4）不具备竞争性谈判文件规定的资格要求的；

##### （5）竞争性谈判响应文件未按竞争性谈判文件的内容和要求编写，或提供虚假材料的；

##### （6）竞争性谈判响应文件有效期、交货时间、免费保修期等售后服务不能满足竞争性谈判文件要求的；

##### （7）谈判供应商未就“采购项目技术规格、参数及要求” 中所有的货物和服务内容作完整唯一报价的；

（8）未在谈判小组规定的时间内递交响应文件的；

（9）不满足竞争性谈判文件规定的技术需求、技术标准要求的实质性要求的；

（10）未实质性响应竞争性谈判文件要求的；或者竞争性谈判响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

（11）未按规定向采购代理机构购买本项目竞争性谈判文件的（有文件规定除外）；

##### （12）不符合法律、法规和谈判文件规定的其他实质性要求和条件的。

##### 13.13有下列情形之一的视为供应商相互串通谈判，响应文件将被视为无效：

##### （1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

##### （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；

##### （3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

##### （4）不同供应商的响应文件异常一致或竞标报价呈规律性差异；

##### （5）不同供应商的响应文件相互混装；

##### （6）不同供应商的谈判保证金从同一单位或者个人账户转出。

六、确定成交供应商办法

14.1 根据以下原则确定成交供应商：

14.2质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中按最后报价最低的原则确定成交供应商。

14.3成交人信用信息查询

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，采购代理机构对成交人的信用信息进行查询：

（1）、查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；

（2）查询截止时点：成交通知书发出前；

（3）信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存。

（4）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动，取消其成交候选人资格。采购人依法按照评审报告中谈判小组推荐成交候选人排序表确定排名第二的成交候选人为成交供应商或者重新组织采购。

七、成交结果公告

15.1采购代理机构在评审结束后二个工作日内将谈判评审报告送采购人确认，采购人确认后，采购代理机构在二个工作日内将成交结果公告在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网 (http://zfcg.gxzf.gov.cn/)上发布，同时向成交供应商发出成交通知书。

八、签订合同

16.1成交供应商自成交通知书发出之日起：20日内与采购人签订政府的采购合同。

16.2成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以根据谈判评审报告确定成交供应商之后排名第一的成交候选人作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

16.3成交供应商拒绝签订政府采购合同的，其保证金将不予退还，并上缴同级财政国库，给采购人造成其损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

九、适用法律

17.采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标方式采购管理办法》及相关规定。最后谈判结束后，谈判小组不得再与谈判供应商进行任何形式的商谈。

十、其他事项

18.1本项目代理服务费：按成交金额的1%（四舍五入到元）向成交人收取。在领取成交通知书前，成交人应向广西建信建设项目管理有限公司一次付清代理服务费。

代理服务费缴纳账号：

开户名称：广西建信建设项目管理有限公司

开户银行：桂林银行城中支行

银行账号：6600 1200 4199 9000 10

18.2解释权

本竞争性谈判文件解释权属采购代理机构。

18.3有关事宜

所有与本竞争性谈判文件有关的函件请按下列通讯地址联系：

广西建信建设项目管理有限公司

邮政编码：541000

通讯地址：广西桂林市秀峰区翠竹路77号耀和荣裕（写字楼）2栋13楼

电    话：0773-2886298     传    真：0773-2856718

第三章  采购项目技术规格、参数及要求

说明：

1、本一览表中的品牌、型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求；

2、本一览表中参考品牌型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数性能配置填写投标报价表和技术规格偏离表。投标人须根据技术参数及性能配置要求提供一一对应的技术响应偏离表。

3、本《采购项目技术规格、参数及要求》中所有条款均为实质性内容要求，谈判时必须满足。

| 一、项目要求及技术需求 |
| --- |
| 用途: 柴油发电机组，用于桂林航天工业学院校内。 |
| 项号 | 货物名称 | 单位及数量 | 技术需求 |
| 1 | 柴油发电机组 | 2台 | 一、机组技术参数 1、主用功率（KW）：≥500； 2、备用功率（KW）：≥560； 3、额定输出电压（V）：三相四线制 230/400； 4、频率（Hz）: 50； 5、额定转速（r/min）：1500； 6、额定功率因数：0.8（滞后）； 7、机组电流（A）：900； 8、机组重量（kg）：≥4100； 9、机组尺寸（长×宽×高mm）: 约3500×1600×2300； 10、燃油标准：国标0#柴油； 11、启动电压(V)：24； 12、启动、停机方式：手动/自动； 13、海拔高度(M)：≤1000； 14、环境温度：≤38℃； 二、发动机技术参数： 1、发动机须为原厂全新正品，拒绝先租后售、二手翻新、改铭牌等行为； 2、发动机参考品牌：康明斯、潍柴、玉柴或其他同档次以上品牌（要求供应商在响应文件的报价表或技术响应偏离情况说明表中写明所竞发动机的品牌及型号）； 3、气缸数量：6缸； 4、气缸直径（mm）≥150； 5、气缸行程（mm）≥150； 6、总排量（L）≥18.9； 7、压缩比≥13:1； 8、发动机转速（r/min）：1500； 9、发动机功率（KW）≥610； 10、最低燃油消耗率g/（KW·h）：≤203； 11、结构：L型； 12、型式：立式、直列、水冷、四冲程； 13、吸气方式：增压中冷； 14、起动方式：24V电起动； 15、燃油系统：电控高压共轨； 16、排放标准：非道路国Ⅲ； 17、燃料：0#国标柴油； 三、发电机技术参数： 1、发电机参考品牌：无锡斯坦福、朗特、德科或其他同档次以上品牌（要求供应商在响应文件的报价表或技术响应偏离情况说明表中写明所竞发电机的品牌及型号）； 2、发电机为AVR自动调节电压； 3、励磁方式：自励磁、无刷； 4、材质：100%铜线圈； 5、转子、定子线圈绝缘等级：H级； 6、防护等级：IP22； 7、电压（V）：230/400； 8、电压波动率（%）：≤0.5%； 9、电压瞬态调整率（%）：+20%～-15%； 10、电压稳态调整率（%）：≤±1%； 11、电压稳定时间：≤4S； 12、频率（rpm）：50； 13、频率波动率（%）：≤0.5%； 14、频率瞬态调整率（%）：+10%～-7%； 15、频率稳态调整率（%）：0～5%； 16、波形失真率：≤5%； 17、机组空载电压整定范围：95%～105%额定电压； 18、短路维护电流：300%In 2秒； 四、柴油发电机组智能控制系统： 1、智能控制系统控制器参考品牌：COMA（科迈）、深海（Deepsea）、众智电子或同档次及以上品牌（要求供应商在响应文件的报价表或技术响应偏离情况说明表中写明所竞发电机的品牌及型号）； 2、显示内容：中文/英文LED屏显示，交流相/线电压、三相电流、电池电压、频率、油压、水温、运行时间、功率因数、显示报警故障、发动机转速等； 3、主要功能：具有充电失败、电池低压、低油压、高水温、超速、低速、电压高、电压低、电流高、启动失败、停机失败、紧急停机等保护功能。 五、其他要求： 1、机组经过负载试验，动态试验和各种保护报警性能测试，符合GB2820标准规定的要求； 2、机组可24小时连续运行； 3、柴油发电机应配备储油量足够使用8小时以上的日用油箱； 4、自动启动：机组在接到自启动信号后在3秒钟内机组自动启动；自动状态下机组起动信号消失后，机组应能自动冷却延时停机，延时运行时间3分钟～10分钟可调。紧急停机：立即切断主电路、油路； 5、保护功能：具备超速、欠速、充电故障、紧急停车、低油压、高水温、启动失败、转速信号丢失、机组过载、等保护功能； 6、故障报警显示方式，在控制器上中文显示； 7、柴油发电机的安装要求：应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。 8、发电机组噪音降噪处理工程（单个机房面积约75㎡），含储油供油回油系统、烟气捕集过滤处理器系统安装及排风导口的辅材及安装。 |
| 二、商务条款： |
| 免费质保期及售后服务要求 | 1、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，设备免费质保期最短不得少于两年（设备技术要求栏中有特别注明的除外），保修期内上门维修免收维修费和元器件费，并提供终身维修服务。 2、免费送货上门，免费安装、免费调试，免费提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能；其余按供应商承诺进行。 3、按照柴油机厂家及电机厂家规定提供售后服务，在设备的质保期内，由于硬件质量问题造成的损坏，成交人应在接到采购人通知后30分钟内响应，24小时内派技术人员到达现场维修及更换损坏的硬件；软件系统故障时，成交人应在接到故障通知后两小时内给予电话或传真解答；若仍解决不了，应在24小时内派技术人员到达现场处理。 4、提供售后服务联系电话及联系人，免费质保期内，接到报障电话在承诺时间内派工程技术人员上门维修解决问题。如果需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意。 5、提供免费质保期（免费维护期）外零配件优惠供应方案。 |
| 交付使用时间及地点 | 1、交货时间：自签订合同之日起20个工作日内必须到货，并全部安装调试合格完毕，如未在规定的时间内交付产品，则按违约责任处理，采购人可以解除政府采购合同，同时履约保证金不予退还。 2、交货地点：广西桂林市采购人指定地点。 |
| 付款方式 | 1、付款方式：本项目预付款为合同金额的30%，在合同生效以及具备实施条件后，成交供应商开具相应金额发票给采购人，同时成交供应商应向采购人提供由银行出具同等金额的预付款保函或担保，采购人在收到发票及保函或担保后15日内支付预付款；货物验收合格并正常使用后，成交供应商在5天内开具相应金额发票给采购人，采购人在收到发票后15个工作日内一次性支付合同金额的70%（无息）。 2、根据桂财采〔2020〕25号《广西壮族自治区财政厅关于加强政府采购促进经济稳定发展有关事项的通知》的规定，在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。如成交供应商在签订合同时，明确表示无需预付款时，付款方式为：货物验收合格并正常使用后，成交供应商在5天内开具发票给采购人，采购人在收到发票后15个工作日内一次性支付合同总金额（无息）。 3、履约保证金：成交供应商在签订合同时按合同总金额的3%交纳履约保证金给采购人，待履行完合同约定的权利义务事项后（免费保修期满）不存在争议的，采购人20个工作日内返还履约保证金（无息）。 |
| 质量标准 | 符合设备制造厂家合格产品的出厂质量标准。 |
| 验收条件及标准、验收方式 | 1、设备需全新、完好、无破损。 2、设备开机试运行，测试设备的技术性能指标，确认各项功能正常运行，同时检查随机文件应齐整。按照竞争性谈判文件及成交人的响应文件中品牌、型号、数量及技术参数满负载测试。 3、现场验收。政府采购项目合同验收报告（格式见附表1）。 4、设备到货安装前，采购人现场根据竞争性谈判文件要求及响应文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，采购人有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由成交供应商负责承担全部赔偿责任。成交供应商如对验收结果有异议，可请国家认可并具检验检测资格的第三方机构邀请相关专家进行实际检验，所有产生的费用由成交供应商承担。 |
| 其他要求 | 1、要求供应商在响应文件中必须提供所竞产品对外公开印制的产品彩页或产品技术说明书（内容应包括详细的产品介绍、技术参数、功能说明等，与响应文件一并装订），并加盖供应商公章，否则，响应文件无效。如产品彩页或产品技术说明书内容与响应文件中承诺的不一致时，以产品彩页或产品技术说明书为准。 2、供应商于响应文件中对所竞本项目产品的技术参数要求作出真实、有效的响应和承诺。货物必须是未经使用的全新正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，且不侵犯第三方知识产权，否则，由此产生的相关法律责任及经济损失由成交人自行承担。 3、成交人应保证其货物经正确安装，正常运转和保养在其使用寿命内应具有满意的性能。成交人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担相关费用及损失。 4、成交人负责采购人现在旧发电机组的拆除，拆除后交送采购人指定地址并由采购人处理。 5、成交人应保证提供柴油发电机组不少于十年设备配件的供应，长期提供技术支持。 6、成交人负责柴油发电机组的运输（含二次拆装运输）、安装及调试。 7、设备安装调试及保修期间成交方往返人员的差旅费、住宿费等由成交人负责。 8、供应商须在响应文件中提供详细的培训计划。 9、成交人在交货时，必须提供发电机组完整的中文技术说明书、安装图纸等资料，同时提供电子文档，及生产厂家针对本项目的授权书、售后服务承诺书原件，否则，不予收货。 10、本项目政府采购预算金额为人民币：663600.0元，最后报价超出采购预算作无效响应文件处理。 11、本项目核心产品为：第1分项“柴油发电机组”（多家供应商提供的核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品。提供同品牌产品的不同供应商参加同一项目谈判的，以其中通过资格审查、符合性审查且最后报价最低的参加评审，最后报价相同的，由采购人自主选择确定一个参加评标，其他响应文件无效）。 12、本项目不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与谈判，如有此类产品参与谈判的做响应文件无效处理。 13、谈判报价应包括本次采购范围内货物价款、旧设备拆除费、备品备件、专用工具、安装耗材、人工费、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、调试、检验、售后服务、培训费、保修等全部费用，供应商综合考虑在报价中。 |

注：谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

附表1

政府采购项目合同验收报告（格式）

根据政府采购合同（采购合同编号：    ）的约定，我单位对（项目名称）       政府采购项目中标（或成交）供应商（公司名称）       提供的货物（或服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： | □自行验收 □联合验收 |
| --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置 （或服务内容、标准） | 数量 | 与合同约定 是否一致 |
| 实际供货日期 |  | 合同交货验收日期 |  |
| 验收具体内容 | (按招标采购文件、投标响应文件及验收方案等。可附件) |
| 验收小组意见 |  |
| 验收小组成员签字： |
| 参与验收其他或监督人员签字： |
| 供应商签字或盖章： 联系方式： 年 月 日 | 采购单位盖章： 年 月 日 |

备注：本报告单一式4份（采购单位1份、供应商1份、采购监督部门备案1份、采购代理机构1份）。

第四章  竞争性谈判响应文件格式

## 一、 竞争性谈判响应文件外包装封面

## 及竞争性谈判响应文件封面格式

一）. 竞争性谈判响应文件的外包装封面格式：

竞争性谈判响应文件

项目名称：

项目编号：

谈判供应商名称：

（截标时才能启封）

二）. 竞争性谈判响应文件封面格式：

（正/副本）

竞争性谈判响应文件（封面）

项目名称：

项目编号：

谈判供应商名称：

## 年    月    日

二、竞争性谈判文件响应文件格式

报价文件

附件一

报价表（格式）

项目名称:

项目编号:

| 序号 | 货物名称 | 品牌、规格型号 | 生产厂家名称、产地 | 数量① | 单位 | 单价② | 单项合价 （元）③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |
| 合计：谈判总报价（人民币）金额大写： 小写： |

注：1、所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

2、谈判总报价指本次采购范围内货物价款、旧设备拆除费、备品备件、专用工具、安装耗材、人工费、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、调试、检验、售后服务、培训费、保修等全部费用。

3、报价表必须加盖供应商公章并按要求签字，否则其响应文件无效。

4、报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者由法定代表人或委托代理签名，否则其响应文件无效。

法定代表人(负责人)或委托代理人（签名）:              ；

谈判供应商名称（盖章）：                  ；

报价时间：     年     月    日

商务技术文件

资格证明文件

1）法定代表人(负责人)授权委托书[委托代理时必须提供]

附件二

法定代表人(负责人)授权委托书（格式）

广西建信建设项目管理有限公司：

兹授权      同志为我公司参加贵单位组织的（项目名称、项目编号）竞争性谈判采购活动的委托代理人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从     年   月   日起至     年   月   日止。

谈判供应商（盖章）：               ；

法定代表人(负责人)（签字或签章）：                ；

签发日期：      年    月   日

附：委托代理人工作单位

职务：                          性别：

身份证号码：

粘贴委托代理人的正面及反面身份证复印件

2）法定代表人(负责人)的正面及反面身份证复印件[必须提供] ；

3）有效营业执照副本复印件 [必须提供]；

4）谈判保证金证明复印件[必须提供]；

5) 谈判供应商的2018年或2019年的财务状况报告或供应商开户行出具的银行资信证明文件（格式自拟，若为新成立的企业，请根据实际情况提供。财务状况报告的内容应包括：资产负债表、利润表、现金流量表，三缺一不可，三张表可以是供应商自行编制也可以是第三方的审计报告。）[必须提供]；

6) 谈判供应商2020年以来其中一个月的依法缴纳社保费的缴费凭证或依法免缴社保费的证明复印件（格式自拟；若为新成立的企业，请根据实际情况提供）[必须提供]；

7）谈判供应商2020年以来其中一个月的依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明复印件（证明材料为：谈判供应商缴纳的增值税或营业税或企业所得税的凭据或完税证明等复印件；格式自拟，若为新成立的企业，请根据实际情况提供）[必须提供]；

8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料[格式自拟，供应商的奖项证书或人员配置或机械设备或业绩或其他相关证明材料，必须提供]；

9）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 [必须提供] ；

附件三

声   明（格式）

##### 致：广西建信建设项目管理有限公司

我公司郑重声明，在参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

##### 谈判供应商名称（公章）：                   ；

法定代表人(负责人)或委托代理人签名：               ；

日          期：                                ；

10）关于政府采购活动中信用信息记录的书面声明[必须提供] ；

附件四

声   明（格式）

##### 致：广西建信建设项目管理有限公司

##### 我公司郑重声明，在参加政府采购活动中没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

##### 谈判供应商名称（公章）：                               ；

法定代表人(负责人)或委托代理人签名：          ；

日          期：                      。

11）供应商前期服务情况声明[必须提供]；

附件五

声   明（格式）

##### 致：广西建信建设项目管理有限公司

我（公司）郑重声明，在参加本项目政府采购活动前不属于为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

##### 谈判供应商名称（公章）：                               ；

法定代表人(负责人)或委托代理人签名：          ；

日          期：                      。

技术证明文件

12）谈 判 书[必须提供]；

附件六

谈 判 书（格式）

广西建信建设项目管理有限公司：

依据贵方（项目名称/项目编号）项目政府采购的谈判邀请，我方（姓名和职务）经正式授权并代表本单位（谈判供应商名称、地址）提交下述竞争性谈判响应文件（价格文件、商务技术文件），其中正本一份、副本四份。

1. 报价表；

2. 商务、技术响应、偏离情况说明表；

3. 资格证明文件；

4. 按竞争性谈判文件谈判供应商须知和采购需求提供的有关文件；

5、响应文件有效期：竞标截止时间之日起  90  天。

在此，授权代表宣布同意如下：

1. 将按竞争性谈判文件的约定履行合同责任和义务；

2. 已详细审查全部竞争性谈判文件，包括（补遗文件）（如果有的话）；

3. 同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料；

4. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：

开户银行：                           帐号/行号：

电话/传真：                         电子函件：

日期：      年   月    日

法定代表人(负责人)或委托代理人签名：            ；

谈判供应商名称（盖章）：                   ；

13）商务、技术响应、偏离情况说明表[必须提供]

附件七

商务、技术响应、偏离情况说明表（格式）

项目名称:

项目编号:

| 序号 | 货物名称或技术条款 | 竞争性谈判文件要求 | 竞争性谈判响应文件具体响应 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分 |
| 1 | 免费质保期及售后服务要求 |  |  |  |  |
| 2 | 交付使用时间及地点 |  |  |  |  |
| 3 | 付款方式 |  |  |  |  |
| 4 | 质量标准 |  |  |  |  |
| 5 | 验收条件及标准、验收方式 |  |  |  |  |
| 6 | 其他要求 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 技术部分 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

说明：1、应写明竞争性谈判响应文件对商务与技术要求的响应和偏离情况；

2、应对照竞争性谈判文件“第三章  采购项目技术规格、参数及要求”，逐条说明所提供货物和服务已对竞争性谈判文件的商务、技术做出了实质性的响应，并申明商务、技术条文的响应和偏离。特别对有具体商务、技术参数要求的，谈判供应商必须提供对应的详细应答。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制竞争性谈判文件要求，将导致谈判被拒绝。

法定代表人(负责人)或委托代理人签名:               ；

谈判供应商名称（盖章）：                     ；

年   月   日

14）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料[如有规定,必须提供]；

15）售后服务承诺书（内容可以是提供的切实可行的售后服务、免费技术培训方案、技术支持、故障解决方案、定期维护和优惠承诺等）[格式自拟，必须提供]；

16）供应商的信誉、荣誉证书；

17）供应商质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

18）节能产品证明文件、环保产品证明文件；

19） 中小企业声明函（如供应商为小型和微型企业且所竞产品为小型和微型企业产品的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果将同时公告企业《中小企业声明函》，接受社会监督。供应商应如实申明，如提供虚假申明应依法承担相应法律责任。）；

附件八

中小企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

20）监狱企业的证明文件[如供应商为监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件, 否则不予享受优惠政策]；

21）残疾人福利性单位声明函（如供应商为残疾人福利性单位或供应商提供其他残疾人福利性单位制造的货物，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告企业《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。）；

附件九

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

22）谈判供应商认为需要提供的有关资料。

第五章  政府采购合同（格式）

广西壮族自治区政府采购合同

合同名称：桂林航天工业学院柴油发电机组采购

合同编号：GXZC2020-J1-001314-GXJX

采购人（甲方）桂林航天工业学院

供 应 商（乙方）：                    ；

签订合同地点：桂林航天工业学院

签订合同时间：                  ；

合同使用说明：根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按

照竞争性谈判文件规定条款和成交供应商响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

采购合同文本

广西壮族自治区政府采购合同

合同编号：GXZC2020-J1-001314-GXJX

采购人（甲方）桂林航天工业学院              采 购 计 划 文号 ：广西政采[2020]5058号-001  ；

供 应 商（乙方）：                         ；

项目名称和项目编号： 桂林航天工业学院柴油发电机组采购 【GXZC2020-J1-001314-GXJX  】

签  订  地  点    桂林航天工业学院         签 订 时 间：                         ；

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件（以下简称“谈判文件”）规定条款和成交供应商竞争性谈判响应文件（以下简称“响应文件”）及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 厂家、品牌规格型号 | 技术参数、性能、配置 | 数量 ① | 单位 | 单价 ② | 单项合价 ③=①×②金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |

2、合同合计金额包括本次采购范围内货物价款、旧设备拆除费、备品备件、专用工具、安装耗材、人工费、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、调试、检验、售后服务、培训费、保修等全部费用。如谈判文件、响应文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与谈判文件、响应文件和承诺相一致。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未经使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权利保证

1、乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2、乙方应按谈判文件规定的时间或响应文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4、乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按谈判文件、响应文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以

保证货物安全运达甲方指定地点。

4、货物的运输方式：不限。

5、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：本合同交付产品不接受损耗，由乙方自行为其产品运输办理相关保险。

6、乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

7、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

8、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第五条　交付和验收

1、交付使用时间：按乙方响应文件中承诺的不超过采购要求的时间、地点：广西桂林市采购人指定地点 。

2、乙方提供不符合谈判文件、响应文件和本合同规定的货物或装修，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、验收条件及标准：按照技术要求的各项指标进行验收。

5、验收方法及方案：软件按竞争性谈判文件技术性能指标，确认各项功能正常运行。

6、甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

7、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

8、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后3 日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：  采购人指定地点  。

第七条  售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及谈判文件、响应文件和本合同所附的《售后服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修期； 按乙方响应文件中承诺的不少于采购要求的免费保修期限。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式和保证金

1、资金性质：  财政性资金    。

2、付款方式：按竞争性谈判文件第三章《采购项目技术规格、参数及要求》中的规定执行。

第九条  税费本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条  质量保证及售后服务

1、乙方应按谈判文件规定及响应文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《采购需求》中的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件；如是装修问题引起的质量问题，乙方应免费进行修补或维修或更换新材料。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、

货款利息及银行手续费等）。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、上述的货物免费保修期为 按乙方响应文件中的承诺 ，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

5、免费送货上门，免费安装、免费调试，免费提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能；若设备自带软件，则在保修期免费升级；其余按谈判供应商承诺进行。

6、提供售后服务联系电话及联系人，免费质保期内，接到报障电话在承诺时间内派工程技术人员上门维修解决问题。如果需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意。

7、提供保修期外零配件优惠供应方案。

第十一条  调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据谈判文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合谈判文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十二条　违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过 30  天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5、乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十三条、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十四条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量或装修质量进行鉴定。货物或装修符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物或装修不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，向甲方所在地人民法院提起诉讼，由此发生的诉讼费、鉴定费、保全费、律师费等实现债权的费用，由违约方承担。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十五条、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人(负责人)或授权代表（委托代理人）签字并加盖单位公章后生效。

2、同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经广西区财政厅政府采购监督管理处审批，并签书面补充协议报广西区财政厅政府采购监督管理处备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十六条　合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十七条　签订本合同依据

1、谈判文件；

2、乙方提供的响应文件；

3、谈判书；

4、成交通知书。

第十八条　本合同一式四份，具有同等法律效力，广西区财政厅政府采购监督管理处、广西建信建设项目管理有限公司各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起一个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报广西区财政厅政府采购监督管理处备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人(负责人)： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |

合 同 附 件

一般货物类

| 1、供应商承诺具体事项： |
| --- |
| 2、售后服务具体事项： |
| 3、保修期责任： |
| 4、其他具体事项： |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

第六章  评审方法

一、评审原则

（一）谈判小组成员组成：本竞争性谈判采购项目的谈判小组由采购人代表和评审专家共三人单数组成，其中评审专家的人数不得少于谈判小组成员总数的三分之二。

(二)  评审依据：以竞争性谈判文件和竞争性谈判响应文件为依据。

二、评审方法

1、采用最低评标价法；谈判小组应当从质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的谈判供应商中，按照最后报价由低到高顺序提出3名及以上成交候选供应商。

2、按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）；

谈判供应商符合以下情形之一的其最后报价将给予相应比例的价格扣除，谈判小组应当按扣除后的报价由低到高进行排序，该扣除后报价仅作为评审排序，不作为合同签订报价，合同将按实际最后报价签订：

①谈判供应商认定为小型和微型企业且所提供的产品为小型和微型企业产品的（应当在响应文件提供《中小企业声明函》），对小型、微型企业产品的价格（最后报价）给予6%的扣除，扣除后的价格为评审报价，即评审报价=最后报价×（1-6%）；

②根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受小型和微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。

③残疾人福利性单位视同小型和微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

④在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购环境标志产品、节能产品。

注：小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

三、成交候选供应商

（1）谈判小组应当从质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人。(如有二家或以上供应商最终报价最低且相同，则依次按技术指标高优先、售后服务优先、节能环保产品优先原则排序。)

（2）采购人应当确定谈判小组推荐排名第一的谈判供应商为成交供应商。

（3）排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或信用信息查询不合格，或者谈判文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商或者重新组织采购。

（4）第二成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商或者重新组织采购。

附件：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。