**广西振弘建设管理有限公司关于凤山县中医院医院医疗污水处理系统项目**

**（项目编号：HCZC2020-J1-230097-GXZH）成交结果公告**

**一、项目编号**：HCZC2020-J1-230097-GXZH

**二、项目名称**：凤山县中医院医院医疗污水处理系统项目

**三、中标（成交）信息**

1.供应商名称：广西中嘉环保科技有限责任公司

2.供应商地址：南宁市青秀区金湖路59号地王国际商会中心1312号；

3.中标（成交）金额：人民币壹佰贰拾玖万陆仟元整（￥1296000.00）；

1. **主要标的信息**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 单项合价（元） |
| 1 | 格栅 | | 品牌：恒远信达  型号：B200型 | 1 | 个 | 4000.00 | 4000.00 |
| 2 | 调节池提升泵 | | 品牌：人民泵业  型号：WQ50-10-10-0.75 | 2 | 台 | 4500.00 | 9000.00 |
| 3 | 潜水搅拌机 | | 品牌：兰江  型号：QJB0.85/8-260/3-740/C | 2 | 台 | 12000.00 | 24000.00 |
| 4 | 液位控制器 | | 品牌：朗本  型号：LUEABB | 2 | 套 | 3800.00 | 7600.00 |
| 5 | 格栅池 | | 品牌：恒远信达  型号：/ | 1 | 座 | 3500.00 | 3500.00 |
| 6 | 调节池 | | 品牌：恒远信达  型号：/ | 1 | 座 | 107000.00 | 107000.00 |
| 7 | 消毒池/脱氯池 | | 品牌：恒远信达  型号：/ | 1 | 座 | 85000.00 | 85000.00 |
| 8 | 一体化污水处理设备尺寸：  14.5\*3\*3M  （长\*宽\*高） | | 品牌：恒远信达  型号：HYW-AO型 | 1 | 座 | 254000.00 | 254000.00 |
| 8.1 | MBR池曝气系统 | 品牌：豪林环保  型号：/ | 1 | 套 | 17760.00 | 17760.00 |
| 8.2 | MBR膜组件 | 品牌：豪林环保  型号：JL-PVDF-10 | 350 | m2 | 845.00 | 295750.00 |
| 8.3 | A级生化池  生物填料 | 品牌：思源  型号：Ф200 | 18 | m3 | 950.00 | 17100.00 |
| 8.4 | O级生化池  生物填料 | 品牌：思源  型号：Ф200 | 29 | m3 | 950.00 | 27550.00 |
| 8.5 | A级生化池  挂料系统 | 品牌：恒远信达  型号：/ | 1 | 套 | 3000.00 | 3000.00 |
| 8.6 | O级生化池  挂料系统 | 品牌：恒远信达  型号：/ | 1 | 套 | 3000.00 | 3000.00 |
| 8.7 | 沉淀池污泥回流泵 | 品牌：人民泵业  型号：WQ50-10-10-0.75 | 1 | 台 | 4500.00 | 4500.00 |
| 8.8 | 接触氧化池  曝气装置 | 品牌：思源  型号：**Ф215** | 48 | 套 | 380.00 | 18240.00 |
| 9 | 次氯酸钠投加装置 | | 品牌：恒远信达  型号：HY-300型 | 1 | 台 | 45000.00 | 45000.00 |
| 10 | 脱氯机 | | 品牌：恒远信达  型号：HY-TL-300型 | 1 | 台 | 33000.00 | 33000.00 |
| 11 | 回转风机 | | 品牌：战尔  型号：HC-501S | 2 | 台 | 36500.00 | 73000.00 |
| 12 | 电气控制系统 | | 品牌：中嘉环保  型号：/ | 1 | 套 | 32000.00 | 32000.00 |
| 13 | 设备内管道阀门 | | 品牌：中嘉环保 型号：/ | 1 | 套 | 4000.00 | 4000.00 |
| 14 | 在线余氯监测仪 | | 品牌：陆恒生物  型号：CL650 | 1 | 套 | 29000.00 | 29000.00 |
| 15 | 自吸泵 | | 品牌：人民泵业  型号：50ZX15-12-6.5 | 2 | 台 | 8500.00 | 17000.00 |
| 16 | 反洗泵 | | 品牌：人民泵业  型号：50ZX15-12-6.5 | 1 | 台 | 8000.00 | 8000.00 |
| 17 | 电磁阀 | | 品牌：悦尔  型号：DN32 | 4 | 个 | 1000.00 | 4000.00 |
| 18 | 电磁流量计 | | 品牌：求信仪表  型号：LDB-50L | 1 | 套 | 26000.00 | 26000.00 |
| 19 | 数采仪 | | 品牌：聚格环境  型号：AG-SII型 | 1 | 台 | 37500.00 | 37500.00 |
| 20 | 轴流风机 | | 品牌：九州普惠  型号：SF-3.5-2 | 1 | 台 | 2000.00 | 2000.00 |
| 21 | 电线电缆 | | 品牌：桂林国际型号：KVV | 1 | 批 | 4000.00 | 4000.00 |
| 22 | 一体化基础 | | 品牌：中嘉环保型号：26\*3 | 1 | 座 | 37000.00 | 37000.00 |
| 23 | 设备操作间 | | 品牌：中嘉环保型号：8\*3\*3 | 1 | 座 | 57000.00 | 57000.00 |
| 24 | 菌种 | | 品牌：牵裕  型号：FH001A | 1 | 批 | 6500.00 | 6500.00 |

**五、评审专家名单：**莫文件（组长）、王金屏、陈豪

六、代理服务收费标准及金额：按国家发展计划委员会《招标代理服务费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）收费标准；金额为：1.826万元

**七、公告期限**

自本公告发布之日起1个工作日。

**八、其他补充事宜**

查询公告地址：[http://www.ccgp.gov.cn](qq://txfile/)（中国政府采购网）、[http://zfcg.gxzf.gov.cn/](qq://txfile/)（广西壮族自治区政府采购网）、河池市公共资源交易中心网http://www.hcjyxxw.com/gxhczbw/；

**九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。**

1、采购人信息

名 称：凤山县卫生健康局

地址：河池市凤山县凤城镇朝阳大道21号

联系方式：罗起状 0778-6812225

2、采购代理机构信息

名 称：广西振弘建设管理有限公司

地 址：河池市金城江区城西大道西城铭苑一栋一单元401室

联系方式：0778-2302888

3、项目联系方式

项目联系人：兰晴

电 话：0778-2302888

4、监督部门：凤山县政府采购办公室 电话：0778-6819211

采购代理单位：广西振弘建设管理有限公司

2020年11月19日