## Sheet1
项号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元）
一、综合布线改造建设
1 | 无线AP | HUAWEI | AirEngine5761S-11 | 25 | 台 | 1841
2 | 汇聚交换机 | HUAWEI | S5731S-S24T4X-A | 1 | 台 | 7257
3 | 24口千兆交换机 | HUAWEI | S5735S-L24T4S-A1 | 18 | 台 | 2591
4 | POE交换机（无线AP） | HUAWEI | S5735S-L8P4S-A1 | 9 | 台 | 3164
5 | 千兆单模模块 | HUAWEI | SFP-GE-LX-SM1310 | 32 | 只 | 539
6 | 信息插座 | ENPUDUN | EPD86A01FS-WH(With Cat6) | 41 | 个 | 50
7 | 六类非屏蔽网线 | ENPUDUN | EPDC6-U4P58-CM-GY | 35075 | m | 2.9
8 | 室外单模6芯光纤 | ENPUDUN | GYXTW-6B1.3 | 10600 | m | 4.9
9 | 8口光纤盒 | ENPUDUN | EPD-1U-MOD-8 | 15 | 个 | 188.5
10 | 光纤连接 | 定制 | 定制 | 168 | 芯 | 45.5
11 | 布放尾纤 | ENPUDUN | EPD-LC-OS2-1.5 | 32 | 根 | 60
12 | 24光纤配线架 | ENPUDUN | EPD-1U-MOD-FX-24(With LC) | 5 | 个 | 452
13 | KVM切换器 | ENPUDUN | EPD-CAT5-1716-LCD | 1 | 台 | 7119.6
14 | 9U壁挂机柜 | ENPUDUN | EPDRW-9U-606-GY(灰白色） | 19 | 台 | 560
15 | 6U壁挂机柜 | ENPUDUN | EPDRW-6U-606-GY(灰白色） | 1 | 台 | 530
16 | 配管 | 定制 | 定制 | 13100 | 米 | 14
17 | 镀锌铁槽 | 定制 | 定制 | 350 | 米 | 81.5
18 | 镀锌铁槽 | 定制 | 定制 | 3300 | 米 | 53.5
19 | 铁构件 | 定制 | 定制 | 5674.4 | kg | 18.5
20 | 楼层开洞 | 定制 | 定制 | 20 | 个 | 78
21 | 混凝土路面开槽及修复 | 定制 | 定制 | 150 | m | 45
22 | 计算机及网络系统联调 | 定制 | 定制 | 1 | 系统 | 31585
23 | 计算机及网络系统试运行 | 定制 | 定制 | 1 | 系统 | 17141
24 | 安装调试 | 定制 | 定制 | 1 | 项 | 313595
二、机房动环建设
1 | 机房动力环境监控主机 | 维能达VNATA | ST1600 | 1 | 套 | 3755
2 | 机架式智能插槽 | 维能达VNATA | PS105 | 1 | 台 | 887
3 | 烟雾检测单元 | 维能达VNATA | SM200 | 2 | 个 | 256
4 | 智能温湿度采集单元 | 维能达VNATA | TM700 | 2 | 套 | 165
5 | 精密空调适配器 | 维能达VNATA | AC200 | 1 | 套 | 1500
6 | 区域水浸检测单元（5M） | 维能达VNATA | SW105 | 1 | 套 | 459
7 | 三相电量仪 | 维能达VNATA | IV180 | 1 | 套 | 3920
8 | 电量仪网络适配器 | 维能达VNATA | IV161 | 1 | 套 | 1500
9 | UPS网络监控适配器 | 维能达VNATA | V2SMT | 1 | 套 | 1500
10 | 机房分布式管理软件 | 维能达VNATA | Powerman2020M | 1 | 套 | 21313
11 | 服务器 | 维能达VNATA | PM8000S | 1 | 台 | 6679
12 | 移动报警单元 | 维能达VNATA | G600 | 1 | 套 | 3249
13 | 200万网络高清半球彩色摄像机 | 宇视 | IPC332S-IR3-F36-DT | 4 | 台 | 548
14 | 8路硬盘录像机 | 宇视 | NVR101-08E-DT | 1 | 台 | 1008
15 | 企业级录像硬盘 | 希捷 | ST6000VX0003 | 1 | 台 | 1257
16 | 网络交换机（poe） | H3C | LS-MS4008V2-PWR | 1 | 台 | 1053
17 | 监控显示器 | DELL | E2216HV | 1 | 台 | 1068
18 | 计算机及网络系统联调 | 定制 | 定制 | 1 | 系统 | 12735
19 | 计算机及网络系统试运行 | 定制 | 定制 | 1 | 系统 | 7208
20 | 安装调试 | 定制 | 定制 | 1 | 项 | 30000
三、等保设备及测评
1 | 网络版杀毒软件 | 奇安信网神 | ESM-FL | 1 | 套 | 59000
2 | 防火墙 | 奇安信网神 | NSG5000-TG35 | 1 | 台 | 84500
3 | 日志审计 | 奇安信网神 | LAS-R12P | 1 | 台 | 62500
4 | 数据库审计 | 奇安信网神 | DAS1000-QD-TF10 | 1 | 台 | 93000
5 | web应用防火墙 | 奇安信网神 | W1500-U005 | 1 | 台 | 89000
6 | 堡垒机 | 奇安信网神 | B1100-QD-50P | 1 | 台 | 67000
7 | 上网行为管理 | 奇安信网神 | NBM5310 | 1 | 台 | 112000
8 | 等保测评 | 定制 | 定制 | 1 | 项 | 138000
9 | 国产SSL加密证书 | 定制 | 定制 | 5 | 年 | 8900