**采购项目技术规格、参数及要求**

一、采购项目编号：BHZC2020-C3-00006-GXDH

二、采购项目类别：服务类

三、项目采购预算价：A分标：人民币贰拾伍万元整（￥250000.00）；B分标：人民币贰拾伍万元整（￥250000.00）。最终报价超过采购预算谈判无效。

四、采购项目需求一览表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项号** | **服务名称** | **数量/单位** | **服务内容和要求** |
| A分标 | 东片、中片辖区照明设施巡查看护及小街巷路灯维修 | 1项 | 1. 看护规模：2个小组，4人/组，车辆由采购方提供。 2. 看护范围：   （1）东片组负责北海市广东路以东的主干道照明设施的巡查看护。  （2）中片组负责北海市广东路至四川路之间的主干道照明设施的巡查看护。  3. 看护内容：  （1）日常巡查、安全检查、消除基本的安全隐患以及小街巷路灯的维修。  （2）协助照明管理单位处理突发事件、抢险、应急等有关活动，服从采购单位工作安排。  （3）未尽事宜以合同形式进行约谈。 |
| B分标 | 西片辖区照明设施巡查看护及小街巷路灯维修、夜间照明设施、景观亮化巡查防盗看护 | 1 | 1.看护规模：2个小组，4人/组，车辆由采购方提供。  2.看护范围：  （1）西片组负责北海市四川路以西的主干道照明设施的巡查看护。  （2）夜巡组负责全市主干道照明设施及景观亮化的巡查防盗看护（看护时间：每天23:00至次日8:00）。  3. 看护内容：  （1）日常巡查、安全检查、消除基本的安全隐患以及小街巷路灯的维修。  （2）协助照明管理单位处理突发事件、抢险、应急等有关活动，服从采购单位工作安排。  （3）未尽事宜以合同形式进行约谈。 |
| **商务条款** | **一、合同签订期：**自成交通知书发出之日起7个工作日内。  **二、服务期限：**自合同签订之日起1年。  **三、服务地点：**北海市城市照明管理处指定地点。  **四、其他服务要求：**  付款时间和方式：按照采购文件的要求办理好相关业务后经甲方考核后按月支付，付款前需开具发票给采购方。  **五、保修和服务要求：**  （1）按照住建部《城市照明管理规定》有关标准24小时提供服务；  （2）服从采购单位工作安排，听从采购单位工作指挥。 | | |